## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
9.1087E-05	3.1249300	3.1249089	0.0000211
9.0665E-05	3.1249305	3.1249093	0.0000212
9.0119E-05	3.1249310	3.1249099	0.0000211
8.9617E-05	3.1249315	3.1249104	0.0000211
8.9103E-05	3.1249320	3.1249109	0.0000211
8.8595E-05	3.1249325	3.1249114	0.0000211
8.8071E-05	3.1249330	3.1249119	0.0000211
8.7574E-05	3.1249335	3.1249124	0.0000211
8.7027E-05	3.1249340	3.1249130	0.0000210
8.6585E-05	3.1249345	3.1249134	0.0000211
8.6046E-05	3.1249350	3.1249140	0.0000210
8.5617E-05	3.1249355	3.1249144	0.0000211
8.5083E-05	3.1249360	3.1249149	0.0000211
8.455E-05	3.1249365	3.1249155	0.0000211
8.4029E-05	3.1249370	3.1249160	0.0000210
8.3511E-05	3.1249375	3.1249165	0.0000210
8.3007E-05	3.1249380	3.1249170	0.0000210
8.2464E-05	3.1249385	3.1249175	0.0000210
8.2008E-05	3.1249390	3.1249180	0.0000210
8.1511E-05	3.1249395	3.1249185	0.0000210
8.096E-05	3.1249400	3.1249190	0.0000210
8.0502E-05	3.1249405	3.1249195	0.0000210
8.0021E-05	3.1249410	3.1249200	0.0000210
7.946E-05	3.1249415	3.1249205	0.0000210
7.9006E-05	3.1249420	3.1249210	0.0000210
7.847E-05	3.1249425	3.1249215	0.0000210
7.8392E-05	3.1249430	3.1249216	0.0000214
7.7904E-05	3.1249435	3.1249221	0.0000214
7.7443E-05	3.1249440	3.1249226	0.0000214
7.6892E-05	3.1249445	3.1249231	0.0000214
7.6341E-05	3.1249450	3.1249237	0.0000213
7.5829E-05	3.1249455	3.1249242	0.0000213
7.5355E-05	3.1249460	3.1249246	0.0000214
7.4826E-05	3.1249465	3.1249252	0.0000213
7.4315E-05	3.1249470	3.1249257	0.0000213
7.3842E-05	3.1249475	3.1249262	0.0000213
7.3316E-05	3.1249480	3.1249267	0.0000213
7.2771E-05	3.1249485	3.1249272	0.0000213
7.2274E-05	3.1249490	3.1249277	0.0000213
7.1779E-05	3.1249495	3.1249282	0.0000213
7.1294E-05	3.1249500	3.1249287	0.0000213
7.075E-05	3.1249505	3.1249293	0.0000213
7.0261E-05	3.1249510	3.1249297	0.0000213
6.9699E-05	3.1249515	3.1249303	0.0000212
6.9201E-05	3.1249520	3.1249308	0.0000212
6.8691E-05	3.1249525	3.1249313	0.0000212
6.8162E-05	3.1249530	3.1249318	0.0000212
6.768E-05	3.1249535	3.1249323	0.0000212
6.7158E-05	3.1249540	3.1249328	0.0000212
6.6683E-05	3.1249545	3.1249333	0.0000212
6.6109E-05	3.1249550	3.1249339	0.0000211
6.5684E-05	3.1249555	3.1249343	0.0000212
6.5191E-05	3.1249560	3.1249348	0.0000212
6.471E-05	3.1249565	3.1249353	0.0000212
6.4221E-05	3.1249570	3.1249358	0.0000212
6.3769E-05	3.1249575	3.1249362	0.0000213
6.3235E-05	3.1249580	3.1249368	0.0000212
6.2728E-05	3.1249585	3.1249373	0.0000212
6.2203E-05	3.1249590	3.1249378	0.0000212
6.1735E-05	3.1249595	3.1249383	0.0000212
6.1257E-05	3.1249600	3.1249387	0.0000213
6.0725E-05	3.1249605	3.1249393	0.0000212
6.0233E-05	3.1249610	3.1249398	0.0000212
5.9692E-05	3.1249615	3.1249403	0.0000212
5.9459E-05	3.1249620	3.1249405	0.0000215
5.8924E-05	3.1249625	3.1249411	0.0000214
5.8382E-05	3.1249630	3.1249416	0.0000214
5.7865E-05	3.1249635	3.1249421	0.0000214
5.7316E-05	3.1249640	3.1249427	0.0000213
5.6799E-05	3.1249645	3.1249432	0.0000213
5.6373E-05	3.1249650	3.1249436	0.0000214
5.5811E-05	3.1249655	3.1249442	0.0000213
5.5328E-05	3.1249660	3.1249447	0.0000213
5.4802E-05	3.1249665	3.1249452	0.0000213
5.4339E-05	3.1249670	3.1249457	0.0000213
5.3867E-05	3.1249675	3.1249461	0.0000214
5.335E-05	3.1249680	3.1249467	0.0000214
5.2846E-05	3.1249685	3.1249472	0.0000213
5.2295E-05	3.1249690	3.1249477	0.0000213
5.1798E-05	3.1249695	3.1249482	0.0000213
5.1308E-05	3.1249700	3.1249487	0.0000213
5.0827E-05	3.1249705	3.1249492	0.0000213
5.0284E-05	3.1249710	3.1249497	0.0000213
4.9806E-05	3.1249715	3.1249502	0.0000213
4.9283E-05	3.1249720	3.1249507	0.0000213
4.8759E-05	3.1249725	3.1249512	0.0000213
4.824E-05	3.1249730	3.1249518	0.0000212
4.773E-05	3.1249735	3.1249523	0.0000212
4.7245E-05	3.1249740	3.1249528	0.0000212
4.6773E-05	3.1249745	3.1249532	0.0000213
4.6254E-05	3.1249750	3.1249537	0.0000213
4.5736E-05	3.1249755	3.1249543	0.0000212
4.5222E-05	3.1249760	3.1249548	0.0000212
4.4745E-05	3.1249765	3.1249553	0.0000212
4.4206E-05	3.1249770	3.1249558	0.0000212
4.3653E-05	3.1249775	3.1249563	0.0000212
4.3185E-05	3.1249780	3.1249568	0.0000212
4.2658E-05	3.1249785	3.1249573	0.0000212
4.2177E-05	3.1249790	3.1249578	0.0000212
4.1748E-05	3.1249795	3.1249583	0.0000212
4.1218E-05	3.1249800	3.1249588	0.0000212
4.07E-05	3.1249805	3.1249593	0.0000212
4.039E-05	3.1249810	3.1249596	0.0000214
3.9911E-05	3.1249815	3.1249601	0.0000214
3.9405E-05	3.1249820	3.1249606	0.0000214
3.8898E-05	3.1249825	3.1249611	0.0000214
3.8384E-05	3.1249830	3.1249616	0.0000214
3.7893E-05	3.1249835	3.1249621	0.0000214
3.7367E-05	3.1249840	3.1249626	0.0000214
3.6848E-05	3.1249845	3.1249632	0.0000213
3.634E-05	3.1249850	3.1249637	0.0000213
3.585E-05	3.1249855	3.1249642	0.0000214
3.5361E-05	3.1249860	3.1249646	0.0000214
3.48E-05	3.1249865	3.1249652	0.0000213
3.432E-05	3.1249870	3.1249657	0.0000213
3.3881E-05	3.1249875	3.1249661	0.0000214
3.3369E-05	3.1249880	3.1249666	0.0000214
3.2863E-05	3.1249885	3.1249671	0.0000214
3.2304E-05	3.1249890	3.1249677	0.0000213
3.1792E-05	3.1249895	3.1249682	0.0000213
3.1384E-05	3.1249900	3.1249686	0.0000214
3.0878E-05	3.1249905	3.1249691	0.0000214
3.0403E-05	3.1249910	3.1249696	0.0000214
2.9842E-05	3.1249915	3.1249702	0.0000213
2.9292E-05	3.1249920	3.1249707	0.0000213
2.8762E-05	3.1249925	3.1249712	0.0000213
2.8217E-05	3.1249930	3.1249718	0.0000212
2.7762E-05	3.1249935	3.1249722	0.0000213
2.7275E-05	3.1249940	3.1249727	0.0000213
2.6784E-05	3.1249945	3.1249732	0.0000213
2.6281E-05	3.1249950	3.1249737	0.0000213
2.5723E-05	3.1249955	3.1249743	0.0000212
2.5277E-05	3.1249960	3.1249747	0.0000213
2.4772E-05	3.1249965	3.1249752	0.0000213
2.4205E-05	3.1249970	3.1249758	0.0000212
2.377E-05	3.1249975	3.1249762	0.0000213
2.3269E-05	3.1249980	3.1249767	0.0000213
2.2761E-05	3.1249985	3.1249772	0.0000213
2.2232E-05	3.1249990	3.1249778	0.0000212
2.1687E-05	3.1249995	3.1249783	0.0000212
2.1349E-05	3.1250000	3.1249787	0.0000213
2.0883E-05	3.1250005	3.1249791	0.0000214
2.0369E-05	3.1250010	3.1249796	0.0000214
1.9881E-05	3.1250015	3.1249801	0.0000214
1.9367E-05	3.1250020	3.1249806	0.0000214
1.8855E-05	3.1250025	3.1249811	0.0000214
1.8359E-05	3.1250030	3.1249816	0.0000214
1.7808E-05	3.1250035	3.1249822	0.0000213
1.7319E-05	3.1250040	3.1249827	0.0000213
1.6815E-05	3.1250045	3.1249832	0.0000213
1.6361E-05	3.1250050	3.1249836	0.0000214
1.5905E-05	3.1250055	3.1249841	0.0000214
1.5372E-05	3.1250060	3.1249846	0.0000214
1.4861E-05	3.1250065	3.1249851	0.0000214
1.437E-05	3.1250070	3.1249856	0.0000214
1.3841E-05	3.1250075	3.1249862	0.0000213
1.3348E-05	3.1250080	3.1249867	0.0000213
1.2777E-05	3.1250085	3.1249872	0.0000213
1.2266E-05	3.1250090	3.1249877	0.0000213
1.178E-05	3.1250095	3.1249882	0.0000213
1.1284E-05	3.1250100	3.1249887	0.0000213
1.0797E-05	3.1250105	3.1249892	0.0000213
1.0266E-05	3.1250110	3.1249897	0.0000213
9.77E-06	3.1250115	3.1249902	0.0000213
9.274E-06	3.1250120	3.1249907	0.0000213
8.757E-06	3.1250125	3.1249912	0.0000213
8.219E-06	3.1250130	3.1249918	0.0000212
7.751E-06	3.1250135	3.1249922	0.0000213
7.259E-06	3.1250140	3.1249927	0.0000213
6.714E-06	3.1250145	3.1249933	0.0000212
6.264E-06	3.1250150	3.1249937	0.0000213
5.75E-06	3.1250155	3.1249943	0.0000213
5.224E-06	3.1250160	3.1249948	0.0000212
4.731E-06	3.1250165	3.1249953	0.0000212
4.207E-06	3.1250170	3.1249958	0.0000212
3.748E-06	3.1250175	3.1249963	0.0000212
3.251E-06	3.1250180	3.1249967	0.0000213
2.713E-06	3.1250185	3.1249973	0.0000212
2.197E-06	3.1250190	3.1249978	0.0000212
1.906E-06	3.1250195	3.1249981	0.0000214
1.408E-06	3.1250200	3.1249986	0.0000214
9.63E-07	3.1250205	3.1249990	0.0000215
4.12E-07	3.1250210	3.1249996	0.0000214
-8.4E-08	3.1250215	3.1250001	0.0000214
-5.58E-07	3.1250220	3.1250006	0.0000214
-1.044E-06	3.1250225	3.1250010	0.0000215
-1.555E-06	3.1250230	3.1250016	0.0000214
-2.147E-06	3.1250235	3.1250021	0.0000214
-2.661E-06	3.1250240	3.1250027	0.0000213
-3.199E-06	3.1250245	3.1250032	0.0000213
-3.66E-06	3.1250250	3.1250037	0.0000213
-4.173E-06	3.1250255	3.1250042	0.0000213
-4.653E-06	3.1250260	3.1250047	0.0000213
-5.198E-06	3.1250265	3.1250052	0.0000213
-5.684E-06	3.1250270	3.1250057	0.0000213
-6.174E-06	3.1250275	3.1250062	0.0000213
-6.658E-06	3.1250280	3.1250067	0.0000213
-7.168E-06	3.1250285	3.1250072	0.0000213
-7.675E-06	3.1250290	3.1250077	0.0000213
-8.193E-06	3.1250295	3.1250082	0.0000213
-8.67E-06	3.1250300	3.1250087	0.0000213
-9.178E-06	3.1250305	3.1250092	0.0000213
-9.66E-06	3.1250310	3.1250097	0.0000213
-1.0186E-05	3.1250315	3.1250102	0.0000213
-1.0696E-05	3.1250320	3.1250107	0.0000213
-1.1146E-05	3.1250325	3.1250111	0.0000214
-1.17E-05	3.1250330	3.1250117	0.0000213
-1.2183E-05	3.1250335	3.1250122	0.0000213
-1.2675E-05	3.1250340	3.1250127	0.0000213
-1.3183E-05	3.1250345	3.1250132	0.0000213
-1.3678E-05	3.1250350	3.1250137	0.0000213
-1.4205E-05	3.1250355	3.1250142	0.0000213
-1.4665E-05	3.1250360	3.1250147	0.0000213
-1.5204E-05	3.1250365	3.1250152	0.0000213
-1.5737E-05	3.1250370	3.1250157	0.0000213
-1.6237E-05	3.1250375	3.1250162	0.0000213
-1.6811E-05	3.1250380	3.1250168	0.0000212
-1.7224E-05	3.1250385	3.1250172	0.0000213
-1.7691E-05	3.1250390	3.1250177	0.0000213
-1.8258E-05	3.1250395	3.1250183	0.0000212
-1.875E-05	3.1250400	3.1250188	0.0000213
-1.9247E-05	3.1250405	3.1250192	0.0000213
-1.9801E-05	3.1250410	3.1250198	0.0000212
-2.0244E-05	3.1250415	3.1250202	0.0000213
-2.0763E-05	3.1250420	3.1250208	0.0000212
-2.1288E-05	3.1250425	3.1250213	0.0000212
-2.1783E-05	3.1250430	3.1250218	0.0000212
-2.2268E-05	3.1250435	3.1250223	0.0000212
-2.279E-05	3.1250440	3.1250228	0.0000212
-2.3317E-05	3.1250445	3.1250233	0.0000212
-2.3817E-05	3.1250450	3.1250238	0.0000212
-2.4331E-05	3.1250455	3.1250243	0.0000212
-2.4815E-05	3.1250460	3.1250248	0.0000212
-2.5287E-05	3.1250465	3.1250253	0.0000212
-2.5783E-05	3.1250470	3.1250258	0.0000212
-2.6281E-05	3.1250475	3.1250263	0.0000212
-2.6744E-05	3.1250480	3.1250267	0.0000213
-2.7311E-05	3.1250485	3.1250273	0.0000212
-2.7794E-05	3.1250490	3.1250278	0.0000212
-2.8306E-05	3.1250495	3.1250283	0.0000212
-2.8832E-05	3.1250500	3.1250288	0.0000212
-2.9319E-05	3.1250505	3.1250293	0.0000212
-2.9891E-05	3.1250510	3.1250299	0.0000211
-3.0353E-05	3.1250515	3.1250304	0.0000211
-3.0834E-05	3.1250520	3.1250308	0.0000212
-3.1392E-05	3.1250525	3.1250314	0.0000211
-3.1843E-05	3.1250530	3.1250318	0.0000212
-3.2359E-05	3.1250535	3.1250324	0.0000211
-3.2811E-05	3.1250540	3.1250328	0.0000212
-3.3313E-05	3.1250545	3.1250333	0.0000212
-3.3852E-05	3.1250550	3.1250339	0.0000211
-3.4283E-05	3.1250555	3.1250343	0.0000212
-3.4841E-05	3.1250560	3.1250348	0.0000212
-3.5325E-05	3.1250565	3.1250353	0.0000212
-3.5855E-05	3.1250570	3.1250359	0.0000211
-3.61E-05	3.1250575	3.1250361	0.0000214
-3.6619E-05	3.1250580	3.1250366	0.0000214
-3.7104E-05	3.1250585	3.1250371	0.0000214
-3.7608E-05	3.1250590	3.1250376	0.0000214
-3.812E-05	3.1250595	3.1250381	0.0000214
-3.8656E-05	3.1250600	3.1250387	0.0000213
-3.9138E-05	3.1250605	3.1250391	0.0000214
-3.9663E-05	3.1250610	3.1250397	0.0000213
-4.0118E-05	3.1250615	3.1250401	0.0000214
-4.0652E-05	3.1250620	3.1250407	0.0000213
-4.1166E-05	3.1250625	3.1250412	0.0000213
-4.1666E-05	3.1250630	3.1250417	0.0000213
-4.2188E-05	3.1250635	3.1250422	0.0000213
-4.2707E-05	3.1250640	3.1250427	0.0000213
-4.3216E-05	3.1250645	3.1250432	0.0000213
-4.3776E-05	3.1250650	3.1250438	0.0000212
-4.4259E-05	3.1250655	3.1250443	0.0000212
-4.4742E-05	3.1250660	3.1250447	0.0000213
-4.5263E-05	3.1250665	3.1250453	0.0000212
-4.5752E-05	3.1250670	3.1250458	0.0000212
-4.6258E-05	3.1250675	3.1250463	0.0000212
-4.6758E-05	3.1250680	3.1250468	0.0000212
-4.7309E-05	3.1250685	3.1250473	0.0000212
-4.7792E-05	3.1250690	3.1250478	0.0000212
-0.0000483	3.1250695	3.1250483	0.0000212

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000888	3.1249300	3.1249112	0.0000188
				0.0000883	3.1249305	3.1249117	0.0000188
				0.0000878	3.1249310	3.1249122	0.0000188
				0.0000873	3.1249315	3.1249127	0.0000188
				0.0000868	3.1249320	3.1249132	0.0000188
				0.0000863	3.1249325	3.1249137	0.0000188
				0.0000858	3.1249330	3.1249142	0.0000188
				0.0000853	3.1249335	3.1249147	0.0000188
				0.0000848	3.1249340	3.1249152	0.0000188
				0.0000843	3.1249345	3.1249157	0.0000188
				0.0000838	3.1249350	3.1249162	0.0000188
				0.0000833	3.1249355	3.1249167	0.0000188
				0.0000828	3.1249360	3.1249172	0.0000188
				0.0000823	3.1249365	3.1249177	0.0000188
				0.0000818	3.1249370	3.1249182	0.0000188
				0.0000813	3.1249375	3.1249187	0.0000188
				0.0000808	3.1249380	3.1249192	0.0000188
				0.0000803	3.1249385	3.1249197	0.0000188
				0.0000797	3.1249390	3.1249203	0.0000187
				0.0000792	3.1249395	3.1249208	0.0000187
				0.0000787	3.1249400	3.1249213	0.0000187
				0.0000782	3.1249405	3.1249218	0.0000187
				0.0000777	3.1249410	3.1249223	0.0000187
				0.0000773	3.1249415	3.1249227	0.0000188
				0.0000767	3.1249420	3.1249233	0.0000187
				0.0000763	3.1249425	3.1249237	0.0000188
				0.0000757	3.1249430	3.1249243	0.0000187
				0.0000751	3.1249435	3.1249249	0.0000186
				0.0000746	3.1249440	3.1249254	0.0000186
				0.0000742	3.1249445	3.1249258	0.0000187
				0.0000737	3.1249450	3.1249263	0.0000187
				0.0000732	3.1249455	3.1249268	0.0000187
				0.0000727	3.1249460	3.1249273	0.0000187
				0.0000722	3.1249465	3.1249278	0.0000187
				0.0000716	3.1249470	3.1249284	0.0000186
				0.0000712	3.1249475	3.1249288	0.0000187
				0.0000707	3.1249480	3.1249293	0.0000187
				0.0000703	3.1249485	3.1249297	0.0000188
				0.0000697	3.1249490	3.1249303	0.0000187
				0.0000692	3.1249495	3.1249308	0.0000187
				0.0000687	3.1249500	3.1249313	0.0000187
				0.0000682	3.1249505	3.1249318	0.0000187
				0.0000677	3.1249510	3.1249323	0.0000187
				0.0000673	3.1249515	3.1249327	0.0000188
				0.0000668	3.1249520	3.1249332	0.0000188
				0.0000663	3.1249525	3.1249337	0.0000188
				0.0000657	3.1249530	3.1249343	0.0000187
				0.0000652	3.1249535	3.1249348	0.0000187
				0.0000648	3.1249540	3.1249352	0.0000188
				0.0000643	3.1249545	3.1249357	0.0000188
				0.0000638	3.1249550	3.1249362	0.0000188
				0.0000632	3.1249555	3.1249368	0.0000187
				0.0000628	3.1249560	3.1249372	0.0000188
				0.0000623	3.1249565	3.1249377	0.0000188
				0.0000618	3.1249570	3.1249382	0.0000188
				0.0000612	3.1249575	3.1249388	0.0000187
				0.0000607	3.1249580	3.1249393	0.0000187
				0.0000602	3.1249585	3.1249398	0.0000187
				0.0000597	3.1249590	3.1249403	0.0000187
				0.0000592	3.1249595	3.1249408	0.0000187
				0.0000587	3.1249600	3.1249413	0.0000187
				0.0000583	3.1249605	3.1249417	0.0000188
				0.0000578	3.1249610	3.1249422	0.0000188
				0.0000573	3.1249615	3.1249427	0.0000188
				0.0000567	3.1249620	3.1249433	0.0000187
				0.0000562	3.1249625	3.1249438	0.0000187
				0.0000556	3.1249630	3.1249444	0.0000186
				0.0000552	3.1249635	3.1249448	0.0000187
				0.0000547	3.1249640	3.1249453	0.0000187
				0.0000542	3.1249645	3.1249458	0.0000187
				0.0000537	3.1249650	3.1249463	0.0000187
				0.0000532	3.1249655	3.1249468	0.0000187
				0.0000527	3.1249660	3.1249473	0.0000187
				0.0000522	3.1249665	3.1249478	0.0000187
				0.0000517	3.1249670	3.1249483	0.0000187
				0.0000512	3.1249675	3.1249488	0.0000187
				0.0000507	3.1249680	3.1249493	0.0000187
				0.0000502	3.1249685	3.1249498	0.0000187
				0.0000497	3.1249690	3.1249503	0.0000187
				0.0000492	3.1249695	3.1249508	0.0000187
				0.0000487	3.1249700	3.1249513	0.0000187
				0.0000483	3.1249705	3.1249517	0.0000188
				0.0000478	3.1249710	3.1249522	0.0000188
				0.0000473	3.1249715	3.1249527	0.0000188
				0.0000468	3.1249720	3.1249532	0.0000188
				0.0000463	3.1249725	3.1249537	0.0000188
				0.0000458	3.1249730	3.1249542	0.0000188
				0.0000452	3.1249735	3.1249548	0.0000187
				0.0000447	3.1249740	3.1249553	0.0000187
				0.0000442	3.1249745	3.1249558	0.0000187
				0.0000437	3.1249750	3.1249563	0.0000187
				0.0000432	3.1249755	3.1249568	0.0000187
				0.0000427	3.1249760	3.1249573	0.0000187
				0.0000422	3.1249765	3.1249578	0.0000187
				0.0000417	3.1249770	3.1249583	0.0000187
				0.0000412	3.1249775	3.1249588	0.0000187
				0.0000406	3.1249780	3.1249594	0.0000186
				0.0000401	3.1249785	3.1249599	0.0000186
				0.0000397	3.1249790	3.1249603	0.0000187
				0.0000392	3.1249795	3.1249608	0.0000187
				0.0000386	3.1249800	3.1249614	0.0000186
				0.0000381	3.1249805	3.1249619	0.0000186
				0.0000376	3.1249810	3.1249624	0.0000186
				0.0000371	3.1249815	3.1249629	0.0000186
				0.0000366	3.1249820	3.1249634	0.0000186
				0.0000362	3.1249825	3.1249638	0.0000187
				0.0000357	3.1249830	3.1249643	0.0000187
				0.0000352	3.1249835	3.1249648	0.0000187
				0.0000347	3.1249840	3.1249653	0.0000187
				0.0000342	3.1249845	3.1249658	0.0000187
				0.0000337	3.1249850	3.1249663	0.0000187
				0.0000332	3.1249855	3.1249668	0.0000187
				0.0000327	3.1249860	3.1249673	0.0000187
				0.0000322	3.1249865	3.1249678	0.0000187
				0.0000317	3.1249870	3.1249683	0.0000187
				0.0000312	3.1249875	3.1249688	0.0000187
				0.0000307	3.1249880	3.1249693	0.0000187
				0.0000302	3.1249885	3.1249698	0.0000187
				0.0000297	3.1249890	3.1249703	0.0000187
				0.0000292	3.1249895	3.1249708	0.0000187
				0.0000287	3.1249900	3.1249713	0.0000187
				0.0000282	3.1249905	3.1249718	0.0000187
				0.0000277	3.1249910	3.1249723	0.0000187
				0.0000272	3.1249915	3.1249728	0.0000187
				0.0000267	3.1249920	3.1249733	0.0000187
				0.0000262	3.1249925	3.1249738	0.0000187
				0.0000257	3.1249930	3.1249743	0.0000187
				0.0000252	3.1249935	3.1249748	0.0000187
				0.0000247	3.1249940	3.1249753	0.0000187
				0.0000242	3.1249945	3.1249758	0.0000187
				0.0000236	3.1249950	3.1249764	0.0000186
				0.0000231	3.1249955	3.1249769	0.0000186
				0.0000226	3.1249960	3.1249774	0.0000186
				0.0000222	3.1249965	3.1249778	0.0000187
				0.0000217	3.1249970	3.1249783	0.0000187
				0.0000212	3.1249975	3.1249788	0.0000187
				0.0000207	3.1249980	3.1249793	0.0000187
				0.0000202	3.1249985	3.1249798	0.0000187
				0.0000198	3.1249990	3.1249802	0.0000188
				0.0000192	3.1249995	3.1249808	0.0000187
				0.0000237	3.1250000	3.1249763	0.0000237
				0.0000232	3.1250005	3.1249768	0.0000237
				0.0000227	3.1250010	3.1249773	0.0000237
				0.0000222	3.1250015	3.1249778	0.0000237
				0.0000217	3.1250020	3.1249783	0.0000237
				0.0000212	3.1250025	3.1249788	0.0000237
				0.0000207	3.1250030	3.1249793	0.0000237
				0.0000202	3.1250035	3.1249798	0.0000237
				0.0000197	3.1250040	3.1249803	0.0000237
				0.0000193	3.1250045	3.1249807	0.0000238
				0.0000188	3.1250050	3.1249812	0.0000238
				0.0000183	3.1250055	3.1249817	0.0000238
				0.0000178	3.1250060	3.1249822	0.0000238
				0.0000173	3.1250065	3.1249827	0.0000238
				0.0000168	3.1250070	3.1249832	0.0000238
				0.0000163	3.1250075	3.1249837	0.0000238
				0.0000157	3.1250080	3.1249843	0.0000237
				0.0000153	3.1250085	3.1249847	0.0000238
				0.0000147	3.1250090	3.1249853	0.0000237
				0.0000142	3.1250095	3.1249858	0.0000237
				0.0000137	3.1250100	3.1249863	0.0000237
				0.0000132	3.1250105	3.1249868	0.0000237
				0.0000127	3.1250110	3.1249873	0.0000237
				0.0000122	3.1250115	3.1249878	0.0000237
				0.0000117	3.1250120	3.1249883	0.0000237
				0.0000112	3.1250125	3.1249888	0.0000237
				0.0000108	3.1250130	3.1249892	0.0000238
				0.0000103	3.1250135	3.1249897	0.0000238
				0.0000098	3.1250140	3.1249902	0.0000238
				0.0000092	3.1250145	3.1249908	0.0000237
				0.0000088	3.1250150	3.1249912	0.0000238
				0.0000083	3.1250155	3.1249917	0.0000238
				0.0000078	3.1250160	3.1249922	0.0000238
				0.0000073	3.1250165	3.1249927	0.0000238
				0.0000068	3.1250170	3.1249932	0.0000238
				0.0000063	3.1250175	3.1249937	0.0000238
				0.0000058	3.1250180	3.1249942	0.0000238
				0.0000053	3.1250185	3.1249947	0.0000238
				0.0000048	3.1250190	3.1249952	0.0000238
				0.0000042	3.1250195	3.1249958	0.0000237
				0.0000037	3.1250200	3.1249963	0.0000237
				0.0000032	3.1250205	3.1249968	0.0000237
				0.0000027	3.1250210	3.1249973	0.0000237
				0.0000022	3.1250215	3.1249978	0.0000237
				0.0000017	3.1250220	3.1249983	0.0000237
				0.0000013	3.1250225	3.1249987	0.0000238
				0.0000008	3.1250230	3.1249992	0.0000238
				0.0000003	3.1250235	3.1249997	0.0000238
				-0.0000002	3.1250240	3.1250002	0.0000238
				-0.0000007	3.1250245	3.1250007	0.0000238
				-0.0000012	3.1250250	3.1250012	0.0000238
				-0.0000016	3.1250255	3.1250016	0.0000239
				-0.0000022	3.1250260	3.1250022	0.0000238
				-0.0000026	3.1250265	3.1250026	0.0000239
				-0.0000032	3.1250270	3.1250032	0.0000238
				-0.0000036	3.1250275	3.1250036	0.0000239
				-0.0000041	3.1250280	3.1250041	0.0000239
				-0.0000047	3.1250285	3.1250047	0.0000238
				-0.0000051	3.1250290	3.1250051	0.0000239
				-0.0000056	3.1250295	3.1250056	0.0000239
				-0.0000061	3.1250300	3.1250061	0.0000239
				-0.0000066	3.1250305	3.1250066	0.0000239
				-0.0000072	3.1250310	3.1250072	0.0000238
				-0.0000077	3.1250315	3.1250077	0.0000238
				-0.0000082	3.1250320	3.1250082	0.0000238
				-0.0000087	3.1250325	3.1250087	0.0000238
				-0.0000091	3.1250330	3.1250091	0.0000239
				-0.0000097	3.1250335	3.1250097	0.0000238
				-0.0000102	3.1250340	3.1250102	0.0000238
				-0.0000107	3.1250345	3.1250107	0.0000238
				-0.0000113	3.1250350	3.1250113	0.0000237
				-0.0000117	3.1250355	3.1250117	0.0000238
				-0.0000122	3.1250360	3.1250122	0.0000238
				-0.0000127	3.1250365	3.1250127	0.0000238
				-0.0000132	3.1250370	3.1250132	0.0000238
				-0.0000137	3.1250375	3.1250137	0.0000238
				-0.0000142	3.1250380	3.1250142	0.0000238
				-0.0000148	3.1250385	3.1250148	0.0000237
				-0.0000153	3.1250390	3.1250153	0.0000237
				-0.0000158	3.1250395	3.1250158	0.0000237
				-0.0000162	3.1250400	3.1250162	0.0000238
				-0.0000167	3.1250405	3.1250167	0.0000238
				-0.0000172	3.1250410	3.1250172	0.0000238
				-0.0000178	3.1250415	3.1250178	0.0000237
				-0.0000182	3.1250420	3.1250182	0.0000238
				-0.0000187	3.1250425	3.1250187	0.0000238
				-0.0000192	3.1250430	3.1250192	0.0000238
				-0.0000197	3.1250435	3.1250197	0.0000238
				-0.0000202	3.1250440	3.1250202	0.0000238
				-0.0000207	3.1250445	3.1250207	0.0000238
				-0.0000212	3.1250450	3.1250212	0.0000238
				-0.0000217	3.1250455	3.1250217	0.0000238
				-0.0000222	3.1250460	3.1250222	0.0000238
				-0.0000227	3.1250465	3.1250227	0.0000238
				-0.0000232	3.1250470	3.1250232	0.0000238
				-0.0000237	3.1250475	3.1250237	0.0000238
				-0.0000242	3.1250480	3.1250242	0.0000238
				-0.0000246	3.1250485	3.1250246	0.0000239
				-0.0000252	3.1250490	3.1250252	0.0000238
				-0.0000257	3.1250495	3.1250257	0.0000238
				-0.0000262	3.1250500	3.1250262	0.0000238
				-0.0000267	3.1250505	3.1250267	0.0000238
				-0.0000272	3.1250510	3.1250272	0.0000238
				-0.0000277	3.1250515	3.1250277	0.0000238
				-0.0000282	3.1250520	3.1250282	0.0000238
				-0.0000287	3.1250525	3.1250287	0.0000238
				-0.0000292	3.1250530	3.1250292	0.0000238
				-0.0000297	3.1250535	3.1250297	0.0000238
				-0.0000301	3.1250540	3.1250301	0.0000239
				-0.0000306	3.1250545	3.1250306	0.0000239
				-0.0000312	3.1250550	3.1250312	0.0000238
				-0.0000317	3.1250555	3.1250317	0.0000238
				-0.0000322	3.1250560	3.1250322	0.0000238
				-0.0000327	3.1250565	3.1250327	0.0000238
				-0.0000332	3.1250570	3.1250332	0.0000238
				-0.0000338	3.1250575	3.1250338	0.0000237
				-0.0000343	3.1250580	3.1250343	0.0000237
				-0.0000348	3.1250585	3.1250348	0.0000237
				-0.0000353	3.1250590	3.1250353	0.0000237
				-0.0000358	3.1250595	3.1250358	0.0000237
				-0.0000362	3.1250600	3.1250362	0.0000238
				-0.0000366	3.1250605	3.1250366	0.0000239
				-0.0000372	3.1250610	3.1250372	0.0000238
				-0.0000377	3.1250615	3.1250377	0.0000238
				-0.0000381	3.1250620	3.1250381	0.0000239
				-0.0000387	3.1250625	3.1250387	0.0000238
				-0.0000392	3.1250630	3.1250392	0.0000238
				-0.0000398	3.1250635	3.1250398	0.0000237
				-0.0000403	3.1250640	3.1250403	0.0000237
				-0.0000408	3.1250645	3.1250408	0.0000237
				-0.0000412	3.1250650	3.1250412	0.0000238
				-0.0000417	3.1250655	3.1250417	0.0000238
				-0.0000422	3.1250660	3.1250422	0.0000238
				-0.0000427	3.1250665	3.1250427	0.0000238
				-0.0000432	3.1250670	3.1250432	0.0000238
				-0.0000437	3.1250675	3.1250437	0.0000238
				-0.0000442	3.1250680	3.1250442	0.0000238
				-0.0000447	3.1250685	3.1250447	0.0000238
				-0.0000452	3.1250690	3.1250452	0.0000238
				-0.0000457	3.1250695	3.1250457	0.0000238

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000949	3.1249300	3.1249051	2.486E-05
					0.0000949	3.1249305	3.1249051	2.5372E-05
					0.0000949	3.1249310	3.1249051	2.5898E-05
					0.0000949	3.1249315	3.1249051	2.6401E-05
					0.0000949	3.1249320	3.1249051	2.6902E-05
					0.0000949	3.1249325	3.1249051	2.7418E-05
					0.0000949	3.1249330	3.1249051	2.7885E-05
					0.0000949	3.1249335	3.1249051	2.8398E-05
					0.0000949	3.1249340	3.1249051	2.8913E-05
					0.0000949	3.1249345	3.1249051	2.9424E-05
					0.0000949	3.1249350	3.1249051	2.9866E-05
					0.0000949	3.1249355	3.1249051	3.0377E-05
					0.0000949	3.1249360	3.1249051	3.0889E-05
					0.0000949	3.1249365	3.1249051	3.1392E-05
					0.0000949	3.1249370	3.1249051	3.1924E-05
					0.0000949	3.1249375	3.1249051	3.2417E-05
					0.0000949	3.1249380	3.1249051	3.2923E-05
					0.0000949	3.1249385	3.1249051	3.3401E-05
					0.0000949	3.1249390	3.1249051	3.3882E-05
					0.0000949	3.1249395	3.1249051	3.4379E-05
					0.0000949	3.1249400	3.1249051	3.4862E-05
					0.0000949	3.1249405	3.1249051	3.5356E-05
					0.0000949	3.1249410	3.1249051	3.5867E-05
					0.0000949	3.1249415	3.1249051	3.643E-05
					0.0000950	3.1249420	3.1249050	3.6953E-05
					0.0000949	3.1249425	3.1249051	3.7408E-05
					0.0000759	3.1249430	3.1249241	1.8865E-05
					0.0000758	3.1249435	3.1249242	1.9333E-05
					0.0000759	3.1249440	3.1249241	1.9875E-05
					0.0000759	3.1249445	3.1249241	2.0371E-05
					0.0000759	3.1249450	3.1249241	2.0856E-05
					0.0000759	3.1249455	3.1249241	2.1351E-05
					0.0000758	3.1249460	3.1249242	2.1825E-05
					0.0000759	3.1249465	3.1249241	2.2351E-05
					0.0000759	3.1249470	3.1249241	2.2868E-05
					0.0000759	3.1249475	3.1249241	2.338E-05
					0.0000759	3.1249480	3.1249241	2.3867E-05
					0.0000758	3.1249485	3.1249242	2.4325E-05
					0.0000759	3.1249490	3.1249241	2.4863E-05
					0.0000758	3.1249495	3.1249242	2.5308E-05
					0.0000758	3.1249500	3.1249242	2.5818E-05
					0.0000758	3.1249505	3.1249242	2.6325E-05
					0.0000759	3.1249510	3.1249241	2.6866E-05
					0.0000759	3.1249515	3.1249241	2.7365E-05
					0.0000759	3.1249520	3.1249241	2.7861E-05
					0.0000758	3.1249525	3.1249242	2.8294E-05
					0.0000758	3.1249530	3.1249242	2.8834E-05
					0.0000758	3.1249535	3.1249242	2.932E-05
					0.0000758	3.1249540	3.1249242	2.98E-05
					0.0000758	3.1249545	3.1249242	3.0306E-05
					0.0000759	3.1249550	3.1249241	3.0863E-05
					0.0000758	3.1249555	3.1249242	3.1325E-05
					0.0000758	3.1249560	3.1249242	3.1789E-05
					0.0000757	3.1249565	3.1249243	3.2202E-05
					0.0000758	3.1249570	3.1249242	3.2783E-05
					0.0000758	3.1249575	3.1249242	3.3308E-05
					0.0000758	3.1249580	3.1249242	3.3804E-05
					0.0000758	3.1249585	3.1249242	3.4274E-05
					0.0000758	3.1249590	3.1249242	3.4778E-05
					0.0000758	3.1249595	3.1249242	3.5257E-05
					0.0000758	3.1249600	3.1249242	3.5763E-05
					0.0000758	3.1249605	3.1249242	3.6281E-05
					0.0000758	3.1249610	3.1249242	3.6778E-05
					0.0000758	3.1249615	3.1249242	3.7291E-05
					0.0000567	3.1249620	3.1249433	1.8703E-05
					0.0000567	3.1249625	3.1249433	1.9242E-05
					0.0000567	3.1249630	3.1249433	1.9715E-05
					0.0000567	3.1249635	3.1249433	2.0228E-05
					0.0000567	3.1249640	3.1249433	2.0709E-05
					0.0000568	3.1249645	3.1249432	2.1263E-05
					0.0000568	3.1249650	3.1249432	2.1765E-05
					0.0000568	3.1249655	3.1249432	2.228E-05
					0.0000568	3.1249660	3.1249432	2.2795E-05
					0.0000568	3.1249665	3.1249432	2.3319E-05
					0.0000567	3.1249670	3.1249433	2.374E-05
					0.0000567	3.1249675	3.1249433	2.4222E-05
					0.0000567	3.1249680	3.1249433	2.4719E-05
					0.0000568	3.1249685	3.1249432	2.5264E-05
					0.0000567	3.1249690	3.1249433	2.5734E-05
					0.0000567	3.1249695	3.1249433	2.6202E-05
					0.0000567	3.1249700	3.1249433	2.6711E-05
					0.0000567	3.1249705	3.1249433	2.7234E-05
					0.0000567	3.1249710	3.1249433	2.7701E-05
					0.0000567	3.1249715	3.1249433	2.82E-05
					0.0000567	3.1249720	3.1249433	2.8707E-05
					0.0000567	3.1249725	3.1249433	2.9176E-05
					0.0000567	3.1249730	3.1249433	2.9673E-05
					0.0000567	3.1249735	3.1249433	3.0241E-05
					0.0000567	3.1249740	3.1249433	3.0701E-05
					0.0000567	3.1249745	3.1249433	3.1224E-05
					0.0000568	3.1249750	3.1249432	3.1774E-05
					0.0000568	3.1249755	3.1249432	3.2263E-05
					0.0000567	3.1249760	3.1249433	3.2737E-05
					0.0000567	3.1249765	3.1249433	3.3238E-05
					0.0000567	3.1249770	3.1249433	3.3744E-05
					0.0000567	3.1249775	3.1249433	3.4242E-05
					0.0000567	3.1249780	3.1249433	3.4723E-05
					0.0000567	3.1249785	3.1249433	3.5215E-05
					0.0000567	3.1249790	3.1249433	3.5731E-05
					0.0000567	3.1249795	3.1249433	3.6169E-05
					0.0000566	3.1249800	3.1249434	3.6621E-05
					0.0000567	3.1249805	3.1249433	3.7179E-05
					0.0000376	3.1249810	3.1249624	1.858E-05
					0.0000376	3.1249815	3.1249624	1.9093E-05
					0.0000376	3.1249820	3.1249624	1.96E-05
					0.0000376	3.1249825	3.1249624	2.0124E-05
					0.0000376	3.1249830	3.1249624	2.0646E-05
					0.0000376	3.1249835	3.1249624	2.1103E-05
					0.0000377	3.1249840	3.1249623	2.1685E-05
					0.0000377	3.1249845	3.1249623	2.2157E-05
					0.0000377	3.1249850	3.1249623	2.2683E-05
					0.0000377	3.1249855	3.1249623	2.3192E-05
					0.0000377	3.1249860	3.1249623	2.3696E-05
					0.0000378	3.1249865	3.1249622	2.4256E-05
					0.0000377	3.1249870	3.1249623	2.4734E-05
					0.0000377	3.1249875	3.1249623	2.5238E-05
					0.0000377	3.1249880	3.1249623	2.5712E-05
					0.0000377	3.1249885	3.1249623	2.6231E-05
					0.0000377	3.1249890	3.1249623	2.6714E-05
					0.0000377	3.1249895	3.1249623	2.72E-05
					0.0000377	3.1249900	3.1249623	2.7665E-05
					0.0000377	3.1249905	3.1249623	2.8191E-05
					0.0000377	3.1249910	3.1249623	2.8652E-05
					0.0000377	3.1249915	3.1249623	2.9165E-05
					0.0000377	3.1249920	3.1249623	2.9666E-05
					0.0000376	3.1249925	3.1249624	3.0146E-05
					0.0000377	3.1249930	3.1249623	3.068E-05
					0.0000377	3.1249935	3.1249623	3.124E-05
					0.0000377	3.1249940	3.1249623	3.167E-05
					0.0000377	3.1249945	3.1249623	3.223E-05
					0.0000377	3.1249950	3.1249623	3.2724E-05
					0.0000377	3.1249955	3.1249623	3.3202E-05
					0.0000377	3.1249960	3.1249623	3.3684E-05
					0.0000377	3.1249965	3.1249623	3.4205E-05
					0.0000377	3.1249970	3.1249623	3.4696E-05
					0.0000377	3.1249975	3.1249623	3.5199E-05
					0.0000377	3.1249980	3.1249623	3.574E-05
					0.0000377	3.1249985	3.1249623	3.6222E-05
					0.0000377	3.1249990	3.1249623	3.6701E-05
					0.0000377	3.1249995	3.1249623	3.7225E-05
					0.0000238	3.1250000	3.1249762	2.3786E-05
					0.0000237	3.1250005	3.1249763	2.4245E-05
					0.0000237	3.1250010	3.1249763	2.4743E-05
					0.0000237	3.1250015	3.1249763	2.5233E-05
					0.0000237	3.1250020	3.1249763	2.5745E-05
					0.0000238	3.1250025	3.1249762	2.6274E-05
					0.0000237	3.1250030	3.1249763	2.6747E-05
					0.0000237	3.1250035	3.1249763	2.7232E-05
					0.0000237	3.1250040	3.1249763	2.7706E-05
					0.0000237	3.1250045	3.1249763	2.8214E-05
					0.0000237	3.1250050	3.1249763	2.8702E-05
					0.0000237	3.1250055	3.1249763	2.9227E-05
					0.0000237	3.1250060	3.1249763	2.9698E-05
					0.0000237	3.1250065	3.1249763	3.0199E-05
					0.0000237	3.1250070	3.1249763	3.0677E-05
					0.0000236	3.1250075	3.1249764	3.1112E-05
					0.0000237	3.1250080	3.1249763	3.1673E-05
					0.0000237	3.1250085	3.1249763	3.2175E-05
					0.0000237	3.1250090	3.1249763	3.266E-05
					0.0000237	3.1250095	3.1249763	3.3178E-05
					0.0000237	3.1250100	3.1249763	3.3674E-05
					0.0000237	3.1250105	3.1249763	3.4158E-05
					0.0000236	3.1250110	3.1249764	3.4627E-05
					0.0000236	3.1250115	3.1249764	3.5137E-05
					0.0000236	3.1250120	3.1249764	3.563E-05
					0.0000236	3.1250125	3.1249764	3.6068E-05
					0.0000235	3.1250130	3.1249765	3.6535E-05
					0.0000235	3.1250135	3.1249765	3.7028E-05
					0.0000235	3.1250140	3.1249765	3.7539E-05
					0.0000236	3.1250145	3.1249764	3.8089E-05
					0.0000236	3.1250150	3.1249764	3.8603E-05
					0.0000236	3.1250155	3.1249764	3.9117E-05
					0.0000236	3.1250160	3.1249764	3.9595E-05
					0.0000236	3.1250165	3.1249764	4.0076E-05
					0.0000236	3.1250170	3.1249764	4.0601E-05
					0.0000236	3.1250175	3.1249764	4.1086E-05
					0.0000235	3.1250180	3.1249765	4.1534E-05
					0.0000236	3.1250185	3.1249764	4.2102E-05
					0.0000236	3.1250190	3.1249764	4.2631E-05
					0.0000046	3.1250195	3.1249954	2.4115E-05
					0.0000046	3.1250200	3.1249954	2.4626E-05
					0.0000046	3.1250205	3.1249954	2.5095E-05
					0.0000046	3.1250210	3.1249954	2.5569E-05
					0.0000045	3.1250215	3.1249955	2.6046E-05
					0.0000046	3.1250220	3.1249954	2.6568E-05
					0.0000046	3.1250225	3.1249954	2.7119E-05
					0.0000046	3.1250230	3.1249954	2.7628E-05
					0.0000046	3.1250235	3.1249954	2.8081E-05
					0.0000046	3.1250240	3.1249954	2.8588E-05
					0.0000046	3.1250245	3.1249954	2.9095E-05
					0.0000045	3.1250250	3.1249955	2.9531E-05
					0.0000046	3.1250255	3.1249954	3.0063E-05
					0.0000046	3.1250260	3.1249954	3.0573E-05
					0.0000046	3.1250265	3.1249954	3.1106E-05
					0.0000046	3.1250270	3.1249954	3.1586E-05
					0.0000046	3.1250275	3.1249954	3.2078E-05
					0.0000046	3.1250280	3.1249954	3.258E-05
					0.0000046	3.1250285	3.1249954	3.3073E-05
					0.0000046	3.1250290	3.1249954	3.3604E-05
					0.0000046	3.1250295	3.1249954	3.4085E-05
					0.0000046	3.1250300	3.1249954	3.4602E-05
					0.0000046	3.1250305	3.1249954	3.5119E-05
					0.0000046	3.1250310	3.1249954	3.5616E-05
					0.0000046	3.1250315	3.1249954	3.6122E-05
					0.0000046	3.1250320	3.1249954	3.6641E-05
					0.0000046	3.1250325	3.1249954	3.7139E-05
					0.0000046	3.1250330	3.1249954	3.7573E-05
					0.0000046	3.1250335	3.1249954	3.8125E-05
					0.0000046	3.1250340	3.1249954	3.8587E-05
					0.0000046	3.1250345	3.1249954	3.9132E-05
					0.0000046	3.1250350	3.1249954	3.9639E-05
					0.0000046	3.1250355	3.1249954	4.0099E-05
					0.0000046	3.1250360	3.1249954	4.0644E-05
					0.0000046	3.1250365	3.1249954	4.1075E-05
					0.0000046	3.1250370	3.1249954	4.1561E-05
					0.0000046	3.1250375	3.1249954	4.2087E-05
					0.0000046	3.1250380	3.1249954	4.2605E-05
					-0.0000145	3.1250385	3.1250145	2.4045E-05
					-0.0000145	3.1250390	3.1250145	2.4508E-05
					-0.0000145	3.1250395	3.1250145	2.5032E-05
					-0.0000144	3.1250400	3.1250144	2.5574E-05
					-0.0000145	3.1250405	3.1250145	2.6037E-05
					-0.0000145	3.1250410	3.1250145	2.6546E-05
					-0.0000145	3.1250415	3.1250145	2.7025E-05
					-0.0000145	3.1250420	3.1250145	2.749E-05
					-0.0000145	3.1250425	3.1250145	2.799E-05
					-0.0000145	3.1250430	3.1250145	2.8457E-05
					-0.0000145	3.1250435	3.1250145	2.9017E-05
					-0.0000145	3.1250440	3.1250145	2.9506E-05
					-0.0000145	3.1250445	3.1250145	2.9998E-05
					-0.0000145	3.1250450	3.1250145	3.0498E-05
					-0.0000145	3.1250455	3.1250145	3.105E-05
					-0.0000145	3.1250460	3.1250145	3.1522E-05
					-0.0000145	3.1250465	3.1250145	3.2025E-05
					-0.0000145	3.1250470	3.1250145	3.2524E-05
					-0.0000145	3.1250475	3.1250145	3.2955E-05
					-0.0000145	3.1250480	3.1250145	3.3483E-05
					-0.0000145	3.1250485	3.1250145	3.4004E-05
					-0.0000145	3.1250490	3.1250145	3.4509E-05
					-0.0000145	3.1250495	3.1250145	3.4982E-05
					-0.0000145	3.1250500	3.1250145	3.548E-05
					-0.0000145	3.1250505	3.1250145	3.5992E-05
					-0.0000145	3.1250510	3.1250145	3.652E-05
					-0.0000145	3.1250515	3.1250145	3.7019E-05
					-0.0000145	3.1250520	3.1250145	3.7515E-05
					-0.0000145	3.1250525	3.1250145	3.7998E-05
					-0.0000145	3.1250530	3.1250145	3.8471E-05
					-0.0000145	3.1250535	3.1250145	3.8992E-05
					-0.0000145	3.1250540	3.1250145	3.9505E-05
					-0.0000145	3.1250545	3.1250145	4.0002E-05
					-0.0000145	3.1250550	3.1250145	4.0514E-05
					-0.0000145	3.1250555	3.1250145	4.103E-05
					-0.0000144	3.1250560	3.1250144	4.1569E-05
					-0.0000145	3.1250565	3.1250145	4.205E-05
					-0.0000145	3.1250570	3.1250145	4.2516E-05
					-0.0000336	3.1250575	3.1250336	2.3918E-05
					-0.0000336	3.1250580	3.1250336	2.441E-05
					-0.0000335	3.1250585	3.1250335	2.4968E-05
					-0.0000335	3.1250590	3.1250335	2.549E-05
					-0.0000336	3.1250595	3.1250336	2.5938E-05
					-0.0000336	3.1250600	3.1250336	2.6438E-05
					-0.0000335	3.1250605	3.1250335	2.6989E-05
					-0.0000335	3.1250610	3.1250335	2.7532E-05
					-0.0000335	3.1250615	3.1250335	2.8035E-05
					-0.0000335	3.1250620	3.1250335	2.8481E-05
					-0.0000335	3.1250625	3.1250335	2.8988E-05
					-0.0000335	3.1250630	3.1250335	2.9471E-05
					-0.0000335	3.1250635	3.1250335	2.9986E-05
					-0.0000335	3.1250640	3.1250335	3.0506E-05
					-0.0000335	3.1250645	3.1250335	3.0955E-05
					-0.0000335	3.1250650	3.1250335	3.1472E-05
					-0.0000335	3.1250655	3.1250335	3.1964E-05
					-0.0000335	3.1250660	3.1250335	3.2469E-05
					-0.0000335	3.1250665	3.1250335	3.2987E-05
					-0.0000335	3.1250670	3.1250335	3.3489E-05
					-0.0000335	3.1250675	3.1250335	3.3974E-05
					-0.0000335	3.1250680	3.1250335	3.4504E-05
					-0.0000336	3.1250685	3.1250336	3.4933E-05
					-0.0000335	3.1250690	3.1250335	3.5471E-05
					-0.0000335	3.1250695	3.1250335	3.5994E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V