## Sheet1
do_lookup=True				do_lookup=False				do_lookup=False				Darstellung	absolut					Darstellung	Fehler
use_str_dac=True				use_str_dac=True				use_str_dac=False
iDacFix_index=1				iDacFix_index=1				iDacFix_index=1
iDacDUT_index=0				iDacDUT_index=0				iDacDUT_index=0
fDacMiddle_V=1.640605927	1.6406059			fDacMiddle_V=1.640605927				fDacMiddle_V=1.640605927
fDacPeak_V=7e-05				fDacPeak_V=7e-05				fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07				fDacIncrement_V=5e-07				fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_V	fDac_error_V		fADC24_V	fDac_V	fDac_error_V		fADC24_V	fDac_V	fDac_error_V		set	dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12	ideal		fDac_V	dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
-8.9747E-05	1.6405359	0.0000197		-8.7756E-05	1.6405359	0.0000178		-9.3954E-05	1.6405359	0.0000240		1.640535927	1.64051618	1.640518171	1.640511973	1.640535927		1.640535927	1.9747E-05	1.7756E-05	2.3954E-05
-8.9275E-05	1.6405364	0.0000198		-8.728E-05	1.6405364	0.0000178		-9.3956E-05	1.6405364	0.0000245		1.640536427	1.640516652	1.640518647	1.640511971	1.640536427		1.640536427	1.9775E-05	1.778E-05	2.4456E-05
-8.8827E-05	1.6405369	0.0000198		-8.6671E-05	1.6405369	0.0000177		-9.3944E-05	1.6405369	0.0000249		1.640536927	1.6405171	1.640519256	1.640511983	1.640536927		1.640536927	1.9827E-05	1.7671E-05	2.4944E-05
-8.8347E-05	1.6405374	0.0000198		-8.6216E-05	1.6405374	0.0000177		-9.3943E-05	1.6405374	0.0000254		1.640537427	1.64051758	1.640519711	1.640511984	1.640537427		1.640537427	1.9847E-05	1.7716E-05	2.5443E-05
-8.7807E-05	1.6405379	0.0000198		-8.575E-05	1.6405379	0.0000178		-9.3942E-05	1.6405379	0.0000259		1.640537927	1.64051812	1.640520177	1.640511985	1.640537927		1.640537927	1.9807E-05	1.775E-05	2.5942E-05
-8.7246E-05	1.6405384	0.0000197		-8.5283E-05	1.6405384	0.0000178		-9.4001E-05	1.6405384	0.0000265		1.640538427	1.640518681	1.640520644	1.640511926	1.640538427		1.640538427	1.9746E-05	1.7783E-05	2.6501E-05
-8.6827E-05	1.6405389	0.0000198		-8.4725E-05	1.6405389	0.0000177		-9.397E-05	1.6405389	0.0000270		1.640538927	1.6405191	1.640521202	1.640511957	1.640538927		1.640538927	1.9827E-05	1.7725E-05	2.697E-05
-8.6319E-05	1.6405394	0.0000198		-8.4257E-05	1.6405394	0.0000178		-9.3939E-05	1.6405394	0.0000274		1.640539427	1.640519608	1.64052167	1.640511988	1.640539427		1.640539427	1.9819E-05	1.7757E-05	2.7439E-05
-8.5802E-05	1.6405399	0.0000198		-8.3713E-05	1.6405399	0.0000177		-9.3979E-05	1.6405399	0.0000280		1.640539927	1.640520125	1.640522214	1.640511948	1.640539927		1.640539927	1.9802E-05	1.7713E-05	2.7979E-05
-8.531E-05	1.6405404	0.0000198		-8.3142E-05	1.6405404	0.0000176		-9.4011E-05	1.6405404	0.0000285		1.640540427	1.640520617	1.640522785	1.640511916	1.640540427		1.640540427	1.981E-05	1.7642E-05	2.8511E-05
-8.4825E-05	1.6405409	0.0000198		-8.2714E-05	1.6405409	0.0000177		-9.3964E-05	1.6405409	0.0000290		1.640540927	1.640521102	1.640523213	1.640511963	1.640540927		1.640540927	1.9825E-05	1.7714E-05	2.8964E-05
-8.434E-05	1.6405414	0.0000198		-8.2216E-05	1.6405414	0.0000177		-9.3899E-05	1.6405414	0.0000294		1.640541427	1.640521587	1.640523711	1.640512028	1.640541427		1.640541427	1.984E-05	1.7716E-05	2.9399E-05
-8.3881E-05	1.6405419	0.0000199		-8.1668E-05	1.6405419	0.0000177		-9.3935E-05	1.6405419	0.0000299		1.640541927	1.640522046	1.640524259	1.640511992	1.640541927		1.640541927	1.9881E-05	1.7668E-05	2.9935E-05
-8.3366E-05	1.6405424	0.0000199		-8.1262E-05	1.6405424	0.0000178		-9.3934E-05	1.6405424	0.0000304		1.640542427	1.640522561	1.640524665	1.640511993	1.640542427		1.640542427	1.9866E-05	1.7762E-05	3.0434E-05
-8.3011E-05	1.6405429	0.0000200		-8.0755E-05	1.6405429	0.0000178		-9.3854E-05	1.6405429	0.0000309		1.640542927	1.640522916	1.640525172	1.640512073	1.640542927		1.640542927	2.0011E-05	1.7755E-05	3.0854E-05
-8.2385E-05	1.6405434	0.0000199		-8.0292E-05	1.6405434	0.0000178		-9.3893E-05	1.6405434	0.0000314		1.640543427	1.640523542	1.640525635	1.640512034	1.640543427		1.640543427	1.9885E-05	1.7792E-05	3.1393E-05
-8.1926E-05	1.6405439	0.0000199		-7.9756E-05	1.6405439	0.0000178		-9.3964E-05	1.6405439	0.0000320		1.640543927	1.640524001	1.640526171	1.640511963	1.640543927		1.640543927	1.9926E-05	1.7756E-05	3.1964E-05
-8.1413E-05	1.6405444	0.0000199		-7.9268E-05	1.6405444	0.0000178		-9.3979E-05	1.6405444	0.0000325		1.640544427	1.640524514	1.640526659	1.640511948	1.640544427		1.640544427	1.9913E-05	1.7768E-05	3.2479E-05
-8.0925E-05	1.6405449	0.0000199		-7.8823E-05	1.6405449	0.0000178		-9.4013E-05	1.6405449	0.0000330		1.640544927	1.640525002	1.640527104	1.640511914	1.640544927		1.640544927	1.9925E-05	1.7823E-05	3.3013E-05
-8.0463E-05	1.6405454	0.0000200		-7.8286E-05	1.6405454	0.0000178		-9.3982E-05	1.6405454	0.0000335		1.640545427	1.640525464	1.640527641	1.640511945	1.640545427		1.640545427	1.9963E-05	1.7786E-05	3.3482E-05
-7.9945E-05	1.6405459	0.0000199		-7.7761E-05	1.6405459	0.0000178		-9.3958E-05	1.6405459	0.0000340		1.640545927	1.640525982	1.640528166	1.640511969	1.640545927		1.640545927	1.9945E-05	1.7761E-05	3.3958E-05
-7.9465E-05	1.6405464	0.0000200		-7.7274E-05	1.6405464	0.0000178		-9.3965E-05	1.6405464	0.0000345		1.640546427	1.640526462	1.640528653	1.640511962	1.640546427		1.640546427	1.9965E-05	1.7774E-05	3.4465E-05
-7.9026E-05	1.6405469	0.0000200		-7.6788E-05	1.6405469	0.0000178		-9.4047E-05	1.6405469	0.0000350		1.640546927	1.640526901	1.640529139	1.64051188	1.640546927		1.640546927	2.0026E-05	1.7788E-05	3.5047E-05
-7.846E-05	1.6405474	0.0000200		-7.6321E-05	1.6405474	0.0000178		-9.3991E-05	1.6405474	0.0000355		1.640547427	1.640527467	1.640529606	1.640511936	1.640547427		1.640547427	1.996E-05	1.7821E-05	3.5491E-05
-7.8034E-05	1.6405479	0.0000200		-7.5788E-05	1.6405479	0.0000178		-9.3953E-05	1.6405479	0.0000360		1.640547927	1.640527893	1.640530139	1.640511974	1.640547927		1.640547927	2.0034E-05	1.7788E-05	3.5953E-05
-7.7514E-05	1.6405484	0.0000200		-7.5325E-05	1.6405484	0.0000178		-9.3953E-05	1.6405484	0.0000365		1.640548427	1.640528413	1.640530602	1.640511974	1.640548427		1.640548427	2.0014E-05	1.7825E-05	3.6453E-05
-7.6595E-05	1.6405489	0.0000196		-7.4599E-05	1.6405489	0.0000176		-7.4865E-05	1.6405489	0.0000179		1.640548927	1.640529332	1.640531328	1.640531062	1.640548927		1.640548927	1.9595E-05	1.7599E-05	1.7865E-05
-7.6048E-05	1.6405494	0.0000195		-7.4013E-05	1.6405494	0.0000175		-7.4867E-05	1.6405494	0.0000184		1.640549427	1.640529879	1.640531914	1.64053106	1.640549427		1.640549427	1.9548E-05	1.7513E-05	1.8367E-05
-7.5543E-05	1.6405499	0.0000195		-7.3519E-05	1.6405499	0.0000175		-7.4815E-05	1.6405499	0.0000188		1.640549927	1.640530384	1.640532408	1.640531112	1.640549927		1.640549927	1.9543E-05	1.7519E-05	1.8815E-05
-7.5102E-05	1.6405504	0.0000196		-7.3067E-05	1.6405504	0.0000176		-7.4875E-05	1.6405504	0.0000194		1.640550427	1.640530825	1.64053286	1.640531052	1.640550427		1.640550427	1.9602E-05	1.7567E-05	1.9375E-05
-7.4568E-05	1.6405509	0.0000196		-7.2567E-05	1.6405509	0.0000176		-7.4896E-05	1.6405509	0.0000199		1.640550927	1.640531359	1.64053336	1.640531031	1.640550927		1.640550927	1.9568E-05	1.7567E-05	1.9896E-05
-7.4122E-05	1.6405514	0.0000196		-7.2081E-05	1.6405514	0.0000176		-7.4868E-05	1.6405514	0.0000204		1.640551427	1.640531805	1.640533846	1.640531059	1.640551427		1.640551427	1.9622E-05	1.7581E-05	2.0368E-05
-7.3599E-05	1.6405519	0.0000196		-7.1621E-05	1.6405519	0.0000176		-7.4858E-05	1.6405519	0.0000209		1.640551927	1.640532328	1.640534306	1.640531069	1.640551927		1.640551927	1.9599E-05	1.7621E-05	2.0858E-05
-7.312E-05	1.6405524	0.0000196		-7.1139E-05	1.6405524	0.0000176		-7.4839E-05	1.6405524	0.0000213		1.640552427	1.640532807	1.640534788	1.640531088	1.640552427		1.640552427	1.962E-05	1.7639E-05	2.1339E-05
-7.2649E-05	1.6405529	0.0000196		-7.0639E-05	1.6405529	0.0000176		-7.4821E-05	1.6405529	0.0000218		1.640552927	1.640533278	1.640535288	1.640531106	1.640552927		1.640552927	1.9649E-05	1.7639E-05	2.1821E-05
-7.2185E-05	1.6405534	0.0000197		-7.013E-05	1.6405534	0.0000176		-7.4893E-05	1.6405534	0.0000224		1.640553427	1.640533742	1.640535797	1.640531034	1.640553427		1.640553427	1.9685E-05	1.763E-05	2.2393E-05
-7.1652E-05	1.6405539	0.0000197		-6.9663E-05	1.6405539	0.0000177		-7.4896E-05	1.6405539	0.0000229		1.640553927	1.640534275	1.640536264	1.640531031	1.640553927		1.640553927	1.9652E-05	1.7663E-05	2.2896E-05
-7.1124E-05	1.6405544	0.0000196		-6.915E-05	1.6405544	0.0000177		-7.4843E-05	1.6405544	0.0000233		1.640554427	1.640534803	1.640536777	1.640531084	1.640554427		1.640554427	1.9624E-05	1.765E-05	2.3343E-05
-7.0668E-05	1.6405549	0.0000197		-6.8668E-05	1.6405549	0.0000177		-7.4856E-05	1.6405549	0.0000239		1.640554927	1.640535259	1.640537259	1.640531071	1.640554927		1.640554927	1.9668E-05	1.7668E-05	2.3856E-05
-7.0177E-05	1.6405554	0.0000197		-6.8184E-05	1.6405554	0.0000177		-7.495E-05	1.6405554	0.0000245		1.640555427	1.64053575	1.640537743	1.640530977	1.640555427		1.640555427	1.9677E-05	1.7684E-05	2.445E-05
-6.9659E-05	1.6405559	0.0000197		-6.771E-05	1.6405559	0.0000177		-7.4929E-05	1.6405559	0.0000249		1.640555927	1.640536268	1.640538217	1.640530998	1.640555927		1.640555927	1.9659E-05	1.771E-05	2.4929E-05
-6.9149E-05	1.6405564	0.0000196		-6.7164E-05	1.6405564	0.0000177		-7.4923E-05	1.6405564	0.0000254		1.640556427	1.640536778	1.640538763	1.640531004	1.640556427		1.640556427	1.9649E-05	1.7664E-05	2.5423E-05
-6.8682E-05	1.6405569	0.0000197		-6.6683E-05	1.6405569	0.0000177		-7.4931E-05	1.6405569	0.0000259		1.640556927	1.640537245	1.640539244	1.640530996	1.640556927		1.640556927	1.9682E-05	1.7683E-05	2.5931E-05
-6.8187E-05	1.6405574	0.0000197		-6.625E-05	1.6405574	0.0000178		-7.4855E-05	1.6405574	0.0000264		1.640557427	1.64053774	1.640539677	1.640531072	1.640557427		1.640557427	1.9687E-05	1.775E-05	2.6355E-05
-6.7667E-05	1.6405579	0.0000197		-6.5753E-05	1.6405579	0.0000178		-7.4872E-05	1.6405579	0.0000269		1.640557927	1.64053826	1.640540174	1.640531055	1.640557927		1.640557927	1.9667E-05	1.7753E-05	2.6872E-05
-6.7209E-05	1.6405584	0.0000197		-6.5281E-05	1.6405584	0.0000178		-7.4874E-05	1.6405584	0.0000274		1.640558427	1.640538718	1.640540646	1.640531053	1.640558427		1.640558427	1.9709E-05	1.7781E-05	2.7374E-05
-6.6713E-05	1.6405589	0.0000197		-6.474E-05	1.6405589	0.0000177		-7.4804E-05	1.6405589	0.0000278		1.640558927	1.640539214	1.640541187	1.640531123	1.640558927		1.640558927	1.9713E-05	1.774E-05	2.7804E-05
-6.6253E-05	1.6405594	0.0000198		-6.4201E-05	1.6405594	0.0000177		-7.4872E-05	1.6405594	0.0000284		1.640559427	1.640539674	1.640541726	1.640531055	1.640559427		1.640559427	1.9753E-05	1.7701E-05	2.8372E-05
-6.5749E-05	1.6405599	0.0000197		-6.3736E-05	1.6405599	0.0000177		-7.4924E-05	1.6405599	0.0000289		1.640559927	1.640540178	1.640542191	1.640531003	1.640559927		1.640559927	1.9749E-05	1.7736E-05	2.8924E-05
-6.5234E-05	1.6405604	0.0000197		-6.3323E-05	1.6405604	0.0000178		-7.4883E-05	1.6405604	0.0000294		1.640560427	1.640540693	1.640542604	1.640531044	1.640560427		1.640560427	1.9734E-05	1.7823E-05	2.9383E-05
-6.4835E-05	1.6405609	0.0000198		-6.2801E-05	1.6405609	0.0000178		-7.4897E-05	1.6405609	0.0000299		1.640560927	1.640541092	1.640543126	1.64053103	1.640560927		1.640560927	1.9835E-05	1.7801E-05	2.9897E-05
-6.4326E-05	1.6405614	0.0000198		-6.2289E-05	1.6405614	0.0000178		-7.4863E-05	1.6405614	0.0000304		1.640561427	1.640541601	1.640543638	1.640531064	1.640561427		1.640561427	1.9826E-05	1.7789E-05	3.0363E-05
-6.3837E-05	1.6405619	0.0000198		-6.1728E-05	1.6405619	0.0000177		-7.4872E-05	1.6405619	0.0000309		1.640561927	1.64054209	1.640544199	1.640531055	1.640561927		1.640561927	1.9837E-05	1.7728E-05	3.0872E-05
-6.334E-05	1.6405624	0.0000198		-6.1264E-05	1.6405624	0.0000178		-7.4891E-05	1.6405624	0.0000314		1.640562427	1.640542587	1.640544663	1.640531036	1.640562427		1.640562427	1.984E-05	1.7764E-05	3.1391E-05
-6.2932E-05	1.6405629	0.0000199		-6.0774E-05	1.6405629	0.0000178		-7.4901E-05	1.6405629	0.0000319		1.640562927	1.640542995	1.640545153	1.640531026	1.640562927		1.640562927	1.9932E-05	1.7774E-05	3.1901E-05
-6.2411E-05	1.6405634	0.0000199		-6.0319E-05	1.6405634	0.0000178		-7.485E-05	1.6405634	0.0000324		1.640563427	1.640543516	1.640545608	1.640531077	1.640563427		1.640563427	1.9911E-05	1.7819E-05	3.235E-05
-6.1941E-05	1.6405639	0.0000199		-5.9801E-05	1.6405639	0.0000178		-7.4892E-05	1.6405639	0.0000329		1.640563927	1.640543986	1.640546126	1.640531035	1.640563927		1.640563927	1.9941E-05	1.7801E-05	3.2892E-05
-6.1408E-05	1.6405644	0.0000199		-5.9337E-05	1.6405644	0.0000178		-7.4839E-05	1.6405644	0.0000333		1.640564427	1.640544519	1.64054659	1.640531088	1.640564427		1.640564427	1.9908E-05	1.7837E-05	3.3339E-05
-6.0893E-05	1.6405649	0.0000199		-5.8852E-05	1.6405649	0.0000179		-7.4904E-05	1.6405649	0.0000339		1.640564927	1.640545034	1.640547075	1.640531023	1.640564927		1.640564927	1.9893E-05	1.7852E-05	3.3904E-05
-6.0411E-05	1.6405654	0.0000199		-5.8314E-05	1.6405654	0.0000178		-7.4897E-05	1.6405654	0.0000344		1.640565427	1.640545516	1.640547613	1.64053103	1.640565427		1.640565427	1.9911E-05	1.7814E-05	3.4397E-05
-5.9977E-05	1.6405659	0.0000200		-5.7801E-05	1.6405659	0.0000178		-7.4925E-05	1.6405659	0.0000349		1.640565927	1.64054595	1.640548126	1.640531002	1.640565927		1.640565927	1.9977E-05	1.7801E-05	3.4925E-05
-5.9425E-05	1.6405664	0.0000199		-5.7319E-05	1.6405664	0.0000178		-7.4975E-05	1.6405664	0.0000355		1.640566427	1.640546502	1.640548608	1.640530952	1.640566427		1.640566427	1.9925E-05	1.7819E-05	3.5475E-05
-5.8927E-05	1.6405669	0.0000199		-5.6857E-05	1.6405669	0.0000179		-7.4969E-05	1.6405669	0.0000360		1.640566927	1.640547	1.64054907	1.640530958	1.640566927		1.640566927	1.9927E-05	1.7857E-05	3.5969E-05
-5.8423E-05	1.6405674	0.0000199		-5.6327E-05	1.6405674	0.0000178		-7.4917E-05	1.6405674	0.0000364		1.640567427	1.640547504	1.6405496	1.64053101	1.640567427		1.640567427	1.9923E-05	1.7827E-05	3.6417E-05
-5.7593E-05	1.6405679	0.0000196		-5.5642E-05	1.6405679	0.0000176		-5.5888E-05	1.6405679	0.0000179		1.640567927	1.640548334	1.640550285	1.640550039	1.640567927		1.640567927	1.9593E-05	1.7642E-05	1.7888E-05
-5.7086E-05	1.6405684	0.0000196		-5.5103E-05	1.6405684	0.0000176		-5.5922E-05	1.6405684	0.0000184		1.640568427	1.640548841	1.640550824	1.640550005	1.640568427		1.640568427	1.9586E-05	1.7603E-05	1.8422E-05
-5.6625E-05	1.6405689	0.0000196		-5.4644E-05	1.6405689	0.0000176		-5.5924E-05	1.6405689	0.0000189		1.640568927	1.640549302	1.640551283	1.640550003	1.640568927		1.640568927	1.9625E-05	1.7644E-05	1.8924E-05
-5.6141E-05	1.6405694	0.0000196		-5.4171E-05	1.6405694	0.0000177		-5.5885E-05	1.6405694	0.0000194		1.640569427	1.640549786	1.640551756	1.640550042	1.640569427		1.640569427	1.9641E-05	1.7671E-05	1.9385E-05
-5.5632E-05	1.6405699	0.0000196		-5.3645E-05	1.6405699	0.0000176		-5.5808E-05	1.6405699	0.0000198		1.640569927	1.640550295	1.640552282	1.640550119	1.640569927		1.640569927	1.9632E-05	1.7645E-05	1.9808E-05
-5.5197E-05	1.6405704	0.0000197		-5.3139E-05	1.6405704	0.0000176		-5.5845E-05	1.6405704	0.0000203		1.640570427	1.64055073	1.640552788	1.640550082	1.640570427		1.640570427	1.9697E-05	1.7639E-05	2.0345E-05
-5.4637E-05	1.6405709	0.0000196		-5.27E-05	1.6405709	0.0000177		-5.5843E-05	1.6405709	0.0000208		1.640570927	1.64055129	1.640553227	1.640550084	1.640570927		1.640570927	1.9637E-05	1.77E-05	2.0843E-05
-5.4162E-05	1.6405714	0.0000197		-5.2202E-05	1.6405714	0.0000177		-5.5846E-05	1.6405714	0.0000213		1.640571427	1.640551765	1.640553725	1.640550081	1.640571427		1.640571427	1.9662E-05	1.7702E-05	2.1346E-05
-5.3686E-05	1.6405719	0.0000197		-5.1743E-05	1.6405719	0.0000177		-5.5882E-05	1.6405719	0.0000219		1.640571927	1.640552241	1.640554184	1.640550045	1.640571927		1.640571927	1.9686E-05	1.7743E-05	2.1882E-05
-5.3176E-05	1.6405724	0.0000197		-5.1244E-05	1.6405724	0.0000177		-5.5903E-05	1.6405724	0.0000224		1.640572427	1.640552751	1.640554683	1.640550024	1.640572427		1.640572427	1.9676E-05	1.7744E-05	2.2403E-05
-5.2683E-05	1.6405729	0.0000197		-5.0665E-05	1.6405729	0.0000177		-5.5877E-05	1.6405729	0.0000229		1.640572927	1.640553244	1.640555262	1.64055005	1.640572927		1.640572927	1.9683E-05	1.7665E-05	2.2877E-05
-5.2168E-05	1.6405734	0.0000197		-5.018E-05	1.6405734	0.0000177		-5.5841E-05	1.6405734	0.0000233		1.640573427	1.640553759	1.640555747	1.640550086	1.640573427		1.640573427	1.9668E-05	1.768E-05	2.3341E-05
-5.1666E-05	1.6405739	0.0000197		-4.971E-05	1.6405739	0.0000177		-5.5807E-05	1.6405739	0.0000238		1.640573927	1.640554261	1.640556217	1.64055012	1.640573927		1.640573927	1.9666E-05	1.771E-05	2.3807E-05
-5.1189E-05	1.6405744	0.0000197		-4.9237E-05	1.6405744	0.0000177		-5.5794E-05	1.6405744	0.0000243		1.640574427	1.640554738	1.64055669	1.640550133	1.640574427		1.640574427	1.9689E-05	1.7737E-05	2.4294E-05
-5.0712E-05	1.6405749	0.0000197		-4.8765E-05	1.6405749	0.0000178		-5.575E-05	1.6405749	0.0000248		1.640574927	1.640555215	1.640557162	1.640550177	1.640574927		1.640574927	1.9712E-05	1.7765E-05	2.475E-05
-5.0198E-05	1.6405754	0.0000197		-4.8265E-05	1.6405754	0.0000178		-5.5785E-05	1.6405754	0.0000253		1.640575427	1.640555729	1.640557662	1.640550142	1.640575427		1.640575427	1.9698E-05	1.7765E-05	2.5285E-05
-4.9749E-05	1.6405759	0.0000197		-4.7847E-05	1.6405759	0.0000178		-5.5775E-05	1.6405759	0.0000258		1.640575927	1.640556178	1.64055808	1.640550152	1.640575927		1.640575927	1.9749E-05	1.7847E-05	2.5775E-05
-4.9245E-05	1.6405764	0.0000197		-4.7276E-05	1.6405764	0.0000178		-5.5846E-05	1.6405764	0.0000263		1.640576427	1.640556682	1.640558651	1.640550081	1.640576427		1.640576427	1.9745E-05	1.7776E-05	2.6346E-05
-4.8709E-05	1.6405769	0.0000197		-4.6734E-05	1.6405769	0.0000177		-5.5792E-05	1.6405769	0.0000268		1.640576927	1.640557218	1.640559193	1.640550135	1.640576927		1.640576927	1.9709E-05	1.7734E-05	2.6792E-05
-4.8223E-05	1.6405774	0.0000197		-4.6349E-05	1.6405774	0.0000178		-5.5816E-05	1.6405774	0.0000273		1.640577427	1.640557704	1.640559578	1.640550111	1.640577427		1.640577427	1.9723E-05	1.7849E-05	2.7316E-05
-4.7756E-05	1.6405779	0.0000198		-4.5846E-05	1.6405779	0.0000178		-5.5771E-05	1.6405779	0.0000278		1.640577927	1.640558171	1.640560081	1.640550156	1.640577927		1.640577927	1.9756E-05	1.7846E-05	2.7771E-05
-4.7238E-05	1.6405784	0.0000197		-4.5276E-05	1.6405784	0.0000178		-5.5774E-05	1.6405784	0.0000283		1.640578427	1.640558689	1.640560651	1.640550153	1.640578427		1.640578427	1.9738E-05	1.7776E-05	2.8274E-05
-4.6765E-05	1.6405789	0.0000198		-4.4826E-05	1.6405789	0.0000178		-5.5836E-05	1.6405789	0.0000288		1.640578927	1.640559162	1.640561101	1.640550091	1.640578927		1.640578927	1.9765E-05	1.7826E-05	2.8836E-05
-4.6267E-05	1.6405794	0.0000198		-4.4254E-05	1.6405794	0.0000178		-5.5771E-05	1.6405794	0.0000293		1.640579427	1.64055966	1.640561673	1.640550156	1.640579427		1.640579427	1.9767E-05	1.7754E-05	2.9271E-05
-4.58E-05	1.6405799	0.0000198		-4.3777E-05	1.6405799	0.0000178		-5.5817E-05	1.6405799	0.0000298		1.640579927	1.640560127	1.64056215	1.64055011	1.640579927		1.640579927	1.98E-05	1.7777E-05	2.9817E-05
-4.5293E-05	1.6405804	0.0000198		-4.3293E-05	1.6405804	0.0000178		-5.5815E-05	1.6405804	0.0000303		1.640580427	1.640560634	1.640562634	1.640550112	1.640580427		1.640580427	1.9793E-05	1.7793E-05	3.0315E-05
-4.4854E-05	1.6405809	0.0000199		-4.2822E-05	1.6405809	0.0000178		-5.5796E-05	1.6405809	0.0000308		1.640580927	1.640561073	1.640563105	1.640550131	1.640580927		1.640580927	1.9854E-05	1.7822E-05	3.0796E-05
-4.4345E-05	1.6405814	0.0000198		-4.2312E-05	1.6405814	0.0000178		-5.5808E-05	1.6405814	0.0000313		1.640581427	1.640561582	1.640563615	1.640550119	1.640581427		1.640581427	1.9845E-05	1.7812E-05	3.1308E-05
-4.381E-05	1.6405819	0.0000198		-4.1831E-05	1.6405819	0.0000178		-5.5798E-05	1.6405819	0.0000318		1.640581927	1.640562117	1.640564096	1.640550129	1.640581927		1.640581927	1.981E-05	1.7831E-05	3.1798E-05
-4.3332E-05	1.6405824	0.0000198		-4.1277E-05	1.6405824	0.0000178		-5.5818E-05	1.6405824	0.0000323		1.640582427	1.640562595	1.64056465	1.640550109	1.640582427		1.640582427	1.9832E-05	1.7777E-05	3.2318E-05
-4.2815E-05	1.6405829	0.0000198		-4.0739E-05	1.6405829	0.0000177		-5.579E-05	1.6405829	0.0000328		1.640582927	1.640563112	1.640565188	1.640550137	1.640582927		1.640582927	1.9815E-05	1.7739E-05	3.279E-05
-4.2346E-05	1.6405834	0.0000198		-4.0284E-05	1.6405834	0.0000178		-5.5803E-05	1.6405834	0.0000333		1.640583427	1.640563581	1.640565643	1.640550124	1.640583427		1.640583427	1.9846E-05	1.7784E-05	3.3303E-05
-4.1866E-05	1.6405839	0.0000199		-3.9825E-05	1.6405839	0.0000178		-5.5821E-05	1.6405839	0.0000338		1.640583927	1.640564061	1.640566102	1.640550106	1.640583927		1.640583927	1.9866E-05	1.7825E-05	3.3821E-05
-4.1393E-05	1.6405844	0.0000199		-3.9322E-05	1.6405844	0.0000178		-5.5794E-05	1.6405844	0.0000343		1.640584427	1.640564534	1.640566605	1.640550133	1.640584427		1.640584427	1.9893E-05	1.7822E-05	3.4294E-05
-4.09E-05	1.6405849	0.0000199		-3.885E-05	1.6405849	0.0000179		-5.5805E-05	1.6405849	0.0000348		1.640584927	1.640565027	1.640567077	1.640550122	1.640584927		1.640584927	1.99E-05	1.785E-05	3.4805E-05
-4.0371E-05	1.6405854	0.0000199		-3.8345E-05	1.6405854	0.0000178		-5.5753E-05	1.6405854	0.0000353		1.640585427	1.640565556	1.640567582	1.640550174	1.640585427		1.640585427	1.9871E-05	1.7845E-05	3.5253E-05
-3.988E-05	1.6405859	0.0000199		-3.783E-05	1.6405859	0.0000178		-5.5749E-05	1.6405859	0.0000357		1.640585927	1.640566047	1.640568097	1.640550178	1.640585927		1.640585927	1.988E-05	1.783E-05	3.5749E-05
-3.9395E-05	1.6405864	0.0000199		-3.737E-05	1.6405864	0.0000179		-5.5745E-05	1.6405864	0.0000362		1.640586427	1.640566532	1.640568557	1.640550182	1.640586427		1.640586427	1.9895E-05	1.787E-05	3.6245E-05
-3.8426E-05	1.6405869	0.0000194		-3.6609E-05	1.6405869	0.0000176		-3.6613E-05	1.6405869	0.0000176		1.640586927	1.640567501	1.640569318	1.640569314	1.640586927		1.640586927	1.9426E-05	1.7609E-05	1.7613E-05
-3.7977E-05	1.6405874	0.0000195		-3.6067E-05	1.6405874	0.0000176		-3.6704E-05	1.6405874	0.0000182		1.640587427	1.64056795	1.64056986	1.640569223	1.640587427		1.640587427	1.9477E-05	1.7567E-05	1.8204E-05
-3.7429E-05	1.6405879	0.0000194		-3.5556E-05	1.6405879	0.0000176		-3.657E-05	1.6405879	0.0000186		1.640587927	1.640568498	1.640570371	1.640569357	1.640587927		1.640587927	1.9429E-05	1.7556E-05	1.857E-05
-3.6941E-05	1.6405884	0.0000194		-3.5067E-05	1.6405884	0.0000176		-3.667E-05	1.6405884	0.0000192		1.640588427	1.640568986	1.64057086	1.640569257	1.640588427		1.640588427	1.9441E-05	1.7567E-05	1.917E-05
-3.6455E-05	1.6405889	0.0000195		-3.4515E-05	1.6405889	0.0000175		-3.6651E-05	1.6405889	0.0000197		1.640588927	1.640569472	1.640571412	1.640569276	1.640588927		1.640588927	1.9455E-05	1.7515E-05	1.9651E-05
-3.6036E-05	1.6405894	0.0000195		-3.4054E-05	1.6405894	0.0000176		-3.6688E-05	1.6405894	0.0000202		1.640589427	1.640569891	1.640571873	1.640569239	1.640589427		1.640589427	1.9536E-05	1.7554E-05	2.0188E-05
-3.5498E-05	1.6405899	0.0000195		-3.3595E-05	1.6405899	0.0000176		-3.6666E-05	1.6405899	0.0000207		1.640589927	1.640570429	1.640572332	1.640569261	1.640589927		1.640589927	1.9498E-05	1.7595E-05	2.0666E-05
-3.5054E-05	1.6405904	0.0000196		-3.3089E-05	1.6405904	0.0000176		-3.6647E-05	1.6405904	0.0000211		1.640590427	1.640570873	1.640572838	1.64056928	1.640590427		1.640590427	1.9554E-05	1.7589E-05	2.1147E-05
-3.4544E-05	1.6405909	0.0000195		-3.2655E-05	1.6405909	0.0000177		-3.6658E-05	1.6405909	0.0000217		1.640590927	1.640571383	1.640573272	1.640569269	1.640590927		1.640590927	1.9544E-05	1.7655E-05	2.1658E-05
-3.4022E-05	1.6405914	0.0000195		-3.2181E-05	1.6405914	0.0000177		-3.6654E-05	1.6405914	0.0000222		1.640591427	1.640571905	1.640573746	1.640569273	1.640591427		1.640591427	1.9522E-05	1.7681E-05	2.2154E-05
-3.3542E-05	1.6405919	0.0000195		-3.173E-05	1.6405919	0.0000177		-3.6622E-05	1.6405919	0.0000226		1.640591927	1.640572385	1.640574197	1.640569305	1.640591927		1.640591927	1.9542E-05	1.773E-05	2.2622E-05
-3.3068E-05	1.6405924	0.0000196		-3.1229E-05	1.6405924	0.0000177		-3.6682E-05	1.6405924	0.0000232		1.640592427	1.640572859	1.640574698	1.640569245	1.640592427		1.640592427	1.9568E-05	1.7729E-05	2.3182E-05
-3.252E-05	1.6405929	0.0000195		-3.0721E-05	1.6405929	0.0000177		-3.6684E-05	1.6405929	0.0000237		1.640592927	1.640573407	1.640575206	1.640569243	1.640592927		1.640592927	1.952E-05	1.7721E-05	2.3684E-05
-3.2148E-05	1.6405934	0.0000196		-3.0219E-05	1.6405934	0.0000177		-3.6714E-05	1.6405934	0.0000242		1.640593427	1.640573779	1.640575708	1.640569213	1.640593427		1.640593427	1.9648E-05	1.7719E-05	2.4214E-05
-3.1637E-05	1.6405939	0.0000196		-2.9737E-05	1.6405939	0.0000177		-3.6692E-05	1.6405939	0.0000247		1.640593927	1.64057429	1.64057619	1.640569235	1.640593927		1.640593927	1.9637E-05	1.7737E-05	2.4692E-05
-3.1111E-05	1.6405944	0.0000196		-2.9208E-05	1.6405944	0.0000177		-3.6673E-05	1.6405944	0.0000252		1.640594427	1.640574816	1.640576719	1.640569254	1.640594427		1.640594427	1.9611E-05	1.7708E-05	2.5173E-05
-3.0621E-05	1.6405949	0.0000196		-2.8749E-05	1.6405949	0.0000177		-3.6724E-05	1.6405949	0.0000257		1.640594927	1.640575306	1.640577178	1.640569203	1.640594927		1.640594927	1.9621E-05	1.7749E-05	2.5724E-05
-3.015E-05	1.6405954	0.0000197		-2.8234E-05	1.6405954	0.0000177		-3.6697E-05	1.6405954	0.0000262		1.640595427	1.640575777	1.640577693	1.64056923	1.640595427		1.640595427	1.965E-05	1.7734E-05	2.6197E-05
-2.9613E-05	1.6405959	0.0000196		-2.7744E-05	1.6405959	0.0000177		-3.6691E-05	1.6405959	0.0000267		1.640595927	1.640576314	1.640578183	1.640569236	1.640595927		1.640595927	1.9613E-05	1.7744E-05	2.6691E-05
-2.9138E-05	1.6405964	0.0000196		-2.7207E-05	1.6405964	0.0000177		-3.6712E-05	1.6405964	0.0000272		1.640596427	1.640576789	1.64057872	1.640569215	1.640596427		1.640596427	1.9638E-05	1.7707E-05	2.7212E-05
-2.8626E-05	1.6405969	0.0000196		-2.6716E-05	1.6405969	0.0000177		-3.6752E-05	1.6405969	0.0000278		1.640596927	1.640577301	1.640579211	1.640569175	1.640596927		1.640596927	1.9626E-05	1.7716E-05	2.7752E-05
-2.8122E-05	1.6405974	0.0000196		-2.6283E-05	1.6405974	0.0000178		-3.6719E-05	1.6405974	0.0000282		1.640597427	1.640577805	1.640579644	1.640569208	1.640597427		1.640597427	1.9622E-05	1.7783E-05	2.8219E-05
-2.7615E-05	1.6405979	0.0000196		-2.5806E-05	1.6405979	0.0000178		-3.6728E-05	1.6405979	0.0000287		1.640597927	1.640578312	1.640580121	1.640569199	1.640597927		1.640597927	1.9615E-05	1.7806E-05	2.8728E-05
-2.7089E-05	1.6405984	0.0000196		-2.5275E-05	1.6405984	0.0000178		-3.665E-05	1.6405984	0.0000292		1.640598427	1.640578838	1.640580652	1.640569277	1.640598427		1.640598427	1.9589E-05	1.7775E-05	2.915E-05
-2.6602E-05	1.6405989	0.0000196		-2.4764E-05	1.6405989	0.0000178		-3.6713E-05	1.6405989	0.0000297		1.640598927	1.640579325	1.640581163	1.640569214	1.640598927		1.640598927	1.9602E-05	1.7764E-05	2.9713E-05
-2.6095E-05	1.6405994	0.0000196		-2.4358E-05	1.6405994	0.0000179		-3.6687E-05	1.6405994	0.0000302		1.640599427	1.640579832	1.640581569	1.64056924	1.640599427		1.640599427	1.9595E-05	1.7858E-05	3.0187E-05
-2.5654E-05	1.6405999	0.0000197		-2.3855E-05	1.6405999	0.0000179		-3.6685E-05	1.6405999	0.0000307		1.640599927	1.640580273	1.640582072	1.640569242	1.640599927		1.640599927	1.9654E-05	1.7855E-05	3.0685E-05
-2.5167E-05	1.6406004	0.0000197		-2.3333E-05	1.6406004	0.0000178		-3.6745E-05	1.6406004	0.0000312		1.640600427	1.64058076	1.640582594	1.640569182	1.640600427		1.640600427	1.9667E-05	1.7833E-05	3.1245E-05
-2.468E-05	1.6406009	0.0000197		-2.2858E-05	1.6406009	0.0000179		-3.6688E-05	1.6406009	0.0000317		1.640600927	1.640581247	1.640583069	1.640569239	1.640600927		1.640600927	1.968E-05	1.7858E-05	3.1688E-05
-2.4186E-05	1.6406014	0.0000197		-2.2297E-05	1.6406014	0.0000178		-3.6657E-05	1.6406014	0.0000322		1.640601427	1.640581741	1.64058363	1.64056927	1.640601427		1.640601427	1.9686E-05	1.7797E-05	3.2157E-05
-2.3671E-05	1.6406019	0.0000197		-2.1798E-05	1.6406019	0.0000178		-3.6654E-05	1.6406019	0.0000327		1.640601927	1.640582256	1.640584129	1.640569273	1.640601927		1.640601927	1.9671E-05	1.7798E-05	3.2654E-05
-2.3159E-05	1.6406024	0.0000197		-2.1359E-05	1.6406024	0.0000179		-3.668E-05	1.6406024	0.0000332		1.640602427	1.640582768	1.640584568	1.640569247	1.640602427		1.640602427	1.9659E-05	1.7859E-05	3.318E-05
-2.2667E-05	1.6406029	0.0000197		-2.0848E-05	1.6406029	0.0000178		-3.6691E-05	1.6406029	0.0000337		1.640602927	1.64058326	1.640585079	1.640569236	1.640602927		1.640602927	1.9667E-05	1.7848E-05	3.3691E-05
-2.2206E-05	1.6406034	0.0000197		-2.0306E-05	1.6406034	0.0000178		-3.671E-05	1.6406034	0.0000342		1.640603427	1.640583721	1.640585621	1.640569217	1.640603427		1.640603427	1.9706E-05	1.7806E-05	3.421E-05
-2.1716E-05	1.6406039	0.0000197		-1.9816E-05	1.6406039	0.0000178		-3.6674E-05	1.6406039	0.0000347		1.640603927	1.640584211	1.640586111	1.640569253	1.640603927		1.640603927	1.9716E-05	1.7816E-05	3.4674E-05
-2.1257E-05	1.6406044	0.0000198		-1.93E-05	1.6406044	0.0000178		-3.6657E-05	1.6406044	0.0000352		1.640604427	1.64058467	1.640586627	1.64056927	1.640604427		1.640604427	1.9757E-05	1.78E-05	3.5157E-05
-2.0786E-05	1.6406049	0.0000198		-1.8834E-05	1.6406049	0.0000178		-3.6669E-05	1.6406049	0.0000357		1.640604927	1.640585141	1.640587093	1.640569258	1.640604927		1.640604927	1.9786E-05	1.7834E-05	3.5669E-05
-2.0297E-05	1.6406054	0.0000198		-1.8384E-05	1.6406054	0.0000179		-3.6651E-05	1.6406054	0.0000362		1.640605427	1.64058563	1.640587543	1.640569276	1.640605427		1.640605427	1.9797E-05	1.7884E-05	3.6151E-05
-1.9419E-05	1.6406059	0.0000194		-1.7562E-05	1.6406059	0.0000176		-1.7599E-05	1.6406059	0.0000176		1.640605927	1.640586508	1.640588365	1.640588328	1.640605927		1.640605927	1.9419E-05	1.7562E-05	1.7599E-05
-1.8976E-05	1.6406064	0.0000195		-1.7086E-05	1.6406064	0.0000176		-1.7582E-05	1.6406064	0.0000181		1.640606427	1.640586951	1.640588841	1.640588345	1.640606427		1.640606427	1.9476E-05	1.7586E-05	1.8082E-05
-1.8436E-05	1.6406069	0.0000194		-1.6611E-05	1.6406069	0.0000176		-1.7533E-05	1.6406069	0.0000185		1.640606927	1.640587491	1.640589316	1.640588394	1.640606927		1.640606927	1.9436E-05	1.7611E-05	1.8533E-05
-1.8003E-05	1.6406074	0.0000195		-1.6152E-05	1.6406074	0.0000177		-1.7596E-05	1.6406074	0.0000191		1.640607427	1.640587924	1.640589775	1.640588331	1.640607427		1.640607427	1.9503E-05	1.7652E-05	1.9096E-05
-1.7491E-05	1.6406079	0.0000195		-1.5586E-05	1.6406079	0.0000176		-1.7565E-05	1.6406079	0.0000196		1.640607927	1.640588436	1.640590341	1.640588362	1.640607927		1.640607927	1.9491E-05	1.7586E-05	1.9565E-05
-1.7024E-05	1.6406084	0.0000195		-1.5138E-05	1.6406084	0.0000176		-1.7615E-05	1.6406084	0.0000201		1.640608427	1.640588903	1.640590789	1.640588312	1.640608427		1.640608427	1.9524E-05	1.7638E-05	2.0115E-05
-1.6554E-05	1.6406089	0.0000196		-1.4637E-05	1.6406089	0.0000176		-1.7566E-05	1.6406089	0.0000206		1.640608927	1.640589373	1.64059129	1.640588361	1.640608927		1.640608927	1.9554E-05	1.7637E-05	2.0566E-05
-1.6002E-05	1.6406094	0.0000195		-1.4188E-05	1.6406094	0.0000177		-1.7546E-05	1.6406094	0.0000210		1.640609427	1.640589925	1.640591739	1.640588381	1.640609427		1.640609427	1.9502E-05	1.7688E-05	2.1046E-05
-1.5513E-05	1.6406099	0.0000195		-1.3666E-05	1.6406099	0.0000177		-1.758E-05	1.6406099	0.0000216		1.640609927	1.640590414	1.640592261	1.640588347	1.640609927		1.640609927	1.9513E-05	1.7666E-05	2.158E-05
-1.5035E-05	1.6406104	0.0000195		-1.3176E-05	1.6406104	0.0000177		-1.7554E-05	1.6406104	0.0000221		1.640610427	1.640590892	1.640592751	1.640588373	1.640610427		1.640610427	1.9535E-05	1.7676E-05	2.2054E-05
-1.4521E-05	1.6406109	0.0000195		-1.2706E-05	1.6406109	0.0000177		-1.7605E-05	1.6406109	0.0000226		1.640610927	1.640591406	1.640593221	1.640588322	1.640610927		1.640610927	1.9521E-05	1.7706E-05	2.2605E-05
-1.4014E-05	1.6406114	0.0000195		-1.2208E-05	1.6406114	0.0000177		-1.7552E-05	1.6406114	0.0000231		1.640611427	1.640591913	1.640593719	1.640588375	1.640611427		1.640611427	1.9514E-05	1.7708E-05	2.3052E-05
-1.3536E-05	1.6406119	0.0000195		-1.1707E-05	1.6406119	0.0000177		-1.7579E-05	1.6406119	0.0000236		1.640611927	1.640592391	1.64059422	1.640588348	1.640611927		1.640611927	1.9536E-05	1.7707E-05	2.3579E-05
-1.3075E-05	1.6406124	0.0000196		-1.1243E-05	1.6406124	0.0000177		-1.7605E-05	1.6406124	0.0000241		1.640612427	1.640592852	1.640594684	1.640588322	1.640612427		1.640612427	1.9575E-05	1.7743E-05	2.4105E-05
-1.2621E-05	1.6406129	0.0000196		-1.075E-05	1.6406129	0.0000178		-1.7573E-05	1.6406129	0.0000246		1.640612927	1.640593306	1.640595177	1.640588354	1.640612927		1.640612927	1.9621E-05	1.775E-05	2.4573E-05
-1.2145E-05	1.6406134	0.0000196		-1.0238E-05	1.6406134	0.0000177		-1.7559E-05	1.6406134	0.0000251		1.640613427	1.640593782	1.640595689	1.640588368	1.640613427		1.640613427	1.9645E-05	1.7738E-05	2.5059E-05
-1.1587E-05	1.6406139	0.0000196		-9.727E-06	1.6406139	0.0000177		-1.7577E-05	1.6406139	0.0000256		1.640613927	1.64059434	1.6405962	1.64058835	1.640613927		1.640613927	1.9587E-05	1.7727E-05	2.5577E-05
-1.1052E-05	1.6406144	0.0000196		-9.217E-06	1.6406144	0.0000177		-1.7579E-05	1.6406144	0.0000261		1.640614427	1.640594875	1.64059671	1.640588348	1.640614427		1.640614427	1.9552E-05	1.7717E-05	2.6079E-05
-1.0604E-05	1.6406149	0.0000196		-8.779E-06	1.6406149	0.0000178		-1.7598E-05	1.6406149	0.0000266		1.640614927	1.640595323	1.640597148	1.640588329	1.640614927		1.640614927	1.9604E-05	1.7779E-05	2.6598E-05
-1.0066E-05	1.6406154	0.0000196		-8.226E-06	1.6406154	0.0000177		-1.7619E-05	1.6406154	0.0000271		1.640615427	1.640595861	1.640597701	1.640588308	1.640615427		1.640615427	1.9566E-05	1.7726E-05	2.7119E-05
-9.573E-06	1.6406159	0.0000196		-7.817E-06	1.6406159	0.0000178		-1.7641E-05	1.6406159	0.0000276		1.640615927	1.640596354	1.64059811	1.640588286	1.640615927		1.640615927	1.9573E-05	1.7817E-05	2.7641E-05
-9.125E-06	1.6406164	0.0000196		-7.352E-06	1.6406164	0.0000179		-1.7597E-05	1.6406164	0.0000281		1.640616427	1.640596802	1.640598575	1.64058833	1.640616427		1.640616427	1.9625E-05	1.7852E-05	2.8097E-05
-8.656E-06	1.6406169	0.0000197		-6.83E-06	1.6406169	0.0000178		-1.7634E-05	1.6406169	0.0000286		1.640616927	1.640597271	1.640599097	1.640588293	1.640616927		1.640616927	1.9656E-05	1.783E-05	2.8634E-05
-8.12E-06	1.6406174	0.0000196		-6.283E-06	1.6406174	0.0000178		-1.7653E-05	1.6406174	0.0000292		1.640617427	1.640597807	1.640599644	1.640588274	1.640617427		1.640617427	1.962E-05	1.7783E-05	2.9153E-05
-7.678E-06	1.6406179	0.0000197		-5.804E-06	1.6406179	0.0000178		-1.7669E-05	1.6406179	0.0000297		1.640617927	1.640598249	1.640600123	1.640588258	1.640617927		1.640617927	1.9678E-05	1.7804E-05	2.9669E-05
-7.199E-06	1.6406184	0.0000197		-5.262E-06	1.6406184	0.0000178		-1.7684E-05	1.6406184	0.0000302		1.640618427	1.640598728	1.640600665	1.640588243	1.640618427		1.640618427	1.9699E-05	1.7762E-05	3.0184E-05
-6.729E-06	1.6406189	0.0000197		-4.831E-06	1.6406189	0.0000178		-1.773E-05	1.6406189	0.0000307		1.640618927	1.640599198	1.640601096	1.640588197	1.640618927		1.640618927	1.9729E-05	1.7831E-05	3.073E-05
-6.228E-06	1.6406194	0.0000197		-4.323E-06	1.6406194	0.0000178		-1.7731E-05	1.6406194	0.0000312		1.640619427	1.640599699	1.640601604	1.640588196	1.640619427		1.640619427	1.9728E-05	1.7823E-05	3.1231E-05
-5.694E-06	1.6406199	0.0000197		-3.822E-06	1.6406199	0.0000178		-1.7651E-05	1.6406199	0.0000317		1.640619927	1.640600233	1.640602105	1.640588276	1.640619927		1.640619927	1.9694E-05	1.7822E-05	3.1651E-05
-5.212E-06	1.6406204	0.0000197		-3.292E-06	1.6406204	0.0000178		-1.7635E-05	1.6406204	0.0000321		1.640620427	1.640600715	1.640602635	1.640588292	1.640620427		1.640620427	1.9712E-05	1.7792E-05	3.2135E-05
-4.781E-06	1.6406209	0.0000198		-2.792E-06	1.6406209	0.0000178		-1.7615E-05	1.6406209	0.0000326		1.640620927	1.640601146	1.640603135	1.640588312	1.640620927		1.640620927	1.9781E-05	1.7792E-05	3.2615E-05
-4.306E-06	1.6406214	0.0000198		-2.269E-06	1.6406214	0.0000178		-1.7617E-05	1.6406214	0.0000331		1.640621427	1.640601621	1.640603658	1.64058831	1.640621427		1.640621427	1.9806E-05	1.7769E-05	3.3117E-05
-3.748E-06	1.6406219	0.0000197		-1.818E-06	1.6406219	0.0000178		-1.7646E-05	1.6406219	0.0000336		1.640621927	1.640602179	1.640604109	1.640588281	1.640621927		1.640621927	1.9748E-05	1.7818E-05	3.3646E-05
-3.268E-06	1.6406224	0.0000198		-1.295E-06	1.6406224	0.0000178		-1.7657E-05	1.6406224	0.0000342		1.640622427	1.640602659	1.640604632	1.64058827	1.640622427		1.640622427	1.9768E-05	1.7795E-05	3.4157E-05
-2.758E-06	1.6406229	0.0000198		-8.04E-07	1.6406229	0.0000178		-1.7616E-05	1.6406229	0.0000346		1.640622927	1.640603169	1.640605123	1.640588311	1.640622927		1.640622927	1.9758E-05	1.7804E-05	3.4616E-05
-2.273E-06	1.6406234	0.0000198		-3.18E-07	1.6406234	0.0000178		-1.7681E-05	1.6406234	0.0000352		1.640623427	1.640603654	1.640605609	1.640588246	1.640623427		1.640623427	1.9773E-05	1.7818E-05	3.5181E-05
-1.807E-06	1.6406239	0.0000198		1.8E-07	1.6406239	0.0000178		-1.7643E-05	1.6406239	0.0000356		1.640623927	1.64060412	1.640606107	1.640588284	1.640623927		1.640623927	1.9807E-05	1.782E-05	3.5643E-05
-1.352E-06	1.6406244	0.0000199		6.1E-07	1.6406244	0.0000179		-1.7622E-05	1.6406244	0.0000361		1.640624427	1.640604575	1.640606537	1.640588305	1.640624427		1.640624427	1.9852E-05	1.789E-05	3.6122E-05
-8.58E-07	1.6406249	0.0000199		1.128E-06	1.6406249	0.0000179		-1.7696E-05	1.6406249	0.0000367		1.640624927	1.640605069	1.640607055	1.640588231	1.640624927		1.640624927	1.9858E-05	1.7872E-05	3.6696E-05
1.29E-07	1.6406254	0.0000194		6.581E-06	1.6406254	0.0000129		6.145E-06	1.6406254	0.0000134		1.640625427	1.640606056	1.640612508	1.640612072	1.640625427		1.640625427	1.9371E-05	1.2919E-05	1.3355E-05
6.13E-07	1.6406259	0.0000194		7.088E-06	1.6406259	0.0000129		6.163E-06	1.6406259	0.0000138		1.640625927	1.64060654	1.640613015	1.64061209	1.640625927		1.640625927	1.9387E-05	1.2912E-05	1.3837E-05
1.132E-06	1.6406264	0.0000194		7.58E-06	1.6406264	0.0000129		6.146E-06	1.6406264	0.0000144		1.640626427	1.640607059	1.640613507	1.640612073	1.640626427		1.640626427	1.9368E-05	1.292E-05	1.4354E-05
1.635E-06	1.6406269	0.0000194		8.131E-06	1.6406269	0.0000129		6.14E-06	1.6406269	0.0000149		1.640626927	1.640607562	1.640614058	1.640612067	1.640626927		1.640626927	1.9365E-05	1.2869E-05	1.486E-05
2.107E-06	1.6406274	0.0000194		8.629E-06	1.6406274	0.0000129		6.115E-06	1.6406274	0.0000154		1.640627427	1.640608034	1.640614556	1.640612042	1.640627427		1.640627427	1.9393E-05	1.2871E-05	1.5385E-05
2.587E-06	1.6406279	0.0000194		9.113E-06	1.6406279	0.0000129		6.04E-06	1.6406279	0.0000160		1.640627927	1.640608514	1.64061504	1.640611967	1.640627927		1.640627927	1.9413E-05	1.2887E-05	1.596E-05
3.084E-06	1.6406284	0.0000194		9.562E-06	1.6406284	0.0000129		6.086E-06	1.6406284	0.0000164		1.640628427	1.640609011	1.640615489	1.640612013	1.640628427		1.640628427	1.9416E-05	1.2938E-05	1.6414E-05
3.591E-06	1.6406289	0.0000194		1.0029E-05	1.6406289	0.0000130		6.11E-06	1.6406289	0.0000169		1.640628927	1.640609518	1.640615956	1.640612037	1.640628927		1.640628927	1.9409E-05	1.2971E-05	1.689E-05
4.096E-06	1.6406294	0.0000194		1.0542E-05	1.6406294	0.0000130		6.136E-06	1.6406294	0.0000174		1.640629427	1.640610023	1.640616469	1.640612063	1.640629427		1.640629427	1.9404E-05	1.2958E-05	1.7364E-05
4.564E-06	1.6406299	0.0000194		1.0988E-05	1.6406299	0.0000130		6.066E-06	1.6406299	0.0000179		1.640629927	1.640610491	1.640616915	1.640611993	1.640629927		1.640629927	1.9436E-05	1.3012E-05	1.7934E-05
5.072E-06	1.6406304	0.0000194		1.1569E-05	1.6406304	0.0000129		6.084E-06	1.6406304	0.0000184		1.640630427	1.640610999	1.640617496	1.640612011	1.640630427		1.640630427	1.9428E-05	1.2931E-05	1.8416E-05
5.583E-06	1.6406309	0.0000194		1.2014E-05	1.6406309	0.0000130		6.087E-06	1.6406309	0.0000189		1.640630927	1.64061151	1.640617941	1.640612014	1.640630927		1.640630927	1.9417E-05	1.2986E-05	1.8913E-05
6.03E-06	1.6406314	0.0000195		1.2522E-05	1.6406314	0.0000130		6.121E-06	1.6406314	0.0000194		1.640631427	1.640611957	1.640618449	1.640612048	1.640631427		1.640631427	1.947E-05	1.2978E-05	1.9379E-05
6.492E-06	1.6406319	0.0000195		1.2975E-05	1.6406319	0.0000130		6.111E-06	1.6406319	0.0000199		1.640631927	1.640612419	1.640618902	1.640612038	1.640631927		1.640631927	1.9508E-05	1.3025E-05	1.9889E-05
7.014E-06	1.6406324	0.0000195		1.3472E-05	1.6406324	0.0000130		6.126E-06	1.6406324	0.0000204		1.640632427	1.640612941	1.640619399	1.640612053	1.640632427		1.640632427	1.9486E-05	1.3028E-05	2.0374E-05
7.536E-06	1.6406329	0.0000195		1.3937E-05	1.6406329	0.0000131		6.079E-06	1.6406329	0.0000209		1.640632927	1.640613463	1.640619864	1.640612006	1.640632927		1.640632927	1.9464E-05	1.3063E-05	2.0921E-05
8.032E-06	1.6406334	0.0000195		1.4484E-05	1.6406334	0.0000130		6.079E-06	1.6406334	0.0000214		1.640633427	1.640613959	1.640620411	1.640612006	1.640633427		1.640633427	1.9468E-05	1.3016E-05	2.1421E-05
8.518E-06	1.6406339	0.0000195		1.4994E-05	1.6406339	0.0000130		6.141E-06	1.6406339	0.0000219		1.640633927	1.640614445	1.640620921	1.640612068	1.640633927		1.640633927	1.9482E-05	1.3006E-05	2.1859E-05
9.053E-06	1.6406344	0.0000194		1.5483E-05	1.6406344	0.0000130		6.114E-06	1.6406344	0.0000224		1.640634427	1.64061498	1.64062141	1.640612041	1.640634427		1.640634427	1.9447E-05	1.3017E-05	2.2386E-05
9.562E-06	1.6406349	0.0000194		1.5911E-05	1.6406349	0.0000131		6.101E-06	1.6406349	0.0000229		1.640634927	1.640615489	1.640621838	1.640612028	1.640634927		1.640634927	1.9438E-05	1.3089E-05	2.2899E-05
1.0045E-05	1.6406354	0.0000195		1.6363E-05	1.6406354	0.0000131		6.123E-06	1.6406354	0.0000234		1.640635427	1.640615972	1.64062229	1.64061205	1.640635427		1.640635427	1.9455E-05	1.3137E-05	2.3377E-05
1.0557E-05	1.6406359	0.0000194		1.6906E-05	1.6406359	0.0000131		6.119E-06	1.6406359	0.0000239		1.640635927	1.640616484	1.640622833	1.640612046	1.640635927		1.640635927	1.9443E-05	1.3094E-05	2.3881E-05
1.1044E-05	1.6406364	0.0000195		1.7432E-05	1.6406364	0.0000131		6.092E-06	1.6406364	0.0000244		1.640636427	1.640616971	1.640623359	1.640612019	1.640636427		1.640636427	1.9456E-05	1.3068E-05	2.4408E-05
1.1436E-05	1.6406369	0.0000196		1.7926E-05	1.6406369	0.0000131		6.165E-06	1.6406369	0.0000248		1.640636927	1.640617363	1.640623853	1.640612092	1.640636927		1.640636927	1.9564E-05	1.3074E-05	2.4835E-05
1.1965E-05	1.6406374	0.0000195		1.8458E-05	1.6406374	0.0000130		6.087E-06	1.6406374	0.0000254		1.640637427	1.640617892	1.640624385	1.640612014	1.640637427		1.640637427	1.9535E-05	1.3042E-05	2.5413E-05
1.2475E-05	1.6406379	0.0000195		1.8878E-05	1.6406379	0.0000131		6.091E-06	1.6406379	0.0000259		1.640637927	1.640618402	1.640624805	1.640612018	1.640637927		1.640637927	1.9525E-05	1.3122E-05	2.5909E-05
1.2964E-05	1.6406384	0.0000195		1.9362E-05	1.6406384	0.0000131		6.13E-06	1.6406384	0.0000264		1.640638427	1.640618891	1.640625289	1.640612057	1.640638427		1.640638427	1.9536E-05	1.3138E-05	2.637E-05
1.3528E-05	1.6406389	0.0000195		1.9845E-05	1.6406389	0.0000132		6.137E-06	1.6406389	0.0000269		1.640638927	1.640619455	1.640625772	1.640612064	1.640638927		1.640638927	1.9472E-05	1.3155E-05	2.6863E-05
1.4037E-05	1.6406394	0.0000195		2.0354E-05	1.6406394	0.0000131		6.14E-06	1.6406394	0.0000274		1.640639427	1.640619964	1.640626281	1.640612067	1.640639427		1.640639427	1.9463E-05	1.3146E-05	2.736E-05
1.4513E-05	1.6406399	0.0000195		2.0922E-05	1.6406399	0.0000131		6.159E-06	1.6406399	0.0000278		1.640639927	1.64062044	1.640626849	1.640612086	1.640639927		1.640639927	1.9487E-05	1.3078E-05	2.7841E-05
1.4967E-05	1.6406404	0.0000195		2.1366E-05	1.6406404	0.0000131		6.114E-06	1.6406404	0.0000284		1.640640427	1.640620894	1.640627293	1.640612041	1.640640427		1.640640427	1.9533E-05	1.3134E-05	2.8386E-05
1.5435E-05	1.6406409	0.0000196		2.1881E-05	1.6406409	0.0000131		6.134E-06	1.6406409	0.0000289		1.640640927	1.640621362	1.640627808	1.640612061	1.640640927		1.640640927	1.9565E-05	1.3119E-05	2.8866E-05
1.5887E-05	1.6406414	0.0000196		2.2374E-05	1.6406414	0.0000131		6.103E-06	1.6406414	0.0000294		1.640641427	1.640621814	1.640628301	1.64061203	1.640641427		1.640641427	1.9613E-05	1.3126E-05	2.9397E-05
1.6344E-05	1.6406419	0.0000197		2.2853E-05	1.6406419	0.0000131		6.131E-06	1.6406419	0.0000299		1.640641927	1.640622271	1.64062878	1.640612058	1.640641927		1.640641927	1.9656E-05	1.3147E-05	2.9869E-05
1.6873E-05	1.6406424	0.0000196		2.3321E-05	1.6406424	0.0000132		6.144E-06	1.6406424	0.0000304		1.640642427	1.6406228	1.640629248	1.640612071	1.640642427		1.640642427	1.9627E-05	1.3179E-05	3.0356E-05
1.7385E-05	1.6406429	0.0000196		2.38E-05	1.6406429	0.0000132		6.106E-06	1.6406429	0.0000309		1.640642927	1.640623312	1.640629727	1.640612033	1.640642927		1.640642927	1.9615E-05	1.32E-05	3.0894E-05
1.7927E-05	1.6406434	0.0000196		2.426E-05	1.6406434	0.0000132		6.044E-06	1.6406434	0.0000315		1.640643427	1.640623854	1.640630187	1.640611971	1.640643427		1.640643427	1.9573E-05	1.324E-05	3.1456E-05
1.8365E-05	1.6406439	0.0000196		2.4771E-05	1.6406439	0.0000132		6.053E-06	1.6406439	0.0000319		1.640643927	1.640624292	1.640630698	1.64061198	1.640643927		1.640643927	1.9635E-05	1.3229E-05	3.1947E-05
1.9243E-05	1.6406444	0.0000193		2.546E-05	1.6406444	0.0000130		2.5155E-05	1.6406444	0.0000133		1.640644427	1.64062517	1.640631387	1.640631082	1.640644427		1.640644427	1.9257E-05	1.304E-05	1.3345E-05
1.9747E-05	1.6406449	0.0000193		2.6016E-05	1.6406449	0.0000130		2.5152E-05	1.6406449	0.0000138		1.640644927	1.640625674	1.640631943	1.640631079	1.640644927		1.640644927	1.9253E-05	1.2984E-05	1.3848E-05
2.0196E-05	1.6406454	0.0000193		2.6546E-05	1.6406454	0.0000130		2.5149E-05	1.6406454	0.0000144		1.640645427	1.640626123	1.640632473	1.640631076	1.640645427		1.640645427	1.9304E-05	1.2954E-05	1.4351E-05
2.0696E-05	1.6406459	0.0000193		2.7081E-05	1.6406459	0.0000129		2.5169E-05	1.6406459	0.0000148		1.640645927	1.640626623	1.640633008	1.640631096	1.640645927		1.640645927	1.9304E-05	1.2919E-05	1.4831E-05
2.1132E-05	1.6406464	0.0000194		2.7548E-05	1.6406464	0.0000130		2.5217E-05	1.6406464	0.0000153		1.640646427	1.640627059	1.640633475	1.640631144	1.640646427		1.640646427	1.9368E-05	1.2952E-05	1.5283E-05
2.1684E-05	1.6406469	0.0000193		2.7965E-05	1.6406469	0.0000130		2.5179E-05	1.6406469	0.0000158		1.640646927	1.640627611	1.640633892	1.640631106	1.640646927		1.640646927	1.9316E-05	1.3035E-05	1.5821E-05
2.2186E-05	1.6406474	0.0000193		2.8525E-05	1.6406474	0.0000130		2.515E-05	1.6406474	0.0000164		1.640647427	1.640628113	1.640634452	1.640631077	1.640647427		1.640647427	1.9314E-05	1.2975E-05	1.635E-05
2.2682E-05	1.6406479	0.0000193		2.9035E-05	1.6406479	0.0000130		2.5221E-05	1.6406479	0.0000168		1.640647927	1.640628609	1.640634962	1.640631148	1.640647927		1.640647927	1.9318E-05	1.2965E-05	1.6779E-05
2.3171E-05	1.6406484	0.0000193		2.9528E-05	1.6406484	0.0000130		2.5234E-05	1.6406484	0.0000173		1.640648427	1.640629098	1.640635455	1.640631161	1.640648427		1.640648427	1.9329E-05	1.2972E-05	1.7266E-05
2.3653E-05	1.6406489	0.0000193		2.9986E-05	1.6406489	0.0000130		2.5228E-05	1.6406489	0.0000178		1.640648927	1.64062958	1.640635913	1.640631155	1.640648927		1.640648927	1.9347E-05	1.3014E-05	1.7772E-05
2.4099E-05	1.6406494	0.0000194		3.048E-05	1.6406494	0.0000130		2.5218E-05	1.6406494	0.0000183		1.640649427	1.640630026	1.640636407	1.640631145	1.640649427		1.640649427	1.9401E-05	1.302E-05	1.8282E-05
2.4599E-05	1.6406499	0.0000194		3.0919E-05	1.6406499	0.0000131		2.5205E-05	1.6406499	0.0000188		1.640649927	1.640630526	1.640636846	1.640631132	1.640649927		1.640649927	1.9401E-05	1.3081E-05	1.8795E-05
2.5111E-05	1.6406504	0.0000194		3.1422E-05	1.6406504	0.0000131		2.5194E-05	1.6406504	0.0000193		1.640650427	1.640631038	1.640637349	1.640631121	1.640650427		1.640650427	1.9389E-05	1.3078E-05	1.9306E-05
2.5556E-05	1.6406509	0.0000194		3.1914E-05	1.6406509	0.0000131		2.5166E-05	1.6406509	0.0000198		1.640650927	1.640631483	1.640637841	1.640631093	1.640650927		1.640650927	1.9444E-05	1.3086E-05	1.9834E-05
2.6108E-05	1.6406514	0.0000194		3.2378E-05	1.6406514	0.0000131		2.5203E-05	1.6406514	0.0000203		1.640651427	1.640632035	1.640638305	1.64063113	1.640651427		1.640651427	1.9392E-05	1.3122E-05	2.0297E-05
2.66E-05	1.6406519	0.0000194		3.2921E-05	1.6406519	0.0000131		2.5186E-05	1.6406519	0.0000208		1.640651927	1.640632527	1.640638848	1.640631113	1.640651927		1.640651927	1.94E-05	1.3079E-05	2.0814E-05
2.7087E-05	1.6406524	0.0000194		3.3407E-05	1.6406524	0.0000131		2.5228E-05	1.6406524	0.0000213		1.640652427	1.640633014	1.640639334	1.640631155	1.640652427		1.640652427	1.9413E-05	1.3093E-05	2.1272E-05
2.7562E-05	1.6406529	0.0000194		3.3841E-05	1.6406529	0.0000132		2.5193E-05	1.6406529	0.0000218		1.640652927	1.640633489	1.640639768	1.64063112	1.640652927		1.640652927	1.9438E-05	1.3159E-05	2.1807E-05
2.8065E-05	1.6406534	0.0000194		3.4376E-05	1.6406534	0.0000131		2.5191E-05	1.6406534	0.0000223		1.640653427	1.640633992	1.640640303	1.640631118	1.640653427		1.640653427	1.9435E-05	1.3124E-05	2.2309E-05
2.8576E-05	1.6406539	0.0000194		3.4883E-05	1.6406539	0.0000131		2.5202E-05	1.6406539	0.0000228		1.640653927	1.640634503	1.64064081	1.640631129	1.640653927		1.640653927	1.9424E-05	1.3117E-05	2.2798E-05
2.9018E-05	1.6406544	0.0000195		3.5375E-05	1.6406544	0.0000131		2.5174E-05	1.6406544	0.0000233		1.640654427	1.640634945	1.640641302	1.640631101	1.640654427		1.640654427	1.9482E-05	1.3125E-05	2.3326E-05
2.9548E-05	1.6406549	0.0000195		3.583E-05	1.6406549	0.0000132		2.5168E-05	1.6406549	0.0000238		1.640654927	1.640635475	1.640641757	1.640631095	1.640654927		1.640654927	1.9452E-05	1.317E-05	2.3832E-05
3.0048E-05	1.6406554	0.0000195		3.6339E-05	1.6406554	0.0000132		2.5189E-05	1.6406554	0.0000243		1.640655427	1.640635975	1.640642266	1.640631116	1.640655427		1.640655427	1.9452E-05	1.3161E-05	2.4311E-05
3.0479E-05	1.6406559	0.0000195		3.6875E-05	1.6406559	0.0000131		2.5245E-05	1.6406559	0.0000248		1.640655927	1.640636406	1.640642802	1.640631172	1.640655927		1.640655927	1.9521E-05	1.3125E-05	2.4755E-05
3.0954E-05	1.6406564	0.0000195		3.7399E-05	1.6406564	0.0000131		2.5175E-05	1.6406564	0.0000253		1.640656427	1.640636881	1.640643326	1.640631102	1.640656427		1.640656427	1.9546E-05	1.3101E-05	2.5325E-05
3.1525E-05	1.6406569	0.0000195		3.7862E-05	1.6406569	0.0000131		2.5163E-05	1.6406569	0.0000258		1.640656927	1.640637452	1.640643789	1.64063109	1.640656927		1.640656927	1.9475E-05	1.3138E-05	2.5837E-05
3.1926E-05	1.6406574	0.0000196		3.8314E-05	1.6406574	0.0000132		2.5233E-05	1.6406574	0.0000263		1.640657427	1.640637853	1.640644241	1.64063116	1.640657427		1.640657427	1.9574E-05	1.3186E-05	2.6267E-05
3.2488E-05	1.6406579	0.0000195		3.8797E-05	1.6406579	0.0000132		2.5211E-05	1.6406579	0.0000268		1.640657927	1.640638415	1.640644724	1.640631138	1.640657927		1.640657927	1.9512E-05	1.3203E-05	2.6789E-05
3.3032E-05	1.6406584	0.0000195		3.9307E-05	1.6406584	0.0000132		2.5251E-05	1.6406584	0.0000272		1.640658427	1.640638959	1.640645234	1.640631178	1.640658427		1.640658427	1.9468E-05	1.3193E-05	2.7249E-05
3.3466E-05	1.6406589	0.0000195		3.9847E-05	1.6406589	0.0000132		2.5236E-05	1.6406589	0.0000278		1.640658927	1.640639393	1.640645774	1.640631163	1.640658927		1.640658927	1.9534E-05	1.3153E-05	2.7764E-05
3.3995E-05	1.6406594	0.0000195		4.0288E-05	1.6406594	0.0000132		2.5188E-05	1.6406594	0.0000283		1.640659427	1.640639922	1.640646215	1.640631115	1.640659427		1.640659427	1.9505E-05	1.3212E-05	2.8312E-05
3.4463E-05	1.6406599	0.0000195		4.0799E-05	1.6406599	0.0000132		2.5184E-05	1.6406599	0.0000288		1.640659927	1.64064039	1.640646726	1.640631111	1.640659927		1.640659927	1.9537E-05	1.3201E-05	2.8816E-05
3.4927E-05	1.6406604	0.0000196		4.136E-05	1.6406604	0.0000131		2.5214E-05	1.6406604	0.0000293		1.640660427	1.640640854	1.640647287	1.640631141	1.640660427		1.640660427	1.9573E-05	1.314E-05	2.9286E-05
3.5391E-05	1.6406609	0.0000196		4.1791E-05	1.6406609	0.0000132		2.5239E-05	1.6406609	0.0000298		1.640660927	1.640641318	1.640647718	1.640631166	1.640660927		1.640660927	1.9609E-05	1.3209E-05	2.9761E-05
3.5895E-05	1.6406614	0.0000196		4.2307E-05	1.6406614	0.0000132		2.5204E-05	1.6406614	0.0000303		1.640661427	1.640641822	1.640648234	1.640631131	1.640661427		1.640661427	1.9605E-05	1.3193E-05	3.0296E-05
3.6416E-05	1.6406619	0.0000196		4.2773E-05	1.6406619	0.0000132		2.5214E-05	1.6406619	0.0000308		1.640661927	1.640642343	1.6406487	1.640631141	1.640661927		1.640661927	1.9584E-05	1.3227E-05	3.0786E-05
3.6859E-05	1.6406624	0.0000196		4.3264E-05	1.6406624	0.0000132		2.5209E-05	1.6406624	0.0000313		1.640662427	1.640642786	1.640649191	1.640631136	1.640662427		1.640662427	1.9641E-05	1.3236E-05	3.1291E-05
3.735E-05	1.6406629	0.0000197		4.3792E-05	1.6406629	0.0000132		2.5204E-05	1.6406629	0.0000318		1.640662927	1.640643277	1.640649719	1.640631131	1.640662927		1.640662927	1.965E-05	1.3208E-05	3.1796E-05
3.8246E-05	1.6406634	0.0000193		4.4552E-05	1.6406634	0.0000129		4.4283E-05	1.6406634	0.0000132		1.640663427	1.640644173	1.640650479	1.64065021	1.640663427		1.640663427	1.9254E-05	1.2948E-05	1.3217E-05
3.8703E-05	1.6406639	0.0000193		4.5027E-05	1.6406639	0.0000130		4.427E-05	1.6406639	0.0000137		1.640663927	1.64064463	1.640650954	1.640650197	1.640663927		1.640663927	1.9297E-05	1.2973E-05	1.373E-05
3.9173E-05	1.6406644	0.0000193		4.5542E-05	1.6406644	0.0000130		4.4304E-05	1.6406644	0.0000142		1.640664427	1.6406451	1.640651469	1.640650231	1.640664427		1.640664427	1.9327E-05	1.2958E-05	1.4196E-05
3.9735E-05	1.6406649	0.0000193		4.6023E-05	1.6406649	0.0000130		4.4297E-05	1.6406649	0.0000147		1.640664927	1.640645662	1.64065195	1.640650224	1.640664927		1.640664927	1.9265E-05	1.2977E-05	1.4703E-05
4.0131E-05	1.6406654	0.0000194		4.6479E-05	1.6406654	0.0000130		4.4272E-05	1.6406654	0.0000152		1.640665427	1.640646058	1.640652406	1.640650199	1.640665427		1.640665427	1.9369E-05	1.3021E-05	1.5228E-05
4.0658E-05	1.6406659	0.0000193		4.6985E-05	1.6406659	0.0000130		4.4254E-05	1.6406659	0.0000157		1.640665927	1.640646585	1.640652912	1.640650181	1.640665927		1.640665927	1.9342E-05	1.3015E-05	1.5746E-05
4.1183E-05	1.6406664	0.0000193		4.7465E-05	1.6406664	0.0000130		4.4265E-05	1.6406664	0.0000162		1.640666427	1.64064711	1.640653392	1.640650192	1.640666427		1.640666427	1.9317E-05	1.3035E-05	1.6235E-05
4.1678E-05	1.6406669	0.0000193		4.7917E-05	1.6406669	0.0000131		4.4241E-05	1.6406669	0.0000168		1.640666927	1.640647605	1.640653844	1.640650168	1.640666927		1.640666927	1.9322E-05	1.3083E-05	1.6759E-05
4.2212E-05	1.6406674	0.0000193		4.8446E-05	1.6406674	0.0000131		4.4243E-05	1.6406674	0.0000173		1.640667427	1.640648139	1.640654373	1.64065017	1.640667427		1.640667427	1.9288E-05	1.3054E-05	1.7257E-05
4.267E-05	1.6406679	0.0000193		4.8978E-05	1.6406679	0.0000130		4.4266E-05	1.6406679	0.0000177		1.640667927	1.640648597	1.640654905	1.640650193	1.640667927		1.640667927	1.933E-05	1.3022E-05	1.7734E-05
4.318E-05	1.6406684	0.0000193		4.94E-05	1.6406684	0.0000131		4.4271E-05	1.6406684	0.0000182		1.640668427	1.640649107	1.640655327	1.640650198	1.640668427		1.640668427	1.932E-05	1.31E-05	1.8229E-05
4.367E-05	1.6406689	0.0000193		4.9922E-05	1.6406689	0.0000131		4.42E-05	1.6406689	0.0000188		1.640668927	1.640649597	1.640655849	1.640650127	1.640668927		1.640668927	1.933E-05	1.3078E-05	1.88E-05
4.4155E-05	1.6406694	0.0000193		5.0413E-05	1.6406694	0.0000131		4.4186E-05	1.6406694	0.0000193		1.640669427	1.640650082	1.64065634	1.640650113	1.640669427		1.640669427	1.9345E-05	1.3087E-05	1.9314E-05
4.459E-05	1.6406699	0.0000194		5.0922E-05	1.6406699	0.0000131		4.4233E-05	1.6406699	0.0000198		1.640669927	1.640650517	1.640656849	1.64065016	1.640669927		1.640669927	1.941E-05	1.3078E-05	1.9767E-05
4.5093E-05	1.6406704	0.0000194		5.1468E-05	1.6406704	0.0000130		4.4233E-05	1.6406704	0.0000203		1.640670427	1.64065102	1.640657395	1.64065016	1.640670427		1.640670427	1.9407E-05	1.3032E-05	2.0267E-05
4.5606E-05	1.6406709	0.0000194		5.193E-05	1.6406709	0.0000131		4.4182E-05	1.6406709	0.0000208		1.640670927	1.640651533	1.640657857	1.640650109	1.640670927		1.640670927	1.9394E-05	1.307E-05	2.0818E-05
4.6047E-05	1.6406714	0.0000195		5.245E-05	1.6406714	0.0000131		4.4213E-05	1.6406714	0.0000213		1.640671427	1.640651974	1.640658377	1.64065014	1.640671427		1.640671427	1.9453E-05	1.305E-05	2.1287E-05
4.6625E-05	1.6406719	0.0000194		5.2889E-05	1.6406719	0.0000131		4.4211E-05	1.6406719	0.0000218		1.640671927	1.640652552	1.640658816	1.640650138	1.640671927		1.640671927	1.9375E-05	1.3111E-05	2.1789E-05
4.7077E-05	1.6406724	0.0000194		5.3478E-05	1.6406724	0.0000130		4.4222E-05	1.6406724	0.0000223		1.640672427	1.640653004	1.640659405	1.640650149	1.640672427		1.640672427	1.9423E-05	1.3022E-05	2.2278E-05
4.7577E-05	1.6406729	0.0000194		5.3941E-05	1.6406729	0.0000131		4.4192E-05	1.6406729	0.0000228		1.640672927	1.640653504	1.640659868	1.640650119	1.640672927		1.640672927	1.9423E-05	1.3059E-05	2.2808E-05
4.8063E-05	1.6406734	0.0000194		5.4404E-05	1.6406734	0.0000131		4.419E-05	1.6406734	0.0000233		1.640673427	1.64065399	1.640660331	1.640650117	1.640673427		1.640673427	1.9437E-05	1.3096E-05	2.331E-05
4.8572E-05	1.6406739	0.0000194		5.493E-05	1.6406739	0.0000131		4.421E-05	1.6406739	0.0000238		1.640673927	1.640654499	1.640660857	1.640650137	1.640673927		1.640673927	1.9428E-05	1.307E-05	2.379E-05
4.9065E-05	1.6406744	0.0000194		5.5422E-05	1.6406744	0.0000131		4.4245E-05	1.6406744	0.0000243		1.640674427	1.640654992	1.640661349	1.640650172	1.640674427		1.640674427	1.9435E-05	1.3078E-05	2.4255E-05
4.9491E-05	1.6406749	0.0000195		5.5901E-05	1.6406749	0.0000131		4.4273E-05	1.6406749	0.0000247		1.640674927	1.640655418	1.640661828	1.6406502	1.640674927		1.640674927	1.9509E-05	1.3099E-05	2.4727E-05
4.9998E-05	1.6406754	0.0000195		5.6338E-05	1.6406754	0.0000132		4.4239E-05	1.6406754	0.0000253		1.640675427	1.640655925	1.640662265	1.640650166	1.640675427		1.640675427	1.9502E-05	1.3162E-05	2.5261E-05
compact_2012 channel DA1 range +-10V outputvoltage around 1.64V SN 20190606_01
set voltage V
output voltage V
compact_2012 channel DA1 range +-10V outputvoltage error around 1.64V SN 20190606_01
set voltage V
error voltage V