## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.00012912	5.0780550	5.0779959	0.0000591
-0.000128656	5.0780555	5.0779963	0.0000592
-0.000128143	5.0780560	5.0779969	0.0000591
-0.000127606	5.0780565	5.0779974	0.0000591
-0.000127131	5.0780570	5.0779979	0.0000591
-0.00012662	5.0780575	5.0779984	0.0000591
-0.000126136	5.0780580	5.0779989	0.0000591
-0.000125611	5.0780585	5.0779994	0.0000591
-0.000125152	5.0780590	5.0779998	0.0000592
-0.000124586	5.0780595	5.0780004	0.0000591
-0.000124171	5.0780600	5.0780008	0.0000592
-0.000123667	5.0780605	5.0780013	0.0000592
-0.00012322	5.0780610	5.0780018	0.0000592
-0.000122686	5.0780615	5.0780023	0.0000592
-0.000122186	5.0780620	5.0780028	0.0000592
-0.000121658	5.0780625	5.0780033	0.0000592
-0.000121132	5.0780630	5.0780039	0.0000591
-0.000120642	5.0780635	5.0780044	0.0000591
-0.000120112	5.0780640	5.0780049	0.0000591
-0.000119604	5.0780645	5.0780054	0.0000591
-0.00011909	5.0780650	5.0780059	0.0000591
-0.000118615	5.0780655	5.0780064	0.0000591
-0.000118085	5.0780660	5.0780069	0.0000591
-0.000117603	5.0780665	5.0780074	0.0000591
-0.000117097	5.0780670	5.0780079	0.0000591
-0.000116564	5.0780675	5.0780084	0.0000591
-0.000116101	5.0780680	5.0780089	0.0000591
-0.000115619	5.0780685	5.0780094	0.0000591
-0.000115154	5.0780690	5.0780098	0.0000592
-0.000114562	5.0780695	5.0780104	0.0000591
-0.000114052	5.0780700	5.0780109	0.0000591
-0.000113607	5.0780705	5.0780114	0.0000591
-0.000113096	5.0780710	5.0780119	0.0000591
-0.000112617	5.0780715	5.0780124	0.0000591
-0.000112089	5.0780720	5.0780129	0.0000591
-0.000111592	5.0780725	5.0780134	0.0000591
-0.000111115	5.0780730	5.0780139	0.0000591
-0.000110588	5.0780735	5.0780144	0.0000591
-0.000110068	5.0780740	5.0780149	0.0000591
-0.000109556	5.0780745	5.0780154	0.0000591
-0.000109051	5.0780750	5.0780159	0.0000591
-0.000108542	5.0780755	5.0780165	0.0000590
-0.000108008	5.0780760	5.0780170	0.0000590
-0.000107551	5.0780765	5.0780174	0.0000591
-0.000107008	5.0780770	5.0780180	0.0000590
-0.000106546	5.0780775	5.0780185	0.0000590
-0.000106088	5.0780780	5.0780189	0.0000591
-0.000105565	5.0780785	5.0780194	0.0000591
-0.000105061	5.0780790	5.0780199	0.0000591
-0.000104551	5.0780795	5.0780204	0.0000591
-0.00010407	5.0780800	5.0780209	0.0000591
-0.000103546	5.0780805	5.0780215	0.0000590
-0.000103023	5.0780810	5.0780220	0.0000590
-0.000102526	5.0780815	5.0780225	0.0000590
-0.000102017	5.0780820	5.0780230	0.0000590
-0.00010158	5.0780825	5.0780234	0.0000591
-0.000100974	5.0780830	5.0780240	0.0000590
-0.000100467	5.0780835	5.0780245	0.0000590
-0.000100009	5.0780840	5.0780250	0.0000590
-9.9538E-05	5.0780845	5.0780255	0.0000590
-9.9052E-05	5.0780850	5.0780259	0.0000591
-9.8544E-05	5.0780855	5.0780265	0.0000590
-9.8061E-05	5.0780860	5.0780269	0.0000591
-9.7563E-05	5.0780865	5.0780274	0.0000591
-9.7074E-05	5.0780870	5.0780279	0.0000591
-9.66E-05	5.0780875	5.0780284	0.0000591
-9.6098E-05	5.0780880	5.0780289	0.0000591
-9.5578E-05	5.0780885	5.0780294	0.0000591
-9.5097E-05	5.0780890	5.0780299	0.0000591
-9.4584E-05	5.0780895	5.0780304	0.0000591
-9.4083E-05	5.0780900	5.0780309	0.0000591
-9.3589E-05	5.0780905	5.0780314	0.0000591
-9.3106E-05	5.0780910	5.0780319	0.0000591
-9.2539E-05	5.0780915	5.0780325	0.0000590
-9.2057E-05	5.0780920	5.0780329	0.0000591
-9.1571E-05	5.0780925	5.0780334	0.0000591
-9.1086E-05	5.0780930	5.0780339	0.0000591
-9.0558E-05	5.0780935	5.0780344	0.0000591
-9.0059E-05	5.0780940	5.0780349	0.0000591
-8.9566E-05	5.0780945	5.0780354	0.0000591
-8.9048E-05	5.0780950	5.0780360	0.0000590
-8.8516E-05	5.0780955	5.0780365	0.0000590
-8.8081E-05	5.0780960	5.0780369	0.0000591
-8.7552E-05	5.0780965	5.0780374	0.0000591
-8.7029E-05	5.0780970	5.0780380	0.0000590
-8.6525E-05	5.0780975	5.0780385	0.0000590
-8.6053E-05	5.0780980	5.0780389	0.0000591
-8.5516E-05	5.0780985	5.0780395	0.0000590
-8.5016E-05	5.0780990	5.0780400	0.0000590
-8.4513E-05	5.0780995	5.0780405	0.0000590
-8.4024E-05	5.0781000	5.0780410	0.0000590
-8.3516E-05	5.0781005	5.0780415	0.0000590
-8.3012E-05	5.0781010	5.0780420	0.0000590
-8.2516E-05	5.0781015	5.0780425	0.0000590
-8.2004E-05	5.0781020	5.0780430	0.0000590
-8.1481E-05	5.0781025	5.0780435	0.0000590
-8.099E-05	5.0781030	5.0780440	0.0000590
-8.0436E-05	5.0781035	5.0780446	0.0000589
-7.997E-05	5.0781040	5.0780450	0.0000590
-7.948E-05	5.0781045	5.0780455	0.0000590
-7.8941E-05	5.0781050	5.0780461	0.0000589
-7.8478E-05	5.0781055	5.0780465	0.0000590
-7.7946E-05	5.0781060	5.0780471	0.0000589
-7.7426E-05	5.0781065	5.0780476	0.0000589
-7.697E-05	5.0781070	5.0780480	0.0000590
-7.6458E-05	5.0781075	5.0780485	0.0000590
-7.5965E-05	5.0781080	5.0780490	0.0000590
-7.5477E-05	5.0781085	5.0780495	0.0000590
-7.4967E-05	5.0781090	5.0780500	0.0000590
-7.4518E-05	5.0781095	5.0780505	0.0000590
-7.3991E-05	5.0781100	5.0780510	0.0000590
-7.3462E-05	5.0781105	5.0780515	0.0000590
-7.2965E-05	5.0781110	5.0780520	0.0000590
-7.2448E-05	5.0781115	5.0780526	0.0000589
-7.1944E-05	5.0781120	5.0780531	0.0000589
-7.1457E-05	5.0781125	5.0780535	0.0000590
-7.0966E-05	5.0781130	5.0780540	0.0000590
-7.0425E-05	5.0781135	5.0780546	0.0000589
-6.9935E-05	5.0781140	5.0780551	0.0000589
-6.9423E-05	5.0781145	5.0780556	0.0000589
-6.8945E-05	5.0781150	5.0780561	0.0000589
-6.8429E-05	5.0781155	5.0780566	0.0000589
-6.7923E-05	5.0781160	5.0780571	0.0000589
-6.744E-05	5.0781165	5.0780576	0.0000589
-6.6933E-05	5.0781170	5.0780581	0.0000589
-6.6471E-05	5.0781175	5.0780585	0.0000590
-6.5945E-05	5.0781180	5.0780591	0.0000589
-6.5433E-05	5.0781185	5.0780596	0.0000589
-6.4898E-05	5.0781190	5.0780601	0.0000589
-6.4429E-05	5.0781195	5.0780606	0.0000589
-6.3931E-05	5.0781200	5.0780611	0.0000589
-6.3424E-05	5.0781205	5.0780616	0.0000589
-6.2906E-05	5.0781210	5.0780621	0.0000589
-6.243E-05	5.0781215	5.0780626	0.0000589
-6.1867E-05	5.0781220	5.0780631	0.0000589
-6.1409E-05	5.0781225	5.0780636	0.0000589
-6.0927E-05	5.0781230	5.0780641	0.0000589
-6.0408E-05	5.0781235	5.0780646	0.0000589
-5.9858E-05	5.0781240	5.0780651	0.0000589
-5.9404E-05	5.0781245	5.0780656	0.0000589
-5.8871E-05	5.0781250	5.0780661	0.0000589
-5.8428E-05	5.0781255	5.0780666	0.0000589
-5.7928E-05	5.0781260	5.0780671	0.0000589
-5.7424E-05	5.0781265	5.0780676	0.0000589
-5.6919E-05	5.0781270	5.0780681	0.0000589
-5.6427E-05	5.0781275	5.0780686	0.0000589
-5.5944E-05	5.0781280	5.0780691	0.0000589
-5.5436E-05	5.0781285	5.0780696	0.0000589
-5.494E-05	5.0781290	5.0780701	0.0000589
-5.4432E-05	5.0781295	5.0780706	0.0000589
-5.3983E-05	5.0781300	5.0780710	0.0000590
-5.3459E-05	5.0781305	5.0780715	0.0000590
-5.2901E-05	5.0781310	5.0780721	0.0000589
-5.2454E-05	5.0781315	5.0780725	0.0000590
-5.191E-05	5.0781320	5.0780731	0.0000589
-5.1448E-05	5.0781325	5.0780736	0.0000589
-5.0949E-05	5.0781330	5.0780741	0.0000589
-5.0433E-05	5.0781335	5.0780746	0.0000589
-4.9883E-05	5.0781340	5.0780751	0.0000589
-4.9382E-05	5.0781345	5.0780756	0.0000589
-4.8923E-05	5.0781350	5.0780761	0.0000589
-4.8398E-05	5.0781355	5.0780766	0.0000589
-4.7907E-05	5.0781360	5.0780771	0.0000589
-4.7372E-05	5.0781365	5.0780776	0.0000589
-4.684E-05	5.0781370	5.0780782	0.0000588
-4.6423E-05	5.0781375	5.0780786	0.0000589
-4.5896E-05	5.0781380	5.0780791	0.0000589
-4.5415E-05	5.0781385	5.0780796	0.0000589
-4.4892E-05	5.0781390	5.0780801	0.0000589
-4.4375E-05	5.0781395	5.0780806	0.0000589
-4.3824E-05	5.0781400	5.0780812	0.0000588
-4.3371E-05	5.0781405	5.0780816	0.0000589
-4.2868E-05	5.0781410	5.0780821	0.0000589
-4.2416E-05	5.0781415	5.0780826	0.0000589
-4.1895E-05	5.0781420	5.0780831	0.0000589
-4.1398E-05	5.0781425	5.0780836	0.0000589
-4.0867E-05	5.0781430	5.0780841	0.0000589
-4.04E-05	5.0781435	5.0780846	0.0000589
-3.9867E-05	5.0781440	5.0780851	0.0000589
-3.9283E-05	5.0781445	5.0780857	0.0000588
-3.8797E-05	5.0781450	5.0780862	0.0000588
-3.8313E-05	5.0781455	5.0780867	0.0000588
-3.7811E-05	5.0781460	5.0780872	0.0000588
-3.7295E-05	5.0781465	5.0780877	0.0000588
-3.6792E-05	5.0781470	5.0780882	0.0000588
-3.6289E-05	5.0781475	5.0780887	0.0000588
-3.5806E-05	5.0781480	5.0780892	0.0000588
-3.5331E-05	5.0781485	5.0780897	0.0000588
-3.4828E-05	5.0781490	5.0780902	0.0000588
-3.4295E-05	5.0781495	5.0780907	0.0000588
-3.3809E-05	5.0781500	5.0780912	0.0000588
-3.335E-05	5.0781505	5.0780917	0.0000589
-3.2846E-05	5.0781510	5.0780922	0.0000588
-3.2283E-05	5.0781515	5.0780927	0.0000588
-3.1801E-05	5.0781520	5.0780932	0.0000588
-3.131E-05	5.0781525	5.0780937	0.0000588
-3.0798E-05	5.0781530	5.0780942	0.0000588
-3.0361E-05	5.0781535	5.0780946	0.0000589
-2.9842E-05	5.0781540	5.0780952	0.0000588
-2.9351E-05	5.0781545	5.0780956	0.0000589
-2.8843E-05	5.0781550	5.0780962	0.0000588
-2.83E-05	5.0781555	5.0780967	0.0000588
-2.7793E-05	5.0781560	5.0780972	0.0000588
-2.7339E-05	5.0781565	5.0780977	0.0000588
-2.6807E-05	5.0781570	5.0780982	0.0000588
-2.6321E-05	5.0781575	5.0780987	0.0000588
-2.5857E-05	5.0781580	5.0780991	0.0000589
-2.5373E-05	5.0781585	5.0780996	0.0000589
-2.487E-05	5.0781590	5.0781001	0.0000589
-2.4389E-05	5.0781595	5.0781006	0.0000589
-2.3841E-05	5.0781600	5.0781012	0.0000588
-2.3326E-05	5.0781605	5.0781017	0.0000588
-2.2866E-05	5.0781610	5.0781021	0.0000589
-2.233E-05	5.0781615	5.0781027	0.0000588
-2.1771E-05	5.0781620	5.0781032	0.0000588
-2.1295E-05	5.0781625	5.0781037	0.0000588
-2.0842E-05	5.0781630	5.0781042	0.0000588
-2.0338E-05	5.0781635	5.0781047	0.0000588
-1.9819E-05	5.0781640	5.0781052	0.0000588
-1.9341E-05	5.0781645	5.0781057	0.0000588
-1.8844E-05	5.0781650	5.0781062	0.0000588
-1.8299E-05	5.0781655	5.0781067	0.0000588
-1.7799E-05	5.0781660	5.0781072	0.0000588
-1.7249E-05	5.0781665	5.0781078	0.0000587
-1.675E-05	5.0781670	5.0781083	0.0000588
-1.6279E-05	5.0781675	5.0781087	0.0000588
-1.5852E-05	5.0781680	5.0781091	0.0000589
-1.5342E-05	5.0781685	5.0781097	0.0000588
-1.4823E-05	5.0781690	5.0781102	0.0000588
-1.4328E-05	5.0781695	5.0781107	0.0000588
-1.3778E-05	5.0781700	5.0781112	0.0000588
-1.3337E-05	5.0781705	5.0781117	0.0000588
-1.286E-05	5.0781710	5.0781121	0.0000589
-1.2338E-05	5.0781715	5.0781127	0.0000588
-1.1841E-05	5.0781720	5.0781132	0.0000588
-1.1349E-05	5.0781725	5.0781137	0.0000588
-1.0872E-05	5.0781730	5.0781141	0.0000589
-1.0378E-05	5.0781735	5.0781146	0.0000589
-9.896E-06	5.0781740	5.0781151	0.0000589
-9.345E-06	5.0781745	5.0781157	0.0000588
-8.887E-06	5.0781750	5.0781161	0.0000589
-8.367E-06	5.0781755	5.0781166	0.0000589
-7.885E-06	5.0781760	5.0781171	0.0000589
-7.397E-06	5.0781765	5.0781176	0.0000589
-6.837E-06	5.0781770	5.0781182	0.0000588
-6.298E-06	5.0781775	5.0781187	0.0000588
-5.867E-06	5.0781780	5.0781191	0.0000589
-5.387E-06	5.0781785	5.0781196	0.0000589
-4.903E-06	5.0781790	5.0781201	0.0000589
-4.366E-06	5.0781795	5.0781206	0.0000589
-3.86E-06	5.0781800	5.0781211	0.0000589
-3.378E-06	5.0781805	5.0781216	0.0000589
-2.85E-06	5.0781810	5.0781222	0.0000589
-2.334E-06	5.0781815	5.0781227	0.0000588
-1.832E-06	5.0781820	5.0781232	0.0000588
-1.312E-06	5.0781825	5.0781237	0.0000588
-8.15E-07	5.0781830	5.0781242	0.0000588
-3.18E-07	5.0781835	5.0781247	0.0000588
1.76E-07	5.0781840	5.0781252	0.0000588
6.74E-07	5.0781845	5.0781257	0.0000588
1.16E-06	5.0781850	5.0781262	0.0000588
1.652E-06	5.0781855	5.0781267	0.0000588
2.161E-06	5.0781860	5.0781272	0.0000588
2.683E-06	5.0781865	5.0781277	0.0000588
3.171E-06	5.0781870	5.0781282	0.0000588
3.653E-06	5.0781875	5.0781287	0.0000588
4.145E-06	5.0781880	5.0781291	0.0000589
4.664E-06	5.0781885	5.0781297	0.0000588
5.204E-06	5.0781890	5.0781302	0.0000588
5.664E-06	5.0781895	5.0781307	0.0000588
6.141E-06	5.0781900	5.0781311	0.0000589
6.625E-06	5.0781905	5.0781316	0.0000589
7.105E-06	5.0781910	5.0781321	0.0000589
7.594E-06	5.0781915	5.0781326	0.0000589
8.123E-06	5.0781920	5.0781331	0.0000589
8.616E-06	5.0781925	5.0781336	0.0000589
9.115E-06	5.0781930	5.0781341	0.0000589
9.639E-06	5.0781935	5.0781346	0.0000589
1.0126E-05	5.0781940	5.0781351	0.0000589
0.0000106	5.0781945	5.0781356	0.0000589
0.0000111	5.0781950	5.0781361	0.0000589

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001380	5.0780550	5.0779870	0.0000680
				-0.0001375	5.0780555	5.0779875	0.0000680
				-0.0001370	5.0780560	5.0779880	0.0000680
				-0.0001365	5.0780565	5.0779885	0.0000680
				-0.0001359	5.0780570	5.0779891	0.0000679
				-0.0001354	5.0780575	5.0779896	0.0000679
				-0.0001348	5.0780580	5.0779902	0.0000678
				-0.0001343	5.0780585	5.0779907	0.0000678
				-0.0001339	5.0780590	5.0779912	0.0000679
				-0.0001332	5.0780595	5.0779918	0.0000677
				-0.0001327	5.0780600	5.0779923	0.0000677
				-0.0001322	5.0780605	5.0779928	0.0000677
				-0.0001317	5.0780610	5.0779933	0.0000677
				-0.0001311	5.0780615	5.0779939	0.0000676
				-0.0001306	5.0780620	5.0779944	0.0000676
				-0.0001301	5.0780625	5.0779949	0.0000676
				-0.0001296	5.0780630	5.0779954	0.0000676
				-0.0001291	5.0780635	5.0779959	0.0000676
				-0.0001285	5.0780640	5.0779965	0.0000675
				-0.0001280	5.0780645	5.0779970	0.0000675
				-0.0001275	5.0780650	5.0779975	0.0000675
				-0.0001271	5.0780655	5.0779979	0.0000676
				-0.0001265	5.0780660	5.0779985	0.0000675
				-0.0001260	5.0780665	5.0779990	0.0000675
				-0.0001255	5.0780670	5.0779995	0.0000675
				-0.0001249	5.0780675	5.0780001	0.0000674
				-0.0001254	5.0780680	5.0779996	0.0000684
				-0.0001248	5.0780685	5.0780002	0.0000683
				-0.0001243	5.0780690	5.0780007	0.0000683
				-0.0001237	5.0780695	5.0780013	0.0000682
				-0.0001232	5.0780700	5.0780018	0.0000682
				-0.0001226	5.0780705	5.0780024	0.0000681
				-0.0001221	5.0780710	5.0780029	0.0000681
				-0.0001217	5.0780715	5.0780033	0.0000682
				-0.0001212	5.0780720	5.0780038	0.0000682
				-0.0001206	5.0780725	5.0780044	0.0000681
				-0.0001201	5.0780730	5.0780049	0.0000681
				-0.0001196	5.0780735	5.0780054	0.0000681
				-0.0001190	5.0780740	5.0780060	0.0000680
				-0.0001185	5.0780745	5.0780065	0.0000680
				-0.0001180	5.0780750	5.0780070	0.0000680
				-0.0001175	5.0780755	5.0780075	0.0000680
				-0.0001169	5.0780760	5.0780081	0.0000679
				-0.0001164	5.0780765	5.0780086	0.0000679
				-0.0001159	5.0780770	5.0780091	0.0000679
				-0.0001153	5.0780775	5.0780097	0.0000678
				-0.0001149	5.0780780	5.0780101	0.0000679
				-0.0001143	5.0780785	5.0780107	0.0000678
				-0.0001137	5.0780790	5.0780113	0.0000677
				-0.0001132	5.0780795	5.0780118	0.0000677
				-0.0001127	5.0780800	5.0780123	0.0000677
				-0.0001122	5.0780805	5.0780128	0.0000677
				-0.0001117	5.0780810	5.0780133	0.0000677
				-0.0001111	5.0780815	5.0780139	0.0000676
				-0.0001107	5.0780820	5.0780143	0.0000677
				-0.0001101	5.0780825	5.0780149	0.0000676
				-0.0001096	5.0780830	5.0780154	0.0000676
				-0.0001091	5.0780835	5.0780159	0.0000676
				-0.0001086	5.0780840	5.0780164	0.0000676
				-0.0001081	5.0780845	5.0780169	0.0000676
				-0.0001075	5.0780850	5.0780175	0.0000675
				-0.0001070	5.0780855	5.0780180	0.0000675
				-0.0001065	5.0780860	5.0780185	0.0000675
				-0.0001059	5.0780865	5.0780191	0.0000674
				-0.0001063	5.0780870	5.0780187	0.0000683
				-0.0001058	5.0780875	5.0780192	0.0000683
				-0.0001053	5.0780880	5.0780197	0.0000683
				-0.0001048	5.0780885	5.0780202	0.0000683
				-0.0001043	5.0780890	5.0780207	0.0000683
				-0.0001037	5.0780895	5.0780213	0.0000682
				-0.0001031	5.0780900	5.0780219	0.0000681
				-0.0001026	5.0780905	5.0780224	0.0000681
				-0.0001021	5.0780910	5.0780229	0.0000681
				-0.0001016	5.0780915	5.0780234	0.0000681
				-0.0001011	5.0780920	5.0780239	0.0000681
				-0.0001005	5.0780925	5.0780245	0.0000680
				-0.0001000	5.0780930	5.0780250	0.0000680
				-0.0000994	5.0780935	5.0780256	0.0000679
				-0.0000990	5.0780940	5.0780260	0.0000680
				-0.0000985	5.0780945	5.0780265	0.0000680
				-0.0000979	5.0780950	5.0780271	0.0000679
				-0.0000974	5.0780955	5.0780276	0.0000679
				-0.0000968	5.0780960	5.0780282	0.0000678
				-0.0000963	5.0780965	5.0780287	0.0000678
				-0.0000958	5.0780970	5.0780292	0.0000678
				-0.0000953	5.0780975	5.0780297	0.0000678
				-0.0000948	5.0780980	5.0780302	0.0000678
				-0.0000942	5.0780985	5.0780308	0.0000677
				-0.0000937	5.0780990	5.0780313	0.0000677
				-0.0000931	5.0780995	5.0780319	0.0000676
				-0.0000927	5.0781000	5.0780323	0.0000677
				-0.0000922	5.0781005	5.0780328	0.0000677
				-0.0000916	5.0781010	5.0780334	0.0000676
				-0.0000911	5.0781015	5.0780339	0.0000676
				-0.0000906	5.0781020	5.0780344	0.0000676
				-0.0000901	5.0781025	5.0780349	0.0000676
				-0.0000896	5.0781030	5.0780354	0.0000676
				-0.0000890	5.0781035	5.0780360	0.0000675
				-0.0000885	5.0781040	5.0780365	0.0000675
				-0.0000880	5.0781045	5.0780370	0.0000675
				-0.0000874	5.0781050	5.0780376	0.0000674
				-0.0000869	5.0781055	5.0780381	0.0000674
				-0.0000873	5.0781060	5.0780377	0.0000683
				-0.0000868	5.0781065	5.0780382	0.0000683
				-0.0000863	5.0781070	5.0780387	0.0000683
				-0.0000858	5.0781075	5.0780392	0.0000683
				-0.0000853	5.0781080	5.0780397	0.0000683
				-0.0000848	5.0781085	5.0780402	0.0000683
				-0.0000842	5.0781090	5.0780408	0.0000682
				-0.0000837	5.0781095	5.0780413	0.0000682
				-0.0000831	5.0781100	5.0780419	0.0000681
				-0.0000826	5.0781105	5.0780424	0.0000681
				-0.0000821	5.0781110	5.0780429	0.0000681
				-0.0000816	5.0781115	5.0780434	0.0000681
				-0.0000810	5.0781120	5.0780440	0.0000680
				-0.0000805	5.0781125	5.0780445	0.0000680
				-0.0000799	5.0781130	5.0780451	0.0000679
				-0.0000794	5.0781135	5.0780456	0.0000679
				-0.0000789	5.0781140	5.0780461	0.0000679
				-0.0000784	5.0781145	5.0780466	0.0000679
				-0.0000779	5.0781150	5.0780471	0.0000679
				-0.0000774	5.0781155	5.0780476	0.0000679
				-0.0000768	5.0781160	5.0780482	0.0000678
				-0.0000763	5.0781165	5.0780487	0.0000678
				-0.0000758	5.0781170	5.0780492	0.0000678
				-0.0000753	5.0781175	5.0780497	0.0000678
				-0.0000747	5.0781180	5.0780503	0.0000677
				-0.0000742	5.0781185	5.0780508	0.0000677
				-0.0000737	5.0781190	5.0780513	0.0000677
				-0.0000732	5.0781195	5.0780518	0.0000677
				-0.0000726	5.0781200	5.0780524	0.0000676
				-0.0000721	5.0781205	5.0780529	0.0000676
				-0.0000716	5.0781210	5.0780534	0.0000676
				-0.0000711	5.0781215	5.0780539	0.0000676
				-0.0000706	5.0781220	5.0780544	0.0000676
				-0.0000700	5.0781225	5.0780550	0.0000675
				-0.0000695	5.0781230	5.0780555	0.0000675
				-0.0000690	5.0781235	5.0780560	0.0000675
				-0.0000685	5.0781240	5.0780565	0.0000675
				-0.0000680	5.0781245	5.0780570	0.0000675
				-0.0000674	5.0781250	5.0780576	0.0000674
				-0.0000602	5.0781255	5.0780648	0.0000607
				-0.0000597	5.0781260	5.0780653	0.0000607
				-0.0000591	5.0781265	5.0780659	0.0000606
				-0.0000586	5.0781270	5.0780664	0.0000606
				-0.0000581	5.0781275	5.0780669	0.0000606
				-0.0000575	5.0781280	5.0780675	0.0000605
				-0.0000570	5.0781285	5.0780680	0.0000605
				-0.0000565	5.0781290	5.0780685	0.0000605
				-0.0000559	5.0781295	5.0780691	0.0000604
				-0.0000555	5.0781300	5.0780696	0.0000605
				-0.0000549	5.0781305	5.0780701	0.0000604
				-0.0000544	5.0781310	5.0780706	0.0000604
				-0.0000539	5.0781315	5.0780711	0.0000604
				-0.0000534	5.0781320	5.0780716	0.0000604
				-0.0000529	5.0781325	5.0780721	0.0000604
				-0.0000523	5.0781330	5.0780727	0.0000603
				-0.0000518	5.0781335	5.0780732	0.0000603
				-0.0000513	5.0781340	5.0780737	0.0000603
				-0.0000508	5.0781345	5.0780742	0.0000603
				-0.0000502	5.0781350	5.0780748	0.0000602
				-0.0000497	5.0781355	5.0780753	0.0000602
				-0.0000492	5.0781360	5.0780758	0.0000602
				-0.0000486	5.0781365	5.0780764	0.0000601
				-0.0000481	5.0781370	5.0780769	0.0000601
				-0.0000476	5.0781375	5.0780774	0.0000601
				-0.0000471	5.0781380	5.0780779	0.0000601
				-0.0000466	5.0781385	5.0780784	0.0000601
				-0.0000460	5.0781390	5.0780790	0.0000600
				-0.0000455	5.0781395	5.0780795	0.0000600
				-0.0000450	5.0781400	5.0780800	0.0000600
				-0.0000445	5.0781405	5.0780805	0.0000600
				-0.0000440	5.0781410	5.0780810	0.0000600
				-0.0000434	5.0781415	5.0780816	0.0000599
				-0.0000429	5.0781420	5.0780821	0.0000599
				-0.0000424	5.0781425	5.0780826	0.0000599
				-0.0000419	5.0781430	5.0780831	0.0000599
				-0.0000414	5.0781435	5.0780836	0.0000599
				-0.0000409	5.0781440	5.0780841	0.0000599
				-0.0000413	5.0781445	5.0780837	0.0000608
				-0.0000408	5.0781450	5.0780842	0.0000608
				-0.0000403	5.0781455	5.0780847	0.0000608
				-0.0000397	5.0781460	5.0780853	0.0000607
				-0.0000392	5.0781465	5.0780858	0.0000607
				-0.0000386	5.0781470	5.0780864	0.0000606
				-0.0000381	5.0781475	5.0780869	0.0000606
				-0.0000376	5.0781480	5.0780874	0.0000606
				-0.0000371	5.0781485	5.0780879	0.0000606
				-0.0000365	5.0781490	5.0780885	0.0000605
				-0.0000360	5.0781495	5.0780890	0.0000605
				-0.0000355	5.0781500	5.0780895	0.0000605
				-0.0000350	5.0781505	5.0780900	0.0000605
				-0.0000344	5.0781510	5.0780906	0.0000604
				-0.0000339	5.0781515	5.0780911	0.0000604
				-0.0000334	5.0781520	5.0780916	0.0000604
				-0.0000329	5.0781525	5.0780922	0.0000604
				-0.0000323	5.0781530	5.0780927	0.0000603
				-0.0000318	5.0781535	5.0780932	0.0000603
				-0.0000313	5.0781540	5.0780937	0.0000603
				-0.0000307	5.0781545	5.0780943	0.0000602
				-0.0000302	5.0781550	5.0780948	0.0000602
				-0.0000297	5.0781555	5.0780953	0.0000602
				-0.0000292	5.0781560	5.0780958	0.0000602
				-0.0000287	5.0781565	5.0780963	0.0000602
				-0.0000282	5.0781570	5.0780968	0.0000602
				-0.0000276	5.0781575	5.0780974	0.0000601
				-0.0000271	5.0781580	5.0780979	0.0000601
				-0.0000266	5.0781585	5.0780984	0.0000601
				-0.0000261	5.0781590	5.0780989	0.0000601
				-0.0000255	5.0781595	5.0780995	0.0000600
				-0.0000250	5.0781600	5.0781000	0.0000600
				-0.0000245	5.0781605	5.0781005	0.0000600
				-0.0000240	5.0781610	5.0781010	0.0000600
				-0.0000234	5.0781615	5.0781016	0.0000599
				-0.0000229	5.0781620	5.0781021	0.0000599
				-0.0000224	5.0781625	5.0781026	0.0000599
				-0.0000219	5.0781630	5.0781031	0.0000599
				-0.0000223	5.0781635	5.0781027	0.0000608
				-0.0000217	5.0781640	5.0781033	0.0000607
				-0.0000213	5.0781645	5.0781037	0.0000608
				-0.0000208	5.0781650	5.0781042	0.0000608
				-0.0000202	5.0781655	5.0781048	0.0000607
				-0.0000197	5.0781660	5.0781053	0.0000607
				-0.0000191	5.0781665	5.0781059	0.0000606
				-0.0000186	5.0781670	5.0781064	0.0000606
				-0.0000181	5.0781675	5.0781069	0.0000606
				-0.0000176	5.0781680	5.0781074	0.0000606
				-0.0000170	5.0781685	5.0781080	0.0000605
				-0.0000164	5.0781690	5.0781086	0.0000604
				-0.0000159	5.0781695	5.0781091	0.0000604
				-0.0000154	5.0781700	5.0781096	0.0000604
				-0.0000149	5.0781705	5.0781101	0.0000604
				-0.0000144	5.0781710	5.0781106	0.0000604
				-0.0000139	5.0781715	5.0781111	0.0000604
				-0.0000134	5.0781720	5.0781116	0.0000604
				-0.0000129	5.0781725	5.0781121	0.0000604
				-0.0000123	5.0781730	5.0781127	0.0000603
				-0.0000118	5.0781735	5.0781132	0.0000603
				-0.0000112	5.0781740	5.0781138	0.0000602
				-0.0000107	5.0781745	5.0781143	0.0000602
				-0.0000102	5.0781750	5.0781148	0.0000602
				-0.0000096	5.0781755	5.0781154	0.0000601
				-0.0000092	5.0781760	5.0781158	0.0000602
				-0.0000087	5.0781765	5.0781163	0.0000602
				-0.0000081	5.0781770	5.0781169	0.0000601
				-0.0000076	5.0781775	5.0781174	0.0000601
				-0.0000071	5.0781780	5.0781179	0.0000601
				-0.0000065	5.0781785	5.0781185	0.0000600
				-0.0000060	5.0781790	5.0781190	0.0000600
				-0.0000055	5.0781795	5.0781195	0.0000600
				-0.0000050	5.0781800	5.0781200	0.0000600
				-0.0000045	5.0781805	5.0781205	0.0000600
				-0.0000040	5.0781810	5.0781210	0.0000600
				-0.0000034	5.0781815	5.0781216	0.0000599
				-0.0000029	5.0781820	5.0781221	0.0000599
				-0.0000033	5.0781825	5.0781217	0.0000608
				-0.0000028	5.0781830	5.0781222	0.0000608
				-0.0000023	5.0781835	5.0781227	0.0000608
				-0.0000018	5.0781840	5.0781232	0.0000608
				-0.0000012	5.0781845	5.0781238	0.0000607
				-0.0000007	5.0781850	5.0781243	0.0000607
				-0.0000002	5.0781855	5.0781248	0.0000607
				0.0000003	5.0781860	5.0781253	0.0000607
				0.0000009	5.0781865	5.0781259	0.0000606
				0.0000014	5.0781870	5.0781264	0.0000606
				0.0000019	5.0781875	5.0781269	0.0000606
				0.0000025	5.0781880	5.0781275	0.0000605
				0.0000030	5.0781885	5.0781280	0.0000605
				0.0000035	5.0781890	5.0781285	0.0000605
				0.0000040	5.0781895	5.0781290	0.0000605
				0.0000046	5.0781900	5.0781296	0.0000604
				0.0000051	5.0781905	5.0781301	0.0000604
				0.0000056	5.0781910	5.0781306	0.0000604
				0.0000061	5.0781915	5.0781311	0.0000604
				0.0000067	5.0781920	5.0781317	0.0000604
				0.0000072	5.0781925	5.0781322	0.0000603
				0.0000077	5.0781930	5.0781327	0.0000603
				0.0000082	5.0781935	5.0781332	0.0000603
				0.0000087	5.0781940	5.0781337	0.0000603
				0.0000093	5.0781945	5.0781343	0.0000602
				0.0000098	5.0781950	5.0781348	0.0000602

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001447	5.0780550	5.0779803	7.4716E-05
					-0.0001447	5.0780555	5.0779803	7.5204E-05
					-0.0001447	5.0780560	5.0779803	7.5728E-05
					-0.0001447	5.0780565	5.0779803	7.6198E-05
					-0.0001447	5.0780570	5.0779803	7.6665E-05
					-0.0001447	5.0780575	5.0779803	7.718E-05
					-0.0001447	5.0780580	5.0779803	7.7689E-05
					-0.0001447	5.0780585	5.0779803	7.8178E-05
					-0.0001446	5.0780590	5.0779804	7.8639E-05
					-0.0001447	5.0780595	5.0779803	7.9174E-05
					-0.0001447	5.0780600	5.0779804	7.965E-05
					-0.0001446	5.0780605	5.0779804	8.011E-05
					-0.0001446	5.0780610	5.0779804	8.0605E-05
					-0.0001446	5.0780615	5.0779804	8.1121E-05
					-0.0001447	5.0780620	5.0779803	8.1666E-05
					-0.0001446	5.0780625	5.0779804	8.2075E-05
					-0.0001446	5.0780630	5.0779804	8.2595E-05
					-0.0001446	5.0780635	5.0779804	8.3114E-05
					-0.0001446	5.0780640	5.0779804	8.3591E-05
					-0.0001446	5.0780645	5.0779804	8.4094E-05
					-0.0001446	5.0780650	5.0779804	8.4593E-05
					-0.0001447	5.0780655	5.0779803	8.5172E-05
					-0.0001447	5.0780660	5.0779803	8.5658E-05
					-0.0001446	5.0780665	5.0779804	8.6106E-05
					-0.0001446	5.0780670	5.0779804	8.6647E-05
					-0.0001447	5.0780675	5.0779803	8.7153E-05
					-0.0001256	5.0780680	5.0779994	6.8587E-05
					-0.0001256	5.0780685	5.0779994	6.9078E-05
					-0.0001256	5.0780690	5.0779994	6.9595E-05
					-0.0001256	5.0780695	5.0779994	7.0096E-05
					-0.0001257	5.0780700	5.0779993	7.0652E-05
					-0.0001256	5.0780705	5.0779994	7.1131E-05
					-0.0001256	5.0780710	5.0779994	7.1562E-05
					-0.0001256	5.0780715	5.0779994	7.2102E-05
					-0.0001256	5.0780720	5.0779994	7.2611E-05
					-0.0001256	5.0780725	5.0779994	7.3106E-05
					-0.0001257	5.0780730	5.0779993	7.3653E-05
					-0.0001256	5.0780735	5.0779994	7.4093E-05
					-0.0001257	5.0780740	5.0779993	7.4651E-05
					-0.0001256	5.0780745	5.0779994	7.5131E-05
					-0.0001256	5.0780750	5.0779994	7.5625E-05
					-0.0001256	5.0780755	5.0779994	7.612E-05
					-0.0001256	5.0780760	5.0779994	7.6613E-05
					-0.0001256	5.0780765	5.0779994	7.7124E-05
					-0.0001256	5.0780770	5.0779994	7.7639E-05
					-0.0001257	5.0780775	5.0779993	7.816E-05
					-0.0001257	5.0780780	5.0779993	7.8681E-05
					-0.0001256	5.0780785	5.0779994	7.9125E-05
					-0.0001256	5.0780790	5.0779994	7.9613E-05
					-0.0001256	5.0780795	5.0779994	8.008E-05
					-0.0001256	5.0780800	5.0779994	8.0591E-05
					-0.0001256	5.0780805	5.0779994	8.1106E-05
					-0.0001256	5.0780810	5.0779994	8.1609E-05
					-0.0001256	5.0780815	5.0779994	8.2116E-05
					-0.0001256	5.0780820	5.0779994	8.2562E-05
					-0.0001256	5.0780825	5.0779994	8.3118E-05
					-0.0001256	5.0780830	5.0779994	8.3578E-05
					-0.0001256	5.0780835	5.0779994	8.4104E-05
					-0.0001256	5.0780840	5.0779994	8.4638E-05
					-0.0001256	5.0780845	5.0779994	8.5128E-05
					-0.0001256	5.0780850	5.0779994	8.5626E-05
					-0.0001256	5.0780855	5.0779994	8.6104E-05
					-0.0001256	5.0780860	5.0779994	8.6566E-05
					-0.0001256	5.0780865	5.0779994	8.7068E-05
					-0.0001065	5.0780870	5.0780185	6.85E-05
					-0.0001065	5.0780875	5.0780185	6.897E-05
					-0.0001065	5.0780880	5.0780185	6.9502E-05
					-0.0001065	5.0780885	5.0780185	7.0043E-05
					-0.0001066	5.0780890	5.0780184	7.0561E-05
					-0.0001065	5.0780895	5.0780185	7.1029E-05
					-0.0001065	5.0780900	5.0780185	7.1502E-05
					-0.0001065	5.0780905	5.0780185	7.1998E-05
					-0.0001065	5.0780910	5.0780185	7.2484E-05
					-0.0001065	5.0780915	5.0780185	7.302E-05
					-0.0001065	5.0780920	5.0780185	7.3517E-05
					-0.0001065	5.0780925	5.0780185	7.4005E-05
					-0.0001065	5.0780930	5.0780185	7.4543E-05
					-0.0001065	5.0780935	5.0780185	7.5048E-05
					-0.0001065	5.0780940	5.0780185	7.5518E-05
					-0.0001065	5.0780945	5.0780185	7.6017E-05
					-0.0001065	5.0780950	5.0780185	7.6545E-05
					-0.0001065	5.0780955	5.0780185	7.7003E-05
					-0.0001065	5.0780960	5.0780185	7.7534E-05
					-0.0001065	5.0780965	5.0780185	7.8001E-05
					-0.0001066	5.0780970	5.0780184	7.8553E-05
					-0.0001066	5.0780975	5.0780184	7.9059E-05
					-0.0001066	5.0780980	5.0780184	7.9576E-05
					-0.0001065	5.0780985	5.0780185	8.0033E-05
					-0.0001066	5.0780990	5.0780184	8.0572E-05
					-0.0001066	5.0780995	5.0780185	8.105E-05
					-0.0001065	5.0781000	5.0780185	8.1529E-05
					-0.0001066	5.0781005	5.0780185	8.205E-05
					-0.0001066	5.0781010	5.0780184	8.2551E-05
					-0.0001065	5.0781015	5.0780185	8.3035E-05
					-0.0001065	5.0781020	5.0780185	8.3537E-05
					-0.0001065	5.0781025	5.0780185	8.4028E-05
					-0.0001065	5.0781030	5.0780185	8.4525E-05
					-0.0001065	5.0781035	5.0780185	8.5017E-05
					-0.0001065	5.0781040	5.0780185	8.5501E-05
					-0.0001065	5.0781045	5.0780185	8.5992E-05
					-0.0001065	5.0781050	5.0780185	8.6538E-05
					-0.0001065	5.0781055	5.0780185	8.7042E-05
					-0.0000875	5.0781060	5.0780375	6.8468E-05
					-0.0000875	5.0781065	5.0780375	6.9002E-05
					-0.0000875	5.0781070	5.0780375	6.9466E-05
					-0.0000875	5.0781075	5.0780375	6.9953E-05
					-0.0000874	5.0781080	5.0780376	7.0433E-05
					-0.0000875	5.0781085	5.0780375	7.0952E-05
					-0.0000875	5.0781090	5.0780375	7.1488E-05
					-0.0000875	5.0781095	5.0780375	7.1988E-05
					-0.0000875	5.0781100	5.0780375	7.2459E-05
					-0.0000874	5.0781105	5.0780376	7.2928E-05
					-0.0000875	5.0781110	5.0780375	7.3465E-05
					-0.0000875	5.0781115	5.0780375	7.3976E-05
					-0.0000875	5.0781120	5.0780375	7.4465E-05
					-0.0000875	5.0781125	5.0780375	7.499E-05
					-0.0000875	5.0781130	5.0780375	7.5493E-05
					-0.0000875	5.0781135	5.0780375	7.5959E-05
					-0.0000875	5.0781140	5.0780375	7.6468E-05
					-0.0000874	5.0781145	5.0780376	7.6944E-05
					-0.0000875	5.0781150	5.0780375	7.7473E-05
					-0.0000875	5.0781155	5.0780375	7.796E-05
					-0.0000875	5.0781160	5.0780375	7.8527E-05
					-0.0000875	5.0781165	5.0780375	7.8959E-05
					-0.0000874	5.0781170	5.0780376	7.942E-05
					-0.0000874	5.0781175	5.0780376	7.9877E-05
					-0.0000874	5.0781180	5.0780376	8.0436E-05
					-0.0000874	5.0781185	5.0780376	8.0934E-05
					-0.0000874	5.0781190	5.0780376	8.1446E-05
					-0.0000874	5.0781195	5.0780376	8.1918E-05
					-0.0000875	5.0781200	5.0780376	8.245E-05
					-0.0000875	5.0781205	5.0780375	8.2988E-05
					-0.0000875	5.0781210	5.0780375	8.3472E-05
					-0.0000874	5.0781215	5.0780376	8.3942E-05
					-0.0000875	5.0781220	5.0780375	8.446E-05
					-0.0000875	5.0781225	5.0780375	8.4963E-05
					-0.0000875	5.0781230	5.0780375	8.5489E-05
					-0.0000874	5.0781235	5.0780376	8.5948E-05
					-0.0000874	5.0781240	5.0780376	8.6407E-05
					-0.0000874	5.0781245	5.0780376	8.689E-05
					-0.0000874	5.0781250	5.0780376	8.7393E-05
					-0.0000607	5.0781255	5.0780643	6.1202E-05
					-0.0000607	5.0781260	5.0780643	6.1738E-05
					-0.0000607	5.0781265	5.0780643	6.2214E-05
					-0.0000607	5.0781270	5.0780643	6.274E-05
					-0.0000607	5.0781275	5.0780643	6.3224E-05
					-0.0000607	5.0781280	5.0780643	6.37E-05
					-0.0000607	5.0781285	5.0780643	6.4216E-05
					-0.0000607	5.0781290	5.0780643	6.4698E-05
					-0.0000607	5.0781295	5.0780643	6.5206E-05
					-0.0000607	5.0781300	5.0780643	6.5681E-05
					-0.0000607	5.0781305	5.0780643	6.6206E-05
					-0.0000607	5.0781310	5.0780643	6.672E-05
					-0.0000607	5.0781315	5.0780643	6.7198E-05
					-0.0000607	5.0781320	5.0780643	6.7704E-05
					-0.0000607	5.0781325	5.0780643	6.8244E-05
					-0.0000607	5.0781330	5.0780643	6.8714E-05
					-0.0000608	5.0781335	5.0780642	6.9259E-05
					-0.0000607	5.0781340	5.0780643	6.972E-05
					-0.0000607	5.0781345	5.0780643	7.0225E-05
					-0.0000608	5.0781350	5.0780642	7.0757E-05
					-0.0000608	5.0781355	5.0780642	7.1272E-05
					-0.0000608	5.0781360	5.0780642	7.1767E-05
					-0.0000607	5.0781365	5.0780643	7.2247E-05
					-0.0000608	5.0781370	5.0780642	7.2789E-05
					-0.0000607	5.0781375	5.0780643	7.3235E-05
					-0.0000607	5.0781380	5.0780643	7.3748E-05
					-0.0000607	5.0781385	5.0780643	7.424E-05
					-0.0000608	5.0781390	5.0780642	7.476E-05
					-0.0000608	5.0781395	5.0780642	7.53E-05
					-0.0000608	5.0781400	5.0780642	7.5751E-05
					-0.0000607	5.0781405	5.0780643	7.6237E-05
					-0.0000607	5.0781410	5.0780643	7.674E-05
					-0.0000608	5.0781415	5.0780642	7.7277E-05
					-0.0000608	5.0781420	5.0780642	7.7789E-05
					-0.0000607	5.0781425	5.0780643	7.8248E-05
					-0.0000607	5.0781430	5.0780643	7.8746E-05
					-0.0000607	5.0781435	5.0780643	7.9249E-05
					-0.0000608	5.0781440	5.0780642	7.9768E-05
					-0.0000418	5.0781445	5.0780832	6.1252E-05
					-0.0000418	5.0781450	5.0780832	6.1761E-05
					-0.0000417	5.0781455	5.0780833	6.2216E-05
					-0.0000417	5.0781460	5.0780833	6.2748E-05
					-0.0000417	5.0781465	5.0780833	6.3243E-05
					-0.0000417	5.0781470	5.0780833	6.3733E-05
					-0.0000418	5.0781475	5.0780832	6.4252E-05
					-0.0000417	5.0781480	5.0780833	6.474E-05
					-0.0000417	5.0781485	5.0780833	6.5208E-05
					-0.0000417	5.0781490	5.0780833	6.5697E-05
					-0.0000417	5.0781495	5.0780833	6.6176E-05
					-0.0000417	5.0781500	5.0780833	6.6708E-05
					-0.0000417	5.0781505	5.0780833	6.7187E-05
					-0.0000417	5.0781510	5.0780833	6.7738E-05
					-0.0000417	5.0781515	5.0780833	6.8163E-05
					-0.0000417	5.0781520	5.0780833	6.8696E-05
					-0.0000417	5.0781525	5.0780833	6.9237E-05
					-0.0000417	5.0781530	5.0780833	6.9674E-05
					-0.0000417	5.0781535	5.0780833	7.0202E-05
					-0.0000417	5.0781540	5.0780833	7.0692E-05
					-0.0000417	5.0781545	5.0780833	7.1241E-05
					-0.0000417	5.0781550	5.0780833	7.1747E-05
					-0.0000417	5.0781555	5.0780833	7.2201E-05
					-0.0000417	5.0781560	5.0780833	7.2745E-05
					-0.0000417	5.0781565	5.0780833	7.3219E-05
					-0.0000417	5.0781570	5.0780833	7.3691E-05
					-0.0000417	5.0781575	5.0780833	7.4188E-05
					-0.0000417	5.0781580	5.0780833	7.4702E-05
					-0.0000417	5.0781585	5.0780833	7.5203E-05
					-0.0000417	5.0781590	5.0780833	7.569E-05
					-0.0000417	5.0781595	5.0780833	7.6232E-05
					-0.0000417	5.0781600	5.0780833	7.6717E-05
					-0.0000417	5.0781605	5.0780833	7.7181E-05
					-0.0000417	5.0781610	5.0780833	7.7697E-05
					-0.0000417	5.0781615	5.0780833	7.8174E-05
					-0.0000417	5.0781620	5.0780833	7.8707E-05
					-0.0000417	5.0781625	5.0780833	7.9178E-05
					-0.0000416	5.0781630	5.0780834	7.9643E-05
					-0.0000227	5.0781635	5.0781023	6.1151E-05
					-0.0000227	5.0781640	5.0781023	6.1682E-05
					-0.0000227	5.0781645	5.0781023	6.2181E-05
					-0.0000226	5.0781650	5.0781024	6.2642E-05
					-0.0000226	5.0781655	5.0781024	6.3148E-05
					-0.0000227	5.0781660	5.0781023	6.3674E-05
					-0.0000227	5.0781665	5.0781023	6.4172E-05
					-0.0000226	5.0781670	5.0781024	6.4628E-05
					-0.0000226	5.0781675	5.0781024	6.5143E-05
					-0.0000227	5.0781680	5.0781023	6.5663E-05
					-0.0000227	5.0781685	5.0781023	6.6178E-05
					-0.0000226	5.0781690	5.0781024	6.664E-05
					-0.0000226	5.0781695	5.0781024	6.713E-05
					-0.0000227	5.0781700	5.0781023	6.7659E-05
					-0.0000226	5.0781705	5.0781024	6.811E-05
					-0.0000226	5.0781710	5.0781024	6.8606E-05
					-0.0000226	5.0781715	5.0781024	6.9137E-05
					-0.0000226	5.0781720	5.0781024	6.9612E-05
					-0.0000227	5.0781725	5.0781023	7.0156E-05
					-0.0000226	5.0781730	5.0781024	7.0634E-05
					-0.0000226	5.0781735	5.0781024	7.1135E-05
					-0.0000227	5.0781740	5.0781023	7.1666E-05
					-0.0000226	5.0781745	5.0781024	7.2146E-05
					-0.0000226	5.0781750	5.0781024	7.263E-05
					-0.0000226	5.0781755	5.0781024	7.312E-05
					-0.0000227	5.0781760	5.0781023	7.3673E-05
					-0.0000226	5.0781765	5.0781024	7.4121E-05
					-0.0000226	5.0781770	5.0781024	7.4649E-05
					-0.0000226	5.0781775	5.0781024	7.5145E-05
					-0.0000226	5.0781780	5.0781024	7.563E-05
					-0.0000227	5.0781785	5.0781023	7.6168E-05
					-0.0000226	5.0781790	5.0781024	7.6626E-05
					-0.0000226	5.0781795	5.0781024	7.7097E-05
					-0.0000227	5.0781800	5.0781023	7.7694E-05
					-0.0000227	5.0781805	5.0781023	7.8177E-05
					-0.0000227	5.0781810	5.0781023	7.8674E-05
					-0.0000226	5.0781815	5.0781024	7.9146E-05
					-0.0000227	5.0781820	5.0781023	7.9653E-05
					-0.0000037	5.0781825	5.0781213	6.1165E-05
					-0.0000036	5.0781830	5.0781214	6.1646E-05
					-0.0000036	5.0781835	5.0781214	6.2112E-05
					-0.0000036	5.0781840	5.0781214	6.2616E-05
					-0.0000036	5.0781845	5.0781214	6.3112E-05
					-0.0000036	5.0781850	5.0781214	6.364E-05
					-0.0000037	5.0781855	5.0781213	6.4153E-05
					-0.0000036	5.0781860	5.0781214	6.4611E-05
					-0.0000036	5.0781865	5.0781214	6.5107E-05
					-0.0000036	5.0781870	5.0781214	6.5608E-05
					-0.0000036	5.0781875	5.0781214	6.6131E-05
					-0.0000036	5.0781880	5.0781214	6.6614E-05
					-0.0000036	5.0781885	5.0781214	6.7138E-05
					-0.0000036	5.0781890	5.0781214	6.7603E-05
					-0.0000036	5.0781895	5.0781214	6.8093E-05
					-0.0000036	5.0781900	5.0781214	6.8554E-05
					-0.0000036	5.0781905	5.0781214	6.9116E-05
					-0.0000036	5.0781910	5.0781214	6.9612E-05
					-0.0000036	5.0781915	5.0781214	7.0101E-05
					-0.0000036	5.0781920	5.0781214	7.0639E-05
					-0.0000036	5.0781925	5.0781214	7.111E-05
					-0.0000037	5.0781930	5.0781213	7.1676E-05
					-0.0000036	5.0781935	5.0781214	7.2136E-05
					-0.0000037	5.0781940	5.0781213	7.2668E-05
					-0.0000036	5.0781945	5.0781214	7.3141E-05
					-0.0000037	5.0781950	5.0781213	7.3652E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V