## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000129102	5.0780550	5.0779959	0.0000591
-0.000128646	5.0780555	5.0779964	0.0000591
-0.000128118	5.0780560	5.0779969	0.0000591
-0.0001276	5.0780565	5.0779974	0.0000591
-0.000127092	5.0780570	5.0779979	0.0000591
-0.000126605	5.0780575	5.0779984	0.0000591
-0.00012609	5.0780580	5.0779989	0.0000591
-0.000125618	5.0780585	5.0779994	0.0000591
-0.000125148	5.0780590	5.0779999	0.0000591
-0.000124636	5.0780595	5.0780004	0.0000591
-0.000124152	5.0780600	5.0780008	0.0000592
-0.000123657	5.0780605	5.0780013	0.0000592
-0.000123171	5.0780610	5.0780018	0.0000592
-0.000122631	5.0780615	5.0780024	0.0000591
-0.000122143	5.0780620	5.0780029	0.0000591
-0.000121624	5.0780625	5.0780034	0.0000591
-0.000121089	5.0780630	5.0780039	0.0000591
-0.000120665	5.0780635	5.0780043	0.0000592
-0.000120145	5.0780640	5.0780049	0.0000591
-0.000119574	5.0780645	5.0780054	0.0000591
-0.000119114	5.0780650	5.0780059	0.0000591
-0.000118587	5.0780655	5.0780064	0.0000591
-0.000118102	5.0780660	5.0780069	0.0000591
-0.000117617	5.0780665	5.0780074	0.0000591
-0.000117115	5.0780670	5.0780079	0.0000591
-0.000116611	5.0780675	5.0780084	0.0000591
-0.000116116	5.0780680	5.0780089	0.0000591
-0.000115581	5.0780685	5.0780094	0.0000591
-0.000115104	5.0780690	5.0780099	0.0000591
-0.000114589	5.0780695	5.0780104	0.0000591
-0.000114117	5.0780700	5.0780109	0.0000591
-0.000113604	5.0780705	5.0780114	0.0000591
-0.000113128	5.0780710	5.0780119	0.0000591
-0.000112612	5.0780715	5.0780124	0.0000591
-0.000112108	5.0780720	5.0780129	0.0000591
-0.000111627	5.0780725	5.0780134	0.0000591
-0.000111162	5.0780730	5.0780138	0.0000592
-0.000110641	5.0780735	5.0780144	0.0000591
-0.000110119	5.0780740	5.0780149	0.0000591
-0.000109554	5.0780745	5.0780154	0.0000591
-0.000109089	5.0780750	5.0780159	0.0000591
-0.000108598	5.0780755	5.0780164	0.0000591
-0.000108064	5.0780760	5.0780169	0.0000591
-0.000107533	5.0780765	5.0780175	0.0000590
-0.000107063	5.0780770	5.0780179	0.0000591
-0.000106546	5.0780775	5.0780185	0.0000590
-0.000106047	5.0780780	5.0780190	0.0000590
-0.000105585	5.0780785	5.0780194	0.0000591
-0.000105031	5.0780790	5.0780200	0.0000590
-0.000104549	5.0780795	5.0780205	0.0000590
-0.00010406	5.0780800	5.0780209	0.0000591
-0.000103606	5.0780805	5.0780214	0.0000591
-0.000103066	5.0780810	5.0780219	0.0000591
-0.000102576	5.0780815	5.0780224	0.0000591
-0.000102024	5.0780820	5.0780230	0.0000590
-0.000101546	5.0780825	5.0780235	0.0000590
-0.000101018	5.0780830	5.0780240	0.0000590
-0.000100493	5.0780835	5.0780245	0.0000590
-0.000100012	5.0780840	5.0780250	0.0000590
-9.9508E-05	5.0780845	5.0780255	0.0000590
-9.8991E-05	5.0780850	5.0780260	0.0000590
-9.849E-05	5.0780855	5.0780265	0.0000590
-9.7993E-05	5.0780860	5.0780270	0.0000590
-9.7489E-05	5.0780865	5.0780275	0.0000590
-9.7008E-05	5.0780870	5.0780280	0.0000590
-9.6538E-05	5.0780875	5.0780285	0.0000590
-9.6018E-05	5.0780880	5.0780290	0.0000590
-9.5535E-05	5.0780885	5.0780295	0.0000590
-9.504E-05	5.0780890	5.0780300	0.0000590
-9.4525E-05	5.0780895	5.0780305	0.0000590
-9.403E-05	5.0780900	5.0780310	0.0000590
-9.3552E-05	5.0780905	5.0780314	0.0000591
-9.2995E-05	5.0780910	5.0780320	0.0000590
-9.2535E-05	5.0780915	5.0780325	0.0000590
-9.2056E-05	5.0780920	5.0780329	0.0000591
-9.1519E-05	5.0780925	5.0780335	0.0000590
-9.1017E-05	5.0780930	5.0780340	0.0000590
-9.0526E-05	5.0780935	5.0780345	0.0000590
-9.0002E-05	5.0780940	5.0780350	0.0000590
-8.9498E-05	5.0780945	5.0780355	0.0000590
-8.9E-05	5.0780950	5.0780360	0.0000590
-8.8486E-05	5.0780955	5.0780365	0.0000590
-8.8034E-05	5.0780960	5.0780370	0.0000590
-8.75E-05	5.0780965	5.0780375	0.0000590
-8.7031E-05	5.0780970	5.0780380	0.0000590
-8.6512E-05	5.0780975	5.0780385	0.0000590
-8.6027E-05	5.0780980	5.0780390	0.0000590
-8.5507E-05	5.0780985	5.0780395	0.0000590
-8.4997E-05	5.0780990	5.0780400	0.0000590
-8.4488E-05	5.0780995	5.0780405	0.0000590
-8.3946E-05	5.0781000	5.0780411	0.0000589
-8.3447E-05	5.0781005	5.0780416	0.0000589
-8.2954E-05	5.0781010	5.0780420	0.0000590
-8.2415E-05	5.0781015	5.0780426	0.0000589
-8.1986E-05	5.0781020	5.0780430	0.0000590
-8.1466E-05	5.0781025	5.0780435	0.0000590
-8.0965E-05	5.0781030	5.0780440	0.0000590
-8.0493E-05	5.0781035	5.0780445	0.0000590
-7.9952E-05	5.0781040	5.0780450	0.0000590
-7.9447E-05	5.0781045	5.0780456	0.0000589
-7.8949E-05	5.0781050	5.0780461	0.0000589
-7.8457E-05	5.0781055	5.0780465	0.0000590
-7.7901E-05	5.0781060	5.0780471	0.0000589
-7.7437E-05	5.0781065	5.0780476	0.0000589
-7.6918E-05	5.0781070	5.0780481	0.0000589
-7.642E-05	5.0781075	5.0780486	0.0000589
-7.5958E-05	5.0781080	5.0780490	0.0000590
-7.5422E-05	5.0781085	5.0780496	0.0000589
-7.4954E-05	5.0781090	5.0780500	0.0000590
-7.4425E-05	5.0781095	5.0780506	0.0000589
-7.4012E-05	5.0781100	5.0780510	0.0000590
-7.345E-05	5.0781105	5.0780516	0.0000590
-7.2906E-05	5.0781110	5.0780521	0.0000589
-7.2408E-05	5.0781115	5.0780526	0.0000589
-7.1933E-05	5.0781120	5.0780531	0.0000589
-7.139E-05	5.0781125	5.0780536	0.0000589
-7.0915E-05	5.0781130	5.0780541	0.0000589
-7.0455E-05	5.0781135	5.0780545	0.0000590
-6.9889E-05	5.0781140	5.0780551	0.0000589
-6.9422E-05	5.0781145	5.0780556	0.0000589
-6.8874E-05	5.0781150	5.0780561	0.0000589
-6.8371E-05	5.0781155	5.0780566	0.0000589
-6.7862E-05	5.0781160	5.0780571	0.0000589
-6.7405E-05	5.0781165	5.0780576	0.0000589
-6.6933E-05	5.0781170	5.0780581	0.0000589
-6.6456E-05	5.0781175	5.0780585	0.0000590
-6.5886E-05	5.0781180	5.0780591	0.0000589
-6.5354E-05	5.0781185	5.0780596	0.0000589
-6.4887E-05	5.0781190	5.0780601	0.0000589
-6.4406E-05	5.0781195	5.0780606	0.0000589
-6.3874E-05	5.0781200	5.0780611	0.0000589
-6.3402E-05	5.0781205	5.0780616	0.0000589
-6.2866E-05	5.0781210	5.0780621	0.0000589
-6.2335E-05	5.0781215	5.0780627	0.0000588
-6.1892E-05	5.0781220	5.0780631	0.0000589
-6.1384E-05	5.0781225	5.0780636	0.0000589
-6.0885E-05	5.0781230	5.0780641	0.0000589
-6.0387E-05	5.0781235	5.0780646	0.0000589
-5.9829E-05	5.0781240	5.0780652	0.0000588
-5.9375E-05	5.0781245	5.0780656	0.0000589
-5.88E-05	5.0781250	5.0780662	0.0000588
-5.839E-05	5.0781255	5.0780666	0.0000589
-5.7925E-05	5.0781260	5.0780671	0.0000589
-5.7457E-05	5.0781265	5.0780675	0.0000590
-5.6913E-05	5.0781270	5.0780681	0.0000589
-5.6357E-05	5.0781275	5.0780686	0.0000589
-5.587E-05	5.0781280	5.0780691	0.0000589
-5.5379E-05	5.0781285	5.0780696	0.0000589
-5.4899E-05	5.0781290	5.0780701	0.0000589
-5.4367E-05	5.0781295	5.0780706	0.0000589
-5.3883E-05	5.0781300	5.0780711	0.0000589
-5.3387E-05	5.0781305	5.0780716	0.0000589
-5.292E-05	5.0781310	5.0780721	0.0000589
-5.2413E-05	5.0781315	5.0780726	0.0000589
-5.1905E-05	5.0781320	5.0780731	0.0000589
-5.1393E-05	5.0781325	5.0780736	0.0000589
-5.0857E-05	5.0781330	5.0780741	0.0000589
-5.0388E-05	5.0781335	5.0780746	0.0000589
-4.9854E-05	5.0781340	5.0780751	0.0000589
-4.9371E-05	5.0781345	5.0780756	0.0000589
-4.8865E-05	5.0781350	5.0780761	0.0000589
-4.8442E-05	5.0781355	5.0780766	0.0000589
-4.7932E-05	5.0781360	5.0780771	0.0000589
-4.7401E-05	5.0781365	5.0780776	0.0000589
-4.6913E-05	5.0781370	5.0780781	0.0000589
-4.6393E-05	5.0781375	5.0780786	0.0000589
-4.5859E-05	5.0781380	5.0780791	0.0000589
-4.5429E-05	5.0781385	5.0780796	0.0000589
-4.4881E-05	5.0781390	5.0780801	0.0000589
-4.4388E-05	5.0781395	5.0780806	0.0000589
-4.387E-05	5.0781400	5.0780811	0.0000589
-4.3378E-05	5.0781405	5.0780816	0.0000589
-4.2916E-05	5.0781410	5.0780821	0.0000589
-4.2394E-05	5.0781415	5.0780826	0.0000589
-4.1883E-05	5.0781420	5.0780831	0.0000589
-4.1388E-05	5.0781425	5.0780836	0.0000589
-4.0862E-05	5.0781430	5.0780841	0.0000589
-4.039E-05	5.0781435	5.0780846	0.0000589
-3.9891E-05	5.0781440	5.0780851	0.0000589
-3.9314E-05	5.0781445	5.0780857	0.0000588
-3.8824E-05	5.0781450	5.0780862	0.0000588
-3.8296E-05	5.0781455	5.0780867	0.0000588
-3.779E-05	5.0781460	5.0780872	0.0000588
-3.7267E-05	5.0781465	5.0780877	0.0000588
-3.6793E-05	5.0781470	5.0780882	0.0000588
-3.6293E-05	5.0781475	5.0780887	0.0000588
-3.586E-05	5.0781480	5.0780891	0.0000589
-3.536E-05	5.0781485	5.0780896	0.0000589
-3.4876E-05	5.0781490	5.0780901	0.0000589
-3.4344E-05	5.0781495	5.0780907	0.0000588
-3.3859E-05	5.0781500	5.0780911	0.0000589
-3.3341E-05	5.0781505	5.0780917	0.0000588
-3.2851E-05	5.0781510	5.0780921	0.0000589
-3.2361E-05	5.0781515	5.0780926	0.0000589
-3.1849E-05	5.0781520	5.0780932	0.0000588
-3.1343E-05	5.0781525	5.0780937	0.0000588
-3.0849E-05	5.0781530	5.0780942	0.0000588
-3.0328E-05	5.0781535	5.0780947	0.0000588
-2.9837E-05	5.0781540	5.0780952	0.0000588
-2.9342E-05	5.0781545	5.0780957	0.0000588
-2.8809E-05	5.0781550	5.0780962	0.0000588
-2.8346E-05	5.0781555	5.0780967	0.0000588
-2.7835E-05	5.0781560	5.0780972	0.0000588
-2.7311E-05	5.0781565	5.0780977	0.0000588
-2.6815E-05	5.0781570	5.0780982	0.0000588
-2.6293E-05	5.0781575	5.0780987	0.0000588
-2.5812E-05	5.0781580	5.0780992	0.0000588
-2.5271E-05	5.0781585	5.0780997	0.0000588
-2.4814E-05	5.0781590	5.0781002	0.0000588
-2.4323E-05	5.0781595	5.0781007	0.0000588
-2.3826E-05	5.0781600	5.0781012	0.0000588
-2.329E-05	5.0781605	5.0781017	0.0000588
-2.2841E-05	5.0781610	5.0781022	0.0000588
-2.2346E-05	5.0781615	5.0781027	0.0000588
-2.1825E-05	5.0781620	5.0781032	0.0000588
-2.1266E-05	5.0781625	5.0781037	0.0000588
-2.0816E-05	5.0781630	5.0781042	0.0000588
-2.0294E-05	5.0781635	5.0781047	0.0000588
-1.9785E-05	5.0781640	5.0781052	0.0000588
-1.9324E-05	5.0781645	5.0781057	0.0000588
-1.8795E-05	5.0781650	5.0781062	0.0000588
-1.828E-05	5.0781655	5.0781067	0.0000588
-1.7812E-05	5.0781660	5.0781072	0.0000588
-1.7273E-05	5.0781665	5.0781077	0.0000588
-1.6808E-05	5.0781670	5.0781082	0.0000588
-1.6303E-05	5.0781675	5.0781087	0.0000588
-1.5815E-05	5.0781680	5.0781092	0.0000588
-1.5338E-05	5.0781685	5.0781097	0.0000588
-1.479E-05	5.0781690	5.0781102	0.0000588
-1.4301E-05	5.0781695	5.0781107	0.0000588
-1.3851E-05	5.0781700	5.0781111	0.0000589
-1.3374E-05	5.0781705	5.0781116	0.0000589
-1.2821E-05	5.0781710	5.0781122	0.0000588
-1.2327E-05	5.0781715	5.0781127	0.0000588
-1.1843E-05	5.0781720	5.0781132	0.0000588
-1.1343E-05	5.0781725	5.0781137	0.0000588
-1.085E-05	5.0781730	5.0781142	0.0000589
-1.0348E-05	5.0781735	5.0781147	0.0000588
-9.902E-06	5.0781740	5.0781151	0.0000589
-9.368E-06	5.0781745	5.0781156	0.0000589
-8.911E-06	5.0781750	5.0781161	0.0000589
-8.428E-06	5.0781755	5.0781166	0.0000589
-7.854E-06	5.0781760	5.0781171	0.0000589
-7.395E-06	5.0781765	5.0781176	0.0000589
-6.861E-06	5.0781770	5.0781181	0.0000589
-6.405E-06	5.0781775	5.0781186	0.0000589
-5.88E-06	5.0781780	5.0781191	0.0000589
-5.348E-06	5.0781785	5.0781197	0.0000588
-4.834E-06	5.0781790	5.0781202	0.0000588
-4.351E-06	5.0781795	5.0781206	0.0000589
-3.891E-06	5.0781800	5.0781211	0.0000589
-3.346E-06	5.0781805	5.0781217	0.0000588
-2.873E-06	5.0781810	5.0781221	0.0000589
-2.347E-06	5.0781815	5.0781227	0.0000588
-1.795E-06	5.0781820	5.0781232	0.0000588
-1.313E-06	5.0781825	5.0781237	0.0000588
-8.03E-07	5.0781830	5.0781242	0.0000588
-3.37E-07	5.0781835	5.0781247	0.0000588
1.8E-07	5.0781840	5.0781252	0.0000588
6.9E-07	5.0781845	5.0781257	0.0000588
1.182E-06	5.0781850	5.0781262	0.0000588
1.653E-06	5.0781855	5.0781267	0.0000588
2.143E-06	5.0781860	5.0781271	0.0000589
2.596E-06	5.0781865	5.0781276	0.0000589
3.091E-06	5.0781870	5.0781281	0.0000589
3.605E-06	5.0781875	5.0781286	0.0000589
4.123E-06	5.0781880	5.0781291	0.0000589
4.641E-06	5.0781885	5.0781296	0.0000589
5.116E-06	5.0781890	5.0781301	0.0000589
5.605E-06	5.0781895	5.0781306	0.0000589
6.086E-06	5.0781900	5.0781311	0.0000589
6.586E-06	5.0781905	5.0781316	0.0000589
7.081E-06	5.0781910	5.0781321	0.0000589
7.59E-06	5.0781915	5.0781326	0.0000589
8.133E-06	5.0781920	5.0781331	0.0000589
8.62E-06	5.0781925	5.0781336	0.0000589
9.076E-06	5.0781930	5.0781341	0.0000589
9.614E-06	5.0781935	5.0781346	0.0000589
1.0088E-05	5.0781940	5.0781351	0.0000589
0.0000106	5.0781945	5.0781356	0.0000589
0.0000111	5.0781950	5.0781361	0.0000589

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001381	5.0780550	5.0779869	0.0000681
				-0.0001375	5.0780555	5.0779875	0.0000680
				-0.0001370	5.0780560	5.0779880	0.0000680
				-0.0001364	5.0780565	5.0779886	0.0000679
				-0.0001359	5.0780570	5.0779891	0.0000679
				-0.0001354	5.0780575	5.0779896	0.0000679
				-0.0001349	5.0780580	5.0779901	0.0000679
				-0.0001344	5.0780585	5.0779906	0.0000679
				-0.0001338	5.0780590	5.0779912	0.0000678
				-0.0001333	5.0780595	5.0779917	0.0000678
				-0.0001328	5.0780600	5.0779922	0.0000678
				-0.0001322	5.0780605	5.0779928	0.0000677
				-0.0001316	5.0780610	5.0779934	0.0000676
				-0.0001312	5.0780615	5.0779938	0.0000677
				-0.0001306	5.0780620	5.0779944	0.0000676
				-0.0001301	5.0780625	5.0779949	0.0000676
				-0.0001296	5.0780630	5.0779954	0.0000676
				-0.0001291	5.0780635	5.0779959	0.0000676
				-0.0001286	5.0780640	5.0779964	0.0000676
				-0.0001281	5.0780645	5.0779969	0.0000676
				-0.0001276	5.0780650	5.0779974	0.0000676
				-0.0001271	5.0780655	5.0779979	0.0000676
				-0.0001265	5.0780660	5.0779985	0.0000675
				-0.0001260	5.0780665	5.0779990	0.0000675
				-0.0001255	5.0780670	5.0779995	0.0000675
				-0.0001249	5.0780675	5.0780001	0.0000674
				-0.0001254	5.0780680	5.0779996	0.0000684
				-0.0001249	5.0780685	5.0780001	0.0000684
				-0.0001244	5.0780690	5.0780006	0.0000684
				-0.0001238	5.0780695	5.0780012	0.0000683
				-0.0001233	5.0780700	5.0780017	0.0000683
				-0.0001227	5.0780705	5.0780023	0.0000682
				-0.0001222	5.0780710	5.0780028	0.0000682
				-0.0001217	5.0780715	5.0780033	0.0000682
				-0.0001211	5.0780720	5.0780039	0.0000681
				-0.0001206	5.0780725	5.0780044	0.0000681
				-0.0001201	5.0780730	5.0780049	0.0000681
				-0.0001196	5.0780735	5.0780054	0.0000681
				-0.0001190	5.0780740	5.0780060	0.0000680
				-0.0001185	5.0780745	5.0780065	0.0000680
				-0.0001179	5.0780750	5.0780071	0.0000679
				-0.0001175	5.0780755	5.0780075	0.0000680
				-0.0001169	5.0780760	5.0780081	0.0000679
				-0.0001164	5.0780765	5.0780086	0.0000679
				-0.0001159	5.0780770	5.0780091	0.0000679
				-0.0001153	5.0780775	5.0780097	0.0000678
				-0.0001148	5.0780780	5.0780102	0.0000678
				-0.0001143	5.0780785	5.0780107	0.0000678
				-0.0001137	5.0780790	5.0780113	0.0000677
				-0.0001132	5.0780795	5.0780118	0.0000677
				-0.0001127	5.0780800	5.0780123	0.0000677
				-0.0001122	5.0780805	5.0780128	0.0000677
				-0.0001117	5.0780810	5.0780133	0.0000677
				-0.0001111	5.0780815	5.0780139	0.0000676
				-0.0001106	5.0780820	5.0780144	0.0000676
				-0.0001101	5.0780825	5.0780149	0.0000676
				-0.0001095	5.0780830	5.0780155	0.0000675
				-0.0001090	5.0780835	5.0780160	0.0000675
				-0.0001085	5.0780840	5.0780165	0.0000675
				-0.0001080	5.0780845	5.0780170	0.0000675
				-0.0001075	5.0780850	5.0780175	0.0000675
				-0.0001070	5.0780855	5.0780180	0.0000675
				-0.0001064	5.0780860	5.0780186	0.0000674
				-0.0001059	5.0780865	5.0780191	0.0000674
				-0.0001064	5.0780870	5.0780186	0.0000684
				-0.0001058	5.0780875	5.0780192	0.0000683
				-0.0001053	5.0780880	5.0780197	0.0000683
				-0.0001048	5.0780885	5.0780202	0.0000683
				-0.0001043	5.0780890	5.0780207	0.0000683
				-0.0001037	5.0780895	5.0780213	0.0000682
				-0.0001032	5.0780900	5.0780218	0.0000682
				-0.0001027	5.0780905	5.0780223	0.0000682
				-0.0001021	5.0780910	5.0780229	0.0000681
				-0.0001016	5.0780915	5.0780234	0.0000681
				-0.0001011	5.0780920	5.0780239	0.0000681
				-0.0001005	5.0780925	5.0780245	0.0000680
				-0.0001000	5.0780930	5.0780250	0.0000680
				-0.0000995	5.0780935	5.0780255	0.0000680
				-0.0000989	5.0780940	5.0780261	0.0000679
				-0.0000984	5.0780945	5.0780266	0.0000679
				-0.0000979	5.0780950	5.0780271	0.0000679
				-0.0000974	5.0780955	5.0780276	0.0000679
				-0.0000969	5.0780960	5.0780281	0.0000679
				-0.0000964	5.0780965	5.0780286	0.0000679
				-0.0000958	5.0780970	5.0780292	0.0000678
				-0.0000953	5.0780975	5.0780297	0.0000678
				-0.0000948	5.0780980	5.0780302	0.0000678
				-0.0000942	5.0780985	5.0780308	0.0000677
				-0.0000937	5.0780990	5.0780313	0.0000677
				-0.0000932	5.0780995	5.0780318	0.0000677
				-0.0000927	5.0781000	5.0780323	0.0000677
				-0.0000921	5.0781005	5.0780329	0.0000676
				-0.0000916	5.0781010	5.0780334	0.0000676
				-0.0000911	5.0781015	5.0780340	0.0000676
				-0.0000906	5.0781020	5.0780344	0.0000676
				-0.0000900	5.0781025	5.0780350	0.0000675
				-0.0000896	5.0781030	5.0780354	0.0000676
				-0.0000890	5.0781035	5.0780360	0.0000675
				-0.0000885	5.0781040	5.0780365	0.0000675
				-0.0000880	5.0781045	5.0780370	0.0000675
				-0.0000875	5.0781050	5.0780375	0.0000675
				-0.0000869	5.0781055	5.0780381	0.0000674
				-0.0000874	5.0781060	5.0780376	0.0000684
				-0.0000868	5.0781065	5.0780382	0.0000683
				-0.0000863	5.0781070	5.0780387	0.0000683
				-0.0000858	5.0781075	5.0780392	0.0000683
				-0.0000852	5.0781080	5.0780398	0.0000682
				-0.0000847	5.0781085	5.0780403	0.0000682
				-0.0000841	5.0781090	5.0780409	0.0000681
				-0.0000837	5.0781095	5.0780413	0.0000682
				-0.0000831	5.0781100	5.0780419	0.0000681
				-0.0000826	5.0781105	5.0780424	0.0000681
				-0.0000821	5.0781110	5.0780429	0.0000681
				-0.0000816	5.0781115	5.0780434	0.0000681
				-0.0000810	5.0781120	5.0780440	0.0000680
				-0.0000805	5.0781125	5.0780445	0.0000680
				-0.0000800	5.0781130	5.0780450	0.0000680
				-0.0000794	5.0781135	5.0780456	0.0000679
				-0.0000789	5.0781140	5.0780461	0.0000679
				-0.0000784	5.0781145	5.0780466	0.0000679
				-0.0000778	5.0781150	5.0780472	0.0000678
				-0.0000774	5.0781155	5.0780476	0.0000679
				-0.0000768	5.0781160	5.0780482	0.0000678
				-0.0000763	5.0781165	5.0780487	0.0000678
				-0.0000758	5.0781170	5.0780492	0.0000678
				-0.0000752	5.0781175	5.0780498	0.0000677
				-0.0000747	5.0781180	5.0780503	0.0000677
				-0.0000742	5.0781185	5.0780508	0.0000677
				-0.0000737	5.0781190	5.0780513	0.0000677
				-0.0000732	5.0781195	5.0780518	0.0000677
				-0.0000727	5.0781200	5.0780523	0.0000677
				-0.0000721	5.0781205	5.0780529	0.0000676
				-0.0000717	5.0781210	5.0780533	0.0000677
				-0.0000711	5.0781215	5.0780539	0.0000676
				-0.0000706	5.0781220	5.0780544	0.0000676
				-0.0000701	5.0781225	5.0780549	0.0000676
				-0.0000695	5.0781230	5.0780555	0.0000675
				-0.0000690	5.0781235	5.0780560	0.0000675
				-0.0000685	5.0781240	5.0780565	0.0000675
				-0.0000679	5.0781245	5.0780571	0.0000674
				-0.0000674	5.0781250	5.0780576	0.0000674
				-0.0000602	5.0781255	5.0780648	0.0000607
				-0.0000597	5.0781260	5.0780653	0.0000607
				-0.0000592	5.0781265	5.0780658	0.0000607
				-0.0000586	5.0781270	5.0780664	0.0000606
				-0.0000581	5.0781275	5.0780669	0.0000606
				-0.0000575	5.0781280	5.0780675	0.0000605
				-0.0000570	5.0781285	5.0780680	0.0000605
				-0.0000565	5.0781290	5.0780685	0.0000605
				-0.0000560	5.0781295	5.0780690	0.0000605
				-0.0000555	5.0781300	5.0780695	0.0000605
				-0.0000549	5.0781305	5.0780701	0.0000604
				-0.0000544	5.0781310	5.0780706	0.0000604
				-0.0000538	5.0781315	5.0780712	0.0000603
				-0.0000534	5.0781320	5.0780716	0.0000604
				-0.0000528	5.0781325	5.0780722	0.0000603
				-0.0000523	5.0781330	5.0780727	0.0000603
				-0.0000517	5.0781335	5.0780733	0.0000602
				-0.0000512	5.0781340	5.0780738	0.0000602
				-0.0000507	5.0781345	5.0780743	0.0000602
				-0.0000502	5.0781350	5.0780748	0.0000602
				-0.0000497	5.0781355	5.0780753	0.0000602
				-0.0000491	5.0781360	5.0780759	0.0000601
				-0.0000486	5.0781365	5.0780764	0.0000601
				-0.0000480	5.0781370	5.0780770	0.0000600
				-0.0000476	5.0781375	5.0780774	0.0000601
				-0.0000470	5.0781380	5.0780780	0.0000600
				-0.0000465	5.0781385	5.0780785	0.0000600
				-0.0000460	5.0781390	5.0780790	0.0000600
				-0.0000455	5.0781395	5.0780795	0.0000600
				-0.0000450	5.0781400	5.0780800	0.0000600
				-0.0000445	5.0781405	5.0780805	0.0000600
				-0.0000439	5.0781410	5.0780811	0.0000599
				-0.0000434	5.0781415	5.0780816	0.0000599
				-0.0000428	5.0781420	5.0780822	0.0000598
				-0.0000423	5.0781425	5.0780827	0.0000598
				-0.0000418	5.0781430	5.0780832	0.0000598
				-0.0000414	5.0781435	5.0780836	0.0000599
				-0.0000408	5.0781440	5.0780842	0.0000598
				-0.0000413	5.0781445	5.0780837	0.0000608
				-0.0000407	5.0781450	5.0780843	0.0000607
				-0.0000402	5.0781455	5.0780848	0.0000607
				-0.0000397	5.0781460	5.0780853	0.0000607
				-0.0000391	5.0781465	5.0780859	0.0000606
				-0.0000386	5.0781470	5.0780864	0.0000606
				-0.0000380	5.0781475	5.0780870	0.0000605
				-0.0000375	5.0781480	5.0780875	0.0000605
				-0.0000370	5.0781485	5.0780880	0.0000605
				-0.0000365	5.0781490	5.0780885	0.0000605
				-0.0000359	5.0781495	5.0780891	0.0000604
				-0.0000354	5.0781500	5.0780896	0.0000604
				-0.0000349	5.0781505	5.0780901	0.0000604
				-0.0000343	5.0781510	5.0780907	0.0000603
				-0.0000338	5.0781515	5.0780912	0.0000603
				-0.0000333	5.0781520	5.0780917	0.0000603
				-0.0000328	5.0781525	5.0780922	0.0000603
				-0.0000323	5.0781530	5.0780927	0.0000603
				-0.0000318	5.0781535	5.0780932	0.0000603
				-0.0000312	5.0781540	5.0780938	0.0000602
				-0.0000307	5.0781545	5.0780943	0.0000602
				-0.0000302	5.0781550	5.0780948	0.0000602
				-0.0000296	5.0781555	5.0780954	0.0000601
				-0.0000290	5.0781560	5.0780960	0.0000600
				-0.0000286	5.0781565	5.0780964	0.0000601
				-0.0000280	5.0781570	5.0780970	0.0000600
				-0.0000275	5.0781575	5.0780975	0.0000600
				-0.0000270	5.0781580	5.0780980	0.0000600
				-0.0000264	5.0781585	5.0780986	0.0000599
				-0.0000260	5.0781590	5.0780990	0.0000600
				-0.0000254	5.0781595	5.0780996	0.0000599
				-0.0000249	5.0781600	5.0781001	0.0000599
				-0.0000245	5.0781605	5.0781005	0.0000600
				-0.0000239	5.0781610	5.0781011	0.0000599
				-0.0000233	5.0781615	5.0781017	0.0000598
				-0.0000228	5.0781620	5.0781022	0.0000598
				-0.0000223	5.0781625	5.0781027	0.0000598
				-0.0000218	5.0781630	5.0781032	0.0000598
				-0.0000222	5.0781635	5.0781028	0.0000607
				-0.0000217	5.0781640	5.0781033	0.0000607
				-0.0000212	5.0781645	5.0781038	0.0000607
				-0.0000206	5.0781650	5.0781044	0.0000606
				-0.0000201	5.0781655	5.0781049	0.0000606
				-0.0000195	5.0781660	5.0781055	0.0000605
				-0.0000190	5.0781665	5.0781060	0.0000605
				-0.0000185	5.0781670	5.0781065	0.0000605
				-0.0000180	5.0781675	5.0781070	0.0000605
				-0.0000175	5.0781680	5.0781075	0.0000605
				-0.0000169	5.0781685	5.0781081	0.0000604
				-0.0000164	5.0781690	5.0781086	0.0000604
				-0.0000159	5.0781695	5.0781091	0.0000604
				-0.0000154	5.0781700	5.0781096	0.0000604
				-0.0000149	5.0781705	5.0781101	0.0000604
				-0.0000143	5.0781710	5.0781107	0.0000603
				-0.0000138	5.0781715	5.0781112	0.0000603
				-0.0000133	5.0781720	5.0781117	0.0000603
				-0.0000127	5.0781725	5.0781123	0.0000602
				-0.0000122	5.0781730	5.0781128	0.0000602
				-0.0000117	5.0781735	5.0781133	0.0000602
				-0.0000112	5.0781740	5.0781138	0.0000602
				-0.0000106	5.0781745	5.0781144	0.0000601
				-0.0000101	5.0781750	5.0781149	0.0000601
				-0.0000096	5.0781755	5.0781154	0.0000601
				-0.0000091	5.0781760	5.0781159	0.0000601
				-0.0000085	5.0781765	5.0781165	0.0000600
				-0.0000079	5.0781770	5.0781171	0.0000599
				-0.0000074	5.0781775	5.0781176	0.0000599
				-0.0000070	5.0781780	5.0781180	0.0000600
				-0.0000065	5.0781785	5.0781185	0.0000600
				-0.0000059	5.0781790	5.0781191	0.0000599
				-0.0000054	5.0781795	5.0781196	0.0000599
				-0.0000049	5.0781800	5.0781201	0.0000599
				-0.0000044	5.0781805	5.0781206	0.0000599
				-0.0000038	5.0781810	5.0781212	0.0000598
				-0.0000033	5.0781815	5.0781217	0.0000598
				-0.0000028	5.0781820	5.0781222	0.0000598
				-0.0000033	5.0781825	5.0781217	0.0000608
				-0.0000027	5.0781830	5.0781223	0.0000607
				-0.0000022	5.0781835	5.0781228	0.0000607
				-0.0000017	5.0781840	5.0781233	0.0000607
				-0.0000012	5.0781845	5.0781238	0.0000607
				-0.0000007	5.0781850	5.0781243	0.0000607
				-0.0000001	5.0781855	5.0781249	0.0000606
				0.0000004	5.0781860	5.0781254	0.0000606
				0.0000009	5.0781865	5.0781259	0.0000606
				0.0000015	5.0781870	5.0781265	0.0000605
				0.0000020	5.0781875	5.0781270	0.0000605
				0.0000025	5.0781880	5.0781275	0.0000605
				0.0000030	5.0781885	5.0781280	0.0000605
				0.0000035	5.0781890	5.0781285	0.0000605
				0.0000041	5.0781895	5.0781291	0.0000604
				0.0000046	5.0781900	5.0781296	0.0000604
				0.0000052	5.0781905	5.0781302	0.0000603
				0.0000057	5.0781910	5.0781307	0.0000603
				0.0000062	5.0781915	5.0781312	0.0000603
				0.0000067	5.0781920	5.0781317	0.0000603
				0.0000073	5.0781925	5.0781323	0.0000602
				0.0000079	5.0781930	5.0781329	0.0000601
				0.0000084	5.0781935	5.0781334	0.0000601
				0.0000089	5.0781940	5.0781339	0.0000601
				0.0000094	5.0781945	5.0781344	0.0000601
				0.0000099	5.0781950	5.0781349	0.0000601

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001446	5.0780550	5.0779804	7.4561E-05
					-0.0001445	5.0780555	5.0779805	7.5047E-05
					-0.0001446	5.0780560	5.0779804	7.5552E-05
					-0.0001446	5.0780565	5.0779804	7.6051E-05
					-0.0001445	5.0780570	5.0779805	7.6535E-05
					-0.0001446	5.0780575	5.0779804	7.7091E-05
					-0.0001446	5.0780580	5.0779804	7.7602E-05
					-0.0001446	5.0780585	5.0779804	7.81E-05
					-0.0001446	5.0780590	5.0779804	7.8611E-05
					-0.0001446	5.0780595	5.0779804	7.9076E-05
					-0.0001446	5.0780600	5.0779804	7.9605E-05
					-0.0001446	5.0780605	5.0779804	8.0064E-05
					-0.0001446	5.0780610	5.0779804	8.0589E-05
					-0.0001446	5.0780615	5.0779804	8.1088E-05
					-0.0001446	5.0780620	5.0779804	8.1578E-05
					-0.0001446	5.0780625	5.0779804	8.2052E-05
					-0.0001446	5.0780630	5.0779804	8.2572E-05
					-0.0001446	5.0780635	5.0779804	8.3052E-05
					-0.0001446	5.0780640	5.0779804	8.356E-05
					-0.0001446	5.0780645	5.0779804	8.4081E-05
					-0.0001446	5.0780650	5.0779804	8.4627E-05
					-0.0001446	5.0780655	5.0779804	8.5121E-05
					-0.0001446	5.0780660	5.0779804	8.5616E-05
					-0.0001446	5.0780665	5.0779804	8.6139E-05
					-0.0001446	5.0780670	5.0779804	8.66E-05
					-0.0001446	5.0780675	5.0779804	8.7113E-05
					-0.0001255	5.0780680	5.0779995	6.8532E-05
					-0.0001255	5.0780685	5.0779995	6.9012E-05
					-0.0001255	5.0780690	5.0779995	6.9482E-05
					-0.0001255	5.0780695	5.0779995	6.9975E-05
					-0.0001255	5.0780700	5.0779995	7.05E-05
					-0.0001255	5.0780705	5.0779995	7.1019E-05
					-0.0001255	5.0780710	5.0779995	7.1525E-05
					-0.0001255	5.0780715	5.0779995	7.2042E-05
					-0.0001255	5.0780720	5.0779995	7.2509E-05
					-0.0001256	5.0780725	5.0779994	7.3063E-05
					-0.0001256	5.0780730	5.0779994	7.3586E-05
					-0.0001256	5.0780735	5.0779994	7.4052E-05
					-0.0001256	5.0780740	5.0779994	7.4566E-05
					-0.0001255	5.0780745	5.0779995	7.5023E-05
					-0.0001255	5.0780750	5.0779995	7.5546E-05
					-0.0001255	5.0780755	5.0779995	7.6034E-05
					-0.0001255	5.0780760	5.0779995	7.6508E-05
					-0.0001255	5.0780765	5.0779995	7.7035E-05
					-0.0001256	5.0780770	5.0779994	7.7552E-05
					-0.0001256	5.0780775	5.0779994	7.8073E-05
					-0.0001256	5.0780780	5.0779994	7.8573E-05
					-0.0001256	5.0780785	5.0779994	7.9073E-05
					-0.0001256	5.0780790	5.0779994	7.9552E-05
					-0.0001255	5.0780795	5.0779995	8.0011E-05
					-0.0001256	5.0780800	5.0779994	8.0569E-05
					-0.0001256	5.0780805	5.0779994	8.112E-05
					-0.0001256	5.0780810	5.0779994	8.1604E-05
					-0.0001256	5.0780815	5.0779994	8.2097E-05
					-0.0001256	5.0780820	5.0779994	8.2556E-05
					-0.0001256	5.0780825	5.0779994	8.3056E-05
					-0.0001256	5.0780830	5.0779994	8.3581E-05
					-0.0001256	5.0780835	5.0779994	8.4093E-05
					-0.0001256	5.0780840	5.0779994	8.4586E-05
					-0.0001256	5.0780845	5.0779994	8.5077E-05
					-0.0001256	5.0780850	5.0779994	8.5571E-05
					-0.0001256	5.0780855	5.0779994	8.607E-05
					-0.0001256	5.0780860	5.0779994	8.656E-05
					-0.0001256	5.0780865	5.0779994	8.7062E-05
					-0.0001065	5.0780870	5.0780185	6.8487E-05
					-0.0001065	5.0780875	5.0780185	6.8954E-05
					-0.0001064	5.0780880	5.0780186	6.9387E-05
					-0.0001065	5.0780885	5.0780185	6.9981E-05
					-0.0001065	5.0780890	5.0780185	7.0453E-05
					-0.0001064	5.0780895	5.0780186	7.0928E-05
					-0.0001065	5.0780900	5.0780185	7.1464E-05
					-0.0001065	5.0780905	5.0780185	7.1969E-05
					-0.0001065	5.0780910	5.0780185	7.2467E-05
					-0.0001065	5.0780915	5.0780185	7.2999E-05
					-0.0001065	5.0780920	5.0780185	7.3496E-05
					-0.0001065	5.0780925	5.0780185	7.4045E-05
					-0.0001065	5.0780930	5.0780185	7.4506E-05
					-0.0001065	5.0780935	5.0780185	7.5011E-05
					-0.0001065	5.0780940	5.0780185	7.5526E-05
					-0.0001065	5.0780945	5.0780185	7.6023E-05
					-0.0001065	5.0780950	5.0780185	7.6502E-05
					-0.0001065	5.0780955	5.0780185	7.7047E-05
					-0.0001065	5.0780960	5.0780185	7.7503E-05
					-0.0001065	5.0780965	5.0780185	7.8013E-05
					-0.0001065	5.0780970	5.0780185	7.8498E-05
					-0.0001065	5.0780975	5.0780185	7.9011E-05
					-0.0001065	5.0780980	5.0780185	7.9514E-05
					-0.0001065	5.0780985	5.0780185	8.0009E-05
					-0.0001065	5.0780990	5.0780185	8.0541E-05
					-0.0001065	5.0780995	5.0780185	8.1024E-05
					-0.0001065	5.0781000	5.0780185	8.1502E-05
					-0.0001065	5.0781005	5.0780185	8.2012E-05
					-0.0001065	5.0781010	5.0780185	8.2499E-05
					-0.0001065	5.0781015	5.0780185	8.3009E-05
					-0.0001065	5.0781020	5.0780185	8.3541E-05
					-0.0001065	5.0781025	5.0780185	8.4023E-05
					-0.0001065	5.0781030	5.0780185	8.4507E-05
					-0.0001065	5.0781035	5.0780185	8.4997E-05
					-0.0001065	5.0781040	5.0780185	8.5495E-05
					-0.0001065	5.0781045	5.0780185	8.5967E-05
					-0.0001064	5.0781050	5.0780186	8.6435E-05
					-0.0001065	5.0781055	5.0780185	8.696E-05
					-0.0000874	5.0781060	5.0780376	6.8412E-05
					-0.0000874	5.0781065	5.0780376	6.8909E-05
					-0.0000874	5.0781070	5.0780376	6.9387E-05
					-0.0000874	5.0781075	5.0780376	6.9865E-05
					-0.0000874	5.0781080	5.0780376	7.0386E-05
					-0.0000874	5.0781085	5.0780376	7.0894E-05
					-0.0000874	5.0781090	5.0780376	7.1395E-05
					-0.0000874	5.0781095	5.0780376	7.1933E-05
					-0.0000874	5.0781100	5.0780376	7.2424E-05
					-0.0000874	5.0781105	5.0780376	7.2885E-05
					-0.0000874	5.0781110	5.0780376	7.3403E-05
					-0.0000874	5.0781115	5.0780376	7.3913E-05
					-0.0000874	5.0781120	5.0780376	7.4414E-05
					-0.0000873	5.0781125	5.0780377	7.4842E-05
					-0.0000874	5.0781130	5.0780376	7.5385E-05
					-0.0000874	5.0781135	5.0780376	7.5915E-05
					-0.0000874	5.0781140	5.0780376	7.6428E-05
					-0.0000874	5.0781145	5.0780376	7.6932E-05
					-0.0000875	5.0781150	5.0780375	7.7459E-05
					-0.0000875	5.0781155	5.0780375	7.7967E-05
					-0.0000875	5.0781160	5.0780375	7.8453E-05
					-0.0000874	5.0781165	5.0780376	7.8914E-05
					-0.0000874	5.0781170	5.0780376	7.9428E-05
					-0.0000874	5.0781175	5.0780376	7.986E-05
					-0.0000874	5.0781180	5.0780376	8.0378E-05
					-0.0000874	5.0781185	5.0780376	8.0948E-05
					-0.0000875	5.0781190	5.0780376	8.145E-05
					-0.0000874	5.0781195	5.0780376	8.1943E-05
					-0.0000874	5.0781200	5.0780376	8.2413E-05
					-0.0000874	5.0781205	5.0780376	8.2949E-05
					-0.0000874	5.0781210	5.0780376	8.3392E-05
					-0.0000874	5.0781215	5.0780376	8.3916E-05
					-0.0000874	5.0781220	5.0780376	8.4376E-05
					-0.0000874	5.0781225	5.0780376	8.4921E-05
					-0.0000874	5.0781230	5.0780376	8.5393E-05
					-0.0000874	5.0781235	5.0780376	8.5909E-05
					-0.0000874	5.0781240	5.0780376	8.6396E-05
					-0.0000875	5.0781245	5.0780375	8.6952E-05
					-0.0000875	5.0781250	5.0780375	8.7451E-05
					-0.0000607	5.0781255	5.0780643	6.1244E-05
					-0.0000608	5.0781260	5.0780642	6.1776E-05
					-0.0000608	5.0781265	5.0780642	6.2256E-05
					-0.0000607	5.0781270	5.0780643	6.2731E-05
					-0.0000607	5.0781275	5.0780643	6.3177E-05
					-0.0000607	5.0781280	5.0780643	6.3745E-05
					-0.0000607	5.0781285	5.0780643	6.4218E-05
					-0.0000607	5.0781290	5.0780643	6.4732E-05
					-0.0000607	5.0781295	5.0780643	6.5216E-05
					-0.0000607	5.0781300	5.0780643	6.5681E-05
					-0.0000607	5.0781305	5.0780643	6.6186E-05
					-0.0000608	5.0781310	5.0780642	6.6751E-05
					-0.0000607	5.0781315	5.0780643	6.7215E-05
					-0.0000607	5.0781320	5.0780643	6.7705E-05
					-0.0000608	5.0781325	5.0780642	6.8258E-05
					-0.0000607	5.0781330	5.0780643	6.8713E-05
					-0.0000607	5.0781335	5.0780643	6.9192E-05
					-0.0000607	5.0781340	5.0780643	6.9702E-05
					-0.0000607	5.0781345	5.0780643	7.0232E-05
					-0.0000607	5.0781350	5.0780643	7.0701E-05
					-0.0000607	5.0781355	5.0780643	7.1209E-05
					-0.0000607	5.0781360	5.0780643	7.1697E-05
					-0.0000607	5.0781365	5.0780643	7.2183E-05
					-0.0000607	5.0781370	5.0780643	7.2718E-05
					-0.0000607	5.0781375	5.0780643	7.3225E-05
					-0.0000607	5.0781380	5.0780643	7.374E-05
					-0.0000607	5.0781385	5.0780643	7.4202E-05
					-0.0000607	5.0781390	5.0780643	7.4676E-05
					-0.0000607	5.0781395	5.0780643	7.5203E-05
					-0.0000607	5.0781400	5.0780643	7.5687E-05
					-0.0000607	5.0781405	5.0780643	7.6178E-05
					-0.0000606	5.0781410	5.0780644	7.6633E-05
					-0.0000606	5.0781415	5.0780644	7.7138E-05
					-0.0000607	5.0781420	5.0780643	7.7684E-05
					-0.0000607	5.0781425	5.0780643	7.8165E-05
					-0.0000606	5.0781430	5.0780644	7.8649E-05
					-0.0000607	5.0781435	5.0780643	7.9193E-05
					-0.0000607	5.0781440	5.0780643	7.9656E-05
					-0.0000416	5.0781445	5.0780834	6.1145E-05
					-0.0000417	5.0781450	5.0780833	6.1662E-05
					-0.0000416	5.0781455	5.0780834	6.2116E-05
					-0.0000416	5.0781460	5.0780834	6.2631E-05
					-0.0000416	5.0781465	5.0780834	6.3119E-05
					-0.0000416	5.0781470	5.0780834	6.3645E-05
					-0.0000416	5.0781475	5.0780834	6.4147E-05
					-0.0000416	5.0781480	5.0780834	6.4621E-05
					-0.0000417	5.0781485	5.0780833	6.5165E-05
					-0.0000417	5.0781490	5.0780833	6.5697E-05
					-0.0000417	5.0781495	5.0780833	6.6205E-05
					-0.0000417	5.0781500	5.0780833	6.6688E-05
					-0.0000417	5.0781505	5.0780833	6.7195E-05
					-0.0000417	5.0781510	5.0780833	6.7689E-05
					-0.0000417	5.0781515	5.0780833	6.8205E-05
					-0.0000417	5.0781520	5.0780833	6.8683E-05
					-0.0000416	5.0781525	5.0780834	6.9145E-05
					-0.0000416	5.0781530	5.0780834	6.9648E-05
					-0.0000416	5.0781535	5.0780834	7.014E-05
					-0.0000416	5.0781540	5.0780834	7.0645E-05
					-0.0000417	5.0781545	5.0780833	7.1176E-05
					-0.0000416	5.0781550	5.0780834	7.163E-05
					-0.0000417	5.0781555	5.0780833	7.2204E-05
					-0.0000416	5.0781560	5.0780834	7.263E-05
					-0.0000416	5.0781565	5.0780834	7.3121E-05
					-0.0000417	5.0781570	5.0780833	7.3652E-05
					-0.0000417	5.0781575	5.0780833	7.4171E-05
					-0.0000417	5.0781580	5.0780833	7.4689E-05
					-0.0000417	5.0781585	5.0780833	7.519E-05
					-0.0000417	5.0781590	5.0780833	7.5699E-05
					-0.0000417	5.0781595	5.0780833	7.6193E-05
					-0.0000417	5.0781600	5.0780833	7.668E-05
					-0.0000417	5.0781605	5.0780833	7.7204E-05
					-0.0000417	5.0781610	5.0780833	7.7704E-05
					-0.0000417	5.0781615	5.0780833	7.8162E-05
					-0.0000417	5.0781620	5.0780833	7.8714E-05
					-0.0000417	5.0781625	5.0780833	7.9182E-05
					-0.0000416	5.0781630	5.0780834	7.9636E-05
					-0.0000226	5.0781635	5.0781024	6.1103E-05
					-0.0000227	5.0781640	5.0781023	6.1669E-05
					-0.0000226	5.0781645	5.0781024	6.2124E-05
					-0.0000226	5.0781650	5.0781024	6.2636E-05
					-0.0000226	5.0781655	5.0781024	6.31E-05
					-0.0000226	5.0781660	5.0781024	6.3616E-05
					-0.0000226	5.0781665	5.0781024	6.4107E-05
					-0.0000226	5.0781670	5.0781024	6.4633E-05
					-0.0000226	5.0781675	5.0781024	6.5082E-05
					-0.0000226	5.0781680	5.0781024	6.5585E-05
					-0.0000226	5.0781685	5.0781024	6.6063E-05
					-0.0000226	5.0781690	5.0781024	6.6597E-05
					-0.0000226	5.0781695	5.0781024	6.7066E-05
					-0.0000226	5.0781700	5.0781024	6.7566E-05
					-0.0000226	5.0781705	5.0781024	6.806E-05
					-0.0000226	5.0781710	5.0781024	6.8575E-05
					-0.0000226	5.0781715	5.0781024	6.9089E-05
					-0.0000226	5.0781720	5.0781024	6.9589E-05
					-0.0000226	5.0781725	5.0781024	7.0112E-05
					-0.0000226	5.0781730	5.0781024	7.0584E-05
					-0.0000226	5.0781735	5.0781024	7.1121E-05
					-0.0000226	5.0781740	5.0781024	7.1649E-05
					-0.0000226	5.0781745	5.0781024	7.2124E-05
					-0.0000226	5.0781750	5.0781024	7.2562E-05
					-0.0000226	5.0781755	5.0781024	7.3081E-05
					-0.0000226	5.0781760	5.0781024	7.3637E-05
					-0.0000226	5.0781765	5.0781024	7.4079E-05
					-0.0000226	5.0781770	5.0781024	7.4595E-05
					-0.0000226	5.0781775	5.0781024	7.5104E-05
					-0.0000226	5.0781780	5.0781024	7.5593E-05
					-0.0000226	5.0781785	5.0781024	7.6137E-05
					-0.0000226	5.0781790	5.0781024	7.6613E-05
					-0.0000226	5.0781795	5.0781024	7.7081E-05
					-0.0000226	5.0781800	5.0781024	7.7578E-05
					-0.0000226	5.0781805	5.0781024	7.81E-05
					-0.0000226	5.0781810	5.0781024	7.8556E-05
					-0.0000225	5.0781815	5.0781025	7.9047E-05
					-0.0000226	5.0781820	5.0781024	7.9587E-05
					-0.0000035	5.0781825	5.0781215	6.1045E-05
					-0.0000036	5.0781830	5.0781214	6.1563E-05
					-0.0000036	5.0781835	5.0781214	6.2064E-05
					-0.0000036	5.0781840	5.0781214	6.2558E-05
					-0.0000035	5.0781845	5.0781215	6.3038E-05
					-0.0000035	5.0781850	5.0781215	6.3547E-05
					-0.0000035	5.0781855	5.0781215	6.4023E-05
					-0.0000035	5.0781860	5.0781215	6.4547E-05
					-0.0000035	5.0781865	5.0781215	6.5035E-05
					-0.0000036	5.0781870	5.0781214	6.5554E-05
					-0.0000035	5.0781875	5.0781215	6.6035E-05
					-0.0000035	5.0781880	5.0781215	6.6536E-05
					-0.0000035	5.0781885	5.0781215	6.7013E-05
					-0.0000035	5.0781890	5.0781215	6.7534E-05
					-0.0000035	5.0781895	5.0781215	6.8009E-05
					-0.0000035	5.0781900	5.0781215	6.8511E-05
					-0.0000035	5.0781905	5.0781215	6.9023E-05
					-0.0000035	5.0781910	5.0781215	6.9529E-05
					-0.0000036	5.0781915	5.0781214	7.0089E-05
					-0.0000035	5.0781920	5.0781215	7.0515E-05
					-0.0000035	5.0781925	5.0781215	7.0977E-05
					-0.0000035	5.0781930	5.0781215	7.148E-05
					-0.0000035	5.0781935	5.0781215	7.1989E-05
					-0.0000036	5.0781940	5.0781214	7.2578E-05
					-0.0000035	5.0781945	5.0781215	7.304E-05
					-0.0000035	5.0781950	5.0781215	7.3549E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V