## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=-0.036621094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000117866	-0.0366911	-0.0367390	0.0000479
-0.000117365	-0.0366906	-0.0367385	0.0000479
-0.000116833	-0.0366901	-0.0367379	0.0000478
-0.000116328	-0.0366896	-0.0367374	0.0000478
-0.000115832	-0.0366891	-0.0367369	0.0000478
-0.00011533	-0.0366886	-0.0367364	0.0000478
-0.000114861	-0.0366881	-0.0367360	0.0000479
-0.000114344	-0.0366876	-0.0367354	0.0000478
-0.000113817	-0.0366871	-0.0367349	0.0000478
-0.000113326	-0.0366866	-0.0367344	0.0000478
-0.00011282	-0.0366861	-0.0367339	0.0000478
-0.000112306	-0.0366856	-0.0367334	0.0000478
-0.000111802	-0.0366851	-0.0367329	0.0000478
-0.000111335	-0.0366846	-0.0367324	0.0000478
-0.000110858	-0.0366841	-0.0367320	0.0000479
-0.000110317	-0.0366836	-0.0367314	0.0000478
-0.000109776	-0.0366831	-0.0367309	0.0000478
-0.000109311	-0.0366826	-0.0367304	0.0000478
-0.000108784	-0.0366821	-0.0367299	0.0000478
-0.000108291	-0.0366816	-0.0367294	0.0000478
-0.000107799	-0.0366811	-0.0367289	0.0000478
-0.000107282	-0.0366806	-0.0367284	0.0000478
-0.000106796	-0.0366801	-0.0367279	0.0000478
-0.000106236	-0.0366796	-0.0367273	0.0000477
-0.000105702	-0.0366791	-0.0367268	0.0000477
-0.000105229	-0.0366786	-0.0367263	0.0000477
-0.00010482	-0.0366781	-0.0367259	0.0000478
-0.000104326	-0.0366776	-0.0367254	0.0000478
-0.000103877	-0.0366771	-0.0367250	0.0000479
-0.000103353	-0.0366766	-0.0367244	0.0000479
-0.000102857	-0.0366761	-0.0367240	0.0000479
-0.000102351	-0.0366756	-0.0367234	0.0000479
-0.000101892	-0.0366751	-0.0367230	0.0000479
-0.000101407	-0.0366746	-0.0367225	0.0000479
-0.000100884	-0.0366741	-0.0367220	0.0000479
-0.00010038	-0.0366736	-0.0367215	0.0000479
-9.987E-05	-0.0366731	-0.0367210	0.0000479
-9.9423E-05	-0.0366726	-0.0367205	0.0000479
-9.8917E-05	-0.0366721	-0.0367200	0.0000479
-9.8474E-05	-0.0366716	-0.0367196	0.0000480
-9.7864E-05	-0.0366711	-0.0367190	0.0000479
-9.7446E-05	-0.0366706	-0.0367185	0.0000479
-9.6924E-05	-0.0366701	-0.0367180	0.0000479
-9.6374E-05	-0.0366696	-0.0367175	0.0000479
-9.5912E-05	-0.0366691	-0.0367170	0.0000479
-9.5414E-05	-0.0366686	-0.0367165	0.0000479
-9.4941E-05	-0.0366681	-0.0367160	0.0000479
-9.4386E-05	-0.0366676	-0.0367155	0.0000479
-9.3856E-05	-0.0366671	-0.0367150	0.0000479
-9.3391E-05	-0.0366666	-0.0367145	0.0000479
-9.2874E-05	-0.0366661	-0.0367140	0.0000479
-9.2334E-05	-0.0366656	-0.0367134	0.0000478
-9.1842E-05	-0.0366651	-0.0367129	0.0000478
-9.1357E-05	-0.0366646	-0.0367125	0.0000479
-9.0846E-05	-0.0366641	-0.0367119	0.0000478
-9.0426E-05	-0.0366636	-0.0367115	0.0000479
-8.9899E-05	-0.0366631	-0.0367110	0.0000479
-8.9283E-05	-0.0366626	-0.0367104	0.0000478
-8.8809E-05	-0.0366621	-0.0367099	0.0000478
-8.8285E-05	-0.0366616	-0.0367094	0.0000478
-8.7771E-05	-0.0366611	-0.0367089	0.0000478
-8.7287E-05	-0.0366606	-0.0367084	0.0000478
-8.6804E-05	-0.0366601	-0.0367079	0.0000478
-8.6314E-05	-0.0366596	-0.0367074	0.0000478
-8.5857E-05	-0.0366591	-0.0367070	0.0000479
-8.5374E-05	-0.0366586	-0.0367065	0.0000479
-8.4873E-05	-0.0366581	-0.0367060	0.0000479
-8.4381E-05	-0.0366576	-0.0367055	0.0000479
-8.3848E-05	-0.0366571	-0.0367049	0.0000478
-8.3317E-05	-0.0366566	-0.0367044	0.0000478
-8.2858E-05	-0.0366561	-0.0367040	0.0000479
-8.2365E-05	-0.0366556	-0.0367035	0.0000479
-8.1882E-05	-0.0366551	-0.0367030	0.0000479
-8.1358E-05	-0.0366546	-0.0367025	0.0000479
-8.0876E-05	-0.0366541	-0.0367020	0.0000479
-8.039E-05	-0.0366536	-0.0367015	0.0000479
-7.987E-05	-0.0366531	-0.0367010	0.0000479
-7.9397E-05	-0.0366526	-0.0367005	0.0000479
-7.8894E-05	-0.0366521	-0.0367000	0.0000479
-7.8454E-05	-0.0366516	-0.0366995	0.0000480
-7.7905E-05	-0.0366511	-0.0366990	0.0000479
-7.7451E-05	-0.0366506	-0.0366985	0.0000480
-7.689E-05	-0.0366501	-0.0366980	0.0000479
-7.6376E-05	-0.0366496	-0.0366975	0.0000479
-7.5885E-05	-0.0366491	-0.0366970	0.0000479
-7.5404E-05	-0.0366486	-0.0366965	0.0000479
-7.4918E-05	-0.0366481	-0.0366960	0.0000479
-7.4365E-05	-0.0366476	-0.0366955	0.0000479
-7.3839E-05	-0.0366471	-0.0366949	0.0000478
-7.3377E-05	-0.0366466	-0.0366945	0.0000479
-7.2847E-05	-0.0366461	-0.0366939	0.0000478
-7.2281E-05	-0.0366456	-0.0366934	0.0000478
-7.18E-05	-0.0366451	-0.0366929	0.0000478
-7.137E-05	-0.0366446	-0.0366925	0.0000479
-7.0808E-05	-0.0366441	-0.0366919	0.0000478
-7.029E-05	-0.0366436	-0.0366914	0.0000478
-6.9755E-05	-0.0366431	-0.0366908	0.0000478
-6.9273E-05	-0.0366426	-0.0366904	0.0000478
-6.8779E-05	-0.0366421	-0.0366899	0.0000478
-6.8268E-05	-0.0366416	-0.0366894	0.0000478
-6.7674E-05	-0.0366411	-0.0366888	0.0000477
-6.7216E-05	-0.0366406	-0.0366883	0.0000477
-6.685E-05	-0.0366401	-0.0366879	0.0000479
-6.6381E-05	-0.0366396	-0.0366875	0.0000479
-6.5868E-05	-0.0366391	-0.0366870	0.0000479
-6.5412E-05	-0.0366386	-0.0366865	0.0000479
-6.4932E-05	-0.0366381	-0.0366860	0.0000479
-6.435E-05	-0.0366376	-0.0366854	0.0000479
-6.3882E-05	-0.0366371	-0.0366850	0.0000479
-6.3368E-05	-0.0366366	-0.0366845	0.0000479
-6.2871E-05	-0.0366361	-0.0366840	0.0000479
-6.2368E-05	-0.0366356	-0.0366835	0.0000479
-6.1849E-05	-0.0366351	-0.0366829	0.0000478
-6.1394E-05	-0.0366346	-0.0366825	0.0000479
-6.0917E-05	-0.0366341	-0.0366820	0.0000479
-6.0422E-05	-0.0366336	-0.0366815	0.0000479
-5.9954E-05	-0.0366331	-0.0366810	0.0000480
-5.9407E-05	-0.0366326	-0.0366805	0.0000479
-5.8898E-05	-0.0366321	-0.0366800	0.0000479
-5.8385E-05	-0.0366316	-0.0366795	0.0000479
-5.7862E-05	-0.0366311	-0.0366790	0.0000479
-5.7401E-05	-0.0366306	-0.0366785	0.0000479
-5.6883E-05	-0.0366301	-0.0366780	0.0000479
-5.6379E-05	-0.0366296	-0.0366775	0.0000479
-5.5874E-05	-0.0366291	-0.0366770	0.0000479
-5.5374E-05	-0.0366286	-0.0366765	0.0000479
-5.4815E-05	-0.0366281	-0.0366759	0.0000478
-5.4276E-05	-0.0366276	-0.0366754	0.0000478
-5.381E-05	-0.0366271	-0.0366749	0.0000478
-5.331E-05	-0.0366266	-0.0366744	0.0000478
-5.2814E-05	-0.0366261	-0.0366739	0.0000478
-5.2279E-05	-0.0366256	-0.0366734	0.0000478
-5.1755E-05	-0.0366251	-0.0366728	0.0000478
-5.1323E-05	-0.0366246	-0.0366724	0.0000478
-5.0756E-05	-0.0366241	-0.0366719	0.0000478
-5.0226E-05	-0.0366236	-0.0366713	0.0000477
-4.9772E-05	-0.0366231	-0.0366709	0.0000478
-4.9234E-05	-0.0366226	-0.0366703	0.0000477
-4.8689E-05	-0.0366221	-0.0366698	0.0000477
-4.8184E-05	-0.0366216	-0.0366693	0.0000477
-4.7699E-05	-0.0366211	-0.0366688	0.0000477
-4.7325E-05	-0.0366206	-0.0366684	0.0000478
-4.6863E-05	-0.0366201	-0.0366680	0.0000479
-4.6359E-05	-0.0366196	-0.0366675	0.0000479
-4.5878E-05	-0.0366191	-0.0366670	0.0000479
-4.5304E-05	-0.0366186	-0.0366664	0.0000478
-4.4795E-05	-0.0366181	-0.0366659	0.0000478
-4.4327E-05	-0.0366176	-0.0366654	0.0000478
-4.3786E-05	-0.0366171	-0.0366649	0.0000478
-4.3317E-05	-0.0366166	-0.0366644	0.0000478
-4.2808E-05	-0.0366161	-0.0366639	0.0000478
-4.2299E-05	-0.0366156	-0.0366634	0.0000478
-4.1835E-05	-0.0366151	-0.0366629	0.0000478
-4.1359E-05	-0.0366146	-0.0366625	0.0000479
-4.0837E-05	-0.0366141	-0.0366619	0.0000478
-4.0328E-05	-0.0366136	-0.0366614	0.0000478
-3.9803E-05	-0.0366131	-0.0366609	0.0000478
-3.93E-05	-0.0366126	-0.0366604	0.0000478
-3.8765E-05	-0.0366121	-0.0366599	0.0000478
-3.8287E-05	-0.0366116	-0.0366594	0.0000478
-3.7787E-05	-0.0366111	-0.0366589	0.0000478
-3.733E-05	-0.0366106	-0.0366584	0.0000478
-3.6727E-05	-0.0366101	-0.0366578	0.0000477
-3.6249E-05	-0.0366096	-0.0366573	0.0000477
-3.5747E-05	-0.0366091	-0.0366568	0.0000477
-3.522E-05	-0.0366086	-0.0366563	0.0000477
-3.4753E-05	-0.0366081	-0.0366558	0.0000478
-3.4252E-05	-0.0366076	-0.0366553	0.0000478
-3.3747E-05	-0.0366071	-0.0366548	0.0000477
-3.3211E-05	-0.0366066	-0.0366543	0.0000477
-3.2765E-05	-0.0366061	-0.0366539	0.0000478
-3.2267E-05	-0.0366056	-0.0366534	0.0000478
-3.1714E-05	-0.0366051	-0.0366528	0.0000477
-3.1202E-05	-0.0366046	-0.0366523	0.0000477
-3.0687E-05	-0.0366041	-0.0366518	0.0000477
-3.021E-05	-0.0366036	-0.0366513	0.0000477
-2.9717E-05	-0.0366031	-0.0366508	0.0000477
-2.9227E-05	-0.0366026	-0.0366503	0.0000477
-2.8725E-05	-0.0366021	-0.0366498	0.0000477
-2.8402E-05	-0.0366016	-0.0366495	0.0000479
-2.7866E-05	-0.0366011	-0.0366490	0.0000479
-2.7343E-05	-0.0366006	-0.0366484	0.0000478
-2.6885E-05	-0.0366001	-0.0366480	0.0000479
-2.638E-05	-0.0365996	-0.0366475	0.0000479
-2.5893E-05	-0.0365991	-0.0366470	0.0000479
-2.5395E-05	-0.0365986	-0.0366465	0.0000479
-2.4856E-05	-0.0365981	-0.0366460	0.0000479
-2.4311E-05	-0.0365976	-0.0366454	0.0000478
-2.3841E-05	-0.0365971	-0.0366449	0.0000478
-2.3386E-05	-0.0365966	-0.0366445	0.0000479
-2.2846E-05	-0.0365961	-0.0366439	0.0000478
-2.233E-05	-0.0365956	-0.0366434	0.0000478
-2.1916E-05	-0.0365951	-0.0366430	0.0000479
-2.1338E-05	-0.0365946	-0.0366424	0.0000478
-2.0847E-05	-0.0365941	-0.0366419	0.0000478
-2.0313E-05	-0.0365936	-0.0366414	0.0000478
-1.9834E-05	-0.0365931	-0.0366409	0.0000478
-1.9343E-05	-0.0365926	-0.0366404	0.0000478
-1.8814E-05	-0.0365921	-0.0366399	0.0000478
-1.8321E-05	-0.0365916	-0.0366394	0.0000478
-1.7795E-05	-0.0365911	-0.0366389	0.0000478
-1.7306E-05	-0.0365906	-0.0366384	0.0000478
-1.6779E-05	-0.0365901	-0.0366379	0.0000478
-1.6262E-05	-0.0365896	-0.0366374	0.0000478
-1.5808E-05	-0.0365891	-0.0366369	0.0000478
-1.5224E-05	-0.0365886	-0.0366363	0.0000477
-1.4726E-05	-0.0365881	-0.0366358	0.0000477
-1.4168E-05	-0.0365876	-0.0366353	0.0000477
-1.3716E-05	-0.0365871	-0.0366348	0.0000477
-1.3229E-05	-0.0365866	-0.0366343	0.0000477
-1.2761E-05	-0.0365861	-0.0366339	0.0000478
-1.2256E-05	-0.0365856	-0.0366334	0.0000478
-1.1654E-05	-0.0365851	-0.0366327	0.0000477
-1.1227E-05	-0.0365846	-0.0366323	0.0000477
-1.0773E-05	-0.0365841	-0.0366319	0.0000478
-1.0258E-05	-0.0365836	-0.0366314	0.0000478
-9.737E-06	-0.0365831	-0.0366308	0.0000477
-9.355E-06	-0.0365826	-0.0366304	0.0000479
-8.886E-06	-0.0365821	-0.0366300	0.0000479
-8.28E-06	-0.0365816	-0.0366294	0.0000478
-7.817E-06	-0.0365811	-0.0366289	0.0000478
-7.355E-06	-0.0365806	-0.0366284	0.0000479
-6.85E-06	-0.0365801	-0.0366279	0.0000479
-6.305E-06	-0.0365796	-0.0366274	0.0000478
-5.724E-06	-0.0365791	-0.0366268	0.0000477
-5.311E-06	-0.0365786	-0.0366264	0.0000478
-4.822E-06	-0.0365781	-0.0366259	0.0000478
-4.321E-06	-0.0365776	-0.0366254	0.0000478
-3.848E-06	-0.0365771	-0.0366249	0.0000478
-3.363E-06	-0.0365766	-0.0366245	0.0000479
-2.887E-06	-0.0365761	-0.0366240	0.0000479
-2.362E-06	-0.0365756	-0.0366235	0.0000479
-1.884E-06	-0.0365751	-0.0366230	0.0000479
-1.335E-06	-0.0365746	-0.0366224	0.0000478
-8.28E-07	-0.0365741	-0.0366219	0.0000478
-3.19E-07	-0.0365736	-0.0366214	0.0000478
2.07E-07	-0.0365731	-0.0366209	0.0000478
7.31E-07	-0.0365726	-0.0366204	0.0000478
1.217E-06	-0.0365721	-0.0366199	0.0000478
1.778E-06	-0.0365716	-0.0366193	0.0000477
2.318E-06	-0.0365711	-0.0366188	0.0000477
2.801E-06	-0.0365706	-0.0366183	0.0000477
3.29E-06	-0.0365701	-0.0366178	0.0000477
3.775E-06	-0.0365696	-0.0366173	0.0000477
4.289E-06	-0.0365691	-0.0366168	0.0000477
4.783E-06	-0.0365686	-0.0366163	0.0000477
5.283E-06	-0.0365681	-0.0366158	0.0000477
5.817E-06	-0.0365676	-0.0366153	0.0000477
6.318E-06	-0.0365671	-0.0366148	0.0000477
6.831E-06	-0.0365666	-0.0366143	0.0000477
7.296E-06	-0.0365661	-0.0366138	0.0000477
7.793E-06	-0.0365656	-0.0366133	0.0000477
8.277E-06	-0.0365651	-0.0366128	0.0000477
8.768E-06	-0.0365646	-0.0366123	0.0000477
9.303E-06	-0.0365641	-0.0366118	0.0000477
9.645E-06	-0.0365636	-0.0366114	0.0000479
1.0148E-05	-0.0365631	-0.0366109	0.0000479
1.065E-05	-0.0365626	-0.0366104	0.0000479
1.1168E-05	-0.0365621	-0.0366099	0.0000478
1.169E-05	-0.0365616	-0.0366094	0.0000478
1.2144E-05	-0.0365611	-0.0366090	0.0000479
1.2668E-05	-0.0365606	-0.0366084	0.0000478
1.3148E-05	-0.0365601	-0.0366079	0.0000479
1.3655E-05	-0.0365596	-0.0366074	0.0000478
1.4179E-05	-0.0365591	-0.0366069	0.0000478
1.464E-05	-0.0365586	-0.0366065	0.0000479
1.5143E-05	-0.0365581	-0.0366060	0.0000479
1.5689E-05	-0.0365576	-0.0366054	0.0000478
1.6145E-05	-0.0365571	-0.0366049	0.0000479
1.6574E-05	-0.0365566	-0.0366045	0.0000479
1.7175E-05	-0.0365561	-0.0366039	0.0000478
1.7659E-05	-0.0365556	-0.0366034	0.0000478
1.8158E-05	-0.0365551	-0.0366029	0.0000478
1.8672E-05	-0.0365546	-0.0366024	0.0000478
1.9153E-05	-0.0365541	-0.0366019	0.0000478
1.9625E-05	-0.0365536	-0.0366015	0.0000479
2.0171E-05	-0.0365531	-0.0366009	0.0000478
2.0656E-05	-0.0365526	-0.0366004	0.0000478
2.1131E-05	-0.0365521	-0.0366000	0.0000479
0.0000217	-0.0365516	-0.0365994	0.0000478

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=-0.036621094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001177	-0.0366911	-0.0367388	0.0000477
				-0.0001172	-0.0366906	-0.0367383	0.0000477
				-0.0001168	-0.0366901	-0.0367379	0.0000478
				-0.0001163	-0.0366896	-0.0367374	0.0000478
				-0.0001158	-0.0366891	-0.0367369	0.0000478
				-0.0001153	-0.0366886	-0.0367364	0.0000478
				-0.0001148	-0.0366881	-0.0367359	0.0000478
				-0.0001143	-0.0366876	-0.0367354	0.0000478
				-0.0001138	-0.0366871	-0.0367349	0.0000478
				-0.0001133	-0.0366866	-0.0367344	0.0000478
				-0.0001128	-0.0366861	-0.0367339	0.0000478
				-0.0001123	-0.0366856	-0.0367334	0.0000478
				-0.0001117	-0.0366851	-0.0367328	0.0000477
				-0.0001113	-0.0366846	-0.0367324	0.0000478
				-0.0001108	-0.0366841	-0.0367319	0.0000478
				-0.0001103	-0.0366836	-0.0367314	0.0000478
				-0.0001098	-0.0366831	-0.0367309	0.0000478
				-0.0001093	-0.0366826	-0.0367304	0.0000478
				-0.0001088	-0.0366821	-0.0367299	0.0000478
				-0.0001082	-0.0366816	-0.0367293	0.0000477
				-0.0001078	-0.0366811	-0.0367288	0.0000478
				-0.0001072	-0.0366806	-0.0367283	0.0000477
				-0.0001067	-0.0366801	-0.0367278	0.0000477
				-0.0001062	-0.0366796	-0.0367273	0.0000477
				-0.0001057	-0.0366791	-0.0367268	0.0000477
				-0.0001053	-0.0366786	-0.0367264	0.0000478
				-0.0001045	-0.0366781	-0.0367256	0.0000475
				-0.0001042	-0.0366776	-0.0367253	0.0000477
				-0.0001038	-0.0366771	-0.0367249	0.0000478
				-0.0001033	-0.0366766	-0.0367243	0.0000478
				-0.0001027	-0.0366761	-0.0367238	0.0000477
				-0.0001022	-0.0366756	-0.0367233	0.0000477
				-0.0001018	-0.0366751	-0.0367229	0.0000478
				-0.0001012	-0.0366746	-0.0367223	0.0000477
				-0.0001007	-0.0366741	-0.0367218	0.0000477
				-0.0001002	-0.0366736	-0.0367213	0.0000477
				-0.0000998	-0.0366731	-0.0367209	0.0000478
				-0.0000992	-0.0366726	-0.0367203	0.0000477
				-0.0000987	-0.0366721	-0.0367198	0.0000477
				-0.0000982	-0.0366716	-0.0367193	0.0000477
				-0.0000978	-0.0366711	-0.0367189	0.0000478
				-0.0000973	-0.0366706	-0.0367183	0.0000478
				-0.0000968	-0.0366701	-0.0367179	0.0000478
				-0.0000963	-0.0366696	-0.0367174	0.0000478
				-0.0000957	-0.0366691	-0.0367168	0.0000477
				-0.0000952	-0.0366686	-0.0367163	0.0000477
				-0.0000948	-0.0366681	-0.0367159	0.0000478
				-0.0000942	-0.0366676	-0.0367153	0.0000477
				-0.0000937	-0.0366671	-0.0367148	0.0000477
				-0.0000933	-0.0366666	-0.0367144	0.0000478
				-0.0000927	-0.0366661	-0.0367138	0.0000477
				-0.0000922	-0.0366656	-0.0367133	0.0000477
				-0.0000918	-0.0366651	-0.0367129	0.0000478
				-0.0000913	-0.0366646	-0.0367124	0.0000478
				-0.0000908	-0.0366641	-0.0367119	0.0000478
				-0.0000903	-0.0366636	-0.0367113	0.0000478
				-0.0000898	-0.0366631	-0.0367109	0.0000478
				-0.0000892	-0.0366626	-0.0367103	0.0000477
				-0.0000888	-0.0366621	-0.0367098	0.0000478
				-0.0000883	-0.0366616	-0.0367094	0.0000478
				-0.0000878	-0.0366611	-0.0367089	0.0000478
				-0.0000873	-0.0366606	-0.0367084	0.0000478
				-0.0000867	-0.0366601	-0.0367078	0.0000477
				-0.0000863	-0.0366596	-0.0367074	0.0000478
				-0.0000854	-0.0366591	-0.0367065	0.0000474
				-0.0000852	-0.0366586	-0.0367063	0.0000477
				-0.0000847	-0.0366581	-0.0367058	0.0000477
				-0.0000842	-0.0366576	-0.0367053	0.0000477
				-0.0000838	-0.0366571	-0.0367049	0.0000478
				-0.0000833	-0.0366566	-0.0367044	0.0000478
				-0.0000828	-0.0366561	-0.0367039	0.0000478
				-0.0000823	-0.0366556	-0.0367034	0.0000478
				-0.0000818	-0.0366551	-0.0367029	0.0000478
				-0.0000813	-0.0366546	-0.0367024	0.0000478
				-0.0000808	-0.0366541	-0.0367019	0.0000478
				-0.0000803	-0.0366536	-0.0367014	0.0000478
				-0.0000798	-0.0366531	-0.0367009	0.0000478
				-0.0000792	-0.0366526	-0.0367003	0.0000477
				-0.0000788	-0.0366521	-0.0366999	0.0000478
				-0.0000783	-0.0366516	-0.0366993	0.0000478
				-0.0000777	-0.0366511	-0.0366988	0.0000477
				-0.0000772	-0.0366506	-0.0366983	0.0000477
				-0.0000768	-0.0366501	-0.0366979	0.0000478
				-0.0000762	-0.0366496	-0.0366973	0.0000477
				-0.0000757	-0.0366491	-0.0366968	0.0000477
				-0.0000752	-0.0366486	-0.0366963	0.0000477
				-0.0000747	-0.0366481	-0.0366958	0.0000477
				-0.0000742	-0.0366476	-0.0366953	0.0000477
				-0.0000737	-0.0366471	-0.0366948	0.0000477
				-0.0000732	-0.0366466	-0.0366943	0.0000477
				-0.0000727	-0.0366461	-0.0366938	0.0000477
				-0.0000722	-0.0366456	-0.0366933	0.0000477
				-0.0000717	-0.0366451	-0.0366928	0.0000477
				-0.0000712	-0.0366446	-0.0366923	0.0000477
				-0.0000707	-0.0366441	-0.0366918	0.0000477
				-0.0000702	-0.0366436	-0.0366913	0.0000477
				-0.0000697	-0.0366431	-0.0366908	0.0000477
				-0.0000692	-0.0366426	-0.0366903	0.0000477
				-0.0000688	-0.0366421	-0.0366898	0.0000478
				-0.0000682	-0.0366416	-0.0366893	0.0000477
				-0.0000677	-0.0366411	-0.0366888	0.0000477
				-0.0000672	-0.0366406	-0.0366883	0.0000477
				-0.0000663	-0.0366401	-0.0366874	0.0000473
				-0.0000662	-0.0366396	-0.0366873	0.0000477
				-0.0000657	-0.0366391	-0.0366868	0.0000477
				-0.0000652	-0.0366386	-0.0366863	0.0000477
				-0.0000647	-0.0366381	-0.0366858	0.0000477
				-0.0000642	-0.0366376	-0.0366853	0.0000477
				-0.0000638	-0.0366371	-0.0366848	0.0000478
				-0.0000633	-0.0366366	-0.0366843	0.0000478
				-0.0000627	-0.0366361	-0.0366838	0.0000477
				-0.0000622	-0.0366356	-0.0366833	0.0000477
				-0.0000617	-0.0366351	-0.0366828	0.0000477
				-0.0000612	-0.0366346	-0.0366823	0.0000477
				-0.0000607	-0.0366341	-0.0366818	0.0000477
				-0.0000602	-0.0366336	-0.0366813	0.0000477
				-0.0000597	-0.0366331	-0.0366808	0.0000477
				-0.0000592	-0.0366326	-0.0366803	0.0000477
				-0.0000587	-0.0366321	-0.0366798	0.0000477
				-0.0000582	-0.0366316	-0.0366793	0.0000477
				-0.0000577	-0.0366311	-0.0366788	0.0000477
				-0.0000572	-0.0366306	-0.0366783	0.0000477
				-0.0000567	-0.0366301	-0.0366778	0.0000477
				-0.0000562	-0.0366296	-0.0366773	0.0000477
				-0.0000557	-0.0366291	-0.0366768	0.0000477
				-0.0000551	-0.0366286	-0.0366762	0.0000476
				-0.0000547	-0.0366281	-0.0366758	0.0000477
				-0.0000541	-0.0366276	-0.0366752	0.0000476
				-0.0000537	-0.0366271	-0.0366748	0.0000477
				-0.0000531	-0.0366266	-0.0366742	0.0000476
				-0.0000527	-0.0366261	-0.0366738	0.0000477
				-0.0000522	-0.0366256	-0.0366732	0.0000477
				-0.0000516	-0.0366251	-0.0366727	0.0000476
				-0.0000512	-0.0366246	-0.0366723	0.0000477
				-0.0000507	-0.0366241	-0.0366718	0.0000477
				-0.0000502	-0.0366236	-0.0366713	0.0000477
				-0.0000497	-0.0366231	-0.0366708	0.0000477
				-0.0000492	-0.0366226	-0.0366703	0.0000477
				-0.0000487	-0.0366221	-0.0366698	0.0000477
				-0.0000482	-0.0366216	-0.0366693	0.0000477
				-0.0000477	-0.0366211	-0.0366688	0.0000477
				-0.0000482	-0.0366206	-0.0366693	0.0000487
				-0.0000478	-0.0366201	-0.0366689	0.0000488
				-0.0000473	-0.0366196	-0.0366684	0.0000488
				-0.0000468	-0.0366191	-0.0366679	0.0000488
				-0.0000463	-0.0366186	-0.0366674	0.0000488
				-0.0000458	-0.0366181	-0.0366669	0.0000488
				-0.0000453	-0.0366176	-0.0366664	0.0000488
				-0.0000449	-0.0366171	-0.0366660	0.0000489
				-0.0000444	-0.0366166	-0.0366654	0.0000489
				-0.0000438	-0.0366161	-0.0366649	0.0000488
				-0.0000433	-0.0366156	-0.0366644	0.0000488
				-0.0000428	-0.0366151	-0.0366639	0.0000488
				-0.0000423	-0.0366146	-0.0366634	0.0000488
				-0.0000418	-0.0366141	-0.0366629	0.0000488
				-0.0000413	-0.0366136	-0.0366624	0.0000488
				-0.0000409	-0.0366131	-0.0366620	0.0000489
				-0.0000404	-0.0366126	-0.0366615	0.0000489
				-0.0000399	-0.0366121	-0.0366610	0.0000489
				-0.0000394	-0.0366116	-0.0366605	0.0000489
				-0.0000389	-0.0366111	-0.0366599	0.0000489
				-0.0000384	-0.0366106	-0.0366595	0.0000489
				-0.0000379	-0.0366101	-0.0366590	0.0000489
				-0.0000374	-0.0366096	-0.0366584	0.0000489
				-0.0000368	-0.0366091	-0.0366579	0.0000488
				-0.0000364	-0.0366086	-0.0366574	0.0000489
				-0.0000358	-0.0366081	-0.0366569	0.0000488
				-0.0000353	-0.0366076	-0.0366564	0.0000488
				-0.0000349	-0.0366071	-0.0366560	0.0000489
				-0.0000344	-0.0366066	-0.0366555	0.0000489
				-0.0000339	-0.0366061	-0.0366550	0.0000489
				-0.0000334	-0.0366056	-0.0366545	0.0000489
				-0.0000329	-0.0366051	-0.0366540	0.0000489
				-0.0000324	-0.0366046	-0.0366535	0.0000489
				-0.0000319	-0.0366041	-0.0366530	0.0000489
				-0.0000314	-0.0366036	-0.0366525	0.0000489
				-0.0000309	-0.0366031	-0.0366520	0.0000489
				-0.0000304	-0.0366026	-0.0366515	0.0000489
				-0.0000299	-0.0366021	-0.0366510	0.0000489
				-0.0000294	-0.0366016	-0.0366504	0.0000489
				-0.0000289	-0.0366011	-0.0366500	0.0000489
				-0.0000284	-0.0366006	-0.0366495	0.0000489
				-0.0000280	-0.0366001	-0.0366491	0.0000490
				-0.0000274	-0.0365996	-0.0366485	0.0000489
				-0.0000269	-0.0365991	-0.0366480	0.0000489
				-0.0000264	-0.0365986	-0.0366475	0.0000489
				-0.0000259	-0.0365981	-0.0366470	0.0000489
				-0.0000253	-0.0365976	-0.0366464	0.0000488
				-0.0000249	-0.0365971	-0.0366460	0.0000489
				-0.0000244	-0.0365966	-0.0366455	0.0000489
				-0.0000239	-0.0365961	-0.0366450	0.0000489
				-0.0000234	-0.0365956	-0.0366445	0.0000489
				-0.0000229	-0.0365951	-0.0366440	0.0000489
				-0.0000224	-0.0365946	-0.0366435	0.0000489
				-0.0000219	-0.0365941	-0.0366430	0.0000489
				-0.0000214	-0.0365936	-0.0366425	0.0000489
				-0.0000208	-0.0365931	-0.0366419	0.0000488
				-0.0000204	-0.0365926	-0.0366415	0.0000489
				-0.0000199	-0.0365921	-0.0366410	0.0000489
				-0.0000194	-0.0365916	-0.0366405	0.0000489
				-0.0000190	-0.0365911	-0.0366401	0.0000490
				-0.0000184	-0.0365906	-0.0366395	0.0000489
				-0.0000179	-0.0365901	-0.0366390	0.0000489
				-0.0000174	-0.0365896	-0.0366385	0.0000489
				-0.0000169	-0.0365891	-0.0366380	0.0000489
				-0.0000164	-0.0365886	-0.0366375	0.0000489
				-0.0000159	-0.0365881	-0.0366370	0.0000489
				-0.0000154	-0.0365876	-0.0366365	0.0000489
				-0.0000149	-0.0365871	-0.0366360	0.0000489
				-0.0000144	-0.0365866	-0.0366355	0.0000489
				-0.0000139	-0.0365861	-0.0366350	0.0000489
				-0.0000134	-0.0365856	-0.0366344	0.0000489
				-0.0000129	-0.0365851	-0.0366340	0.0000489
				-0.0000124	-0.0365846	-0.0366335	0.0000489
				-0.0000118	-0.0365841	-0.0366329	0.0000488
				-0.0000114	-0.0365836	-0.0366325	0.0000489
				-0.0000109	-0.0365831	-0.0366320	0.0000489
				-0.0000103	-0.0365826	-0.0366314	0.0000488
				-0.0000098	-0.0365821	-0.0366309	0.0000488
				-0.0000094	-0.0365816	-0.0366305	0.0000489
				-0.0000089	-0.0365811	-0.0366300	0.0000489
				-0.0000083	-0.0365806	-0.0366294	0.0000488
				-0.0000079	-0.0365801	-0.0366290	0.0000489
				-0.0000074	-0.0365796	-0.0366285	0.0000489
				-0.0000068	-0.0365791	-0.0366279	0.0000488
				-0.0000064	-0.0365786	-0.0366275	0.0000489
				-0.0000058	-0.0365781	-0.0366269	0.0000488
				-0.0000053	-0.0365776	-0.0366264	0.0000488
				-0.0000048	-0.0365771	-0.0366259	0.0000488
				-0.0000043	-0.0365766	-0.0366254	0.0000488
				-0.0000038	-0.0365761	-0.0366249	0.0000488
				-0.0000033	-0.0365756	-0.0366244	0.0000488
				-0.0000028	-0.0365751	-0.0366239	0.0000488
				-0.0000023	-0.0365746	-0.0366234	0.0000488
				-0.0000018	-0.0365741	-0.0366229	0.0000488
				-0.0000013	-0.0365736	-0.0366224	0.0000488
				-0.0000008	-0.0365731	-0.0366219	0.0000488
				-0.0000003	-0.0365726	-0.0366214	0.0000488
				0.0000001	-0.0365721	-0.0366210	0.0000489
				0.0000007	-0.0365716	-0.0366204	0.0000488
				0.0000011	-0.0365711	-0.0366200	0.0000489
				0.0000016	-0.0365706	-0.0366195	0.0000489
				0.0000021	-0.0365701	-0.0366190	0.0000489
				0.0000027	-0.0365696	-0.0366184	0.0000488
				0.0000031	-0.0365691	-0.0366180	0.0000489
				0.0000036	-0.0365686	-0.0366175	0.0000489
				0.0000041	-0.0365681	-0.0366170	0.0000489
				0.0000046	-0.0365676	-0.0366165	0.0000489
				0.0000051	-0.0365671	-0.0366160	0.0000489
				0.0000056	-0.0365666	-0.0366155	0.0000489
				0.0000061	-0.0365661	-0.0366150	0.0000489
				0.0000067	-0.0365656	-0.0366144	0.0000488
				0.0000072	-0.0365651	-0.0366139	0.0000488
				0.0000076	-0.0365646	-0.0366135	0.0000489
				0.0000081	-0.0365641	-0.0366130	0.0000489
				0.0000088	-0.0365636	-0.0366123	0.0000487
				0.0000091	-0.0365631	-0.0366120	0.0000489
				0.0000096	-0.0365626	-0.0366115	0.0000489
				0.0000101	-0.0365621	-0.0366110	0.0000489
				0.0000106	-0.0365616	-0.0366105	0.0000489
				0.0000111	-0.0365611	-0.0366100	0.0000489
				0.0000116	-0.0365606	-0.0366095	0.0000489
				0.0000121	-0.0365601	-0.0366090	0.0000489
				0.0000126	-0.0365596	-0.0366085	0.0000489
				0.0000131	-0.0365591	-0.0366080	0.0000489
				0.0000136	-0.0365586	-0.0366075	0.0000489
				0.0000142	-0.0365581	-0.0366069	0.0000488
				0.0000146	-0.0365576	-0.0366064	0.0000489
				0.0000152	-0.0365571	-0.0366059	0.0000488
				0.0000156	-0.0365566	-0.0366055	0.0000489
				0.0000161	-0.0365561	-0.0366050	0.0000489
				0.0000166	-0.0365556	-0.0366045	0.0000489
				0.0000171	-0.0365551	-0.0366040	0.0000489
				0.0000176	-0.0365546	-0.0366034	0.0000489
				0.0000182	-0.0365541	-0.0366029	0.0000488
				0.0000186	-0.0365536	-0.0366025	0.0000489
				0.0000191	-0.0365531	-0.0366020	0.0000489
				0.0000196	-0.0365526	-0.0366015	0.0000489
				0.0000201	-0.0365521	-0.0366010	0.0000489
				0.0000206	-0.0365516	-0.0366005	0.0000489

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=-0.036621094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001045	-0.0366911	-0.0367256	3.4502E-05
					-0.0001045	-0.0366906	-0.0367256	3.4995E-05
					-0.0001045	-0.0366901	-0.0367256	3.5513E-05
					-0.0001045	-0.0366896	-0.0367256	3.6012E-05
					-0.0001045	-0.0366891	-0.0367256	3.6491E-05
					-0.0001045	-0.0366886	-0.0367256	3.7021E-05
					-0.0001045	-0.0366881	-0.0367256	3.7514E-05
					-0.0001045	-0.0366876	-0.0367256	3.8012E-05
					-0.0001046	-0.0366871	-0.0367257	3.8582E-05
					-0.0001046	-0.0366866	-0.0367257	3.9068E-05
					-0.0001046	-0.0366861	-0.0367257	3.9596E-05
					-0.0001045	-0.0366856	-0.0367256	4.0025E-05
					-0.0001046	-0.0366851	-0.0367256	4.0551E-05
					-0.0001045	-0.0366846	-0.0367256	4.104E-05
					-0.0001045	-0.0366841	-0.0367256	4.153E-05
					-0.0001045	-0.0366836	-0.0367256	4.2009E-05
					-0.0001045	-0.0366831	-0.0367256	4.2524E-05
					-0.0001045	-0.0366826	-0.0367256	4.2983E-05
					-0.0001045	-0.0366821	-0.0367256	4.3499E-05
					-0.0001045	-0.0366816	-0.0367256	4.4021E-05
					-0.0001045	-0.0366811	-0.0367256	4.4466E-05
					-0.0001045	-0.0366806	-0.0367256	4.499E-05
					-0.0001045	-0.0366801	-0.0367256	4.5491E-05
					-0.0001045	-0.0366796	-0.0367256	4.5958E-05
					-0.0001044	-0.0366791	-0.0367255	4.6408E-05
					-0.0001044	-0.0366786	-0.0367255	4.6873E-05
					-0.0000854	-0.0366781	-0.0367065	2.8362E-05
					-0.0000854	-0.0366776	-0.0367065	2.8877E-05
					-0.0000854	-0.0366771	-0.0367065	2.9359E-05
					-0.0000854	-0.0366766	-0.0367065	2.9884E-05
					-0.0000854	-0.0366761	-0.0367065	3.0358E-05
					-0.0000854	-0.0366756	-0.0367065	3.0886E-05
					-0.0000855	-0.0366751	-0.0367066	3.1458E-05
					-0.0000854	-0.0366746	-0.0367065	3.193E-05
					-0.0000854	-0.0366741	-0.0367065	3.2374E-05
					-0.0000854	-0.0366736	-0.0367065	3.291E-05
					-0.0000854	-0.0366731	-0.0367065	3.3394E-05
					-0.0000854	-0.0366726	-0.0367065	3.3947E-05
					-0.0000854	-0.0366721	-0.0367065	3.4382E-05
					-0.0000854	-0.0366716	-0.0367065	3.4928E-05
					-0.0000855	-0.0366711	-0.0367065	3.5453E-05
					-0.0000855	-0.0366706	-0.0367066	3.6006E-05
					-0.0000855	-0.0366701	-0.0367065	3.645E-05
					-0.0000854	-0.0366696	-0.0367065	3.6902E-05
					-0.0000854	-0.0366691	-0.0367065	3.7388E-05
					-0.0000854	-0.0366686	-0.0367065	3.79E-05
					-0.0000854	-0.0366681	-0.0367065	3.8387E-05
					-0.0000854	-0.0366676	-0.0367065	3.887E-05
					-0.0000854	-0.0366671	-0.0367065	3.941E-05
					-0.0000854	-0.0366666	-0.0367065	3.9861E-05
					-0.0000854	-0.0366661	-0.0367065	4.0364E-05
					-0.0000853	-0.0366656	-0.0367064	4.0841E-05
					-0.0000854	-0.0366651	-0.0367065	4.1412E-05
					-0.0000854	-0.0366646	-0.0367065	4.1942E-05
					-0.0000854	-0.0366641	-0.0367065	4.2387E-05
					-0.0000854	-0.0366636	-0.0367065	4.2927E-05
					-0.0000854	-0.0366631	-0.0367065	4.3413E-05
					-0.0000854	-0.0366626	-0.0367065	4.3901E-05
					-0.0000854	-0.0366621	-0.0367065	4.4396E-05
					-0.0000854	-0.0366616	-0.0367065	4.4939E-05
					-0.0000854	-0.0366611	-0.0367065	4.54E-05
					-0.0000854	-0.0366606	-0.0367065	4.5885E-05
					-0.0000854	-0.0366601	-0.0367065	4.6367E-05
					-0.0000854	-0.0366596	-0.0367065	4.6894E-05
					-0.0000663	-0.0366591	-0.0366874	2.8282E-05
					-0.0000663	-0.0366586	-0.0366873	2.8751E-05
					-0.0000662	-0.0366581	-0.0366873	2.9237E-05
					-0.0000663	-0.0366576	-0.0366874	2.979E-05
					-0.0000663	-0.0366571	-0.0366874	3.0314E-05
					-0.0000664	-0.0366566	-0.0366875	3.0861E-05
					-0.0000664	-0.0366561	-0.0366875	3.1365E-05
					-0.0000663	-0.0366556	-0.0366874	3.1821E-05
					-0.0000663	-0.0366551	-0.0366874	3.2303E-05
					-0.0000663	-0.0366546	-0.0366874	3.2771E-05
					-0.0000663	-0.0366541	-0.0366874	3.3266E-05
					-0.0000663	-0.0366536	-0.0366874	3.3775E-05
					-0.0000662	-0.0366531	-0.0366873	3.4239E-05
					-0.0000662	-0.0366526	-0.0366873	3.4737E-05
					-0.0000663	-0.0366521	-0.0366874	3.5263E-05
					-0.0000663	-0.0366516	-0.0366874	3.5802E-05
					-0.0000663	-0.0366511	-0.0366874	3.6289E-05
					-0.0000663	-0.0366506	-0.0366874	3.6773E-05
					-0.0000663	-0.0366501	-0.0366874	3.7298E-05
					-0.0000663	-0.0366496	-0.0366873	3.7751E-05
					-0.0000663	-0.0366491	-0.0366874	3.8256E-05
					-0.0000662	-0.0366486	-0.0366873	3.8746E-05
					-0.0000662	-0.0366481	-0.0366873	3.9229E-05
					-0.0000662	-0.0366476	-0.0366873	3.9731E-05
					-0.0000663	-0.0366471	-0.0366874	4.0281E-05
					-0.0000663	-0.0366466	-0.0366874	4.0823E-05
					-0.0000662	-0.0366461	-0.0366873	4.1229E-05
					-0.0000663	-0.0366456	-0.0366874	4.1783E-05
					-0.0000662	-0.0366451	-0.0366873	4.224E-05
					-0.0000663	-0.0366446	-0.0366874	4.278E-05
					-0.0000663	-0.0366441	-0.0366874	4.3266E-05
					-0.0000663	-0.0366436	-0.0366874	4.3801E-05
					-0.0000663	-0.0366431	-0.0366874	4.4282E-05
					-0.0000663	-0.0366426	-0.0366874	4.4773E-05
					-0.0000663	-0.0366421	-0.0366874	4.5263E-05
					-0.0000663	-0.0366416	-0.0366874	4.5799E-05
					-0.0000662	-0.0366411	-0.0366873	4.6239E-05
					-0.0000663	-0.0366406	-0.0366874	4.676E-05
					-0.0000472	-0.0366401	-0.0366683	2.8211E-05
					-0.0000472	-0.0366396	-0.0366683	2.8734E-05
					-0.0000472	-0.0366391	-0.0366683	2.9227E-05
					-0.0000472	-0.0366386	-0.0366683	2.9713E-05
					-0.0000472	-0.0366381	-0.0366683	3.0225E-05
					-0.0000472	-0.0366376	-0.0366683	3.0701E-05
					-0.0000473	-0.0366371	-0.0366683	3.1253E-05
					-0.0000472	-0.0366366	-0.0366683	3.1712E-05
					-0.0000472	-0.0366361	-0.0366683	3.2203E-05
					-0.0000472	-0.0366356	-0.0366683	3.2701E-05
					-0.0000472	-0.0366351	-0.0366683	3.3187E-05
					-0.0000472	-0.0366346	-0.0366683	3.3693E-05
					-0.0000472	-0.0366341	-0.0366683	3.4212E-05
					-0.0000472	-0.0366336	-0.0366683	3.4683E-05
					-0.0000472	-0.0366331	-0.0366683	3.5226E-05
					-0.0000473	-0.0366326	-0.0366684	3.5763E-05
					-0.0000473	-0.0366321	-0.0366684	3.6289E-05
					-0.0000473	-0.0366316	-0.0366684	3.6801E-05
					-0.0000473	-0.0366311	-0.0366684	3.7289E-05
					-0.0000473	-0.0366306	-0.0366684	3.778E-05
					-0.0000473	-0.0366301	-0.0366684	3.8276E-05
					-0.0000473	-0.0366296	-0.0366684	3.8764E-05
					-0.0000473	-0.0366291	-0.0366684	3.9282E-05
					-0.0000473	-0.0366286	-0.0366684	3.9765E-05
					-0.0000473	-0.0366281	-0.0366684	4.0269E-05
					-0.0000473	-0.0366276	-0.0366684	4.0793E-05
					-0.0000472	-0.0366271	-0.0366683	4.1224E-05
					-0.0000472	-0.0366266	-0.0366683	4.1719E-05
					-0.0000472	-0.0366261	-0.0366683	4.2214E-05
					-0.0000473	-0.0366256	-0.0366684	4.2774E-05
					-0.0000473	-0.0366251	-0.0366683	4.325E-05
					-0.0000472	-0.0366246	-0.0366683	4.3713E-05
					-0.0000472	-0.0366241	-0.0366683	4.4211E-05
					-0.0000472	-0.0366236	-0.0366683	4.4702E-05
					-0.0000473	-0.0366231	-0.0366684	4.5257E-05
					-0.0000472	-0.0366226	-0.0366683	4.5731E-05
					-0.0000473	-0.0366221	-0.0366684	4.6274E-05
					-0.0000473	-0.0366216	-0.0366683	4.675E-05
					-0.0000472	-0.0366211	-0.0366683	4.7224E-05
					-0.0000293	-0.0366206	-0.0366504	2.9787E-05
					-0.0000293	-0.0366201	-0.0366504	3.0267E-05
					-0.0000292	-0.0366196	-0.0366503	3.0736E-05
					-0.0000292	-0.0366191	-0.0366503	3.1242E-05
					-0.0000292	-0.0366186	-0.0366503	3.1726E-05
					-0.0000292	-0.0366181	-0.0366503	3.2225E-05
					-0.0000292	-0.0366176	-0.0366503	3.2698E-05
					-0.0000292	-0.0366171	-0.0366503	3.3182E-05
					-0.0000292	-0.0366166	-0.0366503	3.3708E-05
					-0.0000292	-0.0366161	-0.0366503	3.4182E-05
					-0.0000292	-0.0366156	-0.0366503	3.4701E-05
					-0.0000292	-0.0366151	-0.0366503	3.5213E-05
					-0.0000292	-0.0366146	-0.0366503	3.5729E-05
					-0.0000292	-0.0366141	-0.0366503	3.6185E-05
					-0.0000292	-0.0366136	-0.0366503	3.6677E-05
					-0.0000292	-0.0366131	-0.0366503	3.72E-05
					-0.0000292	-0.0366126	-0.0366503	3.7719E-05
					-0.0000292	-0.0366121	-0.0366503	3.8179E-05
					-0.0000292	-0.0366116	-0.0366503	3.8718E-05
					-0.0000292	-0.0366111	-0.0366503	3.9208E-05
					-0.0000292	-0.0366106	-0.0366503	3.9692E-05
					-0.0000292	-0.0366101	-0.0366503	4.0223E-05
					-0.0000292	-0.0366096	-0.0366503	4.07E-05
					-0.0000293	-0.0366091	-0.0366504	4.1258E-05
					-0.0000292	-0.0366086	-0.0366503	4.1701E-05
					-0.0000292	-0.0366081	-0.0366503	4.2182E-05
					-0.0000293	-0.0366076	-0.0366504	4.2761E-05
					-0.0000293	-0.0366071	-0.0366504	4.3267E-05
					-0.0000292	-0.0366066	-0.0366503	4.3671E-05
					-0.0000292	-0.0366061	-0.0366503	4.416E-05
					-0.0000292	-0.0366056	-0.0366503	4.4745E-05
					-0.0000292	-0.0366051	-0.0366503	4.5237E-05
					-0.0000292	-0.0366046	-0.0366503	4.5727E-05
					-0.0000293	-0.0366041	-0.0366504	4.6262E-05
					-0.0000292	-0.0366036	-0.0366503	4.6681E-05
					-0.0000292	-0.0366031	-0.0366503	4.7219E-05
					-0.0000292	-0.0366026	-0.0366503	4.7719E-05
					-0.0000292	-0.0366021	-0.0366503	4.8212E-05
					-0.0000102	-0.0366016	-0.0366313	2.972E-05
					-0.0000102	-0.0366011	-0.0366313	3.021E-05
					-0.0000103	-0.0366006	-0.0366313	3.0755E-05
					-0.0000103	-0.0366001	-0.0366314	3.1257E-05
					-0.0000102	-0.0365996	-0.0366313	3.1679E-05
					-0.0000102	-0.0365991	-0.0366313	3.216E-05
					-0.0000102	-0.0365986	-0.0366313	3.2657E-05
					-0.0000102	-0.0365981	-0.0366313	3.3167E-05
					-0.0000102	-0.0365976	-0.0366313	3.3705E-05
					-0.0000102	-0.0365971	-0.0366313	3.4212E-05
					-0.0000102	-0.0365966	-0.0366313	3.4695E-05
					-0.0000102	-0.0365961	-0.0366312	3.515E-05
					-0.0000102	-0.0365956	-0.0366313	3.5737E-05
					-0.0000102	-0.0365951	-0.0366313	3.6188E-05
					-0.0000101	-0.0365946	-0.0366312	3.6646E-05
					-0.0000101	-0.0365941	-0.0366312	3.7128E-05
					-0.0000102	-0.0365936	-0.0366312	3.765E-05
					-0.0000102	-0.0365931	-0.0366313	3.8182E-05
					-0.0000102	-0.0365926	-0.0366313	3.8724E-05
					-0.0000101	-0.0365921	-0.0366312	3.9146E-05
					-0.0000102	-0.0365916	-0.0366313	3.9667E-05
					-0.0000102	-0.0365911	-0.0366313	4.0171E-05
					-0.0000102	-0.0365906	-0.0366313	4.0667E-05
					-0.0000101	-0.0365901	-0.0366312	4.1128E-05
					-0.0000102	-0.0365896	-0.0366313	4.1664E-05
					-0.0000101	-0.0365891	-0.0366312	4.2126E-05
					-0.0000102	-0.0365886	-0.0366313	4.2657E-05
					-0.0000102	-0.0365881	-0.0366313	4.3159E-05
					-0.0000101	-0.0365876	-0.0366312	4.3644E-05
					-0.0000102	-0.0365871	-0.0366313	4.4194E-05
					-0.0000101	-0.0365866	-0.0366312	4.464E-05
					-0.0000101	-0.0365861	-0.0366312	4.5138E-05
					-0.0000101	-0.0365856	-0.0366312	4.5615E-05
					-0.0000101	-0.0365851	-0.0366312	4.6144E-05
					-0.0000102	-0.0365846	-0.0366312	4.6655E-05
					-0.0000101	-0.0365841	-0.0366312	4.7147E-05
					-0.0000102	-0.0365836	-0.0366313	4.7697E-05
					-0.0000102	-0.0365831	-0.0366313	4.8183E-05
					0.0000089	-0.0365826	-0.0366122	2.9628E-05
					0.0000089	-0.0365821	-0.0366122	3.014E-05
					0.0000089	-0.0365816	-0.0366122	3.0626E-05
					0.0000089	-0.0365811	-0.0366122	3.1112E-05
					0.0000088	-0.0365806	-0.0366123	3.1677E-05
					0.0000088	-0.0365801	-0.0366123	3.2173E-05
					0.0000088	-0.0365796	-0.0366123	3.2659E-05
					0.0000088	-0.0365791	-0.0366123	3.3178E-05
					0.0000088	-0.0365786	-0.0366122	3.3653E-05
					0.0000088	-0.0365781	-0.0366123	3.4164E-05
					0.0000089	-0.0365776	-0.0366122	3.4649E-05
					0.0000088	-0.0365771	-0.0366123	3.5172E-05
					0.0000089	-0.0365766	-0.0366122	3.5641E-05
					0.0000088	-0.0365761	-0.0366123	3.6191E-05
					0.0000088	-0.0365756	-0.0366123	3.6675E-05
					0.0000088	-0.0365751	-0.0366123	3.7203E-05
					0.0000088	-0.0365746	-0.0366123	3.7675E-05
					0.0000088	-0.0365741	-0.0366123	3.8194E-05
					0.0000088	-0.0365736	-0.0366123	3.8701E-05
					0.0000088	-0.0365731	-0.0366123	3.9199E-05
					0.0000088	-0.0365726	-0.0366123	3.9709E-05
					0.0000088	-0.0365721	-0.0366123	4.0194E-05
					0.0000088	-0.0365716	-0.0366123	4.0669E-05
					0.0000089	-0.0365711	-0.0366122	4.113E-05
					0.0000089	-0.0365706	-0.0366122	4.162E-05
					0.0000089	-0.0365701	-0.0366122	4.2145E-05
					0.0000089	-0.0365696	-0.0366122	4.2624E-05
					0.0000089	-0.0365691	-0.0366122	4.312E-05
					0.0000089	-0.0365686	-0.0366122	4.3631E-05
					0.0000088	-0.0365681	-0.0366123	4.4167E-05
					0.0000088	-0.0365676	-0.0366122	4.4654E-05
					0.0000088	-0.0365671	-0.0366123	4.5158E-05
					0.0000089	-0.0365666	-0.0366122	4.5597E-05
					0.0000089	-0.0365661	-0.0366122	4.6138E-05
					0.0000089	-0.0365656	-0.0366122	4.6638E-05
					0.0000089	-0.0365651	-0.0366122	4.7145E-05
					0.0000089	-0.0365646	-0.0366122	4.7631E-05
					0.0000089	-0.0365641	-0.0366122	4.8089E-05
					0.0000279	-0.0365636	-0.0365932	2.9564E-05
					0.0000279	-0.0365631	-0.0365932	3.0103E-05
					0.0000279	-0.0365626	-0.0365932	3.0617E-05
					0.0000280	-0.0365621	-0.0365931	3.1034E-05
					0.0000280	-0.0365616	-0.0365931	3.1522E-05
					0.0000280	-0.0365611	-0.0365931	3.2001E-05
					0.0000279	-0.0365606	-0.0365932	3.258E-05
					0.0000279	-0.0365601	-0.0365932	3.3119E-05
					0.0000279	-0.0365596	-0.0365932	3.3578E-05
					0.0000279	-0.0365591	-0.0365932	3.4056E-05
					0.0000279	-0.0365586	-0.0365932	3.4619E-05
					0.0000278	-0.0365581	-0.0365933	3.5159E-05
					0.0000278	-0.0365576	-0.0365933	3.5675E-05
					0.0000279	-0.0365571	-0.0365932	3.6101E-05
					0.0000279	-0.0365566	-0.0365932	3.6622E-05
					0.0000279	-0.0365561	-0.0365932	3.7143E-05
					0.0000279	-0.0365556	-0.0365932	3.7641E-05
					0.0000279	-0.0365551	-0.0365932	3.8105E-05
					0.0000279	-0.0365546	-0.0365932	3.8639E-05
					0.0000279	-0.0365541	-0.0365932	3.9068E-05
					0.0000279	-0.0365536	-0.0365932	3.9646E-05
					0.0000279	-0.0365531	-0.0365932	4.0116E-05
					0.0000279	-0.0365526	-0.0365932	4.0587E-05
					0.0000279	-0.0365521	-0.0365932	4.1075E-05
					0.0000279	-0.0365516	-0.0365932	4.1622E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V