## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=7 (DA8)
iDacDUT_index0=6 (DA7)
fDacMiddle_V=-0.270996094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
4.8215E-05	-0.2710661	-0.2710443	-0.0000218
4.7754E-05	-0.2710656	-0.2710438	-0.0000217
4.7239E-05	-0.2710651	-0.2710433	-0.0000218
4.6752E-05	-0.2710646	-0.2710428	-0.0000217
4.6267E-05	-0.2710641	-0.2710424	-0.0000217
4.5806E-05	-0.2710636	-0.2710419	-0.0000217
4.5308E-05	-0.2710631	-0.2710414	-0.0000217
4.4809E-05	-0.2710626	-0.2710409	-0.0000217
4.4257E-05	-0.2710621	-0.2710404	-0.0000217
4.38E-05	-0.2710616	-0.2710399	-0.0000217
4.3289E-05	-0.2710611	-0.2710394	-0.0000217
4.2767E-05	-0.2710606	-0.2710389	-0.0000217
4.226E-05	-0.2710601	-0.2710384	-0.0000217
4.1743E-05	-0.2710596	-0.2710378	-0.0000218
4.1269E-05	-0.2710591	-0.2710374	-0.0000217
4.0754E-05	-0.2710586	-0.2710368	-0.0000217
4.0255E-05	-0.2710581	-0.2710363	-0.0000217
3.9728E-05	-0.2710576	-0.2710358	-0.0000218
3.9283E-05	-0.2710571	-0.2710354	-0.0000217
3.876E-05	-0.2710566	-0.2710349	-0.0000217
3.8296E-05	-0.2710561	-0.2710344	-0.0000217
3.7811E-05	-0.2710556	-0.2710339	-0.0000217
3.7348E-05	-0.2710551	-0.2710334	-0.0000217
3.6845E-05	-0.2710546	-0.2710329	-0.0000217
3.6333E-05	-0.2710541	-0.2710324	-0.0000217
3.5766E-05	-0.2710536	-0.2710319	-0.0000217
3.5371E-05	-0.2710531	-0.2710315	-0.0000216
3.4859E-05	-0.2710526	-0.2710310	-0.0000216
3.4358E-05	-0.2710521	-0.2710305	-0.0000216
3.3825E-05	-0.2710516	-0.2710299	-0.0000217
3.3374E-05	-0.2710511	-0.2710295	-0.0000216
3.2811E-05	-0.2710506	-0.2710289	-0.0000217
3.2345E-05	-0.2710501	-0.2710284	-0.0000217
3.1897E-05	-0.2710496	-0.2710280	-0.0000216
3.1334E-05	-0.2710491	-0.2710274	-0.0000217
3.0839E-05	-0.2710486	-0.2710269	-0.0000217
3.0326E-05	-0.2710481	-0.2710264	-0.0000217
2.9831E-05	-0.2710476	-0.2710259	-0.0000217
2.9331E-05	-0.2710471	-0.2710254	-0.0000217
2.8816E-05	-0.2710466	-0.2710249	-0.0000217
2.8341E-05	-0.2710461	-0.2710244	-0.0000217
2.7822E-05	-0.2710456	-0.2710239	-0.0000217
2.7352E-05	-0.2710451	-0.2710234	-0.0000216
2.6826E-05	-0.2710446	-0.2710229	-0.0000217
2.632E-05	-0.2710441	-0.2710224	-0.0000217
2.587E-05	-0.2710436	-0.2710220	-0.0000216
2.5303E-05	-0.2710431	-0.2710214	-0.0000217
2.484E-05	-0.2710426	-0.2710209	-0.0000217
2.4347E-05	-0.2710421	-0.2710204	-0.0000217
2.3816E-05	-0.2710416	-0.2710199	-0.0000217
2.3321E-05	-0.2710411	-0.2710194	-0.0000217
2.2833E-05	-0.2710406	-0.2710189	-0.0000217
2.2365E-05	-0.2710401	-0.2710185	-0.0000216
2.1877E-05	-0.2710396	-0.2710180	-0.0000216
2.1325E-05	-0.2710391	-0.2710174	-0.0000217
2.0883E-05	-0.2710386	-0.2710170	-0.0000216
2.0334E-05	-0.2710381	-0.2710164	-0.0000217
1.9881E-05	-0.2710376	-0.2710160	-0.0000216
1.934E-05	-0.2710371	-0.2710154	-0.0000217
1.8878E-05	-0.2710366	-0.2710150	-0.0000216
1.8267E-05	-0.2710361	-0.2710144	-0.0000217
1.7825E-05	-0.2710356	-0.2710139	-0.0000217
1.7349E-05	-0.2710351	-0.2710134	-0.0000217
1.6842E-05	-0.2710346	-0.2710129	-0.0000217
1.6342E-05	-0.2710341	-0.2710124	-0.0000217
1.5849E-05	-0.2710336	-0.2710119	-0.0000217
1.534E-05	-0.2710331	-0.2710114	-0.0000217
1.479E-05	-0.2710326	-0.2710109	-0.0000217
1.4299E-05	-0.2710321	-0.2710104	-0.0000217
1.3803E-05	-0.2710316	-0.2710099	-0.0000217
1.328E-05	-0.2710311	-0.2710094	-0.0000217
1.2824E-05	-0.2710306	-0.2710089	-0.0000217
1.2249E-05	-0.2710301	-0.2710083	-0.0000218
1.1784E-05	-0.2710296	-0.2710079	-0.0000217
1.1306E-05	-0.2710291	-0.2710074	-0.0000217
1.0791E-05	-0.2710286	-0.2710069	-0.0000217
1.0344E-05	-0.2710281	-0.2710064	-0.0000217
9.836E-06	-0.2710276	-0.2710059	-0.0000217
9.342E-06	-0.2710271	-0.2710054	-0.0000217
8.855E-06	-0.2710266	-0.2710049	-0.0000216
8.27E-06	-0.2710261	-0.2710044	-0.0000217
7.811E-06	-0.2710256	-0.2710039	-0.0000217
7.298E-06	-0.2710251	-0.2710034	-0.0000217
6.788E-06	-0.2710246	-0.2710029	-0.0000217
6.277E-06	-0.2710241	-0.2710024	-0.0000217
5.77E-06	-0.2710236	-0.2710019	-0.0000217
5.343E-06	-0.2710231	-0.2710014	-0.0000217
4.86E-06	-0.2710226	-0.2710010	-0.0000216
4.353E-06	-0.2710221	-0.2710004	-0.0000216
3.856E-06	-0.2710216	-0.2710000	-0.0000216
3.375E-06	-0.2710211	-0.2709995	-0.0000216
2.818E-06	-0.2710206	-0.2709989	-0.0000217
2.325E-06	-0.2710201	-0.2709984	-0.0000217
1.799E-06	-0.2710196	-0.2709979	-0.0000217
1.328E-06	-0.2710191	-0.2709974	-0.0000217
8.5E-07	-0.2710186	-0.2709969	-0.0000217
3.92E-07	-0.2710181	-0.2709965	-0.0000216
-1.09E-07	-0.2710176	-0.2709960	-0.0000216
-6.8E-07	-0.2710171	-0.2709954	-0.0000217
-1.122E-06	-0.2710166	-0.2709950	-0.0000216
-1.639E-06	-0.2710161	-0.2709945	-0.0000216
-2.155E-06	-0.2710156	-0.2709939	-0.0000217
-2.496E-06	-0.2710151	-0.2709936	-0.0000215
-3.048E-06	-0.2710146	-0.2709930	-0.0000215
-3.571E-06	-0.2710141	-0.2709925	-0.0000216
-4.107E-06	-0.2710136	-0.2709920	-0.0000216
-4.563E-06	-0.2710131	-0.2709915	-0.0000216
-4.998E-06	-0.2710126	-0.2709911	-0.0000215
-5.526E-06	-0.2710121	-0.2709906	-0.0000215
-6.005E-06	-0.2710116	-0.2709901	-0.0000215
-6.52E-06	-0.2710111	-0.2709896	-0.0000215
-7.057E-06	-0.2710106	-0.2709890	-0.0000216
-7.557E-06	-0.2710101	-0.2709885	-0.0000216
-7.995E-06	-0.2710096	-0.2709881	-0.0000215
-8.552E-06	-0.2710091	-0.2709875	-0.0000216
-9.116E-06	-0.2710086	-0.2709870	-0.0000216
-9.604E-06	-0.2710081	-0.2709865	-0.0000216
-1.0054E-05	-0.2710076	-0.2709860	-0.0000216
-1.0629E-05	-0.2710071	-0.2709855	-0.0000216
-1.1068E-05	-0.2710066	-0.2709850	-0.0000216
-1.1547E-05	-0.2710061	-0.2709845	-0.0000215
-1.1965E-05	-0.2710056	-0.2709841	-0.0000215
-1.2561E-05	-0.2710051	-0.2709835	-0.0000216
-1.3029E-05	-0.2710046	-0.2709831	-0.0000215
-1.3505E-05	-0.2710041	-0.2709826	-0.0000215
-1.402E-05	-0.2710036	-0.2709821	-0.0000215
-1.4583E-05	-0.2710031	-0.2709815	-0.0000216
-1.5059E-05	-0.2710026	-0.2709810	-0.0000216
-1.5562E-05	-0.2710021	-0.2709805	-0.0000216
-1.6072E-05	-0.2710016	-0.2709800	-0.0000216
-1.6562E-05	-0.2710011	-0.2709795	-0.0000216
-1.7045E-05	-0.2710006	-0.2709790	-0.0000215
-1.7521E-05	-0.2710001	-0.2709786	-0.0000215
-1.8015E-05	-0.2709996	-0.2709781	-0.0000215
-1.8478E-05	-0.2709991	-0.2709776	-0.0000215
-1.9003E-05	-0.2709986	-0.2709771	-0.0000215
-1.9513E-05	-0.2709981	-0.2709766	-0.0000215
-2.0032E-05	-0.2709976	-0.2709761	-0.0000215
-2.0549E-05	-0.2709971	-0.2709755	-0.0000215
-2.1052E-05	-0.2709966	-0.2709750	-0.0000216
-2.1501E-05	-0.2709961	-0.2709746	-0.0000215
-2.212E-05	-0.2709956	-0.2709740	-0.0000216
-2.2653E-05	-0.2709951	-0.2709734	-0.0000217
-2.315E-05	-0.2709946	-0.2709729	-0.0000217
-2.3623E-05	-0.2709941	-0.2709725	-0.0000216
-2.415E-05	-0.2709936	-0.2709719	-0.0000217
-2.4662E-05	-0.2709931	-0.2709714	-0.0000217
-2.5159E-05	-0.2709926	-0.2709709	-0.0000217
-2.5671E-05	-0.2709921	-0.2709704	-0.0000217
-2.6187E-05	-0.2709916	-0.2709699	-0.0000217
-2.6694E-05	-0.2709911	-0.2709694	-0.0000217
-2.7193E-05	-0.2709906	-0.2709689	-0.0000217
-2.7716E-05	-0.2709901	-0.2709684	-0.0000217
-2.8163E-05	-0.2709896	-0.2709679	-0.0000217
-2.866E-05	-0.2709891	-0.2709674	-0.0000217
-2.9173E-05	-0.2709886	-0.2709669	-0.0000217
-2.9671E-05	-0.2709881	-0.2709664	-0.0000217
-3.0145E-05	-0.2709876	-0.2709659	-0.0000216
-3.068E-05	-0.2709871	-0.2709654	-0.0000217
-3.1151E-05	-0.2709866	-0.2709649	-0.0000217
-3.1657E-05	-0.2709861	-0.2709644	-0.0000217
-3.2153E-05	-0.2709856	-0.2709639	-0.0000217
-3.2659E-05	-0.2709851	-0.2709634	-0.0000217
-3.3142E-05	-0.2709846	-0.2709630	-0.0000216
-3.3706E-05	-0.2709841	-0.2709624	-0.0000217
-3.4161E-05	-0.2709836	-0.2709619	-0.0000217
-3.4674E-05	-0.2709831	-0.2709614	-0.0000217
-3.5197E-05	-0.2709826	-0.2709609	-0.0000217
-3.5699E-05	-0.2709821	-0.2709604	-0.0000217
-3.6156E-05	-0.2709816	-0.2709599	-0.0000217
-3.6606E-05	-0.2709811	-0.2709595	-0.0000216
-3.7172E-05	-0.2709806	-0.2709589	-0.0000217
-3.7674E-05	-0.2709801	-0.2709584	-0.0000217
-3.8173E-05	-0.2709796	-0.2709579	-0.0000217
-3.8656E-05	-0.2709791	-0.2709574	-0.0000217
-3.9181E-05	-0.2709786	-0.2709569	-0.0000217
-3.9656E-05	-0.2709781	-0.2709564	-0.0000217
-4.0216E-05	-0.2709776	-0.2709559	-0.0000217
-4.0753E-05	-0.2709771	-0.2709553	-0.0000218
-4.1172E-05	-0.2709766	-0.2709549	-0.0000217
-4.1626E-05	-0.2709761	-0.2709545	-0.0000216
-4.2147E-05	-0.2709756	-0.2709539	-0.0000216
-4.2635E-05	-0.2709751	-0.2709535	-0.0000216
-4.312E-05	-0.2709746	-0.2709530	-0.0000216
-4.3608E-05	-0.2709741	-0.2709525	-0.0000216
-4.4097E-05	-0.2709736	-0.2709520	-0.0000216
-4.4607E-05	-0.2709731	-0.2709515	-0.0000216
-4.5127E-05	-0.2709726	-0.2709510	-0.0000216
-4.5613E-05	-0.2709721	-0.2709505	-0.0000216
-4.6136E-05	-0.2709716	-0.2709500	-0.0000216
-4.6611E-05	-0.2709711	-0.2709495	-0.0000216
-4.7105E-05	-0.2709706	-0.2709490	-0.0000216
-4.7593E-05	-0.2709701	-0.2709485	-0.0000216
-4.8056E-05	-0.2709696	-0.2709480	-0.0000216
-4.8572E-05	-0.2709691	-0.2709475	-0.0000216
-4.9074E-05	-0.2709686	-0.2709470	-0.0000216
-4.954E-05	-0.2709681	-0.2709466	-0.0000215
-5.0054E-05	-0.2709676	-0.2709460	-0.0000216
-5.0583E-05	-0.2709671	-0.2709455	-0.0000216
-5.1107E-05	-0.2709666	-0.2709450	-0.0000216
-5.1575E-05	-0.2709661	-0.2709445	-0.0000216
-5.2037E-05	-0.2709656	-0.2709441	-0.0000215
-5.2567E-05	-0.2709651	-0.2709435	-0.0000216
-5.3096E-05	-0.2709646	-0.2709430	-0.0000216
-5.3571E-05	-0.2709641	-0.2709425	-0.0000216
-5.4136E-05	-0.2709636	-0.2709420	-0.0000216
-5.4622E-05	-0.2709631	-0.2709415	-0.0000216
-5.5069E-05	-0.2709626	-0.2709410	-0.0000216
-5.556E-05	-0.2709621	-0.2709405	-0.0000216
-5.6078E-05	-0.2709616	-0.2709400	-0.0000216
-5.6574E-05	-0.2709611	-0.2709395	-0.0000216
-5.7068E-05	-0.2709606	-0.2709390	-0.0000216
-5.7555E-05	-0.2709601	-0.2709385	-0.0000216
-5.8068E-05	-0.2709596	-0.2709380	-0.0000216
-5.8631E-05	-0.2709591	-0.2709375	-0.0000216
-5.9082E-05	-0.2709586	-0.2709370	-0.0000216
-5.9609E-05	-0.2709581	-0.2709365	-0.0000216
-6.0201E-05	-0.2709576	-0.2709359	-0.0000217
-6.074E-05	-0.2709571	-0.2709354	-0.0000217
-6.1215E-05	-0.2709566	-0.2709349	-0.0000217
-6.1713E-05	-0.2709561	-0.2709344	-0.0000217
-6.2211E-05	-0.2709556	-0.2709339	-0.0000217
-6.2737E-05	-0.2709551	-0.2709334	-0.0000217
-6.3233E-05	-0.2709546	-0.2709329	-0.0000217
-6.3711E-05	-0.2709541	-0.2709324	-0.0000217
-6.4254E-05	-0.2709536	-0.2709318	-0.0000218
-6.4698E-05	-0.2709531	-0.2709314	-0.0000217
-6.5199E-05	-0.2709526	-0.2709309	-0.0000217
-6.5692E-05	-0.2709521	-0.2709304	-0.0000217
-6.6154E-05	-0.2709516	-0.2709299	-0.0000217
-6.6639E-05	-0.2709511	-0.2709295	-0.0000216
-6.7119E-05	-0.2709506	-0.2709290	-0.0000216
-6.7665E-05	-0.2709501	-0.2709284	-0.0000217
-6.8194E-05	-0.2709496	-0.2709279	-0.0000217
-6.871E-05	-0.2709491	-0.2709274	-0.0000217
-6.9145E-05	-0.2709486	-0.2709269	-0.0000216
-6.9696E-05	-0.2709481	-0.2709264	-0.0000217
-7.019E-05	-0.2709476	-0.2709259	-0.0000217
-7.0721E-05	-0.2709471	-0.2709254	-0.0000217
-7.1178E-05	-0.2709466	-0.2709249	-0.0000217
-7.1706E-05	-0.2709461	-0.2709244	-0.0000217
-7.2232E-05	-0.2709456	-0.2709239	-0.0000217
-7.2757E-05	-0.2709451	-0.2709233	-0.0000218
-7.323E-05	-0.2709446	-0.2709229	-0.0000217
-7.3695E-05	-0.2709441	-0.2709224	-0.0000217
-7.4179E-05	-0.2709436	-0.2709219	-0.0000217
-7.4679E-05	-0.2709431	-0.2709214	-0.0000217
-7.5156E-05	-0.2709426	-0.2709209	-0.0000217
-7.5747E-05	-0.2709421	-0.2709203	-0.0000217
-7.6245E-05	-0.2709416	-0.2709198	-0.0000217
-7.6702E-05	-0.2709411	-0.2709194	-0.0000217
-7.7186E-05	-0.2709406	-0.2709189	-0.0000217
-7.7712E-05	-0.2709401	-0.2709184	-0.0000217
-7.8229E-05	-0.2709396	-0.2709179	-0.0000217
-7.8719E-05	-0.2709391	-0.2709174	-0.0000217
-7.9183E-05	-0.2709386	-0.2709169	-0.0000217
-7.9652E-05	-0.2709381	-0.2709164	-0.0000217
-8.0175E-05	-0.2709376	-0.2709159	-0.0000217
-8.0721E-05	-0.2709371	-0.2709154	-0.0000217
-8.1203E-05	-0.2709366	-0.2709149	-0.0000217
-8.1721E-05	-0.2709361	-0.2709144	-0.0000217
-8.2289E-05	-0.2709356	-0.2709138	-0.0000218
-8.2793E-05	-0.2709351	-0.2709133	-0.0000218
-8.3313E-05	-0.2709346	-0.2709128	-0.0000218
-8.3754E-05	-0.2709341	-0.2709123	-0.0000218
-8.4242E-05	-0.2709336	-0.2709119	-0.0000217
-8.4685E-05	-0.2709331	-0.2709114	-0.0000217
-8.5179E-05	-0.2709326	-0.2709109	-0.0000217
-8.5686E-05	-0.2709321	-0.2709104	-0.0000217
-8.6144E-05	-0.2709316	-0.2709100	-0.0000216
-8.6663E-05	-0.2709311	-0.2709094	-0.0000217
-8.7155E-05	-0.2709306	-0.2709089	-0.0000217
-8.7671E-05	-0.2709301	-0.2709084	-0.0000217
-8.8113E-05	-0.2709296	-0.2709080	-0.0000216
-8.8655E-05	-0.2709291	-0.2709074	-0.0000217
-8.9163E-05	-0.2709286	-0.2709069	-0.0000217
-8.971E-05	-0.2709281	-0.2709064	-0.0000217
-9.0175E-05	-0.2709276	-0.2709059	-0.0000217
-9.0677E-05	-0.2709271	-0.2709054	-0.0000217
-0.0000912	-0.2709266	-0.2709049	-0.0000217

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=7 (DA8)
iDacDUT_index0=6 (DA7)
fDacMiddle_V=-0.270996094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000479	-0.2710661	-0.2710440	-0.0000221
				0.0000473	-0.2710656	-0.2710434	-0.0000222
				0.0000468	-0.2710651	-0.2710429	-0.0000222
				0.0000463	-0.2710646	-0.2710424	-0.0000222
				0.0000458	-0.2710641	-0.2710419	-0.0000222
				0.0000453	-0.2710636	-0.2710414	-0.0000222
				0.0000448	-0.2710631	-0.2710409	-0.0000222
				0.0000443	-0.2710626	-0.2710404	-0.0000222
				0.0000438	-0.2710621	-0.2710399	-0.0000222
				0.0000433	-0.2710616	-0.2710394	-0.0000222
				0.0000428	-0.2710611	-0.2710389	-0.0000222
				0.0000424	-0.2710606	-0.2710385	-0.0000221
				0.0000419	-0.2710601	-0.2710380	-0.0000221
				0.0000414	-0.2710596	-0.2710375	-0.0000221
				0.0000409	-0.2710591	-0.2710370	-0.0000221
				0.0000404	-0.2710586	-0.2710365	-0.0000221
				0.0000398	-0.2710581	-0.2710359	-0.0000222
				0.0000393	-0.2710576	-0.2710354	-0.0000222
				0.0000388	-0.2710571	-0.2710349	-0.0000222
				0.0000383	-0.2710566	-0.2710344	-0.0000222
				0.0000378	-0.2710561	-0.2710339	-0.0000222
				0.0000373	-0.2710556	-0.2710334	-0.0000222
				0.0000368	-0.2710551	-0.2710329	-0.0000222
				0.0000363	-0.2710546	-0.2710324	-0.0000222
				0.0000359	-0.2710541	-0.2710320	-0.0000221
				0.0000354	-0.2710536	-0.2710315	-0.0000221
				0.0000349	-0.2710531	-0.2710310	-0.0000221
				0.0000343	-0.2710526	-0.2710304	-0.0000222
				0.0000338	-0.2710521	-0.2710299	-0.0000222
				0.0000334	-0.2710516	-0.2710294	-0.0000221
				0.0000328	-0.2710511	-0.2710289	-0.0000222
				0.0000323	-0.2710506	-0.2710284	-0.0000222
				0.0000318	-0.2710501	-0.2710279	-0.0000222
				0.0000314	-0.2710496	-0.2710274	-0.0000222
				0.0000308	-0.2710491	-0.2710269	-0.0000222
				0.0000303	-0.2710486	-0.2710264	-0.0000222
				0.0000298	-0.2710481	-0.2710259	-0.0000222
				0.0000293	-0.2710476	-0.2710254	-0.0000222
				0.0000288	-0.2710471	-0.2710249	-0.0000222
				0.0000283	-0.2710466	-0.2710244	-0.0000222
				0.0000278	-0.2710461	-0.2710239	-0.0000222
				0.0000273	-0.2710456	-0.2710234	-0.0000222
				0.0000268	-0.2710451	-0.2710229	-0.0000222
				0.0000263	-0.2710446	-0.2710224	-0.0000222
				0.0000258	-0.2710441	-0.2710219	-0.0000222
				0.0000253	-0.2710436	-0.2710214	-0.0000222
				0.0000249	-0.2710431	-0.2710210	-0.0000221
				0.0000244	-0.2710426	-0.2710205	-0.0000221
				0.0000238	-0.2710421	-0.2710199	-0.0000222
				0.0000233	-0.2710416	-0.2710194	-0.0000222
				0.0000228	-0.2710411	-0.2710189	-0.0000222
				0.0000223	-0.2710406	-0.2710184	-0.0000222
				0.0000218	-0.2710401	-0.2710179	-0.0000222
				0.0000213	-0.2710396	-0.2710174	-0.0000222
				0.0000208	-0.2710391	-0.2710169	-0.0000222
				0.0000203	-0.2710386	-0.2710164	-0.0000222
				0.0000198	-0.2710381	-0.2710159	-0.0000222
				0.0000193	-0.2710376	-0.2710154	-0.0000222
				0.0000188	-0.2710371	-0.2710149	-0.0000222
				0.0000183	-0.2710366	-0.2710144	-0.0000222
				0.0000178	-0.2710361	-0.2710139	-0.0000222
				0.0000173	-0.2710356	-0.2710134	-0.0000222
				0.0000168	-0.2710351	-0.2710129	-0.0000222
				0.0000164	-0.2710346	-0.2710125	-0.0000221
				0.0000159	-0.2710341	-0.2710120	-0.0000221
				0.0000153	-0.2710336	-0.2710114	-0.0000222
				0.0000148	-0.2710331	-0.2710109	-0.0000222
				0.0000143	-0.2710326	-0.2710103	-0.0000222
				0.0000138	-0.2710321	-0.2710098	-0.0000222
				0.0000133	-0.2710316	-0.2710094	-0.0000222
				0.0000128	-0.2710311	-0.2710089	-0.0000222
				0.0000123	-0.2710306	-0.2710084	-0.0000222
				0.0000119	-0.2710301	-0.2710079	-0.0000222
				0.0000113	-0.2710296	-0.2710074	-0.0000222
				0.0000108	-0.2710291	-0.2710069	-0.0000222
				0.0000104	-0.2710286	-0.2710065	-0.0000221
				0.0000099	-0.2710281	-0.2710059	-0.0000221
				0.0000094	-0.2710276	-0.2710055	-0.0000221
				0.0000089	-0.2710271	-0.2710050	-0.0000221
				0.0000083	-0.2710266	-0.2710044	-0.0000222
				0.0000079	-0.2710261	-0.2710039	-0.0000221
				0.0000074	-0.2710256	-0.2710035	-0.0000221
				0.0000069	-0.2710251	-0.2710030	-0.0000221
				0.0000064	-0.2710246	-0.2710025	-0.0000221
				0.0000059	-0.2710241	-0.2710020	-0.0000221
				0.0000053	-0.2710236	-0.2710014	-0.0000222
				0.0000048	-0.2710231	-0.2710009	-0.0000222
				0.0000043	-0.2710226	-0.2710004	-0.0000222
				0.0000038	-0.2710221	-0.2709999	-0.0000222
				0.0000033	-0.2710216	-0.2709994	-0.0000222
				0.0000029	-0.2710211	-0.2709990	-0.0000221
				0.0000023	-0.2710206	-0.2709984	-0.0000222
				0.0000018	-0.2710201	-0.2709979	-0.0000222
				0.0000013	-0.2710196	-0.2709974	-0.0000222
				0.0000009	-0.2710191	-0.2709970	-0.0000221
				0.0000003	-0.2710186	-0.2709964	-0.0000222
				-0.0000002	-0.2710181	-0.2709959	-0.0000222
				-0.0000006	-0.2710176	-0.2709955	-0.0000221
				-0.0000011	-0.2710171	-0.2709950	-0.0000221
				-0.0000017	-0.2710166	-0.2709944	-0.0000222
				-0.0000021	-0.2710161	-0.2709940	-0.0000221
				-0.0000026	-0.2710156	-0.2709935	-0.0000221
				-0.0000031	-0.2710151	-0.2709930	-0.0000221
				-0.0000036	-0.2710146	-0.2709925	-0.0000221
				-0.0000041	-0.2710141	-0.2709920	-0.0000221
				-0.0000046	-0.2710136	-0.2709915	-0.0000221
				-0.0000052	-0.2710131	-0.2709909	-0.0000222
				-0.0000056	-0.2710126	-0.2709905	-0.0000221
				-0.0000061	-0.2710121	-0.2709900	-0.0000221
				-0.0000066	-0.2710116	-0.2709895	-0.0000221
				-0.0000071	-0.2710111	-0.2709890	-0.0000221
				-0.0000076	-0.2710106	-0.2709885	-0.0000221
				-0.0000081	-0.2710101	-0.2709880	-0.0000221
				-0.0000086	-0.2710096	-0.2709875	-0.0000221
				-0.0000091	-0.2710091	-0.2709870	-0.0000221
				-0.0000096	-0.2710086	-0.2709865	-0.0000221
				-0.0000101	-0.2710081	-0.2709860	-0.0000221
				-0.0000106	-0.2710076	-0.2709855	-0.0000221
				-0.0000111	-0.2710071	-0.2709850	-0.0000221
				-0.0000116	-0.2710066	-0.2709845	-0.0000221
				-0.0000122	-0.2710061	-0.2709839	-0.0000222
				-0.0000127	-0.2710056	-0.2709834	-0.0000222
				-0.0000131	-0.2710051	-0.2709830	-0.0000221
				-0.0000137	-0.2710046	-0.2709824	-0.0000222
				-0.0000141	-0.2710041	-0.2709820	-0.0000221
				-0.0000147	-0.2710036	-0.2709814	-0.0000222
				-0.0000151	-0.2710031	-0.2709810	-0.0000221
				-0.0000157	-0.2710026	-0.2709804	-0.0000222
				-0.0000162	-0.2710021	-0.2709799	-0.0000222
				-0.0000166	-0.2710016	-0.2709795	-0.0000221
				-0.0000171	-0.2710011	-0.2709790	-0.0000221
				-0.0000176	-0.2710006	-0.2709785	-0.0000221
				-0.0000181	-0.2710001	-0.2709780	-0.0000221
				-0.0000186	-0.2709996	-0.2709774	-0.0000221
				-0.0000192	-0.2709991	-0.2709769	-0.0000222
				-0.0000197	-0.2709986	-0.2709764	-0.0000222
				-0.0000202	-0.2709981	-0.2709759	-0.0000222
				-0.0000206	-0.2709976	-0.2709754	-0.0000221
				-0.0000211	-0.2709971	-0.2709750	-0.0000221
				-0.0000216	-0.2709966	-0.2709745	-0.0000221
				-0.0000221	-0.2709961	-0.2709740	-0.0000221
				-0.0000212	-0.2709956	-0.2709749	-0.0000207
				-0.0000216	-0.2709951	-0.2709745	-0.0000206
				-0.0000221	-0.2709946	-0.2709740	-0.0000206
				-0.0000227	-0.2709941	-0.2709734	-0.0000207
				-0.0000232	-0.2709936	-0.2709729	-0.0000207
				-0.0000237	-0.2709931	-0.2709724	-0.0000207
				-0.0000241	-0.2709926	-0.2709719	-0.0000206
				-0.0000246	-0.2709921	-0.2709714	-0.0000206
				-0.0000252	-0.2709916	-0.2709709	-0.0000207
				-0.0000257	-0.2709911	-0.2709704	-0.0000207
				-0.0000262	-0.2709906	-0.2709698	-0.0000207
				-0.0000267	-0.2709901	-0.2709694	-0.0000207
				-0.0000271	-0.2709896	-0.2709690	-0.0000206
				-0.0000277	-0.2709891	-0.2709684	-0.0000207
				-0.0000282	-0.2709886	-0.2709679	-0.0000207
				-0.0000287	-0.2709881	-0.2709674	-0.0000207
				-0.0000292	-0.2709876	-0.2709669	-0.0000207
				-0.0000297	-0.2709871	-0.2709664	-0.0000207
				-0.0000302	-0.2709866	-0.2709659	-0.0000207
				-0.0000307	-0.2709861	-0.2709654	-0.0000207
				-0.0000312	-0.2709856	-0.2709649	-0.0000207
				-0.0000317	-0.2709851	-0.2709644	-0.0000207
				-0.0000322	-0.2709846	-0.2709639	-0.0000207
				-0.0000327	-0.2709841	-0.2709634	-0.0000207
				-0.0000332	-0.2709836	-0.2709629	-0.0000207
				-0.0000337	-0.2709831	-0.2709624	-0.0000207
				-0.0000342	-0.2709826	-0.2709619	-0.0000207
				-0.0000347	-0.2709821	-0.2709614	-0.0000207
				-0.0000352	-0.2709816	-0.2709609	-0.0000207
				-0.0000357	-0.2709811	-0.2709604	-0.0000207
				-0.0000362	-0.2709806	-0.2709599	-0.0000207
				-0.0000368	-0.2709801	-0.2709593	-0.0000208
				-0.0000372	-0.2709796	-0.2709589	-0.0000207
				-0.0000377	-0.2709791	-0.2709584	-0.0000207
				-0.0000382	-0.2709786	-0.2709579	-0.0000207
				-0.0000387	-0.2709781	-0.2709574	-0.0000207
				-0.0000392	-0.2709776	-0.2709569	-0.0000207
				-0.0000397	-0.2709771	-0.2709564	-0.0000207
				-0.0000401	-0.2709766	-0.2709560	-0.0000206
				-0.0000406	-0.2709761	-0.2709555	-0.0000206
				-0.0000411	-0.2709756	-0.2709550	-0.0000206
				-0.0000416	-0.2709751	-0.2709545	-0.0000206
				-0.0000421	-0.2709746	-0.2709540	-0.0000206
				-0.0000426	-0.2709741	-0.2709535	-0.0000206
				-0.0000431	-0.2709736	-0.2709530	-0.0000206
				-0.0000436	-0.2709731	-0.2709525	-0.0000206
				-0.0000441	-0.2709726	-0.2709520	-0.0000206
				-0.0000446	-0.2709721	-0.2709515	-0.0000206
				-0.0000451	-0.2709716	-0.2709510	-0.0000206
				-0.0000456	-0.2709711	-0.2709505	-0.0000206
				-0.0000461	-0.2709706	-0.2709500	-0.0000206
				-0.0000466	-0.2709701	-0.2709495	-0.0000206
				-0.0000471	-0.2709696	-0.2709490	-0.0000206
				-0.0000476	-0.2709691	-0.2709485	-0.0000206
				-0.0000481	-0.2709686	-0.2709480	-0.0000206
				-0.0000486	-0.2709681	-0.2709475	-0.0000206
				-0.0000491	-0.2709676	-0.2709469	-0.0000206
				-0.0000497	-0.2709671	-0.2709464	-0.0000207
				-0.0000502	-0.2709666	-0.2709459	-0.0000207
				-0.0000507	-0.2709661	-0.2709454	-0.0000207
				-0.0000512	-0.2709656	-0.2709449	-0.0000207
				-0.0000517	-0.2709651	-0.2709444	-0.0000207
				-0.0000522	-0.2709646	-0.2709439	-0.0000207
				-0.0000527	-0.2709641	-0.2709434	-0.0000207
				-0.0000532	-0.2709636	-0.2709429	-0.0000207
				-0.0000537	-0.2709631	-0.2709424	-0.0000207
				-0.0000542	-0.2709626	-0.2709419	-0.0000207
				-0.0000547	-0.2709621	-0.2709414	-0.0000207
				-0.0000553	-0.2709616	-0.2709408	-0.0000208
				-0.0000557	-0.2709611	-0.2709404	-0.0000207
				-0.0000562	-0.2709606	-0.2709399	-0.0000207
				-0.0000568	-0.2709601	-0.2709393	-0.0000208
				-0.0000572	-0.2709596	-0.2709389	-0.0000207
				-0.0000577	-0.2709591	-0.2709383	-0.0000207
				-0.0000582	-0.2709586	-0.2709379	-0.0000207
				-0.0000587	-0.2709581	-0.2709374	-0.0000207
				-0.0000592	-0.2709576	-0.2709369	-0.0000207
				-0.0000597	-0.2709571	-0.2709364	-0.0000207
				-0.0000602	-0.2709566	-0.2709359	-0.0000207
				-0.0000607	-0.2709561	-0.2709354	-0.0000207
				-0.0000612	-0.2709556	-0.2709349	-0.0000207
				-0.0000617	-0.2709551	-0.2709344	-0.0000207
				-0.0000622	-0.2709546	-0.2709339	-0.0000207
				-0.0000627	-0.2709541	-0.2709334	-0.0000207
				-0.0000632	-0.2709536	-0.2709329	-0.0000207
				-0.0000636	-0.2709531	-0.2709325	-0.0000206
				-0.0000641	-0.2709526	-0.2709320	-0.0000206
				-0.0000647	-0.2709521	-0.2709314	-0.0000207
				-0.0000651	-0.2709516	-0.2709310	-0.0000206
				-0.0000656	-0.2709511	-0.2709305	-0.0000206
				-0.0000661	-0.2709506	-0.2709300	-0.0000206
				-0.0000666	-0.2709501	-0.2709295	-0.0000206
				-0.0000672	-0.2709496	-0.2709289	-0.0000207
				-0.0000677	-0.2709491	-0.2709284	-0.0000207
				-0.0000681	-0.2709486	-0.2709280	-0.0000206
				-0.0000687	-0.2709481	-0.2709274	-0.0000207
				-0.0000691	-0.2709476	-0.2709270	-0.0000206
				-0.0000696	-0.2709471	-0.2709265	-0.0000206
				-0.0000702	-0.2709466	-0.2709259	-0.0000207
				-0.0000707	-0.2709461	-0.2709254	-0.0000207
				-0.0000712	-0.2709456	-0.2709249	-0.0000207
				-0.0000717	-0.2709451	-0.2709244	-0.0000207
				-0.0000722	-0.2709446	-0.2709239	-0.0000207
				-0.0000727	-0.2709441	-0.2709234	-0.0000207
				-0.0000732	-0.2709436	-0.2709229	-0.0000207
				-0.0000737	-0.2709431	-0.2709224	-0.0000207
				-0.0000742	-0.2709426	-0.2709219	-0.0000207
				-0.0000747	-0.2709421	-0.2709214	-0.0000207
				-0.0000752	-0.2709416	-0.2709209	-0.0000207
				-0.0000757	-0.2709411	-0.2709204	-0.0000207
				-0.0000761	-0.2709406	-0.2709200	-0.0000206
				-0.0000767	-0.2709401	-0.2709194	-0.0000207
				-0.0000771	-0.2709396	-0.2709190	-0.0000206
				-0.0000776	-0.2709391	-0.2709185	-0.0000206
				-0.0000781	-0.2709386	-0.2709180	-0.0000206
				-0.0000786	-0.2709381	-0.2709175	-0.0000206
				-0.0000792	-0.2709376	-0.2709169	-0.0000207
				-0.0000796	-0.2709371	-0.2709165	-0.0000206
				-0.0000801	-0.2709366	-0.2709160	-0.0000206
				-0.0000806	-0.2709361	-0.2709155	-0.0000206
				-0.0000811	-0.2709356	-0.2709150	-0.0000206
				-0.0000816	-0.2709351	-0.2709145	-0.0000206
				-0.0000822	-0.2709346	-0.2709139	-0.0000207
				-0.0000827	-0.2709341	-0.2709134	-0.0000207
				-0.0000831	-0.2709336	-0.2709130	-0.0000206
				-0.0000836	-0.2709331	-0.2709125	-0.0000206
				-0.0000841	-0.2709326	-0.2709120	-0.0000206
				-0.0000847	-0.2709321	-0.2709114	-0.0000207
				-0.0000851	-0.2709316	-0.2709110	-0.0000206
				-0.0000856	-0.2709311	-0.2709105	-0.0000206
				-0.0000862	-0.2709306	-0.2709099	-0.0000207
				-0.0000867	-0.2709301	-0.2709094	-0.0000207
				-0.0000871	-0.2709296	-0.2709090	-0.0000206
				-0.0000877	-0.2709291	-0.2709084	-0.0000207
				-0.0000881	-0.2709286	-0.2709080	-0.0000206
				-0.0000887	-0.2709281	-0.2709074	-0.0000207
				-0.0000892	-0.2709276	-0.2709069	-0.0000207
				-0.0000897	-0.2709271	-0.2709064	-0.0000207
				-0.0000901	-0.2709266	-0.2709060	-0.0000206

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=7 (DA8)
iDacDUT_index0=6 (DA7)
fDacMiddle_V=-0.270996094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000351	-0.2710661	-0.2710311	-3.495E-05
					0.0000350	-0.2710656	-0.2710311	-3.4538E-05
					0.0000350	-0.2710651	-0.2710311	-3.3993E-05
					0.0000350	-0.2710646	-0.2710311	-3.3541E-05
					0.0000350	-0.2710641	-0.2710311	-3.2997E-05
					0.0000350	-0.2710636	-0.2710311	-3.2511E-05
					0.0000350	-0.2710631	-0.2710311	-3.1977E-05
					0.0000350	-0.2710626	-0.2710311	-3.1479E-05
					0.0000350	-0.2710621	-0.2710311	-3.0972E-05
					0.0000350	-0.2710616	-0.2710311	-3.0509E-05
					0.0000350	-0.2710611	-0.2710311	-2.9984E-05
					0.0000350	-0.2710606	-0.2710311	-2.9514E-05
					0.0000350	-0.2710601	-0.2710311	-2.9013E-05
					0.0000350	-0.2710596	-0.2710311	-2.8512E-05
					0.0000350	-0.2710591	-0.2710311	-2.7982E-05
					0.0000350	-0.2710586	-0.2710311	-2.7465E-05
					0.0000350	-0.2710581	-0.2710311	-2.6951E-05
					0.0000350	-0.2710576	-0.2710311	-2.6486E-05
					0.0000350	-0.2710571	-0.2710311	-2.5987E-05
					0.0000350	-0.2710566	-0.2710311	-2.5489E-05
					0.0000350	-0.2710561	-0.2710311	-2.4973E-05
					0.0000350	-0.2710556	-0.2710311	-2.4474E-05
					0.0000350	-0.2710551	-0.2710311	-2.4035E-05
					0.0000350	-0.2710546	-0.2710311	-2.3505E-05
					0.0000350	-0.2710541	-0.2710311	-2.3042E-05
					0.0000350	-0.2710536	-0.2710311	-2.2535E-05
					0.0000159	-0.2710531	-0.2710120	-4.1094E-05
					0.0000159	-0.2710526	-0.2710120	-4.0605E-05
					0.0000159	-0.2710521	-0.2710120	-4.0082E-05
					0.0000160	-0.2710516	-0.2710121	-3.9541E-05
					0.0000159	-0.2710511	-0.2710120	-3.9082E-05
					0.0000159	-0.2710506	-0.2710120	-3.8589E-05
					0.0000160	-0.2710501	-0.2710121	-3.804E-05
					0.0000159	-0.2710496	-0.2710120	-3.7561E-05
					0.0000159	-0.2710491	-0.2710120	-3.7074E-05
					0.0000160	-0.2710486	-0.2710121	-3.6541E-05
					0.0000159	-0.2710481	-0.2710120	-3.6076E-05
					0.0000160	-0.2710476	-0.2710121	-3.5508E-05
					0.0000159	-0.2710471	-0.2710120	-3.5085E-05
					0.0000159	-0.2710466	-0.2710120	-3.4552E-05
					0.0000159	-0.2710461	-0.2710120	-3.4073E-05
					0.0000159	-0.2710456	-0.2710120	-3.3568E-05
					0.0000159	-0.2710451	-0.2710120	-3.3108E-05
					0.0000159	-0.2710446	-0.2710120	-3.2594E-05
					0.0000159	-0.2710441	-0.2710120	-3.2081E-05
					0.0000159	-0.2710436	-0.2710120	-3.1597E-05
					0.0000159	-0.2710431	-0.2710120	-3.1119E-05
					0.0000159	-0.2710426	-0.2710120	-3.0592E-05
					0.0000159	-0.2710421	-0.2710120	-3.0117E-05
					0.0000159	-0.2710416	-0.2710120	-2.9601E-05
					0.0000159	-0.2710411	-0.2710120	-2.9058E-05
					0.0000160	-0.2710406	-0.2710120	-2.8548E-05
					0.0000159	-0.2710401	-0.2710120	-2.8058E-05
					0.0000159	-0.2710396	-0.2710120	-2.7564E-05
					0.0000159	-0.2710391	-0.2710120	-2.7116E-05
					0.0000159	-0.2710386	-0.2710120	-2.6566E-05
					0.0000159	-0.2710381	-0.2710120	-2.6059E-05
					0.0000159	-0.2710376	-0.2710120	-2.5557E-05
					0.0000159	-0.2710371	-0.2710120	-2.5063E-05
					0.0000159	-0.2710366	-0.2710120	-2.4552E-05
					0.0000159	-0.2710361	-0.2710120	-2.4105E-05
					0.0000159	-0.2710356	-0.2710120	-2.3572E-05
					0.0000159	-0.2710351	-0.2710120	-2.3059E-05
					0.0000159	-0.2710346	-0.2710120	-2.2586E-05
					-0.0000031	-0.2710341	-0.2709930	-4.1135E-05
					-0.0000032	-0.2710336	-0.2709929	-4.0655E-05
					-0.0000031	-0.2710331	-0.2709930	-4.0134E-05
					-0.0000031	-0.2710326	-0.2709930	-3.9604E-05
					-0.0000031	-0.2710321	-0.2709930	-3.9138E-05
					-0.0000032	-0.2710316	-0.2709929	-3.865E-05
					-0.0000031	-0.2710311	-0.2709930	-3.8104E-05
					-0.0000031	-0.2710306	-0.2709929	-3.7649E-05
					-0.0000031	-0.2710301	-0.2709930	-3.7127E-05
					-0.0000031	-0.2710296	-0.2709930	-3.6631E-05
					-0.0000031	-0.2710291	-0.2709930	-3.6107E-05
					-0.0000031	-0.2710286	-0.2709930	-3.5619E-05
					-0.0000032	-0.2710281	-0.2709929	-3.5157E-05
					-0.0000031	-0.2710276	-0.2709930	-3.4635E-05
					-0.0000031	-0.2710271	-0.2709930	-3.4142E-05
					-0.0000032	-0.2710266	-0.2709929	-3.3655E-05
					-0.0000031	-0.2710261	-0.2709930	-3.3139E-05
					-0.0000032	-0.2710256	-0.2709929	-3.2669E-05
					-0.0000031	-0.2710251	-0.2709930	-3.2144E-05
					-0.0000031	-0.2710246	-0.2709930	-3.1628E-05
					-0.0000031	-0.2710241	-0.2709930	-3.1117E-05
					-0.0000031	-0.2710236	-0.2709930	-3.0607E-05
					-0.0000031	-0.2710231	-0.2709930	-3.01E-05
					-0.0000031	-0.2710226	-0.2709930	-2.9619E-05
					-0.0000031	-0.2710221	-0.2709930	-2.913E-05
					-0.0000031	-0.2710216	-0.2709929	-2.8647E-05
					-0.0000031	-0.2710211	-0.2709930	-2.8121E-05
					-0.0000031	-0.2710206	-0.2709930	-2.7615E-05
					-0.0000031	-0.2710201	-0.2709930	-2.7119E-05
					-0.0000032	-0.2710196	-0.2709929	-2.6667E-05
					-0.0000032	-0.2710191	-0.2709929	-2.615E-05
					-0.0000031	-0.2710186	-0.2709929	-2.5646E-05
					-0.0000031	-0.2710181	-0.2709930	-2.5126E-05
					-0.0000032	-0.2710176	-0.2709929	-2.4653E-05
					-0.0000031	-0.2710171	-0.2709930	-2.4118E-05
					-0.0000031	-0.2710166	-0.2709930	-2.3619E-05
					-0.0000031	-0.2710161	-0.2709930	-2.3143E-05
					-0.0000032	-0.2710156	-0.2709929	-2.2684E-05
					-0.0000222	-0.2710151	-0.2709739	-4.12E-05
					-0.0000222	-0.2710146	-0.2709739	-4.0704E-05
					-0.0000222	-0.2710141	-0.2709739	-4.0219E-05
					-0.0000222	-0.2710136	-0.2709739	-3.9681E-05
					-0.0000222	-0.2710131	-0.2709739	-3.9187E-05
					-0.0000222	-0.2710126	-0.2709739	-3.8707E-05
					-0.0000223	-0.2710121	-0.2709738	-3.8263E-05
					-0.0000222	-0.2710116	-0.2709739	-3.7726E-05
					-0.0000222	-0.2710111	-0.2709739	-3.7223E-05
					-0.0000222	-0.2710106	-0.2709739	-3.67E-05
					-0.0000222	-0.2710101	-0.2709739	-3.6207E-05
					-0.0000222	-0.2710096	-0.2709739	-3.5718E-05
					-0.0000222	-0.2710091	-0.2709739	-3.5178E-05
					-0.0000222	-0.2710086	-0.2709739	-3.4701E-05
					-0.0000222	-0.2710081	-0.2709739	-3.4164E-05
					-0.0000222	-0.2710076	-0.2709739	-3.3659E-05
					-0.0000221	-0.2710071	-0.2709740	-3.3142E-05
					-0.0000222	-0.2710066	-0.2709739	-3.2681E-05
					-0.0000222	-0.2710061	-0.2709739	-3.2227E-05
					-0.0000223	-0.2710056	-0.2709738	-3.177E-05
					-0.0000222	-0.2710051	-0.2709739	-3.124E-05
					-0.0000223	-0.2710046	-0.2709738	-3.0756E-05
					-0.0000222	-0.2710041	-0.2709738	-3.0249E-05
					-0.0000222	-0.2710036	-0.2709739	-2.9729E-05
					-0.0000223	-0.2710031	-0.2709738	-2.9282E-05
					-0.0000222	-0.2710026	-0.2709739	-2.8716E-05
					-0.0000222	-0.2710021	-0.2709739	-2.8162E-05
					-0.0000222	-0.2710016	-0.2709739	-2.7694E-05
					-0.0000222	-0.2710011	-0.2709739	-2.7202E-05
					-0.0000222	-0.2710006	-0.2709739	-2.6671E-05
					-0.0000221	-0.2710001	-0.2709739	-2.6149E-05
					-0.0000221	-0.2709996	-0.2709740	-2.5637E-05
					-0.0000222	-0.2709991	-0.2709739	-2.5199E-05
					-0.0000222	-0.2709986	-0.2709739	-2.4721E-05
					-0.0000222	-0.2709981	-0.2709739	-2.4199E-05
					-0.0000222	-0.2709976	-0.2709739	-2.3727E-05
					-0.0000222	-0.2709971	-0.2709739	-2.3195E-05
					-0.0000222	-0.2709966	-0.2709739	-2.2683E-05
					-0.0000222	-0.2709961	-0.2709739	-2.2233E-05
					-0.0000398	-0.2709956	-0.2709563	-3.9341E-05
					-0.0000399	-0.2709951	-0.2709562	-3.885E-05
					-0.0000398	-0.2709946	-0.2709563	-3.8286E-05
					-0.0000398	-0.2709941	-0.2709563	-3.7768E-05
					-0.0000398	-0.2709936	-0.2709563	-3.7314E-05
					-0.0000399	-0.2709931	-0.2709562	-3.6852E-05
					-0.0000399	-0.2709926	-0.2709562	-3.6379E-05
					-0.0000398	-0.2709921	-0.2709563	-3.5784E-05
					-0.0000398	-0.2709916	-0.2709563	-3.5313E-05
					-0.0000398	-0.2709911	-0.2709563	-3.4804E-05
					-0.0000398	-0.2709906	-0.2709563	-3.432E-05
					-0.0000399	-0.2709901	-0.2709562	-3.3856E-05
					-0.0000399	-0.2709896	-0.2709562	-3.3384E-05
					-0.0000398	-0.2709891	-0.2709563	-3.2836E-05
					-0.0000399	-0.2709886	-0.2709562	-3.2377E-05
					-0.0000399	-0.2709881	-0.2709562	-3.1864E-05
					-0.0000399	-0.2709876	-0.2709562	-3.1364E-05
					-0.0000399	-0.2709871	-0.2709562	-3.0854E-05
					-0.0000398	-0.2709866	-0.2709562	-3.0347E-05
					-0.0000398	-0.2709861	-0.2709563	-2.9802E-05
					-0.0000399	-0.2709856	-0.2709562	-2.9352E-05
					-0.0000398	-0.2709851	-0.2709563	-2.8799E-05
					-0.0000399	-0.2709846	-0.2709562	-2.8369E-05
					-0.0000398	-0.2709841	-0.2709563	-2.7797E-05
					-0.0000397	-0.2709836	-0.2709564	-2.7241E-05
					-0.0000398	-0.2709831	-0.2709563	-2.6758E-05
					-0.0000398	-0.2709826	-0.2709563	-2.6271E-05
					-0.0000398	-0.2709821	-0.2709563	-2.5792E-05
					-0.0000397	-0.2709816	-0.2709563	-2.5249E-05
					-0.0000398	-0.2709811	-0.2709563	-2.4777E-05
					-0.0000398	-0.2709806	-0.2709563	-2.4267E-05
					-0.0000397	-0.2709801	-0.2709564	-2.372E-05
					-0.0000398	-0.2709796	-0.2709563	-2.3284E-05
					-0.0000397	-0.2709791	-0.2709563	-2.2746E-05
					-0.0000397	-0.2709786	-0.2709564	-2.2236E-05
					-0.0000398	-0.2709781	-0.2709563	-2.1792E-05
					-0.0000398	-0.2709776	-0.2709563	-2.1307E-05
					-0.0000398	-0.2709771	-0.2709563	-2.0769E-05
					-0.0000588	-0.2709766	-0.2709372	-3.9345E-05
					-0.0000589	-0.2709761	-0.2709372	-3.8904E-05
					-0.0000589	-0.2709756	-0.2709372	-3.8383E-05
					-0.0000589	-0.2709751	-0.2709372	-3.7906E-05
					-0.0000589	-0.2709746	-0.2709372	-3.7364E-05
					-0.0000588	-0.2709741	-0.2709373	-3.6833E-05
					-0.0000589	-0.2709736	-0.2709372	-3.6363E-05
					-0.0000588	-0.2709731	-0.2709372	-3.5849E-05
					-0.0000588	-0.2709726	-0.2709373	-3.5338E-05
					-0.0000588	-0.2709721	-0.2709373	-3.4804E-05
					-0.0000589	-0.2709716	-0.2709372	-3.4356E-05
					-0.0000588	-0.2709711	-0.2709373	-3.381E-05
					-0.0000588	-0.2709706	-0.2709373	-3.3296E-05
					-0.0000588	-0.2709701	-0.2709373	-3.2833E-05
					-0.0000588	-0.2709696	-0.2709373	-3.2311E-05
					-0.0000588	-0.2709691	-0.2709373	-3.1828E-05
					-0.0000588	-0.2709686	-0.2709373	-3.131E-05
					-0.0000589	-0.2709681	-0.2709372	-3.0868E-05
					-0.0000589	-0.2709676	-0.2709372	-3.0384E-05
					-0.0000589	-0.2709671	-0.2709372	-2.9872E-05
					-0.0000589	-0.2709666	-0.2709372	-2.9376E-05
					-0.0000588	-0.2709661	-0.2709372	-2.8845E-05
					-0.0000589	-0.2709656	-0.2709372	-2.8375E-05
					-0.0000589	-0.2709651	-0.2709372	-2.7863E-05
					-0.0000588	-0.2709646	-0.2709373	-2.7323E-05
					-0.0000588	-0.2709641	-0.2709373	-2.6835E-05
					-0.0000589	-0.2709636	-0.2709372	-2.636E-05
					-0.0000589	-0.2709631	-0.2709372	-2.5916E-05
					-0.0000589	-0.2709626	-0.2709372	-2.5386E-05
					-0.0000589	-0.2709621	-0.2709372	-2.4921E-05
					-0.0000589	-0.2709616	-0.2709372	-2.4379E-05
					-0.0000589	-0.2709611	-0.2709372	-2.39E-05
					-0.0000588	-0.2709606	-0.2709372	-2.3347E-05
					-0.0000589	-0.2709601	-0.2709372	-2.2896E-05
					-0.0000589	-0.2709596	-0.2709372	-2.2437E-05
					-0.0000589	-0.2709591	-0.2709372	-2.1886E-05
					-0.0000589	-0.2709586	-0.2709372	-2.1392E-05
					-0.0000589	-0.2709581	-0.2709372	-2.0921E-05
					-0.0000779	-0.2709576	-0.2709182	-3.9405E-05
					-0.0000780	-0.2709571	-0.2709181	-3.8956E-05
					-0.0000780	-0.2709566	-0.2709181	-3.8471E-05
					-0.0000780	-0.2709561	-0.2709181	-3.7976E-05
					-0.0000779	-0.2709556	-0.2709181	-3.7448E-05
					-0.0000779	-0.2709551	-0.2709182	-3.6935E-05
					-0.0000779	-0.2709546	-0.2709182	-3.6404E-05
					-0.0000779	-0.2709541	-0.2709182	-3.5895E-05
					-0.0000779	-0.2709536	-0.2709182	-3.5424E-05
					-0.0000779	-0.2709531	-0.2709182	-3.4899E-05
					-0.0000779	-0.2709526	-0.2709182	-3.4421E-05
					-0.0000780	-0.2709521	-0.2709181	-3.395E-05
					-0.0000780	-0.2709516	-0.2709181	-3.3471E-05
					-0.0000780	-0.2709511	-0.2709181	-3.2978E-05
					-0.0000779	-0.2709506	-0.2709182	-3.2439E-05
					-0.0000779	-0.2709501	-0.2709182	-3.1911E-05
					-0.0000780	-0.2709496	-0.2709181	-3.1466E-05
					-0.0000779	-0.2709491	-0.2709182	-3.0929E-05
					-0.0000779	-0.2709486	-0.2709181	-3.0445E-05
					-0.0000779	-0.2709481	-0.2709182	-2.9917E-05
					-0.0000779	-0.2709476	-0.2709182	-2.9408E-05
					-0.0000779	-0.2709471	-0.2709182	-2.8938E-05
					-0.0000778	-0.2709466	-0.2709183	-2.8341E-05
					-0.0000779	-0.2709461	-0.2709182	-2.7906E-05
					-0.0000779	-0.2709456	-0.2709182	-2.7377E-05
					-0.0000779	-0.2709451	-0.2709182	-2.6909E-05
					-0.0000779	-0.2709446	-0.2709182	-2.6389E-05
					-0.0000779	-0.2709441	-0.2709182	-2.5877E-05
					-0.0000779	-0.2709436	-0.2709182	-2.5409E-05
					-0.0000779	-0.2709431	-0.2709182	-2.4883E-05
					-0.0000779	-0.2709426	-0.2709182	-2.4389E-05
					-0.0000779	-0.2709421	-0.2709182	-2.3888E-05
					-0.0000779	-0.2709416	-0.2709182	-2.3417E-05
					-0.0000779	-0.2709411	-0.2709182	-2.2922E-05
					-0.0000779	-0.2709406	-0.2709182	-2.2409E-05
					-0.0000779	-0.2709401	-0.2709182	-2.1934E-05
					-0.0000779	-0.2709396	-0.2709182	-2.1414E-05
					-0.0000779	-0.2709391	-0.2709181	-2.0945E-05
					-0.0000969	-0.2709386	-0.2708992	-3.9402E-05
					-0.0000969	-0.2709381	-0.2708992	-3.8892E-05
					-0.0000969	-0.2709376	-0.2708992	-3.8434E-05
					-0.0000969	-0.2709371	-0.2708992	-3.7942E-05
					-0.0000970	-0.2709366	-0.2708991	-3.7492E-05
					-0.0000970	-0.2709361	-0.2708991	-3.7043E-05
					-0.0000970	-0.2709356	-0.2708991	-3.6517E-05
					-0.0000970	-0.2709351	-0.2708991	-3.5977E-05
					-0.0000970	-0.2709346	-0.2708991	-3.5473E-05
					-0.0000970	-0.2709341	-0.2708991	-3.4967E-05
					-0.0000970	-0.2709336	-0.2708991	-3.4496E-05
					-0.0000970	-0.2709331	-0.2708991	-3.4007E-05
					-0.0000969	-0.2709326	-0.2708992	-3.3439E-05
					-0.0000970	-0.2709321	-0.2708991	-3.2973E-05
					-0.0000969	-0.2709316	-0.2708992	-3.2416E-05
					-0.0000969	-0.2709311	-0.2708992	-3.191E-05
					-0.0000969	-0.2709306	-0.2708992	-3.1406E-05
					-0.0000969	-0.2709301	-0.2708992	-3.0922E-05
					-0.0000970	-0.2709296	-0.2708991	-3.0454E-05
					-0.0000969	-0.2709291	-0.2708992	-2.9927E-05
					-0.0000969	-0.2709286	-0.2708992	-2.9381E-05
					-0.0000969	-0.2709281	-0.2708992	-2.8943E-05
					-0.0000970	-0.2709276	-0.2708991	-2.8464E-05
					-0.0000969	-0.2709271	-0.2708991	-2.7949E-05
					-0.0000970	-0.2709266	-0.2708991	-2.7472E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V