## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=-0.036621094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-8.476E-05	-0.0366911	-0.0367059	0.0000148
-8.4267E-05	-0.0366906	-0.0367054	0.0000148
-8.3767E-05	-0.0366901	-0.0367049	0.0000148
-8.3368E-05	-0.0366896	-0.0367045	0.0000149
-8.2806E-05	-0.0366891	-0.0367039	0.0000148
-8.2326E-05	-0.0366886	-0.0367034	0.0000148
-8.1711E-05	-0.0366881	-0.0367028	0.0000147
-8.1224E-05	-0.0366876	-0.0367023	0.0000147
-8.0635E-05	-0.0366871	-0.0367017	0.0000146
-8.0215E-05	-0.0366866	-0.0367013	0.0000147
-7.9698E-05	-0.0366861	-0.0367008	0.0000147
-7.9205E-05	-0.0366856	-0.0367003	0.0000147
-7.8763E-05	-0.0366851	-0.0366999	0.0000148
-7.8212E-05	-0.0366846	-0.0366993	0.0000147
-7.7672E-05	-0.0366841	-0.0366988	0.0000147
-7.7208E-05	-0.0366836	-0.0366983	0.0000147
-7.671E-05	-0.0366831	-0.0366978	0.0000147
-7.6172E-05	-0.0366826	-0.0366973	0.0000147
-7.57E-05	-0.0366821	-0.0366968	0.0000147
-7.5171E-05	-0.0366816	-0.0366963	0.0000147
-7.4696E-05	-0.0366811	-0.0366958	0.0000147
-7.4166E-05	-0.0366806	-0.0366953	0.0000147
-7.3622E-05	-0.0366801	-0.0366947	0.0000146
-7.3205E-05	-0.0366796	-0.0366943	0.0000147
-7.2675E-05	-0.0366791	-0.0366938	0.0000147
-7.2132E-05	-0.0366786	-0.0366932	0.0000146
-7.1946E-05	-0.0366781	-0.0366930	0.0000149
-7.1492E-05	-0.0366776	-0.0366926	0.0000150
-7.0946E-05	-0.0366771	-0.0366920	0.0000149
-7.0401E-05	-0.0366766	-0.0366915	0.0000149
-6.9973E-05	-0.0366761	-0.0366911	0.0000150
-6.9399E-05	-0.0366756	-0.0366905	0.0000149
-6.884E-05	-0.0366751	-0.0366899	0.0000148
-6.8345E-05	-0.0366746	-0.0366894	0.0000148
-6.7819E-05	-0.0366741	-0.0366889	0.0000148
-6.7331E-05	-0.0366736	-0.0366884	0.0000148
-6.6822E-05	-0.0366731	-0.0366879	0.0000148
-6.6391E-05	-0.0366726	-0.0366875	0.0000149
-6.5919E-05	-0.0366721	-0.0366870	0.0000149
-6.5313E-05	-0.0366716	-0.0366864	0.0000148
-6.4851E-05	-0.0366711	-0.0366859	0.0000149
-6.4381E-05	-0.0366706	-0.0366855	0.0000149
-6.3832E-05	-0.0366701	-0.0366849	0.0000148
-6.3331E-05	-0.0366696	-0.0366844	0.0000148
-6.2799E-05	-0.0366691	-0.0366839	0.0000148
-6.2261E-05	-0.0366686	-0.0366834	0.0000148
-6.1764E-05	-0.0366681	-0.0366829	0.0000148
-6.1289E-05	-0.0366676	-0.0366824	0.0000148
-6.0764E-05	-0.0366671	-0.0366819	0.0000148
-6.0276E-05	-0.0366666	-0.0366814	0.0000148
-5.9794E-05	-0.0366661	-0.0366809	0.0000148
-5.9222E-05	-0.0366656	-0.0366803	0.0000147
-5.8724E-05	-0.0366651	-0.0366798	0.0000147
-5.8211E-05	-0.0366646	-0.0366793	0.0000147
-5.7699E-05	-0.0366641	-0.0366788	0.0000147
-5.7214E-05	-0.0366636	-0.0366783	0.0000147
-5.6722E-05	-0.0366631	-0.0366778	0.0000147
-5.6219E-05	-0.0366626	-0.0366773	0.0000147
-5.5702E-05	-0.0366621	-0.0366768	0.0000147
-5.5164E-05	-0.0366616	-0.0366763	0.0000147
-5.4677E-05	-0.0366611	-0.0366758	0.0000147
-5.4217E-05	-0.0366606	-0.0366753	0.0000147
-5.37E-05	-0.0366601	-0.0366748	0.0000147
-5.3148E-05	-0.0366596	-0.0366742	0.0000146
-5.2927E-05	-0.0366591	-0.0366740	0.0000149
-5.2471E-05	-0.0366586	-0.0366736	0.0000150
-5.1955E-05	-0.0366581	-0.0366730	0.0000150
-5.1476E-05	-0.0366576	-0.0366726	0.0000150
-5.0904E-05	-0.0366571	-0.0366720	0.0000149
-5.0433E-05	-0.0366566	-0.0366715	0.0000149
-4.9954E-05	-0.0366561	-0.0366710	0.0000150
-4.9431E-05	-0.0366556	-0.0366705	0.0000149
-4.8984E-05	-0.0366551	-0.0366701	0.0000150
-4.8458E-05	-0.0366546	-0.0366696	0.0000150
-4.7975E-05	-0.0366541	-0.0366691	0.0000150
-4.7477E-05	-0.0366536	-0.0366686	0.0000150
-4.7008E-05	-0.0366531	-0.0366681	0.0000150
-4.6467E-05	-0.0366526	-0.0366676	0.0000150
-4.6006E-05	-0.0366521	-0.0366671	0.0000150
-4.5501E-05	-0.0366516	-0.0366666	0.0000150
-4.4979E-05	-0.0366511	-0.0366661	0.0000150
-4.4403E-05	-0.0366506	-0.0366655	0.0000149
-4.3848E-05	-0.0366501	-0.0366649	0.0000148
-4.3339E-05	-0.0366496	-0.0366644	0.0000148
-4.2855E-05	-0.0366491	-0.0366639	0.0000149
-4.2335E-05	-0.0366486	-0.0366634	0.0000148
-4.1842E-05	-0.0366481	-0.0366629	0.0000148
-4.1339E-05	-0.0366476	-0.0366624	0.0000148
-4.0848E-05	-0.0366471	-0.0366619	0.0000148
-4.0325E-05	-0.0366466	-0.0366614	0.0000148
-3.984E-05	-0.0366461	-0.0366609	0.0000148
-3.9303E-05	-0.0366456	-0.0366604	0.0000148
-3.88E-05	-0.0366451	-0.0366599	0.0000148
-3.8274E-05	-0.0366446	-0.0366594	0.0000148
-3.7771E-05	-0.0366441	-0.0366589	0.0000148
-3.7318E-05	-0.0366436	-0.0366584	0.0000148
-3.6844E-05	-0.0366431	-0.0366579	0.0000148
-3.6319E-05	-0.0366426	-0.0366574	0.0000148
-3.58E-05	-0.0366421	-0.0366569	0.0000148
-3.5286E-05	-0.0366416	-0.0366564	0.0000148
-3.4779E-05	-0.0366411	-0.0366559	0.0000148
-3.4295E-05	-0.0366406	-0.0366554	0.0000148
-3.4106E-05	-0.0366401	-0.0366552	0.0000151
-3.3565E-05	-0.0366396	-0.0366547	0.0000151
-3.2995E-05	-0.0366391	-0.0366541	0.0000150
-3.2499E-05	-0.0366386	-0.0366536	0.0000150
-3.1985E-05	-0.0366381	-0.0366531	0.0000150
-3.1465E-05	-0.0366376	-0.0366526	0.0000150
-3.0939E-05	-0.0366371	-0.0366520	0.0000149
-3.0453E-05	-0.0366366	-0.0366515	0.0000150
-2.9978E-05	-0.0366361	-0.0366511	0.0000150
-2.9419E-05	-0.0366356	-0.0366505	0.0000149
-2.8978E-05	-0.0366351	-0.0366501	0.0000150
-2.8471E-05	-0.0366346	-0.0366496	0.0000150
-2.7936E-05	-0.0366341	-0.0366490	0.0000149
-2.7454E-05	-0.0366336	-0.0366485	0.0000150
-2.6941E-05	-0.0366331	-0.0366480	0.0000149
-2.6416E-05	-0.0366326	-0.0366475	0.0000149
-2.5968E-05	-0.0366321	-0.0366471	0.0000150
-2.5412E-05	-0.0366316	-0.0366465	0.0000149
-2.488E-05	-0.0366311	-0.0366460	0.0000149
-2.4345E-05	-0.0366306	-0.0366454	0.0000148
-2.388E-05	-0.0366301	-0.0366450	0.0000149
-2.3394E-05	-0.0366296	-0.0366445	0.0000149
-2.2901E-05	-0.0366291	-0.0366440	0.0000149
-2.2401E-05	-0.0366286	-0.0366435	0.0000149
-2.1885E-05	-0.0366281	-0.0366430	0.0000149
-2.1363E-05	-0.0366276	-0.0366425	0.0000149
-2.0878E-05	-0.0366271	-0.0366420	0.0000149
-2.0407E-05	-0.0366266	-0.0366415	0.0000149
-1.9854E-05	-0.0366261	-0.0366409	0.0000149
-1.9321E-05	-0.0366256	-0.0366404	0.0000148
-1.8872E-05	-0.0366251	-0.0366400	0.0000149
-1.8318E-05	-0.0366246	-0.0366394	0.0000148
-1.7835E-05	-0.0366241	-0.0366389	0.0000148
-1.7334E-05	-0.0366236	-0.0366384	0.0000148
-1.6854E-05	-0.0366231	-0.0366379	0.0000149
-1.6269E-05	-0.0366226	-0.0366374	0.0000148
-1.5839E-05	-0.0366221	-0.0366369	0.0000148
-1.5339E-05	-0.0366216	-0.0366364	0.0000148
-1.479E-05	-0.0366211	-0.0366359	0.0000148
-1.4429E-05	-0.0366206	-0.0366355	0.0000149
-1.3922E-05	-0.0366201	-0.0366350	0.0000149
-1.3397E-05	-0.0366196	-0.0366345	0.0000149
-1.2858E-05	-0.0366191	-0.0366340	0.0000149
-1.2343E-05	-0.0366186	-0.0366334	0.0000148
-1.181E-05	-0.0366181	-0.0366329	0.0000148
-1.1322E-05	-0.0366176	-0.0366324	0.0000148
-1.0853E-05	-0.0366171	-0.0366319	0.0000149
-1.033E-05	-0.0366166	-0.0366314	0.0000148
-9.854E-06	-0.0366161	-0.0366309	0.0000149
-9.338E-06	-0.0366156	-0.0366304	0.0000148
-8.788E-06	-0.0366151	-0.0366299	0.0000148
-8.34E-06	-0.0366146	-0.0366294	0.0000148
-7.781E-06	-0.0366141	-0.0366289	0.0000148
-7.264E-06	-0.0366136	-0.0366284	0.0000148
-6.764E-06	-0.0366131	-0.0366279	0.0000148
-6.247E-06	-0.0366126	-0.0366273	0.0000147
-5.771E-06	-0.0366121	-0.0366269	0.0000148
-5.238E-06	-0.0366116	-0.0366263	0.0000147
-4.758E-06	-0.0366111	-0.0366259	0.0000148
-4.288E-06	-0.0366106	-0.0366254	0.0000148
-3.752E-06	-0.0366101	-0.0366248	0.0000148
-3.249E-06	-0.0366096	-0.0366243	0.0000147
-2.723E-06	-0.0366091	-0.0366238	0.0000147
-2.179E-06	-0.0366086	-0.0366233	0.0000147
-1.669E-06	-0.0366081	-0.0366228	0.0000147
-1.207E-06	-0.0366076	-0.0366223	0.0000147
-6.74E-07	-0.0366071	-0.0366218	0.0000147
-1.94E-07	-0.0366066	-0.0366213	0.0000147
3.13E-07	-0.0366061	-0.0366208	0.0000147
7.98E-07	-0.0366056	-0.0366203	0.0000147
1.292E-06	-0.0366051	-0.0366198	0.0000147
1.749E-06	-0.0366046	-0.0366193	0.0000148
2.296E-06	-0.0366041	-0.0366188	0.0000147
2.879E-06	-0.0366036	-0.0366182	0.0000146
3.303E-06	-0.0366031	-0.0366178	0.0000147
3.84E-06	-0.0366026	-0.0366173	0.0000147
4.31E-06	-0.0366021	-0.0366168	0.0000147
4.494E-06	-0.0366016	-0.0366166	0.0000150
5.02E-06	-0.0366011	-0.0366161	0.0000150
5.463E-06	-0.0366006	-0.0366156	0.0000150
5.992E-06	-0.0366001	-0.0366151	0.0000150
6.534E-06	-0.0365996	-0.0366146	0.0000150
7.087E-06	-0.0365991	-0.0366140	0.0000149
7.552E-06	-0.0365986	-0.0366135	0.0000149
8.05E-06	-0.0365981	-0.0366130	0.0000150
8.558E-06	-0.0365976	-0.0366125	0.0000149
8.981E-06	-0.0365971	-0.0366121	0.0000150
9.539E-06	-0.0365966	-0.0366116	0.0000150
1.0073E-05	-0.0365961	-0.0366110	0.0000149
1.0578E-05	-0.0365956	-0.0366105	0.0000149
1.1035E-05	-0.0365951	-0.0366101	0.0000150
1.1516E-05	-0.0365946	-0.0366096	0.0000150
1.2043E-05	-0.0365941	-0.0366091	0.0000150
1.2573E-05	-0.0365936	-0.0366085	0.0000149
1.3099E-05	-0.0365931	-0.0366080	0.0000149
1.3556E-05	-0.0365926	-0.0366075	0.0000149
1.4092E-05	-0.0365921	-0.0366070	0.0000149
1.4568E-05	-0.0365916	-0.0366065	0.0000149
1.5087E-05	-0.0365911	-0.0366060	0.0000149
1.5573E-05	-0.0365906	-0.0366055	0.0000149
1.612E-05	-0.0365901	-0.0366050	0.0000149
1.6627E-05	-0.0365896	-0.0366045	0.0000149
1.7164E-05	-0.0365891	-0.0366039	0.0000148
1.7641E-05	-0.0365886	-0.0366035	0.0000149
1.8201E-05	-0.0365881	-0.0366029	0.0000148
1.8681E-05	-0.0365876	-0.0366024	0.0000148
1.9193E-05	-0.0365871	-0.0366019	0.0000148
1.9688E-05	-0.0365866	-0.0366014	0.0000148
2.0181E-05	-0.0365861	-0.0366009	0.0000148
2.0699E-05	-0.0365856	-0.0366004	0.0000148
2.1204E-05	-0.0365851	-0.0365999	0.0000148
2.1719E-05	-0.0365846	-0.0365994	0.0000148
2.2204E-05	-0.0365841	-0.0365989	0.0000148
2.2739E-05	-0.0365836	-0.0365984	0.0000148
2.3206E-05	-0.0365831	-0.0365979	0.0000148
2.3406E-05	-0.0365826	-0.0365977	0.0000151
2.3912E-05	-0.0365821	-0.0365972	0.0000151
2.4401E-05	-0.0365816	-0.0365967	0.0000151
2.4895E-05	-0.0365811	-0.0365962	0.0000151
2.5387E-05	-0.0365806	-0.0365957	0.0000151
2.5935E-05	-0.0365801	-0.0365952	0.0000151
2.6424E-05	-0.0365796	-0.0365947	0.0000151
2.6949E-05	-0.0365791	-0.0365941	0.0000151
2.7453E-05	-0.0365786	-0.0365936	0.0000150
2.7931E-05	-0.0365781	-0.0365932	0.0000151
2.8462E-05	-0.0365776	-0.0365926	0.0000150
2.8992E-05	-0.0365771	-0.0365921	0.0000150
2.9501E-05	-0.0365766	-0.0365916	0.0000150
3.0013E-05	-0.0365761	-0.0365911	0.0000150
3.0543E-05	-0.0365756	-0.0365906	0.0000150
3.1013E-05	-0.0365751	-0.0365901	0.0000150
3.1536E-05	-0.0365746	-0.0365896	0.0000150
3.2113E-05	-0.0365741	-0.0365890	0.0000149
3.2554E-05	-0.0365736	-0.0365885	0.0000149
3.3054E-05	-0.0365731	-0.0365880	0.0000149
3.3608E-05	-0.0365726	-0.0365875	0.0000149
3.4055E-05	-0.0365721	-0.0365870	0.0000149
3.456E-05	-0.0365716	-0.0365865	0.0000149
3.5103E-05	-0.0365711	-0.0365860	0.0000149
3.5588E-05	-0.0365706	-0.0365855	0.0000149
3.6102E-05	-0.0365701	-0.0365850	0.0000149
3.6609E-05	-0.0365696	-0.0365845	0.0000149
3.71E-05	-0.0365691	-0.0365840	0.0000149
3.7562E-05	-0.0365686	-0.0365835	0.0000149
3.8128E-05	-0.0365681	-0.0365830	0.0000149
3.8609E-05	-0.0365676	-0.0365825	0.0000149
3.9082E-05	-0.0365671	-0.0365820	0.0000149
3.9651E-05	-0.0365666	-0.0365814	0.0000148
4.0094E-05	-0.0365661	-0.0365810	0.0000149
4.0594E-05	-0.0365656	-0.0365805	0.0000149
4.1166E-05	-0.0365651	-0.0365799	0.0000148
4.1645E-05	-0.0365646	-0.0365794	0.0000149
4.2132E-05	-0.0365641	-0.0365790	0.0000149
4.2293E-05	-0.0365636	-0.0365788	0.0000152
4.2835E-05	-0.0365631	-0.0365783	0.0000152
4.329E-05	-0.0365626	-0.0365778	0.0000152
4.3809E-05	-0.0365621	-0.0365773	0.0000152
4.43E-05	-0.0365616	-0.0365768	0.0000152
4.4832E-05	-0.0365611	-0.0365763	0.0000152
4.5331E-05	-0.0365606	-0.0365758	0.0000152
4.5836E-05	-0.0365601	-0.0365753	0.0000152
4.6362E-05	-0.0365596	-0.0365747	0.0000151
4.6855E-05	-0.0365591	-0.0365742	0.0000151
4.7392E-05	-0.0365586	-0.0365737	0.0000151
4.7927E-05	-0.0365581	-0.0365732	0.0000151
4.8429E-05	-0.0365576	-0.0365727	0.0000151
4.8926E-05	-0.0365571	-0.0365722	0.0000151
4.9433E-05	-0.0365566	-0.0365717	0.0000151
4.9904E-05	-0.0365561	-0.0365712	0.0000151
5.0496E-05	-0.0365556	-0.0365706	0.0000150
5.0955E-05	-0.0365551	-0.0365701	0.0000150
5.1414E-05	-0.0365546	-0.0365697	0.0000151
5.1929E-05	-0.0365541	-0.0365692	0.0000151
5.2501E-05	-0.0365536	-0.0365686	0.0000150
5.2993E-05	-0.0365531	-0.0365681	0.0000150
5.347E-05	-0.0365526	-0.0365676	0.0000150
5.396E-05	-0.0365521	-0.0365671	0.0000150
0.0000545	-0.0365516	-0.0365666	0.0000150

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=-0.036621094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000843	-0.0366911	-0.0367054	0.0000143
				-0.0000839	-0.0366906	-0.0367050	0.0000144
				-0.0000834	-0.0366901	-0.0367044	0.0000144
				-0.0000829	-0.0366896	-0.0367039	0.0000144
				-0.0000824	-0.0366891	-0.0367034	0.0000144
				-0.0000819	-0.0366886	-0.0367030	0.0000144
				-0.0000813	-0.0366881	-0.0367024	0.0000143
				-0.0000809	-0.0366876	-0.0367020	0.0000144
				-0.0000804	-0.0366871	-0.0367015	0.0000144
				-0.0000799	-0.0366866	-0.0367010	0.0000144
				-0.0000794	-0.0366861	-0.0367005	0.0000144
				-0.0000789	-0.0366856	-0.0367000	0.0000144
				-0.0000784	-0.0366851	-0.0366995	0.0000144
				-0.0000779	-0.0366846	-0.0366990	0.0000144
				-0.0000774	-0.0366841	-0.0366985	0.0000144
				-0.0000769	-0.0366836	-0.0366980	0.0000144
				-0.0000764	-0.0366831	-0.0366975	0.0000144
				-0.0000759	-0.0366826	-0.0366970	0.0000144
				-0.0000754	-0.0366821	-0.0366965	0.0000144
				-0.0000749	-0.0366816	-0.0366960	0.0000144
				-0.0000744	-0.0366811	-0.0366955	0.0000144
				-0.0000739	-0.0366806	-0.0366950	0.0000144
				-0.0000734	-0.0366801	-0.0366945	0.0000144
				-0.0000729	-0.0366796	-0.0366940	0.0000144
				-0.0000724	-0.0366791	-0.0366935	0.0000144
				-0.0000719	-0.0366786	-0.0366930	0.0000144
				-0.0000713	-0.0366781	-0.0366924	0.0000143
				-0.0000708	-0.0366776	-0.0366919	0.0000143
				-0.0000703	-0.0366771	-0.0366914	0.0000143
				-0.0000698	-0.0366766	-0.0366909	0.0000143
				-0.0000694	-0.0366761	-0.0366905	0.0000144
				-0.0000688	-0.0366756	-0.0366899	0.0000143
				-0.0000684	-0.0366751	-0.0366895	0.0000144
				-0.0000679	-0.0366746	-0.0366890	0.0000144
				-0.0000674	-0.0366741	-0.0366885	0.0000144
				-0.0000668	-0.0366736	-0.0366879	0.0000143
				-0.0000663	-0.0366731	-0.0366874	0.0000143
				-0.0000658	-0.0366726	-0.0366869	0.0000143
				-0.0000653	-0.0366721	-0.0366864	0.0000143
				-0.0000648	-0.0366716	-0.0366859	0.0000143
				-0.0000643	-0.0366711	-0.0366854	0.0000143
				-0.0000638	-0.0366706	-0.0366849	0.0000143
				-0.0000634	-0.0366701	-0.0366844	0.0000144
				-0.0000629	-0.0366696	-0.0366840	0.0000144
				-0.0000624	-0.0366691	-0.0366835	0.0000144
				-0.0000620	-0.0366686	-0.0366831	0.0000145
				-0.0000615	-0.0366681	-0.0366826	0.0000145
				-0.0000609	-0.0366676	-0.0366820	0.0000144
				-0.0000604	-0.0366671	-0.0366815	0.0000144
				-0.0000599	-0.0366666	-0.0366810	0.0000144
				-0.0000594	-0.0366661	-0.0366805	0.0000144
				-0.0000589	-0.0366656	-0.0366800	0.0000144
				-0.0000584	-0.0366651	-0.0366795	0.0000144
				-0.0000580	-0.0366646	-0.0366791	0.0000145
				-0.0000574	-0.0366641	-0.0366785	0.0000144
				-0.0000569	-0.0366636	-0.0366780	0.0000144
				-0.0000564	-0.0366631	-0.0366775	0.0000144
				-0.0000559	-0.0366626	-0.0366770	0.0000144
				-0.0000554	-0.0366621	-0.0366765	0.0000144
				-0.0000549	-0.0366616	-0.0366760	0.0000144
				-0.0000544	-0.0366611	-0.0366755	0.0000144
				-0.0000539	-0.0366606	-0.0366750	0.0000144
				-0.0000535	-0.0366601	-0.0366746	0.0000145
				-0.0000530	-0.0366596	-0.0366741	0.0000145
				-0.0000524	-0.0366591	-0.0366735	0.0000144
				-0.0000518	-0.0366586	-0.0366729	0.0000143
				-0.0000514	-0.0366581	-0.0366724	0.0000144
				-0.0000508	-0.0366576	-0.0366719	0.0000143
				-0.0000504	-0.0366571	-0.0366714	0.0000144
				-0.0000498	-0.0366566	-0.0366709	0.0000143
				-0.0000493	-0.0366561	-0.0366704	0.0000143
				-0.0000488	-0.0366556	-0.0366699	0.0000143
				-0.0000483	-0.0366551	-0.0366694	0.0000143
				-0.0000479	-0.0366546	-0.0366690	0.0000144
				-0.0000474	-0.0366541	-0.0366685	0.0000144
				-0.0000469	-0.0366536	-0.0366680	0.0000144
				-0.0000463	-0.0366531	-0.0366674	0.0000143
				-0.0000459	-0.0366526	-0.0366670	0.0000144
				-0.0000454	-0.0366521	-0.0366665	0.0000144
				-0.0000448	-0.0366516	-0.0366659	0.0000143
				-0.0000444	-0.0366511	-0.0366654	0.0000144
				-0.0000438	-0.0366506	-0.0366649	0.0000143
				-0.0000434	-0.0366501	-0.0366645	0.0000144
				-0.0000429	-0.0366496	-0.0366640	0.0000144
				-0.0000424	-0.0366491	-0.0366635	0.0000144
				-0.0000419	-0.0366486	-0.0366630	0.0000144
				-0.0000414	-0.0366481	-0.0366625	0.0000144
				-0.0000409	-0.0366476	-0.0366620	0.0000144
				-0.0000404	-0.0366471	-0.0366615	0.0000144
				-0.0000399	-0.0366466	-0.0366610	0.0000144
				-0.0000394	-0.0366461	-0.0366605	0.0000144
				-0.0000389	-0.0366456	-0.0366600	0.0000144
				-0.0000384	-0.0366451	-0.0366595	0.0000144
				-0.0000379	-0.0366446	-0.0366590	0.0000144
				-0.0000374	-0.0366441	-0.0366585	0.0000144
				-0.0000369	-0.0366436	-0.0366580	0.0000144
				-0.0000364	-0.0366431	-0.0366575	0.0000144
				-0.0000359	-0.0366426	-0.0366570	0.0000144
				-0.0000354	-0.0366421	-0.0366565	0.0000144
				-0.0000349	-0.0366416	-0.0366560	0.0000144
				-0.0000344	-0.0366411	-0.0366555	0.0000144
				-0.0000339	-0.0366406	-0.0366550	0.0000144
				-0.0000334	-0.0366401	-0.0366545	0.0000144
				-0.0000329	-0.0366396	-0.0366540	0.0000144
				-0.0000323	-0.0366391	-0.0366534	0.0000143
				-0.0000319	-0.0366386	-0.0366530	0.0000144
				-0.0000314	-0.0366381	-0.0366525	0.0000144
				-0.0000309	-0.0366376	-0.0366520	0.0000144
				-0.0000304	-0.0366371	-0.0366515	0.0000144
				-0.0000299	-0.0366366	-0.0366510	0.0000144
				-0.0000295	-0.0366361	-0.0366505	0.0000145
				-0.0000290	-0.0366356	-0.0366501	0.0000145
				-0.0000284	-0.0366351	-0.0366495	0.0000144
				-0.0000280	-0.0366346	-0.0366491	0.0000145
				-0.0000275	-0.0366341	-0.0366486	0.0000145
				-0.0000270	-0.0366336	-0.0366481	0.0000145
				-0.0000264	-0.0366331	-0.0366475	0.0000144
				-0.0000259	-0.0366326	-0.0366470	0.0000144
				-0.0000255	-0.0366321	-0.0366466	0.0000145
				-0.0000250	-0.0366316	-0.0366461	0.0000145
				-0.0000245	-0.0366311	-0.0366456	0.0000145
				-0.0000240	-0.0366306	-0.0366451	0.0000145
				-0.0000235	-0.0366301	-0.0366446	0.0000145
				-0.0000229	-0.0366296	-0.0366440	0.0000144
				-0.0000224	-0.0366291	-0.0366435	0.0000144
				-0.0000219	-0.0366286	-0.0366430	0.0000144
				-0.0000215	-0.0366281	-0.0366426	0.0000145
				-0.0000210	-0.0366276	-0.0366421	0.0000145
				-0.0000205	-0.0366271	-0.0366416	0.0000145
				-0.0000200	-0.0366266	-0.0366411	0.0000145
				-0.0000195	-0.0366261	-0.0366406	0.0000145
				-0.0000190	-0.0366256	-0.0366401	0.0000145
				-0.0000185	-0.0366251	-0.0366396	0.0000145
				-0.0000180	-0.0366246	-0.0366391	0.0000145
				-0.0000175	-0.0366241	-0.0366386	0.0000145
				-0.0000170	-0.0366236	-0.0366381	0.0000145
				-0.0000165	-0.0366231	-0.0366376	0.0000145
				-0.0000160	-0.0366226	-0.0366371	0.0000145
				-0.0000155	-0.0366221	-0.0366366	0.0000145
				-0.0000150	-0.0366216	-0.0366361	0.0000145
				-0.0000145	-0.0366211	-0.0366356	0.0000145
				-0.0000153	-0.0366206	-0.0366364	0.0000158
				-0.0000148	-0.0366201	-0.0366359	0.0000158
				-0.0000143	-0.0366196	-0.0366354	0.0000158
				-0.0000139	-0.0366191	-0.0366350	0.0000159
				-0.0000133	-0.0366186	-0.0366344	0.0000158
				-0.0000129	-0.0366181	-0.0366340	0.0000159
				-0.0000124	-0.0366176	-0.0366335	0.0000159
				-0.0000119	-0.0366171	-0.0366330	0.0000159
				-0.0000114	-0.0366166	-0.0366325	0.0000159
				-0.0000109	-0.0366161	-0.0366320	0.0000159
				-0.0000104	-0.0366156	-0.0366315	0.0000159
				-0.0000099	-0.0366151	-0.0366310	0.0000159
				-0.0000093	-0.0366146	-0.0366304	0.0000158
				-0.0000088	-0.0366141	-0.0366299	0.0000158
				-0.0000084	-0.0366136	-0.0366295	0.0000159
				-0.0000079	-0.0366131	-0.0366290	0.0000159
				-0.0000074	-0.0366126	-0.0366285	0.0000159
				-0.0000069	-0.0366121	-0.0366279	0.0000159
				-0.0000064	-0.0366116	-0.0366275	0.0000159
				-0.0000059	-0.0366111	-0.0366270	0.0000159
				-0.0000054	-0.0366106	-0.0366265	0.0000159
				-0.0000049	-0.0366101	-0.0366260	0.0000159
				-0.0000044	-0.0366096	-0.0366255	0.0000159
				-0.0000039	-0.0366091	-0.0366250	0.0000159
				-0.0000034	-0.0366086	-0.0366245	0.0000159
				-0.0000029	-0.0366081	-0.0366240	0.0000159
				-0.0000024	-0.0366076	-0.0366235	0.0000159
				-0.0000019	-0.0366071	-0.0366230	0.0000159
				-0.0000015	-0.0366066	-0.0366226	0.0000160
				-0.0000009	-0.0366061	-0.0366220	0.0000159
				-0.0000005	-0.0366056	-0.0366215	0.0000160
				0.0000000	-0.0366051	-0.0366211	0.0000160
				0.0000005	-0.0366046	-0.0366206	0.0000160
				0.0000010	-0.0366041	-0.0366201	0.0000160
				0.0000015	-0.0366036	-0.0366196	0.0000160
				0.0000020	-0.0366031	-0.0366191	0.0000160
				0.0000025	-0.0366026	-0.0366186	0.0000160
				0.0000030	-0.0366021	-0.0366181	0.0000160
				0.0000036	-0.0366016	-0.0366175	0.0000159
				0.0000041	-0.0366011	-0.0366170	0.0000159
				0.0000046	-0.0366006	-0.0366165	0.0000159
				0.0000051	-0.0366001	-0.0366160	0.0000159
				0.0000056	-0.0365996	-0.0366155	0.0000159
				0.0000061	-0.0365991	-0.0366150	0.0000159
				0.0000066	-0.0365986	-0.0366145	0.0000159
				0.0000071	-0.0365981	-0.0366140	0.0000159
				0.0000076	-0.0365976	-0.0366135	0.0000159
				0.0000080	-0.0365971	-0.0366131	0.0000160
				0.0000086	-0.0365966	-0.0366125	0.0000159
				0.0000091	-0.0365961	-0.0366120	0.0000159
				0.0000096	-0.0365956	-0.0366115	0.0000159
				0.0000101	-0.0365951	-0.0366110	0.0000159
				0.0000106	-0.0365946	-0.0366105	0.0000159
				0.0000110	-0.0365941	-0.0366101	0.0000160
				0.0000116	-0.0365936	-0.0366095	0.0000159
				0.0000121	-0.0365931	-0.0366090	0.0000159
				0.0000126	-0.0365926	-0.0366085	0.0000159
				0.0000131	-0.0365921	-0.0366080	0.0000159
				0.0000136	-0.0365916	-0.0366075	0.0000159
				0.0000140	-0.0365911	-0.0366071	0.0000160
				0.0000145	-0.0365906	-0.0366066	0.0000160
				0.0000150	-0.0365901	-0.0366061	0.0000160
				0.0000156	-0.0365896	-0.0366055	0.0000159
				0.0000161	-0.0365891	-0.0366050	0.0000159
				0.0000166	-0.0365886	-0.0366045	0.0000159
				0.0000171	-0.0365881	-0.0366040	0.0000159
				0.0000176	-0.0365876	-0.0366035	0.0000159
				0.0000180	-0.0365871	-0.0366031	0.0000160
				0.0000186	-0.0365866	-0.0366025	0.0000159
				0.0000191	-0.0365861	-0.0366020	0.0000159
				0.0000196	-0.0365856	-0.0366015	0.0000159
				0.0000201	-0.0365851	-0.0366010	0.0000159
				0.0000206	-0.0365846	-0.0366005	0.0000159
				0.0000211	-0.0365841	-0.0366000	0.0000159
				0.0000216	-0.0365836	-0.0365994	0.0000159
				0.0000221	-0.0365831	-0.0365990	0.0000159
				0.0000227	-0.0365826	-0.0365984	0.0000158
				0.0000232	-0.0365821	-0.0365979	0.0000158
				0.0000237	-0.0365816	-0.0365974	0.0000158
				0.0000242	-0.0365811	-0.0365969	0.0000158
				0.0000247	-0.0365806	-0.0365964	0.0000158
				0.0000252	-0.0365801	-0.0365959	0.0000158
				0.0000257	-0.0365796	-0.0365954	0.0000158
				0.0000261	-0.0365791	-0.0365950	0.0000159
				0.0000266	-0.0365786	-0.0365945	0.0000159
				0.0000271	-0.0365781	-0.0365940	0.0000159
				0.0000276	-0.0365776	-0.0365935	0.0000159
				0.0000281	-0.0365771	-0.0365930	0.0000159
				0.0000286	-0.0365766	-0.0365925	0.0000159
				0.0000291	-0.0365761	-0.0365920	0.0000159
				0.0000296	-0.0365756	-0.0365915	0.0000159
				0.0000301	-0.0365751	-0.0365910	0.0000159
				0.0000306	-0.0365746	-0.0365905	0.0000159
				0.0000311	-0.0365741	-0.0365900	0.0000159
				0.0000316	-0.0365736	-0.0365895	0.0000159
				0.0000321	-0.0365731	-0.0365890	0.0000159
				0.0000326	-0.0365726	-0.0365885	0.0000159
				0.0000330	-0.0365721	-0.0365881	0.0000160
				0.0000336	-0.0365716	-0.0365875	0.0000159
				0.0000341	-0.0365711	-0.0365870	0.0000159
				0.0000346	-0.0365706	-0.0365865	0.0000159
				0.0000351	-0.0365701	-0.0365860	0.0000159
				0.0000356	-0.0365696	-0.0365855	0.0000159
				0.0000361	-0.0365691	-0.0365850	0.0000159
				0.0000365	-0.0365686	-0.0365846	0.0000160
				0.0000371	-0.0365681	-0.0365840	0.0000159
				0.0000376	-0.0365676	-0.0365835	0.0000159
				0.0000381	-0.0365671	-0.0365830	0.0000159
				0.0000386	-0.0365666	-0.0365825	0.0000159
				0.0000391	-0.0365661	-0.0365820	0.0000159
				0.0000395	-0.0365656	-0.0365816	0.0000160
				0.0000400	-0.0365651	-0.0365811	0.0000160
				0.0000405	-0.0365646	-0.0365806	0.0000160
				0.0000410	-0.0365641	-0.0365800	0.0000160
				0.0000417	-0.0365636	-0.0365794	0.0000158
				0.0000422	-0.0365631	-0.0365789	0.0000158
				0.0000426	-0.0365626	-0.0365785	0.0000159
				0.0000431	-0.0365621	-0.0365780	0.0000159
				0.0000436	-0.0365616	-0.0365775	0.0000159
				0.0000441	-0.0365611	-0.0365770	0.0000159
				0.0000446	-0.0365606	-0.0365765	0.0000159
				0.0000452	-0.0365601	-0.0365759	0.0000158
				0.0000456	-0.0365596	-0.0365755	0.0000159
				0.0000461	-0.0365591	-0.0365750	0.0000159
				0.0000466	-0.0365586	-0.0365745	0.0000159
				0.0000471	-0.0365581	-0.0365740	0.0000159
				0.0000476	-0.0365576	-0.0365735	0.0000159
				0.0000480	-0.0365571	-0.0365731	0.0000160
				0.0000486	-0.0365566	-0.0365725	0.0000159
				0.0000491	-0.0365561	-0.0365720	0.0000159
				0.0000496	-0.0365556	-0.0365715	0.0000159
				0.0000501	-0.0365551	-0.0365710	0.0000159
				0.0000505	-0.0365546	-0.0365706	0.0000160
				0.0000511	-0.0365541	-0.0365700	0.0000159
				0.0000516	-0.0365536	-0.0365695	0.0000159
				0.0000521	-0.0365531	-0.0365690	0.0000159
				0.0000526	-0.0365526	-0.0365685	0.0000159
				0.0000531	-0.0365521	-0.0365680	0.0000159
				0.0000536	-0.0365516	-0.0365675	0.0000159

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=-0.036621094
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000715	-0.0366911	-0.0366926	1.546E-06
					-0.0000716	-0.0366906	-0.0366927	2.08E-06
					-0.0000715	-0.0366901	-0.0366926	2.538E-06
					-0.0000715	-0.0366896	-0.0366926	3.033E-06
					-0.0000715	-0.0366891	-0.0366926	3.516E-06
					-0.0000716	-0.0366886	-0.0366927	4.063E-06
					-0.0000716	-0.0366881	-0.0366927	4.593E-06
					-0.0000716	-0.0366876	-0.0366927	5.145E-06
					-0.0000716	-0.0366871	-0.0366927	5.616E-06
					-0.0000716	-0.0366866	-0.0366927	6.078E-06
					-0.0000716	-0.0366861	-0.0366927	6.574E-06
					-0.0000716	-0.0366856	-0.0366927	7.111E-06
					-0.0000716	-0.0366851	-0.0366927	7.63E-06
					-0.0000716	-0.0366846	-0.0366927	8.108E-06
					-0.0000716	-0.0366841	-0.0366926	8.553E-06
					-0.0000716	-0.0366836	-0.0366927	9.107E-06
					-0.0000716	-0.0366831	-0.0366926	9.555E-06
					-0.0000716	-0.0366826	-0.0366927	1.013E-05
					-0.0000717	-0.0366821	-0.0366928	1.0658E-05
					-0.0000716	-0.0366816	-0.0366927	1.1105E-05
					-0.0000716	-0.0366811	-0.0366927	1.1601E-05
					-0.0000716	-0.0366806	-0.0366927	1.2113E-05
					-0.0000716	-0.0366801	-0.0366927	1.2585E-05
					-0.0000716	-0.0366796	-0.0366927	1.3125E-05
					-0.0000716	-0.0366791	-0.0366927	1.3646E-05
					-0.0000716	-0.0366786	-0.0366927	1.414E-05
					-0.0000526	-0.0366781	-0.0366737	-4.436E-06
					-0.0000526	-0.0366776	-0.0366737	-3.868E-06
					-0.0000526	-0.0366771	-0.0366737	-3.38E-06
					-0.0000526	-0.0366766	-0.0366737	-2.902E-06
					-0.0000526	-0.0366761	-0.0366737	-2.414E-06
					-0.0000526	-0.0366756	-0.0366737	-1.869E-06
					-0.0000526	-0.0366751	-0.0366737	-1.391E-06
					-0.0000526	-0.0366746	-0.0366737	-8.58E-07
					-0.0000526	-0.0366741	-0.0366737	-4.07E-07
					-0.0000526	-0.0366736	-0.0366737	6.8E-08
					-0.0000526	-0.0366731	-0.0366737	5.78E-07
					-0.0000526	-0.0366726	-0.0366737	1.115E-06
					-0.0000526	-0.0366721	-0.0366737	1.576E-06
					-0.0000526	-0.0366716	-0.0366737	2.083E-06
					-0.0000525	-0.0366711	-0.0366736	2.547E-06
					-0.0000526	-0.0366706	-0.0366737	3.06E-06
					-0.0000525	-0.0366701	-0.0366736	3.541E-06
					-0.0000526	-0.0366696	-0.0366737	4.083E-06
					-0.0000526	-0.0366691	-0.0366737	4.618E-06
					-0.0000526	-0.0366686	-0.0366737	5.098E-06
					-0.0000526	-0.0366681	-0.0366737	5.565E-06
					-0.0000526	-0.0366676	-0.0366737	6.114E-06
					-0.0000526	-0.0366671	-0.0366737	6.569E-06
					-0.0000526	-0.0366666	-0.0366737	7.115E-06
					-0.0000526	-0.0366661	-0.0366737	7.561E-06
					-0.0000526	-0.0366656	-0.0366737	8.079E-06
					-0.0000526	-0.0366651	-0.0366737	8.579E-06
					-0.0000526	-0.0366646	-0.0366737	9.122E-06
					-0.0000526	-0.0366641	-0.0366737	9.625E-06
					-0.0000526	-0.0366636	-0.0366737	1.0124E-05
					-0.0000526	-0.0366631	-0.0366737	1.0622E-05
					-0.0000526	-0.0366626	-0.0366737	1.1112E-05
					-0.0000526	-0.0366621	-0.0366737	1.1594E-05
					-0.0000526	-0.0366616	-0.0366737	1.208E-05
					-0.0000526	-0.0366611	-0.0366737	1.2586E-05
					-0.0000526	-0.0366606	-0.0366737	1.309E-05
					-0.0000525	-0.0366601	-0.0366736	1.3542E-05
					-0.0000526	-0.0366596	-0.0366737	1.4075E-05
					-0.0000335	-0.0366591	-0.0366546	-4.497E-06
					-0.0000335	-0.0366586	-0.0366546	-3.994E-06
					-0.0000335	-0.0366581	-0.0366546	-3.531E-06
					-0.0000335	-0.0366576	-0.0366546	-3.042E-06
					-0.0000335	-0.0366571	-0.0366546	-2.496E-06
					-0.0000335	-0.0366566	-0.0366546	-1.995E-06
					-0.0000336	-0.0366561	-0.0366547	-1.437E-06
					-0.0000335	-0.0366556	-0.0366546	-9.77E-07
					-0.0000335	-0.0366551	-0.0366546	-5.11E-07
					-0.0000335	-0.0366546	-0.0366546	7E-09
					-0.0000335	-0.0366541	-0.0366546	4.67E-07
					-0.0000335	-0.0366536	-0.0366546	1.004E-06
					-0.0000335	-0.0366531	-0.0366546	1.492E-06
					-0.0000335	-0.0366526	-0.0366546	1.989E-06
					-0.0000335	-0.0366521	-0.0366546	2.459E-06
					-0.0000335	-0.0366516	-0.0366546	2.971E-06
					-0.0000334	-0.0366511	-0.0366545	3.446E-06
					-0.0000335	-0.0366506	-0.0366546	3.97E-06
					-0.0000335	-0.0366501	-0.0366546	4.459E-06
					-0.0000334	-0.0366496	-0.0366545	4.94E-06
					-0.0000335	-0.0366491	-0.0366546	5.467E-06
					-0.0000334	-0.0366486	-0.0366545	5.949E-06
					-0.0000335	-0.0366481	-0.0366546	6.482E-06
					-0.0000335	-0.0366476	-0.0366546	6.985E-06
					-0.0000335	-0.0366471	-0.0366545	7.453E-06
					-0.0000334	-0.0366466	-0.0366545	7.939E-06
					-0.0000335	-0.0366461	-0.0366546	8.463E-06
					-0.0000334	-0.0366456	-0.0366545	8.913E-06
					-0.0000334	-0.0366451	-0.0366545	9.411E-06
					-0.0000334	-0.0366446	-0.0366545	9.917E-06
					-0.0000335	-0.0366441	-0.0366546	1.0464E-05
					-0.0000334	-0.0366436	-0.0366545	1.091E-05
					-0.0000334	-0.0366431	-0.0366545	1.1424E-05
					-0.0000334	-0.0366426	-0.0366545	1.1869E-05
					-0.0000334	-0.0366421	-0.0366545	1.237E-05
					-0.0000334	-0.0366416	-0.0366545	1.2919E-05
					-0.0000334	-0.0366411	-0.0366545	1.3383E-05
					-0.0000334	-0.0366406	-0.0366545	1.3897E-05
					-0.0000143	-0.0366401	-0.0366354	-4.662E-06
					-0.0000143	-0.0366396	-0.0366354	-4.168E-06
					-0.0000143	-0.0366391	-0.0366354	-3.677E-06
					-0.0000144	-0.0366386	-0.0366355	-3.131E-06
					-0.0000144	-0.0366381	-0.0366355	-2.641E-06
					-0.0000144	-0.0366376	-0.0366355	-2.119E-06
					-0.0000143	-0.0366371	-0.0366354	-1.651E-06
					-0.0000144	-0.0366366	-0.0366355	-1.126E-06
					-0.0000144	-0.0366361	-0.0366355	-6.32E-07
					-0.0000144	-0.0366356	-0.0366355	-1.05E-07
					-0.0000143	-0.0366351	-0.0366354	3.39E-07
					-0.0000144	-0.0366346	-0.0366355	8.87E-07
					-0.0000145	-0.0366341	-0.0366356	1.464E-06
					-0.0000144	-0.0366336	-0.0366355	1.941E-06
					-0.0000144	-0.0366331	-0.0366355	2.395E-06
					-0.0000145	-0.0366326	-0.0366356	2.969E-06
					-0.0000145	-0.0366321	-0.0366356	3.465E-06
					-0.0000144	-0.0366316	-0.0366355	3.933E-06
					-0.0000144	-0.0366311	-0.0366355	4.406E-06
					-0.0000144	-0.0366306	-0.0366355	4.936E-06
					-0.0000144	-0.0366301	-0.0366355	5.427E-06
					-0.0000144	-0.0366296	-0.0366355	5.933E-06
					-0.0000144	-0.0366291	-0.0366355	6.415E-06
					-0.0000145	-0.0366286	-0.0366355	6.955E-06
					-0.0000144	-0.0366281	-0.0366355	7.445E-06
					-0.0000145	-0.0366276	-0.0366356	7.958E-06
					-0.0000144	-0.0366271	-0.0366355	8.427E-06
					-0.0000144	-0.0366266	-0.0366355	8.941E-06
					-0.0000145	-0.0366261	-0.0366356	9.457E-06
					-0.0000145	-0.0366256	-0.0366356	9.987E-06
					-0.0000145	-0.0366251	-0.0366356	1.0473E-05
					-0.0000145	-0.0366246	-0.0366356	1.0973E-05
					-0.0000145	-0.0366241	-0.0366356	1.1492E-05
					-0.0000144	-0.0366236	-0.0366355	1.1932E-05
					-0.0000144	-0.0366231	-0.0366355	1.2442E-05
					-0.0000145	-0.0366226	-0.0366356	1.3012E-05
					-0.0000144	-0.0366221	-0.0366355	1.3406E-05
					-0.0000144	-0.0366216	-0.0366355	1.3928E-05
					-0.0000144	-0.0366211	-0.0366355	1.4404E-05
					0.0000032	-0.0366206	-0.0366179	-2.72E-06
					0.0000032	-0.0366201	-0.0366179	-2.238E-06
					0.0000032	-0.0366196	-0.0366179	-1.66E-06
					0.0000032	-0.0366191	-0.0366179	-1.221E-06
					0.0000032	-0.0366186	-0.0366179	-7.16E-07
					0.0000032	-0.0366181	-0.0366179	-2.2E-07
					0.0000032	-0.0366176	-0.0366179	2.68E-07
					0.0000032	-0.0366171	-0.0366179	7.67E-07
					0.0000032	-0.0366166	-0.0366179	1.259E-06
					0.0000032	-0.0366161	-0.0366178	1.751E-06
					0.0000032	-0.0366156	-0.0366179	2.275E-06
					0.0000032	-0.0366151	-0.0366179	2.77E-06
					0.0000033	-0.0366146	-0.0366178	3.245E-06
					0.0000032	-0.0366141	-0.0366179	3.757E-06
					0.0000032	-0.0366136	-0.0366179	4.262E-06
					0.0000032	-0.0366131	-0.0366179	4.78E-06
					0.0000032	-0.0366126	-0.0366179	5.276E-06
					0.0000032	-0.0366121	-0.0366179	5.799E-06
					0.0000032	-0.0366116	-0.0366179	6.263E-06
					0.0000032	-0.0366111	-0.0366179	6.768E-06
					0.0000032	-0.0366106	-0.0366179	7.3E-06
					0.0000032	-0.0366101	-0.0366178	7.751E-06
					0.0000033	-0.0366096	-0.0366178	8.225E-06
					0.0000032	-0.0366091	-0.0366179	8.766E-06
					0.0000032	-0.0366086	-0.0366179	9.266E-06
					0.0000032	-0.0366081	-0.0366179	9.804E-06
					0.0000032	-0.0366076	-0.0366179	1.0278E-05
					0.0000031	-0.0366071	-0.0366180	1.0858E-05
					0.0000032	-0.0366066	-0.0366179	1.1294E-05
					0.0000032	-0.0366061	-0.0366179	1.1815E-05
					0.0000032	-0.0366056	-0.0366179	1.2307E-05
					0.0000032	-0.0366051	-0.0366179	1.2814E-05
					0.0000031	-0.0366046	-0.0366180	1.3367E-05
					0.0000032	-0.0366041	-0.0366179	1.382E-05
					0.0000032	-0.0366036	-0.0366179	1.429E-05
					0.0000032	-0.0366031	-0.0366179	1.4793E-05
					0.0000032	-0.0366026	-0.0366179	1.5313E-05
					0.0000032	-0.0366021	-0.0366179	1.5791E-05
					0.0000222	-0.0366016	-0.0365989	-2.741E-06
					0.0000223	-0.0366011	-0.0365988	-2.26E-06
					0.0000223	-0.0366006	-0.0365988	-1.76E-06
					0.0000223	-0.0366001	-0.0365988	-1.27E-06
					0.0000223	-0.0365996	-0.0365988	-7.65E-07
					0.0000222	-0.0365991	-0.0365989	-2.11E-07
					0.0000222	-0.0365986	-0.0365989	2.78E-07
					0.0000223	-0.0365981	-0.0365988	7.42E-07
					0.0000223	-0.0365976	-0.0365988	1.233E-06
					0.0000222	-0.0365971	-0.0365989	1.773E-06
					0.0000222	-0.0365966	-0.0365989	2.287E-06
					0.0000222	-0.0365961	-0.0365989	2.798E-06
					0.0000222	-0.0365956	-0.0365989	3.26E-06
					0.0000222	-0.0365951	-0.0365989	3.756E-06
					0.0000223	-0.0365946	-0.0365988	4.206E-06
					0.0000223	-0.0365941	-0.0365988	4.737E-06
					0.0000222	-0.0365936	-0.0365988	5.251E-06
					0.0000223	-0.0365931	-0.0365988	5.738E-06
					0.0000223	-0.0365926	-0.0365988	6.226E-06
					0.0000223	-0.0365921	-0.0365988	6.742E-06
					0.0000223	-0.0365916	-0.0365988	7.216E-06
					0.0000223	-0.0365911	-0.0365988	7.736E-06
					0.0000222	-0.0365906	-0.0365988	8.255E-06
					0.0000222	-0.0365901	-0.0365989	8.778E-06
					0.0000222	-0.0365896	-0.0365989	9.29E-06
					0.0000222	-0.0365891	-0.0365989	9.784E-06
					0.0000223	-0.0365886	-0.0365988	1.0228E-05
					0.0000223	-0.0365881	-0.0365988	1.0713E-05
					0.0000223	-0.0365876	-0.0365988	1.1197E-05
					0.0000222	-0.0365871	-0.0365988	1.1753E-05
					0.0000223	-0.0365866	-0.0365988	1.2242E-05
					0.0000222	-0.0365861	-0.0365989	1.2773E-05
					0.0000222	-0.0365856	-0.0365989	1.3256E-05
					0.0000223	-0.0365851	-0.0365988	1.3743E-05
					0.0000223	-0.0365846	-0.0365988	1.4218E-05
					0.0000223	-0.0365841	-0.0365988	1.4743E-05
					0.0000223	-0.0365836	-0.0365988	1.5216E-05
					0.0000224	-0.0365831	-0.0365987	1.5643E-05
					0.0000414	-0.0365826	-0.0365797	-2.888E-06
					0.0000414	-0.0365821	-0.0365797	-2.366E-06
					0.0000414	-0.0365816	-0.0365797	-1.879E-06
					0.0000414	-0.0365811	-0.0365797	-1.396E-06
					0.0000414	-0.0365806	-0.0365797	-9.11E-07
					0.0000413	-0.0365801	-0.0365797	-3.48E-07
					0.0000414	-0.0365796	-0.0365797	1.34E-07
					0.0000414	-0.0365791	-0.0365797	6.48E-07
					0.0000414	-0.0365786	-0.0365797	1.14E-06
					0.0000414	-0.0365781	-0.0365797	1.624E-06
					0.0000413	-0.0365776	-0.0365798	2.202E-06
					0.0000414	-0.0365771	-0.0365797	2.608E-06
					0.0000413	-0.0365766	-0.0365797	3.152E-06
					0.0000413	-0.0365761	-0.0365797	3.652E-06
					0.0000414	-0.0365756	-0.0365797	4.133E-06
					0.0000414	-0.0365751	-0.0365797	4.642E-06
					0.0000413	-0.0365746	-0.0365798	5.17E-06
					0.0000414	-0.0365741	-0.0365797	5.644E-06
					0.0000413	-0.0365736	-0.0365798	6.172E-06
					0.0000413	-0.0365731	-0.0365798	6.675E-06
					0.0000413	-0.0365726	-0.0365798	7.17E-06
					0.0000413	-0.0365721	-0.0365798	7.667E-06
					0.0000413	-0.0365716	-0.0365797	8.155E-06
					0.0000413	-0.0365711	-0.0365798	8.688E-06
					0.0000413	-0.0365706	-0.0365798	9.208E-06
					0.0000413	-0.0365701	-0.0365798	9.709E-06
					0.0000413	-0.0365696	-0.0365798	1.0212E-05
					0.0000413	-0.0365691	-0.0365798	1.0742E-05
					0.0000412	-0.0365686	-0.0365798	1.1254E-05
					0.0000412	-0.0365681	-0.0365798	1.1753E-05
					0.0000413	-0.0365676	-0.0365798	1.2225E-05
					0.0000413	-0.0365671	-0.0365798	1.2715E-05
					0.0000413	-0.0365666	-0.0365798	1.3188E-05
					0.0000413	-0.0365661	-0.0365798	1.3726E-05
					0.0000413	-0.0365656	-0.0365798	1.4211E-05
					0.0000413	-0.0365651	-0.0365798	1.4704E-05
					0.0000413	-0.0365646	-0.0365798	1.5208E-05
					0.0000413	-0.0365641	-0.0365798	1.5687E-05
					0.0000603	-0.0365636	-0.0365608	-2.816E-06
					0.0000603	-0.0365631	-0.0365607	-2.348E-06
					0.0000603	-0.0365626	-0.0365608	-1.836E-06
					0.0000603	-0.0365621	-0.0365608	-1.329E-06
					0.0000603	-0.0365616	-0.0365608	-8.27E-07
					0.0000603	-0.0365611	-0.0365607	-3.48E-07
					0.0000604	-0.0365606	-0.0365607	1.29E-07
					0.0000603	-0.0365601	-0.0365608	6.67E-07
					0.0000603	-0.0365596	-0.0365608	1.17E-06
					0.0000603	-0.0365591	-0.0365608	1.665E-06
					0.0000604	-0.0365586	-0.0365607	2.099E-06
					0.0000604	-0.0365581	-0.0365607	2.638E-06
					0.0000604	-0.0365576	-0.0365607	3.132E-06
					0.0000604	-0.0365571	-0.0365607	3.648E-06
					0.0000604	-0.0365566	-0.0365607	4.135E-06
					0.0000603	-0.0365561	-0.0365608	4.676E-06
					0.0000603	-0.0365556	-0.0365608	5.161E-06
					0.0000604	-0.0365551	-0.0365607	5.644E-06
					0.0000603	-0.0365546	-0.0365607	6.153E-06
					0.0000604	-0.0365541	-0.0365607	6.618E-06
					0.0000604	-0.0365536	-0.0365607	7.135E-06
					0.0000604	-0.0365531	-0.0365607	7.635E-06
					0.0000603	-0.0365526	-0.0365608	8.171E-06
					0.0000604	-0.0365521	-0.0365607	8.601E-06
					0.0000604	-0.0365516	-0.0365607	9.135E-06

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V