## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=0.822753906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-6.5375E-05	0.8226839	0.8226885	-0.0000046
-6.5029E-05	0.8226844	0.8226889	-0.0000045
-6.4498E-05	0.8226849	0.8226894	-0.0000045
-6.4044E-05	0.8226854	0.8226899	-0.0000045
-6.3497E-05	0.8226859	0.8226904	-0.0000045
-6.2993E-05	0.8226864	0.8226909	-0.0000045
-6.2512E-05	0.8226869	0.8226914	-0.0000045
-6.2013E-05	0.8226874	0.8226919	-0.0000045
-6.1535E-05	0.8226879	0.8226924	-0.0000045
-6.0975E-05	0.8226884	0.8226929	-0.0000045
-6.0507E-05	0.8226889	0.8226934	-0.0000045
-6.0031E-05	0.8226894	0.8226939	-0.0000045
-5.9515E-05	0.8226899	0.8226944	-0.0000045
-5.8999E-05	0.8226904	0.8226949	-0.0000045
-5.851E-05	0.8226909	0.8226954	-0.0000045
-5.7969E-05	0.8226914	0.8226959	-0.0000045
-5.7498E-05	0.8226919	0.8226964	-0.0000045
-5.697E-05	0.8226924	0.8226969	-0.0000045
-5.6489E-05	0.8226929	0.8226974	-0.0000045
-5.5959E-05	0.8226934	0.8226979	-0.0000045
-5.5479E-05	0.8226939	0.8226984	-0.0000045
-5.4919E-05	0.8226944	0.8226990	-0.0000046
-5.4463E-05	0.8226949	0.8226994	-0.0000045
-5.3939E-05	0.8226954	0.8227000	-0.0000046
-5.3426E-05	0.8226959	0.8227005	-0.0000046
-5.2932E-05	0.8226964	0.8227010	-0.0000046
-5.2524E-05	0.8226969	0.8227014	-0.0000045
-5.1994E-05	0.8226974	0.8227019	-0.0000045
-5.1484E-05	0.8226979	0.8227024	-0.0000045
-5.0954E-05	0.8226984	0.8227030	-0.0000045
-5.0514E-05	0.8226989	0.8227034	-0.0000045
-4.9988E-05	0.8226994	0.8227039	-0.0000045
-4.9461E-05	0.8226999	0.8227044	-0.0000045
-4.898E-05	0.8227004	0.8227049	-0.0000045
-4.8483E-05	0.8227009	0.8227054	-0.0000045
-4.7994E-05	0.8227014	0.8227059	-0.0000045
-4.7554E-05	0.8227019	0.8227064	-0.0000044
-4.7025E-05	0.8227024	0.8227069	-0.0000045
-4.6481E-05	0.8227029	0.8227074	-0.0000045
-4.6028E-05	0.8227034	0.8227079	-0.0000045
-4.5524E-05	0.8227039	0.8227084	-0.0000045
-4.5072E-05	0.8227044	0.8227088	-0.0000044
-4.4582E-05	0.8227049	0.8227093	-0.0000044
-4.4064E-05	0.8227054	0.8227098	-0.0000044
-4.3524E-05	0.8227059	0.8227104	-0.0000045
-4.3054E-05	0.8227064	0.8227109	-0.0000044
-4.2553E-05	0.8227069	0.8227114	-0.0000044
-4.2057E-05	0.8227074	0.8227118	-0.0000044
-4.1592E-05	0.8227079	0.8227123	-0.0000044
-4.1118E-05	0.8227084	0.8227128	-0.0000044
-4.0573E-05	0.8227089	0.8227133	-0.0000044
-4.0043E-05	0.8227094	0.8227139	-0.0000045
-3.9589E-05	0.8227099	0.8227143	-0.0000044
-3.9089E-05	0.8227104	0.8227148	-0.0000044
-3.858E-05	0.8227109	0.8227153	-0.0000044
-3.8095E-05	0.8227114	0.8227158	-0.0000044
-3.7505E-05	0.8227119	0.8227164	-0.0000045
-3.6987E-05	0.8227124	0.8227169	-0.0000045
-3.6494E-05	0.8227129	0.8227174	-0.0000045
-3.6053E-05	0.8227134	0.8227179	-0.0000044
-3.5506E-05	0.8227139	0.8227184	-0.0000045
-3.4957E-05	0.8227144	0.8227189	-0.0000045
-3.4522E-05	0.8227149	0.8227194	-0.0000045
-3.4002E-05	0.8227154	0.8227199	-0.0000045
-3.3495E-05	0.8227159	0.8227204	-0.0000045
-3.3E-05	0.8227164	0.8227209	-0.0000045
-3.2508E-05	0.8227169	0.8227214	-0.0000045
-3.1998E-05	0.8227174	0.8227219	-0.0000045
-3.1489E-05	0.8227179	0.8227224	-0.0000045
-3.1045E-05	0.8227184	0.8227229	-0.0000045
-3.0523E-05	0.8227189	0.8227234	-0.0000045
-3.0022E-05	0.8227194	0.8227239	-0.0000045
-2.9505E-05	0.8227199	0.8227244	-0.0000045
-2.8965E-05	0.8227204	0.8227249	-0.0000045
-2.8495E-05	0.8227209	0.8227254	-0.0000045
-2.7967E-05	0.8227214	0.8227259	-0.0000045
-2.7512E-05	0.8227219	0.8227264	-0.0000045
-2.702E-05	0.8227224	0.8227269	-0.0000045
-2.6471E-05	0.8227229	0.8227274	-0.0000045
-2.6061E-05	0.8227234	0.8227278	-0.0000044
-2.554E-05	0.8227239	0.8227284	-0.0000045
-2.4998E-05	0.8227244	0.8227289	-0.0000045
-2.4511E-05	0.8227249	0.8227294	-0.0000045
-2.4019E-05	0.8227254	0.8227299	-0.0000045
-2.3497E-05	0.8227259	0.8227304	-0.0000045
-2.2959E-05	0.8227264	0.8227309	-0.0000045
-2.2476E-05	0.8227269	0.8227314	-0.0000045
-2.1991E-05	0.8227274	0.8227319	-0.0000045
-2.151E-05	0.8227279	0.8227324	-0.0000045
-2.0954E-05	0.8227284	0.8227330	-0.0000045
-2.0505E-05	0.8227289	0.8227334	-0.0000045
-2.0006E-05	0.8227294	0.8227339	-0.0000045
-1.952E-05	0.8227299	0.8227344	-0.0000045
-1.9044E-05	0.8227304	0.8227349	-0.0000045
-1.8507E-05	0.8227309	0.8227354	-0.0000045
-1.8052E-05	0.8227314	0.8227359	-0.0000044
-1.7531E-05	0.8227319	0.8227364	-0.0000045
-1.6998E-05	0.8227324	0.8227369	-0.0000045
-1.6448E-05	0.8227329	0.8227375	-0.0000046
-1.593E-05	0.8227334	0.8227380	-0.0000046
-1.5423E-05	0.8227339	0.8227385	-0.0000046
-1.4924E-05	0.8227344	0.8227390	-0.0000046
-1.4566E-05	0.8227349	0.8227393	-0.0000044
-1.4092E-05	0.8227354	0.8227398	-0.0000044
-1.3537E-05	0.8227359	0.8227404	-0.0000045
-1.3036E-05	0.8227364	0.8227409	-0.0000045
-1.2536E-05	0.8227369	0.8227414	-0.0000045
-1.2041E-05	0.8227374	0.8227419	-0.0000045
-1.1549E-05	0.8227379	0.8227424	-0.0000045
-1.1058E-05	0.8227384	0.8227428	-0.0000044
-1.0571E-05	0.8227389	0.8227433	-0.0000044
-1.0073E-05	0.8227394	0.8227438	-0.0000044
-9.636E-06	0.8227399	0.8227443	-0.0000044
-9.16E-06	0.8227404	0.8227447	-0.0000043
-8.654E-06	0.8227409	0.8227453	-0.0000043
-8.178E-06	0.8227414	0.8227457	-0.0000043
-7.689E-06	0.8227419	0.8227462	-0.0000043
-7.193E-06	0.8227424	0.8227467	-0.0000043
-6.706E-06	0.8227429	0.8227472	-0.0000043
-6.23E-06	0.8227434	0.8227477	-0.0000043
-5.736E-06	0.8227439	0.8227482	-0.0000043
-5.228E-06	0.8227444	0.8227487	-0.0000043
-4.689E-06	0.8227449	0.8227492	-0.0000043
-4.203E-06	0.8227454	0.8227497	-0.0000043
-3.705E-06	0.8227459	0.8227502	-0.0000043
-3.12E-06	0.8227464	0.8227508	-0.0000044
-2.689E-06	0.8227469	0.8227512	-0.0000043
-2.111E-06	0.8227474	0.8227518	-0.0000044
-1.628E-06	0.8227479	0.8227523	-0.0000044
-1.15E-06	0.8227484	0.8227528	-0.0000044
-5.65E-07	0.8227489	0.8227533	-0.0000044
-4.2E-08	0.8227494	0.8227539	-0.0000045
4.22E-07	0.8227499	0.8227543	-0.0000044
9.02E-07	0.8227504	0.8227548	-0.0000044
1.433E-06	0.8227509	0.8227553	-0.0000044
1.939E-06	0.8227514	0.8227558	-0.0000044
2.407E-06	0.8227519	0.8227563	-0.0000044
2.916E-06	0.8227524	0.8227568	-0.0000044
3.415E-06	0.8227529	0.8227573	-0.0000044
3.913E-06	0.8227534	0.8227578	-0.0000044
4.463E-06	0.8227539	0.8227584	-0.0000045
5.055E-06	0.8227544	0.8227590	-0.0000046
5.598E-06	0.8227549	0.8227595	-0.0000046
6.076E-06	0.8227554	0.8227600	-0.0000046
6.551E-06	0.8227559	0.8227605	-0.0000046
7.015E-06	0.8227564	0.8227609	-0.0000045
7.569E-06	0.8227569	0.8227615	-0.0000046
8.08E-06	0.8227574	0.8227620	-0.0000046
8.591E-06	0.8227579	0.8227625	-0.0000046
9.115E-06	0.8227584	0.8227630	-0.0000046
9.601E-06	0.8227589	0.8227635	-0.0000046
1.0088E-05	0.8227594	0.8227640	-0.0000046
1.0584E-05	0.8227599	0.8227645	-0.0000046
1.1114E-05	0.8227604	0.8227650	-0.0000046
1.1611E-05	0.8227609	0.8227655	-0.0000046
1.2048E-05	0.8227614	0.8227660	-0.0000045
1.2546E-05	0.8227619	0.8227665	-0.0000045
1.309E-05	0.8227624	0.8227670	-0.0000046
1.3578E-05	0.8227629	0.8227675	-0.0000046
1.4089E-05	0.8227634	0.8227680	-0.0000046
1.4522E-05	0.8227639	0.8227684	-0.0000045
1.5046E-05	0.8227644	0.8227690	-0.0000045
1.5592E-05	0.8227649	0.8227695	-0.0000046
1.601E-05	0.8227654	0.8227699	-0.0000045
1.6544E-05	0.8227659	0.8227705	-0.0000045
1.7069E-05	0.8227664	0.8227710	-0.0000046
1.7544E-05	0.8227669	0.8227715	-0.0000045
1.8037E-05	0.8227674	0.8227719	-0.0000045
1.8539E-05	0.8227679	0.8227724	-0.0000045
1.9005E-05	0.8227684	0.8227729	-0.0000045
1.9572E-05	0.8227689	0.8227735	-0.0000046
2.0032E-05	0.8227694	0.8227739	-0.0000045
2.0548E-05	0.8227699	0.8227745	-0.0000045
2.111E-05	0.8227704	0.8227750	-0.0000046
2.1597E-05	0.8227709	0.8227755	-0.0000046
2.2133E-05	0.8227714	0.8227760	-0.0000046
2.2613E-05	0.8227719	0.8227765	-0.0000046
2.3146E-05	0.8227724	0.8227771	-0.0000046
2.3623E-05	0.8227729	0.8227775	-0.0000046
2.4083E-05	0.8227734	0.8227780	-0.0000046
2.4546E-05	0.8227739	0.8227785	-0.0000045
2.509E-05	0.8227744	0.8227790	-0.0000046
2.5616E-05	0.8227749	0.8227795	-0.0000046
2.6077E-05	0.8227754	0.8227800	-0.0000046
2.6644E-05	0.8227759	0.8227806	-0.0000046
2.7101E-05	0.8227764	0.8227810	-0.0000046
2.7581E-05	0.8227769	0.8227815	-0.0000046
2.8111E-05	0.8227774	0.8227820	-0.0000046
2.8525E-05	0.8227779	0.8227824	-0.0000045
2.9071E-05	0.8227784	0.8227830	-0.0000046
2.9589E-05	0.8227789	0.8227835	-0.0000046
3.0073E-05	0.8227794	0.8227840	-0.0000046
3.0487E-05	0.8227799	0.8227844	-0.0000045
3.1071E-05	0.8227804	0.8227850	-0.0000046
3.1568E-05	0.8227809	0.8227855	-0.0000046
3.2031E-05	0.8227814	0.8227859	-0.0000045
3.254E-05	0.8227819	0.8227864	-0.0000045
3.3064E-05	0.8227824	0.8227870	-0.0000046
3.3565E-05	0.8227829	0.8227875	-0.0000046
3.4105E-05	0.8227834	0.8227880	-0.0000046
3.463E-05	0.8227839	0.8227885	-0.0000046
3.5102E-05	0.8227844	0.8227890	-0.0000046
3.5588E-05	0.8227849	0.8227895	-0.0000046
3.607E-05	0.8227854	0.8227900	-0.0000046
3.6601E-05	0.8227859	0.8227905	-0.0000046
3.7122E-05	0.8227864	0.8227910	-0.0000046
3.762E-05	0.8227869	0.8227915	-0.0000046
3.8128E-05	0.8227874	0.8227920	-0.0000046
3.8662E-05	0.8227879	0.8227926	-0.0000047
3.9135E-05	0.8227884	0.8227930	-0.0000046
3.9631E-05	0.8227889	0.8227935	-0.0000046
4.0133E-05	0.8227894	0.8227940	-0.0000046
4.059E-05	0.8227899	0.8227945	-0.0000046
4.1182E-05	0.8227904	0.8227951	-0.0000047
4.1659E-05	0.8227909	0.8227956	-0.0000047
4.213E-05	0.8227914	0.8227960	-0.0000046
4.2655E-05	0.8227919	0.8227966	-0.0000047
4.3079E-05	0.8227924	0.8227970	-0.0000046
4.3561E-05	0.8227929	0.8227975	-0.0000046
4.4052E-05	0.8227934	0.8227980	-0.0000046
4.4543E-05	0.8227939	0.8227984	-0.0000045
4.5053E-05	0.8227944	0.8227990	-0.0000046
4.5575E-05	0.8227949	0.8227995	-0.0000046
4.6106E-05	0.8227954	0.8228000	-0.0000046
4.6538E-05	0.8227959	0.8228004	-0.0000045
4.7071E-05	0.8227964	0.8228010	-0.0000046
4.7572E-05	0.8227969	0.8228015	-0.0000046
4.8048E-05	0.8227974	0.8228020	-0.0000045
4.8613E-05	0.8227979	0.8228025	-0.0000046
4.9063E-05	0.8227984	0.8228030	-0.0000046
4.9604E-05	0.8227989	0.8228035	-0.0000046
5.0075E-05	0.8227994	0.8228040	-0.0000046
5.0555E-05	0.8227999	0.8228045	-0.0000046
5.1056E-05	0.8228004	0.8228050	-0.0000046
5.1583E-05	0.8228009	0.8228055	-0.0000046
5.2093E-05	0.8228014	0.8228060	-0.0000046
5.2522E-05	0.8228019	0.8228064	-0.0000045
5.3056E-05	0.8228024	0.8228070	-0.0000046
5.3575E-05	0.8228029	0.8228075	-0.0000046
5.411E-05	0.8228034	0.8228080	-0.0000046
5.4561E-05	0.8228039	0.8228085	-0.0000046
5.5053E-05	0.8228044	0.8228090	-0.0000046
5.5528E-05	0.8228049	0.8228094	-0.0000045
5.6101E-05	0.8228054	0.8228100	-0.0000046
5.6563E-05	0.8228059	0.8228105	-0.0000046
5.7011E-05	0.8228064	0.8228109	-0.0000045
5.7542E-05	0.8228069	0.8228114	-0.0000045
5.8049E-05	0.8228074	0.8228120	-0.0000045
5.8591E-05	0.8228079	0.8228125	-0.0000046
5.907E-05	0.8228084	0.8228130	-0.0000046
5.9567E-05	0.8228089	0.8228135	-0.0000046
6.0092E-05	0.8228094	0.8228140	-0.0000046
6.0576E-05	0.8228099	0.8228145	-0.0000046
6.1167E-05	0.8228104	0.8228151	-0.0000047
6.1589E-05	0.8228109	0.8228155	-0.0000046
6.1997E-05	0.8228114	0.8228159	-0.0000045
6.2526E-05	0.8228119	0.8228164	-0.0000045
6.2958E-05	0.8228124	0.8228169	-0.0000045
6.3489E-05	0.8228129	0.8228174	-0.0000045
6.3987E-05	0.8228134	0.8228179	-0.0000045
6.4502E-05	0.8228139	0.8228184	-0.0000045
6.5028E-05	0.8228144	0.8228189	-0.0000045
6.5474E-05	0.8228149	0.8228194	-0.0000045
6.5987E-05	0.8228154	0.8228199	-0.0000045
6.6445E-05	0.8228159	0.8228204	-0.0000044
6.6955E-05	0.8228164	0.8228209	-0.0000045
6.7438E-05	0.8228169	0.8228213	-0.0000044
6.7952E-05	0.8228174	0.8228219	-0.0000045
6.8406E-05	0.8228179	0.8228223	-0.0000044
6.8941E-05	0.8228184	0.8228228	-0.0000044
6.9448E-05	0.8228189	0.8228234	-0.0000044
6.9965E-05	0.8228194	0.8228239	-0.0000045
7.0482E-05	0.8228199	0.8228244	-0.0000045
7.0955E-05	0.8228204	0.8228249	-0.0000045
7.1474E-05	0.8228209	0.8228254	-0.0000045
7.2015E-05	0.8228214	0.8228259	-0.0000045
7.2508E-05	0.8228219	0.8228264	-0.0000045
7.2995E-05	0.8228224	0.8228269	-0.0000045
7.3468E-05	0.8228229	0.8228274	-0.0000045
0.0000739	0.8228234	0.8228278	-0.0000044
0.0000745	0.8228239	0.8228284	-0.0000045

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=0.822753906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000653	0.8226839	0.8226887	-0.0000047
				-0.0000647	0.8226844	0.8226892	-0.0000048
				-0.0000642	0.8226849	0.8226897	-0.0000048
				-0.0000637	0.8226854	0.8226902	-0.0000048
				-0.0000633	0.8226859	0.8226906	-0.0000047
				-0.0000628	0.8226864	0.8226911	-0.0000047
				-0.0000623	0.8226869	0.8226917	-0.0000047
				-0.0000618	0.8226874	0.8226921	-0.0000047
				-0.0000613	0.8226879	0.8226926	-0.0000047
				-0.0000608	0.8226884	0.8226931	-0.0000047
				-0.0000603	0.8226889	0.8226936	-0.0000047
				-0.0000597	0.8226894	0.8226942	-0.0000048
				-0.0000592	0.8226899	0.8226947	-0.0000048
				-0.0000587	0.8226904	0.8226952	-0.0000048
				-0.0000583	0.8226909	0.8226956	-0.0000047
				-0.0000577	0.8226914	0.8226962	-0.0000048
				-0.0000573	0.8226919	0.8226966	-0.0000047
				-0.0000568	0.8226924	0.8226971	-0.0000047
				-0.0000563	0.8226929	0.8226976	-0.0000047
				-0.0000558	0.8226934	0.8226981	-0.0000047
				-0.0000553	0.8226939	0.8226986	-0.0000047
				-0.0000548	0.8226944	0.8226991	-0.0000047
				-0.0000543	0.8226949	0.8226996	-0.0000047
				-0.0000538	0.8226954	0.8227001	-0.0000047
				-0.0000533	0.8226959	0.8227006	-0.0000047
				-0.0000529	0.8226964	0.8227010	-0.0000046
				-0.0000522	0.8226969	0.8227017	-0.0000048
				-0.0000517	0.8226974	0.8227022	-0.0000048
				-0.0000512	0.8226979	0.8227028	-0.0000048
				-0.0000506	0.8226984	0.8227033	-0.0000049
				-0.0000502	0.8226989	0.8227037	-0.0000048
				-0.0000497	0.8226994	0.8227042	-0.0000048
				-0.0000491	0.8226999	0.8227048	-0.0000049
				-0.0000486	0.8227004	0.8227053	-0.0000049
				-0.0000482	0.8227009	0.8227057	-0.0000048
				-0.0000477	0.8227014	0.8227062	-0.0000048
				-0.0000472	0.8227019	0.8227067	-0.0000048
				-0.0000467	0.8227024	0.8227072	-0.0000048
				-0.0000462	0.8227029	0.8227077	-0.0000048
				-0.0000457	0.8227034	0.8227082	-0.0000048
				-0.0000452	0.8227039	0.8227087	-0.0000048
				-0.0000448	0.8227044	0.8227091	-0.0000047
				-0.0000443	0.8227049	0.8227096	-0.0000047
				-0.0000438	0.8227054	0.8227101	-0.0000047
				-0.0000433	0.8227059	0.8227106	-0.0000047
				-0.0000428	0.8227064	0.8227111	-0.0000047
				-0.0000423	0.8227069	0.8227116	-0.0000047
				-0.0000418	0.8227074	0.8227121	-0.0000047
				-0.0000413	0.8227079	0.8227126	-0.0000047
				-0.0000409	0.8227084	0.8227130	-0.0000046
				-0.0000404	0.8227089	0.8227135	-0.0000046
				-0.0000398	0.8227094	0.8227141	-0.0000047
				-0.0000394	0.8227099	0.8227145	-0.0000046
				-0.0000389	0.8227104	0.8227150	-0.0000046
				-0.0000384	0.8227109	0.8227155	-0.0000046
				-0.0000379	0.8227114	0.8227161	-0.0000047
				-0.0000374	0.8227119	0.8227165	-0.0000046
				-0.0000369	0.8227124	0.8227170	-0.0000046
				-0.0000364	0.8227129	0.8227175	-0.0000046
				-0.0000358	0.8227134	0.8227181	-0.0000047
				-0.0000354	0.8227139	0.8227185	-0.0000046
				-0.0000349	0.8227144	0.8227190	-0.0000046
				-0.0000344	0.8227149	0.8227195	-0.0000046
				-0.0000339	0.8227154	0.8227200	-0.0000046
				-0.0000333	0.8227159	0.8227206	-0.0000047
				-0.0000328	0.8227164	0.8227211	-0.0000047
				-0.0000323	0.8227169	0.8227216	-0.0000047
				-0.0000318	0.8227174	0.8227221	-0.0000047
				-0.0000313	0.8227179	0.8227226	-0.0000047
				-0.0000308	0.8227184	0.8227232	-0.0000047
				-0.0000303	0.8227189	0.8227236	-0.0000047
				-0.0000297	0.8227194	0.8227242	-0.0000048
				-0.0000292	0.8227199	0.8227247	-0.0000048
				-0.0000288	0.8227204	0.8227251	-0.0000047
				-0.0000283	0.8227209	0.8227256	-0.0000047
				-0.0000278	0.8227214	0.8227261	-0.0000047
				-0.0000272	0.8227219	0.8227267	-0.0000048
				-0.0000268	0.8227224	0.8227271	-0.0000047
				-0.0000263	0.8227229	0.8227276	-0.0000047
				-0.0000258	0.8227234	0.8227281	-0.0000047
				-0.0000253	0.8227239	0.8227286	-0.0000047
				-0.0000248	0.8227244	0.8227291	-0.0000047
				-0.0000243	0.8227249	0.8227296	-0.0000047
				-0.0000238	0.8227254	0.8227301	-0.0000047
				-0.0000233	0.8227259	0.8227306	-0.0000047
				-0.0000228	0.8227264	0.8227311	-0.0000047
				-0.0000223	0.8227269	0.8227316	-0.0000047
				-0.0000218	0.8227274	0.8227321	-0.0000047
				-0.0000213	0.8227279	0.8227326	-0.0000047
				-0.0000208	0.8227284	0.8227331	-0.0000047
				-0.0000203	0.8227289	0.8227336	-0.0000047
				-0.0000198	0.8227294	0.8227341	-0.0000047
				-0.0000193	0.8227299	0.8227346	-0.0000047
				-0.0000188	0.8227304	0.8227351	-0.0000047
				-0.0000184	0.8227309	0.8227355	-0.0000046
				-0.0000179	0.8227314	0.8227360	-0.0000046
				-0.0000173	0.8227319	0.8227366	-0.0000047
				-0.0000168	0.8227324	0.8227371	-0.0000047
				-0.0000164	0.8227329	0.8227375	-0.0000046
				-0.0000159	0.8227334	0.8227380	-0.0000046
				-0.0000154	0.8227339	0.8227385	-0.0000046
				-0.0000148	0.8227344	0.8227391	-0.0000047
				-0.0000142	0.8227349	0.8227397	-0.0000048
				-0.0000137	0.8227354	0.8227402	-0.0000048
				-0.0000132	0.8227359	0.8227407	-0.0000048
				-0.0000127	0.8227364	0.8227412	-0.0000048
				-0.0000123	0.8227369	0.8227416	-0.0000047
				-0.0000118	0.8227374	0.8227421	-0.0000047
				-0.0000113	0.8227379	0.8227426	-0.0000047
				-0.0000108	0.8227384	0.8227431	-0.0000047
				-0.0000103	0.8227389	0.8227436	-0.0000047
				-0.0000098	0.8227394	0.8227441	-0.0000047
				-0.0000094	0.8227399	0.8227445	-0.0000046
				-0.0000088	0.8227404	0.8227451	-0.0000047
				-0.0000083	0.8227409	0.8227456	-0.0000047
				-0.0000078	0.8227414	0.8227461	-0.0000047
				-0.0000073	0.8227419	0.8227466	-0.0000047
				-0.0000069	0.8227424	0.8227471	-0.0000047
				-0.0000063	0.8227429	0.8227476	-0.0000047
				-0.0000058	0.8227434	0.8227481	-0.0000047
				-0.0000054	0.8227439	0.8227485	-0.0000046
				-0.0000048	0.8227444	0.8227491	-0.0000047
				-0.0000043	0.8227449	0.8227496	-0.0000047
				-0.0000038	0.8227454	0.8227501	-0.0000047
				-0.0000034	0.8227459	0.8227505	-0.0000046
				-0.0000028	0.8227464	0.8227511	-0.0000047
				-0.0000023	0.8227469	0.8227516	-0.0000047
				-0.0000018	0.8227474	0.8227521	-0.0000047
				-0.0000013	0.8227479	0.8227526	-0.0000047
				-0.0000008	0.8227484	0.8227531	-0.0000047
				-0.0000003	0.8227489	0.8227536	-0.0000047
				0.0000002	0.8227494	0.8227541	-0.0000047
				0.0000006	0.8227499	0.8227545	-0.0000046
				0.0000011	0.8227504	0.8227550	-0.0000046
				0.0000016	0.8227509	0.8227555	-0.0000046
				0.0000021	0.8227514	0.8227560	-0.0000046
				0.0000026	0.8227519	0.8227565	-0.0000046
				0.0000031	0.8227524	0.8227570	-0.0000046
				0.0000036	0.8227529	0.8227575	-0.0000046
				0.0000041	0.8227534	0.8227580	-0.0000046
				0.0000046	0.8227539	0.8227585	-0.0000046
				0.0000040	0.8227544	0.8227579	-0.0000035
				0.0000046	0.8227549	0.8227585	-0.0000036
				0.0000050	0.8227554	0.8227589	-0.0000035
				0.0000055	0.8227559	0.8227594	-0.0000035
				0.0000060	0.8227564	0.8227599	-0.0000035
				0.0000065	0.8227569	0.8227604	-0.0000035
				0.0000069	0.8227574	0.8227608	-0.0000034
				0.0000074	0.8227579	0.8227613	-0.0000034
				0.0000079	0.8227584	0.8227618	-0.0000034
				0.0000084	0.8227589	0.8227623	-0.0000034
				0.0000088	0.8227594	0.8227627	-0.0000033
				0.0000094	0.8227599	0.8227633	-0.0000034
				0.0000099	0.8227604	0.8227638	-0.0000034
				0.0000104	0.8227609	0.8227643	-0.0000034
				0.0000109	0.8227614	0.8227648	-0.0000034
				0.0000114	0.8227619	0.8227653	-0.0000034
				0.0000118	0.8227624	0.8227658	-0.0000033
				0.0000123	0.8227629	0.8227663	-0.0000033
				0.0000128	0.8227634	0.8227667	-0.0000033
				0.0000133	0.8227639	0.8227672	-0.0000033
				0.0000139	0.8227644	0.8227678	-0.0000034
				0.0000144	0.8227649	0.8227683	-0.0000034
				0.0000148	0.8227654	0.8227687	-0.0000033
				0.0000153	0.8227659	0.8227693	-0.0000033
				0.0000158	0.8227664	0.8227697	-0.0000033
				0.0000163	0.8227669	0.8227702	-0.0000033
				0.0000169	0.8227674	0.8227708	-0.0000034
				0.0000173	0.8227679	0.8227712	-0.0000033
				0.0000178	0.8227684	0.8227717	-0.0000033
				0.0000183	0.8227689	0.8227722	-0.0000033
				0.0000188	0.8227694	0.8227727	-0.0000033
				0.0000193	0.8227699	0.8227732	-0.0000033
				0.0000199	0.8227704	0.8227738	-0.0000034
				0.0000204	0.8227709	0.8227743	-0.0000034
				0.0000208	0.8227714	0.8227747	-0.0000033
				0.0000213	0.8227719	0.8227752	-0.0000033
				0.0000218	0.8227724	0.8227757	-0.0000033
				0.0000223	0.8227729	0.8227762	-0.0000033
				0.0000229	0.8227734	0.8227769	-0.0000034
				0.0000234	0.8227739	0.8227774	-0.0000034
				0.0000240	0.8227744	0.8227779	-0.0000035
				0.0000244	0.8227749	0.8227783	-0.0000034
				0.0000249	0.8227754	0.8227788	-0.0000034
				0.0000254	0.8227759	0.8227793	-0.0000034
				0.0000258	0.8227764	0.8227797	-0.0000033
				0.0000264	0.8227769	0.8227803	-0.0000034
				0.0000268	0.8227774	0.8227808	-0.0000033
				0.0000273	0.8227779	0.8227812	-0.0000033
				0.0000278	0.8227784	0.8227817	-0.0000033
				0.0000283	0.8227789	0.8227822	-0.0000033
				0.0000288	0.8227794	0.8227827	-0.0000033
				0.0000293	0.8227799	0.8227833	-0.0000033
				0.0000298	0.8227804	0.8227837	-0.0000033
				0.0000303	0.8227809	0.8227842	-0.0000033
				0.0000309	0.8227814	0.8227848	-0.0000034
				0.0000314	0.8227819	0.8227853	-0.0000034
				0.0000319	0.8227824	0.8227858	-0.0000034
				0.0000323	0.8227829	0.8227862	-0.0000033
				0.0000328	0.8227834	0.8227867	-0.0000033
				0.0000334	0.8227839	0.8227873	-0.0000034
				0.0000339	0.8227844	0.8227878	-0.0000034
				0.0000344	0.8227849	0.8227883	-0.0000034
				0.0000349	0.8227854	0.8227888	-0.0000034
				0.0000354	0.8227859	0.8227893	-0.0000034
				0.0000359	0.8227864	0.8227898	-0.0000034
				0.0000364	0.8227869	0.8227903	-0.0000034
				0.0000368	0.8227874	0.8227907	-0.0000033
				0.0000373	0.8227879	0.8227912	-0.0000033
				0.0000378	0.8227884	0.8227917	-0.0000033
				0.0000383	0.8227889	0.8227922	-0.0000033
				0.0000388	0.8227894	0.8227927	-0.0000033
				0.0000393	0.8227899	0.8227932	-0.0000033
				0.0000398	0.8227904	0.8227937	-0.0000033
				0.0000402	0.8227909	0.8227941	-0.0000032
				0.0000407	0.8227914	0.8227946	-0.0000032
				0.0000412	0.8227919	0.8227951	-0.0000032
				0.0000420	0.8227924	0.8227959	-0.0000035
				0.0000424	0.8227929	0.8227964	-0.0000034
				0.0000430	0.8227934	0.8227969	-0.0000035
				0.0000434	0.8227939	0.8227973	-0.0000034
				0.0000439	0.8227944	0.8227978	-0.0000034
				0.0000444	0.8227949	0.8227983	-0.0000034
				0.0000449	0.8227954	0.8227988	-0.0000034
				0.0000454	0.8227959	0.8227993	-0.0000034
				0.0000459	0.8227964	0.8227998	-0.0000034
				0.0000464	0.8227969	0.8228003	-0.0000034
				0.0000468	0.8227974	0.8228007	-0.0000033
				0.0000473	0.8227979	0.8228012	-0.0000033
				0.0000478	0.8227984	0.8228017	-0.0000033
				0.0000484	0.8227989	0.8228023	-0.0000034
				0.0000488	0.8227994	0.8228027	-0.0000033
				0.0000494	0.8227999	0.8228033	-0.0000034
				0.0000498	0.8228004	0.8228037	-0.0000033
				0.0000503	0.8228009	0.8228042	-0.0000033
				0.0000508	0.8228014	0.8228047	-0.0000033
				0.0000513	0.8228019	0.8228052	-0.0000033
				0.0000518	0.8228024	0.8228057	-0.0000033
				0.0000523	0.8228029	0.8228062	-0.0000033
				0.0000528	0.8228034	0.8228067	-0.0000033
				0.0000533	0.8228039	0.8228072	-0.0000033
				0.0000538	0.8228044	0.8228077	-0.0000033
				0.0000543	0.8228049	0.8228082	-0.0000033
				0.0000548	0.8228054	0.8228087	-0.0000033
				0.0000552	0.8228059	0.8228091	-0.0000032
				0.0000557	0.8228064	0.8228096	-0.0000032
				0.0000562	0.8228069	0.8228101	-0.0000032
				0.0000567	0.8228074	0.8228106	-0.0000032
				0.0000573	0.8228079	0.8228112	-0.0000033
				0.0000578	0.8228084	0.8228117	-0.0000033
				0.0000582	0.8228089	0.8228121	-0.0000032
				0.0000587	0.8228094	0.8228126	-0.0000032
				0.0000592	0.8228099	0.8228131	-0.0000032
				0.0000597	0.8228104	0.8228136	-0.0000032
				0.0000601	0.8228109	0.8228140	-0.0000031
				0.0000608	0.8228114	0.8228147	-0.0000033
				0.0000613	0.8228119	0.8228152	-0.0000033
				0.0000618	0.8228124	0.8228158	-0.0000033
				0.0000623	0.8228129	0.8228162	-0.0000033
				0.0000628	0.8228134	0.8228167	-0.0000033
				0.0000633	0.8228139	0.8228172	-0.0000033
				0.0000639	0.8228144	0.8228178	-0.0000034
				0.0000643	0.8228149	0.8228182	-0.0000033
				0.0000648	0.8228154	0.8228187	-0.0000033
				0.0000653	0.8228159	0.8228192	-0.0000033
				0.0000658	0.8228164	0.8228197	-0.0000033
				0.0000663	0.8228169	0.8228202	-0.0000033
				0.0000667	0.8228174	0.8228206	-0.0000032
				0.0000673	0.8228179	0.8228212	-0.0000033
				0.0000678	0.8228184	0.8228217	-0.0000033
				0.0000683	0.8228189	0.8228222	-0.0000033
				0.0000687	0.8228194	0.8228226	-0.0000032
				0.0000692	0.8228199	0.8228231	-0.0000032
				0.0000697	0.8228204	0.8228236	-0.0000032
				0.0000702	0.8228209	0.8228241	-0.0000032
				0.0000707	0.8228214	0.8228246	-0.0000032
				0.0000712	0.8228219	0.8228251	-0.0000032
				0.0000717	0.8228224	0.8228256	-0.0000032
				0.0000722	0.8228229	0.8228261	-0.0000032
				0.0000727	0.8228234	0.8228266	-0.0000032
				0.0000732	0.8228239	0.8228271	-0.0000032

compact_2012_serial=20190606_2
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=0.822753906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000526	0.8226839	0.8227013	-1.7408E-05
					-0.0000526	0.8226844	0.8227013	-1.6906E-05
					-0.0000525	0.8226849	0.8227014	-1.6453E-05
					-0.0000526	0.8226854	0.8227013	-1.5911E-05
					-0.0000526	0.8226859	0.8227013	-1.5377E-05
					-0.0000526	0.8226864	0.8227013	-1.4901E-05
					-0.0000526	0.8226869	0.8227013	-1.4427E-05
					-0.0000526	0.8226874	0.8227013	-1.3897E-05
					-0.0000526	0.8226879	0.8227013	-1.3438E-05
					-0.0000525	0.8226884	0.8227014	-1.2959E-05
					-0.0000525	0.8226889	0.8227014	-1.2452E-05
					-0.0000525	0.8226894	0.8227014	-1.1954E-05
					-0.0000526	0.8226899	0.8227013	-1.1402E-05
					-0.0000525	0.8226904	0.8227014	-1.0951E-05
					-0.0000525	0.8226909	0.8227014	-1.0455E-05
					-0.0000526	0.8226914	0.8227013	-9.893E-06
					-0.0000525	0.8226919	0.8227014	-9.503E-06
					-0.0000525	0.8226924	0.8227014	-9.032E-06
					-0.0000526	0.8226929	0.8227013	-8.432E-06
					-0.0000525	0.8226934	0.8227014	-7.981E-06
					-0.0000525	0.8226939	0.8227014	-7.471E-06
					-0.0000525	0.8226944	0.8227014	-6.97E-06
					-0.0000525	0.8226949	0.8227014	-6.493E-06
					-0.0000525	0.8226954	0.8227014	-5.981E-06
					-0.0000525	0.8226959	0.8227014	-5.476E-06
					-0.0000525	0.8226964	0.8227014	-5E-06
					-0.0000334	0.8226969	0.8227205	-2.3555E-05
					-0.0000334	0.8226974	0.8227205	-2.306E-05
					-0.0000334	0.8226979	0.8227205	-2.257E-05
					-0.0000334	0.8226984	0.8227205	-2.2075E-05
					-0.0000334	0.8226989	0.8227205	-2.1611E-05
					-0.0000335	0.8226994	0.8227204	-2.1041E-05
					-0.0000335	0.8226999	0.8227204	-2.0523E-05
					-0.0000335	0.8227004	0.8227204	-2.0026E-05
					-0.0000335	0.8227009	0.8227204	-1.9533E-05
					-0.0000334	0.8227014	0.8227205	-1.9078E-05
					-0.0000334	0.8227019	0.8227205	-1.8577E-05
					-0.0000334	0.8227024	0.8227205	-1.8064E-05
					-0.0000334	0.8227029	0.8227205	-1.7559E-05
					-0.0000335	0.8227034	0.8227204	-1.701E-05
					-0.0000334	0.8227039	0.8227205	-1.6562E-05
					-0.0000334	0.8227044	0.8227205	-1.6084E-05
					-0.0000335	0.8227049	0.8227205	-1.5546E-05
					-0.0000334	0.8227054	0.8227205	-1.5075E-05
					-0.0000335	0.8227059	0.8227204	-1.4523E-05
					-0.0000334	0.8227064	0.8227205	-1.4068E-05
					-0.0000334	0.8227069	0.8227205	-1.3554E-05
					-0.0000334	0.8227074	0.8227205	-1.3055E-05
					-0.0000335	0.8227079	0.8227204	-1.2539E-05
					-0.0000334	0.8227084	0.8227205	-1.2059E-05
					-0.0000335	0.8227089	0.8227204	-1.1534E-05
					-0.0000335	0.8227094	0.8227204	-1.1041E-05
					-0.0000335	0.8227099	0.8227204	-1.0504E-05
					-0.0000335	0.8227104	0.8227204	-1.0008E-05
					-0.0000335	0.8227109	0.8227204	-9.485E-06
					-0.0000335	0.8227114	0.8227204	-9.041E-06
					-0.0000335	0.8227119	0.8227204	-8.535E-06
					-0.0000335	0.8227124	0.8227204	-7.978E-06
					-0.0000335	0.8227129	0.8227204	-7.511E-06
					-0.0000335	0.8227134	0.8227204	-7.002E-06
					-0.0000335	0.8227139	0.8227204	-6.514E-06
					-0.0000335	0.8227144	0.8227204	-6.039E-06
					-0.0000334	0.8227149	0.8227205	-5.552E-06
					-0.0000335	0.8227154	0.8227204	-5.037E-06
					-0.0000144	0.8227159	0.8227395	-2.3583E-05
					-0.0000144	0.8227164	0.8227395	-2.3092E-05
					-0.0000144	0.8227169	0.8227396	-2.2646E-05
					-0.0000143	0.8227174	0.8227396	-2.2187E-05
					-0.0000143	0.8227179	0.8227396	-2.1684E-05
					-0.0000144	0.8227184	0.8227396	-2.1144E-05
					-0.0000144	0.8227189	0.8227396	-2.0645E-05
					-0.0000144	0.8227194	0.8227395	-2.0127E-05
					-0.0000144	0.8227199	0.8227395	-1.9632E-05
					-0.0000144	0.8227204	0.8227395	-1.9141E-05
					-0.0000143	0.8227209	0.8227396	-1.8679E-05
					-0.0000143	0.8227214	0.8227396	-1.8201E-05
					-0.0000143	0.8227219	0.8227396	-1.7693E-05
					-0.0000144	0.8227224	0.8227395	-1.7101E-05
					-0.0000144	0.8227229	0.8227395	-1.6637E-05
					-0.0000143	0.8227234	0.8227396	-1.6165E-05
					-0.0000144	0.8227239	0.8227395	-1.5623E-05
					-0.0000144	0.8227244	0.8227395	-1.5117E-05
					-0.0000143	0.8227249	0.8227396	-1.4669E-05
					-0.0000143	0.8227254	0.8227396	-1.4158E-05
					-0.0000143	0.8227259	0.8227396	-1.3689E-05
					-0.0000143	0.8227264	0.8227396	-1.3188E-05
					-0.0000143	0.8227269	0.8227396	-1.2694E-05
					-0.0000144	0.8227274	0.8227396	-1.2146E-05
					-0.0000143	0.8227279	0.8227396	-1.167E-05
					-0.0000144	0.8227284	0.8227395	-1.114E-05
					-0.0000143	0.8227289	0.8227396	-1.0661E-05
					-0.0000143	0.8227294	0.8227396	-1.0151E-05
					-0.0000144	0.8227299	0.8227395	-9.643E-06
					-0.0000143	0.8227304	0.8227396	-9.175E-06
					-0.0000143	0.8227309	0.8227396	-8.695E-06
					-0.0000144	0.8227314	0.8227395	-8.136E-06
					-0.0000144	0.8227319	0.8227395	-7.627E-06
					-0.0000143	0.8227324	0.8227396	-7.153E-06
					-0.0000143	0.8227329	0.8227396	-6.655E-06
					-0.0000143	0.8227334	0.8227396	-6.163E-06
					-0.0000143	0.8227339	0.8227396	-5.694E-06
					-0.0000143	0.8227344	0.8227396	-5.175E-06
					0.0000047	0.8227349	0.8227586	-2.374E-05
					0.0000047	0.8227354	0.8227586	-2.3242E-05
					0.0000047	0.8227359	0.8227587	-2.2747E-05
					0.0000047	0.8227364	0.8227586	-2.2186E-05
					0.0000047	0.8227369	0.8227586	-2.1726E-05
					0.0000047	0.8227374	0.8227586	-2.1195E-05
					0.0000047	0.8227379	0.8227586	-2.0716E-05
					0.0000047	0.8227384	0.8227586	-2.0237E-05
					0.0000047	0.8227389	0.8227586	-1.9707E-05
					0.0000047	0.8227394	0.8227586	-1.917E-05
					0.0000047	0.8227399	0.8227586	-1.8734E-05
					0.0000047	0.8227404	0.8227586	-1.8202E-05
					0.0000047	0.8227409	0.8227586	-1.7687E-05
					0.0000047	0.8227414	0.8227586	-1.7216E-05
					0.0000048	0.8227419	0.8227587	-1.6763E-05
					0.0000047	0.8227424	0.8227586	-1.6233E-05
					0.0000048	0.8227429	0.8227587	-1.5762E-05
					0.0000047	0.8227434	0.8227586	-1.5192E-05
					0.0000047	0.8227439	0.8227586	-1.4709E-05
					0.0000047	0.8227444	0.8227586	-1.422E-05
					0.0000047	0.8227449	0.8227586	-1.3699E-05
					0.0000047	0.8227454	0.8227586	-1.3198E-05
					0.0000048	0.8227459	0.8227587	-1.2762E-05
					0.0000047	0.8227464	0.8227586	-1.2219E-05
					0.0000047	0.8227469	0.8227586	-1.1733E-05
					0.0000048	0.8227474	0.8227587	-1.1259E-05
					0.0000047	0.8227479	0.8227586	-1.0736E-05
					0.0000047	0.8227484	0.8227586	-1.0215E-05
					0.0000047	0.8227489	0.8227586	-9.68E-06
					0.0000047	0.8227494	0.8227586	-9.185E-06
					0.0000047	0.8227499	0.8227586	-8.699E-06
					0.0000047	0.8227504	0.8227586	-8.196E-06
					0.0000047	0.8227509	0.8227586	-7.698E-06
					0.0000047	0.8227514	0.8227586	-7.198E-06
					0.0000047	0.8227519	0.8227586	-6.735E-06
					0.0000047	0.8227524	0.8227586	-6.185E-06
					0.0000047	0.8227529	0.8227586	-5.665E-06
					0.0000047	0.8227534	0.8227586	-5.163E-06
					0.0000046	0.8227539	0.8227586	-4.648E-06
					0.0000225	0.8227544	0.8227764	-2.1951E-05
					0.0000224	0.8227549	0.8227763	-2.1433E-05
					0.0000224	0.8227554	0.8227763	-2.0912E-05
					0.0000225	0.8227559	0.8227764	-2.0471E-05
					0.0000225	0.8227564	0.8227764	-1.996E-05
					0.0000224	0.8227569	0.8227763	-1.9419E-05
					0.0000225	0.8227574	0.8227764	-1.8979E-05
					0.0000225	0.8227579	0.8227764	-1.849E-05
					0.0000225	0.8227584	0.8227764	-1.8008E-05
					0.0000225	0.8227589	0.8227764	-1.7468E-05
					0.0000224	0.8227594	0.8227764	-1.6944E-05
					0.0000225	0.8227599	0.8227764	-1.6469E-05
					0.0000224	0.8227604	0.8227763	-1.5926E-05
					0.0000224	0.8227609	0.8227763	-1.5432E-05
					0.0000225	0.8227614	0.8227764	-1.4954E-05
					0.0000224	0.8227619	0.8227763	-1.4368E-05
					0.0000224	0.8227624	0.8227763	-1.3898E-05
					0.0000225	0.8227629	0.8227764	-1.3472E-05
					0.0000224	0.8227634	0.8227763	-1.2924E-05
					0.0000225	0.8227639	0.8227764	-1.2478E-05
					0.0000224	0.8227644	0.8227763	-1.1939E-05
					0.0000225	0.8227649	0.8227764	-1.152E-05
					0.0000225	0.8227654	0.8227764	-1.0962E-05
					0.0000225	0.8227659	0.8227764	-1.0471E-05
					0.0000224	0.8227664	0.8227763	-9.94E-06
					0.0000225	0.8227669	0.8227764	-9.458E-06
					0.0000224	0.8227674	0.8227763	-8.905E-06
					0.0000224	0.8227679	0.8227764	-8.445E-06
					0.0000225	0.8227684	0.8227764	-8.01E-06
					0.0000225	0.8227689	0.8227764	-7.471E-06
					0.0000225	0.8227694	0.8227764	-6.984E-06
					0.0000225	0.8227699	0.8227764	-6.452E-06
					0.0000224	0.8227704	0.8227764	-5.945E-06
					0.0000225	0.8227709	0.8227764	-5.473E-06
					0.0000225	0.8227714	0.8227764	-4.986E-06
					0.0000225	0.8227719	0.8227764	-4.483E-06
					0.0000225	0.8227724	0.8227764	-3.996E-06
					0.0000225	0.8227729	0.8227764	-3.52E-06
					0.0000415	0.8227734	0.8227954	-2.2036E-05
					0.0000415	0.8227739	0.8227954	-2.1532E-05
					0.0000416	0.8227744	0.8227955	-2.105E-05
					0.0000415	0.8227749	0.8227954	-2.0511E-05
					0.0000414	0.8227754	0.8227954	-1.9949E-05
					0.0000415	0.8227759	0.8227954	-1.9487E-05
					0.0000415	0.8227764	0.8227954	-1.8991E-05
					0.0000415	0.8227769	0.8227954	-1.8476E-05
					0.0000415	0.8227774	0.8227954	-1.7962E-05
					0.0000415	0.8227779	0.8227954	-1.751E-05
					0.0000415	0.8227784	0.8227954	-1.6972E-05
					0.0000414	0.8227789	0.8227954	-1.6447E-05
					0.0000415	0.8227794	0.8227954	-1.6008E-05
					0.0000415	0.8227799	0.8227954	-1.5506E-05
					0.0000416	0.8227804	0.8227955	-1.5076E-05
					0.0000416	0.8227809	0.8227955	-1.4573E-05
					0.0000415	0.8227814	0.8227954	-1.3961E-05
					0.0000415	0.8227819	0.8227954	-1.3538E-05
					0.0000416	0.8227824	0.8227955	-1.3062E-05
					0.0000415	0.8227829	0.8227954	-1.254E-05
					0.0000415	0.8227834	0.8227954	-1.2026E-05
					0.0000415	0.8227839	0.8227954	-1.1541E-05
					0.0000415	0.8227844	0.8227954	-1.103E-05
					0.0000415	0.8227849	0.8227954	-1.0523E-05
					0.0000415	0.8227854	0.8227954	-1.0036E-05
					0.0000415	0.8227859	0.8227954	-9.525E-06
					0.0000415	0.8227864	0.8227954	-9.019E-06
					0.0000415	0.8227869	0.8227955	-8.546E-06
					0.0000415	0.8227874	0.8227954	-8.04E-06
					0.0000415	0.8227879	0.8227954	-7.506E-06
					0.0000415	0.8227884	0.8227954	-7.003E-06
					0.0000415	0.8227889	0.8227954	-6.543E-06
					0.0000415	0.8227894	0.8227954	-6.021E-06
					0.0000415	0.8227899	0.8227954	-5.485E-06
					0.0000415	0.8227904	0.8227954	-5.017E-06
					0.0000415	0.8227909	0.8227954	-4.502E-06
					0.0000415	0.8227914	0.8227954	-4.016E-06
					0.0000415	0.8227919	0.8227954	-3.511E-06
					0.0000606	0.8227924	0.8228145	-2.2069E-05
					0.0000606	0.8227929	0.8228145	-2.1571E-05
					0.0000606	0.8227934	0.8228145	-2.1091E-05
					0.0000606	0.8227939	0.8228145	-2.0562E-05
					0.0000606	0.8227944	0.8228145	-2.0098E-05
					0.0000606	0.8227949	0.8228145	-1.9585E-05
					0.0000606	0.8227954	0.8228145	-1.907E-05
					0.0000606	0.8227959	0.8228145	-1.8602E-05
					0.0000605	0.8227964	0.8228144	-1.8042E-05
					0.0000605	0.8227969	0.8228144	-1.7519E-05
					0.0000606	0.8227974	0.8228145	-1.7059E-05
					0.0000605	0.8227979	0.8228144	-1.6541E-05
					0.0000606	0.8227984	0.8228145	-1.6065E-05
					0.0000605	0.8227989	0.8228144	-1.5516E-05
					0.0000606	0.8227994	0.8228145	-1.5079E-05
					0.0000606	0.8227999	0.8228145	-1.4562E-05
					0.0000606	0.8228004	0.8228145	-1.4082E-05
					0.0000606	0.8228009	0.8228145	-1.3566E-05
					0.0000606	0.8228014	0.8228145	-1.3084E-05
					0.0000606	0.8228019	0.8228145	-1.2574E-05
					0.0000605	0.8228024	0.8228145	-1.2046E-05
					0.0000605	0.8228029	0.8228144	-1.1542E-05
					0.0000606	0.8228034	0.8228145	-1.1075E-05
					0.0000606	0.8228039	0.8228145	-1.0595E-05
					0.0000606	0.8228044	0.8228145	-1.0084E-05
					0.0000606	0.8228049	0.8228145	-9.614E-06
					0.0000606	0.8228054	0.8228145	-9.093E-06
					0.0000606	0.8228059	0.8228145	-8.596E-06
					0.0000606	0.8228064	0.8228145	-8.062E-06
					0.0000606	0.8228069	0.8228145	-7.608E-06
					0.0000606	0.8228074	0.8228145	-7.097E-06
					0.0000606	0.8228079	0.8228145	-6.568E-06
					0.0000606	0.8228084	0.8228145	-6.072E-06
					0.0000606	0.8228089	0.8228145	-5.585E-06
					0.0000606	0.8228094	0.8228145	-5.079E-06
					0.0000606	0.8228099	0.8228145	-4.58E-06
					0.0000605	0.8228104	0.8228144	-4.028E-06
					0.0000605	0.8228109	0.8228144	-3.536E-06
					0.0000796	0.8228114	0.8228335	-2.2074E-05
					0.0000796	0.8228119	0.8228335	-2.1571E-05
					0.0000795	0.8228124	0.8228334	-2.1026E-05
					0.0000796	0.8228129	0.8228335	-2.0561E-05
					0.0000796	0.8228134	0.8228335	-2.0063E-05
					0.0000796	0.8228139	0.8228335	-1.9604E-05
					0.0000796	0.8228144	0.8228335	-1.9079E-05
					0.0000796	0.8228149	0.8228335	-1.8562E-05
					0.0000796	0.8228154	0.8228335	-1.8084E-05
					0.0000796	0.8228159	0.8228335	-1.7558E-05
					0.0000796	0.8228164	0.8228335	-1.7077E-05
					0.0000796	0.8228169	0.8228335	-1.6555E-05
					0.0000796	0.8228174	0.8228335	-1.6051E-05
					0.0000795	0.8228179	0.8228334	-1.5541E-05
					0.0000795	0.8228184	0.8228334	-1.5037E-05
					0.0000795	0.8228189	0.8228334	-1.452E-05
					0.0000796	0.8228194	0.8228335	-1.405E-05
					0.0000796	0.8228199	0.8228335	-1.3565E-05
					0.0000796	0.8228204	0.8228335	-1.3057E-05
					0.0000795	0.8228209	0.8228334	-1.2542E-05
					0.0000796	0.8228214	0.8228335	-1.2074E-05
					0.0000796	0.8228219	0.8228335	-1.1567E-05
					0.0000796	0.8228224	0.8228335	-1.1066E-05
					0.0000795	0.8228229	0.8228334	-1.053E-05
					0.0000796	0.8228234	0.8228335	-1.0067E-05
					0.0000796	0.8228239	0.8228335	-9.565E-06

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V