## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_76
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-6.5433E-05	5.0780550	5.0780596	-0.0000046
-6.5107E-05	5.0780555	5.0780599	-0.0000044
-6.4602E-05	5.0780560	5.0780604	-0.0000044
-6.4148E-05	5.0780565	5.0780609	-0.0000044
-6.3621E-05	5.0780570	5.0780614	-0.0000044
-6.3148E-05	5.0780575	5.0780619	-0.0000044
-6.2601E-05	5.0780580	5.0780624	-0.0000044
-6.2031E-05	5.0780585	5.0780630	-0.0000045
-6.1561E-05	5.0780590	5.0780634	-0.0000044
-6.1124E-05	5.0780595	5.0780639	-0.0000044
-6.0637E-05	5.0780600	5.0780644	-0.0000044
-6.008E-05	5.0780605	5.0780649	-0.0000044
-5.9596E-05	5.0780610	5.0780654	-0.0000044
-5.9124E-05	5.0780615	5.0780659	-0.0000044
-5.8606E-05	5.0780620	5.0780664	-0.0000044
-5.8081E-05	5.0780625	5.0780669	-0.0000044
-5.7612E-05	5.0780630	5.0780674	-0.0000044
-5.713E-05	5.0780635	5.0780679	-0.0000044
-5.6656E-05	5.0780640	5.0780683	-0.0000043
-5.6163E-05	5.0780645	5.0780688	-0.0000043
-5.5643E-05	5.0780650	5.0780694	-0.0000044
-5.5139E-05	5.0780655	5.0780699	-0.0000044
-5.462E-05	5.0780660	5.0780704	-0.0000044
-5.4179E-05	5.0780665	5.0780708	-0.0000043
-5.3666E-05	5.0780670	5.0780713	-0.0000043
-5.3131E-05	5.0780675	5.0780719	-0.0000044
-5.2665E-05	5.0780680	5.0780723	-0.0000043
-5.2134E-05	5.0780685	5.0780729	-0.0000044
-5.1621E-05	5.0780690	5.0780734	-0.0000044
-5.1159E-05	5.0780695	5.0780738	-0.0000043
-5.0647E-05	5.0780700	5.0780744	-0.0000044
-5.0096E-05	5.0780705	5.0780749	-0.0000044
-4.9643E-05	5.0780710	5.0780754	-0.0000044
-4.9164E-05	5.0780715	5.0780758	-0.0000043
-4.8676E-05	5.0780720	5.0780763	-0.0000043
-4.8165E-05	5.0780725	5.0780768	-0.0000043
-4.7667E-05	5.0780730	5.0780773	-0.0000043
-4.7132E-05	5.0780735	5.0780779	-0.0000044
-4.6652E-05	5.0780740	5.0780783	-0.0000043
-4.6098E-05	5.0780745	5.0780789	-0.0000044
-4.5556E-05	5.0780750	5.0780794	-0.0000044
-4.5104E-05	5.0780755	5.0780799	-0.0000044
-4.46E-05	5.0780760	5.0780804	-0.0000044
-4.4107E-05	5.0780765	5.0780809	-0.0000044
-4.367E-05	5.0780770	5.0780813	-0.0000043
-4.3135E-05	5.0780775	5.0780819	-0.0000044
-4.2663E-05	5.0780780	5.0780823	-0.0000043
-4.2186E-05	5.0780785	5.0780828	-0.0000043
-4.1657E-05	5.0780790	5.0780833	-0.0000043
-4.1128E-05	5.0780795	5.0780839	-0.0000044
-4.0632E-05	5.0780800	5.0780844	-0.0000044
-4.0119E-05	5.0780805	5.0780849	-0.0000044
-3.9601E-05	5.0780810	5.0780854	-0.0000044
-3.9085E-05	5.0780815	5.0780859	-0.0000044
-3.8611E-05	5.0780820	5.0780864	-0.0000044
-3.816E-05	5.0780825	5.0780868	-0.0000043
-3.7679E-05	5.0780830	5.0780873	-0.0000043
-3.7206E-05	5.0780835	5.0780878	-0.0000043
-3.6677E-05	5.0780840	5.0780883	-0.0000043
-3.6161E-05	5.0780845	5.0780888	-0.0000043
-3.5688E-05	5.0780850	5.0780893	-0.0000043
-3.5163E-05	5.0780855	5.0780898	-0.0000043
-3.4657E-05	5.0780860	5.0780903	-0.0000043
-3.4141E-05	5.0780865	5.0780909	-0.0000044
-3.3753E-05	5.0780870	5.0780912	-0.0000042
-3.3205E-05	5.0780875	5.0780918	-0.0000043
-3.2727E-05	5.0780880	5.0780923	-0.0000043
-3.2234E-05	5.0780885	5.0780928	-0.0000043
-3.1735E-05	5.0780890	5.0780933	-0.0000043
-3.124E-05	5.0780895	5.0780938	-0.0000043
-3.0658E-05	5.0780900	5.0780943	-0.0000043
-3.0194E-05	5.0780905	5.0780948	-0.0000043
-2.9726E-05	5.0780910	5.0780953	-0.0000043
-2.9202E-05	5.0780915	5.0780958	-0.0000043
-2.8714E-05	5.0780920	5.0780963	-0.0000043
-2.8217E-05	5.0780925	5.0780968	-0.0000043
-2.7702E-05	5.0780930	5.0780973	-0.0000043
-2.721E-05	5.0780935	5.0780978	-0.0000043
-2.6716E-05	5.0780940	5.0780983	-0.0000043
-2.6178E-05	5.0780945	5.0780988	-0.0000043
-2.5737E-05	5.0780950	5.0780993	-0.0000043
-2.5184E-05	5.0780955	5.0780998	-0.0000043
-2.4668E-05	5.0780960	5.0781003	-0.0000043
-2.4131E-05	5.0780965	5.0781009	-0.0000044
-2.363E-05	5.0780970	5.0781014	-0.0000044
-2.3164E-05	5.0780975	5.0781018	-0.0000043
-2.2684E-05	5.0780980	5.0781023	-0.0000043
-2.2139E-05	5.0780985	5.0781029	-0.0000044
-2.1679E-05	5.0780990	5.0781033	-0.0000043
-2.1156E-05	5.0780995	5.0781038	-0.0000043
-2.0666E-05	5.0781000	5.0781043	-0.0000043
-2.013E-05	5.0781005	5.0781049	-0.0000044
-1.9659E-05	5.0781010	5.0781053	-0.0000043
-1.92E-05	5.0781015	5.0781058	-0.0000043
-1.8676E-05	5.0781020	5.0781063	-0.0000043
-1.8209E-05	5.0781025	5.0781068	-0.0000043
-1.7703E-05	5.0781030	5.0781073	-0.0000043
-1.7195E-05	5.0781035	5.0781078	-0.0000043
-1.6644E-05	5.0781040	5.0781084	-0.0000044
-1.6181E-05	5.0781045	5.0781088	-0.0000043
-1.5625E-05	5.0781050	5.0781094	-0.0000044
-1.5133E-05	5.0781055	5.0781099	-0.0000044
-1.4677E-05	5.0781060	5.0781103	-0.0000043
-1.4167E-05	5.0781065	5.0781108	-0.0000043
-1.3676E-05	5.0781070	5.0781113	-0.0000043
-1.3154E-05	5.0781075	5.0781118	-0.0000043
-1.2677E-05	5.0781080	5.0781123	-0.0000043
-1.2169E-05	5.0781085	5.0781128	-0.0000043
-1.1653E-05	5.0781090	5.0781133	-0.0000043
-1.1149E-05	5.0781095	5.0781139	-0.0000044
-1.07E-05	5.0781100	5.0781143	-0.0000043
-1.0157E-05	5.0781105	5.0781148	-0.0000043
-9.701E-06	5.0781110	5.0781153	-0.0000043
-9.188E-06	5.0781115	5.0781158	-0.0000043
-8.659E-06	5.0781120	5.0781163	-0.0000043
-8.141E-06	5.0781125	5.0781169	-0.0000044
-7.611E-06	5.0781130	5.0781174	-0.0000044
-7.156E-06	5.0781135	5.0781178	-0.0000043
-6.676E-06	5.0781140	5.0781183	-0.0000043
-6.122E-06	5.0781145	5.0781189	-0.0000044
-5.63E-06	5.0781150	5.0781194	-0.0000044
-5.16E-06	5.0781155	5.0781198	-0.0000043
-4.686E-06	5.0781160	5.0781203	-0.0000043
-4.147E-06	5.0781165	5.0781209	-0.0000044
-3.645E-06	5.0781170	5.0781214	-0.0000044
-3.135E-06	5.0781175	5.0781219	-0.0000044
-2.602E-06	5.0781180	5.0781224	-0.0000044
-2.112E-06	5.0781185	5.0781229	-0.0000044
-1.576E-06	5.0781190	5.0781234	-0.0000044
-1.092E-06	5.0781195	5.0781239	-0.0000044
-5.87E-07	5.0781200	5.0781244	-0.0000044
-1.13E-07	5.0781205	5.0781249	-0.0000044
3.24E-07	5.0781210	5.0781253	-0.0000043
8.41E-07	5.0781215	5.0781258	-0.0000043
1.346E-06	5.0781220	5.0781263	-0.0000043
1.851E-06	5.0781225	5.0781269	-0.0000044
2.411E-06	5.0781230	5.0781274	-0.0000044
2.886E-06	5.0781235	5.0781279	-0.0000044
3.407E-06	5.0781240	5.0781284	-0.0000044
3.934E-06	5.0781245	5.0781289	-0.0000044
4.423E-06	5.0781250	5.0781294	-0.0000044
4.866E-06	5.0781255	5.0781299	-0.0000044
5.351E-06	5.0781260	5.0781304	-0.0000044
5.834E-06	5.0781265	5.0781308	-0.0000043
6.296E-06	5.0781270	5.0781313	-0.0000043
6.845E-06	5.0781275	5.0781318	-0.0000043
7.328E-06	5.0781280	5.0781323	-0.0000043
7.829E-06	5.0781285	5.0781328	-0.0000043
8.351E-06	5.0781290	5.0781334	-0.0000044
8.845E-06	5.0781295	5.0781338	-0.0000043
9.329E-06	5.0781300	5.0781343	-0.0000043
9.877E-06	5.0781305	5.0781349	-0.0000044
1.0405E-05	5.0781310	5.0781354	-0.0000044
1.0867E-05	5.0781315	5.0781359	-0.0000044
1.135E-05	5.0781320	5.0781364	-0.0000044
1.185E-05	5.0781325	5.0781369	-0.0000044
1.2367E-05	5.0781330	5.0781374	-0.0000044
1.2867E-05	5.0781335	5.0781379	-0.0000044
1.3347E-05	5.0781340	5.0781383	-0.0000043
1.3866E-05	5.0781345	5.0781389	-0.0000044
1.4357E-05	5.0781350	5.0781394	-0.0000044
1.4894E-05	5.0781355	5.0781399	-0.0000044
1.5337E-05	5.0781360	5.0781403	-0.0000043
1.5888E-05	5.0781365	5.0781409	-0.0000044
1.6376E-05	5.0781370	5.0781414	-0.0000044
1.6835E-05	5.0781375	5.0781418	-0.0000043
1.7389E-05	5.0781380	5.0781424	-0.0000044
1.7901E-05	5.0781385	5.0781429	-0.0000044
1.8403E-05	5.0781390	5.0781434	-0.0000044
1.8921E-05	5.0781395	5.0781439	-0.0000044
1.9417E-05	5.0781400	5.0781444	-0.0000044
1.9918E-05	5.0781405	5.0781449	-0.0000044
2.0446E-05	5.0781410	5.0781454	-0.0000044
2.0906E-05	5.0781415	5.0781459	-0.0000044
2.1443E-05	5.0781420	5.0781464	-0.0000044
2.1923E-05	5.0781425	5.0781469	-0.0000044
2.2483E-05	5.0781430	5.0781475	-0.0000045
2.2962E-05	5.0781435	5.0781480	-0.0000045
2.3494E-05	5.0781440	5.0781485	-0.0000045
2.3883E-05	5.0781445	5.0781489	-0.0000044
2.4346E-05	5.0781450	5.0781493	-0.0000043
2.4831E-05	5.0781455	5.0781498	-0.0000043
2.5314E-05	5.0781460	5.0781503	-0.0000043
2.5876E-05	5.0781465	5.0781509	-0.0000044
2.6376E-05	5.0781470	5.0781514	-0.0000044
2.6802E-05	5.0781475	5.0781518	-0.0000043
2.7375E-05	5.0781480	5.0781524	-0.0000044
2.7866E-05	5.0781485	5.0781529	-0.0000044
2.8382E-05	5.0781490	5.0781534	-0.0000044
2.8883E-05	5.0781495	5.0781539	-0.0000044
2.937E-05	5.0781500	5.0781544	-0.0000044
2.9905E-05	5.0781505	5.0781549	-0.0000044
3.0395E-05	5.0781510	5.0781554	-0.0000044
3.084E-05	5.0781515	5.0781558	-0.0000043
3.1355E-05	5.0781520	5.0781564	-0.0000044
3.189E-05	5.0781525	5.0781569	-0.0000044
3.2428E-05	5.0781530	5.0781574	-0.0000044
3.2856E-05	5.0781535	5.0781579	-0.0000044
3.3383E-05	5.0781540	5.0781584	-0.0000044
3.3865E-05	5.0781545	5.0781589	-0.0000044
3.4389E-05	5.0781550	5.0781594	-0.0000044
3.4906E-05	5.0781555	5.0781599	-0.0000044
3.5414E-05	5.0781560	5.0781604	-0.0000044
3.5883E-05	5.0781565	5.0781609	-0.0000044
3.6385E-05	5.0781570	5.0781614	-0.0000044
3.6896E-05	5.0781575	5.0781619	-0.0000044
3.7417E-05	5.0781580	5.0781624	-0.0000044
3.7917E-05	5.0781585	5.0781629	-0.0000044
3.8428E-05	5.0781590	5.0781634	-0.0000044
3.8938E-05	5.0781595	5.0781639	-0.0000044
3.9423E-05	5.0781600	5.0781644	-0.0000044
3.9925E-05	5.0781605	5.0781649	-0.0000044
4.0442E-05	5.0781610	5.0781654	-0.0000044
4.0891E-05	5.0781615	5.0781659	-0.0000044
4.138E-05	5.0781620	5.0781664	-0.0000044
4.1877E-05	5.0781625	5.0781669	-0.0000044
4.2344E-05	5.0781630	5.0781673	-0.0000043
4.285E-05	5.0781635	5.0781679	-0.0000044
4.3399E-05	5.0781640	5.0781684	-0.0000044
4.385E-05	5.0781645	5.0781689	-0.0000044
4.4333E-05	5.0781650	5.0781693	-0.0000043
4.4808E-05	5.0781655	5.0781698	-0.0000043
4.5326E-05	5.0781660	5.0781703	-0.0000043
4.5846E-05	5.0781665	5.0781708	-0.0000043
4.635E-05	5.0781670	5.0781714	-0.0000044
4.6907E-05	5.0781675	5.0781719	-0.0000044
4.74E-05	5.0781680	5.0781724	-0.0000044
4.7881E-05	5.0781685	5.0781729	-0.0000044
4.8396E-05	5.0781690	5.0781734	-0.0000044
4.8863E-05	5.0781695	5.0781739	-0.0000044
4.9353E-05	5.0781700	5.0781744	-0.0000044
4.9819E-05	5.0781705	5.0781748	-0.0000043
5.0328E-05	5.0781710	5.0781753	-0.0000043
5.0836E-05	5.0781715	5.0781758	-0.0000043
5.1368E-05	5.0781720	5.0781764	-0.0000044
5.1892E-05	5.0781725	5.0781769	-0.0000044
5.2358E-05	5.0781730	5.0781774	-0.0000044
5.286E-05	5.0781735	5.0781779	-0.0000044
5.339E-05	5.0781740	5.0781784	-0.0000044
5.391E-05	5.0781745	5.0781789	-0.0000044
5.444E-05	5.0781750	5.0781794	-0.0000044
5.4899E-05	5.0781755	5.0781799	-0.0000044
5.5388E-05	5.0781760	5.0781804	-0.0000044
5.5868E-05	5.0781765	5.0781809	-0.0000044
5.6445E-05	5.0781770	5.0781814	-0.0000044
5.6939E-05	5.0781775	5.0781819	-0.0000044
5.7471E-05	5.0781780	5.0781825	-0.0000045
5.7985E-05	5.0781785	5.0781830	-0.0000045
5.85E-05	5.0781790	5.0781835	-0.0000045
5.8996E-05	5.0781795	5.0781840	-0.0000045
5.9457E-05	5.0781800	5.0781845	-0.0000045
5.9983E-05	5.0781805	5.0781850	-0.0000045
6.0456E-05	5.0781810	5.0781855	-0.0000045
6.0965E-05	5.0781815	5.0781860	-0.0000045
6.1472E-05	5.0781820	5.0781865	-0.0000045
6.1929E-05	5.0781825	5.0781869	-0.0000044
6.2435E-05	5.0781830	5.0781874	-0.0000044
6.2905E-05	5.0781835	5.0781879	-0.0000044
6.3392E-05	5.0781840	5.0781884	-0.0000044
6.3901E-05	5.0781845	5.0781889	-0.0000044
6.4398E-05	5.0781850	5.0781894	-0.0000044
6.4865E-05	5.0781855	5.0781899	-0.0000044
6.5398E-05	5.0781860	5.0781904	-0.0000044
6.5949E-05	5.0781865	5.0781909	-0.0000044
6.6373E-05	5.0781870	5.0781914	-0.0000044
6.6841E-05	5.0781875	5.0781918	-0.0000043
6.7352E-05	5.0781880	5.0781924	-0.0000044
6.7914E-05	5.0781885	5.0781929	-0.0000044
6.8408E-05	5.0781890	5.0781934	-0.0000044
6.8886E-05	5.0781895	5.0781939	-0.0000044
6.9381E-05	5.0781900	5.0781944	-0.0000044
6.9885E-05	5.0781905	5.0781949	-0.0000044
7.0455E-05	5.0781910	5.0781955	-0.0000045
7.093E-05	5.0781915	5.0781959	-0.0000044
7.1447E-05	5.0781920	5.0781964	-0.0000044
7.1931E-05	5.0781925	5.0781969	-0.0000044
7.2495E-05	5.0781930	5.0781975	-0.0000045
7.2992E-05	5.0781935	5.0781980	-0.0000045
7.3449E-05	5.0781940	5.0781984	-0.0000044
0.0000739	5.0781945	5.0781989	-0.0000044
0.0000744	5.0781950	5.0781994	-0.0000044

compact_2012_serial=20200918_76
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000736	5.0780550	5.0780514	0.0000036
				-0.0000730	5.0780555	5.0780520	0.0000035
				-0.0000725	5.0780560	5.0780525	0.0000035
				-0.0000720	5.0780565	5.0780530	0.0000035
				-0.0000715	5.0780570	5.0780535	0.0000035
				-0.0000710	5.0780575	5.0780540	0.0000035
				-0.0000706	5.0780580	5.0780544	0.0000036
				-0.0000700	5.0780585	5.0780550	0.0000035
				-0.0000696	5.0780590	5.0780554	0.0000036
				-0.0000690	5.0780595	5.0780560	0.0000035
				-0.0000686	5.0780600	5.0780564	0.0000036
				-0.0000681	5.0780605	5.0780569	0.0000036
				-0.0000675	5.0780610	5.0780575	0.0000035
				-0.0000671	5.0780615	5.0780579	0.0000036
				-0.0000666	5.0780620	5.0780584	0.0000036
				-0.0000661	5.0780625	5.0780589	0.0000036
				-0.0000656	5.0780630	5.0780594	0.0000036
				-0.0000651	5.0780635	5.0780599	0.0000036
				-0.0000647	5.0780640	5.0780603	0.0000037
				-0.0000642	5.0780645	5.0780608	0.0000037
				-0.0000637	5.0780650	5.0780613	0.0000037
				-0.0000632	5.0780655	5.0780618	0.0000037
				-0.0000627	5.0780660	5.0780623	0.0000037
				-0.0000622	5.0780665	5.0780628	0.0000037
				-0.0000617	5.0780670	5.0780633	0.0000037
				-0.0000612	5.0780675	5.0780638	0.0000037
				-0.0000606	5.0780680	5.0780644	0.0000036
				-0.0000600	5.0780685	5.0780650	0.0000035
				-0.0000595	5.0780690	5.0780655	0.0000035
				-0.0000590	5.0780695	5.0780660	0.0000035
				-0.0000585	5.0780700	5.0780665	0.0000035
				-0.0000580	5.0780705	5.0780670	0.0000035
				-0.0000576	5.0780710	5.0780674	0.0000036
				-0.0000571	5.0780715	5.0780679	0.0000036
				-0.0000566	5.0780720	5.0780684	0.0000036
				-0.0000561	5.0780725	5.0780689	0.0000036
				-0.0000556	5.0780730	5.0780694	0.0000036
				-0.0000551	5.0780735	5.0780699	0.0000036
				-0.0000546	5.0780740	5.0780704	0.0000036
				-0.0000541	5.0780745	5.0780709	0.0000036
				-0.0000536	5.0780750	5.0780714	0.0000036
				-0.0000531	5.0780755	5.0780719	0.0000036
				-0.0000526	5.0780760	5.0780724	0.0000036
				-0.0000521	5.0780765	5.0780729	0.0000036
				-0.0000516	5.0780770	5.0780734	0.0000036
				-0.0000511	5.0780775	5.0780739	0.0000036
				-0.0000507	5.0780780	5.0780743	0.0000037
				-0.0000502	5.0780785	5.0780748	0.0000037
				-0.0000496	5.0780790	5.0780754	0.0000036
				-0.0000491	5.0780795	5.0780759	0.0000036
				-0.0000487	5.0780800	5.0780763	0.0000037
				-0.0000482	5.0780805	5.0780768	0.0000037
				-0.0000476	5.0780810	5.0780774	0.0000036
				-0.0000471	5.0780815	5.0780779	0.0000036
				-0.0000467	5.0780820	5.0780783	0.0000037
				-0.0000462	5.0780825	5.0780788	0.0000037
				-0.0000457	5.0780830	5.0780793	0.0000037
				-0.0000452	5.0780835	5.0780798	0.0000037
				-0.0000447	5.0780840	5.0780803	0.0000037
				-0.0000442	5.0780845	5.0780808	0.0000037
				-0.0000438	5.0780850	5.0780812	0.0000038
				-0.0000433	5.0780855	5.0780817	0.0000038
				-0.0000427	5.0780860	5.0780823	0.0000037
				-0.0000423	5.0780865	5.0780827	0.0000038
				-0.0000416	5.0780870	5.0780834	0.0000036
				-0.0000410	5.0780875	5.0780840	0.0000035
				-0.0000405	5.0780880	5.0780845	0.0000035
				-0.0000400	5.0780885	5.0780850	0.0000035
				-0.0000396	5.0780890	5.0780854	0.0000036
				-0.0000391	5.0780895	5.0780859	0.0000036
				-0.0000386	5.0780900	5.0780864	0.0000036
				-0.0000381	5.0780905	5.0780869	0.0000036
				-0.0000376	5.0780910	5.0780874	0.0000036
				-0.0000371	5.0780915	5.0780879	0.0000036
				-0.0000366	5.0780920	5.0780884	0.0000036
				-0.0000361	5.0780925	5.0780889	0.0000036
				-0.0000356	5.0780930	5.0780894	0.0000036
				-0.0000351	5.0780935	5.0780899	0.0000036
				-0.0000346	5.0780940	5.0780904	0.0000036
				-0.0000341	5.0780945	5.0780909	0.0000036
				-0.0000336	5.0780950	5.0780914	0.0000036
				-0.0000331	5.0780955	5.0780919	0.0000036
				-0.0000326	5.0780960	5.0780924	0.0000036
				-0.0000321	5.0780965	5.0780929	0.0000036
				-0.0000316	5.0780970	5.0780934	0.0000036
				-0.0000311	5.0780975	5.0780939	0.0000036
				-0.0000306	5.0780980	5.0780944	0.0000036
				-0.0000300	5.0780985	5.0780950	0.0000035
				-0.0000295	5.0780990	5.0780955	0.0000035
				-0.0000291	5.0780995	5.0780959	0.0000036
				-0.0000286	5.0781000	5.0780964	0.0000036
				-0.0000281	5.0781005	5.0780969	0.0000036
				-0.0000276	5.0781010	5.0780974	0.0000036
				-0.0000271	5.0781015	5.0780979	0.0000036
				-0.0000266	5.0781020	5.0780984	0.0000036
				-0.0000262	5.0781025	5.0780988	0.0000037
				-0.0000257	5.0781030	5.0780993	0.0000037
				-0.0000252	5.0781035	5.0780998	0.0000037
				-0.0000247	5.0781040	5.0781003	0.0000037
				-0.0000242	5.0781045	5.0781008	0.0000037
				-0.0000236	5.0781050	5.0781014	0.0000036
				-0.0000232	5.0781055	5.0781018	0.0000037
				-0.0000225	5.0781060	5.0781025	0.0000035
				-0.0000220	5.0781065	5.0781030	0.0000035
				-0.0000215	5.0781070	5.0781035	0.0000035
				-0.0000210	5.0781075	5.0781040	0.0000035
				-0.0000204	5.0781080	5.0781046	0.0000034
				-0.0000200	5.0781085	5.0781050	0.0000035
				-0.0000195	5.0781090	5.0781055	0.0000035
				-0.0000190	5.0781095	5.0781060	0.0000035
				-0.0000185	5.0781100	5.0781065	0.0000035
				-0.0000180	5.0781105	5.0781070	0.0000035
				-0.0000176	5.0781110	5.0781074	0.0000036
				-0.0000171	5.0781115	5.0781079	0.0000036
				-0.0000166	5.0781120	5.0781084	0.0000036
				-0.0000160	5.0781125	5.0781090	0.0000035
				-0.0000156	5.0781130	5.0781094	0.0000036
				-0.0000151	5.0781135	5.0781099	0.0000036
				-0.0000146	5.0781140	5.0781104	0.0000036
				-0.0000141	5.0781145	5.0781109	0.0000036
				-0.0000135	5.0781150	5.0781115	0.0000035
				-0.0000130	5.0781155	5.0781120	0.0000035
				-0.0000126	5.0781160	5.0781124	0.0000036
				-0.0000120	5.0781165	5.0781130	0.0000035
				-0.0000115	5.0781170	5.0781135	0.0000035
				-0.0000110	5.0781175	5.0781140	0.0000035
				-0.0000106	5.0781180	5.0781144	0.0000036
				-0.0000101	5.0781185	5.0781149	0.0000036
				-0.0000095	5.0781190	5.0781155	0.0000035
				-0.0000090	5.0781195	5.0781160	0.0000035
				-0.0000085	5.0781200	5.0781165	0.0000035
				-0.0000081	5.0781205	5.0781169	0.0000036
				-0.0000076	5.0781210	5.0781174	0.0000036
				-0.0000071	5.0781215	5.0781179	0.0000036
				-0.0000067	5.0781220	5.0781183	0.0000037
				-0.0000062	5.0781225	5.0781188	0.0000037
				-0.0000057	5.0781230	5.0781193	0.0000037
				-0.0000052	5.0781235	5.0781198	0.0000037
				-0.0000047	5.0781240	5.0781203	0.0000037
				-0.0000042	5.0781245	5.0781208	0.0000037
				-0.0000037	5.0781250	5.0781213	0.0000037
				0.0000046	5.0781255	5.0781296	-0.0000041
				0.0000052	5.0781260	5.0781302	-0.0000042
				0.0000056	5.0781265	5.0781306	-0.0000041
				0.0000062	5.0781270	5.0781312	-0.0000042
				0.0000067	5.0781275	5.0781317	-0.0000042
				0.0000072	5.0781280	5.0781322	-0.0000042
				0.0000077	5.0781285	5.0781327	-0.0000042
				0.0000082	5.0781290	5.0781332	-0.0000042
				0.0000086	5.0781295	5.0781336	-0.0000041
				0.0000091	5.0781300	5.0781341	-0.0000041
				0.0000096	5.0781305	5.0781346	-0.0000041
				0.0000102	5.0781310	5.0781352	-0.0000042
				0.0000107	5.0781315	5.0781357	-0.0000042
				0.0000112	5.0781320	5.0781362	-0.0000042
				0.0000117	5.0781325	5.0781367	-0.0000042
				0.0000122	5.0781330	5.0781372	-0.0000042
				0.0000127	5.0781335	5.0781377	-0.0000042
				0.0000132	5.0781340	5.0781382	-0.0000042
				0.0000137	5.0781345	5.0781387	-0.0000042
				0.0000142	5.0781350	5.0781392	-0.0000042
				0.0000147	5.0781355	5.0781397	-0.0000042
				0.0000152	5.0781360	5.0781402	-0.0000042
				0.0000157	5.0781365	5.0781407	-0.0000042
				0.0000162	5.0781370	5.0781412	-0.0000042
				0.0000166	5.0781375	5.0781416	-0.0000041
				0.0000171	5.0781380	5.0781421	-0.0000041
				0.0000176	5.0781385	5.0781426	-0.0000041
				0.0000181	5.0781390	5.0781431	-0.0000041
				0.0000186	5.0781395	5.0781436	-0.0000041
				0.0000191	5.0781400	5.0781441	-0.0000041
				0.0000195	5.0781405	5.0781445	-0.0000040
				0.0000200	5.0781410	5.0781450	-0.0000040
				0.0000205	5.0781415	5.0781455	-0.0000040
				0.0000211	5.0781420	5.0781461	-0.0000041
				0.0000215	5.0781425	5.0781465	-0.0000040
				0.0000220	5.0781430	5.0781470	-0.0000040
				0.0000225	5.0781435	5.0781475	-0.0000040
				0.0000230	5.0781440	5.0781480	-0.0000040
				0.0000237	5.0781445	5.0781487	-0.0000042
				0.0000242	5.0781450	5.0781492	-0.0000042
				0.0000247	5.0781455	5.0781497	-0.0000042
				0.0000252	5.0781460	5.0781502	-0.0000042
				0.0000257	5.0781465	5.0781507	-0.0000042
				0.0000262	5.0781470	5.0781512	-0.0000042
				0.0000267	5.0781475	5.0781517	-0.0000042
				0.0000272	5.0781480	5.0781522	-0.0000042
				0.0000277	5.0781485	5.0781527	-0.0000042
				0.0000282	5.0781490	5.0781532	-0.0000042
				0.0000287	5.0781495	5.0781537	-0.0000042
				0.0000291	5.0781500	5.0781541	-0.0000041
				0.0000297	5.0781505	5.0781547	-0.0000042
				0.0000302	5.0781510	5.0781552	-0.0000042
				0.0000306	5.0781515	5.0781556	-0.0000041
				0.0000312	5.0781520	5.0781562	-0.0000042
				0.0000317	5.0781525	5.0781567	-0.0000042
				0.0000322	5.0781530	5.0781572	-0.0000042
				0.0000326	5.0781535	5.0781576	-0.0000041
				0.0000332	5.0781540	5.0781582	-0.0000042
				0.0000336	5.0781545	5.0781586	-0.0000041
				0.0000342	5.0781550	5.0781592	-0.0000042
				0.0000347	5.0781555	5.0781597	-0.0000042
				0.0000352	5.0781560	5.0781602	-0.0000042
				0.0000356	5.0781565	5.0781606	-0.0000041
				0.0000361	5.0781570	5.0781611	-0.0000041
				0.0000366	5.0781575	5.0781616	-0.0000041
				0.0000371	5.0781580	5.0781621	-0.0000041
				0.0000375	5.0781585	5.0781625	-0.0000040
				0.0000380	5.0781590	5.0781630	-0.0000040
				0.0000385	5.0781595	5.0781635	-0.0000040
				0.0000390	5.0781600	5.0781640	-0.0000040
				0.0000396	5.0781605	5.0781646	-0.0000041
				0.0000400	5.0781610	5.0781650	-0.0000040
				0.0000406	5.0781615	5.0781656	-0.0000041
				0.0000410	5.0781620	5.0781660	-0.0000040
				0.0000415	5.0781625	5.0781665	-0.0000040
				0.0000420	5.0781630	5.0781670	-0.0000040
				0.0000427	5.0781635	5.0781677	-0.0000042
				0.0000432	5.0781640	5.0781682	-0.0000042
				0.0000437	5.0781645	5.0781687	-0.0000042
				0.0000442	5.0781650	5.0781692	-0.0000042
				0.0000447	5.0781655	5.0781697	-0.0000042
				0.0000452	5.0781660	5.0781702	-0.0000042
				0.0000457	5.0781665	5.0781707	-0.0000042
				0.0000462	5.0781670	5.0781712	-0.0000042
				0.0000467	5.0781675	5.0781717	-0.0000042
				0.0000471	5.0781680	5.0781721	-0.0000041
				0.0000476	5.0781685	5.0781726	-0.0000041
				0.0000482	5.0781690	5.0781732	-0.0000042
				0.0000487	5.0781695	5.0781737	-0.0000042
				0.0000492	5.0781700	5.0781742	-0.0000042
				0.0000497	5.0781705	5.0781747	-0.0000042
				0.0000502	5.0781710	5.0781752	-0.0000042
				0.0000507	5.0781715	5.0781757	-0.0000042
				0.0000512	5.0781720	5.0781762	-0.0000042
				0.0000517	5.0781725	5.0781767	-0.0000042
				0.0000521	5.0781730	5.0781771	-0.0000041
				0.0000526	5.0781735	5.0781776	-0.0000041
				0.0000532	5.0781740	5.0781782	-0.0000042
				0.0000537	5.0781745	5.0781787	-0.0000042
				0.0000542	5.0781750	5.0781792	-0.0000042
				0.0000547	5.0781755	5.0781797	-0.0000042
				0.0000551	5.0781760	5.0781801	-0.0000041
				0.0000556	5.0781765	5.0781806	-0.0000041
				0.0000561	5.0781770	5.0781811	-0.0000041
				0.0000566	5.0781775	5.0781816	-0.0000041
				0.0000571	5.0781780	5.0781821	-0.0000041
				0.0000576	5.0781785	5.0781826	-0.0000041
				0.0000580	5.0781790	5.0781830	-0.0000040
				0.0000585	5.0781795	5.0781835	-0.0000040
				0.0000590	5.0781800	5.0781840	-0.0000040
				0.0000595	5.0781805	5.0781845	-0.0000040
				0.0000600	5.0781810	5.0781850	-0.0000040
				0.0000605	5.0781815	5.0781855	-0.0000040
				0.0000610	5.0781820	5.0781860	-0.0000040
				0.0000617	5.0781825	5.0781867	-0.0000042
				0.0000622	5.0781830	5.0781872	-0.0000042
				0.0000627	5.0781835	5.0781877	-0.0000042
				0.0000632	5.0781840	5.0781882	-0.0000042
				0.0000637	5.0781845	5.0781887	-0.0000042
				0.0000642	5.0781850	5.0781892	-0.0000042
				0.0000647	5.0781855	5.0781897	-0.0000042
				0.0000652	5.0781860	5.0781902	-0.0000042
				0.0000657	5.0781865	5.0781907	-0.0000042
				0.0000661	5.0781870	5.0781911	-0.0000041
				0.0000667	5.0781875	5.0781917	-0.0000042
				0.0000671	5.0781880	5.0781921	-0.0000041
				0.0000677	5.0781885	5.0781927	-0.0000042
				0.0000682	5.0781890	5.0781932	-0.0000042
				0.0000687	5.0781895	5.0781937	-0.0000042
				0.0000692	5.0781900	5.0781942	-0.0000042
				0.0000697	5.0781905	5.0781947	-0.0000042
				0.0000702	5.0781910	5.0781952	-0.0000042
				0.0000707	5.0781915	5.0781957	-0.0000042
				0.0000711	5.0781920	5.0781961	-0.0000041
				0.0000716	5.0781925	5.0781966	-0.0000041
				0.0000722	5.0781930	5.0781972	-0.0000042
				0.0000726	5.0781935	5.0781976	-0.0000041
				0.0000732	5.0781940	5.0781982	-0.0000042
				0.0000737	5.0781945	5.0781987	-0.0000042
				0.0000741	5.0781950	5.0781991	-0.0000041

compact_2012_serial=20200918_76
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000797	5.0780550	5.0780453	9.683E-06
					-0.0000797	5.0780555	5.0780453	1.0201E-05
					-0.0000797	5.0780560	5.0780453	1.068E-05
					-0.0000797	5.0780565	5.0780453	1.1213E-05
					-0.0000798	5.0780570	5.0780452	1.1768E-05
					-0.0000798	5.0780575	5.0780452	1.2277E-05
					-0.0000798	5.0780580	5.0780452	1.2761E-05
					-0.0000797	5.0780585	5.0780453	1.322E-05
					-0.0000797	5.0780590	5.0780453	1.3718E-05
					-0.0000797	5.0780595	5.0780453	1.4211E-05
					-0.0000797	5.0780600	5.0780453	1.4717E-05
					-0.0000797	5.0780605	5.0780453	1.5206E-05
					-0.0000797	5.0780610	5.0780453	1.5693E-05
					-0.0000797	5.0780615	5.0780453	1.6215E-05
					-0.0000797	5.0780620	5.0780453	1.6694E-05
					-0.0000797	5.0780625	5.0780453	1.7243E-05
					-0.0000797	5.0780630	5.0780453	1.7705E-05
					-0.0000798	5.0780635	5.0780452	1.8263E-05
					-0.0000797	5.0780640	5.0780453	1.8746E-05
					-0.0000797	5.0780645	5.0780453	1.9206E-05
					-0.0000797	5.0780650	5.0780453	1.9705E-05
					-0.0000797	5.0780655	5.0780453	2.0231E-05
					-0.0000797	5.0780660	5.0780453	2.0689E-05
					-0.0000797	5.0780665	5.0780453	2.1179E-05
					-0.0000797	5.0780670	5.0780453	2.1707E-05
					-0.0000797	5.0780675	5.0780453	2.2201E-05
					-0.0000606	5.0780680	5.0780644	3.608E-06
					-0.0000606	5.0780685	5.0780644	4.129E-06
					-0.0000606	5.0780690	5.0780644	4.646E-06
					-0.0000606	5.0780695	5.0780644	5.138E-06
					-0.0000607	5.0780700	5.0780643	5.654E-06
					-0.0000607	5.0780705	5.0780643	6.189E-06
					-0.0000607	5.0780710	5.0780643	6.731E-06
					-0.0000606	5.0780715	5.0780644	7.146E-06
					-0.0000606	5.0780720	5.0780644	7.609E-06
					-0.0000606	5.0780725	5.0780644	8.115E-06
					-0.0000606	5.0780730	5.0780644	8.599E-06
					-0.0000606	5.0780735	5.0780644	9.055E-06
					-0.0000606	5.0780740	5.0780644	9.589E-06
					-0.0000606	5.0780745	5.0780644	1.0075E-05
					-0.0000606	5.0780750	5.0780644	1.0576E-05
					-0.0000606	5.0780755	5.0780644	1.11E-05
					-0.0000606	5.0780760	5.0780644	1.1569E-05
					-0.0000606	5.0780765	5.0780644	1.2097E-05
					-0.0000606	5.0780770	5.0780644	1.2562E-05
					-0.0000606	5.0780775	5.0780644	1.3131E-05
					-0.0000606	5.0780780	5.0780644	1.3586E-05
					-0.0000606	5.0780785	5.0780644	1.4063E-05
					-0.0000606	5.0780790	5.0780644	1.4598E-05
					-0.0000606	5.0780795	5.0780644	1.5096E-05
					-0.0000606	5.0780800	5.0780644	1.5616E-05
					-0.0000606	5.0780805	5.0780644	1.6132E-05
					-0.0000606	5.0780810	5.0780644	1.663E-05
					-0.0000606	5.0780815	5.0780644	1.712E-05
					-0.0000606	5.0780820	5.0780644	1.7607E-05
					-0.0000606	5.0780825	5.0780644	1.8133E-05
					-0.0000606	5.0780830	5.0780644	1.8629E-05
					-0.0000606	5.0780835	5.0780644	1.9131E-05
					-0.0000606	5.0780840	5.0780644	1.9601E-05
					-0.0000606	5.0780845	5.0780644	2.0065E-05
					-0.0000606	5.0780850	5.0780644	2.0587E-05
					-0.0000606	5.0780855	5.0780644	2.1106E-05
					-0.0000606	5.0780860	5.0780644	2.1562E-05
					-0.0000605	5.0780865	5.0780645	2.2045E-05
					-0.0000415	5.0780870	5.0780835	3.527E-06
					-0.0000415	5.0780875	5.0780835	4.041E-06
					-0.0000416	5.0780880	5.0780834	4.569E-06
					-0.0000416	5.0780885	5.0780834	5.073E-06
					-0.0000416	5.0780890	5.0780834	5.562E-06
					-0.0000416	5.0780895	5.0780834	6.053E-06
					-0.0000415	5.0780900	5.0780835	6.544E-06
					-0.0000415	5.0780905	5.0780835	7.033E-06
					-0.0000415	5.0780910	5.0780835	7.497E-06
					-0.0000415	5.0780915	5.0780835	8.043E-06
					-0.0000415	5.0780920	5.0780835	8.493E-06
					-0.0000415	5.0780925	5.0780835	9.02E-06
					-0.0000415	5.0780930	5.0780835	9.528E-06
					-0.0000415	5.0780935	5.0780835	1.0043E-05
					-0.0000416	5.0780940	5.0780834	1.0581E-05
					-0.0000416	5.0780945	5.0780834	1.1052E-05
					-0.0000415	5.0780950	5.0780835	1.1547E-05
					-0.0000415	5.0780955	5.0780835	1.2023E-05
					-0.0000415	5.0780960	5.0780835	1.2498E-05
					-0.0000415	5.0780965	5.0780835	1.3019E-05
					-0.0000415	5.0780970	5.0780835	1.3539E-05
					-0.0000416	5.0780975	5.0780834	1.4086E-05
					-0.0000416	5.0780980	5.0780834	1.4563E-05
					-0.0000415	5.0780985	5.0780835	1.5041E-05
					-0.0000416	5.0780990	5.0780834	1.5591E-05
					-0.0000415	5.0780995	5.0780835	1.6041E-05
					-0.0000415	5.0781000	5.0780835	1.6548E-05
					-0.0000415	5.0781005	5.0780835	1.7039E-05
					-0.0000415	5.0781010	5.0780835	1.752E-05
					-0.0000415	5.0781015	5.0780835	1.7988E-05
					-0.0000415	5.0781020	5.0780835	1.8515E-05
					-0.0000415	5.0781025	5.0780835	1.8986E-05
					-0.0000415	5.0781030	5.0780835	1.9478E-05
					-0.0000414	5.0781035	5.0780836	1.9935E-05
					-0.0000415	5.0781040	5.0780835	2.0509E-05
					-0.0000415	5.0781045	5.0780835	2.1028E-05
					-0.0000415	5.0781050	5.0780835	2.1537E-05
					-0.0000415	5.0781055	5.0780835	2.2036E-05
					-0.0000224	5.0781060	5.0781026	3.419E-06
					-0.0000224	5.0781065	5.0781026	3.949E-06
					-0.0000225	5.0781070	5.0781025	4.495E-06
					-0.0000225	5.0781075	5.0781025	5.022E-06
					-0.0000225	5.0781080	5.0781025	5.468E-06
					-0.0000225	5.0781085	5.0781025	5.977E-06
					-0.0000225	5.0781090	5.0781025	6.462E-06
					-0.0000225	5.0781095	5.0781025	6.979E-06
					-0.0000225	5.0781100	5.0781025	7.506E-06
					-0.0000225	5.0781105	5.0781025	7.97E-06
					-0.0000225	5.0781110	5.0781025	8.481E-06
					-0.0000224	5.0781115	5.0781026	8.949E-06
					-0.0000225	5.0781120	5.0781025	9.484E-06
					-0.0000225	5.0781125	5.0781025	9.961E-06
					-0.0000224	5.0781130	5.0781026	1.0441E-05
					-0.0000224	5.0781135	5.0781026	1.094E-05
					-0.0000224	5.0781140	5.0781026	1.1407E-05
					-0.0000225	5.0781145	5.0781025	1.1979E-05
					-0.0000224	5.0781150	5.0781026	1.244E-05
					-0.0000224	5.0781155	5.0781026	1.294E-05
					-0.0000224	5.0781160	5.0781026	1.3398E-05
					-0.0000224	5.0781165	5.0781026	1.3915E-05
					-0.0000224	5.0781170	5.0781026	1.4431E-05
					-0.0000225	5.0781175	5.0781025	1.4969E-05
					-0.0000225	5.0781180	5.0781026	1.545E-05
					-0.0000225	5.0781185	5.0781025	1.5972E-05
					-0.0000224	5.0781190	5.0781026	1.6437E-05
					-0.0000224	5.0781195	5.0781026	1.6932E-05
					-0.0000224	5.0781200	5.0781026	1.741E-05
					-0.0000224	5.0781205	5.0781026	1.7946E-05
					-0.0000224	5.0781210	5.0781026	1.8423E-05
					-0.0000225	5.0781215	5.0781025	1.8977E-05
					-0.0000225	5.0781220	5.0781025	1.9475E-05
					-0.0000225	5.0781225	5.0781025	1.9967E-05
					-0.0000225	5.0781230	5.0781025	2.0475E-05
					-0.0000225	5.0781235	5.0781025	2.0987E-05
					-0.0000225	5.0781240	5.0781025	2.1511E-05
					-0.0000225	5.0781245	5.0781025	2.1979E-05
					-0.0000225	5.0781250	5.0781025	2.2479E-05
					0.0000043	5.0781255	5.0781293	-3.755E-06
					0.0000043	5.0781260	5.0781293	-3.252E-06
					0.0000042	5.0781265	5.0781292	-2.741E-06
					0.0000043	5.0781270	5.0781293	-2.256E-06
					0.0000043	5.0781275	5.0781293	-1.76E-06
					0.0000042	5.0781280	5.0781292	-1.233E-06
					0.0000043	5.0781285	5.0781293	-8.01E-07
					0.0000043	5.0781290	5.0781293	-2.84E-07
					0.0000042	5.0781295	5.0781292	2.56E-07
					0.0000043	5.0781300	5.0781293	7.39E-07
					0.0000042	5.0781305	5.0781292	1.27E-06
					0.0000043	5.0781310	5.0781293	1.737E-06
					0.0000043	5.0781315	5.0781293	2.235E-06
					0.0000043	5.0781320	5.0781293	2.709E-06
					0.0000043	5.0781325	5.0781293	3.213E-06
					0.0000043	5.0781330	5.0781293	3.704E-06
					0.0000043	5.0781335	5.0781293	4.221E-06
					0.0000043	5.0781340	5.0781293	4.676E-06
					0.0000043	5.0781345	5.0781293	5.184E-06
					0.0000043	5.0781350	5.0781293	5.703E-06
					0.0000043	5.0781355	5.0781293	6.239E-06
					0.0000043	5.0781360	5.0781293	6.709E-06
					0.0000043	5.0781365	5.0781293	7.211E-06
					0.0000043	5.0781370	5.0781293	7.724E-06
					0.0000043	5.0781375	5.0781293	8.247E-06
					0.0000042	5.0781380	5.0781292	8.795E-06
					0.0000042	5.0781385	5.0781292	9.283E-06
					0.0000043	5.0781390	5.0781293	9.736E-06
					0.0000042	5.0781395	5.0781292	1.0281E-05
					0.0000042	5.0781400	5.0781292	1.0762E-05
					0.0000042	5.0781405	5.0781292	1.1273E-05
					0.0000042	5.0781410	5.0781292	1.1828E-05
					0.0000042	5.0781415	5.0781292	1.2294E-05
					0.0000042	5.0781420	5.0781292	1.2767E-05
					0.0000042	5.0781425	5.0781292	1.3253E-05
					0.0000042	5.0781430	5.0781292	1.3753E-05
					0.0000043	5.0781435	5.0781293	1.4199E-05
					0.0000042	5.0781440	5.0781292	1.4758E-05
					0.0000233	5.0781445	5.0781483	-3.8E-06
					0.0000233	5.0781450	5.0781483	-3.31E-06
					0.0000233	5.0781455	5.0781483	-2.829E-06
					0.0000233	5.0781460	5.0781483	-2.332E-06
					0.0000233	5.0781465	5.0781483	-1.805E-06
					0.0000233	5.0781470	5.0781483	-1.311E-06
					0.0000233	5.0781475	5.0781483	-8.39E-07
					0.0000233	5.0781480	5.0781483	-3.02E-07
					0.0000233	5.0781485	5.0781483	2.1E-07
					0.0000232	5.0781490	5.0781482	7.7E-07
					0.0000232	5.0781495	5.0781482	1.258E-06
					0.0000232	5.0781500	5.0781482	1.8E-06
					0.0000233	5.0781505	5.0781483	2.234E-06
					0.0000232	5.0781510	5.0781482	2.773E-06
					0.0000233	5.0781515	5.0781483	3.23E-06
					0.0000232	5.0781520	5.0781482	3.753E-06
					0.0000233	5.0781525	5.0781483	4.217E-06
					0.0000233	5.0781530	5.0781483	4.69E-06
					0.0000233	5.0781535	5.0781483	5.208E-06
					0.0000233	5.0781540	5.0781483	5.674E-06
					0.0000233	5.0781545	5.0781483	6.198E-06
					0.0000233	5.0781550	5.0781483	6.688E-06
					0.0000233	5.0781555	5.0781483	7.175E-06
					0.0000233	5.0781560	5.0781483	7.657E-06
					0.0000233	5.0781565	5.0781483	8.157E-06
					0.0000234	5.0781570	5.0781484	8.639E-06
					0.0000234	5.0781575	5.0781484	9.15E-06
					0.0000234	5.0781580	5.0781484	9.644E-06
					0.0000233	5.0781585	5.0781483	1.0172E-05
					0.0000233	5.0781590	5.0781483	1.0707E-05
					0.0000233	5.0781595	5.0781483	1.1165E-05
					0.0000233	5.0781600	5.0781483	1.1691E-05
					0.0000233	5.0781605	5.0781483	1.218E-05
					0.0000233	5.0781610	5.0781483	1.2671E-05
					0.0000233	5.0781615	5.0781483	1.317E-05
					0.0000234	5.0781620	5.0781484	1.3602E-05
					0.0000234	5.0781625	5.0781484	1.4109E-05
					0.0000233	5.0781630	5.0781483	1.4675E-05
					0.0000424	5.0781635	5.0781674	-3.933E-06
					0.0000425	5.0781640	5.0781675	-3.469E-06
					0.0000424	5.0781645	5.0781674	-2.911E-06
					0.0000424	5.0781650	5.0781674	-2.442E-06
					0.0000424	5.0781655	5.0781674	-1.939E-06
					0.0000424	5.0781660	5.0781674	-1.422E-06
					0.0000424	5.0781665	5.0781674	-9.24E-07
					0.0000424	5.0781670	5.0781674	-4.37E-07
					0.0000425	5.0781675	5.0781675	3.5E-08
					0.0000424	5.0781680	5.0781674	6.15E-07
					0.0000424	5.0781685	5.0781674	1.136E-06
					0.0000424	5.0781690	5.0781674	1.609E-06
					0.0000424	5.0781695	5.0781674	2.102E-06
					0.0000424	5.0781700	5.0781674	2.629E-06
					0.0000424	5.0781705	5.0781674	3.127E-06
					0.0000424	5.0781710	5.0781674	3.617E-06
					0.0000424	5.0781715	5.0781674	4.077E-06
					0.0000424	5.0781720	5.0781674	4.573E-06
					0.0000424	5.0781725	5.0781674	5.112E-06
					0.0000424	5.0781730	5.0781674	5.585E-06
					0.0000424	5.0781735	5.0781674	6.059E-06
					0.0000425	5.0781740	5.0781675	6.526E-06
					0.0000425	5.0781745	5.0781675	7.042E-06
					0.0000424	5.0781750	5.0781674	7.59E-06
					0.0000424	5.0781755	5.0781674	8.058E-06
					0.0000425	5.0781760	5.0781675	8.506E-06
					0.0000425	5.0781765	5.0781675	9.033E-06
					0.0000424	5.0781770	5.0781674	9.607E-06
					0.0000424	5.0781775	5.0781674	1.0069E-05
					0.0000424	5.0781780	5.0781674	1.0599E-05
					0.0000424	5.0781785	5.0781674	1.1055E-05
					0.0000425	5.0781790	5.0781675	1.155E-05
					0.0000425	5.0781795	5.0781675	1.2015E-05
					0.0000425	5.0781800	5.0781675	1.2525E-05
					0.0000425	5.0781805	5.0781675	1.3041E-05
					0.0000424	5.0781810	5.0781674	1.3571E-05
					0.0000425	5.0781815	5.0781675	1.4047E-05
					0.0000424	5.0781820	5.0781674	1.4593E-05
					0.0000614	5.0781825	5.0781864	-3.907E-06
					0.0000614	5.0781830	5.0781864	-3.448E-06
					0.0000614	5.0781835	5.0781864	-2.945E-06
					0.0000614	5.0781840	5.0781864	-2.415E-06
					0.0000614	5.0781845	5.0781864	-1.918E-06
					0.0000615	5.0781850	5.0781865	-1.453E-06
					0.0000615	5.0781855	5.0781865	-9.73E-07
					0.0000614	5.0781860	5.0781864	-4.25E-07
					0.0000614	5.0781865	5.0781864	8.3E-08
					0.0000614	5.0781870	5.0781864	5.87E-07
					0.0000614	5.0781875	5.0781864	1.07E-06
					0.0000615	5.0781880	5.0781865	1.547E-06
					0.0000615	5.0781885	5.0781865	2.024E-06
					0.0000614	5.0781890	5.0781864	2.554E-06
					0.0000614	5.0781895	5.0781864	3.085E-06
					0.0000614	5.0781900	5.0781864	3.58E-06
					0.0000614	5.0781905	5.0781864	4.068E-06
					0.0000614	5.0781910	5.0781864	4.59E-06
					0.0000614	5.0781915	5.0781864	5.078E-06
					0.0000615	5.0781920	5.0781865	5.544E-06
					0.0000615	5.0781925	5.0781865	6.028E-06
					0.0000615	5.0781930	5.0781865	6.535E-06
					0.0000615	5.0781935	5.0781865	6.997E-06
					0.0000615	5.0781940	5.0781865	7.532E-06
					0.0000615	5.0781945	5.0781865	8.048E-06
					0.0000615	5.0781950	5.0781865	8.537E-06

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V