## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_76
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-9.936E-05	3.1249300	3.1249006	0.0000294
-9.888E-05	3.1249305	3.1249011	0.0000294
-9.8368E-05	3.1249310	3.1249016	0.0000294
-9.7847E-05	3.1249315	3.1249022	0.0000293
-9.734E-05	3.1249320	3.1249027	0.0000293
-9.6813E-05	3.1249325	3.1249032	0.0000293
-9.6302E-05	3.1249330	3.1249037	0.0000293
-9.5825E-05	3.1249335	3.1249042	0.0000293
-9.5297E-05	3.1249340	3.1249047	0.0000293
-9.4787E-05	3.1249345	3.1249052	0.0000293
-9.429E-05	3.1249350	3.1249057	0.0000293
-9.3815E-05	3.1249355	3.1249062	0.0000293
-9.3306E-05	3.1249360	3.1249067	0.0000293
-9.2755E-05	3.1249365	3.1249072	0.0000293
-9.2263E-05	3.1249370	3.1249077	0.0000293
-9.1819E-05	3.1249375	3.1249082	0.0000293
-9.1273E-05	3.1249380	3.1249087	0.0000293
-9.077E-05	3.1249385	3.1249092	0.0000293
-9.0244E-05	3.1249390	3.1249098	0.0000292
-8.9776E-05	3.1249395	3.1249102	0.0000293
-8.9288E-05	3.1249400	3.1249107	0.0000293
-8.8744E-05	3.1249405	3.1249113	0.0000292
-8.8249E-05	3.1249410	3.1249118	0.0000292
-8.7716E-05	3.1249415	3.1249123	0.0000292
-8.7171E-05	3.1249420	3.1249128	0.0000292
-8.6676E-05	3.1249425	3.1249133	0.0000292
-8.6375E-05	3.1249430	3.1249136	0.0000294
-8.5864E-05	3.1249435	3.1249141	0.0000294
-8.5379E-05	3.1249440	3.1249146	0.0000294
-8.4872E-05	3.1249445	3.1249151	0.0000294
-8.4377E-05	3.1249450	3.1249156	0.0000294
-8.3935E-05	3.1249455	3.1249161	0.0000294
-8.3392E-05	3.1249460	3.1249166	0.0000294
-8.2907E-05	3.1249465	3.1249171	0.0000294
-8.2405E-05	3.1249470	3.1249176	0.0000294
-8.1898E-05	3.1249475	3.1249181	0.0000294
-8.137E-05	3.1249480	3.1249186	0.0000294
-8.0865E-05	3.1249485	3.1249191	0.0000294
-8.0433E-05	3.1249490	3.1249196	0.0000294
-7.9868E-05	3.1249495	3.1249201	0.0000294
-7.9399E-05	3.1249500	3.1249206	0.0000294
-7.8851E-05	3.1249505	3.1249211	0.0000294
-7.8333E-05	3.1249510	3.1249217	0.0000293
-7.7841E-05	3.1249515	3.1249222	0.0000293
-7.733E-05	3.1249520	3.1249227	0.0000293
-7.6819E-05	3.1249525	3.1249232	0.0000293
-7.6341E-05	3.1249530	3.1249237	0.0000293
-7.5886E-05	3.1249535	3.1249241	0.0000294
-7.5331E-05	3.1249540	3.1249247	0.0000293
-7.4833E-05	3.1249545	3.1249252	0.0000293
-7.4354E-05	3.1249550	3.1249256	0.0000294
-7.3789E-05	3.1249555	3.1249262	0.0000293
-7.334E-05	3.1249560	3.1249267	0.0000293
-7.2775E-05	3.1249565	3.1249272	0.0000293
-7.2275E-05	3.1249570	3.1249277	0.0000293
-7.1785E-05	3.1249575	3.1249282	0.0000293
-7.1253E-05	3.1249580	3.1249287	0.0000293
-7.0771E-05	3.1249585	3.1249292	0.0000293
-7.0271E-05	3.1249590	3.1249297	0.0000293
-6.9788E-05	3.1249595	3.1249302	0.0000293
-6.9272E-05	3.1249600	3.1249307	0.0000293
-6.8769E-05	3.1249605	3.1249312	0.0000293
-6.8274E-05	3.1249610	3.1249317	0.0000293
-6.7734E-05	3.1249615	3.1249323	0.0000292
-6.7501E-05	3.1249620	3.1249325	0.0000295
-6.6933E-05	3.1249625	3.1249331	0.0000294
-6.6468E-05	3.1249630	3.1249335	0.0000295
-6.6048E-05	3.1249635	3.1249340	0.0000295
-6.5537E-05	3.1249640	3.1249345	0.0000295
-6.5071E-05	3.1249645	3.1249349	0.0000296
-6.4505E-05	3.1249650	3.1249355	0.0000295
-6.3995E-05	3.1249655	3.1249360	0.0000295
-6.3538E-05	3.1249660	3.1249365	0.0000295
-6.2979E-05	3.1249665	3.1249370	0.0000295
-6.2472E-05	3.1249670	3.1249375	0.0000295
-6.1974E-05	3.1249675	3.1249380	0.0000295
-6.1526E-05	3.1249680	3.1249385	0.0000295
-6.1044E-05	3.1249685	3.1249390	0.0000295
-6.0514E-05	3.1249690	3.1249395	0.0000295
-5.9992E-05	3.1249695	3.1249400	0.0000295
-5.95E-05	3.1249700	3.1249405	0.0000295
-5.8925E-05	3.1249705	3.1249411	0.0000294
-5.8468E-05	3.1249710	3.1249415	0.0000295
-5.7923E-05	3.1249715	3.1249421	0.0000294
-5.74E-05	3.1249720	3.1249426	0.0000294
-5.6898E-05	3.1249725	3.1249431	0.0000294
-5.6407E-05	3.1249730	3.1249436	0.0000294
-5.5869E-05	3.1249735	3.1249441	0.0000294
-5.5394E-05	3.1249740	3.1249446	0.0000294
-5.4895E-05	3.1249745	3.1249451	0.0000294
-5.4398E-05	3.1249750	3.1249456	0.0000294
-5.3919E-05	3.1249755	3.1249461	0.0000294
-5.34E-05	3.1249760	3.1249466	0.0000294
-5.2844E-05	3.1249765	3.1249472	0.0000293
-5.2314E-05	3.1249770	3.1249477	0.0000293
-5.1853E-05	3.1249775	3.1249481	0.0000294
-5.1341E-05	3.1249780	3.1249487	0.0000293
-5.0835E-05	3.1249785	3.1249492	0.0000293
-5.0342E-05	3.1249790	3.1249497	0.0000293
-4.9821E-05	3.1249795	3.1249502	0.0000293
-4.9302E-05	3.1249800	3.1249507	0.0000293
-4.8771E-05	3.1249805	3.1249512	0.0000293
-4.8457E-05	3.1249810	3.1249515	0.0000295
-4.7965E-05	3.1249815	3.1249520	0.0000295
-4.7481E-05	3.1249820	3.1249525	0.0000295
-4.6973E-05	3.1249825	3.1249530	0.0000295
-4.6493E-05	3.1249830	3.1249535	0.0000295
-4.5974E-05	3.1249835	3.1249540	0.0000295
-4.5461E-05	3.1249840	3.1249545	0.0000295
-4.5004E-05	3.1249845	3.1249550	0.0000295
-4.4515E-05	3.1249850	3.1249555	0.0000295
-4.4046E-05	3.1249855	3.1249560	0.0000295
-4.3522E-05	3.1249860	3.1249565	0.0000295
-4.3029E-05	3.1249865	3.1249570	0.0000295
-4.253E-05	3.1249870	3.1249575	0.0000295
-4.2042E-05	3.1249875	3.1249580	0.0000295
-4.1487E-05	3.1249880	3.1249585	0.0000295
-4.0994E-05	3.1249885	3.1249590	0.0000295
-4.0442E-05	3.1249890	3.1249596	0.0000294
-3.9928E-05	3.1249895	3.1249601	0.0000294
-3.9457E-05	3.1249900	3.1249605	0.0000295
-3.8975E-05	3.1249905	3.1249610	0.0000295
-3.8433E-05	3.1249910	3.1249616	0.0000294
-3.7928E-05	3.1249915	3.1249621	0.0000294
-3.7444E-05	3.1249920	3.1249626	0.0000294
-3.6926E-05	3.1249925	3.1249631	0.0000294
-3.6425E-05	3.1249930	3.1249636	0.0000294
-3.5953E-05	3.1249935	3.1249640	0.0000295
-3.5426E-05	3.1249940	3.1249646	0.0000294
-3.4921E-05	3.1249945	3.1249651	0.0000294
-3.4365E-05	3.1249950	3.1249656	0.0000294
-3.3864E-05	3.1249955	3.1249661	0.0000294
-3.3353E-05	3.1249960	3.1249666	0.0000294
-3.2857E-05	3.1249965	3.1249671	0.0000294
-3.2325E-05	3.1249970	3.1249677	0.0000293
-3.1824E-05	3.1249975	3.1249682	0.0000293
-3.1328E-05	3.1249980	3.1249687	0.0000293
-3.0776E-05	3.1249985	3.1249692	0.0000293
-3.0304E-05	3.1249990	3.1249697	0.0000293
-2.9827E-05	3.1249995	3.1249702	0.0000293
-2.9565E-05	3.1250000	3.1249704	0.0000296
-2.9088E-05	3.1250005	3.1249709	0.0000296
-2.8535E-05	3.1250010	3.1249715	0.0000295
-2.8076E-05	3.1250015	3.1249719	0.0000296
-2.7571E-05	3.1250020	3.1249724	0.0000296
-2.7106E-05	3.1250025	3.1249729	0.0000296
-2.6541E-05	3.1250030	3.1249735	0.0000295
-2.6067E-05	3.1250035	3.1249739	0.0000296
-2.56E-05	3.1250040	3.1249744	0.0000296
-2.5093E-05	3.1250045	3.1249749	0.0000296
-2.4555E-05	3.1250050	3.1249754	0.0000296
-2.4032E-05	3.1250055	3.1249760	0.0000295
-2.3536E-05	3.1250060	3.1249765	0.0000295
-2.3042E-05	3.1250065	3.1249770	0.0000295
-2.2527E-05	3.1250070	3.1249775	0.0000295
-2.2014E-05	3.1250075	3.1249780	0.0000295
-2.1464E-05	3.1250080	3.1249785	0.0000295
-2.0949E-05	3.1250085	3.1249791	0.0000294
-2.0419E-05	3.1250090	3.1249796	0.0000294
-1.9959E-05	3.1250095	3.1249800	0.0000295
-1.9479E-05	3.1250100	3.1249805	0.0000295
-1.8949E-05	3.1250105	3.1249811	0.0000294
-1.8422E-05	3.1250110	3.1249816	0.0000294
-1.7937E-05	3.1250115	3.1249821	0.0000294
-1.7407E-05	3.1250120	3.1249826	0.0000294
-1.693E-05	3.1250125	3.1249831	0.0000294
-1.6408E-05	3.1250130	3.1249836	0.0000294
-1.5861E-05	3.1250135	3.1249841	0.0000294
-1.5333E-05	3.1250140	3.1249847	0.0000293
-1.4883E-05	3.1250145	3.1249851	0.0000294
-1.4314E-05	3.1250150	3.1249857	0.0000293
-1.386E-05	3.1250155	3.1249861	0.0000294
-1.3349E-05	3.1250160	3.1249867	0.0000293
-1.2855E-05	3.1250165	3.1249871	0.0000294
-1.2306E-05	3.1250170	3.1249877	0.0000293
-1.1783E-05	3.1250175	3.1249882	0.0000293
-1.1255E-05	3.1250180	3.1249887	0.0000293
-1.0716E-05	3.1250185	3.1249893	0.0000292
-1.027E-05	3.1250190	3.1249897	0.0000293
-1.0151E-05	3.1250195	3.1249898	0.0000297
-9.621E-06	3.1250200	3.1249904	0.0000296
-9.141E-06	3.1250205	3.1249909	0.0000296
-8.667E-06	3.1250210	3.1249913	0.0000297
-8.107E-06	3.1250215	3.1249919	0.0000296
-7.627E-06	3.1250220	3.1249924	0.0000296
-7.122E-06	3.1250225	3.1249929	0.0000296
-6.606E-06	3.1250230	3.1249934	0.0000296
-6.052E-06	3.1250235	3.1249939	0.0000296
-5.507E-06	3.1250240	3.1249945	0.0000295
-5.034E-06	3.1250245	3.1249950	0.0000295
-4.528E-06	3.1250250	3.1249955	0.0000295
-4.032E-06	3.1250255	3.1249960	0.0000295
-3.54E-06	3.1250260	3.1249965	0.0000295
-3.047E-06	3.1250265	3.1249970	0.0000295
-2.532E-06	3.1250270	3.1249975	0.0000295
-2.046E-06	3.1250275	3.1249980	0.0000295
-1.534E-06	3.1250280	3.1249985	0.0000295
-1.023E-06	3.1250285	3.1249990	0.0000295
-5.03E-07	3.1250290	3.1249995	0.0000295
8E-09	3.1250295	3.1250000	0.0000295
5.14E-07	3.1250300	3.1250005	0.0000295
9.97E-07	3.1250305	3.1250010	0.0000295
1.488E-06	3.1250310	3.1250015	0.0000295
2.023E-06	3.1250315	3.1250020	0.0000295
2.518E-06	3.1250320	3.1250025	0.0000295
3.063E-06	3.1250325	3.1250031	0.0000294
3.516E-06	3.1250330	3.1250035	0.0000295
4.046E-06	3.1250335	3.1250040	0.0000295
4.59E-06	3.1250340	3.1250046	0.0000294
5.05E-06	3.1250345	3.1250051	0.0000295
5.608E-06	3.1250350	3.1250056	0.0000294
6.118E-06	3.1250355	3.1250061	0.0000294
6.621E-06	3.1250360	3.1250066	0.0000294
7.107E-06	3.1250365	3.1250071	0.0000294
7.607E-06	3.1250370	3.1250076	0.0000294
8.108E-06	3.1250375	3.1250081	0.0000294
8.583E-06	3.1250380	3.1250086	0.0000294
8.834E-06	3.1250385	3.1250088	0.0000297
9.308E-06	3.1250390	3.1250093	0.0000297
9.8E-06	3.1250395	3.1250098	0.0000297
1.0322E-05	3.1250400	3.1250103	0.0000297
1.08E-05	3.1250405	3.1250108	0.0000297
1.1345E-05	3.1250410	3.1250113	0.0000297
1.1866E-05	3.1250415	3.1250119	0.0000296
1.2342E-05	3.1250420	3.1250123	0.0000297
1.2878E-05	3.1250425	3.1250129	0.0000296
1.3357E-05	3.1250430	3.1250134	0.0000296
1.3911E-05	3.1250435	3.1250139	0.0000296
1.444E-05	3.1250440	3.1250144	0.0000296
1.489E-05	3.1250445	3.1250149	0.0000296
1.542E-05	3.1250450	3.1250154	0.0000296
1.5852E-05	3.1250455	3.1250159	0.0000296
1.6387E-05	3.1250460	3.1250164	0.0000296
1.6918E-05	3.1250465	3.1250169	0.0000296
1.7396E-05	3.1250470	3.1250174	0.0000296
1.7968E-05	3.1250475	3.1250180	0.0000295
1.8444E-05	3.1250480	3.1250184	0.0000296
1.8989E-05	3.1250485	3.1250190	0.0000295
1.9473E-05	3.1250490	3.1250195	0.0000295
1.9983E-05	3.1250495	3.1250200	0.0000295
2.0448E-05	3.1250500	3.1250204	0.0000296
2.0963E-05	3.1250505	3.1250210	0.0000295
2.1456E-05	3.1250510	3.1250215	0.0000295
2.203E-05	3.1250515	3.1250220	0.0000295
2.2537E-05	3.1250520	3.1250225	0.0000295
2.2982E-05	3.1250525	3.1250230	0.0000295
2.3485E-05	3.1250530	3.1250235	0.0000295
2.4025E-05	3.1250535	3.1250240	0.0000295
2.4527E-05	3.1250540	3.1250245	0.0000295
2.4972E-05	3.1250545	3.1250250	0.0000295
2.5496E-05	3.1250550	3.1250255	0.0000295
2.5996E-05	3.1250555	3.1250260	0.0000295
2.6476E-05	3.1250560	3.1250265	0.0000295
2.7051E-05	3.1250565	3.1250271	0.0000294
2.7539E-05	3.1250570	3.1250275	0.0000295
2.7776E-05	3.1250575	3.1250278	0.0000297
2.827E-05	3.1250580	3.1250283	0.0000297
2.8747E-05	3.1250585	3.1250287	0.0000298
2.9262E-05	3.1250590	3.1250293	0.0000297
2.9769E-05	3.1250595	3.1250298	0.0000297
3.0244E-05	3.1250600	3.1250302	0.0000298
3.0756E-05	3.1250605	3.1250308	0.0000297
3.128E-05	3.1250610	3.1250313	0.0000297
3.1772E-05	3.1250615	3.1250318	0.0000297
3.2353E-05	3.1250620	3.1250324	0.0000296
3.2847E-05	3.1250625	3.1250328	0.0000297
3.3356E-05	3.1250630	3.1250334	0.0000296
3.3887E-05	3.1250635	3.1250339	0.0000296
3.4384E-05	3.1250640	3.1250344	0.0000296
3.4823E-05	3.1250645	3.1250348	0.0000297
3.5381E-05	3.1250650	3.1250354	0.0000296
3.5896E-05	3.1250655	3.1250359	0.0000296
3.6392E-05	3.1250660	3.1250364	0.0000296
3.6877E-05	3.1250665	3.1250369	0.0000296
3.7362E-05	3.1250670	3.1250374	0.0000296
3.7895E-05	3.1250675	3.1250379	0.0000296
3.8407E-05	3.1250680	3.1250384	0.0000296
3.894E-05	3.1250685	3.1250389	0.0000296
3.9398E-05	3.1250690	3.1250394	0.0000296
0.0000399	3.1250695	3.1250399	0.0000296

compact_2012_serial=20200918_76
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000975	3.1249300	3.1249025	0.0000275
				-0.0000970	3.1249305	3.1249030	0.0000275
				-0.0000965	3.1249310	3.1249035	0.0000275
				-0.0000960	3.1249315	3.1249040	0.0000275
				-0.0000956	3.1249320	3.1249044	0.0000276
				-0.0000951	3.1249325	3.1249049	0.0000276
				-0.0000946	3.1249330	3.1249054	0.0000276
				-0.0000941	3.1249335	3.1249059	0.0000276
				-0.0000936	3.1249340	3.1249064	0.0000276
				-0.0000931	3.1249345	3.1249069	0.0000276
				-0.0000926	3.1249350	3.1249074	0.0000276
				-0.0000921	3.1249355	3.1249079	0.0000276
				-0.0000917	3.1249360	3.1249083	0.0000277
				-0.0000912	3.1249365	3.1249088	0.0000277
				-0.0000907	3.1249370	3.1249093	0.0000277
				-0.0000902	3.1249375	3.1249098	0.0000277
				-0.0000896	3.1249380	3.1249104	0.0000276
				-0.0000892	3.1249385	3.1249108	0.0000277
				-0.0000887	3.1249390	3.1249113	0.0000277
				-0.0000882	3.1249395	3.1249118	0.0000277
				-0.0000877	3.1249400	3.1249123	0.0000277
				-0.0000872	3.1249405	3.1249128	0.0000277
				-0.0000867	3.1249410	3.1249133	0.0000277
				-0.0000862	3.1249415	3.1249138	0.0000277
				-0.0000857	3.1249420	3.1249143	0.0000277
				-0.0000853	3.1249425	3.1249147	0.0000278
				-0.0000844	3.1249430	3.1249156	0.0000274
				-0.0000839	3.1249435	3.1249161	0.0000274
				-0.0000834	3.1249440	3.1249166	0.0000274
				-0.0000829	3.1249445	3.1249171	0.0000274
				-0.0000824	3.1249450	3.1249176	0.0000274
				-0.0000819	3.1249455	3.1249181	0.0000274
				-0.0000814	3.1249460	3.1249186	0.0000274
				-0.0000809	3.1249465	3.1249191	0.0000274
				-0.0000805	3.1249470	3.1249195	0.0000275
				-0.0000800	3.1249475	3.1249200	0.0000275
				-0.0000795	3.1249480	3.1249205	0.0000275
				-0.0000790	3.1249485	3.1249210	0.0000275
				-0.0000785	3.1249490	3.1249215	0.0000275
				-0.0000780	3.1249495	3.1249220	0.0000275
				-0.0000775	3.1249500	3.1249225	0.0000275
				-0.0000770	3.1249505	3.1249230	0.0000275
				-0.0000766	3.1249510	3.1249234	0.0000276
				-0.0000762	3.1249515	3.1249238	0.0000277
				-0.0000756	3.1249520	3.1249244	0.0000276
				-0.0000751	3.1249525	3.1249249	0.0000276
				-0.0000746	3.1249530	3.1249254	0.0000276
				-0.0000741	3.1249535	3.1249259	0.0000276
				-0.0000736	3.1249540	3.1249264	0.0000276
				-0.0000732	3.1249545	3.1249268	0.0000277
				-0.0000727	3.1249550	3.1249273	0.0000277
				-0.0000721	3.1249555	3.1249279	0.0000276
				-0.0000717	3.1249560	3.1249283	0.0000277
				-0.0000712	3.1249565	3.1249288	0.0000277
				-0.0000707	3.1249570	3.1249293	0.0000277
				-0.0000702	3.1249575	3.1249298	0.0000277
				-0.0000698	3.1249580	3.1249302	0.0000278
				-0.0000693	3.1249585	3.1249307	0.0000278
				-0.0000688	3.1249590	3.1249312	0.0000278
				-0.0000683	3.1249595	3.1249317	0.0000278
				-0.0000678	3.1249600	3.1249322	0.0000278
				-0.0000673	3.1249605	3.1249327	0.0000278
				-0.0000668	3.1249610	3.1249332	0.0000278
				-0.0000663	3.1249615	3.1249337	0.0000278
				-0.0000654	3.1249620	3.1249346	0.0000274
				-0.0000649	3.1249625	3.1249351	0.0000274
				-0.0000645	3.1249630	3.1249355	0.0000275
				-0.0000639	3.1249635	3.1249361	0.0000274
				-0.0000635	3.1249640	3.1249365	0.0000275
				-0.0000629	3.1249645	3.1249371	0.0000274
				-0.0000624	3.1249650	3.1249376	0.0000274
				-0.0000620	3.1249655	3.1249380	0.0000275
				-0.0000615	3.1249660	3.1249385	0.0000275
				-0.0000610	3.1249665	3.1249390	0.0000275
				-0.0000606	3.1249670	3.1249394	0.0000276
				-0.0000601	3.1249675	3.1249399	0.0000276
				-0.0000596	3.1249680	3.1249404	0.0000276
				-0.0000591	3.1249685	3.1249409	0.0000276
				-0.0000586	3.1249690	3.1249414	0.0000276
				-0.0000581	3.1249695	3.1249419	0.0000276
				-0.0000576	3.1249700	3.1249424	0.0000276
				-0.0000571	3.1249705	3.1249429	0.0000276
				-0.0000566	3.1249710	3.1249434	0.0000276
				-0.0000562	3.1249715	3.1249438	0.0000277
				-0.0000556	3.1249720	3.1249444	0.0000276
				-0.0000551	3.1249725	3.1249449	0.0000276
				-0.0000546	3.1249730	3.1249454	0.0000276
				-0.0000541	3.1249735	3.1249459	0.0000276
				-0.0000536	3.1249740	3.1249464	0.0000276
				-0.0000532	3.1249745	3.1249468	0.0000277
				-0.0000527	3.1249750	3.1249473	0.0000277
				-0.0000522	3.1249755	3.1249478	0.0000277
				-0.0000517	3.1249760	3.1249483	0.0000277
				-0.0000513	3.1249765	3.1249487	0.0000278
				-0.0000508	3.1249770	3.1249492	0.0000278
				-0.0000503	3.1249775	3.1249497	0.0000278
				-0.0000498	3.1249780	3.1249502	0.0000278
				-0.0000493	3.1249785	3.1249507	0.0000278
				-0.0000488	3.1249790	3.1249512	0.0000278
				-0.0000483	3.1249795	3.1249517	0.0000278
				-0.0000478	3.1249800	3.1249522	0.0000278
				-0.0000473	3.1249805	3.1249527	0.0000278
				-0.0000465	3.1249810	3.1249535	0.0000275
				-0.0000460	3.1249815	3.1249540	0.0000275
				-0.0000456	3.1249820	3.1249544	0.0000276
				-0.0000450	3.1249825	3.1249550	0.0000275
				-0.0000445	3.1249830	3.1249555	0.0000275
				-0.0000441	3.1249835	3.1249559	0.0000276
				-0.0000436	3.1249840	3.1249564	0.0000276
				-0.0000431	3.1249845	3.1249569	0.0000276
				-0.0000426	3.1249850	3.1249574	0.0000276
				-0.0000421	3.1249855	3.1249579	0.0000276
				-0.0000416	3.1249860	3.1249584	0.0000276
				-0.0000411	3.1249865	3.1249589	0.0000276
				-0.0000406	3.1249870	3.1249594	0.0000276
				-0.0000402	3.1249875	3.1249598	0.0000277
				-0.0000397	3.1249880	3.1249603	0.0000277
				-0.0000391	3.1249885	3.1249609	0.0000276
				-0.0000387	3.1249890	3.1249613	0.0000277
				-0.0000381	3.1249895	3.1249619	0.0000276
				-0.0000377	3.1249900	3.1249623	0.0000277
				-0.0000372	3.1249905	3.1249628	0.0000277
				-0.0000367	3.1249910	3.1249633	0.0000277
				-0.0000362	3.1249915	3.1249638	0.0000277
				-0.0000357	3.1249920	3.1249643	0.0000277
				-0.0000352	3.1249925	3.1249648	0.0000277
				-0.0000348	3.1249930	3.1249652	0.0000278
				-0.0000343	3.1249935	3.1249658	0.0000278
				-0.0000338	3.1249940	3.1249662	0.0000278
				-0.0000332	3.1249945	3.1249668	0.0000277
				-0.0000327	3.1249950	3.1249673	0.0000277
				-0.0000323	3.1249955	3.1249677	0.0000278
				-0.0000318	3.1249960	3.1249682	0.0000278
				-0.0000313	3.1249965	3.1249687	0.0000278
				-0.0000308	3.1249970	3.1249692	0.0000278
				-0.0000303	3.1249975	3.1249697	0.0000278
				-0.0000298	3.1249980	3.1249702	0.0000278
				-0.0000293	3.1249985	3.1249707	0.0000278
				-0.0000289	3.1249990	3.1249711	0.0000279
				-0.0000284	3.1249995	3.1249716	0.0000279
				-0.0000304	3.1250000	3.1249696	0.0000304
				-0.0000298	3.1250005	3.1249702	0.0000303
				-0.0000293	3.1250010	3.1249707	0.0000303
				-0.0000288	3.1250015	3.1249712	0.0000303
				-0.0000284	3.1250020	3.1249716	0.0000304
				-0.0000278	3.1250025	3.1249722	0.0000303
				-0.0000273	3.1250030	3.1249727	0.0000303
				-0.0000268	3.1250035	3.1249732	0.0000303
				-0.0000264	3.1250040	3.1249736	0.0000304
				-0.0000259	3.1250045	3.1249741	0.0000304
				-0.0000254	3.1250050	3.1249746	0.0000304
				-0.0000250	3.1250055	3.1249750	0.0000305
				-0.0000244	3.1250060	3.1249756	0.0000304
				-0.0000239	3.1250065	3.1249761	0.0000304
				-0.0000234	3.1250070	3.1249766	0.0000304
				-0.0000230	3.1250075	3.1249770	0.0000305
				-0.0000225	3.1250080	3.1249775	0.0000305
				-0.0000219	3.1250085	3.1249781	0.0000304
				-0.0000215	3.1250090	3.1249785	0.0000305
				-0.0000210	3.1250095	3.1249790	0.0000305
				-0.0000205	3.1250100	3.1249795	0.0000305
				-0.0000200	3.1250105	3.1249800	0.0000305
				-0.0000195	3.1250110	3.1249805	0.0000305
				-0.0000190	3.1250115	3.1249810	0.0000305
				-0.0000185	3.1250120	3.1249815	0.0000305
				-0.0000180	3.1250125	3.1249820	0.0000305
				-0.0000175	3.1250130	3.1249825	0.0000305
				-0.0000170	3.1250135	3.1249830	0.0000305
				-0.0000166	3.1250140	3.1249834	0.0000306
				-0.0000161	3.1250145	3.1249839	0.0000306
				-0.0000156	3.1250150	3.1249844	0.0000306
				-0.0000151	3.1250155	3.1249849	0.0000306
				-0.0000146	3.1250160	3.1249854	0.0000306
				-0.0000141	3.1250165	3.1249859	0.0000306
				-0.0000136	3.1250170	3.1249864	0.0000306
				-0.0000132	3.1250175	3.1249868	0.0000307
				-0.0000128	3.1250180	3.1249873	0.0000308
				-0.0000123	3.1250185	3.1249877	0.0000308
				-0.0000118	3.1250190	3.1249882	0.0000308
				-0.0000109	3.1250195	3.1249891	0.0000304
				-0.0000104	3.1250200	3.1249896	0.0000304
				-0.0000099	3.1250205	3.1249901	0.0000304
				-0.0000094	3.1250210	3.1249906	0.0000304
				-0.0000089	3.1250215	3.1249911	0.0000304
				-0.0000084	3.1250220	3.1249916	0.0000304
				-0.0000079	3.1250225	3.1249921	0.0000304
				-0.0000075	3.1250230	3.1249925	0.0000305
				-0.0000070	3.1250235	3.1249930	0.0000305
				-0.0000065	3.1250240	3.1249935	0.0000305
				-0.0000060	3.1250245	3.1249940	0.0000305
				-0.0000055	3.1250250	3.1249945	0.0000305
				-0.0000050	3.1250255	3.1249950	0.0000305
				-0.0000045	3.1250260	3.1249955	0.0000305
				-0.0000040	3.1250265	3.1249960	0.0000305
				-0.0000035	3.1250270	3.1249965	0.0000305
				-0.0000030	3.1250275	3.1249970	0.0000305
				-0.0000026	3.1250280	3.1249974	0.0000306
				-0.0000020	3.1250285	3.1249980	0.0000305
				-0.0000016	3.1250290	3.1249984	0.0000306
				-0.0000011	3.1250295	3.1249989	0.0000306
				-0.0000005	3.1250300	3.1249995	0.0000305
				0.0000000	3.1250305	3.1250000	0.0000305
				0.0000004	3.1250310	3.1250004	0.0000306
				0.0000009	3.1250315	3.1250009	0.0000306
				0.0000014	3.1250320	3.1250014	0.0000306
				0.0000018	3.1250325	3.1250018	0.0000307
				0.0000023	3.1250330	3.1250023	0.0000307
				0.0000028	3.1250335	3.1250028	0.0000307
				0.0000033	3.1250340	3.1250033	0.0000307
				0.0000038	3.1250345	3.1250038	0.0000307
				0.0000043	3.1250350	3.1250043	0.0000307
				0.0000048	3.1250355	3.1250048	0.0000307
				0.0000053	3.1250360	3.1250053	0.0000307
				0.0000058	3.1250365	3.1250058	0.0000307
				0.0000063	3.1250370	3.1250063	0.0000307
				0.0000068	3.1250375	3.1250068	0.0000307
				0.0000073	3.1250380	3.1250073	0.0000307
				0.0000081	3.1250385	3.1250081	0.0000304
				0.0000087	3.1250390	3.1250087	0.0000303
				0.0000091	3.1250395	3.1250091	0.0000304
				0.0000096	3.1250400	3.1250096	0.0000304
				0.0000101	3.1250405	3.1250101	0.0000304
				0.0000106	3.1250410	3.1250106	0.0000304
				0.0000110	3.1250415	3.1250110	0.0000305
				0.0000115	3.1250420	3.1250115	0.0000305
				0.0000120	3.1250425	3.1250120	0.0000305
				0.0000125	3.1250430	3.1250125	0.0000305
				0.0000131	3.1250435	3.1250131	0.0000304
				0.0000136	3.1250440	3.1250136	0.0000304
				0.0000140	3.1250445	3.1250140	0.0000305
				0.0000144	3.1250450	3.1250144	0.0000306
				0.0000149	3.1250455	3.1250149	0.0000306
				0.0000154	3.1250460	3.1250154	0.0000306
				0.0000159	3.1250465	3.1250159	0.0000306
				0.0000164	3.1250470	3.1250164	0.0000306
				0.0000169	3.1250475	3.1250169	0.0000306
				0.0000174	3.1250480	3.1250174	0.0000306
				0.0000179	3.1250485	3.1250179	0.0000306
				0.0000185	3.1250490	3.1250185	0.0000305
				0.0000189	3.1250495	3.1250189	0.0000306
				0.0000194	3.1250500	3.1250194	0.0000306
				0.0000199	3.1250505	3.1250199	0.0000306
				0.0000204	3.1250510	3.1250204	0.0000306
				0.0000209	3.1250515	3.1250209	0.0000306
				0.0000214	3.1250520	3.1250214	0.0000306
				0.0000218	3.1250525	3.1250218	0.0000307
				0.0000223	3.1250530	3.1250223	0.0000307
				0.0000228	3.1250535	3.1250228	0.0000307
				0.0000233	3.1250540	3.1250233	0.0000307
				0.0000238	3.1250545	3.1250238	0.0000307
				0.0000243	3.1250550	3.1250243	0.0000307
				0.0000248	3.1250555	3.1250248	0.0000307
				0.0000252	3.1250560	3.1250252	0.0000308
				0.0000258	3.1250565	3.1250258	0.0000307
				0.0000263	3.1250570	3.1250263	0.0000307
				0.0000271	3.1250575	3.1250271	0.0000304
				0.0000276	3.1250580	3.1250276	0.0000304
				0.0000281	3.1250585	3.1250281	0.0000304
				0.0000286	3.1250590	3.1250286	0.0000304
				0.0000291	3.1250595	3.1250291	0.0000305
				0.0000296	3.1250600	3.1250296	0.0000304
				0.0000300	3.1250605	3.1250300	0.0000305
				0.0000305	3.1250610	3.1250305	0.0000305
				0.0000310	3.1250615	3.1250310	0.0000305
				0.0000315	3.1250620	3.1250315	0.0000305
				0.0000320	3.1250625	3.1250320	0.0000305
				0.0000325	3.1250630	3.1250325	0.0000305
				0.0000331	3.1250635	3.1250331	0.0000304
				0.0000335	3.1250640	3.1250335	0.0000305
				0.0000340	3.1250645	3.1250340	0.0000305
				0.0000344	3.1250650	3.1250344	0.0000306
				0.0000349	3.1250655	3.1250349	0.0000306
				0.0000354	3.1250660	3.1250354	0.0000306
				0.0000360	3.1250665	3.1250360	0.0000305
				0.0000364	3.1250670	3.1250364	0.0000306
				0.0000369	3.1250675	3.1250369	0.0000306
				0.0000374	3.1250680	3.1250374	0.0000306
				0.0000379	3.1250685	3.1250379	0.0000306
				0.0000384	3.1250690	3.1250384	0.0000306
				0.0000389	3.1250695	3.1250389	0.0000306

compact_2012_serial=20200918_76
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001038	3.1249300	3.1248962	3.3771E-05
					-0.0001038	3.1249305	3.1248962	3.4251E-05
					-0.0001037	3.1249310	3.1248963	3.473E-05
					-0.0001038	3.1249315	3.1248962	3.5253E-05
					-0.0001037	3.1249320	3.1248963	3.5723E-05
					-0.0001037	3.1249325	3.1248963	3.6226E-05
					-0.0001037	3.1249330	3.1248963	3.6702E-05
					-0.0001037	3.1249335	3.1248963	3.7244E-05
					-0.0001037	3.1249340	3.1248963	3.7741E-05
					-0.0001038	3.1249345	3.1248962	3.8277E-05
					-0.0001038	3.1249350	3.1248962	3.8755E-05
					-0.0001038	3.1249355	3.1248962	3.9259E-05
					-0.0001037	3.1249360	3.1248963	3.97E-05
					-0.0001037	3.1249365	3.1248963	4.0205E-05
					-0.0001037	3.1249370	3.1248963	4.069E-05
					-0.0001037	3.1249375	3.1248963	4.1212E-05
					-0.0001037	3.1249380	3.1248963	4.174E-05
					-0.0001037	3.1249385	3.1248963	4.2245E-05
					-0.0001037	3.1249390	3.1248963	4.2728E-05
					-0.0001037	3.1249395	3.1248963	4.3245E-05
					-0.0001038	3.1249400	3.1248962	4.3766E-05
					-0.0001038	3.1249405	3.1248962	4.4252E-05
					-0.0001037	3.1249410	3.1248963	4.4719E-05
					-0.0001037	3.1249415	3.1248963	4.5181E-05
					-0.0001037	3.1249420	3.1248963	4.5709E-05
					-0.0001038	3.1249425	3.1248962	4.6251E-05
					-0.0000847	3.1249430	3.1249153	2.77E-05
					-0.0000847	3.1249435	3.1249153	2.8233E-05
					-0.0000847	3.1249440	3.1249153	2.8717E-05
					-0.0000847	3.1249445	3.1249153	2.9192E-05
					-0.0000847	3.1249450	3.1249153	2.9705E-05
					-0.0000847	3.1249455	3.1249153	3.0233E-05
					-0.0000847	3.1249460	3.1249153	3.0715E-05
					-0.0000847	3.1249465	3.1249153	3.1233E-05
					-0.0000847	3.1249470	3.1249153	3.1744E-05
					-0.0000847	3.1249475	3.1249153	3.2242E-05
					-0.0000848	3.1249480	3.1249152	3.2768E-05
					-0.0000848	3.1249485	3.1249152	3.3254E-05
					-0.0000847	3.1249490	3.1249153	3.3725E-05
					-0.0000847	3.1249495	3.1249153	3.4222E-05
					-0.0000847	3.1249500	3.1249153	3.4716E-05
					-0.0000847	3.1249505	3.1249153	3.524E-05
					-0.0000847	3.1249510	3.1249153	3.5721E-05
					-0.0000847	3.1249515	3.1249153	3.6217E-05
					-0.0000847	3.1249520	3.1249153	3.6661E-05
					-0.0000847	3.1249525	3.1249153	3.7208E-05
					-0.0000847	3.1249530	3.1249153	3.7684E-05
					-0.0000847	3.1249535	3.1249153	3.8249E-05
					-0.0000847	3.1249540	3.1249153	3.8724E-05
					-0.0000847	3.1249545	3.1249153	3.922E-05
					-0.0000847	3.1249550	3.1249153	3.9702E-05
					-0.0000847	3.1249555	3.1249153	4.0206E-05
					-0.0000847	3.1249560	3.1249153	4.0669E-05
					-0.0000847	3.1249565	3.1249153	4.1217E-05
					-0.0000847	3.1249570	3.1249153	4.1706E-05
					-0.0000848	3.1249575	3.1249152	4.2259E-05
					-0.0000847	3.1249580	3.1249153	4.2733E-05
					-0.0000847	3.1249585	3.1249153	4.323E-05
					-0.0000847	3.1249590	3.1249153	4.3729E-05
					-0.0000847	3.1249595	3.1249153	4.4223E-05
					-0.0000847	3.1249600	3.1249153	4.4661E-05
					-0.0000847	3.1249605	3.1249153	4.5166E-05
					-0.0000847	3.1249610	3.1249153	4.5719E-05
					-0.0000847	3.1249615	3.1249153	4.6157E-05
					-0.0000657	3.1249620	3.1249343	2.7676E-05
					-0.0000657	3.1249625	3.1249343	2.8174E-05
					-0.0000656	3.1249630	3.1249344	2.8639E-05
					-0.0000656	3.1249635	3.1249344	2.9145E-05
					-0.0000656	3.1249640	3.1249344	2.9621E-05
					-0.0000656	3.1249645	3.1249344	3.0145E-05
					-0.0000656	3.1249650	3.1249344	3.0612E-05
					-0.0000657	3.1249655	3.1249343	3.117E-05
					-0.0000657	3.1249660	3.1249343	3.1651E-05
					-0.0000657	3.1249665	3.1249343	3.2186E-05
					-0.0000657	3.1249670	3.1249343	3.2659E-05
					-0.0000657	3.1249675	3.1249343	3.3174E-05
					-0.0000657	3.1249680	3.1249343	3.3659E-05
					-0.0000657	3.1249685	3.1249343	3.4154E-05
					-0.0000657	3.1249690	3.1249343	3.4669E-05
					-0.0000656	3.1249695	3.1249344	3.5139E-05
					-0.0000657	3.1249700	3.1249343	3.5677E-05
					-0.0000656	3.1249705	3.1249344	3.6142E-05
					-0.0000656	3.1249710	3.1249344	3.6622E-05
					-0.0000656	3.1249715	3.1249344	3.7125E-05
					-0.0000657	3.1249720	3.1249343	3.7662E-05
					-0.0000656	3.1249725	3.1249344	3.8143E-05
					-0.0000656	3.1249730	3.1249344	3.8604E-05
					-0.0000657	3.1249735	3.1249343	3.9162E-05
					-0.0000656	3.1249740	3.1249344	3.9632E-05
					-0.0000656	3.1249745	3.1249344	4.0148E-05
					-0.0000657	3.1249750	3.1249343	4.0713E-05
					-0.0000657	3.1249755	3.1249343	4.1202E-05
					-0.0000657	3.1249760	3.1249343	4.1717E-05
					-0.0000657	3.1249765	3.1249343	4.2187E-05
					-0.0000657	3.1249770	3.1249343	4.2682E-05
					-0.0000657	3.1249775	3.1249343	4.3162E-05
					-0.0000656	3.1249780	3.1249344	4.3639E-05
					-0.0000656	3.1249785	3.1249344	4.4109E-05
					-0.0000656	3.1249790	3.1249344	4.4607E-05
					-0.0000656	3.1249795	3.1249344	4.5072E-05
					-0.0000656	3.1249800	3.1249344	4.5635E-05
					-0.0000656	3.1249805	3.1249344	4.6141E-05
					-0.0000466	3.1249810	3.1249534	2.7635E-05
					-0.0000466	3.1249815	3.1249534	2.8122E-05
					-0.0000466	3.1249820	3.1249534	2.8612E-05
					-0.0000466	3.1249825	3.1249534	2.9072E-05
					-0.0000466	3.1249830	3.1249534	2.9571E-05
					-0.0000466	3.1249835	3.1249534	3.0121E-05
					-0.0000466	3.1249840	3.1249534	3.0637E-05
					-0.0000466	3.1249845	3.1249534	3.1098E-05
					-0.0000466	3.1249850	3.1249534	3.1635E-05
					-0.0000466	3.1249855	3.1249534	3.2149E-05
					-0.0000466	3.1249860	3.1249534	3.2626E-05
					-0.0000466	3.1249865	3.1249534	3.3116E-05
					-0.0000466	3.1249870	3.1249534	3.3588E-05
					-0.0000465	3.1249875	3.1249535	3.4041E-05
					-0.0000466	3.1249880	3.1249534	3.4563E-05
					-0.0000466	3.1249885	3.1249534	3.5064E-05
					-0.0000465	3.1249890	3.1249535	3.5525E-05
					-0.0000466	3.1249895	3.1249534	3.607E-05
					-0.0000465	3.1249900	3.1249535	3.6547E-05
					-0.0000466	3.1249905	3.1249534	3.7106E-05
					-0.0000466	3.1249910	3.1249534	3.7617E-05
					-0.0000466	3.1249915	3.1249534	3.8093E-05
					-0.0000466	3.1249920	3.1249534	3.8586E-05
					-0.0000466	3.1249925	3.1249534	3.91E-05
					-0.0000466	3.1249930	3.1249534	3.9589E-05
					-0.0000466	3.1249935	3.1249534	4.0085E-05
					-0.0000466	3.1249940	3.1249534	4.0617E-05
					-0.0000466	3.1249945	3.1249534	4.1077E-05
					-0.0000466	3.1249950	3.1249534	4.1562E-05
					-0.0000466	3.1249955	3.1249534	4.21E-05
					-0.0000466	3.1249960	3.1249534	4.2592E-05
					-0.0000466	3.1249965	3.1249534	4.3059E-05
					-0.0000466	3.1249970	3.1249534	4.3606E-05
					-0.0000466	3.1249975	3.1249534	4.414E-05
					-0.0000466	3.1249980	3.1249534	4.4627E-05
					-0.0000467	3.1249985	3.1249533	4.5183E-05
					-0.0000466	3.1249990	3.1249534	4.5634E-05
					-0.0000466	3.1249995	3.1249534	4.6114E-05
					-0.0000304	3.1250000	3.1249696	3.0373E-05
					-0.0000304	3.1250005	3.1249696	3.0869E-05
					-0.0000304	3.1250010	3.1249696	3.1358E-05
					-0.0000304	3.1250015	3.1249696	3.1862E-05
					-0.0000304	3.1250020	3.1249696	3.2367E-05
					-0.0000303	3.1250025	3.1249697	3.2837E-05
					-0.0000303	3.1250030	3.1249697	3.3317E-05
					-0.0000304	3.1250035	3.1249697	3.385E-05
					-0.0000303	3.1250040	3.1249697	3.4267E-05
					-0.0000303	3.1250045	3.1249697	3.4802E-05
					-0.0000303	3.1250050	3.1249697	3.5325E-05
					-0.0000303	3.1250055	3.1249697	3.5825E-05
					-0.0000303	3.1250060	3.1249697	3.6348E-05
					-0.0000303	3.1250065	3.1249697	3.6833E-05
					-0.0000304	3.1250070	3.1249696	3.7376E-05
					-0.0000303	3.1250075	3.1249697	3.7845E-05
					-0.0000303	3.1250080	3.1249697	3.8323E-05
					-0.0000303	3.1250085	3.1249697	3.8832E-05
					-0.0000304	3.1250090	3.1249696	3.9354E-05
					-0.0000303	3.1250095	3.1249697	3.9836E-05
					-0.0000303	3.1250100	3.1249697	4.0334E-05
					-0.0000303	3.1250105	3.1249697	4.0847E-05
					-0.0000303	3.1250110	3.1249697	4.1274E-05
					-0.0000303	3.1250115	3.1249697	4.182E-05
					-0.0000303	3.1250120	3.1249697	4.2281E-05
					-0.0000303	3.1250125	3.1249697	4.2842E-05
					-0.0000303	3.1250130	3.1249697	4.3325E-05
					-0.0000304	3.1250135	3.1249697	4.385E-05
					-0.0000303	3.1250140	3.1249697	4.4319E-05
					-0.0000304	3.1250145	3.1249696	4.4868E-05
					-0.0000303	3.1250150	3.1249697	4.5312E-05
					-0.0000303	3.1250155	3.1249697	4.5847E-05
					-0.0000304	3.1250160	3.1249696	4.6374E-05
					-0.0000303	3.1250165	3.1249697	4.6805E-05
					-0.0000303	3.1250170	3.1249697	4.731E-05
					-0.0000303	3.1250175	3.1249697	4.7838E-05
					-0.0000303	3.1250180	3.1249697	4.8317E-05
					-0.0000303	3.1250185	3.1249697	4.8824E-05
					-0.0000303	3.1250190	3.1249697	4.9296E-05
					-0.0000113	3.1250195	3.1249887	3.0776E-05
					-0.0000113	3.1250200	3.1249887	3.1258E-05
					-0.0000113	3.1250205	3.1249887	3.1783E-05
					-0.0000113	3.1250210	3.1249887	3.2262E-05
					-0.0000112	3.1250215	3.1249888	3.2748E-05
					-0.0000113	3.1250220	3.1249887	3.3281E-05
					-0.0000113	3.1250225	3.1249887	3.3787E-05
					-0.0000113	3.1250230	3.1249887	3.4257E-05
					-0.0000113	3.1250235	3.1249887	3.4784E-05
					-0.0000113	3.1250240	3.1249887	3.5261E-05
					-0.0000113	3.1250245	3.1249887	3.5757E-05
					-0.0000113	3.1250250	3.1249887	3.6251E-05
					-0.0000113	3.1250255	3.1249887	3.6764E-05
					-0.0000113	3.1250260	3.1249887	3.7296E-05
					-0.0000113	3.1250265	3.1249887	3.778E-05
					-0.0000112	3.1250270	3.1249888	3.8249E-05
					-0.0000112	3.1250275	3.1249888	3.8734E-05
					-0.0000113	3.1250280	3.1249887	3.9266E-05
					-0.0000112	3.1250285	3.1249888	3.9746E-05
					-0.0000112	3.1250290	3.1249888	4.0227E-05
					-0.0000112	3.1250295	3.1249888	4.0735E-05
					-0.0000112	3.1250300	3.1249888	4.1225E-05
					-0.0000112	3.1250305	3.1249888	4.1742E-05
					-0.0000113	3.1250310	3.1249887	4.2268E-05
					-0.0000113	3.1250315	3.1249887	4.2782E-05
					-0.0000113	3.1250320	3.1249887	4.3255E-05
					-0.0000112	3.1250325	3.1249888	4.373E-05
					-0.0000113	3.1250330	3.1249887	4.428E-05
					-0.0000113	3.1250335	3.1249887	4.4753E-05
					-0.0000113	3.1250340	3.1249887	4.5272E-05
					-0.0000112	3.1250345	3.1249888	4.5744E-05
					-0.0000113	3.1250350	3.1249887	4.6277E-05
					-0.0000113	3.1250355	3.1249887	4.6791E-05
					-0.0000113	3.1250360	3.1249887	4.7256E-05
					-0.0000113	3.1250365	3.1249887	4.7789E-05
					-0.0000112	3.1250370	3.1249888	4.8238E-05
					-0.0000112	3.1250375	3.1249888	4.8706E-05
					-0.0000112	3.1250380	3.1249888	4.9212E-05
					0.0000078	3.1250385	3.1250078	3.0709E-05
					0.0000078	3.1250390	3.1250078	3.1238E-05
					0.0000078	3.1250395	3.1250078	3.1742E-05
					0.0000078	3.1250400	3.1250078	3.2204E-05
					0.0000078	3.1250405	3.1250078	3.2709E-05
					0.0000077	3.1250410	3.1250077	3.3259E-05
					0.0000078	3.1250415	3.1250078	3.3747E-05
					0.0000078	3.1250420	3.1250078	3.4198E-05
					0.0000077	3.1250425	3.1250077	3.4766E-05
					0.0000078	3.1250430	3.1250078	3.5224E-05
					0.0000077	3.1250435	3.1250077	3.5788E-05
					0.0000077	3.1250440	3.1250077	3.6253E-05
					0.0000078	3.1250445	3.1250078	3.6718E-05
					0.0000078	3.1250450	3.1250078	3.7199E-05
					0.0000078	3.1250455	3.1250078	3.7723E-05
					0.0000078	3.1250460	3.1250078	3.8195E-05
					0.0000078	3.1250465	3.1250078	3.8696E-05
					0.0000078	3.1250470	3.1250078	3.9172E-05
					0.0000078	3.1250475	3.1250078	3.9694E-05
					0.0000078	3.1250480	3.1250078	4.0217E-05
					0.0000078	3.1250485	3.1250078	4.0729E-05
					0.0000078	3.1250490	3.1250078	4.1235E-05
					0.0000078	3.1250495	3.1250078	4.1726E-05
					0.0000077	3.1250500	3.1250077	4.2271E-05
					0.0000077	3.1250505	3.1250077	4.2783E-05
					0.0000078	3.1250510	3.1250078	4.3226E-05
					0.0000078	3.1250515	3.1250078	4.3713E-05
					0.0000078	3.1250520	3.1250078	4.419E-05
					0.0000078	3.1250525	3.1250078	4.4673E-05
					0.0000078	3.1250530	3.1250078	4.5191E-05
					0.0000077	3.1250535	3.1250077	4.5763E-05
					0.0000078	3.1250540	3.1250078	4.6237E-05
					0.0000078	3.1250545	3.1250078	4.6747E-05
					0.0000078	3.1250550	3.1250078	4.7248E-05
					0.0000078	3.1250555	3.1250078	4.7734E-05
					0.0000078	3.1250560	3.1250078	4.8226E-05
					0.0000078	3.1250565	3.1250078	4.8693E-05
					0.0000078	3.1250570	3.1250078	4.9184E-05
					0.0000268	3.1250575	3.1250268	3.0653E-05
					0.0000269	3.1250580	3.1250269	3.1137E-05
					0.0000268	3.1250585	3.1250268	3.1733E-05
					0.0000268	3.1250590	3.1250268	3.2189E-05
					0.0000268	3.1250595	3.1250268	3.267E-05
					0.0000268	3.1250600	3.1250268	3.3164E-05
					0.0000268	3.1250605	3.1250268	3.3686E-05
					0.0000268	3.1250610	3.1250268	3.4188E-05
					0.0000268	3.1250615	3.1250268	3.4671E-05
					0.0000268	3.1250620	3.1250268	3.5218E-05
					0.0000268	3.1250625	3.1250268	3.569E-05
					0.0000268	3.1250630	3.1250268	3.6163E-05
					0.0000268	3.1250635	3.1250268	3.6659E-05
					0.0000268	3.1250640	3.1250268	3.717E-05
					0.0000268	3.1250645	3.1250268	3.7696E-05
					0.0000268	3.1250650	3.1250268	3.8198E-05
					0.0000268	3.1250655	3.1250268	3.8745E-05
					0.0000268	3.1250660	3.1250268	3.9225E-05
					0.0000268	3.1250665	3.1250268	3.9701E-05
					0.0000268	3.1250670	3.1250268	4.0225E-05
					0.0000268	3.1250675	3.1250268	4.0724E-05
					0.0000267	3.1250680	3.1250267	4.1281E-05
					0.0000268	3.1250685	3.1250268	4.1741E-05
					0.0000267	3.1250690	3.1250267	4.2261E-05
					0.0000268	3.1250695	3.1250268	4.2747E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V