## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=0.00035
fDacIncrement_V=2.5e-06
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000408449	5.0777750	5.0777166	0.0000584
-0.000405962	5.0777775	5.0777190	0.0000585
-0.000403459	5.0777800	5.0777215	0.0000585
-0.000401018	5.0777825	5.0777240	0.0000585
-0.000398531	5.0777850	5.0777265	0.0000585
-0.000395989	5.0777875	5.0777290	0.0000585
-0.0003935	5.0777900	5.0777315	0.0000585
-0.000391007	5.0777925	5.0777340	0.0000585
-0.000388499	5.0777950	5.0777365	0.0000585
-0.000385974	5.0777975	5.0777390	0.0000585
-0.000383492	5.0778000	5.0777415	0.0000585
-0.000380967	5.0778025	5.0777440	0.0000585
-0.000378522	5.0778050	5.0777465	0.0000585
-0.000376021	5.0778075	5.0777490	0.0000585
-0.000373455	5.0778100	5.0777515	0.0000585
-0.000370951	5.0778125	5.0777540	0.0000585
-0.000368441	5.0778150	5.0777566	0.0000584
-0.000365951	5.0778175	5.0777590	0.0000585
-0.000363426	5.0778200	5.0777616	0.0000584
-0.000360938	5.0778225	5.0777641	0.0000584
-0.000358436	5.0778250	5.0777666	0.0000584
-0.000355902	5.0778275	5.0777691	0.0000584
-0.000353413	5.0778300	5.0777716	0.0000584
-0.000350931	5.0778325	5.0777741	0.0000584
-0.000348364	5.0778350	5.0777766	0.0000584
-0.000345857	5.0778375	5.0777791	0.0000584
-0.000343405	5.0778400	5.0777816	0.0000584
-0.000340875	5.0778425	5.0777841	0.0000584
-0.000338413	5.0778450	5.0777866	0.0000584
-0.000335849	5.0778475	5.0777892	0.0000583
-0.000333313	5.0778500	5.0777917	0.0000583
-0.000330823	5.0778525	5.0777942	0.0000583
-0.000328275	5.0778550	5.0777967	0.0000583
-0.000325724	5.0778575	5.0777993	0.0000582
-0.000323275	5.0778600	5.0778017	0.0000583
-0.000320815	5.0778625	5.0778042	0.0000583
-0.000318327	5.0778650	5.0778067	0.0000583
-0.000315793	5.0778675	5.0778092	0.0000583
-0.000313287	5.0778700	5.0778117	0.0000583
-0.000310693	5.0778725	5.0778143	0.0000582
-0.000308169	5.0778750	5.0778168	0.0000582
-0.000305849	5.0778775	5.0778192	0.0000583
-0.000303321	5.0778800	5.0778217	0.0000583
-0.000300856	5.0778825	5.0778241	0.0000584
-0.000298354	5.0778850	5.0778266	0.0000584
-0.000295831	5.0778875	5.0778292	0.0000583
-0.000293329	5.0778900	5.0778317	0.0000583
-0.000290761	5.0778925	5.0778342	0.0000583
-0.000288294	5.0778950	5.0778367	0.0000583
-0.000285755	5.0778975	5.0778392	0.0000583
-0.000283246	5.0779000	5.0778418	0.0000582
-0.000280747	5.0779025	5.0778443	0.0000582
-0.000278227	5.0779050	5.0778468	0.0000582
-0.000275707	5.0779075	5.0778493	0.0000582
-0.000273187	5.0779100	5.0778518	0.0000582
-0.000270654	5.0779125	5.0778543	0.0000582
-0.000268176	5.0779150	5.0778568	0.0000582
-0.000265758	5.0779175	5.0778592	0.0000583
-0.000263242	5.0779200	5.0778618	0.0000582
-0.000260748	5.0779225	5.0778643	0.0000582
-0.000258206	5.0779250	5.0778668	0.0000582
-0.000255752	5.0779275	5.0778692	0.0000583
-0.000253184	5.0779300	5.0778718	0.0000582
-0.00025067	5.0779325	5.0778743	0.0000582
-0.000248138	5.0779350	5.0778769	0.0000581
-0.00024563	5.0779375	5.0778794	0.0000581
-0.000243105	5.0779400	5.0778819	0.0000581
-0.000240612	5.0779425	5.0778844	0.0000581
-0.000238112	5.0779450	5.0778869	0.0000581
-0.000235595	5.0779475	5.0778894	0.0000581
-0.000233061	5.0779500	5.0778919	0.0000581
-0.000230565	5.0779525	5.0778944	0.0000581
-0.000228078	5.0779550	5.0778969	0.0000581
-0.000225547	5.0779575	5.0778995	0.0000580
-0.000223071	5.0779600	5.0779019	0.0000581
-0.000220563	5.0779625	5.0779044	0.0000581
-0.000218033	5.0779650	5.0779070	0.0000580
-0.000215499	5.0779675	5.0779095	0.0000580
-0.000212992	5.0779700	5.0779120	0.0000580
-0.000210493	5.0779725	5.0779145	0.0000580
-0.000207939	5.0779750	5.0779171	0.0000579
-0.000205502	5.0779775	5.0779195	0.0000580
-0.00020295	5.0779800	5.0779221	0.0000580
-0.000200434	5.0779825	5.0779246	0.0000579
-0.000197926	5.0779850	5.0779271	0.0000579
-0.000195387	5.0779875	5.0779296	0.0000579
-0.000192886	5.0779900	5.0779321	0.0000579
-0.000190416	5.0779925	5.0779346	0.0000579
-0.000187902	5.0779950	5.0779371	0.0000579
-0.000185398	5.0779975	5.0779396	0.0000579
-0.000182858	5.0780000	5.0779421	0.0000579
-0.000180312	5.0780025	5.0779447	0.0000578
-0.00017781	5.0780050	5.0779472	0.0000578
-0.000175311	5.0780075	5.0779497	0.0000578
-0.000172789	5.0780100	5.0779522	0.0000578
-0.000170341	5.0780125	5.0779547	0.0000578
-0.000167877	5.0780150	5.0779571	0.0000579
-0.000165353	5.0780175	5.0779596	0.0000579
-0.000162872	5.0780200	5.0779621	0.0000579
-0.000160323	5.0780225	5.0779647	0.0000578
-0.000157787	5.0780250	5.0779672	0.0000578
-0.000155287	5.0780275	5.0779697	0.0000578
-0.000152814	5.0780300	5.0779722	0.0000578
-0.000150317	5.0780325	5.0779747	0.0000578
-0.000147834	5.0780350	5.0779772	0.0000578
-0.000145292	5.0780375	5.0779797	0.0000578
-0.000142821	5.0780400	5.0779822	0.0000578
-0.000140284	5.0780425	5.0779847	0.0000578
-0.00013773	5.0780450	5.0779873	0.0000577
-0.000135201	5.0780475	5.0779898	0.0000577
-0.000132705	5.0780500	5.0779923	0.0000577
-0.000130256	5.0780525	5.0779947	0.0000578
-0.000127733	5.0780550	5.0779973	0.0000577
-0.00012521	5.0780575	5.0779998	0.0000577
-0.000122711	5.0780600	5.0780023	0.0000577
-0.00012016	5.0780625	5.0780048	0.0000577
-0.000117645	5.0780650	5.0780074	0.0000576
-0.000115157	5.0780675	5.0780098	0.0000577
-0.000112683	5.0780700	5.0780123	0.0000577
-0.00011018	5.0780725	5.0780148	0.0000577
-0.000107651	5.0780750	5.0780173	0.0000577
-0.00010514	5.0780775	5.0780199	0.0000576
-0.000102661	5.0780800	5.0780223	0.0000577
-0.000100156	5.0780825	5.0780248	0.0000577
-9.7633E-05	5.0780850	5.0780274	0.0000576
-9.5161E-05	5.0780875	5.0780298	0.0000577
-9.2671E-05	5.0780900	5.0780323	0.0000577
-9.0148E-05	5.0780925	5.0780349	0.0000576
-8.7627E-05	5.0780950	5.0780374	0.0000576
-8.5108E-05	5.0780975	5.0780399	0.0000576
-8.2588E-05	5.0781000	5.0780424	0.0000576
-8.0069E-05	5.0781025	5.0780449	0.0000576
-7.7542E-05	5.0781050	5.0780475	0.0000575
-7.5047E-05	5.0781075	5.0780500	0.0000575
-7.2544E-05	5.0781100	5.0780525	0.0000575
-7.0033E-05	5.0781125	5.0780550	0.0000575
-6.7518E-05	5.0781150	5.0780575	0.0000575
-6.5037E-05	5.0781175	5.0780600	0.0000575
-6.2511E-05	5.0781200	5.0780625	0.0000575
-6.0028E-05	5.0781225	5.0780650	0.0000575
-5.7512E-05	5.0781250	5.0780675	0.0000575
-5.4977E-05	5.0781275	5.0780700	0.0000575
-5.251E-05	5.0781300	5.0780725	0.0000575
-4.9995E-05	5.0781325	5.0780750	0.0000575
-4.7504E-05	5.0781350	5.0780775	0.0000575
-4.5041E-05	5.0781375	5.0780800	0.0000575
-4.2496E-05	5.0781400	5.0780825	0.0000575
-4.0023E-05	5.0781425	5.0780850	0.0000575
-3.7432E-05	5.0781450	5.0780876	0.0000574
-3.4906E-05	5.0781475	5.0780901	0.0000574
-3.2429E-05	5.0781500	5.0780926	0.0000574
-2.9903E-05	5.0781525	5.0780951	0.0000574
-2.7419E-05	5.0781550	5.0780976	0.0000574
-2.4928E-05	5.0781575	5.0781001	0.0000574
-2.2409E-05	5.0781600	5.0781026	0.0000574
-1.9966E-05	5.0781625	5.0781050	0.0000575
-1.7399E-05	5.0781650	5.0781076	0.0000574
-1.4958E-05	5.0781675	5.0781100	0.0000575
-1.2465E-05	5.0781700	5.0781125	0.0000575
-9.917E-06	5.0781725	5.0781151	0.0000574
-7.431E-06	5.0781750	5.0781176	0.0000574
-4.926E-06	5.0781775	5.0781201	0.0000574
-2.36E-06	5.0781800	5.0781226	0.0000574
1.2E-07	5.0781825	5.0781251	0.0000574
2.617E-06	5.0781850	5.0781276	0.0000574
5.108E-06	5.0781875	5.0781301	0.0000574
7.54E-06	5.0781900	5.0781325	0.0000575
1.0065E-05	5.0781925	5.0781351	0.0000574
1.2581E-05	5.0781950	5.0781376	0.0000574
1.5096E-05	5.0781975	5.0781401	0.0000574
1.7566E-05	5.0782000	5.0781426	0.0000574
2.0161E-05	5.0782025	5.0781452	0.0000573
2.2659E-05	5.0782050	5.0781477	0.0000573
2.5081E-05	5.0782075	5.0781501	0.0000574
2.7662E-05	5.0782100	5.0781527	0.0000573
3.0143E-05	5.0782125	5.0781551	0.0000574
3.2687E-05	5.0782150	5.0781577	0.0000573
3.5183E-05	5.0782175	5.0781602	0.0000573
3.7644E-05	5.0782200	5.0781626	0.0000574
4.023E-05	5.0782225	5.0781652	0.0000573
4.2723E-05	5.0782250	5.0781677	0.0000573
4.5207E-05	5.0782275	5.0781702	0.0000573
4.7683E-05	5.0782300	5.0781727	0.0000573
5.0242E-05	5.0782325	5.0781752	0.0000573
5.2679E-05	5.0782350	5.0781777	0.0000573
5.5177E-05	5.0782375	5.0781802	0.0000573
5.772E-05	5.0782400	5.0781827	0.0000573
6.0206E-05	5.0782425	5.0781852	0.0000573
6.2744E-05	5.0782450	5.0781877	0.0000573
6.5218E-05	5.0782475	5.0781902	0.0000573
6.7699E-05	5.0782500	5.0781927	0.0000573
7.0222E-05	5.0782525	5.0781952	0.0000573
7.2682E-05	5.0782550	5.0781977	0.0000573
7.5206E-05	5.0782575	5.0782002	0.0000573
7.7819E-05	5.0782600	5.0782028	0.0000572
8.0369E-05	5.0782625	5.0782054	0.0000571
8.2821E-05	5.0782650	5.0782078	0.0000572
8.5285E-05	5.0782675	5.0782103	0.0000572
8.7756E-05	5.0782700	5.0782128	0.0000572
9.0277E-05	5.0782725	5.0782153	0.0000572
9.2784E-05	5.0782750	5.0782178	0.0000572
9.5316E-05	5.0782775	5.0782203	0.0000572
9.7836E-05	5.0782800	5.0782228	0.0000572
0.00010032	5.0782825	5.0782253	0.0000572
0.000102832	5.0782850	5.0782278	0.0000572
0.000105321	5.0782875	5.0782303	0.0000572
0.000107843	5.0782900	5.0782328	0.0000572
0.000110368	5.0782925	5.0782354	0.0000571
0.000112846	5.0782950	5.0782378	0.0000572
0.000115363	5.0782975	5.0782404	0.0000571
0.000117857	5.0783000	5.0782429	0.0000571
0.000120338	5.0783025	5.0782453	0.0000572
0.000122866	5.0783050	5.0782479	0.0000571
0.000125369	5.0783075	5.0782504	0.0000571
0.000127912	5.0783100	5.0782529	0.0000571
0.00013043	5.0783125	5.0782554	0.0000571
0.000132936	5.0783150	5.0782579	0.0000571
0.000135498	5.0783175	5.0782605	0.0000570
0.000137981	5.0783200	5.0782630	0.0000570
0.000140488	5.0783225	5.0782655	0.0000570
0.000143018	5.0783250	5.0782680	0.0000570
0.000145444	5.0783275	5.0782704	0.0000571
0.000147941	5.0783300	5.0782729	0.0000571
0.000150491	5.0783325	5.0782755	0.0000570
0.00015307	5.0783350	5.0782781	0.0000569
0.000155577	5.0783375	5.0782806	0.0000569
0.000158012	5.0783400	5.0782830	0.0000570
0.000160542	5.0783425	5.0782855	0.0000570
0.000163058	5.0783450	5.0782881	0.0000569
0.00016555	5.0783475	5.0782906	0.0000570
0.000168056	5.0783500	5.0782931	0.0000569
0.000170556	5.0783525	5.0782956	0.0000569
0.000173128	5.0783550	5.0782981	0.0000569
0.00017563	5.0783575	5.0783006	0.0000569
0.000178122	5.0783600	5.0783031	0.0000569
0.0001806	5.0783625	5.0783056	0.0000569
0.000183128	5.0783650	5.0783081	0.0000569
0.000185653	5.0783675	5.0783107	0.0000568
0.000188142	5.0783700	5.0783131	0.0000569
0.000190645	5.0783725	5.0783156	0.0000569
0.000193157	5.0783750	5.0783182	0.0000568
0.000195639	5.0783775	5.0783206	0.0000569
0.000198125	5.0783800	5.0783231	0.0000569
0.000200606	5.0783825	5.0783256	0.0000569
0.000203115	5.0783850	5.0783281	0.0000569
0.000205646	5.0783875	5.0783306	0.0000569
0.000208194	5.0783900	5.0783332	0.0000568
0.000210735	5.0783925	5.0783357	0.0000568
0.000213213	5.0783950	5.0783382	0.0000568
0.000215706	5.0783975	5.0783407	0.0000568
0.000218183	5.0784000	5.0783432	0.0000568
0.000220661	5.0784025	5.0783457	0.0000568
0.000223219	5.0784050	5.0783482	0.0000568
0.000225733	5.0784075	5.0783507	0.0000568
0.000228172	5.0784100	5.0783532	0.0000568
0.000230833	5.0784125	5.0783558	0.0000567
0.000233252	5.0784150	5.0783583	0.0000567
0.000235733	5.0784175	5.0783607	0.0000568
0.00023825	5.0784200	5.0783633	0.0000568
0.000240798	5.0784225	5.0783658	0.0000567
0.000243282	5.0784250	5.0783683	0.0000567
0.000245815	5.0784275	5.0783708	0.0000567
0.000248315	5.0784300	5.0783733	0.0000567
0.00025081	5.0784325	5.0783758	0.0000567
0.000253296	5.0784350	5.0783783	0.0000567
0.000255797	5.0784375	5.0783808	0.0000567
0.00025832	5.0784400	5.0783833	0.0000567
0.000260765	5.0784425	5.0783858	0.0000567
0.000263312	5.0784450	5.0783883	0.0000567
0.000265787	5.0784475	5.0783908	0.0000567
0.000268322	5.0784500	5.0783933	0.0000567
0.000270808	5.0784525	5.0783958	0.0000567
0.000273329	5.0784550	5.0783983	0.0000567
0.000275829	5.0784575	5.0784008	0.0000567
0.000278277	5.0784600	5.0784033	0.0000567
0.000280788	5.0784625	5.0784058	0.0000567
0.000283306	5.0784650	5.0784083	0.0000567
0.000285801	5.0784675	5.0784108	0.0000567
0.000288439	5.0784700	5.0784134	0.0000566
0.0002910	5.0784725	5.0784160	0.0000565
0.0002934	5.0784750	5.0784184	0.0000566

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=0.00035
fDacIncrement_V=2.5e-06
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0004160	5.0777750	5.0777090	0.0000660
				-0.0004134	5.0777775	5.0777116	0.0000659
				-0.0004108	5.0777800	5.0777142	0.0000658
				-0.0004091	5.0777825	5.0777159	0.0000666
				-0.0004064	5.0777850	5.0777186	0.0000664
				-0.0004038	5.0777875	5.0777212	0.0000663
				-0.0004012	5.0777900	5.0777238	0.0000662
				-0.0003986	5.0777925	5.0777264	0.0000661
				-0.0003960	5.0777950	5.0777290	0.0000660
				-0.0003934	5.0777975	5.0777316	0.0000659
				-0.0003908	5.0778000	5.0777342	0.0000658
				-0.0003891	5.0778025	5.0777359	0.0000666
				-0.0003865	5.0778050	5.0777385	0.0000665
				-0.0003839	5.0778075	5.0777411	0.0000664
				-0.0003813	5.0778100	5.0777437	0.0000663
				-0.0003786	5.0778125	5.0777464	0.0000661
				-0.0003760	5.0778150	5.0777490	0.0000660
				-0.0003733	5.0778175	5.0777517	0.0000658
				-0.0003717	5.0778200	5.0777533	0.0000667
				-0.0003691	5.0778225	5.0777559	0.0000666
				-0.0003665	5.0778250	5.0777585	0.0000665
				-0.0003638	5.0778275	5.0777612	0.0000663
				-0.0003611	5.0778300	5.0777639	0.0000661
				-0.0003586	5.0778325	5.0777664	0.0000661
				-0.0003559	5.0778350	5.0777691	0.0000659
				-0.0003533	5.0778375	5.0777717	0.0000658
				-0.0003517	5.0778400	5.0777733	0.0000667
				-0.0003490	5.0778425	5.0777760	0.0000665
				-0.0003464	5.0778450	5.0777786	0.0000664
				-0.0003438	5.0778475	5.0777812	0.0000663
				-0.0003411	5.0778500	5.0777839	0.0000661
				-0.0003385	5.0778525	5.0777865	0.0000660
				-0.0003360	5.0778550	5.0777890	0.0000660
				-0.0003334	5.0778575	5.0777916	0.0000659
				-0.0003317	5.0778600	5.0777933	0.0000667
				-0.0003290	5.0778625	5.0777960	0.0000665
				-0.0003264	5.0778650	5.0777986	0.0000664
				-0.0003238	5.0778675	5.0778012	0.0000663
				-0.0003211	5.0778700	5.0778039	0.0000661
				-0.0003185	5.0778725	5.0778065	0.0000660
				-0.0003159	5.0778750	5.0778091	0.0000659
				-0.0003143	5.0778775	5.0778107	0.0000668
				-0.0003116	5.0778800	5.0778134	0.0000666
				-0.0003090	5.0778825	5.0778160	0.0000665
				-0.0003064	5.0778850	5.0778187	0.0000664
				-0.0003037	5.0778875	5.0778213	0.0000662
				-0.0003011	5.0778900	5.0778239	0.0000661
				-0.0002985	5.0778925	5.0778265	0.0000660
				-0.0002959	5.0778950	5.0778291	0.0000659
				-0.0002943	5.0778975	5.0778307	0.0000668
				-0.0002916	5.0779000	5.0778334	0.0000666
				-0.0002890	5.0779025	5.0778360	0.0000665
				-0.0002864	5.0779050	5.0778386	0.0000664
				-0.0002837	5.0779075	5.0778413	0.0000662
				-0.0002811	5.0779100	5.0778439	0.0000661
				-0.0002786	5.0779125	5.0778464	0.0000661
				-0.0002760	5.0779150	5.0778490	0.0000660
				-0.0002742	5.0779175	5.0778508	0.0000667
				-0.0002716	5.0779200	5.0778534	0.0000666
				-0.0002690	5.0779225	5.0778560	0.0000665
				-0.0002663	5.0779250	5.0778587	0.0000663
				-0.0002637	5.0779275	5.0778613	0.0000662
				-0.0002611	5.0779300	5.0778639	0.0000661
				-0.0002585	5.0779325	5.0778665	0.0000660
				-0.0002569	5.0779350	5.0778681	0.0000669
				-0.0002542	5.0779375	5.0778708	0.0000667
				-0.0002515	5.0779400	5.0778735	0.0000665
				-0.0002489	5.0779425	5.0778761	0.0000664
				-0.0002463	5.0779450	5.0778787	0.0000663
				-0.0002437	5.0779475	5.0778813	0.0000662
				-0.0002411	5.0779500	5.0778839	0.0000661
				-0.0002385	5.0779525	5.0778865	0.0000660
				-0.0002368	5.0779550	5.0778882	0.0000668
				-0.0002341	5.0779575	5.0778909	0.0000666
				-0.0002315	5.0779600	5.0778935	0.0000665
				-0.0002289	5.0779625	5.0778961	0.0000664
				-0.0002263	5.0779650	5.0778987	0.0000663
				-0.0002236	5.0779675	5.0779014	0.0000661
				-0.0002210	5.0779700	5.0779040	0.0000660
				-0.0002194	5.0779725	5.0779056	0.0000669
				-0.0002167	5.0779750	5.0779083	0.0000667
				-0.0002141	5.0779775	5.0779109	0.0000666
				-0.0002115	5.0779800	5.0779135	0.0000665
				-0.0002088	5.0779825	5.0779162	0.0000663
				-0.0002062	5.0779850	5.0779188	0.0000662
				-0.0002036	5.0779875	5.0779214	0.0000661
				-0.0002010	5.0779900	5.0779240	0.0000660
				-0.0001994	5.0779925	5.0779256	0.0000669
				-0.0001967	5.0779950	5.0779283	0.0000667
				-0.0001941	5.0779975	5.0779309	0.0000666
				-0.0001914	5.0780000	5.0779336	0.0000664
				-0.0001888	5.0780025	5.0779362	0.0000663
				-0.0001862	5.0780050	5.0779388	0.0000662
				-0.0001836	5.0780075	5.0779414	0.0000661
				-0.0001810	5.0780100	5.0779440	0.0000660
				-0.0001792	5.0780125	5.0779458	0.0000667
				-0.0001766	5.0780150	5.0779484	0.0000666
				-0.0001740	5.0780175	5.0779510	0.0000665
				-0.0001714	5.0780200	5.0779536	0.0000664
				-0.0001687	5.0780225	5.0779563	0.0000662
				-0.0001661	5.0780250	5.0779589	0.0000661
				-0.0001635	5.0780275	5.0779615	0.0000660
				-0.0001619	5.0780300	5.0779631	0.0000669
				-0.0001593	5.0780325	5.0779657	0.0000668
				-0.0001566	5.0780350	5.0779684	0.0000666
				-0.0001540	5.0780375	5.0779710	0.0000665
				-0.0001513	5.0780400	5.0779737	0.0000663
				-0.0001487	5.0780425	5.0779763	0.0000662
				-0.0001461	5.0780450	5.0779789	0.0000661
				-0.0001435	5.0780475	5.0779815	0.0000660
				-0.0001418	5.0780500	5.0779832	0.0000668
				-0.0001392	5.0780525	5.0779858	0.0000667
				-0.0001365	5.0780550	5.0779885	0.0000665
				-0.0001339	5.0780575	5.0779911	0.0000664
				-0.0001313	5.0780600	5.0779937	0.0000663
				-0.0001286	5.0780625	5.0779964	0.0000661
				-0.0001260	5.0780650	5.0779990	0.0000660
				-0.0001234	5.0780675	5.0780016	0.0000659
				-0.0001218	5.0780700	5.0780032	0.0000668
				-0.0001191	5.0780725	5.0780059	0.0000666
				-0.0001166	5.0780750	5.0780084	0.0000666
				-0.0001139	5.0780775	5.0780111	0.0000664
				-0.0001112	5.0780800	5.0780138	0.0000662
				-0.0001086	5.0780825	5.0780164	0.0000661
				-0.0001060	5.0780850	5.0780190	0.0000660
				-0.0001043	5.0780875	5.0780207	0.0000668
				-0.0001017	5.0780900	5.0780233	0.0000667
				-0.0000991	5.0780925	5.0780259	0.0000666
				-0.0000965	5.0780950	5.0780285	0.0000665
				-0.0000938	5.0780975	5.0780312	0.0000663
				-0.0000912	5.0781000	5.0780338	0.0000662
				-0.0000886	5.0781025	5.0780364	0.0000661
				-0.0000860	5.0781050	5.0780390	0.0000660
				-0.0000843	5.0781075	5.0780407	0.0000668
				-0.0000817	5.0781100	5.0780433	0.0000667
				-0.0000791	5.0781125	5.0780459	0.0000666
				-0.0000764	5.0781150	5.0780486	0.0000664
				-0.0000737	5.0781175	5.0780513	0.0000662
				-0.0000712	5.0781200	5.0780538	0.0000662
				-0.0000686	5.0781225	5.0780564	0.0000661
				-0.0000660	5.0781250	5.0780590	0.0000660
				-0.0000567	5.0781275	5.0780683	0.0000592
				-0.0000540	5.0781300	5.0780710	0.0000590
				-0.0000514	5.0781325	5.0780736	0.0000589
				-0.0000488	5.0781350	5.0780762	0.0000588
				-0.0000462	5.0781375	5.0780788	0.0000587
				-0.0000436	5.0781400	5.0780814	0.0000586
				-0.0000409	5.0781425	5.0780841	0.0000584
				-0.0000393	5.0781450	5.0780857	0.0000593
				-0.0000366	5.0781475	5.0780884	0.0000591
				-0.0000340	5.0781500	5.0780910	0.0000590
				-0.0000314	5.0781525	5.0780936	0.0000589
				-0.0000288	5.0781550	5.0780962	0.0000588
				-0.0000262	5.0781575	5.0780988	0.0000587
				-0.0000236	5.0781600	5.0781014	0.0000586
				-0.0000210	5.0781625	5.0781040	0.0000585
				-0.0000192	5.0781650	5.0781058	0.0000592
				-0.0000166	5.0781675	5.0781084	0.0000591
				-0.0000140	5.0781700	5.0781110	0.0000590
				-0.0000114	5.0781725	5.0781136	0.0000589
				-0.0000087	5.0781750	5.0781163	0.0000587
				-0.0000061	5.0781775	5.0781189	0.0000586
				-0.0000035	5.0781800	5.0781215	0.0000585
				-0.0000019	5.0781825	5.0781231	0.0000594
				0.0000008	5.0781850	5.0781258	0.0000592
				0.0000035	5.0781875	5.0781285	0.0000590
				0.0000060	5.0781900	5.0781310	0.0000590
				0.0000086	5.0781925	5.0781336	0.0000589
				0.0000113	5.0781950	5.0781363	0.0000587
				0.0000139	5.0781975	5.0781389	0.0000586
				0.0000165	5.0782000	5.0781415	0.0000585
				0.0000181	5.0782025	5.0781431	0.0000594
				0.0000208	5.0782050	5.0781458	0.0000592
				0.0000234	5.0782075	5.0781484	0.0000591
				0.0000261	5.0782100	5.0781511	0.0000589
				0.0000288	5.0782125	5.0781538	0.0000588
				0.0000313	5.0782150	5.0781563	0.0000587
				0.0000339	5.0782175	5.0781589	0.0000586
				0.0000365	5.0782200	5.0781615	0.0000585
				0.0000382	5.0782225	5.0781632	0.0000593
				0.0000408	5.0782250	5.0781658	0.0000592
				0.0000435	5.0782275	5.0781685	0.0000590
				0.0000461	5.0782300	5.0781711	0.0000589
				0.0000488	5.0782325	5.0781738	0.0000587
				0.0000513	5.0782350	5.0781763	0.0000587
				0.0000538	5.0782375	5.0781788	0.0000587
				0.0000555	5.0782400	5.0781805	0.0000595
				0.0000582	5.0782425	5.0781832	0.0000593
				0.0000609	5.0782450	5.0781859	0.0000591
				0.0000635	5.0782475	5.0781885	0.0000590
				0.0000661	5.0782500	5.0781911	0.0000589
				0.0000687	5.0782525	5.0781937	0.0000588
				0.0000713	5.0782550	5.0781963	0.0000587
				0.0000740	5.0782575	5.0781990	0.0000585
				0.0000755	5.0782600	5.0782005	0.0000595
				0.0000783	5.0782625	5.0782033	0.0000592
				0.0000809	5.0782650	5.0782059	0.0000591
				0.0000835	5.0782675	5.0782085	0.0000590
				0.0000862	5.0782700	5.0782112	0.0000588
				0.0000888	5.0782725	5.0782138	0.0000587
				0.0000914	5.0782750	5.0782164	0.0000586
				0.0000940	5.0782775	5.0782190	0.0000585
				0.0000957	5.0782800	5.0782207	0.0000593
				0.0000984	5.0782825	5.0782234	0.0000591
				0.0001010	5.0782850	5.0782260	0.0000590
				0.0001037	5.0782875	5.0782287	0.0000588
				0.0001063	5.0782900	5.0782313	0.0000587
				0.0001089	5.0782925	5.0782339	0.0000586
				0.0001115	5.0782950	5.0782365	0.0000585
				0.0001131	5.0782975	5.0782381	0.0000594
				0.0001158	5.0783000	5.0782408	0.0000592
				0.0001185	5.0783025	5.0782435	0.0000590
				0.0001211	5.0783050	5.0782461	0.0000589
				0.0001237	5.0783075	5.0782487	0.0000588
				0.0001263	5.0783100	5.0782513	0.0000587
				0.0001289	5.0783125	5.0782539	0.0000586
				0.0001315	5.0783150	5.0782565	0.0000585
				0.0001331	5.0783175	5.0782581	0.0000594
				0.0001358	5.0783200	5.0782608	0.0000592
				0.0001384	5.0783225	5.0782634	0.0000591
				0.0001411	5.0783250	5.0782661	0.0000589
				0.0001438	5.0783275	5.0782688	0.0000587
				0.0001463	5.0783300	5.0782713	0.0000587
				0.0001489	5.0783325	5.0782739	0.0000586
				0.0001506	5.0783350	5.0782756	0.0000594
				0.0001532	5.0783375	5.0782782	0.0000593
				0.0001559	5.0783400	5.0782809	0.0000591
				0.0001585	5.0783425	5.0782835	0.0000590
				0.0001611	5.0783450	5.0782861	0.0000589
				0.0001637	5.0783475	5.0782887	0.0000588
				0.0001664	5.0783500	5.0782914	0.0000586
				0.0001689	5.0783525	5.0782939	0.0000586
				0.0001706	5.0783550	5.0782956	0.0000594
				0.0001733	5.0783575	5.0782983	0.0000592
				0.0001759	5.0783600	5.0783009	0.0000591
				0.0001786	5.0783625	5.0783036	0.0000589
				0.0001812	5.0783650	5.0783062	0.0000588
				0.0001838	5.0783675	5.0783088	0.0000587
				0.0001864	5.0783700	5.0783114	0.0000586
				0.0001890	5.0783725	5.0783140	0.0000585
				0.0001907	5.0783750	5.0783157	0.0000593
				0.0001933	5.0783775	5.0783183	0.0000592
				0.0001960	5.0783800	5.0783210	0.0000590
				0.0001986	5.0783825	5.0783236	0.0000589
				0.0002013	5.0783850	5.0783263	0.0000587
				0.0002038	5.0783875	5.0783288	0.0000587
				0.0002064	5.0783900	5.0783314	0.0000586
				0.0002080	5.0783925	5.0783330	0.0000595
				0.0002107	5.0783950	5.0783357	0.0000593
				0.0002133	5.0783975	5.0783383	0.0000592
				0.0002159	5.0784000	5.0783409	0.0000591
				0.0002186	5.0784025	5.0783436	0.0000589
				0.0002212	5.0784050	5.0783462	0.0000588
				0.0002239	5.0784075	5.0783489	0.0000586
				0.0002264	5.0784100	5.0783514	0.0000586
				0.0002281	5.0784125	5.0783531	0.0000594
				0.0002308	5.0784150	5.0783558	0.0000592
				0.0002334	5.0784175	5.0783584	0.0000591
				0.0002360	5.0784200	5.0783610	0.0000590
				0.0002387	5.0784225	5.0783637	0.0000588
				0.0002412	5.0784250	5.0783662	0.0000588
				0.0002438	5.0784275	5.0783688	0.0000587
				0.0002465	5.0784300	5.0783715	0.0000585
				0.0002481	5.0784325	5.0783731	0.0000594
				0.0002508	5.0784350	5.0783758	0.0000592
				0.0002534	5.0784375	5.0783784	0.0000591
				0.0002561	5.0784400	5.0783811	0.0000589
				0.0002588	5.0784425	5.0783838	0.0000587
				0.0002613	5.0784450	5.0783863	0.0000587
				0.0002639	5.0784475	5.0783889	0.0000586
				0.0002655	5.0784500	5.0783905	0.0000595
				0.0002683	5.0784525	5.0783933	0.0000592
				0.0002709	5.0784550	5.0783959	0.0000591
				0.0002735	5.0784575	5.0783985	0.0000590
				0.0002761	5.0784600	5.0784011	0.0000589
				0.0002787	5.0784625	5.0784037	0.0000588
				0.0002813	5.0784650	5.0784063	0.0000587
				0.0002839	5.0784675	5.0784089	0.0000586
				0.0002856	5.0784700	5.0784106	0.0000594
				0.0002883	5.0784725	5.0784133	0.0000592
				0.0002909	5.0784750	5.0784159	0.0000591

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=0.00035
fDacIncrement_V=2.5e-06
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0004290	5.0777750	5.0776961	7.895E-05
					-0.0004290	5.0777775	5.0776960	8.1476E-05
					-0.0004290	5.0777800	5.0776960	8.4002E-05
					-0.0004099	5.0777825	5.0777151	6.7423E-05
					-0.0004100	5.0777850	5.0777150	6.9951E-05
					-0.0004100	5.0777875	5.0777150	7.2462E-05
					-0.0004100	5.0777900	5.0777150	7.5003E-05
					-0.0004100	5.0777925	5.0777150	7.7515E-05
					-0.0004100	5.0777950	5.0777150	8.0012E-05
					-0.0004100	5.0777975	5.0777150	8.2497E-05
					-0.0004100	5.0778000	5.0777150	8.5046E-05
					-0.0003910	5.0778025	5.0777340	6.8467E-05
					-0.0003910	5.0778050	5.0777340	7.1009E-05
					-0.0003910	5.0778075	5.0777340	7.3476E-05
					-0.0003910	5.0778100	5.0777340	7.6007E-05
					-0.0003910	5.0778125	5.0777340	7.852E-05
					-0.0003910	5.0778150	5.0777340	8.0965E-05
					-0.0003910	5.0778175	5.0777340	8.3489E-05
					-0.0003719	5.0778200	5.0777531	6.6921E-05
					-0.0003720	5.0778225	5.0777530	6.9455E-05
					-0.0003719	5.0778250	5.0777531	7.1949E-05
					-0.0003719	5.0778275	5.0777531	7.4388E-05
					-0.0003719	5.0778300	5.0777531	7.6921E-05
					-0.0003719	5.0778325	5.0777531	7.9385E-05
					-0.0003719	5.0778350	5.0777531	8.19E-05
					-0.0003719	5.0778375	5.0777531	8.4405E-05
					-0.0003528	5.0778400	5.0777722	6.7831E-05
					-0.0003528	5.0778425	5.0777722	7.0322E-05
					-0.0003529	5.0778450	5.0777721	7.2862E-05
					-0.0003528	5.0778475	5.0777722	7.5321E-05
					-0.0003528	5.0778500	5.0777722	7.7815E-05
					-0.0003528	5.0778525	5.0777722	8.0313E-05
					-0.0003528	5.0778550	5.0777722	8.2816E-05
					-0.0003528	5.0778575	5.0777722	8.5255E-05
					-0.0003337	5.0778600	5.0777913	6.8712E-05
					-0.0003337	5.0778625	5.0777913	7.1213E-05
					-0.0003338	5.0778650	5.0777912	7.3776E-05
					-0.0003338	5.0778675	5.0777912	7.6268E-05
					-0.0003338	5.0778700	5.0777912	7.8786E-05
					-0.0003338	5.0778725	5.0777912	8.1308E-05
					-0.0003338	5.0778750	5.0777912	8.3784E-05
					-0.0003147	5.0778775	5.0778103	6.7219E-05
					-0.0003147	5.0778800	5.0778103	6.9741E-05
					-0.0003148	5.0778825	5.0778102	7.2258E-05
					-0.0003147	5.0778850	5.0778103	7.4738E-05
					-0.0003148	5.0778875	5.0778102	7.7251E-05
					-0.0003147	5.0778900	5.0778103	7.9737E-05
					-0.0003147	5.0778925	5.0778103	8.22E-05
					-0.0003147	5.0778950	5.0778103	8.4727E-05
					-0.0002957	5.0778975	5.0778293	6.8178E-05
					-0.0002956	5.0779000	5.0778294	7.0627E-05
					-0.0002957	5.0779025	5.0778293	7.3179E-05
					-0.0002957	5.0779050	5.0778293	7.566E-05
					-0.0002957	5.0779075	5.0778293	7.8183E-05
					-0.0002956	5.0779100	5.0778294	8.0635E-05
					-0.0002956	5.0779125	5.0778294	8.3135E-05
					-0.0002956	5.0779150	5.0778294	8.5647E-05
					-0.0002766	5.0779175	5.0778484	6.914E-05
					-0.0002766	5.0779200	5.0778484	7.1643E-05
					-0.0002766	5.0779225	5.0778484	7.4076E-05
					-0.0002766	5.0779250	5.0778484	7.6636E-05
					-0.0002766	5.0779275	5.0778484	7.9128E-05
					-0.0002767	5.0779300	5.0778483	8.1658E-05
					-0.0002766	5.0779325	5.0778484	8.4135E-05
					-0.0002575	5.0779350	5.0778675	6.7511E-05
					-0.0002575	5.0779375	5.0778675	7.0027E-05
					-0.0002575	5.0779400	5.0778675	7.2511E-05
					-0.0002575	5.0779425	5.0778675	7.5027E-05
					-0.0002575	5.0779450	5.0778675	7.7534E-05
					-0.0002576	5.0779475	5.0778674	8.0055E-05
					-0.0002576	5.0779500	5.0778674	8.2554E-05
					-0.0002576	5.0779525	5.0778674	8.5077E-05
					-0.0002385	5.0779550	5.0778865	6.8541E-05
					-0.0002385	5.0779575	5.0778865	7.1025E-05
					-0.0002385	5.0779600	5.0778865	7.3516E-05
					-0.0002386	5.0779625	5.0778864	7.6082E-05
					-0.0002386	5.0779650	5.0778864	7.8586E-05
					-0.0002386	5.0779675	5.0778864	8.1063E-05
					-0.0002385	5.0779700	5.0778865	8.3519E-05
					-0.0002194	5.0779725	5.0779056	6.6942E-05
					-0.0002194	5.0779750	5.0779056	6.9424E-05
					-0.0002194	5.0779775	5.0779056	7.1945E-05
					-0.0002194	5.0779800	5.0779056	7.4434E-05
					-0.0002194	5.0779825	5.0779056	7.6904E-05
					-0.0002194	5.0779850	5.0779056	7.9376E-05
					-0.0002194	5.0779875	5.0779056	8.1915E-05
					-0.0002194	5.0779900	5.0779056	8.4415E-05
					-0.0002004	5.0779925	5.0779246	6.7853E-05
					-0.0002004	5.0779950	5.0779246	7.0367E-05
					-0.0002003	5.0779975	5.0779247	7.2784E-05
					-0.0002003	5.0780000	5.0779247	7.5317E-05
					-0.0002003	5.0780025	5.0779247	7.7793E-05
					-0.0002003	5.0780050	5.0779247	8.0309E-05
					-0.0002003	5.0780075	5.0779247	8.2815E-05
					-0.0002003	5.0780100	5.0779247	8.5322E-05
					-0.0001813	5.0780125	5.0779437	6.8787E-05
					-0.0001813	5.0780150	5.0779437	7.1256E-05
					-0.0001813	5.0780175	5.0779437	7.3756E-05
					-0.0001813	5.0780200	5.0779437	7.6268E-05
					-0.0001812	5.0780225	5.0779438	7.874E-05
					-0.0001812	5.0780250	5.0779438	8.1226E-05
					-0.0001812	5.0780275	5.0779438	8.3729E-05
					-0.0001622	5.0780300	5.0779628	6.7227E-05
					-0.0001622	5.0780325	5.0779628	6.9684E-05
					-0.0001622	5.0780350	5.0779628	7.2234E-05
					-0.0001622	5.0780375	5.0779628	7.4682E-05
					-0.0001622	5.0780400	5.0779628	7.7191E-05
					-0.0001622	5.0780425	5.0779628	7.9702E-05
					-0.0001622	5.0780450	5.0779628	8.2171E-05
					-0.0001622	5.0780475	5.0779628	8.4685E-05
					-0.0001432	5.0780500	5.0779818	6.8162E-05
					-0.0001431	5.0780525	5.0779819	7.0588E-05
					-0.0001432	5.0780550	5.0779818	7.3153E-05
					-0.0001431	5.0780575	5.0779819	7.5629E-05
					-0.0001431	5.0780600	5.0779819	7.8102E-05
					-0.0001431	5.0780625	5.0779819	8.0614E-05
					-0.0001431	5.0780650	5.0779819	8.3115E-05
					-0.0001431	5.0780675	5.0779819	8.56E-05
					-0.0001241	5.0780700	5.0780009	6.9093E-05
					-0.0001241	5.0780725	5.0780009	7.1597E-05
					-0.0001241	5.0780750	5.0780009	7.4109E-05
					-0.0001241	5.0780775	5.0780009	7.6575E-05
					-0.0001241	5.0780800	5.0780009	7.9104E-05
					-0.0001241	5.0780825	5.0780009	8.158E-05
					-0.0001241	5.0780850	5.0780009	8.4074E-05
					-0.0001050	5.0780875	5.0780200	6.7487E-05
					-0.0001050	5.0780900	5.0780200	6.9997E-05
					-0.0001050	5.0780925	5.0780200	7.2468E-05
					-0.0001050	5.0780950	5.0780200	7.5025E-05
					-0.0001050	5.0780975	5.0780200	7.7517E-05
					-0.0001050	5.0781000	5.0780200	8.0023E-05
					-0.0001050	5.0781025	5.0780200	8.2548E-05
					-0.0001050	5.0781050	5.0780200	8.5029E-05
					-0.0000860	5.0781075	5.0780390	6.8537E-05
					-0.0000860	5.0781100	5.0780390	7.1015E-05
					-0.0000861	5.0781125	5.0780389	7.357E-05
					-0.0000860	5.0781150	5.0780390	7.6006E-05
					-0.0000860	5.0781175	5.0780390	7.8485E-05
					-0.0000860	5.0781200	5.0780390	8.0987E-05
					-0.0000860	5.0781225	5.0780390	8.3464E-05
					-0.0000860	5.0781250	5.0780390	8.5998E-05
					-0.0000593	5.0781275	5.0780657	6.1804E-05
					-0.0000592	5.0781300	5.0780658	6.4234E-05
					-0.0000593	5.0781325	5.0780657	6.6774E-05
					-0.0000593	5.0781350	5.0780657	6.9255E-05
					-0.0000593	5.0781375	5.0780657	7.1784E-05
					-0.0000593	5.0781400	5.0780657	7.4336E-05
					-0.0000593	5.0781425	5.0780657	7.682E-05
					-0.0000403	5.0781450	5.0780847	6.0283E-05
					-0.0000403	5.0781475	5.0780847	6.2761E-05
					-0.0000402	5.0781500	5.0780848	6.5214E-05
					-0.0000403	5.0781525	5.0780847	6.7764E-05
					-0.0000403	5.0781550	5.0780847	7.0277E-05
					-0.0000402	5.0781575	5.0780848	7.2719E-05
					-0.0000402	5.0781600	5.0780848	7.523E-05
					-0.0000402	5.0781625	5.0780848	7.7679E-05
					-0.0000211	5.0781650	5.0781039	6.1125E-05
					-0.0000211	5.0781675	5.0781039	6.3573E-05
					-0.0000211	5.0781700	5.0781039	6.6084E-05
					-0.0000211	5.0781725	5.0781039	6.8615E-05
					-0.0000211	5.0781750	5.0781039	7.1088E-05
					-0.0000211	5.0781775	5.0781039	7.3607E-05
					-0.0000211	5.0781800	5.0781039	7.6093E-05
					-0.0000021	5.0781825	5.0781229	5.9605E-05
					-0.0000021	5.0781850	5.0781229	6.2078E-05
					-0.0000021	5.0781875	5.0781229	6.4587E-05
					-0.0000020	5.0781900	5.0781230	6.7018E-05
					-0.0000020	5.0781925	5.0781230	6.9517E-05
					-0.0000020	5.0781950	5.0781230	7.2018E-05
					-0.0000021	5.0781975	5.0781229	7.4582E-05
					-0.0000020	5.0782000	5.0781230	7.7036E-05
					0.0000170	5.0782025	5.0781420	6.0483E-05
					0.0000170	5.0782050	5.0781420	6.2961E-05
					0.0000170	5.0782075	5.0781420	6.5517E-05
					0.0000170	5.0782100	5.0781420	6.8016E-05
					0.0000170	5.0782125	5.0781420	7.0471E-05
					0.0000170	5.0782150	5.0781420	7.3004E-05
					0.0000170	5.0782175	5.0781420	7.5538E-05
					0.0000170	5.0782200	5.0781420	7.7972E-05
					0.0000361	5.0782225	5.0781611	6.144E-05
					0.0000361	5.0782250	5.0781611	6.3941E-05
					0.0000361	5.0782275	5.0781611	6.6402E-05
					0.0000360	5.0782300	5.0781610	6.8971E-05
					0.0000360	5.0782325	5.0781610	7.149E-05
					0.0000361	5.0782350	5.0781611	7.3936E-05
					0.0000360	5.0782375	5.0781610	7.649E-05
					0.0000551	5.0782400	5.0781801	5.9891E-05
					0.0000551	5.0782425	5.0781801	6.2413E-05
					0.0000551	5.0782450	5.0781801	6.4903E-05
					0.0000551	5.0782475	5.0781801	6.7401E-05
					0.0000551	5.0782500	5.0781801	6.9882E-05
					0.0000551	5.0782525	5.0781801	7.2393E-05
					0.0000551	5.0782550	5.0781801	7.4879E-05
					0.0000551	5.0782575	5.0781801	7.7364E-05
					0.0000742	5.0782600	5.0781992	6.0779E-05
					0.0000742	5.0782625	5.0781992	6.3318E-05
					0.0000742	5.0782650	5.0781992	6.5829E-05
					0.0000742	5.0782675	5.0781992	6.8321E-05
					0.0000742	5.0782700	5.0781992	7.0793E-05
					0.0000742	5.0782725	5.0781992	7.3289E-05
					0.0000742	5.0782750	5.0781992	7.5842E-05
					0.0000741	5.0782775	5.0781991	7.8358E-05
					0.0000932	5.0782800	5.0782182	6.1751E-05
					0.0000932	5.0782825	5.0782182	6.4274E-05
					0.0000933	5.0782850	5.0782183	6.6743E-05
					0.0000933	5.0782875	5.0782183	6.9216E-05
					0.0000933	5.0782900	5.0782183	7.1701E-05
					0.0000933	5.0782925	5.0782183	7.4228E-05
					0.0000933	5.0782950	5.0782183	7.6738E-05
					0.0001123	5.0782975	5.0782373	6.0159E-05
					0.0001123	5.0783000	5.0782373	6.268E-05
					0.0001123	5.0783025	5.0782373	6.5193E-05
					0.0001123	5.0783050	5.0782373	6.7678E-05
					0.0001123	5.0783075	5.0782373	7.0235E-05
					0.0001123	5.0783100	5.0782373	7.2712E-05
					0.0001123	5.0783125	5.0782373	7.5219E-05
					0.0001123	5.0783150	5.0782373	7.7724E-05
					0.0001313	5.0783175	5.0782563	6.1198E-05
					0.0001314	5.0783200	5.0782564	6.3643E-05
					0.0001313	5.0783225	5.0782563	6.6151E-05
					0.0001314	5.0783250	5.0782564	6.8643E-05
					0.0001313	5.0783275	5.0782563	7.1169E-05
					0.0001313	5.0783300	5.0782563	7.3678E-05
					0.0001313	5.0783325	5.0782563	7.6159E-05
					0.0001504	5.0783350	5.0782754	5.9609E-05
					0.0001504	5.0783375	5.0782754	6.2143E-05
					0.0001503	5.0783400	5.0782753	6.4677E-05
					0.0001504	5.0783425	5.0782754	6.7117E-05
					0.0001504	5.0783450	5.0782754	6.959E-05
					0.0001504	5.0783475	5.0782754	7.2097E-05
					0.0001503	5.0783500	5.0782753	7.466E-05
					0.0001503	5.0783525	5.0782753	7.7151E-05
					0.0001694	5.0783550	5.0782944	6.0554E-05
					0.0001695	5.0783575	5.0782945	6.3002E-05
					0.0001695	5.0783600	5.0782945	6.5467E-05
					0.0001695	5.0783625	5.0782945	6.7972E-05
					0.0001695	5.0783650	5.0782945	7.0516E-05
					0.0001695	5.0783675	5.0782945	7.2994E-05
					0.0001695	5.0783700	5.0782945	7.5516E-05
					0.0001695	5.0783725	5.0782945	7.8027E-05
					0.0001886	5.0783750	5.0783136	6.144E-05
					0.0001885	5.0783775	5.0783135	6.4007E-05
					0.0001885	5.0783800	5.0783135	6.6486E-05
					0.0001885	5.0783825	5.0783135	6.8979E-05
					0.0001885	5.0783850	5.0783135	7.1479E-05
					0.0001885	5.0783875	5.0783135	7.4003E-05
					0.0001885	5.0783900	5.0783135	7.6471E-05
					0.0002076	5.0783925	5.0783326	5.9949E-05
					0.0002076	5.0783950	5.0783326	6.2441E-05
					0.0002076	5.0783975	5.0783326	6.495E-05
					0.0002076	5.0784000	5.0783326	6.7432E-05
					0.0002075	5.0784025	5.0783325	6.9959E-05
					0.0002076	5.0784050	5.0783326	7.2421E-05
					0.0002075	5.0784075	5.0783325	7.4951E-05
					0.0002076	5.0784100	5.0783326	7.7425E-05
					0.0002266	5.0784125	5.0783516	6.0851E-05
					0.0002266	5.0784150	5.0783516	6.3379E-05
					0.0002266	5.0784175	5.0783516	6.5871E-05
					0.0002266	5.0784200	5.0783516	6.8391E-05
					0.0002267	5.0784225	5.0783517	7.083E-05
					0.0002266	5.0784250	5.0783516	7.3381E-05
					0.0002266	5.0784275	5.0783516	7.5918E-05
					0.0002265	5.0784300	5.0783515	7.8453E-05
					0.0002456	5.0784325	5.0783706	6.1879E-05
					0.0002456	5.0784350	5.0783706	6.4356E-05
					0.0002456	5.0784375	5.0783706	6.688E-05
					0.0002456	5.0784400	5.0783706	6.9366E-05
					0.0002457	5.0784425	5.0783707	7.1837E-05
					0.0002457	5.0784450	5.0783707	7.4322E-05
					0.0002457	5.0784475	5.0783707	7.6787E-05
					0.0002648	5.0784500	5.0783898	6.0239E-05
					0.0002647	5.0784525	5.0783897	6.2794E-05
					0.0002647	5.0784550	5.0783897	6.5286E-05
					0.0002647	5.0784575	5.0783897	6.7812E-05
					0.0002647	5.0784600	5.0783897	7.0291E-05
					0.0002647	5.0784625	5.0783897	7.2812E-05
					0.0002647	5.0784650	5.0783897	7.5292E-05
					0.0002647	5.0784675	5.0783897	7.7757E-05
					0.0002838	5.0784700	5.0784088	6.1247E-05
					0.0002838	5.0784725	5.0784088	6.3722E-05
					0.0002837	5.0784750	5.0784087	6.6258E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V
set voltage V
error voltage V