## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000127687	5.0780550	5.0779973	0.0000577
-0.000127199	5.0780555	5.0779978	0.0000577
-0.000126682	5.0780560	5.0779983	0.0000577
-0.000126178	5.0780565	5.0779988	0.0000577
-0.000125715	5.0780570	5.0779993	0.0000577
-0.000125224	5.0780575	5.0779998	0.0000577
-0.000124725	5.0780580	5.0780003	0.0000577
-0.000124213	5.0780585	5.0780008	0.0000577
-0.000123694	5.0780590	5.0780013	0.0000577
-0.00012318	5.0780595	5.0780018	0.0000577
-0.000122737	5.0780600	5.0780023	0.0000577
-0.000122189	5.0780605	5.0780028	0.0000577
-0.000121722	5.0780610	5.0780033	0.0000577
-0.000121227	5.0780615	5.0780038	0.0000577
-0.000120727	5.0780620	5.0780043	0.0000577
-0.000120233	5.0780625	5.0780048	0.0000577
-0.000119744	5.0780630	5.0780053	0.0000577
-0.000119187	5.0780635	5.0780058	0.0000577
-0.000118736	5.0780640	5.0780063	0.0000577
-0.00011815	5.0780645	5.0780069	0.0000577
-0.000117707	5.0780650	5.0780073	0.0000577
-0.000117225	5.0780655	5.0780078	0.0000577
-0.000116684	5.0780660	5.0780083	0.0000577
-0.000116142	5.0780665	5.0780089	0.0000576
-0.000115646	5.0780670	5.0780094	0.0000576
-0.000115168	5.0780675	5.0780098	0.0000577
-0.000114691	5.0780680	5.0780103	0.0000577
-0.000114222	5.0780685	5.0780108	0.0000577
-0.000113679	5.0780690	5.0780113	0.0000577
-0.00011319	5.0780695	5.0780118	0.0000577
-0.000112671	5.0780700	5.0780123	0.0000577
-0.00011219	5.0780705	5.0780128	0.0000577
-0.000111665	5.0780710	5.0780133	0.0000577
-0.000111221	5.0780715	5.0780138	0.0000577
-0.000110688	5.0780720	5.0780143	0.0000577
-0.00011015	5.0780725	5.0780149	0.0000577
-0.000109642	5.0780730	5.0780154	0.0000576
-0.000109122	5.0780735	5.0780159	0.0000576
-0.000108641	5.0780740	5.0780164	0.0000576
-0.000108169	5.0780745	5.0780168	0.0000577
-0.000107601	5.0780750	5.0780174	0.0000576
-0.000107179	5.0780755	5.0780178	0.0000577
-0.000106645	5.0780760	5.0780184	0.0000576
-0.000106131	5.0780765	5.0780189	0.0000576
-0.000105619	5.0780770	5.0780194	0.0000576
-0.00010513	5.0780775	5.0780199	0.0000576
-0.000104617	5.0780780	5.0780204	0.0000576
-0.000104092	5.0780785	5.0780209	0.0000576
-0.000103641	5.0780790	5.0780214	0.0000576
-0.000103129	5.0780795	5.0780219	0.0000576
-0.000102596	5.0780800	5.0780224	0.0000576
-0.000102125	5.0780805	5.0780229	0.0000576
-0.000101618	5.0780810	5.0780234	0.0000576
-0.000101094	5.0780815	5.0780239	0.0000576
-0.000100592	5.0780820	5.0780244	0.0000576
-0.000100091	5.0780825	5.0780249	0.0000576
-9.9559E-05	5.0780830	5.0780254	0.0000576
-9.9074E-05	5.0780835	5.0780259	0.0000576
-9.8547E-05	5.0780840	5.0780265	0.0000575
-9.8044E-05	5.0780845	5.0780270	0.0000575
-9.7603E-05	5.0780850	5.0780274	0.0000576
-9.7097E-05	5.0780855	5.0780279	0.0000576
-9.6585E-05	5.0780860	5.0780284	0.0000576
-9.6075E-05	5.0780865	5.0780289	0.0000576
-9.5616E-05	5.0780870	5.0780294	0.0000576
-9.515E-05	5.0780875	5.0780299	0.0000577
-9.4638E-05	5.0780880	5.0780304	0.0000576
-9.4103E-05	5.0780885	5.0780309	0.0000576
-9.3606E-05	5.0780890	5.0780314	0.0000576
-9.3146E-05	5.0780895	5.0780319	0.0000576
-9.2607E-05	5.0780900	5.0780324	0.0000576
-9.2153E-05	5.0780905	5.0780328	0.0000577
-9.163E-05	5.0780910	5.0780334	0.0000576
-9.1142E-05	5.0780915	5.0780339	0.0000576
-9.0657E-05	5.0780920	5.0780343	0.0000577
-9.0201E-05	5.0780925	5.0780348	0.0000577
-8.9636E-05	5.0780930	5.0780354	0.0000576
-8.9144E-05	5.0780935	5.0780359	0.0000576
-8.8615E-05	5.0780940	5.0780364	0.0000576
-8.8148E-05	5.0780945	5.0780369	0.0000576
-8.7632E-05	5.0780950	5.0780374	0.0000576
-8.7129E-05	5.0780955	5.0780379	0.0000576
-8.6646E-05	5.0780960	5.0780384	0.0000576
-8.6097E-05	5.0780965	5.0780389	0.0000576
-8.5584E-05	5.0780970	5.0780394	0.0000576
-8.508E-05	5.0780975	5.0780399	0.0000576
-8.4611E-05	5.0780980	5.0780404	0.0000576
-8.4055E-05	5.0780985	5.0780409	0.0000576
-8.3583E-05	5.0780990	5.0780414	0.0000576
-8.3087E-05	5.0780995	5.0780419	0.0000576
-8.2561E-05	5.0781000	5.0780424	0.0000576
-8.2028E-05	5.0781005	5.0780430	0.0000575
-8.1564E-05	5.0781010	5.0780434	0.0000576
-8.1031E-05	5.0781015	5.0780440	0.0000575
-8.0545E-05	5.0781020	5.0780445	0.0000575
-8.0061E-05	5.0781025	5.0780449	0.0000576
-7.9527E-05	5.0781030	5.0780455	0.0000575
-7.9E-05	5.0781035	5.0780460	0.0000575
-7.8554E-05	5.0781040	5.0780464	0.0000576
-7.8023E-05	5.0781045	5.0780470	0.0000575
-7.7589E-05	5.0781050	5.0780474	0.0000576
-7.7054E-05	5.0781055	5.0780479	0.0000576
-7.6597E-05	5.0781060	5.0780484	0.0000576
-7.6073E-05	5.0781065	5.0780489	0.0000576
-7.5583E-05	5.0781070	5.0780494	0.0000576
-7.5043E-05	5.0781075	5.0780500	0.0000575
-7.458E-05	5.0781080	5.0780504	0.0000576
-7.4064E-05	5.0781085	5.0780509	0.0000576
-7.3558E-05	5.0781090	5.0780514	0.0000576
-7.3076E-05	5.0781095	5.0780519	0.0000576
-7.2593E-05	5.0781100	5.0780524	0.0000576
-7.2048E-05	5.0781105	5.0780530	0.0000575
-7.1497E-05	5.0781110	5.0780535	0.0000575
-7.1013E-05	5.0781115	5.0780540	0.0000575
-7.0534E-05	5.0781120	5.0780545	0.0000575
-7.0009E-05	5.0781125	5.0780550	0.0000575
-6.9541E-05	5.0781130	5.0780555	0.0000575
-6.9006E-05	5.0781135	5.0780560	0.0000575
-6.854E-05	5.0781140	5.0780565	0.0000575
-6.802E-05	5.0781145	5.0780570	0.0000575
-6.752E-05	5.0781150	5.0780575	0.0000575
-6.7029E-05	5.0781155	5.0780580	0.0000575
-6.6502E-05	5.0781160	5.0780585	0.0000575
-6.5974E-05	5.0781165	5.0780590	0.0000575
-6.5492E-05	5.0781170	5.0780595	0.0000575
-6.5026E-05	5.0781175	5.0780600	0.0000575
-6.4515E-05	5.0781180	5.0780605	0.0000575
-6.4002E-05	5.0781185	5.0780610	0.0000575
-6.3443E-05	5.0781190	5.0780616	0.0000574
-6.2958E-05	5.0781195	5.0780620	0.0000575
-6.2489E-05	5.0781200	5.0780625	0.0000575
-6.1973E-05	5.0781205	5.0780630	0.0000575
-6.1443E-05	5.0781210	5.0780636	0.0000574
-6.0972E-05	5.0781215	5.0780640	0.0000575
-6.0499E-05	5.0781220	5.0780645	0.0000575
-5.9977E-05	5.0781225	5.0780650	0.0000575
-5.95E-05	5.0781230	5.0780655	0.0000575
-5.8994E-05	5.0781235	5.0780660	0.0000575
-5.8494E-05	5.0781240	5.0780665	0.0000575
-5.7972E-05	5.0781245	5.0780670	0.0000575
-5.7446E-05	5.0781250	5.0780676	0.0000574
-5.7032E-05	5.0781255	5.0780680	0.0000575
-5.6513E-05	5.0781260	5.0780685	0.0000575
-5.6039E-05	5.0781265	5.0780690	0.0000575
-5.5472E-05	5.0781270	5.0780695	0.0000575
-5.4984E-05	5.0781275	5.0780700	0.0000575
-5.4477E-05	5.0781280	5.0780705	0.0000575
-5.3979E-05	5.0781285	5.0780710	0.0000575
-5.3494E-05	5.0781290	5.0780715	0.0000575
-5.295E-05	5.0781295	5.0780721	0.0000575
-5.2481E-05	5.0781300	5.0780725	0.0000575
-5.1965E-05	5.0781305	5.0780730	0.0000575
-5.1428E-05	5.0781310	5.0780736	0.0000574
-5.0935E-05	5.0781315	5.0780741	0.0000574
-5.048E-05	5.0781320	5.0780745	0.0000575
-4.9999E-05	5.0781325	5.0780750	0.0000575
-4.9532E-05	5.0781330	5.0780755	0.0000575
-4.9009E-05	5.0781335	5.0780760	0.0000575
-4.8525E-05	5.0781340	5.0780765	0.0000575
-4.7989E-05	5.0781345	5.0780770	0.0000575
-4.7506E-05	5.0781350	5.0780775	0.0000575
-4.7001E-05	5.0781355	5.0780780	0.0000575
-4.6496E-05	5.0781360	5.0780785	0.0000575
-4.5947E-05	5.0781365	5.0780791	0.0000574
-4.5473E-05	5.0781370	5.0780795	0.0000575
-4.5004E-05	5.0781375	5.0780800	0.0000575
-4.4471E-05	5.0781380	5.0780805	0.0000575
-4.3998E-05	5.0781385	5.0780810	0.0000575
-4.3472E-05	5.0781390	5.0780815	0.0000575
-4.3009E-05	5.0781395	5.0780820	0.0000575
-4.2509E-05	5.0781400	5.0780825	0.0000575
-4.1955E-05	5.0781405	5.0780830	0.0000575
-4.1437E-05	5.0781410	5.0780836	0.0000574
-4.1025E-05	5.0781415	5.0780840	0.0000575
-4.0488E-05	5.0781420	5.0780845	0.0000575
-4.0013E-05	5.0781425	5.0780850	0.0000575
-3.9503E-05	5.0781430	5.0780855	0.0000575
-3.9088E-05	5.0781435	5.0780859	0.0000576
-3.8516E-05	5.0781440	5.0780865	0.0000575
-3.7877E-05	5.0781445	5.0780871	0.0000574
-3.7375E-05	5.0781450	5.0780876	0.0000574
-3.6908E-05	5.0781455	5.0780881	0.0000574
-3.6367E-05	5.0781460	5.0780886	0.0000574
-3.5856E-05	5.0781465	5.0780891	0.0000574
-3.5379E-05	5.0781470	5.0780896	0.0000574
-3.4846E-05	5.0781475	5.0780902	0.0000573
-3.4391E-05	5.0781480	5.0780906	0.0000574
-3.3883E-05	5.0781485	5.0780911	0.0000574
-3.3382E-05	5.0781490	5.0780916	0.0000574
-3.2916E-05	5.0781495	5.0780921	0.0000574
-3.2401E-05	5.0781500	5.0780926	0.0000574
-3.1902E-05	5.0781505	5.0780931	0.0000574
-3.1408E-05	5.0781510	5.0780936	0.0000574
-3.0959E-05	5.0781515	5.0780940	0.0000575
-3.0433E-05	5.0781520	5.0780946	0.0000574
-2.9902E-05	5.0781525	5.0780951	0.0000574
-2.9436E-05	5.0781530	5.0780956	0.0000574
-2.8945E-05	5.0781535	5.0780961	0.0000574
-2.8445E-05	5.0781540	5.0780966	0.0000574
-2.7964E-05	5.0781545	5.0780970	0.0000575
-2.7409E-05	5.0781550	5.0780976	0.0000574
-2.6916E-05	5.0781555	5.0780981	0.0000574
-2.6443E-05	5.0781560	5.0780986	0.0000574
-2.5946E-05	5.0781565	5.0780991	0.0000574
-2.5429E-05	5.0781570	5.0780996	0.0000574
-2.4919E-05	5.0781575	5.0781001	0.0000574
-2.4432E-05	5.0781580	5.0781006	0.0000574
-2.3941E-05	5.0781585	5.0781011	0.0000574
-2.3451E-05	5.0781590	5.0781015	0.0000575
-2.2954E-05	5.0781595	5.0781020	0.0000575
-2.2468E-05	5.0781600	5.0781025	0.0000575
-2.1946E-05	5.0781605	5.0781031	0.0000574
-2.1398E-05	5.0781610	5.0781036	0.0000574
-2.0921E-05	5.0781615	5.0781041	0.0000574
-2.0386E-05	5.0781620	5.0781046	0.0000574
-1.9849E-05	5.0781625	5.0781052	0.0000573
-1.9395E-05	5.0781630	5.0781056	0.0000574
-1.8874E-05	5.0781635	5.0781061	0.0000574
-1.8374E-05	5.0781640	5.0781066	0.0000574
-1.7884E-05	5.0781645	5.0781071	0.0000574
-1.737E-05	5.0781650	5.0781076	0.0000574
-1.6822E-05	5.0781655	5.0781082	0.0000573
-1.6362E-05	5.0781660	5.0781086	0.0000574
-1.5825E-05	5.0781665	5.0781092	0.0000573
-1.5319E-05	5.0781670	5.0781097	0.0000573
-1.4847E-05	5.0781675	5.0781102	0.0000573
-1.4355E-05	5.0781680	5.0781106	0.0000574
-1.3849E-05	5.0781685	5.0781112	0.0000573
-1.342E-05	5.0781690	5.0781116	0.0000574
-1.2851E-05	5.0781695	5.0781121	0.0000574
-1.2377E-05	5.0781700	5.0781126	0.0000574
-1.1873E-05	5.0781705	5.0781131	0.0000574
-1.1336E-05	5.0781710	5.0781137	0.0000573
-1.0855E-05	5.0781715	5.0781141	0.0000574
-1.0383E-05	5.0781720	5.0781146	0.0000574
-9.881E-06	5.0781725	5.0781151	0.0000574
-9.394E-06	5.0781730	5.0781156	0.0000574
-8.859E-06	5.0781735	5.0781161	0.0000574
-8.402E-06	5.0781740	5.0781166	0.0000574
-7.903E-06	5.0781745	5.0781171	0.0000574
-7.377E-06	5.0781750	5.0781176	0.0000574
-6.892E-06	5.0781755	5.0781181	0.0000574
-6.398E-06	5.0781760	5.0781186	0.0000574
-5.865E-06	5.0781765	5.0781191	0.0000574
-5.357E-06	5.0781770	5.0781196	0.0000574
-4.914E-06	5.0781775	5.0781201	0.0000574
-4.423E-06	5.0781780	5.0781206	0.0000574
-3.849E-06	5.0781785	5.0781212	0.0000573
-3.356E-06	5.0781790	5.0781216	0.0000574
-2.86E-06	5.0781795	5.0781221	0.0000574
-2.331E-06	5.0781800	5.0781227	0.0000573
-1.857E-06	5.0781805	5.0781231	0.0000574
-1.318E-06	5.0781810	5.0781237	0.0000573
-8.76E-07	5.0781815	5.0781241	0.0000574
-3.91E-07	5.0781820	5.0781246	0.0000574
9.6E-08	5.0781825	5.0781251	0.0000574
5.97E-07	5.0781830	5.0781256	0.0000574
1.108E-06	5.0781835	5.0781261	0.0000574
1.594E-06	5.0781840	5.0781266	0.0000574
2.037E-06	5.0781845	5.0781270	0.0000575
2.594E-06	5.0781850	5.0781276	0.0000574
3.141E-06	5.0781855	5.0781281	0.0000574
3.615E-06	5.0781860	5.0781286	0.0000574
4.063E-06	5.0781865	5.0781291	0.0000574
4.589E-06	5.0781870	5.0781296	0.0000574
5.056E-06	5.0781875	5.0781301	0.0000574
5.599E-06	5.0781880	5.0781306	0.0000574
6.07E-06	5.0781885	5.0781311	0.0000574
6.587E-06	5.0781890	5.0781316	0.0000574
7.146E-06	5.0781895	5.0781321	0.0000574
7.599E-06	5.0781900	5.0781326	0.0000574
8.089E-06	5.0781905	5.0781331	0.0000574
8.593E-06	5.0781910	5.0781336	0.0000574
9.163E-06	5.0781915	5.0781342	0.0000573
9.578E-06	5.0781920	5.0781346	0.0000574
1.0075E-05	5.0781925	5.0781351	0.0000574
1.0623E-05	5.0781930	5.0781356	0.0000574
1.1132E-05	5.0781935	5.0781361	0.0000574
1.1655E-05	5.0781940	5.0781367	0.0000573
0.0000122	5.0781945	5.0781372	0.0000573
0.0000126	5.0781950	5.0781376	0.0000574

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001366	5.0780550	5.0779884	0.0000666
				-0.0001360	5.0780555	5.0779890	0.0000665
				-0.0001356	5.0780560	5.0779894	0.0000666
				-0.0001350	5.0780565	5.0779900	0.0000665
				-0.0001345	5.0780570	5.0779905	0.0000665
				-0.0001340	5.0780575	5.0779910	0.0000665
				-0.0001334	5.0780580	5.0779916	0.0000664
				-0.0001329	5.0780585	5.0779921	0.0000664
				-0.0001324	5.0780590	5.0779926	0.0000664
				-0.0001318	5.0780595	5.0779932	0.0000663
				-0.0001313	5.0780600	5.0779937	0.0000663
				-0.0001308	5.0780605	5.0779942	0.0000663
				-0.0001303	5.0780610	5.0779947	0.0000663
				-0.0001298	5.0780615	5.0779952	0.0000663
				-0.0001293	5.0780620	5.0779957	0.0000663
				-0.0001288	5.0780625	5.0779962	0.0000663
				-0.0001282	5.0780630	5.0779968	0.0000662
				-0.0001277	5.0780635	5.0779973	0.0000662
				-0.0001272	5.0780640	5.0779978	0.0000662
				-0.0001267	5.0780645	5.0779983	0.0000662
				-0.0001262	5.0780650	5.0779988	0.0000662
				-0.0001257	5.0780655	5.0779993	0.0000662
				-0.0001251	5.0780660	5.0779999	0.0000661
				-0.0001246	5.0780665	5.0780004	0.0000661
				-0.0001240	5.0780670	5.0780010	0.0000660
				-0.0001235	5.0780675	5.0780015	0.0000660
				-0.0001239	5.0780680	5.0780011	0.0000669
				-0.0001234	5.0780685	5.0780016	0.0000669
				-0.0001229	5.0780690	5.0780021	0.0000669
				-0.0001224	5.0780695	5.0780026	0.0000669
				-0.0001219	5.0780700	5.0780031	0.0000669
				-0.0001214	5.0780705	5.0780036	0.0000669
				-0.0001208	5.0780710	5.0780042	0.0000668
				-0.0001202	5.0780715	5.0780048	0.0000667
				-0.0001197	5.0780720	5.0780053	0.0000667
				-0.0001192	5.0780725	5.0780058	0.0000667
				-0.0001187	5.0780730	5.0780063	0.0000667
				-0.0001181	5.0780735	5.0780069	0.0000666
				-0.0001176	5.0780740	5.0780074	0.0000666
				-0.0001171	5.0780745	5.0780079	0.0000666
				-0.0001166	5.0780750	5.0780084	0.0000666
				-0.0001160	5.0780755	5.0780090	0.0000665
				-0.0001155	5.0780760	5.0780095	0.0000665
				-0.0001150	5.0780765	5.0780100	0.0000665
				-0.0001145	5.0780770	5.0780105	0.0000665
				-0.0001140	5.0780775	5.0780110	0.0000665
				-0.0001134	5.0780780	5.0780116	0.0000664
				-0.0001128	5.0780785	5.0780122	0.0000663
				-0.0001124	5.0780790	5.0780126	0.0000664
				-0.0001118	5.0780795	5.0780132	0.0000663
				-0.0001113	5.0780800	5.0780137	0.0000663
				-0.0001108	5.0780805	5.0780142	0.0000663
				-0.0001103	5.0780810	5.0780147	0.0000663
				-0.0001097	5.0780815	5.0780153	0.0000662
				-0.0001092	5.0780820	5.0780158	0.0000662
				-0.0001087	5.0780825	5.0780163	0.0000662
				-0.0001082	5.0780830	5.0780168	0.0000662
				-0.0001076	5.0780835	5.0780174	0.0000661
				-0.0001071	5.0780840	5.0780179	0.0000661
				-0.0001066	5.0780845	5.0780184	0.0000661
				-0.0001061	5.0780850	5.0780189	0.0000661
				-0.0001056	5.0780855	5.0780194	0.0000661
				-0.0001051	5.0780860	5.0780199	0.0000661
				-0.0001046	5.0780865	5.0780204	0.0000661
				-0.0001050	5.0780870	5.0780200	0.0000670
				-0.0001044	5.0780875	5.0780206	0.0000669
				-0.0001039	5.0780880	5.0780211	0.0000669
				-0.0001034	5.0780885	5.0780216	0.0000669
				-0.0001029	5.0780890	5.0780221	0.0000669
				-0.0001023	5.0780895	5.0780227	0.0000668
				-0.0001018	5.0780900	5.0780232	0.0000668
				-0.0001012	5.0780905	5.0780238	0.0000667
				-0.0001007	5.0780910	5.0780243	0.0000667
				-0.0001002	5.0780915	5.0780248	0.0000667
				-0.0000997	5.0780920	5.0780253	0.0000667
				-0.0000991	5.0780925	5.0780259	0.0000666
				-0.0000986	5.0780930	5.0780264	0.0000666
				-0.0000981	5.0780935	5.0780269	0.0000666
				-0.0000976	5.0780940	5.0780274	0.0000666
				-0.0000970	5.0780945	5.0780280	0.0000665
				-0.0000966	5.0780950	5.0780284	0.0000666
				-0.0000960	5.0780955	5.0780290	0.0000665
				-0.0000955	5.0780960	5.0780295	0.0000665
				-0.0000950	5.0780965	5.0780300	0.0000665
				-0.0000944	5.0780970	5.0780306	0.0000664
				-0.0000939	5.0780975	5.0780311	0.0000664
				-0.0000933	5.0780980	5.0780317	0.0000663
				-0.0000928	5.0780985	5.0780322	0.0000663
				-0.0000923	5.0780990	5.0780327	0.0000663
				-0.0000918	5.0780995	5.0780332	0.0000663
				-0.0000913	5.0781000	5.0780337	0.0000663
				-0.0000907	5.0781005	5.0780343	0.0000662
				-0.0000902	5.0781010	5.0780348	0.0000662
				-0.0000897	5.0781015	5.0780353	0.0000662
				-0.0000892	5.0781020	5.0780358	0.0000662
				-0.0000887	5.0781025	5.0780363	0.0000662
				-0.0000882	5.0781030	5.0780368	0.0000662
				-0.0000877	5.0781035	5.0780373	0.0000662
				-0.0000871	5.0781040	5.0780379	0.0000661
				-0.0000865	5.0781045	5.0780385	0.0000660
				-0.0000860	5.0781050	5.0780390	0.0000660
				-0.0000855	5.0781055	5.0780395	0.0000660
				-0.0000860	5.0781060	5.0780390	0.0000670
				-0.0000854	5.0781065	5.0780396	0.0000669
				-0.0000849	5.0781070	5.0780401	0.0000669
				-0.0000844	5.0781075	5.0780406	0.0000669
				-0.0000839	5.0781080	5.0780411	0.0000669
				-0.0000834	5.0781085	5.0780416	0.0000669
				-0.0000828	5.0781090	5.0780422	0.0000668
				-0.0000823	5.0781095	5.0780427	0.0000668
				-0.0000817	5.0781100	5.0780433	0.0000667
				-0.0000812	5.0781105	5.0780438	0.0000667
				-0.0000807	5.0781110	5.0780443	0.0000667
				-0.0000802	5.0781115	5.0780448	0.0000667
				-0.0000796	5.0781120	5.0780454	0.0000666
				-0.0000791	5.0781125	5.0780459	0.0000666
				-0.0000786	5.0781130	5.0780464	0.0000666
				-0.0000781	5.0781135	5.0780469	0.0000666
				-0.0000775	5.0781140	5.0780475	0.0000665
				-0.0000770	5.0781145	5.0780480	0.0000665
				-0.0000765	5.0781150	5.0780485	0.0000665
				-0.0000760	5.0781155	5.0780490	0.0000665
				-0.0000754	5.0781160	5.0780496	0.0000664
				-0.0000749	5.0781165	5.0780501	0.0000664
				-0.0000744	5.0781170	5.0780506	0.0000664
				-0.0000738	5.0781175	5.0780512	0.0000663
				-0.0000733	5.0781180	5.0780517	0.0000663
				-0.0000729	5.0781185	5.0780521	0.0000664
				-0.0000723	5.0781190	5.0780527	0.0000663
				-0.0000718	5.0781195	5.0780532	0.0000663
				-0.0000713	5.0781200	5.0780537	0.0000663
				-0.0000708	5.0781205	5.0780542	0.0000663
				-0.0000703	5.0781210	5.0780547	0.0000663
				-0.0000697	5.0781215	5.0780553	0.0000662
				-0.0000692	5.0781220	5.0780558	0.0000662
				-0.0000687	5.0781225	5.0780563	0.0000662
				-0.0000681	5.0781230	5.0780569	0.0000661
				-0.0000676	5.0781235	5.0780574	0.0000661
				-0.0000671	5.0781240	5.0780579	0.0000661
				-0.0000666	5.0781245	5.0780584	0.0000661
				-0.0000661	5.0781250	5.0780589	0.0000661
				-0.0000589	5.0781255	5.0780661	0.0000594
				-0.0000583	5.0781260	5.0780667	0.0000593
				-0.0000578	5.0781265	5.0780672	0.0000593
				-0.0000572	5.0781270	5.0780678	0.0000592
				-0.0000567	5.0781275	5.0780683	0.0000592
				-0.0000562	5.0781280	5.0780688	0.0000592
				-0.0000556	5.0781285	5.0780694	0.0000591
				-0.0000551	5.0781290	5.0780699	0.0000591
				-0.0000547	5.0781295	5.0780703	0.0000592
				-0.0000541	5.0781300	5.0780709	0.0000591
				-0.0000535	5.0781305	5.0780715	0.0000590
				-0.0000530	5.0781310	5.0780720	0.0000590
				-0.0000525	5.0781315	5.0780725	0.0000590
				-0.0000520	5.0781320	5.0780730	0.0000590
				-0.0000515	5.0781325	5.0780735	0.0000590
				-0.0000509	5.0781330	5.0780741	0.0000589
				-0.0000504	5.0781335	5.0780746	0.0000589
				-0.0000499	5.0781340	5.0780751	0.0000589
				-0.0000493	5.0781345	5.0780757	0.0000588
				-0.0000488	5.0781350	5.0780762	0.0000588
				-0.0000483	5.0781355	5.0780767	0.0000588
				-0.0000477	5.0781360	5.0780773	0.0000587
				-0.0000471	5.0781365	5.0780779	0.0000586
				-0.0000466	5.0781370	5.0780784	0.0000586
				-0.0000461	5.0781375	5.0780789	0.0000586
				-0.0000456	5.0781380	5.0780794	0.0000586
				-0.0000451	5.0781385	5.0780799	0.0000586
				-0.0000446	5.0781390	5.0780804	0.0000586
				-0.0000441	5.0781395	5.0780809	0.0000586
				-0.0000436	5.0781400	5.0780814	0.0000586
				-0.0000430	5.0781405	5.0780820	0.0000585
				-0.0000425	5.0781410	5.0780825	0.0000585
				-0.0000420	5.0781415	5.0780830	0.0000585
				-0.0000414	5.0781420	5.0780836	0.0000584
				-0.0000409	5.0781425	5.0780841	0.0000584
				-0.0000405	5.0781430	5.0780845	0.0000585
				-0.0000399	5.0781435	5.0780851	0.0000584
				-0.0000393	5.0781440	5.0780857	0.0000583
				-0.0000398	5.0781445	5.0780852	0.0000593
				-0.0000393	5.0781450	5.0780857	0.0000593
				-0.0000388	5.0781455	5.0780862	0.0000593
				-0.0000382	5.0781460	5.0780868	0.0000592
				-0.0000377	5.0781465	5.0780873	0.0000592
				-0.0000372	5.0781470	5.0780878	0.0000592
				-0.0000366	5.0781475	5.0780884	0.0000591
				-0.0000361	5.0781480	5.0780889	0.0000591
				-0.0000356	5.0781485	5.0780894	0.0000591
				-0.0000351	5.0781490	5.0780899	0.0000591
				-0.0000345	5.0781495	5.0780905	0.0000590
				-0.0000339	5.0781500	5.0780911	0.0000589
				-0.0000334	5.0781505	5.0780916	0.0000589
				-0.0000330	5.0781510	5.0780920	0.0000590
				-0.0000324	5.0781515	5.0780926	0.0000589
				-0.0000319	5.0781520	5.0780931	0.0000589
				-0.0000314	5.0781525	5.0780936	0.0000589
				-0.0000309	5.0781530	5.0780941	0.0000589
				-0.0000303	5.0781535	5.0780947	0.0000588
				-0.0000298	5.0781540	5.0780952	0.0000588
				-0.0000293	5.0781545	5.0780957	0.0000588
				-0.0000287	5.0781550	5.0780963	0.0000587
				-0.0000282	5.0781555	5.0780968	0.0000587
				-0.0000276	5.0781560	5.0780974	0.0000586
				-0.0000272	5.0781565	5.0780978	0.0000587
				-0.0000267	5.0781570	5.0780983	0.0000587
				-0.0000261	5.0781575	5.0780989	0.0000586
				-0.0000256	5.0781580	5.0780994	0.0000586
				-0.0000251	5.0781585	5.0780999	0.0000586
				-0.0000246	5.0781590	5.0781004	0.0000586
				-0.0000241	5.0781595	5.0781009	0.0000586
				-0.0000235	5.0781600	5.0781015	0.0000585
				-0.0000230	5.0781605	5.0781020	0.0000585
				-0.0000225	5.0781610	5.0781025	0.0000585
				-0.0000220	5.0781615	5.0781030	0.0000585
				-0.0000215	5.0781620	5.0781035	0.0000585
				-0.0000210	5.0781625	5.0781040	0.0000585
				-0.0000204	5.0781630	5.0781046	0.0000584
				-0.0000209	5.0781635	5.0781041	0.0000594
				-0.0000203	5.0781640	5.0781047	0.0000593
				-0.0000198	5.0781645	5.0781052	0.0000593
				-0.0000192	5.0781650	5.0781058	0.0000592
				-0.0000187	5.0781655	5.0781063	0.0000592
				-0.0000182	5.0781660	5.0781068	0.0000592
				-0.0000176	5.0781665	5.0781074	0.0000591
				-0.0000171	5.0781670	5.0781079	0.0000591
				-0.0000166	5.0781675	5.0781084	0.0000591
				-0.0000161	5.0781680	5.0781089	0.0000591
				-0.0000155	5.0781685	5.0781095	0.0000590
				-0.0000150	5.0781690	5.0781100	0.0000590
				-0.0000145	5.0781695	5.0781105	0.0000590
				-0.0000140	5.0781700	5.0781110	0.0000590
				-0.0000135	5.0781705	5.0781115	0.0000590
				-0.0000129	5.0781710	5.0781121	0.0000589
				-0.0000124	5.0781715	5.0781126	0.0000589
				-0.0000119	5.0781720	5.0781131	0.0000589
				-0.0000114	5.0781725	5.0781136	0.0000589
				-0.0000108	5.0781730	5.0781142	0.0000588
				-0.0000103	5.0781735	5.0781147	0.0000588
				-0.0000098	5.0781740	5.0781152	0.0000588
				-0.0000092	5.0781745	5.0781158	0.0000587
				-0.0000087	5.0781750	5.0781163	0.0000587
				-0.0000082	5.0781755	5.0781168	0.0000587
				-0.0000077	5.0781760	5.0781173	0.0000587
				-0.0000072	5.0781765	5.0781178	0.0000587
				-0.0000067	5.0781770	5.0781183	0.0000587
				-0.0000061	5.0781775	5.0781189	0.0000586
				-0.0000056	5.0781780	5.0781194	0.0000586
				-0.0000051	5.0781785	5.0781199	0.0000586
				-0.0000046	5.0781790	5.0781204	0.0000586
				-0.0000041	5.0781795	5.0781209	0.0000586
				-0.0000035	5.0781800	5.0781215	0.0000585
				-0.0000030	5.0781805	5.0781220	0.0000585
				-0.0000024	5.0781810	5.0781226	0.0000584
				-0.0000019	5.0781815	5.0781231	0.0000584
				-0.0000014	5.0781820	5.0781236	0.0000584
				-0.0000018	5.0781825	5.0781232	0.0000593
				-0.0000013	5.0781830	5.0781237	0.0000593
				-0.0000008	5.0781835	5.0781242	0.0000593
				-0.0000003	5.0781840	5.0781247	0.0000593
				0.0000002	5.0781845	5.0781252	0.0000593
				0.0000007	5.0781850	5.0781257	0.0000593
				0.0000013	5.0781855	5.0781263	0.0000592
				0.0000018	5.0781860	5.0781268	0.0000592
				0.0000023	5.0781865	5.0781273	0.0000592
				0.0000029	5.0781870	5.0781279	0.0000591
				0.0000035	5.0781875	5.0781285	0.0000590
				0.0000040	5.0781880	5.0781290	0.0000590
				0.0000044	5.0781885	5.0781294	0.0000591
				0.0000050	5.0781890	5.0781300	0.0000590
				0.0000055	5.0781895	5.0781305	0.0000590
				0.0000060	5.0781900	5.0781310	0.0000590
				0.0000066	5.0781905	5.0781316	0.0000589
				0.0000071	5.0781910	5.0781321	0.0000589
				0.0000076	5.0781915	5.0781326	0.0000589
				0.0000081	5.0781920	5.0781331	0.0000589
				0.0000086	5.0781925	5.0781336	0.0000589
				0.0000092	5.0781930	5.0781342	0.0000589
				0.0000097	5.0781935	5.0781347	0.0000588
				0.0000102	5.0781940	5.0781352	0.0000588
				0.0000107	5.0781945	5.0781357	0.0000588
				0.0000112	5.0781950	5.0781362	0.0000588

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001433	5.0780550	5.0779817	7.3254E-05
					-0.0001432	5.0780555	5.0779818	7.3732E-05
					-0.0001433	5.0780560	5.0779817	7.4257E-05
					-0.0001433	5.0780565	5.0779817	7.4767E-05
					-0.0001432	5.0780570	5.0779818	7.523E-05
					-0.0001432	5.0780575	5.0779818	7.5745E-05
					-0.0001432	5.0780580	5.0779818	7.6186E-05
					-0.0001432	5.0780585	5.0779818	7.6712E-05
					-0.0001432	5.0780590	5.0779818	7.7189E-05
					-0.0001432	5.0780595	5.0779818	7.7745E-05
					-0.0001432	5.0780600	5.0779818	7.821E-05
					-0.0001432	5.0780605	5.0779818	7.872E-05
					-0.0001432	5.0780610	5.0779818	7.924E-05
					-0.0001432	5.0780615	5.0779818	7.9707E-05
					-0.0001432	5.0780620	5.0779818	8.0192E-05
					-0.0001432	5.0780625	5.0779818	8.0705E-05
					-0.0001432	5.0780630	5.0779818	8.1203E-05
					-0.0001432	5.0780635	5.0779818	8.1718E-05
					-0.0001432	5.0780640	5.0779818	8.2236E-05
					-0.0001432	5.0780645	5.0779818	8.2716E-05
					-0.0001433	5.0780650	5.0779817	8.3279E-05
					-0.0001433	5.0780655	5.0779817	8.376E-05
					-0.0001433	5.0780660	5.0779817	8.4256E-05
					-0.0001433	5.0780665	5.0779817	8.4771E-05
					-0.0001432	5.0780670	5.0779818	8.5231E-05
					-0.0001432	5.0780675	5.0779818	8.5733E-05
					-0.0001242	5.0780680	5.0780008	6.7185E-05
					-0.0001242	5.0780685	5.0780008	6.7701E-05
					-0.0001242	5.0780690	5.0780008	6.822E-05
					-0.0001242	5.0780695	5.0780008	6.8704E-05
					-0.0001242	5.0780700	5.0780008	6.9205E-05
					-0.0001242	5.0780705	5.0780008	6.9705E-05
					-0.0001242	5.0780710	5.0780008	7.0203E-05
					-0.0001242	5.0780715	5.0780008	7.0689E-05
					-0.0001242	5.0780720	5.0780008	7.119E-05
					-0.0001242	5.0780725	5.0780008	7.1682E-05
					-0.0001242	5.0780730	5.0780008	7.2216E-05
					-0.0001242	5.0780735	5.0780008	7.2688E-05
					-0.0001242	5.0780740	5.0780008	7.317E-05
					-0.0001242	5.0780745	5.0780008	7.3724E-05
					-0.0001242	5.0780750	5.0780008	7.4202E-05
					-0.0001242	5.0780755	5.0780008	7.4661E-05
					-0.0001242	5.0780760	5.0780008	7.5186E-05
					-0.0001242	5.0780765	5.0780008	7.5671E-05
					-0.0001242	5.0780770	5.0780008	7.6184E-05
					-0.0001242	5.0780775	5.0780008	7.6659E-05
					-0.0001242	5.0780780	5.0780008	7.7191E-05
					-0.0001242	5.0780785	5.0780008	7.769E-05
					-0.0001242	5.0780790	5.0780008	7.8193E-05
					-0.0001242	5.0780795	5.0780008	7.8697E-05
					-0.0001242	5.0780800	5.0780008	7.9184E-05
					-0.0001242	5.0780805	5.0780008	7.9683E-05
					-0.0001242	5.0780810	5.0780008	8.018E-05
					-0.0001242	5.0780815	5.0780008	8.0677E-05
					-0.0001242	5.0780820	5.0780008	8.1155E-05
					-0.0001242	5.0780825	5.0780008	8.1665E-05
					-0.0001242	5.0780830	5.0780008	8.2151E-05
					-0.0001241	5.0780835	5.0780009	8.2635E-05
					-0.0001242	5.0780840	5.0780008	8.3156E-05
					-0.0001242	5.0780845	5.0780008	8.3675E-05
					-0.0001242	5.0780850	5.0780008	8.4209E-05
					-0.0001242	5.0780855	5.0780008	8.472E-05
					-0.0001242	5.0780860	5.0780008	8.524E-05
					-0.0001242	5.0780865	5.0780008	8.5719E-05
					-0.0001051	5.0780870	5.0780199	6.7146E-05
					-0.0001051	5.0780875	5.0780199	6.7609E-05
					-0.0001051	5.0780880	5.0780199	6.808E-05
					-0.0001051	5.0780885	5.0780199	6.8647E-05
					-0.0001052	5.0780890	5.0780198	6.9159E-05
					-0.0001052	5.0780895	5.0780198	6.9665E-05
					-0.0001051	5.0780900	5.0780199	7.0133E-05
					-0.0001052	5.0780905	5.0780198	7.0653E-05
					-0.0001051	5.0780910	5.0780199	7.1127E-05
					-0.0001051	5.0780915	5.0780199	7.1565E-05
					-0.0001051	5.0780920	5.0780199	7.2124E-05
					-0.0001052	5.0780925	5.0780198	7.2656E-05
					-0.0001051	5.0780930	5.0780199	7.313E-05
					-0.0001051	5.0780935	5.0780199	7.364E-05
					-0.0001052	5.0780940	5.0780198	7.4153E-05
					-0.0001052	5.0780945	5.0780198	7.4691E-05
					-0.0001052	5.0780950	5.0780198	7.5165E-05
					-0.0001052	5.0780955	5.0780198	7.5652E-05
					-0.0001051	5.0780960	5.0780199	7.6131E-05
					-0.0001051	5.0780965	5.0780199	7.6646E-05
					-0.0001052	5.0780970	5.0780198	7.7174E-05
					-0.0001052	5.0780975	5.0780198	7.7682E-05
					-0.0001051	5.0780980	5.0780199	7.8129E-05
					-0.0001051	5.0780985	5.0780199	7.8634E-05
					-0.0001051	5.0780990	5.0780199	7.9116E-05
					-0.0001052	5.0780995	5.0780198	7.9653E-05
					-0.0001052	5.0781000	5.0780198	8.0166E-05
					-0.0001052	5.0781005	5.0780198	8.0687E-05
					-0.0001052	5.0781010	5.0780198	8.1177E-05
					-0.0001052	5.0781015	5.0780198	8.1673E-05
					-0.0001051	5.0781020	5.0780199	8.2112E-05
					-0.0001052	5.0781025	5.0780198	8.2651E-05
					-0.0001052	5.0781030	5.0780198	8.3165E-05
					-0.0001051	5.0781035	5.0780199	8.3645E-05
					-0.0001052	5.0781040	5.0780198	8.4159E-05
					-0.0001052	5.0781045	5.0780198	8.4672E-05
					-0.0001051	5.0781050	5.0780199	8.5142E-05
					-0.0001052	5.0781055	5.0780198	8.5652E-05
					-0.0000861	5.0781060	5.0780389	6.7067E-05
					-0.0000861	5.0781065	5.0780389	6.7619E-05
					-0.0000861	5.0781070	5.0780389	6.8131E-05
					-0.0000861	5.0781075	5.0780389	6.8597E-05
					-0.0000861	5.0781080	5.0780389	6.9087E-05
					-0.0000861	5.0781085	5.0780389	6.9598E-05
					-0.0000861	5.0781090	5.0780389	7.0093E-05
					-0.0000861	5.0781095	5.0780389	7.0593E-05
					-0.0000861	5.0781100	5.0780389	7.1089E-05
					-0.0000861	5.0781105	5.0780389	7.1553E-05
					-0.0000861	5.0781110	5.0780389	7.207E-05
					-0.0000861	5.0781115	5.0780389	7.2555E-05
					-0.0000861	5.0781120	5.0780389	7.3081E-05
					-0.0000861	5.0781125	5.0780389	7.3551E-05
					-0.0000861	5.0781130	5.0780389	7.4122E-05
					-0.0000861	5.0781135	5.0780389	7.4575E-05
					-0.0000861	5.0781140	5.0780389	7.5067E-05
					-0.0000861	5.0781145	5.0780389	7.5593E-05
					-0.0000861	5.0781150	5.0780389	7.6082E-05
					-0.0000861	5.0781155	5.0780389	7.6589E-05
					-0.0000861	5.0781160	5.0780389	7.7058E-05
					-0.0000861	5.0781165	5.0780389	7.7585E-05
					-0.0000861	5.0781170	5.0780389	7.8071E-05
					-0.0000861	5.0781175	5.0780389	7.8578E-05
					-0.0000860	5.0781180	5.0780390	7.9038E-05
					-0.0000861	5.0781185	5.0780389	7.9554E-05
					-0.0000861	5.0781190	5.0780389	8.0051E-05
					-0.0000860	5.0781195	5.0780390	8.0534E-05
					-0.0000860	5.0781200	5.0780390	8.1035E-05
					-0.0000861	5.0781205	5.0780389	8.1559E-05
					-0.0000861	5.0781210	5.0780389	8.2093E-05
					-0.0000861	5.0781215	5.0780389	8.2628E-05
					-0.0000861	5.0781220	5.0780389	8.3093E-05
					-0.0000861	5.0781225	5.0780389	8.3577E-05
					-0.0000861	5.0781230	5.0780389	8.4095E-05
					-0.0000861	5.0781235	5.0780389	8.4582E-05
					-0.0000861	5.0781240	5.0780389	8.5078E-05
					-0.0000861	5.0781245	5.0780389	8.5584E-05
					-0.0000861	5.0781250	5.0780389	8.6086E-05
					-0.0000594	5.0781255	5.0780656	5.99E-05
					-0.0000594	5.0781260	5.0780656	6.0358E-05
					-0.0000594	5.0781265	5.0780656	6.0875E-05
					-0.0000594	5.0781270	5.0780656	6.1373E-05
					-0.0000594	5.0781275	5.0780656	6.1881E-05
					-0.0000594	5.0781280	5.0780656	6.2362E-05
					-0.0000593	5.0781285	5.0780657	6.2834E-05
					-0.0000594	5.0781290	5.0780656	6.3423E-05
					-0.0000594	5.0781295	5.0780656	6.3875E-05
					-0.0000595	5.0781300	5.0780655	6.4455E-05
					-0.0000594	5.0781305	5.0780656	6.4907E-05
					-0.0000594	5.0781310	5.0780656	6.5369E-05
					-0.0000593	5.0781315	5.0780657	6.5842E-05
					-0.0000593	5.0781320	5.0780657	6.6319E-05
					-0.0000594	5.0781325	5.0780656	6.6892E-05
					-0.0000594	5.0781330	5.0780656	6.7367E-05
					-0.0000594	5.0781335	5.0780656	6.7883E-05
					-0.0000594	5.0781340	5.0780656	6.8354E-05
					-0.0000594	5.0781345	5.0780656	6.8869E-05
					-0.0000594	5.0781350	5.0780656	6.9393E-05
					-0.0000594	5.0781355	5.0780656	6.986E-05
					-0.0000594	5.0781360	5.0780656	7.0396E-05
					-0.0000593	5.0781365	5.0780657	7.0846E-05
					-0.0000594	5.0781370	5.0780656	7.1367E-05
					-0.0000593	5.0781375	5.0780657	7.1844E-05
					-0.0000594	5.0781380	5.0780656	7.2387E-05
					-0.0000594	5.0781385	5.0780656	7.2894E-05
					-0.0000594	5.0781390	5.0780656	7.3402E-05
					-0.0000594	5.0781395	5.0780656	7.3868E-05
					-0.0000594	5.0781400	5.0780656	7.4376E-05
					-0.0000594	5.0781405	5.0780656	7.4857E-05
					-0.0000594	5.0781410	5.0780656	7.5366E-05
					-0.0000593	5.0781415	5.0780657	7.5806E-05
					-0.0000593	5.0781420	5.0780657	7.6296E-05
					-0.0000593	5.0781425	5.0780657	7.6814E-05
					-0.0000593	5.0781430	5.0780657	7.7331E-05
					-0.0000593	5.0781435	5.0780657	7.7793E-05
					-0.0000593	5.0781440	5.0780657	7.8322E-05
					-0.0000403	5.0781445	5.0780847	5.9774E-05
					-0.0000403	5.0781450	5.0780847	6.0273E-05
					-0.0000403	5.0781455	5.0780847	6.076E-05
					-0.0000403	5.0781460	5.0780847	6.1288E-05
					-0.0000403	5.0781465	5.0780847	6.1833E-05
					-0.0000403	5.0781470	5.0780847	6.2296E-05
					-0.0000403	5.0781475	5.0780847	6.2789E-05
					-0.0000402	5.0781480	5.0780848	6.3233E-05
					-0.0000403	5.0781485	5.0780847	6.3779E-05
					-0.0000403	5.0781490	5.0780847	6.4282E-05
					-0.0000403	5.0781495	5.0780847	6.4813E-05
					-0.0000402	5.0781500	5.0780848	6.5249E-05
					-0.0000403	5.0781505	5.0780847	6.5755E-05
					-0.0000403	5.0781510	5.0780847	6.6271E-05
					-0.0000403	5.0781515	5.0780847	6.6769E-05
					-0.0000403	5.0781520	5.0780847	6.7264E-05
					-0.0000402	5.0781525	5.0780848	6.7732E-05
					-0.0000403	5.0781530	5.0780847	6.8259E-05
					-0.0000402	5.0781535	5.0780848	6.8726E-05
					-0.0000403	5.0781540	5.0780847	6.9297E-05
					-0.0000403	5.0781545	5.0780847	6.9778E-05
					-0.0000403	5.0781550	5.0780847	7.0282E-05
					-0.0000403	5.0781555	5.0780847	7.0792E-05
					-0.0000403	5.0781560	5.0780847	7.1279E-05
					-0.0000402	5.0781565	5.0780848	7.1745E-05
					-0.0000403	5.0781570	5.0780847	7.2299E-05
					-0.0000403	5.0781575	5.0780847	7.2843E-05
					-0.0000403	5.0781580	5.0780847	7.3308E-05
					-0.0000403	5.0781585	5.0780847	7.3779E-05
					-0.0000403	5.0781590	5.0780847	7.432E-05
					-0.0000403	5.0781595	5.0780847	7.4813E-05
					-0.0000403	5.0781600	5.0780847	7.5303E-05
					-0.0000403	5.0781605	5.0780847	7.5779E-05
					-0.0000403	5.0781610	5.0780847	7.6271E-05
					-0.0000403	5.0781615	5.0780847	7.6792E-05
					-0.0000403	5.0781620	5.0780847	7.7289E-05
					-0.0000403	5.0781625	5.0780847	7.7781E-05
					-0.0000403	5.0781630	5.0780847	7.8279E-05
					-0.0000212	5.0781635	5.0781038	5.9696E-05
					-0.0000212	5.0781640	5.0781038	6.0224E-05
					-0.0000213	5.0781645	5.0781037	6.0799E-05
					-0.0000213	5.0781650	5.0781037	6.1276E-05
					-0.0000212	5.0781655	5.0781038	6.17E-05
					-0.0000212	5.0781660	5.0781038	6.2198E-05
					-0.0000212	5.0781665	5.0781038	6.267E-05
					-0.0000212	5.0781670	5.0781038	6.3211E-05
					-0.0000212	5.0781675	5.0781038	6.3676E-05
					-0.0000212	5.0781680	5.0781038	6.4182E-05
					-0.0000212	5.0781685	5.0781038	6.468E-05
					-0.0000212	5.0781690	5.0781038	6.5179E-05
					-0.0000211	5.0781695	5.0781039	6.5638E-05
					-0.0000212	5.0781700	5.0781038	6.6152E-05
					-0.0000211	5.0781705	5.0781039	6.6648E-05
					-0.0000212	5.0781710	5.0781038	6.7157E-05
					-0.0000212	5.0781715	5.0781038	6.7674E-05
					-0.0000212	5.0781720	5.0781038	6.8198E-05
					-0.0000212	5.0781725	5.0781038	6.8674E-05
					-0.0000211	5.0781730	5.0781039	6.9142E-05
					-0.0000212	5.0781735	5.0781038	6.9679E-05
					-0.0000212	5.0781740	5.0781038	7.0171E-05
					-0.0000212	5.0781745	5.0781038	7.0668E-05
					-0.0000212	5.0781750	5.0781038	7.1211E-05
					-0.0000212	5.0781755	5.0781038	7.1713E-05
					-0.0000212	5.0781760	5.0781038	7.2165E-05
					-0.0000212	5.0781765	5.0781038	7.2665E-05
					-0.0000212	5.0781770	5.0781038	7.3233E-05
					-0.0000212	5.0781775	5.0781038	7.3694E-05
					-0.0000212	5.0781780	5.0781038	7.4197E-05
					-0.0000211	5.0781785	5.0781039	7.4644E-05
					-0.0000212	5.0781790	5.0781038	7.5193E-05
					-0.0000212	5.0781795	5.0781038	7.5685E-05
					-0.0000213	5.0781800	5.0781037	7.6256E-05
					-0.0000212	5.0781805	5.0781038	7.6725E-05
					-0.0000212	5.0781810	5.0781038	7.7208E-05
					-0.0000212	5.0781815	5.0781038	7.771E-05
					-0.0000212	5.0781820	5.0781038	7.8193E-05
					-0.0000022	5.0781825	5.0781228	5.9679E-05
					-0.0000022	5.0781830	5.0781228	6.0169E-05
					-0.0000022	5.0781835	5.0781228	6.0665E-05
					-0.0000021	5.0781840	5.0781229	6.1135E-05
					-0.0000022	5.0781845	5.0781228	6.1663E-05
					-0.0000021	5.0781850	5.0781229	6.2085E-05
					-0.0000021	5.0781855	5.0781229	6.2596E-05
					-0.0000021	5.0781860	5.0781229	6.3119E-05
					-0.0000021	5.0781865	5.0781229	6.3608E-05
					-0.0000021	5.0781870	5.0781229	6.4133E-05
					-0.0000021	5.0781875	5.0781229	6.4635E-05
					-0.0000021	5.0781880	5.0781229	6.5094E-05
					-0.0000021	5.0781885	5.0781229	6.5622E-05
					-0.0000021	5.0781890	5.0781229	6.6124E-05
					-0.0000021	5.0781895	5.0781229	6.6618E-05
					-0.0000021	5.0781900	5.0781229	6.7123E-05
					-0.0000021	5.0781905	5.0781229	6.7641E-05
					-0.0000021	5.0781910	5.0781229	6.8137E-05
					-0.0000021	5.0781915	5.0781229	6.8597E-05
					-0.0000021	5.0781920	5.0781229	6.9135E-05
					-0.0000021	5.0781925	5.0781229	6.9626E-05
					-0.0000021	5.0781930	5.0781229	7.01E-05
					-0.0000021	5.0781935	5.0781229	7.0649E-05
					-0.0000022	5.0781940	5.0781228	7.1152E-05
					-0.0000021	5.0781945	5.0781229	7.1626E-05
					-0.0000021	5.0781950	5.0781229	7.2141E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V
set voltage V
error voltage V