## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.00012682	5.0780550	5.0779982	0.0000568
-0.000126354	5.0780555	5.0779986	0.0000569
-0.000125821	5.0780560	5.0779992	0.0000568
-0.000125308	5.0780565	5.0779997	0.0000568
-0.000124839	5.0780570	5.0780002	0.0000568
-0.00012435	5.0780575	5.0780007	0.0000569
-0.000123798	5.0780580	5.0780012	0.0000568
-0.000123298	5.0780585	5.0780017	0.0000568
-0.000122874	5.0780590	5.0780021	0.0000569
-0.00012237	5.0780595	5.0780026	0.0000569
-0.000121887	5.0780600	5.0780031	0.0000569
-0.000121359	5.0780605	5.0780036	0.0000569
-0.000120875	5.0780610	5.0780041	0.0000569
-0.000120356	5.0780615	5.0780046	0.0000569
-0.000119829	5.0780620	5.0780052	0.0000568
-0.000119381	5.0780625	5.0780056	0.0000569
-0.000118849	5.0780630	5.0780062	0.0000568
-0.000118335	5.0780635	5.0780067	0.0000568
-0.000117851	5.0780640	5.0780071	0.0000569
-0.000117328	5.0780645	5.0780077	0.0000568
-0.000116831	5.0780650	5.0780082	0.0000568
-0.000116335	5.0780655	5.0780087	0.0000568
-0.000115813	5.0780660	5.0780092	0.0000568
-0.00011529	5.0780665	5.0780097	0.0000568
-0.000114832	5.0780670	5.0780102	0.0000568
-0.000114284	5.0780675	5.0780107	0.0000568
-0.000113876	5.0780680	5.0780111	0.0000569
-0.000113379	5.0780685	5.0780116	0.0000569
-0.000112929	5.0780690	5.0780121	0.0000569
-0.000112413	5.0780695	5.0780126	0.0000569
-0.000111903	5.0780700	5.0780131	0.0000569
-0.000111409	5.0780705	5.0780136	0.0000569
-0.000110923	5.0780710	5.0780141	0.0000569
-0.000110386	5.0780715	5.0780146	0.0000569
-0.000109931	5.0780720	5.0780151	0.0000569
-0.000109431	5.0780725	5.0780156	0.0000569
-0.000108951	5.0780730	5.0780160	0.0000570
-0.000108487	5.0780735	5.0780165	0.0000570
-0.000107953	5.0780740	5.0780170	0.0000570
-0.000107442	5.0780745	5.0780176	0.0000569
-0.000106953	5.0780750	5.0780180	0.0000570
-0.00010642	5.0780755	5.0780186	0.0000569
-0.000105951	5.0780760	5.0780190	0.0000570
-0.000105419	5.0780765	5.0780196	0.0000569
-0.000104864	5.0780770	5.0780201	0.0000569
-0.0001044	5.0780775	5.0780206	0.0000569
-0.000103907	5.0780780	5.0780211	0.0000569
-0.000103412	5.0780785	5.0780216	0.0000569
-0.000102939	5.0780790	5.0780221	0.0000569
-0.000102418	5.0780795	5.0780226	0.0000569
-0.000101916	5.0780800	5.0780231	0.0000569
-0.000101402	5.0780805	5.0780236	0.0000569
-0.000100883	5.0780810	5.0780241	0.0000569
-0.000100383	5.0780815	5.0780246	0.0000569
-9.9875E-05	5.0780820	5.0780251	0.0000569
-9.9402E-05	5.0780825	5.0780256	0.0000569
-9.8864E-05	5.0780830	5.0780261	0.0000569
-9.8379E-05	5.0780835	5.0780266	0.0000569
-9.7869E-05	5.0780840	5.0780271	0.0000569
-9.7397E-05	5.0780845	5.0780276	0.0000569
-9.6915E-05	5.0780850	5.0780281	0.0000569
-9.6372E-05	5.0780855	5.0780286	0.0000569
-9.5825E-05	5.0780860	5.0780292	0.0000568
-9.5371E-05	5.0780865	5.0780296	0.0000569
-9.4967E-05	5.0780870	5.0780300	0.0000570
-9.4424E-05	5.0780875	5.0780306	0.0000569
-9.3942E-05	5.0780880	5.0780311	0.0000569
-9.3462E-05	5.0780885	5.0780315	0.0000570
-9.3E-05	5.0780890	5.0780320	0.0000570
-9.2454E-05	5.0780895	5.0780325	0.0000570
-9.1964E-05	5.0780900	5.0780330	0.0000570
-9.1523E-05	5.0780905	5.0780335	0.0000570
-9.0963E-05	5.0780910	5.0780340	0.0000570
-9.0467E-05	5.0780915	5.0780345	0.0000570
-8.9942E-05	5.0780920	5.0780351	0.0000569
-8.9427E-05	5.0780925	5.0780356	0.0000569
-8.8941E-05	5.0780930	5.0780361	0.0000569
-8.8445E-05	5.0780935	5.0780366	0.0000569
-8.7902E-05	5.0780940	5.0780371	0.0000569
-8.7396E-05	5.0780945	5.0780376	0.0000569
-8.6923E-05	5.0780950	5.0780381	0.0000569
-8.6394E-05	5.0780955	5.0780386	0.0000569
-8.5877E-05	5.0780960	5.0780391	0.0000569
-8.5379E-05	5.0780965	5.0780396	0.0000569
-8.4876E-05	5.0780970	5.0780401	0.0000569
-8.4398E-05	5.0780975	5.0780406	0.0000569
-8.3942E-05	5.0780980	5.0780411	0.0000569
-8.3377E-05	5.0780985	5.0780416	0.0000569
-8.2852E-05	5.0780990	5.0780421	0.0000569
-8.2348E-05	5.0780995	5.0780427	0.0000568
-8.1808E-05	5.0781000	5.0780432	0.0000568
-8.133E-05	5.0781005	5.0780437	0.0000568
-8.0864E-05	5.0781010	5.0780441	0.0000569
-8.032E-05	5.0781015	5.0780447	0.0000568
-7.9827E-05	5.0781020	5.0780452	0.0000568
-7.9313E-05	5.0781025	5.0780457	0.0000568
-7.8829E-05	5.0781030	5.0780462	0.0000568
-7.8343E-05	5.0781035	5.0780467	0.0000568
-7.7837E-05	5.0781040	5.0780472	0.0000568
-7.7355E-05	5.0781045	5.0780476	0.0000569
-7.6837E-05	5.0781050	5.0780482	0.0000568
-7.6383E-05	5.0781055	5.0780486	0.0000569
-7.5952E-05	5.0781060	5.0780490	0.0000570
-7.5432E-05	5.0781065	5.0780496	0.0000569
-7.4903E-05	5.0781070	5.0780501	0.0000569
-7.4456E-05	5.0781075	5.0780505	0.0000570
-7.3906E-05	5.0781080	5.0780511	0.0000569
-7.3363E-05	5.0781085	5.0780516	0.0000569
-7.2924E-05	5.0781090	5.0780521	0.0000569
-7.2397E-05	5.0781095	5.0780526	0.0000569
-7.1905E-05	5.0781100	5.0780531	0.0000569
-7.14E-05	5.0781105	5.0780536	0.0000569
-7.0895E-05	5.0781110	5.0780541	0.0000569
-7.0384E-05	5.0781115	5.0780546	0.0000569
-6.9936E-05	5.0781120	5.0780551	0.0000569
-6.9402E-05	5.0781125	5.0780556	0.0000569
-6.8881E-05	5.0781130	5.0780561	0.0000569
-6.837E-05	5.0781135	5.0780566	0.0000569
-6.7868E-05	5.0781140	5.0780571	0.0000569
-6.7377E-05	5.0781145	5.0780576	0.0000569
-6.6851E-05	5.0781150	5.0780581	0.0000569
-6.6334E-05	5.0781155	5.0780587	0.0000568
-6.5853E-05	5.0781160	5.0780591	0.0000569
-6.5366E-05	5.0781165	5.0780596	0.0000569
-6.4933E-05	5.0781170	5.0780601	0.0000569
-6.4436E-05	5.0781175	5.0780606	0.0000569
-6.3889E-05	5.0781180	5.0780611	0.0000569
-6.3415E-05	5.0781185	5.0780616	0.0000569
-6.2864E-05	5.0781190	5.0780621	0.0000569
-6.2334E-05	5.0781195	5.0780627	0.0000568
-6.1864E-05	5.0781200	5.0780631	0.0000569
-6.1368E-05	5.0781205	5.0780636	0.0000569
-6.086E-05	5.0781210	5.0780641	0.0000569
-6.032E-05	5.0781215	5.0780647	0.0000568
-5.981E-05	5.0781220	5.0780652	0.0000568
-5.9299E-05	5.0781225	5.0780657	0.0000568
-5.8826E-05	5.0781230	5.0780662	0.0000568
-5.8302E-05	5.0781235	5.0780667	0.0000568
-5.781E-05	5.0781240	5.0780672	0.0000568
-5.7355E-05	5.0781245	5.0780676	0.0000569
-5.6836E-05	5.0781250	5.0780682	0.0000568
-5.6365E-05	5.0781255	5.0780686	0.0000569
-5.5896E-05	5.0781260	5.0780691	0.0000569
-5.5362E-05	5.0781265	5.0780696	0.0000569
-5.4854E-05	5.0781270	5.0780701	0.0000569
-5.4352E-05	5.0781275	5.0780706	0.0000569
-5.3829E-05	5.0781280	5.0780712	0.0000568
-5.3338E-05	5.0781285	5.0780717	0.0000568
-5.2858E-05	5.0781290	5.0780721	0.0000569
-5.2353E-05	5.0781295	5.0780726	0.0000569
-5.1848E-05	5.0781300	5.0780732	0.0000568
-5.1398E-05	5.0781305	5.0780736	0.0000569
-5.0905E-05	5.0781310	5.0780741	0.0000569
-5.0395E-05	5.0781315	5.0780746	0.0000569
-4.9889E-05	5.0781320	5.0780751	0.0000569
-4.94E-05	5.0781325	5.0780756	0.0000569
-4.889E-05	5.0781330	5.0780761	0.0000569
-4.8362E-05	5.0781335	5.0780766	0.0000569
-4.7873E-05	5.0781340	5.0780771	0.0000569
-4.7372E-05	5.0781345	5.0780776	0.0000569
-4.6871E-05	5.0781350	5.0780781	0.0000569
-4.6385E-05	5.0781355	5.0780786	0.0000569
-4.5897E-05	5.0781360	5.0780791	0.0000569
-4.5397E-05	5.0781365	5.0780796	0.0000569
-4.4871E-05	5.0781370	5.0780801	0.0000569
-4.4332E-05	5.0781375	5.0780807	0.0000568
-4.3905E-05	5.0781380	5.0780811	0.0000569
-4.3404E-05	5.0781385	5.0780816	0.0000569
-4.2882E-05	5.0781390	5.0780821	0.0000569
-4.2377E-05	5.0781395	5.0780826	0.0000569
-4.1882E-05	5.0781400	5.0780831	0.0000569
-4.1422E-05	5.0781405	5.0780836	0.0000569
-4.0883E-05	5.0781410	5.0780841	0.0000569
-4.04E-05	5.0781415	5.0780846	0.0000569
-3.9885E-05	5.0781420	5.0780851	0.0000569
-3.9353E-05	5.0781425	5.0780856	0.0000569
-3.8822E-05	5.0781430	5.0780862	0.0000568
-3.8343E-05	5.0781435	5.0780867	0.0000568
-3.7875E-05	5.0781440	5.0780871	0.0000569
-3.7356E-05	5.0781445	5.0780876	0.0000569
-3.6842E-05	5.0781450	5.0780882	0.0000568
-3.6344E-05	5.0781455	5.0780887	0.0000568
-3.5852E-05	5.0781460	5.0780891	0.0000569
-3.5321E-05	5.0781465	5.0780897	0.0000568
-3.4857E-05	5.0781470	5.0780901	0.0000569
-3.4344E-05	5.0781475	5.0780907	0.0000568
-3.3836E-05	5.0781480	5.0780912	0.0000568
-3.3371E-05	5.0781485	5.0780916	0.0000569
-3.2852E-05	5.0781490	5.0780921	0.0000569
-3.2376E-05	5.0781495	5.0780926	0.0000569
-3.1874E-05	5.0781500	5.0780931	0.0000569
-3.141E-05	5.0781505	5.0780936	0.0000569
-3.0918E-05	5.0781510	5.0780941	0.0000569
-3.0442E-05	5.0781515	5.0780946	0.0000569
-2.9906E-05	5.0781520	5.0780951	0.0000569
-2.9395E-05	5.0781525	5.0780956	0.0000569
-2.8931E-05	5.0781530	5.0780961	0.0000569
-2.845E-05	5.0781535	5.0780966	0.0000570
-2.7968E-05	5.0781540	5.0780970	0.0000570
-2.7485E-05	5.0781545	5.0780975	0.0000570
-2.6949E-05	5.0781550	5.0780981	0.0000569
-2.6435E-05	5.0781555	5.0780986	0.0000569
-2.5922E-05	5.0781560	5.0780991	0.0000569
-2.5392E-05	5.0781565	5.0780996	0.0000569
-2.489E-05	5.0781570	5.0781001	0.0000569
-2.4395E-05	5.0781575	5.0781006	0.0000569
-2.3879E-05	5.0781580	5.0781011	0.0000569
-2.3398E-05	5.0781585	5.0781016	0.0000569
-2.2922E-05	5.0781590	5.0781021	0.0000569
-2.241E-05	5.0781595	5.0781026	0.0000569
-2.1895E-05	5.0781600	5.0781031	0.0000569
-2.1397E-05	5.0781605	5.0781036	0.0000569
-2.0884E-05	5.0781610	5.0781041	0.0000569
-2.0416E-05	5.0781615	5.0781046	0.0000569
-1.9863E-05	5.0781620	5.0781051	0.0000569
-1.9335E-05	5.0781625	5.0781057	0.0000568
-1.8883E-05	5.0781630	5.0781061	0.0000569
-1.846E-05	5.0781635	5.0781065	0.0000570
-1.7979E-05	5.0781640	5.0781070	0.0000570
-1.7464E-05	5.0781645	5.0781075	0.0000570
-1.694E-05	5.0781650	5.0781081	0.0000569
-1.6389E-05	5.0781655	5.0781086	0.0000569
-1.5897E-05	5.0781660	5.0781091	0.0000569
-1.538E-05	5.0781665	5.0781096	0.0000569
-1.4926E-05	5.0781670	5.0781101	0.0000569
-1.4451E-05	5.0781675	5.0781105	0.0000570
-1.3962E-05	5.0781680	5.0781110	0.0000570
-1.3469E-05	5.0781685	5.0781115	0.0000570
-1.292E-05	5.0781690	5.0781121	0.0000569
-1.2374E-05	5.0781695	5.0781126	0.0000569
-1.1941E-05	5.0781700	5.0781131	0.0000569
-1.147E-05	5.0781705	5.0781135	0.0000570
-1.0948E-05	5.0781710	5.0781141	0.0000569
-1.0478E-05	5.0781715	5.0781145	0.0000570
-9.97E-06	5.0781720	5.0781150	0.0000570
-9.483E-06	5.0781725	5.0781155	0.0000570
-8.969E-06	5.0781730	5.0781160	0.0000570
-8.454E-06	5.0781735	5.0781165	0.0000570
-7.949E-06	5.0781740	5.0781171	0.0000569
-7.431E-06	5.0781745	5.0781176	0.0000569
-6.942E-06	5.0781750	5.0781181	0.0000569
-6.453E-06	5.0781755	5.0781185	0.0000570
-6.003E-06	5.0781760	5.0781190	0.0000570
-5.464E-06	5.0781765	5.0781195	0.0000570
-4.939E-06	5.0781770	5.0781201	0.0000569
-4.445E-06	5.0781775	5.0781206	0.0000569
-3.955E-06	5.0781780	5.0781210	0.0000570
-3.447E-06	5.0781785	5.0781216	0.0000569
-2.972E-06	5.0781790	5.0781220	0.0000570
-2.463E-06	5.0781795	5.0781225	0.0000570
-1.964E-06	5.0781800	5.0781230	0.0000570
-1.477E-06	5.0781805	5.0781235	0.0000570
-9.28E-07	5.0781810	5.0781241	0.0000569
-4.27E-07	5.0781815	5.0781246	0.0000569
7.1E-08	5.0781820	5.0781251	0.0000569
5.25E-07	5.0781825	5.0781255	0.0000570
1.019E-06	5.0781830	5.0781260	0.0000570
1.535E-06	5.0781835	5.0781265	0.0000570
2.031E-06	5.0781840	5.0781270	0.0000570
2.549E-06	5.0781845	5.0781275	0.0000570
3.034E-06	5.0781850	5.0781280	0.0000570
3.526E-06	5.0781855	5.0781285	0.0000570
4.051E-06	5.0781860	5.0781291	0.0000569
4.538E-06	5.0781865	5.0781295	0.0000570
5.032E-06	5.0781870	5.0781300	0.0000570
5.521E-06	5.0781875	5.0781305	0.0000570
6.015E-06	5.0781880	5.0781310	0.0000570
6.544E-06	5.0781885	5.0781315	0.0000570
6.966E-06	5.0781890	5.0781320	0.0000570
7.476E-06	5.0781895	5.0781325	0.0000570
7.966E-06	5.0781900	5.0781330	0.0000570
8.449E-06	5.0781905	5.0781334	0.0000571
8.981E-06	5.0781910	5.0781340	0.0000570
9.477E-06	5.0781915	5.0781345	0.0000570
9.965E-06	5.0781920	5.0781350	0.0000570
1.0433E-05	5.0781925	5.0781354	0.0000571
1.0963E-05	5.0781930	5.0781360	0.0000570
1.1456E-05	5.0781935	5.0781365	0.0000570
1.1971E-05	5.0781940	5.0781370	0.0000570
0.0000125	5.0781945	5.0781375	0.0000570
0.0000130	5.0781950	5.0781380	0.0000570

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001360	5.0780550	5.0779890	0.0000660
				-0.0001355	5.0780555	5.0779895	0.0000660
				-0.0001349	5.0780560	5.0779901	0.0000659
				-0.0001344	5.0780565	5.0779906	0.0000659
				-0.0001339	5.0780570	5.0779911	0.0000659
				-0.0001334	5.0780575	5.0779916	0.0000659
				-0.0001328	5.0780580	5.0779922	0.0000658
				-0.0001322	5.0780585	5.0779928	0.0000657
				-0.0001317	5.0780590	5.0779933	0.0000657
				-0.0001312	5.0780595	5.0779938	0.0000657
				-0.0001307	5.0780600	5.0779943	0.0000657
				-0.0001301	5.0780605	5.0779949	0.0000656
				-0.0001296	5.0780610	5.0779954	0.0000656
				-0.0001291	5.0780615	5.0779959	0.0000656
				-0.0001286	5.0780620	5.0779964	0.0000656
				-0.0001281	5.0780625	5.0779969	0.0000656
				-0.0001275	5.0780630	5.0779975	0.0000655
				-0.0001270	5.0780635	5.0779980	0.0000655
				-0.0001265	5.0780640	5.0779985	0.0000655
				-0.0001260	5.0780645	5.0779990	0.0000655
				-0.0001255	5.0780650	5.0779995	0.0000655
				-0.0001250	5.0780655	5.0780000	0.0000655
				-0.0001245	5.0780660	5.0780005	0.0000655
				-0.0001240	5.0780665	5.0780010	0.0000655
				-0.0001234	5.0780670	5.0780016	0.0000654
				-0.0001229	5.0780675	5.0780021	0.0000654
				-0.0001234	5.0780680	5.0780016	0.0000664
				-0.0001228	5.0780685	5.0780022	0.0000663
				-0.0001223	5.0780690	5.0780027	0.0000663
				-0.0001218	5.0780695	5.0780032	0.0000663
				-0.0001212	5.0780700	5.0780038	0.0000662
				-0.0001207	5.0780705	5.0780043	0.0000662
				-0.0001202	5.0780710	5.0780048	0.0000662
				-0.0001196	5.0780715	5.0780054	0.0000661
				-0.0001191	5.0780720	5.0780059	0.0000661
				-0.0001186	5.0780725	5.0780064	0.0000661
				-0.0001180	5.0780730	5.0780070	0.0000660
				-0.0001175	5.0780735	5.0780075	0.0000660
				-0.0001169	5.0780740	5.0780081	0.0000659
				-0.0001164	5.0780745	5.0780086	0.0000659
				-0.0001160	5.0780750	5.0780090	0.0000660
				-0.0001154	5.0780755	5.0780096	0.0000659
				-0.0001149	5.0780760	5.0780101	0.0000659
				-0.0001144	5.0780765	5.0780106	0.0000659
				-0.0001139	5.0780770	5.0780111	0.0000659
				-0.0001133	5.0780775	5.0780117	0.0000658
				-0.0001128	5.0780780	5.0780122	0.0000658
				-0.0001123	5.0780785	5.0780127	0.0000658
				-0.0001117	5.0780790	5.0780133	0.0000657
				-0.0001112	5.0780795	5.0780138	0.0000657
				-0.0001107	5.0780800	5.0780143	0.0000657
				-0.0001102	5.0780805	5.0780148	0.0000657
				-0.0001097	5.0780810	5.0780153	0.0000657
				-0.0001092	5.0780815	5.0780158	0.0000657
				-0.0001086	5.0780820	5.0780164	0.0000656
				-0.0001080	5.0780825	5.0780170	0.0000655
				-0.0001075	5.0780830	5.0780175	0.0000655
				-0.0001070	5.0780835	5.0780180	0.0000655
				-0.0001065	5.0780840	5.0780185	0.0000655
				-0.0001060	5.0780845	5.0780190	0.0000655
				-0.0001055	5.0780850	5.0780195	0.0000655
				-0.0001050	5.0780855	5.0780200	0.0000655
				-0.0001045	5.0780860	5.0780205	0.0000655
				-0.0001040	5.0780865	5.0780210	0.0000655
				-0.0001044	5.0780870	5.0780206	0.0000664
				-0.0001038	5.0780875	5.0780212	0.0000663
				-0.0001033	5.0780880	5.0780217	0.0000663
				-0.0001028	5.0780885	5.0780222	0.0000663
				-0.0001022	5.0780890	5.0780228	0.0000662
				-0.0001017	5.0780895	5.0780233	0.0000662
				-0.0001012	5.0780900	5.0780238	0.0000662
				-0.0001006	5.0780905	5.0780244	0.0000661
				-0.0001001	5.0780910	5.0780249	0.0000661
				-0.0000996	5.0780915	5.0780254	0.0000661
				-0.0000991	5.0780920	5.0780259	0.0000661
				-0.0000985	5.0780925	5.0780265	0.0000660
				-0.0000979	5.0780930	5.0780271	0.0000659
				-0.0000974	5.0780935	5.0780276	0.0000659
				-0.0000969	5.0780940	5.0780281	0.0000659
				-0.0000964	5.0780945	5.0780286	0.0000659
				-0.0000959	5.0780950	5.0780291	0.0000659
				-0.0000954	5.0780955	5.0780296	0.0000659
				-0.0000948	5.0780960	5.0780302	0.0000658
				-0.0000943	5.0780965	5.0780307	0.0000658
				-0.0000937	5.0780970	5.0780313	0.0000657
				-0.0000933	5.0780975	5.0780317	0.0000658
				-0.0000927	5.0780980	5.0780323	0.0000657
				-0.0000922	5.0780985	5.0780328	0.0000657
				-0.0000917	5.0780990	5.0780333	0.0000657
				-0.0000911	5.0780995	5.0780339	0.0000656
				-0.0000906	5.0781000	5.0780344	0.0000656
				-0.0000901	5.0781005	5.0780349	0.0000656
				-0.0000896	5.0781010	5.0780354	0.0000656
				-0.0000891	5.0781015	5.0780359	0.0000656
				-0.0000885	5.0781020	5.0780365	0.0000655
				-0.0000880	5.0781025	5.0780370	0.0000655
				-0.0000875	5.0781030	5.0780375	0.0000655
				-0.0000870	5.0781035	5.0780380	0.0000655
				-0.0000864	5.0781040	5.0780386	0.0000654
				-0.0000860	5.0781045	5.0780390	0.0000655
				-0.0000854	5.0781050	5.0780396	0.0000654
				-0.0000849	5.0781055	5.0780401	0.0000654
				-0.0000854	5.0781060	5.0780396	0.0000664
				-0.0000849	5.0781065	5.0780401	0.0000664
				-0.0000843	5.0781070	5.0780407	0.0000663
				-0.0000837	5.0781075	5.0780413	0.0000662
				-0.0000832	5.0781080	5.0780418	0.0000662
				-0.0000827	5.0781085	5.0780423	0.0000662
				-0.0000822	5.0781090	5.0780428	0.0000662
				-0.0000817	5.0781095	5.0780433	0.0000662
				-0.0000811	5.0781100	5.0780439	0.0000661
				-0.0000806	5.0781105	5.0780444	0.0000661
				-0.0000801	5.0781110	5.0780449	0.0000661
				-0.0000796	5.0781115	5.0780455	0.0000661
				-0.0000790	5.0781120	5.0780460	0.0000660
				-0.0000785	5.0781125	5.0780465	0.0000660
				-0.0000780	5.0781130	5.0780470	0.0000660
				-0.0000775	5.0781135	5.0780476	0.0000660
				-0.0000769	5.0781140	5.0780481	0.0000659
				-0.0000764	5.0781145	5.0780486	0.0000659
				-0.0000759	5.0781150	5.0780491	0.0000659
				-0.0000754	5.0781155	5.0780496	0.0000659
				-0.0000748	5.0781160	5.0780502	0.0000658
				-0.0000743	5.0781165	5.0780507	0.0000658
				-0.0000737	5.0781170	5.0780513	0.0000657
				-0.0000732	5.0781175	5.0780518	0.0000657
				-0.0000727	5.0781180	5.0780523	0.0000657
				-0.0000722	5.0781185	5.0780528	0.0000657
				-0.0000717	5.0781190	5.0780533	0.0000657
				-0.0000712	5.0781195	5.0780538	0.0000657
				-0.0000706	5.0781200	5.0780544	0.0000656
				-0.0000701	5.0781205	5.0780549	0.0000656
				-0.0000696	5.0781210	5.0780554	0.0000656
				-0.0000691	5.0781215	5.0780559	0.0000656
				-0.0000685	5.0781220	5.0780565	0.0000655
				-0.0000680	5.0781225	5.0780570	0.0000655
				-0.0000675	5.0781230	5.0780575	0.0000655
				-0.0000670	5.0781235	5.0780580	0.0000655
				-0.0000665	5.0781240	5.0780585	0.0000655
				-0.0000659	5.0781245	5.0780591	0.0000654
				-0.0000654	5.0781250	5.0780596	0.0000654
				-0.0000582	5.0781255	5.0780668	0.0000587
				-0.0000577	5.0781260	5.0780673	0.0000587
				-0.0000571	5.0781265	5.0780679	0.0000586
				-0.0000566	5.0781270	5.0780684	0.0000586
				-0.0000561	5.0781275	5.0780689	0.0000586
				-0.0000555	5.0781280	5.0780695	0.0000585
				-0.0000550	5.0781285	5.0780700	0.0000585
				-0.0000545	5.0781290	5.0780705	0.0000585
				-0.0000540	5.0781295	5.0780710	0.0000585
				-0.0000534	5.0781300	5.0780716	0.0000584
				-0.0000529	5.0781305	5.0780721	0.0000584
				-0.0000523	5.0781310	5.0780727	0.0000583
				-0.0000518	5.0781315	5.0780732	0.0000583
				-0.0000513	5.0781320	5.0780737	0.0000583
				-0.0000508	5.0781325	5.0780742	0.0000583
				-0.0000503	5.0781330	5.0780747	0.0000583
				-0.0000497	5.0781335	5.0780753	0.0000582
				-0.0000492	5.0781340	5.0780758	0.0000582
				-0.0000487	5.0781345	5.0780763	0.0000582
				-0.0000482	5.0781350	5.0780768	0.0000582
				-0.0000476	5.0781355	5.0780774	0.0000581
				-0.0000471	5.0781360	5.0780779	0.0000581
				-0.0000465	5.0781365	5.0780785	0.0000580
				-0.0000460	5.0781370	5.0780790	0.0000580
				-0.0000455	5.0781375	5.0780795	0.0000580
				-0.0000450	5.0781380	5.0780800	0.0000580
				-0.0000445	5.0781385	5.0780805	0.0000580
				-0.0000439	5.0781390	5.0780811	0.0000579
				-0.0000434	5.0781395	5.0780816	0.0000579
				-0.0000429	5.0781400	5.0780821	0.0000579
				-0.0000423	5.0781405	5.0780827	0.0000578
				-0.0000418	5.0781410	5.0780832	0.0000578
				-0.0000414	5.0781415	5.0780836	0.0000579
				-0.0000408	5.0781420	5.0780842	0.0000578
				-0.0000403	5.0781425	5.0780847	0.0000578
				-0.0000398	5.0781430	5.0780852	0.0000578
				-0.0000392	5.0781435	5.0780858	0.0000577
				-0.0000387	5.0781440	5.0780863	0.0000577
				-0.0000391	5.0781445	5.0780859	0.0000586
				-0.0000387	5.0781450	5.0780863	0.0000587
				-0.0000381	5.0781455	5.0780869	0.0000586
				-0.0000376	5.0781460	5.0780874	0.0000586
				-0.0000371	5.0781465	5.0780879	0.0000586
				-0.0000365	5.0781470	5.0780885	0.0000585
				-0.0000360	5.0781475	5.0780890	0.0000585
				-0.0000354	5.0781480	5.0780896	0.0000584
				-0.0000349	5.0781485	5.0780901	0.0000584
				-0.0000344	5.0781490	5.0780906	0.0000584
				-0.0000338	5.0781495	5.0780912	0.0000583
				-0.0000333	5.0781500	5.0780917	0.0000583
				-0.0000328	5.0781505	5.0780922	0.0000583
				-0.0000323	5.0781510	5.0780927	0.0000583
				-0.0000317	5.0781515	5.0780933	0.0000582
				-0.0000312	5.0781520	5.0780938	0.0000582
				-0.0000307	5.0781525	5.0780943	0.0000582
				-0.0000301	5.0781530	5.0780949	0.0000581
				-0.0000297	5.0781535	5.0780953	0.0000582
				-0.0000291	5.0781540	5.0780959	0.0000581
				-0.0000286	5.0781545	5.0780964	0.0000581
				-0.0000281	5.0781550	5.0780969	0.0000581
				-0.0000275	5.0781555	5.0780975	0.0000580
				-0.0000270	5.0781560	5.0780980	0.0000580
				-0.0000265	5.0781565	5.0780985	0.0000580
				-0.0000260	5.0781570	5.0780990	0.0000580
				-0.0000254	5.0781575	5.0780996	0.0000579
				-0.0000249	5.0781580	5.0781001	0.0000579
				-0.0000244	5.0781585	5.0781006	0.0000579
				-0.0000239	5.0781590	5.0781011	0.0000579
				-0.0000234	5.0781595	5.0781016	0.0000579
				-0.0000229	5.0781600	5.0781021	0.0000579
				-0.0000223	5.0781605	5.0781027	0.0000578
				-0.0000218	5.0781610	5.0781032	0.0000578
				-0.0000213	5.0781615	5.0781037	0.0000578
				-0.0000208	5.0781620	5.0781042	0.0000578
				-0.0000203	5.0781625	5.0781047	0.0000578
				-0.0000198	5.0781630	5.0781052	0.0000578
				-0.0000202	5.0781635	5.0781048	0.0000587
				-0.0000197	5.0781640	5.0781053	0.0000587
				-0.0000192	5.0781645	5.0781058	0.0000587
				-0.0000186	5.0781650	5.0781064	0.0000586
				-0.0000181	5.0781655	5.0781069	0.0000586
				-0.0000175	5.0781660	5.0781075	0.0000585
				-0.0000170	5.0781665	5.0781080	0.0000585
				-0.0000164	5.0781670	5.0781086	0.0000584
				-0.0000159	5.0781675	5.0781091	0.0000584
				-0.0000154	5.0781680	5.0781096	0.0000584
				-0.0000149	5.0781685	5.0781101	0.0000584
				-0.0000143	5.0781690	5.0781107	0.0000583
				-0.0000139	5.0781695	5.0781111	0.0000584
				-0.0000133	5.0781700	5.0781117	0.0000583
				-0.0000128	5.0781705	5.0781122	0.0000583
				-0.0000123	5.0781710	5.0781127	0.0000583
				-0.0000117	5.0781715	5.0781133	0.0000582
				-0.0000112	5.0781720	5.0781138	0.0000582
				-0.0000108	5.0781725	5.0781142	0.0000583
				-0.0000103	5.0781730	5.0781148	0.0000583
				-0.0000097	5.0781735	5.0781153	0.0000582
				-0.0000091	5.0781740	5.0781159	0.0000581
				-0.0000086	5.0781745	5.0781164	0.0000581
				-0.0000080	5.0781750	5.0781170	0.0000580
				-0.0000076	5.0781755	5.0781174	0.0000581
				-0.0000070	5.0781760	5.0781180	0.0000580
				-0.0000065	5.0781765	5.0781185	0.0000580
				-0.0000060	5.0781770	5.0781190	0.0000580
				-0.0000055	5.0781775	5.0781195	0.0000580
				-0.0000050	5.0781780	5.0781200	0.0000580
				-0.0000045	5.0781785	5.0781205	0.0000580
				-0.0000040	5.0781790	5.0781210	0.0000580
				-0.0000035	5.0781795	5.0781215	0.0000580
				-0.0000029	5.0781800	5.0781221	0.0000579
				-0.0000023	5.0781805	5.0781227	0.0000578
				-0.0000019	5.0781810	5.0781231	0.0000579
				-0.0000013	5.0781815	5.0781237	0.0000578
				-0.0000008	5.0781820	5.0781242	0.0000578
				-0.0000012	5.0781825	5.0781238	0.0000587
				-0.0000007	5.0781830	5.0781243	0.0000587
				-0.0000002	5.0781835	5.0781248	0.0000587
				0.0000004	5.0781840	5.0781254	0.0000586
				0.0000009	5.0781845	5.0781259	0.0000586
				0.0000014	5.0781850	5.0781264	0.0000586
				0.0000020	5.0781855	5.0781270	0.0000585
				0.0000025	5.0781860	5.0781275	0.0000585
				0.0000030	5.0781865	5.0781280	0.0000585
				0.0000035	5.0781870	5.0781285	0.0000585
				0.0000041	5.0781875	5.0781291	0.0000584
				0.0000046	5.0781880	5.0781296	0.0000584
				0.0000052	5.0781885	5.0781302	0.0000583
				0.0000057	5.0781890	5.0781307	0.0000583
				0.0000062	5.0781895	5.0781312	0.0000583
				0.0000067	5.0781900	5.0781317	0.0000583
				0.0000072	5.0781905	5.0781322	0.0000583
				0.0000077	5.0781910	5.0781327	0.0000583
				0.0000082	5.0781915	5.0781332	0.0000583
				0.0000088	5.0781920	5.0781338	0.0000582
				0.0000093	5.0781925	5.0781343	0.0000582
				0.0000099	5.0781930	5.0781349	0.0000581
				0.0000104	5.0781935	5.0781354	0.0000581
				0.0000110	5.0781940	5.0781360	0.0000580
				0.0000115	5.0781945	5.0781365	0.0000580
				0.0000120	5.0781950	5.0781370	0.0000580

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001426	5.0780550	5.0779824	7.2587E-05
					-0.0001426	5.0780555	5.0779824	7.3103E-05
					-0.0001426	5.0780560	5.0779824	7.3623E-05
					-0.0001426	5.0780565	5.0779824	7.4125E-05
					-0.0001426	5.0780570	5.0779824	7.4566E-05
					-0.0001426	5.0780575	5.0779824	7.51E-05
					-0.0001426	5.0780580	5.0779824	7.5603E-05
					-0.0001427	5.0780585	5.0779823	7.6153E-05
					-0.0001426	5.0780590	5.0779824	7.662E-05
					-0.0001426	5.0780595	5.0779824	7.7078E-05
					-0.0001425	5.0780600	5.0779825	7.7545E-05
					-0.0001425	5.0780605	5.0779825	7.804E-05
					-0.0001426	5.0780610	5.0779824	7.8573E-05
					-0.0001426	5.0780615	5.0779824	7.9125E-05
					-0.0001426	5.0780620	5.0779824	7.9625E-05
					-0.0001426	5.0780625	5.0779824	8.0127E-05
					-0.0001426	5.0780630	5.0779824	8.0584E-05
					-0.0001426	5.0780635	5.0779824	8.1067E-05
					-0.0001426	5.0780640	5.0779824	8.1577E-05
					-0.0001426	5.0780645	5.0779824	8.2082E-05
					-0.0001426	5.0780650	5.0779824	8.2601E-05
					-0.0001426	5.0780655	5.0779824	8.3059E-05
					-0.0001426	5.0780660	5.0779824	8.3615E-05
					-0.0001426	5.0780665	5.0779824	8.4085E-05
					-0.0001426	5.0780670	5.0779824	8.4601E-05
					-0.0001426	5.0780675	5.0779824	8.5083E-05
					-0.0001235	5.0780680	5.0780015	6.6516E-05
					-0.0001235	5.0780685	5.0780015	6.7016E-05
					-0.0001235	5.0780690	5.0780015	6.7494E-05
					-0.0001235	5.0780695	5.0780015	6.7981E-05
					-0.0001235	5.0780700	5.0780015	6.8451E-05
					-0.0001235	5.0780705	5.0780015	6.9003E-05
					-0.0001235	5.0780710	5.0780015	6.9462E-05
					-0.0001236	5.0780715	5.0780014	7.0054E-05
					-0.0001236	5.0780720	5.0780014	7.0573E-05
					-0.0001236	5.0780725	5.0780014	7.1053E-05
					-0.0001236	5.0780730	5.0780014	7.1596E-05
					-0.0001236	5.0780735	5.0780014	7.2098E-05
					-0.0001236	5.0780740	5.0780014	7.2565E-05
					-0.0001235	5.0780745	5.0780015	7.3035E-05
					-0.0001236	5.0780750	5.0780014	7.3572E-05
					-0.0001235	5.0780755	5.0780015	7.4043E-05
					-0.0001235	5.0780760	5.0780015	7.4532E-05
					-0.0001235	5.0780765	5.0780015	7.5049E-05
					-0.0001235	5.0780770	5.0780015	7.5513E-05
					-0.0001235	5.0780775	5.0780015	7.6019E-05
					-0.0001235	5.0780780	5.0780015	7.6507E-05
					-0.0001235	5.0780785	5.0780015	7.7038E-05
					-0.0001235	5.0780790	5.0780015	7.7548E-05
					-0.0001236	5.0780795	5.0780014	7.806E-05
					-0.0001235	5.0780800	5.0780015	7.8506E-05
					-0.0001236	5.0780805	5.0780014	7.9059E-05
					-0.0001236	5.0780810	5.0780014	7.9567E-05
					-0.0001236	5.0780815	5.0780014	8.0062E-05
					-0.0001235	5.0780820	5.0780015	8.0533E-05
					-0.0001235	5.0780825	5.0780015	8.0983E-05
					-0.0001235	5.0780830	5.0780015	8.1505E-05
					-0.0001235	5.0780835	5.0780015	8.2037E-05
					-0.0001235	5.0780840	5.0780015	8.2515E-05
					-0.0001235	5.0780845	5.0780015	8.2968E-05
					-0.0001235	5.0780850	5.0780015	8.3522E-05
					-0.0001235	5.0780855	5.0780015	8.399E-05
					-0.0001235	5.0780860	5.0780015	8.4532E-05
					-0.0001236	5.0780865	5.0780014	8.5058E-05
					-0.0001045	5.0780870	5.0780205	6.65E-05
					-0.0001045	5.0780875	5.0780205	6.7006E-05
					-0.0001045	5.0780880	5.0780205	6.7464E-05
					-0.0001044	5.0780885	5.0780206	6.7919E-05
					-0.0001044	5.0780890	5.0780206	6.8435E-05
					-0.0001045	5.0780895	5.0780205	6.8955E-05
					-0.0001045	5.0780900	5.0780205	6.9473E-05
					-0.0001044	5.0780905	5.0780206	6.9948E-05
					-0.0001044	5.0780910	5.0780206	7.0429E-05
					-0.0001045	5.0780915	5.0780205	7.0982E-05
					-0.0001045	5.0780920	5.0780205	7.1481E-05
					-0.0001045	5.0780925	5.0780205	7.2013E-05
					-0.0001045	5.0780930	5.0780205	7.2544E-05
					-0.0001045	5.0780935	5.0780205	7.2982E-05
					-0.0001044	5.0780940	5.0780206	7.3449E-05
					-0.0001045	5.0780945	5.0780205	7.397E-05
					-0.0001045	5.0780950	5.0780205	7.4465E-05
					-0.0001045	5.0780955	5.0780205	7.4983E-05
					-0.0001045	5.0780960	5.0780205	7.547E-05
					-0.0001045	5.0780965	5.0780205	7.6E-05
					-0.0001045	5.0780970	5.0780205	7.6469E-05
					-0.0001045	5.0780975	5.0780205	7.6965E-05
					-0.0001045	5.0780980	5.0780205	7.7481E-05
					-0.0001044	5.0780985	5.0780206	7.7932E-05
					-0.0001045	5.0780990	5.0780206	7.845E-05
					-0.0001045	5.0780995	5.0780205	7.8966E-05
					-0.0001045	5.0781000	5.0780205	7.9488E-05
					-0.0001045	5.0781005	5.0780205	7.9978E-05
					-0.0001045	5.0781010	5.0780205	8.0465E-05
					-0.0001045	5.0781015	5.0780205	8.0979E-05
					-0.0001044	5.0781020	5.0780206	8.1435E-05
					-0.0001044	5.0781025	5.0780206	8.1944E-05
					-0.0001044	5.0781030	5.0780206	8.2429E-05
					-0.0001044	5.0781035	5.0780206	8.2913E-05
					-0.0001045	5.0781040	5.0780205	8.3472E-05
					-0.0001045	5.0781045	5.0780205	8.3966E-05
					-0.0001045	5.0781050	5.0780205	8.4456E-05
					-0.0001045	5.0781055	5.0780205	8.4993E-05
					-0.0000854	5.0781060	5.0780396	6.6393E-05
					-0.0000854	5.0781065	5.0780396	6.6924E-05
					-0.0000854	5.0781070	5.0780396	6.7375E-05
					-0.0000854	5.0781075	5.0780396	6.7905E-05
					-0.0000855	5.0781080	5.0780395	6.8456E-05
					-0.0000854	5.0781085	5.0780396	6.8913E-05
					-0.0000854	5.0781090	5.0780396	6.9403E-05
					-0.0000854	5.0781095	5.0780396	6.9889E-05
					-0.0000854	5.0781100	5.0780396	7.0412E-05
					-0.0000854	5.0781105	5.0780396	7.0873E-05
					-0.0000854	5.0781110	5.0780396	7.1435E-05
					-0.0000854	5.0781115	5.0780396	7.19E-05
					-0.0000854	5.0781120	5.0780396	7.2443E-05
					-0.0000855	5.0781125	5.0780395	7.2965E-05
					-0.0000855	5.0781130	5.0780395	7.3482E-05
					-0.0000855	5.0781135	5.0780395	7.396E-05
					-0.0000854	5.0781140	5.0780396	7.4443E-05
					-0.0000855	5.0781145	5.0780395	7.4957E-05
					-0.0000854	5.0781150	5.0780396	7.5429E-05
					-0.0000854	5.0781155	5.0780396	7.5907E-05
					-0.0000854	5.0781160	5.0780396	7.6431E-05
					-0.0000854	5.0781165	5.0780396	7.6928E-05
					-0.0000854	5.0781170	5.0780396	7.7445E-05
					-0.0000854	5.0781175	5.0780396	7.7897E-05
					-0.0000854	5.0781180	5.0780396	7.8419E-05
					-0.0000855	5.0781185	5.0780395	7.8966E-05
					-0.0000855	5.0781190	5.0780395	7.946E-05
					-0.0000855	5.0781195	5.0780395	7.9962E-05
					-0.0000854	5.0781200	5.0780396	8.043E-05
					-0.0000855	5.0781205	5.0780395	8.0967E-05
					-0.0000854	5.0781210	5.0780396	8.1424E-05
					-0.0000854	5.0781215	5.0780396	8.1939E-05
					-0.0000854	5.0781220	5.0780396	8.2436E-05
					-0.0000854	5.0781225	5.0780396	8.294E-05
					-0.0000854	5.0781230	5.0780396	8.3425E-05
					-0.0000854	5.0781235	5.0780396	8.3933E-05
					-0.0000854	5.0781240	5.0780396	8.444E-05
					-0.0000854	5.0781245	5.0780396	8.4918E-05
					-0.0000854	5.0781250	5.0780396	8.5416E-05
					-0.0000587	5.0781255	5.0780663	5.921E-05
					-0.0000587	5.0781260	5.0780663	5.9699E-05
					-0.0000587	5.0781265	5.0780663	6.0208E-05
					-0.0000587	5.0781270	5.0780663	6.0702E-05
					-0.0000587	5.0781275	5.0780663	6.1169E-05
					-0.0000587	5.0781280	5.0780663	6.1712E-05
					-0.0000587	5.0781285	5.0780663	6.222E-05
					-0.0000587	5.0781290	5.0780663	6.2724E-05
					-0.0000587	5.0781295	5.0780663	6.3222E-05
					-0.0000587	5.0781300	5.0780663	6.3713E-05
					-0.0000587	5.0781305	5.0780663	6.4205E-05
					-0.0000587	5.0781310	5.0780663	6.4662E-05
					-0.0000587	5.0781315	5.0780663	6.5224E-05
					-0.0000587	5.0781320	5.0780663	6.5747E-05
					-0.0000587	5.0781325	5.0780663	6.6232E-05
					-0.0000588	5.0781330	5.0780662	6.6755E-05
					-0.0000587	5.0781335	5.0780663	6.7226E-05
					-0.0000587	5.0781340	5.0780663	6.7722E-05
					-0.0000587	5.0781345	5.0780663	6.8185E-05
					-0.0000587	5.0781350	5.0780663	6.8685E-05
					-0.0000587	5.0781355	5.0780663	6.9244E-05
					-0.0000587	5.0781360	5.0780663	6.9696E-05
					-0.0000587	5.0781365	5.0780663	7.0176E-05
					-0.0000587	5.0781370	5.0780663	7.0676E-05
					-0.0000587	5.0781375	5.0780663	7.1213E-05
					-0.0000587	5.0781380	5.0780663	7.1721E-05
					-0.0000587	5.0781385	5.0780663	7.2216E-05
					-0.0000587	5.0781390	5.0780663	7.2716E-05
					-0.0000587	5.0781395	5.0780663	7.3197E-05
					-0.0000587	5.0781400	5.0780663	7.3664E-05
					-0.0000586	5.0781405	5.0780664	7.4135E-05
					-0.0000586	5.0781410	5.0780664	7.4625E-05
					-0.0000587	5.0781415	5.0780663	7.5163E-05
					-0.0000586	5.0781420	5.0780664	7.5641E-05
					-0.0000587	5.0781425	5.0780663	7.6196E-05
					-0.0000587	5.0781430	5.0780663	7.6673E-05
					-0.0000587	5.0781435	5.0780663	7.7181E-05
					-0.0000587	5.0781440	5.0780663	7.7695E-05
					-0.0000397	5.0781445	5.0780853	5.9195E-05
					-0.0000397	5.0781450	5.0780853	5.9701E-05
					-0.0000397	5.0781455	5.0780853	6.0163E-05
					-0.0000397	5.0781460	5.0780853	6.0706E-05
					-0.0000397	5.0781465	5.0780853	6.1219E-05
					-0.0000397	5.0781470	5.0780853	6.1686E-05
					-0.0000397	5.0781475	5.0780853	6.2154E-05
					-0.0000397	5.0781480	5.0780853	6.2658E-05
					-0.0000397	5.0781485	5.0780853	6.3195E-05
					-0.0000397	5.0781490	5.0780853	6.3684E-05
					-0.0000397	5.0781495	5.0780853	6.4166E-05
					-0.0000397	5.0781500	5.0780853	6.4682E-05
					-0.0000397	5.0781505	5.0780853	6.5152E-05
					-0.0000397	5.0781510	5.0780853	6.57E-05
					-0.0000397	5.0781515	5.0780853	6.6177E-05
					-0.0000396	5.0781520	5.0780854	6.6642E-05
					-0.0000396	5.0781525	5.0780854	6.712E-05
					-0.0000396	5.0781530	5.0780854	6.7605E-05
					-0.0000397	5.0781535	5.0780853	6.8173E-05
					-0.0000397	5.0781540	5.0780853	6.8678E-05
					-0.0000397	5.0781545	5.0780853	6.9187E-05
					-0.0000397	5.0781550	5.0780853	6.9687E-05
					-0.0000397	5.0781555	5.0780853	7.0173E-05
					-0.0000396	5.0781560	5.0780854	7.0624E-05
					-0.0000397	5.0781565	5.0780853	7.1179E-05
					-0.0000397	5.0781570	5.0780853	7.1663E-05
					-0.0000396	5.0781575	5.0780854	7.2148E-05
					-0.0000396	5.0781580	5.0780854	7.2625E-05
					-0.0000397	5.0781585	5.0780853	7.3169E-05
					-0.0000397	5.0781590	5.0780853	7.367E-05
					-0.0000397	5.0781595	5.0780853	7.4159E-05
					-0.0000396	5.0781600	5.0780854	7.4626E-05
					-0.0000396	5.0781605	5.0780854	7.5141E-05
					-0.0000396	5.0781610	5.0780854	7.5634E-05
					-0.0000397	5.0781615	5.0780853	7.6153E-05
					-0.0000396	5.0781620	5.0780854	7.6626E-05
					-0.0000396	5.0781625	5.0780854	7.7107E-05
					-0.0000397	5.0781630	5.0780853	7.766E-05
					-0.0000206	5.0781635	5.0781044	5.9116E-05
					-0.0000206	5.0781640	5.0781044	5.9593E-05
					-0.0000206	5.0781645	5.0781044	6.0101E-05
					-0.0000206	5.0781650	5.0781044	6.0633E-05
					-0.0000206	5.0781655	5.0781044	6.111E-05
					-0.0000206	5.0781660	5.0781044	6.1633E-05
					-0.0000206	5.0781665	5.0781044	6.2138E-05
					-0.0000206	5.0781670	5.0781044	6.2641E-05
					-0.0000206	5.0781675	5.0781044	6.3126E-05
					-0.0000206	5.0781680	5.0781044	6.3633E-05
					-0.0000206	5.0781685	5.0781044	6.4148E-05
					-0.0000206	5.0781690	5.0781044	6.4595E-05
					-0.0000206	5.0781695	5.0781044	6.5143E-05
					-0.0000206	5.0781700	5.0781044	6.559E-05
					-0.0000206	5.0781705	5.0781044	6.6101E-05
					-0.0000206	5.0781710	5.0781044	6.6648E-05
					-0.0000206	5.0781715	5.0781044	6.7124E-05
					-0.0000206	5.0781720	5.0781044	6.7602E-05
					-0.0000206	5.0781725	5.0781044	6.8097E-05
					-0.0000206	5.0781730	5.0781044	6.8606E-05
					-0.0000206	5.0781735	5.0781044	6.9074E-05
					-0.0000206	5.0781740	5.0781044	6.9558E-05
					-0.0000206	5.0781745	5.0781044	7.0071E-05
					-0.0000206	5.0781750	5.0781044	7.0622E-05
					-0.0000206	5.0781755	5.0781044	7.1115E-05
					-0.0000206	5.0781760	5.0781044	7.1594E-05
					-0.0000206	5.0781765	5.0781044	7.2068E-05
					-0.0000206	5.0781770	5.0781044	7.2591E-05
					-0.0000206	5.0781775	5.0781044	7.3076E-05
					-0.0000206	5.0781780	5.0781044	7.3554E-05
					-0.0000206	5.0781785	5.0781044	7.4102E-05
					-0.0000206	5.0781790	5.0781044	7.4623E-05
					-0.0000206	5.0781795	5.0781044	7.5104E-05
					-0.0000206	5.0781800	5.0781044	7.5648E-05
					-0.0000206	5.0781805	5.0781044	7.6123E-05
					-0.0000206	5.0781810	5.0781044	7.6625E-05
					-0.0000206	5.0781815	5.0781044	7.7123E-05
					-0.0000206	5.0781820	5.0781044	7.7627E-05
					-0.0000016	5.0781825	5.0781235	5.905E-05
					-0.0000016	5.0781830	5.0781234	5.9552E-05
					-0.0000016	5.0781835	5.0781234	6.0073E-05
					-0.0000016	5.0781840	5.0781234	6.0575E-05
					-0.0000016	5.0781845	5.0781234	6.1075E-05
					-0.0000016	5.0781850	5.0781234	6.1605E-05
					-0.0000016	5.0781855	5.0781234	6.212E-05
					-0.0000016	5.0781860	5.0781234	6.2621E-05
					-0.0000015	5.0781865	5.0781235	6.3041E-05
					-0.0000016	5.0781870	5.0781234	6.3605E-05
					-0.0000016	5.0781875	5.0781234	6.4075E-05
					-0.0000016	5.0781880	5.0781234	6.4571E-05
					-0.0000016	5.0781885	5.0781234	6.5096E-05
					-0.0000016	5.0781890	5.0781234	6.5628E-05
					-0.0000016	5.0781895	5.0781234	6.6128E-05
					-0.0000016	5.0781900	5.0781234	6.6597E-05
					-0.0000016	5.0781905	5.0781234	6.7106E-05
					-0.0000016	5.0781910	5.0781234	6.7627E-05
					-0.0000016	5.0781915	5.0781234	6.811E-05
					-0.0000016	5.0781920	5.0781234	6.8596E-05
					-0.0000016	5.0781925	5.0781234	6.9066E-05
					-0.0000016	5.0781930	5.0781234	6.9605E-05
					-0.0000016	5.0781935	5.0781234	7.007E-05
					-0.0000016	5.0781940	5.0781234	7.0622E-05
					-0.0000016	5.0781945	5.0781234	7.1097E-05
					-0.0000016	5.0781950	5.0781234	7.1615E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V