## rohdaten
compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.00012686	5.0780550	5.0779981	0.0000569
-0.00012638	5.0780555	5.0779986	0.0000569
-0.000125845	5.0780560	5.0779992	0.0000568
-0.000125358	5.0780565	5.0779996	0.0000569
-0.000124863	5.0780570	5.0780001	0.0000569
-0.000124362	5.0780575	5.0780006	0.0000569
-0.000123862	5.0780580	5.0780011	0.0000569
-0.000123364	5.0780585	5.0780016	0.0000569
-0.000122861	5.0780590	5.0780021	0.0000569
-0.000122359	5.0780595	5.0780026	0.0000569
-0.000121866	5.0780600	5.0780031	0.0000569
-0.000121379	5.0780605	5.0780036	0.0000569
-0.000120883	5.0780610	5.0780041	0.0000569
-0.000120409	5.0780615	5.0780046	0.0000569
-0.000119854	5.0780620	5.0780051	0.0000569
-0.000119338	5.0780625	5.0780057	0.0000568
-0.000118845	5.0780630	5.0780062	0.0000568
-0.000118409	5.0780635	5.0780066	0.0000569
-0.000117832	5.0780640	5.0780072	0.0000568
-0.000117299	5.0780645	5.0780077	0.0000568
-0.000116828	5.0780650	5.0780082	0.0000568
-0.000116316	5.0780655	5.0780087	0.0000568
-0.000115831	5.0780660	5.0780092	0.0000568
-0.000115312	5.0780665	5.0780097	0.0000568
-0.000114798	5.0780670	5.0780102	0.0000568
-0.000114342	5.0780675	5.0780107	0.0000568
-0.000113901	5.0780680	5.0780111	0.0000569
-0.000113429	5.0780685	5.0780116	0.0000569
-0.000112894	5.0780690	5.0780121	0.0000569
-0.000112455	5.0780695	5.0780125	0.0000570
-0.000111928	5.0780700	5.0780131	0.0000569
-0.000111448	5.0780705	5.0780136	0.0000569
-0.000110946	5.0780710	5.0780141	0.0000569
-0.000110419	5.0780715	5.0780146	0.0000569
-0.000109924	5.0780720	5.0780151	0.0000569
-0.000109409	5.0780725	5.0780156	0.0000569
-0.000108898	5.0780730	5.0780161	0.0000569
-0.000108394	5.0780735	5.0780166	0.0000569
-0.000107904	5.0780740	5.0780171	0.0000569
-0.000107391	5.0780745	5.0780176	0.0000569
-0.000106956	5.0780750	5.0780180	0.0000570
-0.000106449	5.0780755	5.0780186	0.0000569
-0.000105936	5.0780760	5.0780191	0.0000569
-0.000105389	5.0780765	5.0780196	0.0000569
-0.00010488	5.0780770	5.0780201	0.0000569
-0.000104379	5.0780775	5.0780206	0.0000569
-0.000103926	5.0780780	5.0780211	0.0000569
-0.000103438	5.0780785	5.0780216	0.0000569
-0.000102884	5.0780790	5.0780221	0.0000569
-0.000102405	5.0780795	5.0780226	0.0000569
-0.000101893	5.0780800	5.0780231	0.0000569
-0.000101377	5.0780805	5.0780236	0.0000569
-0.000100882	5.0780810	5.0780241	0.0000569
-0.000100324	5.0780815	5.0780247	0.0000568
-9.9865E-05	5.0780820	5.0780251	0.0000569
-9.9304E-05	5.0780825	5.0780257	0.0000568
-9.8835E-05	5.0780830	5.0780262	0.0000568
-9.8322E-05	5.0780835	5.0780267	0.0000568
-9.7821E-05	5.0780840	5.0780272	0.0000568
-9.735E-05	5.0780845	5.0780277	0.0000569
-9.6874E-05	5.0780850	5.0780281	0.0000569
-9.6315E-05	5.0780855	5.0780287	0.0000568
-9.5826E-05	5.0780860	5.0780292	0.0000568
-9.5346E-05	5.0780865	5.0780297	0.0000568
-9.4927E-05	5.0780870	5.0780301	0.0000569
-9.4448E-05	5.0780875	5.0780306	0.0000569
-9.3979E-05	5.0780880	5.0780310	0.0000570
-9.3467E-05	5.0780885	5.0780315	0.0000570
-9.2969E-05	5.0780890	5.0780320	0.0000570
-9.2489E-05	5.0780895	5.0780325	0.0000570
-9.1962E-05	5.0780900	5.0780330	0.0000570
-9.1433E-05	5.0780905	5.0780336	0.0000569
-9.0919E-05	5.0780910	5.0780341	0.0000569
-9.0474E-05	5.0780915	5.0780345	0.0000570
-8.9918E-05	5.0780920	5.0780351	0.0000569
-8.9459E-05	5.0780925	5.0780355	0.0000570
-8.8958E-05	5.0780930	5.0780360	0.0000570
-8.8423E-05	5.0780935	5.0780366	0.0000569
-8.7945E-05	5.0780940	5.0780371	0.0000569
-8.7415E-05	5.0780945	5.0780376	0.0000569
-8.6943E-05	5.0780950	5.0780381	0.0000569
-8.643E-05	5.0780955	5.0780386	0.0000569
-8.5886E-05	5.0780960	5.0780391	0.0000569
-8.5355E-05	5.0780965	5.0780396	0.0000569
-8.4873E-05	5.0780970	5.0780401	0.0000569
-8.4426E-05	5.0780975	5.0780406	0.0000569
-8.3914E-05	5.0780980	5.0780411	0.0000569
-8.3421E-05	5.0780985	5.0780416	0.0000569
-8.2888E-05	5.0780990	5.0780421	0.0000569
-8.2348E-05	5.0780995	5.0780427	0.0000568
-8.1859E-05	5.0781000	5.0780431	0.0000569
-8.1365E-05	5.0781005	5.0780436	0.0000569
-8.0798E-05	5.0781010	5.0780442	0.0000568
-8.0314E-05	5.0781015	5.0780447	0.0000568
-7.9861E-05	5.0781020	5.0780451	0.0000569
-7.9346E-05	5.0781025	5.0780457	0.0000568
-7.8844E-05	5.0781030	5.0780462	0.0000568
-7.832E-05	5.0781035	5.0780467	0.0000568
-7.7836E-05	5.0781040	5.0780472	0.0000568
-7.7321E-05	5.0781045	5.0780477	0.0000568
-7.6812E-05	5.0781050	5.0780482	0.0000568
-7.6311E-05	5.0781055	5.0780487	0.0000568
-7.5942E-05	5.0781060	5.0780491	0.0000569
-7.5497E-05	5.0781065	5.0780495	0.0000570
-7.4965E-05	5.0781070	5.0780500	0.0000570
-7.4461E-05	5.0781075	5.0780505	0.0000570
-7.3949E-05	5.0781080	5.0780511	0.0000569
-7.3431E-05	5.0781085	5.0780516	0.0000569
-7.2915E-05	5.0781090	5.0780521	0.0000569
-7.2411E-05	5.0781095	5.0780526	0.0000569
-7.1953E-05	5.0781100	5.0780530	0.0000570
-7.1396E-05	5.0781105	5.0780536	0.0000569
-7.0951E-05	5.0781110	5.0780540	0.0000570
-7.0415E-05	5.0781115	5.0780546	0.0000569
-6.9921E-05	5.0781120	5.0780551	0.0000569
-6.943E-05	5.0781125	5.0780556	0.0000569
-6.8889E-05	5.0781130	5.0780561	0.0000569
-6.842E-05	5.0781135	5.0780566	0.0000569
-6.7929E-05	5.0781140	5.0780571	0.0000569
-6.7419E-05	5.0781145	5.0780576	0.0000569
-6.6876E-05	5.0781150	5.0780581	0.0000569
-6.6413E-05	5.0781155	5.0780586	0.0000569
-6.5867E-05	5.0781160	5.0780591	0.0000569
-6.5384E-05	5.0781165	5.0780596	0.0000569
-6.4927E-05	5.0781170	5.0780601	0.0000569
-6.4396E-05	5.0781175	5.0780606	0.0000569
-6.3853E-05	5.0781180	5.0780611	0.0000569
-6.3413E-05	5.0781185	5.0780616	0.0000569
-6.2896E-05	5.0781190	5.0780621	0.0000569
-6.2368E-05	5.0781195	5.0780626	0.0000569
-6.1892E-05	5.0781200	5.0780631	0.0000569
-6.1374E-05	5.0781205	5.0780636	0.0000569
-6.0876E-05	5.0781210	5.0780641	0.0000569
-6.0348E-05	5.0781215	5.0780647	0.0000568
-5.9837E-05	5.0781220	5.0780652	0.0000568
-5.9366E-05	5.0781225	5.0780656	0.0000569
-5.883E-05	5.0781230	5.0780662	0.0000568
-5.8319E-05	5.0781235	5.0780667	0.0000568
-5.7836E-05	5.0781240	5.0780672	0.0000568
-5.7332E-05	5.0781245	5.0780677	0.0000568
-5.6837E-05	5.0781250	5.0780682	0.0000568
-5.6364E-05	5.0781255	5.0780686	0.0000569
-5.5882E-05	5.0781260	5.0780691	0.0000569
-5.5356E-05	5.0781265	5.0780696	0.0000569
-5.484E-05	5.0781270	5.0780702	0.0000568
-5.4349E-05	5.0781275	5.0780707	0.0000568
-5.3798E-05	5.0781280	5.0780712	0.0000568
-5.3295E-05	5.0781285	5.0780717	0.0000568
-5.2817E-05	5.0781290	5.0780722	0.0000568
-5.2323E-05	5.0781295	5.0780727	0.0000568
-5.1836E-05	5.0781300	5.0780732	0.0000568
-5.137E-05	5.0781305	5.0780736	0.0000569
-5.0886E-05	5.0781310	5.0780741	0.0000569
-5.0405E-05	5.0781315	5.0780746	0.0000569
-4.9961E-05	5.0781320	5.0780750	0.0000570
-4.9437E-05	5.0781325	5.0780756	0.0000569
-4.8899E-05	5.0781330	5.0780761	0.0000569
-4.8414E-05	5.0781335	5.0780766	0.0000569
-4.7941E-05	5.0781340	5.0780771	0.0000569
-4.7385E-05	5.0781345	5.0780776	0.0000569
-4.6918E-05	5.0781350	5.0780781	0.0000569
-4.6422E-05	5.0781355	5.0780786	0.0000569
-4.5939E-05	5.0781360	5.0780791	0.0000569
-4.5445E-05	5.0781365	5.0780796	0.0000569
-4.4967E-05	5.0781370	5.0780800	0.0000570
-4.4453E-05	5.0781375	5.0780805	0.0000570
-4.3961E-05	5.0781380	5.0780810	0.0000570
-4.3426E-05	5.0781385	5.0780816	0.0000569
-4.2956E-05	5.0781390	5.0780820	0.0000570
-4.2488E-05	5.0781395	5.0780825	0.0000570
-4.1978E-05	5.0781400	5.0780830	0.0000570
-4.1444E-05	5.0781405	5.0780836	0.0000569
-4.0946E-05	5.0781410	5.0780841	0.0000569
-4.0392E-05	5.0781415	5.0780846	0.0000569
-3.9906E-05	5.0781420	5.0780851	0.0000569
-3.9365E-05	5.0781425	5.0780856	0.0000569
-3.8886E-05	5.0781430	5.0780861	0.0000569
-3.8376E-05	5.0781435	5.0780866	0.0000569
-3.7899E-05	5.0781440	5.0780871	0.0000569
-3.7422E-05	5.0781445	5.0780876	0.0000569
-3.688E-05	5.0781450	5.0780881	0.0000569
-3.6401E-05	5.0781455	5.0780886	0.0000569
-3.5844E-05	5.0781460	5.0780892	0.0000568
-3.5349E-05	5.0781465	5.0780897	0.0000568
-3.4849E-05	5.0781470	5.0780902	0.0000568
-3.4354E-05	5.0781475	5.0780906	0.0000569
-3.3856E-05	5.0781480	5.0780911	0.0000569
-3.3339E-05	5.0781485	5.0780917	0.0000568
-3.2846E-05	5.0781490	5.0780922	0.0000568
-3.2352E-05	5.0781495	5.0780926	0.0000569
-3.1922E-05	5.0781500	5.0780931	0.0000569
-3.1405E-05	5.0781505	5.0780936	0.0000569
-3.0913E-05	5.0781510	5.0780941	0.0000569
-3.0402E-05	5.0781515	5.0780946	0.0000569
-2.991E-05	5.0781520	5.0780951	0.0000569
-2.9387E-05	5.0781525	5.0780956	0.0000569
-2.8897E-05	5.0781530	5.0780961	0.0000569
-2.842E-05	5.0781535	5.0780966	0.0000569
-2.7915E-05	5.0781540	5.0780971	0.0000569
-2.7457E-05	5.0781545	5.0780975	0.0000570
-2.6917E-05	5.0781550	5.0780981	0.0000569
-2.6425E-05	5.0781555	5.0780986	0.0000569
-2.5912E-05	5.0781560	5.0780991	0.0000569
-2.5465E-05	5.0781565	5.0780995	0.0000570
-2.4935E-05	5.0781570	5.0781001	0.0000569
-2.4422E-05	5.0781575	5.0781006	0.0000569
-2.3939E-05	5.0781580	5.0781011	0.0000569
-2.3444E-05	5.0781585	5.0781016	0.0000569
-2.2948E-05	5.0781590	5.0781021	0.0000569
-2.244E-05	5.0781595	5.0781026	0.0000569
-2.1862E-05	5.0781600	5.0781031	0.0000569
-2.1443E-05	5.0781605	5.0781036	0.0000569
-2.0946E-05	5.0781610	5.0781041	0.0000569
-2.0428E-05	5.0781615	5.0781046	0.0000569
-1.9963E-05	5.0781620	5.0781050	0.0000570
-1.9418E-05	5.0781625	5.0781056	0.0000569
-1.8957E-05	5.0781630	5.0781060	0.0000570
-1.8491E-05	5.0781635	5.0781065	0.0000570
-1.794E-05	5.0781640	5.0781071	0.0000569
-1.7424E-05	5.0781645	5.0781076	0.0000569
-1.6917E-05	5.0781650	5.0781081	0.0000569
-1.6476E-05	5.0781655	5.0781085	0.0000570
-1.5954E-05	5.0781660	5.0781090	0.0000570
-1.5458E-05	5.0781665	5.0781095	0.0000570
-1.4919E-05	5.0781670	5.0781101	0.0000569
-1.4463E-05	5.0781675	5.0781105	0.0000570
-1.3961E-05	5.0781680	5.0781110	0.0000570
-1.3491E-05	5.0781685	5.0781115	0.0000570
-1.2976E-05	5.0781690	5.0781120	0.0000570
-1.252E-05	5.0781695	5.0781125	0.0000570
-1.2001E-05	5.0781700	5.0781130	0.0000570
-1.1513E-05	5.0781705	5.0781135	0.0000570
-1.0978E-05	5.0781710	5.0781140	0.0000570
-1.0494E-05	5.0781715	5.0781145	0.0000570
-1.0017E-05	5.0781720	5.0781150	0.0000570
-9.505E-06	5.0781725	5.0781155	0.0000570
-9.04E-06	5.0781730	5.0781160	0.0000570
-8.537E-06	5.0781735	5.0781165	0.0000570
-8.08E-06	5.0781740	5.0781169	0.0000571
-7.535E-06	5.0781745	5.0781175	0.0000570
-6.976E-06	5.0781750	5.0781180	0.0000570
-6.526E-06	5.0781755	5.0781185	0.0000570
-6.025E-06	5.0781760	5.0781190	0.0000570
-5.47E-06	5.0781765	5.0781195	0.0000570
-5.005E-06	5.0781770	5.0781200	0.0000570
-4.48E-06	5.0781775	5.0781205	0.0000570
-3.948E-06	5.0781780	5.0781211	0.0000569
-3.415E-06	5.0781785	5.0781216	0.0000569
-2.994E-06	5.0781790	5.0781220	0.0000570
-2.463E-06	5.0781795	5.0781225	0.0000570
-1.955E-06	5.0781800	5.0781230	0.0000570
-1.418E-06	5.0781805	5.0781236	0.0000569
-9.42E-07	5.0781810	5.0781241	0.0000569
-4.36E-07	5.0781815	5.0781246	0.0000569
1E-07	5.0781820	5.0781251	0.0000569
5.15E-07	5.0781825	5.0781255	0.0000570
9.81E-07	5.0781830	5.0781260	0.0000570
1.455E-06	5.0781835	5.0781265	0.0000570
1.99E-06	5.0781840	5.0781270	0.0000570
2.49E-06	5.0781845	5.0781275	0.0000570
3.002E-06	5.0781850	5.0781280	0.0000570
3.477E-06	5.0781855	5.0781285	0.0000570
3.968E-06	5.0781860	5.0781290	0.0000570
4.448E-06	5.0781865	5.0781294	0.0000571
4.943E-06	5.0781870	5.0781299	0.0000571
5.431E-06	5.0781875	5.0781304	0.0000571
5.909E-06	5.0781880	5.0781309	0.0000571
6.435E-06	5.0781885	5.0781314	0.0000571
6.929E-06	5.0781890	5.0781319	0.0000571
7.476E-06	5.0781895	5.0781325	0.0000570
7.916E-06	5.0781900	5.0781329	0.0000571
8.444E-06	5.0781905	5.0781334	0.0000571
8.9E-06	5.0781910	5.0781339	0.0000571
9.456E-06	5.0781915	5.0781345	0.0000570
9.906E-06	5.0781920	5.0781349	0.0000571
1.0388E-05	5.0781925	5.0781354	0.0000571
1.088E-05	5.0781930	5.0781359	0.0000571
1.14E-05	5.0781935	5.0781364	0.0000571
1.1925E-05	5.0781940	5.0781369	0.0000571
0.0000124	5.0781945	5.0781374	0.0000571
0.0000129	5.0781950	5.0781379	0.0000571

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001360	5.0780550	5.0779890	0.0000660
				-0.0001354	5.0780555	5.0779896	0.0000659
				-0.0001349	5.0780560	5.0779901	0.0000659
				-0.0001344	5.0780565	5.0779906	0.0000659
				-0.0001339	5.0780570	5.0779911	0.0000659
				-0.0001334	5.0780575	5.0779916	0.0000659
				-0.0001329	5.0780580	5.0779921	0.0000659
				-0.0001323	5.0780585	5.0779927	0.0000658
				-0.0001319	5.0780590	5.0779931	0.0000659
				-0.0001313	5.0780595	5.0779937	0.0000658
				-0.0001308	5.0780600	5.0779942	0.0000658
				-0.0001303	5.0780605	5.0779947	0.0000658
				-0.0001297	5.0780610	5.0779953	0.0000657
				-0.0001292	5.0780615	5.0779958	0.0000657
				-0.0001287	5.0780620	5.0779963	0.0000657
				-0.0001282	5.0780625	5.0779968	0.0000657
				-0.0001276	5.0780630	5.0779974	0.0000656
				-0.0001271	5.0780635	5.0779979	0.0000656
				-0.0001266	5.0780640	5.0779984	0.0000656
				-0.0001261	5.0780645	5.0779989	0.0000656
				-0.0001255	5.0780650	5.0779995	0.0000655
				-0.0001250	5.0780655	5.0780000	0.0000655
				-0.0001245	5.0780660	5.0780005	0.0000655
				-0.0001239	5.0780665	5.0780011	0.0000654
				-0.0001235	5.0780670	5.0780015	0.0000655
				-0.0001229	5.0780675	5.0780021	0.0000654
				-0.0001234	5.0780680	5.0780016	0.0000664
				-0.0001228	5.0780685	5.0780022	0.0000663
				-0.0001223	5.0780690	5.0780027	0.0000663
				-0.0001218	5.0780695	5.0780032	0.0000663
				-0.0001212	5.0780700	5.0780038	0.0000662
				-0.0001207	5.0780705	5.0780043	0.0000662
				-0.0001202	5.0780710	5.0780048	0.0000662
				-0.0001197	5.0780715	5.0780053	0.0000662
				-0.0001191	5.0780720	5.0780059	0.0000661
				-0.0001186	5.0780725	5.0780064	0.0000661
				-0.0001181	5.0780730	5.0780069	0.0000661
				-0.0001176	5.0780735	5.0780074	0.0000661
				-0.0001171	5.0780740	5.0780079	0.0000661
				-0.0001166	5.0780745	5.0780084	0.0000661
				-0.0001160	5.0780750	5.0780090	0.0000660
				-0.0001155	5.0780755	5.0780095	0.0000660
				-0.0001150	5.0780760	5.0780100	0.0000660
				-0.0001145	5.0780765	5.0780105	0.0000660
				-0.0001140	5.0780770	5.0780110	0.0000660
				-0.0001134	5.0780775	5.0780116	0.0000659
				-0.0001128	5.0780780	5.0780122	0.0000658
				-0.0001124	5.0780785	5.0780127	0.0000659
				-0.0001118	5.0780790	5.0780132	0.0000658
				-0.0001112	5.0780795	5.0780138	0.0000657
				-0.0001107	5.0780800	5.0780143	0.0000657
				-0.0001102	5.0780805	5.0780148	0.0000657
				-0.0001097	5.0780810	5.0780153	0.0000657
				-0.0001092	5.0780815	5.0780158	0.0000657
				-0.0001087	5.0780820	5.0780163	0.0000657
				-0.0001081	5.0780825	5.0780169	0.0000656
				-0.0001076	5.0780830	5.0780174	0.0000656
				-0.0001071	5.0780835	5.0780179	0.0000656
				-0.0001066	5.0780840	5.0780184	0.0000656
				-0.0001061	5.0780845	5.0780189	0.0000656
				-0.0001055	5.0780850	5.0780195	0.0000655
				-0.0001050	5.0780855	5.0780200	0.0000655
				-0.0001045	5.0780860	5.0780205	0.0000655
				-0.0001039	5.0780865	5.0780211	0.0000654
				-0.0001044	5.0780870	5.0780206	0.0000664
				-0.0001039	5.0780875	5.0780211	0.0000664
				-0.0001033	5.0780880	5.0780217	0.0000663
				-0.0001028	5.0780885	5.0780222	0.0000663
				-0.0001023	5.0780890	5.0780227	0.0000663
				-0.0001018	5.0780895	5.0780232	0.0000663
				-0.0001012	5.0780900	5.0780238	0.0000662
				-0.0001007	5.0780905	5.0780243	0.0000662
				-0.0001002	5.0780910	5.0780248	0.0000662
				-0.0000997	5.0780915	5.0780253	0.0000662
				-0.0000991	5.0780920	5.0780259	0.0000661
				-0.0000986	5.0780925	5.0780264	0.0000661
				-0.0000980	5.0780930	5.0780270	0.0000660
				-0.0000976	5.0780935	5.0780274	0.0000661
				-0.0000970	5.0780940	5.0780280	0.0000660
				-0.0000964	5.0780945	5.0780286	0.0000659
				-0.0000959	5.0780950	5.0780291	0.0000659
				-0.0000955	5.0780955	5.0780296	0.0000660
				-0.0000949	5.0780960	5.0780301	0.0000659
				-0.0000944	5.0780965	5.0780306	0.0000659
				-0.0000939	5.0780970	5.0780311	0.0000659
				-0.0000934	5.0780975	5.0780316	0.0000659
				-0.0000929	5.0780980	5.0780321	0.0000659
				-0.0000923	5.0780985	5.0780327	0.0000658
				-0.0000917	5.0780990	5.0780333	0.0000657
				-0.0000913	5.0780995	5.0780337	0.0000658
				-0.0000907	5.0781000	5.0780343	0.0000657
				-0.0000902	5.0781005	5.0780348	0.0000657
				-0.0000897	5.0781010	5.0780353	0.0000657
				-0.0000891	5.0781015	5.0780359	0.0000656
				-0.0000886	5.0781020	5.0780364	0.0000656
				-0.0000881	5.0781025	5.0780369	0.0000656
				-0.0000876	5.0781030	5.0780374	0.0000656
				-0.0000871	5.0781035	5.0780379	0.0000656
				-0.0000865	5.0781040	5.0780385	0.0000655
				-0.0000860	5.0781045	5.0780390	0.0000655
				-0.0000855	5.0781050	5.0780395	0.0000655
				-0.0000850	5.0781055	5.0780400	0.0000655
				-0.0000854	5.0781060	5.0780396	0.0000664
				-0.0000849	5.0781065	5.0780401	0.0000664
				-0.0000843	5.0781070	5.0780407	0.0000663
				-0.0000838	5.0781075	5.0780412	0.0000663
				-0.0000833	5.0781080	5.0780417	0.0000663
				-0.0000828	5.0781085	5.0780422	0.0000663
				-0.0000823	5.0781090	5.0780427	0.0000663
				-0.0000817	5.0781095	5.0780433	0.0000662
				-0.0000812	5.0781100	5.0780438	0.0000662
				-0.0000806	5.0781105	5.0780444	0.0000661
				-0.0000801	5.0781110	5.0780449	0.0000661
				-0.0000796	5.0781115	5.0780454	0.0000661
				-0.0000791	5.0781120	5.0780459	0.0000661
				-0.0000786	5.0781125	5.0780464	0.0000661
				-0.0000780	5.0781130	5.0780470	0.0000660
				-0.0000775	5.0781135	5.0780475	0.0000660
				-0.0000770	5.0781140	5.0780480	0.0000660
				-0.0000764	5.0781145	5.0780486	0.0000659
				-0.0000759	5.0781150	5.0780491	0.0000659
				-0.0000754	5.0781155	5.0780496	0.0000659
				-0.0000749	5.0781160	5.0780501	0.0000659
				-0.0000744	5.0781165	5.0780506	0.0000659
				-0.0000739	5.0781170	5.0780511	0.0000659
				-0.0000733	5.0781175	5.0780517	0.0000658
				-0.0000728	5.0781180	5.0780522	0.0000658
				-0.0000723	5.0781185	5.0780527	0.0000658
				-0.0000718	5.0781190	5.0780532	0.0000658
				-0.0000712	5.0781195	5.0780538	0.0000657
				-0.0000707	5.0781200	5.0780543	0.0000657
				-0.0000702	5.0781205	5.0780548	0.0000657
				-0.0000697	5.0781210	5.0780553	0.0000657
				-0.0000692	5.0781215	5.0780558	0.0000657
				-0.0000686	5.0781220	5.0780564	0.0000656
				-0.0000681	5.0781225	5.0780569	0.0000656
				-0.0000676	5.0781230	5.0780574	0.0000656
				-0.0000670	5.0781235	5.0780580	0.0000655
				-0.0000665	5.0781240	5.0780585	0.0000655
				-0.0000660	5.0781245	5.0780590	0.0000655
				-0.0000655	5.0781250	5.0780595	0.0000655
				-0.0000583	5.0781255	5.0780667	0.0000588
				-0.0000578	5.0781260	5.0780672	0.0000588
				-0.0000573	5.0781265	5.0780678	0.0000588
				-0.0000567	5.0781270	5.0780683	0.0000587
				-0.0000561	5.0781275	5.0780689	0.0000586
				-0.0000556	5.0781280	5.0780694	0.0000586
				-0.0000550	5.0781285	5.0780700	0.0000585
				-0.0000545	5.0781290	5.0780705	0.0000585
				-0.0000540	5.0781295	5.0780710	0.0000585
				-0.0000534	5.0781300	5.0780716	0.0000584
				-0.0000529	5.0781305	5.0780721	0.0000584
				-0.0000524	5.0781310	5.0780726	0.0000584
				-0.0000518	5.0781315	5.0780732	0.0000583
				-0.0000513	5.0781320	5.0780737	0.0000583
				-0.0000508	5.0781325	5.0780742	0.0000583
				-0.0000503	5.0781330	5.0780747	0.0000583
				-0.0000497	5.0781335	5.0780753	0.0000582
				-0.0000492	5.0781340	5.0780758	0.0000582
				-0.0000487	5.0781345	5.0780763	0.0000582
				-0.0000482	5.0781350	5.0780768	0.0000582
				-0.0000476	5.0781355	5.0780774	0.0000581
				-0.0000472	5.0781360	5.0780778	0.0000582
				-0.0000466	5.0781365	5.0780784	0.0000581
				-0.0000461	5.0781370	5.0780789	0.0000581
				-0.0000456	5.0781375	5.0780794	0.0000581
				-0.0000451	5.0781380	5.0780799	0.0000581
				-0.0000445	5.0781385	5.0780805	0.0000580
				-0.0000440	5.0781390	5.0780810	0.0000580
				-0.0000435	5.0781395	5.0780815	0.0000580
				-0.0000430	5.0781400	5.0780820	0.0000580
				-0.0000425	5.0781405	5.0780825	0.0000580
				-0.0000419	5.0781410	5.0780831	0.0000579
				-0.0000414	5.0781415	5.0780836	0.0000579
				-0.0000409	5.0781420	5.0780841	0.0000579
				-0.0000403	5.0781425	5.0780847	0.0000578
				-0.0000398	5.0781430	5.0780852	0.0000578
				-0.0000393	5.0781435	5.0780857	0.0000578
				-0.0000388	5.0781440	5.0780862	0.0000578
				-0.0000392	5.0781445	5.0780858	0.0000587
				-0.0000387	5.0781450	5.0780863	0.0000587
				-0.0000382	5.0781455	5.0780868	0.0000587
				-0.0000377	5.0781460	5.0780873	0.0000587
				-0.0000371	5.0781465	5.0780879	0.0000586
				-0.0000366	5.0781470	5.0780884	0.0000586
				-0.0000361	5.0781475	5.0780889	0.0000586
				-0.0000355	5.0781480	5.0780895	0.0000585
				-0.0000350	5.0781485	5.0780900	0.0000585
				-0.0000345	5.0781490	5.0780905	0.0000585
				-0.0000339	5.0781495	5.0780911	0.0000584
				-0.0000334	5.0781500	5.0780916	0.0000584
				-0.0000329	5.0781505	5.0780921	0.0000584
				-0.0000324	5.0781510	5.0780926	0.0000584
				-0.0000318	5.0781515	5.0780932	0.0000583
				-0.0000313	5.0781520	5.0780937	0.0000583
				-0.0000307	5.0781525	5.0780943	0.0000582
				-0.0000302	5.0781530	5.0780948	0.0000582
				-0.0000298	5.0781535	5.0780952	0.0000583
				-0.0000292	5.0781540	5.0780958	0.0000582
				-0.0000287	5.0781545	5.0780963	0.0000582
				-0.0000282	5.0781550	5.0780968	0.0000582
				-0.0000276	5.0781555	5.0780974	0.0000581
				-0.0000270	5.0781560	5.0780980	0.0000580
				-0.0000266	5.0781565	5.0780984	0.0000581
				-0.0000260	5.0781570	5.0780990	0.0000580
				-0.0000256	5.0781575	5.0780994	0.0000581
				-0.0000250	5.0781580	5.0781000	0.0000580
				-0.0000245	5.0781585	5.0781005	0.0000580
				-0.0000239	5.0781590	5.0781011	0.0000579
				-0.0000234	5.0781595	5.0781016	0.0000579
				-0.0000230	5.0781600	5.0781020	0.0000580
				-0.0000224	5.0781605	5.0781026	0.0000579
				-0.0000219	5.0781610	5.0781031	0.0000579
				-0.0000214	5.0781615	5.0781036	0.0000579
				-0.0000208	5.0781620	5.0781042	0.0000578
				-0.0000204	5.0781625	5.0781046	0.0000579
				-0.0000198	5.0781630	5.0781052	0.0000578
				-0.0000203	5.0781635	5.0781047	0.0000588
				-0.0000197	5.0781640	5.0781053	0.0000587
				-0.0000192	5.0781645	5.0781058	0.0000587
				-0.0000187	5.0781650	5.0781063	0.0000587
				-0.0000182	5.0781655	5.0781068	0.0000587
				-0.0000176	5.0781660	5.0781074	0.0000586
				-0.0000171	5.0781665	5.0781079	0.0000586
				-0.0000165	5.0781670	5.0781085	0.0000585
				-0.0000160	5.0781675	5.0781090	0.0000585
				-0.0000155	5.0781680	5.0781095	0.0000585
				-0.0000150	5.0781685	5.0781100	0.0000585
				-0.0000144	5.0781690	5.0781106	0.0000584
				-0.0000139	5.0781695	5.0781111	0.0000584
				-0.0000134	5.0781700	5.0781116	0.0000584
				-0.0000129	5.0781705	5.0781121	0.0000584
				-0.0000124	5.0781710	5.0781126	0.0000584
				-0.0000118	5.0781715	5.0781132	0.0000583
				-0.0000113	5.0781720	5.0781137	0.0000583
				-0.0000108	5.0781725	5.0781142	0.0000583
				-0.0000103	5.0781730	5.0781147	0.0000583
				-0.0000097	5.0781735	5.0781153	0.0000582
				-0.0000092	5.0781740	5.0781158	0.0000582
				-0.0000087	5.0781745	5.0781163	0.0000582
				-0.0000081	5.0781750	5.0781169	0.0000581
				-0.0000076	5.0781755	5.0781174	0.0000581
				-0.0000071	5.0781760	5.0781179	0.0000581
				-0.0000066	5.0781765	5.0781184	0.0000581
				-0.0000061	5.0781770	5.0781189	0.0000581
				-0.0000056	5.0781775	5.0781194	0.0000581
				-0.0000050	5.0781780	5.0781200	0.0000580
				-0.0000045	5.0781785	5.0781205	0.0000580
				-0.0000040	5.0781790	5.0781210	0.0000580
				-0.0000035	5.0781795	5.0781215	0.0000580
				-0.0000030	5.0781800	5.0781220	0.0000580
				-0.0000024	5.0781805	5.0781226	0.0000579
				-0.0000019	5.0781810	5.0781231	0.0000579
				-0.0000013	5.0781815	5.0781237	0.0000578
				-0.0000008	5.0781820	5.0781242	0.0000578
				-0.0000013	5.0781825	5.0781237	0.0000588
				-0.0000007	5.0781830	5.0781243	0.0000587
				-0.0000002	5.0781835	5.0781248	0.0000587
				0.0000003	5.0781840	5.0781253	0.0000587
				0.0000008	5.0781845	5.0781258	0.0000587
				0.0000014	5.0781850	5.0781264	0.0000586
				0.0000018	5.0781855	5.0781268	0.0000587
				0.0000024	5.0781860	5.0781274	0.0000586
				0.0000029	5.0781865	5.0781279	0.0000586
				0.0000034	5.0781870	5.0781284	0.0000586
				0.0000040	5.0781875	5.0781290	0.0000585
				0.0000046	5.0781880	5.0781296	0.0000584
				0.0000051	5.0781885	5.0781301	0.0000584
				0.0000056	5.0781890	5.0781306	0.0000584
				0.0000061	5.0781895	5.0781311	0.0000584
				0.0000066	5.0781900	5.0781316	0.0000584
				0.0000071	5.0781905	5.0781321	0.0000584
				0.0000077	5.0781910	5.0781327	0.0000583
				0.0000082	5.0781915	5.0781332	0.0000583
				0.0000087	5.0781920	5.0781337	0.0000583
				0.0000093	5.0781925	5.0781343	0.0000582
				0.0000098	5.0781930	5.0781348	0.0000582
				0.0000103	5.0781935	5.0781353	0.0000582
				0.0000108	5.0781940	5.0781358	0.0000582
				0.0000114	5.0781945	5.0781364	0.0000581
				0.0000119	5.0781950	5.0781369	0.0000581

compact_2012_serial=20190606_02
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001426	5.0780550	5.0779824	7.2636E-05
					-0.0001427	5.0780555	5.0779823	7.3155E-05
					-0.0001427	5.0780560	5.0779823	7.3664E-05
					-0.0001426	5.0780565	5.0779824	7.4117E-05
					-0.0001427	5.0780570	5.0779823	7.4669E-05
					-0.0001427	5.0780575	5.0779823	7.5157E-05
					-0.0001427	5.0780580	5.0779823	7.5708E-05
					-0.0001426	5.0780585	5.0779824	7.6122E-05
					-0.0001426	5.0780590	5.0779824	7.6646E-05
					-0.0001427	5.0780595	5.0779823	7.7171E-05
					-0.0001426	5.0780600	5.0779824	7.7625E-05
					-0.0001427	5.0780605	5.0779823	7.8175E-05
					-0.0001426	5.0780610	5.0779824	7.8618E-05
					-0.0001427	5.0780615	5.0779824	7.915E-05
					-0.0001427	5.0780620	5.0779823	7.9691E-05
					-0.0001427	5.0780625	5.0779823	8.017E-05
					-0.0001427	5.0780630	5.0779823	8.0674E-05
					-0.0001426	5.0780635	5.0779824	8.1134E-05
					-0.0001427	5.0780640	5.0779824	8.165E-05
					-0.0001426	5.0780645	5.0779824	8.2141E-05
					-0.0001427	5.0780650	5.0779823	8.2687E-05
					-0.0001427	5.0780655	5.0779823	8.3182E-05
					-0.0001427	5.0780660	5.0779823	8.3674E-05
					-0.0001426	5.0780665	5.0779824	8.4137E-05
					-0.0001426	5.0780670	5.0779824	8.463E-05
					-0.0001427	5.0780675	5.0779823	8.5155E-05
					-0.0001236	5.0780680	5.0780014	6.6634E-05
					-0.0001236	5.0780685	5.0780014	6.7108E-05
					-0.0001236	5.0780690	5.0780014	6.7583E-05
					-0.0001236	5.0780695	5.0780014	6.8063E-05
					-0.0001236	5.0780700	5.0780014	6.8619E-05
					-0.0001236	5.0780705	5.0780014	6.9121E-05
					-0.0001236	5.0780710	5.0780014	6.9575E-05
					-0.0001236	5.0780715	5.0780014	7.0054E-05
					-0.0001236	5.0780720	5.0780014	7.0612E-05
					-0.0001236	5.0780725	5.0780014	7.1128E-05
					-0.0001236	5.0780730	5.0780014	7.1635E-05
					-0.0001236	5.0780735	5.0780014	7.2127E-05
					-0.0001236	5.0780740	5.0780014	7.2642E-05
					-0.0001236	5.0780745	5.0780014	7.3128E-05
					-0.0001236	5.0780750	5.0780014	7.3637E-05
					-0.0001236	5.0780755	5.0780014	7.4072E-05
					-0.0001236	5.0780760	5.0780014	7.457E-05
					-0.0001236	5.0780765	5.0780014	7.5108E-05
					-0.0001236	5.0780770	5.0780014	7.5626E-05
					-0.0001236	5.0780775	5.0780014	7.6102E-05
					-0.0001236	5.0780780	5.0780014	7.6555E-05
					-0.0001236	5.0780785	5.0780014	7.7089E-05
					-0.0001236	5.0780790	5.0780014	7.7592E-05
					-0.0001235	5.0780795	5.0780015	7.8044E-05
					-0.0001236	5.0780800	5.0780014	7.8579E-05
					-0.0001236	5.0780805	5.0780014	7.9067E-05
					-0.0001236	5.0780810	5.0780014	7.9578E-05
					-0.0001236	5.0780815	5.0780014	8.0076E-05
					-0.0001236	5.0780820	5.0780014	8.056E-05
					-0.0001236	5.0780825	5.0780014	8.1094E-05
					-0.0001236	5.0780830	5.0780014	8.1559E-05
					-0.0001236	5.0780835	5.0780014	8.2065E-05
					-0.0001235	5.0780840	5.0780015	8.2547E-05
					-0.0001235	5.0780845	5.0780015	8.3045E-05
					-0.0001236	5.0780850	5.0780014	8.3608E-05
					-0.0001236	5.0780855	5.0780014	8.4097E-05
					-0.0001235	5.0780860	5.0780015	8.4542E-05
					-0.0001235	5.0780865	5.0780015	8.501E-05
					-0.0001045	5.0780870	5.0780205	6.6475E-05
					-0.0001045	5.0780875	5.0780205	6.6996E-05
					-0.0001045	5.0780880	5.0780205	6.7459E-05
					-0.0001045	5.0780885	5.0780205	6.7971E-05
					-0.0001045	5.0780890	5.0780205	6.8497E-05
					-0.0001045	5.0780895	5.0780205	6.8976E-05
					-0.0001045	5.0780900	5.0780205	6.9496E-05
					-0.0001045	5.0780905	5.0780205	6.9993E-05
					-0.0001045	5.0780910	5.0780205	7.0468E-05
					-0.0001045	5.0780915	5.0780205	7.0983E-05
					-0.0001045	5.0780920	5.0780205	7.1522E-05
					-0.0001045	5.0780925	5.0780205	7.1991E-05
					-0.0001045	5.0780930	5.0780205	7.2466E-05
					-0.0001045	5.0780935	5.0780205	7.3015E-05
					-0.0001045	5.0780940	5.0780205	7.3507E-05
					-0.0001045	5.0780945	5.0780205	7.3988E-05
					-0.0001045	5.0780950	5.0780205	7.4528E-05
					-0.0001045	5.0780955	5.0780205	7.4982E-05
					-0.0001045	5.0780960	5.0780205	7.55E-05
					-0.0001045	5.0780965	5.0780205	7.598E-05
					-0.0001045	5.0780970	5.0780205	7.6483E-05
					-0.0001045	5.0780975	5.0780205	7.6975E-05
					-0.0001045	5.0780980	5.0780205	7.7483E-05
					-0.0001045	5.0780985	5.0780205	7.8009E-05
					-0.0001045	5.0780990	5.0780205	7.848E-05
					-0.0001045	5.0780995	5.0780205	7.8996E-05
					-0.0001045	5.0781000	5.0780205	7.9467E-05
					-0.0001045	5.0781005	5.0780205	7.997E-05
					-0.0001045	5.0781010	5.0780205	8.0472E-05
					-0.0001044	5.0781015	5.0780206	8.0938E-05
					-0.0001044	5.0781020	5.0780206	8.1433E-05
					-0.0001044	5.0781025	5.0780206	8.1932E-05
					-0.0001044	5.0781030	5.0780206	8.2414E-05
					-0.0001044	5.0781035	5.0780206	8.2918E-05
					-0.0001045	5.0781040	5.0780205	8.3461E-05
					-0.0001044	5.0781045	5.0780206	8.3937E-05
					-0.0001045	5.0781050	5.0780205	8.4478E-05
					-0.0001044	5.0781055	5.0780206	8.4936E-05
					-0.0000854	5.0781060	5.0780396	6.639E-05
					-0.0000855	5.0781065	5.0780395	6.6961E-05
					-0.0000854	5.0781070	5.0780396	6.7449E-05
					-0.0000854	5.0781075	5.0780396	6.7927E-05
					-0.0000854	5.0781080	5.0780396	6.8427E-05
					-0.0000854	5.0781085	5.0780396	6.8911E-05
					-0.0000854	5.0781090	5.0780396	6.9366E-05
					-0.0000855	5.0781095	5.0780395	6.9959E-05
					-0.0000854	5.0781100	5.0780396	7.0425E-05
					-0.0000854	5.0781105	5.0780396	7.0945E-05
					-0.0000854	5.0781110	5.0780396	7.1386E-05
					-0.0000854	5.0781115	5.0780396	7.1926E-05
					-0.0000854	5.0781120	5.0780396	7.243E-05
					-0.0000854	5.0781125	5.0780396	7.2889E-05
					-0.0000854	5.0781130	5.0780396	7.3402E-05
					-0.0000854	5.0781135	5.0780396	7.3917E-05
					-0.0000854	5.0781140	5.0780396	7.4427E-05
					-0.0000854	5.0781145	5.0780396	7.4883E-05
					-0.0000854	5.0781150	5.0780396	7.5386E-05
					-0.0000854	5.0781155	5.0780396	7.5871E-05
					-0.0000854	5.0781160	5.0780396	7.6355E-05
					-0.0000854	5.0781165	5.0780396	7.6862E-05
					-0.0000854	5.0781170	5.0780396	7.7428E-05
					-0.0000854	5.0781175	5.0780396	7.79E-05
					-0.0000854	5.0781180	5.0780396	7.8444E-05
					-0.0000854	5.0781185	5.0780396	7.8915E-05
					-0.0000854	5.0781190	5.0780396	7.9421E-05
					-0.0000854	5.0781195	5.0780396	7.9925E-05
					-0.0000854	5.0781200	5.0780396	8.0427E-05
					-0.0000855	5.0781205	5.0780395	8.0983E-05
					-0.0000855	5.0781210	5.0780395	8.146E-05
					-0.0000854	5.0781215	5.0780396	8.1915E-05
					-0.0000854	5.0781220	5.0780396	8.2422E-05
					-0.0000855	5.0781225	5.0780395	8.2964E-05
					-0.0000854	5.0781230	5.0780396	8.3435E-05
					-0.0000854	5.0781235	5.0780396	8.391E-05
					-0.0000854	5.0781240	5.0780396	8.4412E-05
					-0.0000854	5.0781245	5.0780396	8.4929E-05
					-0.0000855	5.0781250	5.0780395	8.5479E-05
					-0.0000587	5.0781255	5.0780663	5.9168E-05
					-0.0000587	5.0781260	5.0780663	5.9666E-05
					-0.0000587	5.0781265	5.0780663	6.0161E-05
					-0.0000586	5.0781270	5.0780664	6.0637E-05
					-0.0000587	5.0781275	5.0780663	6.1174E-05
					-0.0000587	5.0781280	5.0780663	6.1688E-05
					-0.0000587	5.0781285	5.0780663	6.2197E-05
					-0.0000587	5.0781290	5.0780663	6.2702E-05
					-0.0000587	5.0781295	5.0780663	6.3219E-05
					-0.0000587	5.0781300	5.0780663	6.3702E-05
					-0.0000587	5.0781305	5.0780663	6.4214E-05
					-0.0000587	5.0781310	5.0780664	6.465E-05
					-0.0000587	5.0781315	5.0780663	6.5165E-05
					-0.0000587	5.0781320	5.0780663	6.5692E-05
					-0.0000587	5.0781325	5.0780663	6.6191E-05
					-0.0000586	5.0781330	5.0780664	6.6642E-05
					-0.0000587	5.0781335	5.0780663	6.7168E-05
					-0.0000587	5.0781340	5.0780663	6.7718E-05
					-0.0000587	5.0781345	5.0780663	6.8187E-05
					-0.0000587	5.0781350	5.0780663	6.8714E-05
					-0.0000587	5.0781355	5.0780663	6.9154E-05
					-0.0000586	5.0781360	5.0780664	6.9644E-05
					-0.0000586	5.0781365	5.0780664	7.0117E-05
					-0.0000587	5.0781370	5.0780663	7.0705E-05
					-0.0000587	5.0781375	5.0780663	7.1178E-05
					-0.0000587	5.0781380	5.0780663	7.1691E-05
					-0.0000586	5.0781385	5.0780664	7.2135E-05
					-0.0000587	5.0781390	5.0780663	7.2678E-05
					-0.0000586	5.0781395	5.0780664	7.3134E-05
					-0.0000587	5.0781400	5.0780663	7.3685E-05
					-0.0000587	5.0781405	5.0780663	7.4171E-05
					-0.0000587	5.0781410	5.0780663	7.4716E-05
					-0.0000587	5.0781415	5.0780663	7.5213E-05
					-0.0000587	5.0781420	5.0780663	7.5653E-05
					-0.0000586	5.0781425	5.0780664	7.6123E-05
					-0.0000586	5.0781430	5.0780664	7.6645E-05
					-0.0000586	5.0781435	5.0780664	7.7145E-05
					-0.0000587	5.0781440	5.0780663	7.767E-05
					-0.0000396	5.0781445	5.0780854	5.9131E-05
					-0.0000396	5.0781450	5.0780854	5.9647E-05
					-0.0000396	5.0781455	5.0780854	6.0116E-05
					-0.0000396	5.0781460	5.0780854	6.0619E-05
					-0.0000396	5.0781465	5.0780854	6.1129E-05
					-0.0000396	5.0781470	5.0780854	6.1642E-05
					-0.0000396	5.0781475	5.0780854	6.2131E-05
					-0.0000396	5.0781480	5.0780854	6.2628E-05
					-0.0000396	5.0781485	5.0780854	6.3119E-05
					-0.0000396	5.0781490	5.0780854	6.3631E-05
					-0.0000396	5.0781495	5.0780854	6.4104E-05
					-0.0000396	5.0781500	5.0780854	6.4613E-05
					-0.0000397	5.0781505	5.0780853	6.5168E-05
					-0.0000397	5.0781510	5.0780853	6.5652E-05
					-0.0000397	5.0781515	5.0780853	6.6161E-05
					-0.0000396	5.0781520	5.0780854	6.6641E-05
					-0.0000397	5.0781525	5.0780853	6.7177E-05
					-0.0000396	5.0781530	5.0780854	6.764E-05
					-0.0000396	5.0781535	5.0780854	6.8107E-05
					-0.0000397	5.0781540	5.0780853	6.8659E-05
					-0.0000397	5.0781545	5.0780853	6.9151E-05
					-0.0000396	5.0781550	5.0780854	6.9646E-05
					-0.0000397	5.0781555	5.0780854	7.015E-05
					-0.0000396	5.0781560	5.0780854	7.0624E-05
					-0.0000396	5.0781565	5.0780854	7.114E-05
					-0.0000396	5.0781570	5.0780854	7.1632E-05
					-0.0000396	5.0781575	5.0780854	7.2069E-05
					-0.0000396	5.0781580	5.0780854	7.2646E-05
					-0.0000396	5.0781585	5.0780854	7.3134E-05
					-0.0000396	5.0781590	5.0780854	7.3607E-05
					-0.0000396	5.0781595	5.0780854	7.412E-05
					-0.0000396	5.0781600	5.0780854	7.4645E-05
					-0.0000397	5.0781605	5.0780853	7.516E-05
					-0.0000397	5.0781610	5.0780853	7.5659E-05
					-0.0000397	5.0781615	5.0780853	7.6161E-05
					-0.0000397	5.0781620	5.0780853	7.6657E-05
					-0.0000396	5.0781625	5.0780854	7.7116E-05
					-0.0000397	5.0781630	5.0780853	7.7651E-05
					-0.0000206	5.0781635	5.0781044	5.9054E-05
					-0.0000206	5.0781640	5.0781044	5.9553E-05
					-0.0000206	5.0781645	5.0781044	6.0063E-05
					-0.0000206	5.0781650	5.0781044	6.0558E-05
					-0.0000206	5.0781655	5.0781044	6.1061E-05
					-0.0000206	5.0781660	5.0781044	6.16E-05
					-0.0000205	5.0781665	5.0781045	6.2037E-05
					-0.0000205	5.0781670	5.0781045	6.2502E-05
					-0.0000206	5.0781675	5.0781044	6.3085E-05
					-0.0000205	5.0781680	5.0781045	6.3507E-05
					-0.0000205	5.0781685	5.0781045	6.4049E-05
					-0.0000206	5.0781690	5.0781044	6.4566E-05
					-0.0000205	5.0781695	5.0781045	6.5024E-05
					-0.0000206	5.0781700	5.0781044	6.5558E-05
					-0.0000205	5.0781705	5.0781045	6.5994E-05
					-0.0000206	5.0781710	5.0781044	6.6551E-05
					-0.0000206	5.0781715	5.0781044	6.7084E-05
					-0.0000206	5.0781720	5.0781044	6.7602E-05
					-0.0000206	5.0781725	5.0781044	6.8092E-05
					-0.0000206	5.0781730	5.0781044	6.8586E-05
					-0.0000206	5.0781735	5.0781044	6.9095E-05
					-0.0000206	5.0781740	5.0781044	6.9581E-05
					-0.0000205	5.0781745	5.0781045	7.0039E-05
					-0.0000206	5.0781750	5.0781044	7.0603E-05
					-0.0000206	5.0781755	5.0781044	7.1088E-05
					-0.0000206	5.0781760	5.0781044	7.1568E-05
					-0.0000205	5.0781765	5.0781045	7.2047E-05
					-0.0000206	5.0781770	5.0781044	7.2584E-05
					-0.0000206	5.0781775	5.0781044	7.3106E-05
					-0.0000206	5.0781780	5.0781044	7.3572E-05
					-0.0000206	5.0781785	5.0781044	7.4104E-05
					-0.0000206	5.0781790	5.0781044	7.4611E-05
					-0.0000206	5.0781795	5.0781044	7.5136E-05
					-0.0000206	5.0781800	5.0781044	7.5574E-05
					-0.0000206	5.0781805	5.0781044	7.611E-05
					-0.0000206	5.0781810	5.0781044	7.6606E-05
					-0.0000206	5.0781815	5.0781044	7.7115E-05
					-0.0000206	5.0781820	5.0781044	7.7614E-05
					-0.0000016	5.0781825	5.0781234	5.9079E-05
					-0.0000016	5.0781830	5.0781234	5.9568E-05
					-0.0000016	5.0781835	5.0781234	6.0057E-05
					-0.0000015	5.0781840	5.0781235	6.0476E-05
					-0.0000015	5.0781845	5.0781235	6.1011E-05
					-0.0000015	5.0781850	5.0781235	6.147E-05
					-0.0000015	5.0781855	5.0781235	6.2002E-05
					-0.0000015	5.0781860	5.0781235	6.2493E-05
					-0.0000015	5.0781865	5.0781235	6.3004E-05
					-0.0000015	5.0781870	5.0781235	6.3505E-05
					-0.0000015	5.0781875	5.0781235	6.3953E-05
					-0.0000015	5.0781880	5.0781235	6.4458E-05
					-0.0000015	5.0781885	5.0781235	6.4951E-05
					-0.0000015	5.0781890	5.0781235	6.5514E-05
					-0.0000015	5.0781895	5.0781235	6.6005E-05
					-0.0000015	5.0781900	5.0781235	6.6511E-05
					-0.0000015	5.0781905	5.0781235	6.701E-05
					-0.0000015	5.0781910	5.0781235	6.7496E-05
					-0.0000015	5.0781915	5.0781235	6.8046E-05
					-0.0000016	5.0781920	5.0781234	6.8569E-05
					-0.0000015	5.0781925	5.0781235	6.9031E-05
					-0.0000015	5.0781930	5.0781235	6.9523E-05
					-0.0000015	5.0781935	5.0781235	7.0033E-05
					-0.0000015	5.0781940	5.0781235	7.0504E-05
					-0.0000015	5.0781945	5.0781235	7.1013E-05
					-0.0000015	5.0781950	5.0781235	7.1492E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V