## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_72
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=4.765625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000140319	4.7655550	4.7654847	0.0000703
0.000139483	4.7655555	4.7654855	0.0000700
0.000138903	4.7655560	4.7654861	0.0000699
0.000138336	4.7655565	4.7654867	0.0000698
0.000137811	4.7655570	4.7654872	0.0000698
0.000137282	4.7655575	4.7654877	0.0000698
0.000136783	4.7655580	4.7654882	0.0000698
0.000136243	4.7655585	4.7654888	0.0000697
0.000135778	4.7655590	4.7654892	0.0000698
0.000135269	4.7655595	4.7654897	0.0000698
0.000134725	4.7655600	4.7654903	0.0000697
0.000134233	4.7655605	4.7654908	0.0000697
0.000133728	4.7655610	4.7654913	0.0000697
0.000133227	4.7655615	4.7654918	0.0000697
0.000132777	4.7655620	4.7654922	0.0000698
0.000132162	4.7655625	4.7654928	0.0000697
0.000131678	4.7655630	4.7654933	0.0000697
0.000131198	4.7655635	4.7654938	0.0000697
0.000130674	4.7655640	4.7654943	0.0000697
0.000130197	4.7655645	4.7654948	0.0000697
0.000129642	4.7655650	4.7654954	0.0000696
0.000129169	4.7655655	4.7654958	0.0000697
0.000128661	4.7655660	4.7654963	0.0000697
0.000128152	4.7655665	4.7654968	0.0000697
0.000127645	4.7655670	4.7654974	0.0000696
0.000127128	4.7655675	4.7654979	0.0000696
0.000126722	4.7655680	4.7654983	0.0000697
0.00012622	4.7655685	4.7654988	0.0000697
0.000125646	4.7655690	4.7654994	0.0000696
0.000125129	4.7655695	4.7654999	0.0000696
0.000124594	4.7655700	4.7655004	0.0000696
0.000124036	4.7655705	4.7655010	0.0000695
0.000123541	4.7655710	4.7655015	0.0000695
0.000123056	4.7655715	4.7655019	0.0000696
0.000122568	4.7655720	4.7655024	0.0000696
0.000122021	4.7655725	4.7655030	0.0000695
0.000121395	4.7655730	4.7655036	0.0000694
0.000120843	4.7655735	4.7655042	0.0000693
0.000120303	4.7655740	4.7655047	0.0000693
0.000119752	4.7655745	4.7655052	0.0000693
0.000119342	4.7655750	4.7655057	0.0000693
0.00011887	4.7655755	4.7655061	0.0000694
0.000118388	4.7655760	4.7655066	0.0000694
0.000117925	4.7655765	4.7655071	0.0000694
0.000117373	4.7655770	4.7655076	0.0000694
0.000116913	4.7655775	4.7655081	0.0000694
0.000116379	4.7655780	4.7655086	0.0000694
0.000115898	4.7655785	4.7655091	0.0000694
0.000115441	4.7655790	4.7655096	0.0000694
0.00011491	4.7655795	4.7655101	0.0000694
0.000114391	4.7655800	4.7655106	0.0000694
0.00011392	4.7655805	4.7655111	0.0000694
0.000113446	4.7655810	4.7655116	0.0000694
0.000112885	4.7655815	4.7655121	0.0000694
0.000112339	4.7655820	4.7655127	0.0000693
0.000111889	4.7655825	4.7655131	0.0000694
0.000111388	4.7655830	4.7655136	0.0000694
0.000110919	4.7655835	4.7655141	0.0000694
0.00011037	4.7655840	4.7655146	0.0000694
0.000109904	4.7655845	4.7655151	0.0000694
0.000109343	4.7655850	4.7655157	0.0000693
0.000108746	4.7655855	4.7655163	0.0000692
0.00010827	4.7655860	4.7655167	0.0000693
0.000107767	4.7655865	4.7655172	0.0000693
0.000107426	4.7655870	4.7655176	0.0000694
0.00010694	4.7655875	4.7655181	0.0000694
0.000106447	4.7655880	4.7655186	0.0000694
0.000105983	4.7655885	4.7655190	0.0000695
0.000105453	4.7655890	4.7655195	0.0000695
0.000104972	4.7655895	4.7655200	0.0000695
0.000104484	4.7655900	4.7655205	0.0000695
0.000103976	4.7655905	4.7655210	0.0000695
0.000103478	4.7655910	4.7655215	0.0000695
0.000102949	4.7655915	4.7655221	0.0000694
0.000102456	4.7655920	4.7655225	0.0000695
0.000101904	4.7655925	4.7655231	0.0000694
0.000101428	4.7655930	4.7655236	0.0000694
0.000100969	4.7655935	4.7655240	0.0000695
0.000100414	4.7655940	4.7655246	0.0000694
9.9877E-05	4.7655945	4.7655251	0.0000694
9.9407E-05	4.7655950	4.7655256	0.0000694
9.8863E-05	4.7655955	4.7655261	0.0000694
9.8327E-05	4.7655960	4.7655267	0.0000693
9.7749E-05	4.7655965	4.7655273	0.0000692
9.7237E-05	4.7655970	4.7655278	0.0000692
9.6661E-05	4.7655975	4.7655283	0.0000692
9.6128E-05	4.7655980	4.7655289	0.0000691
9.5634E-05	4.7655985	4.7655294	0.0000691
9.5165E-05	4.7655990	4.7655298	0.0000692
9.4618E-05	4.7655995	4.7655304	0.0000691
9.4112E-05	4.7656000	4.7655309	0.0000691
9.362E-05	4.7656005	4.7655314	0.0000691
9.3148E-05	4.7656010	4.7655319	0.0000691
9.2635E-05	4.7656015	4.7655324	0.0000691
9.2171E-05	4.7656020	4.7655328	0.0000692
9.1677E-05	4.7656025	4.7655333	0.0000692
9.1192E-05	4.7656030	4.7655338	0.0000692
9.072E-05	4.7656035	4.7655343	0.0000692
9.0246E-05	4.7656040	4.7655348	0.0000692
8.9701E-05	4.7656045	4.7655353	0.0000692
8.9195E-05	4.7656050	4.7655358	0.0000692
8.8722E-05	4.7656055	4.7655363	0.0000692
8.8229E-05	4.7656060	4.7655368	0.0000692
8.7713E-05	4.7656065	4.7655373	0.0000692
8.7242E-05	4.7656070	4.7655378	0.0000692
8.678E-05	4.7656075	4.7655382	0.0000693
8.6271E-05	4.7656080	4.7655387	0.0000693
8.5826E-05	4.7656085	4.7655392	0.0000693
8.5347E-05	4.7656090	4.7655397	0.0000693
8.4799E-05	4.7656095	4.7655402	0.0000693
8.4312E-05	4.7656100	4.7655407	0.0000693
8.3842E-05	4.7656105	4.7655412	0.0000693
8.3374E-05	4.7656110	4.7655416	0.0000694
8.2889E-05	4.7656115	4.7655421	0.0000694
8.2377E-05	4.7656120	4.7655426	0.0000694
8.1951E-05	4.7656125	4.7655430	0.0000695
8.1421E-05	4.7656130	4.7655436	0.0000694
8.0904E-05	4.7656135	4.7655441	0.0000694
8.0393E-05	4.7656140	4.7655446	0.0000694
7.9894E-05	4.7656145	4.7655451	0.0000694
7.9375E-05	4.7656150	4.7655456	0.0000694
7.8898E-05	4.7656155	4.7655461	0.0000694
7.8399E-05	4.7656160	4.7655466	0.0000694
7.7953E-05	4.7656165	4.7655470	0.0000695
7.7426E-05	4.7656170	4.7655476	0.0000694
7.6898E-05	4.7656175	4.7655481	0.0000694
7.6426E-05	4.7656180	4.7655486	0.0000694
7.5911E-05	4.7656185	4.7655491	0.0000694
7.5451E-05	4.7656190	4.7655495	0.0000695
7.4881E-05	4.7656195	4.7655501	0.0000694
7.4416E-05	4.7656200	4.7655506	0.0000694
7.3887E-05	4.7656205	4.7655511	0.0000694
7.3412E-05	4.7656210	4.7655516	0.0000694
7.2889E-05	4.7656215	4.7655521	0.0000694
7.2281E-05	4.7656220	4.7655527	0.0000693
7.1729E-05	4.7656225	4.7655533	0.0000692
7.1203E-05	4.7656230	4.7655538	0.0000692
7.0704E-05	4.7656235	4.7655543	0.0000692
7.0137E-05	4.7656240	4.7655549	0.0000691
6.9626E-05	4.7656245	4.7655554	0.0000691
6.9142E-05	4.7656250	4.7655559	0.0000691
6.8855E-05	4.7656255	4.7655561	0.0000694
6.84E-05	4.7656260	4.7655566	0.0000694
6.7821E-05	4.7656265	4.7655572	0.0000693
6.7322E-05	4.7656270	4.7655577	0.0000693
6.6805E-05	4.7656275	4.7655582	0.0000693
6.6262E-05	4.7656280	4.7655587	0.0000693
6.5717E-05	4.7656285	4.7655593	0.0000692
6.5173E-05	4.7656290	4.7655598	0.0000692
6.4625E-05	4.7656295	4.7655604	0.0000691
6.4163E-05	4.7656300	4.7655608	0.0000692
6.3686E-05	4.7656305	4.7655613	0.0000692
6.3192E-05	4.7656310	4.7655618	0.0000692
6.2705E-05	4.7656315	4.7655623	0.0000692
6.2148E-05	4.7656320	4.7655629	0.0000691
6.173E-05	4.7656325	4.7655633	0.0000692
6.1262E-05	4.7656330	4.7655637	0.0000693
6.0785E-05	4.7656335	4.7655642	0.0000693
6.0282E-05	4.7656340	4.7655647	0.0000693
5.9793E-05	4.7656345	4.7655652	0.0000693
5.9296E-05	4.7656350	4.7655657	0.0000693
5.8775E-05	4.7656355	4.7655662	0.0000693
5.8295E-05	4.7656360	4.7655667	0.0000693
5.7803E-05	4.7656365	4.7655672	0.0000693
5.7322E-05	4.7656370	4.7655677	0.0000693
5.6844E-05	4.7656375	4.7655682	0.0000693
5.6333E-05	4.7656380	4.7655687	0.0000693
5.5811E-05	4.7656385	4.7655692	0.0000693
5.5313E-05	4.7656390	4.7655697	0.0000693
5.4756E-05	4.7656395	4.7655702	0.0000693
5.423E-05	4.7656400	4.7655708	0.0000692
5.3676E-05	4.7656405	4.7655713	0.0000692
5.3174E-05	4.7656410	4.7655718	0.0000692
5.265E-05	4.7656415	4.7655724	0.0000692
5.2099E-05	4.7656420	4.7655729	0.0000691
5.1617E-05	4.7656425	4.7655734	0.0000691
5.1109E-05	4.7656430	4.7655739	0.0000691
5.055E-05	4.7656435	4.7655745	0.0000691
5.0059E-05	4.7656440	4.7655749	0.0000691
4.9844E-05	4.7656445	4.7655752	0.0000693
4.9307E-05	4.7656450	4.7655757	0.0000693
4.8799E-05	4.7656455	4.7655762	0.0000693
4.8377E-05	4.7656460	4.7655766	0.0000694
4.7909E-05	4.7656465	4.7655771	0.0000694
4.7394E-05	4.7656470	4.7655776	0.0000694
4.6997E-05	4.7656475	4.7655780	0.0000695
4.6515E-05	4.7656480	4.7655785	0.0000695
4.598E-05	4.7656485	4.7655790	0.0000695
4.5509E-05	4.7656490	4.7655795	0.0000695
4.5053E-05	4.7656495	4.7655799	0.0000696
4.4573E-05	4.7656500	4.7655804	0.0000696
4.4103E-05	4.7656505	4.7655809	0.0000696
4.3579E-05	4.7656510	4.7655814	0.0000696
4.3026E-05	4.7656515	4.7655820	0.0000695
4.2571E-05	4.7656520	4.7655824	0.0000696
4.198E-05	4.7656525	4.7655830	0.0000695
4.1462E-05	4.7656530	4.7655835	0.0000695
4.0987E-05	4.7656535	4.7655840	0.0000695
4.045E-05	4.7656540	4.7655846	0.0000695
3.9885E-05	4.7656545	4.7655851	0.0000694
3.9368E-05	4.7656550	4.7655856	0.0000694
3.886E-05	4.7656555	4.7655861	0.0000694
3.8333E-05	4.7656560	4.7655867	0.0000693
3.7827E-05	4.7656565	4.7655872	0.0000693
3.7256E-05	4.7656570	4.7655877	0.0000693
3.672E-05	4.7656575	4.7655883	0.0000692
3.6183E-05	4.7656580	4.7655888	0.0000692
3.5654E-05	4.7656585	4.7655893	0.0000692
3.5154E-05	4.7656590	4.7655898	0.0000692
3.462E-05	4.7656595	4.7655904	0.0000691
3.4201E-05	4.7656600	4.7655908	0.0000692
3.3621E-05	4.7656605	4.7655914	0.0000691
3.3022E-05	4.7656610	4.7655920	0.0000690
3.2507E-05	4.7656615	4.7655925	0.0000690
3.1946E-05	4.7656620	4.7655931	0.0000689
3.1403E-05	4.7656625	4.7655936	0.0000689
3.0863E-05	4.7656630	4.7655941	0.0000689
3.055E-05	4.7656635	4.7655945	0.0000691
3.0093E-05	4.7656640	4.7655949	0.0000691
2.9611E-05	4.7656645	4.7655954	0.0000691
2.9152E-05	4.7656650	4.7655958	0.0000692
2.8662E-05	4.7656655	4.7655963	0.0000692
2.8188E-05	4.7656660	4.7655968	0.0000692
2.7712E-05	4.7656665	4.7655973	0.0000692
2.7206E-05	4.7656670	4.7655978	0.0000692
2.6685E-05	4.7656675	4.7655983	0.0000692
2.6174E-05	4.7656680	4.7655988	0.0000692
2.5712E-05	4.7656685	4.7655993	0.0000692
2.5205E-05	4.7656690	4.7655998	0.0000692
2.4701E-05	4.7656695	4.7656003	0.0000692
2.4246E-05	4.7656700	4.7656008	0.0000692
2.3737E-05	4.7656705	4.7656013	0.0000692
2.3282E-05	4.7656710	4.7656017	0.0000693
2.2776E-05	4.7656715	4.7656022	0.0000693
2.2262E-05	4.7656720	4.7656027	0.0000693
2.1712E-05	4.7656725	4.7656033	0.0000692
2.1187E-05	4.7656730	4.7656038	0.0000692
2.0684E-05	4.7656735	4.7656043	0.0000692
2.015E-05	4.7656740	4.7656049	0.0000692
1.9604E-05	4.7656745	4.7656054	0.0000691
1.9131E-05	4.7656750	4.7656059	0.0000691
1.8667E-05	4.7656755	4.7656063	0.0000692
1.8184E-05	4.7656760	4.7656068	0.0000692
1.7685E-05	4.7656765	4.7656073	0.0000692
1.714E-05	4.7656770	4.7656079	0.0000691
1.6623E-05	4.7656775	4.7656084	0.0000691
1.6158E-05	4.7656780	4.7656088	0.0000692
1.5663E-05	4.7656785	4.7656093	0.0000692
1.5156E-05	4.7656790	4.7656098	0.0000692
1.4604E-05	4.7656795	4.7656104	0.0000691
1.4114E-05	4.7656800	4.7656109	0.0000691
1.3628E-05	4.7656805	4.7656114	0.0000691
1.3056E-05	4.7656810	4.7656119	0.0000691
1.2551E-05	4.7656815	4.7656124	0.0000691
1.2047E-05	4.7656820	4.7656130	0.0000690
1.1729E-05	4.7656825	4.7656133	0.0000692
1.1251E-05	4.7656830	4.7656137	0.0000693
1.0793E-05	4.7656835	4.7656142	0.0000693
1.0268E-05	4.7656840	4.7656147	0.0000693
9.78E-06	4.7656845	4.7656152	0.0000693
9.328E-06	4.7656850	4.7656157	0.0000693
8.784E-06	4.7656855	4.7656162	0.0000693
8.209E-06	4.7656860	4.7656168	0.0000692
7.73E-06	4.7656865	4.7656173	0.0000692
7.201E-06	4.7656870	4.7656178	0.0000692
6.653E-06	4.7656875	4.7656183	0.0000692
6.17E-06	4.7656880	4.7656188	0.0000692
5.614E-06	4.7656885	4.7656194	0.0000691
5.094E-06	4.7656890	4.7656199	0.0000691
4.571E-06	4.7656895	4.7656204	0.0000691
4.076E-06	4.7656900	4.7656209	0.0000691
3.588E-06	4.7656905	4.7656214	0.0000691
3.113E-06	4.7656910	4.7656219	0.0000691
2.69E-06	4.7656915	4.7656223	0.0000692
2.244E-06	4.7656920	4.7656228	0.0000692
1.78E-06	4.7656925	4.7656232	0.0000693
1.323E-06	4.7656930	4.7656237	0.0000693
8.79E-07	4.7656935	4.7656241	0.0000694
4.27E-07	4.7656940	4.7656246	0.0000694
0.0000000	4.7656945	4.7656250	0.0000695
-0.0000004	4.7656950	4.7656254	0.0000696

compact_2012_serial=20200918_72
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=4.765625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0001483	4.7655550	4.7654767	0.0000783
				0.0001478	4.7655555	4.7654772	0.0000783
				0.0001473	4.7655560	4.7654777	0.0000783
				0.0001468	4.7655565	4.7654782	0.0000783
				0.0001463	4.7655570	4.7654787	0.0000783
				0.0001458	4.7655575	4.7654792	0.0000783
				0.0001452	4.7655580	4.7654798	0.0000782
				0.0001447	4.7655585	4.7654803	0.0000782
				0.0001442	4.7655590	4.7654808	0.0000782
				0.0001437	4.7655595	4.7654813	0.0000782
				0.0001432	4.7655600	4.7654818	0.0000782
				0.0001426	4.7655605	4.7654824	0.0000781
				0.0001421	4.7655610	4.7654829	0.0000781
				0.0001415	4.7655615	4.7654835	0.0000780
				0.0001409	4.7655620	4.7654841	0.0000779
				0.0001404	4.7655625	4.7654846	0.0000779
				0.0001398	4.7655630	4.7654852	0.0000778
				0.0001393	4.7655635	4.7654857	0.0000778
				0.0001387	4.7655640	4.7654863	0.0000777
				0.0001382	4.7655645	4.7654868	0.0000777
				0.0001376	4.7655650	4.7654874	0.0000776
				0.0001371	4.7655655	4.7654879	0.0000776
				0.0001365	4.7655660	4.7654885	0.0000775
				0.0001359	4.7655665	4.7654891	0.0000774
				0.0001354	4.7655670	4.7654896	0.0000774
				0.0001349	4.7655675	4.7654901	0.0000774
				0.0001352	4.7655680	4.7654898	0.0000782
				0.0001347	4.7655685	4.7654903	0.0000782
				0.0001341	4.7655690	4.7654909	0.0000781
				0.0001337	4.7655695	4.7654913	0.0000782
				0.0001331	4.7655700	4.7654919	0.0000781
				0.0001325	4.7655705	4.7654925	0.0000780
				0.0001320	4.7655710	4.7654930	0.0000780
				0.0001314	4.7655715	4.7654936	0.0000779
				0.0001309	4.7655720	4.7654941	0.0000779
				0.0001304	4.7655725	4.7654946	0.0000779
				0.0001299	4.7655730	4.7654951	0.0000779
				0.0001295	4.7655735	4.7654955	0.0000780
				0.0001289	4.7655740	4.7654961	0.0000779
				0.0001284	4.7655745	4.7654966	0.0000779
				0.0001279	4.7655750	4.7654971	0.0000779
				0.0001274	4.7655755	4.7654976	0.0000779
				0.0001268	4.7655760	4.7654982	0.0000778
				0.0001263	4.7655765	4.7654987	0.0000778
				0.0001258	4.7655770	4.7654992	0.0000778
				0.0001253	4.7655775	4.7654997	0.0000778
				0.0001248	4.7655780	4.7655003	0.0000778
				0.0001243	4.7655785	4.7655007	0.0000778
				0.0001238	4.7655790	4.7655012	0.0000778
				0.0001233	4.7655795	4.7655017	0.0000778
				0.0001228	4.7655800	4.7655022	0.0000778
				0.0001224	4.7655805	4.7655026	0.0000779
				0.0001219	4.7655810	4.7655031	0.0000779
				0.0001214	4.7655815	4.7655036	0.0000779
				0.0001210	4.7655820	4.7655040	0.0000780
				0.0001205	4.7655825	4.7655045	0.0000780
				0.0001199	4.7655830	4.7655051	0.0000779
				0.0001194	4.7655835	4.7655056	0.0000779
				0.0001189	4.7655840	4.7655061	0.0000779
				0.0001183	4.7655845	4.7655067	0.0000778
				0.0001178	4.7655850	4.7655072	0.0000778
				0.0001172	4.7655855	4.7655078	0.0000777
				0.0001167	4.7655860	4.7655083	0.0000777
				0.0001162	4.7655865	4.7655088	0.0000777
				0.0001166	4.7655870	4.7655084	0.0000786
				0.0001160	4.7655875	4.7655090	0.0000785
				0.0001155	4.7655880	4.7655095	0.0000785
				0.0001150	4.7655885	4.7655100	0.0000785
				0.0001144	4.7655890	4.7655106	0.0000784
				0.0001139	4.7655895	4.7655111	0.0000784
				0.0001133	4.7655900	4.7655117	0.0000783
				0.0001128	4.7655905	4.7655122	0.0000783
				0.0001122	4.7655910	4.7655128	0.0000782
				0.0001117	4.7655915	4.7655133	0.0000782
				0.0001112	4.7655920	4.7655138	0.0000782
				0.0001107	4.7655925	4.7655143	0.0000782
				0.0001101	4.7655930	4.7655149	0.0000781
				0.0001096	4.7655935	4.7655154	0.0000781
				0.0001090	4.7655940	4.7655160	0.0000780
				0.0001085	4.7655945	4.7655165	0.0000780
				0.0001080	4.7655950	4.7655170	0.0000780
				0.0001074	4.7655955	4.7655176	0.0000779
				0.0001069	4.7655960	4.7655181	0.0000779
				0.0001063	4.7655965	4.7655187	0.0000778
				0.0001058	4.7655970	4.7655192	0.0000778
				0.0001053	4.7655975	4.7655197	0.0000778
				0.0001047	4.7655980	4.7655203	0.0000777
				0.0001042	4.7655985	4.7655208	0.0000777
				0.0001037	4.7655990	4.7655213	0.0000777
				0.0001031	4.7655995	4.7655219	0.0000776
				0.0001026	4.7656000	4.7655224	0.0000776
				0.0001020	4.7656005	4.7655230	0.0000775
				0.0001015	4.7656010	4.7655235	0.0000775
				0.0001010	4.7656015	4.7655240	0.0000775
				0.0001005	4.7656020	4.7655245	0.0000775
				0.0001000	4.7656025	4.7655250	0.0000775
				0.0000995	4.7656030	4.7655255	0.0000775
				0.0000990	4.7656035	4.7655260	0.0000775
				0.0000984	4.7656040	4.7655266	0.0000774
				0.0000979	4.7656045	4.7655271	0.0000774
				0.0000974	4.7656050	4.7655276	0.0000774
				0.0000968	4.7656055	4.7655282	0.0000773
				0.0000971	4.7656060	4.7655279	0.0000781
				0.0000966	4.7656065	4.7655284	0.0000781
				0.0000961	4.7656070	4.7655289	0.0000781
				0.0000956	4.7656075	4.7655294	0.0000781
				0.0000951	4.7656080	4.7655299	0.0000781
				0.0000945	4.7656085	4.7655305	0.0000780
				0.0000940	4.7656090	4.7655310	0.0000780
				0.0000935	4.7656095	4.7655315	0.0000780
				0.0000930	4.7656100	4.7655320	0.0000780
				0.0000924	4.7656105	4.7655326	0.0000779
				0.0000919	4.7656110	4.7655331	0.0000779
				0.0000914	4.7656115	4.7655336	0.0000779
				0.0000909	4.7656120	4.7655341	0.0000779
				0.0000903	4.7656125	4.7655347	0.0000778
				0.0000897	4.7656130	4.7655353	0.0000777
				0.0000893	4.7656135	4.7655357	0.0000778
				0.0000888	4.7656140	4.7655362	0.0000778
				0.0000883	4.7656145	4.7655367	0.0000778
				0.0000878	4.7656150	4.7655372	0.0000778
				0.0000872	4.7656155	4.7655378	0.0000777
				0.0000867	4.7656160	4.7655383	0.0000777
				0.0000862	4.7656165	4.7655388	0.0000777
				0.0000857	4.7656170	4.7655393	0.0000777
				0.0000851	4.7656175	4.7655399	0.0000776
				0.0000846	4.7656180	4.7655404	0.0000776
				0.0000841	4.7656185	4.7655409	0.0000776
				0.0000835	4.7656190	4.7655415	0.0000775
				0.0000830	4.7656195	4.7655420	0.0000775
				0.0000825	4.7656200	4.7655425	0.0000775
				0.0000820	4.7656205	4.7655430	0.0000775
				0.0000815	4.7656210	4.7655435	0.0000775
				0.0000810	4.7656215	4.7655440	0.0000775
				0.0000805	4.7656220	4.7655445	0.0000775
				0.0000800	4.7656225	4.7655450	0.0000775
				0.0000794	4.7656230	4.7655456	0.0000774
				0.0000789	4.7656235	4.7655461	0.0000774
				0.0000784	4.7656240	4.7655466	0.0000774
				0.0000778	4.7656245	4.7655472	0.0000773
				0.0000773	4.7656250	4.7655477	0.0000773
				0.0000666	4.7656255	4.7655584	0.0000671
				0.0000662	4.7656260	4.7655588	0.0000672
				0.0000656	4.7656265	4.7655594	0.0000671
				0.0000651	4.7656270	4.7655599	0.0000671
				0.0000646	4.7656275	4.7655604	0.0000671
				0.0000641	4.7656280	4.7655609	0.0000671
				0.0000636	4.7656285	4.7655614	0.0000671
				0.0000631	4.7656290	4.7655619	0.0000671
				0.0000626	4.7656295	4.7655624	0.0000671
				0.0000620	4.7656300	4.7655630	0.0000670
				0.0000615	4.7656305	4.7655635	0.0000670
				0.0000610	4.7656310	4.7655640	0.0000670
				0.0000605	4.7656315	4.7655645	0.0000670
				0.0000599	4.7656320	4.7655651	0.0000669
				0.0000594	4.7656325	4.7655656	0.0000669
				0.0000589	4.7656330	4.7655661	0.0000669
				0.0000584	4.7656335	4.7655666	0.0000669
				0.0000578	4.7656340	4.7655672	0.0000668
				0.0000573	4.7656345	4.7655677	0.0000668
				0.0000568	4.7656350	4.7655682	0.0000668
				0.0000563	4.7656355	4.7655687	0.0000668
				0.0000557	4.7656360	4.7655693	0.0000667
				0.0000552	4.7656365	4.7655698	0.0000667
				0.0000547	4.7656370	4.7655703	0.0000667
				0.0000541	4.7656375	4.7655709	0.0000666
				0.0000535	4.7656380	4.7655715	0.0000665
				0.0000531	4.7656385	4.7655719	0.0000666
				0.0000525	4.7656390	4.7655725	0.0000665
				0.0000520	4.7656395	4.7655730	0.0000665
				0.0000515	4.7656400	4.7655735	0.0000665
				0.0000511	4.7656405	4.7655739	0.0000666
				0.0000505	4.7656410	4.7655745	0.0000665
				0.0000499	4.7656415	4.7655751	0.0000664
				0.0000494	4.7656420	4.7655756	0.0000664
				0.0000489	4.7656425	4.7655761	0.0000664
				0.0000483	4.7656430	4.7655767	0.0000663
				0.0000478	4.7656435	4.7655772	0.0000663
				0.0000473	4.7656440	4.7655777	0.0000663
				0.0000477	4.7656445	4.7655773	0.0000672
				0.0000472	4.7656450	4.7655778	0.0000672
				0.0000466	4.7656455	4.7655784	0.0000671
				0.0000462	4.7656460	4.7655788	0.0000672
				0.0000456	4.7656465	4.7655794	0.0000671
				0.0000451	4.7656470	4.7655799	0.0000671
				0.0000446	4.7656475	4.7655804	0.0000671
				0.0000441	4.7656480	4.7655809	0.0000671
				0.0000435	4.7656485	4.7655815	0.0000670
				0.0000430	4.7656490	4.7655820	0.0000670
				0.0000425	4.7656495	4.7655825	0.0000670
				0.0000419	4.7656500	4.7655831	0.0000669
				0.0000415	4.7656505	4.7655835	0.0000670
				0.0000409	4.7656510	4.7655841	0.0000669
				0.0000404	4.7656515	4.7655846	0.0000669
				0.0000398	4.7656520	4.7655852	0.0000668
				0.0000393	4.7656525	4.7655858	0.0000668
				0.0000388	4.7656530	4.7655862	0.0000668
				0.0000382	4.7656535	4.7655868	0.0000667
				0.0000377	4.7656540	4.7655873	0.0000667
				0.0000372	4.7656545	4.7655878	0.0000667
				0.0000367	4.7656550	4.7655883	0.0000667
				0.0000362	4.7656555	4.7655888	0.0000667
				0.0000357	4.7656560	4.7655893	0.0000667
				0.0000351	4.7656565	4.7655899	0.0000666
				0.0000347	4.7656570	4.7655903	0.0000667
				0.0000342	4.7656575	4.7655908	0.0000667
				0.0000337	4.7656580	4.7655913	0.0000667
				0.0000332	4.7656585	4.7655918	0.0000667
				0.0000328	4.7656590	4.7655922	0.0000668
				0.0000323	4.7656595	4.7655927	0.0000668
				0.0000319	4.7656600	4.7655931	0.0000669
				0.0000314	4.7656605	4.7655936	0.0000669
				0.0000309	4.7656610	4.7655941	0.0000669
				0.0000303	4.7656615	4.7655947	0.0000668
				0.0000298	4.7656620	4.7655952	0.0000668
				0.0000293	4.7656625	4.7655957	0.0000668
				0.0000288	4.7656630	4.7655962	0.0000668
				0.0000291	4.7656635	4.7655959	0.0000676
				0.0000285	4.7656640	4.7655965	0.0000675
				0.0000280	4.7656645	4.7655970	0.0000675
				0.0000274	4.7656650	4.7655976	0.0000674
				0.0000269	4.7656655	4.7655981	0.0000674
				0.0000264	4.7656660	4.7655986	0.0000674
				0.0000259	4.7656665	4.7655991	0.0000674
				0.0000254	4.7656670	4.7655996	0.0000674
				0.0000250	4.7656675	4.7656000	0.0000675
				0.0000245	4.7656680	4.7656005	0.0000675
				0.0000240	4.7656685	4.7656010	0.0000675
				0.0000236	4.7656690	4.7656014	0.0000676
				0.0000231	4.7656695	4.7656019	0.0000676
				0.0000226	4.7656700	4.7656024	0.0000676
				0.0000221	4.7656705	4.7656029	0.0000676
				0.0000216	4.7656710	4.7656034	0.0000676
				0.0000210	4.7656715	4.7656040	0.0000675
				0.0000205	4.7656720	4.7656045	0.0000675
				0.0000199	4.7656725	4.7656051	0.0000674
				0.0000194	4.7656730	4.7656056	0.0000674
				0.0000188	4.7656735	4.7656062	0.0000673
				0.0000183	4.7656740	4.7656068	0.0000673
				0.0000177	4.7656745	4.7656073	0.0000672
				0.0000171	4.7656750	4.7656079	0.0000671
				0.0000166	4.7656755	4.7656084	0.0000671
				0.0000161	4.7656760	4.7656089	0.0000671
				0.0000155	4.7656765	4.7656095	0.0000670
				0.0000150	4.7656770	4.7656100	0.0000670
				0.0000145	4.7656775	4.7656105	0.0000670
				0.0000140	4.7656780	4.7656110	0.0000670
				0.0000134	4.7656785	4.7656116	0.0000669
				0.0000129	4.7656790	4.7656121	0.0000669
				0.0000124	4.7656795	4.7656126	0.0000669
				0.0000118	4.7656800	4.7656132	0.0000668
				0.0000113	4.7656805	4.7656137	0.0000668
				0.0000107	4.7656810	4.7656143	0.0000667
				0.0000102	4.7656815	4.7656148	0.0000667
				0.0000096	4.7656820	4.7656154	0.0000666
				0.0000099	4.7656825	4.7656151	0.0000674
				0.0000094	4.7656830	4.7656156	0.0000674
				0.0000088	4.7656835	4.7656162	0.0000673
				0.0000083	4.7656840	4.7656167	0.0000673
				0.0000078	4.7656845	4.7656172	0.0000673
				0.0000073	4.7656850	4.7656177	0.0000673
				0.0000067	4.7656855	4.7656183	0.0000672
				0.0000062	4.7656860	4.7656188	0.0000672
				0.0000056	4.7656865	4.7656194	0.0000671
				0.0000051	4.7656870	4.7656199	0.0000671
				0.0000046	4.7656875	4.7656204	0.0000671
				0.0000041	4.7656880	4.7656209	0.0000671
				0.0000036	4.7656885	4.7656214	0.0000671
				0.0000030	4.7656890	4.7656220	0.0000670
				0.0000026	4.7656895	4.7656224	0.0000671
				0.0000021	4.7656900	4.7656229	0.0000671
				0.0000016	4.7656905	4.7656234	0.0000671
				0.0000010	4.7656910	4.7656240	0.0000670
				0.0000005	4.7656915	4.7656245	0.0000670
				0.0000000	4.7656920	4.7656250	0.0000670
				-0.0000006	4.7656925	4.7656256	0.0000669
				-0.0000011	4.7656930	4.7656261	0.0000669
				-0.0000017	4.7656935	4.7656267	0.0000668
				-0.0000022	4.7656940	4.7656272	0.0000668
				-0.0000027	4.7656945	4.7656277	0.0000668
				-0.0000032	4.7656950	4.7656282	0.0000668

compact_2012_serial=20200918_72
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=4.765625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0001547	4.7655550	4.7654703	8.4673E-05
					0.0001546	4.7655555	4.7654704	8.5142E-05
					0.0001546	4.7655560	4.7654704	8.5631E-05
					0.0001546	4.7655565	4.7654704	8.611E-05
					0.0001546	4.7655570	4.7654704	8.6555E-05
					0.0001546	4.7655575	4.7654704	8.7077E-05
					0.0001546	4.7655580	4.7654704	8.7592E-05
					0.0001545	4.7655585	4.7654705	8.8004E-05
					0.0001545	4.7655590	4.7654705	8.8477E-05
					0.0001545	4.7655595	4.7654705	8.8973E-05
					0.0001545	4.7655600	4.7654705	8.9474E-05
					0.0001545	4.7655605	4.7654705	8.9951E-05
					0.0001545	4.7655610	4.7654705	9.0455E-05
					0.0001545	4.7655615	4.7654705	9.0962E-05
					0.0001544	4.7655620	4.7654706	9.1399E-05
					0.0001544	4.7655625	4.7654706	9.1917E-05
					0.0001544	4.7655630	4.7654706	9.2409E-05
					0.0001544	4.7655635	4.7654706	9.2902E-05
					0.0001544	4.7655640	4.7654706	9.3374E-05
					0.0001544	4.7655645	4.7654706	9.3871E-05
					0.0001544	4.7655650	4.7654706	9.4382E-05
					0.0001544	4.7655655	4.7654706	9.491E-05
					0.0001544	4.7655660	4.7654706	9.5441E-05
					0.0001545	4.7655665	4.7654705	9.5961E-05
					0.0001545	4.7655670	4.7654705	9.6452E-05
					0.0001544	4.7655675	4.7654706	9.6948E-05
					0.0001354	4.7655680	4.7654896	7.8442E-05
					0.0001355	4.7655685	4.7654895	7.8953E-05
					0.0001354	4.7655690	4.7654896	7.9423E-05
					0.0001355	4.7655695	4.7654895	7.9958E-05
					0.0001354	4.7655700	4.7654896	8.0429E-05
					0.0001354	4.7655705	4.7654896	8.0915E-05
					0.0001354	4.7655710	4.7654896	8.1399E-05
					0.0001354	4.7655715	4.7654896	8.188E-05
					0.0001354	4.7655720	4.7654896	8.243E-05
					0.0001354	4.7655725	4.7654896	8.2902E-05
					0.0001354	4.7655730	4.7654896	8.336E-05
					0.0001354	4.7655735	4.7654896	8.3875E-05
					0.0001354	4.7655740	4.7654896	8.4382E-05
					0.0001353	4.7655745	4.7654897	8.483E-05
					0.0001353	4.7655750	4.7654897	8.5323E-05
					0.0001353	4.7655755	4.7654897	8.5822E-05
					0.0001353	4.7655760	4.7654897	8.6336E-05
					0.0001353	4.7655765	4.7654897	8.6814E-05
					0.0001353	4.7655770	4.7654897	8.7301E-05
					0.0001353	4.7655775	4.7654897	8.7783E-05
					0.0001353	4.7655780	4.7654897	8.8307E-05
					0.0001353	4.7655785	4.7654897	8.8825E-05
					0.0001354	4.7655790	4.7654896	8.9377E-05
					0.0001354	4.7655795	4.7654896	8.9917E-05
					0.0001354	4.7655800	4.7654896	9.0447E-05
					0.0001355	4.7655805	4.7654895	9.0984E-05
					0.0001355	4.7655810	4.7654895	9.148E-05
					0.0001355	4.7655815	4.7654895	9.2007E-05
					0.0001355	4.7655820	4.7654895	9.2514E-05
					0.0001355	4.7655825	4.7654895	9.2964E-05
					0.0001355	4.7655830	4.7654895	9.3513E-05
					0.0001356	4.7655835	4.7654894	9.4063E-05
					0.0001355	4.7655840	4.7654895	9.4523E-05
					0.0001355	4.7655845	4.7654895	9.5048E-05
					0.0001355	4.7655850	4.7654895	9.5486E-05
					0.0001354	4.7655855	4.7654896	9.5945E-05
					0.0001354	4.7655860	4.7654896	9.636E-05
					0.0001354	4.7655865	4.7654896	9.688E-05
					0.0001164	4.7655870	4.7655086	7.8356E-05
					0.0001164	4.7655875	4.7655086	7.8878E-05
					0.0001163	4.7655880	4.7655087	7.9313E-05
					0.0001163	4.7655885	4.7655087	7.9797E-05
					0.0001163	4.7655890	4.7655087	8.0314E-05
					0.0001163	4.7655895	4.7655087	8.0799E-05
					0.0001162	4.7655900	4.7655088	8.1238E-05
					0.0001162	4.7655905	4.7655088	8.1731E-05
					0.0001162	4.7655910	4.7655088	8.2227E-05
					0.0001162	4.7655915	4.7655088	8.2718E-05
					0.0001162	4.7655920	4.7655088	8.3241E-05
					0.0001162	4.7655925	4.7655088	8.3684E-05
					0.0001162	4.7655930	4.7655088	8.4208E-05
					0.0001162	4.7655935	4.7655088	8.4716E-05
					0.0001162	4.7655940	4.7655088	8.5192E-05
					0.0001162	4.7655945	4.7655088	8.5679E-05
					0.0001161	4.7655950	4.7655089	8.6126E-05
					0.0001161	4.7655955	4.7655089	8.6623E-05
					0.0001161	4.7655960	4.7655089	8.7132E-05
					0.0001161	4.7655965	4.7655089	8.7587E-05
					0.0001161	4.7655970	4.7655089	8.8138E-05
					0.0001161	4.7655975	4.7655089	8.8609E-05
					0.0001162	4.7655980	4.7655088	8.9154E-05
					0.0001162	4.7655985	4.7655088	8.9675E-05
					0.0001162	4.7655990	4.7655088	9.0171E-05
					0.0001161	4.7655995	4.7655089	9.0641E-05
					0.0001161	4.7656000	4.7655089	9.1149E-05
					0.0001162	4.7656005	4.7655088	9.166E-05
					0.0001162	4.7656010	4.7655088	9.2229E-05
					0.0001161	4.7656015	4.7655089	9.2646E-05
					0.0001162	4.7656020	4.7655088	9.318E-05
					0.0001162	4.7656025	4.7655088	9.3713E-05
					0.0001162	4.7656030	4.7655088	9.4192E-05
					0.0001162	4.7656035	4.7655088	9.4686E-05
					0.0001162	4.7656040	4.7655088	9.5233E-05
					0.0001162	4.7656045	4.7655088	9.5709E-05
					0.0001162	4.7656050	4.7655088	9.6243E-05
					0.0001163	4.7656055	4.7655087	9.6776E-05
					0.0000972	4.7656060	4.7655278	7.8244E-05
					0.0000972	4.7656065	4.7655278	7.8717E-05
					0.0000972	4.7656070	4.7655278	7.9199E-05
					0.0000972	4.7656075	4.7655278	7.9701E-05
					0.0000971	4.7656080	4.7655279	8.0136E-05
					0.0000972	4.7656085	4.7655278	8.0679E-05
					0.0000971	4.7656090	4.7655279	8.1112E-05
					0.0000972	4.7656095	4.7655278	8.1665E-05
					0.0000971	4.7656100	4.7655279	8.2105E-05
					0.0000971	4.7656105	4.7655279	8.2577E-05
					0.0000971	4.7656110	4.7655279	8.3113E-05
					0.0000971	4.7656115	4.7655279	8.3601E-05
					0.0000971	4.7656120	4.7655279	8.412E-05
					0.0000971	4.7656125	4.7655279	8.4589E-05
					0.0000971	4.7656130	4.7655280	8.505E-05
					0.0000971	4.7656135	4.7655279	8.5602E-05
					0.0000971	4.7656140	4.7655279	8.6127E-05
					0.0000971	4.7656145	4.7655279	8.6606E-05
					0.0000971	4.7656150	4.7655279	8.7109E-05
					0.0000971	4.7656155	4.7655279	8.7625E-05
					0.0000971	4.7656160	4.7655279	8.813E-05
					0.0000972	4.7656165	4.7655278	8.8658E-05
					0.0000972	4.7656170	4.7655278	8.9155E-05
					0.0000971	4.7656175	4.7655279	8.9642E-05
					0.0000972	4.7656180	4.7655278	9.0181E-05
					0.0000972	4.7656185	4.7655278	9.0693E-05
					0.0000972	4.7656190	4.7655278	9.118E-05
					0.0000972	4.7656195	4.7655278	9.168E-05
					0.0000972	4.7656200	4.7655278	9.2175E-05
					0.0000972	4.7656205	4.7655278	9.2659E-05
					0.0000972	4.7656210	4.7655278	9.318E-05
					0.0000972	4.7656215	4.7655278	9.3655E-05
					0.0000971	4.7656220	4.7655279	9.4146E-05
					0.0000972	4.7656225	4.7655278	9.4672E-05
					0.0000972	4.7656230	4.7655278	9.5179E-05
					0.0000972	4.7656235	4.7655278	9.5692E-05
					0.0000972	4.7656240	4.7655278	9.6168E-05
					0.0000971	4.7656245	4.7655279	9.6633E-05
					0.0000972	4.7656250	4.7655278	9.717E-05
					0.0000671	4.7656255	4.7655579	6.7633E-05
					0.0000671	4.7656260	4.7655579	6.8128E-05
					0.0000672	4.7656265	4.7655578	6.8669E-05
					0.0000672	4.7656270	4.7655578	6.9205E-05
					0.0000672	4.7656275	4.7655578	6.9703E-05
					0.0000672	4.7656280	4.7655578	7.021E-05
					0.0000672	4.7656285	4.7655578	7.0715E-05
					0.0000672	4.7656290	4.7655578	7.123E-05
					0.0000672	4.7656295	4.7655578	7.1732E-05
					0.0000672	4.7656300	4.7655578	7.2197E-05
					0.0000672	4.7656305	4.7655578	7.2685E-05
					0.0000672	4.7656310	4.7655578	7.3202E-05
					0.0000672	4.7656315	4.7655578	7.3654E-05
					0.0000672	4.7656320	4.7655578	7.4197E-05
					0.0000672	4.7656325	4.7655578	7.4724E-05
					0.0000672	4.7656330	4.7655578	7.5181E-05
					0.0000672	4.7656335	4.7655578	7.5676E-05
					0.0000672	4.7656340	4.7655578	7.6203E-05
					0.0000672	4.7656345	4.7655578	7.6683E-05
					0.0000672	4.7656350	4.7655578	7.7154E-05
					0.0000672	4.7656355	4.7655578	7.7666E-05
					0.0000672	4.7656360	4.7655579	7.815E-05
					0.0000671	4.7656365	4.7655579	7.8596E-05
					0.0000671	4.7656370	4.7655579	7.9074E-05
					0.0000671	4.7656375	4.7655579	7.9568E-05
					0.0000672	4.7656380	4.7655578	8.0159E-05
					0.0000672	4.7656385	4.7655578	8.0669E-05
					0.0000671	4.7656390	4.7655579	8.1122E-05
					0.0000672	4.7656395	4.7655578	8.1655E-05
					0.0000671	4.7656400	4.7655579	8.2118E-05
					0.0000672	4.7656405	4.7655578	8.2653E-05
					0.0000671	4.7656410	4.7655579	8.312E-05
					0.0000671	4.7656415	4.7655579	8.3625E-05
					0.0000671	4.7656420	4.7655579	8.4116E-05
					0.0000672	4.7656425	4.7655578	8.4653E-05
					0.0000672	4.7656430	4.7655578	8.516E-05
					0.0000672	4.7656435	4.7655578	8.5657E-05
					0.0000671	4.7656440	4.7655579	8.6122E-05
					0.0000481	4.7656445	4.7655769	6.7597E-05
					0.0000482	4.7656450	4.7655768	6.818E-05
					0.0000482	4.7656455	4.7655768	6.8693E-05
					0.0000482	4.7656460	4.7655768	6.92E-05
					0.0000482	4.7656465	4.7655768	6.9696E-05
					0.0000483	4.7656470	4.7655767	7.0256E-05
					0.0000483	4.7656475	4.7655767	7.0799E-05
					0.0000483	4.7656480	4.7655767	7.1305E-05
					0.0000484	4.7656485	4.7655766	7.1873E-05
					0.0000484	4.7656490	4.7655766	7.241E-05
					0.0000484	4.7656495	4.7655766	7.2917E-05
					0.0000485	4.7656500	4.7655765	7.3468E-05
					0.0000485	4.7656505	4.7655765	7.4019E-05
					0.0000486	4.7656510	4.7655764	7.4561E-05
					0.0000486	4.7656515	4.7655764	7.5148E-05
					0.0000487	4.7656520	4.7655763	7.5716E-05
					0.0000488	4.7656525	4.7655762	7.6338E-05
					0.0000488	4.7656530	4.7655762	7.682E-05
					0.0000488	4.7656535	4.7655762	7.7332E-05
					0.0000488	4.7656540	4.7655762	7.7798E-05
					0.0000488	4.7656545	4.7655762	7.8279E-05
					0.0000487	4.7656550	4.7655763	7.8747E-05
					0.0000488	4.7656555	4.7655762	7.9254E-05
					0.0000488	4.7656560	4.7655762	7.9753E-05
					0.0000487	4.7656565	4.7655763	8.0233E-05
					0.0000487	4.7656570	4.7655763	8.0724E-05
					0.0000487	4.7656575	4.7655763	8.1223E-05
					0.0000488	4.7656580	4.7655762	8.1761E-05
					0.0000488	4.7656585	4.7655762	8.2281E-05
					0.0000487	4.7656590	4.7655763	8.2736E-05
					0.0000488	4.7656595	4.7655762	8.3315E-05
					0.0000488	4.7656600	4.7655762	8.3797E-05
					0.0000488	4.7656605	4.7655762	8.4273E-05
					0.0000488	4.7656610	4.7655762	8.478E-05
					0.0000488	4.7656615	4.7655762	8.5303E-05
					0.0000488	4.7656620	4.7655762	8.5822E-05
					0.0000488	4.7656625	4.7655762	8.6337E-05
					0.0000489	4.7656630	4.7655761	8.6855E-05
					0.0000298	4.7656635	4.7655952	6.8342E-05
					0.0000298	4.7656640	4.7655952	6.8839E-05
					0.0000299	4.7656645	4.7655951	6.9426E-05
					0.0000299	4.7656650	4.7655951	6.9889E-05
					0.0000299	4.7656655	4.7655951	7.0382E-05
					0.0000299	4.7656660	4.7655951	7.0872E-05
					0.0000299	4.7656665	4.7655951	7.136E-05
					0.0000299	4.7656670	4.7655951	7.1875E-05
					0.0000299	4.7656675	4.7655951	7.2368E-05
					0.0000299	4.7656680	4.7655951	7.287E-05
					0.0000299	4.7656685	4.7655951	7.3383E-05
					0.0000299	4.7656690	4.7655951	7.3878E-05
					0.0000299	4.7656695	4.7655951	7.4356E-05
					0.0000299	4.7656700	4.7655951	7.4906E-05
					0.0000299	4.7656705	4.7655951	7.5402E-05
					0.0000299	4.7656710	4.7655951	7.5921E-05
					0.0000299	4.7656715	4.7655951	7.6434E-05
					0.0000299	4.7656720	4.7655951	7.6932E-05
					0.0000299	4.7656725	4.7655951	7.7427E-05
					0.0000300	4.7656730	4.7655950	7.7951E-05
					0.0000299	4.7656735	4.7655951	7.8442E-05
					0.0000299	4.7656740	4.7655951	7.8868E-05
					0.0000299	4.7656745	4.7655951	7.9357E-05
					0.0000299	4.7656750	4.7655951	7.9888E-05
					0.0000298	4.7656755	4.7655952	8.0302E-05
					0.0000298	4.7656760	4.7655952	8.0794E-05
					0.0000298	4.7656765	4.7655952	8.1272E-05
					0.0000298	4.7656770	4.7655952	8.1806E-05
					0.0000298	4.7656775	4.7655952	8.2268E-05
					0.0000298	4.7656780	4.7655952	8.2773E-05
					0.0000297	4.7656785	4.7655953	8.3219E-05
					0.0000297	4.7656790	4.7655953	8.3688E-05
					0.0000297	4.7656795	4.7655953	8.4197E-05
					0.0000297	4.7656800	4.7655953	8.4701E-05
					0.0000297	4.7656805	4.7655953	8.5233E-05
					0.0000297	4.7656810	4.7655953	8.5728E-05
					0.0000297	4.7656815	4.7655953	8.6222E-05
					0.0000297	4.7656820	4.7655953	8.6706E-05
					0.0000106	4.7656825	4.7656144	6.8099E-05
					0.0000107	4.7656830	4.7656143	6.8669E-05
					0.0000107	4.7656835	4.7656143	6.9193E-05
					0.0000107	4.7656840	4.7656143	6.9702E-05
					0.0000107	4.7656845	4.7656143	7.0219E-05
					0.0000107	4.7656850	4.7656143	7.0696E-05
					0.0000108	4.7656855	4.7656142	7.1267E-05
					0.0000108	4.7656860	4.7656142	7.1753E-05
					0.0000107	4.7656865	4.7656143	7.2221E-05
					0.0000107	4.7656870	4.7656143	7.2689E-05
					0.0000107	4.7656875	4.7656143	7.323E-05
					0.0000107	4.7656880	4.7656143	7.3728E-05
					0.0000108	4.7656885	4.7656142	7.4257E-05
					0.0000108	4.7656890	4.7656142	7.4778E-05
					0.0000108	4.7656895	4.7656142	7.5279E-05
					0.0000108	4.7656900	4.7656142	7.5776E-05
					0.0000108	4.7656905	4.7656142	7.628E-05
					0.0000108	4.7656910	4.7656142	7.6805E-05
					0.0000108	4.7656915	4.7656142	7.7278E-05
					0.0000107	4.7656920	4.7656143	7.7715E-05
					0.0000106	4.7656925	4.7656144	7.8145E-05
					0.0000106	4.7656930	4.7656144	7.8612E-05
					0.0000106	4.7656935	4.7656144	7.9112E-05
					0.0000106	4.7656940	4.7656144	7.9595E-05
					0.0000106	4.7656945	4.7656144	8.0096E-05
					0.0000106	4.7656950	4.7656144	8.0638E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V