## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_72
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000145564	1.8749300	1.8748544	0.0000756
0.000145008	1.8749305	1.8748550	0.0000755
0.000144571	1.8749310	1.8748554	0.0000756
0.000144034	1.8749315	1.8748560	0.0000755
0.00014356	1.8749320	1.8748564	0.0000756
0.000143047	1.8749325	1.8748570	0.0000755
0.000142574	1.8749330	1.8748574	0.0000756
0.000142134	1.8749335	1.8748579	0.0000756
0.000141628	1.8749340	1.8748584	0.0000756
0.000141225	1.8749345	1.8748588	0.0000757
0.000140652	1.8749350	1.8748593	0.0000757
0.000140175	1.8749355	1.8748598	0.0000757
0.000139608	1.8749360	1.8748604	0.0000756
0.0001391	1.8749365	1.8748609	0.0000756
0.000138613	1.8749370	1.8748614	0.0000756
0.000138155	1.8749375	1.8748618	0.0000757
0.000137701	1.8749380	1.8748623	0.0000757
0.000137217	1.8749385	1.8748628	0.0000757
0.000136735	1.8749390	1.8748633	0.0000757
0.000136212	1.8749395	1.8748638	0.0000757
0.000135686	1.8749400	1.8748643	0.0000757
0.00013519	1.8749405	1.8748648	0.0000757
0.000134671	1.8749410	1.8748653	0.0000757
0.000134193	1.8749415	1.8748658	0.0000757
0.000133701	1.8749420	1.8748663	0.0000757
0.00013313	1.8749425	1.8748669	0.0000756
0.000132788	1.8749430	1.8748672	0.0000758
0.000132171	1.8749435	1.8748678	0.0000757
0.000131595	1.8749440	1.8748684	0.0000756
0.000131046	1.8749445	1.8748690	0.0000755
0.000130556	1.8749450	1.8748694	0.0000756
0.000130049	1.8749455	1.8748700	0.0000755
0.000129443	1.8749460	1.8748706	0.0000754
0.000129004	1.8749465	1.8748710	0.0000755
0.000128502	1.8749470	1.8748715	0.0000755
0.000128006	1.8749475	1.8748720	0.0000755
0.000127566	1.8749480	1.8748724	0.0000756
0.000127049	1.8749485	1.8748730	0.0000755
0.000126632	1.8749490	1.8748734	0.0000756
0.000126077	1.8749495	1.8748739	0.0000756
0.000125553	1.8749500	1.8748744	0.0000756
0.000125068	1.8749505	1.8748749	0.0000756
0.000124502	1.8749510	1.8748755	0.0000755
0.000124047	1.8749515	1.8748760	0.0000755
0.00012356	1.8749520	1.8748764	0.0000756
0.000123025	1.8749525	1.8748770	0.0000755
0.000122494	1.8749530	1.8748775	0.0000755
0.000121987	1.8749535	1.8748780	0.0000755
0.000121471	1.8749540	1.8748785	0.0000755
0.000120947	1.8749545	1.8748791	0.0000754
0.000120501	1.8749550	1.8748795	0.0000755
0.000120024	1.8749555	1.8748800	0.0000755
0.000119512	1.8749560	1.8748805	0.0000755
0.000119081	1.8749565	1.8748809	0.0000756
0.000118572	1.8749570	1.8748814	0.0000756
0.00011814	1.8749575	1.8748819	0.0000756
0.000117643	1.8749580	1.8748824	0.0000756
0.000117104	1.8749585	1.8748829	0.0000756
0.000116553	1.8749590	1.8748834	0.0000756
0.000116007	1.8749595	1.8748840	0.0000755
0.000115517	1.8749600	1.8748845	0.0000755
0.000115025	1.8749605	1.8748850	0.0000755
0.000114524	1.8749610	1.8748855	0.0000755
0.000113909	1.8749615	1.8748861	0.0000754
0.000113571	1.8749620	1.8748864	0.0000756
0.000113011	1.8749625	1.8748870	0.0000755
0.000112515	1.8749630	1.8748875	0.0000755
0.000112022	1.8749635	1.8748880	0.0000755
0.000111498	1.8749640	1.8748885	0.0000755
0.000110904	1.8749645	1.8748891	0.0000754
0.000110381	1.8749650	1.8748896	0.0000754
0.000109824	1.8749655	1.8748902	0.0000753
0.000109356	1.8749660	1.8748906	0.0000754
0.000108775	1.8749665	1.8748912	0.0000753
0.000108364	1.8749670	1.8748916	0.0000754
0.000107848	1.8749675	1.8748922	0.0000753
0.000107339	1.8749680	1.8748927	0.0000753
0.000106797	1.8749685	1.8748932	0.0000753
0.000106361	1.8749690	1.8748936	0.0000754
0.000105819	1.8749695	1.8748942	0.0000753
0.000105328	1.8749700	1.8748947	0.0000753
0.000104803	1.8749705	1.8748952	0.0000753
0.00010425	1.8749710	1.8748958	0.0000753
0.000103762	1.8749715	1.8748962	0.0000753
0.000103275	1.8749720	1.8748967	0.0000753
0.000102773	1.8749725	1.8748972	0.0000753
0.000102359	1.8749730	1.8748976	0.0000754
0.000101845	1.8749735	1.8748982	0.0000753
0.000101301	1.8749740	1.8748987	0.0000753
0.000100755	1.8749745	1.8748992	0.0000753
0.000100212	1.8749750	1.8748998	0.0000752
9.9701E-05	1.8749755	1.8749003	0.0000752
9.9212E-05	1.8749760	1.8749008	0.0000752
9.878E-05	1.8749765	1.8749012	0.0000753
9.8282E-05	1.8749770	1.8749017	0.0000753
9.7721E-05	1.8749775	1.8749023	0.0000752
9.723E-05	1.8749780	1.8749028	0.0000752
9.68E-05	1.8749785	1.8749032	0.0000753
9.632E-05	1.8749790	1.8749037	0.0000753
9.5825E-05	1.8749795	1.8749042	0.0000753
9.5393E-05	1.8749800	1.8749046	0.0000754
9.4891E-05	1.8749805	1.8749051	0.0000754
9.4526E-05	1.8749810	1.8749055	0.0000755
9.4001E-05	1.8749815	1.8749060	0.0000755
9.3499E-05	1.8749820	1.8749065	0.0000755
9.307E-05	1.8749825	1.8749069	0.0000756
9.2544E-05	1.8749830	1.8749075	0.0000755
9.2106E-05	1.8749835	1.8749079	0.0000756
9.1622E-05	1.8749840	1.8749084	0.0000756
9.1132E-05	1.8749845	1.8749089	0.0000756
9.0626E-05	1.8749850	1.8749094	0.0000756
9.0172E-05	1.8749855	1.8749098	0.0000757
8.9682E-05	1.8749860	1.8749103	0.0000757
8.9185E-05	1.8749865	1.8749108	0.0000757
8.8664E-05	1.8749870	1.8749113	0.0000757
8.8114E-05	1.8749875	1.8749119	0.0000756
8.7648E-05	1.8749880	1.8749124	0.0000756
8.7168E-05	1.8749885	1.8749128	0.0000757
8.6627E-05	1.8749890	1.8749134	0.0000756
8.6124E-05	1.8749895	1.8749139	0.0000756
8.5572E-05	1.8749900	1.8749144	0.0000756
8.5081E-05	1.8749905	1.8749149	0.0000756
8.458E-05	1.8749910	1.8749154	0.0000756
8.4122E-05	1.8749915	1.8749159	0.0000756
8.3582E-05	1.8749920	1.8749164	0.0000756
8.3049E-05	1.8749925	1.8749170	0.0000755
8.2558E-05	1.8749930	1.8749174	0.0000756
8.2068E-05	1.8749935	1.8749179	0.0000756
8.1541E-05	1.8749940	1.8749185	0.0000755
8.1071E-05	1.8749945	1.8749189	0.0000756
8.0626E-05	1.8749950	1.8749194	0.0000756
8.012E-05	1.8749955	1.8749199	0.0000756
7.9619E-05	1.8749960	1.8749204	0.0000756
7.9147E-05	1.8749965	1.8749209	0.0000756
7.8676E-05	1.8749970	1.8749213	0.0000757
7.8127E-05	1.8749975	1.8749219	0.0000756
7.768E-05	1.8749980	1.8749223	0.0000757
7.7152E-05	1.8749985	1.8749228	0.0000757
7.6625E-05	1.8749990	1.8749234	0.0000756
7.6154E-05	1.8749995	1.8749238	0.0000757
7.5746E-05	1.8750000	1.8749243	0.0000757
7.5276E-05	1.8750005	1.8749247	0.0000758
7.4767E-05	1.8750010	1.8749252	0.0000758
7.4267E-05	1.8750015	1.8749257	0.0000758
7.3753E-05	1.8750020	1.8749262	0.0000758
7.3283E-05	1.8750025	1.8749267	0.0000758
7.2717E-05	1.8750030	1.8749273	0.0000757
7.2291E-05	1.8750035	1.8749277	0.0000758
7.1722E-05	1.8750040	1.8749283	0.0000757
7.1189E-05	1.8750045	1.8749288	0.0000757
7.0641E-05	1.8750050	1.8749294	0.0000756
7.015E-05	1.8750055	1.8749299	0.0000757
6.9641E-05	1.8750060	1.8749304	0.0000756
6.9176E-05	1.8750065	1.8749308	0.0000757
6.8645E-05	1.8750070	1.8749314	0.0000756
6.8166E-05	1.8750075	1.8749318	0.0000757
6.7638E-05	1.8750080	1.8749324	0.0000756
6.7148E-05	1.8750085	1.8749329	0.0000756
6.6706E-05	1.8750090	1.8749333	0.0000757
6.6121E-05	1.8750095	1.8749339	0.0000756
6.5605E-05	1.8750100	1.8749344	0.0000756
6.5053E-05	1.8750105	1.8749349	0.0000756
6.45E-05	1.8750110	1.8749355	0.0000755
6.3978E-05	1.8750115	1.8749360	0.0000755
6.3452E-05	1.8750120	1.8749365	0.0000755
6.2949E-05	1.8750125	1.8749371	0.0000754
6.2375E-05	1.8750130	1.8749376	0.0000754
6.1785E-05	1.8750135	1.8749382	0.0000753
6.1371E-05	1.8750140	1.8749386	0.0000754
6.0803E-05	1.8750145	1.8749392	0.0000753
6.0296E-05	1.8750150	1.8749397	0.0000753
5.9719E-05	1.8750155	1.8749403	0.0000752
5.9176E-05	1.8750160	1.8749408	0.0000752
5.8693E-05	1.8750165	1.8749413	0.0000752
5.8127E-05	1.8750170	1.8749419	0.0000751
5.7598E-05	1.8750175	1.8749424	0.0000751
5.7069E-05	1.8750180	1.8749429	0.0000751
5.6612E-05	1.8750185	1.8749434	0.0000751
5.6018E-05	1.8750190	1.8749440	0.0000750
5.5647E-05	1.8750195	1.8749444	0.0000751
5.5136E-05	1.8750200	1.8749449	0.0000751
5.4661E-05	1.8750205	1.8749453	0.0000752
5.4056E-05	1.8750210	1.8749459	0.0000751
5.3579E-05	1.8750215	1.8749464	0.0000751
5.2966E-05	1.8750220	1.8749470	0.0000750
5.2519E-05	1.8750225	1.8749475	0.0000750
5.2079E-05	1.8750230	1.8749479	0.0000751
5.1485E-05	1.8750235	1.8749485	0.0000750
5.0939E-05	1.8750240	1.8749491	0.0000749
5.0382E-05	1.8750245	1.8749496	0.0000749
4.9842E-05	1.8750250	1.8749502	0.0000748
4.9338E-05	1.8750255	1.8749507	0.0000748
4.8818E-05	1.8750260	1.8749512	0.0000748
4.8351E-05	1.8750265	1.8749516	0.0000749
4.7864E-05	1.8750270	1.8749521	0.0000749
4.7357E-05	1.8750275	1.8749526	0.0000749
4.6821E-05	1.8750280	1.8749532	0.0000748
4.6348E-05	1.8750285	1.8749537	0.0000748
4.5843E-05	1.8750290	1.8749542	0.0000748
4.5469E-05	1.8750295	1.8749545	0.0000750
4.4994E-05	1.8750300	1.8749550	0.0000750
4.4482E-05	1.8750305	1.8749555	0.0000750
4.3929E-05	1.8750310	1.8749561	0.0000749
4.3499E-05	1.8750315	1.8749565	0.0000750
4.3005E-05	1.8750320	1.8749570	0.0000750
4.251E-05	1.8750325	1.8749575	0.0000750
4.2026E-05	1.8750330	1.8749580	0.0000750
4.1426E-05	1.8750335	1.8749586	0.0000749
4.0966E-05	1.8750340	1.8749590	0.0000750
4.0477E-05	1.8750345	1.8749595	0.0000750
3.9926E-05	1.8750350	1.8749601	0.0000749
3.9385E-05	1.8750355	1.8749606	0.0000749
3.8884E-05	1.8750360	1.8749611	0.0000749
3.8365E-05	1.8750365	1.8749616	0.0000749
3.7898E-05	1.8750370	1.8749621	0.0000749
3.7434E-05	1.8750375	1.8749626	0.0000749
3.6921E-05	1.8750380	1.8749631	0.0000749
3.669E-05	1.8750385	1.8749633	0.0000752
3.6213E-05	1.8750390	1.8749638	0.0000752
3.5798E-05	1.8750395	1.8749642	0.0000753
3.5338E-05	1.8750400	1.8749647	0.0000753
3.4855E-05	1.8750405	1.8749651	0.0000754
3.4433E-05	1.8750410	1.8749656	0.0000754
3.388E-05	1.8750415	1.8749661	0.0000754
3.3383E-05	1.8750420	1.8749666	0.0000754
3.2922E-05	1.8750425	1.8749671	0.0000754
3.243E-05	1.8750430	1.8749676	0.0000754
3.2073E-05	1.8750435	1.8749679	0.0000756
3.1564E-05	1.8750440	1.8749684	0.0000756
3.1067E-05	1.8750445	1.8749689	0.0000756
3.0541E-05	1.8750450	1.8749695	0.0000755
2.999E-05	1.8750455	1.8749700	0.0000755
2.9486E-05	1.8750460	1.8749705	0.0000755
2.8899E-05	1.8750465	1.8749711	0.0000754
2.8371E-05	1.8750470	1.8749716	0.0000754
2.7942E-05	1.8750475	1.8749721	0.0000754
2.7509E-05	1.8750480	1.8749725	0.0000755
2.6983E-05	1.8750485	1.8749730	0.0000755
2.6387E-05	1.8750490	1.8749736	0.0000754
2.5902E-05	1.8750495	1.8749741	0.0000754
2.533E-05	1.8750500	1.8749747	0.0000753
2.4749E-05	1.8750505	1.8749753	0.0000752
2.4243E-05	1.8750510	1.8749758	0.0000752
2.3678E-05	1.8750515	1.8749763	0.0000752
2.3185E-05	1.8750520	1.8749768	0.0000752
2.2625E-05	1.8750525	1.8749774	0.0000751
2.2139E-05	1.8750530	1.8749779	0.0000751
2.1576E-05	1.8750535	1.8749784	0.0000751
2.0992E-05	1.8750540	1.8749790	0.0000750
2.0456E-05	1.8750545	1.8749795	0.0000750
1.9987E-05	1.8750550	1.8749800	0.0000750
1.9503E-05	1.8750555	1.8749805	0.0000750
1.9009E-05	1.8750560	1.8749810	0.0000750
1.8488E-05	1.8750565	1.8749815	0.0000750
1.7948E-05	1.8750570	1.8749821	0.0000749
1.7676E-05	1.8750575	1.8749823	0.0000752
1.715E-05	1.8750580	1.8749829	0.0000752
1.6635E-05	1.8750585	1.8749834	0.0000751
1.611E-05	1.8750590	1.8749839	0.0000751
1.5624E-05	1.8750595	1.8749844	0.0000751
1.5061E-05	1.8750600	1.8749849	0.0000751
1.456E-05	1.8750605	1.8749854	0.0000751
1.4101E-05	1.8750610	1.8749859	0.0000751
1.3503E-05	1.8750615	1.8749865	0.0000750
1.3033E-05	1.8750620	1.8749870	0.0000750
1.2542E-05	1.8750625	1.8749875	0.0000750
1.2026E-05	1.8750630	1.8749880	0.0000750
1.1503E-05	1.8750635	1.8749885	0.0000750
1.1006E-05	1.8750640	1.8749890	0.0000750
1.0485E-05	1.8750645	1.8749895	0.0000750
1.0017E-05	1.8750650	1.8749900	0.0000750
9.47E-06	1.8750655	1.8749905	0.0000750
9.036E-06	1.8750660	1.8749910	0.0000750
8.508E-06	1.8750665	1.8749915	0.0000750
7.997E-06	1.8750670	1.8749920	0.0000750
7.583E-06	1.8750675	1.8749924	0.0000751
7.046E-06	1.8750680	1.8749930	0.0000750
6.541E-06	1.8750685	1.8749935	0.0000750
6.024E-06	1.8750690	1.8749940	0.0000750
0.0000055	1.8750695	1.8749945	0.0000750

compact_2012_serial=20200918_72
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0001399	1.8749300	1.8748601	0.0000699
				0.0001394	1.8749305	1.8748606	0.0000699
				0.0001389	1.8749310	1.8748611	0.0000699
				0.0001384	1.8749315	1.8748616	0.0000699
				0.0001379	1.8749320	1.8748621	0.0000699
				0.0001374	1.8749325	1.8748626	0.0000699
				0.0001369	1.8749330	1.8748631	0.0000699
				0.0001364	1.8749335	1.8748636	0.0000699
				0.0001359	1.8749340	1.8748641	0.0000699
				0.0001354	1.8749345	1.8748646	0.0000699
				0.0001349	1.8749350	1.8748651	0.0000699
				0.0001343	1.8749355	1.8748657	0.0000698
				0.0001339	1.8749360	1.8748661	0.0000699
				0.0001333	1.8749365	1.8748667	0.0000698
				0.0001328	1.8749370	1.8748672	0.0000698
				0.0001323	1.8749375	1.8748677	0.0000698
				0.0001318	1.8749380	1.8748682	0.0000698
				0.0001313	1.8749385	1.8748687	0.0000698
				0.0001308	1.8749390	1.8748692	0.0000698
				0.0001303	1.8749395	1.8748697	0.0000698
				0.0001298	1.8749400	1.8748702	0.0000698
				0.0001292	1.8749405	1.8748708	0.0000697
				0.0001287	1.8749410	1.8748713	0.0000697
				0.0001282	1.8749415	1.8748718	0.0000697
				0.0001277	1.8749420	1.8748723	0.0000697
				0.0001272	1.8749425	1.8748728	0.0000697
				0.0001268	1.8749430	1.8748732	0.0000698
				0.0001265	1.8749435	1.8748735	0.0000700
				0.0001260	1.8749440	1.8748740	0.0000700
				0.0001255	1.8749445	1.8748745	0.0000700
				0.0001250	1.8749450	1.8748750	0.0000700
				0.0001245	1.8749455	1.8748755	0.0000700
				0.0001240	1.8749460	1.8748760	0.0000700
				0.0001235	1.8749465	1.8748765	0.0000700
				0.0001230	1.8749470	1.8748770	0.0000700
				0.0001225	1.8749475	1.8748775	0.0000700
				0.0001219	1.8749480	1.8748781	0.0000699
				0.0001214	1.8749485	1.8748786	0.0000699
				0.0001209	1.8749490	1.8748791	0.0000699
				0.0001204	1.8749495	1.8748796	0.0000699
				0.0001199	1.8749500	1.8748801	0.0000699
				0.0001194	1.8749505	1.8748806	0.0000699
				0.0001189	1.8749510	1.8748811	0.0000699
				0.0001185	1.8749515	1.8748815	0.0000700
				0.0001180	1.8749520	1.8748820	0.0000700
				0.0001175	1.8749525	1.8748825	0.0000700
				0.0001170	1.8749530	1.8748830	0.0000700
				0.0001165	1.8749535	1.8748835	0.0000700
				0.0001160	1.8749540	1.8748840	0.0000700
				0.0001155	1.8749545	1.8748845	0.0000700
				0.0001151	1.8749550	1.8748849	0.0000701
				0.0001146	1.8749555	1.8748854	0.0000701
				0.0001141	1.8749560	1.8748859	0.0000701
				0.0001137	1.8749565	1.8748863	0.0000702
				0.0001131	1.8749570	1.8748869	0.0000701
				0.0001127	1.8749575	1.8748873	0.0000702
				0.0001122	1.8749580	1.8748878	0.0000702
				0.0001116	1.8749585	1.8748884	0.0000701
				0.0001111	1.8749590	1.8748889	0.0000701
				0.0001106	1.8749595	1.8748894	0.0000701
				0.0001101	1.8749600	1.8748899	0.0000701
				0.0001095	1.8749605	1.8748905	0.0000700
				0.0001090	1.8749610	1.8748910	0.0000700
				0.0001084	1.8749615	1.8748916	0.0000699
				0.0001080	1.8749620	1.8748920	0.0000700
				0.0001077	1.8749625	1.8748923	0.0000702
				0.0001073	1.8749630	1.8748927	0.0000703
				0.0001068	1.8749635	1.8748932	0.0000703
				0.0001063	1.8749640	1.8748937	0.0000703
				0.0001057	1.8749645	1.8748943	0.0000702
				0.0001052	1.8749650	1.8748948	0.0000702
				0.0001048	1.8749655	1.8748952	0.0000703
				0.0001043	1.8749660	1.8748957	0.0000703
				0.0001039	1.8749665	1.8748961	0.0000704
				0.0001033	1.8749670	1.8748967	0.0000703
				0.0001030	1.8749675	1.8748970	0.0000705
				0.0001024	1.8749680	1.8748976	0.0000704
				0.0001019	1.8749685	1.8748981	0.0000704
				0.0001014	1.8749690	1.8748986	0.0000704
				0.0001009	1.8749695	1.8748991	0.0000704
				0.0001003	1.8749700	1.8748997	0.0000703
				0.0000998	1.8749705	1.8749002	0.0000703
				0.0000992	1.8749710	1.8749008	0.0000702
				0.0000987	1.8749715	1.8749013	0.0000702
				0.0000982	1.8749720	1.8749018	0.0000702
				0.0000977	1.8749725	1.8749023	0.0000702
				0.0000972	1.8749730	1.8749028	0.0000702
				0.0000966	1.8749735	1.8749034	0.0000701
				0.0000961	1.8749740	1.8749039	0.0000701
				0.0000955	1.8749745	1.8749045	0.0000700
				0.0000949	1.8749750	1.8749051	0.0000699
				0.0000944	1.8749755	1.8749056	0.0000699
				0.0000940	1.8749760	1.8749060	0.0000700
				0.0000934	1.8749765	1.8749066	0.0000699
				0.0000929	1.8749770	1.8749071	0.0000699
				0.0000924	1.8749775	1.8749076	0.0000699
				0.0000918	1.8749780	1.8749082	0.0000698
				0.0000914	1.8749785	1.8749086	0.0000699
				0.0000908	1.8749790	1.8749092	0.0000698
				0.0000903	1.8749795	1.8749097	0.0000698
				0.0000898	1.8749800	1.8749102	0.0000698
				0.0000893	1.8749805	1.8749107	0.0000698
				0.0000887	1.8749810	1.8749113	0.0000697
				0.0000886	1.8749815	1.8749114	0.0000701
				0.0000880	1.8749820	1.8749120	0.0000700
				0.0000875	1.8749825	1.8749125	0.0000700
				0.0000870	1.8749830	1.8749130	0.0000700
				0.0000865	1.8749835	1.8749135	0.0000700
				0.0000860	1.8749840	1.8749140	0.0000700
				0.0000855	1.8749845	1.8749145	0.0000700
				0.0000850	1.8749850	1.8749150	0.0000700
				0.0000845	1.8749855	1.8749155	0.0000700
				0.0000839	1.8749860	1.8749161	0.0000699
				0.0000835	1.8749865	1.8749165	0.0000700
				0.0000828	1.8749870	1.8749172	0.0000698
				0.0000823	1.8749875	1.8749177	0.0000698
				0.0000819	1.8749880	1.8749181	0.0000699
				0.0000814	1.8749885	1.8749186	0.0000699
				0.0000809	1.8749890	1.8749191	0.0000699
				0.0000804	1.8749895	1.8749196	0.0000699
				0.0000798	1.8749900	1.8749202	0.0000698
				0.0000794	1.8749905	1.8749206	0.0000699
				0.0000789	1.8749910	1.8749211	0.0000699
				0.0000784	1.8749915	1.8749216	0.0000699
				0.0000779	1.8749920	1.8749221	0.0000699
				0.0000773	1.8749925	1.8749227	0.0000698
				0.0000768	1.8749930	1.8749232	0.0000698
				0.0000763	1.8749935	1.8749237	0.0000698
				0.0000758	1.8749940	1.8749242	0.0000698
				0.0000752	1.8749945	1.8749248	0.0000697
				0.0000747	1.8749950	1.8749253	0.0000697
				0.0000742	1.8749955	1.8749258	0.0000697
				0.0000737	1.8749960	1.8749263	0.0000697
				0.0000732	1.8749965	1.8749268	0.0000697
				0.0000727	1.8749970	1.8749273	0.0000697
				0.0000722	1.8749975	1.8749278	0.0000697
				0.0000716	1.8749980	1.8749284	0.0000696
				0.0000711	1.8749985	1.8749289	0.0000696
				0.0000707	1.8749990	1.8749293	0.0000697
				0.0000701	1.8749995	1.8749299	0.0000696
				0.0000754	1.8750000	1.8749246	0.0000754
				0.0000753	1.8750005	1.8749247	0.0000758
				0.0000749	1.8750010	1.8749251	0.0000759
				0.0000743	1.8750015	1.8749257	0.0000758
				0.0000738	1.8750020	1.8749262	0.0000758
				0.0000733	1.8750025	1.8749267	0.0000758
				0.0000728	1.8750030	1.8749272	0.0000758
				0.0000723	1.8750035	1.8749277	0.0000758
				0.0000718	1.8750040	1.8749282	0.0000758
				0.0000713	1.8750045	1.8749287	0.0000758
				0.0000707	1.8750050	1.8749293	0.0000757
				0.0000702	1.8750055	1.8749298	0.0000757
				0.0000697	1.8750060	1.8749303	0.0000757
				0.0000693	1.8750065	1.8749307	0.0000758
				0.0000688	1.8750070	1.8749312	0.0000758
				0.0000683	1.8750075	1.8749317	0.0000758
				0.0000679	1.8750080	1.8749321	0.0000759
				0.0000674	1.8750085	1.8749326	0.0000759
				0.0000668	1.8750090	1.8749332	0.0000758
				0.0000663	1.8750095	1.8749337	0.0000758
				0.0000658	1.8750100	1.8749342	0.0000758
				0.0000653	1.8750105	1.8749347	0.0000758
				0.0000648	1.8750110	1.8749352	0.0000758
				0.0000643	1.8750115	1.8749357	0.0000758
				0.0000637	1.8750120	1.8749363	0.0000757
				0.0000632	1.8750125	1.8749368	0.0000757
				0.0000627	1.8750130	1.8749373	0.0000757
				0.0000622	1.8750135	1.8749378	0.0000757
				0.0000616	1.8750140	1.8749384	0.0000756
				0.0000611	1.8750145	1.8749389	0.0000756
				0.0000607	1.8750150	1.8749393	0.0000757
				0.0000602	1.8750155	1.8749398	0.0000757
				0.0000597	1.8750160	1.8749403	0.0000757
				0.0000592	1.8750165	1.8749408	0.0000757
				0.0000586	1.8750170	1.8749414	0.0000756
				0.0000581	1.8750175	1.8749419	0.0000756
				0.0000575	1.8750180	1.8749425	0.0000755
				0.0000570	1.8750185	1.8749430	0.0000755
				0.0000565	1.8750190	1.8749435	0.0000755
				0.0000564	1.8750195	1.8749436	0.0000759
				0.0000559	1.8750200	1.8749441	0.0000759
				0.0000554	1.8750205	1.8749446	0.0000759
				0.0000548	1.8750210	1.8749452	0.0000758
				0.0000544	1.8750215	1.8749456	0.0000759
				0.0000538	1.8750220	1.8749462	0.0000758
				0.0000533	1.8750225	1.8749467	0.0000758
				0.0000528	1.8750230	1.8749472	0.0000758
				0.0000523	1.8750235	1.8749477	0.0000758
				0.0000517	1.8750240	1.8749483	0.0000757
				0.0000512	1.8750245	1.8749488	0.0000757
				0.0000507	1.8750250	1.8749493	0.0000757
				0.0000503	1.8750255	1.8749497	0.0000758
				0.0000497	1.8750260	1.8749503	0.0000757
				0.0000492	1.8750265	1.8749508	0.0000757
				0.0000488	1.8750270	1.8749512	0.0000758
				0.0000483	1.8750275	1.8749517	0.0000758
				0.0000478	1.8750280	1.8749522	0.0000758
				0.0000473	1.8750285	1.8749527	0.0000758
				0.0000468	1.8750290	1.8749532	0.0000758
				0.0000464	1.8750295	1.8749536	0.0000759
				0.0000458	1.8750300	1.8749542	0.0000758
				0.0000453	1.8750305	1.8749547	0.0000758
				0.0000448	1.8750310	1.8749552	0.0000758
				0.0000443	1.8750315	1.8749557	0.0000758
				0.0000437	1.8750320	1.8749563	0.0000757
				0.0000432	1.8750325	1.8749568	0.0000757
				0.0000427	1.8750330	1.8749573	0.0000757
				0.0000422	1.8750335	1.8749578	0.0000757
				0.0000417	1.8750340	1.8749583	0.0000757
				0.0000412	1.8750345	1.8749588	0.0000757
				0.0000407	1.8750350	1.8749593	0.0000757
				0.0000402	1.8750355	1.8749598	0.0000757
				0.0000396	1.8750360	1.8749604	0.0000756
				0.0000391	1.8750365	1.8749609	0.0000756
				0.0000386	1.8750370	1.8749614	0.0000756
				0.0000380	1.8750375	1.8749620	0.0000755
				0.0000376	1.8750380	1.8749624	0.0000756
				0.0000372	1.8750385	1.8749628	0.0000757
				0.0000368	1.8750390	1.8749632	0.0000758
				0.0000363	1.8750395	1.8749637	0.0000758
				0.0000358	1.8750400	1.8749642	0.0000758
				0.0000353	1.8750405	1.8749647	0.0000758
				0.0000348	1.8750410	1.8749652	0.0000758
				0.0000343	1.8750415	1.8749657	0.0000758
				0.0000338	1.8750420	1.8749662	0.0000758
				0.0000333	1.8750425	1.8749667	0.0000758
				0.0000328	1.8750430	1.8749672	0.0000758
				0.0000323	1.8750435	1.8749677	0.0000758
				0.0000318	1.8750440	1.8749682	0.0000758
				0.0000312	1.8750445	1.8749688	0.0000757
				0.0000308	1.8750450	1.8749692	0.0000758
				0.0000303	1.8750455	1.8749697	0.0000758
				0.0000298	1.8750460	1.8749702	0.0000758
				0.0000292	1.8750465	1.8749708	0.0000757
				0.0000288	1.8750470	1.8749712	0.0000758
				0.0000282	1.8750475	1.8749718	0.0000757
				0.0000277	1.8750480	1.8749723	0.0000757
				0.0000272	1.8750485	1.8749728	0.0000757
				0.0000267	1.8750490	1.8749733	0.0000757
				0.0000262	1.8750495	1.8749738	0.0000757
				0.0000257	1.8750500	1.8749743	0.0000757
				0.0000252	1.8750505	1.8749748	0.0000757
				0.0000247	1.8750510	1.8749753	0.0000757
				0.0000243	1.8750515	1.8749757	0.0000758
				0.0000238	1.8750520	1.8749762	0.0000758
				0.0000234	1.8750525	1.8749766	0.0000759
				0.0000228	1.8750530	1.8749772	0.0000758
				0.0000223	1.8750535	1.8749777	0.0000758
				0.0000218	1.8750540	1.8749782	0.0000758
				0.0000213	1.8750545	1.8749787	0.0000758
				0.0000208	1.8750550	1.8749792	0.0000758
				0.0000202	1.8750555	1.8749798	0.0000757
				0.0000198	1.8750560	1.8749802	0.0000758
				0.0000193	1.8750565	1.8749807	0.0000758
				0.0000187	1.8750570	1.8749813	0.0000757
				0.0000184	1.8750575	1.8749816	0.0000759
				0.0000181	1.8750580	1.8749819	0.0000761
				0.0000176	1.8750585	1.8749824	0.0000761
				0.0000170	1.8750590	1.8749830	0.0000760
				0.0000165	1.8750595	1.8749835	0.0000760
				0.0000160	1.8750600	1.8749840	0.0000760
				0.0000155	1.8750605	1.8749845	0.0000760
				0.0000149	1.8750610	1.8749851	0.0000759
				0.0000143	1.8750615	1.8749857	0.0000758
				0.0000138	1.8750620	1.8749862	0.0000758
				0.0000133	1.8750625	1.8749867	0.0000758
				0.0000129	1.8750630	1.8749871	0.0000759
				0.0000124	1.8750635	1.8749876	0.0000759
				0.0000119	1.8750640	1.8749881	0.0000759
				0.0000114	1.8750645	1.8749886	0.0000759
				0.0000110	1.8750650	1.8749890	0.0000760
				0.0000105	1.8750655	1.8749895	0.0000760
				0.0000100	1.8750660	1.8749900	0.0000760
				0.0000095	1.8750665	1.8749905	0.0000760
				0.0000089	1.8750670	1.8749911	0.0000759
				0.0000084	1.8750675	1.8749916	0.0000759
				0.0000079	1.8750680	1.8749921	0.0000759
				0.0000074	1.8750685	1.8749926	0.0000759
				0.0000070	1.8750690	1.8749930	0.0000760
				0.0000066	1.8750695	1.8749934	0.0000761

compact_2012_serial=20200918_72
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0001463	1.8749300	1.8748537	7.6297E-05
					0.0001463	1.8749305	1.8748537	7.6848E-05
					0.0001463	1.8749310	1.8748537	7.7299E-05
					0.0001463	1.8749315	1.8748537	7.7768E-05
					0.0001463	1.8749320	1.8748537	7.8292E-05
					0.0001463	1.8749325	1.8748537	7.882E-05
					0.0001463	1.8749330	1.8748537	7.9338E-05
					0.0001464	1.8749335	1.8748536	7.9861E-05
					0.0001464	1.8749340	1.8748536	8.0361E-05
					0.0001464	1.8749345	1.8748536	8.0907E-05
					0.0001464	1.8749350	1.8748536	8.1386E-05
					0.0001464	1.8749355	1.8748536	8.1931E-05
					0.0001464	1.8749360	1.8748536	8.2427E-05
					0.0001465	1.8749365	1.8748535	8.2968E-05
					0.0001465	1.8749370	1.8748535	8.3466E-05
					0.0001465	1.8749375	1.8748535	8.3957E-05
					0.0001464	1.8749380	1.8748536	8.4396E-05
					0.0001464	1.8749385	1.8748536	8.4894E-05
					0.0001464	1.8749390	1.8748536	8.5362E-05
					0.0001463	1.8749395	1.8748537	8.5828E-05
					0.0001463	1.8749400	1.8748537	8.6312E-05
					0.0001463	1.8749405	1.8748537	8.68E-05
					0.0001464	1.8749410	1.8748536	8.7366E-05
					0.0001463	1.8749415	1.8748537	8.7849E-05
					0.0001463	1.8749420	1.8748537	8.8337E-05
					0.0001463	1.8749425	1.8748537	8.8768E-05
					0.0001273	1.8749430	1.8748727	7.0302E-05
					0.0001273	1.8749435	1.8748728	7.075E-05
					0.0001273	1.8749440	1.8748727	7.1293E-05
					0.0001272	1.8749445	1.8748728	7.1731E-05
					0.0001273	1.8749450	1.8748727	7.2291E-05
					0.0001273	1.8749455	1.8748727	7.2815E-05
					0.0001273	1.8749460	1.8748727	7.3254E-05
					0.0001273	1.8749465	1.8748727	7.3786E-05
					0.0001272	1.8749470	1.8748728	7.4245E-05
					0.0001273	1.8749475	1.8748727	7.4834E-05
					0.0001273	1.8749480	1.8748727	7.5339E-05
					0.0001273	1.8749485	1.8748727	7.5793E-05
					0.0001273	1.8749490	1.8748727	7.6271E-05
					0.0001273	1.8749495	1.8748727	7.6766E-05
					0.0001273	1.8749500	1.8748727	7.7257E-05
					0.0001273	1.8749505	1.8748727	7.7815E-05
					0.0001273	1.8749510	1.8748727	7.8311E-05
					0.0001274	1.8749515	1.8748726	7.886E-05
					0.0001274	1.8749520	1.8748726	7.9368E-05
					0.0001274	1.8749525	1.8748726	7.9922E-05
					0.0001275	1.8749530	1.8748725	8.0456E-05
					0.0001274	1.8749535	1.8748726	8.0897E-05
					0.0001274	1.8749540	1.8748726	8.1427E-05
					0.0001274	1.8749545	1.8748726	8.193E-05
					0.0001274	1.8749550	1.8748726	8.2395E-05
					0.0001274	1.8749555	1.8748726	8.2913E-05
					0.0001274	1.8749560	1.8748726	8.3384E-05
					0.0001274	1.8749565	1.8748726	8.3932E-05
					0.0001274	1.8749570	1.8748726	8.4416E-05
					0.0001274	1.8749575	1.8748726	8.4938E-05
					0.0001274	1.8749580	1.8748726	8.5411E-05
					0.0001274	1.8749585	1.8748726	8.5926E-05
					0.0001275	1.8749590	1.8748725	8.6459E-05
					0.0001275	1.8749595	1.8748725	8.6999E-05
					0.0001275	1.8749600	1.8748725	8.7501E-05
					0.0001275	1.8749605	1.8748725	8.8029E-05
					0.0001275	1.8749610	1.8748725	8.8494E-05
					0.0001275	1.8749615	1.8748725	8.8989E-05
					0.0001084	1.8749620	1.8748916	7.0416E-05
					0.0001084	1.8749625	1.8748916	7.0928E-05
					0.0001084	1.8749630	1.8748916	7.1407E-05
					0.0001085	1.8749635	1.8748915	7.197E-05
					0.0001084	1.8749640	1.8748916	7.2429E-05
					0.0001084	1.8749645	1.8748916	7.2921E-05
					0.0001084	1.8749650	1.8748916	7.3388E-05
					0.0001084	1.8749655	1.8748916	7.3902E-05
					0.0001085	1.8749660	1.8748915	7.4476E-05
					0.0001084	1.8749665	1.8748916	7.4898E-05
					0.0001084	1.8749670	1.8748916	7.5404E-05
					0.0001084	1.8749675	1.8748916	7.591E-05
					0.0001084	1.8749680	1.8748916	7.6397E-05
					0.0001084	1.8749685	1.8748916	7.6916E-05
					0.0001084	1.8749690	1.8748916	7.7377E-05
					0.0001084	1.8749695	1.8748916	7.7916E-05
					0.0001084	1.8749700	1.8748916	7.8413E-05
					0.0001084	1.8749705	1.8748916	7.8946E-05
					0.0001084	1.8749710	1.8748916	7.9416E-05
					0.0001084	1.8749715	1.8748916	7.99E-05
					0.0001084	1.8749720	1.8748916	8.0374E-05
					0.0001084	1.8749725	1.8748916	8.0889E-05
					0.0001084	1.8749730	1.8748916	8.1418E-05
					0.0001084	1.8749735	1.8748916	8.188E-05
					0.0001084	1.8749740	1.8748916	8.2431E-05
					0.0001084	1.8749745	1.8748916	8.2948E-05
					0.0001084	1.8749750	1.8748916	8.3448E-05
					0.0001085	1.8749755	1.8748915	8.3988E-05
					0.0001085	1.8749760	1.8748915	8.4506E-05
					0.0001085	1.8749765	1.8748915	8.5044E-05
					0.0001085	1.8749770	1.8748915	8.5485E-05
					0.0001085	1.8749775	1.8748915	8.5953E-05
					0.0001085	1.8749780	1.8748915	8.6483E-05
					0.0001085	1.8749785	1.8748915	8.7003E-05
					0.0001084	1.8749790	1.8748916	8.7437E-05
					0.0001085	1.8749795	1.8748915	8.8006E-05
					0.0001085	1.8749800	1.8748915	8.8472E-05
					0.0001085	1.8749805	1.8748915	8.903E-05
					0.0000894	1.8749810	1.8749106	7.0404E-05
					0.0000894	1.8749815	1.8749106	7.0911E-05
					0.0000893	1.8749820	1.8749107	7.1298E-05
					0.0000893	1.8749825	1.8749107	7.1801E-05
					0.0000893	1.8749830	1.8749107	7.2319E-05
					0.0000893	1.8749835	1.8749107	7.2791E-05
					0.0000893	1.8749840	1.8749107	7.3255E-05
					0.0000893	1.8749845	1.8749107	7.3782E-05
					0.0000893	1.8749850	1.8749107	7.4303E-05
					0.0000893	1.8749855	1.8749107	7.4771E-05
					0.0000894	1.8749860	1.8749106	7.5421E-05
					0.0000893	1.8749865	1.8749107	7.5849E-05
					0.0000894	1.8749870	1.8749106	7.6356E-05
					0.0000893	1.8749875	1.8749107	7.6815E-05
					0.0000892	1.8749880	1.8749108	7.7246E-05
					0.0000893	1.8749885	1.8749107	7.7764E-05
					0.0000893	1.8749890	1.8749107	7.8303E-05
					0.0000892	1.8749895	1.8749108	7.8731E-05
					0.0000893	1.8749900	1.8749107	7.9285E-05
					0.0000893	1.8749905	1.8749107	7.9817E-05
					0.0000893	1.8749910	1.8749107	8.0281E-05
					0.0000894	1.8749915	1.8749106	8.0854E-05
					0.0000892	1.8749920	1.8749108	8.1234E-05
					0.0000892	1.8749925	1.8749108	8.1749E-05
					0.0000892	1.8749930	1.8749108	8.2171E-05
					0.0000892	1.8749935	1.8749108	8.2657E-05
					0.0000892	1.8749940	1.8749108	8.3203E-05
					0.0000892	1.8749945	1.8749109	8.365E-05
					0.0000892	1.8749950	1.8749108	8.4151E-05
					0.0000891	1.8749955	1.8749109	8.4628E-05
					0.0000891	1.8749960	1.8749109	8.5064E-05
					0.0000891	1.8749965	1.8749109	8.5594E-05
					0.0000892	1.8749970	1.8749108	8.6155E-05
					0.0000891	1.8749975	1.8749109	8.6598E-05
					0.0000891	1.8749980	1.8749109	8.7066E-05
					0.0000891	1.8749985	1.8749109	8.7611E-05
					0.0000891	1.8749990	1.8749109	8.8134E-05
					0.0000891	1.8749995	1.8749109	8.8602E-05
					0.0000760	1.8750000	1.8749240	7.5976E-05
					0.0000759	1.8750005	1.8749241	7.6449E-05
					0.0000760	1.8750010	1.8749240	7.6993E-05
					0.0000761	1.8750015	1.8749239	7.7568E-05
					0.0000761	1.8750020	1.8749239	7.8074E-05
					0.0000761	1.8750025	1.8749239	7.8559E-05
					0.0000761	1.8750030	1.8749239	7.9065E-05
					0.0000761	1.8750035	1.8749239	7.9588E-05
					0.0000760	1.8750040	1.8749240	8.0033E-05
					0.0000761	1.8750045	1.8749239	8.0581E-05
					0.0000761	1.8750050	1.8749239	8.1087E-05
					0.0000761	1.8750055	1.8749239	8.1611E-05
					0.0000761	1.8750060	1.8749239	8.2128E-05
					0.0000760	1.8750065	1.8749240	8.2542E-05
					0.0000761	1.8750070	1.8749239	8.3131E-05
					0.0000761	1.8750075	1.8749239	8.3599E-05
					0.0000761	1.8750080	1.8749239	8.4063E-05
					0.0000762	1.8750085	1.8749238	8.467E-05
					0.0000761	1.8750090	1.8749239	8.5142E-05
					0.0000762	1.8750095	1.8749238	8.5681E-05
					0.0000761	1.8750100	1.8749239	8.6132E-05
					0.0000761	1.8750105	1.8749239	8.6623E-05
					0.0000761	1.8750110	1.8749239	8.712E-05
					0.0000761	1.8750115	1.8749239	8.7609E-05
					0.0000761	1.8750120	1.8749239	8.8117E-05
					0.0000761	1.8750125	1.8749239	8.8616E-05
					0.0000762	1.8750130	1.8749238	8.9205E-05
					0.0000762	1.8750135	1.8749238	8.9663E-05
					0.0000761	1.8750140	1.8749239	9.0144E-05
					0.0000761	1.8750145	1.8749239	9.0591E-05
					0.0000762	1.8750150	1.8749238	9.1194E-05
					0.0000762	1.8750155	1.8749238	9.1709E-05
					0.0000762	1.8750160	1.8749238	9.218E-05
					0.0000762	1.8750165	1.8749238	9.2658E-05
					0.0000762	1.8750170	1.8749238	9.3185E-05
					0.0000762	1.8750175	1.8749238	9.3657E-05
					0.0000762	1.8750180	1.8749238	9.4165E-05
					0.0000762	1.8750185	1.8749238	9.4664E-05
					0.0000762	1.8750190	1.8749238	9.5199E-05
					0.0000571	1.8750195	1.8749429	7.6647E-05
					0.0000571	1.8750200	1.8749429	7.7096E-05
					0.0000571	1.8750205	1.8749429	7.7632E-05
					0.0000571	1.8750210	1.8749429	7.808E-05
					0.0000571	1.8750215	1.8749429	7.8578E-05
					0.0000571	1.8750220	1.8749429	7.9096E-05
					0.0000571	1.8750225	1.8749429	7.963E-05
					0.0000571	1.8750230	1.8749429	8.0106E-05
					0.0000571	1.8750235	1.8749429	8.0642E-05
					0.0000571	1.8750240	1.8749429	8.1071E-05
					0.0000571	1.8750245	1.8749429	8.1581E-05
					0.0000571	1.8750250	1.8749429	8.2096E-05
					0.0000570	1.8750255	1.8749430	8.2539E-05
					0.0000570	1.8750260	1.8749430	8.3023E-05
					0.0000570	1.8750265	1.8749430	8.3538E-05
					0.0000571	1.8750270	1.8749429	8.406E-05
					0.0000570	1.8750275	1.8749430	8.4542E-05
					0.0000570	1.8750280	1.8749430	8.5046E-05
					0.0000570	1.8750285	1.8749430	8.5524E-05
					0.0000571	1.8750290	1.8749430	8.605E-05
					0.0000571	1.8750295	1.8749429	8.658E-05
					0.0000570	1.8750300	1.8749430	8.7032E-05
					0.0000570	1.8750305	1.8749430	8.753E-05
					0.0000571	1.8750310	1.8749429	8.8088E-05
					0.0000571	1.8750315	1.8749429	8.861E-05
					0.0000571	1.8750320	1.8749429	8.9118E-05
					0.0000571	1.8750325	1.8749429	8.96E-05
					0.0000572	1.8750330	1.8749429	9.015E-05
					0.0000572	1.8750335	1.8749428	9.068E-05
					0.0000572	1.8750340	1.8749428	9.1179E-05
					0.0000572	1.8750345	1.8749428	9.1662E-05
					0.0000571	1.8750350	1.8749429	9.2143E-05
					0.0000572	1.8750355	1.8749428	9.2747E-05
					0.0000572	1.8750360	1.8749428	9.3243E-05
					0.0000573	1.8750365	1.8749427	9.3756E-05
					0.0000573	1.8750370	1.8749427	9.4274E-05
					0.0000572	1.8750375	1.8749428	9.4716E-05
					0.0000572	1.8750380	1.8749428	9.5175E-05
					0.0000381	1.8750385	1.8749619	7.6595E-05
					0.0000381	1.8750390	1.8749619	7.7063E-05
					0.0000381	1.8750395	1.8749619	7.7628E-05
					0.0000381	1.8750400	1.8749619	7.8115E-05
					0.0000381	1.8750405	1.8749619	7.8621E-05
					0.0000381	1.8750410	1.8749619	7.9131E-05
					0.0000381	1.8750415	1.8749619	7.9643E-05
					0.0000382	1.8750420	1.8749618	8.0181E-05
					0.0000382	1.8750425	1.8749618	8.0748E-05
					0.0000382	1.8750430	1.8749618	8.1154E-05
					0.0000382	1.8750435	1.8749618	8.1679E-05
					0.0000382	1.8750440	1.8749618	8.2163E-05
					0.0000382	1.8750445	1.8749618	8.2732E-05
					0.0000383	1.8750450	1.8749617	8.3275E-05
					0.0000382	1.8750455	1.8749618	8.3717E-05
					0.0000382	1.8750460	1.8749618	8.4245E-05
					0.0000382	1.8750465	1.8749618	8.4712E-05
					0.0000382	1.8750470	1.8749618	8.5217E-05
					0.0000382	1.8750475	1.8749618	8.5749E-05
					0.0000382	1.8750480	1.8749618	8.6206E-05
					0.0000381	1.8750485	1.8749619	8.6639E-05
					0.0000382	1.8750490	1.8749618	8.7165E-05
					0.0000381	1.8750495	1.8749619	8.7624E-05
					0.0000381	1.8750500	1.8749619	8.8138E-05
					0.0000382	1.8750505	1.8749618	8.8675E-05
					0.0000381	1.8750510	1.8749619	8.9127E-05
					0.0000382	1.8750515	1.8749618	8.967E-05
					0.0000382	1.8750520	1.8749618	9.018E-05
					0.0000382	1.8750525	1.8749618	9.0689E-05
					0.0000382	1.8750530	1.8749618	9.1241E-05
					0.0000382	1.8750535	1.8749618	9.1738E-05
					0.0000382	1.8750540	1.8749618	9.2186E-05
					0.0000382	1.8750545	1.8749618	9.2698E-05
					0.0000382	1.8750550	1.8749618	9.3209E-05
					0.0000382	1.8750555	1.8749618	9.3685E-05
					0.0000382	1.8750560	1.8749618	9.416E-05
					0.0000382	1.8750565	1.8749618	9.4655E-05
					0.0000381	1.8750570	1.8749619	9.5092E-05
					0.0000190	1.8750575	1.8749810	7.6514E-05
					0.0000190	1.8750580	1.8749810	7.7002E-05
					0.0000190	1.8750585	1.8749810	7.7502E-05
					0.0000190	1.8750590	1.8749810	7.799E-05
					0.0000190	1.8750595	1.8749810	7.8511E-05
					0.0000189	1.8750600	1.8749811	7.8949E-05
					0.0000190	1.8750605	1.8749810	7.9497E-05
					0.0000190	1.8750610	1.8749810	8.0036E-05
					0.0000190	1.8750615	1.8749810	8.051E-05
					0.0000190	1.8750620	1.8749810	8.1036E-05
					0.0000191	1.8750625	1.8749809	8.1589E-05
					0.0000190	1.8750630	1.8749810	8.2043E-05
					0.0000191	1.8750635	1.8749809	8.2557E-05
					0.0000191	1.8750640	1.8749809	8.3072E-05
					0.0000191	1.8750645	1.8749809	8.3568E-05
					0.0000190	1.8750650	1.8749810	8.4047E-05
					0.0000191	1.8750655	1.8749809	8.4567E-05
					0.0000191	1.8750660	1.8749809	8.507E-05
					0.0000191	1.8750665	1.8749809	8.5588E-05
					0.0000190	1.8750670	1.8749810	8.6E-05
					0.0000189	1.8750675	1.8749811	8.6445E-05
					0.0000190	1.8750680	1.8749810	8.6992E-05
					0.0000190	1.8750685	1.8749810	8.7458E-05
					0.0000190	1.8750690	1.8749810	8.8015E-05
					0.0000191	1.8750695	1.8749809	8.8586E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V