## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_73
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
4.7115E-05	5.0389925	5.0391096	-0.0001171
4.7659E-05	5.0389930	5.0391102	-0.0001172
4.8125E-05	5.0389935	5.0391106	-0.0001171
4.8572E-05	5.0389940	5.0391111	-0.0001171
4.9107E-05	5.0389945	5.0391116	-0.0001171
4.9602E-05	5.0389950	5.0391121	-0.0001171
5.0101E-05	5.0389955	5.0391126	-0.0001171
5.0592E-05	5.0389960	5.0391131	-0.0001171
5.1081E-05	5.0389965	5.0391136	-0.0001171
5.154E-05	5.0389970	5.0391140	-0.0001170
5.2058E-05	5.0389975	5.0391146	-0.0001171
5.2542E-05	5.0389980	5.0391150	-0.0001170
5.3066E-05	5.0389985	5.0391156	-0.0001171
5.3587E-05	5.0389990	5.0391161	-0.0001171
5.4079E-05	5.0389995	5.0391166	-0.0001171
5.4568E-05	5.0390000	5.0391171	-0.0001171
5.5103E-05	5.0390005	5.0391176	-0.0001171
5.5566E-05	5.0390010	5.0391181	-0.0001171
5.6067E-05	5.0390015	5.0391186	-0.0001171
5.6614E-05	5.0390020	5.0391191	-0.0001171
5.7109E-05	5.0390025	5.0391196	-0.0001171
5.7617E-05	5.0390030	5.0391201	-0.0001171
5.8103E-05	5.0390035	5.0391206	-0.0001171
5.8609E-05	5.0390040	5.0391211	-0.0001171
5.9114E-05	5.0390045	5.0391216	-0.0001171
5.964E-05	5.0390050	5.0391221	-0.0001171
5.9946E-05	5.0390055	5.0391224	-0.0001169
6.051E-05	5.0390060	5.0391230	-0.0001170
6.0957E-05	5.0390065	5.0391235	-0.0001170
6.1449E-05	5.0390070	5.0391239	-0.0001169
6.1954E-05	5.0390075	5.0391245	-0.0001170
6.2394E-05	5.0390080	5.0391249	-0.0001169
6.2975E-05	5.0390085	5.0391255	-0.0001170
6.3452E-05	5.0390090	5.0391260	-0.0001170
6.3951E-05	5.0390095	5.0391265	-0.0001170
6.4434E-05	5.0390100	5.0391269	-0.0001169
6.4948E-05	5.0390105	5.0391274	-0.0001169
6.5465E-05	5.0390110	5.0391280	-0.0001170
6.5973E-05	5.0390115	5.0391285	-0.0001170
6.6417E-05	5.0390120	5.0391289	-0.0001169
6.6938E-05	5.0390125	5.0391294	-0.0001169
6.7473E-05	5.0390130	5.0391300	-0.0001170
6.8035E-05	5.0390135	5.0391305	-0.0001170
6.8497E-05	5.0390140	5.0391310	-0.0001170
6.898E-05	5.0390145	5.0391315	-0.0001170
6.9433E-05	5.0390150	5.0391319	-0.0001169
6.9941E-05	5.0390155	5.0391324	-0.0001169
7.0453E-05	5.0390160	5.0391330	-0.0001170
7.0994E-05	5.0390165	5.0391335	-0.0001170
7.1432E-05	5.0390170	5.0391339	-0.0001169
7.1887E-05	5.0390175	5.0391344	-0.0001169
7.2462E-05	5.0390180	5.0391350	-0.0001170
7.2967E-05	5.0390185	5.0391355	-0.0001170
7.3459E-05	5.0390190	5.0391360	-0.0001170
7.3989E-05	5.0390195	5.0391365	-0.0001170
7.4495E-05	5.0390200	5.0391370	-0.0001170
7.4932E-05	5.0390205	5.0391374	-0.0001169
7.5483E-05	5.0390210	5.0391380	-0.0001170
7.6022E-05	5.0390215	5.0391385	-0.0001170
7.6479E-05	5.0390220	5.0391390	-0.0001170
7.6989E-05	5.0390225	5.0391395	-0.0001170
7.7434E-05	5.0390230	5.0391399	-0.0001169
7.798E-05	5.0390235	5.0391405	-0.0001170
7.8457E-05	5.0390240	5.0391410	-0.0001170
7.8899E-05	5.0390245	5.0391414	-0.0001169
7.9432E-05	5.0390250	5.0391419	-0.0001169
7.9942E-05	5.0390255	5.0391424	-0.0001169
8.0423E-05	5.0390260	5.0391429	-0.0001169
8.0976E-05	5.0390265	5.0391435	-0.0001170
8.1474E-05	5.0390270	5.0391440	-0.0001170
8.1902E-05	5.0390275	5.0391444	-0.0001169
8.2392E-05	5.0390280	5.0391449	-0.0001169
8.2893E-05	5.0390285	5.0391454	-0.0001169
8.3433E-05	5.0390290	5.0391459	-0.0001169
8.3955E-05	5.0390295	5.0391465	-0.0001170
8.4458E-05	5.0390300	5.0391470	-0.0001170
8.4935E-05	5.0390305	5.0391474	-0.0001169
8.5451E-05	5.0390310	5.0391480	-0.0001170
8.5982E-05	5.0390315	5.0391485	-0.0001170
8.6419E-05	5.0390320	5.0391489	-0.0001169
8.6953E-05	5.0390325	5.0391495	-0.0001170
8.7454E-05	5.0390330	5.0391500	-0.0001170
8.7974E-05	5.0390335	5.0391505	-0.0001170
8.8488E-05	5.0390340	5.0391510	-0.0001170
8.8945E-05	5.0390345	5.0391514	-0.0001169
8.945E-05	5.0390350	5.0391520	-0.0001170
8.9955E-05	5.0390355	5.0391525	-0.0001170
9.0463E-05	5.0390360	5.0391530	-0.0001170
9.0982E-05	5.0390365	5.0391535	-0.0001170
9.1445E-05	5.0390370	5.0391539	-0.0001169
9.1925E-05	5.0390375	5.0391544	-0.0001169
9.2488E-05	5.0390380	5.0391550	-0.0001170
9.2982E-05	5.0390385	5.0391555	-0.0001170
9.3461E-05	5.0390390	5.0391560	-0.0001170
9.3935E-05	5.0390395	5.0391564	-0.0001169
9.4451E-05	5.0390400	5.0391570	-0.0001170
9.4993E-05	5.0390405	5.0391575	-0.0001170
9.5503E-05	5.0390410	5.0391580	-0.0001170
9.5972E-05	5.0390415	5.0391585	-0.0001170
9.6519E-05	5.0390420	5.0391590	-0.0001170
9.6977E-05	5.0390425	5.0391595	-0.0001170
9.7509E-05	5.0390430	5.0391600	-0.0001170
9.7957E-05	5.0390435	5.0391605	-0.0001170
9.8472E-05	5.0390440	5.0391610	-0.0001170
9.9005E-05	5.0390445	5.0391615	-0.0001170
9.9507E-05	5.0390450	5.0391620	-0.0001170
0.000100003	5.0390455	5.0391625	-0.0001170
0.000100477	5.0390460	5.0391630	-0.0001170
0.000100958	5.0390465	5.0391635	-0.0001170
0.000101491	5.0390470	5.0391640	-0.0001170
0.000102003	5.0390475	5.0391645	-0.0001170
0.000102502	5.0390480	5.0391650	-0.0001170
0.000102982	5.0390485	5.0391655	-0.0001170
0.00010349	5.0390490	5.0391660	-0.0001170
0.000103976	5.0390495	5.0391665	-0.0001170
0.000104486	5.0390500	5.0391670	-0.0001170
0.000104983	5.0390505	5.0391675	-0.0001170
0.000105476	5.0390510	5.0391680	-0.0001170
0.000105941	5.0390515	5.0391684	-0.0001169
0.000106406	5.0390520	5.0391689	-0.0001169
0.000106959	5.0390525	5.0391695	-0.0001170
0.000107447	5.0390530	5.0391699	-0.0001169
0.000107947	5.0390535	5.0391704	-0.0001169
0.000108407	5.0390540	5.0391709	-0.0001169
0.000108898	5.0390545	5.0391714	-0.0001169
0.000109425	5.0390550	5.0391719	-0.0001169
0.000109942	5.0390555	5.0391724	-0.0001169
0.000110395	5.0390560	5.0391729	-0.0001169
0.000110904	5.0390565	5.0391734	-0.0001169
0.000111448	5.0390570	5.0391739	-0.0001169
0.000111967	5.0390575	5.0391745	-0.0001170
0.00011247	5.0390580	5.0391750	-0.0001170
0.000112991	5.0390585	5.0391755	-0.0001170
0.000113458	5.0390590	5.0391760	-0.0001170
0.000113961	5.0390595	5.0391765	-0.0001170
0.00011452	5.0390600	5.0391770	-0.0001170
0.000115005	5.0390605	5.0391775	-0.0001170
0.000115519	5.0390610	5.0391780	-0.0001170
0.000116055	5.0390615	5.0391786	-0.0001171
0.000116498	5.0390620	5.0391790	-0.0001170
0.000116976	5.0390625	5.0391795	-0.0001170
0.000117483	5.0390630	5.0391800	-0.0001170
0.000117968	5.0390635	5.0391805	-0.0001170
0.000118469	5.0390640	5.0391810	-0.0001170
0.000118932	5.0390645	5.0391814	-0.0001169
0.000119483	5.0390650	5.0391820	-0.0001170
0.000119991	5.0390655	5.0391825	-0.0001170
0.000120502	5.0390660	5.0391830	-0.0001170
0.000121027	5.0390665	5.0391835	-0.0001170
0.000121539	5.0390670	5.0391840	-0.0001170
0.000122002	5.0390675	5.0391845	-0.0001170
0.000122521	5.0390680	5.0391850	-0.0001170
0.000122986	5.0390685	5.0391855	-0.0001170
0.000123501	5.0390690	5.0391860	-0.0001170
0.000124004	5.0390695	5.0391865	-0.0001170
0.00012451	5.0390700	5.0391870	-0.0001170
0.000124963	5.0390705	5.0391875	-0.0001170
0.000125463	5.0390710	5.0391880	-0.0001170
0.000125978	5.0390715	5.0391885	-0.0001170
0.000126425	5.0390720	5.0391889	-0.0001169
0.000126974	5.0390725	5.0391895	-0.0001170
0.000127473	5.0390730	5.0391900	-0.0001170
0.000128018	5.0390735	5.0391905	-0.0001170
0.000128505	5.0390740	5.0391910	-0.0001170
0.000128944	5.0390745	5.0391914	-0.0001169
0.000129464	5.0390750	5.0391920	-0.0001170
0.000129947	5.0390755	5.0391924	-0.0001169
0.000130493	5.0390760	5.0391930	-0.0001170
0.00013103	5.0390765	5.0391935	-0.0001170
0.000131523	5.0390770	5.0391940	-0.0001170
0.000132005	5.0390775	5.0391945	-0.0001170
0.000132485	5.0390780	5.0391950	-0.0001170
0.000132986	5.0390785	5.0391955	-0.0001170
0.000133478	5.0390790	5.0391960	-0.0001170
0.000133979	5.0390795	5.0391965	-0.0001170
0.000134537	5.0390800	5.0391970	-0.0001170
0.000135031	5.0390805	5.0391975	-0.0001170
0.000135462	5.0390810	5.0391980	-0.0001170
0.000135946	5.0390815	5.0391984	-0.0001169
0.000136501	5.0390820	5.0391990	-0.0001170
0.000137024	5.0390825	5.0391995	-0.0001170
0.000137471	5.0390830	5.0392000	-0.0001170
0.000137966	5.0390835	5.0392005	-0.0001170
0.000138542	5.0390840	5.0392010	-0.0001170
0.000138972	5.0390845	5.0392015	-0.0001170
0.000139509	5.0390850	5.0392020	-0.0001170
0.00014001	5.0390855	5.0392025	-0.0001170
0.000140528	5.0390860	5.0392030	-0.0001170
0.000141012	5.0390865	5.0392035	-0.0001170
0.000141542	5.0390870	5.0392040	-0.0001170
0.000142028	5.0390875	5.0392045	-0.0001170
0.000142517	5.0390880	5.0392050	-0.0001170
0.000143025	5.0390885	5.0392055	-0.0001170
0.000143457	5.0390890	5.0392060	-0.0001170
0.000144013	5.0390895	5.0392065	-0.0001170
0.000144548	5.0390900	5.0392070	-0.0001170
0.000145054	5.0390905	5.0392076	-0.0001171
0.000145527	5.0390910	5.0392080	-0.0001170
0.000146028	5.0390915	5.0392085	-0.0001170
0.000146527	5.0390920	5.0392090	-0.0001170
0.000147073	5.0390925	5.0392096	-0.0001171
0.000147611	5.0390930	5.0392101	-0.0001171
0.000148039	5.0390935	5.0392105	-0.0001170
0.00014853	5.0390940	5.0392110	-0.0001170
0.000149016	5.0390945	5.0392115	-0.0001170
0.000149534	5.0390950	5.0392120	-0.0001170
0.000150072	5.0390955	5.0392126	-0.0001171
0.000150523	5.0390960	5.0392130	-0.0001170
0.000151021	5.0390965	5.0392135	-0.0001170
0.000151537	5.0390970	5.0392140	-0.0001170
0.000151983	5.0390975	5.0392145	-0.0001170
0.000152497	5.0390980	5.0392150	-0.0001170
0.00015303	5.0390985	5.0392155	-0.0001170
0.000153517	5.0390990	5.0392160	-0.0001170
0.000154004	5.0390995	5.0392165	-0.0001170
0.000154578	5.0391000	5.0392171	-0.0001171
0.00015505	5.0391005	5.0392176	-0.0001171
0.00015551	5.0391010	5.0392180	-0.0001170
0.000155999	5.0391015	5.0392185	-0.0001170
0.0001565	5.0391020	5.0392190	-0.0001170
0.000156981	5.0391025	5.0392195	-0.0001170
0.000157507	5.0391030	5.0392200	-0.0001170
0.00015797	5.0391035	5.0392205	-0.0001170
0.000158478	5.0391040	5.0392210	-0.0001170
0.000158989	5.0391045	5.0392215	-0.0001170
0.000159513	5.0391050	5.0392220	-0.0001170
0.000159985	5.0391055	5.0392225	-0.0001170
0.000160488	5.0391060	5.0392230	-0.0001170
0.000160968	5.0391065	5.0392235	-0.0001170
0.000161517	5.0391070	5.0392240	-0.0001170
0.000162	5.0391075	5.0392245	-0.0001170
0.000162481	5.0391080	5.0392250	-0.0001170
0.000162998	5.0391085	5.0392255	-0.0001170
0.000163514	5.0391090	5.0392260	-0.0001170
0.000163975	5.0391095	5.0392265	-0.0001170
0.000164462	5.0391100	5.0392270	-0.0001170
0.000164987	5.0391105	5.0392275	-0.0001170
0.000165471	5.0391110	5.0392280	-0.0001170
0.000165964	5.0391115	5.0392285	-0.0001170
0.000166454	5.0391120	5.0392290	-0.0001170
0.000166896	5.0391125	5.0392294	-0.0001169
0.000167433	5.0391130	5.0392299	-0.0001169
0.000167981	5.0391135	5.0392305	-0.0001170
0.000168487	5.0391140	5.0392310	-0.0001170
0.000168979	5.0391145	5.0392315	-0.0001170
0.00016944	5.0391150	5.0392319	-0.0001169
0.000169946	5.0391155	5.0392324	-0.0001169
0.000170435	5.0391160	5.0392329	-0.0001169
0.000171001	5.0391165	5.0392335	-0.0001170
0.00017151	5.0391170	5.0392340	-0.0001170
0.000171972	5.0391175	5.0392345	-0.0001170
0.000172462	5.0391180	5.0392350	-0.0001170
0.00017293	5.0391185	5.0392354	-0.0001169
0.000173464	5.0391190	5.0392360	-0.0001170
0.000173973	5.0391195	5.0392365	-0.0001170
0.000174411	5.0391200	5.0392369	-0.0001169
0.000174921	5.0391205	5.0392374	-0.0001169
0.000175436	5.0391210	5.0392379	-0.0001169
0.00017591	5.0391215	5.0392384	-0.0001169
0.000176426	5.0391220	5.0392389	-0.0001169
0.000176934	5.0391225	5.0392394	-0.0001169
0.000177482	5.0391230	5.0392400	-0.0001170
0.000177902	5.0391235	5.0392404	-0.0001169
0.00017843	5.0391240	5.0392409	-0.0001169
0.000178953	5.0391245	5.0392415	-0.0001170
0.000179469	5.0391250	5.0392420	-0.0001170
0.000180009	5.0391255	5.0392425	-0.0001170
0.000180503	5.0391260	5.0392430	-0.0001170
0.00018101	5.0391265	5.0392435	-0.0001170
0.00018147	5.0391270	5.0392440	-0.0001170
0.000181983	5.0391275	5.0392445	-0.0001170
0.00018244	5.0391280	5.0392449	-0.0001169
0.000183001	5.0391285	5.0392455	-0.0001170
0.000183486	5.0391290	5.0392460	-0.0001170
0.000183977	5.0391295	5.0392465	-0.0001170
0.000184425	5.0391300	5.0392469	-0.0001169
0.000184991	5.0391305	5.0392475	-0.0001170
0.000185433	5.0391310	5.0392479	-0.0001169
0.000185966	5.0391315	5.0392485	-0.0001170
0.0001865	5.0391320	5.0392490	-0.0001170
0.0001870	5.0391325	5.0392495	-0.0001170

compact_2012_serial=20200918_73
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000435	5.0389925	5.0391060	-0.0001135
				0.0000439	5.0389930	5.0391064	-0.0001134
				0.0000445	5.0389935	5.0391070	-0.0001135
				0.0000450	5.0389940	5.0391075	-0.0001135
				0.0000455	5.0389945	5.0391080	-0.0001135
				0.0000460	5.0389950	5.0391085	-0.0001135
				0.0000464	5.0389955	5.0391089	-0.0001134
				0.0000469	5.0389960	5.0391094	-0.0001134
				0.0000474	5.0389965	5.0391099	-0.0001134
				0.0000479	5.0389970	5.0391104	-0.0001134
				0.0000484	5.0389975	5.0391109	-0.0001134
				0.0000489	5.0389980	5.0391114	-0.0001134
				0.0000495	5.0389985	5.0391120	-0.0001135
				0.0000499	5.0389990	5.0391124	-0.0001134
				0.0000504	5.0389995	5.0391129	-0.0001134
				0.0000510	5.0390000	5.0391135	-0.0001135
				0.0000515	5.0390005	5.0391140	-0.0001135
				0.0000519	5.0390010	5.0391144	-0.0001134
				0.0000524	5.0390015	5.0391149	-0.0001134
				0.0000529	5.0390020	5.0391154	-0.0001134
				0.0000535	5.0390025	5.0391160	-0.0001135
				0.0000539	5.0390030	5.0391164	-0.0001134
				0.0000544	5.0390035	5.0391169	-0.0001134
				0.0000550	5.0390040	5.0391175	-0.0001135
				0.0000554	5.0390045	5.0391179	-0.0001134
				0.0000559	5.0390050	5.0391184	-0.0001134
				0.0000564	5.0390055	5.0391189	-0.0001134
				0.0000570	5.0390060	5.0391195	-0.0001135
				0.0000575	5.0390065	5.0391200	-0.0001135
				0.0000580	5.0390070	5.0391205	-0.0001135
				0.0000585	5.0390075	5.0391210	-0.0001135
				0.0000589	5.0390080	5.0391214	-0.0001134
				0.0000594	5.0390085	5.0391219	-0.0001134
				0.0000599	5.0390090	5.0391224	-0.0001134
				0.0000604	5.0390095	5.0391229	-0.0001134
				0.0000609	5.0390100	5.0391234	-0.0001134
				0.0000613	5.0390105	5.0391238	-0.0001133
				0.0000618	5.0390110	5.0391243	-0.0001133
				0.0000623	5.0390115	5.0391248	-0.0001133
				0.0000629	5.0390120	5.0391254	-0.0001134
				0.0000634	5.0390125	5.0391259	-0.0001134
				0.0000639	5.0390130	5.0391264	-0.0001134
				0.0000644	5.0390135	5.0391269	-0.0001134
				0.0000649	5.0390140	5.0391274	-0.0001134
				0.0000654	5.0390145	5.0391279	-0.0001134
				0.0000659	5.0390150	5.0391284	-0.0001134
				0.0000664	5.0390155	5.0391289	-0.0001134
				0.0000668	5.0390160	5.0391293	-0.0001133
				0.0000674	5.0390165	5.0391299	-0.0001134
				0.0000679	5.0390170	5.0391304	-0.0001134
				0.0000684	5.0390175	5.0391309	-0.0001134
				0.0000688	5.0390180	5.0391313	-0.0001133
				0.0000693	5.0390185	5.0391318	-0.0001133
				0.0000698	5.0390190	5.0391323	-0.0001133
				0.0000703	5.0390195	5.0391328	-0.0001133
				0.0000708	5.0390200	5.0391333	-0.0001133
				0.0000713	5.0390205	5.0391338	-0.0001133
				0.0000718	5.0390210	5.0391343	-0.0001133
				0.0000724	5.0390215	5.0391349	-0.0001134
				0.0000729	5.0390220	5.0391354	-0.0001134
				0.0000733	5.0390225	5.0391358	-0.0001133
				0.0000738	5.0390230	5.0391363	-0.0001133
				0.0000743	5.0390235	5.0391368	-0.0001133
				0.0000748	5.0390240	5.0391373	-0.0001133
				0.0000754	5.0390245	5.0391379	-0.0001134
				0.0000759	5.0390250	5.0391384	-0.0001134
				0.0000764	5.0390255	5.0391389	-0.0001134
				0.0000770	5.0390260	5.0391395	-0.0001135
				0.0000774	5.0390265	5.0391399	-0.0001134
				0.0000779	5.0390270	5.0391404	-0.0001134
				0.0000784	5.0390275	5.0391409	-0.0001134
				0.0000789	5.0390280	5.0391414	-0.0001134
				0.0000794	5.0390285	5.0391419	-0.0001134
				0.0000799	5.0390290	5.0391424	-0.0001134
				0.0000804	5.0390295	5.0391429	-0.0001134
				0.0000809	5.0390300	5.0391434	-0.0001134
				0.0000814	5.0390305	5.0391439	-0.0001134
				0.0000819	5.0390310	5.0391444	-0.0001134
				0.0000824	5.0390315	5.0391449	-0.0001134
				0.0000829	5.0390320	5.0391454	-0.0001134
				0.0000834	5.0390325	5.0391459	-0.0001134
				0.0000839	5.0390330	5.0391464	-0.0001134
				0.0000844	5.0390335	5.0391469	-0.0001134
				0.0000849	5.0390340	5.0391474	-0.0001134
				0.0000854	5.0390345	5.0391479	-0.0001134
				0.0000858	5.0390350	5.0391483	-0.0001133
				0.0000863	5.0390355	5.0391488	-0.0001133
				0.0000869	5.0390360	5.0391494	-0.0001134
				0.0000873	5.0390365	5.0391498	-0.0001133
				0.0000878	5.0390370	5.0391503	-0.0001133
				0.0000884	5.0390375	5.0391509	-0.0001134
				0.0000889	5.0390380	5.0391514	-0.0001134
				0.0000894	5.0390385	5.0391519	-0.0001134
				0.0000899	5.0390390	5.0391524	-0.0001134
				0.0000904	5.0390395	5.0391529	-0.0001134
				0.0000909	5.0390400	5.0391534	-0.0001134
				0.0000914	5.0390405	5.0391539	-0.0001134
				0.0000919	5.0390410	5.0391544	-0.0001134
				0.0000924	5.0390415	5.0391549	-0.0001134
				0.0000929	5.0390420	5.0391554	-0.0001134
				0.0000934	5.0390425	5.0391559	-0.0001134
				0.0000939	5.0390430	5.0391564	-0.0001134
				0.0000944	5.0390435	5.0391569	-0.0001134
				0.0000949	5.0390440	5.0391574	-0.0001134
				0.0000954	5.0390445	5.0391579	-0.0001134
				0.0000959	5.0390450	5.0391584	-0.0001134
				0.0000965	5.0390455	5.0391590	-0.0001135
				0.0000969	5.0390460	5.0391594	-0.0001134
				0.0000974	5.0390465	5.0391599	-0.0001134
				0.0000979	5.0390470	5.0391604	-0.0001134
				0.0000984	5.0390475	5.0391609	-0.0001134
				0.0000989	5.0390480	5.0391614	-0.0001134
				0.0000994	5.0390485	5.0391619	-0.0001134
				0.0000999	5.0390490	5.0391624	-0.0001134
				0.0001004	5.0390495	5.0391629	-0.0001134
				0.0001009	5.0390500	5.0391634	-0.0001134
				0.0001014	5.0390505	5.0391639	-0.0001134
				0.0001019	5.0390510	5.0391644	-0.0001134
				0.0001024	5.0390515	5.0391649	-0.0001134
				0.0001030	5.0390520	5.0391655	-0.0001135
				0.0001035	5.0390525	5.0391660	-0.0001135
				0.0001039	5.0390530	5.0391664	-0.0001134
				0.0001044	5.0390535	5.0391669	-0.0001134
				0.0001049	5.0390540	5.0391674	-0.0001134
				0.0001054	5.0390545	5.0391679	-0.0001134
				0.0001059	5.0390550	5.0391684	-0.0001134
				0.0001064	5.0390555	5.0391689	-0.0001134
				0.0001069	5.0390560	5.0391694	-0.0001134
				0.0001074	5.0390565	5.0391699	-0.0001134
				0.0001078	5.0390570	5.0391703	-0.0001133
				0.0001084	5.0390575	5.0391709	-0.0001134
				0.0001089	5.0390580	5.0391714	-0.0001134
				0.0001094	5.0390585	5.0391719	-0.0001134
				0.0001098	5.0390590	5.0391723	-0.0001133
				0.0001104	5.0390595	5.0391729	-0.0001134
				0.0001109	5.0390600	5.0391734	-0.0001134
				0.0001114	5.0390605	5.0391739	-0.0001134
				0.0001119	5.0390610	5.0391744	-0.0001134
				0.0001124	5.0390615	5.0391749	-0.0001134
				0.0001128	5.0390620	5.0391753	-0.0001133
				0.0001133	5.0390625	5.0391758	-0.0001133
				0.0001189	5.0390630	5.0391814	-0.0001184
				0.0001195	5.0390635	5.0391820	-0.0001185
				0.0001199	5.0390640	5.0391824	-0.0001184
				0.0001204	5.0390645	5.0391829	-0.0001184
				0.0001209	5.0390650	5.0391834	-0.0001184
				0.0001214	5.0390655	5.0391839	-0.0001184
				0.0001219	5.0390660	5.0391844	-0.0001184
				0.0001224	5.0390665	5.0391849	-0.0001184
				0.0001229	5.0390670	5.0391854	-0.0001184
				0.0001233	5.0390675	5.0391858	-0.0001183
				0.0001238	5.0390680	5.0391863	-0.0001183
				0.0001244	5.0390685	5.0391869	-0.0001184
				0.0001248	5.0390690	5.0391873	-0.0001183
				0.0001254	5.0390695	5.0391879	-0.0001184
				0.0001258	5.0390700	5.0391883	-0.0001183
				0.0001263	5.0390705	5.0391888	-0.0001183
				0.0001268	5.0390710	5.0391893	-0.0001183
				0.0001273	5.0390715	5.0391898	-0.0001183
				0.0001278	5.0390720	5.0391903	-0.0001183
				0.0001283	5.0390725	5.0391908	-0.0001183
				0.0001288	5.0390730	5.0391913	-0.0001183
				0.0001293	5.0390735	5.0391918	-0.0001183
				0.0001298	5.0390740	5.0391923	-0.0001183
				0.0001303	5.0390745	5.0391928	-0.0001183
				0.0001308	5.0390750	5.0391933	-0.0001183
				0.0001313	5.0390755	5.0391938	-0.0001183
				0.0001318	5.0390760	5.0391943	-0.0001183
				0.0001323	5.0390765	5.0391948	-0.0001183
				0.0001328	5.0390770	5.0391953	-0.0001183
				0.0001333	5.0390775	5.0391958	-0.0001183
				0.0001338	5.0390780	5.0391963	-0.0001183
				0.0001343	5.0390785	5.0391968	-0.0001183
				0.0001348	5.0390790	5.0391973	-0.0001183
				0.0001353	5.0390795	5.0391978	-0.0001183
				0.0001358	5.0390800	5.0391983	-0.0001183
				0.0001363	5.0390805	5.0391988	-0.0001183
				0.0001368	5.0390810	5.0391993	-0.0001183
				0.0001373	5.0390815	5.0391998	-0.0001183
				0.0001379	5.0390820	5.0392004	-0.0001184
				0.0001383	5.0390825	5.0392008	-0.0001183
				0.0001388	5.0390830	5.0392013	-0.0001183
				0.0001393	5.0390835	5.0392018	-0.0001183
				0.0001398	5.0390840	5.0392023	-0.0001183
				0.0001404	5.0390845	5.0392029	-0.0001184
				0.0001409	5.0390850	5.0392034	-0.0001184
				0.0001413	5.0390855	5.0392038	-0.0001183
				0.0001418	5.0390860	5.0392043	-0.0001183
				0.0001423	5.0390865	5.0392048	-0.0001183
				0.0001428	5.0390870	5.0392053	-0.0001183
				0.0001433	5.0390875	5.0392058	-0.0001183
				0.0001438	5.0390880	5.0392063	-0.0001183
				0.0001444	5.0390885	5.0392069	-0.0001184
				0.0001448	5.0390890	5.0392073	-0.0001183
				0.0001453	5.0390895	5.0392078	-0.0001183
				0.0001458	5.0390900	5.0392083	-0.0001183
				0.0001463	5.0390905	5.0392088	-0.0001183
				0.0001468	5.0390910	5.0392093	-0.0001183
				0.0001473	5.0390915	5.0392098	-0.0001183
				0.0001478	5.0390920	5.0392103	-0.0001183
				0.0001483	5.0390925	5.0392108	-0.0001183
				0.0001489	5.0390930	5.0392114	-0.0001184
				0.0001493	5.0390935	5.0392118	-0.0001183
				0.0001498	5.0390940	5.0392123	-0.0001183
				0.0001503	5.0390945	5.0392128	-0.0001183
				0.0001508	5.0390950	5.0392133	-0.0001183
				0.0001513	5.0390955	5.0392138	-0.0001183
				0.0001517	5.0390960	5.0392142	-0.0001182
				0.0001522	5.0390965	5.0392147	-0.0001182
				0.0001528	5.0390970	5.0392153	-0.0001183
				0.0001533	5.0390975	5.0392158	-0.0001183
				0.0001538	5.0390980	5.0392163	-0.0001183
				0.0001543	5.0390985	5.0392168	-0.0001183
				0.0001548	5.0390990	5.0392173	-0.0001183
				0.0001553	5.0390995	5.0392178	-0.0001183
				0.0001558	5.0391000	5.0392183	-0.0001183
				0.0001562	5.0391005	5.0392187	-0.0001182
				0.0001569	5.0391010	5.0392194	-0.0001184
				0.0001573	5.0391015	5.0392198	-0.0001183
				0.0001578	5.0391020	5.0392203	-0.0001183
				0.0001583	5.0391025	5.0392208	-0.0001183
				0.0001588	5.0391030	5.0392213	-0.0001183
				0.0001593	5.0391035	5.0392218	-0.0001183
				0.0001598	5.0391040	5.0392223	-0.0001183
				0.0001602	5.0391045	5.0392227	-0.0001182
				0.0001608	5.0391050	5.0392233	-0.0001183
				0.0001613	5.0391055	5.0392238	-0.0001183
				0.0001618	5.0391060	5.0392243	-0.0001183
				0.0001623	5.0391065	5.0392248	-0.0001183
				0.0001628	5.0391070	5.0392253	-0.0001183
				0.0001633	5.0391075	5.0392258	-0.0001183
				0.0001638	5.0391080	5.0392263	-0.0001183
				0.0001643	5.0391085	5.0392268	-0.0001183
				0.0001648	5.0391090	5.0392273	-0.0001183
				0.0001653	5.0391095	5.0392278	-0.0001183
				0.0001658	5.0391100	5.0392283	-0.0001183
				0.0001662	5.0391105	5.0392287	-0.0001182
				0.0001668	5.0391110	5.0392293	-0.0001183
				0.0001673	5.0391115	5.0392298	-0.0001183
				0.0001678	5.0391120	5.0392303	-0.0001183
				0.0001683	5.0391125	5.0392308	-0.0001183
				0.0001688	5.0391130	5.0392313	-0.0001183
				0.0001693	5.0391135	5.0392318	-0.0001183
				0.0001698	5.0391140	5.0392323	-0.0001183
				0.0001703	5.0391145	5.0392328	-0.0001183
				0.0001708	5.0391150	5.0392333	-0.0001183
				0.0001713	5.0391155	5.0392338	-0.0001183
				0.0001718	5.0391160	5.0392343	-0.0001183
				0.0001722	5.0391165	5.0392347	-0.0001182
				0.0001728	5.0391170	5.0392353	-0.0001183
				0.0001732	5.0391175	5.0392357	-0.0001182
				0.0001738	5.0391180	5.0392363	-0.0001183
				0.0001743	5.0391185	5.0392368	-0.0001183
				0.0001747	5.0391190	5.0392372	-0.0001182
				0.0001752	5.0391195	5.0392377	-0.0001182
				0.0001758	5.0391200	5.0392383	-0.0001183
				0.0001763	5.0391205	5.0392388	-0.0001183
				0.0001768	5.0391210	5.0392393	-0.0001183
				0.0001773	5.0391215	5.0392398	-0.0001183
				0.0001778	5.0391220	5.0392403	-0.0001183
				0.0001784	5.0391225	5.0392409	-0.0001184
				0.0001788	5.0391230	5.0392413	-0.0001183
				0.0001793	5.0391235	5.0392418	-0.0001183
				0.0001798	5.0391240	5.0392423	-0.0001183
				0.0001803	5.0391245	5.0392428	-0.0001183
				0.0001808	5.0391250	5.0392433	-0.0001183
				0.0001812	5.0391255	5.0392437	-0.0001182
				0.0001818	5.0391260	5.0392443	-0.0001183
				0.0001823	5.0391265	5.0392448	-0.0001183
				0.0001828	5.0391270	5.0392453	-0.0001183
				0.0001832	5.0391275	5.0392457	-0.0001182
				0.0001838	5.0391280	5.0392463	-0.0001183
				0.0001842	5.0391285	5.0392467	-0.0001182
				0.0001847	5.0391290	5.0392472	-0.0001182
				0.0001852	5.0391295	5.0392477	-0.0001182
				0.0001858	5.0391300	5.0392483	-0.0001183
				0.0001863	5.0391305	5.0392488	-0.0001183
				0.0001868	5.0391310	5.0392493	-0.0001183
				0.0001873	5.0391315	5.0392498	-0.0001183
				0.0001878	5.0391320	5.0392503	-0.0001183
				0.0001883	5.0391325	5.0392508	-0.0001183

compact_2012_serial=20200918_73
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000372	5.0389925	5.0390997	-0.000107185
					0.0000372	5.0389930	5.0390997	-0.000106693
					0.0000372	5.0389935	5.0390997	-0.000106202
					0.0000372	5.0389940	5.0390997	-0.00010565
					0.0000372	5.0389945	5.0390997	-0.000105195
					0.0000372	5.0389950	5.0390997	-0.000104712
					0.0000372	5.0389955	5.0390997	-0.000104173
					0.0000372	5.0389960	5.0390997	-0.000103677
					0.0000372	5.0389965	5.0390997	-0.000103159
					0.0000372	5.0389970	5.0390997	-0.000102706
					0.0000372	5.0389975	5.0390997	-0.000102181
					0.0000372	5.0389980	5.0390997	-0.000101684
					0.0000372	5.0389985	5.0390997	-0.000101168
					0.0000371	5.0389990	5.0390996	-0.000100627
					0.0000372	5.0389995	5.0390997	-0.000100207
					0.0000371	5.0390000	5.0390996	-9.9636E-05
					0.0000372	5.0390005	5.0390997	-9.9166E-05
					0.0000372	5.0390010	5.0390997	-9.8692E-05
					0.0000372	5.0390015	5.0390997	-9.8185E-05
					0.0000372	5.0390020	5.0390997	-9.7686E-05
					0.0000372	5.0390025	5.0390997	-9.7197E-05
					0.0000372	5.0390030	5.0390997	-9.6675E-05
					0.0000372	5.0390035	5.0390997	-9.6194E-05
					0.0000372	5.0390040	5.0390997	-9.5653E-05
					0.0000372	5.0390045	5.0390997	-9.5196E-05
					0.0000372	5.0390050	5.0390997	-9.4707E-05
					0.0000563	5.0390055	5.0391188	-0.000113275
					0.0000563	5.0390060	5.0391188	-0.000112786
					0.0000563	5.0390065	5.0391188	-0.000112303
					0.0000562	5.0390070	5.0391187	-0.000111749
					0.0000562	5.0390075	5.0391187	-0.000111234
					0.0000563	5.0390080	5.0391188	-0.000110764
					0.0000563	5.0390085	5.0391188	-0.000110285
					0.0000563	5.0390090	5.0391188	-0.00010981
					0.0000563	5.0390095	5.0391188	-0.000109281
					0.0000562	5.0390100	5.0391187	-0.000108725
					0.0000562	5.0390105	5.0391187	-0.000108237
					0.0000562	5.0390110	5.0391187	-0.000107729
					0.0000563	5.0390115	5.0391188	-0.000107256
					0.0000563	5.0390120	5.0391188	-0.00010676
					0.0000562	5.0390125	5.0391187	-0.000106229
					0.0000563	5.0390130	5.0391188	-0.000105783
					0.0000563	5.0390135	5.0391188	-0.000105269
					0.0000563	5.0390140	5.0391188	-0.000104784
					0.0000563	5.0390145	5.0391188	-0.000104281
					0.0000563	5.0390150	5.0391188	-0.000103795
					0.0000563	5.0390155	5.0391188	-0.000103277
					0.0000563	5.0390160	5.0391188	-0.000102778
					0.0000563	5.0390165	5.0391188	-0.000102271
					0.0000562	5.0390170	5.0391187	-0.000101733
					0.0000562	5.0390175	5.0391187	-0.000101248
					0.0000562	5.0390180	5.0391187	-0.000100748
					0.0000563	5.0390185	5.0391188	-0.000100255
					0.0000563	5.0390190	5.0391188	-9.9754E-05
					0.0000563	5.0390195	5.0391188	-9.9271E-05
					0.0000562	5.0390200	5.0391187	-9.8745E-05
					0.0000562	5.0390205	5.0391187	-9.8248E-05
					0.0000563	5.0390210	5.0391188	-9.778E-05
					0.0000563	5.0390215	5.0391188	-9.7267E-05
					0.0000563	5.0390220	5.0391188	-9.675E-05
					0.0000563	5.0390225	5.0391188	-9.6258E-05
					0.0000563	5.0390230	5.0391188	-9.58E-05
					0.0000563	5.0390235	5.0391188	-9.5291E-05
					0.0000563	5.0390240	5.0391188	-9.4761E-05
					0.0000753	5.0390245	5.0391378	-0.000113285
					0.0000753	5.0390250	5.0391378	-0.000112764
					0.0000753	5.0390255	5.0391378	-0.00011233
					0.0000753	5.0390260	5.0391378	-0.000111805
					0.0000753	5.0390265	5.0391378	-0.000111264
					0.0000752	5.0390270	5.0391377	-0.000110727
					0.0000753	5.0390275	5.0391378	-0.00011025
					0.0000753	5.0390280	5.0391378	-0.000109776
					0.0000753	5.0390285	5.0391378	-0.000109272
					0.0000752	5.0390290	5.0391377	-0.000108736
					0.0000752	5.0390295	5.0391377	-0.000108236
					0.0000753	5.0390300	5.0391378	-0.00010779
					0.0000753	5.0390305	5.0391378	-0.000107271
					0.0000752	5.0390310	5.0391377	-0.000106741
					0.0000752	5.0390315	5.0391377	-0.000106247
					0.0000752	5.0390320	5.0391377	-0.000105743
					0.0000753	5.0390325	5.0391378	-0.000105285
					0.0000753	5.0390330	5.0391378	-0.000104808
					0.0000753	5.0390335	5.0391378	-0.000104301
					0.0000753	5.0390340	5.0391378	-0.000103811
					0.0000753	5.0390345	5.0391378	-0.000103264
					0.0000753	5.0390350	5.0391378	-0.000102773
					0.0000753	5.0390355	5.0391378	-0.000102285
					0.0000753	5.0390360	5.0391378	-0.000101777
					0.0000753	5.0390365	5.0391378	-0.000101301
					0.0000753	5.0390370	5.0391378	-0.000100776
					0.0000753	5.0390375	5.0391378	-0.000100278
					0.0000753	5.0390380	5.0391378	-9.9785E-05
					0.0000753	5.0390385	5.0391378	-9.9311E-05
					0.0000753	5.0390390	5.0391378	-9.8774E-05
					0.0000753	5.0390395	5.0391378	-9.826E-05
					0.0000753	5.0390400	5.0391378	-9.7772E-05
					0.0000753	5.0390405	5.0391378	-9.7263E-05
					0.0000753	5.0390410	5.0391378	-9.676E-05
					0.0000753	5.0390415	5.0391378	-9.6277E-05
					0.0000753	5.0390420	5.0391378	-9.5793E-05
					0.0000753	5.0390425	5.0391378	-9.5288E-05
					0.0000753	5.0390430	5.0391378	-9.4777E-05
					0.0000943	5.0390435	5.0391568	-0.000113301
					0.0000943	5.0390440	5.0391568	-0.000112848
					0.0000943	5.0390445	5.0391568	-0.000112273
					0.0000943	5.0390450	5.0391568	-0.000111829
					0.0000944	5.0390455	5.0391569	-0.000111366
					0.0000943	5.0390460	5.0391568	-0.000110818
					0.0000944	5.0390465	5.0391569	-0.000110381
					0.0000944	5.0390470	5.0391569	-0.000109868
					0.0000943	5.0390475	5.0391568	-0.000109345
					0.0000943	5.0390480	5.0391568	-0.000108827
					0.0000943	5.0390485	5.0391568	-0.000108342
					0.0000943	5.0390490	5.0391568	-0.000107813
					0.0000943	5.0390495	5.0391568	-0.000107298
					0.0000943	5.0390500	5.0391568	-0.000106811
					0.0000943	5.0390505	5.0391568	-0.000106336
					0.0000943	5.0390510	5.0391568	-0.000105847
					0.0000943	5.0390515	5.0391568	-0.000105337
					0.0000943	5.0390520	5.0391568	-0.000104812
					0.0000943	5.0390525	5.0391568	-0.000104261
					0.0000943	5.0390530	5.0391568	-0.000103804
					0.0000943	5.0390535	5.0391568	-0.000103314
					0.0000943	5.0390540	5.0391568	-0.000102826
					0.0000944	5.0390545	5.0391569	-0.000102354
					0.0000944	5.0390550	5.0391569	-0.00010185
					0.0000944	5.0390555	5.0391569	-0.000101352
					0.0000943	5.0390560	5.0391568	-0.000100827
					0.0000944	5.0390565	5.0391569	-0.000100374
					0.0000944	5.0390570	5.0391569	-9.9857E-05
					0.0000943	5.0390575	5.0391568	-9.932E-05
					0.0000943	5.0390580	5.0391568	-9.8786E-05
					0.0000944	5.0390585	5.0391569	-9.8351E-05
					0.0000944	5.0390590	5.0391569	-9.7877E-05
					0.0000944	5.0390595	5.0391569	-9.7367E-05
					0.0000944	5.0390600	5.0391569	-9.6869E-05
					0.0000944	5.0390605	5.0391569	-9.6369E-05
					0.0000943	5.0390610	5.0391568	-9.5802E-05
					0.0000943	5.0390615	5.0391568	-9.5336E-05
					0.0000944	5.0390620	5.0391569	-9.4858E-05
					0.0000944	5.0390625	5.0391569	-9.4384E-05
					0.0001184	5.0390630	5.0391809	-0.000117924
					0.0001184	5.0390635	5.0391809	-0.000117407
					0.0001184	5.0390640	5.0391809	-0.000116935
					0.0001184	5.0390645	5.0391809	-0.000116399
					0.0001184	5.0390650	5.0391809	-0.00011589
					0.0001184	5.0390655	5.0391809	-0.000115403
					0.0001184	5.0390660	5.0391809	-0.000114903
					0.0001184	5.0390665	5.0391809	-0.000114387
					0.0001184	5.0390670	5.0391809	-0.00011389
					0.0001184	5.0390675	5.0391809	-0.000113353
					0.0001184	5.0390680	5.0391809	-0.000112902
					0.0001184	5.0390685	5.0391809	-0.000112397
					0.0001184	5.0390690	5.0391809	-0.000111887
					0.0001184	5.0390695	5.0391809	-0.000111416
					0.0001184	5.0390700	5.0391809	-0.00011087
					0.0001183	5.0390705	5.0391808	-0.000110347
					0.0001184	5.0390710	5.0391809	-0.000109906
					0.0001184	5.0390715	5.0391809	-0.000109406
					0.0001184	5.0390720	5.0391809	-0.000108875
					0.0001184	5.0390725	5.0391809	-0.000108375
					0.0001184	5.0390730	5.0391809	-0.000107896
					0.0001184	5.0390735	5.0391809	-0.000107395
					0.0001184	5.0390740	5.0391809	-0.000106895
					0.0001184	5.0390745	5.0391809	-0.000106367
					0.0001184	5.0390750	5.0391809	-0.000105879
					0.0001184	5.0390755	5.0391809	-0.000105368
					0.0001184	5.0390760	5.0391809	-0.000104881
					0.0001184	5.0390765	5.0391809	-0.000104392
					0.0001184	5.0390770	5.0391809	-0.000103924
					0.0001184	5.0390775	5.0391809	-0.000103388
					0.0001184	5.0390780	5.0391809	-0.000102869
					0.0001184	5.0390785	5.0391809	-0.00010238
					0.0001183	5.0390790	5.0391808	-0.000101847
					0.0001184	5.0390795	5.0391809	-0.000101433
					0.0001184	5.0390800	5.0391809	-0.000100912
					0.0001184	5.0390805	5.0391809	-0.000100372
					0.0001184	5.0390810	5.0391809	-9.9909E-05
					0.0001184	5.0390815	5.0391809	-9.9443E-05
					0.0001374	5.0390820	5.0391999	-0.000117945
					0.0001375	5.0390825	5.0392000	-0.000117466
					0.0001375	5.0390830	5.0392000	-0.000116966
					0.0001374	5.0390835	5.0391999	-0.000116399
					0.0001374	5.0390840	5.0391999	-0.000115877
					0.0001375	5.0390845	5.0392000	-0.000115489
					0.0001375	5.0390850	5.0392000	-0.000115004
					0.0001375	5.0390855	5.0392000	-0.000114467
					0.0001375	5.0390860	5.0392000	-0.000113961
					0.0001375	5.0390865	5.0392000	-0.000113468
					0.0001374	5.0390870	5.0391999	-0.000112905
					0.0001374	5.0390875	5.0391999	-0.00011237
					0.0001375	5.0390880	5.0392000	-0.00011195
					0.0001374	5.0390885	5.0391999	-0.000111434
					0.0001375	5.0390890	5.0392000	-0.000110979
					0.0001374	5.0390895	5.0391999	-0.00011042
					0.0001375	5.0390900	5.0392000	-0.000109967
					0.0001375	5.0390905	5.0392000	-0.000109484
					0.0001375	5.0390910	5.0392000	-0.00010896
					0.0001375	5.0390915	5.0392000	-0.000108478
					0.0001375	5.0390920	5.0392000	-0.000107991
					0.0001375	5.0390925	5.0392000	-0.000107494
					0.0001375	5.0390930	5.0392000	-0.00010698
					0.0001375	5.0390935	5.0392000	-0.000106461
					0.0001374	5.0390940	5.0391999	-0.000105934
					0.0001374	5.0390945	5.0391999	-0.000105432
					0.0001375	5.0390950	5.0392000	-0.000105009
					0.0001375	5.0390955	5.0392000	-0.000104471
					0.0001375	5.0390960	5.0392000	-0.000103975
					0.0001374	5.0390965	5.0391999	-0.000103444
					0.0001375	5.0390970	5.0392000	-0.000103013
					0.0001375	5.0390975	5.0392000	-0.000102492
					0.0001375	5.0390980	5.0392000	-0.00010196
					0.0001375	5.0390985	5.0392000	-0.000101467
					0.0001375	5.0390990	5.0392000	-0.000100954
					0.0001375	5.0390995	5.0392000	-0.000100472
					0.0001375	5.0391000	5.0392000	-9.9975E-05
					0.0001374	5.0391005	5.0391999	-9.9437E-05
					0.0001565	5.0391010	5.0392190	-0.000118013
					0.0001565	5.0391015	5.0392190	-0.000117544
					0.0001566	5.0391020	5.0392191	-0.000117064
					0.0001566	5.0391025	5.0392191	-0.0001166
					0.0001565	5.0391030	5.0392190	-0.000116049
					0.0001566	5.0391035	5.0392191	-0.00011555
					0.0001566	5.0391040	5.0392191	-0.000115082
					0.0001565	5.0391045	5.0392190	-0.000114533
					0.0001566	5.0391050	5.0392191	-0.000114093
					0.0001566	5.0391055	5.0392191	-0.000113565
					0.0001566	5.0391060	5.0392191	-0.000113073
					0.0001566	5.0391065	5.0392191	-0.000112603
					0.0001566	5.0391070	5.0392191	-0.000112062
					0.0001565	5.0391075	5.0392190	-0.00011154
					0.0001566	5.0391080	5.0392191	-0.000111099
					0.0001566	5.0391085	5.0392191	-0.000110608
					0.0001566	5.0391090	5.0392191	-0.000110103
					0.0001566	5.0391095	5.0392191	-0.000109639
					0.0001566	5.0391100	5.0392191	-0.000109128
					0.0001566	5.0391105	5.0392191	-0.000108634
					0.0001566	5.0391110	5.0392191	-0.000108088
					0.0001566	5.0391115	5.0392191	-0.000107613
					0.0001566	5.0391120	5.0392191	-0.000107086
					0.0001566	5.0391125	5.0392191	-0.000106577
					0.0001566	5.0391130	5.0392191	-0.000106118
					0.0001566	5.0391135	5.0392191	-0.000105597
					0.0001566	5.0391140	5.0392191	-0.000105068
					0.0001566	5.0391145	5.0392191	-0.000104586
					0.0001566	5.0391150	5.0392191	-0.000104114
					0.0001566	5.0391155	5.0392191	-0.000103615
					0.0001566	5.0391160	5.0392191	-0.000103093
					0.0001566	5.0391165	5.0392191	-0.000102594
					0.0001566	5.0391170	5.0392191	-0.000102087
					0.0001566	5.0391175	5.0392191	-0.000101593
					0.0001566	5.0391180	5.0392191	-0.0001011
					0.0001566	5.0391185	5.0392191	-0.000100576
					0.0001565	5.0391190	5.0392190	-0.000100013
					0.0001566	5.0391195	5.0392191	-9.9558E-05
					0.0001756	5.0391200	5.0392381	-0.000118106
					0.0001756	5.0391205	5.0392381	-0.000117553
					0.0001756	5.0391210	5.0392381	-0.000117149
					0.0001756	5.0391215	5.0392381	-0.000116608
					0.0001756	5.0391220	5.0392381	-0.000116122
					0.0001756	5.0391225	5.0392381	-0.000115608
					0.0001756	5.0391230	5.0392381	-0.000115126
					0.0001756	5.0391235	5.0392381	-0.000114602
					0.0001756	5.0391240	5.0392381	-0.000114072
					0.0001756	5.0391245	5.0392381	-0.000113585
					0.0001757	5.0391250	5.0392382	-0.000113163
					0.0001757	5.0391255	5.0392382	-0.000112667
					0.0001757	5.0391260	5.0392382	-0.000112168
					0.0001756	5.0391265	5.0392381	-0.0001116
					0.0001757	5.0391270	5.0392382	-0.000111155
					0.0001756	5.0391275	5.0392381	-0.00011061
					0.0001756	5.0391280	5.0392381	-0.000110124
					0.0001756	5.0391285	5.0392381	-0.000109567
					0.0001756	5.0391290	5.0392381	-0.000109103
					0.0001756	5.0391295	5.0392381	-0.000108615
					0.0001756	5.0391300	5.0392381	-0.00010812
					0.0001756	5.0391305	5.0392381	-0.000107629
					0.0001756	5.0391310	5.0392381	-0.000107088
					0.0001756	5.0391315	5.0392381	-0.00010658
					0.0001756	5.0391320	5.0392381	-0.000106125
					0.0001757	5.0391325	5.0392382	-0.00010567

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V