## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_73
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
7.1015E-05	3.1249300	3.1249290	0.0000010
7.0455E-05	3.1249305	3.1249295	0.0000010
7.0019E-05	3.1249310	3.1249300	0.0000010
6.9497E-05	3.1249315	3.1249305	0.0000010
6.8931E-05	3.1249320	3.1249311	0.0000009
6.8497E-05	3.1249325	3.1249315	0.0000010
6.7992E-05	3.1249330	3.1249320	0.0000010
6.753E-05	3.1249335	3.1249325	0.0000010
6.7105E-05	3.1249340	3.1249329	0.0000011
6.6571E-05	3.1249345	3.1249334	0.0000011
6.6029E-05	3.1249350	3.1249340	0.0000010
6.5553E-05	3.1249355	3.1249344	0.0000011
6.5024E-05	3.1249360	3.1249350	0.0000010
6.4559E-05	3.1249365	3.1249354	0.0000011
6.4016E-05	3.1249370	3.1249360	0.0000010
6.3562E-05	3.1249375	3.1249364	0.0000011
6.3056E-05	3.1249380	3.1249369	0.0000011
6.2534E-05	3.1249385	3.1249375	0.0000010
6.2014E-05	3.1249390	3.1249380	0.0000010
6.1512E-05	3.1249395	3.1249385	0.0000010
6.1043E-05	3.1249400	3.1249390	0.0000010
6.0549E-05	3.1249405	3.1249395	0.0000010
5.9994E-05	3.1249410	3.1249400	0.0000010
5.9485E-05	3.1249415	3.1249405	0.0000010
5.9002E-05	3.1249420	3.1249410	0.0000010
5.853E-05	3.1249425	3.1249415	0.0000010
5.8206E-05	3.1249430	3.1249418	0.0000012
5.77E-05	3.1249435	3.1249423	0.0000012
5.715E-05	3.1249440	3.1249429	0.0000012
5.671E-05	3.1249445	3.1249433	0.0000012
5.6207E-05	3.1249450	3.1249438	0.0000012
5.5716E-05	3.1249455	3.1249443	0.0000012
5.5245E-05	3.1249460	3.1249448	0.0000012
5.4726E-05	3.1249465	3.1249453	0.0000012
5.4195E-05	3.1249470	3.1249458	0.0000012
5.3635E-05	3.1249475	3.1249464	0.0000011
5.3115E-05	3.1249480	3.1249469	0.0000011
5.2649E-05	3.1249485	3.1249474	0.0000011
5.2169E-05	3.1249490	3.1249478	0.0000012
5.1659E-05	3.1249495	3.1249483	0.0000012
5.1153E-05	3.1249500	3.1249488	0.0000012
5.0656E-05	3.1249505	3.1249493	0.0000012
5.0051E-05	3.1249510	3.1249499	0.0000011
4.9587E-05	3.1249515	3.1249504	0.0000011
4.9124E-05	3.1249520	3.1249509	0.0000011
4.864E-05	3.1249525	3.1249514	0.0000011
4.8116E-05	3.1249530	3.1249519	0.0000011
4.7619E-05	3.1249535	3.1249524	0.0000011
4.7166E-05	3.1249540	3.1249528	0.0000012
4.6638E-05	3.1249545	3.1249534	0.0000011
4.6151E-05	3.1249550	3.1249538	0.0000012
4.5625E-05	3.1249555	3.1249544	0.0000011
4.5104E-05	3.1249560	3.1249549	0.0000011
4.4648E-05	3.1249565	3.1249554	0.0000011
4.4154E-05	3.1249570	3.1249558	0.0000012
4.3668E-05	3.1249575	3.1249563	0.0000012
4.3146E-05	3.1249580	3.1249569	0.0000011
4.2615E-05	3.1249585	3.1249574	0.0000011
4.2082E-05	3.1249590	3.1249579	0.0000011
4.1613E-05	3.1249595	3.1249584	0.0000011
4.113E-05	3.1249600	3.1249589	0.0000011
4.0602E-05	3.1249605	3.1249594	0.0000011
4.0108E-05	3.1249610	3.1249599	0.0000011
3.9574E-05	3.1249615	3.1249604	0.0000011
3.9237E-05	3.1249620	3.1249608	0.0000012
3.8733E-05	3.1249625	3.1249613	0.0000012
3.8248E-05	3.1249630	3.1249618	0.0000012
3.7766E-05	3.1249635	3.1249622	0.0000013
3.7276E-05	3.1249640	3.1249627	0.0000013
3.6743E-05	3.1249645	3.1249633	0.0000012
3.6255E-05	3.1249650	3.1249637	0.0000013
3.5755E-05	3.1249655	3.1249642	0.0000013
3.5229E-05	3.1249660	3.1249648	0.0000012
3.4705E-05	3.1249665	3.1249653	0.0000012
3.4252E-05	3.1249670	3.1249657	0.0000013
3.3696E-05	3.1249675	3.1249663	0.0000012
3.3213E-05	3.1249680	3.1249668	0.0000012
3.2714E-05	3.1249685	3.1249673	0.0000012
3.2245E-05	3.1249690	3.1249678	0.0000012
3.1742E-05	3.1249695	3.1249683	0.0000012
3.1251E-05	3.1249700	3.1249687	0.0000013
3.0704E-05	3.1249705	3.1249693	0.0000012
3.0221E-05	3.1249710	3.1249698	0.0000012
2.9688E-05	3.1249715	3.1249703	0.0000012
2.9209E-05	3.1249720	3.1249708	0.0000012
2.8699E-05	3.1249725	3.1249713	0.0000012
2.8222E-05	3.1249730	3.1249718	0.0000012
2.7704E-05	3.1249735	3.1249723	0.0000012
2.7136E-05	3.1249740	3.1249729	0.0000011
2.6716E-05	3.1249745	3.1249733	0.0000012
2.6172E-05	3.1249750	3.1249738	0.0000012
2.5674E-05	3.1249755	3.1249743	0.0000012
2.5193E-05	3.1249760	3.1249748	0.0000012
2.4711E-05	3.1249765	3.1249753	0.0000012
2.4223E-05	3.1249770	3.1249758	0.0000012
2.3703E-05	3.1249775	3.1249763	0.0000012
2.3223E-05	3.1249780	3.1249768	0.0000012
2.2746E-05	3.1249785	3.1249773	0.0000012
2.2175E-05	3.1249790	3.1249778	0.0000012
2.1652E-05	3.1249795	3.1249783	0.0000012
2.1197E-05	3.1249800	3.1249788	0.0000012
2.0695E-05	3.1249805	3.1249793	0.0000012
2.0342E-05	3.1249810	3.1249797	0.0000013
1.9822E-05	3.1249815	3.1249802	0.0000013
1.9284E-05	3.1249820	3.1249807	0.0000013
1.88E-05	3.1249825	3.1249812	0.0000013
1.8276E-05	3.1249830	3.1249817	0.0000013
1.7794E-05	3.1249835	3.1249822	0.0000013
1.7244E-05	3.1249840	3.1249828	0.0000012
1.6697E-05	3.1249845	3.1249833	0.0000012
1.6227E-05	3.1249850	3.1249838	0.0000012
1.5721E-05	3.1249855	3.1249843	0.0000012
1.5237E-05	3.1249860	3.1249848	0.0000012
1.4718E-05	3.1249865	3.1249853	0.0000012
1.425E-05	3.1249870	3.1249858	0.0000013
1.3763E-05	3.1249875	3.1249862	0.0000013
1.3244E-05	3.1249880	3.1249868	0.0000012
1.2765E-05	3.1249885	3.1249872	0.0000013
1.2253E-05	3.1249890	3.1249877	0.0000013
1.1731E-05	3.1249895	3.1249883	0.0000012
1.1226E-05	3.1249900	3.1249888	0.0000012
1.0767E-05	3.1249905	3.1249892	0.0000013
1.0283E-05	3.1249910	3.1249897	0.0000013
9.83E-06	3.1249915	3.1249902	0.0000013
9.291E-06	3.1249920	3.1249907	0.0000013
8.796E-06	3.1249925	3.1249912	0.0000013
8.292E-06	3.1249930	3.1249917	0.0000013
7.789E-06	3.1249935	3.1249922	0.0000013
7.221E-06	3.1249940	3.1249928	0.0000012
6.737E-06	3.1249945	3.1249933	0.0000012
6.277E-06	3.1249950	3.1249937	0.0000013
5.776E-06	3.1249955	3.1249942	0.0000013
5.275E-06	3.1249960	3.1249947	0.0000013
4.789E-06	3.1249965	3.1249952	0.0000013
4.255E-06	3.1249970	3.1249957	0.0000013
3.744E-06	3.1249975	3.1249963	0.0000012
3.233E-06	3.1249980	3.1249968	0.0000012
2.749E-06	3.1249985	3.1249973	0.0000012
2.244E-06	3.1249990	3.1249978	0.0000012
1.736E-06	3.1249995	3.1249983	0.0000012
1.197E-06	3.1250000	3.1249988	0.0000012
7.33E-07	3.1250005	3.1249993	0.0000012
2.28E-07	3.1250010	3.1249998	0.0000012
-2.96E-07	3.1250015	3.1250003	0.0000012
-7.61E-07	3.1250020	3.1250008	0.0000012
-1.311E-06	3.1250025	3.1250013	0.0000012
-1.789E-06	3.1250030	3.1250018	0.0000012
-2.312E-06	3.1250035	3.1250023	0.0000012
-2.816E-06	3.1250040	3.1250028	0.0000012
-3.338E-06	3.1250045	3.1250033	0.0000012
-3.853E-06	3.1250050	3.1250039	0.0000011
-4.365E-06	3.1250055	3.1250044	0.0000011
-4.848E-06	3.1250060	3.1250048	0.0000012
-5.356E-06	3.1250065	3.1250054	0.0000011
-5.88E-06	3.1250070	3.1250059	0.0000011
-6.439E-06	3.1250075	3.1250064	0.0000011
-6.907E-06	3.1250080	3.1250069	0.0000011
-7.414E-06	3.1250085	3.1250074	0.0000011
-7.915E-06	3.1250090	3.1250079	0.0000011
-8.419E-06	3.1250095	3.1250084	0.0000011
-8.905E-06	3.1250100	3.1250089	0.0000011
-9.434E-06	3.1250105	3.1250094	0.0000011
-9.952E-06	3.1250110	3.1250100	0.0000010
-1.0477E-05	3.1250115	3.1250105	0.0000010
-1.0945E-05	3.1250120	3.1250109	0.0000011
-1.1471E-05	3.1250125	3.1250115	0.0000010
-1.1961E-05	3.1250130	3.1250120	0.0000010
-1.2489E-05	3.1250135	3.1250125	0.0000010
-1.3022E-05	3.1250140	3.1250130	0.0000010
-1.35E-05	3.1250145	3.1250135	0.0000010
-1.3979E-05	3.1250150	3.1250140	0.0000010
-1.4435E-05	3.1250155	3.1250144	0.0000011
-1.4924E-05	3.1250160	3.1250149	0.0000011
-1.5426E-05	3.1250165	3.1250154	0.0000011
-1.5951E-05	3.1250170	3.1250160	0.0000010
-1.6435E-05	3.1250175	3.1250164	0.0000011
-1.693E-05	3.1250180	3.1250169	0.0000011
-1.746E-05	3.1250185	3.1250175	0.0000010
-1.8005E-05	3.1250190	3.1250180	0.0000010
-1.8385E-05	3.1250195	3.1250184	0.0000011
-1.8811E-05	3.1250200	3.1250188	0.0000012
-1.9306E-05	3.1250205	3.1250193	0.0000012
-1.9805E-05	3.1250210	3.1250198	0.0000012
-2.0359E-05	3.1250215	3.1250204	0.0000011
-2.0834E-05	3.1250220	3.1250208	0.0000012
-2.1348E-05	3.1250225	3.1250213	0.0000012
-2.1778E-05	3.1250230	3.1250218	0.0000012
-2.2298E-05	3.1250235	3.1250223	0.0000012
-2.2815E-05	3.1250240	3.1250228	0.0000012
-2.334E-05	3.1250245	3.1250233	0.0000012
-2.3799E-05	3.1250250	3.1250238	0.0000012
-2.4322E-05	3.1250255	3.1250243	0.0000012
-2.4758E-05	3.1250260	3.1250248	0.0000012
-2.5282E-05	3.1250265	3.1250253	0.0000012
-2.5824E-05	3.1250270	3.1250258	0.0000012
-2.6312E-05	3.1250275	3.1250263	0.0000012
-2.681E-05	3.1250280	3.1250268	0.0000012
-2.7309E-05	3.1250285	3.1250273	0.0000012
-2.7855E-05	3.1250290	3.1250279	0.0000011
-2.8358E-05	3.1250295	3.1250284	0.0000011
-2.8863E-05	3.1250300	3.1250289	0.0000011
-2.9402E-05	3.1250305	3.1250294	0.0000011
-2.9869E-05	3.1250310	3.1250299	0.0000011
-3.0354E-05	3.1250315	3.1250304	0.0000011
-3.0926E-05	3.1250320	3.1250309	0.0000011
-3.1436E-05	3.1250325	3.1250314	0.0000011
-3.1896E-05	3.1250330	3.1250319	0.0000011
-3.2402E-05	3.1250335	3.1250324	0.0000011
-3.2893E-05	3.1250340	3.1250329	0.0000011
-3.3401E-05	3.1250345	3.1250334	0.0000011
-3.3906E-05	3.1250350	3.1250339	0.0000011
-3.4429E-05	3.1250355	3.1250344	0.0000011
-3.4968E-05	3.1250360	3.1250350	0.0000010
-3.5435E-05	3.1250365	3.1250354	0.0000011
-3.5934E-05	3.1250370	3.1250359	0.0000011
-3.6431E-05	3.1250375	3.1250364	0.0000011
-3.6968E-05	3.1250380	3.1250370	0.0000010
-3.7353E-05	3.1250385	3.1250374	0.0000011
-3.7823E-05	3.1250390	3.1250378	0.0000012
-3.8305E-05	3.1250395	3.1250383	0.0000012
-3.8883E-05	3.1250400	3.1250389	0.0000011
-3.9372E-05	3.1250405	3.1250394	0.0000011
-3.9889E-05	3.1250410	3.1250399	0.0000011
-4.0401E-05	3.1250415	3.1250404	0.0000011
-4.0919E-05	3.1250420	3.1250409	0.0000011
-4.141E-05	3.1250425	3.1250414	0.0000011
-4.1852E-05	3.1250430	3.1250419	0.0000011
-4.2337E-05	3.1250435	3.1250423	0.0000012
-4.2823E-05	3.1250440	3.1250428	0.0000012
-4.3346E-05	3.1250445	3.1250433	0.0000012
-4.3835E-05	3.1250450	3.1250438	0.0000012
-4.4295E-05	3.1250455	3.1250443	0.0000012
-4.4884E-05	3.1250460	3.1250449	0.0000011
-4.5336E-05	3.1250465	3.1250453	0.0000012
-4.5821E-05	3.1250470	3.1250458	0.0000012
-4.6377E-05	3.1250475	3.1250464	0.0000011
-4.6881E-05	3.1250480	3.1250469	0.0000011
-4.7429E-05	3.1250485	3.1250474	0.0000011
-4.791E-05	3.1250490	3.1250479	0.0000011
-4.8382E-05	3.1250495	3.1250484	0.0000011
-4.8877E-05	3.1250500	3.1250489	0.0000011
-4.9318E-05	3.1250505	3.1250493	0.0000012
-4.9893E-05	3.1250510	3.1250499	0.0000011
-5.0404E-05	3.1250515	3.1250504	0.0000011
-5.0907E-05	3.1250520	3.1250509	0.0000011
-5.1401E-05	3.1250525	3.1250514	0.0000011
-5.1902E-05	3.1250530	3.1250519	0.0000011
-5.2387E-05	3.1250535	3.1250524	0.0000011
-5.2866E-05	3.1250540	3.1250529	0.0000011
-5.3345E-05	3.1250545	3.1250533	0.0000012
-5.3873E-05	3.1250550	3.1250539	0.0000011
-5.4398E-05	3.1250555	3.1250544	0.0000011
-5.4885E-05	3.1250560	3.1250549	0.0000011
-5.5374E-05	3.1250565	3.1250554	0.0000011
-5.5892E-05	3.1250570	3.1250559	0.0000011
-5.6202E-05	3.1250575	3.1250562	0.0000013
-5.6725E-05	3.1250580	3.1250567	0.0000013
-5.7205E-05	3.1250585	3.1250572	0.0000013
-5.771E-05	3.1250590	3.1250577	0.0000013
-5.8212E-05	3.1250595	3.1250582	0.0000013
-5.8718E-05	3.1250600	3.1250587	0.0000013
-5.9207E-05	3.1250605	3.1250592	0.0000013
-5.9678E-05	3.1250610	3.1250597	0.0000013
-6.0164E-05	3.1250615	3.1250602	0.0000013
-6.0675E-05	3.1250620	3.1250607	0.0000013
-6.1197E-05	3.1250625	3.1250612	0.0000013
-6.178E-05	3.1250630	3.1250618	0.0000012
-6.2274E-05	3.1250635	3.1250623	0.0000012
-6.2735E-05	3.1250640	3.1250627	0.0000013
-6.3273E-05	3.1250645	3.1250633	0.0000012
-6.3742E-05	3.1250650	3.1250637	0.0000013
-6.4265E-05	3.1250655	3.1250643	0.0000012
-6.4741E-05	3.1250660	3.1250647	0.0000013
-6.5296E-05	3.1250665	3.1250653	0.0000012
-6.5789E-05	3.1250670	3.1250658	0.0000012
-6.6303E-05	3.1250675	3.1250663	0.0000012
-6.6821E-05	3.1250680	3.1250668	0.0000012
-6.7299E-05	3.1250685	3.1250673	0.0000012
-6.7809E-05	3.1250690	3.1250678	0.0000012
-0.0000683	3.1250695	3.1250683	0.0000012

compact_2012_serial=20200918_73
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000651	3.1249300	3.1249349	-0.0000049
				0.0000646	3.1249305	3.1249354	-0.0000049
				0.0000641	3.1249310	3.1249359	-0.0000049
				0.0000637	3.1249315	3.1249363	-0.0000048
				0.0000632	3.1249320	3.1249368	-0.0000048
				0.0000627	3.1249325	3.1249373	-0.0000048
				0.0000623	3.1249330	3.1249377	-0.0000047
				0.0000618	3.1249335	3.1249382	-0.0000047
				0.0000613	3.1249340	3.1249387	-0.0000047
				0.0000608	3.1249345	3.1249392	-0.0000047
				0.0000603	3.1249350	3.1249397	-0.0000047
				0.0000598	3.1249355	3.1249402	-0.0000047
				0.0000593	3.1249360	3.1249407	-0.0000047
				0.0000588	3.1249365	3.1249412	-0.0000047
				0.0000584	3.1249370	3.1249416	-0.0000046
				0.0000579	3.1249375	3.1249421	-0.0000046
				0.0000574	3.1249380	3.1249426	-0.0000046
				0.0000568	3.1249385	3.1249432	-0.0000047
				0.0000563	3.1249390	3.1249437	-0.0000047
				0.0000559	3.1249395	3.1249441	-0.0000046
				0.0000554	3.1249400	3.1249446	-0.0000046
				0.0000549	3.1249405	3.1249451	-0.0000046
				0.0000545	3.1249410	3.1249455	-0.0000045
				0.0000540	3.1249415	3.1249460	-0.0000045
				0.0000535	3.1249420	3.1249465	-0.0000045
				0.0000531	3.1249425	3.1249469	-0.0000044
				0.0000519	3.1249430	3.1249481	-0.0000051
				0.0000514	3.1249435	3.1249486	-0.0000051
				0.0000510	3.1249440	3.1249490	-0.0000050
				0.0000505	3.1249445	3.1249495	-0.0000050
				0.0000500	3.1249450	3.1249500	-0.0000050
				0.0000495	3.1249455	3.1249505	-0.0000050
				0.0000490	3.1249460	3.1249510	-0.0000050
				0.0000485	3.1249465	3.1249515	-0.0000050
				0.0000480	3.1249470	3.1249520	-0.0000050
				0.0000476	3.1249475	3.1249524	-0.0000049
				0.0000470	3.1249480	3.1249530	-0.0000050
				0.0000465	3.1249485	3.1249535	-0.0000050
				0.0000461	3.1249490	3.1249539	-0.0000049
				0.0000456	3.1249495	3.1249544	-0.0000049
				0.0000451	3.1249500	3.1249549	-0.0000049
				0.0000447	3.1249505	3.1249553	-0.0000048
				0.0000442	3.1249510	3.1249558	-0.0000048
				0.0000437	3.1249515	3.1249563	-0.0000048
				0.0000432	3.1249520	3.1249568	-0.0000048
				0.0000427	3.1249525	3.1249573	-0.0000048
				0.0000423	3.1249530	3.1249577	-0.0000047
				0.0000417	3.1249535	3.1249583	-0.0000048
				0.0000413	3.1249540	3.1249587	-0.0000047
				0.0000407	3.1249545	3.1249593	-0.0000048
				0.0000403	3.1249550	3.1249597	-0.0000047
				0.0000398	3.1249555	3.1249602	-0.0000047
				0.0000393	3.1249560	3.1249607	-0.0000047
				0.0000388	3.1249565	3.1249612	-0.0000047
				0.0000383	3.1249570	3.1249617	-0.0000047
				0.0000378	3.1249575	3.1249622	-0.0000047
				0.0000374	3.1249580	3.1249626	-0.0000046
				0.0000369	3.1249585	3.1249631	-0.0000046
				0.0000364	3.1249590	3.1249636	-0.0000046
				0.0000360	3.1249595	3.1249640	-0.0000045
				0.0000355	3.1249600	3.1249645	-0.0000045
				0.0000349	3.1249605	3.1249651	-0.0000046
				0.0000344	3.1249610	3.1249656	-0.0000046
				0.0000340	3.1249615	3.1249660	-0.0000045
				0.0000329	3.1249620	3.1249671	-0.0000051
				0.0000324	3.1249625	3.1249676	-0.0000051
				0.0000319	3.1249630	3.1249681	-0.0000051
				0.0000314	3.1249635	3.1249686	-0.0000051
				0.0000310	3.1249640	3.1249690	-0.0000050
				0.0000304	3.1249645	3.1249696	-0.0000051
				0.0000300	3.1249650	3.1249700	-0.0000050
				0.0000295	3.1249655	3.1249705	-0.0000050
				0.0000290	3.1249660	3.1249710	-0.0000050
				0.0000285	3.1249665	3.1249715	-0.0000050
				0.0000281	3.1249670	3.1249719	-0.0000049
				0.0000276	3.1249675	3.1249724	-0.0000049
				0.0000270	3.1249680	3.1249730	-0.0000050
				0.0000265	3.1249685	3.1249735	-0.0000050
				0.0000261	3.1249690	3.1249739	-0.0000049
				0.0000256	3.1249695	3.1249744	-0.0000049
				0.0000252	3.1249700	3.1249748	-0.0000048
				0.0000247	3.1249705	3.1249753	-0.0000048
				0.0000243	3.1249710	3.1249757	-0.0000047
				0.0000237	3.1249715	3.1249763	-0.0000048
				0.0000233	3.1249720	3.1249767	-0.0000047
				0.0000228	3.1249725	3.1249772	-0.0000047
				0.0000223	3.1249730	3.1249777	-0.0000047
				0.0000218	3.1249735	3.1249782	-0.0000047
				0.0000213	3.1249740	3.1249787	-0.0000047
				0.0000208	3.1249745	3.1249792	-0.0000047
				0.0000203	3.1249750	3.1249797	-0.0000047
				0.0000199	3.1249755	3.1249801	-0.0000046
				0.0000194	3.1249760	3.1249806	-0.0000046
				0.0000189	3.1249765	3.1249811	-0.0000046
				0.0000184	3.1249770	3.1249816	-0.0000046
				0.0000180	3.1249775	3.1249820	-0.0000045
				0.0000174	3.1249780	3.1249826	-0.0000046
				0.0000170	3.1249785	3.1249830	-0.0000045
				0.0000165	3.1249790	3.1249835	-0.0000045
				0.0000160	3.1249795	3.1249840	-0.0000045
				0.0000155	3.1249800	3.1249845	-0.0000045
				0.0000150	3.1249805	3.1249850	-0.0000045
				0.0000140	3.1249810	3.1249860	-0.0000050
				0.0000135	3.1249815	3.1249865	-0.0000050
				0.0000129	3.1249820	3.1249871	-0.0000051
				0.0000125	3.1249825	3.1249875	-0.0000050
				0.0000120	3.1249830	3.1249880	-0.0000050
				0.0000115	3.1249835	3.1249885	-0.0000050
				0.0000110	3.1249840	3.1249890	-0.0000050
				0.0000105	3.1249845	3.1249895	-0.0000050
				0.0000100	3.1249850	3.1249900	-0.0000050
				0.0000095	3.1249855	3.1249905	-0.0000050
				0.0000091	3.1249860	3.1249909	-0.0000049
				0.0000085	3.1249865	3.1249915	-0.0000050
				0.0000080	3.1249870	3.1249920	-0.0000050
				0.0000076	3.1249875	3.1249924	-0.0000049
				0.0000072	3.1249880	3.1249928	-0.0000048
				0.0000067	3.1249885	3.1249934	-0.0000049
				0.0000062	3.1249890	3.1249938	-0.0000048
				0.0000056	3.1249895	3.1249944	-0.0000049
				0.0000052	3.1249900	3.1249948	-0.0000048
				0.0000047	3.1249905	3.1249953	-0.0000048
				0.0000042	3.1249910	3.1249958	-0.0000048
				0.0000038	3.1249915	3.1249962	-0.0000047
				0.0000033	3.1249920	3.1249967	-0.0000047
				0.0000028	3.1249925	3.1249972	-0.0000047
				0.0000023	3.1249930	3.1249977	-0.0000047
				0.0000018	3.1249935	3.1249982	-0.0000047
				0.0000014	3.1249940	3.1249986	-0.0000046
				0.0000009	3.1249945	3.1249991	-0.0000046
				0.0000004	3.1249950	3.1249996	-0.0000046
				0.0000000	3.1249955	3.1250000	-0.0000045
				-0.0000005	3.1249960	3.1250005	-0.0000045
				-0.0000010	3.1249965	3.1250010	-0.0000045
				-0.0000015	3.1249970	3.1250015	-0.0000045
				-0.0000019	3.1249975	3.1250019	-0.0000044
				-0.0000025	3.1249980	3.1250025	-0.0000045
				-0.0000030	3.1249985	3.1250030	-0.0000045
				-0.0000035	3.1249990	3.1250035	-0.0000045
				-0.0000040	3.1249995	3.1250040	-0.0000045
				0.0000009	3.1250000	3.1249991	0.0000009
				0.0000004	3.1250005	3.1249996	0.0000009
				-0.0000001	3.1250010	3.1250001	0.0000009
				-0.0000005	3.1250015	3.1250005	0.0000010
				-0.0000010	3.1250020	3.1250010	0.0000010
				-0.0000015	3.1250025	3.1250015	0.0000010
				-0.0000020	3.1250030	3.1250020	0.0000010
				-0.0000025	3.1250035	3.1250025	0.0000010
				-0.0000030	3.1250040	3.1250030	0.0000010
				-0.0000034	3.1250045	3.1250034	0.0000011
				-0.0000039	3.1250050	3.1250039	0.0000011
				-0.0000044	3.1250055	3.1250044	0.0000011
				-0.0000049	3.1250060	3.1250049	0.0000011
				-0.0000054	3.1250065	3.1250054	0.0000011
				-0.0000058	3.1250070	3.1250058	0.0000012
				-0.0000063	3.1250075	3.1250063	0.0000012
				-0.0000068	3.1250080	3.1250068	0.0000012
				-0.0000073	3.1250085	3.1250073	0.0000012
				-0.0000078	3.1250090	3.1250078	0.0000012
				-0.0000083	3.1250095	3.1250083	0.0000012
				-0.0000088	3.1250100	3.1250088	0.0000012
				-0.0000092	3.1250105	3.1250092	0.0000013
				-0.0000097	3.1250110	3.1250097	0.0000013
				-0.0000103	3.1250115	3.1250103	0.0000012
				-0.0000107	3.1250120	3.1250107	0.0000013
				-0.0000112	3.1250125	3.1250112	0.0000013
				-0.0000117	3.1250130	3.1250117	0.0000013
				-0.0000122	3.1250135	3.1250122	0.0000013
				-0.0000126	3.1250140	3.1250126	0.0000014
				-0.0000131	3.1250145	3.1250131	0.0000014
				-0.0000136	3.1250150	3.1250136	0.0000014
				-0.0000140	3.1250155	3.1250140	0.0000015
				-0.0000146	3.1250160	3.1250146	0.0000014
				-0.0000150	3.1250165	3.1250150	0.0000015
				-0.0000156	3.1250170	3.1250156	0.0000014
				-0.0000160	3.1250175	3.1250160	0.0000015
				-0.0000165	3.1250180	3.1250165	0.0000015
				-0.0000170	3.1250185	3.1250170	0.0000015
				-0.0000174	3.1250190	3.1250174	0.0000016
				-0.0000185	3.1250195	3.1250185	0.0000010
				-0.0000190	3.1250200	3.1250190	0.0000010
				-0.0000195	3.1250205	3.1250195	0.0000010
				-0.0000200	3.1250210	3.1250200	0.0000010
				-0.0000204	3.1250215	3.1250204	0.0000011
				-0.0000209	3.1250220	3.1250209	0.0000011
				-0.0000214	3.1250225	3.1250214	0.0000011
				-0.0000219	3.1250230	3.1250219	0.0000011
				-0.0000224	3.1250235	3.1250224	0.0000011
				-0.0000229	3.1250240	3.1250229	0.0000011
				-0.0000233	3.1250245	3.1250233	0.0000012
				-0.0000238	3.1250250	3.1250238	0.0000012
				-0.0000243	3.1250255	3.1250243	0.0000012
				-0.0000247	3.1250260	3.1250247	0.0000013
				-0.0000252	3.1250265	3.1250252	0.0000013
				-0.0000258	3.1250270	3.1250258	0.0000012
				-0.0000262	3.1250275	3.1250262	0.0000013
				-0.0000267	3.1250280	3.1250267	0.0000013
				-0.0000272	3.1250285	3.1250272	0.0000013
				-0.0000277	3.1250290	3.1250277	0.0000013
				-0.0000281	3.1250295	3.1250281	0.0000014
				-0.0000286	3.1250300	3.1250286	0.0000014
				-0.0000291	3.1250305	3.1250291	0.0000014
				-0.0000296	3.1250310	3.1250296	0.0000014
				-0.0000301	3.1250315	3.1250301	0.0000014
				-0.0000306	3.1250320	3.1250306	0.0000014
				-0.0000310	3.1250325	3.1250310	0.0000015
				-0.0000315	3.1250330	3.1250315	0.0000015
				-0.0000320	3.1250335	3.1250320	0.0000015
				-0.0000325	3.1250340	3.1250325	0.0000015
				-0.0000330	3.1250345	3.1250330	0.0000015
				-0.0000335	3.1250350	3.1250335	0.0000015
				-0.0000339	3.1250355	3.1250339	0.0000016
				-0.0000344	3.1250360	3.1250344	0.0000016
				-0.0000349	3.1250365	3.1250349	0.0000016
				-0.0000354	3.1250370	3.1250354	0.0000016
				-0.0000359	3.1250375	3.1250359	0.0000016
				-0.0000364	3.1250380	3.1250364	0.0000016
				-0.0000375	3.1250385	3.1250375	0.0000010
				-0.0000380	3.1250390	3.1250380	0.0000010
				-0.0000385	3.1250395	3.1250385	0.0000010
				-0.0000390	3.1250400	3.1250390	0.0000010
				-0.0000395	3.1250405	3.1250395	0.0000010
				-0.0000400	3.1250410	3.1250400	0.0000010
				-0.0000404	3.1250415	3.1250404	0.0000011
				-0.0000409	3.1250420	3.1250409	0.0000011
				-0.0000413	3.1250425	3.1250413	0.0000012
				-0.0000418	3.1250430	3.1250418	0.0000012
				-0.0000424	3.1250435	3.1250424	0.0000011
				-0.0000428	3.1250440	3.1250428	0.0000012
				-0.0000433	3.1250445	3.1250433	0.0000012
				-0.0000438	3.1250450	3.1250438	0.0000012
				-0.0000443	3.1250455	3.1250443	0.0000012
				-0.0000448	3.1250460	3.1250448	0.0000012
				-0.0000452	3.1250465	3.1250452	0.0000013
				-0.0000457	3.1250470	3.1250457	0.0000013
				-0.0000462	3.1250475	3.1250462	0.0000013
				-0.0000467	3.1250480	3.1250467	0.0000013
				-0.0000472	3.1250485	3.1250472	0.0000013
				-0.0000477	3.1250490	3.1250477	0.0000013
				-0.0000482	3.1250495	3.1250482	0.0000013
				-0.0000487	3.1250500	3.1250487	0.0000013
				-0.0000492	3.1250505	3.1250492	0.0000013
				-0.0000496	3.1250510	3.1250496	0.0000014
				-0.0000500	3.1250515	3.1250500	0.0000015
				-0.0000505	3.1250520	3.1250505	0.0000015
				-0.0000510	3.1250525	3.1250510	0.0000015
				-0.0000515	3.1250530	3.1250515	0.0000015
				-0.0000520	3.1250535	3.1250520	0.0000015
				-0.0000525	3.1250540	3.1250525	0.0000015
				-0.0000529	3.1250545	3.1250529	0.0000016
				-0.0000534	3.1250550	3.1250534	0.0000016
				-0.0000539	3.1250555	3.1250539	0.0000016
				-0.0000544	3.1250560	3.1250544	0.0000016
				-0.0000549	3.1250565	3.1250549	0.0000016
				-0.0000554	3.1250570	3.1250554	0.0000016
				-0.0000565	3.1250575	3.1250565	0.0000010
				-0.0000570	3.1250580	3.1250570	0.0000010
				-0.0000575	3.1250585	3.1250575	0.0000010
				-0.0000579	3.1250590	3.1250579	0.0000011
				-0.0000584	3.1250595	3.1250584	0.0000011
				-0.0000588	3.1250600	3.1250588	0.0000012
				-0.0000593	3.1250605	3.1250593	0.0000012
				-0.0000598	3.1250610	3.1250598	0.0000012
				-0.0000603	3.1250615	3.1250603	0.0000012
				-0.0000608	3.1250620	3.1250608	0.0000012
				-0.0000613	3.1250625	3.1250613	0.0000012
				-0.0000618	3.1250630	3.1250618	0.0000012
				-0.0000623	3.1250635	3.1250623	0.0000012
				-0.0000627	3.1250640	3.1250627	0.0000013
				-0.0000632	3.1250645	3.1250632	0.0000013
				-0.0000637	3.1250650	3.1250637	0.0000013
				-0.0000642	3.1250655	3.1250642	0.0000013
				-0.0000647	3.1250660	3.1250647	0.0000013
				-0.0000652	3.1250665	3.1250652	0.0000013
				-0.0000657	3.1250670	3.1250657	0.0000013
				-0.0000661	3.1250675	3.1250661	0.0000014
				-0.0000667	3.1250680	3.1250667	0.0000013
				-0.0000672	3.1250685	3.1250672	0.0000013
				-0.0000676	3.1250690	3.1250676	0.0000014
				-0.0000681	3.1250695	3.1250681	0.0000014

compact_2012_serial=20200918_73
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000713	3.1249300	3.1249287	1.273E-06
					0.0000712	3.1249305	3.1249288	1.734E-06
					0.0000713	3.1249310	3.1249287	2.265E-06
					0.0000712	3.1249315	3.1249288	2.709E-06
					0.0000712	3.1249320	3.1249288	3.233E-06
					0.0000712	3.1249325	3.1249288	3.685E-06
					0.0000712	3.1249330	3.1249288	4.212E-06
					0.0000712	3.1249335	3.1249288	4.718E-06
					0.0000712	3.1249340	3.1249288	5.224E-06
					0.0000713	3.1249345	3.1249287	5.761E-06
					0.0000712	3.1249350	3.1249288	6.224E-06
					0.0000712	3.1249355	3.1249288	6.744E-06
					0.0000713	3.1249360	3.1249287	7.268E-06
					0.0000713	3.1249365	3.1249287	7.79E-06
					0.0000713	3.1249370	3.1249287	8.251E-06
					0.0000712	3.1249375	3.1249288	8.715E-06
					0.0000712	3.1249380	3.1249288	9.239E-06
					0.0000712	3.1249385	3.1249288	9.71E-06
					0.0000712	3.1249390	3.1249288	1.0223E-05
					0.0000712	3.1249395	3.1249288	1.0725E-05
					0.0000713	3.1249400	3.1249287	1.1278E-05
					0.0000712	3.1249405	3.1249288	1.1724E-05
					0.0000712	3.1249410	3.1249288	1.2244E-05
					0.0000712	3.1249415	3.1249288	1.2707E-05
					0.0000712	3.1249420	3.1249288	1.3215E-05
					0.0000712	3.1249425	3.1249288	1.3721E-05
					0.0000522	3.1249430	3.1249478	-4.849E-06
					0.0000521	3.1249435	3.1249479	-4.375E-06
					0.0000522	3.1249440	3.1249478	-3.827E-06
					0.0000522	3.1249445	3.1249478	-3.335E-06
					0.0000522	3.1249450	3.1249478	-2.843E-06
					0.0000522	3.1249455	3.1249478	-2.333E-06
					0.0000522	3.1249460	3.1249478	-1.827E-06
					0.0000523	3.1249465	3.1249477	-1.241E-06
					0.0000522	3.1249470	3.1249478	-8.16E-07
					0.0000522	3.1249475	3.1249478	-3.17E-07
					0.0000522	3.1249480	3.1249478	2.34E-07
					0.0000522	3.1249485	3.1249478	6.7E-07
					0.0000522	3.1249490	3.1249478	1.176E-06
					0.0000522	3.1249495	3.1249478	1.727E-06
					0.0000522	3.1249500	3.1249478	2.217E-06
					0.0000523	3.1249505	3.1249477	2.764E-06
					0.0000523	3.1249510	3.1249477	3.252E-06
					0.0000523	3.1249515	3.1249477	3.769E-06
					0.0000523	3.1249520	3.1249477	4.329E-06
					0.0000523	3.1249525	3.1249477	4.785E-06
					0.0000522	3.1249530	3.1249478	5.246E-06
					0.0000522	3.1249535	3.1249478	5.74E-06
					0.0000522	3.1249540	3.1249478	6.229E-06
					0.0000522	3.1249545	3.1249478	6.716E-06
					0.0000522	3.1249550	3.1249478	7.237E-06
					0.0000523	3.1249555	3.1249477	7.783E-06
					0.0000523	3.1249560	3.1249477	8.289E-06
					0.0000522	3.1249565	3.1249478	8.739E-06
					0.0000522	3.1249570	3.1249478	9.209E-06
					0.0000522	3.1249575	3.1249478	9.692E-06
					0.0000522	3.1249580	3.1249478	1.0236E-05
					0.0000522	3.1249585	3.1249478	1.0691E-05
					0.0000522	3.1249590	3.1249478	1.1157E-05
					0.0000522	3.1249595	3.1249478	1.171E-05
					0.0000523	3.1249600	3.1249477	1.2257E-05
					0.0000522	3.1249605	3.1249478	1.2726E-05
					0.0000522	3.1249610	3.1249478	1.3201E-05
					0.0000522	3.1249615	3.1249478	1.3678E-05
					0.0000331	3.1249620	3.1249669	-4.903E-06
					0.0000331	3.1249625	3.1249669	-4.388E-06
					0.0000331	3.1249630	3.1249669	-3.921E-06
					0.0000331	3.1249635	3.1249669	-3.418E-06
					0.0000331	3.1249640	3.1249669	-2.896E-06
					0.0000331	3.1249645	3.1249669	-2.371E-06
					0.0000331	3.1249650	3.1249669	-1.92E-06
					0.0000331	3.1249655	3.1249669	-1.387E-06
					0.0000332	3.1249660	3.1249668	-8.48E-07
					0.0000331	3.1249665	3.1249669	-4E-07
					0.0000331	3.1249670	3.1249669	1.26E-07
					0.0000331	3.1249675	3.1249669	6.35E-07
					0.0000331	3.1249680	3.1249669	1.149E-06
					0.0000331	3.1249685	3.1249669	1.631E-06
					0.0000331	3.1249690	3.1249669	2.145E-06
					0.0000331	3.1249695	3.1249669	2.628E-06
					0.0000331	3.1249700	3.1249669	3.09E-06
					0.0000331	3.1249705	3.1249669	3.553E-06
					0.0000330	3.1249710	3.1249670	4.029E-06
					0.0000331	3.1249715	3.1249669	4.579E-06
					0.0000330	3.1249720	3.1249670	5.034E-06
					0.0000331	3.1249725	3.1249669	5.583E-06
					0.0000331	3.1249730	3.1249669	6.114E-06
					0.0000331	3.1249735	3.1249669	6.635E-06
					0.0000331	3.1249740	3.1249669	7.099E-06
					0.0000331	3.1249745	3.1249669	7.639E-06
					0.0000332	3.1249750	3.1249668	8.157E-06
					0.0000331	3.1249755	3.1249669	8.585E-06
					0.0000331	3.1249760	3.1249669	9.141E-06
					0.0000331	3.1249765	3.1249669	9.643E-06
					0.0000332	3.1249770	3.1249668	1.0205E-05
					0.0000331	3.1249775	3.1249669	1.0627E-05
					0.0000331	3.1249780	3.1249669	1.1094E-05
					0.0000331	3.1249785	3.1249669	1.1636E-05
					0.0000331	3.1249790	3.1249669	1.2123E-05
					0.0000331	3.1249795	3.1249669	1.2648E-05
					0.0000331	3.1249800	3.1249669	1.3143E-05
					0.0000331	3.1249805	3.1249669	1.3646E-05
					0.0000141	3.1249810	3.1249859	-4.895E-06
					0.0000140	3.1249815	3.1249860	-4.454E-06
					0.0000140	3.1249820	3.1249860	-3.955E-06
					0.0000140	3.1249825	3.1249860	-3.483E-06
					0.0000140	3.1249830	3.1249860	-2.963E-06
					0.0000140	3.1249835	3.1249860	-2.509E-06
					0.0000140	3.1249840	3.1249860	-2.012E-06
					0.0000140	3.1249845	3.1249860	-1.491E-06
					0.0000140	3.1249850	3.1249860	-9.81E-07
					0.0000141	3.1249855	3.1249859	-4.21E-07
					0.0000140	3.1249860	3.1249860	3.8E-08
					0.0000140	3.1249865	3.1249860	5.45E-07
					0.0000140	3.1249870	3.1249860	1.039E-06
					0.0000140	3.1249875	3.1249860	1.53E-06
					0.0000140	3.1249880	3.1249860	2.016E-06
					0.0000141	3.1249885	3.1249859	2.565E-06
					0.0000141	3.1249890	3.1249859	3.059E-06
					0.0000140	3.1249895	3.1249860	3.519E-06
					0.0000140	3.1249900	3.1249860	4.023E-06
					0.0000140	3.1249905	3.1249860	4.481E-06
					0.0000140	3.1249910	3.1249860	4.996E-06
					0.0000140	3.1249915	3.1249860	5.474E-06
					0.0000140	3.1249920	3.1249860	6.017E-06
					0.0000140	3.1249925	3.1249860	6.486E-06
					0.0000140	3.1249930	3.1249860	6.965E-06
					0.0000140	3.1249935	3.1249860	7.495E-06
					0.0000140	3.1249940	3.1249860	7.982E-06
					0.0000140	3.1249945	3.1249860	8.478E-06
					0.0000140	3.1249950	3.1249860	9.023E-06
					0.0000140	3.1249955	3.1249860	9.478E-06
					0.0000140	3.1249960	3.1249860	9.989E-06
					0.0000140	3.1249965	3.1249860	1.0486E-05
					0.0000140	3.1249970	3.1249860	1.1033E-05
					0.0000140	3.1249975	3.1249860	1.1523E-05
					0.0000140	3.1249980	3.1249860	1.1998E-05
					0.0000140	3.1249985	3.1249860	1.2506E-05
					0.0000140	3.1249990	3.1249860	1.3021E-05
					0.0000139	3.1249995	3.1249861	1.3425E-05
					0.0000009	3.1250000	3.1249991	9.01E-07
					0.0000009	3.1250005	3.1249991	1.395E-06
					0.0000009	3.1250010	3.1249991	1.869E-06
					0.0000009	3.1250015	3.1249991	2.384E-06
					0.0000009	3.1250020	3.1249991	2.92E-06
					0.0000009	3.1250025	3.1249991	3.395E-06
					0.0000009	3.1250030	3.1249991	3.881E-06
					0.0000009	3.1250035	3.1249991	4.359E-06
					0.0000009	3.1250040	3.1249991	4.869E-06
					0.0000009	3.1250045	3.1249991	5.401E-06
					0.0000009	3.1250050	3.1249991	5.865E-06
					0.0000009	3.1250055	3.1249991	6.359E-06
					0.0000009	3.1250060	3.1249991	6.869E-06
					0.0000009	3.1250065	3.1249991	7.397E-06
					0.0000009	3.1250070	3.1249991	7.855E-06
					0.0000008	3.1250075	3.1249992	8.342E-06
					0.0000009	3.1250080	3.1249991	8.87E-06
					0.0000009	3.1250085	3.1249991	9.379E-06
					0.0000008	3.1250090	3.1249992	9.843E-06
					0.0000008	3.1250095	3.1249992	1.0307E-05
					0.0000009	3.1250100	3.1249991	1.0858E-05
					0.0000008	3.1250105	3.1249992	1.1299E-05
					0.0000009	3.1250110	3.1249991	1.1862E-05
					0.0000009	3.1250115	3.1249991	1.2355E-05
					0.0000009	3.1250120	3.1249991	1.2871E-05
					0.0000009	3.1250125	3.1249991	1.3404E-05
					0.0000009	3.1250130	3.1249991	1.3893E-05
					0.0000009	3.1250135	3.1249991	1.4385E-05
					0.0000010	3.1250140	3.1249990	1.4963E-05
					0.0000009	3.1250145	3.1249991	1.5447E-05
					0.0000009	3.1250150	3.1249991	1.593E-05
					0.0000009	3.1250155	3.1249991	1.6374E-05
					0.0000009	3.1250160	3.1249991	1.6923E-05
					0.0000009	3.1250165	3.1249991	1.7383E-05
					0.0000009	3.1250170	3.1249991	1.7873E-05
					0.0000009	3.1250175	3.1249991	1.84E-05
					0.0000009	3.1250180	3.1249991	1.889E-05
					0.0000008	3.1250185	3.1249992	1.9341E-05
					0.0000008	3.1250190	3.1249992	1.9807E-05
					-0.0000182	3.1250195	3.1250182	1.334E-06
					-0.0000182	3.1250200	3.1250182	1.831E-06
					-0.0000181	3.1250205	3.1250181	2.356E-06
					-0.0000182	3.1250210	3.1250182	2.828E-06
					-0.0000181	3.1250215	3.1250181	3.374E-06
					-0.0000182	3.1250220	3.1250182	3.842E-06
					-0.0000182	3.1250225	3.1250182	4.304E-06
					-0.0000181	3.1250230	3.1250181	4.868E-06
					-0.0000181	3.1250235	3.1250181	5.373E-06
					-0.0000181	3.1250240	3.1250181	5.884E-06
					-0.0000181	3.1250245	3.1250181	6.39E-06
					-0.0000181	3.1250250	3.1250181	6.881E-06
					-0.0000181	3.1250255	3.1250181	7.413E-06
					-0.0000182	3.1250260	3.1250182	7.81E-06
					-0.0000182	3.1250265	3.1250182	8.291E-06
					-0.0000182	3.1250270	3.1250182	8.815E-06
					-0.0000182	3.1250275	3.1250182	9.338E-06
					-0.0000181	3.1250280	3.1250181	9.86E-06
					-0.0000182	3.1250285	3.1250182	1.0328E-05
					-0.0000182	3.1250290	3.1250182	1.0832E-05
					-0.0000182	3.1250295	3.1250182	1.1307E-05
					-0.0000181	3.1250300	3.1250181	1.1869E-05
					-0.0000182	3.1250305	3.1250182	1.2306E-05
					-0.0000182	3.1250310	3.1250182	1.2802E-05
					-0.0000181	3.1250315	3.1250181	1.3385E-05
					-0.0000182	3.1250320	3.1250182	1.3805E-05
					-0.0000182	3.1250325	3.1250182	1.4308E-05
					-0.0000182	3.1250330	3.1250182	1.4794E-05
					-0.0000182	3.1250335	3.1250182	1.5321E-05
					-0.0000182	3.1250340	3.1250182	1.5783E-05
					-0.0000182	3.1250345	3.1250182	1.6289E-05
					-0.0000182	3.1250350	3.1250182	1.6811E-05
					-0.0000182	3.1250355	3.1250182	1.7315E-05
					-0.0000181	3.1250360	3.1250181	1.7878E-05
					-0.0000181	3.1250365	3.1250181	1.8379E-05
					-0.0000182	3.1250370	3.1250182	1.8845E-05
					-0.0000182	3.1250375	3.1250182	1.9344E-05
					-0.0000182	3.1250380	3.1250182	1.9847E-05
					-0.0000372	3.1250385	3.1250372	1.266E-06
					-0.0000372	3.1250390	3.1250372	1.779E-06
					-0.0000372	3.1250395	3.1250372	2.266E-06
					-0.0000373	3.1250400	3.1250373	2.702E-06
					-0.0000372	3.1250405	3.1250372	3.279E-06
					-0.0000372	3.1250410	3.1250372	3.781E-06
					-0.0000372	3.1250415	3.1250372	4.259E-06
					-0.0000373	3.1250420	3.1250373	4.741E-06
					-0.0000372	3.1250425	3.1250372	5.252E-06
					-0.0000372	3.1250430	3.1250372	5.808E-06
					-0.0000372	3.1250435	3.1250372	6.267E-06
					-0.0000372	3.1250440	3.1250372	6.761E-06
					-0.0000372	3.1250445	3.1250372	7.278E-06
					-0.0000372	3.1250450	3.1250372	7.786E-06
					-0.0000373	3.1250455	3.1250373	8.243E-06
					-0.0000372	3.1250460	3.1250372	8.793E-06
					-0.0000372	3.1250465	3.1250372	9.268E-06
					-0.0000372	3.1250470	3.1250372	9.785E-06
					-0.0000372	3.1250475	3.1250372	1.0251E-05
					-0.0000372	3.1250480	3.1250372	1.0763E-05
					-0.0000372	3.1250485	3.1250372	1.1293E-05
					-0.0000372	3.1250490	3.1250372	1.177E-05
					-0.0000373	3.1250495	3.1250373	1.2229E-05
					-0.0000372	3.1250500	3.1250372	1.2792E-05
					-0.0000372	3.1250505	3.1250372	1.3304E-05
					-0.0000373	3.1250510	3.1250373	1.3738E-05
					-0.0000373	3.1250515	3.1250373	1.4249E-05
					-0.0000373	3.1250520	3.1250373	1.471E-05
					-0.0000373	3.1250525	3.1250373	1.5245E-05
					-0.0000372	3.1250530	3.1250372	1.5754E-05
					-0.0000373	3.1250535	3.1250373	1.624E-05
					-0.0000372	3.1250540	3.1250372	1.6766E-05
					-0.0000373	3.1250545	3.1250373	1.7244E-05
					-0.0000372	3.1250550	3.1250372	1.7771E-05
					-0.0000372	3.1250555	3.1250372	1.8279E-05
					-0.0000372	3.1250560	3.1250372	1.8754E-05
					-0.0000372	3.1250565	3.1250372	1.9278E-05
					-0.0000372	3.1250570	3.1250372	1.9756E-05
					-0.0000563	3.1250575	3.1250563	1.232E-06
					-0.0000563	3.1250580	3.1250563	1.685E-06
					-0.0000563	3.1250585	3.1250563	2.228E-06
					-0.0000563	3.1250590	3.1250563	2.736E-06
					-0.0000563	3.1250595	3.1250563	3.217E-06
					-0.0000563	3.1250600	3.1250563	3.728E-06
					-0.0000563	3.1250605	3.1250563	4.202E-06
					-0.0000563	3.1250610	3.1250563	4.682E-06
					-0.0000563	3.1250615	3.1250563	5.184E-06
					-0.0000563	3.1250620	3.1250563	5.683E-06
					-0.0000563	3.1250625	3.1250563	6.179E-06
					-0.0000563	3.1250630	3.1250563	6.69E-06
					-0.0000562	3.1250635	3.1250562	7.274E-06
					-0.0000563	3.1250640	3.1250563	7.679E-06
					-0.0000563	3.1250645	3.1250563	8.198E-06
					-0.0000563	3.1250650	3.1250563	8.729E-06
					-0.0000563	3.1250655	3.1250563	9.232E-06
					-0.0000563	3.1250660	3.1250563	9.682E-06
					-0.0000563	3.1250665	3.1250563	1.0238E-05
					-0.0000563	3.1250670	3.1250563	1.0692E-05
					-0.0000563	3.1250675	3.1250563	1.1248E-05
					-0.0000563	3.1250680	3.1250563	1.1748E-05
					-0.0000564	3.1250685	3.1250564	1.2128E-05
					-0.0000563	3.1250690	3.1250563	1.2658E-05
					-0.0000563	3.1250695	3.1250563	1.322E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V