## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000328126	3.1249300	3.1246719	0.0002581
0.000327584	3.1249305	3.1246724	0.0002581
0.000327099	3.1249310	3.1246729	0.0002581
0.000326551	3.1249315	3.1246734	0.0002581
0.000326093	3.1249320	3.1246739	0.0002581
0.000325556	3.1249325	3.1246744	0.0002581
0.000325048	3.1249330	3.1246750	0.0002580
0.00032458	3.1249335	3.1246754	0.0002581
0.000323985	3.1249340	3.1246760	0.0002580
0.000323479	3.1249345	3.1246765	0.0002580
0.000323009	3.1249350	3.1246770	0.0002580
0.000322562	3.1249355	3.1246774	0.0002581
0.00032203	3.1249360	3.1246780	0.0002580
0.000321509	3.1249365	3.1246785	0.0002580
0.000320968	3.1249370	3.1246790	0.0002580
0.000320499	3.1249375	3.1246795	0.0002580
0.000319972	3.1249380	3.1246800	0.0002580
0.000319494	3.1249385	3.1246805	0.0002580
0.000318941	3.1249390	3.1246811	0.0002579
0.000318483	3.1249395	3.1246815	0.0002580
0.000317924	3.1249400	3.1246821	0.0002579
0.000317472	3.1249405	3.1246825	0.0002580
0.000316927	3.1249410	3.1246831	0.0002579
0.000316392	3.1249415	3.1246836	0.0002579
0.000315958	3.1249420	3.1246840	0.0002580
0.000315413	3.1249425	3.1246846	0.0002579
0.000315063	3.1249430	3.1246849	0.0002581
0.000314545	3.1249435	3.1246855	0.0002580
0.000314043	3.1249440	3.1246860	0.0002580
0.000313544	3.1249445	3.1246865	0.0002580
0.000313062	3.1249450	3.1246869	0.0002581
0.00031258	3.1249455	3.1246874	0.0002581
0.000312125	3.1249460	3.1246879	0.0002581
0.000311541	3.1249465	3.1246885	0.0002580
0.000310911	3.1249470	3.1246891	0.0002579
0.000310401	3.1249475	3.1246896	0.0002579
0.000309943	3.1249480	3.1246901	0.0002579
0.000309446	3.1249485	3.1246906	0.0002579
0.000308963	3.1249490	3.1246910	0.0002580
0.000308503	3.1249495	3.1246915	0.0002580
0.000308027	3.1249500	3.1246920	0.0002580
0.000307508	3.1249505	3.1246925	0.0002580
0.000307043	3.1249510	3.1246930	0.0002580
0.000306519	3.1249515	3.1246935	0.0002580
0.000305941	3.1249520	3.1246941	0.0002579
0.000305465	3.1249525	3.1246945	0.0002580
0.000304939	3.1249530	3.1246951	0.0002579
0.000304443	3.1249535	3.1246956	0.0002579
0.000303937	3.1249540	3.1246961	0.0002579
0.000303393	3.1249545	3.1246966	0.0002579
0.000302954	3.1249550	3.1246970	0.0002580
0.000302528	3.1249555	3.1246975	0.0002580
0.000302005	3.1249560	3.1246980	0.0002580
0.000301519	3.1249565	3.1246985	0.0002580
0.00030101	3.1249570	3.1246990	0.0002580
0.000300522	3.1249575	3.1246995	0.0002580
0.000300019	3.1249580	3.1247000	0.0002580
0.000299487	3.1249585	3.1247005	0.0002580
0.00029897	3.1249590	3.1247010	0.0002580
0.000298509	3.1249595	3.1247015	0.0002580
0.000297964	3.1249600	3.1247020	0.0002580
0.000297498	3.1249605	3.1247025	0.0002580
0.000296992	3.1249610	3.1247030	0.0002580
0.00029651	3.1249615	3.1247035	0.0002580
0.000296085	3.1249620	3.1247039	0.0002581
0.000295637	3.1249625	3.1247044	0.0002581
0.000295085	3.1249630	3.1247049	0.0002581
0.000294628	3.1249635	3.1247054	0.0002581
0.000294179	3.1249640	3.1247058	0.0002582
0.000293725	3.1249645	3.1247063	0.0002582
0.000293199	3.1249650	3.1247068	0.0002582
0.000292705	3.1249655	3.1247073	0.0002582
0.00029221	3.1249660	3.1247078	0.0002582
0.000291752	3.1249665	3.1247082	0.0002583
0.000291208	3.1249670	3.1247088	0.0002582
0.000290657	3.1249675	3.1247093	0.0002582
0.000290115	3.1249680	3.1247099	0.0002581
0.000289599	3.1249685	3.1247104	0.0002581
0.000289075	3.1249690	3.1247109	0.0002581
0.000288547	3.1249695	3.1247115	0.0002580
0.000288077	3.1249700	3.1247119	0.0002581
0.000287545	3.1249705	3.1247125	0.0002580
0.000287046	3.1249710	3.1247130	0.0002580
0.000286489	3.1249715	3.1247135	0.0002580
0.000286055	3.1249720	3.1247139	0.0002581
0.00028556	3.1249725	3.1247144	0.0002581
0.00028503	3.1249730	3.1247150	0.0002580
0.000284557	3.1249735	3.1247154	0.0002581
0.000284038	3.1249740	3.1247160	0.0002580
0.000283437	3.1249745	3.1247166	0.0002579
0.000282975	3.1249750	3.1247170	0.0002580
0.000282496	3.1249755	3.1247175	0.0002580
0.000281901	3.1249760	3.1247181	0.0002579
0.000281326	3.1249765	3.1247187	0.0002578
0.000280831	3.1249770	3.1247192	0.0002578
0.000280416	3.1249775	3.1247196	0.0002579
0.000279934	3.1249780	3.1247201	0.0002579
0.000279399	3.1249785	3.1247206	0.0002579
0.000278907	3.1249790	3.1247211	0.0002579
0.000278379	3.1249795	3.1247216	0.0002579
0.000277914	3.1249800	3.1247221	0.0002579
0.000277449	3.1249805	3.1247226	0.0002579
0.000277096	3.1249810	3.1247229	0.0002581
0.000276615	3.1249815	3.1247234	0.0002581
0.000276173	3.1249820	3.1247238	0.0002582
0.000275655	3.1249825	3.1247243	0.0002582
0.000275215	3.1249830	3.1247248	0.0002582
0.000274744	3.1249835	3.1247253	0.0002582
0.000274259	3.1249840	3.1247257	0.0002583
0.00027371	3.1249845	3.1247263	0.0002582
0.000273209	3.1249850	3.1247268	0.0002582
0.000272723	3.1249855	3.1247273	0.0002582
0.000272241	3.1249860	3.1247278	0.0002582
0.000271767	3.1249865	3.1247282	0.0002583
0.000271233	3.1249870	3.1247288	0.0002582
0.000270782	3.1249875	3.1247292	0.0002583
0.000270241	3.1249880	3.1247298	0.0002582
0.000269725	3.1249885	3.1247303	0.0002582
0.000269226	3.1249890	3.1247308	0.0002582
0.000268673	3.1249895	3.1247313	0.0002582
0.000268215	3.1249900	3.1247318	0.0002582
0.000267683	3.1249905	3.1247323	0.0002582
0.000267237	3.1249910	3.1247328	0.0002582
0.00026677	3.1249915	3.1247332	0.0002583
0.00026618	3.1249920	3.1247338	0.0002582
0.000265642	3.1249925	3.1247344	0.0002581
0.000265146	3.1249930	3.1247349	0.0002581
0.000264576	3.1249935	3.1247354	0.0002581
0.000264118	3.1249940	3.1247359	0.0002581
0.000263664	3.1249945	3.1247363	0.0002582
0.000263171	3.1249950	3.1247368	0.0002582
0.000262626	3.1249955	3.1247374	0.0002581
0.000262167	3.1249960	3.1247378	0.0002582
0.00026166	3.1249965	3.1247383	0.0002582
0.000261123	3.1249970	3.1247389	0.0002581
0.000260647	3.1249975	3.1247394	0.0002581
0.000260131	3.1249980	3.1247399	0.0002581
0.000259663	3.1249985	3.1247403	0.0002582
0.000259104	3.1249990	3.1247409	0.0002581
0.000258602	3.1249995	3.1247414	0.0002581
0.000258204	3.1250000	3.1247418	0.0002582
0.000257643	3.1250005	3.1247424	0.0002581
0.000257138	3.1250010	3.1247429	0.0002581
0.000256582	3.1250015	3.1247434	0.0002581
0.000256135	3.1250020	3.1247439	0.0002581
0.000255648	3.1250025	3.1247444	0.0002581
0.000255257	3.1250030	3.1247447	0.0002583
0.00025477	3.1250035	3.1247452	0.0002583
0.000254274	3.1250040	3.1247457	0.0002583
0.000253767	3.1250045	3.1247462	0.0002583
0.000253234	3.1250050	3.1247468	0.0002582
0.000252731	3.1250055	3.1247473	0.0002582
0.000252251	3.1250060	3.1247477	0.0002583
0.000251684	3.1250065	3.1247483	0.0002582
0.000251086	3.1250070	3.1247489	0.0002581
0.000250433	3.1250075	3.1247496	0.0002579
0.000249775	3.1250080	3.1247502	0.0002578
0.000249132	3.1250085	3.1247509	0.0002576
0.00024854	3.1250090	3.1247515	0.0002575
0.000247943	3.1250095	3.1247521	0.0002574
0.000247459	3.1250100	3.1247525	0.0002575
0.000247019	3.1250105	3.1247530	0.0002575
0.000246574	3.1250110	3.1247534	0.0002576
0.000246038	3.1250115	3.1247540	0.0002575
0.00024561	3.1250120	3.1247544	0.0002576
0.000245109	3.1250125	3.1247549	0.0002576
0.000244608	3.1250130	3.1247554	0.0002576
0.000244152	3.1250135	3.1247558	0.0002577
0.00024366	3.1250140	3.1247563	0.0002577
0.000243186	3.1250145	3.1247568	0.0002577
0.000242653	3.1250150	3.1247573	0.0002577
0.000242169	3.1250155	3.1247578	0.0002577
0.000241639	3.1250160	3.1247584	0.0002576
0.000241136	3.1250165	3.1247589	0.0002576
0.000240692	3.1250170	3.1247593	0.0002577
0.000240147	3.1250175	3.1247599	0.0002576
0.000239717	3.1250180	3.1247603	0.0002577
0.000239181	3.1250185	3.1247608	0.0002577
0.000238699	3.1250190	3.1247613	0.0002577
0.000238373	3.1250195	3.1247616	0.0002579
0.000237872	3.1250200	3.1247621	0.0002579
0.000237306	3.1250205	3.1247627	0.0002578
0.0002368	3.1250210	3.1247632	0.0002578
0.000236393	3.1250215	3.1247636	0.0002579
0.000235883	3.1250220	3.1247641	0.0002579
0.000235364	3.1250225	3.1247646	0.0002579
0.000234887	3.1250230	3.1247651	0.0002579
0.00023442	3.1250235	3.1247656	0.0002579
0.000233913	3.1250240	3.1247661	0.0002579
0.000233368	3.1250245	3.1247666	0.0002579
0.000232825	3.1250250	3.1247672	0.0002578
0.000232297	3.1250255	3.1247677	0.0002578
0.000231735	3.1250260	3.1247683	0.0002577
0.000231233	3.1250265	3.1247688	0.0002577
0.000230761	3.1250270	3.1247692	0.0002578
0.000230273	3.1250275	3.1247697	0.0002578
0.000229765	3.1250280	3.1247702	0.0002578
0.000229328	3.1250285	3.1247707	0.0002578
0.000228842	3.1250290	3.1247712	0.0002578
0.000228316	3.1250295	3.1247717	0.0002578
0.000227857	3.1250300	3.1247721	0.0002579
0.000227379	3.1250305	3.1247726	0.0002579
0.000226844	3.1250310	3.1247732	0.0002578
0.00022647	3.1250315	3.1247735	0.0002580
0.000225968	3.1250320	3.1247740	0.0002580
0.000225656	3.1250325	3.1247743	0.0002582
0.000225239	3.1250330	3.1247748	0.0002582
0.000224851	3.1250335	3.1247751	0.0002584
0.00022441	3.1250340	3.1247756	0.0002584
0.000223834	3.1250345	3.1247762	0.0002583
0.000223367	3.1250350	3.1247766	0.0002584
0.000222848	3.1250355	3.1247772	0.0002583
0.000222404	3.1250360	3.1247776	0.0002584
0.000221757	3.1250365	3.1247782	0.0002583
0.000221236	3.1250370	3.1247788	0.0002582
0.0002207	3.1250375	3.1247793	0.0002582
0.000220206	3.1250380	3.1247798	0.0002582
0.00021987	3.1250385	3.1247801	0.0002584
0.000219391	3.1250390	3.1247806	0.0002584
0.000218969	3.1250395	3.1247810	0.0002585
0.000218387	3.1250400	3.1247816	0.0002584
0.00021786	3.1250405	3.1247821	0.0002584
0.00021733	3.1250410	3.1247827	0.0002583
0.00021679	3.1250415	3.1247832	0.0002583
0.000216271	3.1250420	3.1247837	0.0002583
0.000215757	3.1250425	3.1247842	0.0002583
0.000215202	3.1250430	3.1247848	0.0002582
0.000214694	3.1250435	3.1247853	0.0002582
0.000214207	3.1250440	3.1247858	0.0002582
0.00021368	3.1250445	3.1247863	0.0002582
0.000213131	3.1250450	3.1247869	0.0002581
0.00021266	3.1250455	3.1247873	0.0002582
0.00021217	3.1250460	3.1247878	0.0002582
0.000211659	3.1250465	3.1247883	0.0002582
0.000211119	3.1250470	3.1247889	0.0002581
0.000210668	3.1250475	3.1247893	0.0002582
0.000210142	3.1250480	3.1247899	0.0002581
0.000209615	3.1250485	3.1247904	0.0002581
0.000209138	3.1250490	3.1247909	0.0002581
0.000208678	3.1250495	3.1247913	0.0002582
0.000208095	3.1250500	3.1247919	0.0002581
0.000207548	3.1250505	3.1247925	0.0002580
0.000206968	3.1250510	3.1247930	0.0002580
0.000206387	3.1250515	3.1247936	0.0002579
0.000205903	3.1250520	3.1247941	0.0002579
0.000205402	3.1250525	3.1247946	0.0002579
0.000204911	3.1250530	3.1247951	0.0002579
0.000204409	3.1250535	3.1247956	0.0002579
0.000203912	3.1250540	3.1247961	0.0002579
0.000203397	3.1250545	3.1247966	0.0002579
0.000202944	3.1250550	3.1247971	0.0002579
0.000202446	3.1250555	3.1247976	0.0002579
0.000201925	3.1250560	3.1247981	0.0002579
0.00020142	3.1250565	3.1247986	0.0002579
0.000200918	3.1250570	3.1247991	0.0002579
0.000200526	3.1250575	3.1247995	0.0002580
0.000200031	3.1250580	3.1248000	0.0002580
0.000199526	3.1250585	3.1248005	0.0002580
0.000199037	3.1250590	3.1248010	0.0002580
0.00019854	3.1250595	3.1248015	0.0002580
0.00019801	3.1250600	3.1248020	0.0002580
0.00019749	3.1250605	3.1248025	0.0002580
0.000196987	3.1250610	3.1248030	0.0002580
0.000196477	3.1250615	3.1248035	0.0002580
0.000195982	3.1250620	3.1248040	0.0002580
0.000195421	3.1250625	3.1248046	0.0002579
0.000194885	3.1250630	3.1248051	0.0002579
0.000194377	3.1250635	3.1248056	0.0002579
0.000193905	3.1250640	3.1248061	0.0002579
0.000193414	3.1250645	3.1248066	0.0002579
0.000192904	3.1250650	3.1248071	0.0002579
0.000192397	3.1250655	3.1248076	0.0002579
0.000191913	3.1250660	3.1248081	0.0002579
0.000191499	3.1250665	3.1248085	0.0002580
0.000191038	3.1250670	3.1248090	0.0002580
0.000190596	3.1250675	3.1248094	0.0002581
0.000190163	3.1250680	3.1248098	0.0002582
0.000189663	3.1250685	3.1248103	0.0002582
0.000189176	3.1250690	3.1248108	0.0002582
0.0001886	3.1250695	3.1248114	0.0002581

compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0003264	3.1249300	3.1246736	0.0002564
				0.0003258	3.1249305	3.1246742	0.0002563
				0.0003253	3.1249310	3.1246747	0.0002563
				0.0003248	3.1249315	3.1246752	0.0002563
				0.0003242	3.1249320	3.1246758	0.0002562
				0.0003237	3.1249325	3.1246763	0.0002562
				0.0003231	3.1249330	3.1246769	0.0002561
				0.0003226	3.1249335	3.1246774	0.0002561
				0.0003221	3.1249340	3.1246779	0.0002561
				0.0003215	3.1249345	3.1246785	0.0002560
				0.0003210	3.1249350	3.1246790	0.0002560
				0.0003204	3.1249355	3.1246796	0.0002559
				0.0003199	3.1249360	3.1246801	0.0002559
				0.0003193	3.1249365	3.1246807	0.0002558
				0.0003188	3.1249370	3.1246812	0.0002558
				0.0003182	3.1249375	3.1246818	0.0002557
				0.0003177	3.1249380	3.1246823	0.0002557
				0.0003172	3.1249385	3.1246828	0.0002557
				0.0003167	3.1249390	3.1246833	0.0002557
				0.0003161	3.1249395	3.1246839	0.0002556
				0.0003156	3.1249400	3.1246844	0.0002556
				0.0003151	3.1249405	3.1246849	0.0002556
				0.0003145	3.1249410	3.1246855	0.0002555
				0.0003140	3.1249415	3.1246860	0.0002555
				0.0003135	3.1249420	3.1246865	0.0002555
				0.0003130	3.1249425	3.1246870	0.0002555
				0.0003136	3.1249430	3.1246864	0.0002566
				0.0003131	3.1249435	3.1246869	0.0002566
				0.0003126	3.1249440	3.1246874	0.0002566
				0.0003120	3.1249445	3.1246880	0.0002565
				0.0003115	3.1249450	3.1246885	0.0002565
				0.0003110	3.1249455	3.1246890	0.0002565
				0.0003105	3.1249460	3.1246895	0.0002565
				0.0003100	3.1249465	3.1246900	0.0002565
				0.0003094	3.1249470	3.1246906	0.0002564
				0.0003089	3.1249475	3.1246911	0.0002564
				0.0003084	3.1249480	3.1246916	0.0002564
				0.0003079	3.1249485	3.1246921	0.0002564
				0.0003072	3.1249490	3.1246928	0.0002562
				0.0003068	3.1249495	3.1246932	0.0002563
				0.0003063	3.1249500	3.1246938	0.0002563
				0.0003057	3.1249505	3.1246943	0.0002562
				0.0003052	3.1249510	3.1246948	0.0002562
				0.0003047	3.1249515	3.1246953	0.0002562
				0.0003042	3.1249520	3.1246958	0.0002562
				0.0003036	3.1249525	3.1246964	0.0002561
				0.0003032	3.1249530	3.1246968	0.0002562
				0.0003026	3.1249535	3.1246974	0.0002561
				0.0003020	3.1249540	3.1246980	0.0002560
				0.0003013	3.1249545	3.1246987	0.0002558
				0.0003008	3.1249550	3.1246992	0.0002558
				0.0003002	3.1249555	3.1246998	0.0002557
				0.0002997	3.1249560	3.1247003	0.0002557
				0.0002992	3.1249565	3.1247008	0.0002557
				0.0002987	3.1249570	3.1247013	0.0002557
				0.0002982	3.1249575	3.1247018	0.0002557
				0.0002977	3.1249580	3.1247023	0.0002557
				0.0002972	3.1249585	3.1247028	0.0002557
				0.0002967	3.1249590	3.1247033	0.0002557
				0.0002961	3.1249595	3.1247039	0.0002556
				0.0002956	3.1249600	3.1247044	0.0002556
				0.0002951	3.1249605	3.1247049	0.0002556
				0.0002946	3.1249610	3.1247054	0.0002556
				0.0002940	3.1249615	3.1247060	0.0002555
				0.0002947	3.1249620	3.1247053	0.0002567
				0.0002941	3.1249625	3.1247059	0.0002566
				0.0002936	3.1249630	3.1247064	0.0002566
				0.0002931	3.1249635	3.1247069	0.0002566
				0.0002926	3.1249640	3.1247074	0.0002566
				0.0002921	3.1249645	3.1247079	0.0002566
				0.0002915	3.1249650	3.1247085	0.0002565
				0.0002910	3.1249655	3.1247090	0.0002565
				0.0002905	3.1249660	3.1247095	0.0002565
				0.0002899	3.1249665	3.1247101	0.0002564
				0.0002894	3.1249670	3.1247106	0.0002564
				0.0002888	3.1249675	3.1247112	0.0002563
				0.0002883	3.1249680	3.1247117	0.0002563
				0.0002878	3.1249685	3.1247122	0.0002563
				0.0002873	3.1249690	3.1247127	0.0002563
				0.0002868	3.1249695	3.1247132	0.0002563
				0.0002863	3.1249700	3.1247137	0.0002563
				0.0002857	3.1249705	3.1247143	0.0002562
				0.0002852	3.1249710	3.1247148	0.0002562
				0.0002847	3.1249715	3.1247153	0.0002562
				0.0002842	3.1249720	3.1247158	0.0002562
				0.0002837	3.1249725	3.1247163	0.0002562
				0.0002832	3.1249730	3.1247168	0.0002562
				0.0002826	3.1249735	3.1247174	0.0002561
				0.0002821	3.1249740	3.1247179	0.0002561
				0.0002816	3.1249745	3.1247184	0.0002561
				0.0002811	3.1249750	3.1247189	0.0002561
				0.0002806	3.1249755	3.1247194	0.0002561
				0.0002802	3.1249760	3.1247198	0.0002562
				0.0002797	3.1249765	3.1247203	0.0002562
				0.0002792	3.1249770	3.1247208	0.0002562
				0.0002786	3.1249775	3.1247214	0.0002561
				0.0002780	3.1249780	3.1247220	0.0002560
				0.0002775	3.1249785	3.1247225	0.0002560
				0.0002769	3.1249790	3.1247231	0.0002559
				0.0002764	3.1249795	3.1247236	0.0002559
				0.0002759	3.1249800	3.1247241	0.0002559
				0.0002754	3.1249805	3.1247246	0.0002559
				0.0002758	3.1249810	3.1247242	0.0002568
				0.0002753	3.1249815	3.1247247	0.0002568
				0.0002748	3.1249820	3.1247252	0.0002568
				0.0002743	3.1249825	3.1247257	0.0002568
				0.0002737	3.1249830	3.1247263	0.0002567
				0.0002732	3.1249835	3.1247268	0.0002567
				0.0002727	3.1249840	3.1247273	0.0002567
				0.0002721	3.1249845	3.1247279	0.0002566
				0.0002716	3.1249850	3.1247284	0.0002566
				0.0002710	3.1249855	3.1247290	0.0002565
				0.0002705	3.1249860	3.1247295	0.0002565
				0.0002700	3.1249865	3.1247300	0.0002565
				0.0002695	3.1249870	3.1247305	0.0002565
				0.0002690	3.1249875	3.1247310	0.0002565
				0.0002685	3.1249880	3.1247315	0.0002565
				0.0002681	3.1249885	3.1247319	0.0002566
				0.0002675	3.1249890	3.1247325	0.0002565
				0.0002670	3.1249895	3.1247330	0.0002565
				0.0002664	3.1249900	3.1247336	0.0002564
				0.0002659	3.1249905	3.1247341	0.0002564
				0.0002654	3.1249910	3.1247346	0.0002564
				0.0002649	3.1249915	3.1247351	0.0002564
				0.0002643	3.1249920	3.1247357	0.0002563
				0.0002637	3.1249925	3.1247363	0.0002562
				0.0002632	3.1249930	3.1247368	0.0002562
				0.0002626	3.1249935	3.1247374	0.0002561
				0.0002620	3.1249940	3.1247380	0.0002560
				0.0002616	3.1249945	3.1247384	0.0002561
				0.0002610	3.1249950	3.1247390	0.0002560
				0.0002604	3.1249955	3.1247396	0.0002559
				0.0002599	3.1249960	3.1247401	0.0002559
				0.0002594	3.1249965	3.1247406	0.0002559
				0.0002589	3.1249970	3.1247411	0.0002559
				0.0002584	3.1249975	3.1247416	0.0002559
				0.0002579	3.1249980	3.1247421	0.0002559
				0.0002574	3.1249985	3.1247426	0.0002559
				0.0002568	3.1249990	3.1247432	0.0002558
				0.0002563	3.1249995	3.1247437	0.0002558
				0.0002624	3.1250000	3.1247376	0.0002624
				0.0002619	3.1250005	3.1247381	0.0002624
				0.0002614	3.1250010	3.1247386	0.0002624
				0.0002609	3.1250015	3.1247391	0.0002624
				0.0002604	3.1250020	3.1247396	0.0002624
				0.0002598	3.1250025	3.1247402	0.0002623
				0.0002593	3.1250030	3.1247407	0.0002623
				0.0002587	3.1250035	3.1247413	0.0002622
				0.0002582	3.1250040	3.1247418	0.0002622
				0.0002577	3.1250045	3.1247423	0.0002622
				0.0002572	3.1250050	3.1247428	0.0002622
				0.0002566	3.1250055	3.1247434	0.0002621
				0.0002561	3.1250060	3.1247439	0.0002621
				0.0002555	3.1250065	3.1247445	0.0002620
				0.0002550	3.1250070	3.1247450	0.0002620
				0.0002544	3.1250075	3.1247456	0.0002619
				0.0002539	3.1250080	3.1247461	0.0002619
				0.0002533	3.1250085	3.1247467	0.0002618
				0.0002528	3.1250090	3.1247472	0.0002618
				0.0002522	3.1250095	3.1247478	0.0002617
				0.0002517	3.1250100	3.1247483	0.0002617
				0.0002512	3.1250105	3.1247488	0.0002617
				0.0002507	3.1250110	3.1247493	0.0002617
				0.0002501	3.1250115	3.1247499	0.0002616
				0.0002495	3.1250120	3.1247505	0.0002615
				0.0002490	3.1250125	3.1247510	0.0002615
				0.0002485	3.1250130	3.1247515	0.0002615
				0.0002479	3.1250135	3.1247521	0.0002614
				0.0002474	3.1250140	3.1247526	0.0002614
				0.0002469	3.1250145	3.1247531	0.0002614
				0.0002464	3.1250150	3.1247536	0.0002614
				0.0002458	3.1250155	3.1247542	0.0002613
				0.0002453	3.1250160	3.1247547	0.0002613
				0.0002448	3.1250165	3.1247552	0.0002613
				0.0002443	3.1250170	3.1247557	0.0002613
				0.0002437	3.1250175	3.1247563	0.0002612
				0.0002432	3.1250180	3.1247568	0.0002612
				0.0002426	3.1250185	3.1247574	0.0002611
				0.0002420	3.1250190	3.1247580	0.0002610
				0.0002426	3.1250195	3.1247574	0.0002621
				0.0002421	3.1250200	3.1247579	0.0002621
				0.0002415	3.1250205	3.1247585	0.0002620
				0.0002410	3.1250210	3.1247590	0.0002620
				0.0002406	3.1250215	3.1247594	0.0002621
				0.0002400	3.1250220	3.1247600	0.0002620
				0.0002396	3.1250225	3.1247604	0.0002621
				0.0002390	3.1250230	3.1247610	0.0002620
				0.0002384	3.1250235	3.1247616	0.0002619
				0.0002379	3.1250240	3.1247621	0.0002619
				0.0002374	3.1250245	3.1247626	0.0002619
				0.0002369	3.1250250	3.1247631	0.0002619
				0.0002364	3.1250255	3.1247636	0.0002619
				0.0002359	3.1250260	3.1247641	0.0002619
				0.0002353	3.1250265	3.1247647	0.0002618
				0.0002348	3.1250270	3.1247652	0.0002618
				0.0002342	3.1250275	3.1247658	0.0002617
				0.0002337	3.1250280	3.1247663	0.0002617
				0.0002331	3.1250285	3.1247669	0.0002616
				0.0002325	3.1250290	3.1247675	0.0002615
				0.0002320	3.1250295	3.1247680	0.0002615
				0.0002315	3.1250300	3.1247685	0.0002615
				0.0002310	3.1250305	3.1247690	0.0002615
				0.0002304	3.1250310	3.1247696	0.0002614
				0.0002300	3.1250315	3.1247700	0.0002615
				0.0002294	3.1250320	3.1247706	0.0002614
				0.0002288	3.1250325	3.1247712	0.0002613
				0.0002283	3.1250330	3.1247717	0.0002613
				0.0002278	3.1250335	3.1247722	0.0002613
				0.0002272	3.1250340	3.1247728	0.0002612
				0.0002267	3.1250345	3.1247733	0.0002612
				0.0002262	3.1250350	3.1247738	0.0002612
				0.0002257	3.1250355	3.1247743	0.0002612
				0.0002252	3.1250360	3.1247748	0.0002612
				0.0002246	3.1250365	3.1247754	0.0002611
				0.0002241	3.1250370	3.1247759	0.0002611
				0.0002235	3.1250375	3.1247765	0.0002610
				0.0002231	3.1250380	3.1247769	0.0002611
				0.0002237	3.1250385	3.1247763	0.0002622
				0.0002231	3.1250390	3.1247769	0.0002621
				0.0002227	3.1250395	3.1247773	0.0002622
				0.0002222	3.1250400	3.1247778	0.0002622
				0.0002217	3.1250405	3.1247783	0.0002622
				0.0002212	3.1250410	3.1247788	0.0002622
				0.0002207	3.1250415	3.1247793	0.0002622
				0.0002201	3.1250420	3.1247799	0.0002621
				0.0002196	3.1250425	3.1247804	0.0002621
				0.0002190	3.1250430	3.1247810	0.0002620
				0.0002185	3.1250435	3.1247815	0.0002620
				0.0002179	3.1250440	3.1247821	0.0002619
				0.0002174	3.1250445	3.1247826	0.0002619
				0.0002168	3.1250450	3.1247832	0.0002618
				0.0002163	3.1250455	3.1247837	0.0002618
				0.0002158	3.1250460	3.1247842	0.0002618
				0.0002152	3.1250465	3.1247848	0.0002617
				0.0002147	3.1250470	3.1247853	0.0002617
				0.0002142	3.1250475	3.1247858	0.0002617
				0.0002137	3.1250480	3.1247863	0.0002617
				0.0002132	3.1250485	3.1247868	0.0002617
				0.0002127	3.1250490	3.1247873	0.0002617
				0.0002121	3.1250495	3.1247879	0.0002616
				0.0002115	3.1250500	3.1247885	0.0002615
				0.0002109	3.1250505	3.1247891	0.0002614
				0.0002104	3.1250510	3.1247896	0.0002614
				0.0002098	3.1250515	3.1247902	0.0002613
				0.0002093	3.1250520	3.1247907	0.0002613
				0.0002088	3.1250525	3.1247912	0.0002613
				0.0002083	3.1250530	3.1247917	0.0002613
				0.0002077	3.1250535	3.1247923	0.0002612
				0.0002072	3.1250540	3.1247928	0.0002612
				0.0002068	3.1250545	3.1247932	0.0002613
				0.0002062	3.1250550	3.1247938	0.0002612
				0.0002057	3.1250555	3.1247943	0.0002612
				0.0002052	3.1250560	3.1247948	0.0002612
				0.0002047	3.1250565	3.1247953	0.0002612
				0.0002042	3.1250570	3.1247958	0.0002612
				0.0002048	3.1250575	3.1247952	0.0002623
				0.0002043	3.1250580	3.1247957	0.0002623
				0.0002038	3.1250585	3.1247962	0.0002623
				0.0002032	3.1250590	3.1247968	0.0002622
				0.0002027	3.1250595	3.1247973	0.0002622
				0.0002022	3.1250600	3.1247978	0.0002622
				0.0002016	3.1250605	3.1247984	0.0002621
				0.0002012	3.1250610	3.1247988	0.0002622
				0.0002006	3.1250615	3.1247994	0.0002621
				0.0002001	3.1250620	3.1247999	0.0002621
				0.0001996	3.1250625	3.1248004	0.0002621
				0.0001990	3.1250630	3.1248010	0.0002620
				0.0001984	3.1250635	3.1248016	0.0002619
				0.0001979	3.1250640	3.1248021	0.0002619
				0.0001974	3.1250645	3.1248026	0.0002619
				0.0001968	3.1250650	3.1248032	0.0002618
				0.0001963	3.1250655	3.1248037	0.0002618
				0.0001957	3.1250660	3.1248043	0.0002617
				0.0001952	3.1250665	3.1248048	0.0002617
				0.0001947	3.1250670	3.1248053	0.0002617
				0.0001942	3.1250675	3.1248058	0.0002617
				0.0001936	3.1250680	3.1248064	0.0002616
				0.0001931	3.1250685	3.1248069	0.0002616
				0.0001926	3.1250690	3.1248074	0.0002616
				0.0001920	3.1250695	3.1248080	0.0002615

compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0003327	3.1249300	3.1246673	0.000262747
					0.0003328	3.1249305	3.1246672	0.000263285
					0.0003328	3.1249310	3.1246672	0.00026378
					0.0003328	3.1249315	3.1246672	0.000264252
					0.0003327	3.1249320	3.1246673	0.000264694
					0.0003327	3.1249325	3.1246673	0.000265177
					0.0003327	3.1249330	3.1246673	0.000265655
					0.0003327	3.1249335	3.1246673	0.000266216
					0.0003327	3.1249340	3.1246673	0.000266741
					0.0003327	3.1249345	3.1246673	0.000267245
					0.0003327	3.1249350	3.1246673	0.00026771
					0.0003328	3.1249355	3.1246672	0.000268252
					0.0003327	3.1249360	3.1246673	0.000268729
					0.0003327	3.1249365	3.1246673	0.000269184
					0.0003327	3.1249370	3.1246673	0.000269745
					0.0003327	3.1249375	3.1246673	0.000270218
					0.0003328	3.1249380	3.1246672	0.000270761
					0.0003328	3.1249385	3.1246672	0.000271287
					0.0003327	3.1249390	3.1246673	0.000271742
					0.0003328	3.1249395	3.1246672	0.000272255
					0.0003327	3.1249400	3.1246673	0.000272738
					0.0003327	3.1249405	3.1246673	0.000273217
					0.0003327	3.1249410	3.1246673	0.000273746
					0.0003327	3.1249415	3.1246673	0.000274216
					0.0003327	3.1249420	3.1246673	0.000274712
					0.0003327	3.1249425	3.1246673	0.000275228
					0.0003137	3.1249430	3.1246863	0.000256706
					0.0003137	3.1249435	3.1246863	0.000257195
					0.0003137	3.1249440	3.1246863	0.000257661
					0.0003137	3.1249445	3.1246863	0.000258186
					0.0003137	3.1249450	3.1246863	0.000258707
					0.0003137	3.1249455	3.1246863	0.000259196
					0.0003137	3.1249460	3.1246863	0.000259664
					0.0003137	3.1249465	3.1246863	0.000260178
					0.0003137	3.1249470	3.1246863	0.000260682
					0.0003137	3.1249475	3.1246863	0.000261183
					0.0003137	3.1249480	3.1246863	0.000261679
					0.0003136	3.1249485	3.1246864	0.000262145
					0.0003137	3.1249490	3.1246863	0.000262713
					0.0003137	3.1249495	3.1246863	0.000263213
					0.0003137	3.1249500	3.1246863	0.000263723
					0.0003138	3.1249505	3.1246862	0.000264252
					0.0003138	3.1249510	3.1246862	0.000264778
					0.0003138	3.1249515	3.1246862	0.000265272
					0.0003138	3.1249520	3.1246862	0.000265826
					0.0003138	3.1249525	3.1246862	0.000266277
					0.0003138	3.1249530	3.1246862	0.000266775
					0.0003138	3.1249535	3.1246862	0.000267253
					0.0003138	3.1249540	3.1246862	0.000267761
					0.0003138	3.1249545	3.1246862	0.0002683
					0.0003138	3.1249550	3.1246862	0.000268806
					0.0003138	3.1249555	3.1246862	0.000269263
					0.0003138	3.1249560	3.1246862	0.000269785
					0.0003138	3.1249565	3.1246862	0.000270314
					0.0003138	3.1249570	3.1246862	0.000270822
					0.0003138	3.1249575	3.1246862	0.000271309
					0.0003138	3.1249580	3.1246862	0.000271824
					0.0003139	3.1249585	3.1246862	0.00027235
					0.0003138	3.1249590	3.1246862	0.00027284
					0.0003139	3.1249595	3.1246861	0.00027341
					0.0003139	3.1249600	3.1246861	0.000273916
					0.0003139	3.1249605	3.1246861	0.000274418
					0.0003139	3.1249610	3.1246861	0.000274939
					0.0003140	3.1249615	3.1246860	0.000275467
					0.0002949	3.1249620	3.1247051	0.000256914
					0.0002949	3.1249625	3.1247051	0.000257445
					0.0002949	3.1249630	3.1247051	0.000257928
					0.0002949	3.1249635	3.1247051	0.000258369
					0.0002949	3.1249640	3.1247051	0.000258858
					0.0002949	3.1249645	3.1247051	0.000259401
					0.0002949	3.1249650	3.1247051	0.000259891
					0.0002949	3.1249655	3.1247051	0.000260368
					0.0002949	3.1249660	3.1247051	0.000260888
					0.0002949	3.1249665	3.1247051	0.000261367
					0.0002949	3.1249670	3.1247051	0.000261879
					0.0002948	3.1249675	3.1247052	0.000262347
					0.0002948	3.1249680	3.1247052	0.000262796
					0.0002948	3.1249685	3.1247052	0.00026329
					0.0002948	3.1249690	3.1247052	0.000263778
					0.0002948	3.1249695	3.1247052	0.000264258
					0.0002947	3.1249700	3.1247053	0.000264736
					0.0002947	3.1249705	3.1247053	0.000265214
					0.0002947	3.1249710	3.1247053	0.000265696
					0.0002947	3.1249715	3.1247053	0.000266187
					0.0002947	3.1249720	3.1247053	0.000266734
					0.0002947	3.1249725	3.1247053	0.00026723
					0.0002947	3.1249730	3.1247053	0.000267652
					0.0002946	3.1249735	3.1247054	0.000268149
					0.0002947	3.1249740	3.1247054	0.00026865
					0.0002947	3.1249745	3.1247053	0.000269164
					0.0002947	3.1249750	3.1247053	0.000269681
					0.0002946	3.1249755	3.1247054	0.000270139
					0.0002946	3.1249760	3.1247054	0.000270597
					0.0002947	3.1249765	3.1247053	0.000271177
					0.0002947	3.1249770	3.1247053	0.000271721
					0.0002947	3.1249775	3.1247053	0.000272169
					0.0002947	3.1249780	3.1247053	0.000272683
					0.0002947	3.1249785	3.1247053	0.000273173
					0.0002947	3.1249790	3.1247053	0.000273685
					0.0002947	3.1249795	3.1247053	0.000274192
					0.0002947	3.1249800	3.1247053	0.000274699
					0.0002947	3.1249805	3.1247053	0.00027521
					0.0002757	3.1249810	3.1247243	0.000256668
					0.0002757	3.1249815	3.1247243	0.000257231
					0.0002757	3.1249820	3.1247243	0.00025769
					0.0002756	3.1249825	3.1247244	0.000258122
					0.0002756	3.1249830	3.1247244	0.000258603
					0.0002756	3.1249835	3.1247244	0.000259076
					0.0002755	3.1249840	3.1247245	0.000259497
					0.0002755	3.1249845	3.1247245	0.000259977
					0.0002754	3.1249850	3.1247246	0.000260421
					0.0002754	3.1249855	3.1247246	0.000260921
					0.0002754	3.1249860	3.1247246	0.000261404
					0.0002755	3.1249865	3.1247245	0.000261969
					0.0002754	3.1249870	3.1247246	0.000262424
					0.0002755	3.1249875	3.1247245	0.000262967
					0.0002755	3.1249880	3.1247245	0.000263468
					0.0002755	3.1249885	3.1247245	0.000264015
					0.0002755	3.1249890	3.1247245	0.000264531
					0.0002755	3.1249895	3.1247245	0.000265037
					0.0002755	3.1249900	3.1247245	0.000265548
					0.0002755	3.1249905	3.1247245	0.000265996
					0.0002755	3.1249910	3.1247245	0.000266506
					0.0002755	3.1249915	3.1247245	0.000267022
					0.0002755	3.1249920	3.1247245	0.000267455
					0.0002755	3.1249925	3.1247245	0.000268001
					0.0002755	3.1249930	3.1247245	0.000268517
					0.0002755	3.1249935	3.1247245	0.000269012
					0.0002755	3.1249940	3.1247245	0.00026947
					0.0002755	3.1249945	3.1247245	0.00027001
					0.0002755	3.1249950	3.1247245	0.000270521
					0.0002755	3.1249955	3.1247245	0.000271048
					0.0002756	3.1249960	3.1247244	0.000271565
					0.0002756	3.1249965	3.1247244	0.000272074
					0.0002755	3.1249970	3.1247245	0.000272539
					0.0002755	3.1249975	3.1247245	0.000273045
					0.0002756	3.1249980	3.1247244	0.000273563
					0.0002755	3.1249985	3.1247245	0.000274
					0.0002755	3.1249990	3.1247245	0.000274487
					0.0002756	3.1249995	3.1247244	0.000275065
					0.0002621	3.1250000	3.1247379	0.000262095
					0.0002620	3.1250005	3.1247380	0.000262544
					0.0002620	3.1250010	3.1247380	0.000263008
					0.0002620	3.1250015	3.1247380	0.000263537
					0.0002620	3.1250020	3.1247380	0.000264025
					0.0002621	3.1250025	3.1247379	0.000264556
					0.0002621	3.1250030	3.1247379	0.000265073
					0.0002621	3.1250035	3.1247380	0.00026555
					0.0002620	3.1250040	3.1247380	0.000266011
					0.0002620	3.1250045	3.1247380	0.000266546
					0.0002620	3.1250050	3.1247380	0.000267033
					0.0002621	3.1250055	3.1247379	0.000267558
					0.0002621	3.1250060	3.1247379	0.000268068
					0.0002621	3.1250065	3.1247379	0.000268575
					0.0002620	3.1250070	3.1247380	0.000269031
					0.0002620	3.1250075	3.1247380	0.000269508
					0.0002621	3.1250080	3.1247379	0.000270058
					0.0002621	3.1250085	3.1247379	0.000270552
					0.0002620	3.1250090	3.1247380	0.000271028
					0.0002619	3.1250095	3.1247381	0.00027144
					0.0002619	3.1250100	3.1247381	0.000271885
					0.0002619	3.1250105	3.1247381	0.000272354
					0.0002619	3.1250110	3.1247381	0.000272892
					0.0002619	3.1250115	3.1247381	0.000273389
					0.0002619	3.1250120	3.1247381	0.000273935
					0.0002619	3.1250125	3.1247381	0.000274441
					0.0002620	3.1250130	3.1247380	0.000274962
					0.0002620	3.1250135	3.1247380	0.000275463
					0.0002620	3.1250140	3.1247380	0.000275998
					0.0002620	3.1250145	3.1247380	0.000276527
					0.0002620	3.1250150	3.1247380	0.000277
					0.0002620	3.1250155	3.1247380	0.000277544
					0.0002620	3.1250160	3.1247380	0.000278027
					0.0002621	3.1250165	3.1247379	0.000278564
					0.0002621	3.1250170	3.1247379	0.00027906
					0.0002620	3.1250175	3.1247380	0.000279541
					0.0002621	3.1250180	3.1247379	0.000280056
					0.0002620	3.1250185	3.1247380	0.00028053
					0.0002620	3.1250190	3.1247380	0.000281012
					0.0002430	3.1250195	3.1247570	0.000262479
					0.0002430	3.1250200	3.1247570	0.000263
					0.0002430	3.1250205	3.1247570	0.000263473
					0.0002430	3.1250210	3.1247570	0.000263962
					0.0002430	3.1250215	3.1247570	0.000264463
					0.0002429	3.1250220	3.1247571	0.00026492
					0.0002429	3.1250225	3.1247571	0.000265401
					0.0002429	3.1250230	3.1247571	0.000265855
					0.0002428	3.1250235	3.1247572	0.000266349
					0.0002430	3.1250240	3.1247571	0.00026695
					0.0002429	3.1250245	3.1247571	0.000267421
					0.0002429	3.1250250	3.1247571	0.000267889
					0.0002429	3.1250255	3.1247571	0.000268374
					0.0002428	3.1250260	3.1247572	0.000268839
					0.0002429	3.1250265	3.1247571	0.000269402
					0.0002429	3.1250270	3.1247571	0.00026987
					0.0002429	3.1250275	3.1247571	0.000270415
					0.0002429	3.1250280	3.1247571	0.000270852
					0.0002429	3.1250285	3.1247571	0.000271394
					0.0002428	3.1250290	3.1247572	0.00027184
					0.0002429	3.1250295	3.1247571	0.000272386
					0.0002429	3.1250300	3.1247571	0.000272894
					0.0002429	3.1250305	3.1247571	0.000273376
					0.0002429	3.1250310	3.1247571	0.000273864
					0.0002428	3.1250315	3.1247572	0.000274345
					0.0002429	3.1250320	3.1247572	0.00027485
					0.0002428	3.1250325	3.1247572	0.000275345
					0.0002429	3.1250330	3.1247571	0.000275897
					0.0002429	3.1250335	3.1247571	0.000276399
					0.0002429	3.1250340	3.1247571	0.000276868
					0.0002429	3.1250345	3.1247571	0.00027738
					0.0002429	3.1250350	3.1247571	0.000277884
					0.0002429	3.1250355	3.1247571	0.000278356
					0.0002428	3.1250360	3.1247572	0.000278827
					0.0002428	3.1250365	3.1247572	0.000279347
					0.0002429	3.1250370	3.1247571	0.000279865
					0.0002429	3.1250375	3.1247571	0.000280376
					0.0002429	3.1250380	3.1247571	0.000280867
					0.0002238	3.1250385	3.1247762	0.000262302
					0.0002238	3.1250390	3.1247762	0.000262759
					0.0002237	3.1250395	3.1247763	0.000263236
					0.0002238	3.1250400	3.1247762	0.000263791
					0.0002237	3.1250405	3.1247763	0.000264247
					0.0002238	3.1250410	3.1247762	0.000264817
					0.0002238	3.1250415	3.1247762	0.000265275
					0.0002238	3.1250420	3.1247762	0.000265775
					0.0002238	3.1250425	3.1247762	0.000266256
					0.0002238	3.1250430	3.1247762	0.000266774
					0.0002238	3.1250435	3.1247762	0.000267276
					0.0002237	3.1250440	3.1247763	0.000267714
					0.0002237	3.1250445	3.1247763	0.000268226
					0.0002238	3.1250450	3.1247762	0.000268754
					0.0002238	3.1250455	3.1247762	0.000269296
					0.0002238	3.1250460	3.1247762	0.000269805
					0.0002237	3.1250465	3.1247763	0.000270204
					0.0002237	3.1250470	3.1247763	0.000270696
					0.0002237	3.1250475	3.1247763	0.000271218
					0.0002237	3.1250480	3.1247763	0.000271699
					0.0002238	3.1250485	3.1247762	0.00027226
					0.0002237	3.1250490	3.1247763	0.000272719
					0.0002237	3.1250495	3.1247763	0.000273185
					0.0002237	3.1250500	3.1247763	0.000273706
					0.0002238	3.1250505	3.1247762	0.000274272
					0.0002237	3.1250510	3.1247763	0.00027473
					0.0002238	3.1250515	3.1247762	0.000275287
					0.0002238	3.1250520	3.1247762	0.0002758
					0.0002238	3.1250525	3.1247762	0.000276295
					0.0002238	3.1250530	3.1247762	0.000276829
					0.0002238	3.1250535	3.1247762	0.000277331
					0.0002238	3.1250540	3.1247762	0.000277816
					0.0002238	3.1250545	3.1247762	0.000278314
					0.0002238	3.1250550	3.1247762	0.000278827
					0.0002238	3.1250555	3.1247762	0.000279312
					0.0002238	3.1250560	3.1247762	0.00027979
					0.0002238	3.1250565	3.1247763	0.00028025
					0.0002238	3.1250570	3.1247762	0.000280779
					0.0002047	3.1250575	3.1247953	0.000262214
					0.0002047	3.1250580	3.1247953	0.00026273
					0.0002047	3.1250585	3.1247953	0.000263193
					0.0002047	3.1250590	3.1247953	0.000263739
					0.0002047	3.1250595	3.1247953	0.000264232
					0.0002048	3.1250600	3.1247952	0.000264761
					0.0002048	3.1250605	3.1247952	0.000265286
					0.0002048	3.1250610	3.1247952	0.000265821
					0.0002048	3.1250615	3.1247952	0.000266328
					0.0002048	3.1250620	3.1247952	0.000266756
					0.0002048	3.1250625	3.1247952	0.000267328
					0.0002048	3.1250630	3.1247952	0.000267805
					0.0002048	3.1250635	3.1247952	0.000268317
					0.0002048	3.1250640	3.1247952	0.000268841
					0.0002048	3.1250645	3.1247952	0.000269314
					0.0002048	3.1250650	3.1247952	0.000269825
					0.0002048	3.1250655	3.1247952	0.000270328
					0.0002048	3.1250660	3.1247952	0.000270812
					0.0002048	3.1250665	3.1247952	0.000271263
					0.0002048	3.1250670	3.1247953	0.00027175
					0.0002047	3.1250675	3.1247953	0.000272245
					0.0002048	3.1250680	3.1247952	0.000272786
					0.0002048	3.1250685	3.1247953	0.00027325
					0.0002048	3.1250690	3.1247952	0.000273781
					0.0002047	3.1250695	3.1247953	0.000274186

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V