## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000333628	5.0780550	5.0784586	-0.0004036
0.000334143	5.0780555	5.0784591	-0.0004036
0.000334635	5.0780560	5.0784596	-0.0004036
0.000335129	5.0780565	5.0784601	-0.0004036
0.00033564	5.0780570	5.0784606	-0.0004036
0.00033616	5.0780575	5.0784612	-0.0004037
0.000336647	5.0780580	5.0784616	-0.0004036
0.00033711	5.0780585	5.0784621	-0.0004036
0.000337639	5.0780590	5.0784626	-0.0004036
0.000338153	5.0780595	5.0784632	-0.0004037
0.000338636	5.0780600	5.0784636	-0.0004036
0.00033913	5.0780605	5.0784641	-0.0004036
0.000339648	5.0780610	5.0784646	-0.0004036
0.000340142	5.0780615	5.0784651	-0.0004036
0.000340688	5.0780620	5.0784657	-0.0004037
0.000341169	5.0780625	5.0784662	-0.0004037
0.000341661	5.0780630	5.0784667	-0.0004037
0.000342152	5.0780635	5.0784672	-0.0004037
0.000342665	5.0780640	5.0784677	-0.0004037
0.000343123	5.0780645	5.0784681	-0.0004036
0.000343668	5.0780650	5.0784687	-0.0004037
0.000344168	5.0780655	5.0784692	-0.0004037
0.000344686	5.0780660	5.0784697	-0.0004037
0.000345186	5.0780665	5.0784702	-0.0004037
0.000345688	5.0780670	5.0784707	-0.0004037
0.0003462	5.0780675	5.0784712	-0.0004037
0.000346531	5.0780680	5.0784715	-0.0004035
0.000347028	5.0780685	5.0784720	-0.0004035
0.000347553	5.0780690	5.0784726	-0.0004036
0.000348057	5.0780695	5.0784731	-0.0004036
0.000348591	5.0780700	5.0784736	-0.0004036
0.00034904	5.0780705	5.0784740	-0.0004035
0.000349519	5.0780710	5.0784745	-0.0004035
0.000350006	5.0780715	5.0784750	-0.0004035
0.0003505	5.0780720	5.0784755	-0.0004035
0.000350991	5.0780725	5.0784760	-0.0004035
0.000351556	5.0780730	5.0784766	-0.0004036
0.000352068	5.0780735	5.0784771	-0.0004036
0.000352549	5.0780740	5.0784775	-0.0004035
0.000353027	5.0780745	5.0784780	-0.0004035
0.00035358	5.0780750	5.0784786	-0.0004036
0.000354041	5.0780755	5.0784790	-0.0004035
0.000354578	5.0780760	5.0784796	-0.0004036
0.000355131	5.0780765	5.0784801	-0.0004036
0.000355612	5.0780770	5.0784806	-0.0004036
0.000356108	5.0780775	5.0784811	-0.0004036
0.000356639	5.0780780	5.0784816	-0.0004036
0.000357142	5.0780785	5.0784821	-0.0004036
0.000357638	5.0780790	5.0784826	-0.0004036
0.000358161	5.0780795	5.0784832	-0.0004037
0.000358692	5.0780800	5.0784837	-0.0004037
0.000359201	5.0780805	5.0784842	-0.0004037
0.000359717	5.0780810	5.0784847	-0.0004037
0.000360157	5.0780815	5.0784852	-0.0004037
0.000360697	5.0780820	5.0784857	-0.0004037
0.000361167	5.0780825	5.0784862	-0.0004037
0.000361668	5.0780830	5.0784867	-0.0004037
0.000362244	5.0780835	5.0784872	-0.0004037
0.000362726	5.0780840	5.0784877	-0.0004037
0.000363264	5.0780845	5.0784883	-0.0004038
0.000363761	5.0780850	5.0784888	-0.0004038
0.000364292	5.0780855	5.0784893	-0.0004038
0.000364771	5.0780860	5.0784898	-0.0004038
0.000365315	5.0780865	5.0784903	-0.0004038
0.000365497	5.0780870	5.0784905	-0.0004035
0.000366062	5.0780875	5.0784911	-0.0004036
0.000366634	5.0780880	5.0784916	-0.0004036
0.000367106	5.0780885	5.0784921	-0.0004036
0.00036762	5.0780890	5.0784926	-0.0004036
0.000368138	5.0780895	5.0784931	-0.0004036
0.00036861	5.0780900	5.0784936	-0.0004036
0.000369142	5.0780905	5.0784941	-0.0004036
0.000369644	5.0780910	5.0784946	-0.0004036
0.00037022	5.0780915	5.0784952	-0.0004037
0.000370716	5.0780920	5.0784957	-0.0004037
0.000371121	5.0780925	5.0784961	-0.0004036
0.000371606	5.0780930	5.0784966	-0.0004036
0.000372093	5.0780935	5.0784971	-0.0004036
0.000372627	5.0780940	5.0784976	-0.0004036
0.000373112	5.0780945	5.0784981	-0.0004036
0.000373634	5.0780950	5.0784986	-0.0004036
0.000374195	5.0780955	5.0784992	-0.0004037
0.000374686	5.0780960	5.0784997	-0.0004037
0.000375179	5.0780965	5.0785002	-0.0004037
0.000375694	5.0780970	5.0785007	-0.0004037
0.000376194	5.0780975	5.0785012	-0.0004037
0.000376662	5.0780980	5.0785017	-0.0004037
0.000377189	5.0780985	5.0785022	-0.0004037
0.000377647	5.0780990	5.0785026	-0.0004036
0.00037819	5.0780995	5.0785032	-0.0004037
0.000378639	5.0781000	5.0785036	-0.0004036
0.000379077	5.0781005	5.0785041	-0.0004036
0.000379641	5.0781010	5.0785046	-0.0004036
0.000380174	5.0781015	5.0785052	-0.0004037
0.000380665	5.0781020	5.0785057	-0.0004037
0.000381178	5.0781025	5.0785062	-0.0004037
0.000381674	5.0781030	5.0785067	-0.0004037
0.000382221	5.0781035	5.0785072	-0.0004037
0.000382734	5.0781040	5.0785077	-0.0004037
0.000383277	5.0781045	5.0785083	-0.0004038
0.000383735	5.0781050	5.0785087	-0.0004037
0.000384276	5.0781055	5.0785093	-0.0004038
0.000384516	5.0781060	5.0785095	-0.0004035
0.000385058	5.0781065	5.0785101	-0.0004036
0.000385617	5.0781070	5.0785106	-0.0004036
0.000386073	5.0781075	5.0785111	-0.0004036
0.000386593	5.0781080	5.0785116	-0.0004036
0.00038708	5.0781085	5.0785121	-0.0004036
0.000387606	5.0781090	5.0785126	-0.0004036
0.00038813	5.0781095	5.0785131	-0.0004036
0.00038864	5.0781100	5.0785136	-0.0004036
0.000389125	5.0781105	5.0785141	-0.0004036
0.000389651	5.0781110	5.0785147	-0.0004037
0.000390126	5.0781115	5.0785151	-0.0004036
0.000390638	5.0781120	5.0785156	-0.0004036
0.000391146	5.0781125	5.0785161	-0.0004036
0.000391649	5.0781130	5.0785166	-0.0004036
0.000392148	5.0781135	5.0785171	-0.0004036
0.000392714	5.0781140	5.0785177	-0.0004037
0.000393193	5.0781145	5.0785182	-0.0004037
0.000393637	5.0781150	5.0785186	-0.0004036
0.000394104	5.0781155	5.0785191	-0.0004036
0.000394655	5.0781160	5.0785197	-0.0004037
0.000395111	5.0781165	5.0785201	-0.0004036
0.000395589	5.0781170	5.0785206	-0.0004036
0.000396096	5.0781175	5.0785211	-0.0004036
0.000396634	5.0781180	5.0785216	-0.0004036
0.000397151	5.0781185	5.0785222	-0.0004037
0.000397674	5.0781190	5.0785227	-0.0004037
0.000398237	5.0781195	5.0785232	-0.0004037
0.000398721	5.0781200	5.0785237	-0.0004037
0.000399208	5.0781205	5.0785242	-0.0004037
0.000399737	5.0781210	5.0785247	-0.0004037
0.000400234	5.0781215	5.0785252	-0.0004037
0.000400689	5.0781220	5.0785257	-0.0004037
0.000401271	5.0781225	5.0785263	-0.0004038
0.000401851	5.0781230	5.0785269	-0.0004039
0.000402385	5.0781235	5.0785274	-0.0004039
0.000402941	5.0781240	5.0785279	-0.0004039
0.000403514	5.0781245	5.0785285	-0.0004040
0.000404054	5.0781250	5.0785291	-0.0004041
0.000404209	5.0781255	5.0785292	-0.0004037
0.000404778	5.0781260	5.0785298	-0.0004038
0.000405271	5.0781265	5.0785303	-0.0004038
0.000405733	5.0781270	5.0785307	-0.0004037
0.000406228	5.0781275	5.0785312	-0.0004037
0.000406631	5.0781280	5.0785316	-0.0004036
0.000407114	5.0781285	5.0785321	-0.0004036
0.000407619	5.0781290	5.0785326	-0.0004036
0.000408079	5.0781295	5.0785331	-0.0004036
0.000408599	5.0781300	5.0785336	-0.0004036
0.000409108	5.0781305	5.0785341	-0.0004036
0.000409497	5.0781310	5.0785345	-0.0004035
0.000409988	5.0781315	5.0785350	-0.0004035
0.000410473	5.0781320	5.0785355	-0.0004035
0.000411016	5.0781325	5.0785360	-0.0004035
0.000411513	5.0781330	5.0785365	-0.0004035
0.000412027	5.0781335	5.0785370	-0.0004035
0.000412512	5.0781340	5.0785375	-0.0004035
0.000413017	5.0781345	5.0785380	-0.0004035
0.000413508	5.0781350	5.0785385	-0.0004035
0.00041399	5.0781355	5.0785390	-0.0004035
0.000414499	5.0781360	5.0785395	-0.0004035
0.000415059	5.0781365	5.0785401	-0.0004036
0.000415625	5.0781370	5.0785406	-0.0004036
0.000416076	5.0781375	5.0785411	-0.0004036
0.000416566	5.0781380	5.0785416	-0.0004036
0.000417082	5.0781385	5.0785421	-0.0004036
0.0004176	5.0781390	5.0785426	-0.0004036
0.000418066	5.0781395	5.0785431	-0.0004036
0.000418567	5.0781400	5.0785436	-0.0004036
0.000418976	5.0781405	5.0785440	-0.0004035
0.000419449	5.0781410	5.0785444	-0.0004034
0.000419929	5.0781415	5.0785449	-0.0004034
0.000420479	5.0781420	5.0785455	-0.0004035
0.000420973	5.0781425	5.0785460	-0.0004035
0.000421498	5.0781430	5.0785465	-0.0004035
0.000422054	5.0781435	5.0785471	-0.0004036
0.000422583	5.0781440	5.0785476	-0.0004036
0.000422806	5.0781445	5.0785478	-0.0004033
0.000423317	5.0781450	5.0785483	-0.0004033
0.000423837	5.0781455	5.0785488	-0.0004033
0.000424325	5.0781460	5.0785493	-0.0004033
0.000424853	5.0781465	5.0785499	-0.0004034
0.000425353	5.0781470	5.0785504	-0.0004034
0.000425795	5.0781475	5.0785508	-0.0004033
0.000426359	5.0781480	5.0785514	-0.0004034
0.000426863	5.0781485	5.0785519	-0.0004034
0.000427355	5.0781490	5.0785524	-0.0004034
0.000427882	5.0781495	5.0785529	-0.0004034
0.000428381	5.0781500	5.0785534	-0.0004034
0.000428883	5.0781505	5.0785539	-0.0004034
0.000429452	5.0781510	5.0785545	-0.0004035
0.000429897	5.0781515	5.0785549	-0.0004034
0.000430447	5.0781520	5.0785554	-0.0004034
0.000430933	5.0781525	5.0785559	-0.0004034
0.000431416	5.0781530	5.0785564	-0.0004034
0.000431886	5.0781535	5.0785569	-0.0004034
0.000432402	5.0781540	5.0785574	-0.0004034
0.000432881	5.0781545	5.0785579	-0.0004034
0.000433399	5.0781550	5.0785584	-0.0004034
0.000433815	5.0781555	5.0785588	-0.0004033
0.000434345	5.0781560	5.0785593	-0.0004033
0.000434862	5.0781565	5.0785599	-0.0004034
0.000435403	5.0781570	5.0785604	-0.0004034
0.000435904	5.0781575	5.0785609	-0.0004034
0.000436348	5.0781580	5.0785613	-0.0004033
0.000436869	5.0781585	5.0785619	-0.0004034
0.000437333	5.0781590	5.0785623	-0.0004033
0.000437853	5.0781595	5.0785629	-0.0004034
0.000438356	5.0781600	5.0785634	-0.0004034
0.000438798	5.0781605	5.0785638	-0.0004033
0.000439351	5.0781610	5.0785644	-0.0004034
0.000439852	5.0781615	5.0785649	-0.0004034
0.0004404	5.0781620	5.0785654	-0.0004034
0.000440913	5.0781625	5.0785659	-0.0004034
0.000441471	5.0781630	5.0785665	-0.0004035
0.000441725	5.0781635	5.0785667	-0.0004032
0.000442287	5.0781640	5.0785673	-0.0004033
0.000442797	5.0781645	5.0785678	-0.0004033
0.000443304	5.0781650	5.0785683	-0.0004033
0.000443782	5.0781655	5.0785688	-0.0004033
0.000444294	5.0781660	5.0785693	-0.0004033
0.000444834	5.0781665	5.0785698	-0.0004033
0.0004453	5.0781670	5.0785703	-0.0004033
0.000445792	5.0781675	5.0785708	-0.0004033
0.000446282	5.0781680	5.0785713	-0.0004033
0.000446767	5.0781685	5.0785718	-0.0004033
0.000447327	5.0781690	5.0785723	-0.0004033
0.000447813	5.0781695	5.0785728	-0.0004033
0.000448289	5.0781700	5.0785733	-0.0004033
0.000448803	5.0781705	5.0785738	-0.0004033
0.000449311	5.0781710	5.0785743	-0.0004033
0.000449767	5.0781715	5.0785748	-0.0004033
0.000450337	5.0781720	5.0785753	-0.0004033
0.000450854	5.0781725	5.0785759	-0.0004034
0.000451306	5.0781730	5.0785763	-0.0004033
0.000451853	5.0781735	5.0785769	-0.0004034
0.000452355	5.0781740	5.0785774	-0.0004034
0.00045277	5.0781745	5.0785778	-0.0004033
0.000453188	5.0781750	5.0785782	-0.0004032
0.000453676	5.0781755	5.0785787	-0.0004032
0.000454177	5.0781760	5.0785792	-0.0004032
0.000454717	5.0781765	5.0785797	-0.0004032
0.000455187	5.0781770	5.0785802	-0.0004032
0.000455657	5.0781775	5.0785807	-0.0004032
0.000456176	5.0781780	5.0785812	-0.0004032
0.000456719	5.0781785	5.0785817	-0.0004032
0.000457231	5.0781790	5.0785822	-0.0004032
0.000457796	5.0781795	5.0785828	-0.0004033
0.000458242	5.0781800	5.0785832	-0.0004032
0.00045877	5.0781805	5.0785838	-0.0004033
0.000459323	5.0781810	5.0785843	-0.0004033
0.000459822	5.0781815	5.0785848	-0.0004033
0.000460344	5.0781820	5.0785853	-0.0004033
0.00046065	5.0781825	5.0785857	-0.0004032
0.000461193	5.0781830	5.0785862	-0.0004032
0.000461735	5.0781835	5.0785867	-0.0004032
0.000462252	5.0781840	5.0785873	-0.0004033
0.000462748	5.0781845	5.0785877	-0.0004032
0.000463225	5.0781850	5.0785882	-0.0004032
0.000463708	5.0781855	5.0785887	-0.0004032
0.000464252	5.0781860	5.0785893	-0.0004033
0.000464726	5.0781865	5.0785897	-0.0004032
0.000465243	5.0781870	5.0785902	-0.0004032
0.000465803	5.0781875	5.0785908	-0.0004033
0.000466282	5.0781880	5.0785913	-0.0004033
0.00046676	5.0781885	5.0785918	-0.0004033
0.000467236	5.0781890	5.0785922	-0.0004032
0.000467766	5.0781895	5.0785928	-0.0004033
0.000468325	5.0781900	5.0785933	-0.0004033
0.000468813	5.0781905	5.0785938	-0.0004033
0.000469338	5.0781910	5.0785943	-0.0004033
0.000469831	5.0781915	5.0785948	-0.0004033
0.000470311	5.0781920	5.0785953	-0.0004033
0.000470801	5.0781925	5.0785958	-0.0004033
0.000471317	5.0781930	5.0785963	-0.0004033
0.000471857	5.0781935	5.0785969	-0.0004034
0.000472386	5.0781940	5.0785974	-0.0004034
0.0004729	5.0781945	5.0785979	-0.0004034
0.0004734	5.0781950	5.0785984	-0.0004034

compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0003272	5.0780550	5.0784522	-0.0003972
				0.0003278	5.0780555	5.0784528	-0.0003973
				0.0003283	5.0780560	5.0784533	-0.0003973
				0.0003287	5.0780565	5.0784537	-0.0003972
				0.0003292	5.0780570	5.0784542	-0.0003972
				0.0003297	5.0780575	5.0784547	-0.0003972
				0.0003303	5.0780580	5.0784553	-0.0003973
				0.0003307	5.0780585	5.0784557	-0.0003972
				0.0003313	5.0780590	5.0784563	-0.0003973
				0.0003318	5.0780595	5.0784568	-0.0003973
				0.0003323	5.0780600	5.0784573	-0.0003973
				0.0003327	5.0780605	5.0784577	-0.0003972
				0.0003332	5.0780610	5.0784582	-0.0003972
				0.0003337	5.0780615	5.0784587	-0.0003972
				0.0003341	5.0780620	5.0784591	-0.0003971
				0.0003346	5.0780625	5.0784596	-0.0003971
				0.0003351	5.0780630	5.0784601	-0.0003971
				0.0003356	5.0780635	5.0784606	-0.0003971
				0.0003361	5.0780640	5.0784611	-0.0003971
				0.0003366	5.0780645	5.0784616	-0.0003971
				0.0003371	5.0780650	5.0784621	-0.0003971
				0.0003376	5.0780655	5.0784626	-0.0003971
				0.0003381	5.0780660	5.0784631	-0.0003971
				0.0003386	5.0780665	5.0784636	-0.0003971
				0.0003390	5.0780670	5.0784640	-0.0003970
				0.0003396	5.0780675	5.0784646	-0.0003971
				0.0003403	5.0780680	5.0784653	-0.0003973
				0.0003408	5.0780685	5.0784658	-0.0003973
				0.0003413	5.0780690	5.0784663	-0.0003973
				0.0003418	5.0780695	5.0784668	-0.0003973
				0.0003423	5.0780700	5.0784673	-0.0003973
				0.0003428	5.0780705	5.0784678	-0.0003973
				0.0003433	5.0780710	5.0784683	-0.0003973
				0.0003437	5.0780715	5.0784687	-0.0003972
				0.0003442	5.0780720	5.0784692	-0.0003972
				0.0003448	5.0780725	5.0784698	-0.0003973
				0.0003452	5.0780730	5.0784702	-0.0003972
				0.0003458	5.0780735	5.0784708	-0.0003973
				0.0003463	5.0780740	5.0784713	-0.0003973
				0.0003468	5.0780745	5.0784718	-0.0003973
				0.0003472	5.0780750	5.0784722	-0.0003972
				0.0003478	5.0780755	5.0784728	-0.0003973
				0.0003482	5.0780760	5.0784732	-0.0003972
				0.0003488	5.0780765	5.0784738	-0.0003973
				0.0003493	5.0780770	5.0784743	-0.0003973
				0.0003498	5.0780775	5.0784748	-0.0003973
				0.0003502	5.0780780	5.0784752	-0.0003972
				0.0003507	5.0780785	5.0784757	-0.0003972
				0.0003512	5.0780790	5.0784762	-0.0003972
				0.0003517	5.0780795	5.0784767	-0.0003972
				0.0003521	5.0780800	5.0784771	-0.0003971
				0.0003526	5.0780805	5.0784776	-0.0003971
				0.0003531	5.0780810	5.0784781	-0.0003971
				0.0003536	5.0780815	5.0784786	-0.0003971
				0.0003541	5.0780820	5.0784791	-0.0003971
				0.0003546	5.0780825	5.0784796	-0.0003971
				0.0003551	5.0780830	5.0784801	-0.0003971
				0.0003556	5.0780835	5.0784806	-0.0003971
				0.0003562	5.0780840	5.0784812	-0.0003972
				0.0003567	5.0780845	5.0784817	-0.0003972
				0.0003572	5.0780850	5.0784822	-0.0003972
				0.0003577	5.0780855	5.0784827	-0.0003972
				0.0003582	5.0780860	5.0784832	-0.0003972
				0.0003587	5.0780865	5.0784837	-0.0003972
				0.0003595	5.0780870	5.0784845	-0.0003975
				0.0003600	5.0780875	5.0784850	-0.0003975
				0.0003605	5.0780880	5.0784855	-0.0003975
				0.0003610	5.0780885	5.0784860	-0.0003975
				0.0003614	5.0780890	5.0784864	-0.0003974
				0.0003620	5.0780895	5.0784870	-0.0003975
				0.0003625	5.0780900	5.0784875	-0.0003975
				0.0003629	5.0780905	5.0784879	-0.0003974
				0.0003634	5.0780910	5.0784884	-0.0003974
				0.0003639	5.0780915	5.0784889	-0.0003974
				0.0003644	5.0780920	5.0784894	-0.0003974
				0.0003648	5.0780925	5.0784898	-0.0003973
				0.0003653	5.0780930	5.0784903	-0.0003973
				0.0003657	5.0780935	5.0784907	-0.0003972
				0.0003662	5.0780940	5.0784912	-0.0003972
				0.0003667	5.0780945	5.0784917	-0.0003972
				0.0003672	5.0780950	5.0784922	-0.0003972
				0.0003677	5.0780955	5.0784927	-0.0003972
				0.0003682	5.0780960	5.0784932	-0.0003972
				0.0003687	5.0780965	5.0784937	-0.0003972
				0.0003692	5.0780970	5.0784942	-0.0003972
				0.0003698	5.0780975	5.0784948	-0.0003973
				0.0003703	5.0780980	5.0784953	-0.0003973
				0.0003707	5.0780985	5.0784957	-0.0003972
				0.0003712	5.0780990	5.0784962	-0.0003972
				0.0003717	5.0780995	5.0784967	-0.0003972
				0.0003723	5.0781000	5.0784973	-0.0003973
				0.0003727	5.0781005	5.0784977	-0.0003972
				0.0003733	5.0781010	5.0784983	-0.0003973
				0.0003737	5.0781015	5.0784987	-0.0003972
				0.0003743	5.0781020	5.0784993	-0.0003973
				0.0003747	5.0781025	5.0784997	-0.0003972
				0.0003752	5.0781030	5.0785002	-0.0003972
				0.0003757	5.0781035	5.0785007	-0.0003972
				0.0003762	5.0781040	5.0785012	-0.0003972
				0.0003766	5.0781045	5.0785016	-0.0003971
				0.0003771	5.0781050	5.0785021	-0.0003971
				0.0003776	5.0781055	5.0785026	-0.0003971
				0.0003784	5.0781060	5.0785034	-0.0003974
				0.0003789	5.0781065	5.0785039	-0.0003974
				0.0003794	5.0781070	5.0785044	-0.0003974
				0.0003799	5.0781075	5.0785049	-0.0003974
				0.0003804	5.0781080	5.0785054	-0.0003974
				0.0003808	5.0781085	5.0785058	-0.0003973
				0.0003813	5.0781090	5.0785063	-0.0003973
				0.0003818	5.0781095	5.0785068	-0.0003973
				0.0003823	5.0781100	5.0785073	-0.0003973
				0.0003827	5.0781105	5.0785077	-0.0003972
				0.0003832	5.0781110	5.0785082	-0.0003972
				0.0003837	5.0781115	5.0785087	-0.0003972
				0.0003842	5.0781120	5.0785092	-0.0003972
				0.0003847	5.0781125	5.0785097	-0.0003972
				0.0003852	5.0781130	5.0785102	-0.0003972
				0.0003857	5.0781135	5.0785107	-0.0003972
				0.0003863	5.0781140	5.0785113	-0.0003973
				0.0003868	5.0781145	5.0785118	-0.0003973
				0.0003873	5.0781150	5.0785123	-0.0003973
				0.0003878	5.0781155	5.0785128	-0.0003973
				0.0003882	5.0781160	5.0785132	-0.0003972
				0.0003886	5.0781165	5.0785136	-0.0003971
				0.0003891	5.0781170	5.0785141	-0.0003971
				0.0003896	5.0781175	5.0785146	-0.0003971
				0.0003900	5.0781180	5.0785150	-0.0003970
				0.0003906	5.0781185	5.0785156	-0.0003971
				0.0003910	5.0781190	5.0785160	-0.0003970
				0.0003916	5.0781195	5.0785166	-0.0003971
				0.0003921	5.0781200	5.0785171	-0.0003971
				0.0003927	5.0781205	5.0785177	-0.0003972
				0.0003932	5.0781210	5.0785182	-0.0003972
				0.0003937	5.0781215	5.0785187	-0.0003972
				0.0003942	5.0781220	5.0785192	-0.0003972
				0.0003947	5.0781225	5.0785197	-0.0003972
				0.0003952	5.0781230	5.0785202	-0.0003972
				0.0003958	5.0781235	5.0785208	-0.0003973
				0.0003962	5.0781240	5.0785212	-0.0003972
				0.0003966	5.0781245	5.0785216	-0.0003971
				0.0003971	5.0781250	5.0785221	-0.0003971
				0.0004091	5.0781255	5.0785341	-0.0004086
				0.0004096	5.0781260	5.0785346	-0.0004086
				0.0004101	5.0781265	5.0785351	-0.0004086
				0.0004106	5.0781270	5.0785356	-0.0004086
				0.0004111	5.0781275	5.0785361	-0.0004086
				0.0004116	5.0781280	5.0785366	-0.0004086
				0.0004120	5.0781285	5.0785370	-0.0004085
				0.0004125	5.0781290	5.0785375	-0.0004085
				0.0004130	5.0781295	5.0785380	-0.0004085
				0.0004135	5.0781300	5.0785385	-0.0004085
				0.0004140	5.0781305	5.0785390	-0.0004085
				0.0004145	5.0781310	5.0785395	-0.0004085
				0.0004150	5.0781315	5.0785400	-0.0004085
				0.0004155	5.0781320	5.0785405	-0.0004085
				0.0004159	5.0781325	5.0785409	-0.0004084
				0.0004164	5.0781330	5.0785414	-0.0004084
				0.0004169	5.0781335	5.0785419	-0.0004084
				0.0004174	5.0781340	5.0785424	-0.0004084
				0.0004179	5.0781345	5.0785429	-0.0004084
				0.0004184	5.0781350	5.0785434	-0.0004084
				0.0004189	5.0781355	5.0785439	-0.0004084
				0.0004195	5.0781360	5.0785445	-0.0004085
				0.0004200	5.0781365	5.0785450	-0.0004085
				0.0004204	5.0781370	5.0785454	-0.0004084
				0.0004209	5.0781375	5.0785459	-0.0004084
				0.0004214	5.0781380	5.0785464	-0.0004084
				0.0004219	5.0781385	5.0785469	-0.0004084
				0.0004224	5.0781390	5.0785474	-0.0004084
				0.0004229	5.0781395	5.0785479	-0.0004084
				0.0004234	5.0781400	5.0785484	-0.0004084
				0.0004239	5.0781405	5.0785489	-0.0004084
				0.0004244	5.0781410	5.0785494	-0.0004084
				0.0004249	5.0781415	5.0785499	-0.0004084
				0.0004254	5.0781420	5.0785504	-0.0004084
				0.0004259	5.0781425	5.0785509	-0.0004084
				0.0004264	5.0781430	5.0785514	-0.0004084
				0.0004269	5.0781435	5.0785519	-0.0004084
				0.0004274	5.0781440	5.0785524	-0.0004084
				0.0004281	5.0781445	5.0785531	-0.0004086
				0.0004286	5.0781450	5.0785536	-0.0004086
				0.0004291	5.0781455	5.0785541	-0.0004086
				0.0004296	5.0781460	5.0785546	-0.0004086
				0.0004300	5.0781465	5.0785550	-0.0004085
				0.0004305	5.0781470	5.0785555	-0.0004085
				0.0004310	5.0781475	5.0785560	-0.0004085
				0.0004314	5.0781480	5.0785564	-0.0004084
				0.0004320	5.0781485	5.0785570	-0.0004085
				0.0004324	5.0781490	5.0785574	-0.0004084
				0.0004329	5.0781495	5.0785579	-0.0004084
				0.0004334	5.0781500	5.0785584	-0.0004084
				0.0004338	5.0781505	5.0785588	-0.0004083
				0.0004343	5.0781510	5.0785593	-0.0004083
				0.0004348	5.0781515	5.0785598	-0.0004083
				0.0004352	5.0781520	5.0785602	-0.0004082
				0.0004358	5.0781525	5.0785608	-0.0004083
				0.0004363	5.0781530	5.0785613	-0.0004083
				0.0004368	5.0781535	5.0785618	-0.0004083
				0.0004373	5.0781540	5.0785623	-0.0004083
				0.0004377	5.0781545	5.0785627	-0.0004082
				0.0004382	5.0781550	5.0785632	-0.0004082
				0.0004386	5.0781555	5.0785636	-0.0004081
				0.0004389	5.0781560	5.0785639	-0.0004079
				0.0004394	5.0781565	5.0785644	-0.0004079
				0.0004400	5.0781570	5.0785650	-0.0004080
				0.0004405	5.0781575	5.0785655	-0.0004080
				0.0004409	5.0781580	5.0785659	-0.0004079
				0.0004414	5.0781585	5.0785664	-0.0004079
				0.0004420	5.0781590	5.0785670	-0.0004080
				0.0004425	5.0781595	5.0785675	-0.0004080
				0.0004430	5.0781600	5.0785680	-0.0004080
				0.0004436	5.0781605	5.0785686	-0.0004081
				0.0004441	5.0781610	5.0785691	-0.0004081
				0.0004446	5.0781615	5.0785696	-0.0004081
				0.0004450	5.0781620	5.0785700	-0.0004080
				0.0004455	5.0781625	5.0785705	-0.0004080
				0.0004461	5.0781630	5.0785711	-0.0004081
				0.0004468	5.0781635	5.0785718	-0.0004083
				0.0004473	5.0781640	5.0785723	-0.0004083
				0.0004478	5.0781645	5.0785728	-0.0004083
				0.0004483	5.0781650	5.0785733	-0.0004083
				0.0004488	5.0781655	5.0785738	-0.0004083
				0.0004493	5.0781660	5.0785743	-0.0004083
				0.0004497	5.0781665	5.0785747	-0.0004082
				0.0004503	5.0781670	5.0785753	-0.0004083
				0.0004508	5.0781675	5.0785758	-0.0004083
				0.0004513	5.0781680	5.0785763	-0.0004083
				0.0004518	5.0781685	5.0785768	-0.0004083
				0.0004523	5.0781690	5.0785773	-0.0004083
				0.0004528	5.0781695	5.0785778	-0.0004083
				0.0004533	5.0781700	5.0785783	-0.0004083
				0.0004539	5.0781705	5.0785789	-0.0004084
				0.0004544	5.0781710	5.0785794	-0.0004084
				0.0004550	5.0781715	5.0785800	-0.0004085
				0.0004555	5.0781720	5.0785805	-0.0004085
				0.0004560	5.0781725	5.0785810	-0.0004085
				0.0004565	5.0781730	5.0785815	-0.0004085
				0.0004569	5.0781735	5.0785819	-0.0004084
				0.0004574	5.0781740	5.0785824	-0.0004084
				0.0004580	5.0781745	5.0785830	-0.0004085
				0.0004585	5.0781750	5.0785835	-0.0004085
				0.0004590	5.0781755	5.0785840	-0.0004085
				0.0004595	5.0781760	5.0785845	-0.0004085
				0.0004600	5.0781765	5.0785850	-0.0004085
				0.0004605	5.0781770	5.0785855	-0.0004085
				0.0004611	5.0781775	5.0785861	-0.0004086
				0.0004615	5.0781780	5.0785865	-0.0004085
				0.0004620	5.0781785	5.0785870	-0.0004085
				0.0004625	5.0781790	5.0785875	-0.0004085
				0.0004630	5.0781795	5.0785880	-0.0004085
				0.0004635	5.0781800	5.0785885	-0.0004085
				0.0004640	5.0781805	5.0785890	-0.0004085
				0.0004645	5.0781810	5.0785895	-0.0004085
				0.0004650	5.0781815	5.0785900	-0.0004085
				0.0004655	5.0781820	5.0785905	-0.0004085
				0.0004663	5.0781825	5.0785913	-0.0004088
				0.0004667	5.0781830	5.0785917	-0.0004087
				0.0004672	5.0781835	5.0785922	-0.0004087
				0.0004676	5.0781840	5.0785926	-0.0004086
				0.0004681	5.0781845	5.0785931	-0.0004086
				0.0004686	5.0781850	5.0785936	-0.0004086
				0.0004691	5.0781855	5.0785941	-0.0004086
				0.0004695	5.0781860	5.0785945	-0.0004085
				0.0004700	5.0781865	5.0785950	-0.0004085
				0.0004705	5.0781870	5.0785955	-0.0004085
				0.0004710	5.0781875	5.0785960	-0.0004085
				0.0004715	5.0781880	5.0785965	-0.0004085
				0.0004720	5.0781885	5.0785970	-0.0004085
				0.0004725	5.0781890	5.0785975	-0.0004085
				0.0004730	5.0781895	5.0785980	-0.0004085
				0.0004735	5.0781900	5.0785985	-0.0004085
				0.0004740	5.0781905	5.0785990	-0.0004085
				0.0004745	5.0781910	5.0785995	-0.0004085
				0.0004750	5.0781915	5.0786000	-0.0004085
				0.0004756	5.0781920	5.0786006	-0.0004086
				0.0004761	5.0781925	5.0786011	-0.0004086
				0.0004766	5.0781930	5.0786016	-0.0004086
				0.0004771	5.0781935	5.0786021	-0.0004086
				0.0004776	5.0781940	5.0786026	-0.0004086
				0.0004781	5.0781945	5.0786031	-0.0004086
				0.0004785	5.0781950	5.0786035	-0.0004085

compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0003215	5.0780550	5.0784465	-0.000391473
					0.0003215	5.0780555	5.0784465	-0.00039095
					0.0003214	5.0780560	5.0784464	-0.000390419
					0.0003214	5.0780565	5.0784464	-0.000389917
					0.0003214	5.0780570	5.0784464	-0.000389395
					0.0003214	5.0780575	5.0784464	-0.000388862
					0.0003214	5.0780580	5.0784464	-0.000388376
					0.0003214	5.0780585	5.0784464	-0.00038786
					0.0003213	5.0780590	5.0784463	-0.000387324
					0.0003213	5.0780595	5.0784463	-0.000386833
					0.0003213	5.0780600	5.0784463	-0.000386348
					0.0003213	5.0780605	5.0784463	-0.000385794
					0.0003213	5.0780610	5.0784463	-0.000385314
					0.0003213	5.0780615	5.0784463	-0.000384799
					0.0003213	5.0780620	5.0784463	-0.000384273
					0.0003213	5.0780625	5.0784463	-0.00038377
					0.0003213	5.0780630	5.0784463	-0.000383278
					0.0003213	5.0780635	5.0784463	-0.000382754
					0.0003212	5.0780640	5.0784462	-0.000382234
					0.0003212	5.0780645	5.0784462	-0.000381699
					0.0003212	5.0780650	5.0784462	-0.000381213
					0.0003213	5.0780655	5.0784463	-0.000380814
					0.0003213	5.0780660	5.0784463	-0.000380305
					0.0003214	5.0780665	5.0784464	-0.000379864
					0.0003214	5.0780670	5.0784464	-0.000379359
					0.0003214	5.0780675	5.0784464	-0.000378864
					0.0003404	5.0780680	5.0784654	-0.000397429
					0.0003404	5.0780685	5.0784654	-0.000396923
					0.0003405	5.0780690	5.0784655	-0.000396475
					0.0003405	5.0780695	5.0784655	-0.000395959
					0.0003405	5.0780700	5.0784655	-0.00039547
					0.0003405	5.0780705	5.0784655	-0.000395
					0.0003405	5.0780710	5.0784655	-0.00039453
					0.0003405	5.0780715	5.0784655	-0.000393995
					0.0003405	5.0780720	5.0784655	-0.000393472
					0.0003405	5.0780725	5.0784655	-0.000393012
					0.0003405	5.0780730	5.0784655	-0.000392535
					0.0003405	5.0780735	5.0784655	-0.000392009
					0.0003405	5.0780740	5.0784655	-0.000391521
					0.0003405	5.0780745	5.0784655	-0.00039099
					0.0003405	5.0780750	5.0784655	-0.000390485
					0.0003404	5.0780755	5.0784654	-0.000389935
					0.0003405	5.0780760	5.0784655	-0.000389468
					0.0003405	5.0780765	5.0784655	-0.000388974
					0.0003405	5.0780770	5.0784655	-0.000388483
					0.0003405	5.0780775	5.0784655	-0.000387989
					0.0003405	5.0780780	5.0784655	-0.000387533
					0.0003406	5.0780785	5.0784656	-0.000387073
					0.0003406	5.0780790	5.0784656	-0.000386553
					0.0003406	5.0780795	5.0784656	-0.000386103
					0.0003406	5.0780800	5.0784656	-0.00038564
					0.0003406	5.0780805	5.0784656	-0.000385148
					0.0003406	5.0780810	5.0784656	-0.000384606
					0.0003406	5.0780815	5.0784656	-0.00038409
					0.0003406	5.0780820	5.0784656	-0.000383563
					0.0003405	5.0780825	5.0784655	-0.00038304
					0.0003405	5.0780830	5.0784655	-0.000382496
					0.0003405	5.0780835	5.0784655	-0.000381996
					0.0003405	5.0780840	5.0784655	-0.000381491
					0.0003405	5.0780845	5.0784655	-0.000380988
					0.0003405	5.0780850	5.0784655	-0.000380455
					0.0003404	5.0780855	5.0784654	-0.000379947
					0.0003405	5.0780860	5.0784655	-0.000379504
					0.0003406	5.0780865	5.0784656	-0.000379062
					0.0003597	5.0780870	5.0784847	-0.000397657
					0.0003597	5.0780875	5.0784847	-0.000397159
					0.0003596	5.0780880	5.0784846	-0.000396613
					0.0003596	5.0780885	5.0784846	-0.000396111
					0.0003596	5.0780890	5.0784846	-0.000395597
					0.0003596	5.0780895	5.0784846	-0.000395093
					0.0003596	5.0780900	5.0784846	-0.000394593
					0.0003596	5.0780905	5.0784846	-0.000394092
					0.0003596	5.0780910	5.0784846	-0.000393571
					0.0003596	5.0780915	5.0784846	-0.000393124
					0.0003596	5.0780920	5.0784846	-0.000392624
					0.0003596	5.0780925	5.0784846	-0.000392119
					0.0003596	5.0780930	5.0784846	-0.000391641
					0.0003596	5.0780935	5.0784846	-0.00039113
					0.0003595	5.0780940	5.0784845	-0.000390549
					0.0003596	5.0780945	5.0784846	-0.000390078
					0.0003596	5.0780950	5.0784846	-0.000389574
					0.0003596	5.0780955	5.0784846	-0.000389091
					0.0003595	5.0780960	5.0784845	-0.000388545
					0.0003595	5.0780965	5.0784845	-0.000388003
					0.0003596	5.0780970	5.0784846	-0.000387559
					0.0003596	5.0780975	5.0784846	-0.000387068
					0.0003595	5.0780980	5.0784845	-0.000386521
					0.0003596	5.0780985	5.0784846	-0.000386091
					0.0003596	5.0780990	5.0784846	-0.000385595
					0.0003596	5.0780995	5.0784846	-0.000385095
					0.0003597	5.0781000	5.0784847	-0.000384651
					0.0003596	5.0781005	5.0784846	-0.000384087
					0.0003595	5.0781010	5.0784845	-0.00038353
					0.0003595	5.0781015	5.0784845	-0.000383004
					0.0003595	5.0781020	5.0784845	-0.000382493
					0.0003595	5.0781025	5.0784845	-0.000382
					0.0003595	5.0781030	5.0784845	-0.000381455
					0.0003595	5.0781035	5.0784845	-0.000380966
					0.0003595	5.0781040	5.0784845	-0.000380502
					0.0003595	5.0781045	5.0784845	-0.000380045
					0.0003596	5.0781050	5.0784846	-0.00037957
					0.0003596	5.0781055	5.0784846	-0.000379054
					0.0003786	5.0781060	5.0785036	-0.000397578
					0.0003785	5.0781065	5.0785035	-0.000397046
					0.0003786	5.0781070	5.0785036	-0.000396558
					0.0003785	5.0781075	5.0785035	-0.00039604
					0.0003785	5.0781080	5.0785035	-0.000395529
					0.0003784	5.0781085	5.0785034	-0.000394928
					0.0003784	5.0781090	5.0785034	-0.000394413
					0.0003784	5.0781095	5.0785034	-0.000393888
					0.0003783	5.0781100	5.0785033	-0.00039333
					0.0003783	5.0781105	5.0785033	-0.000392813
					0.0003783	5.0781110	5.0785033	-0.000392322
					0.0003783	5.0781115	5.0785033	-0.000391813
					0.0003783	5.0781120	5.0785033	-0.000391308
					0.0003783	5.0781125	5.0785033	-0.000390793
					0.0003783	5.0781130	5.0785033	-0.000390299
					0.0003784	5.0781135	5.0785034	-0.000389865
					0.0003784	5.0781140	5.0785034	-0.000389376
					0.0003783	5.0781145	5.0785033	-0.000388846
					0.0003783	5.0781150	5.0785033	-0.000388291
					0.0003783	5.0781155	5.0785033	-0.000387838
					0.0003784	5.0781160	5.0785034	-0.000387372
					0.0003784	5.0781165	5.0785034	-0.000386853
					0.0003784	5.0781170	5.0785034	-0.000386364
					0.0003784	5.0781175	5.0785034	-0.000385851
					0.0003784	5.0781180	5.0785034	-0.000385351
					0.0003783	5.0781185	5.0785033	-0.000384848
					0.0003784	5.0781190	5.0785034	-0.000384388
					0.0003784	5.0781195	5.0785034	-0.000383863
					0.0003784	5.0781200	5.0785034	-0.000383356
					0.0003784	5.0781205	5.0785034	-0.000382893
					0.0003784	5.0781210	5.0785034	-0.000382395
					0.0003783	5.0781215	5.0785033	-0.000381845
					0.0003783	5.0781220	5.0785033	-0.000381344
					0.0003783	5.0781225	5.0785033	-0.000380844
					0.0003784	5.0781230	5.0785034	-0.000380379
					0.0003784	5.0781235	5.0785034	-0.00037986
					0.0003783	5.0781240	5.0785033	-0.000379342
					0.0003784	5.0781245	5.0785034	-0.000378853
					0.0003784	5.0781250	5.0785034	-0.000378401
					0.0004087	5.0781255	5.0785337	-0.000408159
					0.0004087	5.0781260	5.0785337	-0.000407703
					0.0004087	5.0781265	5.0785337	-0.000407174
					0.0004087	5.0781270	5.0785337	-0.000406697
					0.0004088	5.0781275	5.0785338	-0.000406262
					0.0004088	5.0781280	5.0785338	-0.000405761
					0.0004088	5.0781285	5.0785338	-0.000405276
					0.0004089	5.0781290	5.0785339	-0.000404856
					0.0004089	5.0781295	5.0785339	-0.000404364
					0.0004089	5.0781300	5.0785339	-0.000403902
					0.0004089	5.0781305	5.0785339	-0.000403374
					0.0004089	5.0781310	5.0785339	-0.000402854
					0.0004088	5.0781315	5.0785338	-0.000402327
					0.0004089	5.0781320	5.0785339	-0.000401901
					0.0004089	5.0781325	5.0785339	-0.000401376
					0.0004089	5.0781330	5.0785339	-0.000400854
					0.0004089	5.0781335	5.0785339	-0.000400401
					0.0004089	5.0781340	5.0785339	-0.000399883
					0.0004089	5.0781345	5.0785339	-0.000399423
					0.0004089	5.0781350	5.0785339	-0.000398942
					0.0004090	5.0781355	5.0785340	-0.000398456
					0.0004089	5.0781360	5.0785339	-0.000397945
					0.0004090	5.0781365	5.0785340	-0.000397466
					0.0004090	5.0781370	5.0785340	-0.000396995
					0.0004090	5.0781375	5.0785340	-0.000396504
					0.0004090	5.0781380	5.0785340	-0.000396032
					0.0004090	5.0781385	5.0785340	-0.000395482
					0.0004089	5.0781390	5.0785339	-0.000394933
					0.0004089	5.0781395	5.0785339	-0.00039441
					0.0004089	5.0781400	5.0785339	-0.000393859
					0.0004089	5.0781405	5.0785339	-0.000393351
					0.0004088	5.0781410	5.0785338	-0.000392829
					0.0004088	5.0781415	5.0785338	-0.00039232
					0.0004087	5.0781420	5.0785337	-0.00039173
					0.0004088	5.0781425	5.0785338	-0.000391264
					0.0004087	5.0781430	5.0785337	-0.000390737
					0.0004088	5.0781435	5.0785338	-0.000390258
					0.0004087	5.0781440	5.0785337	-0.000389722
					0.0004278	5.0781445	5.0785528	-0.000408278
					0.0004278	5.0781450	5.0785528	-0.000407833
					0.0004278	5.0781455	5.0785528	-0.000407334
					0.0004279	5.0781460	5.0785529	-0.000406891
					0.0004279	5.0781465	5.0785529	-0.000406352
					0.0004279	5.0781470	5.0785529	-0.0004059
					0.0004279	5.0781475	5.0785529	-0.000405385
					0.0004279	5.0781480	5.0785529	-0.000404875
					0.0004279	5.0781485	5.0785529	-0.000404433
					0.0004279	5.0781490	5.0785529	-0.000403933
					0.0004280	5.0781495	5.0785530	-0.000403478
					0.0004280	5.0781500	5.0785530	-0.000402955
					0.0004280	5.0781505	5.0785530	-0.000402549
					0.0004280	5.0781510	5.0785530	-0.000402023
					0.0004281	5.0781515	5.0785531	-0.000401552
					0.0004280	5.0781520	5.0785530	-0.000400972
					0.0004280	5.0781525	5.0785530	-0.000400503
					0.0004280	5.0781530	5.0785530	-0.000399993
					0.0004280	5.0781535	5.0785530	-0.000399488
					0.0004280	5.0781540	5.0785530	-0.000399006
					0.0004280	5.0781545	5.0785530	-0.000398493
					0.0004280	5.0781550	5.0785530	-0.000397956
					0.0004280	5.0781555	5.0785530	-0.000397511
					0.0004280	5.0781560	5.0785530	-0.000397045
					0.0004280	5.0781565	5.0785530	-0.000396518
					0.0004280	5.0781570	5.0785530	-0.000396025
					0.0004280	5.0781575	5.0785530	-0.000395527
					0.0004281	5.0781580	5.0785531	-0.000395089
					0.0004280	5.0781585	5.0785530	-0.000394528
					0.0004280	5.0781590	5.0785530	-0.000393994
					0.0004280	5.0781595	5.0785530	-0.000393494
					0.0004280	5.0781600	5.0785530	-0.000393001
					0.0004281	5.0781605	5.0785531	-0.000392571
					0.0004280	5.0781610	5.0785530	-0.000392032
					0.0004280	5.0781615	5.0785530	-0.000391499
					0.0004280	5.0781620	5.0785530	-0.000390965
					0.0004279	5.0781625	5.0785529	-0.000390422
					0.0004279	5.0781630	5.0785529	-0.00038986
					0.0004469	5.0781635	5.0785719	-0.000408436
					0.0004469	5.0781640	5.0785719	-0.000407921
					0.0004469	5.0781645	5.0785719	-0.000407394
					0.0004469	5.0781650	5.0785719	-0.000406859
					0.0004468	5.0781655	5.0785718	-0.000406343
					0.0004468	5.0781660	5.0785718	-0.000405832
					0.0004469	5.0781665	5.0785719	-0.000405363
					0.0004469	5.0781670	5.0785719	-0.000404868
					0.0004469	5.0781675	5.0785719	-0.000404414
					0.0004469	5.0781680	5.0785719	-0.000403899
					0.0004469	5.0781685	5.0785719	-0.000403419
					0.0004470	5.0781690	5.0785720	-0.000402953
					0.0004469	5.0781695	5.0785719	-0.000402434
					0.0004470	5.0781700	5.0785720	-0.00040198
					0.0004469	5.0781705	5.0785719	-0.000401436
					0.0004469	5.0781710	5.0785719	-0.000400927
					0.0004470	5.0781715	5.0785720	-0.000400459
					0.0004470	5.0781720	5.0785720	-0.000399991
					0.0004470	5.0781725	5.0785720	-0.000399489
					0.0004470	5.0781730	5.0785720	-0.000399027
					0.0004471	5.0781735	5.0785721	-0.000398554
					0.0004470	5.0781740	5.0785720	-0.000398048
					0.0004471	5.0781745	5.0785721	-0.00039755
					0.0004471	5.0781750	5.0785721	-0.000397059
					0.0004470	5.0781755	5.0785720	-0.000396533
					0.0004470	5.0781760	5.0785720	-0.000396008
					0.0004470	5.0781765	5.0785720	-0.000395483
					0.0004470	5.0781770	5.0785720	-0.000394987
					0.0004470	5.0781775	5.0785720	-0.000394489
					0.0004470	5.0781780	5.0785720	-0.000393992
					0.0004471	5.0781785	5.0785721	-0.00039357
					0.0004471	5.0781790	5.0785721	-0.000393076
					0.0004471	5.0781795	5.0785721	-0.000392573
					0.0004471	5.0781800	5.0785721	-0.000392095
					0.0004471	5.0781805	5.0785721	-0.000391587
					0.0004471	5.0781810	5.0785721	-0.00039112
					0.0004472	5.0781815	5.0785722	-0.000390666
					0.0004471	5.0781820	5.0785721	-0.000390126
					0.0004662	5.0781825	5.0785912	-0.000408693
					0.0004662	5.0781830	5.0785912	-0.000408195
					0.0004662	5.0781835	5.0785912	-0.00040771
					0.0004662	5.0781840	5.0785912	-0.000407192
					0.0004661	5.0781845	5.0785911	-0.000406626
					0.0004662	5.0781850	5.0785912	-0.000406156
					0.0004662	5.0781855	5.0785912	-0.000405665
					0.0004662	5.0781860	5.0785912	-0.000405152
					0.0004662	5.0781865	5.0785912	-0.000404675
					0.0004661	5.0781870	5.0785911	-0.000404135
					0.0004662	5.0781875	5.0785912	-0.000403653
					0.0004661	5.0781880	5.0785911	-0.00040312
					0.0004661	5.0781885	5.0785911	-0.000402599
					0.0004660	5.0781890	5.0785910	-0.000402038
					0.0004660	5.0781895	5.0785910	-0.000401497
					0.0004660	5.0781900	5.0785910	-0.000401007
					0.0004660	5.0781905	5.0785910	-0.000400525
					0.0004660	5.0781910	5.0785910	-0.000400048
					0.0004660	5.0781915	5.0785910	-0.000399516
					0.0004661	5.0781920	5.0785911	-0.000399057
					0.0004660	5.0781925	5.0785910	-0.000398509
					0.0004660	5.0781930	5.0785910	-0.000398003
					0.0004660	5.0781935	5.0785910	-0.000397472
					0.0004660	5.0781940	5.0785910	-0.000396981
					0.0004660	5.0781945	5.0785910	-0.000396457
					0.0004659	5.0781950	5.0785909	-0.000395903

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V