## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000164289	5.0780550	5.0779607	0.0000943
0.000163809	5.0780555	5.0779612	0.0000943
0.000163306	5.0780560	5.0779617	0.0000943
0.000162811	5.0780565	5.0779622	0.0000943
0.000162322	5.0780570	5.0779627	0.0000943
0.00016179	5.0780575	5.0779632	0.0000943
0.000161293	5.0780580	5.0779637	0.0000943
0.000160828	5.0780585	5.0779642	0.0000943
0.000160293	5.0780590	5.0779647	0.0000943
0.000159819	5.0780595	5.0779652	0.0000943
0.000159342	5.0780600	5.0779657	0.0000943
0.000158816	5.0780605	5.0779662	0.0000943
0.00015831	5.0780610	5.0779667	0.0000943
0.000157783	5.0780615	5.0779672	0.0000943
0.000157327	5.0780620	5.0779677	0.0000943
0.000156786	5.0780625	5.0779682	0.0000943
0.000156328	5.0780630	5.0779687	0.0000943
0.000155789	5.0780635	5.0779692	0.0000943
0.000155329	5.0780640	5.0779697	0.0000943
0.000154826	5.0780645	5.0779702	0.0000943
0.000154273	5.0780650	5.0779707	0.0000943
0.000153805	5.0780655	5.0779712	0.0000943
0.000153347	5.0780660	5.0779717	0.0000943
0.000152813	5.0780665	5.0779722	0.0000943
0.000152297	5.0780670	5.0779727	0.0000943
0.000151763	5.0780675	5.0779732	0.0000943
0.000151314	5.0780680	5.0779737	0.0000943
0.000150809	5.0780685	5.0779742	0.0000943
0.000150347	5.0780690	5.0779747	0.0000943
0.00014984	5.0780695	5.0779752	0.0000943
0.000149325	5.0780700	5.0779757	0.0000943
0.000148846	5.0780705	5.0779762	0.0000943
0.000148329	5.0780710	5.0779767	0.0000943
0.000147828	5.0780715	5.0779772	0.0000943
0.000147296	5.0780720	5.0779777	0.0000943
0.000146841	5.0780725	5.0779782	0.0000943
0.000146332	5.0780730	5.0779787	0.0000943
0.000145845	5.0780735	5.0779792	0.0000943
0.000145323	5.0780740	5.0779797	0.0000943
0.000144759	5.0780745	5.0779802	0.0000943
0.000144298	5.0780750	5.0779807	0.0000943
0.000143793	5.0780755	5.0779812	0.0000943
0.000143294	5.0780760	5.0779817	0.0000943
0.000142773	5.0780765	5.0779822	0.0000943
0.000142233	5.0780770	5.0779828	0.0000942
0.000141752	5.0780775	5.0779832	0.0000943
0.000141232	5.0780780	5.0779838	0.0000942
0.000140725	5.0780785	5.0779843	0.0000942
0.000140206	5.0780790	5.0779848	0.0000942
0.000139727	5.0780795	5.0779853	0.0000942
0.000139259	5.0780800	5.0779857	0.0000943
0.000138832	5.0780805	5.0779862	0.0000943
0.000138356	5.0780810	5.0779866	0.0000944
0.000137872	5.0780815	5.0779871	0.0000944
0.000137315	5.0780820	5.0779877	0.0000943
0.000136757	5.0780825	5.0779882	0.0000943
0.000136216	5.0780830	5.0779888	0.0000942
0.000135732	5.0780835	5.0779893	0.0000942
0.00013526	5.0780840	5.0779897	0.0000943
0.000134728	5.0780845	5.0779903	0.0000942
0.000134251	5.0780850	5.0779907	0.0000943
0.000133759	5.0780855	5.0779912	0.0000943
0.000133212	5.0780860	5.0779918	0.0000942
0.000132642	5.0780865	5.0779924	0.0000941
0.00013233	5.0780870	5.0779927	0.0000943
0.000131783	5.0780875	5.0779932	0.0000943
0.000131285	5.0780880	5.0779937	0.0000943
0.000130813	5.0780885	5.0779942	0.0000943
0.000130313	5.0780890	5.0779947	0.0000943
0.000129764	5.0780895	5.0779952	0.0000943
0.000129264	5.0780900	5.0779957	0.0000943
0.000128793	5.0780905	5.0779962	0.0000943
0.000128279	5.0780910	5.0779967	0.0000943
0.00012783	5.0780915	5.0779972	0.0000943
0.000127285	5.0780920	5.0779977	0.0000943
0.000126846	5.0780925	5.0779982	0.0000943
0.000126311	5.0780930	5.0779987	0.0000943
0.0001258	5.0780935	5.0779992	0.0000943
0.000125339	5.0780940	5.0779997	0.0000943
0.00012485	5.0780945	5.0780002	0.0000944
0.000124354	5.0780950	5.0780006	0.0000944
0.000123853	5.0780955	5.0780011	0.0000944
0.00012339	5.0780960	5.0780016	0.0000944
0.000122871	5.0780965	5.0780021	0.0000944
0.000122395	5.0780970	5.0780026	0.0000944
0.000121897	5.0780975	5.0780031	0.0000944
0.000121366	5.0780980	5.0780036	0.0000944
0.000120843	5.0780985	5.0780042	0.0000943
0.000120377	5.0780990	5.0780046	0.0000944
0.000119871	5.0780995	5.0780051	0.0000944
0.000119377	5.0781000	5.0780056	0.0000944
0.000118889	5.0781005	5.0780061	0.0000944
0.00011839	5.0781010	5.0780066	0.0000944
0.000117901	5.0781015	5.0780071	0.0000944
0.000117397	5.0781020	5.0780076	0.0000944
0.000116883	5.0781025	5.0780081	0.0000944
0.000116383	5.0781030	5.0780086	0.0000944
0.000115849	5.0781035	5.0780092	0.0000943
0.000115308	5.0781040	5.0780097	0.0000943
0.000114774	5.0781045	5.0780102	0.0000943
0.00011427	5.0781050	5.0780107	0.0000943
0.000113734	5.0781055	5.0780113	0.0000942
0.000113317	5.0781060	5.0780117	0.0000943
0.000112866	5.0781065	5.0780121	0.0000944
0.000112323	5.0781070	5.0780127	0.0000943
0.000111872	5.0781075	5.0780131	0.0000944
0.000111334	5.0781080	5.0780137	0.0000943
0.000110788	5.0781085	5.0780142	0.0000943
0.000110294	5.0781090	5.0780147	0.0000943
0.000109822	5.0781095	5.0780152	0.0000943
0.00010927	5.0781100	5.0780157	0.0000943
0.00010878	5.0781105	5.0780162	0.0000943
0.000108249	5.0781110	5.0780168	0.0000942
0.000107771	5.0781115	5.0780172	0.0000943
0.000107296	5.0781120	5.0780177	0.0000943
0.000106795	5.0781125	5.0780182	0.0000943
0.00010636	5.0781130	5.0780186	0.0000944
0.000105827	5.0781135	5.0780192	0.0000943
0.000105413	5.0781140	5.0780196	0.0000944
0.00010489	5.0781145	5.0780201	0.0000944
0.000104393	5.0781150	5.0780206	0.0000944
0.000103901	5.0781155	5.0780211	0.0000944
0.000103411	5.0781160	5.0780216	0.0000944
0.000102921	5.0781165	5.0780221	0.0000944
0.000102406	5.0781170	5.0780226	0.0000944
0.000101869	5.0781175	5.0780231	0.0000944
0.000101406	5.0781180	5.0780236	0.0000944
0.000100886	5.0781185	5.0780241	0.0000944
0.000100435	5.0781190	5.0780246	0.0000944
9.991E-05	5.0781195	5.0780251	0.0000944
9.9393E-05	5.0781200	5.0780256	0.0000944
9.8939E-05	5.0781205	5.0780261	0.0000944
9.8421E-05	5.0781210	5.0780266	0.0000944
9.7958E-05	5.0781215	5.0780270	0.0000945
9.7409E-05	5.0781220	5.0780276	0.0000944
9.6849E-05	5.0781225	5.0780282	0.0000943
9.6325E-05	5.0781230	5.0780287	0.0000943
9.579E-05	5.0781235	5.0780292	0.0000943
9.5285E-05	5.0781240	5.0780297	0.0000943
9.4736E-05	5.0781245	5.0780303	0.0000942
9.4231E-05	5.0781250	5.0780308	0.0000942
9.3942E-05	5.0781255	5.0780311	0.0000944
9.3426E-05	5.0781260	5.0780316	0.0000944
9.2967E-05	5.0781265	5.0780320	0.0000945
9.245E-05	5.0781270	5.0780326	0.0000945
9.1997E-05	5.0781275	5.0780330	0.0000945
9.1543E-05	5.0781280	5.0780335	0.0000945
9.1042E-05	5.0781285	5.0780340	0.0000945
9.0525E-05	5.0781290	5.0780345	0.0000945
9.0004E-05	5.0781295	5.0780350	0.0000945
8.9459E-05	5.0781300	5.0780355	0.0000945
8.897E-05	5.0781305	5.0780360	0.0000945
8.8462E-05	5.0781310	5.0780365	0.0000945
8.7904E-05	5.0781315	5.0780371	0.0000944
8.7388E-05	5.0781320	5.0780376	0.0000944
8.6933E-05	5.0781325	5.0780381	0.0000944
8.644E-05	5.0781330	5.0780386	0.0000944
8.5978E-05	5.0781335	5.0780390	0.0000945
8.5452E-05	5.0781340	5.0780395	0.0000945
8.4936E-05	5.0781345	5.0780401	0.0000944
8.4412E-05	5.0781350	5.0780406	0.0000944
8.3927E-05	5.0781355	5.0780411	0.0000944
8.344E-05	5.0781360	5.0780416	0.0000944
8.2881E-05	5.0781365	5.0780421	0.0000944
8.2411E-05	5.0781370	5.0780426	0.0000944
8.1884E-05	5.0781375	5.0780431	0.0000944
8.1335E-05	5.0781380	5.0780437	0.0000943
8.0863E-05	5.0781385	5.0780441	0.0000944
8.0355E-05	5.0781390	5.0780446	0.0000944
7.9763E-05	5.0781395	5.0780452	0.0000943
7.9256E-05	5.0781400	5.0780457	0.0000943
7.8792E-05	5.0781405	5.0780462	0.0000943
7.8328E-05	5.0781410	5.0780467	0.0000943
7.7806E-05	5.0781415	5.0780472	0.0000943
7.726E-05	5.0781420	5.0780477	0.0000943
7.6711E-05	5.0781425	5.0780483	0.0000942
7.6272E-05	5.0781430	5.0780487	0.0000943
7.5748E-05	5.0781435	5.0780493	0.0000942
7.5247E-05	5.0781440	5.0780498	0.0000942
7.4717E-05	5.0781445	5.0780503	0.0000942
7.4233E-05	5.0781450	5.0780508	0.0000942
7.3733E-05	5.0781455	5.0780513	0.0000942
7.3202E-05	5.0781460	5.0780518	0.0000942
7.2745E-05	5.0781465	5.0780523	0.0000942
7.2228E-05	5.0781470	5.0780528	0.0000942
7.173E-05	5.0781475	5.0780533	0.0000942
7.128E-05	5.0781480	5.0780537	0.0000943
7.0736E-05	5.0781485	5.0780543	0.0000942
7.0233E-05	5.0781490	5.0780548	0.0000942
6.9702E-05	5.0781495	5.0780553	0.0000942
6.9172E-05	5.0781500	5.0780558	0.0000942
6.8675E-05	5.0781505	5.0780563	0.0000942
6.8181E-05	5.0781510	5.0780568	0.0000942
6.7657E-05	5.0781515	5.0780573	0.0000942
6.7223E-05	5.0781520	5.0780578	0.0000942
6.6673E-05	5.0781525	5.0780583	0.0000942
6.6175E-05	5.0781530	5.0780588	0.0000942
6.5685E-05	5.0781535	5.0780593	0.0000942
6.515E-05	5.0781540	5.0780599	0.0000942
6.4683E-05	5.0781545	5.0780603	0.0000942
6.4192E-05	5.0781550	5.0780608	0.0000942
6.3633E-05	5.0781555	5.0780614	0.0000941
6.3183E-05	5.0781560	5.0780618	0.0000942
6.2638E-05	5.0781565	5.0780624	0.0000941
6.2153E-05	5.0781570	5.0780628	0.0000942
6.1647E-05	5.0781575	5.0780634	0.0000941
6.1185E-05	5.0781580	5.0780638	0.0000942
6.0682E-05	5.0781585	5.0780643	0.0000942
6.0142E-05	5.0781590	5.0780649	0.0000941
5.9665E-05	5.0781595	5.0780653	0.0000942
5.9174E-05	5.0781600	5.0780658	0.0000942
5.8682E-05	5.0781605	5.0780663	0.0000942
5.8134E-05	5.0781610	5.0780669	0.0000941
5.7623E-05	5.0781615	5.0780674	0.0000941
5.7146E-05	5.0781620	5.0780679	0.0000941
5.6673E-05	5.0781625	5.0780683	0.0000942
5.6144E-05	5.0781630	5.0780689	0.0000941
5.5721E-05	5.0781635	5.0780693	0.0000942
5.5195E-05	5.0781640	5.0780698	0.0000942
5.4727E-05	5.0781645	5.0780703	0.0000942
5.4238E-05	5.0781650	5.0780708	0.0000942
5.3699E-05	5.0781655	5.0780713	0.0000942
5.3191E-05	5.0781660	5.0780718	0.0000942
5.269E-05	5.0781665	5.0780723	0.0000942
5.2243E-05	5.0781670	5.0780728	0.0000942
5.1712E-05	5.0781675	5.0780733	0.0000942
5.1214E-05	5.0781680	5.0780738	0.0000942
5.0651E-05	5.0781685	5.0780743	0.0000942
5.0204E-05	5.0781690	5.0780748	0.0000942
4.9718E-05	5.0781695	5.0780753	0.0000942
4.9183E-05	5.0781700	5.0780758	0.0000942
4.8676E-05	5.0781705	5.0780763	0.0000942
4.8173E-05	5.0781710	5.0780768	0.0000942
4.772E-05	5.0781715	5.0780773	0.0000942
4.7149E-05	5.0781720	5.0780779	0.0000941
4.6695E-05	5.0781725	5.0780783	0.0000942
4.6212E-05	5.0781730	5.0780788	0.0000942
4.5702E-05	5.0781735	5.0780793	0.0000942
4.515E-05	5.0781740	5.0780799	0.0000942
4.4691E-05	5.0781745	5.0780803	0.0000942
4.4209E-05	5.0781750	5.0780808	0.0000942
4.3674E-05	5.0781755	5.0780813	0.0000942
4.3146E-05	5.0781760	5.0780819	0.0000941
4.2671E-05	5.0781765	5.0780823	0.0000942
4.2123E-05	5.0781770	5.0780829	0.0000941
4.1662E-05	5.0781775	5.0780833	0.0000942
4.1141E-05	5.0781780	5.0780839	0.0000941
4.0682E-05	5.0781785	5.0780843	0.0000942
4.0126E-05	5.0781790	5.0780849	0.0000941
3.9648E-05	5.0781795	5.0780854	0.0000941
3.9112E-05	5.0781800	5.0780859	0.0000941
3.8624E-05	5.0781805	5.0780864	0.0000941
3.8121E-05	5.0781810	5.0780869	0.0000941
3.7626E-05	5.0781815	5.0780874	0.0000941
3.7081E-05	5.0781820	5.0780879	0.0000941
3.6656E-05	5.0781825	5.0780883	0.0000942
3.6187E-05	5.0781830	5.0780888	0.0000942
3.567E-05	5.0781835	5.0780893	0.0000942
3.5136E-05	5.0781840	5.0780899	0.0000941
3.4696E-05	5.0781845	5.0780903	0.0000942
3.4147E-05	5.0781850	5.0780909	0.0000941
3.3739E-05	5.0781855	5.0780913	0.0000942
3.3154E-05	5.0781860	5.0780918	0.0000942
3.2724E-05	5.0781865	5.0780923	0.0000942
3.2279E-05	5.0781870	5.0780927	0.0000943
3.1751E-05	5.0781875	5.0780932	0.0000943
3.1317E-05	5.0781880	5.0780937	0.0000943
3.0787E-05	5.0781885	5.0780942	0.0000943
3.0308E-05	5.0781890	5.0780947	0.0000943
2.9844E-05	5.0781895	5.0780952	0.0000943
2.9314E-05	5.0781900	5.0780957	0.0000943
2.8855E-05	5.0781905	5.0780961	0.0000944
2.8343E-05	5.0781910	5.0780967	0.0000943
2.7804E-05	5.0781915	5.0780972	0.0000943
2.7349E-05	5.0781920	5.0780977	0.0000943
2.682E-05	5.0781925	5.0780982	0.0000943
2.6316E-05	5.0781930	5.0780987	0.0000943
2.5815E-05	5.0781935	5.0780992	0.0000943
2.527E-05	5.0781940	5.0780997	0.0000943
0.0000248	5.0781945	5.0781002	0.0000943
0.0000242	5.0781950	5.0781008	0.0000942

compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0001730	5.0780550	5.0779520	0.0001030
				0.0001725	5.0780555	5.0779525	0.0001030
				0.0001720	5.0780560	5.0779530	0.0001030
				0.0001714	5.0780565	5.0779536	0.0001029
				0.0001709	5.0780570	5.0779541	0.0001029
				0.0001705	5.0780575	5.0779545	0.0001030
				0.0001700	5.0780580	5.0779550	0.0001030
				0.0001695	5.0780585	5.0779555	0.0001030
				0.0001690	5.0780590	5.0779560	0.0001030
				0.0001686	5.0780595	5.0779564	0.0001031
				0.0001681	5.0780600	5.0779569	0.0001031
				0.0001676	5.0780605	5.0779574	0.0001031
				0.0001671	5.0780610	5.0779579	0.0001031
				0.0001666	5.0780615	5.0779584	0.0001031
				0.0001661	5.0780620	5.0779589	0.0001031
				0.0001656	5.0780625	5.0779594	0.0001031
				0.0001651	5.0780630	5.0779599	0.0001031
				0.0001646	5.0780635	5.0779604	0.0001031
				0.0001641	5.0780640	5.0779609	0.0001031
				0.0001636	5.0780645	5.0779614	0.0001031
				0.0001630	5.0780650	5.0779620	0.0001030
				0.0001626	5.0780655	5.0779624	0.0001031
				0.0001621	5.0780660	5.0779629	0.0001031
				0.0001615	5.0780665	5.0779635	0.0001030
				0.0001610	5.0780670	5.0779640	0.0001030
				0.0001606	5.0780675	5.0779644	0.0001031
				0.0001600	5.0780680	5.0779650	0.0001030
				0.0001595	5.0780685	5.0779655	0.0001030
				0.0001590	5.0780690	5.0779660	0.0001030
				0.0001585	5.0780695	5.0779665	0.0001030
				0.0001581	5.0780700	5.0779669	0.0001031
				0.0001575	5.0780705	5.0779675	0.0001030
				0.0001570	5.0780710	5.0779680	0.0001030
				0.0001566	5.0780715	5.0779684	0.0001031
				0.0001561	5.0780720	5.0779689	0.0001031
				0.0001555	5.0780725	5.0779695	0.0001030
				0.0001550	5.0780730	5.0779700	0.0001030
				0.0001545	5.0780735	5.0779705	0.0001030
				0.0001540	5.0780740	5.0779710	0.0001030
				0.0001535	5.0780745	5.0779715	0.0001030
				0.0001530	5.0780750	5.0779720	0.0001030
				0.0001524	5.0780755	5.0779726	0.0001029
				0.0001520	5.0780760	5.0779730	0.0001030
				0.0001515	5.0780765	5.0779735	0.0001030
				0.0001509	5.0780770	5.0779741	0.0001029
				0.0001504	5.0780775	5.0779746	0.0001029
				0.0001500	5.0780780	5.0779750	0.0001030
				0.0001495	5.0780785	5.0779755	0.0001030
				0.0001490	5.0780790	5.0779760	0.0001030
				0.0001485	5.0780795	5.0779765	0.0001030
				0.0001480	5.0780800	5.0779770	0.0001030
				0.0001475	5.0780805	5.0779775	0.0001030
				0.0001469	5.0780810	5.0779781	0.0001029
				0.0001465	5.0780815	5.0779785	0.0001030
				0.0001460	5.0780820	5.0779790	0.0001030
				0.0001455	5.0780825	5.0779795	0.0001030
				0.0001450	5.0780830	5.0779800	0.0001030
				0.0001445	5.0780835	5.0779805	0.0001030
				0.0001440	5.0780840	5.0779810	0.0001030
				0.0001436	5.0780845	5.0779814	0.0001031
				0.0001431	5.0780850	5.0779819	0.0001031
				0.0001425	5.0780855	5.0779825	0.0001030
				0.0001420	5.0780860	5.0779830	0.0001030
				0.0001415	5.0780865	5.0779835	0.0001030
				0.0001410	5.0780870	5.0779840	0.0001030
				0.0001405	5.0780875	5.0779845	0.0001030
				0.0001400	5.0780880	5.0779850	0.0001030
				0.0001395	5.0780885	5.0779855	0.0001030
				0.0001390	5.0780890	5.0779860	0.0001030
				0.0001385	5.0780895	5.0779865	0.0001030
				0.0001380	5.0780900	5.0779870	0.0001030
				0.0001374	5.0780905	5.0779876	0.0001029
				0.0001370	5.0780910	5.0779880	0.0001030
				0.0001365	5.0780915	5.0779885	0.0001030
				0.0001361	5.0780920	5.0779889	0.0001031
				0.0001355	5.0780925	5.0779895	0.0001030
				0.0001350	5.0780930	5.0779900	0.0001030
				0.0001345	5.0780935	5.0779905	0.0001030
				0.0001340	5.0780940	5.0779910	0.0001030
				0.0001336	5.0780945	5.0779914	0.0001031
				0.0001331	5.0780950	5.0779919	0.0001031
				0.0001326	5.0780955	5.0779924	0.0001031
				0.0001321	5.0780960	5.0779929	0.0001031
				0.0001316	5.0780965	5.0779934	0.0001031
				0.0001311	5.0780970	5.0779939	0.0001031
				0.0001306	5.0780975	5.0779944	0.0001031
				0.0001301	5.0780980	5.0779949	0.0001031
				0.0001296	5.0780985	5.0779954	0.0001031
				0.0001291	5.0780990	5.0779959	0.0001031
				0.0001285	5.0780995	5.0779965	0.0001030
				0.0001280	5.0781000	5.0779970	0.0001030
				0.0001275	5.0781005	5.0779975	0.0001030
				0.0001270	5.0781010	5.0779980	0.0001030
				0.0001265	5.0781015	5.0779985	0.0001030
				0.0001260	5.0781020	5.0779990	0.0001030
				0.0001255	5.0781025	5.0779995	0.0001030
				0.0001250	5.0781030	5.0780000	0.0001030
				0.0001245	5.0781035	5.0780005	0.0001030
				0.0001240	5.0781040	5.0780010	0.0001030
				0.0001235	5.0781045	5.0780015	0.0001030
				0.0001230	5.0781050	5.0780020	0.0001030
				0.0001225	5.0781055	5.0780025	0.0001030
				0.0001219	5.0781060	5.0780031	0.0001029
				0.0001215	5.0781065	5.0780035	0.0001030
				0.0001210	5.0781070	5.0780040	0.0001030
				0.0001205	5.0781075	5.0780045	0.0001030
				0.0001200	5.0781080	5.0780050	0.0001030
				0.0001196	5.0781085	5.0780054	0.0001031
				0.0001191	5.0781090	5.0780059	0.0001031
				0.0001186	5.0781095	5.0780064	0.0001031
				0.0001181	5.0781100	5.0780069	0.0001031
				0.0001175	5.0781105	5.0780075	0.0001030
				0.0001170	5.0781110	5.0780080	0.0001030
				0.0001166	5.0781115	5.0780084	0.0001031
				0.0001161	5.0781120	5.0780089	0.0001031
				0.0001156	5.0781125	5.0780094	0.0001031
				0.0001151	5.0781130	5.0780099	0.0001031
				0.0001146	5.0781135	5.0780104	0.0001031
				0.0001140	5.0781140	5.0780110	0.0001030
				0.0001136	5.0781145	5.0780114	0.0001031
				0.0001131	5.0781150	5.0780119	0.0001031
				0.0001126	5.0781155	5.0780124	0.0001031
				0.0001121	5.0781160	5.0780129	0.0001031
				0.0001116	5.0781165	5.0780134	0.0001031
				0.0001111	5.0781170	5.0780139	0.0001031
				0.0001106	5.0781175	5.0780144	0.0001031
				0.0001101	5.0781180	5.0780149	0.0001031
				0.0001096	5.0781185	5.0780154	0.0001031
				0.0001091	5.0781190	5.0780159	0.0001031
				0.0001086	5.0781195	5.0780164	0.0001031
				0.0001081	5.0781200	5.0780169	0.0001031
				0.0001076	5.0781205	5.0780174	0.0001031
				0.0001071	5.0781210	5.0780179	0.0001031
				0.0001066	5.0781215	5.0780184	0.0001031
				0.0001061	5.0781220	5.0780189	0.0001031
				0.0001055	5.0781225	5.0780195	0.0001030
				0.0001051	5.0781230	5.0780199	0.0001031
				0.0001046	5.0781235	5.0780204	0.0001031
				0.0001041	5.0781240	5.0780209	0.0001031
				0.0001036	5.0781245	5.0780214	0.0001031
				0.0001031	5.0781250	5.0780219	0.0001031
				0.0000953	5.0781255	5.0780297	0.0000958
				0.0000948	5.0781260	5.0780302	0.0000958
				0.0000943	5.0781265	5.0780307	0.0000958
				0.0000939	5.0781270	5.0780311	0.0000959
				0.0000933	5.0781275	5.0780317	0.0000958
				0.0000929	5.0781280	5.0780321	0.0000959
				0.0000924	5.0781285	5.0780326	0.0000959
				0.0000919	5.0781290	5.0780331	0.0000959
				0.0000914	5.0781295	5.0780336	0.0000959
				0.0000909	5.0781300	5.0780341	0.0000959
				0.0000904	5.0781305	5.0780346	0.0000959
				0.0000899	5.0781310	5.0780351	0.0000959
				0.0000893	5.0781315	5.0780357	0.0000958
				0.0000888	5.0781320	5.0780362	0.0000958
				0.0000882	5.0781325	5.0780368	0.0000957
				0.0000877	5.0781330	5.0780373	0.0000957
				0.0000872	5.0781335	5.0780378	0.0000957
				0.0000867	5.0781340	5.0780383	0.0000957
				0.0000863	5.0781345	5.0780387	0.0000958
				0.0000858	5.0781350	5.0780392	0.0000958
				0.0000853	5.0781355	5.0780397	0.0000958
				0.0000848	5.0781360	5.0780402	0.0000958
				0.0000843	5.0781365	5.0780407	0.0000958
				0.0000838	5.0781370	5.0780412	0.0000958
				0.0000833	5.0781375	5.0780417	0.0000958
				0.0000827	5.0781380	5.0780423	0.0000957
				0.0000822	5.0781385	5.0780428	0.0000957
				0.0000817	5.0781390	5.0780433	0.0000957
				0.0000813	5.0781395	5.0780437	0.0000958
				0.0000808	5.0781400	5.0780442	0.0000958
				0.0000803	5.0781405	5.0780447	0.0000958
				0.0000798	5.0781410	5.0780452	0.0000958
				0.0000793	5.0781415	5.0780457	0.0000958
				0.0000788	5.0781420	5.0780462	0.0000958
				0.0000783	5.0781425	5.0780467	0.0000958
				0.0000779	5.0781430	5.0780471	0.0000959
				0.0000773	5.0781435	5.0780477	0.0000958
				0.0000769	5.0781440	5.0780481	0.0000959
				0.0000764	5.0781445	5.0780486	0.0000959
				0.0000759	5.0781450	5.0780491	0.0000959
				0.0000754	5.0781455	5.0780496	0.0000959
				0.0000749	5.0781460	5.0780501	0.0000959
				0.0000743	5.0781465	5.0780507	0.0000958
				0.0000739	5.0781470	5.0780511	0.0000959
				0.0000734	5.0781475	5.0780516	0.0000959
				0.0000729	5.0781480	5.0780521	0.0000959
				0.0000724	5.0781485	5.0780526	0.0000959
				0.0000720	5.0781490	5.0780530	0.0000960
				0.0000714	5.0781495	5.0780536	0.0000959
				0.0000709	5.0781500	5.0780541	0.0000959
				0.0000704	5.0781505	5.0780546	0.0000959
				0.0000699	5.0781510	5.0780551	0.0000959
				0.0000694	5.0781515	5.0780556	0.0000959
				0.0000689	5.0781520	5.0780561	0.0000959
				0.0000684	5.0781525	5.0780566	0.0000959
				0.0000679	5.0781530	5.0780571	0.0000959
				0.0000674	5.0781535	5.0780576	0.0000959
				0.0000669	5.0781540	5.0780581	0.0000959
				0.0000664	5.0781545	5.0780586	0.0000959
				0.0000659	5.0781550	5.0780591	0.0000959
				0.0000654	5.0781555	5.0780596	0.0000959
				0.0000650	5.0781560	5.0780600	0.0000960
				0.0000644	5.0781565	5.0780606	0.0000959
				0.0000640	5.0781570	5.0780610	0.0000960
				0.0000635	5.0781575	5.0780615	0.0000960
				0.0000630	5.0781580	5.0780620	0.0000960
				0.0000625	5.0781585	5.0780625	0.0000960
				0.0000620	5.0781590	5.0780630	0.0000960
				0.0000616	5.0781595	5.0780634	0.0000961
				0.0000611	5.0781600	5.0780639	0.0000961
				0.0000606	5.0781605	5.0780644	0.0000961
				0.0000601	5.0781610	5.0780649	0.0000961
				0.0000596	5.0781615	5.0780654	0.0000961
				0.0000592	5.0781620	5.0780658	0.0000962
				0.0000587	5.0781625	5.0780663	0.0000962
				0.0000582	5.0781630	5.0780668	0.0000962
				0.0000577	5.0781635	5.0780673	0.0000962
				0.0000572	5.0781640	5.0780678	0.0000962
				0.0000566	5.0781645	5.0780684	0.0000961
				0.0000561	5.0781650	5.0780689	0.0000961
				0.0000556	5.0781655	5.0780694	0.0000961
				0.0000552	5.0781660	5.0780698	0.0000962
				0.0000546	5.0781665	5.0780704	0.0000961
				0.0000542	5.0781670	5.0780708	0.0000962
				0.0000536	5.0781675	5.0780714	0.0000961
				0.0000532	5.0781680	5.0780718	0.0000962
				0.0000526	5.0781685	5.0780724	0.0000961
				0.0000520	5.0781690	5.0780730	0.0000960
				0.0000516	5.0781695	5.0780734	0.0000961
				0.0000510	5.0781700	5.0780740	0.0000960
				0.0000505	5.0781705	5.0780745	0.0000960
				0.0000500	5.0781710	5.0780750	0.0000960
				0.0000495	5.0781715	5.0780755	0.0000960
				0.0000490	5.0781720	5.0780760	0.0000960
				0.0000484	5.0781725	5.0780766	0.0000959
				0.0000479	5.0781730	5.0780771	0.0000959
				0.0000474	5.0781735	5.0780776	0.0000959
				0.0000469	5.0781740	5.0780781	0.0000959
				0.0000464	5.0781745	5.0780786	0.0000959
				0.0000459	5.0781750	5.0780791	0.0000959
				0.0000453	5.0781755	5.0780797	0.0000958
				0.0000448	5.0781760	5.0780802	0.0000958
				0.0000443	5.0781765	5.0780807	0.0000958
				0.0000438	5.0781770	5.0780812	0.0000958
				0.0000433	5.0781775	5.0780817	0.0000958
				0.0000428	5.0781780	5.0780822	0.0000958
				0.0000423	5.0781785	5.0780827	0.0000958
				0.0000419	5.0781790	5.0780831	0.0000959
				0.0000413	5.0781795	5.0780837	0.0000958
				0.0000408	5.0781800	5.0780842	0.0000958
				0.0000404	5.0781805	5.0780846	0.0000959
				0.0000399	5.0781810	5.0780851	0.0000959
				0.0000394	5.0781815	5.0780856	0.0000959
				0.0000389	5.0781820	5.0780861	0.0000959
				0.0000383	5.0781825	5.0780867	0.0000958
				0.0000378	5.0781830	5.0780872	0.0000958
				0.0000373	5.0781835	5.0780877	0.0000958
				0.0000369	5.0781840	5.0780881	0.0000959
				0.0000364	5.0781845	5.0780886	0.0000959
				0.0000359	5.0781850	5.0780891	0.0000959
				0.0000354	5.0781855	5.0780896	0.0000959
				0.0000349	5.0781860	5.0780901	0.0000959
				0.0000344	5.0781865	5.0780906	0.0000959
				0.0000339	5.0781870	5.0780911	0.0000959
				0.0000334	5.0781875	5.0780916	0.0000959
				0.0000329	5.0781880	5.0780921	0.0000959
				0.0000324	5.0781885	5.0780926	0.0000959
				0.0000319	5.0781890	5.0780931	0.0000959
				0.0000314	5.0781895	5.0780936	0.0000959
				0.0000309	5.0781900	5.0780941	0.0000959
				0.0000304	5.0781905	5.0780946	0.0000959
				0.0000299	5.0781910	5.0780951	0.0000959
				0.0000295	5.0781915	5.0780955	0.0000960
				0.0000290	5.0781920	5.0780960	0.0000960
				0.0000284	5.0781925	5.0780966	0.0000959
				0.0000279	5.0781930	5.0780971	0.0000959
				0.0000275	5.0781935	5.0780975	0.0000960
				0.0000269	5.0781940	5.0780981	0.0000959
				0.0000265	5.0781945	5.0780985	0.0000960
				0.0000259	5.0781950	5.0780991	0.0000959

compact_2012_serial=20200918_74
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0001791	5.0780550	5.0779459	0.000109149
					0.0001792	5.0780555	5.0779458	0.000109662
					0.0001792	5.0780560	5.0779458	0.000110174
					0.0001792	5.0780565	5.0779458	0.000110677
					0.0001792	5.0780570	5.0779458	0.000111163
					0.0001791	5.0780575	5.0779459	0.000111641
					0.0001791	5.0780580	5.0779459	0.00011212
					0.0001792	5.0780585	5.0779458	0.000112671
					0.0001791	5.0780590	5.0779459	0.000113091
					0.0001791	5.0780595	5.0779459	0.000113592
					0.0001791	5.0780600	5.0779459	0.000114118
					0.0001791	5.0780605	5.0779459	0.000114616
					0.0001791	5.0780610	5.0779459	0.000115145
					0.0001792	5.0780615	5.0779458	0.000115691
					0.0001791	5.0780620	5.0779459	0.000116117
					0.0001791	5.0780625	5.0779459	0.000116595
					0.0001791	5.0780630	5.0779459	0.000117138
					0.0001791	5.0780635	5.0779459	0.000117643
					0.0001791	5.0780640	5.0779459	0.000118105
					0.0001791	5.0780645	5.0779459	0.000118607
					0.0001791	5.0780650	5.0779459	0.000119094
					0.0001791	5.0780655	5.0779459	0.000119594
					0.0001790	5.0780660	5.0779460	0.000120044
					0.0001790	5.0780665	5.0779460	0.000120529
					0.0001791	5.0780670	5.0779459	0.000121058
					0.0001791	5.0780675	5.0779459	0.000121562
					0.0001601	5.0780680	5.0779649	0.000103076
					0.0001601	5.0780685	5.0779649	0.00010361
					0.0001601	5.0780690	5.0779649	0.000104083
					0.0001601	5.0780695	5.0779649	0.000104564
					0.0001601	5.0780700	5.0779649	0.000105058
					0.0001601	5.0780705	5.0779649	0.000105599
					0.0001601	5.0780710	5.0779649	0.000106077
					0.0001601	5.0780715	5.0779649	0.000106563
					0.0001600	5.0780720	5.0779650	0.000107035
					0.0001601	5.0780725	5.0779649	0.000107637
					0.0001602	5.0780730	5.0779648	0.00010816
					0.0001602	5.0780735	5.0779648	0.000108653
					0.0001601	5.0780740	5.0779649	0.000109142
					0.0001601	5.0780745	5.0779649	0.000109638
					0.0001601	5.0780750	5.0779649	0.000110116
					0.0001602	5.0780755	5.0779648	0.000110667
					0.0001602	5.0780760	5.0779648	0.000111158
					0.0001602	5.0780765	5.0779648	0.000111666
					0.0001602	5.0780770	5.0779648	0.000112185
					0.0001602	5.0780775	5.0779648	0.000112714
					0.0001601	5.0780780	5.0779649	0.000113147
					0.0001602	5.0780785	5.0779648	0.000113655
					0.0001601	5.0780790	5.0779649	0.000114138
					0.0001601	5.0780795	5.0779649	0.000114623
					0.0001601	5.0780800	5.0779649	0.000115139
					0.0001601	5.0780805	5.0779649	0.000115596
					0.0001601	5.0780810	5.0779649	0.000116085
					0.0001601	5.0780815	5.0779649	0.000116573
					0.0001601	5.0780820	5.0779649	0.000117121
					0.0001601	5.0780825	5.0779649	0.000117602
					0.0001601	5.0780830	5.0779649	0.000118114
					0.0001601	5.0780835	5.0779649	0.000118618
					0.0001601	5.0780840	5.0779649	0.000119137
					0.0001602	5.0780845	5.0779648	0.000119664
					0.0001601	5.0780850	5.0779649	0.000120092
					0.0001601	5.0780855	5.0779649	0.000120611
					0.0001601	5.0780860	5.0779649	0.000121084
					0.0001601	5.0780865	5.0779649	0.000121579
					0.0001410	5.0780870	5.0779840	0.000103001
					0.0001410	5.0780875	5.0779840	0.000103497
					0.0001410	5.0780880	5.0779840	0.000104038
					0.0001410	5.0780885	5.0779840	0.000104473
					0.0001410	5.0780890	5.0779840	0.000104974
					0.0001410	5.0780895	5.0779840	0.000105462
					0.0001410	5.0780900	5.0779840	0.000105962
					0.0001409	5.0780905	5.0779841	0.000106434
					0.0001410	5.0780910	5.0779840	0.000106971
					0.0001410	5.0780915	5.0779840	0.000107471
					0.0001410	5.0780920	5.0779840	0.000107988
					0.0001410	5.0780925	5.0779840	0.000108477
					0.0001410	5.0780930	5.0779840	0.000108991
					0.0001410	5.0780935	5.0779840	0.000109467
					0.0001410	5.0780940	5.0779840	0.00010997
					0.0001410	5.0780945	5.0779840	0.000110468
					0.0001410	5.0780950	5.0779840	0.000110997
					0.0001409	5.0780955	5.0779841	0.000111441
					0.0001410	5.0780960	5.0779840	0.000111955
					0.0001410	5.0780965	5.0779840	0.000112455
					0.0001410	5.0780970	5.0779840	0.000112964
					0.0001410	5.0780975	5.0779840	0.000113454
					0.0001410	5.0780980	5.0779840	0.000113985
					0.0001409	5.0780985	5.0779841	0.000114434
					0.0001409	5.0780990	5.0779841	0.000114947
					0.0001410	5.0780995	5.0779840	0.000115452
					0.0001410	5.0781000	5.0779840	0.000115967
					0.0001410	5.0781005	5.0779840	0.000116516
					0.0001410	5.0781010	5.0779840	0.000117019
					0.0001410	5.0781015	5.0779840	0.000117537
					0.0001411	5.0781020	5.0779839	0.000118058
					0.0001410	5.0781025	5.0779840	0.000118542
					0.0001410	5.0781030	5.0779840	0.000119016
					0.0001410	5.0781035	5.0779840	0.000119527
					0.0001411	5.0781040	5.0779839	0.00012007
					0.0001411	5.0781045	5.0779839	0.000120563
					0.0001411	5.0781050	5.0779839	0.000121072
					0.0001411	5.0781055	5.0779839	0.000121576
					0.0001220	5.0781060	5.0780030	0.00010304
					0.0001220	5.0781065	5.0780030	0.000103508
					0.0001220	5.0781070	5.0780030	0.000104034
					0.0001220	5.0781075	5.0780030	0.000104536
					0.0001220	5.0781080	5.0780030	0.000105002
					0.0001220	5.0781085	5.0780030	0.000105525
					0.0001220	5.0781090	5.0780030	0.000106043
					0.0001220	5.0781095	5.0780030	0.000106506
					0.0001220	5.0781100	5.0780030	0.000107009
					0.0001220	5.0781105	5.0780030	0.000107524
					0.0001220	5.0781110	5.0780030	0.000108001
					0.0001220	5.0781115	5.0780030	0.000108507
					0.0001220	5.0781120	5.0780030	0.000108988
					0.0001220	5.0781125	5.0780030	0.000109482
					0.0001220	5.0781130	5.0780030	0.000110001
					0.0001220	5.0781135	5.0780030	0.000110529
					0.0001220	5.0781140	5.0780030	0.000110981
					0.0001220	5.0781145	5.0780030	0.000111456
					0.0001220	5.0781150	5.0780030	0.000111979
					0.0001220	5.0781155	5.0780030	0.000112474
					0.0001220	5.0781160	5.0780030	0.000112987
					0.0001220	5.0781165	5.0780030	0.00011347
					0.0001220	5.0781170	5.0780030	0.000113982
					0.0001220	5.0781175	5.0780030	0.000114453
					0.0001220	5.0781180	5.0780030	0.00011496
					0.0001219	5.0781185	5.0780031	0.000115411
					0.0001219	5.0781190	5.0780031	0.000115918
					0.0001218	5.0781195	5.0780032	0.000116348
					0.0001219	5.0781200	5.0780031	0.000116863
					0.0001219	5.0781205	5.0780031	0.000117411
					0.0001219	5.0781210	5.0780031	0.000117912
					0.0001219	5.0781215	5.0780031	0.000118392
					0.0001219	5.0781220	5.0780031	0.000118891
					0.0001219	5.0781225	5.0780031	0.000119402
					0.0001219	5.0781230	5.0780031	0.000119943
					0.0001219	5.0781235	5.0780031	0.000120433
					0.0001219	5.0781240	5.0780031	0.000120863
					0.0001219	5.0781245	5.0780031	0.000121437
					0.0001219	5.0781250	5.0780031	0.000121937
					0.0000957	5.0781255	5.0780293	9.6164E-05
					0.0000957	5.0781260	5.0780293	9.6658E-05
					0.0000957	5.0781265	5.0780293	9.718E-05
					0.0000957	5.0781270	5.0780293	9.766E-05
					0.0000957	5.0781275	5.0780293	9.8207E-05
					0.0000957	5.0781280	5.0780293	9.8742E-05
					0.0000958	5.0781285	5.0780293	9.925E-05
					0.0000958	5.0781290	5.0780292	9.9772E-05
					0.0000958	5.0781295	5.0780292	0.000100263
					0.0000958	5.0781300	5.0780292	0.000100782
					0.0000958	5.0781305	5.0780292	0.000101283
					0.0000958	5.0781310	5.0780292	0.00010181
					0.0000958	5.0781315	5.0780292	0.000102297
					0.0000958	5.0781320	5.0780292	0.000102843
					0.0000958	5.0781325	5.0780292	0.000103277
					0.0000958	5.0781330	5.0780292	0.000103779
					0.0000958	5.0781335	5.0780292	0.000104296
					0.0000958	5.0781340	5.0780292	0.000104775
					0.0000958	5.0781345	5.0780292	0.000105332
					0.0000958	5.0781350	5.0780292	0.000105826
					0.0000958	5.0781355	5.0780292	0.000106293
					0.0000958	5.0781360	5.0780292	0.000106798
					0.0000958	5.0781365	5.0780292	0.000107339
					0.0000958	5.0781370	5.0780292	0.00010783
					0.0000958	5.0781375	5.0780292	0.00010826
					0.0000957	5.0781380	5.0780293	0.00010874
					0.0000957	5.0781385	5.0780293	0.000109202
					0.0000957	5.0781390	5.0780293	0.000109675
					0.0000957	5.0781395	5.0780293	0.000110237
					0.0000956	5.0781400	5.0780294	0.000110647
					0.0000957	5.0781405	5.0780293	0.000111181
					0.0000956	5.0781410	5.0780294	0.000111624
					0.0000956	5.0781415	5.0780294	0.000112142
					0.0000957	5.0781420	5.0780293	0.00011268
					0.0000957	5.0781425	5.0780293	0.000113195
					0.0000957	5.0781430	5.0780293	0.000113676
					0.0000957	5.0781435	5.0780293	0.000114152
					0.0000956	5.0781440	5.0780294	0.000114627
					0.0000766	5.0781445	5.0780484	9.6097E-05
					0.0000766	5.0781450	5.0780484	9.6609E-05
					0.0000766	5.0781455	5.0780484	9.7098E-05
					0.0000766	5.0781460	5.0780484	9.7567E-05
					0.0000765	5.0781465	5.0780485	9.8039E-05
					0.0000766	5.0781470	5.0780484	9.8572E-05
					0.0000766	5.0781475	5.0780484	9.9088E-05
					0.0000766	5.0781480	5.0780484	9.9584E-05
					0.0000766	5.0781485	5.0780484	0.000100051
					0.0000766	5.0781490	5.0780484	0.000100633
					0.0000766	5.0781495	5.0780484	0.000101069
					0.0000766	5.0781500	5.0780484	0.000101619
					0.0000766	5.0781505	5.0780484	0.00010211
					0.0000766	5.0781510	5.0780484	0.000102617
					0.0000767	5.0781515	5.0780483	0.000103155
					0.0000767	5.0781520	5.0780483	0.00010367
					0.0000767	5.0781525	5.0780483	0.000104168
					0.0000766	5.0781530	5.0780484	0.000104645
					0.0000766	5.0781535	5.0780484	0.000105103
					0.0000766	5.0781540	5.0780484	0.000105618
					0.0000766	5.0781545	5.0780484	0.000106138
					0.0000766	5.0781550	5.0780484	0.000106643
					0.0000766	5.0781555	5.0780484	0.000107111
					0.0000766	5.0781560	5.0780484	0.000107594
					0.0000766	5.0781565	5.0780484	0.000108099
					0.0000766	5.0781570	5.0780484	0.000108624
					0.0000766	5.0781575	5.0780484	0.000109137
					0.0000766	5.0781580	5.0780484	0.000109631
					0.0000766	5.0781585	5.0780484	0.000110134
					0.0000766	5.0781590	5.0780484	0.000110631
					0.0000767	5.0781595	5.0780483	0.000111178
					0.0000766	5.0781600	5.0780484	0.000111636
					0.0000767	5.0781605	5.0780483	0.000112183
					0.0000767	5.0781610	5.0780483	0.000112678
					0.0000766	5.0781615	5.0780484	0.000113143
					0.0000767	5.0781620	5.0780483	0.000113663
					0.0000766	5.0781625	5.0780484	0.000114126
					0.0000767	5.0781630	5.0780483	0.000114704
					0.0000576	5.0781635	5.0780674	9.6096E-05
					0.0000576	5.0781640	5.0780674	9.6587E-05
					0.0000576	5.0781645	5.0780674	9.7087E-05
					0.0000576	5.0781650	5.0780674	9.7606E-05
					0.0000576	5.0781655	5.0780674	9.8139E-05
					0.0000576	5.0781660	5.0780674	9.8609E-05
					0.0000576	5.0781665	5.0780674	9.9136E-05
					0.0000576	5.0781670	5.0780674	9.9618E-05
					0.0000576	5.0781675	5.0780674	0.000100112
					0.0000576	5.0781680	5.0780674	0.000100618
					0.0000577	5.0781685	5.0780673	0.000101168
					0.0000577	5.0781690	5.0780673	0.000101662
					0.0000577	5.0781695	5.0780673	0.000102165
					0.0000577	5.0781700	5.0780673	0.000102706
					0.0000577	5.0781705	5.0780673	0.00010324
					0.0000577	5.0781710	5.0780673	0.000103704
					0.0000577	5.0781715	5.0780673	0.000104204
					0.0000577	5.0781720	5.0780673	0.000104732
					0.0000577	5.0781725	5.0780673	0.000105245
					0.0000577	5.0781730	5.0780673	0.000105726
					0.0000577	5.0781735	5.0780673	0.000106187
					0.0000577	5.0781740	5.0780674	0.00010665
					0.0000577	5.0781745	5.0780673	0.000107154
					0.0000576	5.0781750	5.0780674	0.000107615
					0.0000576	5.0781755	5.0780674	0.000108115
					0.0000576	5.0781760	5.0780674	0.00010863
					0.0000576	5.0781765	5.0780674	0.00010908
					0.0000576	5.0781770	5.0780674	0.000109568
					0.0000575	5.0781775	5.0780675	0.000110021
					0.0000576	5.0781780	5.0780674	0.000110592
					0.0000576	5.0781785	5.0780674	0.000111072
					0.0000575	5.0781790	5.0780675	0.000111542
					0.0000575	5.0781795	5.0780675	0.00011203
					0.0000575	5.0781800	5.0780675	0.000112503
					0.0000575	5.0781805	5.0780675	0.000112963
					0.0000574	5.0781810	5.0780676	0.000113439
					0.0000574	5.0781815	5.0780676	0.000113916
					0.0000574	5.0781820	5.0780676	0.000114438
					0.0000384	5.0781825	5.0780866	9.5866E-05
					0.0000384	5.0781830	5.0780866	9.6395E-05
					0.0000384	5.0781835	5.0780866	9.6899E-05
					0.0000384	5.0781840	5.0780866	9.7444E-05
					0.0000384	5.0781845	5.0780866	9.7894E-05
					0.0000384	5.0781850	5.0780866	9.8449E-05
					0.0000385	5.0781855	5.0780865	9.8965E-05
					0.0000385	5.0781860	5.0780865	9.9509E-05
					0.0000385	5.0781865	5.0780865	9.9974E-05
					0.0000385	5.0781870	5.0780865	0.000100492
					0.0000385	5.0781875	5.0780865	0.000100977
					0.0000385	5.0781880	5.0780865	0.000101501
					0.0000385	5.0781885	5.0780865	0.000101984
					0.0000385	5.0781890	5.0780865	0.000102459
					0.0000385	5.0781895	5.0780865	0.000102968
					0.0000385	5.0781900	5.0780865	0.000103502
					0.0000385	5.0781905	5.0780865	0.000103959
					0.0000385	5.0781910	5.0780865	0.000104479
					0.0000385	5.0781915	5.0780865	0.000104997
					0.0000385	5.0781920	5.0780865	0.000105514
					0.0000385	5.0781925	5.0780865	0.000106008
					0.0000386	5.0781930	5.0780864	0.000106557
					0.0000386	5.0781935	5.0780864	0.000107057
					0.0000386	5.0781940	5.0780864	0.000107561
					0.0000386	5.0781945	5.0780864	0.000108075
					0.0000386	5.0781950	5.0780864	0.000108551

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V