## Sheet1
calib_raw_20200918_74_gain_DAC12_normal.txt				calib_raw_20200918_74_gain_DAC12_uebersteuert_01.txt				calib_raw_20200918_74_gain_DAC12 uebersteuert_02.txt

													fADC24_LIMIT_V = 0.7E-3
max	1175974			max	5317332			max	1170244
min	-4022873			min	-1946254			min	-4680751				gain_AD8428 = 2000.0 factor = 3.3/(2.0**23)/gain_AD8428

												factor	1.96695327758789E-10
													vor Instverst
0	0	-3619357		0	0	-446037		0	0	-445473		max	0.001045894360542	2.09178872108459
0	4095	-4022336		0	4095	-445829		0	4095	-445448		min	-0.000920681852102	-1.84136370420456
0	0	-3619311		0	0	-445895		0	0	-445410
0	4095	-4022665		0	4095	-446241		0	4095	-445827
0	0	-3619226		0	0	-446145		0	0	-445772
0	4095	-4022362		0	4095	-445971		0	4095	-446194
0	0	-3619019		0	0	-446257		0	0	-445775
0	4095	-4022445		0	4095	-445976		0	4095	-446136
0	0	-3619221		0	0	-446153		0	0	-445876
0	4095	-4021930		0	4095	-446514		0	4095	-445384
0	0	-3618728		0	0	-446312		0	0	-445914
0	4095	-4022299		0	4095	-446170		0	4095	-445526
0	0	-3618846		0	0	-446153		0	0	-445707
0	4095	-4022740		0	4095	-446195		0	4095	-446039
0	0	-3619055		0	0	-446206		0	0	-445808
0	4095	-4022587		0	4095	-445738		0	4095	-446093
0	0	-3619353		0	0	-445699		0	0	-445877
0	4095	-4022176		0	4095	-445897		0	4095	-445599
0	0	-3619110		0	0	-445898		0	0	-445288
0	4095	-4022135		0	4095	-445938		0	4095	-445809
0	0	-3619234		0	0	-445828		0	0	-445880
0	4095	-4022873		0	4095	-445423		0	4095	-445471
0	0	-3618894		0	0	-446005		0	0	-445677
0	4095	-4022460		0	4095	-446057		0	4095	-445623
0	0	-3618895		0	0	-446090		0	0	-446195
0	4095	-4022482		0	4095	-445990		0	4095	-446214
0	0	-3619165		0	0	-445998		0	0	-446022
0	4095	-4022546		0	4095	-446140		0	4095	-445758
0	0	-3619271		0	0	-446507		0	0	-445773
0	4095	-4022465		0	4095	-446242		0	4095	-445697
0	0	-3619322		0	0	-446295		0	0	-445386
0	4095	-4022517		0	4095	-446604		0	4095	-445551
0	0	-3618833		0	0	-446054		0	0	-445223
0	4095	-4022330		0	4095	-446386		0	4095	-445631
0	0	-3619277		0	0	-446234		0	0	-445382
0	4095	-4022326		0	4095	-445903		0	4095	-445726
0	0	-3619175		0	0	-446599		0	0	-445628
0	4095	-4022483		0	4095	-446477		0	4095	-445305
0	0	-3619328		0	0	-446424		0	0	-445496
0	4095	-4022313		0	4095	-446699		0	4095	-446422
1	0	-3619237		1	0	-446676		1	0	-445645
1	4095	-3243172		1	4095	-446262		1	4095	-445986
1	0	-3619092		1	0	-446119		1	0	-445154
1	4095	-3243095		1	4095	-446390		1	4095	-445672
1	0	-3618739		1	0	-446760		1	0	-445643
1	4095	-3243093		1	4095	-446006		1	4095	-445844
1	0	-3619063		1	0	-446061		1	0	-445570
1	4095	-3243588		1	4095	-446459		1	4095	-445520
1	0	-3618654		1	0	-446122		1	0	-445488
1	4095	-3243054		1	4095	-446553		1	4095	-445884
1	0	-3619046		1	0	-446361		1	0	-445668
1	4095	-3243596		1	4095	-445906		1	4095	-445290
1	0	-3618805		1	0	-445553		1	0	-445634
1	4095	-3243118		1	4095	-445934		1	4095	-445738
1	0	-3619014		1	0	-446280		1	0	-445643
1	4095	-3243075		1	4095	-445944		1	4095	-446106
1	0	-3619012		1	0	-445918		1	0	-445743
1	4095	-3243131		1	4095	-445989		1	4095	-445912
1	0	-3618632		1	0	-445732		1	0	-446272
1	4095	-3242656		1	4095	-445870		1	4095	-445588
1	0	-3618962		1	0	-445829		1	0	-446425
1	4095	-3243562		1	4095	-446194		1	4095	-446039
1	0	-3619302		1	0	-445969		1	0	-445732
1	4095	-3243168		1	4095	-446347		1	4095	-446172
1	0	-3619316		1	0	-446000		1	0	-445571
1	4095	-3243248		1	4095	-446203		1	4095	-446116
1	0	-3618901		1	0	-446385		1	0	-446136
1	4095	-3243249		1	4095	-445940		1	4095	-446034
1	0	-3619058		1	0	-446405		1	0	-446191
1	4095	-3243233		1	4095	-445668		1	4095	-445984
1	0	-3619162		1	0	-446220		1	0	-446254
1	4095	-3243835		1	4095	-446078		1	4095	-445678
1	0	-3619130		1	0	-445842		1	0	-446264
1	4095	-3243696		1	4095	-446418		1	4095	-445971
1	0	-3619101		1	0	-446141		1	0	-446275
1	4095	-3243109		1	4095	-445691		1	4095	-446243
1	0	-3618665		1	0	-446359		1	0	-446197
1	4095	-3243258		1	4095	-445954		1	4095	-445814
1	0	-3618976		1	0	-446439		1	0	-446298
1	4095	-3243100		1	4095	-446339		1	4095	-446073
2	0	-450175		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830377		2	4095	5317332		2	4095	-4667937
2	0	-450419		2	0	5317332		2	0	-4658281
2	4095	-830206		2	4095	5317332		2	4095	-4655980
2	0	-450379		2	0	5317332		2	0	-4656594
2	4095	-830413		2	4095	5317332		2	4095	-4659978
2	0	-450479		2	0	5317332		2	0	-4667599
2	4095	-829745		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450626		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830445		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450351		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830701		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450527		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830638		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450071		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830080		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450327		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830370		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450184		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830050		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450311		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830261		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450119		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830396		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450425		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830463		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450271		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830672		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450531		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830559		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450531		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830539		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450953		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830301		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450563		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830599		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450934		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830547		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
2	0	-450511		2	0	5317332		2	0	-4668269
2	4095	-830762		2	4095	5317332		2	4095	-4668269
3	0	-450544		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74194		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450444		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74459		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450378		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-75135		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450884		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74802		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450433		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-75076		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450460		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74681		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450755		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74793		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450342		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74804		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450691		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74675		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450325		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-75329		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450622		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74436		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450426		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74727		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450568		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74616		3	4095	5317332		3	4095	-4668269
3	0	-450484		3	0	5317332		3	0	-4668269
3	4095	-74334		3	4095	5317332		3	4095	-4669420
3	0	-450049		3	0	5317332		3	0	-4671839
3	4095	-74623		3	4095	5317332		3	4095	-4675740
3	0	-450554		3	0	5317332		3	0	-4676030
3	4095	-74745		3	4095	5317332		3	4095	-4677277
3	0	-450092		3	0	5317332		3	0	-4679461
3	4095	-74892		3	4095	5317332		3	4095	-4677603
3	0	-450391		3	0	5317332		3	0	-4678043
3	4095	-74572		3	4095	5317332		3	4095	-4680751
3	0	-450151		3	0	5317332		3	0	-4679600
3	4095	-74759		3	4095	5317332		3	4095	-4680751
3	0	-450514		3	0	5317332		3	0	-4680612
3	4095	-74940		3	4095	5317332		3	4095	-4680751
4	0	-1050008		4	0	-1080886		4	0	-1082387
4	4095	-1433473		4	4095	-1465158		4	4095	-1466163
4	0	-1050613		4	0	-1081066		4	0	-1082146
4	4095	-1433714		4	4095	-1464921		4	4095	-1466061
4	0	-1049984		4	0	-1081289		4	0	-1082597
4	4095	-1434035		4	4095	-1464639		4	4095	-1465918
4	0	-1050238		4	0	-1081320		4	0	-1082555
4	4095	-1433556		4	4095	-1465038		4	4095	-1466096
4	0	-1050226		4	0	-1080702		4	0	-1082356
4	4095	-1434241		4	4095	-1464713		4	4095	-1465929
4	0	-1050125		4	0	-1081569		4	0	-1082839
4	4095	-1434227		4	4095	-1465207		4	4095	-1466187
4	0	-1050590		4	0	-1081261		4	0	-1082820
4	4095	-1434137		4	4095	-1464866		4	4095	-1466503
4	0	-1050445		4	0	-1081623		4	0	-1082488
4	4095	-1433712		4	4095	-1465245		4	4095	-1466702
4	0	-1050881		4	0	-1081590		4	0	-1082616
4	4095	-1433819		4	4095	-1465014		4	4095	-1466896
4	0	-1050424		4	0	-1081285		4	0	-1083200
4	4095	-1434082		4	4095	-1465316		4	4095	-1466836
4	0	-1050344		4	0	-1081363		4	0	-1082797
4	4095	-1433734		4	4095	-1465325		4	4095	-1466902
4	0	-1049887		4	0	-1081353		4	0	-1082587
4	4095	-1433812		4	4095	-1465214		4	4095	-1466776
4	0	-1049873		4	0	-1080611		4	0	-1082772
4	4095	-1434332		4	4095	-1464778		4	4095	-1466450
4	0	-1049750		4	0	-1081335		4	0	-1082578
4	4095	-1434536		4	4095	-1464971		4	4095	-1466297
4	0	-1050055		4	0	-1081096		4	0	-1082498
4	4095	-1433740		4	4095	-1464691		4	4095	-1466430
4	0	-1050325		4	0	-1081378		4	0	-1083089
4	4095	-1433360		4	4095	-1464846		4	4095	-1466940
4	0	-1049781		4	0	-1081145		4	0	-1082995
4	4095	-1434026		4	4095	-1464626		4	4095	-1466607
4	0	-1050074		4	0	-1080976		4	0	-1082917
4	4095	-1433636		4	4095	-1465102		4	4095	-1466670
4	0	-1050025		4	0	-1081433		4	0	-1083273
4	4095	-1433843		4	4095	-1465115		4	4095	-1466736
4	0	-1049945		4	0	-1081171		4	0	-1083077
4	4095	-1433357		4	4095	-1465511		4	4095	-1466368
5	0	-1050042		5	0	-1081048		5	0	-1082631
5	4095	-671877		5	4095	-703647		5	4095	-705074
5	0	-1049809		5	0	-1081004		5	0	-1083052
5	4095	-672334		5	4095	-703499		5	4095	-704835
5	0	-1049959		5	0	-1080570		5	0	-1082752
5	4095	-672225		5	4095	-703413		5	4095	-705447
5	0	-1050044		5	0	-1081028		5	0	-1082935
5	4095	-672273		5	4095	-703965		5	4095	-705178
5	0	-1049778		5	0	-1081271		5	0	-1083057
5	4095	-672284		5	4095	-703734		5	4095	-705359
5	0	-1049884		5	0	-1081079		5	0	-1083189
5	4095	-672312		5	4095	-703211		5	4095	-705493
5	0	-1049570		5	0	-1081162		5	0	-1082725
5	4095	-672348		5	4095	-703679		5	4095	-704760
5	0	-1049717		5	0	-1081046		5	0	-1082948
5	4095	-672527		5	4095	-702962		5	4095	-705404
5	0	-1049762		5	0	-1081293		5	0	-1082873
5	4095	-672098		5	4095	-703188		5	4095	-705220
5	0	-1049989		5	0	-1080939		5	0	-1082299
5	4095	-672431		5	4095	-702979		5	4095	-704789
5	0	-1050101		5	0	-1080951		5	0	-1083172
5	4095	-672474		5	4095	-703472		5	4095	-704845
5	0	-1049622		5	0	-1080833		5	0	-1082440
5	4095	-672595		5	4095	-703549		5	4095	-704760
5	0	-1050364		5	0	-1080876		5	0	-1082592
5	4095	-672547		5	4095	-703330		5	4095	-704770
5	0	-1050597		5	0	-1080925		5	0	-1082629
5	4095	-672300		5	4095	-702868		5	4095	-704973
5	0	-1050160		5	0	-1080712		5	0	-1082776
5	4095	-672465		5	4095	-702942		5	4095	-704755
5	0	-1050321		5	0	-1080275		5	0	-1082409
5	4095	-672394		5	4095	-702769		5	4095	-704504
5	0	-1050354		5	0	-1081013		5	0	-1082511
5	4095	-672338		5	4095	-702884		5	4095	-704314
5	0	-1050274		5	0	-1080403		5	0	-1082568
5	4095	-672519		5	4095	-702662		5	4095	-704453
5	0	-1050388		5	0	-1080800		5	0	-1082498
5	4095	-671987		5	4095	-702850		5	4095	-704903
5	0	-1050377		5	0	-1080737		5	0	-1082384
5	4095	-671601		5	4095	-702343		5	4095	-704445
6	0	789196		6	0	784441		6	0	784037
6	4095	407917		6	4095	402467		6	4095	402952
6	0	789202		6	0	783621		6	0	783499
6	4095	408050		6	4095	402839		6	4095	402993
6	0	789232		6	0	783771		6	0	783839
6	4095	407998		6	4095	402796		6	4095	402170
6	0	789463		6	0	784172		6	0	783557
6	4095	407727		6	4095	402758		6	4095	402512
6	0	789423		6	0	784250		6	0	783809
6	4095	408000		6	4095	403105		6	4095	402649
6	0	789251		6	0	783799		6	0	783661
6	4095	408448		6	4095	403216		6	4095	403165
6	0	789149		6	0	784146		6	0	783706
6	4095	407735		6	4095	402705		6	4095	402810
6	0	789043		6	0	783569		6	0	783355
6	4095	408059		6	4095	402877		6	4095	402082
6	0	789331		6	0	783303		6	0	783464
6	4095	407786		6	4095	402767		6	4095	402397
6	0	789131		6	0	783872		6	0	783395
6	4095	407568		6	4095	402890		6	4095	402113
6	0	789325		6	0	784151		6	0	783982
6	4095	407951		6	4095	402901		6	4095	401816
6	0	789647		6	0	784279		6	0	783308
6	4095	408018		6	4095	403111		6	4095	402432
6	0	788700		6	0	784014		6	0	783301
6	4095	408169		6	4095	403144		6	4095	402245
6	0	789141		6	0	784423		6	0	783047
6	4095	408292		6	4095	403252		6	4095	402128
6	0	789464		6	0	784149		6	0	783540
6	4095	408045		6	4095	403216		6	4095	402214
6	0	789304		6	0	784098		6	0	783898
6	4095	407670		6	4095	402940		6	4095	402657
6	0	789299		6	0	784065		6	0	783659
6	4095	408328		6	4095	403289		6	4095	402385
6	0	789160		6	0	783955		6	0	783743
6	4095	408327		6	4095	403195		6	4095	402220
6	0	789248		6	0	784512		6	0	783306
6	4095	408376		6	4095	403007		6	4095	402204
6	0	789220		6	0	784268		6	0	783554
6	4095	407883		6	4095	403023		6	4095	402424
7	0	789356		7	0	784181		7	0	783068
7	4095	1175545		7	4095	1170656		7	4095	1169629
7	0	788822		7	0	784695		7	0	783427
7	4095	1175277		7	4095	1170368		7	4095	1170015
7	0	789333		7	0	783857		7	0	783524
7	4095	1175819		7	4095	1170425		7	4095	1169720
7	0	789538		7	0	784394		7	0	782937
7	4095	1175533		7	4095	1171111		7	4095	1169820
7	0	789147		7	0	784550		7	0	783533
7	4095	1175818		7	4095	1170599		7	4095	1169894
7	0	789421		7	0	784138		7	0	783112
7	4095	1175967		7	4095	1170934		7	4095	1169644
7	0	789258		7	0	784351		7	0	783571
7	4095	1175575		7	4095	1170622		7	4095	1169915
7	0	789581		7	0	784752		7	0	783242
7	4095	1175777		7	4095	1170669		7	4095	1169771
7	0	789567		7	0	784481		7	0	783162
7	4095	1175974		7	4095	1170935		7	4095	1170244
7	0	789394		7	0	783914		7	0	783288
7	4095	1175496		7	4095	1170562		7	4095	1169558
7	0	789316		7	0	783813		7	0	783055
7	4095	1175809		7	4095	1170680		7	4095	1169610
7	0	788986		7	0	784404		7	0	782939
7	4095	1175645		7	4095	1170720		7	4095	1169562
7	0	789340		7	0	784390		7	0	783285
7	4095	1175075		7	4095	1170453		7	4095	1169159
7	0	789134		7	0	784294		7	0	783141
7	4095	1175869		7	4095	1170490		7	4095	1169487
7	0	789578		7	0	784410		7	0	782718
7	4095	1175541		7	4095	1170311		7	4095	1169393
7	0	789468		7	0	784257		7	0	782949
7	4095	1175441		7	4095	1170544		7	4095	1169509
7	0	789341		7	0	784194		7	0	782842
7	4095	1175568		7	4095	1170694		7	4095	1169499
7	0	789422		7	0	784153		7	0	783112
7	4095	1175397		7	4095	1170572		7	4095	1169360
7	0	789437		7	0	784237		7	0	782386
7	4095	1175822		7	4095	1170516		7	4095	1169099
7	0	789270		7	0	784129		7	0	783091
7	4095	1175428		7	4095	1170781		7	4095	1169246
8	0	-1560657		8	0	-1555148		8	0	-1558168
8	4095	-1948453		8	4095	-1943182		8	4095	-1945870
8	0	-1560071		8	0	-1555152		8	0	-1557815
8	4095	-1948659		8	4095	-1943465		8	4095	-1946098
8	0	-1560982		8	0	-1555487		8	0	-1558079
8	4095	-1948507		8	4095	-1943693		8	4095	-1946112
8	0	-1560757		8	0	-1555431		8	0	-1558177
8	4095	-1948047		8	4095	-1943454		8	4095	-1946357
8	0	-1560783		8	0	-1555496		8	0	-1558106
8	4095	-1948464		8	4095	-1943209		8	4095	-1945914
8	0	-1560534		8	0	-1555994		8	0	-1558303
8	4095	-1948218		8	4095	-1944138		8	4095	-1945862
8	0	-1560668		8	0	-1556352		8	0	-1558136
8	4095	-1948642		8	4095	-1944197		8	4095	-1946166
8	0	-1560797		8	0	-1556453		8	0	-1558085
8	4095	-1948581		8	4095	-1944312		8	4095	-1946123
8	0	-1560779		8	0	-1556959		8	0	-1558050
8	4095	-1948883		8	4095	-1944513		8	4095	-1945887
8	0	-1560683		8	0	-1556887		8	0	-1558237
8	4095	-1948790		8	4095	-1944780		8	4095	-1947195
8	0	-1560579		8	0	-1557730		8	0	-1558621
8	4095	-1948847		8	4095	-1945792		8	4095	-1946452
8	0	-1561146		8	0	-1557508		8	0	-1558668
8	4095	-1948548		8	4095	-1945639		8	4095	-1946760
8	0	-1561113		8	0	-1557548		8	0	-1558351
8	4095	-1948898		8	4095	-1945301		8	4095	-1946827
8	0	-1560962		8	0	-1557829		8	0	-1558522
8	4095	-1949425		8	4095	-1945576		8	4095	-1946896
8	0	-1560662		8	0	-1557840		8	0	-1558938
8	4095	-1948532		8	4095	-1945558		8	4095	-1946562
8	0	-1560655		8	0	-1557607		8	0	-1558038
8	4095	-1948875		8	4095	-1945923		8	4095	-1946272
8	0	-1560684		8	0	-1557256		8	0	-1558252
8	4095	-1948811		8	4095	-1945578		8	4095	-1946793
8	0	-1560427		8	0	-1557374		8	0	-1558667
8	4095	-1948612		8	4095	-1945901		8	4095	-1946827
8	0	-1560607		8	0	-1558229		8	0	-1558551
8	4095	-1949047		8	4095	-1946092		8	4095	-1946852
8	0	-1560914		8	0	-1557972		8	0	-1558472
8	4095	-1949190		8	4095	-1946254		8	4095	-1946726
9	0	-1560914		9	0	-1558466		9	0	-1558284
9	4095	-1180879		9	4095	-1178713		9	4095	-1179528
9	0	-1560794		9	0	-1558239		9	0	-1558706
9	4095	-1181029		9	4095	-1178621		9	4095	-1179417
9	0	-1560767		9	0	-1558256		9	0	-1559173
9	4095	-1180806		9	4095	-1178004		9	4095	-1179623
9	0	-1560542		9	0	-1557867		9	0	-1558773
9	4095	-1181057		9	4095	-1177955		9	4095	-1179274
9	0	-1560887		9	0	-1557482		9	0	-1558806
9	4095	-1181236		9	4095	-1177976		9	4095	-1179455
9	0	-1560580		9	0	-1557038		9	0	-1559159
9	4095	-1180657		9	4095	-1177566		9	4095	-1179494
9	0	-1560603		9	0	-1557131		9	0	-1558840
9	4095	-1181160		9	4095	-1177557		9	4095	-1179757
9	0	-1560180		9	0	-1556752		9	0	-1558919
9	4095	-1181278		9	4095	-1177428		9	4095	-1179340
9	0	-1560787		9	0	-1557730		9	0	-1558789
9	4095	-1181249		9	4095	-1178611		9	4095	-1179480
9	0	-1560849		9	0	-1557998		9	0	-1558349
9	4095	-1181488		9	4095	-1178915		9	4095	-1179648
9	0	-1560372		9	0	-1558204		9	0	-1559095
9	4095	-1180878		9	4095	-1178776		9	4095	-1179186
9	0	-1560419		9	0	-1558169		9	0	-1558869
9	4095	-1180633		9	4095	-1178607		9	4095	-1178998
9	0	-1560695		9	0	-1558452		9	0	-1558395
9	4095	-1180875		9	4095	-1178520		9	4095	-1178982
9	0	-1560519		9	0	-1558471		9	0	-1558392
9	4095	-1181209		9	4095	-1178323		9	4095	-1179036
9	0	-1560764		9	0	-1558037		9	0	-1559029
9	4095	-1180849		9	4095	-1178545		9	4095	-1179005
9	0	-1560340		9	0	-1557580		9	0	-1558812
9	4095	-1181620		9	4095	-1178224		9	4095	-1179065
9	0	-1560451		9	0	-1558156		9	0	-1558866
9	4095	-1181437		9	4095	-1178441		9	4095	-1179030
9	0	-1560513		9	0	-1557921		9	0	-1558634
9	4095	-1181275		9	4095	-1178545		9	4095	-1179238
9	0	-1560704		9	0	-1557708		9	0	-1558680
9	4095	-1180895		9	4095	-1178097		9	4095	-1179233
9	0	-1560792		9	0	-1557589		9	0	-1558466
9	4095	-1181298		9	4095	-1177893		9	4095	-1179192