## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_75
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
6.0259E-05	5.0780550	5.0781853	-0.0001303
6.0777E-05	5.0780555	5.0781858	-0.0001303
6.1246E-05	5.0780560	5.0781862	-0.0001302
6.179E-05	5.0780565	5.0781868	-0.0001303
6.2264E-05	5.0780570	5.0781873	-0.0001303
6.2776E-05	5.0780575	5.0781878	-0.0001303
6.3271E-05	5.0780580	5.0781883	-0.0001303
6.3745E-05	5.0780585	5.0781887	-0.0001302
6.4236E-05	5.0780590	5.0781892	-0.0001302
6.4716E-05	5.0780595	5.0781897	-0.0001302
6.5239E-05	5.0780600	5.0781902	-0.0001302
6.5763E-05	5.0780605	5.0781908	-0.0001303
6.6284E-05	5.0780610	5.0781913	-0.0001303
6.6765E-05	5.0780615	5.0781918	-0.0001303
6.7293E-05	5.0780620	5.0781923	-0.0001303
6.7808E-05	5.0780625	5.0781928	-0.0001303
6.831E-05	5.0780630	5.0781933	-0.0001303
6.8733E-05	5.0780635	5.0781937	-0.0001302
6.9201E-05	5.0780640	5.0781942	-0.0001302
6.9737E-05	5.0780645	5.0781947	-0.0001302
7.0298E-05	5.0780650	5.0781953	-0.0001303
7.0783E-05	5.0780655	5.0781958	-0.0001303
7.1292E-05	5.0780660	5.0781963	-0.0001303
7.1815E-05	5.0780665	5.0781968	-0.0001303
7.2337E-05	5.0780670	5.0781973	-0.0001303
7.2816E-05	5.0780675	5.0781978	-0.0001303
7.3197E-05	5.0780680	5.0781982	-0.0001302
7.3775E-05	5.0780685	5.0781988	-0.0001303
7.4221E-05	5.0780690	5.0781992	-0.0001302
7.4707E-05	5.0780695	5.0781997	-0.0001302
7.5243E-05	5.0780700	5.0782002	-0.0001302
7.5744E-05	5.0780705	5.0782007	-0.0001302
7.6266E-05	5.0780710	5.0782013	-0.0001303
7.6746E-05	5.0780715	5.0782017	-0.0001302
7.7252E-05	5.0780720	5.0782023	-0.0001303
7.7754E-05	5.0780725	5.0782028	-0.0001303
7.8243E-05	5.0780730	5.0782032	-0.0001302
7.8724E-05	5.0780735	5.0782037	-0.0001302
7.9234E-05	5.0780740	5.0782042	-0.0001302
7.9684E-05	5.0780745	5.0782047	-0.0001302
8.0213E-05	5.0780750	5.0782052	-0.0001302
8.0715E-05	5.0780755	5.0782057	-0.0001302
8.1195E-05	5.0780760	5.0782062	-0.0001302
8.1637E-05	5.0780765	5.0782066	-0.0001301
8.2157E-05	5.0780770	5.0782072	-0.0001302
8.2648E-05	5.0780775	5.0782076	-0.0001301
8.3195E-05	5.0780780	5.0782082	-0.0001302
8.3688E-05	5.0780785	5.0782087	-0.0001302
8.4199E-05	5.0780790	5.0782092	-0.0001302
8.4676E-05	5.0780795	5.0782097	-0.0001302
8.5215E-05	5.0780800	5.0782102	-0.0001302
8.5757E-05	5.0780805	5.0782108	-0.0001303
8.6244E-05	5.0780810	5.0782112	-0.0001302
8.675E-05	5.0780815	5.0782118	-0.0001303
8.7218E-05	5.0780820	5.0782122	-0.0001302
8.7733E-05	5.0780825	5.0782127	-0.0001302
8.8244E-05	5.0780830	5.0782132	-0.0001302
8.8746E-05	5.0780835	5.0782137	-0.0001302
8.9294E-05	5.0780840	5.0782143	-0.0001303
8.9758E-05	5.0780845	5.0782148	-0.0001303
9.0241E-05	5.0780850	5.0782152	-0.0001302
9.0778E-05	5.0780855	5.0782158	-0.0001303
9.1294E-05	5.0780860	5.0782163	-0.0001303
9.1737E-05	5.0780865	5.0782167	-0.0001302
9.2215E-05	5.0780870	5.0782172	-0.0001302
9.272E-05	5.0780875	5.0782177	-0.0001302
9.3268E-05	5.0780880	5.0782183	-0.0001303
9.3751E-05	5.0780885	5.0782188	-0.0001303
9.4201E-05	5.0780890	5.0782192	-0.0001302
9.4772E-05	5.0780895	5.0782198	-0.0001303
9.524E-05	5.0780900	5.0782202	-0.0001302
9.5739E-05	5.0780905	5.0782207	-0.0001302
9.6208E-05	5.0780910	5.0782212	-0.0001302
9.6721E-05	5.0780915	5.0782217	-0.0001302
9.724E-05	5.0780920	5.0782222	-0.0001302
9.7705E-05	5.0780925	5.0782227	-0.0001302
9.8287E-05	5.0780930	5.0782233	-0.0001303
9.873E-05	5.0780935	5.0782237	-0.0001302
9.9238E-05	5.0780940	5.0782242	-0.0001302
9.9715E-05	5.0780945	5.0782247	-0.0001302
0.000100237	5.0780950	5.0782252	-0.0001302
0.000100749	5.0780955	5.0782257	-0.0001302
0.000101268	5.0780960	5.0782263	-0.0001303
0.00010172	5.0780965	5.0782267	-0.0001302
0.000102194	5.0780970	5.0782272	-0.0001302
0.000102675	5.0780975	5.0782277	-0.0001302
0.000103193	5.0780980	5.0782282	-0.0001302
0.000103687	5.0780985	5.0782287	-0.0001302
0.000104159	5.0780990	5.0782292	-0.0001302
0.000104718	5.0780995	5.0782297	-0.0001302
0.000105222	5.0781000	5.0782302	-0.0001302
0.000105713	5.0781005	5.0782307	-0.0001302
0.000106233	5.0781010	5.0782312	-0.0001302
0.000106736	5.0781015	5.0782317	-0.0001302
0.000107289	5.0781020	5.0782323	-0.0001303
0.000107727	5.0781025	5.0782327	-0.0001302
0.00010826	5.0781030	5.0782333	-0.0001303
0.000108798	5.0781035	5.0782338	-0.0001303
0.000109273	5.0781040	5.0782343	-0.0001303
0.000109766	5.0781045	5.0782348	-0.0001303
0.000110315	5.0781050	5.0782353	-0.0001303
0.000110828	5.0781055	5.0782358	-0.0001303
0.000111214	5.0781060	5.0782362	-0.0001302
0.000111734	5.0781065	5.0782367	-0.0001302
0.000112248	5.0781070	5.0782372	-0.0001302
0.000112738	5.0781075	5.0782377	-0.0001302
0.000113212	5.0781080	5.0782382	-0.0001302
0.00011372	5.0781085	5.0782387	-0.0001302
0.000114216	5.0781090	5.0782392	-0.0001302
0.000114742	5.0781095	5.0782397	-0.0001302
0.000115191	5.0781100	5.0782402	-0.0001302
0.000115752	5.0781105	5.0782408	-0.0001303
0.000116236	5.0781110	5.0782412	-0.0001302
0.000116701	5.0781115	5.0782417	-0.0001302
0.000117196	5.0781120	5.0782422	-0.0001302
0.000117745	5.0781125	5.0782427	-0.0001302
0.000118254	5.0781130	5.0782433	-0.0001303
0.000118709	5.0781135	5.0782437	-0.0001302
0.000119223	5.0781140	5.0782442	-0.0001302
0.000119761	5.0781145	5.0782448	-0.0001303
0.000120234	5.0781150	5.0782452	-0.0001302
0.00012075	5.0781155	5.0782458	-0.0001303
0.000121191	5.0781160	5.0782462	-0.0001302
0.000121762	5.0781165	5.0782468	-0.0001303
0.000122198	5.0781170	5.0782472	-0.0001302
0.000122684	5.0781175	5.0782477	-0.0001302
0.000123203	5.0781180	5.0782482	-0.0001302
0.000123702	5.0781185	5.0782487	-0.0001302
0.000124187	5.0781190	5.0782492	-0.0001302
0.000124694	5.0781195	5.0782497	-0.0001302
0.000125173	5.0781200	5.0782502	-0.0001302
0.000125739	5.0781205	5.0782507	-0.0001302
0.000126236	5.0781210	5.0782512	-0.0001302
0.000126731	5.0781215	5.0782517	-0.0001302
0.000127242	5.0781220	5.0782522	-0.0001302
0.000127736	5.0781225	5.0782527	-0.0001302
0.000128235	5.0781230	5.0782532	-0.0001302
0.000128725	5.0781235	5.0782537	-0.0001302
0.000129292	5.0781240	5.0782543	-0.0001303
0.000129767	5.0781245	5.0782548	-0.0001303
0.000130277	5.0781250	5.0782553	-0.0001303
0.000130538	5.0781255	5.0782555	-0.0001300
0.000131027	5.0781260	5.0782560	-0.0001300
0.000131525	5.0781265	5.0782565	-0.0001300
0.000131982	5.0781270	5.0782570	-0.0001300
0.000132505	5.0781275	5.0782575	-0.0001300
0.000133069	5.0781280	5.0782581	-0.0001301
0.000133574	5.0781285	5.0782586	-0.0001301
0.000134038	5.0781290	5.0782590	-0.0001300
0.000134588	5.0781295	5.0782596	-0.0001301
0.000135041	5.0781300	5.0782600	-0.0001300
0.000135548	5.0781305	5.0782605	-0.0001300
0.000136086	5.0781310	5.0782611	-0.0001301
0.000136594	5.0781315	5.0782616	-0.0001301
0.000137116	5.0781320	5.0782621	-0.0001301
0.00013764	5.0781325	5.0782626	-0.0001301
0.000138124	5.0781330	5.0782631	-0.0001301
0.000138661	5.0781335	5.0782637	-0.0001302
0.000139133	5.0781340	5.0782641	-0.0001301
0.000139672	5.0781345	5.0782647	-0.0001302
0.000140177	5.0781350	5.0782652	-0.0001302
0.000140642	5.0781355	5.0782656	-0.0001301
0.000141174	5.0781360	5.0782662	-0.0001302
0.000141649	5.0781365	5.0782666	-0.0001301
0.000142149	5.0781370	5.0782671	-0.0001301
0.000142618	5.0781375	5.0782676	-0.0001301
0.00014313	5.0781380	5.0782681	-0.0001301
0.000143631	5.0781385	5.0782686	-0.0001301
0.00014414	5.0781390	5.0782691	-0.0001301
0.000144679	5.0781395	5.0782697	-0.0001302
0.000145154	5.0781400	5.0782702	-0.0001302
0.000145633	5.0781405	5.0782706	-0.0001301
0.00014616	5.0781410	5.0782712	-0.0001302
0.00014674	5.0781415	5.0782717	-0.0001302
0.000147257	5.0781420	5.0782723	-0.0001303
0.000147754	5.0781425	5.0782728	-0.0001303
0.000148253	5.0781430	5.0782733	-0.0001303
0.00014874	5.0781435	5.0782737	-0.0001302
0.000149241	5.0781440	5.0782742	-0.0001302
0.000149545	5.0781445	5.0782745	-0.0001300
0.00015005	5.0781450	5.0782751	-0.0001301
0.000150524	5.0781455	5.0782755	-0.0001300
0.000151037	5.0781460	5.0782760	-0.0001300
0.000151523	5.0781465	5.0782765	-0.0001300
0.000152063	5.0781470	5.0782771	-0.0001301
0.000152539	5.0781475	5.0782775	-0.0001300
0.000153042	5.0781480	5.0782780	-0.0001300
0.000153555	5.0781485	5.0782786	-0.0001301
0.000154031	5.0781490	5.0782790	-0.0001300
0.000154579	5.0781495	5.0782796	-0.0001301
0.000155073	5.0781500	5.0782801	-0.0001301
0.000155585	5.0781505	5.0782806	-0.0001301
0.000156089	5.0781510	5.0782811	-0.0001301
0.000156624	5.0781515	5.0782816	-0.0001301
0.000157175	5.0781520	5.0782822	-0.0001302
0.000157615	5.0781525	5.0782826	-0.0001301
0.000158154	5.0781530	5.0782832	-0.0001302
0.000158576	5.0781535	5.0782836	-0.0001301
0.000159139	5.0781540	5.0782841	-0.0001301
0.000159639	5.0781545	5.0782846	-0.0001301
0.000160109	5.0781550	5.0782851	-0.0001301
0.000160667	5.0781555	5.0782857	-0.0001302
0.000161131	5.0781560	5.0782861	-0.0001301
0.000161632	5.0781565	5.0782866	-0.0001301
0.000162148	5.0781570	5.0782871	-0.0001301
0.000162633	5.0781575	5.0782876	-0.0001301
0.000163133	5.0781580	5.0782881	-0.0001301
0.000163675	5.0781585	5.0782887	-0.0001302
0.000164129	5.0781590	5.0782891	-0.0001301
0.000164672	5.0781595	5.0782897	-0.0001302
0.000165178	5.0781600	5.0782902	-0.0001302
0.00016566	5.0781605	5.0782907	-0.0001302
0.000166183	5.0781610	5.0782912	-0.0001302
0.000166682	5.0781615	5.0782917	-0.0001302
0.000167191	5.0781620	5.0782922	-0.0001302
0.000167613	5.0781625	5.0782926	-0.0001301
0.000168112	5.0781630	5.0782931	-0.0001301
0.000168513	5.0781635	5.0782935	-0.0001300
0.000168998	5.0781640	5.0782940	-0.0001300
0.000169496	5.0781645	5.0782945	-0.0001300
0.000170022	5.0781650	5.0782950	-0.0001300
0.000170498	5.0781655	5.0782955	-0.0001300
0.00017105	5.0781660	5.0782961	-0.0001301
0.000171507	5.0781665	5.0782965	-0.0001300
0.000172011	5.0781670	5.0782970	-0.0001300
0.000172499	5.0781675	5.0782975	-0.0001300
0.000173029	5.0781680	5.0782980	-0.0001300
0.000173535	5.0781685	5.0782985	-0.0001300
0.000174013	5.0781690	5.0782990	-0.0001300
0.000174594	5.0781695	5.0782996	-0.0001301
0.000175074	5.0781700	5.0783001	-0.0001301
0.000175562	5.0781705	5.0783006	-0.0001301
0.000176078	5.0781710	5.0783011	-0.0001301
0.00017661	5.0781715	5.0783016	-0.0001301
0.000177088	5.0781720	5.0783021	-0.0001301
0.000177607	5.0781725	5.0783026	-0.0001301
0.000178109	5.0781730	5.0783031	-0.0001301
0.000178569	5.0781735	5.0783036	-0.0001301
0.000179046	5.0781740	5.0783040	-0.0001300
0.000179564	5.0781745	5.0783046	-0.0001301
0.000180113	5.0781750	5.0783051	-0.0001301
0.000180629	5.0781755	5.0783056	-0.0001301
0.000181132	5.0781760	5.0783061	-0.0001301
0.000181642	5.0781765	5.0783066	-0.0001301
0.000182155	5.0781770	5.0783072	-0.0001302
0.000182596	5.0781775	5.0783076	-0.0001301
0.000183091	5.0781780	5.0783081	-0.0001301
0.000183669	5.0781785	5.0783087	-0.0001302
0.000184112	5.0781790	5.0783091	-0.0001301
0.000184624	5.0781795	5.0783096	-0.0001301
0.00018515	5.0781800	5.0783102	-0.0001302
0.000185671	5.0781805	5.0783107	-0.0001302
0.000186156	5.0781810	5.0783112	-0.0001302
0.000186652	5.0781815	5.0783117	-0.0001302
0.000187122	5.0781820	5.0783121	-0.0001301
0.000187525	5.0781825	5.0783125	-0.0001300
0.000188024	5.0781830	5.0783130	-0.0001300
0.000188515	5.0781835	5.0783135	-0.0001300
0.000189028	5.0781840	5.0783140	-0.0001300
0.00018953	5.0781845	5.0783145	-0.0001300
0.000190054	5.0781850	5.0783151	-0.0001301
0.000190571	5.0781855	5.0783156	-0.0001301
0.000191102	5.0781860	5.0783161	-0.0001301
0.00019157	5.0781865	5.0783166	-0.0001301
0.000192063	5.0781870	5.0783171	-0.0001301
0.00019251	5.0781875	5.0783175	-0.0001300
0.000193082	5.0781880	5.0783181	-0.0001301
0.000193574	5.0781885	5.0783186	-0.0001301
0.000194132	5.0781890	5.0783191	-0.0001301
0.000194577	5.0781895	5.0783196	-0.0001301
0.000195132	5.0781900	5.0783201	-0.0001301
0.000195644	5.0781905	5.0783206	-0.0001301
0.00019613	5.0781910	5.0783211	-0.0001301
0.00019662	5.0781915	5.0783216	-0.0001301
0.000197069	5.0781920	5.0783221	-0.0001301
0.00019763	5.0781925	5.0783226	-0.0001301
0.000198139	5.0781930	5.0783231	-0.0001301
0.00019865	5.0781935	5.0783237	-0.0001302
0.000199105	5.0781940	5.0783241	-0.0001301
0.0001997	5.0781945	5.0783247	-0.0001302
0.0002002	5.0781950	5.0783252	-0.0001302

compact_2012_serial=20200918_75
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000522	5.0780550	5.0781772	-0.0001222
				0.0000527	5.0780555	5.0781777	-0.0001222
				0.0000532	5.0780560	5.0781782	-0.0001222
				0.0000537	5.0780565	5.0781787	-0.0001222
				0.0000541	5.0780570	5.0781791	-0.0001221
				0.0000546	5.0780575	5.0781796	-0.0001221
				0.0000551	5.0780580	5.0781801	-0.0001221
				0.0000556	5.0780585	5.0781806	-0.0001221
				0.0000561	5.0780590	5.0781811	-0.0001221
				0.0000566	5.0780595	5.0781816	-0.0001221
				0.0000571	5.0780600	5.0781821	-0.0001221
				0.0000576	5.0780605	5.0781826	-0.0001221
				0.0000582	5.0780610	5.0781832	-0.0001222
				0.0000586	5.0780615	5.0781836	-0.0001221
				0.0000590	5.0780620	5.0781840	-0.0001220
				0.0000596	5.0780625	5.0781846	-0.0001221
				0.0000601	5.0780630	5.0781851	-0.0001221
				0.0000606	5.0780635	5.0781856	-0.0001221
				0.0000611	5.0780640	5.0781861	-0.0001221
				0.0000616	5.0780645	5.0781866	-0.0001221
				0.0000621	5.0780650	5.0781871	-0.0001221
				0.0000625	5.0780655	5.0781875	-0.0001220
				0.0000630	5.0780660	5.0781880	-0.0001220
				0.0000636	5.0780665	5.0781886	-0.0001221
				0.0000641	5.0780670	5.0781891	-0.0001221
				0.0000645	5.0780675	5.0781895	-0.0001220
				0.0000653	5.0780680	5.0781903	-0.0001223
				0.0000657	5.0780685	5.0781907	-0.0001222
				0.0000662	5.0780690	5.0781912	-0.0001222
				0.0000667	5.0780695	5.0781917	-0.0001222
				0.0000672	5.0780700	5.0781922	-0.0001222
				0.0000677	5.0780705	5.0781927	-0.0001222
				0.0000682	5.0780710	5.0781932	-0.0001222
				0.0000687	5.0780715	5.0781937	-0.0001222
				0.0000691	5.0780720	5.0781941	-0.0001221
				0.0000696	5.0780725	5.0781946	-0.0001221
				0.0000701	5.0780730	5.0781951	-0.0001221
				0.0000706	5.0780735	5.0781956	-0.0001221
				0.0000711	5.0780740	5.0781961	-0.0001221
				0.0000716	5.0780745	5.0781966	-0.0001221
				0.0000721	5.0780750	5.0781971	-0.0001221
				0.0000726	5.0780755	5.0781976	-0.0001221
				0.0000730	5.0780760	5.0781980	-0.0001220
				0.0000736	5.0780765	5.0781986	-0.0001221
				0.0000740	5.0780770	5.0781990	-0.0001220
				0.0000745	5.0780775	5.0781995	-0.0001220
				0.0000750	5.0780780	5.0782000	-0.0001220
				0.0000755	5.0780785	5.0782005	-0.0001220
				0.0000760	5.0780790	5.0782010	-0.0001220
				0.0000766	5.0780795	5.0782016	-0.0001221
				0.0000770	5.0780800	5.0782020	-0.0001220
				0.0000775	5.0780805	5.0782025	-0.0001220
				0.0000781	5.0780810	5.0782031	-0.0001221
				0.0000785	5.0780815	5.0782035	-0.0001220
				0.0000790	5.0780820	5.0782040	-0.0001220
				0.0000795	5.0780825	5.0782045	-0.0001220
				0.0000800	5.0780830	5.0782050	-0.0001220
				0.0000804	5.0780835	5.0782054	-0.0001219
				0.0000809	5.0780840	5.0782059	-0.0001219
				0.0000814	5.0780845	5.0782064	-0.0001219
				0.0000819	5.0780850	5.0782069	-0.0001219
				0.0000824	5.0780855	5.0782074	-0.0001219
				0.0000829	5.0780860	5.0782079	-0.0001219
				0.0000835	5.0780865	5.0782085	-0.0001220
				0.0000842	5.0780870	5.0782092	-0.0001222
				0.0000845	5.0780875	5.0782095	-0.0001220
				0.0000851	5.0780880	5.0782101	-0.0001221
				0.0000855	5.0780885	5.0782105	-0.0001220
				0.0000861	5.0780890	5.0782111	-0.0001221
				0.0000866	5.0780895	5.0782116	-0.0001221
				0.0000870	5.0780900	5.0782120	-0.0001220
				0.0000876	5.0780905	5.0782126	-0.0001221
				0.0000881	5.0780910	5.0782131	-0.0001221
				0.0000885	5.0780915	5.0782135	-0.0001220
				0.0000890	5.0780920	5.0782140	-0.0001220
				0.0000895	5.0780925	5.0782145	-0.0001220
				0.0000901	5.0780930	5.0782151	-0.0001221
				0.0000906	5.0780935	5.0782156	-0.0001221
				0.0000911	5.0780940	5.0782161	-0.0001221
				0.0000916	5.0780945	5.0782166	-0.0001221
				0.0000920	5.0780950	5.0782170	-0.0001220
				0.0000925	5.0780955	5.0782175	-0.0001220
				0.0000930	5.0780960	5.0782180	-0.0001220
				0.0000935	5.0780965	5.0782185	-0.0001220
				0.0000940	5.0780970	5.0782190	-0.0001220
				0.0000945	5.0780975	5.0782195	-0.0001220
				0.0000950	5.0780980	5.0782200	-0.0001220
				0.0000955	5.0780985	5.0782205	-0.0001220
				0.0000960	5.0780990	5.0782210	-0.0001220
				0.0000965	5.0780995	5.0782215	-0.0001220
				0.0000970	5.0781000	5.0782220	-0.0001220
				0.0000975	5.0781005	5.0782225	-0.0001220
				0.0000980	5.0781010	5.0782230	-0.0001220
				0.0000985	5.0781015	5.0782235	-0.0001220
				0.0000990	5.0781020	5.0782240	-0.0001220
				0.0000995	5.0781025	5.0782245	-0.0001220
				0.0001000	5.0781030	5.0782250	-0.0001220
				0.0001004	5.0781035	5.0782254	-0.0001219
				0.0001010	5.0781040	5.0782260	-0.0001220
				0.0001015	5.0781045	5.0782265	-0.0001220
				0.0001019	5.0781050	5.0782269	-0.0001219
				0.0001024	5.0781055	5.0782274	-0.0001219
				0.0001033	5.0781060	5.0782283	-0.0001223
				0.0001036	5.0781065	5.0782286	-0.0001221
				0.0001041	5.0781070	5.0782291	-0.0001221
				0.0001045	5.0781075	5.0782295	-0.0001220
				0.0001051	5.0781080	5.0782301	-0.0001221
				0.0001056	5.0781085	5.0782306	-0.0001221
				0.0001061	5.0781090	5.0782311	-0.0001221
				0.0001065	5.0781095	5.0782315	-0.0001220
				0.0001070	5.0781100	5.0782320	-0.0001220
				0.0001074	5.0781105	5.0782324	-0.0001219
				0.0001080	5.0781110	5.0782330	-0.0001220
				0.0001085	5.0781115	5.0782335	-0.0001220
				0.0001090	5.0781120	5.0782340	-0.0001220
				0.0001095	5.0781125	5.0782345	-0.0001220
				0.0001100	5.0781130	5.0782350	-0.0001220
				0.0001105	5.0781135	5.0782355	-0.0001220
				0.0001110	5.0781140	5.0782360	-0.0001220
				0.0001115	5.0781145	5.0782365	-0.0001220
				0.0001120	5.0781150	5.0782370	-0.0001220
				0.0001125	5.0781155	5.0782375	-0.0001220
				0.0001130	5.0781160	5.0782380	-0.0001220
				0.0001134	5.0781165	5.0782384	-0.0001219
				0.0001139	5.0781170	5.0782389	-0.0001219
				0.0001145	5.0781175	5.0782395	-0.0001220
				0.0001149	5.0781180	5.0782399	-0.0001219
				0.0001155	5.0781185	5.0782405	-0.0001220
				0.0001160	5.0781190	5.0782410	-0.0001220
				0.0001165	5.0781195	5.0782415	-0.0001220
				0.0001170	5.0781200	5.0782420	-0.0001220
				0.0001175	5.0781205	5.0782425	-0.0001220
				0.0001180	5.0781210	5.0782430	-0.0001220
				0.0001185	5.0781215	5.0782435	-0.0001220
				0.0001189	5.0781220	5.0782439	-0.0001219
				0.0001194	5.0781225	5.0782444	-0.0001219
				0.0001199	5.0781230	5.0782449	-0.0001219
				0.0001204	5.0781235	5.0782454	-0.0001219
				0.0001209	5.0781240	5.0782459	-0.0001219
				0.0001214	5.0781245	5.0782464	-0.0001219
				0.0001219	5.0781250	5.0782469	-0.0001219
				0.0001330	5.0781255	5.0782580	-0.0001325
				0.0001335	5.0781260	5.0782585	-0.0001325
				0.0001340	5.0781265	5.0782590	-0.0001325
				0.0001344	5.0781270	5.0782594	-0.0001324
				0.0001349	5.0781275	5.0782599	-0.0001324
				0.0001354	5.0781280	5.0782604	-0.0001324
				0.0001359	5.0781285	5.0782609	-0.0001324
				0.0001364	5.0781290	5.0782614	-0.0001324
				0.0001369	5.0781295	5.0782619	-0.0001324
				0.0001374	5.0781300	5.0782624	-0.0001324
				0.0001379	5.0781305	5.0782629	-0.0001324
				0.0001384	5.0781310	5.0782634	-0.0001324
				0.0001389	5.0781315	5.0782639	-0.0001324
				0.0001394	5.0781320	5.0782644	-0.0001324
				0.0001398	5.0781325	5.0782648	-0.0001323
				0.0001404	5.0781330	5.0782654	-0.0001324
				0.0001408	5.0781335	5.0782658	-0.0001323
				0.0001413	5.0781340	5.0782663	-0.0001323
				0.0001419	5.0781345	5.0782669	-0.0001324
				0.0001424	5.0781350	5.0782674	-0.0001324
				0.0001428	5.0781355	5.0782678	-0.0001323
				0.0001433	5.0781360	5.0782683	-0.0001323
				0.0001438	5.0781365	5.0782688	-0.0001323
				0.0001444	5.0781370	5.0782694	-0.0001324
				0.0001449	5.0781375	5.0782699	-0.0001324
				0.0001453	5.0781380	5.0782703	-0.0001323
				0.0001458	5.0781385	5.0782708	-0.0001323
				0.0001463	5.0781390	5.0782713	-0.0001323
				0.0001469	5.0781395	5.0782719	-0.0001324
				0.0001474	5.0781400	5.0782724	-0.0001324
				0.0001478	5.0781405	5.0782728	-0.0001323
				0.0001484	5.0781410	5.0782734	-0.0001324
				0.0001488	5.0781415	5.0782738	-0.0001323
				0.0001493	5.0781420	5.0782743	-0.0001323
				0.0001499	5.0781425	5.0782749	-0.0001324
				0.0001504	5.0781430	5.0782754	-0.0001324
				0.0001508	5.0781435	5.0782758	-0.0001323
				0.0001513	5.0781440	5.0782763	-0.0001323
				0.0001520	5.0781445	5.0782770	-0.0001325
				0.0001525	5.0781450	5.0782775	-0.0001325
				0.0001529	5.0781455	5.0782779	-0.0001324
				0.0001535	5.0781460	5.0782785	-0.0001325
				0.0001539	5.0781465	5.0782789	-0.0001324
				0.0001544	5.0781470	5.0782794	-0.0001324
				0.0001549	5.0781475	5.0782799	-0.0001324
				0.0001554	5.0781480	5.0782804	-0.0001324
				0.0001559	5.0781485	5.0782809	-0.0001324
				0.0001564	5.0781490	5.0782814	-0.0001324
				0.0001569	5.0781495	5.0782819	-0.0001324
				0.0001574	5.0781500	5.0782824	-0.0001324
				0.0001579	5.0781505	5.0782829	-0.0001324
				0.0001584	5.0781510	5.0782834	-0.0001324
				0.0001589	5.0781515	5.0782839	-0.0001324
				0.0001593	5.0781520	5.0782843	-0.0001323
				0.0001599	5.0781525	5.0782849	-0.0001324
				0.0001603	5.0781530	5.0782853	-0.0001323
				0.0001608	5.0781535	5.0782858	-0.0001323
				0.0001613	5.0781540	5.0782863	-0.0001323
				0.0001618	5.0781545	5.0782868	-0.0001323
				0.0001623	5.0781550	5.0782873	-0.0001323
				0.0001628	5.0781555	5.0782878	-0.0001323
				0.0001633	5.0781560	5.0782883	-0.0001323
				0.0001638	5.0781565	5.0782888	-0.0001323
				0.0001643	5.0781570	5.0782893	-0.0001323
				0.0001648	5.0781575	5.0782898	-0.0001323
				0.0001653	5.0781580	5.0782903	-0.0001323
				0.0001658	5.0781585	5.0782908	-0.0001323
				0.0001664	5.0781590	5.0782914	-0.0001324
				0.0001668	5.0781595	5.0782918	-0.0001323
				0.0001673	5.0781600	5.0782923	-0.0001323
				0.0001678	5.0781605	5.0782928	-0.0001323
				0.0001683	5.0781610	5.0782933	-0.0001323
				0.0001688	5.0781615	5.0782938	-0.0001323
				0.0001693	5.0781620	5.0782943	-0.0001323
				0.0001698	5.0781625	5.0782948	-0.0001323
				0.0001703	5.0781630	5.0782953	-0.0001323
				0.0001709	5.0781635	5.0782959	-0.0001324
				0.0001714	5.0781640	5.0782964	-0.0001324
				0.0001719	5.0781645	5.0782969	-0.0001324
				0.0001724	5.0781650	5.0782974	-0.0001324
				0.0001729	5.0781655	5.0782979	-0.0001324
				0.0001734	5.0781660	5.0782984	-0.0001324
				0.0001739	5.0781665	5.0782989	-0.0001324
				0.0001744	5.0781670	5.0782994	-0.0001324
				0.0001748	5.0781675	5.0782998	-0.0001323
				0.0001753	5.0781680	5.0783003	-0.0001323
				0.0001758	5.0781685	5.0783008	-0.0001323
				0.0001764	5.0781690	5.0783014	-0.0001324
				0.0001768	5.0781695	5.0783018	-0.0001323
				0.0001773	5.0781700	5.0783023	-0.0001323
				0.0001778	5.0781705	5.0783028	-0.0001323
				0.0001783	5.0781710	5.0783033	-0.0001323
				0.0001788	5.0781715	5.0783038	-0.0001323
				0.0001793	5.0781720	5.0783043	-0.0001323
				0.0001798	5.0781725	5.0783048	-0.0001323
				0.0001802	5.0781730	5.0783052	-0.0001322
				0.0001807	5.0781735	5.0783057	-0.0001322
				0.0001812	5.0781740	5.0783062	-0.0001322
				0.0001818	5.0781745	5.0783068	-0.0001323
				0.0001822	5.0781750	5.0783072	-0.0001322
				0.0001827	5.0781755	5.0783077	-0.0001322
				0.0001832	5.0781760	5.0783082	-0.0001322
				0.0001837	5.0781765	5.0783087	-0.0001322
				0.0001842	5.0781770	5.0783092	-0.0001322
				0.0001847	5.0781775	5.0783097	-0.0001322
				0.0001852	5.0781780	5.0783102	-0.0001322
				0.0001857	5.0781785	5.0783107	-0.0001322
				0.0001862	5.0781790	5.0783112	-0.0001322
				0.0001867	5.0781795	5.0783117	-0.0001322
				0.0001872	5.0781800	5.0783122	-0.0001322
				0.0001877	5.0781805	5.0783127	-0.0001322
				0.0001882	5.0781810	5.0783132	-0.0001322
				0.0001887	5.0781815	5.0783137	-0.0001322
				0.0001892	5.0781820	5.0783142	-0.0001322
				0.0001898	5.0781825	5.0783148	-0.0001323
				0.0001903	5.0781830	5.0783153	-0.0001323
				0.0001908	5.0781835	5.0783158	-0.0001323
				0.0001913	5.0781840	5.0783163	-0.0001323
				0.0001918	5.0781845	5.0783168	-0.0001323
				0.0001923	5.0781850	5.0783173	-0.0001323
				0.0001929	5.0781855	5.0783179	-0.0001324
				0.0001933	5.0781860	5.0783183	-0.0001323
				0.0001938	5.0781865	5.0783188	-0.0001323
				0.0001943	5.0781870	5.0783193	-0.0001323
				0.0001948	5.0781875	5.0783198	-0.0001323
				0.0001952	5.0781880	5.0783202	-0.0001322
				0.0001957	5.0781885	5.0783207	-0.0001322
				0.0001962	5.0781890	5.0783212	-0.0001322
				0.0001967	5.0781895	5.0783217	-0.0001322
				0.0001972	5.0781900	5.0783222	-0.0001322
				0.0001977	5.0781905	5.0783227	-0.0001322
				0.0001982	5.0781910	5.0783232	-0.0001322
				0.0001986	5.0781915	5.0783236	-0.0001321
				0.0001992	5.0781920	5.0783242	-0.0001322
				0.0001997	5.0781925	5.0783247	-0.0001322
				0.0002002	5.0781930	5.0783252	-0.0001322
				0.0002007	5.0781935	5.0783257	-0.0001322
				0.0002012	5.0781940	5.0783262	-0.0001322
				0.0002017	5.0781945	5.0783267	-0.0001322
				0.0002022	5.0781950	5.0783272	-0.0001322

compact_2012_serial=20200918_75
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000462	5.0780550	5.0781712	-0.000116175
					0.0000462	5.0780555	5.0781712	-0.000115658
					0.0000462	5.0780560	5.0781712	-0.000115194
					0.0000462	5.0780565	5.0781712	-0.000114651
					0.0000461	5.0780570	5.0781711	-0.000114136
					0.0000461	5.0780575	5.0781711	-0.000113644
					0.0000461	5.0780580	5.0781711	-0.000113148
					0.0000461	5.0780585	5.0781711	-0.000112637
					0.0000461	5.0780590	5.0781711	-0.000112121
					0.0000462	5.0780595	5.0781712	-0.000111696
					0.0000462	5.0780600	5.0781712	-0.000111218
					0.0000462	5.0780605	5.0781712	-0.000110694
					0.0000462	5.0780610	5.0781712	-0.000110167
					0.0000461	5.0780615	5.0781711	-0.000109639
					0.0000461	5.0780620	5.0781711	-0.000109133
					0.0000462	5.0780625	5.0781712	-0.000108684
					0.0000462	5.0780630	5.0781712	-0.00010822
					0.0000462	5.0780635	5.0781712	-0.000107746
					0.0000462	5.0780640	5.0781712	-0.000107192
					0.0000461	5.0780645	5.0781711	-0.000106644
					0.0000461	5.0780650	5.0781711	-0.00010613
					0.0000462	5.0780655	5.0781712	-0.000105668
					0.0000462	5.0780660	5.0781712	-0.000105171
					0.0000462	5.0780665	5.0781712	-0.000104661
					0.0000462	5.0780670	5.0781712	-0.000104187
					0.0000462	5.0780675	5.0781712	-0.000103661
					0.0000652	5.0780680	5.0781902	-0.000122234
					0.0000653	5.0780685	5.0781903	-0.00012178
					0.0000652	5.0780690	5.0781902	-0.000121222
					0.0000652	5.0780695	5.0781902	-0.000120732
					0.0000652	5.0780700	5.0781902	-0.000120248
					0.0000652	5.0780705	5.0781902	-0.000119669
					0.0000652	5.0780710	5.0781902	-0.000119214
					0.0000652	5.0780715	5.0781902	-0.000118725
					0.0000652	5.0780720	5.0781902	-0.000118218
					0.0000652	5.0780725	5.0781902	-0.000117681
					0.0000652	5.0780730	5.0781902	-0.000117205
					0.0000652	5.0780735	5.0781902	-0.000116696
					0.0000652	5.0780740	5.0781902	-0.000116182
					0.0000653	5.0780745	5.0781903	-0.000115752
					0.0000652	5.0780750	5.0781902	-0.000115246
					0.0000652	5.0780755	5.0781902	-0.000114742
					0.0000652	5.0780760	5.0781902	-0.000114236
					0.0000652	5.0780765	5.0781902	-0.000113709
					0.0000652	5.0780770	5.0781902	-0.000113233
					0.0000653	5.0780775	5.0781903	-0.000112771
					0.0000652	5.0780780	5.0781902	-0.000112212
					0.0000652	5.0780785	5.0781902	-0.000111717
					0.0000652	5.0780790	5.0781902	-0.000111222
					0.0000652	5.0780795	5.0781902	-0.00011074
					0.0000652	5.0780800	5.0781902	-0.00011022
					0.0000652	5.0780805	5.0781902	-0.000109664
					0.0000652	5.0780810	5.0781902	-0.000109193
					0.0000652	5.0780815	5.0781902	-0.000108732
					0.0000652	5.0780820	5.0781902	-0.00010821
					0.0000652	5.0780825	5.0781902	-0.000107677
					0.0000652	5.0780830	5.0781902	-0.000107172
					0.0000652	5.0780835	5.0781902	-0.000106706
					0.0000652	5.0780840	5.0781902	-0.000106197
					0.0000652	5.0780845	5.0781902	-0.000105707
					0.0000652	5.0780850	5.0781902	-0.000105191
					0.0000652	5.0780855	5.0781902	-0.000104713
					0.0000652	5.0780860	5.0781902	-0.000104204
					0.0000651	5.0780865	5.0781901	-0.000103637
					0.0000843	5.0780870	5.0782093	-0.000122251
					0.0000843	5.0780875	5.0782093	-0.00012177
					0.0000843	5.0780880	5.0782093	-0.00012125
					0.0000842	5.0780885	5.0782092	-0.000120735
					0.0000843	5.0780890	5.0782093	-0.000120275
					0.0000842	5.0780895	5.0782092	-0.000119699
					0.0000842	5.0780900	5.0782092	-0.000119226
					0.0000843	5.0780905	5.0782093	-0.000118751
					0.0000842	5.0780910	5.0782092	-0.000118218
					0.0000842	5.0780915	5.0782092	-0.000117709
					0.0000842	5.0780920	5.0782092	-0.00011723
					0.0000842	5.0780925	5.0782092	-0.000116736
					0.0000843	5.0780930	5.0782093	-0.000116311
					0.0000842	5.0780935	5.0782092	-0.000115749
					0.0000842	5.0780940	5.0782092	-0.000115235
					0.0000842	5.0780945	5.0782092	-0.000114746
					0.0000843	5.0780950	5.0782093	-0.000114291
					0.0000843	5.0780955	5.0782093	-0.000113757
					0.0000843	5.0780960	5.0782093	-0.000113272
					0.0000843	5.0780965	5.0782093	-0.000112771
					0.0000842	5.0780970	5.0782092	-0.000112234
					0.0000842	5.0780975	5.0782092	-0.000111747
					0.0000842	5.0780980	5.0782092	-0.000111242
					0.0000843	5.0780985	5.0782093	-0.000110788
					0.0000843	5.0780990	5.0782093	-0.000110298
					0.0000843	5.0780995	5.0782093	-0.00010978
					0.0000842	5.0781000	5.0782092	-0.000109224
					0.0000843	5.0781005	5.0782093	-0.000108769
					0.0000842	5.0781010	5.0782092	-0.000108245
					0.0000843	5.0781015	5.0782093	-0.000107785
					0.0000843	5.0781020	5.0782093	-0.000107296
					0.0000843	5.0781025	5.0782093	-0.000106763
					0.0000843	5.0781030	5.0782093	-0.000106258
					0.0000842	5.0781035	5.0782092	-0.000105748
					0.0000842	5.0781040	5.0782092	-0.000105194
					0.0000842	5.0781045	5.0782092	-0.000104743
					0.0000843	5.0781050	5.0782093	-0.000104264
					0.0000842	5.0781055	5.0782092	-0.000103739
					0.0001033	5.0781060	5.0782283	-0.000122265
					0.0001032	5.0781065	5.0782282	-0.000121734
					0.0001033	5.0781070	5.0782283	-0.000121293
					0.0001033	5.0781075	5.0782283	-0.000120796
					0.0001033	5.0781080	5.0782283	-0.000120316
					0.0001033	5.0781085	5.0782283	-0.000119779
					0.0001033	5.0781090	5.0782283	-0.000119293
					0.0001033	5.0781095	5.0782283	-0.000118795
					0.0001032	5.0781100	5.0782282	-0.000118229
					0.0001033	5.0781105	5.0782283	-0.000117772
					0.0001033	5.0781110	5.0782283	-0.000117263
					0.0001032	5.0781115	5.0782282	-0.000116745
					0.0001032	5.0781120	5.0782282	-0.000116248
					0.0001033	5.0781125	5.0782283	-0.000115756
					0.0001033	5.0781130	5.0782283	-0.000115292
					0.0001033	5.0781135	5.0782283	-0.000114839
					0.0001033	5.0781140	5.0782283	-0.000114307
					0.0001033	5.0781145	5.0782283	-0.000113821
					0.0001034	5.0781150	5.0782284	-0.000113363
					0.0001033	5.0781155	5.0782283	-0.000112805
					0.0001033	5.0781160	5.0782283	-0.000112327
					0.0001033	5.0781165	5.0782283	-0.000111837
					0.0001033	5.0781170	5.0782283	-0.000111339
					0.0001033	5.0781175	5.0782283	-0.000110826
					0.0001034	5.0781180	5.0782284	-0.000110352
					0.0001033	5.0781185	5.0782283	-0.000109842
					0.0001033	5.0781190	5.0782283	-0.000109338
					0.0001034	5.0781195	5.0782284	-0.000108881
					0.0001034	5.0781200	5.0782284	-0.000108382
					0.0001034	5.0781205	5.0782284	-0.000107865
					0.0001034	5.0781210	5.0782284	-0.000107383
					0.0001033	5.0781215	5.0782283	-0.000106831
					0.0001034	5.0781220	5.0782284	-0.000106392
					0.0001033	5.0781225	5.0782283	-0.000105828
					0.0001034	5.0781230	5.0782284	-0.000105361
					0.0001033	5.0781235	5.0782283	-0.000104831
					0.0001034	5.0781240	5.0782284	-0.000104368
					0.0001033	5.0781245	5.0782283	-0.000103843
					0.0001033	5.0781250	5.0782283	-0.000103312
					0.0001328	5.0781255	5.0782578	-0.000132339
					0.0001328	5.0781260	5.0782578	-0.000131823
					0.0001328	5.0781265	5.0782578	-0.000131324
					0.0001328	5.0781270	5.0782578	-0.000130831
					0.0001328	5.0781275	5.0782578	-0.000130309
					0.0001329	5.0781280	5.0782579	-0.00012985
					0.0001328	5.0781285	5.0782578	-0.000129324
					0.0001328	5.0781290	5.0782578	-0.000128757
					0.0001328	5.0781295	5.0782578	-0.000128264
					0.0001328	5.0781300	5.0782578	-0.000127797
					0.0001328	5.0781305	5.0782578	-0.000127333
					0.0001328	5.0781310	5.0782578	-0.000126828
					0.0001328	5.0781315	5.0782578	-0.000126289
					0.0001328	5.0781320	5.0782578	-0.000125818
					0.0001328	5.0781325	5.0782578	-0.000125296
					0.0001328	5.0781330	5.0782578	-0.000124796
					0.0001328	5.0781335	5.0782578	-0.000124321
					0.0001328	5.0781340	5.0782578	-0.000123817
					0.0001328	5.0781345	5.0782578	-0.000123279
					0.0001328	5.0781350	5.0782578	-0.000122796
					0.0001328	5.0781355	5.0782578	-0.00012231
					0.0001328	5.0781360	5.0782578	-0.000121835
					0.0001328	5.0781365	5.0782578	-0.000121322
					0.0001328	5.0781370	5.0782578	-0.000120813
					0.0001328	5.0781375	5.0782578	-0.000120313
					0.0001328	5.0781380	5.0782578	-0.000119832
					0.0001328	5.0781385	5.0782578	-0.000119269
					0.0001328	5.0781390	5.0782578	-0.00011878
					0.0001328	5.0781395	5.0782578	-0.000118258
					0.0001328	5.0781400	5.0782578	-0.000117751
					0.0001328	5.0781405	5.0782578	-0.000117289
					0.0001328	5.0781410	5.0782578	-0.000116778
					0.0001328	5.0781415	5.0782578	-0.000116285
					0.0001327	5.0781420	5.0782577	-0.000115741
					0.0001327	5.0781425	5.0782577	-0.000115243
					0.0001328	5.0781430	5.0782578	-0.00011475
					0.0001328	5.0781435	5.0782578	-0.000114255
					0.0001328	5.0781440	5.0782578	-0.000113751
					0.0001518	5.0781445	5.0782768	-0.00013227
					0.0001518	5.0781450	5.0782768	-0.000131798
					0.0001518	5.0781455	5.0782768	-0.000131285
					0.0001518	5.0781460	5.0782768	-0.000130762
					0.0001518	5.0781465	5.0782768	-0.000130261
					0.0001518	5.0781470	5.0782768	-0.000129772
					0.0001517	5.0781475	5.0782767	-0.000129244
					0.0001518	5.0781480	5.0782768	-0.000128795
					0.0001518	5.0781485	5.0782768	-0.00012826
					0.0001517	5.0781490	5.0782767	-0.000127727
					0.0001517	5.0781495	5.0782767	-0.000127247
					0.0001518	5.0781500	5.0782768	-0.000126785
					0.0001518	5.0781505	5.0782768	-0.000126317
					0.0001518	5.0781510	5.0782768	-0.000125824
					0.0001518	5.0781515	5.0782768	-0.000125303
					0.0001518	5.0781520	5.0782768	-0.000124804
					0.0001518	5.0781525	5.0782768	-0.000124325
					0.0001518	5.0781530	5.0782768	-0.000123801
					0.0001518	5.0781535	5.0782768	-0.000123281
					0.0001518	5.0781540	5.0782768	-0.000122787
					0.0001517	5.0781545	5.0782767	-0.000122238
					0.0001518	5.0781550	5.0782768	-0.000121803
					0.0001518	5.0781555	5.0782768	-0.00012125
					0.0001518	5.0781560	5.0782768	-0.000120762
					0.0001518	5.0781565	5.0782768	-0.000120255
					0.0001518	5.0781570	5.0782768	-0.000119752
					0.0001517	5.0781575	5.0782767	-0.000119217
					0.0001517	5.0781580	5.0782767	-0.000118743
					0.0001518	5.0781585	5.0782768	-0.000118311
					0.0001518	5.0781590	5.0782768	-0.000117783
					0.0001518	5.0781595	5.0782768	-0.000117284
					0.0001517	5.0781600	5.0782767	-0.000116715
					0.0001517	5.0781605	5.0782767	-0.000116204
					0.0001518	5.0781610	5.0782768	-0.000115751
					0.0001518	5.0781615	5.0782768	-0.000115264
					0.0001517	5.0781620	5.0782767	-0.000114736
					0.0001517	5.0781625	5.0782767	-0.000114212
					0.0001518	5.0781630	5.0782768	-0.000113751
					0.0001708	5.0781635	5.0782958	-0.000132302
					0.0001708	5.0781640	5.0782958	-0.0001318
					0.0001708	5.0781645	5.0782958	-0.000131276
					0.0001708	5.0781650	5.0782958	-0.000130778
					0.0001708	5.0781655	5.0782958	-0.000130309
					0.0001708	5.0781660	5.0782958	-0.000129827
					0.0001708	5.0781665	5.0782958	-0.000129297
					0.0001708	5.0781670	5.0782958	-0.000128802
					0.0001708	5.0781675	5.0782958	-0.000128311
					0.0001708	5.0781680	5.0782958	-0.000127813
					0.0001708	5.0781685	5.0782958	-0.000127325
					0.0001708	5.0781690	5.0782958	-0.000126825
					0.0001708	5.0781695	5.0782958	-0.00012634
					0.0001708	5.0781700	5.0782958	-0.000125843
					0.0001708	5.0781705	5.0782958	-0.000125331
					0.0001708	5.0781710	5.0782958	-0.000124804
					0.0001709	5.0781715	5.0782959	-0.000124366
					0.0001709	5.0781720	5.0782959	-0.000123885
					0.0001709	5.0781725	5.0782959	-0.000123414
					0.0001709	5.0781730	5.0782959	-0.000122864
					0.0001709	5.0781735	5.0782959	-0.00012239
					0.0001709	5.0781740	5.0782959	-0.000121916
					0.0001709	5.0781745	5.0782959	-0.000121371
					0.0001709	5.0781750	5.0782959	-0.000120871
					0.0001708	5.0781755	5.0782958	-0.000120345
					0.0001708	5.0781760	5.0782958	-0.000119807
					0.0001708	5.0781765	5.0782958	-0.000119336
					0.0001708	5.0781770	5.0782958	-0.000118823
					0.0001708	5.0781775	5.0782958	-0.000118335
					0.0001709	5.0781780	5.0782959	-0.000117881
					0.0001709	5.0781785	5.0782959	-0.000117356
					0.0001708	5.0781790	5.0782958	-0.000116837
					0.0001708	5.0781795	5.0782958	-0.000116294
					0.0001708	5.0781800	5.0782958	-0.000115837
					0.0001708	5.0781805	5.0782958	-0.000115317
					0.0001708	5.0781810	5.0782958	-0.000114814
					0.0001709	5.0781815	5.0782959	-0.00011436
					0.0001708	5.0781820	5.0782958	-0.000113844
					0.0001899	5.0781825	5.0783149	-0.000132382
					0.0001899	5.0781830	5.0783149	-0.000131882
					0.0001899	5.0781835	5.0783149	-0.000131364
					0.0001899	5.0781840	5.0783149	-0.000130905
					0.0001899	5.0781845	5.0783149	-0.000130409
					0.0001899	5.0781850	5.0783149	-0.000129886
					0.0001899	5.0781855	5.0783149	-0.000129383
					0.0001899	5.0781860	5.0783149	-0.000128895
					0.0001898	5.0781865	5.0783148	-0.000128332
					0.0001898	5.0781870	5.0783148	-0.000127849
					0.0001898	5.0781875	5.0783148	-0.000127329
					0.0001898	5.0781880	5.0783148	-0.000126841
					0.0001898	5.0781885	5.0783148	-0.000126316
					0.0001899	5.0781890	5.0783149	-0.00012585
					0.0001899	5.0781895	5.0783149	-0.000125364
					0.0001899	5.0781900	5.0783149	-0.000124869
					0.0001899	5.0781905	5.0783149	-0.000124372
					0.0001899	5.0781910	5.0783149	-0.000123882
					0.0001898	5.0781915	5.0783148	-0.00012331
					0.0001898	5.0781920	5.0783148	-0.000122838
					0.0001898	5.0781925	5.0783148	-0.000122338
					0.0001898	5.0781930	5.0783148	-0.000121849
					0.0001899	5.0781935	5.0783149	-0.000121363
					0.0001898	5.0781940	5.0783148	-0.000120846
					0.0001898	5.0781945	5.0783148	-0.000120337
					0.0001898	5.0781950	5.0783148	-0.000119839

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V