## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_75
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000219187	5.0389925	5.0388433	0.0001492
0.00021888	5.0389930	5.0388436	0.0001494
0.000218439	5.0389935	5.0388441	0.0001494
0.00021793	5.0389940	5.0388446	0.0001494
0.000217427	5.0389945	5.0388451	0.0001494
0.000216948	5.0389950	5.0388456	0.0001494
0.000216446	5.0389955	5.0388461	0.0001494
0.000215966	5.0389960	5.0388465	0.0001495
0.000215426	5.0389965	5.0388471	0.0001494
0.000214948	5.0389970	5.0388476	0.0001494
0.0002144	5.0389975	5.0388481	0.0001494
0.00021391	5.0389980	5.0388486	0.0001494
0.000213394	5.0389985	5.0388491	0.0001494
0.000212909	5.0389990	5.0388496	0.0001494
0.000212464	5.0389995	5.0388500	0.0001495
0.000211956	5.0390000	5.0388505	0.0001495
0.000211431	5.0390005	5.0388511	0.0001494
0.000210936	5.0390010	5.0388516	0.0001494
0.000210423	5.0390015	5.0388521	0.0001494
0.000209917	5.0390020	5.0388526	0.0001494
0.000209364	5.0390025	5.0388531	0.0001494
0.000208873	5.0390030	5.0388536	0.0001494
0.000208413	5.0390035	5.0388541	0.0001494
0.00020791	5.0390040	5.0388546	0.0001494
0.000207407	5.0390045	5.0388551	0.0001494
0.000206855	5.0390050	5.0388556	0.0001494
0.000206445	5.0390055	5.0388561	0.0001494
0.000205961	5.0390060	5.0388565	0.0001495
0.000205437	5.0390065	5.0388571	0.0001494
0.000204987	5.0390070	5.0388575	0.0001495
0.000204504	5.0390075	5.0388580	0.0001495
0.000203967	5.0390080	5.0388585	0.0001495
0.00020348	5.0390085	5.0388590	0.0001495
0.000202974	5.0390090	5.0388595	0.0001495
0.000202419	5.0390095	5.0388601	0.0001494
0.000201948	5.0390100	5.0388606	0.0001494
0.000201412	5.0390105	5.0388611	0.0001494
0.000200919	5.0390110	5.0388616	0.0001494
0.000200433	5.0390115	5.0388621	0.0001494
0.000199966	5.0390120	5.0388625	0.0001495
0.000199419	5.0390125	5.0388631	0.0001494
0.000198901	5.0390130	5.0388636	0.0001494
0.000198432	5.0390135	5.0388641	0.0001494
0.000197937	5.0390140	5.0388646	0.0001494
0.000197406	5.0390145	5.0388651	0.0001494
0.000196946	5.0390150	5.0388656	0.0001494
0.000196443	5.0390155	5.0388661	0.0001494
0.000195917	5.0390160	5.0388666	0.0001494
0.000195413	5.0390165	5.0388671	0.0001494
0.000194921	5.0390170	5.0388676	0.0001494
0.000194382	5.0390175	5.0388681	0.0001494
0.000193951	5.0390180	5.0388685	0.0001495
0.00019344	5.0390185	5.0388691	0.0001494
0.000192919	5.0390190	5.0388696	0.0001494
0.000192409	5.0390195	5.0388701	0.0001494
0.000191948	5.0390200	5.0388706	0.0001494
0.000191407	5.0390205	5.0388711	0.0001494
0.000190932	5.0390210	5.0388716	0.0001494
0.000190395	5.0390215	5.0388721	0.0001494
0.000189903	5.0390220	5.0388726	0.0001494
0.000189415	5.0390225	5.0388731	0.0001494
0.00018884	5.0390230	5.0388737	0.0001493
0.000188362	5.0390235	5.0388741	0.0001494
0.00018783	5.0390240	5.0388747	0.0001493
0.000187515	5.0390245	5.0388750	0.0001495
0.000186993	5.0390250	5.0388755	0.0001495
0.000186461	5.0390255	5.0388760	0.0001495
0.000185983	5.0390260	5.0388765	0.0001495
0.000185464	5.0390265	5.0388770	0.0001495
0.000184986	5.0390270	5.0388775	0.0001495
0.000184499	5.0390275	5.0388780	0.0001495
0.000183975	5.0390280	5.0388785	0.0001495
0.000183463	5.0390285	5.0388790	0.0001495
0.000182941	5.0390290	5.0388796	0.0001494
0.000182455	5.0390295	5.0388800	0.0001495
0.000181952	5.0390300	5.0388805	0.0001495
0.000181387	5.0390305	5.0388811	0.0001494
0.000180897	5.0390310	5.0388816	0.0001494
0.000180366	5.0390315	5.0388821	0.0001494
0.00017993	5.0390320	5.0388826	0.0001494
0.000179402	5.0390325	5.0388831	0.0001494
0.000178906	5.0390330	5.0388836	0.0001494
0.00017836	5.0390335	5.0388841	0.0001494
0.000177888	5.0390340	5.0388846	0.0001494
0.000177414	5.0390345	5.0388851	0.0001494
0.000176856	5.0390350	5.0388856	0.0001494
0.000176337	5.0390355	5.0388862	0.0001493
0.000175877	5.0390360	5.0388866	0.0001494
0.00017538	5.0390365	5.0388871	0.0001494
0.000174855	5.0390370	5.0388876	0.0001494
0.000174346	5.0390375	5.0388882	0.0001493
0.000173835	5.0390380	5.0388887	0.0001493
0.000173345	5.0390385	5.0388892	0.0001493
0.000172848	5.0390390	5.0388897	0.0001493
0.000172351	5.0390395	5.0388901	0.0001494
0.000171817	5.0390400	5.0388907	0.0001493
0.000171364	5.0390405	5.0388911	0.0001494
0.000170913	5.0390410	5.0388916	0.0001494
0.000170464	5.0390415	5.0388920	0.0001495
0.000169903	5.0390420	5.0388926	0.0001494
0.00016935	5.0390425	5.0388932	0.0001494
0.000168831	5.0390430	5.0388937	0.0001493
0.000168487	5.0390435	5.0388940	0.0001495
0.00016796	5.0390440	5.0388945	0.0001495
0.000167489	5.0390445	5.0388950	0.0001495
0.00016699	5.0390450	5.0388955	0.0001495
0.000166485	5.0390455	5.0388960	0.0001495
0.000165958	5.0390460	5.0388965	0.0001495
0.000165412	5.0390465	5.0388971	0.0001494
0.000164947	5.0390470	5.0388976	0.0001494
0.000164394	5.0390475	5.0388981	0.0001494
0.000163932	5.0390480	5.0388986	0.0001494
0.000163408	5.0390485	5.0388991	0.0001494
0.000162861	5.0390490	5.0388996	0.0001494
0.000162314	5.0390495	5.0389002	0.0001493
0.000161908	5.0390500	5.0389006	0.0001494
0.000161403	5.0390505	5.0389011	0.0001494
0.000160865	5.0390510	5.0389016	0.0001494
0.000160413	5.0390515	5.0389021	0.0001494
0.000159922	5.0390520	5.0389026	0.0001494
0.000159433	5.0390525	5.0389031	0.0001494
0.000158892	5.0390530	5.0389036	0.0001494
0.000158409	5.0390535	5.0389041	0.0001494
0.000157914	5.0390540	5.0389046	0.0001494
0.00015736	5.0390545	5.0389051	0.0001494
0.000156888	5.0390550	5.0389056	0.0001494
0.000156333	5.0390555	5.0389062	0.0001493
0.000155838	5.0390560	5.0389067	0.0001493
0.000155367	5.0390565	5.0389071	0.0001494
0.000154847	5.0390570	5.0389077	0.0001493
0.000154339	5.0390575	5.0389082	0.0001493
0.000153862	5.0390580	5.0389086	0.0001494
0.000153371	5.0390585	5.0389091	0.0001494
0.000152822	5.0390590	5.0389097	0.0001493
0.000152234	5.0390595	5.0389103	0.0001492
0.000151815	5.0390600	5.0389107	0.0001493
0.000151325	5.0390605	5.0389112	0.0001493
0.000150819	5.0390610	5.0389117	0.0001493
0.000150333	5.0390615	5.0389122	0.0001493
0.000149765	5.0390620	5.0389127	0.0001493
0.000149261	5.0390625	5.0389132	0.0001493
0.000149149	5.0390630	5.0389134	0.0001496
0.000148666	5.0390635	5.0389138	0.0001497
0.000148152	5.0390640	5.0389143	0.0001497
0.000147687	5.0390645	5.0389148	0.0001497
0.000147159	5.0390650	5.0389153	0.0001497
0.000146673	5.0390655	5.0389158	0.0001497
0.000146141	5.0390660	5.0389164	0.0001496
0.000145621	5.0390665	5.0389169	0.0001496
0.000145017	5.0390670	5.0389175	0.0001495
0.000144559	5.0390675	5.0389179	0.0001496
0.000144049	5.0390680	5.0389185	0.0001495
0.000143548	5.0390685	5.0389190	0.0001495
0.00014308	5.0390690	5.0389194	0.0001496
0.00014256	5.0390695	5.0389199	0.0001496
0.000142056	5.0390700	5.0389204	0.0001496
0.000141473	5.0390705	5.0389210	0.0001495
0.000141048	5.0390710	5.0389215	0.0001495
0.000140533	5.0390715	5.0389220	0.0001495
0.000139974	5.0390720	5.0389225	0.0001495
0.000139487	5.0390725	5.0389230	0.0001495
0.000138971	5.0390730	5.0389235	0.0001495
0.000138429	5.0390735	5.0389241	0.0001494
0.000137955	5.0390740	5.0389245	0.0001495
0.000137413	5.0390745	5.0389251	0.0001494
0.000136898	5.0390750	5.0389256	0.0001494
0.000136424	5.0390755	5.0389261	0.0001494
0.000135917	5.0390760	5.0389266	0.0001494
0.000135408	5.0390765	5.0389271	0.0001494
0.000134891	5.0390770	5.0389276	0.0001494
0.000134395	5.0390775	5.0389281	0.0001494
0.000133921	5.0390780	5.0389286	0.0001494
0.000133416	5.0390785	5.0389291	0.0001494
0.000132891	5.0390790	5.0389296	0.0001494
0.000132405	5.0390795	5.0389301	0.0001494
0.000131947	5.0390800	5.0389306	0.0001494
0.000131411	5.0390805	5.0389311	0.0001494
0.000130899	5.0390810	5.0389316	0.0001494
0.000130359	5.0390815	5.0389321	0.0001494
0.000130045	5.0390820	5.0389325	0.0001495
0.000129559	5.0390825	5.0389329	0.0001496
0.00012904	5.0390830	5.0389335	0.0001495
0.000128528	5.0390835	5.0389340	0.0001495
0.000128054	5.0390840	5.0389344	0.0001496
0.00012754	5.0390845	5.0389350	0.0001495
0.000127032	5.0390850	5.0389355	0.0001495
0.000126526	5.0390855	5.0389360	0.0001495
0.000126048	5.0390860	5.0389365	0.0001495
0.000125535	5.0390865	5.0389370	0.0001495
0.000125042	5.0390870	5.0389375	0.0001495
0.000124531	5.0390875	5.0389380	0.0001495
0.000123998	5.0390880	5.0389385	0.0001495
0.000123522	5.0390885	5.0389390	0.0001495
0.000122993	5.0390890	5.0389395	0.0001495
0.00012243	5.0390895	5.0389401	0.0001494
0.000121982	5.0390900	5.0389405	0.0001495
0.000121479	5.0390905	5.0389410	0.0001495
0.000120922	5.0390910	5.0389416	0.0001494
0.000120421	5.0390915	5.0389421	0.0001494
0.000119959	5.0390920	5.0389425	0.0001495
0.000119458	5.0390925	5.0389430	0.0001495
0.00011892	5.0390930	5.0389436	0.0001494
0.000118435	5.0390935	5.0389441	0.0001494
0.000117919	5.0390940	5.0389446	0.0001494
0.000117412	5.0390945	5.0389451	0.0001494
0.00011695	5.0390950	5.0389456	0.0001495
0.000116376	5.0390955	5.0389461	0.0001494
0.000115904	5.0390960	5.0389466	0.0001494
0.000115401	5.0390965	5.0389471	0.0001494
0.000114939	5.0390970	5.0389476	0.0001494
0.000114368	5.0390975	5.0389481	0.0001494
0.000113925	5.0390980	5.0389486	0.0001494
0.000113402	5.0390985	5.0389491	0.0001494
0.000112911	5.0390990	5.0389496	0.0001494
0.000112406	5.0390995	5.0389501	0.0001494
0.00011196	5.0391000	5.0389505	0.0001495
0.000111453	5.0391005	5.0389510	0.0001495
0.000111165	5.0391010	5.0389513	0.0001497
0.000110668	5.0391015	5.0389518	0.0001497
0.000110157	5.0391020	5.0389523	0.0001497
0.00010964	5.0391025	5.0389529	0.0001496
0.000109144	5.0391030	5.0389534	0.0001496
0.000108613	5.0391035	5.0389539	0.0001496
0.000108133	5.0391040	5.0389544	0.0001496
0.000107606	5.0391045	5.0389549	0.0001496
0.00010712	5.0391050	5.0389554	0.0001496
0.00010654	5.0391055	5.0389560	0.0001495
0.00010607	5.0391060	5.0389564	0.0001496
0.000105579	5.0391065	5.0389569	0.0001496
0.000105051	5.0391070	5.0389574	0.0001496
0.000104562	5.0391075	5.0389579	0.0001496
0.000104017	5.0391080	5.0389585	0.0001495
0.000103515	5.0391085	5.0389590	0.0001495
0.000103039	5.0391090	5.0389595	0.0001495
0.000102516	5.0391095	5.0389600	0.0001495
0.000102012	5.0391100	5.0389605	0.0001495
0.000101488	5.0391105	5.0389610	0.0001495
0.000100949	5.0391110	5.0389616	0.0001494
0.000100517	5.0391115	5.0389620	0.0001495
9.9958E-05	5.0391120	5.0389625	0.0001495
9.9492E-05	5.0391125	5.0389630	0.0001495
9.894E-05	5.0391130	5.0389636	0.0001494
9.8434E-05	5.0391135	5.0389641	0.0001494
9.7915E-05	5.0391140	5.0389646	0.0001494
9.7408E-05	5.0391145	5.0389651	0.0001494
9.6915E-05	5.0391150	5.0389656	0.0001494
9.6428E-05	5.0391155	5.0389661	0.0001494
9.5906E-05	5.0391160	5.0389666	0.0001494
9.5351E-05	5.0391165	5.0389671	0.0001494
9.492E-05	5.0391170	5.0389676	0.0001494
9.4379E-05	5.0391175	5.0389681	0.0001494
9.3874E-05	5.0391180	5.0389686	0.0001494
9.3378E-05	5.0391185	5.0389691	0.0001494
9.2885E-05	5.0391190	5.0389696	0.0001494
9.2389E-05	5.0391195	5.0389701	0.0001494
9.2017E-05	5.0391200	5.0389705	0.0001495
9.1548E-05	5.0391205	5.0389710	0.0001495
9.1049E-05	5.0391210	5.0389715	0.0001495
9.0551E-05	5.0391215	5.0389719	0.0001496
9.0033E-05	5.0391220	5.0389725	0.0001495
8.9504E-05	5.0391225	5.0389730	0.0001495
8.8993E-05	5.0391230	5.0389735	0.0001495
8.8506E-05	5.0391235	5.0389740	0.0001495
8.7993E-05	5.0391240	5.0389745	0.0001495
8.7486E-05	5.0391245	5.0389750	0.0001495
8.6973E-05	5.0391250	5.0389755	0.0001495
8.645E-05	5.0391255	5.0389761	0.0001495
8.5939E-05	5.0391260	5.0389766	0.0001494
8.5466E-05	5.0391265	5.0389770	0.0001495
8.4947E-05	5.0391270	5.0389776	0.0001494
8.4385E-05	5.0391275	5.0389781	0.0001494
8.3885E-05	5.0391280	5.0389786	0.0001494
8.3384E-05	5.0391285	5.0389791	0.0001494
8.2837E-05	5.0391290	5.0389797	0.0001493
8.2311E-05	5.0391295	5.0389802	0.0001493
8.1823E-05	5.0391300	5.0389807	0.0001493
8.1326E-05	5.0391305	5.0389812	0.0001493
8.0844E-05	5.0391310	5.0389817	0.0001493
8.0394E-05	5.0391315	5.0389821	0.0001494
0.0000798	5.0391320	5.0389827	0.0001493
0.0000794	5.0391325	5.0389831	0.0001494

compact_2012_serial=20200918_75
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0002301	5.0389925	5.0388324	0.0001601
				0.0002296	5.0389930	5.0388329	0.0001601
				0.0002291	5.0389935	5.0388334	0.0001601
				0.0002286	5.0389940	5.0388339	0.0001601
				0.0002281	5.0389945	5.0388344	0.0001601
				0.0002276	5.0389950	5.0388349	0.0001601
				0.0002270	5.0389955	5.0388355	0.0001600
				0.0002265	5.0389960	5.0388360	0.0001600
				0.0002260	5.0389965	5.0388365	0.0001600
				0.0002256	5.0389970	5.0388369	0.0001601
				0.0002250	5.0389975	5.0388375	0.0001600
				0.0002245	5.0389980	5.0388380	0.0001600
				0.0002241	5.0389985	5.0388384	0.0001601
				0.0002235	5.0389990	5.0388390	0.0001600
				0.0002230	5.0389995	5.0388395	0.0001600
				0.0002225	5.0390000	5.0388400	0.0001600
				0.0002220	5.0390005	5.0388405	0.0001600
				0.0002214	5.0390010	5.0388411	0.0001599
				0.0002210	5.0390015	5.0388415	0.0001600
				0.0002204	5.0390020	5.0388421	0.0001599
				0.0002199	5.0390025	5.0388426	0.0001599
				0.0002194	5.0390030	5.0388431	0.0001599
				0.0002189	5.0390035	5.0388436	0.0001599
				0.0002184	5.0390040	5.0388441	0.0001599
				0.0002179	5.0390045	5.0388446	0.0001599
				0.0002174	5.0390050	5.0388451	0.0001599
				0.0002172	5.0390055	5.0388453	0.0001602
				0.0002167	5.0390060	5.0388458	0.0001602
				0.0002162	5.0390065	5.0388463	0.0001602
				0.0002157	5.0390070	5.0388468	0.0001602
				0.0002151	5.0390075	5.0388474	0.0001601
				0.0002147	5.0390080	5.0388478	0.0001602
				0.0002141	5.0390085	5.0388484	0.0001601
				0.0002137	5.0390090	5.0388488	0.0001602
				0.0002131	5.0390095	5.0388494	0.0001601
				0.0002126	5.0390100	5.0388499	0.0001601
				0.0002122	5.0390105	5.0388503	0.0001602
				0.0002117	5.0390110	5.0388508	0.0001602
				0.0002111	5.0390115	5.0388514	0.0001601
				0.0002107	5.0390120	5.0388518	0.0001602
				0.0002101	5.0390125	5.0388524	0.0001601
				0.0002096	5.0390130	5.0388529	0.0001601
				0.0002091	5.0390135	5.0388534	0.0001601
				0.0002086	5.0390140	5.0388539	0.0001601
				0.0002081	5.0390145	5.0388544	0.0001601
				0.0002076	5.0390150	5.0388549	0.0001601
				0.0002071	5.0390155	5.0388554	0.0001601
				0.0002066	5.0390160	5.0388559	0.0001601
				0.0002061	5.0390165	5.0388564	0.0001601
				0.0002056	5.0390170	5.0388569	0.0001601
				0.0002051	5.0390175	5.0388574	0.0001601
				0.0002046	5.0390180	5.0388579	0.0001601
				0.0002041	5.0390185	5.0388584	0.0001601
				0.0002035	5.0390190	5.0388590	0.0001600
				0.0002030	5.0390195	5.0388595	0.0001600
				0.0002026	5.0390200	5.0388600	0.0001601
				0.0002020	5.0390205	5.0388605	0.0001600
				0.0002015	5.0390210	5.0388610	0.0001600
				0.0002010	5.0390215	5.0388615	0.0001600
				0.0002005	5.0390220	5.0388620	0.0001600
				0.0002000	5.0390225	5.0388625	0.0001600
				0.0001994	5.0390230	5.0388631	0.0001599
				0.0001989	5.0390235	5.0388636	0.0001599
				0.0001984	5.0390240	5.0388641	0.0001599
				0.0001982	5.0390245	5.0388643	0.0001602
				0.0001977	5.0390250	5.0388648	0.0001602
				0.0001972	5.0390255	5.0388653	0.0001602
				0.0001967	5.0390260	5.0388658	0.0001602
				0.0001962	5.0390265	5.0388663	0.0001602
				0.0001957	5.0390270	5.0388668	0.0001602
				0.0001952	5.0390275	5.0388673	0.0001602
				0.0001946	5.0390280	5.0388679	0.0001601
				0.0001942	5.0390285	5.0388684	0.0001602
				0.0001937	5.0390290	5.0388688	0.0001602
				0.0001931	5.0390295	5.0388694	0.0001601
				0.0001927	5.0390300	5.0388698	0.0001602
				0.0001921	5.0390305	5.0388704	0.0001601
				0.0001916	5.0390310	5.0388709	0.0001601
				0.0001911	5.0390315	5.0388714	0.0001601
				0.0001907	5.0390320	5.0388718	0.0001602
				0.0001901	5.0390325	5.0388724	0.0001601
				0.0001896	5.0390330	5.0388729	0.0001601
				0.0001891	5.0390335	5.0388734	0.0001601
				0.0001886	5.0390340	5.0388739	0.0001601
				0.0001882	5.0390345	5.0388743	0.0001602
				0.0001876	5.0390350	5.0388749	0.0001601
				0.0001871	5.0390355	5.0388754	0.0001601
				0.0001866	5.0390360	5.0388759	0.0001601
				0.0001861	5.0390365	5.0388764	0.0001601
				0.0001856	5.0390370	5.0388769	0.0001601
				0.0001851	5.0390375	5.0388774	0.0001601
				0.0001846	5.0390380	5.0388779	0.0001601
				0.0001841	5.0390385	5.0388784	0.0001601
				0.0001836	5.0390390	5.0388789	0.0001601
				0.0001830	5.0390395	5.0388795	0.0001600
				0.0001826	5.0390400	5.0388799	0.0001601
				0.0001821	5.0390405	5.0388804	0.0001601
				0.0001816	5.0390410	5.0388809	0.0001601
				0.0001811	5.0390415	5.0388814	0.0001601
				0.0001805	5.0390420	5.0388820	0.0001600
				0.0001800	5.0390425	5.0388825	0.0001600
				0.0001795	5.0390430	5.0388830	0.0001600
				0.0001794	5.0390435	5.0388831	0.0001604
				0.0001788	5.0390440	5.0388837	0.0001603
				0.0001784	5.0390445	5.0388841	0.0001604
				0.0001778	5.0390450	5.0388847	0.0001603
				0.0001773	5.0390455	5.0388852	0.0001603
				0.0001768	5.0390460	5.0388857	0.0001603
				0.0001763	5.0390465	5.0388862	0.0001603
				0.0001758	5.0390470	5.0388867	0.0001603
				0.0001752	5.0390475	5.0388873	0.0001602
				0.0001747	5.0390480	5.0388878	0.0001602
				0.0001742	5.0390485	5.0388883	0.0001602
				0.0001737	5.0390490	5.0388888	0.0001602
				0.0001732	5.0390495	5.0388893	0.0001602
				0.0001727	5.0390500	5.0388898	0.0001602
				0.0001722	5.0390505	5.0388903	0.0001602
				0.0001717	5.0390510	5.0388908	0.0001602
				0.0001712	5.0390515	5.0388913	0.0001602
				0.0001707	5.0390520	5.0388918	0.0001602
				0.0001702	5.0390525	5.0388923	0.0001602
				0.0001697	5.0390530	5.0388928	0.0001602
				0.0001692	5.0390535	5.0388933	0.0001602
				0.0001687	5.0390540	5.0388938	0.0001602
				0.0001682	5.0390545	5.0388943	0.0001602
				0.0001677	5.0390550	5.0388948	0.0001602
				0.0001672	5.0390555	5.0388953	0.0001602
				0.0001666	5.0390560	5.0388959	0.0001601
				0.0001661	5.0390565	5.0388964	0.0001601
				0.0001656	5.0390570	5.0388969	0.0001601
				0.0001651	5.0390575	5.0388974	0.0001601
				0.0001646	5.0390580	5.0388979	0.0001601
				0.0001641	5.0390585	5.0388984	0.0001601
				0.0001635	5.0390590	5.0388990	0.0001600
				0.0001631	5.0390595	5.0388994	0.0001601
				0.0001626	5.0390600	5.0388999	0.0001601
				0.0001620	5.0390605	5.0389005	0.0001600
				0.0001615	5.0390610	5.0389010	0.0001600
				0.0001610	5.0390615	5.0389015	0.0001600
				0.0001605	5.0390620	5.0389020	0.0001600
				0.0001600	5.0390625	5.0389025	0.0001600
				0.0001484	5.0390630	5.0389141	0.0001489
				0.0001479	5.0390635	5.0389146	0.0001489
				0.0001474	5.0390640	5.0389151	0.0001489
				0.0001468	5.0390645	5.0389157	0.0001488
				0.0001463	5.0390650	5.0389162	0.0001488
				0.0001458	5.0390655	5.0389167	0.0001488
				0.0001453	5.0390660	5.0389172	0.0001488
				0.0001447	5.0390665	5.0389178	0.0001487
				0.0001442	5.0390670	5.0389183	0.0001487
				0.0001438	5.0390675	5.0389188	0.0001488
				0.0001433	5.0390680	5.0389192	0.0001488
				0.0001428	5.0390685	5.0389197	0.0001488
				0.0001423	5.0390690	5.0389202	0.0001488
				0.0001417	5.0390695	5.0389208	0.0001487
				0.0001412	5.0390700	5.0389213	0.0001487
				0.0001407	5.0390705	5.0389218	0.0001487
				0.0001402	5.0390710	5.0389223	0.0001487
				0.0001397	5.0390715	5.0389228	0.0001487
				0.0001392	5.0390720	5.0389233	0.0001487
				0.0001387	5.0390725	5.0389238	0.0001487
				0.0001383	5.0390730	5.0389242	0.0001488
				0.0001377	5.0390735	5.0389248	0.0001487
				0.0001372	5.0390740	5.0389253	0.0001487
				0.0001367	5.0390745	5.0389258	0.0001487
				0.0001362	5.0390750	5.0389263	0.0001487
				0.0001357	5.0390755	5.0389268	0.0001487
				0.0001351	5.0390760	5.0389274	0.0001486
				0.0001347	5.0390765	5.0389278	0.0001487
				0.0001341	5.0390770	5.0389284	0.0001486
				0.0001336	5.0390775	5.0389289	0.0001486
				0.0001331	5.0390780	5.0389294	0.0001486
				0.0001326	5.0390785	5.0389299	0.0001486
				0.0001321	5.0390790	5.0389304	0.0001486
				0.0001316	5.0390795	5.0389309	0.0001486
				0.0001311	5.0390800	5.0389314	0.0001486
				0.0001306	5.0390805	5.0389319	0.0001486
				0.0001301	5.0390810	5.0389324	0.0001486
				0.0001296	5.0390815	5.0389329	0.0001486
				0.0001295	5.0390820	5.0389330	0.0001490
				0.0001289	5.0390825	5.0389336	0.0001489
				0.0001284	5.0390830	5.0389341	0.0001489
				0.0001279	5.0390835	5.0389346	0.0001489
				0.0001274	5.0390840	5.0389351	0.0001489
				0.0001269	5.0390845	5.0389356	0.0001489
				0.0001263	5.0390850	5.0389362	0.0001488
				0.0001258	5.0390855	5.0389367	0.0001488
				0.0001253	5.0390860	5.0389372	0.0001488
				0.0001249	5.0390865	5.0389376	0.0001489
				0.0001243	5.0390870	5.0389382	0.0001488
				0.0001238	5.0390875	5.0389387	0.0001488
				0.0001233	5.0390880	5.0389392	0.0001488
				0.0001228	5.0390885	5.0389397	0.0001488
				0.0001223	5.0390890	5.0389402	0.0001488
				0.0001218	5.0390895	5.0389407	0.0001488
				0.0001213	5.0390900	5.0389412	0.0001488
				0.0001207	5.0390905	5.0389418	0.0001487
				0.0001203	5.0390910	5.0389422	0.0001488
				0.0001198	5.0390915	5.0389427	0.0001488
				0.0001193	5.0390920	5.0389432	0.0001488
				0.0001187	5.0390925	5.0389438	0.0001487
				0.0001182	5.0390930	5.0389443	0.0001487
				0.0001177	5.0390935	5.0389448	0.0001487
				0.0001172	5.0390940	5.0389453	0.0001487
				0.0001167	5.0390945	5.0389458	0.0001487
				0.0001162	5.0390950	5.0389463	0.0001487
				0.0001156	5.0390955	5.0389469	0.0001486
				0.0001152	5.0390960	5.0389473	0.0001487
				0.0001147	5.0390965	5.0389478	0.0001487
				0.0001142	5.0390970	5.0389483	0.0001487
				0.0001137	5.0390975	5.0389488	0.0001487
				0.0001132	5.0390980	5.0389493	0.0001487
				0.0001126	5.0390985	5.0389499	0.0001486
				0.0001121	5.0390990	5.0389504	0.0001486
				0.0001116	5.0390995	5.0389509	0.0001486
				0.0001111	5.0391000	5.0389514	0.0001486
				0.0001106	5.0391005	5.0389519	0.0001486
				0.0001104	5.0391010	5.0389521	0.0001489
				0.0001099	5.0391015	5.0389527	0.0001489
				0.0001093	5.0391020	5.0389532	0.0001488
				0.0001089	5.0391025	5.0389536	0.0001489
				0.0001084	5.0391030	5.0389541	0.0001489
				0.0001079	5.0391035	5.0389546	0.0001489
				0.0001074	5.0391040	5.0389551	0.0001489
				0.0001069	5.0391045	5.0389556	0.0001489
				0.0001064	5.0391050	5.0389561	0.0001489
				0.0001058	5.0391055	5.0389567	0.0001488
				0.0001053	5.0391060	5.0389572	0.0001488
				0.0001048	5.0391065	5.0389577	0.0001488
				0.0001044	5.0391070	5.0389581	0.0001489
				0.0001038	5.0391075	5.0389587	0.0001488
				0.0001033	5.0391080	5.0389592	0.0001488
				0.0001028	5.0391085	5.0389597	0.0001488
				0.0001023	5.0391090	5.0389602	0.0001488
				0.0001018	5.0391095	5.0389607	0.0001488
				0.0001013	5.0391100	5.0389612	0.0001488
				0.0001008	5.0391105	5.0389617	0.0001488
				0.0001003	5.0391110	5.0389622	0.0001488
				0.0000998	5.0391115	5.0389627	0.0001488
				0.0000993	5.0391120	5.0389632	0.0001488
				0.0000988	5.0391125	5.0389637	0.0001488
				0.0000983	5.0391130	5.0389642	0.0001488
				0.0000977	5.0391135	5.0389648	0.0001487
				0.0000972	5.0391140	5.0389653	0.0001487
				0.0000967	5.0391145	5.0389658	0.0001487
				0.0000962	5.0391150	5.0389663	0.0001487
				0.0000958	5.0391155	5.0389667	0.0001488
				0.0000952	5.0391160	5.0389673	0.0001487
				0.0000947	5.0391165	5.0389678	0.0001487
				0.0000942	5.0391170	5.0389683	0.0001487
				0.0000937	5.0391175	5.0389688	0.0001487
				0.0000931	5.0391180	5.0389694	0.0001486
				0.0000926	5.0391185	5.0389699	0.0001486
				0.0000921	5.0391190	5.0389704	0.0001486
				0.0000916	5.0391195	5.0389709	0.0001486
				0.0000915	5.0391200	5.0389710	0.0001490
				0.0000910	5.0391205	5.0389715	0.0001490
				0.0000905	5.0391210	5.0389720	0.0001490
				0.0000900	5.0391215	5.0389725	0.0001490
				0.0000895	5.0391220	5.0389731	0.0001490
				0.0000890	5.0391225	5.0389735	0.0001490
				0.0000884	5.0391230	5.0389741	0.0001489
				0.0000879	5.0391235	5.0389746	0.0001489
				0.0000874	5.0391240	5.0389751	0.0001489
				0.0000870	5.0391245	5.0389755	0.0001490
				0.0000864	5.0391250	5.0389761	0.0001489
				0.0000859	5.0391255	5.0389766	0.0001489
				0.0000853	5.0391260	5.0389772	0.0001488
				0.0000848	5.0391265	5.0389777	0.0001488
				0.0000843	5.0391270	5.0389782	0.0001488
				0.0000838	5.0391275	5.0389787	0.0001488
				0.0000833	5.0391280	5.0389792	0.0001488
				0.0000828	5.0391285	5.0389797	0.0001488
				0.0000823	5.0391290	5.0389802	0.0001488
				0.0000818	5.0391295	5.0389807	0.0001488
				0.0000813	5.0391300	5.0389812	0.0001488
				0.0000808	5.0391305	5.0389817	0.0001488
				0.0000803	5.0391310	5.0389822	0.0001488
				0.0000798	5.0391315	5.0389827	0.0001488
				0.0000793	5.0391320	5.0389832	0.0001488
				0.0000788	5.0391325	5.0389837	0.0001488

compact_2012_serial=20200918_75
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0002365	5.0389925	5.0388260	0.00016648
					0.0002365	5.0389930	5.0388260	0.000166981
					0.0002365	5.0389935	5.0388260	0.000167495
					0.0002365	5.0389940	5.0388260	0.000168009
					0.0002365	5.0389945	5.0388260	0.000168463
					0.0002365	5.0389950	5.0388260	0.000168995
					0.0002365	5.0389955	5.0388260	0.000169516
					0.0002364	5.0389960	5.0388261	0.000169935
					0.0002364	5.0389965	5.0388261	0.000170422
					0.0002365	5.0389970	5.0388260	0.000170955
					0.0002365	5.0389975	5.0388260	0.00017152
					0.0002365	5.0389980	5.0388260	0.000171972
					0.0002365	5.0389985	5.0388260	0.000172522
					0.0002365	5.0389990	5.0388260	0.000172957
					0.0002365	5.0389995	5.0388260	0.000173473
					0.0002365	5.0390000	5.0388260	0.000174026
					0.0002365	5.0390005	5.0388260	0.0001745
					0.0002365	5.0390010	5.0388260	0.000174966
					0.0002365	5.0390015	5.0388260	0.000175525
					0.0002365	5.0390020	5.0388260	0.00017601
					0.0002365	5.0390025	5.0388260	0.000176473
					0.0002365	5.0390030	5.0388260	0.000177002
					0.0002365	5.0390035	5.0388260	0.000177509
					0.0002365	5.0390040	5.0388260	0.00017801
					0.0002365	5.0390045	5.0388260	0.000178523
					0.0002365	5.0390050	5.0388260	0.000179014
					0.0002175	5.0390055	5.0388450	0.000160492
					0.0002175	5.0390060	5.0388450	0.000160996
					0.0002175	5.0390065	5.0388450	0.000161455
					0.0002174	5.0390070	5.0388451	0.000161943
					0.0002175	5.0390075	5.0388450	0.000162468
					0.0002175	5.0390080	5.0388450	0.000162959
					0.0002175	5.0390085	5.0388450	0.00016348
					0.0002175	5.0390090	5.0388450	0.000163995
					0.0002175	5.0390095	5.0388450	0.000164509
					0.0002175	5.0390100	5.0388450	0.000165029
					0.0002175	5.0390105	5.0388450	0.000165505
					0.0002175	5.0390110	5.0388450	0.000165993
					0.0002175	5.0390115	5.0388450	0.000166525
					0.0002175	5.0390120	5.0388450	0.000166976
					0.0002175	5.0390125	5.0388450	0.000167481
					0.0002175	5.0390130	5.0388450	0.000167996
					0.0002175	5.0390135	5.0388450	0.000168486
					0.0002175	5.0390140	5.0388450	0.000169011
					0.0002175	5.0390145	5.0388450	0.000169512
					0.0002176	5.0390150	5.0388449	0.000170084
					0.0002176	5.0390155	5.0388449	0.000170555
					0.0002175	5.0390160	5.0388450	0.000171006
					0.0002175	5.0390165	5.0388450	0.000171497
					0.0002175	5.0390170	5.0388450	0.000171985
					0.0002175	5.0390175	5.0388450	0.000172528
					0.0002175	5.0390180	5.0388450	0.000173027
					0.0002175	5.0390185	5.0388450	0.00017354
					0.0002175	5.0390190	5.0388450	0.000173978
					0.0002175	5.0390195	5.0388450	0.000174466
					0.0002174	5.0390200	5.0388451	0.000174949
					0.0002175	5.0390205	5.0388450	0.000175486
					0.0002175	5.0390210	5.0388450	0.000175965
					0.0002175	5.0390215	5.0388450	0.000176485
					0.0002175	5.0390220	5.0388450	0.000177032
					0.0002175	5.0390225	5.0388450	0.000177546
					0.0002175	5.0390230	5.0388450	0.00017802
					0.0002175	5.0390235	5.0388450	0.000178521
					0.0002174	5.0390240	5.0388451	0.00017894
					0.0001984	5.0390245	5.0388641	0.000160413
					0.0001984	5.0390250	5.0388641	0.000160909
					0.0001984	5.0390255	5.0388641	0.000161433
					0.0001984	5.0390260	5.0388641	0.000161927
					0.0001984	5.0390265	5.0388641	0.000162424
					0.0001984	5.0390270	5.0388641	0.000162938
					0.0001984	5.0390275	5.0388641	0.000163441
					0.0001984	5.0390280	5.0388641	0.000163942
					0.0001984	5.0390285	5.0388641	0.000164441
					0.0001985	5.0390290	5.0388640	0.000164958
					0.0001985	5.0390295	5.0388640	0.000165502
					0.0001985	5.0390300	5.0388640	0.000166004
					0.0001984	5.0390305	5.0388641	0.000166417
					0.0001984	5.0390310	5.0388641	0.000166949
					0.0001985	5.0390315	5.0388640	0.000167498
					0.0001985	5.0390320	5.0388640	0.00016799
					0.0001985	5.0390325	5.0388641	0.00016845
					0.0001984	5.0390330	5.0388641	0.000168918
					0.0001985	5.0390335	5.0388640	0.000169464
					0.0001985	5.0390340	5.0388640	0.000169951
					0.0001985	5.0390345	5.0388640	0.000170487
					0.0001985	5.0390350	5.0388640	0.000170963
					0.0001985	5.0390355	5.0388640	0.00017151
					0.0001985	5.0390360	5.0388640	0.000171993
					0.0001984	5.0390365	5.0388641	0.000172422
					0.0001985	5.0390370	5.0388640	0.000172952
					0.0001984	5.0390375	5.0388641	0.000173447
					0.0001985	5.0390380	5.0388640	0.000173995
					0.0001985	5.0390385	5.0388640	0.000174479
					0.0001985	5.0390390	5.0388640	0.000174956
					0.0001985	5.0390395	5.0388640	0.000175451
					0.0001985	5.0390400	5.0388641	0.00017595
					0.0001984	5.0390405	5.0388641	0.000176442
					0.0001985	5.0390410	5.0388640	0.000176987
					0.0001985	5.0390415	5.0388640	0.000177454
					0.0001985	5.0390420	5.0388640	0.00017799
					0.0001984	5.0390425	5.0388641	0.000178439
					0.0001984	5.0390430	5.0388641	0.000178937
					0.0001794	5.0390435	5.0388831	0.000160362
					0.0001794	5.0390440	5.0388831	0.000160905
					0.0001794	5.0390445	5.0388831	0.000161416
					0.0001794	5.0390450	5.0388831	0.000161911
					0.0001794	5.0390455	5.0388831	0.000162352
					0.0001793	5.0390460	5.0388832	0.00016284
					0.0001794	5.0390465	5.0388831	0.000163417
					0.0001794	5.0390470	5.0388831	0.0001639
					0.0001794	5.0390475	5.0388831	0.000164398
					0.0001794	5.0390480	5.0388831	0.000164916
					0.0001794	5.0390485	5.0388831	0.000165358
					0.0001794	5.0390490	5.0388831	0.00016592
					0.0001794	5.0390495	5.0388831	0.000166385
					0.0001794	5.0390500	5.0388831	0.000166883
					0.0001794	5.0390505	5.0388831	0.00016742
					0.0001794	5.0390510	5.0388831	0.000167893
					0.0001794	5.0390515	5.0388831	0.000168433
					0.0001794	5.0390520	5.0388831	0.000168882
					0.0001794	5.0390525	5.0388831	0.000169365
					0.0001794	5.0390530	5.0388831	0.000169862
					0.0001794	5.0390535	5.0388831	0.000170366
					0.0001794	5.0390540	5.0388832	0.00017085
					0.0001794	5.0390545	5.0388831	0.000171406
					0.0001794	5.0390550	5.0388831	0.000171901
					0.0001794	5.0390555	5.0388831	0.000172387
					0.0001794	5.0390560	5.0388831	0.000172875
					0.0001793	5.0390565	5.0388832	0.000173348
					0.0001794	5.0390570	5.0388831	0.000173879
					0.0001794	5.0390575	5.0388831	0.000174374
					0.0001794	5.0390580	5.0388831	0.000174874
					0.0001794	5.0390585	5.0388831	0.000175424
					0.0001794	5.0390590	5.0388831	0.000175892
					0.0001794	5.0390595	5.0388831	0.000176406
					0.0001794	5.0390600	5.0388831	0.000176885
					0.0001794	5.0390605	5.0388831	0.000177377
					0.0001794	5.0390610	5.0388831	0.000177887
					0.0001794	5.0390615	5.0388831	0.000178388
					0.0001794	5.0390620	5.0388831	0.000178891
					0.0001794	5.0390625	5.0388831	0.000179374
					0.0001489	5.0390630	5.0389136	0.000149382
					0.0001489	5.0390635	5.0389136	0.000149905
					0.0001489	5.0390640	5.0389136	0.000150411
					0.0001489	5.0390645	5.0389136	0.000150884
					0.0001489	5.0390650	5.0389136	0.000151433
					0.0001489	5.0390655	5.0389136	0.000151902
					0.0001489	5.0390660	5.0389136	0.000152385
					0.0001489	5.0390665	5.0389136	0.000152882
					0.0001489	5.0390670	5.0389136	0.000153374
					0.0001489	5.0390675	5.0389136	0.000153864
					0.0001489	5.0390680	5.0389136	0.000154359
					0.0001489	5.0390685	5.0389136	0.000154906
					0.0001489	5.0390690	5.0389136	0.000155387
					0.0001489	5.0390695	5.0389136	0.000155905
					0.0001489	5.0390700	5.0389136	0.000156416
					0.0001489	5.0390705	5.0389136	0.000156885
					0.0001489	5.0390710	5.0389136	0.000157404
					0.0001489	5.0390715	5.0389136	0.000157886
					0.0001489	5.0390720	5.0389136	0.000158359
					0.0001489	5.0390725	5.0389136	0.000158896
					0.0001489	5.0390730	5.0389136	0.000159424
					0.0001489	5.0390735	5.0389136	0.000159907
					0.0001489	5.0390740	5.0389136	0.00016038
					0.0001489	5.0390745	5.0389136	0.000160891
					0.0001489	5.0390750	5.0389136	0.000161405
					0.0001489	5.0390755	5.0389136	0.000161857
					0.0001489	5.0390760	5.0389136	0.000162397
					0.0001489	5.0390765	5.0389136	0.000162887
					0.0001489	5.0390770	5.0389136	0.000163374
					0.0001489	5.0390775	5.0389136	0.000163892
					0.0001489	5.0390780	5.0389136	0.000164399
					0.0001489	5.0390785	5.0389136	0.000164902
					0.0001489	5.0390790	5.0389136	0.000165364
					0.0001489	5.0390795	5.0389136	0.000165868
					0.0001489	5.0390800	5.0389136	0.000166386
					0.0001489	5.0390805	5.0389137	0.00016685
					0.0001489	5.0390810	5.0389136	0.000167397
					0.0001490	5.0390815	5.0389136	0.00016795
					0.0001299	5.0390820	5.0389326	0.000149388
					0.0001299	5.0390825	5.0389326	0.000149946
					0.0001299	5.0390830	5.0389326	0.000150415
					0.0001299	5.0390835	5.0389326	0.000150929
					0.0001299	5.0390840	5.0389326	0.000151411
					0.0001299	5.0390845	5.0389326	0.000151929
					0.0001299	5.0390850	5.0389326	0.000152406
					0.0001299	5.0390855	5.0389326	0.000152937
					0.0001299	5.0390860	5.0389326	0.000153406
					0.0001299	5.0390865	5.0389326	0.000153883
					0.0001299	5.0390870	5.0389326	0.000154382
					0.0001299	5.0390875	5.0389326	0.000154885
					0.0001298	5.0390880	5.0389327	0.000155349
					0.0001298	5.0390885	5.0389327	0.000155843
					0.0001298	5.0390890	5.0389327	0.000156334
					0.0001298	5.0390895	5.0389327	0.000156834
					0.0001298	5.0390900	5.0389327	0.000157328
					0.0001299	5.0390905	5.0389326	0.000157857
					0.0001298	5.0390910	5.0389327	0.000158339
					0.0001298	5.0390915	5.0389327	0.00015884
					0.0001299	5.0390920	5.0389326	0.000159387
					0.0001299	5.0390925	5.0389326	0.000159925
					0.0001299	5.0390930	5.0389326	0.000160412
					0.0001299	5.0390935	5.0389326	0.000160881
					0.0001299	5.0390940	5.0389326	0.000161421
					0.0001299	5.0390945	5.0389326	0.000161898
					0.0001299	5.0390950	5.0389326	0.000162405
					0.0001299	5.0390955	5.0389326	0.000162895
					0.0001299	5.0390960	5.0389326	0.000163398
					0.0001299	5.0390965	5.0389326	0.000163929
					0.0001299	5.0390970	5.0389326	0.000164448
					0.0001299	5.0390975	5.0389326	0.000164904
					0.0001299	5.0390980	5.0389326	0.000165419
					0.0001299	5.0390985	5.0389326	0.000165939
					0.0001299	5.0390990	5.0389326	0.000166418
					0.0001299	5.0390995	5.0389326	0.000166876
					0.0001299	5.0391000	5.0389326	0.000167369
					0.0001299	5.0391005	5.0389326	0.000167906
					0.0001109	5.0391010	5.0389517	0.00014935
					0.0001109	5.0391015	5.0389516	0.000149852
					0.0001109	5.0391020	5.0389516	0.00015036
					0.0001108	5.0391025	5.0389517	0.00015083
					0.0001108	5.0391030	5.0389517	0.000151321
					0.0001108	5.0391035	5.0389517	0.000151816
					0.0001108	5.0391040	5.0389517	0.000152336
					0.0001109	5.0391045	5.0389516	0.000152872
					0.0001108	5.0391050	5.0389517	0.000153335
					0.0001108	5.0391055	5.0389517	0.000153824
					0.0001108	5.0391060	5.0389517	0.000154326
					0.0001109	5.0391065	5.0389516	0.000154858
					0.0001108	5.0391070	5.0389517	0.00015534
					0.0001108	5.0391075	5.0389517	0.000155831
					0.0001108	5.0391080	5.0389517	0.000156324
					0.0001108	5.0391085	5.0389517	0.000156822
					0.0001108	5.0391090	5.0389517	0.00015732
					0.0001108	5.0391095	5.0389517	0.000157803
					0.0001108	5.0391100	5.0389517	0.000158315
					0.0001108	5.0391105	5.0389517	0.000158766
					0.0001108	5.0391110	5.0389517	0.000159309
					0.0001108	5.0391115	5.0389517	0.000159806
					0.0001108	5.0391120	5.0389517	0.000160314
					0.0001108	5.0391125	5.0389517	0.000160836
					0.0001108	5.0391130	5.0389517	0.000161322
					0.0001108	5.0391135	5.0389517	0.000161847
					0.0001108	5.0391140	5.0389517	0.000162316
					0.0001108	5.0391145	5.0389517	0.00016282
					0.0001108	5.0391150	5.0389517	0.000163309
					0.0001108	5.0391155	5.0389517	0.000163788
					0.0001108	5.0391160	5.0389517	0.000164274
					0.0001108	5.0391165	5.0389517	0.000164776
					0.0001108	5.0391170	5.0389517	0.000165294
					0.0001108	5.0391175	5.0389517	0.00016581
					0.0001109	5.0391180	5.0389516	0.000166377
					0.0001109	5.0391185	5.0389516	0.000166865
					0.0001108	5.0391190	5.0389517	0.00016731
					0.0001108	5.0391195	5.0389517	0.000167831
					0.0000918	5.0391200	5.0389707	0.000149263
					0.0000917	5.0391205	5.0389708	0.000149732
					0.0000917	5.0391210	5.0389708	0.000150231
					0.0000917	5.0391215	5.0389708	0.000150737
					0.0000918	5.0391220	5.0389707	0.000151286
					0.0000918	5.0391225	5.0389707	0.000151781
					0.0000917	5.0391230	5.0389708	0.000152242
					0.0000918	5.0391235	5.0389707	0.000152774
					0.0000918	5.0391240	5.0389707	0.000153292
					0.0000918	5.0391245	5.0389707	0.000153797
					0.0000918	5.0391250	5.0389707	0.000154252
					0.0000917	5.0391255	5.0389708	0.000154742
					0.0000917	5.0391260	5.0389708	0.000155237
					0.0000917	5.0391265	5.0389708	0.000155742
					0.0000917	5.0391270	5.0389708	0.000156226
					0.0000917	5.0391275	5.0389708	0.000156714
					0.0000917	5.0391280	5.0389708	0.000157227
					0.0000917	5.0391285	5.0389708	0.000157739
					0.0000918	5.0391290	5.0389707	0.000158251
					0.0000918	5.0391295	5.0389707	0.000158762
					0.0000918	5.0391300	5.0389707	0.000159251
					0.0000917	5.0391305	5.0389708	0.000159709
					0.0000917	5.0391310	5.0389708	0.000160201
					0.0000917	5.0391315	5.0389708	0.000160727
					0.0000917	5.0391320	5.0389708	0.000161211
					0.0000917	5.0391325	5.0389708	0.000161681

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V