## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_77
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-5.058E-05	5.0389925	5.0390119	-0.0000194
-5.0033E-05	5.0389930	5.0390125	-0.0000195
-4.9433E-05	5.0389935	5.0390131	-0.0000196
-4.8896E-05	5.0389940	5.0390136	-0.0000196
-4.8351E-05	5.0389945	5.0390141	-0.0000196
-4.784E-05	5.0389950	5.0390147	-0.0000197
-4.7305E-05	5.0389955	5.0390152	-0.0000197
-4.6896E-05	5.0389960	5.0390156	-0.0000196
-4.633E-05	5.0389965	5.0390162	-0.0000197
-4.588E-05	5.0389970	5.0390166	-0.0000196
-4.5314E-05	5.0389975	5.0390172	-0.0000197
-4.4763E-05	5.0389980	5.0390177	-0.0000197
-4.4253E-05	5.0389985	5.0390182	-0.0000197
-4.3767E-05	5.0389990	5.0390187	-0.0000197
-4.3242E-05	5.0389995	5.0390193	-0.0000198
-4.2736E-05	5.0390000	5.0390198	-0.0000198
-4.227E-05	5.0390005	5.0390202	-0.0000197
-4.1741E-05	5.0390010	5.0390208	-0.0000198
-4.123E-05	5.0390015	5.0390213	-0.0000198
-4.0743E-05	5.0390020	5.0390218	-0.0000198
-4.0203E-05	5.0390025	5.0390223	-0.0000198
-3.9683E-05	5.0390030	5.0390228	-0.0000198
-3.918E-05	5.0390035	5.0390233	-0.0000198
-3.8699E-05	5.0390040	5.0390238	-0.0000198
-3.8201E-05	5.0390045	5.0390243	-0.0000198
-3.7697E-05	5.0390050	5.0390248	-0.0000198
-3.7186E-05	5.0390055	5.0390253	-0.0000198
-3.6638E-05	5.0390060	5.0390259	-0.0000199
-3.6162E-05	5.0390065	5.0390263	-0.0000198
-3.5616E-05	5.0390070	5.0390269	-0.0000199
-3.5139E-05	5.0390075	5.0390274	-0.0000199
-3.4633E-05	5.0390080	5.0390279	-0.0000199
-3.4197E-05	5.0390085	5.0390283	-0.0000198
-3.3715E-05	5.0390090	5.0390288	-0.0000198
-3.3147E-05	5.0390095	5.0390294	-0.0000199
-3.2681E-05	5.0390100	5.0390298	-0.0000198
-3.2172E-05	5.0390105	5.0390303	-0.0000198
-3.167E-05	5.0390110	5.0390308	-0.0000198
-3.1148E-05	5.0390115	5.0390314	-0.0000199
-3.0637E-05	5.0390120	5.0390319	-0.0000199
-3.0151E-05	5.0390125	5.0390323	-0.0000198
-2.9656E-05	5.0390130	5.0390328	-0.0000198
-2.9117E-05	5.0390135	5.0390334	-0.0000199
-2.8607E-05	5.0390140	5.0390339	-0.0000199
-2.8201E-05	5.0390145	5.0390343	-0.0000198
-2.7648E-05	5.0390150	5.0390349	-0.0000199
-2.7136E-05	5.0390155	5.0390354	-0.0000199
-2.6602E-05	5.0390160	5.0390359	-0.0000199
-2.6111E-05	5.0390165	5.0390364	-0.0000199
-2.5642E-05	5.0390170	5.0390369	-0.0000199
-2.5186E-05	5.0390175	5.0390373	-0.0000198
-2.4677E-05	5.0390180	5.0390378	-0.0000198
-2.4124E-05	5.0390185	5.0390384	-0.0000199
-2.3618E-05	5.0390190	5.0390389	-0.0000199
-2.309E-05	5.0390195	5.0390394	-0.0000199
-2.262E-05	5.0390200	5.0390399	-0.0000199
-2.215E-05	5.0390205	5.0390404	-0.0000199
-2.1695E-05	5.0390210	5.0390408	-0.0000198
-2.1178E-05	5.0390215	5.0390413	-0.0000198
-2.0628E-05	5.0390220	5.0390419	-0.0000199
-2.0094E-05	5.0390225	5.0390424	-0.0000199
-1.968E-05	5.0390230	5.0390428	-0.0000198
-1.9111E-05	5.0390235	5.0390434	-0.0000199
-1.8645E-05	5.0390240	5.0390439	-0.0000199
-1.8293E-05	5.0390245	5.0390442	-0.0000197
-1.7765E-05	5.0390250	5.0390447	-0.0000197
-1.7268E-05	5.0390255	5.0390452	-0.0000197
-1.6704E-05	5.0390260	5.0390458	-0.0000198
-1.623E-05	5.0390265	5.0390463	-0.0000198
-1.5664E-05	5.0390270	5.0390468	-0.0000198
-1.5213E-05	5.0390275	5.0390473	-0.0000198
-1.4745E-05	5.0390280	5.0390478	-0.0000198
-1.4233E-05	5.0390285	5.0390483	-0.0000198
-1.3688E-05	5.0390290	5.0390488	-0.0000198
-1.3253E-05	5.0390295	5.0390492	-0.0000197
-1.2773E-05	5.0390300	5.0390497	-0.0000197
-1.2293E-05	5.0390305	5.0390502	-0.0000197
-1.1733E-05	5.0390310	5.0390508	-0.0000198
-1.1262E-05	5.0390315	5.0390512	-0.0000197
-1.0755E-05	5.0390320	5.0390517	-0.0000197
-1.0233E-05	5.0390325	5.0390523	-0.0000198
-9.692E-06	5.0390330	5.0390528	-0.0000198
-9.209E-06	5.0390335	5.0390533	-0.0000198
-8.741E-06	5.0390340	5.0390538	-0.0000198
-8.245E-06	5.0390345	5.0390543	-0.0000198
-7.72E-06	5.0390350	5.0390548	-0.0000198
-7.175E-06	5.0390355	5.0390553	-0.0000198
-6.711E-06	5.0390360	5.0390558	-0.0000198
-6.198E-06	5.0390365	5.0390563	-0.0000198
-5.639E-06	5.0390370	5.0390569	-0.0000199
-5.181E-06	5.0390375	5.0390573	-0.0000198
-4.691E-06	5.0390380	5.0390578	-0.0000198
-4.214E-06	5.0390385	5.0390583	-0.0000198
-3.683E-06	5.0390390	5.0390588	-0.0000198
-3.183E-06	5.0390395	5.0390593	-0.0000198
-2.639E-06	5.0390400	5.0390599	-0.0000199
-2.171E-06	5.0390405	5.0390603	-0.0000198
-1.553E-06	5.0390410	5.0390609	-0.0000199
-1.131E-06	5.0390415	5.0390614	-0.0000199
-6.36E-07	5.0390420	5.0390619	-0.0000199
-1.63E-07	5.0390425	5.0390623	-0.0000198
3.5E-07	5.0390430	5.0390629	-0.0000199
8.76E-07	5.0390435	5.0390634	-0.0000199
1.424E-06	5.0390440	5.0390639	-0.0000199
1.815E-06	5.0390445	5.0390643	-0.0000198
2.313E-06	5.0390450	5.0390648	-0.0000198
2.842E-06	5.0390455	5.0390653	-0.0000198
3.302E-06	5.0390460	5.0390658	-0.0000198
3.796E-06	5.0390465	5.0390663	-0.0000198
4.302E-06	5.0390470	5.0390668	-0.0000198
4.763E-06	5.0390475	5.0390673	-0.0000198
5.298E-06	5.0390480	5.0390678	-0.0000198
5.785E-06	5.0390485	5.0390683	-0.0000198
6.286E-06	5.0390490	5.0390688	-0.0000198
6.759E-06	5.0390495	5.0390693	-0.0000198
7.318E-06	5.0390500	5.0390698	-0.0000198
7.839E-06	5.0390505	5.0390703	-0.0000198
8.283E-06	5.0390510	5.0390708	-0.0000198
8.831E-06	5.0390515	5.0390713	-0.0000198
9.342E-06	5.0390520	5.0390718	-0.0000198
9.891E-06	5.0390525	5.0390724	-0.0000199
1.0319E-05	5.0390530	5.0390728	-0.0000198
1.084E-05	5.0390535	5.0390733	-0.0000198
1.1397E-05	5.0390540	5.0390739	-0.0000199
1.1866E-05	5.0390545	5.0390744	-0.0000199
1.2362E-05	5.0390550	5.0390749	-0.0000199
1.2923E-05	5.0390555	5.0390754	-0.0000199
1.3449E-05	5.0390560	5.0390759	-0.0000199
1.3905E-05	5.0390565	5.0390764	-0.0000199
1.439E-05	5.0390570	5.0390769	-0.0000199
1.4874E-05	5.0390575	5.0390774	-0.0000199
1.5416E-05	5.0390580	5.0390779	-0.0000199
1.5862E-05	5.0390585	5.0390784	-0.0000199
1.6329E-05	5.0390590	5.0390788	-0.0000198
1.6899E-05	5.0390595	5.0390794	-0.0000199
1.7405E-05	5.0390600	5.0390799	-0.0000199
1.7916E-05	5.0390605	5.0390804	-0.0000199
1.8447E-05	5.0390610	5.0390809	-0.0000199
1.8951E-05	5.0390615	5.0390815	-0.0000200
1.9445E-05	5.0390620	5.0390819	-0.0000199
1.997E-05	5.0390625	5.0390825	-0.0000200
2.0312E-05	5.0390630	5.0390828	-0.0000198
2.0827E-05	5.0390635	5.0390833	-0.0000198
2.1288E-05	5.0390640	5.0390838	-0.0000198
2.1811E-05	5.0390645	5.0390843	-0.0000198
2.2281E-05	5.0390650	5.0390848	-0.0000198
2.2834E-05	5.0390655	5.0390853	-0.0000198
2.3288E-05	5.0390660	5.0390858	-0.0000198
2.3859E-05	5.0390665	5.0390864	-0.0000199
2.4388E-05	5.0390670	5.0390869	-0.0000199
2.4809E-05	5.0390675	5.0390873	-0.0000198
2.5304E-05	5.0390680	5.0390878	-0.0000198
2.5801E-05	5.0390685	5.0390883	-0.0000198
2.633E-05	5.0390690	5.0390888	-0.0000198
2.6846E-05	5.0390695	5.0390893	-0.0000198
2.7392E-05	5.0390700	5.0390899	-0.0000199
2.7914E-05	5.0390705	5.0390904	-0.0000199
2.8345E-05	5.0390710	5.0390908	-0.0000198
2.889E-05	5.0390715	5.0390914	-0.0000199
2.9389E-05	5.0390720	5.0390919	-0.0000199
2.9817E-05	5.0390725	5.0390923	-0.0000198
3.033E-05	5.0390730	5.0390928	-0.0000198
3.0883E-05	5.0390735	5.0390934	-0.0000199
3.1312E-05	5.0390740	5.0390938	-0.0000198
3.185E-05	5.0390745	5.0390944	-0.0000199
3.2352E-05	5.0390750	5.0390949	-0.0000199
3.2814E-05	5.0390755	5.0390953	-0.0000198
3.3327E-05	5.0390760	5.0390958	-0.0000198
3.3767E-05	5.0390765	5.0390963	-0.0000198
3.4254E-05	5.0390770	5.0390968	-0.0000198
3.4835E-05	5.0390775	5.0390973	-0.0000198
3.5318E-05	5.0390780	5.0390978	-0.0000198
3.5828E-05	5.0390785	5.0390983	-0.0000198
3.6362E-05	5.0390790	5.0390989	-0.0000199
3.6888E-05	5.0390795	5.0390994	-0.0000199
3.7336E-05	5.0390800	5.0390998	-0.0000198
3.7895E-05	5.0390805	5.0391004	-0.0000199
3.8362E-05	5.0390810	5.0391009	-0.0000199
3.8858E-05	5.0390815	5.0391014	-0.0000199
3.9362E-05	5.0390820	5.0391019	-0.0000199
3.9812E-05	5.0390825	5.0391023	-0.0000198
4.0357E-05	5.0390830	5.0391029	-0.0000199
4.0876E-05	5.0390835	5.0391034	-0.0000199
4.1368E-05	5.0390840	5.0391039	-0.0000199
4.1873E-05	5.0390845	5.0391044	-0.0000199
4.2404E-05	5.0390850	5.0391049	-0.0000199
4.2874E-05	5.0390855	5.0391054	-0.0000199
4.3353E-05	5.0390860	5.0391059	-0.0000199
4.3857E-05	5.0390865	5.0391064	-0.0000199
4.441E-05	5.0390870	5.0391069	-0.0000199
4.4895E-05	5.0390875	5.0391074	-0.0000199
4.5373E-05	5.0390880	5.0391079	-0.0000199
4.5953E-05	5.0390885	5.0391085	-0.0000200
4.6411E-05	5.0390890	5.0391089	-0.0000199
4.6915E-05	5.0390895	5.0391094	-0.0000199
4.7444E-05	5.0390900	5.0391099	-0.0000199
4.7884E-05	5.0390905	5.0391104	-0.0000199
4.8389E-05	5.0390910	5.0391109	-0.0000199
4.886E-05	5.0390915	5.0391114	-0.0000199
4.9356E-05	5.0390920	5.0391119	-0.0000199
4.9829E-05	5.0390925	5.0391123	-0.0000198
5.0294E-05	5.0390930	5.0391128	-0.0000198
5.082E-05	5.0390935	5.0391133	-0.0000198
5.1266E-05	5.0390940	5.0391138	-0.0000198
5.1828E-05	5.0390945	5.0391143	-0.0000198
5.2366E-05	5.0390950	5.0391149	-0.0000199
5.2809E-05	5.0390955	5.0391153	-0.0000198
5.3282E-05	5.0390960	5.0391158	-0.0000198
5.3795E-05	5.0390965	5.0391163	-0.0000198
5.4329E-05	5.0390970	5.0391168	-0.0000198
5.4856E-05	5.0390975	5.0391174	-0.0000199
5.5379E-05	5.0390980	5.0391179	-0.0000199
5.5866E-05	5.0390985	5.0391184	-0.0000199
5.6334E-05	5.0390990	5.0391188	-0.0000198
5.6861E-05	5.0390995	5.0391194	-0.0000199
5.7372E-05	5.0391000	5.0391199	-0.0000199
5.7907E-05	5.0391005	5.0391204	-0.0000199
5.831E-05	5.0391010	5.0391208	-0.0000198
5.8802E-05	5.0391015	5.0391213	-0.0000198
5.937E-05	5.0391020	5.0391219	-0.0000199
5.9807E-05	5.0391025	5.0391223	-0.0000198
6.0313E-05	5.0391030	5.0391228	-0.0000198
6.0758E-05	5.0391035	5.0391233	-0.0000198
6.1324E-05	5.0391040	5.0391238	-0.0000198
6.174E-05	5.0391045	5.0391242	-0.0000197
6.2331E-05	5.0391050	5.0391248	-0.0000198
6.2813E-05	5.0391055	5.0391253	-0.0000198
6.3317E-05	5.0391060	5.0391258	-0.0000198
6.3827E-05	5.0391065	5.0391263	-0.0000198
6.4392E-05	5.0391070	5.0391269	-0.0000199
6.4862E-05	5.0391075	5.0391274	-0.0000199
6.536E-05	5.0391080	5.0391279	-0.0000199
6.5862E-05	5.0391085	5.0391284	-0.0000199
6.6326E-05	5.0391090	5.0391288	-0.0000198
6.6818E-05	5.0391095	5.0391293	-0.0000198
6.7306E-05	5.0391100	5.0391298	-0.0000198
6.7812E-05	5.0391105	5.0391303	-0.0000198
6.8323E-05	5.0391110	5.0391308	-0.0000198
6.8788E-05	5.0391115	5.0391313	-0.0000198
6.9337E-05	5.0391120	5.0391318	-0.0000198
6.9803E-05	5.0391125	5.0391323	-0.0000198
7.0282E-05	5.0391130	5.0391328	-0.0000198
7.0793E-05	5.0391135	5.0391333	-0.0000198
7.1309E-05	5.0391140	5.0391338	-0.0000198
7.1741E-05	5.0391145	5.0391342	-0.0000197
7.2322E-05	5.0391150	5.0391348	-0.0000198
7.2824E-05	5.0391155	5.0391353	-0.0000198
7.3264E-05	5.0391160	5.0391358	-0.0000198
7.3809E-05	5.0391165	5.0391363	-0.0000198
7.4267E-05	5.0391170	5.0391368	-0.0000198
7.4865E-05	5.0391175	5.0391374	-0.0000199
7.529E-05	5.0391180	5.0391378	-0.0000198
7.5866E-05	5.0391185	5.0391384	-0.0000199
7.6291E-05	5.0391190	5.0391388	-0.0000198
7.684E-05	5.0391195	5.0391393	-0.0000198
7.7286E-05	5.0391200	5.0391398	-0.0000198
7.7755E-05	5.0391205	5.0391403	-0.0000198
7.8215E-05	5.0391210	5.0391407	-0.0000197
7.8725E-05	5.0391215	5.0391412	-0.0000197
7.9189E-05	5.0391220	5.0391417	-0.0000197
7.9677E-05	5.0391225	5.0391422	-0.0000197
8.0184E-05	5.0391230	5.0391427	-0.0000197
8.0731E-05	5.0391235	5.0391432	-0.0000197
8.1189E-05	5.0391240	5.0391437	-0.0000197
8.1704E-05	5.0391245	5.0391442	-0.0000197
8.218E-05	5.0391250	5.0391447	-0.0000197
8.2686E-05	5.0391255	5.0391452	-0.0000197
8.3218E-05	5.0391260	5.0391457	-0.0000197
8.3723E-05	5.0391265	5.0391462	-0.0000197
8.4245E-05	5.0391270	5.0391467	-0.0000197
8.4747E-05	5.0391275	5.0391472	-0.0000197
8.5177E-05	5.0391280	5.0391477	-0.0000197
8.569E-05	5.0391285	5.0391482	-0.0000197
8.6197E-05	5.0391290	5.0391487	-0.0000197
8.6775E-05	5.0391295	5.0391493	-0.0000198
8.7248E-05	5.0391300	5.0391497	-0.0000197
8.7726E-05	5.0391305	5.0391502	-0.0000197
8.8254E-05	5.0391310	5.0391508	-0.0000198
8.873E-05	5.0391315	5.0391512	-0.0000197
0.0000892	5.0391320	5.0391517	-0.0000197
0.0000898	5.0391325	5.0391523	-0.0000198

compact_2012_serial=20200918_77
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000583	5.0389925	5.0390042	-0.0000117
				-0.0000578	5.0389930	5.0390047	-0.0000117
				-0.0000574	5.0389935	5.0390051	-0.0000116
				-0.0000569	5.0389940	5.0390056	-0.0000116
				-0.0000564	5.0389945	5.0390061	-0.0000116
				-0.0000559	5.0389950	5.0390066	-0.0000116
				-0.0000554	5.0389955	5.0390071	-0.0000116
				-0.0000549	5.0389960	5.0390076	-0.0000116
				-0.0000544	5.0389965	5.0390081	-0.0000116
				-0.0000539	5.0389970	5.0390086	-0.0000116
				-0.0000534	5.0389975	5.0390091	-0.0000116
				-0.0000529	5.0389980	5.0390096	-0.0000116
				-0.0000524	5.0389985	5.0390101	-0.0000116
				-0.0000519	5.0389990	5.0390106	-0.0000116
				-0.0000515	5.0389995	5.0390110	-0.0000115
				-0.0000509	5.0390000	5.0390116	-0.0000116
				-0.0000504	5.0390005	5.0390121	-0.0000116
				-0.0000500	5.0390010	5.0390125	-0.0000115
				-0.0000495	5.0390015	5.0390130	-0.0000115
				-0.0000490	5.0390020	5.0390135	-0.0000115
				-0.0000485	5.0390025	5.0390140	-0.0000115
				-0.0000480	5.0390030	5.0390145	-0.0000115
				-0.0000475	5.0390035	5.0390150	-0.0000115
				-0.0000470	5.0390040	5.0390155	-0.0000115
				-0.0000465	5.0390045	5.0390160	-0.0000115
				-0.0000460	5.0390050	5.0390165	-0.0000115
				-0.0000453	5.0390055	5.0390172	-0.0000117
				-0.0000448	5.0390060	5.0390177	-0.0000117
				-0.0000443	5.0390065	5.0390182	-0.0000117
				-0.0000438	5.0390070	5.0390187	-0.0000117
				-0.0000433	5.0390075	5.0390192	-0.0000117
				-0.0000428	5.0390080	5.0390197	-0.0000117
				-0.0000423	5.0390085	5.0390202	-0.0000117
				-0.0000418	5.0390090	5.0390207	-0.0000117
				-0.0000414	5.0390095	5.0390211	-0.0000116
				-0.0000409	5.0390100	5.0390216	-0.0000116
				-0.0000404	5.0390105	5.0390221	-0.0000116
				-0.0000399	5.0390110	5.0390226	-0.0000116
				-0.0000393	5.0390115	5.0390232	-0.0000117
				-0.0000389	5.0390120	5.0390236	-0.0000116
				-0.0000384	5.0390125	5.0390241	-0.0000116
				-0.0000379	5.0390130	5.0390246	-0.0000116
				-0.0000374	5.0390135	5.0390251	-0.0000116
				-0.0000369	5.0390140	5.0390256	-0.0000116
				-0.0000365	5.0390145	5.0390260	-0.0000115
				-0.0000360	5.0390150	5.0390265	-0.0000115
				-0.0000354	5.0390155	5.0390271	-0.0000116
				-0.0000349	5.0390160	5.0390276	-0.0000116
				-0.0000345	5.0390165	5.0390280	-0.0000115
				-0.0000339	5.0390170	5.0390286	-0.0000116
				-0.0000335	5.0390175	5.0390290	-0.0000115
				-0.0000330	5.0390180	5.0390295	-0.0000115
				-0.0000325	5.0390185	5.0390300	-0.0000115
				-0.0000320	5.0390190	5.0390305	-0.0000115
				-0.0000315	5.0390195	5.0390310	-0.0000115
				-0.0000310	5.0390200	5.0390315	-0.0000115
				-0.0000305	5.0390205	5.0390320	-0.0000115
				-0.0000300	5.0390210	5.0390325	-0.0000115
				-0.0000295	5.0390215	5.0390330	-0.0000115
				-0.0000290	5.0390220	5.0390335	-0.0000115
				-0.0000286	5.0390225	5.0390339	-0.0000114
				-0.0000280	5.0390230	5.0390345	-0.0000115
				-0.0000275	5.0390235	5.0390350	-0.0000115
				-0.0000270	5.0390240	5.0390355	-0.0000115
				-0.0000263	5.0390245	5.0390362	-0.0000117
				-0.0000258	5.0390250	5.0390367	-0.0000117
				-0.0000253	5.0390255	5.0390372	-0.0000117
				-0.0000247	5.0390260	5.0390378	-0.0000118
				-0.0000243	5.0390265	5.0390382	-0.0000117
				-0.0000238	5.0390270	5.0390387	-0.0000117
				-0.0000234	5.0390275	5.0390391	-0.0000116
				-0.0000229	5.0390280	5.0390396	-0.0000116
				-0.0000224	5.0390285	5.0390401	-0.0000116
				-0.0000219	5.0390290	5.0390406	-0.0000116
				-0.0000214	5.0390295	5.0390411	-0.0000116
				-0.0000210	5.0390300	5.0390415	-0.0000115
				-0.0000204	5.0390305	5.0390421	-0.0000116
				-0.0000199	5.0390310	5.0390426	-0.0000116
				-0.0000195	5.0390315	5.0390430	-0.0000115
				-0.0000190	5.0390320	5.0390435	-0.0000115
				-0.0000185	5.0390325	5.0390440	-0.0000115
				-0.0000180	5.0390330	5.0390445	-0.0000115
				-0.0000175	5.0390335	5.0390451	-0.0000116
				-0.0000169	5.0390340	5.0390456	-0.0000116
				-0.0000165	5.0390345	5.0390460	-0.0000115
				-0.0000160	5.0390350	5.0390465	-0.0000115
				-0.0000155	5.0390355	5.0390470	-0.0000115
				-0.0000150	5.0390360	5.0390475	-0.0000115
				-0.0000145	5.0390365	5.0390480	-0.0000115
				-0.0000140	5.0390370	5.0390485	-0.0000115
				-0.0000135	5.0390375	5.0390490	-0.0000115
				-0.0000130	5.0390380	5.0390495	-0.0000115
				-0.0000125	5.0390385	5.0390500	-0.0000115
				-0.0000120	5.0390390	5.0390505	-0.0000115
				-0.0000115	5.0390395	5.0390510	-0.0000115
				-0.0000110	5.0390400	5.0390515	-0.0000115
				-0.0000105	5.0390405	5.0390520	-0.0000115
				-0.0000100	5.0390410	5.0390525	-0.0000115
				-0.0000095	5.0390415	5.0390530	-0.0000115
				-0.0000090	5.0390420	5.0390535	-0.0000115
				-0.0000085	5.0390425	5.0390540	-0.0000115
				-0.0000080	5.0390430	5.0390545	-0.0000115
				-0.0000072	5.0390435	5.0390553	-0.0000118
				-0.0000068	5.0390440	5.0390557	-0.0000117
				-0.0000063	5.0390445	5.0390562	-0.0000117
				-0.0000059	5.0390450	5.0390566	-0.0000116
				-0.0000053	5.0390455	5.0390572	-0.0000117
				-0.0000049	5.0390460	5.0390576	-0.0000116
				-0.0000044	5.0390465	5.0390581	-0.0000116
				-0.0000039	5.0390470	5.0390586	-0.0000116
				-0.0000034	5.0390475	5.0390592	-0.0000117
				-0.0000028	5.0390480	5.0390597	-0.0000117
				-0.0000024	5.0390485	5.0390601	-0.0000116
				-0.0000018	5.0390490	5.0390607	-0.0000117
				-0.0000014	5.0390495	5.0390611	-0.0000116
				-0.0000009	5.0390500	5.0390616	-0.0000116
				-0.0000004	5.0390505	5.0390621	-0.0000116
				0.0000001	5.0390510	5.0390626	-0.0000116
				0.0000006	5.0390515	5.0390631	-0.0000116
				0.0000011	5.0390520	5.0390636	-0.0000116
				0.0000015	5.0390525	5.0390640	-0.0000115
				0.0000020	5.0390530	5.0390645	-0.0000115
				0.0000025	5.0390535	5.0390650	-0.0000115
				0.0000030	5.0390540	5.0390655	-0.0000115
				0.0000035	5.0390545	5.0390660	-0.0000115
				0.0000040	5.0390550	5.0390665	-0.0000115
				0.0000045	5.0390555	5.0390670	-0.0000115
				0.0000050	5.0390560	5.0390675	-0.0000115
				0.0000055	5.0390565	5.0390680	-0.0000115
				0.0000060	5.0390570	5.0390685	-0.0000115
				0.0000064	5.0390575	5.0390689	-0.0000114
				0.0000069	5.0390580	5.0390694	-0.0000114
				0.0000075	5.0390585	5.0390700	-0.0000115
				0.0000079	5.0390590	5.0390704	-0.0000114
				0.0000084	5.0390595	5.0390709	-0.0000114
				0.0000088	5.0390600	5.0390713	-0.0000113
				0.0000094	5.0390605	5.0390719	-0.0000114
				0.0000099	5.0390610	5.0390724	-0.0000114
				0.0000104	5.0390615	5.0390729	-0.0000114
				0.0000109	5.0390620	5.0390734	-0.0000114
				0.0000114	5.0390625	5.0390739	-0.0000114
				0.0000207	5.0390630	5.0390832	-0.0000202
				0.0000212	5.0390635	5.0390837	-0.0000202
				0.0000218	5.0390640	5.0390843	-0.0000203
				0.0000222	5.0390645	5.0390847	-0.0000202
				0.0000227	5.0390650	5.0390852	-0.0000202
				0.0000232	5.0390655	5.0390857	-0.0000202
				0.0000236	5.0390660	5.0390861	-0.0000201
				0.0000242	5.0390665	5.0390867	-0.0000202
				0.0000247	5.0390670	5.0390872	-0.0000202
				0.0000252	5.0390675	5.0390877	-0.0000202
				0.0000257	5.0390680	5.0390882	-0.0000202
				0.0000262	5.0390685	5.0390887	-0.0000202
				0.0000267	5.0390690	5.0390892	-0.0000202
				0.0000271	5.0390695	5.0390896	-0.0000201
				0.0000276	5.0390700	5.0390901	-0.0000201
				0.0000281	5.0390705	5.0390906	-0.0000201
				0.0000286	5.0390710	5.0390911	-0.0000201
				0.0000290	5.0390715	5.0390915	-0.0000200
				0.0000295	5.0390720	5.0390920	-0.0000200
				0.0000300	5.0390725	5.0390925	-0.0000200
				0.0000305	5.0390730	5.0390930	-0.0000200
				0.0000311	5.0390735	5.0390936	-0.0000201
				0.0000316	5.0390740	5.0390941	-0.0000201
				0.0000321	5.0390745	5.0390946	-0.0000201
				0.0000326	5.0390750	5.0390951	-0.0000201
				0.0000330	5.0390755	5.0390955	-0.0000200
				0.0000335	5.0390760	5.0390960	-0.0000200
				0.0000340	5.0390765	5.0390965	-0.0000200
				0.0000345	5.0390770	5.0390970	-0.0000200
				0.0000350	5.0390775	5.0390975	-0.0000200
				0.0000355	5.0390780	5.0390980	-0.0000200
				0.0000360	5.0390785	5.0390985	-0.0000200
				0.0000364	5.0390790	5.0390989	-0.0000199
				0.0000369	5.0390795	5.0390994	-0.0000199
				0.0000374	5.0390800	5.0390999	-0.0000199
				0.0000379	5.0390805	5.0391004	-0.0000199
				0.0000384	5.0390810	5.0391009	-0.0000199
				0.0000389	5.0390815	5.0391014	-0.0000199
				0.0000397	5.0390820	5.0391022	-0.0000202
				0.0000402	5.0390825	5.0391027	-0.0000202
				0.0000407	5.0390830	5.0391032	-0.0000202
				0.0000412	5.0390835	5.0391037	-0.0000202
				0.0000416	5.0390840	5.0391041	-0.0000201
				0.0000421	5.0390845	5.0391046	-0.0000201
				0.0000426	5.0390850	5.0391051	-0.0000201
				0.0000431	5.0390855	5.0391056	-0.0000201
				0.0000436	5.0390860	5.0391061	-0.0000201
				0.0000440	5.0390865	5.0391065	-0.0000200
				0.0000446	5.0390870	5.0391071	-0.0000201
				0.0000451	5.0390875	5.0391076	-0.0000201
				0.0000455	5.0390880	5.0391080	-0.0000200
				0.0000461	5.0390885	5.0391086	-0.0000201
				0.0000466	5.0390890	5.0391091	-0.0000201
				0.0000470	5.0390895	5.0391095	-0.0000200
				0.0000475	5.0390900	5.0391100	-0.0000200
				0.0000480	5.0390905	5.0391105	-0.0000200
				0.0000485	5.0390910	5.0391110	-0.0000200
				0.0000490	5.0390915	5.0391115	-0.0000200
				0.0000495	5.0390920	5.0391120	-0.0000200
				0.0000500	5.0390925	5.0391125	-0.0000200
				0.0000505	5.0390930	5.0391130	-0.0000200
				0.0000510	5.0390935	5.0391135	-0.0000200
				0.0000515	5.0390940	5.0391140	-0.0000200
				0.0000520	5.0390945	5.0391145	-0.0000200
				0.0000525	5.0390950	5.0391150	-0.0000200
				0.0000530	5.0390955	5.0391155	-0.0000200
				0.0000534	5.0390960	5.0391159	-0.0000199
				0.0000540	5.0390965	5.0391165	-0.0000200
				0.0000545	5.0390970	5.0391170	-0.0000200
				0.0000550	5.0390975	5.0391175	-0.0000200
				0.0000555	5.0390980	5.0391180	-0.0000200
				0.0000560	5.0390985	5.0391185	-0.0000200
				0.0000565	5.0390990	5.0391190	-0.0000200
				0.0000570	5.0390995	5.0391195	-0.0000200
				0.0000575	5.0391000	5.0391200	-0.0000200
				0.0000579	5.0391005	5.0391204	-0.0000199
				0.0000587	5.0391010	5.0391212	-0.0000202
				0.0000592	5.0391015	5.0391217	-0.0000202
				0.0000597	5.0391020	5.0391222	-0.0000202
				0.0000602	5.0391025	5.0391227	-0.0000202
				0.0000607	5.0391030	5.0391232	-0.0000202
				0.0000611	5.0391035	5.0391236	-0.0000201
				0.0000617	5.0391040	5.0391242	-0.0000202
				0.0000621	5.0391045	5.0391246	-0.0000201
				0.0000626	5.0391050	5.0391251	-0.0000201
				0.0000631	5.0391055	5.0391256	-0.0000201
				0.0000636	5.0391060	5.0391261	-0.0000201
				0.0000641	5.0391065	5.0391266	-0.0000201
				0.0000645	5.0391070	5.0391270	-0.0000200
				0.0000651	5.0391075	5.0391276	-0.0000201
				0.0000656	5.0391080	5.0391281	-0.0000201
				0.0000660	5.0391085	5.0391285	-0.0000200
				0.0000666	5.0391090	5.0391291	-0.0000201
				0.0000670	5.0391095	5.0391295	-0.0000200
				0.0000675	5.0391100	5.0391300	-0.0000200
				0.0000680	5.0391105	5.0391305	-0.0000200
				0.0000685	5.0391110	5.0391310	-0.0000200
				0.0000690	5.0391115	5.0391315	-0.0000200
				0.0000696	5.0391120	5.0391321	-0.0000201
				0.0000700	5.0391125	5.0391325	-0.0000200
				0.0000705	5.0391130	5.0391330	-0.0000200
				0.0000709	5.0391135	5.0391334	-0.0000199
				0.0000715	5.0391140	5.0391340	-0.0000200
				0.0000719	5.0391145	5.0391344	-0.0000199
				0.0000724	5.0391150	5.0391349	-0.0000199
				0.0000729	5.0391155	5.0391354	-0.0000199
				0.0000734	5.0391160	5.0391359	-0.0000199
				0.0000739	5.0391165	5.0391364	-0.0000199
				0.0000744	5.0391170	5.0391369	-0.0000199
				0.0000749	5.0391175	5.0391374	-0.0000199
				0.0000754	5.0391180	5.0391379	-0.0000199
				0.0000759	5.0391185	5.0391384	-0.0000199
				0.0000764	5.0391190	5.0391389	-0.0000199
				0.0000769	5.0391195	5.0391394	-0.0000199
				0.0000777	5.0391200	5.0391402	-0.0000202
				0.0000782	5.0391205	5.0391407	-0.0000202
				0.0000786	5.0391210	5.0391411	-0.0000201
				0.0000791	5.0391215	5.0391416	-0.0000201
				0.0000796	5.0391220	5.0391421	-0.0000201
				0.0000801	5.0391225	5.0391426	-0.0000201
				0.0000806	5.0391230	5.0391431	-0.0000201
				0.0000811	5.0391235	5.0391436	-0.0000201
				0.0000816	5.0391240	5.0391441	-0.0000201
				0.0000821	5.0391245	5.0391446	-0.0000201
				0.0000826	5.0391250	5.0391451	-0.0000201
				0.0000832	5.0391255	5.0391457	-0.0000202
				0.0000836	5.0391260	5.0391461	-0.0000201
				0.0000840	5.0391265	5.0391465	-0.0000200
				0.0000846	5.0391270	5.0391471	-0.0000201
				0.0000850	5.0391275	5.0391475	-0.0000200
				0.0000855	5.0391280	5.0391480	-0.0000200
				0.0000861	5.0391285	5.0391486	-0.0000201
				0.0000865	5.0391290	5.0391490	-0.0000200
				0.0000870	5.0391295	5.0391495	-0.0000200
				0.0000875	5.0391300	5.0391500	-0.0000200
				0.0000880	5.0391305	5.0391505	-0.0000200
				0.0000885	5.0391310	5.0391510	-0.0000200
				0.0000890	5.0391315	5.0391515	-0.0000200
				0.0000895	5.0391320	5.0391520	-0.0000200
				0.0000900	5.0391325	5.0391525	-0.0000200

compact_2012_serial=20200918_77
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000644	5.0389925	5.0389981	-5.645E-06
					-0.0000644	5.0389930	5.0389981	-5.075E-06
					-0.0000645	5.0389935	5.0389980	-4.542E-06
					-0.0000644	5.0389940	5.0389981	-4.091E-06
					-0.0000644	5.0389945	5.0389981	-3.604E-06
					-0.0000644	5.0389950	5.0389981	-3.103E-06
					-0.0000644	5.0389955	5.0389981	-2.61E-06
					-0.0000644	5.0389960	5.0389981	-2.094E-06
					-0.0000644	5.0389965	5.0389981	-1.634E-06
					-0.0000643	5.0389970	5.0389982	-1.178E-06
					-0.0000644	5.0389975	5.0389981	-6.09E-07
					-0.0000644	5.0389980	5.0389981	-1.09E-07
					-0.0000644	5.0389985	5.0389981	4.11E-07
					-0.0000645	5.0389990	5.0389980	9.58E-07
					-0.0000644	5.0389995	5.0389981	1.417E-06
					-0.0000645	5.0390000	5.0389980	1.97E-06
					-0.0000644	5.0390005	5.0389981	2.414E-06
					-0.0000644	5.0390010	5.0389981	2.903E-06
					-0.0000643	5.0390015	5.0389982	3.32E-06
					-0.0000644	5.0390020	5.0389981	3.852E-06
					-0.0000643	5.0390025	5.0389982	4.326E-06
					-0.0000644	5.0390030	5.0389981	4.881E-06
					-0.0000644	5.0390035	5.0389981	5.381E-06
					-0.0000644	5.0390040	5.0389981	5.853E-06
					-0.0000643	5.0390045	5.0389982	6.349E-06
					-0.0000644	5.0390050	5.0389981	6.873E-06
					-0.0000453	5.0390055	5.0390172	-1.1675E-05
					-0.0000453	5.0390060	5.0390172	-1.1171E-05
					-0.0000453	5.0390065	5.0390172	-1.0666E-05
					-0.0000453	5.0390070	5.0390172	-1.0153E-05
					-0.0000453	5.0390075	5.0390172	-9.652E-06
					-0.0000454	5.0390080	5.0390171	-9.124E-06
					-0.0000454	5.0390085	5.0390171	-8.636E-06
					-0.0000453	5.0390090	5.0390172	-8.153E-06
					-0.0000454	5.0390095	5.0390171	-7.649E-06
					-0.0000453	5.0390100	5.0390172	-7.203E-06
					-0.0000454	5.0390105	5.0390171	-6.636E-06
					-0.0000453	5.0390110	5.0390172	-6.204E-06
					-0.0000453	5.0390115	5.0390172	-5.729E-06
					-0.0000453	5.0390120	5.0390172	-5.217E-06
					-0.0000453	5.0390125	5.0390172	-4.682E-06
					-0.0000452	5.0390130	5.0390173	-4.257E-06
					-0.0000453	5.0390135	5.0390172	-3.666E-06
					-0.0000454	5.0390140	5.0390171	-3.123E-06
					-0.0000454	5.0390145	5.0390171	-2.598E-06
					-0.0000453	5.0390150	5.0390172	-2.187E-06
					-0.0000454	5.0390155	5.0390171	-1.627E-06
					-0.0000454	5.0390160	5.0390171	-1.143E-06
					-0.0000453	5.0390165	5.0390172	-6.82E-07
					-0.0000453	5.0390170	5.0390172	-2.11E-07
					-0.0000453	5.0390175	5.0390172	2.77E-07
					-0.0000453	5.0390180	5.0390172	7.51E-07
					-0.0000453	5.0390185	5.0390172	1.291E-06
					-0.0000453	5.0390190	5.0390172	1.815E-06
					-0.0000453	5.0390195	5.0390172	2.304E-06
					-0.0000453	5.0390200	5.0390172	2.817E-06
					-0.0000454	5.0390205	5.0390171	3.356E-06
					-0.0000453	5.0390210	5.0390172	3.846E-06
					-0.0000453	5.0390215	5.0390172	4.289E-06
					-0.0000453	5.0390220	5.0390172	4.834E-06
					-0.0000454	5.0390225	5.0390171	5.361E-06
					-0.0000453	5.0390230	5.0390172	5.837E-06
					-0.0000454	5.0390235	5.0390171	6.364E-06
					-0.0000453	5.0390240	5.0390172	6.846E-06
					-0.0000263	5.0390245	5.0390362	-1.1744E-05
					-0.0000263	5.0390250	5.0390362	-1.1219E-05
					-0.0000263	5.0390255	5.0390362	-1.0737E-05
					-0.0000263	5.0390260	5.0390362	-1.0227E-05
					-0.0000263	5.0390265	5.0390362	-9.698E-06
					-0.0000263	5.0390270	5.0390362	-9.212E-06
					-0.0000263	5.0390275	5.0390362	-8.713E-06
					-0.0000263	5.0390280	5.0390362	-8.184E-06
					-0.0000263	5.0390285	5.0390362	-7.672E-06
					-0.0000262	5.0390290	5.0390363	-7.263E-06
					-0.0000262	5.0390295	5.0390363	-6.772E-06
					-0.0000263	5.0390300	5.0390362	-6.206E-06
					-0.0000262	5.0390305	5.0390363	-5.753E-06
					-0.0000263	5.0390310	5.0390362	-5.211E-06
					-0.0000263	5.0390315	5.0390362	-4.731E-06
					-0.0000263	5.0390320	5.0390362	-4.232E-06
					-0.0000263	5.0390325	5.0390362	-3.72E-06
					-0.0000263	5.0390330	5.0390362	-3.221E-06
					-0.0000263	5.0390335	5.0390362	-2.688E-06
					-0.0000263	5.0390340	5.0390362	-2.183E-06
					-0.0000263	5.0390345	5.0390362	-1.683E-06
					-0.0000263	5.0390350	5.0390362	-1.201E-06
					-0.0000263	5.0390355	5.0390362	-7.18E-07
					-0.0000263	5.0390360	5.0390362	-2.49E-07
					-0.0000263	5.0390365	5.0390362	2.59E-07
					-0.0000263	5.0390370	5.0390362	7.69E-07
					-0.0000263	5.0390375	5.0390362	1.28E-06
					-0.0000263	5.0390380	5.0390362	1.756E-06
					-0.0000263	5.0390385	5.0390362	2.271E-06
					-0.0000263	5.0390390	5.0390362	2.765E-06
					-0.0000263	5.0390395	5.0390362	3.267E-06
					-0.0000263	5.0390400	5.0390362	3.822E-06
					-0.0000263	5.0390405	5.0390362	4.314E-06
					-0.0000263	5.0390410	5.0390362	4.755E-06
					-0.0000263	5.0390415	5.0390362	5.271E-06
					-0.0000263	5.0390420	5.0390362	5.757E-06
					-0.0000263	5.0390425	5.0390362	6.267E-06
					-0.0000263	5.0390430	5.0390362	6.759E-06
					-0.0000072	5.0390435	5.0390553	-1.1785E-05
					-0.0000072	5.0390440	5.0390553	-1.1279E-05
					-0.0000072	5.0390445	5.0390553	-1.0752E-05
					-0.0000072	5.0390450	5.0390553	-1.0278E-05
					-0.0000072	5.0390455	5.0390553	-9.845E-06
					-0.0000072	5.0390460	5.0390553	-9.277E-06
					-0.0000072	5.0390465	5.0390553	-8.801E-06
					-0.0000072	5.0390470	5.0390553	-8.305E-06
					-0.0000072	5.0390475	5.0390553	-7.788E-06
					-0.0000072	5.0390480	5.0390553	-7.256E-06
					-0.0000072	5.0390485	5.0390553	-6.787E-06
					-0.0000072	5.0390490	5.0390553	-6.329E-06
					-0.0000071	5.0390495	5.0390554	-5.866E-06
					-0.0000071	5.0390500	5.0390554	-5.383E-06
					-0.0000072	5.0390505	5.0390553	-4.845E-06
					-0.0000072	5.0390510	5.0390553	-4.327E-06
					-0.0000072	5.0390515	5.0390553	-3.758E-06
					-0.0000072	5.0390520	5.0390553	-3.278E-06
					-0.0000072	5.0390525	5.0390553	-2.841E-06
					-0.0000072	5.0390530	5.0390553	-2.328E-06
					-0.0000072	5.0390535	5.0390553	-1.832E-06
					-0.0000072	5.0390540	5.0390553	-1.29E-06
					-0.0000072	5.0390545	5.0390553	-8.02E-07
					-0.0000072	5.0390550	5.0390553	-3.32E-07
					-0.0000072	5.0390555	5.0390553	1.92E-07
					-0.0000072	5.0390560	5.0390553	7.07E-07
					-0.0000072	5.0390565	5.0390553	1.208E-06
					-0.0000072	5.0390570	5.0390553	1.706E-06
					-0.0000072	5.0390575	5.0390553	2.24E-06
					-0.0000072	5.0390580	5.0390553	2.738E-06
					-0.0000072	5.0390585	5.0390553	3.199E-06
					-0.0000072	5.0390590	5.0390553	3.689E-06
					-0.0000072	5.0390595	5.0390553	4.172E-06
					-0.0000072	5.0390600	5.0390553	4.655E-06
					-0.0000072	5.0390605	5.0390553	5.171E-06
					-0.0000072	5.0390610	5.0390553	5.698E-06
					-0.0000072	5.0390615	5.0390553	6.231E-06
					-0.0000072	5.0390620	5.0390553	6.705E-06
					-0.0000072	5.0390625	5.0390553	7.175E-06
					0.0000204	5.0390630	5.0390829	-1.9911E-05
					0.0000204	5.0390635	5.0390829	-1.9362E-05
					0.0000204	5.0390640	5.0390829	-1.8868E-05
					0.0000204	5.0390645	5.0390829	-1.8384E-05
					0.0000204	5.0390650	5.0390829	-1.7883E-05
					0.0000204	5.0390655	5.0390829	-1.7396E-05
					0.0000204	5.0390660	5.0390829	-1.6885E-05
					0.0000203	5.0390665	5.0390828	-1.6344E-05
					0.0000203	5.0390670	5.0390828	-1.5845E-05
					0.0000203	5.0390675	5.0390828	-1.5325E-05
					0.0000203	5.0390680	5.0390828	-1.4805E-05
					0.0000204	5.0390685	5.0390829	-1.4352E-05
					0.0000204	5.0390690	5.0390829	-1.3851E-05
					0.0000204	5.0390695	5.0390829	-1.3356E-05
					0.0000204	5.0390700	5.0390829	-1.2853E-05
					0.0000204	5.0390705	5.0390829	-1.236E-05
					0.0000204	5.0390710	5.0390829	-1.191E-05
					0.0000204	5.0390715	5.0390829	-1.1366E-05
					0.0000204	5.0390720	5.0390829	-1.0872E-05
					0.0000204	5.0390725	5.0390829	-1.0367E-05
					0.0000204	5.0390730	5.0390829	-9.864E-06
					0.0000204	5.0390735	5.0390829	-9.363E-06
					0.0000203	5.0390740	5.0390828	-8.846E-06
					0.0000204	5.0390745	5.0390829	-8.392E-06
					0.0000204	5.0390750	5.0390829	-7.873E-06
					0.0000204	5.0390755	5.0390829	-7.398E-06
					0.0000204	5.0390760	5.0390829	-6.902E-06
					0.0000204	5.0390765	5.0390829	-6.374E-06
					0.0000204	5.0390770	5.0390829	-5.879E-06
					0.0000204	5.0390775	5.0390829	-5.374E-06
					0.0000204	5.0390780	5.0390829	-4.885E-06
					0.0000204	5.0390785	5.0390829	-4.388E-06
					0.0000204	5.0390790	5.0390829	-3.904E-06
					0.0000204	5.0390795	5.0390829	-3.428E-06
					0.0000204	5.0390800	5.0390829	-2.91E-06
					0.0000204	5.0390805	5.0390829	-2.379E-06
					0.0000204	5.0390810	5.0390829	-1.899E-06
					0.0000204	5.0390815	5.0390829	-1.405E-06
					0.0000394	5.0390820	5.0391019	-1.9913E-05
					0.0000394	5.0390825	5.0391019	-1.9401E-05
					0.0000394	5.0390830	5.0391019	-1.8898E-05
					0.0000393	5.0390835	5.0391018	-1.834E-05
					0.0000394	5.0390840	5.0391019	-1.7885E-05
					0.0000394	5.0390845	5.0391019	-1.7366E-05
					0.0000394	5.0390850	5.0391019	-1.6884E-05
					0.0000394	5.0390855	5.0391019	-1.6398E-05
					0.0000395	5.0390860	5.0391020	-1.5962E-05
					0.0000394	5.0390865	5.0391019	-1.5392E-05
					0.0000394	5.0390870	5.0391019	-1.4929E-05
					0.0000394	5.0390875	5.0391019	-1.4383E-05
					0.0000394	5.0390880	5.0391019	-1.3905E-05
					0.0000394	5.0390885	5.0391019	-1.3429E-05
					0.0000394	5.0390890	5.0391019	-1.2919E-05
					0.0000394	5.0390895	5.0391019	-1.2406E-05
					0.0000394	5.0390900	5.0391019	-1.1906E-05
					0.0000394	5.0390905	5.0391019	-1.1386E-05
					0.0000394	5.0390910	5.0391019	-1.0876E-05
					0.0000394	5.0390915	5.0391019	-1.0368E-05
					0.0000394	5.0390920	5.0391019	-9.909E-06
					0.0000394	5.0390925	5.0391019	-9.434E-06
					0.0000394	5.0390930	5.0391019	-8.907E-06
					0.0000394	5.0390935	5.0391019	-8.371E-06
					0.0000394	5.0390940	5.0391019	-7.852E-06
					0.0000394	5.0390945	5.0391019	-7.408E-06
					0.0000394	5.0390950	5.0391019	-6.898E-06
					0.0000394	5.0390955	5.0391019	-6.44E-06
					0.0000393	5.0390960	5.0391018	-5.838E-06
					0.0000393	5.0390965	5.0391018	-5.33E-06
					0.0000394	5.0390970	5.0391019	-4.881E-06
					0.0000394	5.0390975	5.0391019	-4.367E-06
					0.0000394	5.0390980	5.0391019	-3.921E-06
					0.0000394	5.0390985	5.0391019	-3.374E-06
					0.0000394	5.0390990	5.0391019	-2.906E-06
					0.0000394	5.0390995	5.0391019	-2.366E-06
					0.0000394	5.0391000	5.0391019	-1.868E-06
					0.0000394	5.0391005	5.0391019	-1.35E-06
					0.0000584	5.0391010	5.0391209	-1.9948E-05
					0.0000584	5.0391015	5.0391209	-1.9404E-05
					0.0000584	5.0391020	5.0391209	-1.8914E-05
					0.0000584	5.0391025	5.0391209	-1.8418E-05
					0.0000584	5.0391030	5.0391209	-1.7912E-05
					0.0000584	5.0391035	5.0391209	-1.7393E-05
					0.0000584	5.0391040	5.0391209	-1.689E-05
					0.0000584	5.0391045	5.0391209	-1.642E-05
					0.0000584	5.0391050	5.0391209	-1.5935E-05
					0.0000584	5.0391055	5.0391209	-1.5416E-05
					0.0000585	5.0391060	5.0391210	-1.4959E-05
					0.0000584	5.0391065	5.0391209	-1.4447E-05
					0.0000585	5.0391070	5.0391210	-1.3962E-05
					0.0000585	5.0391075	5.0391210	-1.3515E-05
					0.0000585	5.0391080	5.0391210	-1.2974E-05
					0.0000585	5.0391085	5.0391210	-1.2503E-05
					0.0000585	5.0391090	5.0391210	-1.203E-05
					0.0000585	5.0391095	5.0391210	-1.1533E-05
					0.0000584	5.0391100	5.0391209	-1.0945E-05
					0.0000584	5.0391105	5.0391209	-1.0438E-05
					0.0000585	5.0391110	5.0391210	-1.0021E-05
					0.0000585	5.0391115	5.0391210	-9.522E-06
					0.0000585	5.0391120	5.0391210	-8.999E-06
					0.0000585	5.0391125	5.0391210	-8.497E-06
					0.0000585	5.0391130	5.0391210	-7.98E-06
					0.0000585	5.0391135	5.0391210	-7.54E-06
					0.0000585	5.0391140	5.0391210	-6.996E-06
					0.0000585	5.0391145	5.0391210	-6.464E-06
					0.0000584	5.0391150	5.0391209	-5.933E-06
					0.0000585	5.0391155	5.0391210	-5.491E-06
					0.0000585	5.0391160	5.0391210	-4.972E-06
					0.0000585	5.0391165	5.0391210	-4.5E-06
					0.0000584	5.0391170	5.0391209	-3.924E-06
					0.0000584	5.0391175	5.0391209	-3.418E-06
					0.0000585	5.0391180	5.0391210	-2.957E-06
					0.0000584	5.0391185	5.0391209	-2.444E-06
					0.0000585	5.0391190	5.0391210	-1.996E-06
					0.0000585	5.0391195	5.0391210	-1.477E-06
					0.0000775	5.0391200	5.0391400	-2.0044E-05
					0.0000775	5.0391205	5.0391400	-1.9525E-05
					0.0000776	5.0391210	5.0391401	-1.9064E-05
					0.0000775	5.0391215	5.0391400	-1.8546E-05
					0.0000776	5.0391220	5.0391401	-1.8063E-05
					0.0000775	5.0391225	5.0391400	-1.7544E-05
					0.0000775	5.0391230	5.0391400	-1.7039E-05
					0.0000775	5.0391235	5.0391400	-1.6457E-05
					0.0000775	5.0391240	5.0391400	-1.5975E-05
					0.0000775	5.0391245	5.0391400	-1.5471E-05
					0.0000776	5.0391250	5.0391401	-1.5051E-05
					0.0000775	5.0391255	5.0391400	-1.4474E-05
					0.0000775	5.0391260	5.0391400	-1.3988E-05
					0.0000775	5.0391265	5.0391400	-1.3497E-05
					0.0000775	5.0391270	5.0391400	-1.2996E-05
					0.0000775	5.0391275	5.0391400	-1.2473E-05
					0.0000775	5.0391280	5.0391400	-1.2003E-05
					0.0000775	5.0391285	5.0391400	-1.1523E-05
					0.0000775	5.0391290	5.0391400	-1.1044E-05
					0.0000775	5.0391295	5.0391400	-1.0517E-05
					0.0000775	5.0391300	5.0391400	-9.954E-06
					0.0000775	5.0391305	5.0391400	-9.504E-06
					0.0000775	5.0391310	5.0391400	-8.985E-06
					0.0000775	5.0391315	5.0391400	-8.45E-06
					0.0000775	5.0391320	5.0391400	-7.993E-06
					0.0000775	5.0391325	5.0391400	-7.492E-06

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V