## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_77
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.291503906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
9.2241E-05	1.2914339	1.2914117	0.0000222
9.1738E-05	1.2914344	1.2914122	0.0000222
9.1179E-05	1.2914349	1.2914127	0.0000222
9.068E-05	1.2914354	1.2914132	0.0000222
9.0204E-05	1.2914359	1.2914137	0.0000222
8.9686E-05	1.2914364	1.2914142	0.0000222
8.9121E-05	1.2914369	1.2914148	0.0000221
8.862E-05	1.2914374	1.2914153	0.0000221
8.8167E-05	1.2914379	1.2914157	0.0000222
8.7631E-05	1.2914384	1.2914163	0.0000221
8.715E-05	1.2914389	1.2914168	0.0000222
8.6652E-05	1.2914394	1.2914173	0.0000222
8.6147E-05	1.2914399	1.2914178	0.0000221
8.5632E-05	1.2914404	1.2914183	0.0000221
8.5193E-05	1.2914409	1.2914187	0.0000222
8.4642E-05	1.2914414	1.2914193	0.0000221
8.4153E-05	1.2914419	1.2914198	0.0000222
8.3678E-05	1.2914424	1.2914202	0.0000222
8.3159E-05	1.2914429	1.2914207	0.0000222
8.2632E-05	1.2914434	1.2914213	0.0000221
8.211E-05	1.2914439	1.2914218	0.0000221
8.1649E-05	1.2914444	1.2914223	0.0000221
8.1103E-05	1.2914449	1.2914228	0.0000221
8.057E-05	1.2914454	1.2914233	0.0000221
8.0115E-05	1.2914459	1.2914238	0.0000221
7.9578E-05	1.2914464	1.2914243	0.0000221
7.9146E-05	1.2914469	1.2914248	0.0000221
7.8675E-05	1.2914474	1.2914252	0.0000222
7.8205E-05	1.2914479	1.2914257	0.0000222
7.7584E-05	1.2914484	1.2914263	0.0000221
7.7144E-05	1.2914489	1.2914268	0.0000221
7.6612E-05	1.2914494	1.2914273	0.0000221
7.6132E-05	1.2914499	1.2914278	0.0000221
7.559E-05	1.2914504	1.2914283	0.0000221
7.5131E-05	1.2914509	1.2914288	0.0000221
7.4626E-05	1.2914514	1.2914293	0.0000221
7.4072E-05	1.2914519	1.2914298	0.0000221
7.3593E-05	1.2914524	1.2914303	0.0000221
7.3045E-05	1.2914529	1.2914309	0.0000220
7.2599E-05	1.2914534	1.2914313	0.0000221
7.2065E-05	1.2914539	1.2914318	0.0000221
7.1565E-05	1.2914544	1.2914323	0.0000221
7.1095E-05	1.2914549	1.2914328	0.0000221
7.0542E-05	1.2914554	1.2914334	0.0000220
7.0116E-05	1.2914559	1.2914338	0.0000221
6.9577E-05	1.2914564	1.2914343	0.0000221
6.9086E-05	1.2914569	1.2914348	0.0000221
6.8615E-05	1.2914574	1.2914353	0.0000221
6.8143E-05	1.2914579	1.2914358	0.0000221
6.7604E-05	1.2914584	1.2914363	0.0000221
6.7097E-05	1.2914589	1.2914368	0.0000221
6.6616E-05	1.2914594	1.2914373	0.0000221
6.6124E-05	1.2914599	1.2914378	0.0000221
6.5623E-05	1.2914604	1.2914383	0.0000221
6.5143E-05	1.2914609	1.2914388	0.0000221
6.4598E-05	1.2914614	1.2914393	0.0000221
6.4074E-05	1.2914619	1.2914398	0.0000221
6.3599E-05	1.2914624	1.2914403	0.0000221
6.3094E-05	1.2914629	1.2914408	0.0000221
6.2559E-05	1.2914634	1.2914413	0.0000221
6.2022E-05	1.2914639	1.2914419	0.0000220
6.1515E-05	1.2914644	1.2914424	0.0000220
6.1026E-05	1.2914649	1.2914429	0.0000220
6.0548E-05	1.2914654	1.2914434	0.0000220
6.0206E-05	1.2914659	1.2914437	0.0000222
5.9689E-05	1.2914664	1.2914442	0.0000222
5.9179E-05	1.2914669	1.2914447	0.0000222
5.8639E-05	1.2914674	1.2914453	0.0000221
5.821E-05	1.2914679	1.2914457	0.0000222
5.7701E-05	1.2914684	1.2914462	0.0000222
5.7143E-05	1.2914689	1.2914468	0.0000221
5.6643E-05	1.2914694	1.2914473	0.0000221
5.6185E-05	1.2914699	1.2914477	0.0000222
5.5644E-05	1.2914704	1.2914483	0.0000221
5.5151E-05	1.2914709	1.2914488	0.0000222
5.4697E-05	1.2914714	1.2914492	0.0000222
5.4157E-05	1.2914719	1.2914497	0.0000222
5.3672E-05	1.2914724	1.2914502	0.0000222
5.319E-05	1.2914729	1.2914507	0.0000222
5.2708E-05	1.2914734	1.2914512	0.0000222
5.2234E-05	1.2914739	1.2914517	0.0000222
5.1699E-05	1.2914744	1.2914522	0.0000222
5.1172E-05	1.2914749	1.2914527	0.0000222
5.0655E-05	1.2914754	1.2914533	0.0000222
5.0166E-05	1.2914759	1.2914537	0.0000222
4.9683E-05	1.2914764	1.2914542	0.0000222
4.9181E-05	1.2914769	1.2914547	0.0000222
4.8677E-05	1.2914774	1.2914552	0.0000222
4.8182E-05	1.2914779	1.2914557	0.0000222
4.7671E-05	1.2914784	1.2914562	0.0000222
4.7182E-05	1.2914789	1.2914567	0.0000222
4.6675E-05	1.2914794	1.2914572	0.0000222
4.6164E-05	1.2914799	1.2914577	0.0000222
4.5691E-05	1.2914804	1.2914582	0.0000222
4.5195E-05	1.2914809	1.2914587	0.0000222
4.4704E-05	1.2914814	1.2914592	0.0000222
4.4208E-05	1.2914819	1.2914597	0.0000222
4.3606E-05	1.2914824	1.2914603	0.0000221
4.3184E-05	1.2914829	1.2914607	0.0000222
4.2623E-05	1.2914834	1.2914613	0.0000221
4.2113E-05	1.2914839	1.2914618	0.0000221
4.1627E-05	1.2914844	1.2914623	0.0000221
4.1185E-05	1.2914849	1.2914627	0.0000222
4.0709E-05	1.2914854	1.2914632	0.0000222
4.0211E-05	1.2914859	1.2914637	0.0000222
3.9741E-05	1.2914864	1.2914642	0.0000222
3.9252E-05	1.2914869	1.2914647	0.0000223
3.8749E-05	1.2914874	1.2914652	0.0000222
3.8274E-05	1.2914879	1.2914656	0.0000223
3.7752E-05	1.2914884	1.2914662	0.0000223
3.7204E-05	1.2914889	1.2914667	0.0000222
3.6694E-05	1.2914894	1.2914672	0.0000222
3.6195E-05	1.2914899	1.2914677	0.0000222
3.5713E-05	1.2914904	1.2914682	0.0000222
3.5195E-05	1.2914909	1.2914687	0.0000222
3.472E-05	1.2914914	1.2914692	0.0000222
3.4204E-05	1.2914919	1.2914697	0.0000222
3.3656E-05	1.2914924	1.2914703	0.0000222
3.3131E-05	1.2914929	1.2914708	0.0000221
3.2597E-05	1.2914934	1.2914713	0.0000221
3.2159E-05	1.2914939	1.2914717	0.0000222
3.1614E-05	1.2914944	1.2914723	0.0000221
3.1124E-05	1.2914949	1.2914728	0.0000221
3.0615E-05	1.2914954	1.2914733	0.0000221
3.018E-05	1.2914959	1.2914737	0.0000222
2.9718E-05	1.2914964	1.2914742	0.0000222
2.9136E-05	1.2914969	1.2914748	0.0000221
2.8675E-05	1.2914974	1.2914752	0.0000222
2.8197E-05	1.2914979	1.2914757	0.0000222
2.7665E-05	1.2914984	1.2914762	0.0000222
2.7197E-05	1.2914989	1.2914767	0.0000222
2.6693E-05	1.2914994	1.2914772	0.0000222
2.6187E-05	1.2914999	1.2914777	0.0000222
2.5682E-05	1.2915004	1.2914782	0.0000222
2.515E-05	1.2915009	1.2914788	0.0000222
2.4669E-05	1.2915014	1.2914792	0.0000222
2.417E-05	1.2915019	1.2914797	0.0000222
2.3614E-05	1.2915024	1.2914803	0.0000221
2.3133E-05	1.2915029	1.2914808	0.0000221
2.2602E-05	1.2915034	1.2914813	0.0000221
2.2152E-05	1.2915039	1.2914818	0.0000222
2.1594E-05	1.2915044	1.2914823	0.0000221
2.1065E-05	1.2915049	1.2914828	0.0000221
2.056E-05	1.2915054	1.2914833	0.0000221
2.0056E-05	1.2915059	1.2914839	0.0000221
1.9531E-05	1.2915064	1.2914844	0.0000220
1.9036E-05	1.2915069	1.2914849	0.0000220
1.8517E-05	1.2915074	1.2914854	0.0000220
1.8026E-05	1.2915079	1.2914859	0.0000220
1.757E-05	1.2915084	1.2914863	0.0000221
1.7081E-05	1.2915089	1.2914868	0.0000221
1.6568E-05	1.2915094	1.2914873	0.0000221
1.6063E-05	1.2915099	1.2914878	0.0000221
1.5544E-05	1.2915104	1.2914884	0.0000220
1.497E-05	1.2915109	1.2914889	0.0000220
1.4548E-05	1.2915114	1.2914894	0.0000220
1.4029E-05	1.2915119	1.2914899	0.0000220
1.357E-05	1.2915124	1.2914903	0.0000221
1.3034E-05	1.2915129	1.2914909	0.0000220
1.253E-05	1.2915134	1.2914914	0.0000220
1.2057E-05	1.2915139	1.2914918	0.0000221
1.1509E-05	1.2915144	1.2914924	0.0000220
1.1025E-05	1.2915149	1.2914929	0.0000220
1.053E-05	1.2915154	1.2914934	0.0000220
1.0048E-05	1.2915159	1.2914939	0.0000220
9.563E-06	1.2915164	1.2914943	0.0000221
9.041E-06	1.2915169	1.2914949	0.0000220
8.542E-06	1.2915174	1.2914954	0.0000220
8.033E-06	1.2915179	1.2914959	0.0000220
7.533E-06	1.2915184	1.2914964	0.0000220
7.027E-06	1.2915189	1.2914969	0.0000220
6.507E-06	1.2915194	1.2914974	0.0000220
5.967E-06	1.2915199	1.2914979	0.0000220
5.489E-06	1.2915204	1.2914984	0.0000220
5.024E-06	1.2915209	1.2914989	0.0000220
4.536E-06	1.2915214	1.2914994	0.0000220
4.021E-06	1.2915219	1.2914999	0.0000220
3.466E-06	1.2915224	1.2915004	0.0000220
2.978E-06	1.2915229	1.2915009	0.0000220
2.606E-06	1.2915234	1.2915013	0.0000221
2.154E-06	1.2915239	1.2915018	0.0000222
1.595E-06	1.2915244	1.2915023	0.0000221
1.082E-06	1.2915249	1.2915028	0.0000221
5.92E-07	1.2915254	1.2915033	0.0000221
9.7E-08	1.2915259	1.2915038	0.0000221
-3.44E-07	1.2915264	1.2915043	0.0000222
-8.51E-07	1.2915269	1.2915048	0.0000221
-1.365E-06	1.2915274	1.2915053	0.0000221
-1.877E-06	1.2915279	1.2915058	0.0000221
-2.388E-06	1.2915284	1.2915063	0.0000221
-2.855E-06	1.2915289	1.2915068	0.0000221
-3.363E-06	1.2915294	1.2915073	0.0000221
-3.887E-06	1.2915299	1.2915078	0.0000221
-4.455E-06	1.2915304	1.2915084	0.0000220
-4.923E-06	1.2915309	1.2915088	0.0000221
-5.378E-06	1.2915314	1.2915093	0.0000221
-5.878E-06	1.2915319	1.2915098	0.0000221
-6.414E-06	1.2915324	1.2915103	0.0000221
-6.866E-06	1.2915329	1.2915108	0.0000221
-7.404E-06	1.2915334	1.2915113	0.0000221
-7.872E-06	1.2915339	1.2915118	0.0000221
-8.376E-06	1.2915344	1.2915123	0.0000221
-8.862E-06	1.2915349	1.2915128	0.0000221
-9.375E-06	1.2915354	1.2915133	0.0000221
-9.909E-06	1.2915359	1.2915138	0.0000221
-1.0361E-05	1.2915364	1.2915143	0.0000221
-1.0862E-05	1.2915369	1.2915148	0.0000221
-1.1312E-05	1.2915374	1.2915152	0.0000222
-1.1891E-05	1.2915379	1.2915158	0.0000221
-1.2411E-05	1.2915384	1.2915163	0.0000221
-1.2926E-05	1.2915389	1.2915168	0.0000221
-1.3447E-05	1.2915394	1.2915174	0.0000221
-1.3919E-05	1.2915399	1.2915178	0.0000221
-1.4446E-05	1.2915404	1.2915184	0.0000221
-1.4948E-05	1.2915409	1.2915189	0.0000221
-1.545E-05	1.2915414	1.2915194	0.0000221
-1.5962E-05	1.2915419	1.2915199	0.0000220
-1.6404E-05	1.2915424	1.2915203	0.0000221
-1.6875E-05	1.2915429	1.2915208	0.0000221
-1.7371E-05	1.2915434	1.2915213	0.0000221
-1.791E-05	1.2915439	1.2915218	0.0000221
-1.8371E-05	1.2915444	1.2915223	0.0000221
-1.8856E-05	1.2915449	1.2915228	0.0000221
-1.94E-05	1.2915454	1.2915233	0.0000221
-1.9863E-05	1.2915459	1.2915238	0.0000221
-2.0379E-05	1.2915464	1.2915243	0.0000221
-2.0917E-05	1.2915469	1.2915248	0.0000221
-2.1405E-05	1.2915474	1.2915253	0.0000221
-2.1848E-05	1.2915479	1.2915258	0.0000222
-2.2414E-05	1.2915484	1.2915263	0.0000221
-2.2888E-05	1.2915489	1.2915268	0.0000221
-2.3401E-05	1.2915494	1.2915273	0.0000221
-2.3943E-05	1.2915499	1.2915278	0.0000221
-2.4394E-05	1.2915504	1.2915283	0.0000221
-2.4994E-05	1.2915509	1.2915289	0.0000220
-2.5399E-05	1.2915514	1.2915293	0.0000221
-2.5913E-05	1.2915519	1.2915298	0.0000221
-2.6409E-05	1.2915524	1.2915303	0.0000221
-2.6898E-05	1.2915529	1.2915308	0.0000221
-2.7365E-05	1.2915534	1.2915313	0.0000221
-2.7845E-05	1.2915539	1.2915318	0.0000222
-2.8356E-05	1.2915544	1.2915323	0.0000221
-2.889E-05	1.2915549	1.2915328	0.0000221
-2.9417E-05	1.2915554	1.2915333	0.0000221
-2.9852E-05	1.2915559	1.2915338	0.0000221
-3.034E-05	1.2915564	1.2915342	0.0000222
-3.0931E-05	1.2915569	1.2915348	0.0000221
-3.1465E-05	1.2915574	1.2915354	0.0000220
-3.1947E-05	1.2915579	1.2915359	0.0000221
-3.2453E-05	1.2915584	1.2915364	0.0000220
-3.2989E-05	1.2915589	1.2915369	0.0000220
-3.3467E-05	1.2915594	1.2915374	0.0000220
-3.3963E-05	1.2915599	1.2915379	0.0000220
-3.4451E-05	1.2915604	1.2915384	0.0000220
-3.4923E-05	1.2915609	1.2915388	0.0000221
-3.5393E-05	1.2915614	1.2915393	0.0000221
-3.5911E-05	1.2915619	1.2915398	0.0000221
-3.6454E-05	1.2915624	1.2915404	0.0000220
-3.6901E-05	1.2915629	1.2915408	0.0000221
-3.7425E-05	1.2915634	1.2915413	0.0000221
-3.7868E-05	1.2915639	1.2915418	0.0000221
-3.8363E-05	1.2915644	1.2915423	0.0000221
-3.8915E-05	1.2915649	1.2915428	0.0000221
-3.9411E-05	1.2915654	1.2915433	0.0000221
-3.9904E-05	1.2915659	1.2915438	0.0000221
-4.0473E-05	1.2915664	1.2915444	0.0000220
-4.0874E-05	1.2915669	1.2915448	0.0000221
-4.1432E-05	1.2915674	1.2915453	0.0000221
-4.1925E-05	1.2915679	1.2915458	0.0000221
-4.2388E-05	1.2915684	1.2915463	0.0000221
-4.2894E-05	1.2915689	1.2915468	0.0000221
-4.3384E-05	1.2915694	1.2915473	0.0000221
-4.3925E-05	1.2915699	1.2915478	0.0000221
-4.4378E-05	1.2915704	1.2915483	0.0000221
-4.4856E-05	1.2915709	1.2915488	0.0000221
-4.5399E-05	1.2915714	1.2915493	0.0000221
-4.5851E-05	1.2915719	1.2915498	0.0000221
-4.6394E-05	1.2915724	1.2915503	0.0000221
-4.6923E-05	1.2915729	1.2915508	0.0000221
-0.0000475	1.2915734	1.2915514	0.0000221

compact_2012_serial=20200918_77
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.291503906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000914	1.2914339	1.2914125	0.0000214
				0.0000909	1.2914344	1.2914130	0.0000214
				0.0000904	1.2914349	1.2914135	0.0000214
				0.0000899	1.2914354	1.2914141	0.0000214
				0.0000894	1.2914359	1.2914145	0.0000214
				0.0000888	1.2914364	1.2914151	0.0000213
				0.0000884	1.2914369	1.2914155	0.0000214
				0.0000879	1.2914374	1.2914160	0.0000214
				0.0000873	1.2914379	1.2914166	0.0000213
				0.0000868	1.2914384	1.2914171	0.0000213
				0.0000863	1.2914389	1.2914176	0.0000213
				0.0000857	1.2914394	1.2914182	0.0000212
				0.0000852	1.2914399	1.2914187	0.0000212
				0.0000847	1.2914404	1.2914192	0.0000212
				0.0000841	1.2914409	1.2914198	0.0000211
				0.0000836	1.2914414	1.2914203	0.0000211
				0.0000831	1.2914419	1.2914208	0.0000211
				0.0000826	1.2914424	1.2914213	0.0000211
				0.0000821	1.2914429	1.2914218	0.0000211
				0.0000816	1.2914434	1.2914223	0.0000211
				0.0000811	1.2914439	1.2914229	0.0000211
				0.0000806	1.2914444	1.2914233	0.0000211
				0.0000800	1.2914449	1.2914239	0.0000210
				0.0000795	1.2914454	1.2914244	0.0000210
				0.0000790	1.2914459	1.2914249	0.0000210
				0.0000785	1.2914464	1.2914254	0.0000210
				0.0000787	1.2914469	1.2914252	0.0000217
				0.0000782	1.2914474	1.2914257	0.0000217
				0.0000777	1.2914479	1.2914262	0.0000217
				0.0000771	1.2914484	1.2914268	0.0000216
				0.0000766	1.2914489	1.2914273	0.0000216
				0.0000761	1.2914494	1.2914278	0.0000216
				0.0000755	1.2914499	1.2914284	0.0000215
				0.0000750	1.2914504	1.2914289	0.0000215
				0.0000745	1.2914509	1.2914294	0.0000215
				0.0000740	1.2914514	1.2914299	0.0000215
				0.0000735	1.2914519	1.2914304	0.0000215
				0.0000730	1.2914524	1.2914309	0.0000215
				0.0000724	1.2914529	1.2914315	0.0000214
				0.0000719	1.2914534	1.2914320	0.0000214
				0.0000714	1.2914539	1.2914325	0.0000214
				0.0000709	1.2914544	1.2914330	0.0000214
				0.0000704	1.2914549	1.2914335	0.0000214
				0.0000699	1.2914554	1.2914340	0.0000214
				0.0000694	1.2914559	1.2914345	0.0000214
				0.0000688	1.2914564	1.2914351	0.0000213
				0.0000683	1.2914569	1.2914356	0.0000213
				0.0000678	1.2914574	1.2914361	0.0000213
				0.0000672	1.2914579	1.2914367	0.0000212
				0.0000667	1.2914584	1.2914372	0.0000212
				0.0000662	1.2914589	1.2914377	0.0000212
				0.0000657	1.2914594	1.2914382	0.0000212
				0.0000652	1.2914599	1.2914387	0.0000212
				0.0000647	1.2914604	1.2914392	0.0000212
				0.0000641	1.2914609	1.2914398	0.0000211
				0.0000636	1.2914614	1.2914403	0.0000211
				0.0000631	1.2914619	1.2914408	0.0000211
				0.0000625	1.2914624	1.2914414	0.0000210
				0.0000620	1.2914629	1.2914419	0.0000210
				0.0000615	1.2914634	1.2914424	0.0000210
				0.0000609	1.2914639	1.2914430	0.0000209
				0.0000604	1.2914644	1.2914435	0.0000209
				0.0000599	1.2914649	1.2914440	0.0000209
				0.0000594	1.2914654	1.2914445	0.0000209
				0.0000596	1.2914659	1.2914443	0.0000216
				0.0000591	1.2914664	1.2914448	0.0000216
				0.0000585	1.2914669	1.2914454	0.0000215
				0.0000580	1.2914674	1.2914459	0.0000215
				0.0000575	1.2914679	1.2914464	0.0000215
				0.0000570	1.2914684	1.2914469	0.0000215
				0.0000565	1.2914689	1.2914474	0.0000215
				0.0000560	1.2914694	1.2914479	0.0000215
				0.0000555	1.2914699	1.2914484	0.0000215
				0.0000550	1.2914704	1.2914490	0.0000215
				0.0000545	1.2914709	1.2914494	0.0000215
				0.0000539	1.2914714	1.2914500	0.0000214
				0.0000534	1.2914719	1.2914505	0.0000214
				0.0000529	1.2914724	1.2914510	0.0000214
				0.0000524	1.2914729	1.2914515	0.0000214
				0.0000518	1.2914734	1.2914521	0.0000213
				0.0000513	1.2914739	1.2914526	0.0000213
				0.0000508	1.2914744	1.2914531	0.0000213
				0.0000503	1.2914749	1.2914536	0.0000213
				0.0000498	1.2914754	1.2914541	0.0000213
				0.0000493	1.2914759	1.2914546	0.0000213
				0.0000488	1.2914764	1.2914551	0.0000213
				0.0000483	1.2914769	1.2914556	0.0000213
				0.0000477	1.2914774	1.2914562	0.0000212
				0.0000472	1.2914779	1.2914567	0.0000212
				0.0000467	1.2914784	1.2914573	0.0000212
				0.0000462	1.2914789	1.2914577	0.0000212
				0.0000457	1.2914794	1.2914582	0.0000212
				0.0000451	1.2914799	1.2914588	0.0000211
				0.0000446	1.2914804	1.2914593	0.0000211
				0.0000442	1.2914809	1.2914597	0.0000212
				0.0000436	1.2914814	1.2914603	0.0000211
				0.0000431	1.2914819	1.2914608	0.0000211
				0.0000426	1.2914824	1.2914613	0.0000211
				0.0000421	1.2914829	1.2914618	0.0000211
				0.0000415	1.2914834	1.2914624	0.0000210
				0.0000410	1.2914839	1.2914629	0.0000210
				0.0000405	1.2914844	1.2914634	0.0000210
				0.0000407	1.2914849	1.2914632	0.0000217
				0.0000402	1.2914854	1.2914637	0.0000217
				0.0000396	1.2914859	1.2914643	0.0000216
				0.0000391	1.2914864	1.2914648	0.0000216
				0.0000386	1.2914869	1.2914654	0.0000216
				0.0000380	1.2914874	1.2914659	0.0000215
				0.0000376	1.2914879	1.2914664	0.0000216
				0.0000370	1.2914884	1.2914669	0.0000215
				0.0000365	1.2914889	1.2914674	0.0000215
				0.0000359	1.2914894	1.2914680	0.0000214
				0.0000355	1.2914899	1.2914684	0.0000215
				0.0000350	1.2914904	1.2914689	0.0000215
				0.0000344	1.2914909	1.2914695	0.0000214
				0.0000339	1.2914914	1.2914700	0.0000214
				0.0000334	1.2914919	1.2914705	0.0000214
				0.0000329	1.2914924	1.2914710	0.0000214
				0.0000324	1.2914929	1.2914715	0.0000214
				0.0000319	1.2914934	1.2914720	0.0000214
				0.0000314	1.2914939	1.2914725	0.0000214
				0.0000308	1.2914944	1.2914731	0.0000213
				0.0000304	1.2914949	1.2914735	0.0000214
				0.0000298	1.2914954	1.2914741	0.0000213
				0.0000293	1.2914959	1.2914746	0.0000213
				0.0000287	1.2914964	1.2914752	0.0000212
				0.0000282	1.2914969	1.2914757	0.0000212
				0.0000277	1.2914974	1.2914762	0.0000212
				0.0000272	1.2914979	1.2914767	0.0000212
				0.0000267	1.2914984	1.2914773	0.0000212
				0.0000262	1.2914989	1.2914777	0.0000212
				0.0000256	1.2914994	1.2914783	0.0000211
				0.0000250	1.2914999	1.2914789	0.0000210
				0.0000246	1.2915004	1.2914793	0.0000211
				0.0000241	1.2915009	1.2914798	0.0000211
				0.0000236	1.2915014	1.2914803	0.0000211
				0.0000230	1.2915019	1.2914809	0.0000210
				0.0000225	1.2915024	1.2914814	0.0000210
				0.0000220	1.2915029	1.2914819	0.0000210
				0.0000215	1.2915034	1.2914824	0.0000210
				0.0000210	1.2915039	1.2914829	0.0000210
				0.0000221	1.2915044	1.2914818	0.0000226
				0.0000216	1.2915049	1.2914823	0.0000226
				0.0000210	1.2915054	1.2914829	0.0000225
				0.0000205	1.2915059	1.2914834	0.0000225
				0.0000200	1.2915064	1.2914839	0.0000225
				0.0000195	1.2915069	1.2914845	0.0000225
				0.0000190	1.2915074	1.2914849	0.0000225
				0.0000185	1.2915079	1.2914854	0.0000225
				0.0000180	1.2915084	1.2914860	0.0000225
				0.0000175	1.2915089	1.2914864	0.0000225
				0.0000170	1.2915094	1.2914869	0.0000225
				0.0000164	1.2915099	1.2914875	0.0000224
				0.0000159	1.2915104	1.2914880	0.0000224
				0.0000154	1.2915109	1.2914885	0.0000224
				0.0000148	1.2915114	1.2914891	0.0000223
				0.0000143	1.2915119	1.2914896	0.0000223
				0.0000138	1.2915124	1.2914901	0.0000223
				0.0000133	1.2915129	1.2914906	0.0000223
				0.0000128	1.2915134	1.2914911	0.0000223
				0.0000123	1.2915139	1.2914916	0.0000223
				0.0000118	1.2915144	1.2914921	0.0000223
				0.0000113	1.2915149	1.2914926	0.0000223
				0.0000107	1.2915154	1.2914932	0.0000222
				0.0000102	1.2915159	1.2914937	0.0000222
				0.0000097	1.2915164	1.2914942	0.0000222
				0.0000092	1.2915169	1.2914947	0.0000222
				0.0000087	1.2915174	1.2914952	0.0000222
				0.0000081	1.2915179	1.2914958	0.0000221
				0.0000077	1.2915184	1.2914963	0.0000222
				0.0000071	1.2915189	1.2914968	0.0000221
				0.0000066	1.2915194	1.2914973	0.0000221
				0.0000061	1.2915199	1.2914978	0.0000221
				0.0000055	1.2915204	1.2914984	0.0000220
				0.0000050	1.2915209	1.2914989	0.0000220
				0.0000045	1.2915214	1.2914994	0.0000220
				0.0000039	1.2915219	1.2915000	0.0000219
				0.0000035	1.2915224	1.2915005	0.0000220
				0.0000029	1.2915229	1.2915010	0.0000219
				0.0000031	1.2915234	1.2915008	0.0000226
				0.0000026	1.2915239	1.2915013	0.0000226
				0.0000021	1.2915244	1.2915018	0.0000226
				0.0000016	1.2915249	1.2915023	0.0000226
				0.0000011	1.2915254	1.2915028	0.0000226
				0.0000006	1.2915259	1.2915033	0.0000226
				0.0000001	1.2915264	1.2915039	0.0000226
				-0.0000005	1.2915269	1.2915044	0.0000225
				-0.0000010	1.2915274	1.2915049	0.0000225
				-0.0000015	1.2915279	1.2915054	0.0000225
				-0.0000021	1.2915284	1.2915060	0.0000224
				-0.0000026	1.2915289	1.2915065	0.0000224
				-0.0000031	1.2915294	1.2915070	0.0000224
				-0.0000036	1.2915299	1.2915076	0.0000224
				-0.0000041	1.2915304	1.2915080	0.0000224
				-0.0000046	1.2915309	1.2915085	0.0000224
				-0.0000051	1.2915314	1.2915090	0.0000224
				-0.0000057	1.2915319	1.2915096	0.0000223
				-0.0000062	1.2915324	1.2915101	0.0000223
				-0.0000067	1.2915329	1.2915106	0.0000223
				-0.0000072	1.2915334	1.2915111	0.0000223
				-0.0000077	1.2915339	1.2915116	0.0000223
				-0.0000082	1.2915344	1.2915121	0.0000223
				-0.0000088	1.2915349	1.2915127	0.0000222
				-0.0000093	1.2915354	1.2915132	0.0000222
				-0.0000098	1.2915359	1.2915137	0.0000222
				-0.0000103	1.2915364	1.2915142	0.0000222
				-0.0000109	1.2915369	1.2915148	0.0000221
				-0.0000113	1.2915374	1.2915153	0.0000222
				-0.0000119	1.2915379	1.2915158	0.0000221
				-0.0000124	1.2915384	1.2915163	0.0000221
				-0.0000129	1.2915389	1.2915168	0.0000221
				-0.0000134	1.2915394	1.2915173	0.0000221
				-0.0000140	1.2915399	1.2915179	0.0000220
				-0.0000144	1.2915404	1.2915183	0.0000221
				-0.0000150	1.2915409	1.2915189	0.0000220
				-0.0000155	1.2915414	1.2915194	0.0000220
				-0.0000161	1.2915419	1.2915200	0.0000219
				-0.0000159	1.2915424	1.2915198	0.0000226
				-0.0000164	1.2915429	1.2915203	0.0000226
				-0.0000169	1.2915434	1.2915208	0.0000226
				-0.0000174	1.2915439	1.2915213	0.0000226
				-0.0000180	1.2915444	1.2915219	0.0000225
				-0.0000184	1.2915449	1.2915223	0.0000226
				-0.0000190	1.2915454	1.2915229	0.0000225
				-0.0000195	1.2915459	1.2915234	0.0000225
				-0.0000200	1.2915464	1.2915239	0.0000225
				-0.0000205	1.2915469	1.2915244	0.0000225
				-0.0000210	1.2915474	1.2915249	0.0000225
				-0.0000216	1.2915479	1.2915255	0.0000224
				-0.0000221	1.2915484	1.2915260	0.0000224
				-0.0000226	1.2915489	1.2915265	0.0000224
				-0.0000231	1.2915494	1.2915270	0.0000224
				-0.0000236	1.2915499	1.2915275	0.0000224
				-0.0000241	1.2915504	1.2915280	0.0000224
				-0.0000247	1.2915509	1.2915286	0.0000223
				-0.0000252	1.2915514	1.2915291	0.0000223
				-0.0000257	1.2915519	1.2915296	0.0000223
				-0.0000261	1.2915524	1.2915300	0.0000224
				-0.0000267	1.2915529	1.2915306	0.0000223
				-0.0000273	1.2915534	1.2915312	0.0000222
				-0.0000278	1.2915539	1.2915317	0.0000222
				-0.0000283	1.2915544	1.2915322	0.0000222
				-0.0000288	1.2915549	1.2915327	0.0000222
				-0.0000293	1.2915554	1.2915332	0.0000222
				-0.0000298	1.2915559	1.2915337	0.0000222
				-0.0000303	1.2915564	1.2915342	0.0000222
				-0.0000308	1.2915569	1.2915347	0.0000222
				-0.0000314	1.2915574	1.2915353	0.0000221
				-0.0000319	1.2915579	1.2915358	0.0000221
				-0.0000324	1.2915584	1.2915363	0.0000221
				-0.0000330	1.2915589	1.2915369	0.0000220
				-0.0000334	1.2915594	1.2915373	0.0000221
				-0.0000340	1.2915599	1.2915379	0.0000220
				-0.0000345	1.2915604	1.2915384	0.0000220
				-0.0000350	1.2915609	1.2915389	0.0000220
				-0.0000348	1.2915614	1.2915387	0.0000227
				-0.0000353	1.2915619	1.2915392	0.0000227
				-0.0000359	1.2915624	1.2915398	0.0000226
				-0.0000364	1.2915629	1.2915403	0.0000226
				-0.0000369	1.2915634	1.2915408	0.0000226
				-0.0000374	1.2915639	1.2915413	0.0000226
				-0.0000379	1.2915644	1.2915418	0.0000226
				-0.0000384	1.2915649	1.2915423	0.0000226
				-0.0000389	1.2915654	1.2915428	0.0000226
				-0.0000395	1.2915659	1.2915434	0.0000225
				-0.0000400	1.2915664	1.2915439	0.0000225
				-0.0000405	1.2915669	1.2915444	0.0000225
				-0.0000410	1.2915674	1.2915449	0.0000225
				-0.0000415	1.2915679	1.2915454	0.0000225
				-0.0000421	1.2915684	1.2915460	0.0000224
				-0.0000426	1.2915689	1.2915465	0.0000224
				-0.0000431	1.2915694	1.2915470	0.0000224
				-0.0000436	1.2915699	1.2915475	0.0000224
				-0.0000441	1.2915704	1.2915480	0.0000224
				-0.0000446	1.2915709	1.2915485	0.0000224
				-0.0000452	1.2915714	1.2915491	0.0000223
				-0.0000457	1.2915719	1.2915496	0.0000223
				-0.0000462	1.2915724	1.2915501	0.0000223
				-0.0000467	1.2915729	1.2915507	0.0000223
				-0.0000472	1.2915734	1.2915512	0.0000223

compact_2012_serial=20200918_77
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.291503906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000787	1.2914339	1.2914252	8.667E-06
					0.0000787	1.2914344	1.2914253	9.155E-06
					0.0000787	1.2914349	1.2914252	9.662E-06
					0.0000786	1.2914354	1.2914253	1.0121E-05
					0.0000787	1.2914359	1.2914252	1.0703E-05
					0.0000787	1.2914364	1.2914252	1.1207E-05
					0.0000787	1.2914369	1.2914252	1.1682E-05
					0.0000787	1.2914374	1.2914252	1.2163E-05
					0.0000786	1.2914379	1.2914253	1.2587E-05
					0.0000786	1.2914384	1.2914253	1.3125E-05
					0.0000786	1.2914389	1.2914253	1.3623E-05
					0.0000786	1.2914394	1.2914253	1.4113E-05
					0.0000786	1.2914399	1.2914253	1.4649E-05
					0.0000786	1.2914404	1.2914253	1.5099E-05
					0.0000787	1.2914409	1.2914252	1.5676E-05
					0.0000787	1.2914414	1.2914253	1.6152E-05
					0.0000787	1.2914419	1.2914252	1.666E-05
					0.0000786	1.2914424	1.2914253	1.7101E-05
					0.0000787	1.2914429	1.2914253	1.7653E-05
					0.0000787	1.2914434	1.2914252	1.8162E-05
					0.0000786	1.2914439	1.2914253	1.8642E-05
					0.0000786	1.2914444	1.2914253	1.9129E-05
					0.0000787	1.2914449	1.2914252	1.9661E-05
					0.0000787	1.2914454	1.2914252	2.0159E-05
					0.0000786	1.2914459	1.2914253	2.0642E-05
					0.0000787	1.2914464	1.2914253	2.1156E-05
					0.0000596	1.2914469	1.2914443	2.628E-06
					0.0000596	1.2914474	1.2914443	3.098E-06
					0.0000596	1.2914479	1.2914443	3.574E-06
					0.0000596	1.2914484	1.2914443	4.117E-06
					0.0000595	1.2914489	1.2914444	4.541E-06
					0.0000596	1.2914494	1.2914443	5.058E-06
					0.0000596	1.2914499	1.2914443	5.574E-06
					0.0000596	1.2914504	1.2914443	6.11E-06
					0.0000596	1.2914509	1.2914443	6.614E-06
					0.0000596	1.2914514	1.2914443	7.094E-06
					0.0000596	1.2914519	1.2914443	7.607E-06
					0.0000596	1.2914524	1.2914443	8.103E-06
					0.0000596	1.2914529	1.2914443	8.602E-06
					0.0000596	1.2914534	1.2914443	9.106E-06
					0.0000596	1.2914539	1.2914443	9.644E-06
					0.0000596	1.2914544	1.2914443	1.0091E-05
					0.0000596	1.2914549	1.2914443	1.0618E-05
					0.0000596	1.2914554	1.2914443	1.112E-05
					0.0000597	1.2914559	1.2914442	1.1665E-05
					0.0000596	1.2914564	1.2914443	1.2105E-05
					0.0000596	1.2914569	1.2914443	1.2619E-05
					0.0000596	1.2914574	1.2914443	1.312E-05
					0.0000596	1.2914579	1.2914443	1.3647E-05
					0.0000596	1.2914584	1.2914443	1.4134E-05
					0.0000596	1.2914589	1.2914443	1.462E-05
					0.0000597	1.2914594	1.2914443	1.515E-05
					0.0000596	1.2914599	1.2914443	1.5589E-05
					0.0000596	1.2914604	1.2914443	1.6099E-05
					0.0000596	1.2914609	1.2914443	1.6641E-05
					0.0000597	1.2914614	1.2914443	1.7152E-05
					0.0000596	1.2914619	1.2914443	1.7616E-05
					0.0000596	1.2914624	1.2914443	1.8108E-05
					0.0000596	1.2914629	1.2914443	1.8615E-05
					0.0000597	1.2914634	1.2914442	1.9158E-05
					0.0000597	1.2914639	1.2914443	1.9655E-05
					0.0000597	1.2914644	1.2914442	2.0171E-05
					0.0000596	1.2914649	1.2914443	2.0618E-05
					0.0000596	1.2914654	1.2914443	2.1091E-05
					0.0000405	1.2914659	1.2914634	2.538E-06
					0.0000405	1.2914664	1.2914634	3.044E-06
					0.0000406	1.2914669	1.2914633	3.558E-06
					0.0000406	1.2914674	1.2914633	4.086E-06
					0.0000406	1.2914679	1.2914633	4.572E-06
					0.0000406	1.2914684	1.2914633	5.082E-06
					0.0000406	1.2914689	1.2914633	5.622E-06
					0.0000406	1.2914694	1.2914633	6.107E-06
					0.0000406	1.2914699	1.2914633	6.599E-06
					0.0000406	1.2914704	1.2914633	7.062E-06
					0.0000406	1.2914709	1.2914633	7.557E-06
					0.0000406	1.2914714	1.2914634	8.056E-06
					0.0000406	1.2914719	1.2914633	8.583E-06
					0.0000406	1.2914724	1.2914633	9.079E-06
					0.0000406	1.2914729	1.2914633	9.566E-06
					0.0000406	1.2914734	1.2914633	1.0079E-05
					0.0000406	1.2914739	1.2914633	1.056E-05
					0.0000406	1.2914744	1.2914633	1.1076E-05
					0.0000406	1.2914749	1.2914633	1.1578E-05
					0.0000406	1.2914754	1.2914633	1.2075E-05
					0.0000406	1.2914759	1.2914633	1.258E-05
					0.0000406	1.2914764	1.2914633	1.3131E-05
					0.0000406	1.2914769	1.2914633	1.3581E-05
					0.0000406	1.2914774	1.2914633	1.4108E-05
					0.0000406	1.2914779	1.2914633	1.4626E-05
					0.0000406	1.2914784	1.2914633	1.5092E-05
					0.0000406	1.2914789	1.2914633	1.5581E-05
					0.0000406	1.2914794	1.2914633	1.6068E-05
					0.0000406	1.2914799	1.2914633	1.6565E-05
					0.0000406	1.2914804	1.2914633	1.7062E-05
					0.0000406	1.2914809	1.2914633	1.7586E-05
					0.0000405	1.2914814	1.2914634	1.8048E-05
					0.0000406	1.2914819	1.2914633	1.8583E-05
					0.0000406	1.2914824	1.2914633	1.9107E-05
					0.0000406	1.2914829	1.2914634	1.9552E-05
					0.0000406	1.2914834	1.2914633	2.0077E-05
					0.0000406	1.2914839	1.2914633	2.0626E-05
					0.0000406	1.2914844	1.2914634	2.105E-05
					0.0000215	1.2914849	1.2914824	2.508E-06
					0.0000215	1.2914854	1.2914824	2.995E-06
					0.0000215	1.2914859	1.2914824	3.502E-06
					0.0000215	1.2914864	1.2914824	3.997E-06
					0.0000215	1.2914869	1.2914824	4.511E-06
					0.0000215	1.2914874	1.2914824	5.021E-06
					0.0000215	1.2914879	1.2914824	5.477E-06
					0.0000215	1.2914884	1.2914824	5.958E-06
					0.0000215	1.2914889	1.2914824	6.517E-06
					0.0000214	1.2914894	1.2914825	6.948E-06
					0.0000215	1.2914899	1.2914824	7.467E-06
					0.0000215	1.2914904	1.2914824	7.997E-06
					0.0000215	1.2914909	1.2914824	8.475E-06
					0.0000214	1.2914914	1.2914825	8.949E-06
					0.0000215	1.2914919	1.2914824	9.5E-06
					0.0000215	1.2914924	1.2914824	1.0024E-05
					0.0000215	1.2914929	1.2914824	1.0476E-05
					0.0000215	1.2914934	1.2914824	1.0967E-05
					0.0000214	1.2914939	1.2914825	1.1442E-05
					0.0000215	1.2914944	1.2914824	1.1962E-05
					0.0000214	1.2914949	1.2914825	1.243E-05
					0.0000214	1.2914954	1.2914825	1.2915E-05
					0.0000215	1.2914959	1.2914824	1.3496E-05
					0.0000214	1.2914964	1.2914825	1.3935E-05
					0.0000215	1.2914969	1.2914824	1.4464E-05
					0.0000215	1.2914974	1.2914824	1.4982E-05
					0.0000215	1.2914979	1.2914824	1.547E-05
					0.0000215	1.2914984	1.2914824	1.5975E-05
					0.0000215	1.2914989	1.2914824	1.6462E-05
					0.0000215	1.2914994	1.2914825	1.6953E-05
					0.0000215	1.2914999	1.2914824	1.7457E-05
					0.0000215	1.2915004	1.2914825	1.7953E-05
					0.0000215	1.2915009	1.2914824	1.847E-05
					0.0000215	1.2915014	1.2914824	1.9041E-05
					0.0000215	1.2915019	1.2914824	1.9488E-05
					0.0000215	1.2915024	1.2914825	1.9951E-05
					0.0000215	1.2915029	1.2914824	2.0458E-05
					0.0000215	1.2915034	1.2914824	2.0967E-05
					0.0000215	1.2915039	1.2914824	2.148E-05
					0.0000034	1.2915044	1.2915005	3.892E-06
					0.0000033	1.2915049	1.2915006	4.302E-06
					0.0000034	1.2915054	1.2915005	4.861E-06
					0.0000033	1.2915059	1.2915006	5.346E-06
					0.0000034	1.2915064	1.2915005	5.865E-06
					0.0000034	1.2915069	1.2915005	6.364E-06
					0.0000034	1.2915074	1.2915005	6.867E-06
					0.0000034	1.2915079	1.2915005	7.364E-06
					0.0000033	1.2915084	1.2915006	7.843E-06
					0.0000033	1.2915089	1.2915006	8.307E-06
					0.0000033	1.2915094	1.2915006	8.835E-06
					0.0000034	1.2915099	1.2915006	9.356E-06
					0.0000033	1.2915104	1.2915006	9.811E-06
					0.0000033	1.2915109	1.2915006	1.0276E-05
					0.0000033	1.2915114	1.2915006	1.0801E-05
					0.0000034	1.2915119	1.2915006	1.1351E-05
					0.0000034	1.2915124	1.2915006	1.1856E-05
					0.0000034	1.2915129	1.2915005	1.2365E-05
					0.0000034	1.2915134	1.2915005	1.2865E-05
					0.0000034	1.2915139	1.2915005	1.3391E-05
					0.0000034	1.2915144	1.2915005	1.3865E-05
					0.0000034	1.2915149	1.2915005	1.4357E-05
					0.0000034	1.2915154	1.2915006	1.4856E-05
					0.0000033	1.2915159	1.2915006	1.5335E-05
					0.0000033	1.2915164	1.2915006	1.5842E-05
					0.0000034	1.2915169	1.2915005	1.6408E-05
					0.0000034	1.2915174	1.2915005	1.6889E-05
					0.0000034	1.2915179	1.2915006	1.735E-05
					0.0000033	1.2915184	1.2915006	1.7844E-05
					0.0000033	1.2915189	1.2915006	1.8345E-05
					0.0000033	1.2915194	1.2915006	1.8815E-05
					0.0000033	1.2915199	1.2915006	1.9298E-05
					0.0000033	1.2915204	1.2915006	1.9821E-05
					0.0000034	1.2915209	1.2915006	2.0356E-05
					0.0000034	1.2915214	1.2915005	2.0892E-05
					0.0000034	1.2915219	1.2915005	2.1379E-05
					0.0000034	1.2915224	1.2915005	2.188E-05
					0.0000033	1.2915229	1.2915006	2.2317E-05
					-0.0000157	1.2915234	1.2915196	3.789E-06
					-0.0000157	1.2915239	1.2915196	4.32E-06
					-0.0000157	1.2915244	1.2915196	4.833E-06
					-0.0000157	1.2915249	1.2915196	5.339E-06
					-0.0000157	1.2915254	1.2915196	5.827E-06
					-0.0000157	1.2915259	1.2915196	6.307E-06
					-0.0000157	1.2915264	1.2915196	6.812E-06
					-0.0000157	1.2915269	1.2915196	7.334E-06
					-0.0000157	1.2915274	1.2915196	7.804E-06
					-0.0000157	1.2915279	1.2915196	8.319E-06
					-0.0000157	1.2915284	1.2915196	8.84E-06
					-0.0000157	1.2915289	1.2915196	9.319E-06
					-0.0000156	1.2915294	1.2915195	9.861E-06
					-0.0000157	1.2915299	1.2915196	1.0332E-05
					-0.0000157	1.2915304	1.2915196	1.0824E-05
					-0.0000156	1.2915309	1.2915195	1.1364E-05
					-0.0000157	1.2915314	1.2915196	1.1847E-05
					-0.0000156	1.2915319	1.2915195	1.2362E-05
					-0.0000156	1.2915324	1.2915195	1.2931E-05
					-0.0000156	1.2915329	1.2915195	1.3408E-05
					-0.0000156	1.2915334	1.2915195	1.3911E-05
					-0.0000156	1.2915339	1.2915195	1.4365E-05
					-0.0000156	1.2915344	1.2915195	1.4878E-05
					-0.0000156	1.2915349	1.2915195	1.5386E-05
					-0.0000156	1.2915354	1.2915195	1.5907E-05
					-0.0000157	1.2915359	1.2915196	1.6344E-05
					-0.0000157	1.2915364	1.2915196	1.684E-05
					-0.0000156	1.2915369	1.2915195	1.737E-05
					-0.0000157	1.2915374	1.2915196	1.7811E-05
					-0.0000157	1.2915379	1.2915196	1.8342E-05
					-0.0000156	1.2915384	1.2915195	1.8857E-05
					-0.0000156	1.2915389	1.2915195	1.9396E-05
					-0.0000156	1.2915394	1.2915195	1.9899E-05
					-0.0000156	1.2915399	1.2915195	2.0377E-05
					-0.0000157	1.2915404	1.2915196	2.0839E-05
					-0.0000157	1.2915409	1.2915196	2.134E-05
					-0.0000157	1.2915414	1.2915196	2.1839E-05
					-0.0000157	1.2915419	1.2915196	2.2336E-05
					-0.0000347	1.2915424	1.2915386	3.769E-06
					-0.0000347	1.2915429	1.2915386	4.269E-06
					-0.0000347	1.2915434	1.2915386	4.772E-06
					-0.0000347	1.2915439	1.2915386	5.274E-06
					-0.0000348	1.2915444	1.2915387	5.747E-06
					-0.0000347	1.2915449	1.2915386	6.261E-06
					-0.0000347	1.2915454	1.2915386	6.802E-06
					-0.0000347	1.2915459	1.2915386	7.304E-06
					-0.0000347	1.2915464	1.2915386	7.792E-06
					-0.0000347	1.2915469	1.2915386	8.315E-06
					-0.0000347	1.2915474	1.2915386	8.777E-06
					-0.0000347	1.2915479	1.2915386	9.303E-06
					-0.0000347	1.2915484	1.2915386	9.766E-06
					-0.0000347	1.2915489	1.2915386	1.0291E-05
					-0.0000347	1.2915494	1.2915386	1.0783E-05
					-0.0000347	1.2915499	1.2915386	1.1268E-05
					-0.0000347	1.2915504	1.2915386	1.1765E-05
					-0.0000347	1.2915509	1.2915386	1.2261E-05
					-0.0000347	1.2915514	1.2915386	1.2778E-05
					-0.0000347	1.2915519	1.2915386	1.3292E-05
					-0.0000347	1.2915524	1.2915386	1.379E-05
					-0.0000347	1.2915529	1.2915386	1.4312E-05
					-0.0000347	1.2915534	1.2915386	1.4798E-05
					-0.0000347	1.2915539	1.2915386	1.5292E-05
					-0.0000347	1.2915544	1.2915386	1.5777E-05
					-0.0000347	1.2915549	1.2915386	1.6325E-05
					-0.0000347	1.2915554	1.2915386	1.6774E-05
					-0.0000347	1.2915559	1.2915386	1.7332E-05
					-0.0000348	1.2915564	1.2915387	1.7734E-05
					-0.0000347	1.2915569	1.2915386	1.8259E-05
					-0.0000347	1.2915574	1.2915386	1.8806E-05
					-0.0000346	1.2915579	1.2915386	1.9355E-05
					-0.0000347	1.2915584	1.2915386	1.9811E-05
					-0.0000347	1.2915589	1.2915386	2.0326E-05
					-0.0000347	1.2915594	1.2915386	2.0807E-05
					-0.0000347	1.2915599	1.2915386	2.1286E-05
					-0.0000347	1.2915604	1.2915386	2.1787E-05
					-0.0000347	1.2915609	1.2915386	2.2278E-05
					-0.0000538	1.2915614	1.2915577	3.718E-06
					-0.0000538	1.2915619	1.2915577	4.249E-06
					-0.0000538	1.2915624	1.2915577	4.725E-06
					-0.0000538	1.2915629	1.2915577	5.233E-06
					-0.0000537	1.2915634	1.2915576	5.777E-06
					-0.0000538	1.2915639	1.2915577	6.225E-06
					-0.0000538	1.2915644	1.2915577	6.738E-06
					-0.0000537	1.2915649	1.2915576	7.313E-06
					-0.0000537	1.2915654	1.2915576	7.797E-06
					-0.0000537	1.2915659	1.2915576	8.274E-06
					-0.0000537	1.2915664	1.2915576	8.776E-06
					-0.0000537	1.2915669	1.2915576	9.262E-06
					-0.0000537	1.2915674	1.2915576	9.783E-06
					-0.0000537	1.2915679	1.2915577	1.0255E-05
					-0.0000537	1.2915684	1.2915576	1.0796E-05
					-0.0000538	1.2915689	1.2915577	1.1249E-05
					-0.0000537	1.2915694	1.2915576	1.1775E-05
					-0.0000537	1.2915699	1.2915576	1.2273E-05
					-0.0000537	1.2915704	1.2915576	1.2799E-05
					-0.0000537	1.2915709	1.2915576	1.3313E-05
					-0.0000537	1.2915714	1.2915576	1.3814E-05
					-0.0000537	1.2915719	1.2915576	1.4294E-05
					-0.0000537	1.2915724	1.2915576	1.4839E-05
					-0.0000537	1.2915729	1.2915576	1.5264E-05
					-0.0000537	1.2915734	1.2915577	1.5754E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V