## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-1.3422E-05	5.0389925	5.0390759	-0.0000834
-1.7893E-05	5.0389930	5.0390804	-0.0000874
-1.8331E-05	5.0389935	5.0390808	-0.0000873
-1.8756E-05	5.0389940	5.0390813	-0.0000873
-1.9186E-05	5.0389945	5.0390817	-0.0000872
-1.9606E-05	5.0389950	5.0390821	-0.0000871
-2.0116E-05	5.0389955	5.0390826	-0.0000871
-2.0583E-05	5.0389960	5.0390831	-0.0000871
-2.1041E-05	5.0389965	5.0390835	-0.0000870
-2.1484E-05	5.0389970	5.0390840	-0.0000870
-2.1945E-05	5.0389975	5.0390844	-0.0000869
-2.2455E-05	5.0389980	5.0390850	-0.0000870
-2.2981E-05	5.0389985	5.0390855	-0.0000870
-2.3512E-05	5.0389990	5.0390860	-0.0000870
-2.4006E-05	5.0389995	5.0390865	-0.0000870
-2.4491E-05	5.0390000	5.0390870	-0.0000870
-2.4993E-05	5.0390005	5.0390875	-0.0000870
-2.5508E-05	5.0390010	5.0390880	-0.0000870
-2.6005E-05	5.0390015	5.0390885	-0.0000870
-2.6528E-05	5.0390020	5.0390890	-0.0000870
-2.6966E-05	5.0390025	5.0390895	-0.0000870
-2.7485E-05	5.0390030	5.0390900	-0.0000870
-2.8021E-05	5.0390035	5.0390905	-0.0000870
-2.8535E-05	5.0390040	5.0390910	-0.0000870
-2.9028E-05	5.0390045	5.0390915	-0.0000870
-2.9532E-05	5.0390050	5.0390920	-0.0000870
-2.9765E-05	5.0390055	5.0390923	-0.0000868
-3.0279E-05	5.0390060	5.0390928	-0.0000868
-3.077E-05	5.0390065	5.0390933	-0.0000868
-3.1305E-05	5.0390070	5.0390938	-0.0000868
-3.1783E-05	5.0390075	5.0390943	-0.0000868
-3.2313E-05	5.0390080	5.0390948	-0.0000868
-3.2811E-05	5.0390085	5.0390953	-0.0000868
-3.3325E-05	5.0390090	5.0390958	-0.0000868
-3.3807E-05	5.0390095	5.0390963	-0.0000868
-3.4321E-05	5.0390100	5.0390968	-0.0000868
-3.4821E-05	5.0390105	5.0390973	-0.0000868
-3.5295E-05	5.0390110	5.0390978	-0.0000868
-3.5782E-05	5.0390115	5.0390983	-0.0000868
-3.6339E-05	5.0390120	5.0390988	-0.0000868
-3.6844E-05	5.0390125	5.0390993	-0.0000868
-3.7331E-05	5.0390130	5.0390998	-0.0000868
-3.7812E-05	5.0390135	5.0391003	-0.0000868
-3.8383E-05	5.0390140	5.0391009	-0.0000869
-3.8901E-05	5.0390145	5.0391014	-0.0000869
-3.9366E-05	5.0390150	5.0391019	-0.0000869
-3.9834E-05	5.0390155	5.0391023	-0.0000868
-4.0303E-05	5.0390160	5.0391028	-0.0000868
-4.0816E-05	5.0390165	5.0391033	-0.0000868
-4.1358E-05	5.0390170	5.0391039	-0.0000869
-4.1872E-05	5.0390175	5.0391044	-0.0000869
-4.2376E-05	5.0390180	5.0391049	-0.0000869
-4.2908E-05	5.0390185	5.0391054	-0.0000869
-4.3411E-05	5.0390190	5.0391059	-0.0000869
-4.3903E-05	5.0390195	5.0391064	-0.0000869
-4.4414E-05	5.0390200	5.0391069	-0.0000869
-4.4914E-05	5.0390205	5.0391074	-0.0000869
-4.5419E-05	5.0390210	5.0391079	-0.0000869
-4.5961E-05	5.0390215	5.0391085	-0.0000870
-4.6452E-05	5.0390220	5.0391090	-0.0000870
-4.6977E-05	5.0390225	5.0391095	-0.0000870
-4.7482E-05	5.0390230	5.0391100	-0.0000870
-4.798E-05	5.0390235	5.0391105	-0.0000870
-4.8486E-05	5.0390240	5.0391110	-0.0000870
-4.8829E-05	5.0390245	5.0391113	-0.0000868
-4.9295E-05	5.0390250	5.0391118	-0.0000868
-4.9794E-05	5.0390255	5.0391123	-0.0000868
-5.0281E-05	5.0390260	5.0391128	-0.0000868
-5.082E-05	5.0390265	5.0391133	-0.0000868
-5.1345E-05	5.0390270	5.0391138	-0.0000868
-5.1794E-05	5.0390275	5.0391143	-0.0000868
-5.2333E-05	5.0390280	5.0391148	-0.0000868
-5.2824E-05	5.0390285	5.0391153	-0.0000868
-5.3323E-05	5.0390290	5.0391158	-0.0000868
-5.3806E-05	5.0390295	5.0391163	-0.0000868
-5.4333E-05	5.0390300	5.0391168	-0.0000868
-5.4854E-05	5.0390305	5.0391174	-0.0000869
-5.5366E-05	5.0390310	5.0391179	-0.0000869
-5.5857E-05	5.0390315	5.0391184	-0.0000869
-5.6372E-05	5.0390320	5.0391189	-0.0000869
-5.6869E-05	5.0390325	5.0391194	-0.0000869
-5.7374E-05	5.0390330	5.0391199	-0.0000869
-5.7869E-05	5.0390335	5.0391204	-0.0000869
-5.8357E-05	5.0390340	5.0391209	-0.0000869
-5.8864E-05	5.0390345	5.0391214	-0.0000869
-5.9404E-05	5.0390350	5.0391219	-0.0000869
-5.9879E-05	5.0390355	5.0391224	-0.0000869
-6.0366E-05	5.0390360	5.0391229	-0.0000869
-6.0892E-05	5.0390365	5.0391234	-0.0000869
-6.1407E-05	5.0390370	5.0391239	-0.0000869
-6.1877E-05	5.0390375	5.0391244	-0.0000869
-6.2433E-05	5.0390380	5.0391249	-0.0000869
-6.2937E-05	5.0390385	5.0391254	-0.0000869
-6.3449E-05	5.0390390	5.0391259	-0.0000869
-6.3944E-05	5.0390395	5.0391264	-0.0000869
-6.4452E-05	5.0390400	5.0391270	-0.0000870
-6.4938E-05	5.0390405	5.0391274	-0.0000869
-6.5414E-05	5.0390410	5.0391279	-0.0000869
-6.5922E-05	5.0390415	5.0391284	-0.0000869
-6.6423E-05	5.0390420	5.0391289	-0.0000869
-6.6899E-05	5.0390425	5.0391294	-0.0000869
-6.7401E-05	5.0390430	5.0391299	-0.0000869
-6.7742E-05	5.0390435	5.0391302	-0.0000867
-6.824E-05	5.0390440	5.0391307	-0.0000867
-6.8688E-05	5.0390445	5.0391312	-0.0000867
-6.9193E-05	5.0390450	5.0391317	-0.0000867
-6.9721E-05	5.0390455	5.0391322	-0.0000867
-7.0237E-05	5.0390460	5.0391327	-0.0000867
-7.0781E-05	5.0390465	5.0391333	-0.0000868
-7.1222E-05	5.0390470	5.0391337	-0.0000867
-7.1739E-05	5.0390475	5.0391342	-0.0000867
-7.2208E-05	5.0390480	5.0391347	-0.0000867
-7.2679E-05	5.0390485	5.0391352	-0.0000867
-7.3174E-05	5.0390490	5.0391357	-0.0000867
-7.3771E-05	5.0390495	5.0391363	-0.0000868
-7.4286E-05	5.0390500	5.0391368	-0.0000868
-7.4816E-05	5.0390505	5.0391373	-0.0000868
-7.534E-05	5.0390510	5.0391378	-0.0000868
-7.5835E-05	5.0390515	5.0391383	-0.0000868
-7.6317E-05	5.0390520	5.0391388	-0.0000868
-7.6798E-05	5.0390525	5.0391393	-0.0000868
-7.7334E-05	5.0390530	5.0391398	-0.0000868
-7.7839E-05	5.0390535	5.0391403	-0.0000868
-7.83E-05	5.0390540	5.0391408	-0.0000868
-7.8795E-05	5.0390545	5.0391413	-0.0000868
-7.9351E-05	5.0390550	5.0391419	-0.0000869
-7.9821E-05	5.0390555	5.0391423	-0.0000868
-8.0343E-05	5.0390560	5.0391428	-0.0000868
-8.0849E-05	5.0390565	5.0391433	-0.0000868
-8.1359E-05	5.0390570	5.0391439	-0.0000869
-8.1846E-05	5.0390575	5.0391443	-0.0000868
-8.2407E-05	5.0390580	5.0391449	-0.0000869
-8.2864E-05	5.0390585	5.0391454	-0.0000869
-8.3353E-05	5.0390590	5.0391459	-0.0000869
-8.3872E-05	5.0390595	5.0391464	-0.0000869
-8.4409E-05	5.0390600	5.0391469	-0.0000869
-8.4912E-05	5.0390605	5.0391474	-0.0000869
-8.5464E-05	5.0390610	5.0391480	-0.0000870
-8.5913E-05	5.0390615	5.0391484	-0.0000869
-8.6426E-05	5.0390620	5.0391489	-0.0000869
-8.6912E-05	5.0390625	5.0391494	-0.0000869
-8.7188E-05	5.0390630	5.0391497	-0.0000867
-8.7711E-05	5.0390635	5.0391502	-0.0000867
-8.8226E-05	5.0390640	5.0391507	-0.0000867
-8.8708E-05	5.0390645	5.0391512	-0.0000867
-8.9263E-05	5.0390650	5.0391518	-0.0000868
-8.9705E-05	5.0390655	5.0391522	-0.0000867
-9.0255E-05	5.0390660	5.0391528	-0.0000868
-9.0764E-05	5.0390665	5.0391533	-0.0000868
-9.1278E-05	5.0390670	5.0391538	-0.0000868
-9.1783E-05	5.0390675	5.0391543	-0.0000868
-9.2263E-05	5.0390680	5.0391548	-0.0000868
-9.2761E-05	5.0390685	5.0391553	-0.0000868
-9.3245E-05	5.0390690	5.0391557	-0.0000867
-9.3751E-05	5.0390695	5.0391563	-0.0000868
-9.4262E-05	5.0390700	5.0391568	-0.0000868
-9.4764E-05	5.0390705	5.0391573	-0.0000868
-9.5282E-05	5.0390710	5.0391578	-0.0000868
-9.5762E-05	5.0390715	5.0391583	-0.0000868
-9.6269E-05	5.0390720	5.0391588	-0.0000868
-9.6795E-05	5.0390725	5.0391593	-0.0000868
-9.7281E-05	5.0390730	5.0391598	-0.0000868
-9.7722E-05	5.0390735	5.0391602	-0.0000867
-9.8266E-05	5.0390740	5.0391608	-0.0000868
-9.8744E-05	5.0390745	5.0391612	-0.0000867
-9.9248E-05	5.0390750	5.0391617	-0.0000867
-9.978E-05	5.0390755	5.0391623	-0.0000868
-0.000100237	5.0390760	5.0391627	-0.0000867
-0.000100749	5.0390765	5.0391632	-0.0000867
-0.000101254	5.0390770	5.0391638	-0.0000868
-0.000101746	5.0390775	5.0391642	-0.0000867
-0.000102257	5.0390780	5.0391648	-0.0000868
-0.000102829	5.0390785	5.0391653	-0.0000868
-0.000103251	5.0390790	5.0391658	-0.0000868
-0.000103805	5.0390795	5.0391663	-0.0000868
-0.000104326	5.0390800	5.0391668	-0.0000868
-0.000104806	5.0390805	5.0391673	-0.0000868
-0.000105346	5.0390810	5.0391678	-0.0000868
-0.000105816	5.0390815	5.0391683	-0.0000868
-0.000106088	5.0390820	5.0391686	-0.0000866
-0.000106589	5.0390825	5.0391691	-0.0000866
-0.000107111	5.0390830	5.0391696	-0.0000866
-0.000107537	5.0390835	5.0391700	-0.0000865
-0.000108011	5.0390840	5.0391705	-0.0000865
-0.000108565	5.0390845	5.0391711	-0.0000866
-0.000109074	5.0390850	5.0391716	-0.0000866
-0.000109619	5.0390855	5.0391721	-0.0000866
-0.000110101	5.0390860	5.0391726	-0.0000866
-0.000110632	5.0390865	5.0391731	-0.0000866
-0.000111086	5.0390870	5.0391736	-0.0000866
-0.000111616	5.0390875	5.0391741	-0.0000866
-0.000112117	5.0390880	5.0391746	-0.0000866
-0.000112636	5.0390885	5.0391751	-0.0000866
-0.000113083	5.0390890	5.0391756	-0.0000866
-0.000113645	5.0390895	5.0391761	-0.0000866
-0.000114124	5.0390900	5.0391766	-0.0000866
-0.000114645	5.0390905	5.0391771	-0.0000866
-0.000115124	5.0390910	5.0391776	-0.0000866
-0.000115635	5.0390915	5.0391781	-0.0000866
-0.000116104	5.0390920	5.0391786	-0.0000866
-0.000116575	5.0390925	5.0391791	-0.0000866
-0.000117102	5.0390930	5.0391796	-0.0000866
-0.000117616	5.0390935	5.0391801	-0.0000866
-0.000118111	5.0390940	5.0391806	-0.0000866
-0.000118628	5.0390945	5.0391811	-0.0000866
-0.000119147	5.0390950	5.0391816	-0.0000866
-0.000119592	5.0390955	5.0391821	-0.0000866
-0.000120136	5.0390960	5.0391826	-0.0000866
-0.000120627	5.0390965	5.0391831	-0.0000866
-0.000121057	5.0390970	5.0391836	-0.0000866
-0.000121626	5.0390975	5.0391841	-0.0000866
-0.000122088	5.0390980	5.0391846	-0.0000866
-0.000122589	5.0390985	5.0391851	-0.0000866
-0.000123116	5.0390990	5.0391856	-0.0000866
-0.000123591	5.0390995	5.0391861	-0.0000866
-0.000124115	5.0391000	5.0391866	-0.0000866
-0.00012461	5.0391005	5.0391871	-0.0000866
-0.000125057	5.0391010	5.0391876	-0.0000866
-0.000125517	5.0391015	5.0391880	-0.0000865
-0.000125992	5.0391020	5.0391885	-0.0000865
-0.000126537	5.0391025	5.0391890	-0.0000865
-0.000127083	5.0391030	5.0391896	-0.0000866
-0.000127554	5.0391035	5.0391901	-0.0000866
-0.000128097	5.0391040	5.0391906	-0.0000866
-0.000128558	5.0391045	5.0391911	-0.0000866
-0.000129076	5.0391050	5.0391916	-0.0000866
-0.000129551	5.0391055	5.0391921	-0.0000866
-0.000130084	5.0391060	5.0391926	-0.0000866
-0.000130572	5.0391065	5.0391931	-0.0000866
-0.000131068	5.0391070	5.0391936	-0.0000866
-0.000131526	5.0391075	5.0391940	-0.0000865
-0.000132088	5.0391080	5.0391946	-0.0000866
-0.00013261	5.0391085	5.0391951	-0.0000866
-0.000133098	5.0391090	5.0391956	-0.0000866
-0.000133576	5.0391095	5.0391961	-0.0000866
-0.000134057	5.0391100	5.0391966	-0.0000866
-0.000134557	5.0391105	5.0391971	-0.0000866
-0.000135041	5.0391110	5.0391975	-0.0000865
-0.000135585	5.0391115	5.0391981	-0.0000866
-0.000136072	5.0391120	5.0391986	-0.0000866
-0.00013657	5.0391125	5.0391991	-0.0000866
-0.000137104	5.0391130	5.0391996	-0.0000866
-0.000137643	5.0391135	5.0392001	-0.0000866
-0.000138094	5.0391140	5.0392006	-0.0000866
-0.00013861	5.0391145	5.0392011	-0.0000866
-0.000139099	5.0391150	5.0392016	-0.0000866
-0.000139694	5.0391155	5.0392022	-0.0000867
-0.000140161	5.0391160	5.0392027	-0.0000867
-0.000140635	5.0391165	5.0392031	-0.0000866
-0.000141134	5.0391170	5.0392036	-0.0000866
-0.000141687	5.0391175	5.0392042	-0.0000867
-0.00014219	5.0391180	5.0392047	-0.0000867
-0.000142695	5.0391185	5.0392052	-0.0000867
-0.000143189	5.0391190	5.0392057	-0.0000867
-0.000143702	5.0391195	5.0392062	-0.0000867
-0.000144023	5.0391200	5.0392065	-0.0000865
-0.000144491	5.0391205	5.0392070	-0.0000865
-0.000145023	5.0391210	5.0392075	-0.0000865
-0.000145471	5.0391215	5.0392080	-0.0000865
-0.00014603	5.0391220	5.0392085	-0.0000865
-0.000146557	5.0391225	5.0392091	-0.0000866
-0.000147088	5.0391230	5.0392096	-0.0000866
-0.000147502	5.0391235	5.0392100	-0.0000865
-0.000148094	5.0391240	5.0392106	-0.0000866
-0.000148487	5.0391245	5.0392110	-0.0000865
-0.000148977	5.0391250	5.0392115	-0.0000865
-0.000149502	5.0391255	5.0392120	-0.0000865
-0.000150006	5.0391260	5.0392125	-0.0000865
-0.000150482	5.0391265	5.0392130	-0.0000865
-0.000151051	5.0391270	5.0392136	-0.0000866
-0.000151546	5.0391275	5.0392140	-0.0000865
-0.000152035	5.0391280	5.0392145	-0.0000865
-0.000152537	5.0391285	5.0392150	-0.0000865
-0.00015304	5.0391290	5.0392155	-0.0000865
-0.000153539	5.0391295	5.0392160	-0.0000865
-0.000154039	5.0391300	5.0392165	-0.0000865
-0.000154569	5.0391305	5.0392171	-0.0000866
-0.000155054	5.0391310	5.0392176	-0.0000866
-0.000155544	5.0391315	5.0392180	-0.0000865
-0.0001560	5.0391320	5.0392185	-0.0000865
-0.0001565	5.0391325	5.0392190	-0.0000865

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000125	5.0389925	5.0390750	-0.0000825
				-0.0000130	5.0389930	5.0390755	-0.0000825
				-0.0000134	5.0389935	5.0390759	-0.0000824
				-0.0000139	5.0389940	5.0390764	-0.0000824
				-0.0000144	5.0389945	5.0390769	-0.0000824
				-0.0000149	5.0389950	5.0390774	-0.0000824
				-0.0000154	5.0389955	5.0390779	-0.0000824
				-0.0000159	5.0389960	5.0390784	-0.0000824
				-0.0000164	5.0389965	5.0390789	-0.0000824
				-0.0000169	5.0389970	5.0390794	-0.0000824
				-0.0000174	5.0389975	5.0390799	-0.0000824
				-0.0000179	5.0389980	5.0390804	-0.0000824
				-0.0000184	5.0389985	5.0390809	-0.0000824
				-0.0000189	5.0389990	5.0390814	-0.0000824
				-0.0000194	5.0389995	5.0390819	-0.0000824
				-0.0000199	5.0390000	5.0390824	-0.0000824
				-0.0000204	5.0390005	5.0390829	-0.0000824
				-0.0000209	5.0390010	5.0390834	-0.0000824
				-0.0000214	5.0390015	5.0390839	-0.0000824
				-0.0000219	5.0390020	5.0390844	-0.0000824
				-0.0000224	5.0390025	5.0390849	-0.0000824
				-0.0000228	5.0390030	5.0390853	-0.0000823
				-0.0000234	5.0390035	5.0390859	-0.0000824
				-0.0000239	5.0390040	5.0390864	-0.0000824
				-0.0000244	5.0390045	5.0390869	-0.0000824
				-0.0000249	5.0390050	5.0390874	-0.0000824
				-0.0000254	5.0390055	5.0390879	-0.0000824
				-0.0000260	5.0390060	5.0390885	-0.0000825
				-0.0000264	5.0390065	5.0390889	-0.0000824
				-0.0000270	5.0390070	5.0390895	-0.0000825
				-0.0000274	5.0390075	5.0390899	-0.0000824
				-0.0000279	5.0390080	5.0390904	-0.0000824
				-0.0000284	5.0390085	5.0390909	-0.0000824
				-0.0000289	5.0390090	5.0390914	-0.0000824
				-0.0000294	5.0390095	5.0390919	-0.0000824
				-0.0000299	5.0390100	5.0390924	-0.0000824
				-0.0000303	5.0390105	5.0390928	-0.0000823
				-0.0000309	5.0390110	5.0390934	-0.0000824
				-0.0000314	5.0390115	5.0390939	-0.0000824
				-0.0000318	5.0390120	5.0390943	-0.0000823
				-0.0000324	5.0390125	5.0390949	-0.0000824
				-0.0000328	5.0390130	5.0390953	-0.0000823
				-0.0000334	5.0390135	5.0390959	-0.0000824
				-0.0000339	5.0390140	5.0390964	-0.0000824
				-0.0000343	5.0390145	5.0390968	-0.0000823
				-0.0000349	5.0390150	5.0390974	-0.0000824
				-0.0000353	5.0390155	5.0390978	-0.0000823
				-0.0000359	5.0390160	5.0390984	-0.0000824
				-0.0000363	5.0390165	5.0390988	-0.0000823
				-0.0000369	5.0390170	5.0390994	-0.0000824
				-0.0000373	5.0390175	5.0390998	-0.0000823
				-0.0000378	5.0390180	5.0391003	-0.0000823
				-0.0000384	5.0390185	5.0391009	-0.0000824
				-0.0000388	5.0390190	5.0391013	-0.0000823
				-0.0000393	5.0390195	5.0391018	-0.0000823
				-0.0000399	5.0390200	5.0391024	-0.0000824
				-0.0000403	5.0390205	5.0391028	-0.0000823
				-0.0000408	5.0390210	5.0391033	-0.0000823
				-0.0000413	5.0390215	5.0391038	-0.0000823
				-0.0000418	5.0390220	5.0391043	-0.0000823
				-0.0000423	5.0390225	5.0391048	-0.0000823
				-0.0000429	5.0390230	5.0391054	-0.0000824
				-0.0000434	5.0390235	5.0391059	-0.0000824
				-0.0000439	5.0390240	5.0391064	-0.0000824
				-0.0000444	5.0390245	5.0391069	-0.0000824
				-0.0000450	5.0390250	5.0391075	-0.0000825
				-0.0000455	5.0390255	5.0391080	-0.0000825
				-0.0000460	5.0390260	5.0391085	-0.0000825
				-0.0000465	5.0390265	5.0391090	-0.0000825
				-0.0000469	5.0390270	5.0391094	-0.0000824
				-0.0000475	5.0390275	5.0391100	-0.0000825
				-0.0000479	5.0390280	5.0391104	-0.0000824
				-0.0000484	5.0390285	5.0391109	-0.0000824
				-0.0000489	5.0390290	5.0391114	-0.0000824
				-0.0000494	5.0390295	5.0391119	-0.0000824
				-0.0000499	5.0390300	5.0391124	-0.0000824
				-0.0000504	5.0390305	5.0391129	-0.0000824
				-0.0000509	5.0390310	5.0391134	-0.0000824
				-0.0000514	5.0390315	5.0391139	-0.0000824
				-0.0000519	5.0390320	5.0391144	-0.0000824
				-0.0000524	5.0390325	5.0391149	-0.0000824
				-0.0000529	5.0390330	5.0391154	-0.0000824
				-0.0000534	5.0390335	5.0391159	-0.0000824
				-0.0000539	5.0390340	5.0391164	-0.0000824
				-0.0000544	5.0390345	5.0391169	-0.0000824
				-0.0000549	5.0390350	5.0391174	-0.0000824
				-0.0000554	5.0390355	5.0391179	-0.0000824
				-0.0000559	5.0390360	5.0391184	-0.0000824
				-0.0000564	5.0390365	5.0391189	-0.0000824
				-0.0000569	5.0390370	5.0391194	-0.0000824
				-0.0000574	5.0390375	5.0391199	-0.0000824
				-0.0000579	5.0390380	5.0391204	-0.0000824
				-0.0000583	5.0390385	5.0391208	-0.0000823
				-0.0000588	5.0390390	5.0391213	-0.0000823
				-0.0000593	5.0390395	5.0391218	-0.0000823
				-0.0000599	5.0390400	5.0391224	-0.0000824
				-0.0000603	5.0390405	5.0391228	-0.0000823
				-0.0000608	5.0390410	5.0391233	-0.0000823
				-0.0000614	5.0390415	5.0391239	-0.0000824
				-0.0000619	5.0390420	5.0391244	-0.0000824
				-0.0000624	5.0390425	5.0391249	-0.0000824
				-0.0000629	5.0390430	5.0391254	-0.0000824
				-0.0000634	5.0390435	5.0391259	-0.0000824
				-0.0000640	5.0390440	5.0391265	-0.0000825
				-0.0000645	5.0390445	5.0391270	-0.0000825
				-0.0000649	5.0390450	5.0391274	-0.0000824
				-0.0000654	5.0390455	5.0391279	-0.0000824
				-0.0000659	5.0390460	5.0391284	-0.0000824
				-0.0000664	5.0390465	5.0391289	-0.0000824
				-0.0000669	5.0390470	5.0391294	-0.0000824
				-0.0000674	5.0390475	5.0391299	-0.0000824
				-0.0000679	5.0390480	5.0391304	-0.0000824
				-0.0000684	5.0390485	5.0391309	-0.0000824
				-0.0000689	5.0390490	5.0391314	-0.0000824
				-0.0000694	5.0390495	5.0391319	-0.0000824
				-0.0000699	5.0390500	5.0391324	-0.0000824
				-0.0000704	5.0390505	5.0391329	-0.0000824
				-0.0000709	5.0390510	5.0391334	-0.0000824
				-0.0000713	5.0390515	5.0391338	-0.0000823
				-0.0000718	5.0390520	5.0391343	-0.0000823
				-0.0000724	5.0390525	5.0391349	-0.0000824
				-0.0000728	5.0390530	5.0391353	-0.0000823
				-0.0000733	5.0390535	5.0391358	-0.0000823
				-0.0000738	5.0390540	5.0391363	-0.0000823
				-0.0000744	5.0390545	5.0391369	-0.0000824
				-0.0000749	5.0390550	5.0391374	-0.0000824
				-0.0000754	5.0390555	5.0391379	-0.0000824
				-0.0000759	5.0390560	5.0391384	-0.0000824
				-0.0000763	5.0390565	5.0391388	-0.0000823
				-0.0000769	5.0390570	5.0391394	-0.0000824
				-0.0000773	5.0390575	5.0391398	-0.0000823
				-0.0000778	5.0390580	5.0391403	-0.0000823
				-0.0000784	5.0390585	5.0391409	-0.0000824
				-0.0000788	5.0390590	5.0391413	-0.0000823
				-0.0000794	5.0390595	5.0391419	-0.0000824
				-0.0000798	5.0390600	5.0391423	-0.0000823
				-0.0000804	5.0390605	5.0391429	-0.0000824
				-0.0000809	5.0390610	5.0391434	-0.0000824
				-0.0000813	5.0390615	5.0391438	-0.0000823
				-0.0000818	5.0390620	5.0391443	-0.0000823
				-0.0000823	5.0390625	5.0391448	-0.0000823
				-0.0000912	5.0390630	5.0391537	-0.0000907
				-0.0000917	5.0390635	5.0391542	-0.0000907
				-0.0000922	5.0390640	5.0391547	-0.0000907
				-0.0000927	5.0390645	5.0391552	-0.0000907
				-0.0000931	5.0390650	5.0391556	-0.0000906
				-0.0000936	5.0390655	5.0391561	-0.0000906
				-0.0000941	5.0390660	5.0391566	-0.0000906
				-0.0000946	5.0390665	5.0391571	-0.0000906
				-0.0000951	5.0390670	5.0391576	-0.0000906
				-0.0000956	5.0390675	5.0391581	-0.0000906
				-0.0000962	5.0390680	5.0391587	-0.0000907
				-0.0000967	5.0390685	5.0391592	-0.0000907
				-0.0000972	5.0390690	5.0391597	-0.0000907
				-0.0000976	5.0390695	5.0391601	-0.0000906
				-0.0000981	5.0390700	5.0391606	-0.0000906
				-0.0000986	5.0390705	5.0391611	-0.0000906
				-0.0000991	5.0390710	5.0391616	-0.0000906
				-0.0000996	5.0390715	5.0391621	-0.0000906
				-0.0001001	5.0390720	5.0391626	-0.0000906
				-0.0001007	5.0390725	5.0391632	-0.0000907
				-0.0001011	5.0390730	5.0391636	-0.0000906
				-0.0001017	5.0390735	5.0391642	-0.0000907
				-0.0001022	5.0390740	5.0391647	-0.0000907
				-0.0001026	5.0390745	5.0391651	-0.0000906
				-0.0001032	5.0390750	5.0391657	-0.0000907
				-0.0001036	5.0390755	5.0391661	-0.0000906
				-0.0001042	5.0390760	5.0391667	-0.0000907
				-0.0001046	5.0390765	5.0391671	-0.0000906
				-0.0001051	5.0390770	5.0391676	-0.0000906
				-0.0001056	5.0390775	5.0391681	-0.0000906
				-0.0001061	5.0390780	5.0391686	-0.0000906
				-0.0001066	5.0390785	5.0391691	-0.0000906
				-0.0001071	5.0390790	5.0391696	-0.0000906
				-0.0001076	5.0390795	5.0391701	-0.0000906
				-0.0001081	5.0390800	5.0391706	-0.0000906
				-0.0001086	5.0390805	5.0391711	-0.0000906
				-0.0001091	5.0390810	5.0391716	-0.0000906
				-0.0001096	5.0390815	5.0391721	-0.0000906
				-0.0001102	5.0390820	5.0391727	-0.0000907
				-0.0001106	5.0390825	5.0391731	-0.0000906
				-0.0001112	5.0390830	5.0391737	-0.0000907
				-0.0001116	5.0390835	5.0391741	-0.0000906
				-0.0001122	5.0390840	5.0391747	-0.0000907
				-0.0001127	5.0390845	5.0391752	-0.0000907
				-0.0001131	5.0390850	5.0391756	-0.0000906
				-0.0001137	5.0390855	5.0391762	-0.0000907
				-0.0001141	5.0390860	5.0391766	-0.0000906
				-0.0001147	5.0390865	5.0391772	-0.0000907
				-0.0001152	5.0390870	5.0391777	-0.0000907
				-0.0001157	5.0390875	5.0391782	-0.0000907
				-0.0001162	5.0390880	5.0391787	-0.0000907
				-0.0001167	5.0390885	5.0391792	-0.0000907
				-0.0001172	5.0390890	5.0391797	-0.0000907
				-0.0001177	5.0390895	5.0391802	-0.0000907
				-0.0001181	5.0390900	5.0391806	-0.0000906
				-0.0001187	5.0390905	5.0391812	-0.0000907
				-0.0001192	5.0390910	5.0391817	-0.0000907
				-0.0001196	5.0390915	5.0391821	-0.0000906
				-0.0001202	5.0390920	5.0391827	-0.0000907
				-0.0001206	5.0390925	5.0391831	-0.0000906
				-0.0001211	5.0390930	5.0391836	-0.0000906
				-0.0001216	5.0390935	5.0391841	-0.0000906
				-0.0001221	5.0390940	5.0391846	-0.0000906
				-0.0001226	5.0390945	5.0391851	-0.0000906
				-0.0001231	5.0390950	5.0391856	-0.0000906
				-0.0001236	5.0390955	5.0391861	-0.0000906
				-0.0001241	5.0390960	5.0391866	-0.0000906
				-0.0001246	5.0390965	5.0391871	-0.0000906
				-0.0001251	5.0390970	5.0391876	-0.0000906
				-0.0001256	5.0390975	5.0391881	-0.0000906
				-0.0001261	5.0390980	5.0391886	-0.0000906
				-0.0001267	5.0390985	5.0391892	-0.0000907
				-0.0001272	5.0390990	5.0391897	-0.0000907
				-0.0001276	5.0390995	5.0391901	-0.0000906
				-0.0001282	5.0391000	5.0391907	-0.0000907
				-0.0001287	5.0391005	5.0391912	-0.0000907
				-0.0001292	5.0391010	5.0391917	-0.0000907
				-0.0001297	5.0391015	5.0391922	-0.0000907
				-0.0001302	5.0391020	5.0391927	-0.0000907
				-0.0001306	5.0391025	5.0391931	-0.0000906
				-0.0001311	5.0391030	5.0391936	-0.0000906
				-0.0001316	5.0391035	5.0391941	-0.0000906
				-0.0001321	5.0391040	5.0391946	-0.0000906
				-0.0001326	5.0391045	5.0391951	-0.0000906
				-0.0001331	5.0391050	5.0391956	-0.0000906
				-0.0001336	5.0391055	5.0391961	-0.0000906
				-0.0001341	5.0391060	5.0391966	-0.0000906
				-0.0001346	5.0391065	5.0391971	-0.0000906
				-0.0001351	5.0391070	5.0391976	-0.0000906
				-0.0001356	5.0391075	5.0391981	-0.0000906
				-0.0001361	5.0391080	5.0391986	-0.0000906
				-0.0001366	5.0391085	5.0391991	-0.0000906
				-0.0001371	5.0391090	5.0391996	-0.0000906
				-0.0001376	5.0391095	5.0392001	-0.0000906
				-0.0001381	5.0391100	5.0392006	-0.0000906
				-0.0001386	5.0391105	5.0392011	-0.0000906
				-0.0001391	5.0391110	5.0392016	-0.0000906
				-0.0001397	5.0391115	5.0392022	-0.0000907
				-0.0001401	5.0391120	5.0392026	-0.0000906
				-0.0001406	5.0391125	5.0392031	-0.0000906
				-0.0001411	5.0391130	5.0392036	-0.0000906
				-0.0001416	5.0391135	5.0392041	-0.0000906
				-0.0001421	5.0391140	5.0392046	-0.0000906
				-0.0001426	5.0391145	5.0392051	-0.0000906
				-0.0001431	5.0391150	5.0392056	-0.0000906
				-0.0001436	5.0391155	5.0392061	-0.0000906
				-0.0001441	5.0391160	5.0392066	-0.0000906
				-0.0001446	5.0391165	5.0392071	-0.0000906
				-0.0001451	5.0391170	5.0392076	-0.0000906
				-0.0001456	5.0391175	5.0392081	-0.0000906
				-0.0001461	5.0391180	5.0392086	-0.0000906
				-0.0001466	5.0391185	5.0392091	-0.0000906
				-0.0001471	5.0391190	5.0392096	-0.0000906
				-0.0001476	5.0391195	5.0392101	-0.0000906
				-0.0001481	5.0391200	5.0392106	-0.0000906
				-0.0001487	5.0391205	5.0392112	-0.0000907
				-0.0001492	5.0391210	5.0392117	-0.0000907
				-0.0001496	5.0391215	5.0392121	-0.0000906
				-0.0001501	5.0391220	5.0392126	-0.0000906
				-0.0001506	5.0391225	5.0392131	-0.0000906
				-0.0001511	5.0391230	5.0392136	-0.0000906
				-0.0001516	5.0391235	5.0392141	-0.0000906
				-0.0001521	5.0391240	5.0392146	-0.0000906
				-0.0001525	5.0391245	5.0392150	-0.0000905
				-0.0001530	5.0391250	5.0392155	-0.0000905
				-0.0001535	5.0391255	5.0392160	-0.0000905
				-0.0001541	5.0391260	5.0392166	-0.0000906
				-0.0001546	5.0391265	5.0392171	-0.0000906
				-0.0001550	5.0391270	5.0392175	-0.0000905
				-0.0001555	5.0391275	5.0392180	-0.0000905
				-0.0001561	5.0391280	5.0392186	-0.0000906
				-0.0001566	5.0391285	5.0392191	-0.0000906
				-0.0001571	5.0391290	5.0392196	-0.0000906
				-0.0001576	5.0391295	5.0392201	-0.0000906
				-0.0001581	5.0391300	5.0392206	-0.0000906
				-0.0001585	5.0391305	5.0392210	-0.0000905
				-0.0001590	5.0391310	5.0392215	-0.0000905
				-0.0001595	5.0391315	5.0392220	-0.0000905
				-0.0001600	5.0391320	5.0392225	-0.0000905
				-0.0001606	5.0391325	5.0392231	-0.0000906

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000062	5.0389925	5.0390687	-7.6205E-05
					-0.0000062	5.0389930	5.0390687	-7.5674E-05
					-0.0000061	5.0389935	5.0390686	-7.5146E-05
					-0.0000061	5.0389940	5.0390686	-7.4641E-05
					-0.0000062	5.0389945	5.0390687	-7.4183E-05
					-0.0000062	5.0389950	5.0390687	-7.3729E-05
					-0.0000062	5.0389955	5.0390687	-7.3188E-05
					-0.0000062	5.0389960	5.0390687	-7.2714E-05
					-0.0000062	5.0389965	5.0390687	-7.2211E-05
					-0.0000062	5.0389970	5.0390687	-7.174E-05
					-0.0000062	5.0389975	5.0390687	-7.1223E-05
					-0.0000062	5.0389980	5.0390687	-7.0682E-05
					-0.0000062	5.0389985	5.0390687	-7.0212E-05
					-0.0000062	5.0389990	5.0390687	-6.9695E-05
					-0.0000062	5.0389995	5.0390687	-6.9223E-05
					-0.0000062	5.0390000	5.0390687	-6.8717E-05
					-0.0000062	5.0390005	5.0390687	-6.8197E-05
					-0.0000062	5.0390010	5.0390687	-6.7701E-05
					-0.0000062	5.0390015	5.0390687	-6.7224E-05
					-0.0000062	5.0390020	5.0390687	-6.6721E-05
					-0.0000062	5.0390025	5.0390687	-6.6165E-05
					-0.0000062	5.0390030	5.0390687	-6.5674E-05
					-0.0000061	5.0390035	5.0390686	-6.5143E-05
					-0.0000061	5.0390040	5.0390686	-6.4648E-05
					-0.0000062	5.0390045	5.0390687	-6.4177E-05
					-0.0000062	5.0390050	5.0390687	-6.3677E-05
					-0.0000252	5.0390055	5.0390877	-8.2216E-05
					-0.0000252	5.0390060	5.0390877	-8.1735E-05
					-0.0000253	5.0390065	5.0390878	-8.1259E-05
					-0.0000253	5.0390070	5.0390878	-8.0751E-05
					-0.0000253	5.0390075	5.0390878	-8.026E-05
					-0.0000252	5.0390080	5.0390877	-7.9723E-05
					-0.0000252	5.0390085	5.0390877	-7.9239E-05
					-0.0000252	5.0390090	5.0390877	-7.873E-05
					-0.0000252	5.0390095	5.0390877	-7.824E-05
					-0.0000252	5.0390100	5.0390877	-7.7712E-05
					-0.0000253	5.0390105	5.0390878	-7.727E-05
					-0.0000253	5.0390110	5.0390878	-7.677E-05
					-0.0000253	5.0390115	5.0390878	-7.626E-05
					-0.0000253	5.0390120	5.0390878	-7.577E-05
					-0.0000253	5.0390125	5.0390878	-7.5261E-05
					-0.0000253	5.0390130	5.0390878	-7.4769E-05
					-0.0000252	5.0390135	5.0390877	-7.4211E-05
					-0.0000253	5.0390140	5.0390878	-7.3763E-05
					-0.0000252	5.0390145	5.0390877	-7.3248E-05
					-0.0000252	5.0390150	5.0390877	-7.273E-05
					-0.0000252	5.0390155	5.0390877	-7.2231E-05
					-0.0000252	5.0390160	5.0390877	-7.1732E-05
					-0.0000253	5.0390165	5.0390878	-7.128E-05
					-0.0000253	5.0390170	5.0390878	-7.0785E-05
					-0.0000253	5.0390175	5.0390878	-7.0253E-05
					-0.0000253	5.0390180	5.0390878	-6.9758E-05
					-0.0000253	5.0390185	5.0390878	-6.9252E-05
					-0.0000252	5.0390190	5.0390877	-6.8738E-05
					-0.0000252	5.0390195	5.0390877	-6.8181E-05
					-0.0000252	5.0390200	5.0390877	-6.7693E-05
					-0.0000252	5.0390205	5.0390877	-6.7228E-05
					-0.0000252	5.0390210	5.0390877	-6.6719E-05
					-0.0000252	5.0390215	5.0390877	-6.6224E-05
					-0.0000253	5.0390220	5.0390878	-6.5768E-05
					-0.0000253	5.0390225	5.0390878	-6.5275E-05
					-0.0000253	5.0390230	5.0390878	-6.4754E-05
					-0.0000253	5.0390235	5.0390878	-6.4255E-05
					-0.0000252	5.0390240	5.0390877	-6.3717E-05
					-0.0000443	5.0390245	5.0391068	-8.2311E-05
					-0.0000443	5.0390250	5.0391068	-8.1782E-05
					-0.0000443	5.0390255	5.0391068	-8.1262E-05
					-0.0000443	5.0390260	5.0391068	-8.0791E-05
					-0.0000443	5.0390265	5.0391068	-8.0324E-05
					-0.0000443	5.0390270	5.0391068	-7.9847E-05
					-0.0000443	5.0390275	5.0391068	-7.9273E-05
					-0.0000443	5.0390280	5.0391068	-7.8825E-05
					-0.0000443	5.0390285	5.0391068	-7.83E-05
					-0.0000443	5.0390290	5.0391068	-7.7824E-05
					-0.0000444	5.0390295	5.0391069	-7.7351E-05
					-0.0000444	5.0390300	5.0391069	-7.6875E-05
					-0.0000444	5.0390305	5.0391069	-7.6356E-05
					-0.0000443	5.0390310	5.0391068	-7.5807E-05
					-0.0000443	5.0390315	5.0391068	-7.5292E-05
					-0.0000443	5.0390320	5.0391068	-7.4833E-05
					-0.0000443	5.0390325	5.0391068	-7.4328E-05
					-0.0000443	5.0390330	5.0391068	-7.3848E-05
					-0.0000443	5.0390335	5.0391068	-7.3283E-05
					-0.0000443	5.0390340	5.0391068	-7.2803E-05
					-0.0000443	5.0390345	5.0391068	-7.2329E-05
					-0.0000443	5.0390350	5.0391068	-7.1831E-05
					-0.0000444	5.0390355	5.0391069	-7.1358E-05
					-0.0000444	5.0390360	5.0391069	-7.0856E-05
					-0.0000444	5.0390365	5.0391069	-7.0366E-05
					-0.0000444	5.0390370	5.0391069	-6.985E-05
					-0.0000443	5.0390375	5.0391068	-6.9347E-05
					-0.0000444	5.0390380	5.0391069	-6.8859E-05
					-0.0000444	5.0390385	5.0391069	-6.836E-05
					-0.0000443	5.0390390	5.0391068	-6.7838E-05
					-0.0000443	5.0390395	5.0391068	-6.7349E-05
					-0.0000443	5.0390400	5.0391068	-6.6841E-05
					-0.0000444	5.0390405	5.0391069	-6.6364E-05
					-0.0000443	5.0390410	5.0391068	-6.5812E-05
					-0.0000443	5.0390415	5.0391068	-6.5332E-05
					-0.0000443	5.0390420	5.0391068	-6.4836E-05
					-0.0000444	5.0390425	5.0391069	-6.4373E-05
					-0.0000444	5.0390430	5.0391069	-6.3873E-05
					-0.0000634	5.0390435	5.0391259	-8.2413E-05
					-0.0000634	5.0390440	5.0391259	-8.1902E-05
					-0.0000634	5.0390445	5.0391259	-8.1373E-05
					-0.0000634	5.0390450	5.0391259	-8.0852E-05
					-0.0000634	5.0390455	5.0391259	-8.0417E-05
					-0.0000634	5.0390460	5.0391259	-7.9887E-05
					-0.0000634	5.0390465	5.0391259	-7.9393E-05
					-0.0000634	5.0390470	5.0391259	-7.8856E-05
					-0.0000633	5.0390475	5.0391258	-7.8348E-05
					-0.0000634	5.0390480	5.0391259	-7.7889E-05
					-0.0000634	5.0390485	5.0391259	-7.7382E-05
					-0.0000634	5.0390490	5.0391259	-7.6884E-05
					-0.0000634	5.0390495	5.0391259	-7.6353E-05
					-0.0000634	5.0390500	5.0391259	-7.5864E-05
					-0.0000634	5.0390505	5.0391259	-7.538E-05
					-0.0000634	5.0390510	5.0391259	-7.4852E-05
					-0.0000634	5.0390515	5.0391259	-7.4374E-05
					-0.0000634	5.0390520	5.0391259	-7.3888E-05
					-0.0000634	5.0390525	5.0391259	-7.339E-05
					-0.0000634	5.0390530	5.0391259	-7.2873E-05
					-0.0000634	5.0390535	5.0391259	-7.24E-05
					-0.0000634	5.0390540	5.0391259	-7.1895E-05
					-0.0000634	5.0390545	5.0391259	-7.1413E-05
					-0.0000634	5.0390550	5.0391259	-7.0929E-05
					-0.0000634	5.0390555	5.0391259	-7.0437E-05
					-0.0000634	5.0390560	5.0391259	-6.9947E-05
					-0.0000634	5.0390565	5.0391259	-6.9415E-05
					-0.0000634	5.0390570	5.0391259	-6.8885E-05
					-0.0000634	5.0390575	5.0391259	-6.8366E-05
					-0.0000634	5.0390580	5.0391259	-6.79E-05
					-0.0000634	5.0390585	5.0391259	-6.7374E-05
					-0.0000634	5.0390590	5.0391259	-6.6924E-05
					-0.0000635	5.0390595	5.0391260	-6.6459E-05
					-0.0000635	5.0390600	5.0391260	-6.5954E-05
					-0.0000634	5.0390605	5.0391259	-6.5429E-05
					-0.0000634	5.0390610	5.0391259	-6.4928E-05
					-0.0000634	5.0390615	5.0391259	-6.4429E-05
					-0.0000635	5.0390620	5.0391260	-6.3963E-05
					-0.0000634	5.0390625	5.0391259	-6.3426E-05
					-0.0000908	5.0390630	5.0391533	-9.0259E-05
					-0.0000908	5.0390635	5.0391533	-8.978E-05
					-0.0000908	5.0390640	5.0391533	-8.9294E-05
					-0.0000908	5.0390645	5.0391533	-8.8794E-05
					-0.0000908	5.0390650	5.0391533	-8.8256E-05
					-0.0000908	5.0390655	5.0391533	-8.7756E-05
					-0.0000908	5.0390660	5.0391533	-8.7269E-05
					-0.0000908	5.0390665	5.0391533	-8.6768E-05
					-0.0000908	5.0390670	5.0391533	-8.6304E-05
					-0.0000908	5.0390675	5.0391533	-8.575E-05
					-0.0000907	5.0390680	5.0391532	-8.5233E-05
					-0.0000908	5.0390685	5.0391533	-8.4778E-05
					-0.0000908	5.0390690	5.0391533	-8.426E-05
					-0.0000907	5.0390695	5.0391532	-8.3726E-05
					-0.0000908	5.0390700	5.0391533	-8.3262E-05
					-0.0000908	5.0390705	5.0391533	-8.2784E-05
					-0.0000907	5.0390710	5.0391532	-8.2228E-05
					-0.0000908	5.0390715	5.0391533	-8.1784E-05
					-0.0000908	5.0390720	5.0391533	-8.1276E-05
					-0.0000908	5.0390725	5.0391533	-8.0779E-05
					-0.0000908	5.0390730	5.0391533	-8.0293E-05
					-0.0000908	5.0390735	5.0391533	-7.9788E-05
					-0.0000908	5.0390740	5.0391533	-7.9281E-05
					-0.0000908	5.0390745	5.0391533	-7.8789E-05
					-0.0000908	5.0390750	5.0391533	-7.8256E-05
					-0.0000908	5.0390755	5.0391533	-7.7794E-05
					-0.0000908	5.0390760	5.0391533	-7.7269E-05
					-0.0000908	5.0390765	5.0391533	-7.6778E-05
					-0.0000908	5.0390770	5.0391533	-7.6304E-05
					-0.0000907	5.0390775	5.0391532	-7.5747E-05
					-0.0000908	5.0390780	5.0391533	-7.5281E-05
					-0.0000908	5.0390785	5.0391533	-7.4771E-05
					-0.0000908	5.0390790	5.0391533	-7.427E-05
					-0.0000908	5.0390795	5.0391533	-7.3793E-05
					-0.0000908	5.0390800	5.0391533	-7.3263E-05
					-0.0000907	5.0390805	5.0391532	-7.2739E-05
					-0.0000907	5.0390810	5.0391532	-7.2191E-05
					-0.0000907	5.0390815	5.0391532	-7.1704E-05
					-0.0001097	5.0390820	5.0391722	-9.0239E-05
					-0.0001098	5.0390825	5.0391723	-8.976E-05
					-0.0001097	5.0390830	5.0391722	-8.9242E-05
					-0.0001097	5.0390835	5.0391722	-8.8729E-05
					-0.0001098	5.0390840	5.0391723	-8.8256E-05
					-0.0001098	5.0390845	5.0391723	-8.7783E-05
					-0.0001098	5.0390850	5.0391723	-8.7307E-05
					-0.0001098	5.0390855	5.0391723	-8.6772E-05
					-0.0001098	5.0390860	5.0391723	-8.626E-05
					-0.0001098	5.0390865	5.0391723	-8.5763E-05
					-0.0001098	5.0390870	5.0391723	-8.5259E-05
					-0.0001098	5.0390875	5.0391723	-8.4791E-05
					-0.0001099	5.0390880	5.0391724	-8.435E-05
					-0.0001098	5.0390885	5.0391723	-8.3778E-05
					-0.0001098	5.0390890	5.0391723	-8.332E-05
					-0.0001098	5.0390895	5.0391723	-8.2771E-05
					-0.0001098	5.0390900	5.0391723	-8.2284E-05
					-0.0001098	5.0390905	5.0391723	-8.1772E-05
					-0.0001097	5.0390910	5.0391722	-8.1243E-05
					-0.0001098	5.0390915	5.0391723	-8.0755E-05
					-0.0001098	5.0390920	5.0391723	-8.032E-05
					-0.0001098	5.0390925	5.0391723	-7.9805E-05
					-0.0001098	5.0390930	5.0391723	-7.9313E-05
					-0.0001098	5.0390935	5.0391723	-7.8816E-05
					-0.0001098	5.0390940	5.0391723	-7.8261E-05
					-0.0001098	5.0390945	5.0391723	-7.781E-05
					-0.0001098	5.0390950	5.0391723	-7.7292E-05
					-0.0001098	5.0390955	5.0391723	-7.6819E-05
					-0.0001098	5.0390960	5.0391723	-7.6301E-05
					-0.0001098	5.0390965	5.0391723	-7.582E-05
					-0.0001098	5.0390970	5.0391723	-7.5347E-05
					-0.0001099	5.0390975	5.0391724	-7.4851E-05
					-0.0001098	5.0390980	5.0391723	-7.4302E-05
					-0.0001098	5.0390985	5.0391723	-7.3799E-05
					-0.0001098	5.0390990	5.0391723	-7.329E-05
					-0.0001098	5.0390995	5.0391723	-7.279E-05
					-0.0001098	5.0391000	5.0391723	-7.2258E-05
					-0.0001098	5.0391005	5.0391723	-7.1813E-05
					-0.0001289	5.0391010	5.0391914	-9.0366E-05
					-0.0001288	5.0391015	5.0391913	-8.9848E-05
					-0.0001289	5.0391020	5.0391914	-8.9353E-05
					-0.0001289	5.0391025	5.0391914	-8.887E-05
					-0.0001288	5.0391030	5.0391913	-8.8349E-05
					-0.0001289	5.0391035	5.0391914	-8.7879E-05
					-0.0001289	5.0391040	5.0391914	-8.7355E-05
					-0.0001288	5.0391045	5.0391913	-8.6797E-05
					-0.0001289	5.0391050	5.0391914	-8.6365E-05
					-0.0001289	5.0391055	5.0391914	-8.5869E-05
					-0.0001289	5.0391060	5.0391914	-8.5379E-05
					-0.0001289	5.0391065	5.0391914	-8.4854E-05
					-0.0001289	5.0391070	5.0391914	-8.4384E-05
					-0.0001289	5.0391075	5.0391914	-8.3888E-05
					-0.0001289	5.0391080	5.0391914	-8.3362E-05
					-0.0001289	5.0391085	5.0391914	-8.2877E-05
					-0.0001288	5.0391090	5.0391913	-8.2343E-05
					-0.0001288	5.0391095	5.0391913	-8.1816E-05
					-0.0001288	5.0391100	5.0391913	-8.133E-05
					-0.0001288	5.0391105	5.0391913	-8.0849E-05
					-0.0001288	5.0391110	5.0391913	-8.0287E-05
					-0.0001288	5.0391115	5.0391913	-7.9789E-05
					-0.0001288	5.0391120	5.0391913	-7.9285E-05
					-0.0001288	5.0391125	5.0391913	-7.8813E-05
					-0.0001288	5.0391130	5.0391913	-7.8279E-05
					-0.0001288	5.0391135	5.0391913	-7.7816E-05
					-0.0001288	5.0391140	5.0391913	-7.7324E-05
					-0.0001289	5.0391145	5.0391914	-7.6852E-05
					-0.0001289	5.0391150	5.0391914	-7.6374E-05
					-0.0001289	5.0391155	5.0391914	-7.589E-05
					-0.0001289	5.0391160	5.0391914	-7.541E-05
					-0.0001289	5.0391165	5.0391914	-7.4854E-05
					-0.0001288	5.0391170	5.0391913	-7.4333E-05
					-0.0001288	5.0391175	5.0391913	-7.3843E-05
					-0.0001289	5.0391180	5.0391914	-7.3372E-05
					-0.0001288	5.0391185	5.0391913	-7.2844E-05
					-0.0001288	5.0391190	5.0391913	-7.232E-05
					-0.0001289	5.0391195	5.0391914	-7.1853E-05
					-0.0001479	5.0391200	5.0392104	-9.0367E-05
					-0.0001479	5.0391205	5.0392104	-8.9871E-05
					-0.0001479	5.0391210	5.0392104	-8.9403E-05
					-0.0001479	5.0391215	5.0392104	-8.8878E-05
					-0.0001479	5.0391220	5.0392104	-8.8388E-05
					-0.0001479	5.0391225	5.0392104	-8.7887E-05
					-0.0001479	5.0391230	5.0392104	-8.7355E-05
					-0.0001479	5.0391235	5.0392104	-8.6927E-05
					-0.0001480	5.0391240	5.0392105	-8.6454E-05
					-0.0001479	5.0391245	5.0392104	-8.5935E-05
					-0.0001479	5.0391250	5.0392104	-8.5427E-05
					-0.0001479	5.0391255	5.0392104	-8.4943E-05
					-0.0001479	5.0391260	5.0392104	-8.4435E-05
					-0.0001479	5.0391265	5.0392104	-8.3901E-05
					-0.0001479	5.0391270	5.0392104	-8.3375E-05
					-0.0001479	5.0391275	5.0392104	-8.288E-05
					-0.0001479	5.0391280	5.0392104	-8.2352E-05
					-0.0001479	5.0391285	5.0392104	-8.1919E-05
					-0.0001479	5.0391290	5.0392104	-8.142E-05
					-0.0001479	5.0391295	5.0392104	-8.0916E-05
					-0.0001479	5.0391300	5.0392104	-8.0413E-05
					-0.0001479	5.0391305	5.0392104	-7.9907E-05
					-0.0001479	5.0391310	5.0392104	-7.94E-05
					-0.0001479	5.0391315	5.0392104	-7.8909E-05
					-0.0001479	5.0391320	5.0392104	-7.8423E-05
					-0.0001479	5.0391325	5.0392104	-7.7942E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V