## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-9.5672E-05	5.0780550	5.0780293	0.0000257
-9.5218E-05	5.0780555	5.0780298	0.0000257
-9.4711E-05	5.0780560	5.0780303	0.0000257
-9.4238E-05	5.0780565	5.0780308	0.0000257
-9.3753E-05	5.0780570	5.0780312	0.0000258
-9.3221E-05	5.0780575	5.0780318	0.0000257
-9.2695E-05	5.0780580	5.0780323	0.0000257
-9.2177E-05	5.0780585	5.0780328	0.0000257
-9.1624E-05	5.0780590	5.0780334	0.0000256
-9.1167E-05	5.0780595	5.0780338	0.0000257
-9.0649E-05	5.0780600	5.0780344	0.0000256
-9.0144E-05	5.0780605	5.0780349	0.0000256
-8.9634E-05	5.0780610	5.0780354	0.0000256
-8.912E-05	5.0780615	5.0780359	0.0000256
-8.8666E-05	5.0780620	5.0780363	0.0000257
-8.8172E-05	5.0780625	5.0780368	0.0000257
-8.7669E-05	5.0780630	5.0780373	0.0000257
-8.7131E-05	5.0780635	5.0780379	0.0000256
-8.6543E-05	5.0780640	5.0780385	0.0000255
-8.6085E-05	5.0780645	5.0780389	0.0000256
-8.5554E-05	5.0780650	5.0780394	0.0000256
-8.5074E-05	5.0780655	5.0780399	0.0000256
-8.4608E-05	5.0780660	5.0780404	0.0000256
-8.412E-05	5.0780665	5.0780409	0.0000256
-8.3634E-05	5.0780670	5.0780414	0.0000256
-8.3092E-05	5.0780675	5.0780419	0.0000256
-8.2952E-05	5.0780680	5.0780420	0.0000260
-8.2441E-05	5.0780685	5.0780426	0.0000259
-8.1967E-05	5.0780690	5.0780430	0.0000260
-8.1446E-05	5.0780695	5.0780436	0.0000259
-8.0924E-05	5.0780700	5.0780441	0.0000259
-8.0399E-05	5.0780705	5.0780446	0.0000259
-7.9856E-05	5.0780710	5.0780451	0.0000259
-7.9394E-05	5.0780715	5.0780456	0.0000259
-7.8913E-05	5.0780720	5.0780461	0.0000259
-7.841E-05	5.0780725	5.0780466	0.0000259
-7.7879E-05	5.0780730	5.0780471	0.0000259
-7.7407E-05	5.0780735	5.0780476	0.0000259
-7.6939E-05	5.0780740	5.0780481	0.0000259
-7.6431E-05	5.0780745	5.0780486	0.0000259
-7.5875E-05	5.0780750	5.0780491	0.0000259
-7.5373E-05	5.0780755	5.0780496	0.0000259
-7.4825E-05	5.0780760	5.0780502	0.0000258
-7.4381E-05	5.0780765	5.0780506	0.0000259
-7.3894E-05	5.0780770	5.0780511	0.0000259
-7.3392E-05	5.0780775	5.0780516	0.0000259
-7.2832E-05	5.0780780	5.0780522	0.0000258
-7.2329E-05	5.0780785	5.0780527	0.0000258
-7.1845E-05	5.0780790	5.0780532	0.0000258
-7.128E-05	5.0780795	5.0780537	0.0000258
-7.0791E-05	5.0780800	5.0780542	0.0000258
-7.0283E-05	5.0780805	5.0780547	0.0000258
-6.9806E-05	5.0780810	5.0780552	0.0000258
-6.9245E-05	5.0780815	5.0780558	0.0000257
-6.8831E-05	5.0780820	5.0780562	0.0000258
-6.8275E-05	5.0780825	5.0780567	0.0000258
-6.778E-05	5.0780830	5.0780572	0.0000258
-6.7258E-05	5.0780835	5.0780577	0.0000258
-6.6718E-05	5.0780840	5.0780583	0.0000257
-6.6251E-05	5.0780845	5.0780587	0.0000258
-6.5799E-05	5.0780850	5.0780592	0.0000258
-6.526E-05	5.0780855	5.0780597	0.0000258
-6.479E-05	5.0780860	5.0780602	0.0000258
-6.4281E-05	5.0780865	5.0780607	0.0000258
-6.3926E-05	5.0780870	5.0780611	0.0000259
-6.3423E-05	5.0780875	5.0780616	0.0000259
-6.2915E-05	5.0780880	5.0780621	0.0000259
-6.2453E-05	5.0780885	5.0780625	0.0000260
-6.196E-05	5.0780890	5.0780630	0.0000260
-6.1357E-05	5.0780895	5.0780636	0.0000259
-6.0838E-05	5.0780900	5.0780642	0.0000258
-6.0283E-05	5.0780905	5.0780647	0.0000258
-5.9836E-05	5.0780910	5.0780652	0.0000258
-5.9295E-05	5.0780915	5.0780657	0.0000258
-5.8745E-05	5.0780920	5.0780663	0.0000257
-5.8293E-05	5.0780925	5.0780667	0.0000258
-5.7815E-05	5.0780930	5.0780672	0.0000258
-5.7312E-05	5.0780935	5.0780677	0.0000258
-5.6824E-05	5.0780940	5.0780682	0.0000258
-5.6338E-05	5.0780945	5.0780687	0.0000258
-5.5749E-05	5.0780950	5.0780693	0.0000257
-5.5231E-05	5.0780955	5.0780698	0.0000257
-5.483E-05	5.0780960	5.0780702	0.0000258
-5.4306E-05	5.0780965	5.0780707	0.0000258
-5.377E-05	5.0780970	5.0780712	0.0000258
-5.3291E-05	5.0780975	5.0780717	0.0000258
-5.2749E-05	5.0780980	5.0780723	0.0000257
-5.2272E-05	5.0780985	5.0780727	0.0000258
-5.176E-05	5.0780990	5.0780732	0.0000258
-5.1203E-05	5.0780995	5.0780738	0.0000257
-5.0687E-05	5.0781000	5.0780743	0.0000257
-5.0199E-05	5.0781005	5.0780748	0.0000257
-4.9719E-05	5.0781010	5.0780753	0.0000257
-4.9209E-05	5.0781015	5.0780758	0.0000257
-4.8706E-05	5.0781020	5.0780763	0.0000257
-4.8235E-05	5.0781025	5.0780768	0.0000257
-4.7699E-05	5.0781030	5.0780773	0.0000257
-4.7181E-05	5.0781035	5.0780778	0.0000257
-4.6694E-05	5.0781040	5.0780783	0.0000257
-4.6199E-05	5.0781045	5.0780788	0.0000257
-4.5781E-05	5.0781050	5.0780792	0.0000258
-4.5206E-05	5.0781055	5.0780798	0.0000257
-4.4925E-05	5.0781060	5.0780801	0.0000259
-4.4443E-05	5.0781065	5.0780806	0.0000259
-4.3955E-05	5.0781070	5.0780810	0.0000260
-4.3351E-05	5.0781075	5.0780816	0.0000259
-4.2882E-05	5.0781080	5.0780821	0.0000259
-4.2354E-05	5.0781085	5.0780826	0.0000259
-4.1851E-05	5.0781090	5.0780831	0.0000259
-4.1357E-05	5.0781095	5.0780836	0.0000259
-4.0823E-05	5.0781100	5.0780842	0.0000258
-4.0294E-05	5.0781105	5.0780847	0.0000258
-3.9804E-05	5.0781110	5.0780852	0.0000258
-3.9327E-05	5.0781115	5.0780857	0.0000258
-3.8814E-05	5.0781120	5.0780862	0.0000258
-3.833E-05	5.0781125	5.0780867	0.0000258
-3.7797E-05	5.0781130	5.0780872	0.0000258
-3.7307E-05	5.0781135	5.0780877	0.0000258
-3.6825E-05	5.0781140	5.0780882	0.0000258
-3.6305E-05	5.0781145	5.0780887	0.0000258
-3.5802E-05	5.0781150	5.0780892	0.0000258
-3.5295E-05	5.0781155	5.0780897	0.0000258
-3.4773E-05	5.0781160	5.0780902	0.0000258
-3.4251E-05	5.0781165	5.0780907	0.0000258
-3.3754E-05	5.0781170	5.0780912	0.0000258
-3.3247E-05	5.0781175	5.0780918	0.0000257
-3.2732E-05	5.0781180	5.0780923	0.0000257
-3.2239E-05	5.0781185	5.0780928	0.0000257
-3.1692E-05	5.0781190	5.0780933	0.0000257
-3.1264E-05	5.0781195	5.0780937	0.0000258
-3.0723E-05	5.0781200	5.0780943	0.0000257
-3.0197E-05	5.0781205	5.0780948	0.0000257
-2.9724E-05	5.0781210	5.0780953	0.0000257
-2.9231E-05	5.0781215	5.0780958	0.0000257
-2.874E-05	5.0781220	5.0780963	0.0000257
-2.8273E-05	5.0781225	5.0780967	0.0000258
-2.779E-05	5.0781230	5.0780972	0.0000258
-2.7239E-05	5.0781235	5.0780978	0.0000257
-2.6727E-05	5.0781240	5.0780983	0.0000257
-2.6207E-05	5.0781245	5.0780988	0.0000257
-2.5706E-05	5.0781250	5.0780993	0.0000257
-2.5491E-05	5.0781255	5.0780995	0.0000260
-2.4988E-05	5.0781260	5.0781000	0.0000260
-2.4461E-05	5.0781265	5.0781005	0.0000260
-2.3947E-05	5.0781270	5.0781011	0.0000259
-2.3408E-05	5.0781275	5.0781016	0.0000259
-2.2922E-05	5.0781280	5.0781021	0.0000259
-2.2429E-05	5.0781285	5.0781026	0.0000259
-2.1967E-05	5.0781290	5.0781030	0.0000260
-2.1489E-05	5.0781295	5.0781035	0.0000260
-2.0953E-05	5.0781300	5.0781040	0.0000260
-2.0427E-05	5.0781305	5.0781046	0.0000259
-1.9948E-05	5.0781310	5.0781051	0.0000259
-1.9427E-05	5.0781315	5.0781056	0.0000259
-1.8954E-05	5.0781320	5.0781060	0.0000260
-1.8413E-05	5.0781325	5.0781066	0.0000259
-1.7925E-05	5.0781330	5.0781071	0.0000259
-1.7404E-05	5.0781335	5.0781076	0.0000259
-1.6924E-05	5.0781340	5.0781081	0.0000259
-1.6429E-05	5.0781345	5.0781086	0.0000259
-1.5944E-05	5.0781350	5.0781091	0.0000259
-1.5367E-05	5.0781355	5.0781096	0.0000259
-1.4858E-05	5.0781360	5.0781101	0.0000259
-1.4324E-05	5.0781365	5.0781107	0.0000258
-1.3865E-05	5.0781370	5.0781111	0.0000259
-1.3414E-05	5.0781375	5.0781116	0.0000259
-1.2879E-05	5.0781380	5.0781121	0.0000259
-1.2393E-05	5.0781385	5.0781126	0.0000259
-1.1882E-05	5.0781390	5.0781131	0.0000259
-1.1401E-05	5.0781395	5.0781136	0.0000259
-1.085E-05	5.0781400	5.0781142	0.0000259
-1.0382E-05	5.0781405	5.0781146	0.0000259
-9.86E-06	5.0781410	5.0781151	0.0000259
-9.349E-06	5.0781415	5.0781157	0.0000258
-8.852E-06	5.0781420	5.0781161	0.0000259
-8.302E-06	5.0781425	5.0781167	0.0000258
-7.78E-06	5.0781430	5.0781172	0.0000258
-7.298E-06	5.0781435	5.0781177	0.0000258
-6.786E-06	5.0781440	5.0781182	0.0000258
-6.49E-06	5.0781445	5.0781185	0.0000260
-6.002E-06	5.0781450	5.0781190	0.0000260
-5.532E-06	5.0781455	5.0781195	0.0000260
-5.035E-06	5.0781460	5.0781200	0.0000260
-4.51E-06	5.0781465	5.0781205	0.0000260
-3.993E-06	5.0781470	5.0781210	0.0000260
-3.502E-06	5.0781475	5.0781215	0.0000260
-3.005E-06	5.0781480	5.0781220	0.0000260
-2.464E-06	5.0781485	5.0781225	0.0000260
-1.997E-06	5.0781490	5.0781230	0.0000260
-1.491E-06	5.0781495	5.0781235	0.0000260
-9.76E-07	5.0781500	5.0781240	0.0000260
-5.18E-07	5.0781505	5.0781245	0.0000260
-2.3E-08	5.0781510	5.0781250	0.0000260
4.76E-07	5.0781515	5.0781255	0.0000260
1.022E-06	5.0781520	5.0781260	0.0000260
1.474E-06	5.0781525	5.0781265	0.0000260
1.988E-06	5.0781530	5.0781270	0.0000260
2.511E-06	5.0781535	5.0781275	0.0000260
2.995E-06	5.0781540	5.0781280	0.0000260
3.55E-06	5.0781545	5.0781286	0.0000260
4.072E-06	5.0781550	5.0781291	0.0000259
4.571E-06	5.0781555	5.0781296	0.0000259
5.103E-06	5.0781560	5.0781301	0.0000259
5.569E-06	5.0781565	5.0781306	0.0000259
6.072E-06	5.0781570	5.0781311	0.0000259
6.59E-06	5.0781575	5.0781316	0.0000259
7.104E-06	5.0781580	5.0781321	0.0000259
7.581E-06	5.0781585	5.0781326	0.0000259
8.14E-06	5.0781590	5.0781331	0.0000259
8.646E-06	5.0781595	5.0781336	0.0000259
9.092E-06	5.0781600	5.0781341	0.0000259
9.606E-06	5.0781605	5.0781346	0.0000259
1.0168E-05	5.0781610	5.0781352	0.0000258
1.0694E-05	5.0781615	5.0781357	0.0000258
1.1145E-05	5.0781620	5.0781361	0.0000259
1.1654E-05	5.0781625	5.0781367	0.0000258
1.2123E-05	5.0781630	5.0781371	0.0000259
1.2416E-05	5.0781635	5.0781374	0.0000261
1.2937E-05	5.0781640	5.0781379	0.0000261
1.3393E-05	5.0781645	5.0781384	0.0000261
1.3884E-05	5.0781650	5.0781389	0.0000261
1.4407E-05	5.0781655	5.0781394	0.0000261
1.4955E-05	5.0781660	5.0781400	0.0000260
1.5403E-05	5.0781665	5.0781404	0.0000261
1.5884E-05	5.0781670	5.0781409	0.0000261
1.6411E-05	5.0781675	5.0781414	0.0000261
1.692E-05	5.0781680	5.0781419	0.0000261
1.7396E-05	5.0781685	5.0781424	0.0000261
1.7939E-05	5.0781690	5.0781429	0.0000261
1.8395E-05	5.0781695	5.0781434	0.0000261
1.8955E-05	5.0781700	5.0781440	0.0000260
1.939E-05	5.0781705	5.0781444	0.0000261
1.9939E-05	5.0781710	5.0781449	0.0000261
2.0465E-05	5.0781715	5.0781455	0.0000260
2.101E-05	5.0781720	5.0781460	0.0000260
2.1496E-05	5.0781725	5.0781465	0.0000260
2.1989E-05	5.0781730	5.0781470	0.0000260
2.2502E-05	5.0781735	5.0781475	0.0000260
2.3033E-05	5.0781740	5.0781480	0.0000260
2.3482E-05	5.0781745	5.0781485	0.0000260
2.3991E-05	5.0781750	5.0781490	0.0000260
2.4479E-05	5.0781755	5.0781495	0.0000260
2.5009E-05	5.0781760	5.0781500	0.0000260
2.5498E-05	5.0781765	5.0781505	0.0000260
2.602E-05	5.0781770	5.0781510	0.0000260
2.6535E-05	5.0781775	5.0781515	0.0000260
2.7046E-05	5.0781780	5.0781520	0.0000260
2.753E-05	5.0781785	5.0781525	0.0000260
2.805E-05	5.0781790	5.0781531	0.0000260
2.8558E-05	5.0781795	5.0781536	0.0000259
2.9066E-05	5.0781800	5.0781541	0.0000259
2.9524E-05	5.0781805	5.0781545	0.0000260
3.0071E-05	5.0781810	5.0781551	0.0000259
3.0531E-05	5.0781815	5.0781555	0.0000260
3.1037E-05	5.0781820	5.0781560	0.0000260
3.1371E-05	5.0781825	5.0781564	0.0000261
3.191E-05	5.0781830	5.0781569	0.0000261
3.2465E-05	5.0781835	5.0781575	0.0000260
3.2941E-05	5.0781840	5.0781579	0.0000261
3.3425E-05	5.0781845	5.0781584	0.0000261
3.393E-05	5.0781850	5.0781589	0.0000261
3.443E-05	5.0781855	5.0781594	0.0000261
3.4934E-05	5.0781860	5.0781599	0.0000261
3.5444E-05	5.0781865	5.0781604	0.0000261
3.5886E-05	5.0781870	5.0781609	0.0000261
3.6428E-05	5.0781875	5.0781614	0.0000261
3.6907E-05	5.0781880	5.0781619	0.0000261
3.7397E-05	5.0781885	5.0781624	0.0000261
3.792E-05	5.0781890	5.0781629	0.0000261
3.8399E-05	5.0781895	5.0781634	0.0000261
3.8875E-05	5.0781900	5.0781639	0.0000261
3.9395E-05	5.0781905	5.0781644	0.0000261
3.9933E-05	5.0781910	5.0781649	0.0000261
4.0421E-05	5.0781915	5.0781654	0.0000261
4.0921E-05	5.0781920	5.0781659	0.0000261
4.1445E-05	5.0781925	5.0781664	0.0000261
4.199E-05	5.0781930	5.0781670	0.0000260
4.2497E-05	5.0781935	5.0781675	0.0000260
4.3025E-05	5.0781940	5.0781680	0.0000260
0.0000435	5.0781945	5.0781685	0.0000260
0.0000440	5.0781950	5.0781690	0.0000260

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001026	5.0780550	5.0780224	0.0000326
				-0.0001021	5.0780555	5.0780229	0.0000326
				-0.0001016	5.0780560	5.0780234	0.0000326
				-0.0001011	5.0780565	5.0780239	0.0000326
				-0.0001006	5.0780570	5.0780244	0.0000326
				-0.0001001	5.0780575	5.0780249	0.0000326
				-0.0000996	5.0780580	5.0780254	0.0000326
				-0.0000991	5.0780585	5.0780259	0.0000326
				-0.0000986	5.0780590	5.0780264	0.0000326
				-0.0000982	5.0780595	5.0780269	0.0000327
				-0.0000976	5.0780600	5.0780274	0.0000326
				-0.0000971	5.0780605	5.0780279	0.0000326
				-0.0000966	5.0780610	5.0780284	0.0000326
				-0.0000961	5.0780615	5.0780289	0.0000326
				-0.0000956	5.0780620	5.0780294	0.0000326
				-0.0000951	5.0780625	5.0780299	0.0000326
				-0.0000946	5.0780630	5.0780304	0.0000326
				-0.0000941	5.0780635	5.0780309	0.0000326
				-0.0000936	5.0780640	5.0780314	0.0000326
				-0.0000931	5.0780645	5.0780319	0.0000326
				-0.0000926	5.0780650	5.0780324	0.0000326
				-0.0000921	5.0780655	5.0780329	0.0000326
				-0.0000917	5.0780660	5.0780333	0.0000327
				-0.0000911	5.0780665	5.0780339	0.0000326
				-0.0000907	5.0780670	5.0780344	0.0000327
				-0.0000901	5.0780675	5.0780349	0.0000326
				-0.0000894	5.0780680	5.0780356	0.0000324
				-0.0000888	5.0780685	5.0780362	0.0000323
				-0.0000884	5.0780690	5.0780366	0.0000324
				-0.0000879	5.0780695	5.0780371	0.0000324
				-0.0000874	5.0780700	5.0780376	0.0000324
				-0.0000869	5.0780705	5.0780381	0.0000324
				-0.0000864	5.0780710	5.0780386	0.0000324
				-0.0000859	5.0780715	5.0780391	0.0000324
				-0.0000854	5.0780720	5.0780396	0.0000324
				-0.0000850	5.0780725	5.0780400	0.0000325
				-0.0000845	5.0780730	5.0780405	0.0000325
				-0.0000840	5.0780735	5.0780410	0.0000325
				-0.0000835	5.0780740	5.0780415	0.0000325
				-0.0000830	5.0780745	5.0780420	0.0000325
				-0.0000825	5.0780750	5.0780425	0.0000325
				-0.0000821	5.0780755	5.0780429	0.0000326
				-0.0000816	5.0780760	5.0780434	0.0000326
				-0.0000811	5.0780765	5.0780439	0.0000326
				-0.0000806	5.0780770	5.0780444	0.0000326
				-0.0000801	5.0780775	5.0780449	0.0000326
				-0.0000796	5.0780780	5.0780454	0.0000326
				-0.0000792	5.0780785	5.0780458	0.0000327
				-0.0000787	5.0780790	5.0780463	0.0000327
				-0.0000781	5.0780795	5.0780469	0.0000326
				-0.0000776	5.0780800	5.0780474	0.0000326
				-0.0000771	5.0780805	5.0780479	0.0000326
				-0.0000766	5.0780810	5.0780484	0.0000326
				-0.0000761	5.0780815	5.0780489	0.0000326
				-0.0000757	5.0780820	5.0780494	0.0000327
				-0.0000752	5.0780825	5.0780498	0.0000327
				-0.0000746	5.0780830	5.0780504	0.0000326
				-0.0000741	5.0780835	5.0780509	0.0000326
				-0.0000736	5.0780840	5.0780514	0.0000326
				-0.0000732	5.0780845	5.0780518	0.0000327
				-0.0000727	5.0780850	5.0780524	0.0000327
				-0.0000722	5.0780855	5.0780528	0.0000327
				-0.0000717	5.0780860	5.0780533	0.0000327
				-0.0000712	5.0780865	5.0780538	0.0000327
				-0.0000704	5.0780870	5.0780546	0.0000324
				-0.0000699	5.0780875	5.0780551	0.0000324
				-0.0000694	5.0780880	5.0780556	0.0000324
				-0.0000689	5.0780885	5.0780561	0.0000324
				-0.0000684	5.0780890	5.0780566	0.0000324
				-0.0000680	5.0780895	5.0780570	0.0000325
				-0.0000675	5.0780900	5.0780575	0.0000325
				-0.0000670	5.0780905	5.0780580	0.0000325
				-0.0000665	5.0780910	5.0780585	0.0000325
				-0.0000660	5.0780915	5.0780590	0.0000325
				-0.0000655	5.0780920	5.0780595	0.0000325
				-0.0000651	5.0780925	5.0780599	0.0000326
				-0.0000646	5.0780930	5.0780604	0.0000326
				-0.0000641	5.0780935	5.0780609	0.0000326
				-0.0000636	5.0780940	5.0780614	0.0000326
				-0.0000631	5.0780945	5.0780619	0.0000326
				-0.0000626	5.0780950	5.0780624	0.0000326
				-0.0000621	5.0780955	5.0780629	0.0000326
				-0.0000616	5.0780960	5.0780634	0.0000326
				-0.0000611	5.0780965	5.0780639	0.0000326
				-0.0000607	5.0780970	5.0780643	0.0000327
				-0.0000602	5.0780975	5.0780648	0.0000327
				-0.0000597	5.0780980	5.0780653	0.0000327
				-0.0000592	5.0780985	5.0780658	0.0000327
				-0.0000586	5.0780990	5.0780664	0.0000326
				-0.0000581	5.0780995	5.0780669	0.0000326
				-0.0000576	5.0781000	5.0780674	0.0000326
				-0.0000572	5.0781005	5.0780678	0.0000327
				-0.0000567	5.0781010	5.0780683	0.0000327
				-0.0000562	5.0781015	5.0780688	0.0000327
				-0.0000557	5.0781020	5.0780693	0.0000327
				-0.0000552	5.0781025	5.0780698	0.0000327
				-0.0000546	5.0781030	5.0780704	0.0000326
				-0.0000542	5.0781035	5.0780708	0.0000327
				-0.0000536	5.0781040	5.0780714	0.0000326
				-0.0000531	5.0781045	5.0780719	0.0000326
				-0.0000527	5.0781050	5.0780723	0.0000327
				-0.0000522	5.0781055	5.0780728	0.0000327
				-0.0000514	5.0781060	5.0780736	0.0000324
				-0.0000509	5.0781065	5.0780741	0.0000324
				-0.0000504	5.0781070	5.0780746	0.0000324
				-0.0000499	5.0781075	5.0780751	0.0000324
				-0.0000495	5.0781080	5.0780755	0.0000325
				-0.0000490	5.0781085	5.0780760	0.0000325
				-0.0000485	5.0781090	5.0780765	0.0000325
				-0.0000480	5.0781095	5.0780770	0.0000325
				-0.0000475	5.0781100	5.0780775	0.0000325
				-0.0000470	5.0781105	5.0780780	0.0000325
				-0.0000465	5.0781110	5.0780785	0.0000325
				-0.0000461	5.0781115	5.0780789	0.0000326
				-0.0000456	5.0781120	5.0780794	0.0000326
				-0.0000451	5.0781125	5.0780799	0.0000326
				-0.0000446	5.0781130	5.0780804	0.0000326
				-0.0000441	5.0781135	5.0780809	0.0000326
				-0.0000436	5.0781140	5.0780814	0.0000326
				-0.0000431	5.0781145	5.0780819	0.0000326
				-0.0000426	5.0781150	5.0780824	0.0000326
				-0.0000421	5.0781155	5.0780829	0.0000326
				-0.0000417	5.0781160	5.0780833	0.0000327
				-0.0000412	5.0781165	5.0780838	0.0000327
				-0.0000407	5.0781170	5.0780843	0.0000327
				-0.0000402	5.0781175	5.0780848	0.0000327
				-0.0000397	5.0781180	5.0780853	0.0000327
				-0.0000391	5.0781185	5.0780859	0.0000326
				-0.0000387	5.0781190	5.0780863	0.0000327
				-0.0000381	5.0781195	5.0780869	0.0000326
				-0.0000376	5.0781200	5.0780874	0.0000326
				-0.0000372	5.0781205	5.0780878	0.0000327
				-0.0000366	5.0781210	5.0780884	0.0000326
				-0.0000362	5.0781215	5.0780888	0.0000327
				-0.0000357	5.0781220	5.0780893	0.0000327
				-0.0000352	5.0781225	5.0780898	0.0000327
				-0.0000346	5.0781230	5.0780904	0.0000326
				-0.0000341	5.0781235	5.0780909	0.0000326
				-0.0000337	5.0781240	5.0780913	0.0000327
				-0.0000332	5.0781245	5.0780918	0.0000327
				-0.0000327	5.0781250	5.0780923	0.0000327
				-0.0000251	5.0781255	5.0780999	0.0000256
				-0.0000246	5.0781260	5.0781004	0.0000256
				-0.0000242	5.0781265	5.0781008	0.0000257
				-0.0000237	5.0781270	5.0781013	0.0000257
				-0.0000232	5.0781275	5.0781018	0.0000257
				-0.0000227	5.0781280	5.0781023	0.0000257
				-0.0000222	5.0781285	5.0781028	0.0000257
				-0.0000217	5.0781290	5.0781033	0.0000257
				-0.0000212	5.0781295	5.0781038	0.0000257
				-0.0000208	5.0781300	5.0781042	0.0000258
				-0.0000202	5.0781305	5.0781048	0.0000257
				-0.0000198	5.0781310	5.0781052	0.0000258
				-0.0000193	5.0781315	5.0781057	0.0000258
				-0.0000188	5.0781320	5.0781062	0.0000258
				-0.0000183	5.0781325	5.0781067	0.0000258
				-0.0000178	5.0781330	5.0781072	0.0000258
				-0.0000174	5.0781335	5.0781076	0.0000259
				-0.0000168	5.0781340	5.0781082	0.0000258
				-0.0000164	5.0781345	5.0781086	0.0000259
				-0.0000159	5.0781350	5.0781091	0.0000259
				-0.0000154	5.0781355	5.0781096	0.0000259
				-0.0000148	5.0781360	5.0781102	0.0000258
				-0.0000143	5.0781365	5.0781107	0.0000258
				-0.0000139	5.0781370	5.0781111	0.0000259
				-0.0000134	5.0781375	5.0781116	0.0000259
				-0.0000129	5.0781380	5.0781121	0.0000259
				-0.0000124	5.0781385	5.0781126	0.0000259
				-0.0000119	5.0781390	5.0781131	0.0000259
				-0.0000114	5.0781395	5.0781136	0.0000259
				-0.0000109	5.0781400	5.0781141	0.0000259
				-0.0000104	5.0781405	5.0781146	0.0000259
				-0.0000099	5.0781410	5.0781151	0.0000259
				-0.0000094	5.0781415	5.0781156	0.0000259
				-0.0000089	5.0781420	5.0781161	0.0000259
				-0.0000084	5.0781425	5.0781166	0.0000259
				-0.0000079	5.0781430	5.0781171	0.0000259
				-0.0000074	5.0781435	5.0781176	0.0000259
				-0.0000070	5.0781440	5.0781180	0.0000260
				-0.0000062	5.0781445	5.0781188	0.0000257
				-0.0000057	5.0781450	5.0781193	0.0000257
				-0.0000052	5.0781455	5.0781198	0.0000257
				-0.0000048	5.0781460	5.0781202	0.0000258
				-0.0000043	5.0781465	5.0781207	0.0000258
				-0.0000038	5.0781470	5.0781212	0.0000258
				-0.0000033	5.0781475	5.0781217	0.0000258
				-0.0000028	5.0781480	5.0781222	0.0000258
				-0.0000023	5.0781485	5.0781227	0.0000258
				-0.0000018	5.0781490	5.0781232	0.0000258
				-0.0000013	5.0781495	5.0781237	0.0000258
				-0.0000008	5.0781500	5.0781242	0.0000258
				-0.0000003	5.0781505	5.0781247	0.0000258
				0.0000002	5.0781510	5.0781252	0.0000258
				0.0000007	5.0781515	5.0781257	0.0000258
				0.0000011	5.0781520	5.0781261	0.0000259
				0.0000016	5.0781525	5.0781266	0.0000259
				0.0000021	5.0781530	5.0781271	0.0000259
				0.0000026	5.0781535	5.0781276	0.0000259
				0.0000030	5.0781540	5.0781280	0.0000260
				0.0000035	5.0781545	5.0781285	0.0000260
				0.0000041	5.0781550	5.0781291	0.0000260
				0.0000045	5.0781555	5.0781295	0.0000260
				0.0000050	5.0781560	5.0781300	0.0000260
				0.0000056	5.0781565	5.0781306	0.0000259
				0.0000061	5.0781570	5.0781311	0.0000259
				0.0000066	5.0781575	5.0781316	0.0000259
				0.0000071	5.0781580	5.0781321	0.0000259
				0.0000076	5.0781585	5.0781326	0.0000259
				0.0000081	5.0781590	5.0781331	0.0000259
				0.0000086	5.0781595	5.0781336	0.0000259
				0.0000091	5.0781600	5.0781341	0.0000259
				0.0000096	5.0781605	5.0781346	0.0000259
				0.0000101	5.0781610	5.0781351	0.0000259
				0.0000106	5.0781615	5.0781356	0.0000259
				0.0000111	5.0781620	5.0781361	0.0000259
				0.0000116	5.0781625	5.0781366	0.0000259
				0.0000121	5.0781630	5.0781371	0.0000259
				0.0000129	5.0781635	5.0781379	0.0000256
				0.0000134	5.0781640	5.0781384	0.0000256
				0.0000138	5.0781645	5.0781388	0.0000257
				0.0000143	5.0781650	5.0781393	0.0000257
				0.0000148	5.0781655	5.0781398	0.0000257
				0.0000152	5.0781660	5.0781402	0.0000258
				0.0000158	5.0781665	5.0781408	0.0000257
				0.0000162	5.0781670	5.0781412	0.0000258
				0.0000168	5.0781675	5.0781418	0.0000257
				0.0000172	5.0781680	5.0781422	0.0000258
				0.0000177	5.0781685	5.0781427	0.0000258
				0.0000182	5.0781690	5.0781432	0.0000258
				0.0000187	5.0781695	5.0781437	0.0000258
				0.0000192	5.0781700	5.0781442	0.0000258
				0.0000196	5.0781705	5.0781446	0.0000259
				0.0000201	5.0781710	5.0781451	0.0000259
				0.0000206	5.0781715	5.0781456	0.0000259
				0.0000211	5.0781720	5.0781461	0.0000259
				0.0000216	5.0781725	5.0781466	0.0000259
				0.0000221	5.0781730	5.0781471	0.0000259
				0.0000226	5.0781735	5.0781476	0.0000259
				0.0000231	5.0781740	5.0781481	0.0000259
				0.0000235	5.0781745	5.0781485	0.0000260
				0.0000241	5.0781750	5.0781491	0.0000259
				0.0000245	5.0781755	5.0781495	0.0000260
				0.0000250	5.0781760	5.0781500	0.0000260
				0.0000255	5.0781765	5.0781505	0.0000260
				0.0000260	5.0781770	5.0781510	0.0000260
				0.0000266	5.0781775	5.0781516	0.0000259
				0.0000270	5.0781780	5.0781520	0.0000260
				0.0000276	5.0781785	5.0781526	0.0000259
				0.0000281	5.0781790	5.0781531	0.0000259
				0.0000286	5.0781795	5.0781536	0.0000259
				0.0000291	5.0781800	5.0781541	0.0000259
				0.0000296	5.0781805	5.0781546	0.0000259
				0.0000301	5.0781810	5.0781551	0.0000259
				0.0000305	5.0781815	5.0781555	0.0000260
				0.0000310	5.0781820	5.0781560	0.0000260
				0.0000318	5.0781825	5.0781568	0.0000257
				0.0000323	5.0781830	5.0781573	0.0000257
				0.0000327	5.0781835	5.0781577	0.0000258
				0.0000333	5.0781840	5.0781583	0.0000257
				0.0000338	5.0781845	5.0781588	0.0000257
				0.0000343	5.0781850	5.0781593	0.0000257
				0.0000347	5.0781855	5.0781597	0.0000258
				0.0000353	5.0781860	5.0781603	0.0000257
				0.0000357	5.0781865	5.0781607	0.0000258
				0.0000362	5.0781870	5.0781612	0.0000258
				0.0000367	5.0781875	5.0781617	0.0000258
				0.0000372	5.0781880	5.0781622	0.0000258
				0.0000376	5.0781885	5.0781626	0.0000259
				0.0000382	5.0781890	5.0781632	0.0000258
				0.0000386	5.0781895	5.0781636	0.0000259
				0.0000391	5.0781900	5.0781641	0.0000259
				0.0000396	5.0781905	5.0781646	0.0000259
				0.0000401	5.0781910	5.0781651	0.0000259
				0.0000406	5.0781915	5.0781656	0.0000259
				0.0000411	5.0781920	5.0781661	0.0000259
				0.0000415	5.0781925	5.0781665	0.0000260
				0.0000421	5.0781930	5.0781671	0.0000259
				0.0000426	5.0781935	5.0781676	0.0000259
				0.0000430	5.0781940	5.0781680	0.0000260
				0.0000435	5.0781945	5.0781685	0.0000260
				0.0000440	5.0781950	5.0781690	0.0000260

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001087	5.0780550	5.0780163	3.8689E-05
					-0.0001086	5.0780555	5.0780164	3.9138E-05
					-0.0001086	5.0780560	5.0780164	3.9641E-05
					-0.0001086	5.0780565	5.0780164	4.0145E-05
					-0.0001086	5.0780570	5.0780164	4.0617E-05
					-0.0001086	5.0780575	5.0780164	4.1091E-05
					-0.0001086	5.0780580	5.0780164	4.1637E-05
					-0.0001086	5.0780585	5.0780164	4.2141E-05
					-0.0001086	5.0780590	5.0780164	4.2636E-05
					-0.0001086	5.0780595	5.0780164	4.3115E-05
					-0.0001087	5.0780600	5.0780163	4.3669E-05
					-0.0001087	5.0780605	5.0780163	4.4184E-05
					-0.0001086	5.0780610	5.0780164	4.4601E-05
					-0.0001086	5.0780615	5.0780164	4.5122E-05
					-0.0001086	5.0780620	5.0780164	4.5637E-05
					-0.0001087	5.0780625	5.0780163	4.6164E-05
					-0.0001086	5.0780630	5.0780164	4.6647E-05
					-0.0001087	5.0780635	5.0780163	4.7173E-05
					-0.0001087	5.0780640	5.0780163	4.7668E-05
					-0.0001087	5.0780645	5.0780163	4.8162E-05
					-0.0001086	5.0780650	5.0780164	4.8647E-05
					-0.0001086	5.0780655	5.0780164	4.9127E-05
					-0.0001086	5.0780660	5.0780164	4.9606E-05
					-0.0001086	5.0780665	5.0780164	5.0132E-05
					-0.0001086	5.0780670	5.0780164	5.0598E-05
					-0.0001087	5.0780675	5.0780163	5.1161E-05
					-0.0000896	5.0780680	5.0780354	3.2557E-05
					-0.0000896	5.0780685	5.0780354	3.309E-05
					-0.0000896	5.0780690	5.0780354	3.3591E-05
					-0.0000896	5.0780695	5.0780354	3.4104E-05
					-0.0000896	5.0780700	5.0780354	3.4555E-05
					-0.0000896	5.0780705	5.0780354	3.5074E-05
					-0.0000896	5.0780710	5.0780354	3.5593E-05
					-0.0000895	5.0780715	5.0780355	3.6018E-05
					-0.0000896	5.0780720	5.0780354	3.6563E-05
					-0.0000896	5.0780725	5.0780354	3.7068E-05
					-0.0000896	5.0780730	5.0780354	3.7585E-05
					-0.0000896	5.0780735	5.0780354	3.8095E-05
					-0.0000896	5.0780740	5.0780354	3.8612E-05
					-0.0000896	5.0780745	5.0780354	3.9073E-05
					-0.0000896	5.0780750	5.0780354	3.9552E-05
					-0.0000896	5.0780755	5.0780354	4.008E-05
					-0.0000896	5.0780760	5.0780354	4.0558E-05
					-0.0000896	5.0780765	5.0780354	4.1052E-05
					-0.0000896	5.0780770	5.0780354	4.1556E-05
					-0.0000895	5.0780775	5.0780355	4.2047E-05
					-0.0000896	5.0780780	5.0780354	4.2608E-05
					-0.0000896	5.0780785	5.0780354	4.3069E-05
					-0.0000896	5.0780790	5.0780354	4.3566E-05
					-0.0000896	5.0780795	5.0780354	4.4063E-05
					-0.0000896	5.0780800	5.0780354	4.4575E-05
					-0.0000896	5.0780805	5.0780354	4.5081E-05
					-0.0000895	5.0780810	5.0780355	4.5548E-05
					-0.0000896	5.0780815	5.0780354	4.6059E-05
					-0.0000896	5.0780820	5.0780354	4.6579E-05
					-0.0000896	5.0780825	5.0780354	4.7083E-05
					-0.0000896	5.0780830	5.0780354	4.7607E-05
					-0.0000896	5.0780835	5.0780354	4.8106E-05
					-0.0000896	5.0780840	5.0780354	4.8641E-05
					-0.0000896	5.0780845	5.0780354	4.9119E-05
					-0.0000896	5.0780850	5.0780354	4.9554E-05
					-0.0000896	5.0780855	5.0780354	5.0065E-05
					-0.0000896	5.0780860	5.0780354	5.0573E-05
					-0.0000896	5.0780865	5.0780354	5.1091E-05
					-0.0000705	5.0780870	5.0780545	3.2529E-05
					-0.0000706	5.0780875	5.0780544	3.3062E-05
					-0.0000705	5.0780880	5.0780545	3.3539E-05
					-0.0000705	5.0780885	5.0780545	3.3984E-05
					-0.0000705	5.0780890	5.0780545	3.4506E-05
					-0.0000705	5.0780895	5.0780545	3.5018E-05
					-0.0000705	5.0780900	5.0780545	3.5517E-05
					-0.0000705	5.0780905	5.0780545	3.6037E-05
					-0.0000705	5.0780910	5.0780545	3.6523E-05
					-0.0000705	5.0780915	5.0780545	3.6995E-05
					-0.0000705	5.0780920	5.0780545	3.7497E-05
					-0.0000705	5.0780925	5.0780545	3.8001E-05
					-0.0000705	5.0780930	5.0780545	3.854E-05
					-0.0000705	5.0780935	5.0780545	3.9019E-05
					-0.0000705	5.0780940	5.0780545	3.9526E-05
					-0.0000705	5.0780945	5.0780545	4.0039E-05
					-0.0000705	5.0780950	5.0780545	4.0515E-05
					-0.0000705	5.0780955	5.0780545	4.0994E-05
					-0.0000705	5.0780960	5.0780545	4.149E-05
					-0.0000705	5.0780965	5.0780545	4.2026E-05
					-0.0000705	5.0780970	5.0780545	4.2504E-05
					-0.0000705	5.0780975	5.0780545	4.3008E-05
					-0.0000706	5.0780980	5.0780544	4.3556E-05
					-0.0000705	5.0780985	5.0780545	4.3992E-05
					-0.0000706	5.0780990	5.0780544	4.4554E-05
					-0.0000706	5.0780995	5.0780544	4.509E-05
					-0.0000705	5.0781000	5.0780545	4.5521E-05
					-0.0000705	5.0781005	5.0780545	4.5992E-05
					-0.0000705	5.0781010	5.0780545	4.6512E-05
					-0.0000705	5.0781015	5.0780545	4.7024E-05
					-0.0000705	5.0781020	5.0780545	4.7522E-05
					-0.0000706	5.0781025	5.0780544	4.811E-05
					-0.0000706	5.0781030	5.0780544	4.8576E-05
					-0.0000706	5.0781035	5.0780544	4.9062E-05
					-0.0000705	5.0781040	5.0780545	4.9507E-05
					-0.0000705	5.0781045	5.0780545	4.9996E-05
					-0.0000705	5.0781050	5.0780545	5.0548E-05
					-0.0000705	5.0781055	5.0780545	5.1023E-05
					-0.0000514	5.0781060	5.0780736	3.2449E-05
					-0.0000515	5.0781065	5.0780735	3.2969E-05
					-0.0000515	5.0781070	5.0780735	3.3487E-05
					-0.0000515	5.0781075	5.0780735	3.4E-05
					-0.0000515	5.0781080	5.0780735	3.4462E-05
					-0.0000514	5.0781085	5.0780736	3.4941E-05
					-0.0000515	5.0781090	5.0780735	3.546E-05
					-0.0000514	5.0781095	5.0780736	3.5908E-05
					-0.0000514	5.0781100	5.0780736	3.6434E-05
					-0.0000515	5.0781105	5.0780735	3.6977E-05
					-0.0000515	5.0781110	5.0780735	3.7475E-05
					-0.0000515	5.0781115	5.0780735	3.7978E-05
					-0.0000515	5.0781120	5.0780735	3.8499E-05
					-0.0000515	5.0781125	5.0780735	3.9034E-05
					-0.0000515	5.0781130	5.0780735	3.9464E-05
					-0.0000515	5.0781135	5.0780735	3.9977E-05
					-0.0000515	5.0781140	5.0780735	4.0501E-05
					-0.0000515	5.0781145	5.0780735	4.1007E-05
					-0.0000514	5.0781150	5.0780736	4.1424E-05
					-0.0000515	5.0781155	5.0780735	4.1974E-05
					-0.0000514	5.0781160	5.0780736	4.2437E-05
					-0.0000514	5.0781165	5.0780736	4.2947E-05
					-0.0000514	5.0781170	5.0780736	4.3443E-05
					-0.0000515	5.0781175	5.0780735	4.398E-05
					-0.0000515	5.0781180	5.0780735	4.4464E-05
					-0.0000515	5.0781185	5.0780735	4.4973E-05
					-0.0000515	5.0781190	5.0780736	4.545E-05
					-0.0000515	5.0781195	5.0780735	4.5951E-05
					-0.0000514	5.0781200	5.0780736	4.6423E-05
					-0.0000515	5.0781205	5.0780735	4.697E-05
					-0.0000514	5.0781210	5.0780736	4.7434E-05
					-0.0000514	5.0781215	5.0780736	4.7927E-05
					-0.0000514	5.0781220	5.0780736	4.8431E-05
					-0.0000515	5.0781225	5.0780735	4.8958E-05
					-0.0000514	5.0781230	5.0780736	4.9444E-05
					-0.0000515	5.0781235	5.0780735	4.9952E-05
					-0.0000514	5.0781240	5.0780736	5.0415E-05
					-0.0000515	5.0781245	5.0780735	5.0971E-05
					-0.0000515	5.0781250	5.0780735	5.1497E-05
					-0.0000256	5.0781255	5.0780994	2.6107E-05
					-0.0000256	5.0781260	5.0780994	2.6631E-05
					-0.0000256	5.0781265	5.0780994	2.7136E-05
					-0.0000256	5.0781270	5.0780994	2.7609E-05
					-0.0000256	5.0781275	5.0780994	2.8137E-05
					-0.0000256	5.0781280	5.0780994	2.864E-05
					-0.0000256	5.0781285	5.0780994	2.9143E-05
					-0.0000257	5.0781290	5.0780993	2.9654E-05
					-0.0000256	5.0781295	5.0780994	3.0137E-05
					-0.0000256	5.0781300	5.0780994	3.0634E-05
					-0.0000256	5.0781305	5.0780994	3.1135E-05
					-0.0000257	5.0781310	5.0780993	3.1656E-05
					-0.0000257	5.0781315	5.0780993	3.2158E-05
					-0.0000256	5.0781320	5.0780994	3.2645E-05
					-0.0000257	5.0781325	5.0780993	3.318E-05
					-0.0000257	5.0781330	5.0780993	3.3706E-05
					-0.0000257	5.0781335	5.0780993	3.4156E-05
					-0.0000257	5.0781340	5.0780993	3.4674E-05
					-0.0000257	5.0781345	5.0780993	3.5156E-05
					-0.0000257	5.0781350	5.0780993	3.5672E-05
					-0.0000256	5.0781355	5.0780994	3.6148E-05
					-0.0000256	5.0781360	5.0780994	3.6619E-05
					-0.0000256	5.0781365	5.0780994	3.7126E-05
					-0.0000256	5.0781370	5.0780994	3.7624E-05
					-0.0000256	5.0781375	5.0780994	3.8148E-05
					-0.0000256	5.0781380	5.0780994	3.8647E-05
					-0.0000256	5.0781385	5.0780994	3.9141E-05
					-0.0000256	5.0781390	5.0780994	3.9618E-05
					-0.0000256	5.0781395	5.0780994	4.0118E-05
					-0.0000256	5.0781400	5.0780994	4.0627E-05
					-0.0000256	5.0781405	5.0780994	4.1118E-05
					-0.0000256	5.0781410	5.0780994	4.163E-05
					-0.0000256	5.0781415	5.0780994	4.2112E-05
					-0.0000256	5.0781420	5.0780994	4.2593E-05
					-0.0000256	5.0781425	5.0780994	4.3073E-05
					-0.0000256	5.0781430	5.0780994	4.3627E-05
					-0.0000256	5.0781435	5.0780994	4.412E-05
					-0.0000257	5.0781440	5.0780993	4.4693E-05
					-0.0000066	5.0781445	5.0781184	2.6131E-05
					-0.0000066	5.0781450	5.0781184	2.6588E-05
					-0.0000066	5.0781455	5.0781184	2.7092E-05
					-0.0000066	5.0781460	5.0781184	2.7589E-05
					-0.0000066	5.0781465	5.0781184	2.8085E-05
					-0.0000066	5.0781470	5.0781184	2.8578E-05
					-0.0000066	5.0781475	5.0781184	2.9109E-05
					-0.0000066	5.0781480	5.0781184	2.9566E-05
					-0.0000066	5.0781485	5.0781184	3.0082E-05
					-0.0000066	5.0781490	5.0781184	3.0559E-05
					-0.0000066	5.0781495	5.0781184	3.1057E-05
					-0.0000065	5.0781500	5.0781185	3.1511E-05
					-0.0000065	5.0781505	5.0781185	3.2026E-05
					-0.0000066	5.0781510	5.0781184	3.2552E-05
					-0.0000066	5.0781515	5.0781184	3.3114E-05
					-0.0000066	5.0781520	5.0781184	3.3591E-05
					-0.0000065	5.0781525	5.0781185	3.4005E-05
					-0.0000065	5.0781530	5.0781185	3.4494E-05
					-0.0000065	5.0781535	5.0781185	3.5028E-05
					-0.0000065	5.0781540	5.0781185	3.5511E-05
					-0.0000066	5.0781545	5.0781184	3.6057E-05
					-0.0000066	5.0781550	5.0781184	3.658E-05
					-0.0000066	5.0781555	5.0781184	3.7079E-05
					-0.0000066	5.0781560	5.0781184	3.7604E-05
					-0.0000066	5.0781565	5.0781184	3.8051E-05
					-0.0000065	5.0781570	5.0781185	3.8541E-05
					-0.0000066	5.0781575	5.0781184	3.9055E-05
					-0.0000066	5.0781580	5.0781184	3.9556E-05
					-0.0000065	5.0781585	5.0781185	4.0043E-05
					-0.0000066	5.0781590	5.0781184	4.0565E-05
					-0.0000066	5.0781595	5.0781184	4.1088E-05
					-0.0000066	5.0781600	5.0781184	4.1584E-05
					-0.0000065	5.0781605	5.0781185	4.2037E-05
					-0.0000066	5.0781610	5.0781184	4.2569E-05
					-0.0000066	5.0781615	5.0781184	4.3064E-05
					-0.0000066	5.0781620	5.0781185	4.355E-05
					-0.0000066	5.0781625	5.0781184	4.4087E-05
					-0.0000066	5.0781630	5.0781184	4.4587E-05
					0.0000124	5.0781635	5.0781374	2.6058E-05
					0.0000125	5.0781640	5.0781375	2.6529E-05
					0.0000125	5.0781645	5.0781375	2.705E-05
					0.0000124	5.0781650	5.0781374	2.7568E-05
					0.0000125	5.0781655	5.0781375	2.8004E-05
					0.0000125	5.0781660	5.0781375	2.8513E-05
					0.0000125	5.0781665	5.0781375	2.9042E-05
					0.0000126	5.0781670	5.0781376	2.9441E-05
					0.0000125	5.0781675	5.0781375	3.0019E-05
					0.0000124	5.0781680	5.0781374	3.0554E-05
					0.0000125	5.0781685	5.0781375	3.1031E-05
					0.0000125	5.0781690	5.0781375	3.1501E-05
					0.0000125	5.0781695	5.0781375	3.1979E-05
					0.0000125	5.0781700	5.0781375	3.2486E-05
					0.0000125	5.0781705	5.0781375	3.2997E-05
					0.0000125	5.0781710	5.0781375	3.3461E-05
					0.0000125	5.0781715	5.0781375	3.3978E-05
					0.0000125	5.0781720	5.0781375	3.4486E-05
					0.0000125	5.0781725	5.0781375	3.4995E-05
					0.0000126	5.0781730	5.0781376	3.5441E-05
					0.0000126	5.0781735	5.0781376	3.595E-05
					0.0000125	5.0781740	5.0781375	3.6502E-05
					0.0000125	5.0781745	5.0781375	3.7014E-05
					0.0000125	5.0781750	5.0781375	3.7501E-05
					0.0000125	5.0781755	5.0781375	3.7978E-05
					0.0000125	5.0781760	5.0781375	3.8467E-05
					0.0000125	5.0781765	5.0781375	3.8985E-05
					0.0000125	5.0781770	5.0781375	3.9486E-05
					0.0000125	5.0781775	5.0781375	4.0009E-05
					0.0000125	5.0781780	5.0781375	4.0504E-05
					0.0000125	5.0781785	5.0781375	4.0981E-05
					0.0000125	5.0781790	5.0781375	4.1526E-05
					0.0000125	5.0781795	5.0781375	4.2036E-05
					0.0000125	5.0781800	5.0781375	4.2489E-05
					0.0000125	5.0781805	5.0781375	4.2977E-05
					0.0000125	5.0781810	5.0781375	4.3521E-05
					0.0000125	5.0781815	5.0781375	4.3997E-05
					0.0000125	5.0781820	5.0781375	4.4461E-05
					0.0000316	5.0781825	5.0781566	2.5949E-05
					0.0000316	5.0781830	5.0781566	2.6439E-05
					0.0000315	5.0781835	5.0781565	2.6951E-05
					0.0000316	5.0781840	5.0781566	2.7435E-05
					0.0000315	5.0781845	5.0781565	2.7977E-05
					0.0000316	5.0781850	5.0781566	2.8427E-05
					0.0000316	5.0781855	5.0781566	2.8938E-05
					0.0000315	5.0781860	5.0781565	2.9451E-05
					0.0000316	5.0781865	5.0781566	2.992E-05
					0.0000315	5.0781870	5.0781565	3.0457E-05
					0.0000315	5.0781875	5.0781565	3.0952E-05
					0.0000316	5.0781880	5.0781566	3.1429E-05
					0.0000316	5.0781885	5.0781566	3.1938E-05
					0.0000316	5.0781890	5.0781566	3.2446E-05
					0.0000316	5.0781895	5.0781566	3.2934E-05
					0.0000315	5.0781900	5.0781565	3.3451E-05
					0.0000315	5.0781905	5.0781565	3.3952E-05
					0.0000315	5.0781910	5.0781565	3.4457E-05
					0.0000315	5.0781915	5.0781565	3.4956E-05
					0.0000315	5.0781920	5.0781565	3.5455E-05
					0.0000315	5.0781925	5.0781565	3.5953E-05
					0.0000315	5.0781930	5.0781565	3.6473E-05
					0.0000316	5.0781935	5.0781566	3.6921E-05
					0.0000316	5.0781940	5.0781566	3.7438E-05
					0.0000316	5.0781945	5.0781566	3.7923E-05
					0.0000315	5.0781950	5.0781565	3.8462E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V