## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000167113	3.1249300	3.1248329	0.0000971
-0.000166623	3.1249305	3.1248334	0.0000971
-0.000166155	3.1249310	3.1248338	0.0000972
-0.000165562	3.1249315	3.1248344	0.0000971
-0.00016512	3.1249320	3.1248349	0.0000971
-0.000164622	3.1249325	3.1248354	0.0000971
-0.000164099	3.1249330	3.1248359	0.0000971
-0.000163542	3.1249335	3.1248365	0.0000970
-0.000163086	3.1249340	3.1248369	0.0000971
-0.000162589	3.1249345	3.1248374	0.0000971
-0.000162096	3.1249350	3.1248379	0.0000971
-0.000161582	3.1249355	3.1248384	0.0000971
-0.000161079	3.1249360	3.1248389	0.0000971
-0.000160621	3.1249365	3.1248394	0.0000971
-0.000160104	3.1249370	3.1248399	0.0000971
-0.000159597	3.1249375	3.1248404	0.0000971
-0.000159075	3.1249380	3.1248409	0.0000971
-0.000158612	3.1249385	3.1248414	0.0000971
-0.000158056	3.1249390	3.1248419	0.0000971
-0.000157585	3.1249395	3.1248424	0.0000971
-0.000157017	3.1249400	3.1248430	0.0000970
-0.000156586	3.1249405	3.1248434	0.0000971
-0.000156058	3.1249410	3.1248439	0.0000971
-0.000155555	3.1249415	3.1248444	0.0000971
-0.000155088	3.1249420	3.1248449	0.0000971
-0.000154617	3.1249425	3.1248454	0.0000971
-0.000154138	3.1249430	3.1248459	0.0000971
-0.000153645	3.1249435	3.1248464	0.0000971
-0.000153085	3.1249440	3.1248469	0.0000971
-0.000152657	3.1249445	3.1248473	0.0000972
-0.000152138	3.1249450	3.1248479	0.0000971
-0.000151649	3.1249455	3.1248484	0.0000971
-0.000151143	3.1249460	3.1248489	0.0000971
-0.000150615	3.1249465	3.1248494	0.0000971
-0.000150148	3.1249470	3.1248499	0.0000971
-0.000149693	3.1249475	3.1248503	0.0000972
-0.000149192	3.1249480	3.1248508	0.0000972
-0.000148698	3.1249485	3.1248513	0.0000972
-0.000148145	3.1249490	3.1248519	0.0000971
-0.000147658	3.1249495	3.1248523	0.0000972
-0.000147137	3.1249500	3.1248529	0.0000971
-0.000146645	3.1249505	3.1248534	0.0000971
-0.000146066	3.1249510	3.1248539	0.0000971
-0.000145606	3.1249515	3.1248544	0.0000971
-0.000145088	3.1249520	3.1248549	0.0000971
-0.000144551	3.1249525	3.1248554	0.0000971
-0.000144131	3.1249530	3.1248559	0.0000971
-0.000143634	3.1249535	3.1248564	0.0000971
-0.000143146	3.1249540	3.1248569	0.0000971
-0.00014263	3.1249545	3.1248574	0.0000971
-0.000142039	3.1249550	3.1248580	0.0000970
-0.000141563	3.1249555	3.1248584	0.0000971
-0.000141093	3.1249560	3.1248589	0.0000971
-0.000140627	3.1249565	3.1248594	0.0000971
-0.000140156	3.1249570	3.1248598	0.0000972
-0.00013955	3.1249575	3.1248605	0.0000971
-0.000139119	3.1249580	3.1248609	0.0000971
-0.000138625	3.1249585	3.1248614	0.0000971
-0.000138063	3.1249590	3.1248619	0.0000971
-0.000137587	3.1249595	3.1248624	0.0000971
-0.00013714	3.1249600	3.1248629	0.0000971
-0.000136664	3.1249605	3.1248633	0.0000972
-0.000136161	3.1249610	3.1248638	0.0000972
-0.000135596	3.1249615	3.1248644	0.0000971
-0.000135218	3.1249620	3.1248648	0.0000972
-0.000134678	3.1249625	3.1248653	0.0000972
-0.000134163	3.1249630	3.1248658	0.0000972
-0.000133699	3.1249635	3.1248663	0.0000972
-0.000133242	3.1249640	3.1248668	0.0000972
-0.000132657	3.1249645	3.1248673	0.0000972
-0.00013214	3.1249650	3.1248679	0.0000971
-0.000131675	3.1249655	3.1248683	0.0000972
-0.000131157	3.1249660	3.1248688	0.0000972
-0.000130647	3.1249665	3.1248694	0.0000971
-0.000130194	3.1249670	3.1248698	0.0000972
-0.000129697	3.1249675	3.1248703	0.0000972
-0.000129157	3.1249680	3.1248708	0.0000972
-0.000128707	3.1249685	3.1248713	0.0000972
-0.000128201	3.1249690	3.1248718	0.0000972
-0.000127709	3.1249695	3.1248723	0.0000972
-0.000127199	3.1249700	3.1248728	0.0000972
-0.000126668	3.1249705	3.1248733	0.0000972
-0.000126176	3.1249710	3.1248738	0.0000972
-0.000125652	3.1249715	3.1248743	0.0000972
-0.000125191	3.1249720	3.1248748	0.0000972
-0.000124713	3.1249725	3.1248753	0.0000972
-0.000124169	3.1249730	3.1248758	0.0000972
-0.000123717	3.1249735	3.1248763	0.0000972
-0.000123185	3.1249740	3.1248768	0.0000972
-0.000122732	3.1249745	3.1248773	0.0000972
-0.000122196	3.1249750	3.1248778	0.0000972
-0.000121701	3.1249755	3.1248783	0.0000972
-0.000121241	3.1249760	3.1248788	0.0000972
-0.000120691	3.1249765	3.1248793	0.0000972
-0.00012022	3.1249770	3.1248798	0.0000972
-0.000119702	3.1249775	3.1248803	0.0000972
-0.000119226	3.1249780	3.1248808	0.0000972
-0.000118715	3.1249785	3.1248813	0.0000972
-0.000118227	3.1249790	3.1248818	0.0000972
-0.000117655	3.1249795	3.1248823	0.0000972
-0.000117229	3.1249800	3.1248828	0.0000972
-0.000116712	3.1249805	3.1248833	0.0000972
-0.000116314	3.1249810	3.1248837	0.0000973
-0.000115759	3.1249815	3.1248842	0.0000973
-0.000115265	3.1249820	3.1248847	0.0000973
-0.000114782	3.1249825	3.1248852	0.0000973
-0.000114328	3.1249830	3.1248857	0.0000973
-0.000113801	3.1249835	3.1248862	0.0000973
-0.00011329	3.1249840	3.1248867	0.0000973
-0.000112829	3.1249845	3.1248872	0.0000973
-0.000112316	3.1249850	3.1248877	0.0000973
-0.000111763	3.1249855	3.1248882	0.0000973
-0.000111307	3.1249860	3.1248887	0.0000973
-0.000110823	3.1249865	3.1248892	0.0000973
-0.00011029	3.1249870	3.1248897	0.0000973
-0.000109751	3.1249875	3.1248902	0.0000973
-0.000109267	3.1249880	3.1248907	0.0000973
-0.000108771	3.1249885	3.1248912	0.0000973
-0.000108249	3.1249890	3.1248918	0.0000972
-0.000107701	3.1249895	3.1248923	0.0000972
-0.000107235	3.1249900	3.1248928	0.0000972
-0.00010669	3.1249905	3.1248933	0.0000972
-0.000106223	3.1249910	3.1248938	0.0000972
-0.000105732	3.1249915	3.1248943	0.0000972
-0.000105307	3.1249920	3.1248947	0.0000973
-0.000104778	3.1249925	3.1248952	0.0000973
-0.000104266	3.1249930	3.1248957	0.0000973
-0.000103747	3.1249935	3.1248963	0.0000972
-0.000103245	3.1249940	3.1248968	0.0000972
-0.000102722	3.1249945	3.1248973	0.0000972
-0.000102211	3.1249950	3.1248978	0.0000972
-0.000101719	3.1249955	3.1248983	0.0000972
-0.000101258	3.1249960	3.1248987	0.0000973
-0.000100752	3.1249965	3.1248992	0.0000973
-0.000100282	3.1249970	3.1248997	0.0000973
-9.9778E-05	3.1249975	3.1249002	0.0000973
-9.9325E-05	3.1249980	3.1249007	0.0000973
-9.8858E-05	3.1249985	3.1249011	0.0000974
-9.8312E-05	3.1249990	3.1249017	0.0000973
-9.7788E-05	3.1249995	3.1249022	0.0000973
-9.7318E-05	3.1250000	3.1249027	0.0000973
-9.6753E-05	3.1250005	3.1249032	0.0000973
-9.6253E-05	3.1250010	3.1249037	0.0000973
-9.5778E-05	3.1250015	3.1249042	0.0000973
-9.5276E-05	3.1250020	3.1249047	0.0000973
-9.4808E-05	3.1250025	3.1249052	0.0000973
-9.4248E-05	3.1250030	3.1249058	0.0000972
-9.3731E-05	3.1250035	3.1249063	0.0000972
-9.3229E-05	3.1250040	3.1249068	0.0000972
-9.2693E-05	3.1250045	3.1249073	0.0000972
-9.2215E-05	3.1250050	3.1249078	0.0000972
-9.1762E-05	3.1250055	3.1249082	0.0000973
-9.1226E-05	3.1250060	3.1249088	0.0000972
-9.0747E-05	3.1250065	3.1249093	0.0000972
-9.0263E-05	3.1250070	3.1249097	0.0000973
-8.973E-05	3.1250075	3.1249103	0.0000972
-8.9157E-05	3.1250080	3.1249108	0.0000972
-8.8635E-05	3.1250085	3.1249114	0.0000971
-8.8173E-05	3.1250090	3.1249118	0.0000972
-8.7643E-05	3.1250095	3.1249124	0.0000971
-8.7128E-05	3.1250100	3.1249129	0.0000971
-8.6704E-05	3.1250105	3.1249133	0.0000972
-8.616E-05	3.1250110	3.1249138	0.0000972
-8.5587E-05	3.1250115	3.1249144	0.0000971
-8.5095E-05	3.1250120	3.1249149	0.0000971
-8.4563E-05	3.1250125	3.1249154	0.0000971
-8.4099E-05	3.1250130	3.1249159	0.0000971
-8.3593E-05	3.1250135	3.1249164	0.0000971
-8.3153E-05	3.1250140	3.1249168	0.0000972
-8.2672E-05	3.1250145	3.1249173	0.0000972
-8.2183E-05	3.1250150	3.1249178	0.0000972
-8.1664E-05	3.1250155	3.1249183	0.0000972
-8.117E-05	3.1250160	3.1249188	0.0000972
-8.0654E-05	3.1250165	3.1249193	0.0000972
-8.0147E-05	3.1250170	3.1249199	0.0000971
-7.9641E-05	3.1250175	3.1249204	0.0000971
-7.9131E-05	3.1250180	3.1249209	0.0000971
-7.8669E-05	3.1250185	3.1249213	0.0000972
-7.8164E-05	3.1250190	3.1249218	0.0000972
-7.7699E-05	3.1250195	3.1249223	0.0000972
-7.714E-05	3.1250200	3.1249229	0.0000971
-7.6707E-05	3.1250205	3.1249233	0.0000972
-7.6181E-05	3.1250210	3.1249238	0.0000972
-7.5773E-05	3.1250215	3.1249242	0.0000973
-7.5241E-05	3.1250220	3.1249248	0.0000972
-7.4706E-05	3.1250225	3.1249253	0.0000972
-7.4214E-05	3.1250230	3.1249258	0.0000972
-7.373E-05	3.1250235	3.1249263	0.0000972
-7.3184E-05	3.1250240	3.1249268	0.0000972
-7.2644E-05	3.1250245	3.1249274	0.0000971
-7.2226E-05	3.1250250	3.1249278	0.0000972
-7.1719E-05	3.1250255	3.1249283	0.0000972
-7.1232E-05	3.1250260	3.1249288	0.0000972
-7.0742E-05	3.1250265	3.1249293	0.0000972
-7.0155E-05	3.1250270	3.1249298	0.0000972
-6.9687E-05	3.1250275	3.1249303	0.0000972
-6.9206E-05	3.1250280	3.1249308	0.0000972
-6.8705E-05	3.1250285	3.1249313	0.0000972
-6.8199E-05	3.1250290	3.1249318	0.0000972
-6.7674E-05	3.1250295	3.1249323	0.0000972
-6.7174E-05	3.1250300	3.1249328	0.0000972
-6.6696E-05	3.1250305	3.1249333	0.0000972
-6.6165E-05	3.1250310	3.1249338	0.0000972
-6.567E-05	3.1250315	3.1249343	0.0000972
-6.5178E-05	3.1250320	3.1249348	0.0000972
-6.4691E-05	3.1250325	3.1249353	0.0000972
-6.4242E-05	3.1250330	3.1249358	0.0000972
-6.3723E-05	3.1250335	3.1249363	0.0000972
-6.3194E-05	3.1250340	3.1249368	0.0000972
-6.269E-05	3.1250345	3.1249373	0.0000972
-6.2186E-05	3.1250350	3.1249378	0.0000972
-6.1701E-05	3.1250355	3.1249383	0.0000972
-6.1206E-05	3.1250360	3.1249388	0.0000972
-6.0726E-05	3.1250365	3.1249393	0.0000972
-6.0222E-05	3.1250370	3.1249398	0.0000972
-5.974E-05	3.1250375	3.1249403	0.0000972
-5.9217E-05	3.1250380	3.1249408	0.0000972
-5.8813E-05	3.1250385	3.1249412	0.0000973
-5.8292E-05	3.1250390	3.1249417	0.0000973
-5.7815E-05	3.1250395	3.1249422	0.0000973
-5.7338E-05	3.1250400	3.1249427	0.0000973
-5.6875E-05	3.1250405	3.1249431	0.0000974
-5.6362E-05	3.1250410	3.1249436	0.0000974
-5.5914E-05	3.1250415	3.1249441	0.0000974
-5.5345E-05	3.1250420	3.1249447	0.0000973
-5.4787E-05	3.1250425	3.1249452	0.0000973
-5.4285E-05	3.1250430	3.1249457	0.0000973
-5.378E-05	3.1250435	3.1249462	0.0000973
-5.3331E-05	3.1250440	3.1249467	0.0000973
-5.2808E-05	3.1250445	3.1249472	0.0000973
-5.2313E-05	3.1250450	3.1249477	0.0000973
-5.1783E-05	3.1250455	3.1249482	0.0000973
-5.1286E-05	3.1250460	3.1249487	0.0000973
-5.0742E-05	3.1250465	3.1249493	0.0000972
-5.0291E-05	3.1250470	3.1249497	0.0000973
-4.9806E-05	3.1250475	3.1249502	0.0000973
-4.9328E-05	3.1250480	3.1249507	0.0000973
-4.8789E-05	3.1250485	3.1249512	0.0000973
-4.8314E-05	3.1250490	3.1249517	0.0000973
-4.775E-05	3.1250495	3.1249523	0.0000973
-4.7298E-05	3.1250500	3.1249527	0.0000973
-4.6726E-05	3.1250505	3.1249533	0.0000972
-4.6249E-05	3.1250510	3.1249538	0.0000972
-4.5835E-05	3.1250515	3.1249542	0.0000973
-4.5292E-05	3.1250520	3.1249547	0.0000973
-4.4755E-05	3.1250525	3.1249552	0.0000973
-4.4232E-05	3.1250530	3.1249558	0.0000972
-4.3792E-05	3.1250535	3.1249562	0.0000973
-4.3321E-05	3.1250540	3.1249567	0.0000973
-4.2809E-05	3.1250545	3.1249572	0.0000973
-4.2339E-05	3.1250550	3.1249577	0.0000973
-4.1745E-05	3.1250555	3.1249583	0.0000972
-4.1234E-05	3.1250560	3.1249588	0.0000972
-4.0736E-05	3.1250565	3.1249593	0.0000972
-4.0266E-05	3.1250570	3.1249597	0.0000973
-3.9785E-05	3.1250575	3.1249602	0.0000973
-3.9265E-05	3.1250580	3.1249607	0.0000973
-3.8801E-05	3.1250585	3.1249612	0.0000973
-3.8331E-05	3.1250590	3.1249617	0.0000973
-3.7858E-05	3.1250595	3.1249621	0.0000974
-3.7323E-05	3.1250600	3.1249627	0.0000973
-3.6818E-05	3.1250605	3.1249632	0.0000973
-3.6275E-05	3.1250610	3.1249637	0.0000973
-3.5795E-05	3.1250615	3.1249642	0.0000973
-3.5319E-05	3.1250620	3.1249647	0.0000973
-3.4764E-05	3.1250625	3.1249652	0.0000973
-3.4322E-05	3.1250630	3.1249657	0.0000973
-3.3819E-05	3.1250635	3.1249662	0.0000973
-3.3337E-05	3.1250640	3.1249667	0.0000973
-3.2844E-05	3.1250645	3.1249672	0.0000973
-3.2334E-05	3.1250650	3.1249677	0.0000973
-3.1782E-05	3.1250655	3.1249682	0.0000973
-3.1294E-05	3.1250660	3.1249687	0.0000973
-3.0759E-05	3.1250665	3.1249692	0.0000973
-3.0238E-05	3.1250670	3.1249698	0.0000972
-2.9774E-05	3.1250675	3.1249702	0.0000973
-2.9313E-05	3.1250680	3.1249707	0.0000973
-2.885E-05	3.1250685	3.1249712	0.0000974
-2.8324E-05	3.1250690	3.1249717	0.0000973
-0.0000278	3.1250695	3.1249722	0.0000973

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001649	3.1249300	3.1248351	0.0000949
				-0.0001644	3.1249305	3.1248356	0.0000949
				-0.0001639	3.1249310	3.1248361	0.0000949
				-0.0001634	3.1249315	3.1248366	0.0000949
				-0.0001629	3.1249320	3.1248371	0.0000949
				-0.0001624	3.1249325	3.1248376	0.0000949
				-0.0001619	3.1249330	3.1248381	0.0000949
				-0.0001614	3.1249335	3.1248386	0.0000949
				-0.0001609	3.1249340	3.1248391	0.0000949
				-0.0001604	3.1249345	3.1248396	0.0000949
				-0.0001599	3.1249350	3.1248401	0.0000949
				-0.0001594	3.1249355	3.1248406	0.0000949
				-0.0001588	3.1249360	3.1248412	0.0000948
				-0.0001583	3.1249365	3.1248417	0.0000948
				-0.0001579	3.1249370	3.1248421	0.0000949
				-0.0001573	3.1249375	3.1248427	0.0000948
				-0.0001568	3.1249380	3.1248432	0.0000948
				-0.0001563	3.1249385	3.1248437	0.0000948
				-0.0001558	3.1249390	3.1248442	0.0000948
				-0.0001554	3.1249395	3.1248446	0.0000949
				-0.0001548	3.1249400	3.1248452	0.0000948
				-0.0001544	3.1249405	3.1248456	0.0000949
				-0.0001538	3.1249410	3.1248462	0.0000948
				-0.0001533	3.1249415	3.1248467	0.0000948
				-0.0001528	3.1249420	3.1248472	0.0000948
				-0.0001523	3.1249425	3.1248477	0.0000948
				-0.0001518	3.1249430	3.1248482	0.0000948
				-0.0001515	3.1249435	3.1248485	0.0000950
				-0.0001509	3.1249440	3.1248491	0.0000949
				-0.0001504	3.1249445	3.1248496	0.0000949
				-0.0001499	3.1249450	3.1248501	0.0000949
				-0.0001495	3.1249455	3.1248505	0.0000950
				-0.0001489	3.1249460	3.1248511	0.0000949
				-0.0001484	3.1249465	3.1248516	0.0000949
				-0.0001479	3.1249470	3.1248521	0.0000949
				-0.0001474	3.1249475	3.1248526	0.0000949
				-0.0001470	3.1249480	3.1248530	0.0000950
				-0.0001464	3.1249485	3.1248536	0.0000949
				-0.0001459	3.1249490	3.1248541	0.0000949
				-0.0001455	3.1249495	3.1248545	0.0000950
				-0.0001450	3.1249500	3.1248550	0.0000950
				-0.0001445	3.1249505	3.1248555	0.0000950
				-0.0001439	3.1249510	3.1248561	0.0000949
				-0.0001434	3.1249515	3.1248566	0.0000949
				-0.0001430	3.1249520	3.1248570	0.0000950
				-0.0001424	3.1249525	3.1248576	0.0000949
				-0.0001419	3.1249530	3.1248581	0.0000949
				-0.0001414	3.1249535	3.1248586	0.0000949
				-0.0001409	3.1249540	3.1248591	0.0000949
				-0.0001404	3.1249545	3.1248596	0.0000949
				-0.0001399	3.1249550	3.1248601	0.0000949
				-0.0001393	3.1249555	3.1248607	0.0000948
				-0.0001388	3.1249560	3.1248612	0.0000948
				-0.0001383	3.1249565	3.1248617	0.0000948
				-0.0001379	3.1249570	3.1248621	0.0000949
				-0.0001373	3.1249575	3.1248627	0.0000948
				-0.0001368	3.1249580	3.1248632	0.0000948
				-0.0001363	3.1249585	3.1248637	0.0000948
				-0.0001358	3.1249590	3.1248642	0.0000948
				-0.0001353	3.1249595	3.1248647	0.0000948
				-0.0001349	3.1249600	3.1248652	0.0000949
				-0.0001343	3.1249605	3.1248657	0.0000948
				-0.0001338	3.1249610	3.1248662	0.0000948
				-0.0001334	3.1249615	3.1248666	0.0000949
				-0.0001329	3.1249620	3.1248671	0.0000949
				-0.0001325	3.1249625	3.1248675	0.0000950
				-0.0001319	3.1249630	3.1248681	0.0000949
				-0.0001315	3.1249635	3.1248685	0.0000950
				-0.0001310	3.1249640	3.1248690	0.0000950
				-0.0001304	3.1249645	3.1248696	0.0000949
				-0.0001299	3.1249650	3.1248701	0.0000949
				-0.0001294	3.1249655	3.1248706	0.0000949
				-0.0001290	3.1249660	3.1248710	0.0000950
				-0.0001284	3.1249665	3.1248716	0.0000949
				-0.0001280	3.1249670	3.1248720	0.0000950
				-0.0001275	3.1249675	3.1248725	0.0000950
				-0.0001269	3.1249680	3.1248731	0.0000949
				-0.0001264	3.1249685	3.1248736	0.0000949
				-0.0001259	3.1249690	3.1248741	0.0000949
				-0.0001255	3.1249695	3.1248745	0.0000950
				-0.0001250	3.1249700	3.1248750	0.0000950
				-0.0001245	3.1249705	3.1248755	0.0000950
				-0.0001240	3.1249710	3.1248760	0.0000950
				-0.0001234	3.1249715	3.1248766	0.0000949
				-0.0001230	3.1249720	3.1248770	0.0000950
				-0.0001224	3.1249725	3.1248776	0.0000949
				-0.0001220	3.1249730	3.1248780	0.0000950
				-0.0001214	3.1249735	3.1248786	0.0000949
				-0.0001209	3.1249740	3.1248791	0.0000949
				-0.0001204	3.1249745	3.1248796	0.0000949
				-0.0001199	3.1249750	3.1248801	0.0000949
				-0.0001194	3.1249755	3.1248806	0.0000949
				-0.0001190	3.1249760	3.1248810	0.0000950
				-0.0001184	3.1249765	3.1248816	0.0000949
				-0.0001179	3.1249770	3.1248821	0.0000949
				-0.0001174	3.1249775	3.1248826	0.0000949
				-0.0001168	3.1249780	3.1248832	0.0000948
				-0.0001164	3.1249785	3.1248836	0.0000949
				-0.0001158	3.1249790	3.1248842	0.0000948
				-0.0001154	3.1249795	3.1248846	0.0000949
				-0.0001149	3.1249800	3.1248851	0.0000949
				-0.0001144	3.1249805	3.1248856	0.0000949
				-0.0001138	3.1249810	3.1248862	0.0000948
				-0.0001135	3.1249815	3.1248865	0.0000950
				-0.0001129	3.1249820	3.1248871	0.0000949
				-0.0001125	3.1249825	3.1248875	0.0000950
				-0.0001119	3.1249830	3.1248881	0.0000949
				-0.0001115	3.1249835	3.1248885	0.0000950
				-0.0001110	3.1249840	3.1248890	0.0000950
				-0.0001105	3.1249845	3.1248895	0.0000950
				-0.0001100	3.1249850	3.1248900	0.0000950
				-0.0001095	3.1249855	3.1248905	0.0000950
				-0.0001091	3.1249860	3.1248909	0.0000951
				-0.0001085	3.1249865	3.1248915	0.0000950
				-0.0001080	3.1249870	3.1248920	0.0000950
				-0.0001075	3.1249875	3.1248925	0.0000950
				-0.0001070	3.1249880	3.1248930	0.0000950
				-0.0001065	3.1249885	3.1248935	0.0000950
				-0.0001059	3.1249890	3.1248941	0.0000949
				-0.0001054	3.1249895	3.1248946	0.0000949
				-0.0001050	3.1249900	3.1248950	0.0000950
				-0.0001045	3.1249905	3.1248955	0.0000950
				-0.0001040	3.1249910	3.1248960	0.0000950
				-0.0001034	3.1249915	3.1248966	0.0000949
				-0.0001029	3.1249920	3.1248971	0.0000949
				-0.0001024	3.1249925	3.1248976	0.0000949
				-0.0001020	3.1249930	3.1248980	0.0000950
				-0.0001015	3.1249935	3.1248985	0.0000950
				-0.0001009	3.1249940	3.1248991	0.0000949
				-0.0001004	3.1249945	3.1248996	0.0000949
				-0.0000999	3.1249950	3.1249001	0.0000949
				-0.0000995	3.1249955	3.1249005	0.0000950
				-0.0000989	3.1249960	3.1249011	0.0000949
				-0.0000984	3.1249965	3.1249016	0.0000949
				-0.0000979	3.1249970	3.1249021	0.0000949
				-0.0000974	3.1249975	3.1249026	0.0000949
				-0.0000969	3.1249980	3.1249031	0.0000949
				-0.0000964	3.1249985	3.1249036	0.0000949
				-0.0000959	3.1249990	3.1249041	0.0000949
				-0.0000954	3.1249995	3.1249046	0.0000949
				-0.0000968	3.1250000	3.1249032	0.0000968
				-0.0000966	3.1250005	3.1249035	0.0000971
				-0.0000960	3.1250010	3.1249040	0.0000970
				-0.0000955	3.1250015	3.1249045	0.0000970
				-0.0000950	3.1250020	3.1249050	0.0000970
				-0.0000945	3.1250025	3.1249055	0.0000970
				-0.0000940	3.1250030	3.1249060	0.0000970
				-0.0000935	3.1250035	3.1249065	0.0000970
				-0.0000930	3.1250040	3.1249070	0.0000970
				-0.0000925	3.1250045	3.1249075	0.0000970
				-0.0000920	3.1250050	3.1249080	0.0000970
				-0.0000915	3.1250055	3.1249085	0.0000970
				-0.0000910	3.1250060	3.1249090	0.0000970
				-0.0000905	3.1250065	3.1249095	0.0000970
				-0.0000899	3.1250070	3.1249101	0.0000969
				-0.0000895	3.1250075	3.1249105	0.0000970
				-0.0000889	3.1250080	3.1249111	0.0000969
				-0.0000885	3.1250085	3.1249115	0.0000970
				-0.0000879	3.1250090	3.1249121	0.0000969
				-0.0000874	3.1250095	3.1249126	0.0000969
				-0.0000869	3.1250100	3.1249131	0.0000969
				-0.0000864	3.1250105	3.1249136	0.0000969
				-0.0000859	3.1250110	3.1249141	0.0000969
				-0.0000854	3.1250115	3.1249146	0.0000969
				-0.0000848	3.1250120	3.1249152	0.0000968
				-0.0000844	3.1250125	3.1249156	0.0000969
				-0.0000839	3.1250130	3.1249161	0.0000969
				-0.0000834	3.1250135	3.1249166	0.0000969
				-0.0000828	3.1250140	3.1249172	0.0000968
				-0.0000824	3.1250145	3.1249176	0.0000969
				-0.0000818	3.1250150	3.1249182	0.0000968
				-0.0000813	3.1250155	3.1249187	0.0000968
				-0.0000808	3.1250160	3.1249192	0.0000968
				-0.0000803	3.1250165	3.1249197	0.0000968
				-0.0000799	3.1250170	3.1249202	0.0000969
				-0.0000793	3.1250175	3.1249207	0.0000968
				-0.0000788	3.1250180	3.1249212	0.0000968
				-0.0000783	3.1250185	3.1249217	0.0000968
				-0.0000778	3.1250190	3.1249222	0.0000968
				-0.0000774	3.1250195	3.1249226	0.0000969
				-0.0000769	3.1250200	3.1249231	0.0000969
				-0.0000764	3.1250205	3.1249236	0.0000969
				-0.0000759	3.1250210	3.1249241	0.0000969
				-0.0000755	3.1250215	3.1249245	0.0000970
				-0.0000750	3.1250220	3.1249250	0.0000970
				-0.0000745	3.1250225	3.1249255	0.0000970
				-0.0000740	3.1250230	3.1249260	0.0000970
				-0.0000735	3.1250235	3.1249265	0.0000970
				-0.0000729	3.1250240	3.1249271	0.0000969
				-0.0000725	3.1250245	3.1249275	0.0000970
				-0.0000720	3.1250250	3.1249280	0.0000970
				-0.0000716	3.1250255	3.1249284	0.0000971
				-0.0000711	3.1250260	3.1249290	0.0000971
				-0.0000705	3.1250265	3.1249295	0.0000970
				-0.0000700	3.1250270	3.1249300	0.0000970
				-0.0000695	3.1250275	3.1249305	0.0000970
				-0.0000690	3.1250280	3.1249310	0.0000970
				-0.0000685	3.1250285	3.1249315	0.0000970
				-0.0000680	3.1250290	3.1249320	0.0000970
				-0.0000674	3.1250295	3.1249326	0.0000969
				-0.0000669	3.1250300	3.1249331	0.0000969
				-0.0000665	3.1250305	3.1249335	0.0000970
				-0.0000659	3.1250310	3.1249341	0.0000969
				-0.0000654	3.1250315	3.1249346	0.0000969
				-0.0000649	3.1250320	3.1249351	0.0000969
				-0.0000645	3.1250325	3.1249355	0.0000970
				-0.0000639	3.1250330	3.1249361	0.0000969
				-0.0000634	3.1250335	3.1249366	0.0000969
				-0.0000629	3.1250340	3.1249371	0.0000969
				-0.0000624	3.1250345	3.1249376	0.0000969
				-0.0000619	3.1250350	3.1249381	0.0000969
				-0.0000614	3.1250355	3.1249386	0.0000969
				-0.0000609	3.1250360	3.1249391	0.0000969
				-0.0000604	3.1250365	3.1249396	0.0000969
				-0.0000599	3.1250370	3.1249401	0.0000969
				-0.0000593	3.1250375	3.1249407	0.0000968
				-0.0000589	3.1250380	3.1249411	0.0000969
				-0.0000585	3.1250385	3.1249415	0.0000970
				-0.0000580	3.1250390	3.1249420	0.0000970
				-0.0000576	3.1250395	3.1249424	0.0000971
				-0.0000571	3.1250400	3.1249429	0.0000971
				-0.0000565	3.1250405	3.1249435	0.0000970
				-0.0000561	3.1250410	3.1249439	0.0000971
				-0.0000556	3.1250415	3.1249444	0.0000971
				-0.0000550	3.1250420	3.1249450	0.0000970
				-0.0000546	3.1250425	3.1249454	0.0000971
				-0.0000541	3.1250430	3.1249459	0.0000971
				-0.0000535	3.1250435	3.1249465	0.0000970
				-0.0000530	3.1250440	3.1249470	0.0000970
				-0.0000525	3.1250445	3.1249475	0.0000970
				-0.0000520	3.1250450	3.1249480	0.0000970
				-0.0000516	3.1250455	3.1249484	0.0000971
				-0.0000511	3.1250460	3.1249489	0.0000971
				-0.0000506	3.1250465	3.1249494	0.0000971
				-0.0000500	3.1250470	3.1249500	0.0000970
				-0.0000495	3.1250475	3.1249505	0.0000970
				-0.0000490	3.1250480	3.1249510	0.0000970
				-0.0000484	3.1250485	3.1249516	0.0000969
				-0.0000479	3.1250490	3.1249521	0.0000969
				-0.0000474	3.1250495	3.1249526	0.0000969
				-0.0000470	3.1250500	3.1249530	0.0000970
				-0.0000465	3.1250505	3.1249535	0.0000970
				-0.0000459	3.1250510	3.1249541	0.0000969
				-0.0000454	3.1250515	3.1249546	0.0000969
				-0.0000449	3.1250520	3.1249551	0.0000969
				-0.0000444	3.1250525	3.1249556	0.0000969
				-0.0000440	3.1250530	3.1249560	0.0000970
				-0.0000434	3.1250535	3.1249566	0.0000969
				-0.0000429	3.1250540	3.1249571	0.0000969
				-0.0000424	3.1250545	3.1249576	0.0000969
				-0.0000419	3.1250550	3.1249581	0.0000969
				-0.0000414	3.1250555	3.1249586	0.0000969
				-0.0000409	3.1250560	3.1249591	0.0000969
				-0.0000404	3.1250565	3.1249596	0.0000969
				-0.0000399	3.1250570	3.1249601	0.0000969
				-0.0000395	3.1250575	3.1249605	0.0000970
				-0.0000390	3.1250580	3.1249610	0.0000970
				-0.0000385	3.1250585	3.1249615	0.0000970
				-0.0000380	3.1250590	3.1249620	0.0000970
				-0.0000376	3.1250595	3.1249624	0.0000971
				-0.0000370	3.1250600	3.1249630	0.0000970
				-0.0000365	3.1250605	3.1249635	0.0000970
				-0.0000360	3.1250610	3.1249640	0.0000970
				-0.0000355	3.1250615	3.1249645	0.0000970
				-0.0000350	3.1250620	3.1249650	0.0000970
				-0.0000346	3.1250625	3.1249654	0.0000971
				-0.0000341	3.1250630	3.1249660	0.0000971
				-0.0000335	3.1250635	3.1249665	0.0000970
				-0.0000330	3.1250640	3.1249670	0.0000970
				-0.0000325	3.1250645	3.1249675	0.0000970
				-0.0000320	3.1250650	3.1249680	0.0000970
				-0.0000315	3.1250655	3.1249685	0.0000970
				-0.0000310	3.1250660	3.1249690	0.0000970
				-0.0000305	3.1250665	3.1249695	0.0000970
				-0.0000300	3.1250670	3.1249700	0.0000970
				-0.0000295	3.1250675	3.1249705	0.0000970
				-0.0000290	3.1250680	3.1249710	0.0000970
				-0.0000285	3.1250685	3.1249715	0.0000970
				-0.0000280	3.1250690	3.1249720	0.0000970
				-0.0000275	3.1250695	3.1249725	0.0000970

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001709	3.1249300	3.1248291	0.000100883
					-0.0001708	3.1249305	3.1248292	0.00010133
					-0.0001708	3.1249310	3.1248292	0.000101815
					-0.0001708	3.1249315	3.1248292	0.000102344
					-0.0001709	3.1249320	3.1248291	0.000102889
					-0.0001709	3.1249325	3.1248291	0.000103411
					-0.0001708	3.1249330	3.1248292	0.000103831
					-0.0001709	3.1249335	3.1248291	0.000104359
					-0.0001709	3.1249340	3.1248291	0.000104883
					-0.0001708	3.1249345	3.1248292	0.000105286
					-0.0001708	3.1249350	3.1248292	0.000105803
					-0.0001708	3.1249355	3.1248292	0.000106305
					-0.0001708	3.1249360	3.1248292	0.000106825
					-0.0001708	3.1249365	3.1248292	0.000107344
					-0.0001708	3.1249370	3.1248292	0.000107808
					-0.0001708	3.1249375	3.1248292	0.000108331
					-0.0001708	3.1249380	3.1248292	0.000108759
					-0.0001708	3.1249385	3.1248292	0.00010928
					-0.0001708	3.1249390	3.1248292	0.000109798
					-0.0001707	3.1249395	3.1248293	0.000110224
					-0.0001708	3.1249400	3.1248292	0.00011076
					-0.0001707	3.1249405	3.1248293	0.000111238
					-0.0001708	3.1249410	3.1248292	0.000111782
					-0.0001708	3.1249415	3.1248292	0.00011227
					-0.0001708	3.1249420	3.1248292	0.000112776
					-0.0001708	3.1249425	3.1248292	0.000113254
					-0.0001517	3.1249430	3.1248483	9.4674E-05
					-0.0001517	3.1249435	3.1248483	9.5183E-05
					-0.0001517	3.1249440	3.1248483	9.5731E-05
					-0.0001517	3.1249445	3.1248483	9.621E-05
					-0.0001518	3.1249450	3.1248482	9.6775E-05
					-0.0001518	3.1249455	3.1248482	9.7322E-05
					-0.0001518	3.1249460	3.1248482	9.7835E-05
					-0.0001518	3.1249465	3.1248482	9.8307E-05
					-0.0001518	3.1249470	3.1248482	9.8787E-05
					-0.0001518	3.1249475	3.1248482	9.9289E-05
					-0.0001518	3.1249480	3.1248482	9.9812E-05
					-0.0001518	3.1249485	3.1248482	0.000100292
					-0.0001518	3.1249490	3.1248482	0.00010081
					-0.0001519	3.1249495	3.1248481	0.000101378
					-0.0001518	3.1249500	3.1248482	0.000101848
					-0.0001519	3.1249505	3.1248481	0.00010236
					-0.0001519	3.1249510	3.1248481	0.00010288
					-0.0001518	3.1249515	3.1248482	0.00010331
					-0.0001517	3.1249520	3.1248483	0.000103724
					-0.0001518	3.1249525	3.1248482	0.000104281
					-0.0001518	3.1249530	3.1248482	0.000104822
					-0.0001518	3.1249535	3.1248482	0.000105315
					-0.0001518	3.1249540	3.1248482	0.00010582
					-0.0001518	3.1249545	3.1248482	0.000106338
					-0.0001518	3.1249550	3.1248482	0.00010682
					-0.0001517	3.1249555	3.1248483	0.000107244
					-0.0001517	3.1249560	3.1248483	0.00010772
					-0.0001517	3.1249565	3.1248483	0.000108233
					-0.0001518	3.1249570	3.1248482	0.000108779
					-0.0001518	3.1249575	3.1248482	0.000109291
					-0.0001518	3.1249580	3.1248482	0.000109811
					-0.0001518	3.1249585	3.1248482	0.000110283
					-0.0001518	3.1249590	3.1248482	0.000110761
					-0.0001518	3.1249595	3.1248482	0.000111304
					-0.0001518	3.1249600	3.1248482	0.000111798
					-0.0001519	3.1249605	3.1248481	0.000112352
					-0.0001518	3.1249610	3.1248482	0.000112834
					-0.0001518	3.1249615	3.1248482	0.000113307
					-0.0001327	3.1249620	3.1248673	9.4725E-05
					-0.0001327	3.1249625	3.1248673	9.5232E-05
					-0.0001328	3.1249630	3.1248672	9.5765E-05
					-0.0001327	3.1249635	3.1248673	9.6247E-05
					-0.0001327	3.1249640	3.1248673	9.6746E-05
					-0.0001328	3.1249645	3.1248672	9.7267E-05
					-0.0001328	3.1249650	3.1248672	9.7758E-05
					-0.0001327	3.1249655	3.1248673	9.8241E-05
					-0.0001328	3.1249660	3.1248672	9.8799E-05
					-0.0001328	3.1249665	3.1248672	9.9277E-05
					-0.0001328	3.1249670	3.1248672	9.9762E-05
					-0.0001328	3.1249675	3.1248672	0.000100291
					-0.0001328	3.1249680	3.1248672	0.000100757
					-0.0001328	3.1249685	3.1248672	0.0001013
					-0.0001328	3.1249690	3.1248673	0.00010175
					-0.0001328	3.1249695	3.1248672	0.000102321
					-0.0001328	3.1249700	3.1248672	0.000102816
					-0.0001328	3.1249705	3.1248672	0.000103312
					-0.0001328	3.1249710	3.1248672	0.000103847
					-0.0001328	3.1249715	3.1248672	0.000104284
					-0.0001328	3.1249720	3.1248672	0.000104786
					-0.0001328	3.1249725	3.1248672	0.000105276
					-0.0001328	3.1249730	3.1248672	0.000105814
					-0.0001329	3.1249735	3.1248671	0.00010638
					-0.0001328	3.1249740	3.1248672	0.0001068
					-0.0001328	3.1249745	3.1248672	0.000107276
					-0.0001328	3.1249750	3.1248672	0.000107804
					-0.0001328	3.1249755	3.1248672	0.000108291
					-0.0001328	3.1249760	3.1248672	0.000108846
					-0.0001329	3.1249765	3.1248671	0.000109392
					-0.0001328	3.1249770	3.1248672	0.000109803
					-0.0001327	3.1249775	3.1248673	0.000110234
					-0.0001328	3.1249780	3.1248672	0.000110811
					-0.0001328	3.1249785	3.1248672	0.000111295
					-0.0001328	3.1249790	3.1248672	0.000111765
					-0.0001327	3.1249795	3.1248673	0.000112224
					-0.0001327	3.1249800	3.1248673	0.000112719
					-0.0001327	3.1249805	3.1248673	0.000113235
					-0.0001137	3.1249810	3.1248863	9.4692E-05
					-0.0001137	3.1249815	3.1248863	9.5186E-05
					-0.0001137	3.1249820	3.1248863	9.5739E-05
					-0.0001137	3.1249825	3.1248863	9.6242E-05
					-0.0001137	3.1249830	3.1248863	9.6742E-05
					-0.0001138	3.1249835	3.1248862	9.7277E-05
					-0.0001137	3.1249840	3.1248863	9.7731E-05
					-0.0001137	3.1249845	3.1248863	9.8194E-05
					-0.0001136	3.1249850	3.1248864	9.8645E-05
					-0.0001136	3.1249855	3.1248864	9.911E-05
					-0.0001137	3.1249860	3.1248863	9.9682E-05
					-0.0001137	3.1249865	3.1248863	0.000100158
					-0.0001137	3.1249870	3.1248863	0.000100684
					-0.0001137	3.1249875	3.1248863	0.000101162
					-0.0001137	3.1249880	3.1248863	0.000101669
					-0.0001136	3.1249885	3.1248864	0.000102138
					-0.0001137	3.1249890	3.1248863	0.000102659
					-0.0001136	3.1249895	3.1248864	0.000103145
					-0.0001137	3.1249900	3.1248863	0.000103707
					-0.0001137	3.1249905	3.1248863	0.000104161
					-0.0001137	3.1249910	3.1248863	0.000104658
					-0.0001137	3.1249915	3.1248863	0.000105224
					-0.0001137	3.1249920	3.1248863	0.000105725
					-0.0001137	3.1249925	3.1248863	0.000106212
					-0.0001137	3.1249930	3.1248863	0.000106741
					-0.0001138	3.1249935	3.1248862	0.000107261
					-0.0001138	3.1249940	3.1248862	0.000107783
					-0.0001137	3.1249945	3.1248863	0.000108213
					-0.0001137	3.1249950	3.1248863	0.000108729
					-0.0001137	3.1249955	3.1248863	0.000109234
					-0.0001137	3.1249960	3.1248863	0.000109708
					-0.0001137	3.1249965	3.1248863	0.000110212
					-0.0001137	3.1249970	3.1248863	0.000110722
					-0.0001137	3.1249975	3.1248863	0.000111238
					-0.0001137	3.1249980	3.1248863	0.000111727
					-0.0001137	3.1249985	3.1248863	0.000112201
					-0.0001137	3.1249990	3.1248863	0.000112701
					-0.0001136	3.1249995	3.1248864	0.000113142
					-0.0000967	3.1250000	3.1249033	9.6697E-05
					-0.0000967	3.1250005	3.1249033	9.7177E-05
					-0.0000967	3.1250010	3.1249033	9.7707E-05
					-0.0000967	3.1250015	3.1249033	9.8206E-05
					-0.0000966	3.1250020	3.1249034	9.8601E-05
					-0.0000967	3.1250025	3.1249033	9.918E-05
					-0.0000967	3.1250030	3.1249033	9.9695E-05
					-0.0000967	3.1250035	3.1249033	0.000100176
					-0.0000967	3.1250040	3.1249033	0.000100679
					-0.0000967	3.1250045	3.1249033	0.00010117
					-0.0000966	3.1250050	3.1249034	0.000101644
					-0.0000967	3.1250055	3.1249033	0.000102186
					-0.0000967	3.1250060	3.1249033	0.00010266
					-0.0000967	3.1250065	3.1249033	0.000103169
					-0.0000967	3.1250070	3.1249033	0.000103673
					-0.0000967	3.1250075	3.1249033	0.000104166
					-0.0000967	3.1250080	3.1249033	0.00010466
					-0.0000966	3.1250085	3.1249034	0.00010512
					-0.0000966	3.1250090	3.1249034	0.000105632
					-0.0000966	3.1250095	3.1249034	0.000106124
					-0.0000967	3.1250100	3.1249033	0.000106663
					-0.0000967	3.1250105	3.1249033	0.000107158
					-0.0000966	3.1250110	3.1249034	0.000107646
					-0.0000966	3.1250115	3.1249034	0.000108143
					-0.0000966	3.1250120	3.1249034	0.000108627
					-0.0000966	3.1250125	3.1249034	0.000109116
					-0.0000967	3.1250130	3.1249033	0.000109675
					-0.0000966	3.1250135	3.1249034	0.000110134
					-0.0000967	3.1250140	3.1249033	0.00011069
					-0.0000966	3.1250145	3.1249034	0.000111148
					-0.0000966	3.1250150	3.1249034	0.000111629
					-0.0000967	3.1250155	3.1249033	0.000112174
					-0.0000967	3.1250160	3.1249033	0.000112654
					-0.0000967	3.1250165	3.1249033	0.000113194
					-0.0000967	3.1250170	3.1249033	0.000113693
					-0.0000967	3.1250175	3.1249033	0.000114172
					-0.0000967	3.1250180	3.1249033	0.00011466
					-0.0000966	3.1250185	3.1249034	0.000115131
					-0.0000967	3.1250190	3.1249033	0.000115683
					-0.0000776	3.1250195	3.1249224	9.7111E-05
					-0.0000776	3.1250200	3.1249224	9.7592E-05
					-0.0000776	3.1250205	3.1249224	9.8109E-05
					-0.0000776	3.1250210	3.1249224	9.8573E-05
					-0.0000776	3.1250215	3.1249224	9.9074E-05
					-0.0000775	3.1250220	3.1249225	9.9525E-05
					-0.0000775	3.1250225	3.1249225	0.000100048
					-0.0000775	3.1250230	3.1249225	0.000100532
					-0.0000776	3.1250235	3.1249224	0.000101103
					-0.0000776	3.1250240	3.1249224	0.000101568
					-0.0000775	3.1250245	3.1249225	0.000102038
					-0.0000776	3.1250250	3.1249224	0.000102562
					-0.0000776	3.1250255	3.1249224	0.000103097
					-0.0000775	3.1250260	3.1249225	0.00010352
					-0.0000775	3.1250265	3.1249225	0.000103971
					-0.0000776	3.1250270	3.1249224	0.000104572
					-0.0000775	3.1250275	3.1249225	0.000105029
					-0.0000776	3.1250280	3.1249224	0.000105563
					-0.0000776	3.1250285	3.1249224	0.000106072
					-0.0000776	3.1250290	3.1249224	0.000106581
					-0.0000776	3.1250295	3.1249224	0.000107128
					-0.0000776	3.1250300	3.1249224	0.000107609
					-0.0000776	3.1250305	3.1249224	0.000108074
					-0.0000776	3.1250310	3.1249224	0.000108614
					-0.0000777	3.1250315	3.1249223	0.000109154
					-0.0000776	3.1250320	3.1249224	0.000109623
					-0.0000776	3.1250325	3.1249224	0.000110073
					-0.0000776	3.1250330	3.1249224	0.000110613
					-0.0000776	3.1250335	3.1249224	0.000111115
					-0.0000776	3.1250340	3.1249224	0.000111608
					-0.0000776	3.1250345	3.1249224	0.000112079
					-0.0000776	3.1250350	3.1249224	0.000112603
					-0.0000776	3.1250355	3.1249224	0.00011313
					-0.0000776	3.1250360	3.1249224	0.000113598
					-0.0000776	3.1250365	3.1249224	0.000114137
					-0.0000776	3.1250370	3.1249224	0.00011461
					-0.0000777	3.1250375	3.1249223	0.000115155
					-0.0000776	3.1250380	3.1249224	0.000115623
					-0.0000586	3.1250385	3.1249414	9.7057E-05
					-0.0000586	3.1250390	3.1249414	9.7576E-05
					-0.0000586	3.1250395	3.1249414	9.8075E-05
					-0.0000585	3.1250400	3.1249415	9.8539E-05
					-0.0000586	3.1250405	3.1249414	9.906E-05
					-0.0000585	3.1250410	3.1249415	9.9512E-05
					-0.0000586	3.1250415	3.1249414	0.000100069
					-0.0000586	3.1250420	3.1249414	0.000100613
					-0.0000586	3.1250425	3.1249414	0.000101089
					-0.0000586	3.1250430	3.1249414	0.000101627
					-0.0000586	3.1250435	3.1249414	0.000102109
					-0.0000587	3.1250440	3.1249413	0.000102672
					-0.0000587	3.1250445	3.1249413	0.000103169
					-0.0000587	3.1250450	3.1249413	0.000103659
					-0.0000587	3.1250455	3.1249413	0.000104156
					-0.0000586	3.1250460	3.1249414	0.000104614
					-0.0000586	3.1250465	3.1249414	0.000105124
					-0.0000587	3.1250470	3.1249413	0.000105662
					-0.0000586	3.1250475	3.1249414	0.000106134
					-0.0000586	3.1250480	3.1249414	0.000106602
					-0.0000586	3.1250485	3.1249414	0.000107098
					-0.0000586	3.1250490	3.1249414	0.000107609
					-0.0000586	3.1250495	3.1249414	0.000108079
					-0.0000586	3.1250500	3.1249414	0.000108565
					-0.0000586	3.1250505	3.1249414	0.000109081
					-0.0000586	3.1250510	3.1249414	0.000109625
					-0.0000586	3.1250515	3.1249414	0.000110092
					-0.0000586	3.1250520	3.1249414	0.000110591
					-0.0000586	3.1250525	3.1249414	0.000111083
					-0.0000586	3.1250530	3.1249414	0.000111577
					-0.0000586	3.1250535	3.1249414	0.000112069
					-0.0000585	3.1250540	3.1249415	0.000112533
					-0.0000585	3.1250545	3.1249415	0.000113041
					-0.0000586	3.1250550	3.1249414	0.000113551
					-0.0000586	3.1250555	3.1249414	0.000114091
					-0.0000586	3.1250560	3.1249414	0.000114564
					-0.0000586	3.1250565	3.1249414	0.000115075
					-0.0000586	3.1250570	3.1249414	0.000115625
					-0.0000395	3.1250575	3.1249605	9.7043E-05
					-0.0000395	3.1250580	3.1249605	9.7536E-05
					-0.0000396	3.1250585	3.1249604	9.8061E-05
					-0.0000395	3.1250590	3.1249605	9.854E-05
					-0.0000396	3.1250595	3.1249604	9.9075E-05
					-0.0000395	3.1250600	3.1249605	9.9538E-05
					-0.0000395	3.1250605	3.1249605	0.000100023
					-0.0000395	3.1250610	3.1249605	0.000100541
					-0.0000395	3.1250615	3.1249605	0.000101021
					-0.0000396	3.1250620	3.1249604	0.000101552
					-0.0000396	3.1250625	3.1249604	0.00010207
					-0.0000396	3.1250630	3.1249604	0.000102593
					-0.0000396	3.1250635	3.1249604	0.000103089
					-0.0000396	3.1250640	3.1249604	0.000103573
					-0.0000395	3.1250645	3.1249605	0.000104008
					-0.0000395	3.1250650	3.1249605	0.000104523
					-0.0000395	3.1250655	3.1249605	0.000105021
					-0.0000395	3.1250660	3.1249605	0.000105483
					-0.0000395	3.1250665	3.1249605	0.000105994
					-0.0000395	3.1250670	3.1249605	0.000106524
					-0.0000395	3.1250675	3.1249605	0.000107008
					-0.0000395	3.1250680	3.1249605	0.000107497
					-0.0000395	3.1250685	3.1249605	0.000108001
					-0.0000396	3.1250690	3.1249604	0.000108577
					-0.0000396	3.1250695	3.1249604	0.000109055

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V