## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-1.7005E-05	5.0389925	5.0390795	-0.0000870
-1.7737E-05	5.0389930	5.0390802	-0.0000872
-1.839E-05	5.0389935	5.0390809	-0.0000874
-1.8965E-05	5.0389940	5.0390815	-0.0000875
-1.9513E-05	5.0389945	5.0390820	-0.0000875
-2.0057E-05	5.0389950	5.0390826	-0.0000876
-2.0607E-05	5.0389955	5.0390831	-0.0000876
-2.118E-05	5.0389960	5.0390837	-0.0000877
-2.1718E-05	5.0389965	5.0390842	-0.0000877
-2.2287E-05	5.0389970	5.0390848	-0.0000878
-2.288E-05	5.0389975	5.0390854	-0.0000879
-2.3405E-05	5.0389980	5.0390859	-0.0000879
-2.3986E-05	5.0389985	5.0390865	-0.0000880
-2.4546E-05	5.0389990	5.0390870	-0.0000880
-2.5102E-05	5.0389995	5.0390876	-0.0000881
-2.5642E-05	5.0390000	5.0390881	-0.0000881
-2.6244E-05	5.0390005	5.0390887	-0.0000882
-2.6731E-05	5.0390010	5.0390892	-0.0000882
-2.735E-05	5.0390015	5.0390899	-0.0000884
-2.7908E-05	5.0390020	5.0390904	-0.0000884
-2.8463E-05	5.0390025	5.0390910	-0.0000885
-2.9041E-05	5.0390030	5.0390915	-0.0000885
-2.9622E-05	5.0390035	5.0390921	-0.0000886
-3.0175E-05	5.0390040	5.0390927	-0.0000887
-3.077E-05	5.0390045	5.0390933	-0.0000888
-3.1356E-05	5.0390050	5.0390939	-0.0000889
-2.9306E-05	5.0390055	5.0390918	-0.0000863
-2.9905E-05	5.0390060	5.0390924	-0.0000864
-3.0492E-05	5.0390065	5.0390930	-0.0000865
-3.1052E-05	5.0390070	5.0390936	-0.0000866
-3.1579E-05	5.0390075	5.0390941	-0.0000866
-3.2208E-05	5.0390080	5.0390947	-0.0000867
-3.274E-05	5.0390085	5.0390952	-0.0000867
-3.3286E-05	5.0390090	5.0390958	-0.0000868
-3.3868E-05	5.0390095	5.0390964	-0.0000869
-3.4467E-05	5.0390100	5.0390970	-0.0000870
-3.5034E-05	5.0390105	5.0390975	-0.0000870
-3.5579E-05	5.0390110	5.0390981	-0.0000871
-3.6169E-05	5.0390115	5.0390987	-0.0000872
-3.6717E-05	5.0390120	5.0390992	-0.0000872
-3.7272E-05	5.0390125	5.0390998	-0.0000873
-3.7915E-05	5.0390130	5.0391004	-0.0000874
-3.8416E-05	5.0390135	5.0391009	-0.0000874
-3.8954E-05	5.0390140	5.0391015	-0.0000875
-3.949E-05	5.0390145	5.0391020	-0.0000875
-4.0082E-05	5.0390150	5.0391026	-0.0000876
-4.0637E-05	5.0390155	5.0391031	-0.0000876
-4.1208E-05	5.0390160	5.0391037	-0.0000877
-4.175E-05	5.0390165	5.0391043	-0.0000878
-4.2324E-05	5.0390170	5.0391048	-0.0000878
-4.2924E-05	5.0390175	5.0391054	-0.0000879
-4.3497E-05	5.0390180	5.0391060	-0.0000880
-4.4097E-05	5.0390185	5.0391066	-0.0000881
-4.4675E-05	5.0390190	5.0391072	-0.0000882
-4.5204E-05	5.0390195	5.0391077	-0.0000882
-4.5797E-05	5.0390200	5.0391083	-0.0000883
-4.6302E-05	5.0390205	5.0391088	-0.0000883
-4.6949E-05	5.0390210	5.0391094	-0.0000884
-4.7506E-05	5.0390215	5.0391100	-0.0000885
-4.8041E-05	5.0390220	5.0391105	-0.0000885
-4.8625E-05	5.0390225	5.0391111	-0.0000886
-4.9169E-05	5.0390230	5.0391117	-0.0000887
-4.9724E-05	5.0390235	5.0391122	-0.0000887
-5.0288E-05	5.0390240	5.0391128	-0.0000888
-4.8347E-05	5.0390245	5.0391108	-0.0000863
-4.8876E-05	5.0390250	5.0391114	-0.0000864
-4.9447E-05	5.0390255	5.0391119	-0.0000864
-4.9966E-05	5.0390260	5.0391125	-0.0000865
-5.051E-05	5.0390265	5.0391130	-0.0000865
-5.1161E-05	5.0390270	5.0391137	-0.0000867
-5.173E-05	5.0390275	5.0391142	-0.0000867
-5.2255E-05	5.0390280	5.0391148	-0.0000868
-5.2872E-05	5.0390285	5.0391154	-0.0000869
-5.3382E-05	5.0390290	5.0391159	-0.0000869
-5.3928E-05	5.0390295	5.0391164	-0.0000869
-5.4498E-05	5.0390300	5.0391170	-0.0000870
-5.5096E-05	5.0390305	5.0391176	-0.0000871
-5.5654E-05	5.0390310	5.0391182	-0.0000872
-5.6243E-05	5.0390315	5.0391187	-0.0000872
-5.6761E-05	5.0390320	5.0391193	-0.0000873
-5.7359E-05	5.0390325	5.0391199	-0.0000874
-5.7935E-05	5.0390330	5.0391204	-0.0000874
-5.8496E-05	5.0390335	5.0391210	-0.0000875
-5.8998E-05	5.0390340	5.0391215	-0.0000875
-5.9578E-05	5.0390345	5.0391221	-0.0000876
-6.015E-05	5.0390350	5.0391227	-0.0000877
-6.0779E-05	5.0390355	5.0391233	-0.0000878
-6.1321E-05	5.0390360	5.0391238	-0.0000878
-6.1869E-05	5.0390365	5.0391244	-0.0000879
-6.2461E-05	5.0390370	5.0391250	-0.0000880
-6.3016E-05	5.0390375	5.0391255	-0.0000880
-6.3565E-05	5.0390380	5.0391261	-0.0000881
-6.4127E-05	5.0390385	5.0391266	-0.0000881
-6.47E-05	5.0390390	5.0391272	-0.0000882
-6.5286E-05	5.0390395	5.0391278	-0.0000883
-6.5836E-05	5.0390400	5.0391283	-0.0000883
-6.639E-05	5.0390405	5.0391289	-0.0000884
-6.6972E-05	5.0390410	5.0391295	-0.0000885
-6.7519E-05	5.0390415	5.0391300	-0.0000885
-6.8066E-05	5.0390420	5.0391306	-0.0000886
-6.8628E-05	5.0390425	5.0391311	-0.0000886
-6.9225E-05	5.0390430	5.0391317	-0.0000887
-6.7278E-05	5.0390435	5.0391298	-0.0000863
-6.7787E-05	5.0390440	5.0391303	-0.0000863
-6.8342E-05	5.0390445	5.0391308	-0.0000863
-6.8938E-05	5.0390450	5.0391314	-0.0000864
-6.9523E-05	5.0390455	5.0391320	-0.0000865
-7.005E-05	5.0390460	5.0391326	-0.0000866
-7.0594E-05	5.0390465	5.0391331	-0.0000866
-7.1147E-05	5.0390470	5.0391336	-0.0000866
-7.1704E-05	5.0390475	5.0391342	-0.0000867
-7.2287E-05	5.0390480	5.0391348	-0.0000868
-7.2809E-05	5.0390485	5.0391353	-0.0000868
-7.3414E-05	5.0390490	5.0391359	-0.0000869
-7.4019E-05	5.0390495	5.0391365	-0.0000870
-7.4568E-05	5.0390500	5.0391371	-0.0000871
-7.5116E-05	5.0390505	5.0391376	-0.0000871
-7.5671E-05	5.0390510	5.0391382	-0.0000872
-7.6254E-05	5.0390515	5.0391388	-0.0000873
-7.6771E-05	5.0390520	5.0391393	-0.0000873
-7.741E-05	5.0390525	5.0391399	-0.0000874
-7.7948E-05	5.0390530	5.0391404	-0.0000874
-7.8549E-05	5.0390535	5.0391410	-0.0000875
-7.91E-05	5.0390540	5.0391416	-0.0000876
-7.9664E-05	5.0390545	5.0391422	-0.0000877
-8.0253E-05	5.0390550	5.0391428	-0.0000878
-8.0788E-05	5.0390555	5.0391433	-0.0000878
-8.1359E-05	5.0390560	5.0391439	-0.0000879
-8.1887E-05	5.0390565	5.0391444	-0.0000879
-8.2523E-05	5.0390570	5.0391450	-0.0000880
-8.3034E-05	5.0390575	5.0391455	-0.0000880
-8.3595E-05	5.0390580	5.0391461	-0.0000881
-8.4135E-05	5.0390585	5.0391466	-0.0000881
-8.47E-05	5.0390590	5.0391472	-0.0000882
-8.5307E-05	5.0390595	5.0391478	-0.0000883
-8.5863E-05	5.0390600	5.0391484	-0.0000884
-8.6425E-05	5.0390605	5.0391489	-0.0000884
-8.6995E-05	5.0390610	5.0391495	-0.0000885
-8.7499E-05	5.0390615	5.0391500	-0.0000885
-8.8085E-05	5.0390620	5.0391506	-0.0000886
-8.8678E-05	5.0390625	5.0391512	-0.0000887
-8.5659E-05	5.0390630	5.0391482	-0.0000852
-8.6275E-05	5.0390635	5.0391488	-0.0000853
-8.6818E-05	5.0390640	5.0391493	-0.0000853
-8.7392E-05	5.0390645	5.0391499	-0.0000854
-8.7954E-05	5.0390650	5.0391505	-0.0000855
-8.8496E-05	5.0390655	5.0391510	-0.0000855
-8.9048E-05	5.0390660	5.0391515	-0.0000855
-8.9633E-05	5.0390665	5.0391521	-0.0000856
-9.0178E-05	5.0390670	5.0391527	-0.0000857
-9.075E-05	5.0390675	5.0391533	-0.0000858
-9.134E-05	5.0390680	5.0391538	-0.0000858
-9.1881E-05	5.0390685	5.0391544	-0.0000859
-9.249E-05	5.0390690	5.0391550	-0.0000860
-9.3078E-05	5.0390695	5.0391556	-0.0000861
-9.3582E-05	5.0390700	5.0391561	-0.0000861
-9.4144E-05	5.0390705	5.0391566	-0.0000861
-9.4679E-05	5.0390710	5.0391572	-0.0000862
-9.5277E-05	5.0390715	5.0391578	-0.0000863
-9.5843E-05	5.0390720	5.0391583	-0.0000863
-9.6393E-05	5.0390725	5.0391589	-0.0000864
-9.6972E-05	5.0390730	5.0391595	-0.0000865
-9.7554E-05	5.0390735	5.0391601	-0.0000866
-9.8071E-05	5.0390740	5.0391606	-0.0000866
-9.8645E-05	5.0390745	5.0391611	-0.0000866
-9.9215E-05	5.0390750	5.0391617	-0.0000867
-9.9754E-05	5.0390755	5.0391623	-0.0000868
-0.000100327	5.0390760	5.0391628	-0.0000868
-0.000100912	5.0390765	5.0391634	-0.0000869
-0.000101437	5.0390770	5.0391639	-0.0000869
-0.000102014	5.0390775	5.0391645	-0.0000870
-0.000102581	5.0390780	5.0391651	-0.0000871
-0.000103112	5.0390785	5.0391656	-0.0000871
-0.000103704	5.0390790	5.0391662	-0.0000872
-0.000104336	5.0390795	5.0391668	-0.0000873
-0.000104843	5.0390800	5.0391673	-0.0000873
-0.000105398	5.0390805	5.0391679	-0.0000874
-0.000106018	5.0390810	5.0391685	-0.0000875
-0.000106555	5.0390815	5.0391691	-0.0000876
-0.000104589	5.0390820	5.0391671	-0.0000851
-0.000105157	5.0390825	5.0391677	-0.0000852
-0.00010571	5.0390830	5.0391682	-0.0000852
-0.000106286	5.0390835	5.0391688	-0.0000853
-0.000106837	5.0390840	5.0391693	-0.0000853
-0.000107407	5.0390845	5.0391699	-0.0000854
-0.000108025	5.0390850	5.0391705	-0.0000855
-0.000108613	5.0390855	5.0391711	-0.0000856
-0.000109134	5.0390860	5.0391716	-0.0000856
-0.000109672	5.0390865	5.0391722	-0.0000857
-0.000110196	5.0390870	5.0391727	-0.0000857
-0.000110813	5.0390875	5.0391733	-0.0000858
-0.000111336	5.0390880	5.0391738	-0.0000858
-0.000111888	5.0390885	5.0391744	-0.0000859
-0.000112479	5.0390890	5.0391750	-0.0000860
-0.000113026	5.0390895	5.0391755	-0.0000860
-0.0001136	5.0390900	5.0391761	-0.0000861
-0.000114203	5.0390905	5.0391767	-0.0000862
-0.00011473	5.0390910	5.0391772	-0.0000862
-0.000115317	5.0390915	5.0391778	-0.0000863
-0.000115912	5.0390920	5.0391784	-0.0000864
-0.00011644	5.0390925	5.0391789	-0.0000864
-0.000117001	5.0390930	5.0391795	-0.0000865
-0.00011757	5.0390935	5.0391801	-0.0000866
-0.000118105	5.0390940	5.0391806	-0.0000866
-0.000118683	5.0390945	5.0391812	-0.0000867
-0.00011924	5.0390950	5.0391817	-0.0000867
-0.000119804	5.0390955	5.0391823	-0.0000868
-0.000120351	5.0390960	5.0391829	-0.0000869
-0.000120885	5.0390965	5.0391834	-0.0000869
-0.000121487	5.0390970	5.0391840	-0.0000870
-0.000121997	5.0390975	5.0391845	-0.0000870
-0.000122614	5.0390980	5.0391851	-0.0000871
-0.000123207	5.0390985	5.0391857	-0.0000872
-0.000123755	5.0390990	5.0391863	-0.0000873
-0.000124302	5.0390995	5.0391868	-0.0000873
-0.000124878	5.0391000	5.0391874	-0.0000874
-0.000125463	5.0391005	5.0391880	-0.0000875
-0.000123597	5.0391010	5.0391861	-0.0000851
-0.000124163	5.0391015	5.0391867	-0.0000852
-0.000124721	5.0391020	5.0391872	-0.0000852
-0.000125287	5.0391025	5.0391878	-0.0000853
-0.000125824	5.0391030	5.0391883	-0.0000853
-0.000126441	5.0391035	5.0391889	-0.0000854
-0.000126944	5.0391040	5.0391894	-0.0000854
-0.000127487	5.0391045	5.0391900	-0.0000855
-0.000128092	5.0391050	5.0391906	-0.0000856
-0.000128666	5.0391055	5.0391912	-0.0000857
-0.000129194	5.0391060	5.0391917	-0.0000857
-0.00012974	5.0391065	5.0391922	-0.0000857
-0.000130305	5.0391070	5.0391928	-0.0000858
-0.000130899	5.0391075	5.0391934	-0.0000859
-0.000131393	5.0391080	5.0391939	-0.0000859
-0.000131961	5.0391085	5.0391945	-0.0000860
-0.000132569	5.0391090	5.0391951	-0.0000861
-0.000133142	5.0391095	5.0391956	-0.0000861
-0.000133713	5.0391100	5.0391962	-0.0000862
-0.000134225	5.0391105	5.0391967	-0.0000862
-0.000134801	5.0391110	5.0391973	-0.0000863
-0.000135384	5.0391115	5.0391979	-0.0000864
-0.000135923	5.0391120	5.0391984	-0.0000864
-0.000136451	5.0391125	5.0391990	-0.0000865
-0.000137056	5.0391130	5.0391996	-0.0000866
-0.000137644	5.0391135	5.0392001	-0.0000866
-0.000138159	5.0391140	5.0392007	-0.0000867
-0.000138807	5.0391145	5.0392013	-0.0000868
-0.000139376	5.0391150	5.0392019	-0.0000869
-0.000139939	5.0391155	5.0392024	-0.0000869
-0.000140468	5.0391160	5.0392030	-0.0000870
-0.000141029	5.0391165	5.0392035	-0.0000870
-0.000141598	5.0391170	5.0392041	-0.0000871
-0.000142182	5.0391175	5.0392047	-0.0000872
-0.000142705	5.0391180	5.0392052	-0.0000872
-0.000143318	5.0391185	5.0392058	-0.0000873
-0.000143846	5.0391190	5.0392063	-0.0000873
-0.00014438	5.0391195	5.0392069	-0.0000874
-0.000142512	5.0391200	5.0392050	-0.0000850
-0.000143053	5.0391205	5.0392056	-0.0000851
-0.000143597	5.0391210	5.0392061	-0.0000851
-0.00014424	5.0391215	5.0392067	-0.0000852
-0.000144793	5.0391220	5.0392073	-0.0000853
-0.000145383	5.0391225	5.0392079	-0.0000854
-0.00014593	5.0391230	5.0392084	-0.0000854
-0.000146493	5.0391235	5.0392090	-0.0000855
-0.00014703	5.0391240	5.0392095	-0.0000855
-0.000147596	5.0391245	5.0392101	-0.0000856
-0.000148194	5.0391250	5.0392107	-0.0000857
-0.0001487	5.0391255	5.0392112	-0.0000857
-0.000149265	5.0391260	5.0392118	-0.0000858
-0.00014986	5.0391265	5.0392124	-0.0000859
-0.00015042	5.0391270	5.0392129	-0.0000859
-0.000151003	5.0391275	5.0392135	-0.0000860
-0.000151573	5.0391280	5.0392141	-0.0000861
-0.000152162	5.0391285	5.0392147	-0.0000862
-0.000152746	5.0391290	5.0392152	-0.0000862
-0.000153217	5.0391295	5.0392157	-0.0000862
-0.000153786	5.0391300	5.0392163	-0.0000863
-0.000154369	5.0391305	5.0392169	-0.0000864
-0.000154952	5.0391310	5.0392175	-0.0000865
-0.000155508	5.0391315	5.0392180	-0.0000865
-0.0001560	5.0391320	5.0392185	-0.0000865
-0.0001566	5.0391325	5.0392191	-0.0000866

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000114	5.0389925	5.0390739	-0.0000814
				-0.0000119	5.0389930	5.0390744	-0.0000814
				-0.0000124	5.0389935	5.0390749	-0.0000814
				-0.0000129	5.0389940	5.0390754	-0.0000814
				-0.0000134	5.0389945	5.0390759	-0.0000814
				-0.0000139	5.0389950	5.0390764	-0.0000814
				-0.0000143	5.0389955	5.0390768	-0.0000813
				-0.0000148	5.0389960	5.0390773	-0.0000813
				-0.0000153	5.0389965	5.0390778	-0.0000813
				-0.0000159	5.0389970	5.0390784	-0.0000814
				-0.0000164	5.0389975	5.0390789	-0.0000814
				-0.0000168	5.0389980	5.0390793	-0.0000813
				-0.0000173	5.0389985	5.0390798	-0.0000813
				-0.0000179	5.0389990	5.0390804	-0.0000814
				-0.0000184	5.0389995	5.0390809	-0.0000814
				-0.0000189	5.0390000	5.0390814	-0.0000814
				-0.0000194	5.0390005	5.0390819	-0.0000814
				-0.0000198	5.0390010	5.0390823	-0.0000813
				-0.0000204	5.0390015	5.0390829	-0.0000814
				-0.0000209	5.0390020	5.0390834	-0.0000814
				-0.0000214	5.0390025	5.0390839	-0.0000814
				-0.0000219	5.0390030	5.0390844	-0.0000814
				-0.0000223	5.0390035	5.0390848	-0.0000813
				-0.0000228	5.0390040	5.0390853	-0.0000813
				-0.0000234	5.0390045	5.0390859	-0.0000814
				-0.0000239	5.0390050	5.0390864	-0.0000814
				-0.0000244	5.0390055	5.0390869	-0.0000814
				-0.0000249	5.0390060	5.0390874	-0.0000814
				-0.0000254	5.0390065	5.0390879	-0.0000814
				-0.0000259	5.0390070	5.0390884	-0.0000814
				-0.0000264	5.0390075	5.0390889	-0.0000814
				-0.0000269	5.0390080	5.0390894	-0.0000814
				-0.0000274	5.0390085	5.0390899	-0.0000814
				-0.0000279	5.0390090	5.0390904	-0.0000814
				-0.0000284	5.0390095	5.0390909	-0.0000814
				-0.0000288	5.0390100	5.0390913	-0.0000813
				-0.0000293	5.0390105	5.0390918	-0.0000813
				-0.0000298	5.0390110	5.0390923	-0.0000813
				-0.0000304	5.0390115	5.0390929	-0.0000814
				-0.0000309	5.0390120	5.0390934	-0.0000814
				-0.0000314	5.0390125	5.0390939	-0.0000814
				-0.0000318	5.0390130	5.0390943	-0.0000813
				-0.0000324	5.0390135	5.0390949	-0.0000814
				-0.0000329	5.0390140	5.0390954	-0.0000814
				-0.0000333	5.0390145	5.0390958	-0.0000813
				-0.0000338	5.0390150	5.0390963	-0.0000813
				-0.0000343	5.0390155	5.0390968	-0.0000813
				-0.0000348	5.0390160	5.0390973	-0.0000813
				-0.0000353	5.0390165	5.0390978	-0.0000813
				-0.0000358	5.0390170	5.0390983	-0.0000813
				-0.0000364	5.0390175	5.0390989	-0.0000814
				-0.0000369	5.0390180	5.0390994	-0.0000814
				-0.0000374	5.0390185	5.0390999	-0.0000814
				-0.0000379	5.0390190	5.0391004	-0.0000814
				-0.0000384	5.0390195	5.0391009	-0.0000814
				-0.0000389	5.0390200	5.0391014	-0.0000814
				-0.0000394	5.0390205	5.0391019	-0.0000814
				-0.0000399	5.0390210	5.0391024	-0.0000814
				-0.0000403	5.0390215	5.0391028	-0.0000813
				-0.0000409	5.0390220	5.0391034	-0.0000814
				-0.0000414	5.0390225	5.0391039	-0.0000814
				-0.0000419	5.0390230	5.0391044	-0.0000814
				-0.0000424	5.0390235	5.0391049	-0.0000814
				-0.0000429	5.0390240	5.0391054	-0.0000814
				-0.0000434	5.0390245	5.0391059	-0.0000814
				-0.0000439	5.0390250	5.0391064	-0.0000814
				-0.0000444	5.0390255	5.0391069	-0.0000814
				-0.0000449	5.0390260	5.0391074	-0.0000814
				-0.0000454	5.0390265	5.0391079	-0.0000814
				-0.0000459	5.0390270	5.0391084	-0.0000814
				-0.0000464	5.0390275	5.0391089	-0.0000814
				-0.0000468	5.0390280	5.0391093	-0.0000813
				-0.0000474	5.0390285	5.0391099	-0.0000814
				-0.0000479	5.0390290	5.0391104	-0.0000814
				-0.0000483	5.0390295	5.0391108	-0.0000813
				-0.0000488	5.0390300	5.0391113	-0.0000813
				-0.0000494	5.0390305	5.0391119	-0.0000814
				-0.0000499	5.0390310	5.0391124	-0.0000814
				-0.0000504	5.0390315	5.0391129	-0.0000814
				-0.0000508	5.0390320	5.0391133	-0.0000813
				-0.0000513	5.0390325	5.0391138	-0.0000813
				-0.0000518	5.0390330	5.0391143	-0.0000813
				-0.0000523	5.0390335	5.0391148	-0.0000813
				-0.0000528	5.0390340	5.0391153	-0.0000813
				-0.0000533	5.0390345	5.0391158	-0.0000813
				-0.0000539	5.0390350	5.0391164	-0.0000814
				-0.0000544	5.0390355	5.0391169	-0.0000814
				-0.0000549	5.0390360	5.0391174	-0.0000814
				-0.0000554	5.0390365	5.0391179	-0.0000814
				-0.0000559	5.0390370	5.0391184	-0.0000814
				-0.0000564	5.0390375	5.0391189	-0.0000814
				-0.0000569	5.0390380	5.0391194	-0.0000814
				-0.0000574	5.0390385	5.0391199	-0.0000814
				-0.0000579	5.0390390	5.0391204	-0.0000814
				-0.0000584	5.0390395	5.0391209	-0.0000814
				-0.0000589	5.0390400	5.0391214	-0.0000814
				-0.0000594	5.0390405	5.0391219	-0.0000814
				-0.0000599	5.0390410	5.0391224	-0.0000814
				-0.0000604	5.0390415	5.0391229	-0.0000814
				-0.0000609	5.0390420	5.0391234	-0.0000814
				-0.0000614	5.0390425	5.0391239	-0.0000814
				-0.0000619	5.0390430	5.0391244	-0.0000814
				-0.0000624	5.0390435	5.0391249	-0.0000814
				-0.0000630	5.0390440	5.0391255	-0.0000815
				-0.0000635	5.0390445	5.0391260	-0.0000815
				-0.0000640	5.0390450	5.0391265	-0.0000815
				-0.0000645	5.0390455	5.0391270	-0.0000815
				-0.0000649	5.0390460	5.0391274	-0.0000814
				-0.0000655	5.0390465	5.0391280	-0.0000815
				-0.0000659	5.0390470	5.0391284	-0.0000814
				-0.0000664	5.0390475	5.0391289	-0.0000814
				-0.0000669	5.0390480	5.0391294	-0.0000814
				-0.0000673	5.0390485	5.0391298	-0.0000813
				-0.0000679	5.0390490	5.0391304	-0.0000814
				-0.0000684	5.0390495	5.0391309	-0.0000814
				-0.0000689	5.0390500	5.0391314	-0.0000814
				-0.0000694	5.0390505	5.0391319	-0.0000814
				-0.0000699	5.0390510	5.0391324	-0.0000814
				-0.0000704	5.0390515	5.0391329	-0.0000814
				-0.0000709	5.0390520	5.0391334	-0.0000814
				-0.0000714	5.0390525	5.0391339	-0.0000814
				-0.0000719	5.0390530	5.0391344	-0.0000814
				-0.0000724	5.0390535	5.0391349	-0.0000814
				-0.0000728	5.0390540	5.0391353	-0.0000813
				-0.0000734	5.0390545	5.0391359	-0.0000814
				-0.0000739	5.0390550	5.0391364	-0.0000814
				-0.0000744	5.0390555	5.0391369	-0.0000814
				-0.0000749	5.0390560	5.0391374	-0.0000814
				-0.0000753	5.0390565	5.0391378	-0.0000813
				-0.0000759	5.0390570	5.0391384	-0.0000814
				-0.0000764	5.0390575	5.0391389	-0.0000814
				-0.0000768	5.0390580	5.0391393	-0.0000813
				-0.0000773	5.0390585	5.0391398	-0.0000813
				-0.0000778	5.0390590	5.0391403	-0.0000813
				-0.0000783	5.0390595	5.0391408	-0.0000813
				-0.0000788	5.0390600	5.0391413	-0.0000813
				-0.0000794	5.0390605	5.0391419	-0.0000814
				-0.0000798	5.0390610	5.0391423	-0.0000813
				-0.0000803	5.0390615	5.0391428	-0.0000813
				-0.0000809	5.0390620	5.0391434	-0.0000814
				-0.0000814	5.0390625	5.0391439	-0.0000814
				-0.0000902	5.0390630	5.0391527	-0.0000897
				-0.0000907	5.0390635	5.0391532	-0.0000897
				-0.0000912	5.0390640	5.0391537	-0.0000897
				-0.0000917	5.0390645	5.0391542	-0.0000897
				-0.0000922	5.0390650	5.0391547	-0.0000897
				-0.0000927	5.0390655	5.0391552	-0.0000897
				-0.0000932	5.0390660	5.0391557	-0.0000897
				-0.0000937	5.0390665	5.0391562	-0.0000897
				-0.0000942	5.0390670	5.0391567	-0.0000897
				-0.0000947	5.0390675	5.0391572	-0.0000897
				-0.0000952	5.0390680	5.0391577	-0.0000897
				-0.0000956	5.0390685	5.0391581	-0.0000896
				-0.0000961	5.0390690	5.0391586	-0.0000896
				-0.0000967	5.0390695	5.0391592	-0.0000897
				-0.0000972	5.0390700	5.0391597	-0.0000897
				-0.0000977	5.0390705	5.0391602	-0.0000897
				-0.0000981	5.0390710	5.0391606	-0.0000896
				-0.0000987	5.0390715	5.0391612	-0.0000897
				-0.0000991	5.0390720	5.0391616	-0.0000896
				-0.0000996	5.0390725	5.0391621	-0.0000896
				-0.0001001	5.0390730	5.0391626	-0.0000896
				-0.0001006	5.0390735	5.0391631	-0.0000896
				-0.0001011	5.0390740	5.0391636	-0.0000896
				-0.0001016	5.0390745	5.0391641	-0.0000896
				-0.0001021	5.0390750	5.0391646	-0.0000896
				-0.0001026	5.0390755	5.0391651	-0.0000896
				-0.0001031	5.0390760	5.0391656	-0.0000896
				-0.0001037	5.0390765	5.0391662	-0.0000897
				-0.0001041	5.0390770	5.0391666	-0.0000896
				-0.0001047	5.0390775	5.0391672	-0.0000897
				-0.0001052	5.0390780	5.0391677	-0.0000897
				-0.0001057	5.0390785	5.0391682	-0.0000897
				-0.0001062	5.0390790	5.0391687	-0.0000897
				-0.0001067	5.0390795	5.0391692	-0.0000897
				-0.0001072	5.0390800	5.0391697	-0.0000897
				-0.0001076	5.0390805	5.0391701	-0.0000896
				-0.0001081	5.0390810	5.0391706	-0.0000896
				-0.0001086	5.0390815	5.0391711	-0.0000896
				-0.0001092	5.0390820	5.0391717	-0.0000897
				-0.0001097	5.0390825	5.0391722	-0.0000897
				-0.0001102	5.0390830	5.0391727	-0.0000897
				-0.0001107	5.0390835	5.0391732	-0.0000897
				-0.0001111	5.0390840	5.0391736	-0.0000896
				-0.0001116	5.0390845	5.0391741	-0.0000896
				-0.0001121	5.0390850	5.0391746	-0.0000896
				-0.0001126	5.0390855	5.0391751	-0.0000896
				-0.0001131	5.0390860	5.0391756	-0.0000896
				-0.0001136	5.0390865	5.0391761	-0.0000896
				-0.0001141	5.0390870	5.0391766	-0.0000896
				-0.0001146	5.0390875	5.0391771	-0.0000896
				-0.0001151	5.0390880	5.0391776	-0.0000896
				-0.0001156	5.0390885	5.0391781	-0.0000896
				-0.0001161	5.0390890	5.0391786	-0.0000896
				-0.0001166	5.0390895	5.0391791	-0.0000896
				-0.0001171	5.0390900	5.0391796	-0.0000896
				-0.0001176	5.0390905	5.0391801	-0.0000896
				-0.0001181	5.0390910	5.0391806	-0.0000896
				-0.0001186	5.0390915	5.0391811	-0.0000896
				-0.0001191	5.0390920	5.0391816	-0.0000896
				-0.0001195	5.0390925	5.0391820	-0.0000895
				-0.0001201	5.0390930	5.0391826	-0.0000896
				-0.0001206	5.0390935	5.0391831	-0.0000896
				-0.0001211	5.0390940	5.0391836	-0.0000896
				-0.0001216	5.0390945	5.0391841	-0.0000896
				-0.0001221	5.0390950	5.0391846	-0.0000896
				-0.0001226	5.0390955	5.0391851	-0.0000896
				-0.0001231	5.0390960	5.0391856	-0.0000896
				-0.0001236	5.0390965	5.0391861	-0.0000896
				-0.0001241	5.0390970	5.0391866	-0.0000896
				-0.0001245	5.0390975	5.0391870	-0.0000895
				-0.0001251	5.0390980	5.0391876	-0.0000896
				-0.0001256	5.0390985	5.0391881	-0.0000896
				-0.0001261	5.0390990	5.0391886	-0.0000896
				-0.0001266	5.0390995	5.0391891	-0.0000896
				-0.0001271	5.0391000	5.0391896	-0.0000896
				-0.0001276	5.0391005	5.0391901	-0.0000896
				-0.0001281	5.0391010	5.0391906	-0.0000896
				-0.0001287	5.0391015	5.0391912	-0.0000897
				-0.0001291	5.0391020	5.0391916	-0.0000896
				-0.0001296	5.0391025	5.0391921	-0.0000896
				-0.0001301	5.0391030	5.0391926	-0.0000896
				-0.0001306	5.0391035	5.0391931	-0.0000896
				-0.0001311	5.0391040	5.0391936	-0.0000896
				-0.0001316	5.0391045	5.0391941	-0.0000896
				-0.0001321	5.0391050	5.0391946	-0.0000896
				-0.0001326	5.0391055	5.0391951	-0.0000896
				-0.0001331	5.0391060	5.0391956	-0.0000896
				-0.0001336	5.0391065	5.0391961	-0.0000896
				-0.0001341	5.0391070	5.0391966	-0.0000896
				-0.0001346	5.0391075	5.0391971	-0.0000896
				-0.0001351	5.0391080	5.0391976	-0.0000896
				-0.0001355	5.0391085	5.0391980	-0.0000895
				-0.0001361	5.0391090	5.0391986	-0.0000896
				-0.0001366	5.0391095	5.0391991	-0.0000896
				-0.0001371	5.0391100	5.0391996	-0.0000896
				-0.0001376	5.0391105	5.0392001	-0.0000896
				-0.0001381	5.0391110	5.0392006	-0.0000896
				-0.0001386	5.0391115	5.0392011	-0.0000896
				-0.0001391	5.0391120	5.0392016	-0.0000896
				-0.0001396	5.0391125	5.0392021	-0.0000896
				-0.0001401	5.0391130	5.0392026	-0.0000896
				-0.0001406	5.0391135	5.0392031	-0.0000896
				-0.0001411	5.0391140	5.0392036	-0.0000896
				-0.0001416	5.0391145	5.0392041	-0.0000896
				-0.0001421	5.0391150	5.0392046	-0.0000896
				-0.0001426	5.0391155	5.0392051	-0.0000896
				-0.0001431	5.0391160	5.0392056	-0.0000896
				-0.0001436	5.0391165	5.0392061	-0.0000896
				-0.0001441	5.0391170	5.0392066	-0.0000896
				-0.0001446	5.0391175	5.0392071	-0.0000896
				-0.0001451	5.0391180	5.0392076	-0.0000896
				-0.0001456	5.0391185	5.0392081	-0.0000896
				-0.0001460	5.0391190	5.0392085	-0.0000895
				-0.0001465	5.0391195	5.0392090	-0.0000895
				-0.0001471	5.0391200	5.0392096	-0.0000896
				-0.0001476	5.0391205	5.0392101	-0.0000896
				-0.0001481	5.0391210	5.0392106	-0.0000896
				-0.0001486	5.0391215	5.0392111	-0.0000896
				-0.0001491	5.0391220	5.0392116	-0.0000896
				-0.0001496	5.0391225	5.0392121	-0.0000896
				-0.0001500	5.0391230	5.0392125	-0.0000895
				-0.0001505	5.0391235	5.0392130	-0.0000895
				-0.0001511	5.0391240	5.0392136	-0.0000896
				-0.0001516	5.0391245	5.0392141	-0.0000896
				-0.0001521	5.0391250	5.0392146	-0.0000896
				-0.0001526	5.0391255	5.0392151	-0.0000896
				-0.0001531	5.0391260	5.0392156	-0.0000896
				-0.0001536	5.0391265	5.0392161	-0.0000896
				-0.0001541	5.0391270	5.0392166	-0.0000896
				-0.0001546	5.0391275	5.0392171	-0.0000896
				-0.0001551	5.0391280	5.0392176	-0.0000896
				-0.0001555	5.0391285	5.0392180	-0.0000895
				-0.0001560	5.0391290	5.0392185	-0.0000895
				-0.0001565	5.0391295	5.0392190	-0.0000895
				-0.0001570	5.0391300	5.0392195	-0.0000895
				-0.0001576	5.0391305	5.0392201	-0.0000896
				-0.0001581	5.0391310	5.0392206	-0.0000896
				-0.0001586	5.0391315	5.0392211	-0.0000896
				-0.0001591	5.0391320	5.0392216	-0.0000896
				-0.0001596	5.0391325	5.0392221	-0.0000896

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000052	5.0389925	5.0390677	-7.5236E-05
					-0.0000052	5.0389930	5.0390677	-7.473E-05
					-0.0000052	5.0389935	5.0390677	-7.4214E-05
					-0.0000052	5.0389940	5.0390677	-7.3703E-05
					-0.0000052	5.0389945	5.0390677	-7.3183E-05
					-0.0000052	5.0389950	5.0390677	-7.2709E-05
					-0.0000052	5.0389955	5.0390677	-7.2187E-05
					-0.0000052	5.0389960	5.0390677	-7.1741E-05
					-0.0000052	5.0389965	5.0390677	-7.1246E-05
					-0.0000052	5.0389970	5.0390677	-7.0713E-05
					-0.0000052	5.0389975	5.0390677	-7.0183E-05
					-0.0000052	5.0389980	5.0390677	-6.9714E-05
					-0.0000052	5.0389985	5.0390677	-6.9204E-05
					-0.0000051	5.0389990	5.0390676	-6.8616E-05
					-0.0000052	5.0389995	5.0390677	-6.8157E-05
					-0.0000052	5.0390000	5.0390677	-6.7678E-05
					-0.0000051	5.0390005	5.0390676	-6.7142E-05
					-0.0000052	5.0390010	5.0390677	-6.6654E-05
					-0.0000051	5.0390015	5.0390676	-6.6141E-05
					-0.0000052	5.0390020	5.0390677	-6.5655E-05
					-0.0000052	5.0390025	5.0390677	-6.5168E-05
					-0.0000052	5.0390030	5.0390677	-6.4674E-05
					-0.0000052	5.0390035	5.0390677	-6.4151E-05
					-0.0000052	5.0390040	5.0390677	-6.3683E-05
					-0.0000052	5.0390045	5.0390677	-6.3153E-05
					-0.0000052	5.0390050	5.0390677	-6.2704E-05
					-0.0000242	5.0390055	5.0390867	-8.1184E-05
					-0.0000243	5.0390060	5.0390868	-8.0771E-05
					-0.0000242	5.0390065	5.0390867	-8.0189E-05
					-0.0000242	5.0390070	5.0390867	-7.9731E-05
					-0.0000243	5.0390075	5.0390868	-7.9266E-05
					-0.0000242	5.0390080	5.0390867	-7.8733E-05
					-0.0000242	5.0390085	5.0390867	-7.8177E-05
					-0.0000242	5.0390090	5.0390867	-7.7713E-05
					-0.0000242	5.0390095	5.0390867	-7.7218E-05
					-0.0000242	5.0390100	5.0390867	-7.6707E-05
					-0.0000243	5.0390105	5.0390868	-7.625E-05
					-0.0000242	5.0390110	5.0390867	-7.5729E-05
					-0.0000242	5.0390115	5.0390867	-7.5248E-05
					-0.0000242	5.0390120	5.0390867	-7.4744E-05
					-0.0000242	5.0390125	5.0390867	-7.4232E-05
					-0.0000242	5.0390130	5.0390867	-7.3746E-05
					-0.0000242	5.0390135	5.0390867	-7.3245E-05
					-0.0000242	5.0390140	5.0390867	-7.2707E-05
					-0.0000242	5.0390145	5.0390867	-7.222E-05
					-0.0000242	5.0390150	5.0390867	-7.1713E-05
					-0.0000242	5.0390155	5.0390867	-7.121E-05
					-0.0000242	5.0390160	5.0390867	-7.0685E-05
					-0.0000242	5.0390165	5.0390867	-7.0199E-05
					-0.0000242	5.0390170	5.0390867	-6.9692E-05
					-0.0000242	5.0390175	5.0390867	-6.9212E-05
					-0.0000242	5.0390180	5.0390867	-6.8707E-05
					-0.0000242	5.0390185	5.0390867	-6.8205E-05
					-0.0000242	5.0390190	5.0390867	-6.769E-05
					-0.0000242	5.0390195	5.0390867	-6.7227E-05
					-0.0000242	5.0390200	5.0390867	-6.672E-05
					-0.0000242	5.0390205	5.0390867	-6.624E-05
					-0.0000242	5.0390210	5.0390867	-6.5686E-05
					-0.0000242	5.0390215	5.0390867	-6.5174E-05
					-0.0000242	5.0390220	5.0390867	-6.4736E-05
					-0.0000242	5.0390225	5.0390867	-6.4226E-05
					-0.0000242	5.0390230	5.0390867	-6.3691E-05
					-0.0000242	5.0390235	5.0390867	-6.3209E-05
					-0.0000242	5.0390240	5.0390867	-6.2698E-05
					-0.0000433	5.0390245	5.0391058	-8.1302E-05
					-0.0000433	5.0390250	5.0391058	-8.0804E-05
					-0.0000433	5.0390255	5.0391058	-8.0302E-05
					-0.0000433	5.0390260	5.0391058	-7.9785E-05
					-0.0000433	5.0390265	5.0391058	-7.9269E-05
					-0.0000432	5.0390270	5.0391057	-7.8743E-05
					-0.0000433	5.0390275	5.0391058	-7.8333E-05
					-0.0000433	5.0390280	5.0391058	-7.7805E-05
					-0.0000433	5.0390285	5.0391058	-7.732E-05
					-0.0000433	5.0390290	5.0391058	-7.682E-05
					-0.0000433	5.0390295	5.0391058	-7.6328E-05
					-0.0000433	5.0390300	5.0391058	-7.5828E-05
					-0.0000433	5.0390305	5.0391058	-7.5332E-05
					-0.0000433	5.0390310	5.0391058	-7.4794E-05
					-0.0000433	5.0390315	5.0391058	-7.4284E-05
					-0.0000433	5.0390320	5.0391058	-7.3786E-05
					-0.0000433	5.0390325	5.0391058	-7.3287E-05
					-0.0000433	5.0390330	5.0391058	-7.2809E-05
					-0.0000433	5.0390335	5.0391058	-7.2281E-05
					-0.0000433	5.0390340	5.0391058	-7.1799E-05
					-0.0000433	5.0390345	5.0391058	-7.133E-05
					-0.0000433	5.0390350	5.0391058	-7.0814E-05
					-0.0000433	5.0390355	5.0391058	-7.0303E-05
					-0.0000433	5.0390360	5.0391058	-6.9774E-05
					-0.0000433	5.0390365	5.0391058	-6.9329E-05
					-0.0000433	5.0390370	5.0391058	-6.8791E-05
					-0.0000433	5.0390375	5.0391058	-6.829E-05
					-0.0000433	5.0390380	5.0391058	-6.7791E-05
					-0.0000433	5.0390385	5.0391058	-6.7318E-05
					-0.0000433	5.0390390	5.0391058	-6.6809E-05
					-0.0000433	5.0390395	5.0391058	-6.6313E-05
					-0.0000433	5.0390400	5.0391058	-6.5816E-05
					-0.0000433	5.0390405	5.0391058	-6.5289E-05
					-0.0000432	5.0390410	5.0391057	-6.474E-05
					-0.0000433	5.0390415	5.0391058	-6.4295E-05
					-0.0000433	5.0390420	5.0391058	-6.3789E-05
					-0.0000433	5.0390425	5.0391058	-6.3286E-05
					-0.0000433	5.0390430	5.0391058	-6.2787E-05
					-0.0000624	5.0390435	5.0391249	-8.1369E-05
					-0.0000624	5.0390440	5.0391249	-8.0904E-05
					-0.0000624	5.0390445	5.0391249	-8.0382E-05
					-0.0000624	5.0390450	5.0391249	-7.9905E-05
					-0.0000624	5.0390455	5.0391249	-7.9425E-05
					-0.0000624	5.0390460	5.0391249	-7.8896E-05
					-0.0000624	5.0390465	5.0391249	-7.8425E-05
					-0.0000624	5.0390470	5.0391249	-7.7902E-05
					-0.0000624	5.0390475	5.0391249	-7.74E-05
					-0.0000624	5.0390480	5.0391249	-7.6866E-05
					-0.0000624	5.0390485	5.0391249	-7.6375E-05
					-0.0000623	5.0390490	5.0391248	-7.5836E-05
					-0.0000624	5.0390495	5.0391249	-7.536E-05
					-0.0000624	5.0390500	5.0391249	-7.4899E-05
					-0.0000624	5.0390505	5.0391249	-7.4377E-05
					-0.0000624	5.0390510	5.0391249	-7.3901E-05
					-0.0000624	5.0390515	5.0391249	-7.3392E-05
					-0.0000624	5.0390520	5.0391249	-7.2923E-05
					-0.0000624	5.0390525	5.0391249	-7.2393E-05
					-0.0000624	5.0390530	5.0391249	-7.1925E-05
					-0.0000624	5.0390535	5.0391249	-7.136E-05
					-0.0000624	5.0390540	5.0391249	-7.0885E-05
					-0.0000624	5.0390545	5.0391249	-7.0387E-05
					-0.0000624	5.0390550	5.0391249	-6.9876E-05
					-0.0000624	5.0390555	5.0391249	-6.9351E-05
					-0.0000624	5.0390560	5.0391249	-6.8883E-05
					-0.0000624	5.0390565	5.0391249	-6.8386E-05
					-0.0000624	5.0390570	5.0391249	-6.7893E-05
					-0.0000624	5.0390575	5.0391249	-6.7354E-05
					-0.0000624	5.0390580	5.0391249	-6.6861E-05
					-0.0000624	5.0390585	5.0391249	-6.6383E-05
					-0.0000624	5.0390590	5.0391249	-6.5857E-05
					-0.0000624	5.0390595	5.0391249	-6.5401E-05
					-0.0000624	5.0390600	5.0391249	-6.4885E-05
					-0.0000624	5.0390605	5.0391249	-6.4409E-05
					-0.0000624	5.0390610	5.0391249	-6.3893E-05
					-0.0000623	5.0390615	5.0391248	-6.3314E-05
					-0.0000623	5.0390620	5.0391248	-6.2822E-05
					-0.0000624	5.0390625	5.0391249	-6.2359E-05
					-0.0000897	5.0390630	5.0391522	-8.9238E-05
					-0.0000897	5.0390635	5.0391522	-8.8732E-05
					-0.0000897	5.0390640	5.0391522	-8.8229E-05
					-0.0000897	5.0390645	5.0391522	-8.7716E-05
					-0.0000897	5.0390650	5.0391522	-8.7206E-05
					-0.0000897	5.0390655	5.0391522	-8.6687E-05
					-0.0000897	5.0390660	5.0391522	-8.6221E-05
					-0.0000897	5.0390665	5.0391522	-8.5733E-05
					-0.0000897	5.0390670	5.0391522	-8.5249E-05
					-0.0000897	5.0390675	5.0391522	-8.4748E-05
					-0.0000897	5.0390680	5.0391522	-8.4188E-05
					-0.0000897	5.0390685	5.0391522	-8.3679E-05
					-0.0000897	5.0390690	5.0391522	-8.3189E-05
					-0.0000897	5.0390695	5.0391522	-8.2714E-05
					-0.0000897	5.0390700	5.0391522	-8.2176E-05
					-0.0000896	5.0390705	5.0391521	-8.1634E-05
					-0.0000897	5.0390710	5.0391522	-8.1155E-05
					-0.0000897	5.0390715	5.0391522	-8.0673E-05
					-0.0000897	5.0390720	5.0391522	-8.0159E-05
					-0.0000897	5.0390725	5.0391522	-7.9653E-05
					-0.0000897	5.0390730	5.0391522	-7.9164E-05
					-0.0000897	5.0390735	5.0391522	-7.8693E-05
					-0.0000897	5.0390740	5.0391522	-7.8196E-05
					-0.0000897	5.0390745	5.0391522	-7.7671E-05
					-0.0000897	5.0390750	5.0391522	-7.7203E-05
					-0.0000897	5.0390755	5.0391522	-7.6719E-05
					-0.0000897	5.0390760	5.0391522	-7.6225E-05
					-0.0000897	5.0390765	5.0391522	-7.5719E-05
					-0.0000897	5.0390770	5.0391522	-7.5181E-05
					-0.0000897	5.0390775	5.0391522	-7.4723E-05
					-0.0000897	5.0390780	5.0391522	-7.4211E-05
					-0.0000897	5.0390785	5.0391522	-7.3713E-05
					-0.0000897	5.0390790	5.0391522	-7.3212E-05
					-0.0000897	5.0390795	5.0391522	-7.2731E-05
					-0.0000897	5.0390800	5.0391522	-7.2224E-05
					-0.0000897	5.0390805	5.0391522	-7.1723E-05
					-0.0000898	5.0390810	5.0391523	-7.1263E-05
					-0.0000897	5.0390815	5.0391522	-7.0732E-05
					-0.0001088	5.0390820	5.0391713	-8.9281E-05
					-0.0001087	5.0390825	5.0391712	-8.8718E-05
					-0.0001087	5.0390830	5.0391712	-8.8236E-05
					-0.0001088	5.0390835	5.0391713	-8.7762E-05
					-0.0001088	5.0390840	5.0391713	-8.7253E-05
					-0.0001087	5.0390845	5.0391712	-8.6718E-05
					-0.0001087	5.0390850	5.0391712	-8.6237E-05
					-0.0001088	5.0390855	5.0391713	-8.5751E-05
					-0.0001088	5.0390860	5.0391713	-8.5278E-05
					-0.0001087	5.0390865	5.0391712	-8.4748E-05
					-0.0001087	5.0390870	5.0391712	-8.4239E-05
					-0.0001088	5.0390875	5.0391713	-8.3757E-05
					-0.0001087	5.0390880	5.0391712	-8.3237E-05
					-0.0001088	5.0390885	5.0391713	-8.2766E-05
					-0.0001088	5.0390890	5.0391713	-8.2259E-05
					-0.0001087	5.0390895	5.0391712	-8.172E-05
					-0.0001088	5.0390900	5.0391713	-8.1255E-05
					-0.0001087	5.0390905	5.0391712	-8.0721E-05
					-0.0001088	5.0390910	5.0391713	-8.0264E-05
					-0.0001087	5.0390915	5.0391712	-7.9737E-05
					-0.0001087	5.0390920	5.0391712	-7.9218E-05
					-0.0001087	5.0390925	5.0391712	-7.872E-05
					-0.0001087	5.0390930	5.0391712	-7.8206E-05
					-0.0001087	5.0390935	5.0391712	-7.7708E-05
					-0.0001087	5.0390940	5.0391712	-7.7221E-05
					-0.0001088	5.0390945	5.0391713	-7.6765E-05
					-0.0001087	5.0390950	5.0391712	-7.6228E-05
					-0.0001087	5.0390955	5.0391712	-7.5701E-05
					-0.0001087	5.0390960	5.0391712	-7.5206E-05
					-0.0001087	5.0390965	5.0391712	-7.4719E-05
					-0.0001088	5.0390970	5.0391713	-7.4261E-05
					-0.0001087	5.0390975	5.0391712	-7.3712E-05
					-0.0001087	5.0390980	5.0391712	-7.3193E-05
					-0.0001087	5.0390985	5.0391712	-7.2682E-05
					-0.0001087	5.0390990	5.0391712	-7.222E-05
					-0.0001087	5.0390995	5.0391712	-7.1725E-05
					-0.0001088	5.0391000	5.0391713	-7.1286E-05
					-0.0001088	5.0391005	5.0391713	-7.075E-05
					-0.0001278	5.0391010	5.0391903	-8.9304E-05
					-0.0001279	5.0391015	5.0391904	-8.8851E-05
					-0.0001278	5.0391020	5.0391903	-8.8317E-05
					-0.0001278	5.0391025	5.0391903	-8.7781E-05
					-0.0001278	5.0391030	5.0391903	-8.7288E-05
					-0.0001278	5.0391035	5.0391903	-8.6821E-05
					-0.0001278	5.0391040	5.0391903	-8.6298E-05
					-0.0001278	5.0391045	5.0391903	-8.5801E-05
					-0.0001278	5.0391050	5.0391903	-8.5277E-05
					-0.0001278	5.0391055	5.0391903	-8.4769E-05
					-0.0001278	5.0391060	5.0391903	-8.4317E-05
					-0.0001278	5.0391065	5.0391903	-8.3798E-05
					-0.0001278	5.0391070	5.0391903	-8.3342E-05
					-0.0001278	5.0391075	5.0391903	-8.2841E-05
					-0.0001279	5.0391080	5.0391904	-8.2353E-05
					-0.0001278	5.0391085	5.0391903	-8.1838E-05
					-0.0001278	5.0391090	5.0391903	-8.1344E-05
					-0.0001278	5.0391095	5.0391903	-8.0827E-05
					-0.0001279	5.0391100	5.0391904	-8.0361E-05
					-0.0001278	5.0391105	5.0391903	-7.982E-05
					-0.0001278	5.0391110	5.0391903	-7.9347E-05
					-0.0001278	5.0391115	5.0391903	-7.8795E-05
					-0.0001278	5.0391120	5.0391903	-7.8303E-05
					-0.0001279	5.0391125	5.0391904	-7.7856E-05
					-0.0001278	5.0391130	5.0391903	-7.7349E-05
					-0.0001278	5.0391135	5.0391903	-7.6825E-05
					-0.0001278	5.0391140	5.0391903	-7.6291E-05
					-0.0001278	5.0391145	5.0391903	-7.5806E-05
					-0.0001278	5.0391150	5.0391903	-7.5328E-05
					-0.0001278	5.0391155	5.0391903	-7.479E-05
					-0.0001278	5.0391160	5.0391903	-7.4292E-05
					-0.0001278	5.0391165	5.0391903	-7.38E-05
					-0.0001278	5.0391170	5.0391903	-7.3311E-05
					-0.0001278	5.0391175	5.0391903	-7.2791E-05
					-0.0001278	5.0391180	5.0391903	-7.2322E-05
					-0.0001278	5.0391185	5.0391903	-7.1797E-05
					-0.0001278	5.0391190	5.0391903	-7.1307E-05
					-0.0001278	5.0391195	5.0391903	-7.0802E-05
					-0.0001469	5.0391200	5.0392094	-8.9352E-05
					-0.0001469	5.0391205	5.0392094	-8.8855E-05
					-0.0001468	5.0391210	5.0392093	-8.8344E-05
					-0.0001469	5.0391215	5.0392094	-8.7864E-05
					-0.0001469	5.0391220	5.0392094	-8.7361E-05
					-0.0001469	5.0391225	5.0392094	-8.6852E-05
					-0.0001469	5.0391230	5.0392094	-8.6354E-05
					-0.0001469	5.0391235	5.0392094	-8.5855E-05
					-0.0001469	5.0391240	5.0392094	-8.5416E-05
					-0.0001469	5.0391245	5.0392094	-8.4867E-05
					-0.0001469	5.0391250	5.0392094	-8.441E-05
					-0.0001469	5.0391255	5.0392094	-8.3864E-05
					-0.0001469	5.0391260	5.0392094	-8.3374E-05
					-0.0001468	5.0391265	5.0392093	-8.2825E-05
					-0.0001468	5.0391270	5.0392093	-8.2325E-05
					-0.0001468	5.0391275	5.0392093	-8.1799E-05
					-0.0001468	5.0391280	5.0392093	-8.134E-05
					-0.0001469	5.0391285	5.0392094	-8.0888E-05
					-0.0001469	5.0391290	5.0392094	-8.042E-05
					-0.0001469	5.0391295	5.0392094	-7.985E-05
					-0.0001469	5.0391300	5.0392094	-7.9358E-05
					-0.0001469	5.0391305	5.0392094	-7.8865E-05
					-0.0001468	5.0391310	5.0392093	-7.8332E-05
					-0.0001468	5.0391315	5.0392093	-7.7836E-05
					-0.0001468	5.0391320	5.0392093	-7.7323E-05
					-0.0001468	5.0391325	5.0392093	-7.6801E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V