## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000154073	5.0389925	5.0389084	0.0000841
-0.000153513	5.0389930	5.0389090	0.0000840
-0.000153001	5.0389935	5.0389095	0.0000840
-0.000152425	5.0389940	5.0389101	0.0000839
-0.000151864	5.0389945	5.0389106	0.0000839
-0.000151292	5.0389950	5.0389112	0.0000838
-0.000150712	5.0389955	5.0389118	0.0000837
-0.000150198	5.0389960	5.0389123	0.0000837
-0.000149656	5.0389965	5.0389128	0.0000837
-0.000149066	5.0389970	5.0389134	0.0000836
-0.000148532	5.0389975	5.0389140	0.0000835
-0.000148014	5.0389980	5.0389145	0.0000835
-0.000147464	5.0389985	5.0389150	0.0000835
-0.000146823	5.0389990	5.0389157	0.0000833
-0.00014625	5.0389995	5.0389163	0.0000833
-0.000145672	5.0390000	5.0389168	0.0000832
-0.000145161	5.0390005	5.0389173	0.0000832
-0.000144616	5.0390010	5.0389179	0.0000831
-0.000144043	5.0390015	5.0389185	0.0000830
-0.000143457	5.0390020	5.0389190	0.0000830
-0.000142904	5.0390025	5.0389196	0.0000829
-0.00014237	5.0390030	5.0389201	0.0000829
-0.000141756	5.0390035	5.0389207	0.0000828
-0.000141212	5.0390040	5.0389213	0.0000827
-0.000140631	5.0390045	5.0389219	0.0000826
-0.000140056	5.0390050	5.0389224	0.0000826
-0.000141864	5.0390055	5.0389206	0.0000849
-0.000141328	5.0390060	5.0389212	0.0000848
-0.000140781	5.0390065	5.0389217	0.0000848
-0.000140237	5.0390070	5.0389223	0.0000847
-0.000139707	5.0390075	5.0389228	0.0000847
-0.000139108	5.0390080	5.0389234	0.0000846
-0.000138584	5.0390085	5.0389239	0.0000846
-0.000138002	5.0390090	5.0389245	0.0000845
-0.000137423	5.0390095	5.0389251	0.0000844
-0.00013686	5.0390100	5.0389256	0.0000844
-0.000136284	5.0390105	5.0389262	0.0000843
-0.000135702	5.0390110	5.0389268	0.0000842
-0.000135196	5.0390115	5.0389273	0.0000842
-0.000134609	5.0390120	5.0389279	0.0000841
-0.000134091	5.0390125	5.0389284	0.0000841
-0.000133503	5.0390130	5.0389290	0.0000840
-0.000132891	5.0390135	5.0389296	0.0000839
-0.000132375	5.0390140	5.0389301	0.0000839
-0.0001318	5.0390145	5.0389307	0.0000838
-0.000131258	5.0390150	5.0389312	0.0000838
-0.000130651	5.0390155	5.0389318	0.0000837
-0.000130136	5.0390160	5.0389324	0.0000836
-0.000129551	5.0390165	5.0389329	0.0000836
-0.000129046	5.0390170	5.0389335	0.0000835
-0.000128556	5.0390175	5.0389339	0.0000836
-0.000127922	5.0390180	5.0389346	0.0000834
-0.000127391	5.0390185	5.0389351	0.0000834
-0.000126821	5.0390190	5.0389357	0.0000833
-0.00012626	5.0390195	5.0389362	0.0000833
-0.000125691	5.0390200	5.0389368	0.0000832
-0.00012513	5.0390205	5.0389374	0.0000831
-0.000124568	5.0390210	5.0389379	0.0000831
-0.000123934	5.0390215	5.0389386	0.0000829
-0.000123412	5.0390220	5.0389391	0.0000829
-0.000122829	5.0390225	5.0389397	0.0000828
-0.000122297	5.0390230	5.0389402	0.0000828
-0.000121736	5.0390235	5.0389408	0.0000827
-0.000121158	5.0390240	5.0389413	0.0000827
-0.000122907	5.0390245	5.0389396	0.0000849
-0.000122379	5.0390250	5.0389401	0.0000849
-0.000121817	5.0390255	5.0389407	0.0000848
-0.000121257	5.0390260	5.0389412	0.0000848
-0.00012068	5.0390265	5.0389418	0.0000847
-0.00012007	5.0390270	5.0389424	0.0000846
-0.00011957	5.0390275	5.0389429	0.0000846
-0.000118996	5.0390280	5.0389435	0.0000845
-0.000118413	5.0390285	5.0389441	0.0000844
-0.000117855	5.0390290	5.0389446	0.0000844
-0.000117279	5.0390295	5.0389452	0.0000843
-0.000116697	5.0390300	5.0389458	0.0000842
-0.000116213	5.0390305	5.0389463	0.0000842
-0.000115615	5.0390310	5.0389469	0.0000841
-0.000115049	5.0390315	5.0389475	0.0000840
-0.000114504	5.0390320	5.0389480	0.0000840
-0.000113883	5.0390325	5.0389486	0.0000839
-0.000113313	5.0390330	5.0389492	0.0000838
-0.000112775	5.0390335	5.0389497	0.0000838
-0.000112218	5.0390340	5.0389503	0.0000837
-0.000111716	5.0390345	5.0389508	0.0000837
-0.000111184	5.0390350	5.0389513	0.0000837
-0.000110625	5.0390355	5.0389519	0.0000836
-0.000110056	5.0390360	5.0389524	0.0000836
-0.000109527	5.0390365	5.0389530	0.0000835
-0.000108963	5.0390370	5.0389535	0.0000835
-0.000108407	5.0390375	5.0389541	0.0000834
-0.000107803	5.0390380	5.0389547	0.0000833
-0.000107253	5.0390385	5.0389552	0.0000833
-0.000106693	5.0390390	5.0389558	0.0000832
-0.000106151	5.0390395	5.0389563	0.0000832
-0.000105582	5.0390400	5.0389569	0.0000831
-0.00010504	5.0390405	5.0389575	0.0000830
-0.000104492	5.0390410	5.0389580	0.0000830
-0.00010391	5.0390415	5.0389586	0.0000829
-0.000103377	5.0390420	5.0389591	0.0000829
-0.000102766	5.0390425	5.0389597	0.0000828
-0.000102168	5.0390430	5.0389603	0.0000827
-0.000103981	5.0390435	5.0389585	0.0000850
-0.00010345	5.0390440	5.0389591	0.0000850
-0.000102883	5.0390445	5.0389596	0.0000849
-0.000102364	5.0390450	5.0389601	0.0000849
-0.000101756	5.0390455	5.0389607	0.0000848
-0.000101176	5.0390460	5.0389613	0.0000847
-0.000100592	5.0390465	5.0389619	0.0000846
-0.000100062	5.0390470	5.0389624	0.0000846
-9.9491E-05	5.0390475	5.0389630	0.0000845
-9.8881E-05	5.0390480	5.0389636	0.0000844
-9.8315E-05	5.0390485	5.0389642	0.0000843
-9.7797E-05	5.0390490	5.0389647	0.0000843
-9.7253E-05	5.0390495	5.0389652	0.0000843
-9.6685E-05	5.0390500	5.0389658	0.0000842
-9.6073E-05	5.0390505	5.0389664	0.0000841
-9.5557E-05	5.0390510	5.0389669	0.0000841
-9.4975E-05	5.0390515	5.0389675	0.0000840
-9.4415E-05	5.0390520	5.0389681	0.0000839
-9.3853E-05	5.0390525	5.0389686	0.0000839
-9.3307E-05	5.0390530	5.0389692	0.0000838
-9.2753E-05	5.0390535	5.0389697	0.0000838
-9.2251E-05	5.0390540	5.0389702	0.0000838
-9.1672E-05	5.0390545	5.0389708	0.0000837
-9.1124E-05	5.0390550	5.0389714	0.0000836
-9.0578E-05	5.0390555	5.0389719	0.0000836
-8.9942E-05	5.0390560	5.0389726	0.0000834
-8.9361E-05	5.0390565	5.0389731	0.0000834
-8.8806E-05	5.0390570	5.0389737	0.0000833
-8.8332E-05	5.0390575	5.0389742	0.0000833
-8.776E-05	5.0390580	5.0389747	0.0000833
-8.7249E-05	5.0390585	5.0389753	0.0000832
-8.6658E-05	5.0390590	5.0389758	0.0000832
-8.611E-05	5.0390595	5.0389764	0.0000831
-8.5434E-05	5.0390600	5.0389771	0.0000829
-8.4897E-05	5.0390605	5.0389776	0.0000829
-8.436E-05	5.0390610	5.0389781	0.0000829
-8.3799E-05	5.0390615	5.0389787	0.0000828
-8.3219E-05	5.0390620	5.0389793	0.0000827
-8.2622E-05	5.0390625	5.0389799	0.0000826
-8.4614E-05	5.0390630	5.0389779	0.0000851
-8.4023E-05	5.0390635	5.0389785	0.0000850
-8.349E-05	5.0390640	5.0389790	0.0000850
-8.2905E-05	5.0390645	5.0389796	0.0000849
-8.233E-05	5.0390650	5.0389802	0.0000848
-8.1753E-05	5.0390655	5.0389807	0.0000848
-8.114E-05	5.0390660	5.0389814	0.0000846
-8.0581E-05	5.0390665	5.0389819	0.0000846
-8.0046E-05	5.0390670	5.0389825	0.0000845
-7.9466E-05	5.0390675	5.0389830	0.0000845
-7.8937E-05	5.0390680	5.0389836	0.0000844
-7.8367E-05	5.0390685	5.0389841	0.0000844
-7.7834E-05	5.0390690	5.0389847	0.0000843
-7.7234E-05	5.0390695	5.0389853	0.0000842
-7.6654E-05	5.0390700	5.0389858	0.0000842
-7.6098E-05	5.0390705	5.0389864	0.0000841
-7.553E-05	5.0390710	5.0389870	0.0000840
-7.4953E-05	5.0390715	5.0389875	0.0000840
-7.4383E-05	5.0390720	5.0389881	0.0000839
-7.3835E-05	5.0390725	5.0389887	0.0000838
-7.3296E-05	5.0390730	5.0389892	0.0000838
-7.2723E-05	5.0390735	5.0389898	0.0000837
-7.2165E-05	5.0390740	5.0389903	0.0000837
-7.1625E-05	5.0390745	5.0389909	0.0000836
-7.1116E-05	5.0390750	5.0389914	0.0000836
-7.049E-05	5.0390755	5.0389920	0.0000835
-6.9979E-05	5.0390760	5.0389925	0.0000835
-6.9432E-05	5.0390765	5.0389931	0.0000834
-6.8864E-05	5.0390770	5.0389936	0.0000834
-6.8355E-05	5.0390775	5.0389941	0.0000834
-6.7735E-05	5.0390780	5.0389948	0.0000832
-6.7144E-05	5.0390785	5.0389954	0.0000831
-6.6563E-05	5.0390790	5.0389959	0.0000831
-6.6082E-05	5.0390795	5.0389964	0.0000831
-6.5489E-05	5.0390800	5.0389970	0.0000830
-6.4955E-05	5.0390805	5.0389975	0.0000830
-6.4421E-05	5.0390810	5.0389981	0.0000829
-6.3841E-05	5.0390815	5.0389987	0.0000828
-6.5708E-05	5.0390820	5.0389968	0.0000852
-6.5143E-05	5.0390825	5.0389974	0.0000851
-6.4599E-05	5.0390830	5.0389979	0.0000851
-6.3962E-05	5.0390835	5.0389985	0.0000850
-6.3444E-05	5.0390840	5.0389991	0.0000849
-6.2883E-05	5.0390845	5.0389996	0.0000849
-6.2335E-05	5.0390850	5.0390002	0.0000848
-6.1722E-05	5.0390855	5.0390008	0.0000847
-6.1164E-05	5.0390860	5.0390013	0.0000847
-6.0603E-05	5.0390865	5.0390019	0.0000846
-6.0004E-05	5.0390870	5.0390025	0.0000845
-5.9412E-05	5.0390875	5.0390031	0.0000844
-5.8877E-05	5.0390880	5.0390036	0.0000844
-5.8302E-05	5.0390885	5.0390042	0.0000843
-5.7697E-05	5.0390890	5.0390048	0.0000842
-5.7162E-05	5.0390895	5.0390053	0.0000842
-5.6608E-05	5.0390900	5.0390059	0.0000841
-5.6086E-05	5.0390905	5.0390064	0.0000841
-5.5486E-05	5.0390910	5.0390070	0.0000840
-5.4935E-05	5.0390915	5.0390076	0.0000839
-5.4354E-05	5.0390920	5.0390081	0.0000839
-5.3836E-05	5.0390925	5.0390087	0.0000838
-5.3293E-05	5.0390930	5.0390092	0.0000838
-5.2717E-05	5.0390935	5.0390098	0.0000837
-5.2202E-05	5.0390940	5.0390103	0.0000837
-5.1645E-05	5.0390945	5.0390109	0.0000836
-5.1093E-05	5.0390950	5.0390114	0.0000836
-5.0539E-05	5.0390955	5.0390120	0.0000835
-4.9954E-05	5.0390960	5.0390125	0.0000835
-4.9392E-05	5.0390965	5.0390131	0.0000834
-4.887E-05	5.0390970	5.0390136	0.0000834
-4.8287E-05	5.0390975	5.0390142	0.0000833
-4.7701E-05	5.0390980	5.0390148	0.0000832
-4.7163E-05	5.0390985	5.0390153	0.0000832
-4.66E-05	5.0390990	5.0390159	0.0000831
-4.6037E-05	5.0390995	5.0390165	0.0000830
-4.548E-05	5.0391000	5.0390170	0.0000830
-4.488E-05	5.0391005	5.0390176	0.0000829
-4.6781E-05	5.0391010	5.0390157	0.0000853
-4.62E-05	5.0391015	5.0390163	0.0000852
-4.5705E-05	5.0391020	5.0390168	0.0000852
-4.5136E-05	5.0391025	5.0390174	0.0000851
-4.4555E-05	5.0391030	5.0390179	0.0000851
-4.3973E-05	5.0391035	5.0390185	0.0000850
-4.3417E-05	5.0391040	5.0390191	0.0000849
-4.2825E-05	5.0391045	5.0390197	0.0000848
-4.2262E-05	5.0391050	5.0390202	0.0000848
-4.1706E-05	5.0391055	5.0390208	0.0000847
-4.1118E-05	5.0391060	5.0390214	0.0000846
-4.0585E-05	5.0391065	5.0390219	0.0000846
-4.0031E-05	5.0391070	5.0390225	0.0000845
-3.9511E-05	5.0391075	5.0390230	0.0000845
-3.8904E-05	5.0391080	5.0390236	0.0000844
-3.8349E-05	5.0391085	5.0390242	0.0000843
-3.7813E-05	5.0391090	5.0390247	0.0000843
-3.719E-05	5.0391095	5.0390253	0.0000842
-3.6623E-05	5.0391100	5.0390259	0.0000841
-3.611E-05	5.0391105	5.0390264	0.0000841
-3.5561E-05	5.0391110	5.0390269	0.0000841
-3.5022E-05	5.0391115	5.0390275	0.0000840
-3.4401E-05	5.0391120	5.0390281	0.0000839
-3.3863E-05	5.0391125	5.0390286	0.0000839
-3.3307E-05	5.0391130	5.0390292	0.0000838
-3.2775E-05	5.0391135	5.0390297	0.0000838
-3.2216E-05	5.0391140	5.0390303	0.0000837
-3.1648E-05	5.0391145	5.0390309	0.0000836
-3.1071E-05	5.0391150	5.0390314	0.0000836
-3.0531E-05	5.0391155	5.0390320	0.0000835
-2.9969E-05	5.0391160	5.0390325	0.0000835
-2.9404E-05	5.0391165	5.0390331	0.0000834
-2.8864E-05	5.0391170	5.0390336	0.0000834
-2.8299E-05	5.0391175	5.0390342	0.0000833
-2.7716E-05	5.0391180	5.0390348	0.0000832
-2.717E-05	5.0391185	5.0390353	0.0000832
-2.662E-05	5.0391190	5.0390359	0.0000831
-2.6068E-05	5.0391195	5.0390364	0.0000831
-2.7881E-05	5.0391200	5.0390346	0.0000854
-2.7296E-05	5.0391205	5.0390352	0.0000853
-2.6712E-05	5.0391210	5.0390358	0.0000852
-2.6208E-05	5.0391215	5.0390363	0.0000852
-2.5627E-05	5.0391220	5.0390369	0.0000851
-2.5054E-05	5.0391225	5.0390374	0.0000851
-2.4503E-05	5.0391230	5.0390380	0.0000850
-2.3935E-05	5.0391235	5.0390386	0.0000849
-2.3363E-05	5.0391240	5.0390391	0.0000849
-2.2782E-05	5.0391245	5.0390397	0.0000848
-2.2208E-05	5.0391250	5.0390403	0.0000847
-2.1659E-05	5.0391255	5.0390408	0.0000847
-2.1014E-05	5.0391260	5.0390415	0.0000845
-2.0504E-05	5.0391265	5.0390420	0.0000845
-1.9952E-05	5.0391270	5.0390425	0.0000845
-1.9408E-05	5.0391275	5.0390431	0.0000844
-1.8882E-05	5.0391280	5.0390436	0.0000844
-1.8287E-05	5.0391285	5.0390442	0.0000843
-1.7707E-05	5.0391290	5.0390448	0.0000842
-1.7144E-05	5.0391295	5.0390454	0.0000841
-1.6594E-05	5.0391300	5.0390459	0.0000841
-1.6028E-05	5.0391305	5.0390465	0.0000840
-1.5521E-05	5.0391310	5.0390470	0.0000840
-1.5004E-05	5.0391315	5.0390475	0.0000840
-0.0000144	5.0391320	5.0390481	0.0000839
-0.0000139	5.0391325	5.0390486	0.0000839

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001608	5.0389925	5.0389017	0.0000908
				-0.0001603	5.0389930	5.0389022	0.0000908
				-0.0001598	5.0389935	5.0389027	0.0000908
				-0.0001593	5.0389940	5.0389032	0.0000908
				-0.0001588	5.0389945	5.0389037	0.0000908
				-0.0001583	5.0389950	5.0389042	0.0000908
				-0.0001578	5.0389955	5.0389047	0.0000908
				-0.0001573	5.0389960	5.0389052	0.0000908
				-0.0001568	5.0389965	5.0389057	0.0000908
				-0.0001563	5.0389970	5.0389062	0.0000908
				-0.0001557	5.0389975	5.0389068	0.0000907
				-0.0001553	5.0389980	5.0389072	0.0000908
				-0.0001548	5.0389985	5.0389077	0.0000908
				-0.0001542	5.0389990	5.0389083	0.0000907
				-0.0001537	5.0389995	5.0389088	0.0000907
				-0.0001532	5.0390000	5.0389093	0.0000907
				-0.0001528	5.0390005	5.0389097	0.0000908
				-0.0001522	5.0390010	5.0389103	0.0000907
				-0.0001517	5.0390015	5.0389108	0.0000907
				-0.0001512	5.0390020	5.0389113	0.0000907
				-0.0001506	5.0390025	5.0389119	0.0000906
				-0.0001502	5.0390030	5.0389124	0.0000907
				-0.0001497	5.0390035	5.0389128	0.0000907
				-0.0001491	5.0390040	5.0389134	0.0000906
				-0.0001485	5.0390045	5.0389140	0.0000905
				-0.0001481	5.0390050	5.0389144	0.0000906
				-0.0001479	5.0390055	5.0389146	0.0000909
				-0.0001474	5.0390060	5.0389151	0.0000909
				-0.0001468	5.0390065	5.0389157	0.0000908
				-0.0001463	5.0390070	5.0389162	0.0000908
				-0.0001458	5.0390075	5.0389167	0.0000908
				-0.0001453	5.0390080	5.0389172	0.0000908
				-0.0001448	5.0390085	5.0389177	0.0000908
				-0.0001444	5.0390090	5.0389181	0.0000909
				-0.0001438	5.0390095	5.0389187	0.0000908
				-0.0001433	5.0390100	5.0389192	0.0000908
				-0.0001428	5.0390105	5.0389197	0.0000908
				-0.0001423	5.0390110	5.0389202	0.0000908
				-0.0001419	5.0390115	5.0389206	0.0000909
				-0.0001413	5.0390120	5.0389212	0.0000908
				-0.0001409	5.0390125	5.0389216	0.0000909
				-0.0001403	5.0390130	5.0389222	0.0000908
				-0.0001397	5.0390135	5.0389228	0.0000907
				-0.0001393	5.0390140	5.0389232	0.0000908
				-0.0001388	5.0390145	5.0389237	0.0000908
				-0.0001383	5.0390150	5.0389242	0.0000908
				-0.0001378	5.0390155	5.0389247	0.0000908
				-0.0001373	5.0390160	5.0389252	0.0000908
				-0.0001368	5.0390165	5.0389257	0.0000908
				-0.0001362	5.0390170	5.0389263	0.0000907
				-0.0001357	5.0390175	5.0389268	0.0000907
				-0.0001352	5.0390180	5.0389273	0.0000907
				-0.0001347	5.0390185	5.0389278	0.0000907
				-0.0001342	5.0390190	5.0389283	0.0000907
				-0.0001337	5.0390195	5.0389288	0.0000907
				-0.0001332	5.0390200	5.0389293	0.0000907
				-0.0001327	5.0390205	5.0389298	0.0000907
				-0.0001322	5.0390210	5.0389303	0.0000907
				-0.0001316	5.0390215	5.0389309	0.0000906
				-0.0001312	5.0390220	5.0389313	0.0000907
				-0.0001306	5.0390225	5.0389319	0.0000906
				-0.0001301	5.0390230	5.0389324	0.0000906
				-0.0001296	5.0390235	5.0389329	0.0000906
				-0.0001291	5.0390240	5.0389334	0.0000906
				-0.0001289	5.0390245	5.0389336	0.0000909
				-0.0001284	5.0390250	5.0389342	0.0000909
				-0.0001278	5.0390255	5.0389347	0.0000908
				-0.0001274	5.0390260	5.0389351	0.0000909
				-0.0001268	5.0390265	5.0389357	0.0000908
				-0.0001263	5.0390270	5.0389362	0.0000908
				-0.0001258	5.0390275	5.0389367	0.0000908
				-0.0001254	5.0390280	5.0389371	0.0000909
				-0.0001248	5.0390285	5.0389377	0.0000908
				-0.0001243	5.0390290	5.0389382	0.0000908
				-0.0001238	5.0390295	5.0389387	0.0000908
				-0.0001233	5.0390300	5.0389392	0.0000908
				-0.0001228	5.0390305	5.0389397	0.0000908
				-0.0001223	5.0390310	5.0389402	0.0000908
				-0.0001218	5.0390315	5.0389407	0.0000908
				-0.0001213	5.0390320	5.0389412	0.0000908
				-0.0001208	5.0390325	5.0389417	0.0000908
				-0.0001203	5.0390330	5.0389422	0.0000908
				-0.0001198	5.0390335	5.0389427	0.0000908
				-0.0001192	5.0390340	5.0389433	0.0000907
				-0.0001188	5.0390345	5.0389437	0.0000908
				-0.0001183	5.0390350	5.0389443	0.0000908
				-0.0001178	5.0390355	5.0389447	0.0000908
				-0.0001172	5.0390360	5.0389453	0.0000907
				-0.0001167	5.0390365	5.0389458	0.0000907
				-0.0001162	5.0390370	5.0389463	0.0000907
				-0.0001157	5.0390375	5.0389468	0.0000907
				-0.0001152	5.0390380	5.0389473	0.0000907
				-0.0001146	5.0390385	5.0389479	0.0000906
				-0.0001142	5.0390390	5.0389483	0.0000907
				-0.0001137	5.0390395	5.0389488	0.0000907
				-0.0001132	5.0390400	5.0389493	0.0000907
				-0.0001127	5.0390405	5.0389498	0.0000907
				-0.0001122	5.0390410	5.0389503	0.0000907
				-0.0001116	5.0390415	5.0389509	0.0000906
				-0.0001111	5.0390420	5.0389514	0.0000906
				-0.0001105	5.0390425	5.0389520	0.0000905
				-0.0001100	5.0390430	5.0389525	0.0000905
				-0.0001098	5.0390435	5.0389527	0.0000908
				-0.0001094	5.0390440	5.0389531	0.0000909
				-0.0001089	5.0390445	5.0389536	0.0000909
				-0.0001083	5.0390450	5.0389542	0.0000908
				-0.0001078	5.0390455	5.0389547	0.0000908
				-0.0001073	5.0390460	5.0389552	0.0000908
				-0.0001068	5.0390465	5.0389557	0.0000908
				-0.0001063	5.0390470	5.0389562	0.0000908
				-0.0001058	5.0390475	5.0389567	0.0000908
				-0.0001053	5.0390480	5.0389572	0.0000908
				-0.0001048	5.0390485	5.0389577	0.0000908
				-0.0001043	5.0390490	5.0389582	0.0000908
				-0.0001038	5.0390495	5.0389587	0.0000908
				-0.0001033	5.0390500	5.0389592	0.0000908
				-0.0001028	5.0390505	5.0389597	0.0000908
				-0.0001023	5.0390510	5.0389602	0.0000908
				-0.0001018	5.0390515	5.0389607	0.0000908
				-0.0001013	5.0390520	5.0389612	0.0000908
				-0.0001008	5.0390525	5.0389617	0.0000908
				-0.0001003	5.0390530	5.0389622	0.0000908
				-0.0000997	5.0390535	5.0389628	0.0000907
				-0.0000993	5.0390540	5.0389633	0.0000908
				-0.0000987	5.0390545	5.0389638	0.0000907
				-0.0000982	5.0390550	5.0389643	0.0000907
				-0.0000977	5.0390555	5.0389648	0.0000907
				-0.0000972	5.0390560	5.0389653	0.0000907
				-0.0000967	5.0390565	5.0389658	0.0000907
				-0.0000961	5.0390570	5.0389664	0.0000906
				-0.0000956	5.0390575	5.0389669	0.0000906
				-0.0000951	5.0390580	5.0389674	0.0000906
				-0.0000946	5.0390585	5.0389679	0.0000906
				-0.0000941	5.0390590	5.0389684	0.0000906
				-0.0000936	5.0390595	5.0389689	0.0000906
				-0.0000931	5.0390600	5.0389694	0.0000906
				-0.0000925	5.0390605	5.0389700	0.0000905
				-0.0000921	5.0390610	5.0389704	0.0000906
				-0.0000915	5.0390615	5.0389710	0.0000905
				-0.0000910	5.0390620	5.0389715	0.0000905
				-0.0000905	5.0390625	5.0389720	0.0000905
				-0.0000892	5.0390630	5.0389733	0.0000897
				-0.0000887	5.0390635	5.0389738	0.0000897
				-0.0000882	5.0390640	5.0389743	0.0000897
				-0.0000877	5.0390645	5.0389748	0.0000897
				-0.0000872	5.0390650	5.0389753	0.0000897
				-0.0000867	5.0390655	5.0389758	0.0000897
				-0.0000862	5.0390660	5.0389763	0.0000897
				-0.0000857	5.0390665	5.0389768	0.0000897
				-0.0000853	5.0390670	5.0389772	0.0000898
				-0.0000847	5.0390675	5.0389778	0.0000897
				-0.0000842	5.0390680	5.0389783	0.0000897
				-0.0000837	5.0390685	5.0389788	0.0000897
				-0.0000831	5.0390690	5.0389794	0.0000896
				-0.0000826	5.0390695	5.0389799	0.0000896
				-0.0000822	5.0390700	5.0389803	0.0000897
				-0.0000817	5.0390705	5.0389808	0.0000897
				-0.0000811	5.0390710	5.0389814	0.0000896
				-0.0000806	5.0390715	5.0389819	0.0000896
				-0.0000802	5.0390720	5.0389823	0.0000897
				-0.0000797	5.0390725	5.0389828	0.0000897
				-0.0000792	5.0390730	5.0389833	0.0000897
				-0.0000786	5.0390735	5.0389839	0.0000896
				-0.0000781	5.0390740	5.0389844	0.0000896
				-0.0000776	5.0390745	5.0389849	0.0000896
				-0.0000771	5.0390750	5.0389854	0.0000896
				-0.0000766	5.0390755	5.0389859	0.0000896
				-0.0000761	5.0390760	5.0389864	0.0000896
				-0.0000756	5.0390765	5.0389869	0.0000896
				-0.0000750	5.0390770	5.0389875	0.0000895
				-0.0000745	5.0390775	5.0389880	0.0000895
				-0.0000740	5.0390780	5.0389885	0.0000895
				-0.0000735	5.0390785	5.0389890	0.0000895
				-0.0000729	5.0390790	5.0389896	0.0000894
				-0.0000724	5.0390795	5.0389901	0.0000894
				-0.0000719	5.0390800	5.0389906	0.0000894
				-0.0000714	5.0390805	5.0389911	0.0000894
				-0.0000709	5.0390810	5.0389916	0.0000894
				-0.0000704	5.0390815	5.0389921	0.0000894
				-0.0000703	5.0390820	5.0389922	0.0000898
				-0.0000697	5.0390825	5.0389928	0.0000897
				-0.0000692	5.0390830	5.0389933	0.0000897
				-0.0000686	5.0390835	5.0389939	0.0000896
				-0.0000682	5.0390840	5.0389943	0.0000897
				-0.0000677	5.0390845	5.0389948	0.0000897
				-0.0000672	5.0390850	5.0389953	0.0000897
				-0.0000667	5.0390855	5.0389958	0.0000897
				-0.0000662	5.0390860	5.0389963	0.0000897
				-0.0000657	5.0390865	5.0389968	0.0000897
				-0.0000652	5.0390870	5.0389973	0.0000897
				-0.0000647	5.0390875	5.0389978	0.0000897
				-0.0000642	5.0390880	5.0389983	0.0000897
				-0.0000637	5.0390885	5.0389988	0.0000897
				-0.0000631	5.0390890	5.0389994	0.0000896
				-0.0000627	5.0390895	5.0389998	0.0000897
				-0.0000622	5.0390900	5.0390003	0.0000897
				-0.0000616	5.0390905	5.0390009	0.0000896
				-0.0000611	5.0390910	5.0390014	0.0000896
				-0.0000606	5.0390915	5.0390019	0.0000896
				-0.0000601	5.0390920	5.0390024	0.0000896
				-0.0000596	5.0390925	5.0390029	0.0000896
				-0.0000591	5.0390930	5.0390034	0.0000896
				-0.0000586	5.0390935	5.0390039	0.0000896
				-0.0000581	5.0390940	5.0390044	0.0000896
				-0.0000576	5.0390945	5.0390049	0.0000896
				-0.0000571	5.0390950	5.0390054	0.0000896
				-0.0000566	5.0390955	5.0390059	0.0000896
				-0.0000561	5.0390960	5.0390064	0.0000896
				-0.0000556	5.0390965	5.0390069	0.0000896
				-0.0000550	5.0390970	5.0390075	0.0000895
				-0.0000545	5.0390975	5.0390080	0.0000895
				-0.0000540	5.0390980	5.0390085	0.0000895
				-0.0000535	5.0390985	5.0390090	0.0000895
				-0.0000529	5.0390990	5.0390096	0.0000894
				-0.0000523	5.0390995	5.0390102	0.0000893
				-0.0000519	5.0391000	5.0390106	0.0000894
				-0.0000514	5.0391005	5.0390111	0.0000894
				-0.0000512	5.0391010	5.0390113	0.0000897
				-0.0000506	5.0391015	5.0390119	0.0000896
				-0.0000502	5.0391020	5.0390123	0.0000897
				-0.0000497	5.0391025	5.0390128	0.0000897
				-0.0000492	5.0391030	5.0390133	0.0000897
				-0.0000487	5.0391035	5.0390138	0.0000897
				-0.0000482	5.0391040	5.0390143	0.0000897
				-0.0000476	5.0391045	5.0390149	0.0000896
				-0.0000472	5.0391050	5.0390153	0.0000897
				-0.0000467	5.0391055	5.0390158	0.0000897
				-0.0000461	5.0391060	5.0390164	0.0000896
				-0.0000456	5.0391065	5.0390169	0.0000896
				-0.0000451	5.0391070	5.0390174	0.0000896
				-0.0000446	5.0391075	5.0390179	0.0000896
				-0.0000441	5.0391080	5.0390184	0.0000896
				-0.0000436	5.0391085	5.0390189	0.0000896
				-0.0000431	5.0391090	5.0390194	0.0000896
				-0.0000426	5.0391095	5.0390199	0.0000896
				-0.0000421	5.0391100	5.0390204	0.0000896
				-0.0000416	5.0391105	5.0390209	0.0000896
				-0.0000411	5.0391110	5.0390214	0.0000896
				-0.0000406	5.0391115	5.0390219	0.0000896
				-0.0000400	5.0391120	5.0390225	0.0000895
				-0.0000396	5.0391125	5.0390229	0.0000896
				-0.0000390	5.0391130	5.0390235	0.0000895
				-0.0000385	5.0391135	5.0390240	0.0000895
				-0.0000380	5.0391140	5.0390245	0.0000895
				-0.0000375	5.0391145	5.0390250	0.0000895
				-0.0000370	5.0391150	5.0390255	0.0000895
				-0.0000365	5.0391155	5.0390260	0.0000895
				-0.0000360	5.0391160	5.0390265	0.0000895
				-0.0000355	5.0391165	5.0390270	0.0000895
				-0.0000350	5.0391170	5.0390275	0.0000895
				-0.0000344	5.0391175	5.0390281	0.0000894
				-0.0000339	5.0391180	5.0390286	0.0000894
				-0.0000334	5.0391185	5.0390291	0.0000894
				-0.0000329	5.0391190	5.0390296	0.0000894
				-0.0000324	5.0391195	5.0390301	0.0000894
				-0.0000322	5.0391200	5.0390303	0.0000897
				-0.0000317	5.0391205	5.0390308	0.0000897
				-0.0000312	5.0391210	5.0390313	0.0000897
				-0.0000307	5.0391215	5.0390318	0.0000897
				-0.0000302	5.0391220	5.0390323	0.0000897
				-0.0000297	5.0391225	5.0390329	0.0000897
				-0.0000292	5.0391230	5.0390333	0.0000897
				-0.0000287	5.0391235	5.0390338	0.0000897
				-0.0000281	5.0391240	5.0390344	0.0000896
				-0.0000277	5.0391245	5.0390348	0.0000897
				-0.0000272	5.0391250	5.0390353	0.0000897
				-0.0000266	5.0391255	5.0390359	0.0000896
				-0.0000261	5.0391260	5.0390364	0.0000896
				-0.0000257	5.0391265	5.0390368	0.0000897
				-0.0000251	5.0391270	5.0390374	0.0000896
				-0.0000247	5.0391275	5.0390378	0.0000897
				-0.0000242	5.0391280	5.0390383	0.0000897
				-0.0000236	5.0391285	5.0390389	0.0000896
				-0.0000231	5.0391290	5.0390394	0.0000896
				-0.0000226	5.0391295	5.0390399	0.0000896
				-0.0000221	5.0391300	5.0390404	0.0000896
				-0.0000216	5.0391305	5.0390409	0.0000896
				-0.0000211	5.0391310	5.0390414	0.0000896
				-0.0000206	5.0391315	5.0390419	0.0000896
				-0.0000201	5.0391320	5.0390424	0.0000896
				-0.0000195	5.0391325	5.0390430	0.0000895

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001671	5.0389925	5.0388954	9.7092E-05
					-0.0001670	5.0389930	5.0388955	9.7519E-05
					-0.0001671	5.0389935	5.0388954	9.8084E-05
					-0.0001671	5.0389940	5.0388954	9.8569E-05
					-0.0001670	5.0389945	5.0388955	9.9029E-05
					-0.0001671	5.0389950	5.0388954	9.9561E-05
					-0.0001670	5.0389955	5.0388955	0.000100038
					-0.0001670	5.0389960	5.0388955	0.000100546
					-0.0001671	5.0389965	5.0388954	0.000101051
					-0.0001671	5.0389970	5.0388954	0.000101563
					-0.0001670	5.0389975	5.0388955	0.000101989
					-0.0001671	5.0389980	5.0388954	0.000102569
					-0.0001671	5.0389985	5.0388954	0.00010307
					-0.0001671	5.0389990	5.0388954	0.000103595
					-0.0001671	5.0389995	5.0388954	0.000104086
					-0.0001671	5.0390000	5.0388954	0.000104616
					-0.0001671	5.0390005	5.0388954	0.000105118
					-0.0001672	5.0390010	5.0388953	0.000105671
					-0.0001671	5.0390015	5.0388954	0.000106129
					-0.0001671	5.0390020	5.0388954	0.000106606
					-0.0001671	5.0390025	5.0388954	0.000107124
					-0.0001671	5.0390030	5.0388954	0.000107552
					-0.0001671	5.0390035	5.0388954	0.000108061
					-0.0001670	5.0390040	5.0388955	0.00010854
					-0.0001671	5.0390045	5.0388954	0.000109055
					-0.0001670	5.0390050	5.0388955	0.000109537
					-0.0001480	5.0390055	5.0389145	9.096E-05
					-0.0001480	5.0390060	5.0389145	9.1453E-05
					-0.0001479	5.0390065	5.0389146	9.1946E-05
					-0.0001480	5.0390070	5.0389145	9.2497E-05
					-0.0001480	5.0390075	5.0389145	9.298E-05
					-0.0001480	5.0390080	5.0389145	9.3485E-05
					-0.0001480	5.0390085	5.0389145	9.4033E-05
					-0.0001480	5.0390090	5.0389145	9.4529E-05
					-0.0001480	5.0390095	5.0389145	9.4968E-05
					-0.0001480	5.0390100	5.0389145	9.5456E-05
					-0.0001480	5.0390105	5.0389145	9.6002E-05
					-0.0001480	5.0390110	5.0389145	9.6475E-05
					-0.0001480	5.0390115	5.0389145	9.6966E-05
					-0.0001480	5.0390120	5.0389145	9.7502E-05
					-0.0001479	5.0390125	5.0389146	9.7926E-05
					-0.0001480	5.0390130	5.0389145	9.8458E-05
					-0.0001480	5.0390135	5.0389145	9.8974E-05
					-0.0001479	5.0390140	5.0389146	9.944E-05
					-0.0001480	5.0390145	5.0389145	0.00010002
					-0.0001480	5.0390150	5.0389145	0.000100497
					-0.0001479	5.0390155	5.0389146	0.000100932
					-0.0001480	5.0390160	5.0389145	0.000101461
					-0.0001480	5.0390165	5.0389145	0.000101958
					-0.0001479	5.0390170	5.0389146	0.000102419
					-0.0001479	5.0390175	5.0389146	0.000102937
					-0.0001479	5.0390180	5.0389146	0.000103427
					-0.0001480	5.0390185	5.0389145	0.000103988
					-0.0001480	5.0390190	5.0389145	0.000104474
					-0.0001480	5.0390195	5.0389145	0.000104977
					-0.0001480	5.0390200	5.0389145	0.000105489
					-0.0001480	5.0390205	5.0389145	0.000105986
					-0.0001479	5.0390210	5.0389146	0.000106433
					-0.0001479	5.0390215	5.0389146	0.00010692
					-0.0001480	5.0390220	5.0389145	0.000107469
					-0.0001480	5.0390225	5.0389145	0.000107961
					-0.0001480	5.0390230	5.0389145	0.000108493
					-0.0001480	5.0390235	5.0389145	0.000108975
					-0.0001480	5.0390240	5.0389145	0.000109464
					-0.0001289	5.0390245	5.0389336	9.0864E-05
					-0.0001289	5.0390250	5.0389336	9.14E-05
					-0.0001288	5.0390255	5.0389337	9.1836E-05
					-0.0001289	5.0390260	5.0389336	9.2407E-05
					-0.0001289	5.0390265	5.0389336	9.2876E-05
					-0.0001289	5.0390270	5.0389336	9.3361E-05
					-0.0001289	5.0390275	5.0389336	9.3866E-05
					-0.0001289	5.0390280	5.0389336	9.4364E-05
					-0.0001289	5.0390285	5.0389336	9.4881E-05
					-0.0001289	5.0390290	5.0389336	9.5393E-05
					-0.0001289	5.0390295	5.0389336	9.5901E-05
					-0.0001289	5.0390300	5.0389336	9.6413E-05
					-0.0001289	5.0390305	5.0389336	9.6921E-05
					-0.0001289	5.0390310	5.0389336	9.7386E-05
					-0.0001289	5.0390315	5.0389336	9.7902E-05
					-0.0001289	5.0390320	5.0389336	9.8407E-05
					-0.0001289	5.0390325	5.0389336	9.8947E-05
					-0.0001289	5.0390330	5.0389336	9.9415E-05
					-0.0001289	5.0390335	5.0389336	9.9898E-05
					-0.0001289	5.0390340	5.0389336	0.000100413
					-0.0001289	5.0390345	5.0389336	0.000100868
					-0.0001289	5.0390350	5.0389336	0.000101386
					-0.0001289	5.0390355	5.0389336	0.000101923
					-0.0001289	5.0390360	5.0389336	0.000102448
					-0.0001289	5.0390365	5.0389336	0.000102928
					-0.0001289	5.0390370	5.0389336	0.000103428
					-0.0001289	5.0390375	5.0389336	0.000103896
					-0.0001289	5.0390380	5.0389336	0.000104408
					-0.0001289	5.0390385	5.0389336	0.000104933
					-0.0001289	5.0390390	5.0389336	0.00010543
					-0.0001289	5.0390395	5.0389336	0.000105928
					-0.0001289	5.0390400	5.0389336	0.000106441
					-0.0001290	5.0390405	5.0389335	0.000106958
					-0.0001289	5.0390410	5.0389336	0.000107442
					-0.0001289	5.0390415	5.0389336	0.000107923
					-0.0001290	5.0390420	5.0389335	0.000108471
					-0.0001290	5.0390425	5.0389335	0.000108972
					-0.0001290	5.0390430	5.0389335	0.000109464
					-0.0001099	5.0390435	5.0389526	9.0869E-05
					-0.0001098	5.0390440	5.0389527	9.1312E-05
					-0.0001098	5.0390445	5.0389527	9.1793E-05
					-0.0001098	5.0390450	5.0389527	9.2274E-05
					-0.0001098	5.0390455	5.0389527	9.2849E-05
					-0.0001098	5.0390460	5.0389527	9.3337E-05
					-0.0001099	5.0390465	5.0389526	9.3863E-05
					-0.0001099	5.0390470	5.0389526	9.4351E-05
					-0.0001098	5.0390475	5.0389527	9.4839E-05
					-0.0001099	5.0390480	5.0389526	9.5352E-05
					-0.0001098	5.0390485	5.0389527	9.583E-05
					-0.0001099	5.0390490	5.0389526	9.6357E-05
					-0.0001098	5.0390495	5.0389527	9.6805E-05
					-0.0001098	5.0390500	5.0389527	9.7328E-05
					-0.0001098	5.0390505	5.0389527	9.7805E-05
					-0.0001099	5.0390510	5.0389526	9.8357E-05
					-0.0001098	5.0390515	5.0389527	9.8834E-05
					-0.0001098	5.0390520	5.0389527	9.9331E-05
					-0.0001098	5.0390525	5.0389527	9.9845E-05
					-0.0001098	5.0390530	5.0389527	0.000100333
					-0.0001099	5.0390535	5.0389526	0.000100874
					-0.0001098	5.0390540	5.0389527	0.000101349
					-0.0001098	5.0390545	5.0389527	0.000101837
					-0.0001098	5.0390550	5.0389527	0.00010233
					-0.0001098	5.0390555	5.0389527	0.000102843
					-0.0001099	5.0390560	5.0389526	0.000103373
					-0.0001098	5.0390565	5.0389527	0.0001038
					-0.0001098	5.0390570	5.0389527	0.000104327
					-0.0001099	5.0390575	5.0389526	0.000104869
					-0.0001099	5.0390580	5.0389526	0.000105354
					-0.0001099	5.0390585	5.0389526	0.000105882
					-0.0001099	5.0390590	5.0389526	0.000106359
					-0.0001099	5.0390595	5.0389526	0.000106876
					-0.0001098	5.0390600	5.0389527	0.000107328
					-0.0001099	5.0390605	5.0389526	0.000107851
					-0.0001098	5.0390610	5.0389527	0.000108333
					-0.0001098	5.0390615	5.0389527	0.000108814
					-0.0001099	5.0390620	5.0389526	0.000109352
					-0.0001098	5.0390625	5.0389527	0.000109842
					-0.0000897	5.0390630	5.0389728	9.0153E-05
					-0.0000897	5.0390635	5.0389728	9.0724E-05
					-0.0000897	5.0390640	5.0389728	9.1176E-05
					-0.0000897	5.0390645	5.0389728	9.1679E-05
					-0.0000897	5.0390650	5.0389728	9.2176E-05
					-0.0000897	5.0390655	5.0389728	9.2679E-05
					-0.0000897	5.0390660	5.0389728	9.3184E-05
					-0.0000897	5.0390665	5.0389728	9.3722E-05
					-0.0000897	5.0390670	5.0389728	9.4216E-05
					-0.0000897	5.0390675	5.0389728	9.473E-05
					-0.0000897	5.0390680	5.0389728	9.5164E-05
					-0.0000897	5.0390685	5.0389728	9.5657E-05
					-0.0000897	5.0390690	5.0389728	9.6165E-05
					-0.0000897	5.0390695	5.0389728	9.6732E-05
					-0.0000897	5.0390700	5.0389728	9.7194E-05
					-0.0000897	5.0390705	5.0389728	9.7691E-05
					-0.0000897	5.0390710	5.0389728	9.8188E-05
					-0.0000897	5.0390715	5.0389728	9.8704E-05
					-0.0000897	5.0390720	5.0389728	9.9183E-05
					-0.0000897	5.0390725	5.0389728	9.9691E-05
					-0.0000897	5.0390730	5.0389728	0.000100157
					-0.0000897	5.0390735	5.0389728	0.000100675
					-0.0000897	5.0390740	5.0389728	0.000101178
					-0.0000897	5.0390745	5.0389728	0.000101708
					-0.0000897	5.0390750	5.0389728	0.00010217
					-0.0000897	5.0390755	5.0389728	0.000102678
					-0.0000897	5.0390760	5.0389728	0.000103203
					-0.0000897	5.0390765	5.0389728	0.000103701
					-0.0000897	5.0390770	5.0389728	0.000104217
					-0.0000897	5.0390775	5.0389728	0.000104697
					-0.0000897	5.0390780	5.0389728	0.000105201
					-0.0000897	5.0390785	5.0389728	0.000105745
					-0.0000897	5.0390790	5.0389728	0.000106216
					-0.0000897	5.0390795	5.0389728	0.000106709
					-0.0000897	5.0390800	5.0389728	0.000107152
					-0.0000897	5.0390805	5.0389728	0.000107678
					-0.0000896	5.0390810	5.0389729	0.000108144
					-0.0000897	5.0390815	5.0389728	0.000108722
					-0.0000706	5.0390820	5.0389919	9.0136E-05
					-0.0000706	5.0390825	5.0389919	9.0646E-05
					-0.0000706	5.0390830	5.0389919	9.1118E-05
					-0.0000706	5.0390835	5.0389919	9.1617E-05
					-0.0000706	5.0390840	5.0389919	9.2142E-05
					-0.0000706	5.0390845	5.0389919	9.2603E-05
					-0.0000707	5.0390850	5.0389918	9.3153E-05
					-0.0000706	5.0390855	5.0389919	9.3595E-05
					-0.0000706	5.0390860	5.0389919	9.4108E-05
					-0.0000706	5.0390865	5.0389919	9.4642E-05
					-0.0000706	5.0390870	5.0389919	9.5137E-05
					-0.0000706	5.0390875	5.0389919	9.5614E-05
					-0.0000706	5.0390880	5.0389919	9.609E-05
					-0.0000706	5.0390885	5.0389919	9.6646E-05
					-0.0000706	5.0390890	5.0389919	9.7129E-05
					-0.0000707	5.0390895	5.0389918	9.7694E-05
					-0.0000707	5.0390900	5.0389918	9.8178E-05
					-0.0000706	5.0390905	5.0389919	9.8615E-05
					-0.0000707	5.0390910	5.0389919	9.915E-05
					-0.0000706	5.0390915	5.0389919	9.9607E-05
					-0.0000706	5.0390920	5.0389919	0.000100141
					-0.0000706	5.0390925	5.0389919	0.000100638
					-0.0000706	5.0390930	5.0389919	0.000101119
					-0.0000706	5.0390935	5.0389919	0.000101583
					-0.0000706	5.0390940	5.0389919	0.000102118
					-0.0000706	5.0390945	5.0389919	0.000102626
					-0.0000706	5.0390950	5.0389919	0.000103084
					-0.0000706	5.0390955	5.0389919	0.000103643
					-0.0000706	5.0390960	5.0389919	0.000104136
					-0.0000706	5.0390965	5.0389919	0.000104614
					-0.0000706	5.0390970	5.0389919	0.000105095
					-0.0000706	5.0390975	5.0389919	0.000105611
					-0.0000706	5.0390980	5.0389919	0.000106129
					-0.0000706	5.0390985	5.0389919	0.00010663
					-0.0000706	5.0390990	5.0389919	0.000107126
					-0.0000707	5.0390995	5.0389918	0.000107652
					-0.0000706	5.0391000	5.0389919	0.00010812
					-0.0000706	5.0391005	5.0389919	0.000108628
					-0.0000515	5.0391010	5.0390110	9.0013E-05
					-0.0000516	5.0391015	5.0390109	9.0552E-05
					-0.0000515	5.0391020	5.0390110	9.0973E-05
					-0.0000515	5.0391025	5.0390110	9.1503E-05
					-0.0000515	5.0391030	5.0390110	9.2031E-05
					-0.0000515	5.0391035	5.0390110	9.2541E-05
					-0.0000515	5.0391040	5.0390110	9.2983E-05
					-0.0000515	5.0391045	5.0390110	9.3534E-05
					-0.0000515	5.0391050	5.0390110	9.4046E-05
					-0.0000515	5.0391055	5.0390110	9.4536E-05
					-0.0000516	5.0391060	5.0390109	9.5051E-05
					-0.0000515	5.0391065	5.0390110	9.5526E-05
					-0.0000515	5.0391070	5.0390110	9.6005E-05
					-0.0000516	5.0391075	5.0390109	9.6572E-05
					-0.0000516	5.0391080	5.0390109	9.7081E-05
					-0.0000516	5.0391085	5.0390109	9.7592E-05
					-0.0000516	5.0391090	5.0390109	9.8083E-05
					-0.0000515	5.0391095	5.0390110	9.853E-05
					-0.0000515	5.0391100	5.0390110	9.9E-05
					-0.0000516	5.0391105	5.0390109	9.9559E-05
					-0.0000516	5.0391110	5.0390109	0.000100059
					-0.0000515	5.0391115	5.0390110	0.000100548
					-0.0000515	5.0391120	5.0390110	0.000101026
					-0.0000516	5.0391125	5.0390109	0.000101559
					-0.0000515	5.0391130	5.0390110	0.000102028
					-0.0000516	5.0391135	5.0390109	0.000102553
					-0.0000516	5.0391140	5.0390109	0.000103079
					-0.0000515	5.0391145	5.0390110	0.000103515
					-0.0000515	5.0391150	5.0390110	0.000104014
					-0.0000516	5.0391155	5.0390109	0.000104565
					-0.0000515	5.0391160	5.0390110	0.000105016
					-0.0000515	5.0391165	5.0390110	0.000105548
					-0.0000515	5.0391170	5.0390110	0.000106021
					-0.0000515	5.0391175	5.0390110	0.000106516
					-0.0000515	5.0391180	5.0390110	0.000107034
					-0.0000515	5.0391185	5.0390110	0.000107506
					-0.0000516	5.0391190	5.0390109	0.000108058
					-0.0000515	5.0391195	5.0390110	0.000108542
					-0.0000325	5.0391200	5.0390300	8.9968E-05
					-0.0000324	5.0391205	5.0390301	9.0434E-05
					-0.0000324	5.0391210	5.0390301	9.091E-05
					-0.0000324	5.0391215	5.0390301	9.1424E-05
					-0.0000324	5.0391220	5.0390301	9.1917E-05
					-0.0000325	5.0391225	5.0390300	9.2457E-05
					-0.0000325	5.0391230	5.0390300	9.2956E-05
					-0.0000325	5.0391235	5.0390300	9.3466E-05
					-0.0000325	5.0391240	5.0390300	9.3975E-05
					-0.0000324	5.0391245	5.0390301	9.444E-05
					-0.0000324	5.0391250	5.0390301	9.4918E-05
					-0.0000324	5.0391255	5.0390301	9.5403E-05
					-0.0000325	5.0391260	5.0390300	9.5973E-05
					-0.0000325	5.0391265	5.0390300	9.6462E-05
					-0.0000325	5.0391270	5.0390300	9.6981E-05
					-0.0000325	5.0391275	5.0390300	9.7462E-05
					-0.0000325	5.0391280	5.0390300	9.7984E-05
					-0.0000325	5.0391285	5.0390300	9.8493E-05
					-0.0000324	5.0391290	5.0390301	9.8947E-05
					-0.0000324	5.0391295	5.0390301	9.942E-05
					-0.0000325	5.0391300	5.0390300	9.9953E-05
					-0.0000325	5.0391305	5.0390300	0.000100461
					-0.0000325	5.0391310	5.0390300	0.000100974
					-0.0000325	5.0391315	5.0390300	0.000101488
					-0.0000325	5.0391320	5.0390300	0.00010197
					-0.0000325	5.0391325	5.0390300	0.000102457

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V