## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000168298	5.0389925	5.0388942	0.0000983
0.000167649	5.0389930	5.0388949	0.0000981
0.00016713	5.0389935	5.0388954	0.0000981
0.000166559	5.0389940	5.0388959	0.0000981
0.000166005	5.0389945	5.0388965	0.0000980
0.00016534	5.0389950	5.0388972	0.0000978
0.000164786	5.0389955	5.0388977	0.0000978
0.000164234	5.0389960	5.0388983	0.0000977
0.000163631	5.0389965	5.0388989	0.0000976
0.000163036	5.0389970	5.0388995	0.0000975
0.000162511	5.0389975	5.0389000	0.0000975
0.000161968	5.0389980	5.0389005	0.0000975
0.000161418	5.0389985	5.0389011	0.0000974
0.000160799	5.0389990	5.0389017	0.0000973
0.000160287	5.0389995	5.0389022	0.0000973
0.000159674	5.0390000	5.0389028	0.0000972
0.000159151	5.0390005	5.0389033	0.0000972
0.000158582	5.0390010	5.0389039	0.0000971
0.000158019	5.0390015	5.0389045	0.0000970
0.000157403	5.0390020	5.0389051	0.0000969
0.000156847	5.0390025	5.0389057	0.0000968
0.000156301	5.0390030	5.0389062	0.0000968
0.000155741	5.0390035	5.0389068	0.0000967
0.0001552	5.0390040	5.0389073	0.0000967
0.000154611	5.0390045	5.0389079	0.0000966
0.000154111	5.0390050	5.0389084	0.0000966
0.000155945	5.0390055	5.0389066	0.0000989
0.00015535	5.0390060	5.0389072	0.0000989
0.00015482	5.0390065	5.0389077	0.0000988
0.000154284	5.0390070	5.0389082	0.0000988
0.000153739	5.0390075	5.0389088	0.0000987
0.000153131	5.0390080	5.0389094	0.0000986
0.000152613	5.0390085	5.0389099	0.0000986
0.000152054	5.0390090	5.0389104	0.0000986
0.000151438	5.0390095	5.0389111	0.0000984
0.000150905	5.0390100	5.0389116	0.0000984
0.00015026	5.0390105	5.0389122	0.0000983
0.000149748	5.0390110	5.0389128	0.0000982
0.000149208	5.0390115	5.0389133	0.0000982
0.000148601	5.0390120	5.0389139	0.0000981
0.000148043	5.0390125	5.0389145	0.0000980
0.00014743	5.0390130	5.0389151	0.0000979
0.000146901	5.0390135	5.0389156	0.0000979
0.000146329	5.0390140	5.0389162	0.0000978
0.000145702	5.0390145	5.0389168	0.0000977
0.000145196	5.0390150	5.0389173	0.0000977
0.000144566	5.0390155	5.0389179	0.0000976
0.000144001	5.0390160	5.0389185	0.0000975
0.00014347	5.0390165	5.0389190	0.0000975
0.000142937	5.0390170	5.0389196	0.0000974
0.000142368	5.0390175	5.0389201	0.0000974
0.000141793	5.0390180	5.0389207	0.0000973
0.000141263	5.0390185	5.0389212	0.0000973
0.000140722	5.0390190	5.0389218	0.0000972
0.000140073	5.0390195	5.0389224	0.0000971
0.000139565	5.0390200	5.0389229	0.0000971
0.000139031	5.0390205	5.0389235	0.0000970
0.000138379	5.0390210	5.0389241	0.0000969
0.00013789	5.0390215	5.0389246	0.0000969
0.000137339	5.0390220	5.0389252	0.0000968
0.000136749	5.0390225	5.0389258	0.0000967
0.000136088	5.0390230	5.0389264	0.0000966
0.000135574	5.0390235	5.0389269	0.0000966
0.000135042	5.0390240	5.0389275	0.0000965
0.000136965	5.0390245	5.0389255	0.0000990
0.000136374	5.0390250	5.0389261	0.0000989
0.000135887	5.0390255	5.0389266	0.0000989
0.000135323	5.0390260	5.0389272	0.0000988
0.000134755	5.0390265	5.0389277	0.0000988
0.000134199	5.0390270	5.0389283	0.0000987
0.000133617	5.0390275	5.0389289	0.0000986
0.000133093	5.0390280	5.0389294	0.0000986
0.000132532	5.0390285	5.0389300	0.0000985
0.000131934	5.0390290	5.0389306	0.0000984
0.000131359	5.0390295	5.0389311	0.0000984
0.00013084	5.0390300	5.0389317	0.0000983
0.000130233	5.0390305	5.0389323	0.0000982
0.000129681	5.0390310	5.0389328	0.0000982
0.000129095	5.0390315	5.0389334	0.0000981
0.000128521	5.0390320	5.0389340	0.0000980
0.00012796	5.0390325	5.0389345	0.0000980
0.000127382	5.0390330	5.0389351	0.0000979
0.000126801	5.0390335	5.0389357	0.0000978
0.000126286	5.0390340	5.0389362	0.0000978
0.000125668	5.0390345	5.0389368	0.0000977
0.000125121	5.0390350	5.0389374	0.0000976
0.000124478	5.0390355	5.0389380	0.0000975
0.000123906	5.0390360	5.0389386	0.0000974
0.000123392	5.0390365	5.0389391	0.0000974
0.000122771	5.0390370	5.0389397	0.0000973
0.000122243	5.0390375	5.0389403	0.0000972
0.000121693	5.0390380	5.0389408	0.0000972
0.000121123	5.0390385	5.0389414	0.0000971
0.000120568	5.0390390	5.0389419	0.0000971
0.000119967	5.0390395	5.0389425	0.0000970
0.000119428	5.0390400	5.0389431	0.0000969
0.000118894	5.0390405	5.0389436	0.0000969
0.000118298	5.0390410	5.0389442	0.0000968
0.000117784	5.0390415	5.0389447	0.0000968
0.000117201	5.0390420	5.0389453	0.0000967
0.000116658	5.0390425	5.0389458	0.0000967
0.000116106	5.0390430	5.0389464	0.0000966
0.000118018	5.0390435	5.0389445	0.0000990
0.000117458	5.0390440	5.0389450	0.0000990
0.000116891	5.0390445	5.0389456	0.0000989
0.000116334	5.0390450	5.0389462	0.0000988
0.000115839	5.0390455	5.0389467	0.0000988
0.000115261	5.0390460	5.0389472	0.0000988
0.000114636	5.0390465	5.0389479	0.0000986
0.000114135	5.0390470	5.0389484	0.0000986
0.000113523	5.0390475	5.0389490	0.0000985
0.000113001	5.0390480	5.0389495	0.0000985
0.000112407	5.0390485	5.0389501	0.0000984
0.000111806	5.0390490	5.0389507	0.0000983
0.000111213	5.0390495	5.0389513	0.0000982
0.000110634	5.0390500	5.0389519	0.0000981
0.000110095	5.0390505	5.0389524	0.0000981
0.000109516	5.0390510	5.0389530	0.0000980
0.000109023	5.0390515	5.0389535	0.0000980
0.000108384	5.0390520	5.0389541	0.0000979
0.000107801	5.0390525	5.0389547	0.0000978
0.000107247	5.0390530	5.0389553	0.0000977
0.000106691	5.0390535	5.0389558	0.0000977
0.000106098	5.0390540	5.0389564	0.0000976
0.000105537	5.0390545	5.0389570	0.0000975
0.000104988	5.0390550	5.0389575	0.0000975
0.000104413	5.0390555	5.0389581	0.0000974
0.000103782	5.0390560	5.0389587	0.0000973
0.000103307	5.0390565	5.0389592	0.0000973
0.000102757	5.0390570	5.0389597	0.0000973
0.00010215	5.0390575	5.0389604	0.0000972
0.000101581	5.0390580	5.0389609	0.0000971
0.000101058	5.0390585	5.0389614	0.0000971
0.000100483	5.0390590	5.0389620	0.0000970
9.9923E-05	5.0390595	5.0389626	0.0000969
9.933E-05	5.0390600	5.0389632	0.0000968
9.8806E-05	5.0390605	5.0389637	0.0000968
9.8244E-05	5.0390610	5.0389643	0.0000967
9.7666E-05	5.0390615	5.0389648	0.0000967
9.7055E-05	5.0390620	5.0389654	0.0000966
9.6572E-05	5.0390625	5.0389659	0.0000966
9.9074E-05	5.0390630	5.0389634	0.0000996
9.8532E-05	5.0390635	5.0389640	0.0000995
9.7979E-05	5.0390640	5.0389645	0.0000995
9.7435E-05	5.0390645	5.0389651	0.0000994
9.6881E-05	5.0390650	5.0389656	0.0000994
9.6335E-05	5.0390655	5.0389662	0.0000993
9.5772E-05	5.0390660	5.0389667	0.0000993
9.5219E-05	5.0390665	5.0389673	0.0000992
9.4655E-05	5.0390670	5.0389678	0.0000992
9.4111E-05	5.0390675	5.0389684	0.0000991
9.354E-05	5.0390680	5.0389690	0.0000990
9.2993E-05	5.0390685	5.0389695	0.0000990
9.2455E-05	5.0390690	5.0389700	0.0000990
9.1907E-05	5.0390695	5.0389706	0.0000989
9.1304E-05	5.0390700	5.0389712	0.0000988
9.0698E-05	5.0390705	5.0389718	0.0000987
9.0171E-05	5.0390710	5.0389723	0.0000987
8.9603E-05	5.0390715	5.0389729	0.0000986
8.8987E-05	5.0390720	5.0389735	0.0000985
8.8428E-05	5.0390725	5.0389741	0.0000984
8.7908E-05	5.0390730	5.0389746	0.0000984
8.7289E-05	5.0390735	5.0389752	0.0000983
8.6687E-05	5.0390740	5.0389758	0.0000982
8.6169E-05	5.0390745	5.0389763	0.0000982
8.558E-05	5.0390750	5.0389769	0.0000981
8.5043E-05	5.0390755	5.0389775	0.0000980
8.449E-05	5.0390760	5.0389780	0.0000980
8.3896E-05	5.0390765	5.0389786	0.0000979
8.3326E-05	5.0390770	5.0389792	0.0000978
8.2715E-05	5.0390775	5.0389798	0.0000977
8.2124E-05	5.0390780	5.0389804	0.0000976
8.1587E-05	5.0390785	5.0389809	0.0000976
8.1063E-05	5.0390790	5.0389814	0.0000976
8.0503E-05	5.0390795	5.0389820	0.0000975
7.9927E-05	5.0390800	5.0389826	0.0000974
7.9327E-05	5.0390805	5.0389832	0.0000973
7.881E-05	5.0390810	5.0389837	0.0000973
7.8311E-05	5.0390815	5.0389842	0.0000973
8.0178E-05	5.0390820	5.0389823	0.0000997
7.9589E-05	5.0390825	5.0389829	0.0000996
7.9025E-05	5.0390830	5.0389835	0.0000995
7.8473E-05	5.0390835	5.0389840	0.0000995
7.7882E-05	5.0390840	5.0389846	0.0000994
7.7284E-05	5.0390845	5.0389852	0.0000993
7.6767E-05	5.0390850	5.0389857	0.0000993
7.6174E-05	5.0390855	5.0389863	0.0000992
7.5573E-05	5.0390860	5.0389869	0.0000991
7.506E-05	5.0390865	5.0389874	0.0000991
7.4483E-05	5.0390870	5.0389880	0.0000990
7.3987E-05	5.0390875	5.0389885	0.0000990
7.3389E-05	5.0390880	5.0389891	0.0000989
7.2835E-05	5.0390885	5.0389897	0.0000988
7.2325E-05	5.0390890	5.0389902	0.0000988
7.1718E-05	5.0390895	5.0389908	0.0000987
7.1147E-05	5.0390900	5.0389914	0.0000986
7.0599E-05	5.0390905	5.0389919	0.0000986
7.0056E-05	5.0390910	5.0389924	0.0000986
6.9437E-05	5.0390915	5.0389931	0.0000984
6.8861E-05	5.0390920	5.0389936	0.0000984
6.8328E-05	5.0390925	5.0389942	0.0000983
6.7779E-05	5.0390930	5.0389947	0.0000983
6.722E-05	5.0390935	5.0389953	0.0000982
6.663E-05	5.0390940	5.0389959	0.0000981
6.6048E-05	5.0390945	5.0389965	0.0000980
6.5441E-05	5.0390950	5.0389971	0.0000979
6.4875E-05	5.0390955	5.0389976	0.0000979
6.4412E-05	5.0390960	5.0389981	0.0000979
6.3781E-05	5.0390965	5.0389987	0.0000978
6.3177E-05	5.0390970	5.0389993	0.0000977
6.2627E-05	5.0390975	5.0389999	0.0000976
6.2065E-05	5.0390980	5.0390004	0.0000976
6.1424E-05	5.0390985	5.0390011	0.0000974
6.0837E-05	5.0390990	5.0390017	0.0000973
6.0339E-05	5.0390995	5.0390022	0.0000973
5.9739E-05	5.0391000	5.0390028	0.0000972
5.9227E-05	5.0391005	5.0390033	0.0000972
6.1144E-05	5.0391010	5.0390014	0.0000996
6.0639E-05	5.0391015	5.0390019	0.0000996
6.0092E-05	5.0391020	5.0390024	0.0000996
5.9551E-05	5.0391025	5.0390029	0.0000996
5.899E-05	5.0391030	5.0390035	0.0000995
5.8418E-05	5.0391035	5.0390041	0.0000994
5.7882E-05	5.0391040	5.0390046	0.0000994
5.7326E-05	5.0391045	5.0390052	0.0000993
5.6717E-05	5.0391050	5.0390058	0.0000992
5.6123E-05	5.0391055	5.0390064	0.0000991
5.5533E-05	5.0391060	5.0390070	0.0000990
5.5015E-05	5.0391065	5.0390075	0.0000990
5.4465E-05	5.0391070	5.0390080	0.0000990
5.3933E-05	5.0391075	5.0390086	0.0000989
5.3369E-05	5.0391080	5.0390091	0.0000989
5.2801E-05	5.0391085	5.0390097	0.0000988
5.2256E-05	5.0391090	5.0390102	0.0000988
5.1663E-05	5.0391095	5.0390108	0.0000987
5.1049E-05	5.0391100	5.0390115	0.0000985
5.0557E-05	5.0391105	5.0390119	0.0000986
4.9962E-05	5.0391110	5.0390125	0.0000985
4.9326E-05	5.0391115	5.0390132	0.0000983
4.8793E-05	5.0391120	5.0390137	0.0000983
4.8281E-05	5.0391125	5.0390142	0.0000983
4.7743E-05	5.0391130	5.0390148	0.0000982
4.7134E-05	5.0391135	5.0390154	0.0000981
4.6536E-05	5.0391140	5.0390160	0.0000980
4.5973E-05	5.0391145	5.0390165	0.0000980
4.5406E-05	5.0391150	5.0390171	0.0000979
4.4797E-05	5.0391155	5.0390177	0.0000978
4.4302E-05	5.0391160	5.0390182	0.0000978
4.3697E-05	5.0391165	5.0390188	0.0000977
4.3166E-05	5.0391170	5.0390193	0.0000977
4.2562E-05	5.0391175	5.0390199	0.0000976
4.2021E-05	5.0391180	5.0390205	0.0000975
4.1434E-05	5.0391185	5.0390211	0.0000974
4.0866E-05	5.0391190	5.0390216	0.0000974
4.0362E-05	5.0391195	5.0390221	0.0000974
4.2304E-05	5.0391200	5.0390202	0.0000998
4.1774E-05	5.0391205	5.0390207	0.0000998
4.115E-05	5.0391210	5.0390214	0.0000997
4.0552E-05	5.0391215	5.0390219	0.0000996
4.0042E-05	5.0391220	5.0390225	0.0000995
3.9459E-05	5.0391225	5.0390230	0.0000995
3.8953E-05	5.0391230	5.0390235	0.0000995
3.8336E-05	5.0391235	5.0390242	0.0000993
3.7766E-05	5.0391240	5.0390247	0.0000993
3.7172E-05	5.0391245	5.0390253	0.0000992
3.6692E-05	5.0391250	5.0390258	0.0000992
3.6072E-05	5.0391255	5.0390264	0.0000991
3.5475E-05	5.0391260	5.0390270	0.0000990
3.4918E-05	5.0391265	5.0390276	0.0000989
3.4384E-05	5.0391270	5.0390281	0.0000989
3.3838E-05	5.0391275	5.0390287	0.0000988
3.3289E-05	5.0391280	5.0390292	0.0000988
3.2716E-05	5.0391285	5.0390298	0.0000987
3.2156E-05	5.0391290	5.0390303	0.0000987
3.1534E-05	5.0391295	5.0390310	0.0000985
3.0974E-05	5.0391300	5.0390315	0.0000985
3.0451E-05	5.0391305	5.0390320	0.0000985
2.9859E-05	5.0391310	5.0390326	0.0000984
2.9295E-05	5.0391315	5.0390332	0.0000983
0.0000287	5.0391320	5.0390338	0.0000982
0.0000282	5.0391325	5.0390343	0.0000982

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0001757	5.0389925	5.0388868	0.0001057
				0.0001752	5.0389930	5.0388873	0.0001057
				0.0001747	5.0389935	5.0388878	0.0001057
				0.0001742	5.0389940	5.0388883	0.0001057
				0.0001738	5.0389945	5.0388887	0.0001058
				0.0001732	5.0389950	5.0388893	0.0001057
				0.0001727	5.0389955	5.0388898	0.0001057
				0.0001722	5.0389960	5.0388903	0.0001057
				0.0001717	5.0389965	5.0388908	0.0001057
				0.0001712	5.0389970	5.0388913	0.0001057
				0.0001707	5.0389975	5.0388918	0.0001057
				0.0001703	5.0389980	5.0388922	0.0001058
				0.0001697	5.0389985	5.0388928	0.0001057
				0.0001692	5.0389990	5.0388933	0.0001057
				0.0001688	5.0389995	5.0388937	0.0001058
				0.0001682	5.0390000	5.0388943	0.0001057
				0.0001677	5.0390005	5.0388948	0.0001057
				0.0001672	5.0390010	5.0388953	0.0001057
				0.0001667	5.0390015	5.0388958	0.0001057
				0.0001662	5.0390020	5.0388963	0.0001057
				0.0001657	5.0390025	5.0388968	0.0001057
				0.0001652	5.0390030	5.0388973	0.0001057
				0.0001648	5.0390035	5.0388977	0.0001058
				0.0001642	5.0390040	5.0388983	0.0001057
				0.0001637	5.0390045	5.0388988	0.0001057
				0.0001632	5.0390050	5.0388993	0.0001057
				0.0001622	5.0390055	5.0389003	0.0001052
				0.0001621	5.0390060	5.0389004	0.0001056
				0.0001617	5.0390065	5.0389008	0.0001057
				0.0001612	5.0390070	5.0389013	0.0001057
				0.0001606	5.0390075	5.0389019	0.0001056
				0.0001601	5.0390080	5.0389024	0.0001056
				0.0001597	5.0390085	5.0389028	0.0001057
				0.0001592	5.0390090	5.0389033	0.0001057
				0.0001587	5.0390095	5.0389038	0.0001057
				0.0001582	5.0390100	5.0389043	0.0001057
				0.0001576	5.0390105	5.0389049	0.0001056
				0.0001571	5.0390110	5.0389054	0.0001056
				0.0001566	5.0390115	5.0389059	0.0001056
				0.0001562	5.0390120	5.0389063	0.0001057
				0.0001557	5.0390125	5.0389068	0.0001057
				0.0001552	5.0390130	5.0389073	0.0001057
				0.0001547	5.0390135	5.0389078	0.0001057
				0.0001542	5.0390140	5.0389084	0.0001057
				0.0001537	5.0390145	5.0389088	0.0001057
				0.0001532	5.0390150	5.0389093	0.0001057
				0.0001527	5.0390155	5.0389098	0.0001057
				0.0001522	5.0390160	5.0389103	0.0001057
				0.0001517	5.0390165	5.0389108	0.0001057
				0.0001512	5.0390170	5.0389113	0.0001057
				0.0001506	5.0390175	5.0389119	0.0001056
				0.0001502	5.0390180	5.0389123	0.0001057
				0.0001497	5.0390185	5.0389128	0.0001057
				0.0001493	5.0390190	5.0389132	0.0001058
				0.0001488	5.0390195	5.0389137	0.0001058
				0.0001482	5.0390200	5.0389143	0.0001057
				0.0001477	5.0390205	5.0389148	0.0001057
				0.0001472	5.0390210	5.0389153	0.0001057
				0.0001467	5.0390215	5.0389158	0.0001057
				0.0001462	5.0390220	5.0389163	0.0001057
				0.0001457	5.0390225	5.0389168	0.0001057
				0.0001452	5.0390230	5.0389173	0.0001057
				0.0001448	5.0390235	5.0389177	0.0001058
				0.0001442	5.0390240	5.0389183	0.0001057
				0.0001432	5.0390245	5.0389193	0.0001052
				0.0001432	5.0390250	5.0389193	0.0001057
				0.0001428	5.0390255	5.0389198	0.0001058
				0.0001422	5.0390260	5.0389203	0.0001057
				0.0001417	5.0390265	5.0389208	0.0001057
				0.0001412	5.0390270	5.0389213	0.0001057
				0.0001408	5.0390275	5.0389217	0.0001058
				0.0001402	5.0390280	5.0389223	0.0001057
				0.0001398	5.0390285	5.0389227	0.0001058
				0.0001393	5.0390290	5.0389232	0.0001058
				0.0001387	5.0390295	5.0389238	0.0001057
				0.0001382	5.0390300	5.0389243	0.0001057
				0.0001377	5.0390305	5.0389248	0.0001057
				0.0001372	5.0390310	5.0389253	0.0001057
				0.0001367	5.0390315	5.0389258	0.0001057
				0.0001363	5.0390320	5.0389262	0.0001058
				0.0001358	5.0390325	5.0389267	0.0001058
				0.0001353	5.0390330	5.0389272	0.0001058
				0.0001347	5.0390335	5.0389278	0.0001057
				0.0001342	5.0390340	5.0389283	0.0001057
				0.0001337	5.0390345	5.0389288	0.0001057
				0.0001333	5.0390350	5.0389292	0.0001058
				0.0001328	5.0390355	5.0389297	0.0001058
				0.0001322	5.0390360	5.0389303	0.0001057
				0.0001317	5.0390365	5.0389308	0.0001057
				0.0001313	5.0390370	5.0389312	0.0001058
				0.0001308	5.0390375	5.0389317	0.0001058
				0.0001303	5.0390380	5.0389322	0.0001058
				0.0001298	5.0390385	5.0389327	0.0001058
				0.0001293	5.0390390	5.0389332	0.0001058
				0.0001288	5.0390395	5.0389337	0.0001058
				0.0001283	5.0390400	5.0389342	0.0001058
				0.0001278	5.0390405	5.0389347	0.0001058
				0.0001273	5.0390410	5.0389352	0.0001058
				0.0001267	5.0390415	5.0389358	0.0001057
				0.0001262	5.0390420	5.0389363	0.0001057
				0.0001258	5.0390425	5.0389367	0.0001058
				0.0001252	5.0390430	5.0389373	0.0001057
				0.0001241	5.0390435	5.0389384	0.0001051
				0.0001241	5.0390440	5.0389384	0.0001056
				0.0001237	5.0390445	5.0389388	0.0001057
				0.0001232	5.0390450	5.0389393	0.0001057
				0.0001227	5.0390455	5.0389398	0.0001057
				0.0001222	5.0390460	5.0389403	0.0001057
				0.0001217	5.0390465	5.0389408	0.0001057
				0.0001212	5.0390470	5.0389413	0.0001057
				0.0001207	5.0390475	5.0389418	0.0001057
				0.0001202	5.0390480	5.0389423	0.0001057
				0.0001198	5.0390485	5.0389427	0.0001058
				0.0001193	5.0390490	5.0389432	0.0001058
				0.0001187	5.0390495	5.0389438	0.0001057
				0.0001182	5.0390500	5.0389443	0.0001057
				0.0001177	5.0390505	5.0389448	0.0001057
				0.0001173	5.0390510	5.0389453	0.0001058
				0.0001168	5.0390515	5.0389457	0.0001058
				0.0001163	5.0390520	5.0389462	0.0001058
				0.0001158	5.0390525	5.0389467	0.0001058
				0.0001153	5.0390530	5.0389472	0.0001058
				0.0001148	5.0390535	5.0389477	0.0001058
				0.0001143	5.0390540	5.0389482	0.0001058
				0.0001138	5.0390545	5.0389487	0.0001058
				0.0001133	5.0390550	5.0389492	0.0001058
				0.0001128	5.0390555	5.0389497	0.0001058
				0.0001123	5.0390560	5.0389502	0.0001058
				0.0001118	5.0390565	5.0389507	0.0001058
				0.0001113	5.0390570	5.0389512	0.0001058
				0.0001108	5.0390575	5.0389517	0.0001058
				0.0001103	5.0390580	5.0389522	0.0001058
				0.0001098	5.0390585	5.0389527	0.0001058
				0.0001093	5.0390590	5.0389532	0.0001058
				0.0001088	5.0390595	5.0389537	0.0001058
				0.0001083	5.0390600	5.0389542	0.0001058
				0.0001078	5.0390605	5.0389547	0.0001058
				0.0001072	5.0390610	5.0389553	0.0001057
				0.0001068	5.0390615	5.0389557	0.0001058
				0.0001063	5.0390620	5.0389562	0.0001058
				0.0001058	5.0390625	5.0389567	0.0001058
				0.0001001	5.0390630	5.0389624	0.0001006
				0.0000998	5.0390635	5.0389627	0.0001008
				0.0000993	5.0390640	5.0389632	0.0001008
				0.0000988	5.0390645	5.0389637	0.0001008
				0.0000983	5.0390650	5.0389642	0.0001008
				0.0000978	5.0390655	5.0389647	0.0001008
				0.0000973	5.0390660	5.0389652	0.0001008
				0.0000968	5.0390665	5.0389657	0.0001008
				0.0000963	5.0390670	5.0389662	0.0001008
				0.0000958	5.0390675	5.0389667	0.0001008
				0.0000953	5.0390680	5.0389672	0.0001008
				0.0000948	5.0390685	5.0389677	0.0001008
				0.0000943	5.0390690	5.0389682	0.0001008
				0.0000938	5.0390695	5.0389687	0.0001008
				0.0000933	5.0390700	5.0389692	0.0001008
				0.0000928	5.0390705	5.0389697	0.0001008
				0.0000923	5.0390710	5.0389702	0.0001008
				0.0000918	5.0390715	5.0389707	0.0001008
				0.0000913	5.0390720	5.0389712	0.0001008
				0.0000908	5.0390725	5.0389717	0.0001008
				0.0000903	5.0390730	5.0389722	0.0001008
				0.0000898	5.0390735	5.0389727	0.0001008
				0.0000893	5.0390740	5.0389732	0.0001008
				0.0000888	5.0390745	5.0389737	0.0001008
				0.0000883	5.0390750	5.0389742	0.0001008
				0.0000878	5.0390755	5.0389747	0.0001008
				0.0000873	5.0390760	5.0389752	0.0001008
				0.0000869	5.0390765	5.0389756	0.0001009
				0.0000863	5.0390770	5.0389762	0.0001008
				0.0000859	5.0390775	5.0389766	0.0001009
				0.0000853	5.0390780	5.0389772	0.0001008
				0.0000848	5.0390785	5.0389777	0.0001008
				0.0000843	5.0390790	5.0389782	0.0001008
				0.0000838	5.0390795	5.0389787	0.0001008
				0.0000833	5.0390800	5.0389792	0.0001008
				0.0000828	5.0390805	5.0389797	0.0001008
				0.0000823	5.0390810	5.0389802	0.0001008
				0.0000818	5.0390815	5.0389807	0.0001008
				0.0000811	5.0390820	5.0389814	0.0001006
				0.0000808	5.0390825	5.0389817	0.0001008
				0.0000803	5.0390830	5.0389822	0.0001008
				0.0000798	5.0390835	5.0389827	0.0001008
				0.0000792	5.0390840	5.0389833	0.0001007
				0.0000788	5.0390845	5.0389837	0.0001008
				0.0000782	5.0390850	5.0389843	0.0001007
				0.0000778	5.0390855	5.0389847	0.0001008
				0.0000773	5.0390860	5.0389852	0.0001008
				0.0000768	5.0390865	5.0389857	0.0001008
				0.0000762	5.0390870	5.0389863	0.0001007
				0.0000757	5.0390875	5.0389868	0.0001007
				0.0000752	5.0390880	5.0389873	0.0001007
				0.0000747	5.0390885	5.0389878	0.0001007
				0.0000742	5.0390890	5.0389883	0.0001007
				0.0000737	5.0390895	5.0389888	0.0001007
				0.0000733	5.0390900	5.0389892	0.0001008
				0.0000727	5.0390905	5.0389898	0.0001007
				0.0000722	5.0390910	5.0389903	0.0001007
				0.0000717	5.0390915	5.0389908	0.0001007
				0.0000712	5.0390920	5.0389913	0.0001007
				0.0000707	5.0390925	5.0389918	0.0001007
				0.0000702	5.0390930	5.0389923	0.0001007
				0.0000697	5.0390935	5.0389928	0.0001007
				0.0000692	5.0390940	5.0389933	0.0001007
				0.0000687	5.0390945	5.0389938	0.0001007
				0.0000683	5.0390950	5.0389942	0.0001008
				0.0000677	5.0390955	5.0389948	0.0001007
				0.0000673	5.0390960	5.0389952	0.0001008
				0.0000667	5.0390965	5.0389958	0.0001007
				0.0000662	5.0390970	5.0389963	0.0001007
				0.0000657	5.0390975	5.0389968	0.0001007
				0.0000652	5.0390980	5.0389973	0.0001007
				0.0000648	5.0390985	5.0389977	0.0001008
				0.0000642	5.0390990	5.0389983	0.0001007
				0.0000638	5.0390995	5.0389987	0.0001008
				0.0000632	5.0391000	5.0389993	0.0001007
				0.0000627	5.0391005	5.0389998	0.0001007
				0.0000619	5.0391010	5.0390006	0.0001004
				0.0000617	5.0391015	5.0390008	0.0001007
				0.0000612	5.0391020	5.0390013	0.0001007
				0.0000607	5.0391025	5.0390018	0.0001007
				0.0000602	5.0391030	5.0390023	0.0001007
				0.0000597	5.0391035	5.0390028	0.0001007
				0.0000593	5.0391040	5.0390032	0.0001008
				0.0000588	5.0391045	5.0390037	0.0001008
				0.0000583	5.0391050	5.0390042	0.0001008
				0.0000578	5.0391055	5.0390047	0.0001008
				0.0000572	5.0391060	5.0390053	0.0001007
				0.0000567	5.0391065	5.0390058	0.0001007
				0.0000562	5.0391070	5.0390063	0.0001007
				0.0000557	5.0391075	5.0390068	0.0001007
				0.0000552	5.0391080	5.0390073	0.0001007
				0.0000547	5.0391085	5.0390078	0.0001007
				0.0000543	5.0391090	5.0390082	0.0001008
				0.0000538	5.0391095	5.0390087	0.0001008
				0.0000533	5.0391100	5.0390092	0.0001008
				0.0000528	5.0391105	5.0390097	0.0001008
				0.0000523	5.0391110	5.0390102	0.0001008
				0.0000518	5.0391115	5.0390107	0.0001008
				0.0000513	5.0391120	5.0390112	0.0001008
				0.0000508	5.0391125	5.0390117	0.0001008
				0.0000503	5.0391130	5.0390122	0.0001008
				0.0000498	5.0391135	5.0390127	0.0001008
				0.0000493	5.0391140	5.0390132	0.0001008
				0.0000488	5.0391145	5.0390137	0.0001008
				0.0000483	5.0391150	5.0390142	0.0001008
				0.0000478	5.0391155	5.0390147	0.0001008
				0.0000473	5.0391160	5.0390152	0.0001008
				0.0000468	5.0391165	5.0390157	0.0001008
				0.0000463	5.0391170	5.0390162	0.0001008
				0.0000458	5.0391175	5.0390167	0.0001008
				0.0000453	5.0391180	5.0390172	0.0001008
				0.0000447	5.0391185	5.0390178	0.0001007
				0.0000443	5.0391190	5.0390182	0.0001008
				0.0000438	5.0391195	5.0390187	0.0001008
				0.0000429	5.0391200	5.0390196	0.0001004
				0.0000427	5.0391205	5.0390198	0.0001007
				0.0000423	5.0391210	5.0390202	0.0001008
				0.0000418	5.0391215	5.0390207	0.0001008
				0.0000413	5.0391220	5.0390212	0.0001008
				0.0000408	5.0391225	5.0390217	0.0001008
				0.0000403	5.0391230	5.0390222	0.0001008
				0.0000398	5.0391235	5.0390227	0.0001008
				0.0000393	5.0391240	5.0390232	0.0001008
				0.0000388	5.0391245	5.0390237	0.0001008
				0.0000383	5.0391250	5.0390242	0.0001008
				0.0000378	5.0391255	5.0390247	0.0001008
				0.0000373	5.0391260	5.0390252	0.0001008
				0.0000368	5.0391265	5.0390257	0.0001008
				0.0000363	5.0391270	5.0390262	0.0001008
				0.0000358	5.0391275	5.0390267	0.0001008
				0.0000353	5.0391280	5.0390272	0.0001008
				0.0000347	5.0391285	5.0390278	0.0001007
				0.0000343	5.0391290	5.0390282	0.0001008
				0.0000338	5.0391295	5.0390287	0.0001008
				0.0000333	5.0391300	5.0390292	0.0001008
				0.0000328	5.0391305	5.0390297	0.0001008
				0.0000323	5.0391310	5.0390302	0.0001008
				0.0000318	5.0391315	5.0390307	0.0001008
				0.0000313	5.0391320	5.0390312	0.0001008
				0.0000308	5.0391325	5.0390317	0.0001008

compact_2012_serial=20200918_78
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0001813	5.0389925	5.0388812	0.00011126
					0.0001813	5.0389930	5.0388812	0.000111793
					0.0001813	5.0389935	5.0388812	0.000112287
					0.0001813	5.0389940	5.0388812	0.000112773
					0.0001813	5.0389945	5.0388812	0.000113323
					0.0001813	5.0389950	5.0388812	0.00011378
					0.0001813	5.0389955	5.0388812	0.000114308
					0.0001813	5.0389960	5.0388812	0.000114842
					0.0001813	5.0389965	5.0388812	0.000115332
					0.0001813	5.0389970	5.0388812	0.000115807
					0.0001813	5.0389975	5.0388812	0.000116267
					0.0001813	5.0389980	5.0388812	0.000116808
					0.0001813	5.0389985	5.0388812	0.000117255
					0.0001812	5.0389990	5.0388813	0.000117736
					0.0001813	5.0389995	5.0388812	0.000118291
					0.0001813	5.0390000	5.0388812	0.000118823
					0.0001813	5.0390005	5.0388812	0.000119316
					0.0001813	5.0390010	5.0388812	0.000119805
					0.0001813	5.0390015	5.0388812	0.000120314
					0.0001812	5.0390020	5.0388813	0.000120747
					0.0001813	5.0390025	5.0388812	0.000121294
					0.0001813	5.0390030	5.0388812	0.000121814
					0.0001813	5.0390035	5.0388812	0.000122287
					0.0001813	5.0390040	5.0388812	0.000122759
					0.0001812	5.0390045	5.0388813	0.000123224
					0.0001813	5.0390050	5.0388812	0.00012376
					0.0001622	5.0390055	5.0389003	0.000105163
					0.0001622	5.0390060	5.0389003	0.000105709
					0.0001621	5.0390065	5.0389004	0.000106144
					0.0001622	5.0390070	5.0389003	0.000106677
					0.0001622	5.0390075	5.0389003	0.000107156
					0.0001621	5.0390080	5.0389004	0.000107614
					0.0001621	5.0390085	5.0389004	0.000108126
					0.0001622	5.0390090	5.0389003	0.000108677
					0.0001622	5.0390095	5.0389003	0.000109202
					0.0001622	5.0390100	5.0389003	0.000109666
					0.0001622	5.0390105	5.0389003	0.000110209
					0.0001622	5.0390110	5.0389003	0.000110658
					0.0001621	5.0390115	5.0389004	0.000111148
					0.0001621	5.0390120	5.0389004	0.000111635
					0.0001622	5.0390125	5.0389003	0.000112168
					0.0001622	5.0390130	5.0389003	0.000112681
					0.0001622	5.0390135	5.0389003	0.000113198
					0.0001622	5.0390140	5.0389003	0.000113686
					0.0001622	5.0390145	5.0389003	0.000114217
					0.0001622	5.0390150	5.0389003	0.000114706
					0.0001622	5.0390155	5.0389003	0.000115219
					0.0001622	5.0390160	5.0389003	0.000115748
					0.0001622	5.0390165	5.0389003	0.000116231
					0.0001623	5.0390170	5.0389002	0.000116765
					0.0001623	5.0390175	5.0389002	0.000117258
					0.0001622	5.0390180	5.0389003	0.0001177
					0.0001622	5.0390185	5.0389003	0.000118159
					0.0001622	5.0390190	5.0389003	0.000118681
					0.0001622	5.0390195	5.0389003	0.000119187
					0.0001622	5.0390200	5.0389003	0.000119686
					0.0001622	5.0390205	5.0389003	0.000120161
					0.0001621	5.0390210	5.0389004	0.000120642
					0.0001622	5.0390215	5.0389003	0.000121174
					0.0001622	5.0390220	5.0389003	0.000121659
					0.0001622	5.0390225	5.0389003	0.00012217
					0.0001622	5.0390230	5.0389003	0.000122657
					0.0001622	5.0390235	5.0389003	0.000123174
					0.0001622	5.0390240	5.0389003	0.000123725
					0.0001431	5.0390245	5.0389194	0.000105111
					0.0001431	5.0390250	5.0389194	0.000105627
					0.0001431	5.0390255	5.0389194	0.000106099
					0.0001431	5.0390260	5.0389194	0.000106602
					0.0001431	5.0390265	5.0389194	0.000107129
					0.0001431	5.0390270	5.0389194	0.000107604
					0.0001431	5.0390275	5.0389194	0.000108109
					0.0001431	5.0390280	5.0389194	0.00010864
					0.0001431	5.0390285	5.0389194	0.000109137
					0.0001432	5.0390290	5.0389193	0.000109682
					0.0001432	5.0390295	5.0389193	0.00011018
					0.0001431	5.0390300	5.0389194	0.000110606
					0.0001432	5.0390305	5.0389193	0.000111159
					0.0001432	5.0390310	5.0389193	0.00011168
					0.0001432	5.0390315	5.0389193	0.000112189
					0.0001431	5.0390320	5.0389194	0.000112649
					0.0001431	5.0390325	5.0389194	0.000113143
					0.0001432	5.0390330	5.0389193	0.000113721
					0.0001431	5.0390335	5.0389194	0.000114139
					0.0001431	5.0390340	5.0389194	0.000114644
					0.0001431	5.0390345	5.0389194	0.000115132
					0.0001431	5.0390350	5.0389194	0.000115628
					0.0001431	5.0390355	5.0389194	0.000116102
					0.0001431	5.0390360	5.0389194	0.000116632
					0.0001431	5.0390365	5.0389194	0.000117136
					0.0001431	5.0390370	5.0389194	0.000117624
					0.0001431	5.0390375	5.0389194	0.000118145
					0.0001432	5.0390380	5.0389193	0.000118651
					0.0001432	5.0390385	5.0389193	0.000119206
					0.0001432	5.0390390	5.0389193	0.000119706
					0.0001432	5.0390395	5.0389193	0.000120207
					0.0001432	5.0390400	5.0389193	0.000120699
					0.0001432	5.0390405	5.0389193	0.00012118
					0.0001432	5.0390410	5.0389194	0.00012165
					0.0001431	5.0390415	5.0389194	0.000122135
					0.0001432	5.0390420	5.0389193	0.000122659
					0.0001432	5.0390425	5.0389193	0.000123158
					0.0001432	5.0390430	5.0389193	0.000123678
					0.0001241	5.0390435	5.0389384	0.000105059
					0.0001241	5.0390440	5.0389384	0.000105579
					0.0001241	5.0390445	5.0389384	0.000106087
					0.0001241	5.0390450	5.0389384	0.000106598
					0.0001241	5.0390455	5.0389384	0.000107101
					0.0001241	5.0390460	5.0389384	0.000107575
					0.0001241	5.0390465	5.0389384	0.000108055
					0.0001241	5.0390470	5.0389384	0.000108574
					0.0001241	5.0390475	5.0389384	0.000109131
					0.0001241	5.0390480	5.0389384	0.000109601
					0.0001241	5.0390485	5.0389384	0.00011008
					0.0001241	5.0390490	5.0389384	0.000110561
					0.0001241	5.0390495	5.0389384	0.000111063
					0.0001241	5.0390500	5.0389384	0.000111584
					0.0001241	5.0390505	5.0389384	0.000112087
					0.0001241	5.0390510	5.0389384	0.0001126
					0.0001241	5.0390515	5.0389384	0.000113098
					0.0001241	5.0390520	5.0389384	0.000113607
					0.0001241	5.0390525	5.0389384	0.000114099
					0.0001241	5.0390530	5.0389384	0.000114622
					0.0001241	5.0390535	5.0389384	0.000115128
					0.0001241	5.0390540	5.0389384	0.000115617
					0.0001241	5.0390545	5.0389384	0.000116107
					0.0001241	5.0390550	5.0389384	0.000116612
					0.0001241	5.0390555	5.0389384	0.000117148
					0.0001241	5.0390560	5.0389384	0.000117612
					0.0001241	5.0390565	5.0389384	0.000118116
					0.0001241	5.0390570	5.0389384	0.000118622
					0.0001241	5.0390575	5.0389384	0.000119143
					0.0001241	5.0390580	5.0389384	0.000119629
					0.0001241	5.0390585	5.0389384	0.000120098
					0.0001241	5.0390590	5.0389384	0.000120625
					0.0001241	5.0390595	5.0389384	0.000121143
					0.0001241	5.0390600	5.0389384	0.000121648
					0.0001241	5.0390605	5.0389384	0.000122078
					0.0001241	5.0390610	5.0389384	0.000122567
					0.0001241	5.0390615	5.0389384	0.000123128
					0.0001241	5.0390620	5.0389384	0.00012362
					0.0001241	5.0390625	5.0389384	0.000124129
					0.0001002	5.0390630	5.0389623	0.000100653
					0.0001001	5.0390635	5.0389624	0.000101088
					0.0001001	5.0390640	5.0389624	0.000101574
					0.0001001	5.0390645	5.0389624	0.000102118
					0.0001001	5.0390650	5.0389624	0.000102583
					0.0001001	5.0390655	5.0389624	0.000103106
					0.0001000	5.0390660	5.0389625	0.000103519
					0.0001000	5.0390665	5.0389625	0.000103993
					0.0001000	5.0390670	5.0389625	0.000104524
					0.0001000	5.0390675	5.0389625	0.00010502
					0.0001000	5.0390680	5.0389625	0.000105519
					0.0001000	5.0390685	5.0389625	0.000105978
					0.0001000	5.0390690	5.0389625	0.000106531
					0.0001001	5.0390695	5.0389624	0.000107057
					0.0001001	5.0390700	5.0389624	0.000107584
					0.0001001	5.0390705	5.0389624	0.000108082
					0.0001001	5.0390710	5.0389624	0.00010858
					0.0001002	5.0390715	5.0389623	0.000109156
					0.0001001	5.0390720	5.0389624	0.000109629
					0.0001001	5.0390725	5.0389624	0.000110114
					0.0001001	5.0390730	5.0389624	0.000110569
					0.0001001	5.0390735	5.0389624	0.000111096
					0.0001001	5.0390740	5.0389624	0.000111593
					0.0001001	5.0390745	5.0389624	0.000112107
					0.0001000	5.0390750	5.0389625	0.000112546
					0.0001000	5.0390755	5.0389625	0.000113031
					0.0001001	5.0390760	5.0389624	0.000113621
					0.0001001	5.0390765	5.0389624	0.000114148
					0.0001002	5.0390770	5.0389624	0.00011465
					0.0001002	5.0390775	5.0389623	0.00011516
					0.0001001	5.0390780	5.0389624	0.00011561
					0.0001001	5.0390785	5.0389624	0.00011612
					0.0001002	5.0390790	5.0389623	0.000116652
					0.0001001	5.0390795	5.0389624	0.000117124
					0.0001001	5.0390800	5.0389624	0.000117624
					0.0001001	5.0390805	5.0389624	0.000118096
					0.0001001	5.0390810	5.0389624	0.000118635
					0.0001002	5.0390815	5.0389623	0.000119179
					0.0000811	5.0390820	5.0389814	0.000100581
					0.0000811	5.0390825	5.0389814	0.000101051
					0.0000810	5.0390830	5.0389815	0.000101535
					0.0000811	5.0390835	5.0389814	0.000102085
					0.0000810	5.0390840	5.0389815	0.000102528
					0.0000810	5.0390845	5.0389815	0.000103026
					0.0000811	5.0390850	5.0389814	0.000103577
					0.0000810	5.0390855	5.0389815	0.000104047
					0.0000811	5.0390860	5.0389814	0.00010458
					0.0000810	5.0390865	5.0389815	0.000105037
					0.0000810	5.0390870	5.0389815	0.000105519
					0.0000810	5.0390875	5.0389815	0.000106038
					0.0000811	5.0390880	5.0389814	0.000106591
					0.0000811	5.0390885	5.0389815	0.00010705
					0.0000810	5.0390890	5.0389815	0.000107529
					0.0000810	5.0390895	5.0389815	0.000108004
					0.0000810	5.0390900	5.0389815	0.000108537
					0.0000810	5.0390905	5.0389815	0.000109
					0.0000810	5.0390910	5.0389815	0.000109526
					0.0000811	5.0390915	5.0389814	0.000110069
					0.0000810	5.0390920	5.0389815	0.000110516
					0.0000810	5.0390925	5.0389815	0.000111015
					0.0000810	5.0390930	5.0389815	0.000111503
					0.0000810	5.0390935	5.0389815	0.000112035
					0.0000810	5.0390940	5.0389815	0.000112505
					0.0000810	5.0390945	5.0389815	0.00011296
					0.0000810	5.0390950	5.0389815	0.000113468
					0.0000810	5.0390955	5.0389815	0.000114018
					0.0000810	5.0390960	5.0389815	0.000114474
					0.0000810	5.0390965	5.0389815	0.000114994
					0.0000810	5.0390970	5.0389815	0.000115466
					0.0000810	5.0390975	5.0389815	0.000116005
					0.0000811	5.0390980	5.0389814	0.00011657
					0.0000810	5.0390985	5.0389815	0.000117042
					0.0000811	5.0390990	5.0389814	0.00011757
					0.0000811	5.0390995	5.0389814	0.000118061
					0.0000811	5.0391000	5.0389814	0.000118575
					0.0000811	5.0391005	5.0389814	0.000119057
					0.0000620	5.0391010	5.0390005	0.000100517
					0.0000620	5.0391015	5.0390005	0.000101031
					0.0000620	5.0391020	5.0390005	0.000101483
					0.0000620	5.0391025	5.0390005	0.000101965
					0.0000620	5.0391030	5.0390005	0.000102468
					0.0000620	5.0391035	5.0390005	0.000102982
					0.0000620	5.0391040	5.0390005	0.000103477
					0.0000620	5.0391045	5.0390005	0.000104015
					0.0000620	5.0391050	5.0390005	0.000104478
					0.0000620	5.0391055	5.0390005	0.000104962
					0.0000620	5.0391060	5.0390005	0.000105486
					0.0000620	5.0391065	5.0390005	0.000105977
					0.0000620	5.0391070	5.0390005	0.000106485
					0.0000619	5.0391075	5.0390006	0.000106932
					0.0000619	5.0391080	5.0390006	0.000107434
					0.0000620	5.0391085	5.0390005	0.000107968
					0.0000620	5.0391090	5.0390005	0.000108469
					0.0000619	5.0391095	5.0390006	0.000108906
					0.0000619	5.0391100	5.0390006	0.000109426
					0.0000620	5.0391105	5.0390005	0.000109969
					0.0000620	5.0391110	5.0390005	0.000110484
					0.0000620	5.0391115	5.0390005	0.000110982
					0.0000619	5.0391120	5.0390006	0.000111447
					0.0000620	5.0391125	5.0390005	0.000111967
					0.0000620	5.0391130	5.0390005	0.000112517
					0.0000620	5.0391135	5.0390005	0.000113009
					0.0000620	5.0391140	5.0390005	0.000113542
					0.0000620	5.0391145	5.0390005	0.000114044
					0.0000620	5.0391150	5.0390005	0.000114513
					0.0000620	5.0391155	5.0390005	0.000115005
					0.0000620	5.0391160	5.0390005	0.000115502
					0.0000620	5.0391165	5.0390005	0.00011597
					0.0000620	5.0391170	5.0390005	0.000116509
					0.0000621	5.0391175	5.0390004	0.000117059
					0.0000620	5.0391180	5.0390005	0.000117544
					0.0000620	5.0391185	5.0390005	0.00011802
					0.0000620	5.0391190	5.0390005	0.000118508
					0.0000621	5.0391195	5.0390004	0.000119073
					0.0000430	5.0391200	5.0390195	0.000100488
					0.0000430	5.0391205	5.0390195	0.000100974
					0.0000429	5.0391210	5.0390196	0.000101424
					0.0000429	5.0391215	5.0390196	0.000101938
					0.0000430	5.0391220	5.0390195	0.000102485
					0.0000429	5.0391225	5.0390196	0.000102933
					0.0000429	5.0391230	5.0390196	0.000103398
					0.0000429	5.0391235	5.0390196	0.000103882
					0.0000429	5.0391240	5.0390196	0.000104437
					0.0000429	5.0391245	5.0390196	0.000104896
					0.0000429	5.0391250	5.0390196	0.00010541
					0.0000429	5.0391255	5.0390196	0.000105882
					0.0000429	5.0391260	5.0390196	0.000106435
					0.0000429	5.0391265	5.0390196	0.000106918
					0.0000429	5.0391270	5.0390196	0.000107436
					0.0000429	5.0391275	5.0390196	0.00010792
					0.0000429	5.0391280	5.0390196	0.000108408
					0.0000429	5.0391285	5.0390196	0.000108902
					0.0000429	5.0391290	5.0390196	0.000109431
					0.0000429	5.0391295	5.0390196	0.000109908
					0.0000429	5.0391300	5.0390196	0.000110422
					0.0000430	5.0391305	5.0390195	0.000110975
					0.0000430	5.0391310	5.0390195	0.000111454
					0.0000430	5.0391315	5.0390195	0.000111958
					0.0000429	5.0391320	5.0390196	0.000112445
					0.0000429	5.0391325	5.0390196	0.000112933

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V