## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_79
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
9.9326E-05	5.0780550	5.0782243	-0.0001693
9.9826E-05	5.0780555	5.0782248	-0.0001693
0.000100307	5.0780560	5.0782253	-0.0001693
0.000100849	5.0780565	5.0782258	-0.0001693
0.000101364	5.0780570	5.0782264	-0.0001694
0.000101878	5.0780575	5.0782269	-0.0001694
0.000102326	5.0780580	5.0782273	-0.0001693
0.000102797	5.0780585	5.0782278	-0.0001693
0.000103296	5.0780590	5.0782283	-0.0001693
0.000103807	5.0780595	5.0782288	-0.0001693
0.000104307	5.0780600	5.0782293	-0.0001693
0.000104753	5.0780605	5.0782298	-0.0001693
0.000105285	5.0780610	5.0782303	-0.0001693
0.000105801	5.0780615	5.0782308	-0.0001693
0.000106306	5.0780620	5.0782313	-0.0001693
0.000106814	5.0780625	5.0782318	-0.0001693
0.000107321	5.0780630	5.0782323	-0.0001693
0.000107884	5.0780635	5.0782329	-0.0001694
0.000108332	5.0780640	5.0782333	-0.0001693
0.000108856	5.0780645	5.0782339	-0.0001694
0.00010935	5.0780650	5.0782344	-0.0001694
0.000109878	5.0780655	5.0782349	-0.0001694
0.000110384	5.0780660	5.0782354	-0.0001694
0.000110846	5.0780665	5.0782358	-0.0001693
0.000111378	5.0780670	5.0782364	-0.0001694
0.000111894	5.0780675	5.0782369	-0.0001694
0.000112199	5.0780680	5.0782372	-0.0001692
0.000112667	5.0780685	5.0782377	-0.0001692
0.000113166	5.0780690	5.0782382	-0.0001692
0.000113694	5.0780695	5.0782387	-0.0001692
0.000114218	5.0780700	5.0782392	-0.0001692
0.000114708	5.0780705	5.0782397	-0.0001692
0.000115208	5.0780710	5.0782402	-0.0001692
0.000115642	5.0780715	5.0782406	-0.0001691
0.000116231	5.0780720	5.0782412	-0.0001692
0.000116664	5.0780725	5.0782417	-0.0001692
0.000117219	5.0780730	5.0782422	-0.0001692
0.000117704	5.0780735	5.0782427	-0.0001692
0.000118217	5.0780740	5.0782432	-0.0001692
0.000118674	5.0780745	5.0782437	-0.0001692
0.000119216	5.0780750	5.0782442	-0.0001692
0.000119747	5.0780755	5.0782447	-0.0001692
0.000120235	5.0780760	5.0782452	-0.0001692
0.000120714	5.0780765	5.0782457	-0.0001692
0.000121233	5.0780770	5.0782462	-0.0001692
0.000121748	5.0780775	5.0782467	-0.0001692
0.000122236	5.0780780	5.0782472	-0.0001692
0.000122717	5.0780785	5.0782477	-0.0001692
0.000123243	5.0780790	5.0782482	-0.0001692
0.000123725	5.0780795	5.0782487	-0.0001692
0.000124219	5.0780800	5.0782492	-0.0001692
0.000124792	5.0780805	5.0782498	-0.0001693
0.000125242	5.0780810	5.0782502	-0.0001692
0.00012578	5.0780815	5.0782508	-0.0001693
0.000126297	5.0780820	5.0782513	-0.0001693
0.000126775	5.0780825	5.0782518	-0.0001693
0.000127302	5.0780830	5.0782523	-0.0001693
0.000127808	5.0780835	5.0782528	-0.0001693
0.00012831	5.0780840	5.0782533	-0.0001693
0.000128839	5.0780845	5.0782538	-0.0001693
0.000129369	5.0780850	5.0782544	-0.0001694
0.000129856	5.0780855	5.0782549	-0.0001694
0.000130387	5.0780860	5.0782554	-0.0001694
0.000130808	5.0780865	5.0782558	-0.0001693
0.0001312	5.0780870	5.0782562	-0.0001692
0.000131669	5.0780875	5.0782567	-0.0001692
0.000132179	5.0780880	5.0782572	-0.0001692
0.000132653	5.0780885	5.0782577	-0.0001692
0.000133171	5.0780890	5.0782582	-0.0001692
0.000133708	5.0780895	5.0782587	-0.0001692
0.000134164	5.0780900	5.0782592	-0.0001692
0.000134675	5.0780905	5.0782597	-0.0001692
0.000135164	5.0780910	5.0782602	-0.0001692
0.000135713	5.0780915	5.0782607	-0.0001692
0.000136181	5.0780920	5.0782612	-0.0001692
0.000136758	5.0780925	5.0782618	-0.0001693
0.000137241	5.0780930	5.0782622	-0.0001692
0.000137724	5.0780935	5.0782627	-0.0001692
0.000138165	5.0780940	5.0782632	-0.0001692
0.000138721	5.0780945	5.0782637	-0.0001692
0.000139186	5.0780950	5.0782642	-0.0001692
0.000139683	5.0780955	5.0782647	-0.0001692
0.000140135	5.0780960	5.0782651	-0.0001691
0.000140727	5.0780965	5.0782657	-0.0001692
0.000141241	5.0780970	5.0782662	-0.0001692
0.000141707	5.0780975	5.0782667	-0.0001692
0.00014224	5.0780980	5.0782672	-0.0001692
0.000142662	5.0780985	5.0782677	-0.0001692
0.000143213	5.0780990	5.0782682	-0.0001692
0.000143662	5.0780995	5.0782687	-0.0001692
0.000144183	5.0781000	5.0782692	-0.0001692
0.000144712	5.0781005	5.0782697	-0.0001692
0.000145214	5.0781010	5.0782702	-0.0001692
0.000145752	5.0781015	5.0782708	-0.0001693
0.000146285	5.0781020	5.0782713	-0.0001693
0.000146792	5.0781025	5.0782718	-0.0001693
0.000147238	5.0781030	5.0782722	-0.0001692
0.00014778	5.0781035	5.0782728	-0.0001693
0.000148276	5.0781040	5.0782733	-0.0001693
0.000148813	5.0781045	5.0782738	-0.0001693
0.000149319	5.0781050	5.0782743	-0.0001693
0.000149857	5.0781055	5.0782749	-0.0001694
0.000150227	5.0781060	5.0782752	-0.0001692
0.000150694	5.0781065	5.0782757	-0.0001692
0.000151212	5.0781070	5.0782762	-0.0001692
0.000151687	5.0781075	5.0782767	-0.0001692
0.000152197	5.0781080	5.0782772	-0.0001692
0.000152713	5.0781085	5.0782777	-0.0001692
0.000153179	5.0781090	5.0782782	-0.0001692
0.000153714	5.0781095	5.0782787	-0.0001692
0.000154265	5.0781100	5.0782793	-0.0001693
0.000154731	5.0781105	5.0782797	-0.0001692
0.000155205	5.0781110	5.0782802	-0.0001692
0.000155721	5.0781115	5.0782807	-0.0001692
0.000156241	5.0781120	5.0782812	-0.0001692
0.000156714	5.0781125	5.0782817	-0.0001692
0.000157259	5.0781130	5.0782823	-0.0001693
0.000157763	5.0781135	5.0782828	-0.0001693
0.000158258	5.0781140	5.0782833	-0.0001693
0.000158736	5.0781145	5.0782837	-0.0001692
0.000159295	5.0781150	5.0782843	-0.0001693
0.000159831	5.0781155	5.0782848	-0.0001693
0.000160283	5.0781160	5.0782853	-0.0001693
0.000160761	5.0781165	5.0782858	-0.0001693
0.000161342	5.0781170	5.0782863	-0.0001693
0.000161778	5.0781175	5.0782868	-0.0001693
0.000162239	5.0781180	5.0782872	-0.0001692
0.000162749	5.0781185	5.0782877	-0.0001692
0.000163247	5.0781190	5.0782882	-0.0001692
0.000163758	5.0781195	5.0782888	-0.0001693
0.000164261	5.0781200	5.0782893	-0.0001693
0.000164809	5.0781205	5.0782898	-0.0001693
0.000165339	5.0781210	5.0782903	-0.0001693
0.000165823	5.0781215	5.0782908	-0.0001693
0.000166267	5.0781220	5.0782913	-0.0001693
0.000166798	5.0781225	5.0782918	-0.0001693
0.000167341	5.0781230	5.0782923	-0.0001693
0.000167786	5.0781235	5.0782928	-0.0001693
0.000168304	5.0781240	5.0782933	-0.0001693
0.000168808	5.0781245	5.0782938	-0.0001693
0.000169296	5.0781250	5.0782943	-0.0001693
0.000169554	5.0781255	5.0782946	-0.0001691
0.000170097	5.0781260	5.0782951	-0.0001691
0.000170607	5.0781265	5.0782956	-0.0001691
0.000171104	5.0781270	5.0782961	-0.0001691
0.000171612	5.0781275	5.0782966	-0.0001691
0.000172118	5.0781280	5.0782971	-0.0001691
0.000172671	5.0781285	5.0782977	-0.0001692
0.000173147	5.0781290	5.0782981	-0.0001691
0.000173658	5.0781295	5.0782987	-0.0001692
0.000174143	5.0781300	5.0782991	-0.0001691
0.000174657	5.0781305	5.0782997	-0.0001692
0.000175167	5.0781310	5.0783002	-0.0001692
0.000175627	5.0781315	5.0783006	-0.0001691
0.000176142	5.0781320	5.0783011	-0.0001691
0.00017664	5.0781325	5.0783016	-0.0001691
0.000177131	5.0781330	5.0783021	-0.0001691
0.000177634	5.0781335	5.0783026	-0.0001691
0.000178106	5.0781340	5.0783031	-0.0001691
0.000178548	5.0781345	5.0783035	-0.0001690
0.000179117	5.0781350	5.0783041	-0.0001691
0.000179642	5.0781355	5.0783046	-0.0001691
0.00018015	5.0781360	5.0783052	-0.0001692
0.00018062	5.0781365	5.0783056	-0.0001691
0.000181103	5.0781370	5.0783061	-0.0001691
0.000181597	5.0781375	5.0783066	-0.0001691
0.000182101	5.0781380	5.0783071	-0.0001691
0.00018266	5.0781385	5.0783077	-0.0001692
0.000183156	5.0781390	5.0783082	-0.0001692
0.000183676	5.0781395	5.0783087	-0.0001692
0.000184131	5.0781400	5.0783091	-0.0001691
0.000184645	5.0781405	5.0783096	-0.0001691
0.000185168	5.0781410	5.0783102	-0.0001692
0.000185642	5.0781415	5.0783106	-0.0001691
0.000186196	5.0781420	5.0783112	-0.0001692
0.000186634	5.0781425	5.0783116	-0.0001691
0.000187139	5.0781430	5.0783121	-0.0001691
0.000187656	5.0781435	5.0783127	-0.0001692
0.00018817	5.0781440	5.0783132	-0.0001692
0.000188524	5.0781445	5.0783135	-0.0001690
0.000189053	5.0781450	5.0783141	-0.0001691
0.000189526	5.0781455	5.0783145	-0.0001690
0.000190096	5.0781460	5.0783151	-0.0001691
0.000190526	5.0781465	5.0783155	-0.0001690
0.000191035	5.0781470	5.0783160	-0.0001690
0.000191507	5.0781475	5.0783165	-0.0001690
0.000192015	5.0781480	5.0783170	-0.0001690
0.000192513	5.0781485	5.0783175	-0.0001690
0.000193084	5.0781490	5.0783181	-0.0001691
0.000193561	5.0781495	5.0783186	-0.0001691
0.00019403	5.0781500	5.0783190	-0.0001690
0.000194509	5.0781505	5.0783195	-0.0001690
0.000195019	5.0781510	5.0783200	-0.0001690
0.000195494	5.0781515	5.0783205	-0.0001690
0.000195972	5.0781520	5.0783210	-0.0001690
0.000196534	5.0781525	5.0783215	-0.0001690
0.000197084	5.0781530	5.0783221	-0.0001691
0.000197551	5.0781535	5.0783226	-0.0001691
0.000198067	5.0781540	5.0783231	-0.0001691
0.000198556	5.0781545	5.0783236	-0.0001691
0.000199058	5.0781550	5.0783241	-0.0001691
0.000199499	5.0781555	5.0783245	-0.0001690
0.000200018	5.0781560	5.0783250	-0.0001690
0.000200478	5.0781565	5.0783255	-0.0001690
0.000201039	5.0781570	5.0783260	-0.0001690
0.000201565	5.0781575	5.0783266	-0.0001691
0.000202079	5.0781580	5.0783271	-0.0001691
0.000202552	5.0781585	5.0783276	-0.0001691
0.000203099	5.0781590	5.0783281	-0.0001691
0.000203588	5.0781595	5.0783286	-0.0001691
0.000204027	5.0781600	5.0783290	-0.0001690
0.000204504	5.0781605	5.0783295	-0.0001690
0.000205034	5.0781610	5.0783300	-0.0001690
0.000205536	5.0781615	5.0783305	-0.0001690
0.000206038	5.0781620	5.0783310	-0.0001690
0.000206515	5.0781625	5.0783315	-0.0001690
0.000207064	5.0781630	5.0783321	-0.0001691
0.000207538	5.0781635	5.0783325	-0.0001690
0.000208006	5.0781640	5.0783330	-0.0001690
0.000208492	5.0781645	5.0783335	-0.0001690
0.000208992	5.0781650	5.0783340	-0.0001690
0.000209493	5.0781655	5.0783345	-0.0001690
0.000209968	5.0781660	5.0783350	-0.0001690
0.000210538	5.0781665	5.0783355	-0.0001690
0.000211027	5.0781670	5.0783360	-0.0001690
0.000211516	5.0781675	5.0783365	-0.0001690
0.000212019	5.0781680	5.0783370	-0.0001690
0.000212554	5.0781685	5.0783376	-0.0001691
0.000212993	5.0781690	5.0783380	-0.0001690
0.000213539	5.0781695	5.0783385	-0.0001690
0.000214032	5.0781700	5.0783390	-0.0001690
0.000214565	5.0781705	5.0783396	-0.0001691
0.000215059	5.0781710	5.0783401	-0.0001691
0.00021553	5.0781715	5.0783405	-0.0001690
0.00021598	5.0781720	5.0783410	-0.0001690
0.000216496	5.0781725	5.0783415	-0.0001690
0.00021706	5.0781730	5.0783421	-0.0001691
0.000217598	5.0781735	5.0783426	-0.0001691
0.00021806	5.0781740	5.0783431	-0.0001691
0.000218499	5.0781745	5.0783435	-0.0001690
0.00021902	5.0781750	5.0783440	-0.0001690
0.000219535	5.0781755	5.0783445	-0.0001690
0.000220029	5.0781760	5.0783450	-0.0001690
0.000220581	5.0781765	5.0783456	-0.0001691
0.000221048	5.0781770	5.0783460	-0.0001690
0.000221565	5.0781775	5.0783466	-0.0001691
0.000222083	5.0781780	5.0783471	-0.0001691
0.000222575	5.0781785	5.0783476	-0.0001691
0.000223045	5.0781790	5.0783480	-0.0001690
0.00022359	5.0781795	5.0783486	-0.0001691
0.000224109	5.0781800	5.0783491	-0.0001691
0.000224637	5.0781805	5.0783496	-0.0001691
0.000225168	5.0781810	5.0783502	-0.0001692
0.000225654	5.0781815	5.0783507	-0.0001692
0.000226088	5.0781820	5.0783511	-0.0001691
0.000226542	5.0781825	5.0783515	-0.0001690
0.000227082	5.0781830	5.0783521	-0.0001691
0.000227558	5.0781835	5.0783526	-0.0001691
0.000228042	5.0781840	5.0783530	-0.0001690
0.000228488	5.0781845	5.0783535	-0.0001690
0.000229016	5.0781850	5.0783540	-0.0001690
0.000229547	5.0781855	5.0783545	-0.0001690
0.000230042	5.0781860	5.0783550	-0.0001690
0.000230533	5.0781865	5.0783555	-0.0001690
0.000231088	5.0781870	5.0783561	-0.0001691
0.000231551	5.0781875	5.0783566	-0.0001691
0.000232009	5.0781880	5.0783570	-0.0001690
0.000232544	5.0781885	5.0783575	-0.0001690
0.000233018	5.0781890	5.0783580	-0.0001690
0.000233553	5.0781895	5.0783586	-0.0001691
0.000234048	5.0781900	5.0783590	-0.0001690
0.000234549	5.0781905	5.0783595	-0.0001690
0.000235087	5.0781910	5.0783601	-0.0001691
0.000235566	5.0781915	5.0783606	-0.0001691
0.000236063	5.0781920	5.0783611	-0.0001691
0.000236581	5.0781925	5.0783616	-0.0001691
0.000237088	5.0781930	5.0783621	-0.0001691
0.000237642	5.0781935	5.0783626	-0.0001691
0.000238143	5.0781940	5.0783631	-0.0001691
0.0002386	5.0781945	5.0783636	-0.0001691
0.0002391	5.0781950	5.0783641	-0.0001691

compact_2012_serial=20200918_79
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000938	5.0780550	5.0782188	-0.0001638
				0.0000943	5.0780555	5.0782193	-0.0001638
				0.0000948	5.0780560	5.0782198	-0.0001638
				0.0000953	5.0780565	5.0782203	-0.0001638
				0.0000958	5.0780570	5.0782208	-0.0001638
				0.0000963	5.0780575	5.0782213	-0.0001638
				0.0000967	5.0780580	5.0782217	-0.0001637
				0.0000972	5.0780585	5.0782222	-0.0001637
				0.0000977	5.0780590	5.0782227	-0.0001637
				0.0000982	5.0780595	5.0782232	-0.0001637
				0.0000987	5.0780600	5.0782237	-0.0001637
				0.0000992	5.0780605	5.0782242	-0.0001637
				0.0000997	5.0780610	5.0782247	-0.0001637
				0.0001002	5.0780615	5.0782252	-0.0001637
				0.0001007	5.0780620	5.0782257	-0.0001637
				0.0001011	5.0780625	5.0782261	-0.0001636
				0.0001016	5.0780630	5.0782266	-0.0001636
				0.0001021	5.0780635	5.0782271	-0.0001636
				0.0001026	5.0780640	5.0782276	-0.0001636
				0.0001031	5.0780645	5.0782281	-0.0001636
				0.0001036	5.0780650	5.0782286	-0.0001636
				0.0001041	5.0780655	5.0782291	-0.0001636
				0.0001047	5.0780660	5.0782297	-0.0001637
				0.0001051	5.0780665	5.0782301	-0.0001636
				0.0001056	5.0780670	5.0782306	-0.0001636
				0.0001061	5.0780675	5.0782311	-0.0001636
				0.0001068	5.0780680	5.0782318	-0.0001638
				0.0001074	5.0780685	5.0782324	-0.0001639
				0.0001078	5.0780690	5.0782328	-0.0001638
				0.0001083	5.0780695	5.0782333	-0.0001638
				0.0001088	5.0780700	5.0782338	-0.0001638
				0.0001093	5.0780705	5.0782343	-0.0001638
				0.0001098	5.0780710	5.0782348	-0.0001638
				0.0001102	5.0780715	5.0782352	-0.0001637
				0.0001107	5.0780720	5.0782357	-0.0001637
				0.0001113	5.0780725	5.0782363	-0.0001638
				0.0001118	5.0780730	5.0782368	-0.0001638
				0.0001123	5.0780735	5.0782373	-0.0001638
				0.0001127	5.0780740	5.0782377	-0.0001637
				0.0001132	5.0780745	5.0782382	-0.0001637
				0.0001137	5.0780750	5.0782387	-0.0001637
				0.0001142	5.0780755	5.0782392	-0.0001637
				0.0001146	5.0780760	5.0782396	-0.0001636
				0.0001151	5.0780765	5.0782401	-0.0001636
				0.0001157	5.0780770	5.0782407	-0.0001637
				0.0001161	5.0780775	5.0782411	-0.0001636
				0.0001166	5.0780780	5.0782416	-0.0001636
				0.0001171	5.0780785	5.0782421	-0.0001636
				0.0001176	5.0780790	5.0782426	-0.0001636
				0.0001182	5.0780795	5.0782432	-0.0001637
				0.0001187	5.0780800	5.0782437	-0.0001637
				0.0001191	5.0780805	5.0782441	-0.0001636
				0.0001196	5.0780810	5.0782446	-0.0001636
				0.0001201	5.0780815	5.0782451	-0.0001636
				0.0001206	5.0780820	5.0782456	-0.0001636
				0.0001211	5.0780825	5.0782461	-0.0001636
				0.0001216	5.0780830	5.0782466	-0.0001636
				0.0001220	5.0780835	5.0782470	-0.0001635
				0.0001225	5.0780840	5.0782475	-0.0001635
				0.0001230	5.0780845	5.0782480	-0.0001635
				0.0001235	5.0780850	5.0782485	-0.0001635
				0.0001240	5.0780855	5.0782490	-0.0001635
				0.0001246	5.0780860	5.0782496	-0.0001636
				0.0001250	5.0780865	5.0782500	-0.0001635
				0.0001258	5.0780870	5.0782508	-0.0001638
				0.0001263	5.0780875	5.0782513	-0.0001638
				0.0001268	5.0780880	5.0782518	-0.0001638
				0.0001273	5.0780885	5.0782523	-0.0001638
				0.0001278	5.0780890	5.0782528	-0.0001638
				0.0001283	5.0780895	5.0782533	-0.0001638
				0.0001288	5.0780900	5.0782538	-0.0001638
				0.0001293	5.0780905	5.0782543	-0.0001638
				0.0001298	5.0780910	5.0782548	-0.0001638
				0.0001303	5.0780915	5.0782553	-0.0001638
				0.0001308	5.0780920	5.0782558	-0.0001638
				0.0001312	5.0780925	5.0782562	-0.0001637
				0.0001317	5.0780930	5.0782567	-0.0001637
				0.0001322	5.0780935	5.0782572	-0.0001637
				0.0001327	5.0780940	5.0782577	-0.0001637
				0.0001332	5.0780945	5.0782582	-0.0001637
				0.0001337	5.0780950	5.0782587	-0.0001637
				0.0001342	5.0780955	5.0782592	-0.0001637
				0.0001347	5.0780960	5.0782597	-0.0001637
				0.0001352	5.0780965	5.0782602	-0.0001637
				0.0001357	5.0780970	5.0782607	-0.0001637
				0.0001362	5.0780975	5.0782612	-0.0001637
				0.0001367	5.0780980	5.0782617	-0.0001637
				0.0001372	5.0780985	5.0782622	-0.0001637
				0.0001377	5.0780990	5.0782627	-0.0001637
				0.0001382	5.0780995	5.0782632	-0.0001637
				0.0001386	5.0781000	5.0782636	-0.0001636
				0.0001392	5.0781005	5.0782642	-0.0001637
				0.0001396	5.0781010	5.0782646	-0.0001636
				0.0001401	5.0781015	5.0782651	-0.0001636
				0.0001406	5.0781020	5.0782656	-0.0001636
				0.0001411	5.0781025	5.0782661	-0.0001636
				0.0001416	5.0781030	5.0782666	-0.0001636
				0.0001421	5.0781035	5.0782671	-0.0001636
				0.0001426	5.0781040	5.0782676	-0.0001636
				0.0001431	5.0781045	5.0782681	-0.0001636
				0.0001436	5.0781050	5.0782686	-0.0001636
				0.0001441	5.0781055	5.0782691	-0.0001636
				0.0001448	5.0781060	5.0782698	-0.0001638
				0.0001453	5.0781065	5.0782703	-0.0001638
				0.0001458	5.0781070	5.0782708	-0.0001638
				0.0001463	5.0781075	5.0782713	-0.0001638
				0.0001468	5.0781080	5.0782718	-0.0001638
				0.0001473	5.0781085	5.0782723	-0.0001638
				0.0001478	5.0781090	5.0782728	-0.0001638
				0.0001483	5.0781095	5.0782733	-0.0001638
				0.0001487	5.0781100	5.0782737	-0.0001637
				0.0001493	5.0781105	5.0782743	-0.0001638
				0.0001497	5.0781110	5.0782747	-0.0001637
				0.0001503	5.0781115	5.0782753	-0.0001638
				0.0001508	5.0781120	5.0782758	-0.0001638
				0.0001512	5.0781125	5.0782762	-0.0001637
				0.0001517	5.0781130	5.0782767	-0.0001637
				0.0001522	5.0781135	5.0782772	-0.0001637
				0.0001527	5.0781140	5.0782777	-0.0001637
				0.0001532	5.0781145	5.0782782	-0.0001637
				0.0001537	5.0781150	5.0782787	-0.0001637
				0.0001542	5.0781155	5.0782792	-0.0001637
				0.0001547	5.0781160	5.0782797	-0.0001637
				0.0001552	5.0781165	5.0782802	-0.0001637
				0.0001557	5.0781170	5.0782807	-0.0001637
				0.0001562	5.0781175	5.0782812	-0.0001637
				0.0001566	5.0781180	5.0782816	-0.0001636
				0.0001571	5.0781185	5.0782821	-0.0001636
				0.0001576	5.0781190	5.0782826	-0.0001636
				0.0001581	5.0781195	5.0782831	-0.0001636
				0.0001586	5.0781200	5.0782836	-0.0001636
				0.0001591	5.0781205	5.0782841	-0.0001636
				0.0001595	5.0781210	5.0782845	-0.0001635
				0.0001600	5.0781215	5.0782850	-0.0001635
				0.0001605	5.0781220	5.0782855	-0.0001635
				0.0001610	5.0781225	5.0782860	-0.0001635
				0.0001615	5.0781230	5.0782865	-0.0001635
				0.0001620	5.0781235	5.0782870	-0.0001635
				0.0001624	5.0781240	5.0782874	-0.0001634
				0.0001630	5.0781245	5.0782880	-0.0001635
				0.0001635	5.0781250	5.0782885	-0.0001635
				0.0001683	5.0781255	5.0782933	-0.0001678
				0.0001688	5.0781260	5.0782938	-0.0001678
				0.0001693	5.0781265	5.0782943	-0.0001678
				0.0001698	5.0781270	5.0782948	-0.0001678
				0.0001703	5.0781275	5.0782953	-0.0001678
				0.0001709	5.0781280	5.0782959	-0.0001679
				0.0001713	5.0781285	5.0782963	-0.0001678
				0.0001718	5.0781290	5.0782968	-0.0001678
				0.0001723	5.0781295	5.0782973	-0.0001678
				0.0001728	5.0781300	5.0782978	-0.0001678
				0.0001733	5.0781305	5.0782983	-0.0001678
				0.0001738	5.0781310	5.0782988	-0.0001678
				0.0001743	5.0781315	5.0782993	-0.0001678
				0.0001748	5.0781320	5.0782998	-0.0001678
				0.0001753	5.0781325	5.0783003	-0.0001678
				0.0001758	5.0781330	5.0783008	-0.0001678
				0.0001763	5.0781335	5.0783013	-0.0001678
				0.0001768	5.0781340	5.0783018	-0.0001678
				0.0001773	5.0781345	5.0783023	-0.0001678
				0.0001778	5.0781350	5.0783028	-0.0001678
				0.0001783	5.0781355	5.0783033	-0.0001678
				0.0001787	5.0781360	5.0783037	-0.0001677
				0.0001792	5.0781365	5.0783042	-0.0001677
				0.0001797	5.0781370	5.0783047	-0.0001677
				0.0001802	5.0781375	5.0783052	-0.0001677
				0.0001807	5.0781380	5.0783057	-0.0001677
				0.0001812	5.0781385	5.0783062	-0.0001677
				0.0001817	5.0781390	5.0783067	-0.0001677
				0.0001822	5.0781395	5.0783072	-0.0001677
				0.0001826	5.0781400	5.0783076	-0.0001676
				0.0001832	5.0781405	5.0783082	-0.0001677
				0.0001837	5.0781410	5.0783087	-0.0001677
				0.0001841	5.0781415	5.0783091	-0.0001676
				0.0001846	5.0781420	5.0783096	-0.0001676
				0.0001851	5.0781425	5.0783101	-0.0001676
				0.0001856	5.0781430	5.0783106	-0.0001676
				0.0001861	5.0781435	5.0783111	-0.0001676
				0.0001866	5.0781440	5.0783116	-0.0001676
				0.0001873	5.0781445	5.0783123	-0.0001678
				0.0001878	5.0781450	5.0783128	-0.0001678
				0.0001883	5.0781455	5.0783133	-0.0001678
				0.0001888	5.0781460	5.0783138	-0.0001678
				0.0001893	5.0781465	5.0783143	-0.0001678
				0.0001898	5.0781470	5.0783148	-0.0001678
				0.0001903	5.0781475	5.0783153	-0.0001678
				0.0001907	5.0781480	5.0783157	-0.0001677
				0.0001913	5.0781485	5.0783163	-0.0001678
				0.0001918	5.0781490	5.0783168	-0.0001678
				0.0001922	5.0781495	5.0783172	-0.0001677
				0.0001928	5.0781500	5.0783178	-0.0001678
				0.0001933	5.0781505	5.0783183	-0.0001678
				0.0001938	5.0781510	5.0783188	-0.0001678
				0.0001942	5.0781515	5.0783192	-0.0001677
				0.0001946	5.0781520	5.0783196	-0.0001676
				0.0001952	5.0781525	5.0783202	-0.0001677
				0.0001956	5.0781530	5.0783206	-0.0001676
				0.0001962	5.0781535	5.0783212	-0.0001677
				0.0001967	5.0781540	5.0783217	-0.0001677
				0.0001972	5.0781545	5.0783222	-0.0001677
				0.0001977	5.0781550	5.0783227	-0.0001677
				0.0001982	5.0781555	5.0783232	-0.0001677
				0.0001987	5.0781560	5.0783237	-0.0001677
				0.0001991	5.0781565	5.0783241	-0.0001676
				0.0001996	5.0781570	5.0783246	-0.0001676
				0.0002001	5.0781575	5.0783251	-0.0001676
				0.0002006	5.0781580	5.0783256	-0.0001676
				0.0002011	5.0781585	5.0783261	-0.0001676
				0.0002016	5.0781590	5.0783266	-0.0001676
				0.0002021	5.0781595	5.0783271	-0.0001676
				0.0002026	5.0781600	5.0783276	-0.0001676
				0.0002031	5.0781605	5.0783281	-0.0001676
				0.0002036	5.0781610	5.0783286	-0.0001676
				0.0002040	5.0781615	5.0783290	-0.0001675
				0.0002045	5.0781620	5.0783295	-0.0001675
				0.0002050	5.0781625	5.0783300	-0.0001675
				0.0002054	5.0781630	5.0783304	-0.0001674
				0.0002062	5.0781635	5.0783312	-0.0001677
				0.0002068	5.0781640	5.0783318	-0.0001678
				0.0002072	5.0781645	5.0783322	-0.0001677
				0.0002077	5.0781650	5.0783327	-0.0001677
				0.0002082	5.0781655	5.0783332	-0.0001677
				0.0002087	5.0781660	5.0783337	-0.0001677
				0.0002093	5.0781665	5.0783343	-0.0001678
				0.0002097	5.0781670	5.0783347	-0.0001677
				0.0002102	5.0781675	5.0783352	-0.0001677
				0.0002107	5.0781680	5.0783357	-0.0001677
				0.0002112	5.0781685	5.0783362	-0.0001677
				0.0002117	5.0781690	5.0783367	-0.0001677
				0.0002121	5.0781695	5.0783371	-0.0001676
				0.0002127	5.0781700	5.0783377	-0.0001677
				0.0002132	5.0781705	5.0783382	-0.0001677
				0.0002137	5.0781710	5.0783387	-0.0001677
				0.0002141	5.0781715	5.0783391	-0.0001676
				0.0002146	5.0781720	5.0783396	-0.0001676
				0.0002151	5.0781725	5.0783401	-0.0001676
				0.0002157	5.0781730	5.0783407	-0.0001677
				0.0002161	5.0781735	5.0783411	-0.0001676
				0.0002166	5.0781740	5.0783416	-0.0001676
				0.0002171	5.0781745	5.0783421	-0.0001676
				0.0002176	5.0781750	5.0783426	-0.0001676
				0.0002181	5.0781755	5.0783431	-0.0001676
				0.0002186	5.0781760	5.0783436	-0.0001676
				0.0002191	5.0781765	5.0783441	-0.0001676
				0.0002196	5.0781770	5.0783446	-0.0001676
				0.0002200	5.0781775	5.0783450	-0.0001675
				0.0002205	5.0781780	5.0783455	-0.0001675
				0.0002210	5.0781785	5.0783460	-0.0001675
				0.0002215	5.0781790	5.0783465	-0.0001675
				0.0002220	5.0781795	5.0783470	-0.0001675
				0.0002226	5.0781800	5.0783476	-0.0001676
				0.0002231	5.0781805	5.0783481	-0.0001676
				0.0002236	5.0781810	5.0783486	-0.0001676
				0.0002241	5.0781815	5.0783491	-0.0001676
				0.0002245	5.0781820	5.0783495	-0.0001675
				0.0002253	5.0781825	5.0783503	-0.0001678
				0.0002258	5.0781830	5.0783508	-0.0001678
				0.0002263	5.0781835	5.0783513	-0.0001678
				0.0002268	5.0781840	5.0783518	-0.0001678
				0.0002273	5.0781845	5.0783523	-0.0001678
				0.0002278	5.0781850	5.0783528	-0.0001678
				0.0002282	5.0781855	5.0783532	-0.0001677
				0.0002287	5.0781860	5.0783537	-0.0001677
				0.0002292	5.0781865	5.0783542	-0.0001677
				0.0002297	5.0781870	5.0783547	-0.0001677
				0.0002302	5.0781875	5.0783552	-0.0001677
				0.0002307	5.0781880	5.0783557	-0.0001677
				0.0002312	5.0781885	5.0783562	-0.0001677
				0.0002316	5.0781890	5.0783566	-0.0001676
				0.0002321	5.0781895	5.0783571	-0.0001676
				0.0002326	5.0781900	5.0783576	-0.0001676
				0.0002331	5.0781905	5.0783581	-0.0001676
				0.0002336	5.0781910	5.0783586	-0.0001676
				0.0002341	5.0781915	5.0783591	-0.0001676
				0.0002346	5.0781920	5.0783596	-0.0001676
				0.0002351	5.0781925	5.0783601	-0.0001676
				0.0002356	5.0781930	5.0783606	-0.0001676
				0.0002361	5.0781935	5.0783611	-0.0001676
				0.0002366	5.0781940	5.0783616	-0.0001676
				0.0002370	5.0781945	5.0783620	-0.0001675
				0.0002375	5.0781950	5.0783625	-0.0001675

compact_2012_serial=20200918_79
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000874	5.0780550	5.0782124	-0.000157444
					0.0000874	5.0780555	5.0782124	-0.000156929
					0.0000874	5.0780560	5.0782124	-0.000156427
					0.0000875	5.0780565	5.0782125	-0.000155963
					0.0000874	5.0780570	5.0782124	-0.000155412
					0.0000874	5.0780575	5.0782124	-0.000154903
					0.0000874	5.0780580	5.0782124	-0.000154398
					0.0000874	5.0780585	5.0782124	-0.000153866
					0.0000874	5.0780590	5.0782124	-0.000153402
					0.0000874	5.0780595	5.0782124	-0.00015287
					0.0000874	5.0780600	5.0782124	-0.000152399
					0.0000874	5.0780605	5.0782124	-0.00015188
					0.0000874	5.0780610	5.0782124	-0.000151412
					0.0000874	5.0780615	5.0782124	-0.000150929
					0.0000874	5.0780620	5.0782124	-0.000150417
					0.0000874	5.0780625	5.0782124	-0.000149914
					0.0000874	5.0780630	5.0782124	-0.000149427
					0.0000874	5.0780635	5.0782124	-0.000148939
					0.0000875	5.0780640	5.0782125	-0.000148476
					0.0000874	5.0780645	5.0782124	-0.000147918
					0.0000875	5.0780650	5.0782125	-0.000147453
					0.0000874	5.0780655	5.0782124	-0.000146948
					0.0000875	5.0780660	5.0782125	-0.000146467
					0.0000874	5.0780665	5.0782124	-0.000145922
					0.0000874	5.0780670	5.0782124	-0.000145426
					0.0000874	5.0780675	5.0782124	-0.000144913
					0.0001064	5.0780680	5.0782314	-0.000163442
					0.0001065	5.0780685	5.0782315	-0.000163027
					0.0001065	5.0780690	5.0782315	-0.000162486
					0.0001065	5.0780695	5.0782315	-0.00016195
					0.0001065	5.0780700	5.0782315	-0.000161478
					0.0001065	5.0780705	5.0782315	-0.000160954
					0.0001064	5.0780710	5.0782314	-0.000160433
					0.0001065	5.0780715	5.0782315	-0.000159955
					0.0001064	5.0780720	5.0782314	-0.000159415
					0.0001065	5.0780725	5.0782315	-0.00015902
					0.0001065	5.0780730	5.0782315	-0.00015846
					0.0001064	5.0780735	5.0782314	-0.000157949
					0.0001065	5.0780740	5.0782315	-0.000157486
					0.0001065	5.0780745	5.0782315	-0.000156974
					0.0001065	5.0780750	5.0782315	-0.000156508
					0.0001065	5.0780755	5.0782315	-0.000156028
					0.0001065	5.0780760	5.0782315	-0.000155531
					0.0001065	5.0780765	5.0782315	-0.000154962
					0.0001065	5.0780770	5.0782315	-0.000154504
					0.0001065	5.0780775	5.0782315	-0.000153987
					0.0001065	5.0780780	5.0782315	-0.000153481
					0.0001065	5.0780785	5.0782315	-0.000152964
					0.0001065	5.0780790	5.0782315	-0.000152455
					0.0001064	5.0780795	5.0782314	-0.000151932
					0.0001064	5.0780800	5.0782314	-0.000151434
					0.0001065	5.0780805	5.0782315	-0.000150955
					0.0001064	5.0780810	5.0782314	-0.000150432
					0.0001064	5.0780815	5.0782314	-0.000149912
					0.0001064	5.0780820	5.0782314	-0.000149429
					0.0001064	5.0780825	5.0782314	-0.000148924
					0.0001065	5.0780830	5.0782315	-0.000148457
					0.0001065	5.0780835	5.0782315	-0.000147981
					0.0001065	5.0780840	5.0782315	-0.000147452
					0.0001064	5.0780845	5.0782314	-0.000146943
					0.0001065	5.0780850	5.0782315	-0.000146499
					0.0001065	5.0780855	5.0782315	-0.000145982
					0.0001064	5.0780860	5.0782314	-0.000145442
					0.0001065	5.0780865	5.0782315	-0.000144982
					0.0001255	5.0780870	5.0782505	-0.000163542
					0.0001256	5.0780875	5.0782506	-0.000163057
					0.0001256	5.0780880	5.0782506	-0.000162562
					0.0001256	5.0780885	5.0782506	-0.00016207
					0.0001255	5.0780890	5.0782505	-0.000161532
					0.0001255	5.0780895	5.0782505	-0.000161035
					0.0001256	5.0780900	5.0782506	-0.000160602
					0.0001256	5.0780905	5.0782506	-0.000160051
					0.0001255	5.0780910	5.0782505	-0.000159512
					0.0001256	5.0780915	5.0782506	-0.000159059
					0.0001255	5.0780920	5.0782505	-0.000158508
					0.0001255	5.0780925	5.0782505	-0.000158045
					0.0001255	5.0780930	5.0782505	-0.000157522
					0.0001255	5.0780935	5.0782505	-0.000157018
					0.0001255	5.0780940	5.0782505	-0.000156545
					0.0001255	5.0780945	5.0782505	-0.000156017
					0.0001255	5.0780950	5.0782505	-0.000155512
					0.0001255	5.0780955	5.0782505	-0.000155008
					0.0001256	5.0780960	5.0782506	-0.000154557
					0.0001255	5.0780965	5.0782505	-0.000154045
					0.0001256	5.0780970	5.0782506	-0.000153614
					0.0001255	5.0780975	5.0782505	-0.000153046
					0.0001256	5.0780980	5.0782506	-0.000152577
					0.0001256	5.0780985	5.0782506	-0.000152133
					0.0001256	5.0780990	5.0782506	-0.000151569
					0.0001256	5.0780995	5.0782506	-0.000151081
					0.0001255	5.0781000	5.0782505	-0.000150502
					0.0001255	5.0781005	5.0782505	-0.000150022
					0.0001256	5.0781010	5.0782506	-0.000149591
					0.0001256	5.0781015	5.0782506	-0.000149053
					0.0001255	5.0781020	5.0782505	-0.000148534
					0.0001255	5.0781025	5.0782505	-0.000148048
					0.0001256	5.0781030	5.0782506	-0.000147609
					0.0001256	5.0781035	5.0782506	-0.000147088
					0.0001256	5.0781040	5.0782506	-0.000146558
					0.0001256	5.0781045	5.0782506	-0.000146074
					0.0001256	5.0781050	5.0782506	-0.000145555
					0.0001255	5.0781055	5.0782505	-0.000145006
					0.0001445	5.0781060	5.0782695	-0.000163543
					0.0001446	5.0781065	5.0782696	-0.000163053
					0.0001446	5.0781070	5.0782696	-0.000162567
					0.0001445	5.0781075	5.0782695	-0.000162039
					0.0001446	5.0781080	5.0782696	-0.000161581
					0.0001446	5.0781085	5.0782696	-0.000161078
					0.0001446	5.0781090	5.0782696	-0.000160601
					0.0001445	5.0781095	5.0782695	-0.000160037
					0.0001446	5.0781100	5.0782696	-0.000159558
					0.0001446	5.0781105	5.0782696	-0.000159068
					0.0001446	5.0781110	5.0782696	-0.00015856
					0.0001446	5.0781115	5.0782696	-0.000158099
					0.0001446	5.0781120	5.0782696	-0.000157628
					0.0001446	5.0781125	5.0782696	-0.000157119
					0.0001446	5.0781130	5.0782696	-0.000156564
					0.0001446	5.0781135	5.0782696	-0.00015607
					0.0001446	5.0781140	5.0782696	-0.000155566
					0.0001446	5.0781145	5.0782696	-0.000155088
					0.0001446	5.0781150	5.0782696	-0.000154566
					0.0001446	5.0781155	5.0782696	-0.000154062
					0.0001446	5.0781160	5.0782696	-0.000153556
					0.0001446	5.0781165	5.0782696	-0.000153053
					0.0001445	5.0781170	5.0782695	-0.000152548
					0.0001446	5.0781175	5.0782696	-0.000152094
					0.0001446	5.0781180	5.0782696	-0.000151562
					0.0001445	5.0781185	5.0782695	-0.000151044
					0.0001446	5.0781190	5.0782696	-0.000150567
					0.0001445	5.0781195	5.0782695	-0.000150034
					0.0001446	5.0781200	5.0782696	-0.00014957
					0.0001446	5.0781205	5.0782696	-0.000149092
					0.0001446	5.0781210	5.0782696	-0.000148612
					0.0001446	5.0781215	5.0782696	-0.000148067
					0.0001446	5.0781220	5.0782696	-0.000147599
					0.0001446	5.0781225	5.0782696	-0.00014707
					0.0001445	5.0781230	5.0782695	-0.000146549
					0.0001446	5.0781235	5.0782696	-0.000146076
					0.0001446	5.0781240	5.0782696	-0.000145605
					0.0001446	5.0781245	5.0782696	-0.000145108
					0.0001446	5.0781250	5.0782696	-0.000144563
					0.0001677	5.0781255	5.0782927	-0.000167223
					0.0001677	5.0781260	5.0782927	-0.000166745
					0.0001678	5.0781265	5.0782928	-0.000166282
					0.0001677	5.0781270	5.0782927	-0.000165726
					0.0001677	5.0781275	5.0782927	-0.000165244
					0.0001678	5.0781280	5.0782928	-0.000164765
					0.0001678	5.0781285	5.0782928	-0.000164259
					0.0001678	5.0781290	5.0782928	-0.000163766
					0.0001678	5.0781295	5.0782928	-0.000163295
					0.0001678	5.0781300	5.0782928	-0.00016278
					0.0001678	5.0781305	5.0782928	-0.000162263
					0.0001678	5.0781310	5.0782928	-0.000161769
					0.0001678	5.0781315	5.0782928	-0.000161298
					0.0001677	5.0781320	5.0782927	-0.000160743
					0.0001677	5.0781325	5.0782927	-0.000160235
					0.0001678	5.0781330	5.0782928	-0.000159758
					0.0001677	5.0781335	5.0782927	-0.000159236
					0.0001677	5.0781340	5.0782927	-0.000158735
					0.0001678	5.0781345	5.0782928	-0.000158256
					0.0001678	5.0781350	5.0782928	-0.000157775
					0.0001677	5.0781355	5.0782927	-0.000157241
					0.0001678	5.0781360	5.0782928	-0.000156759
					0.0001677	5.0781365	5.0782927	-0.000156227
					0.0001677	5.0781370	5.0782927	-0.000155749
					0.0001678	5.0781375	5.0782928	-0.000155261
					0.0001678	5.0781380	5.0782928	-0.00015478
					0.0001677	5.0781385	5.0782927	-0.000154233
					0.0001677	5.0781390	5.0782927	-0.000153718
					0.0001677	5.0781395	5.0782927	-0.000153204
					0.0001678	5.0781400	5.0782928	-0.000152774
					0.0001677	5.0781405	5.0782927	-0.000152187
					0.0001677	5.0781410	5.0782927	-0.00015174
					0.0001677	5.0781415	5.0782927	-0.000151216
					0.0001677	5.0781420	5.0782927	-0.000150717
					0.0001678	5.0781425	5.0782928	-0.000150301
					0.0001678	5.0781430	5.0782928	-0.000149775
					0.0001678	5.0781435	5.0782928	-0.000149279
					0.0001677	5.0781440	5.0782927	-0.000148714
					0.0001868	5.0781445	5.0783118	-0.000167297
					0.0001868	5.0781450	5.0783118	-0.000166824
					0.0001868	5.0781455	5.0783118	-0.000166254
					0.0001868	5.0781460	5.0783118	-0.000165788
					0.0001868	5.0781465	5.0783118	-0.0001653
					0.0001868	5.0781470	5.0783118	-0.0001648
					0.0001868	5.0781475	5.0783118	-0.000164298
					0.0001868	5.0781480	5.0783118	-0.00016382
					0.0001868	5.0781485	5.0783118	-0.000163286
					0.0001868	5.0781490	5.0783118	-0.00016279
					0.0001868	5.0781495	5.0783118	-0.000162284
					0.0001868	5.0781500	5.0783118	-0.000161781
					0.0001868	5.0781505	5.0783118	-0.000161305
					0.0001868	5.0781510	5.0783118	-0.000160778
					0.0001868	5.0781515	5.0783118	-0.000160272
					0.0001867	5.0781520	5.0783117	-0.000159711
					0.0001867	5.0781525	5.0783117	-0.000159236
					0.0001867	5.0781530	5.0783117	-0.000158743
					0.0001867	5.0781535	5.0783117	-0.000158234
					0.0001868	5.0781540	5.0783118	-0.000157788
					0.0001868	5.0781545	5.0783118	-0.000157257
					0.0001867	5.0781550	5.0783117	-0.000156717
					0.0001867	5.0781555	5.0783117	-0.000156249
					0.0001868	5.0781560	5.0783118	-0.000155797
					0.0001868	5.0781565	5.0783118	-0.000155297
					0.0001868	5.0781570	5.0783118	-0.000154771
					0.0001868	5.0781575	5.0783118	-0.000154257
					0.0001868	5.0781580	5.0783118	-0.000153754
					0.0001867	5.0781585	5.0783117	-0.000153244
					0.0001868	5.0781590	5.0783118	-0.000152807
					0.0001868	5.0781595	5.0783118	-0.000152309
					0.0001867	5.0781600	5.0783117	-0.000151732
					0.0001868	5.0781605	5.0783118	-0.000151267
					0.0001868	5.0781610	5.0783118	-0.000150772
					0.0001868	5.0781615	5.0783118	-0.000150294
					0.0001868	5.0781620	5.0783118	-0.000149772
					0.0001868	5.0781625	5.0783118	-0.0001493
					0.0001868	5.0781630	5.0783118	-0.000148763
					0.0002058	5.0781635	5.0783308	-0.000167327
					0.0002058	5.0781640	5.0783308	-0.000166814
					0.0002058	5.0781645	5.0783308	-0.000166327
					0.0002058	5.0781650	5.0783308	-0.000165817
					0.0002058	5.0781655	5.0783308	-0.000165292
					0.0002059	5.0781660	5.0783309	-0.000164859
					0.0002058	5.0781665	5.0783308	-0.000164337
					0.0002059	5.0781670	5.0783309	-0.000163856
					0.0002058	5.0781675	5.0783308	-0.00016331
					0.0002058	5.0781680	5.0783308	-0.000162837
					0.0002058	5.0781685	5.0783308	-0.000162325
					0.0002058	5.0781690	5.0783308	-0.000161763
					0.0002058	5.0781695	5.0783308	-0.000161343
					0.0002059	5.0781700	5.0783309	-0.000160865
					0.0002058	5.0781705	5.0783308	-0.000160299
					0.0002059	5.0781710	5.0783309	-0.000159871
					0.0002058	5.0781715	5.0783308	-0.000159316
					0.0002058	5.0781720	5.0783308	-0.000158811
					0.0002058	5.0781725	5.0783308	-0.00015833
					0.0002058	5.0781730	5.0783308	-0.000157809
					0.0002059	5.0781735	5.0783309	-0.000157356
					0.0002058	5.0781740	5.0783308	-0.000156831
					0.0002058	5.0781745	5.0783308	-0.000156342
					0.0002059	5.0781750	5.0783309	-0.000155863
					0.0002058	5.0781755	5.0783308	-0.000155279
					0.0002059	5.0781760	5.0783309	-0.000154855
					0.0002059	5.0781765	5.0783309	-0.000154358
					0.0002058	5.0781770	5.0783308	-0.0001538
					0.0002058	5.0781775	5.0783308	-0.000153306
					0.0002058	5.0781780	5.0783308	-0.000152849
					0.0002059	5.0781785	5.0783309	-0.00015239
					0.0002059	5.0781790	5.0783309	-0.000151908
					0.0002059	5.0781795	5.0783309	-0.000151397
					0.0002059	5.0781800	5.0783309	-0.000150861
					0.0002059	5.0781805	5.0783309	-0.000150351
					0.0002059	5.0781810	5.0783309	-0.000149882
					0.0002059	5.0781815	5.0783309	-0.000149354
					0.0002059	5.0781820	5.0783309	-0.000148868
					0.0002249	5.0781825	5.0783499	-0.000167386
					0.0002249	5.0781830	5.0783499	-0.000166924
					0.0002249	5.0781835	5.0783499	-0.000166417
					0.0002249	5.0781840	5.0783499	-0.000165858
					0.0002249	5.0781845	5.0783499	-0.000165409
					0.0002249	5.0781850	5.0783499	-0.000164873
					0.0002249	5.0781855	5.0783499	-0.00016437
					0.0002249	5.0781860	5.0783499	-0.000163872
					0.0002249	5.0781865	5.0783499	-0.000163393
					0.0002250	5.0781870	5.0783500	-0.000162955
					0.0002249	5.0781875	5.0783499	-0.000162431
					0.0002250	5.0781880	5.0783500	-0.00016196
					0.0002249	5.0781885	5.0783499	-0.00016139
					0.0002249	5.0781890	5.0783499	-0.000160909
					0.0002249	5.0781895	5.0783499	-0.00016042
					0.0002249	5.0781900	5.0783499	-0.000159858
					0.0002249	5.0781905	5.0783499	-0.000159392
					0.0002249	5.0781910	5.0783499	-0.000158886
					0.0002249	5.0781915	5.0783499	-0.00015839
					0.0002249	5.0781920	5.0783499	-0.000157884
					0.0002249	5.0781925	5.0783499	-0.000157371
					0.0002249	5.0781930	5.0783499	-0.000156876
					0.0002249	5.0781935	5.0783499	-0.000156418
					0.0002249	5.0781940	5.0783499	-0.000155891
					0.0002249	5.0781945	5.0783499	-0.000155404
					0.0002249	5.0781950	5.0783499	-0.000154909

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V