## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_79
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
2.9229E-05	3.1249300	3.1249708	-0.0000408
2.8488E-05	3.1249305	3.1249715	-0.0000410
2.7917E-05	3.1249310	3.1249721	-0.0000411
2.7397E-05	3.1249315	3.1249726	-0.0000411
2.6885E-05	3.1249320	3.1249731	-0.0000411
2.6363E-05	3.1249325	3.1249736	-0.0000411
2.5825E-05	3.1249330	3.1249742	-0.0000412
2.5368E-05	3.1249335	3.1249746	-0.0000411
2.4851E-05	3.1249340	3.1249751	-0.0000411
2.4331E-05	3.1249345	3.1249757	-0.0000412
2.3836E-05	3.1249350	3.1249762	-0.0000412
2.3364E-05	3.1249355	3.1249766	-0.0000411
2.2834E-05	3.1249360	3.1249772	-0.0000412
2.2392E-05	3.1249365	3.1249776	-0.0000411
2.1852E-05	3.1249370	3.1249781	-0.0000411
2.1377E-05	3.1249375	3.1249786	-0.0000411
2.0804E-05	3.1249380	3.1249792	-0.0000412
2.0265E-05	3.1249385	3.1249797	-0.0000412
1.9768E-05	3.1249390	3.1249802	-0.0000412
1.9282E-05	3.1249395	3.1249807	-0.0000412
1.8729E-05	3.1249400	3.1249813	-0.0000413
1.8258E-05	3.1249405	3.1249817	-0.0000412
1.7736E-05	3.1249410	3.1249823	-0.0000413
1.7266E-05	3.1249415	3.1249827	-0.0000412
1.6709E-05	3.1249420	3.1249833	-0.0000413
1.6209E-05	3.1249425	3.1249838	-0.0000413
1.5937E-05	3.1249430	3.1249841	-0.0000411
1.5453E-05	3.1249435	3.1249845	-0.0000410
1.4958E-05	3.1249440	3.1249850	-0.0000410
1.4444E-05	3.1249445	3.1249856	-0.0000411
1.3909E-05	3.1249450	3.1249861	-0.0000411
1.3461E-05	3.1249455	3.1249865	-0.0000410
1.2951E-05	3.1249460	3.1249870	-0.0000410
1.2501E-05	3.1249465	3.1249875	-0.0000410
1.1988E-05	3.1249470	3.1249880	-0.0000410
1.1487E-05	3.1249475	3.1249885	-0.0000410
1.096E-05	3.1249480	3.1249890	-0.0000410
1.0495E-05	3.1249485	3.1249895	-0.0000410
9.97E-06	3.1249490	3.1249900	-0.0000410
9.437E-06	3.1249495	3.1249906	-0.0000411
8.921E-06	3.1249500	3.1249911	-0.0000411
8.378E-06	3.1249505	3.1249916	-0.0000411
7.883E-06	3.1249510	3.1249921	-0.0000411
7.372E-06	3.1249515	3.1249926	-0.0000411
6.845E-06	3.1249520	3.1249932	-0.0000412
6.289E-06	3.1249525	3.1249937	-0.0000412
5.826E-06	3.1249530	3.1249942	-0.0000412
5.344E-06	3.1249535	3.1249947	-0.0000412
4.825E-06	3.1249540	3.1249952	-0.0000412
4.346E-06	3.1249545	3.1249957	-0.0000412
3.864E-06	3.1249550	3.1249961	-0.0000411
3.358E-06	3.1249555	3.1249966	-0.0000411
2.791E-06	3.1249560	3.1249972	-0.0000412
2.303E-06	3.1249565	3.1249977	-0.0000412
1.787E-06	3.1249570	3.1249982	-0.0000412
1.28E-06	3.1249575	3.1249987	-0.0000412
7.8E-07	3.1249580	3.1249992	-0.0000412
2.83E-07	3.1249585	3.1249997	-0.0000412
-2.14E-07	3.1249590	3.1250002	-0.0000412
-7.22E-07	3.1249595	3.1250007	-0.0000412
-1.218E-06	3.1249600	3.1250012	-0.0000412
-1.716E-06	3.1249605	3.1250017	-0.0000412
-2.21E-06	3.1249610	3.1250022	-0.0000412
-2.734E-06	3.1249615	3.1250027	-0.0000412
-2.92E-06	3.1249620	3.1250029	-0.0000409
-3.412E-06	3.1249625	3.1250034	-0.0000409
-3.922E-06	3.1249630	3.1250039	-0.0000409
-4.37E-06	3.1249635	3.1250044	-0.0000409
-4.899E-06	3.1249640	3.1250049	-0.0000409
-5.395E-06	3.1249645	3.1250054	-0.0000409
-5.873E-06	3.1249650	3.1250059	-0.0000409
-6.408E-06	3.1249655	3.1250064	-0.0000409
-6.905E-06	3.1249660	3.1250069	-0.0000409
-7.383E-06	3.1249665	3.1250074	-0.0000409
-7.932E-06	3.1249670	3.1250079	-0.0000409
-8.437E-06	3.1249675	3.1250084	-0.0000409
-8.902E-06	3.1249680	3.1250089	-0.0000409
-9.421E-06	3.1249685	3.1250094	-0.0000409
-9.98E-06	3.1249690	3.1250100	-0.0000410
-1.047E-05	3.1249695	3.1250105	-0.0000410
-1.1008E-05	3.1249700	3.1250110	-0.0000410
-1.143E-05	3.1249705	3.1250114	-0.0000409
-1.197E-05	3.1249710	3.1250120	-0.0000410
-1.2492E-05	3.1249715	3.1250125	-0.0000410
-1.2947E-05	3.1249720	3.1250129	-0.0000409
-1.3502E-05	3.1249725	3.1250135	-0.0000410
-1.4041E-05	3.1249730	3.1250140	-0.0000410
-1.4551E-05	3.1249735	3.1250146	-0.0000411
-1.5063E-05	3.1249740	3.1250151	-0.0000411
-1.5565E-05	3.1249745	3.1250156	-0.0000411
-1.6081E-05	3.1249750	3.1250161	-0.0000411
-1.6584E-05	3.1249755	3.1250166	-0.0000411
-1.7117E-05	3.1249760	3.1250171	-0.0000411
-1.7549E-05	3.1249765	3.1250175	-0.0000410
-1.8137E-05	3.1249770	3.1250181	-0.0000411
-1.8571E-05	3.1249775	3.1250186	-0.0000411
-1.908E-05	3.1249780	3.1250191	-0.0000411
-1.9603E-05	3.1249785	3.1250196	-0.0000411
-2.0118E-05	3.1249790	3.1250201	-0.0000411
-2.0647E-05	3.1249795	3.1250206	-0.0000411
-2.117E-05	3.1249800	3.1250212	-0.0000412
-2.1722E-05	3.1249805	3.1250217	-0.0000412
-2.1895E-05	3.1249810	3.1250219	-0.0000409
-2.2382E-05	3.1249815	3.1250224	-0.0000409
-2.291E-05	3.1249820	3.1250229	-0.0000409
-2.3434E-05	3.1249825	3.1250234	-0.0000409
-2.3939E-05	3.1249830	3.1250239	-0.0000409
-2.4395E-05	3.1249835	3.1250244	-0.0000409
-2.4893E-05	3.1249840	3.1250249	-0.0000409
-2.5412E-05	3.1249845	3.1250254	-0.0000409
-2.5888E-05	3.1249850	3.1250259	-0.0000409
-2.6384E-05	3.1249855	3.1250264	-0.0000409
-2.6848E-05	3.1249860	3.1250268	-0.0000408
-2.7359E-05	3.1249865	3.1250274	-0.0000409
-2.7895E-05	3.1249870	3.1250279	-0.0000409
-2.8433E-05	3.1249875	3.1250284	-0.0000409
-2.8944E-05	3.1249880	3.1250289	-0.0000409
-2.9428E-05	3.1249885	3.1250294	-0.0000409
-2.9934E-05	3.1249890	3.1250299	-0.0000409
-3.0431E-05	3.1249895	3.1250304	-0.0000409
-3.0961E-05	3.1249900	3.1250310	-0.0000410
-3.1459E-05	3.1249905	3.1250315	-0.0000410
-3.1941E-05	3.1249910	3.1250319	-0.0000409
-3.25E-05	3.1249915	3.1250325	-0.0000410
-3.2921E-05	3.1249920	3.1250329	-0.0000409
-3.3463E-05	3.1249925	3.1250335	-0.0000410
-3.3925E-05	3.1249930	3.1250339	-0.0000409
-3.4454E-05	3.1249935	3.1250345	-0.0000410
-3.4999E-05	3.1249940	3.1250350	-0.0000410
-3.5482E-05	3.1249945	3.1250355	-0.0000410
-3.5948E-05	3.1249950	3.1250359	-0.0000409
-3.6475E-05	3.1249955	3.1250365	-0.0000410
-3.7022E-05	3.1249960	3.1250370	-0.0000410
-3.7527E-05	3.1249965	3.1250375	-0.0000410
-3.7973E-05	3.1249970	3.1250380	-0.0000410
-3.8498E-05	3.1249975	3.1250385	-0.0000410
-3.8987E-05	3.1249980	3.1250390	-0.0000410
-3.9531E-05	3.1249985	3.1250395	-0.0000410
-4.0059E-05	3.1249990	3.1250401	-0.0000411
-4.0585E-05	3.1249995	3.1250406	-0.0000411
-4.092E-05	3.1250000	3.1250409	-0.0000409
-4.1492E-05	3.1250005	3.1250415	-0.0000410
-4.1989E-05	3.1250010	3.1250420	-0.0000410
-4.2509E-05	3.1250015	3.1250425	-0.0000410
-4.3058E-05	3.1250020	3.1250431	-0.0000411
-4.3548E-05	3.1250025	3.1250435	-0.0000410
-4.4074E-05	3.1250030	3.1250441	-0.0000411
-4.4578E-05	3.1250035	3.1250446	-0.0000411
-4.5073E-05	3.1250040	3.1250451	-0.0000411
-4.558E-05	3.1250045	3.1250456	-0.0000411
-4.6024E-05	3.1250050	3.1250460	-0.0000410
-4.6529E-05	3.1250055	3.1250465	-0.0000410
-4.7017E-05	3.1250060	3.1250470	-0.0000410
-4.7592E-05	3.1250065	3.1250476	-0.0000411
-4.8073E-05	3.1250070	3.1250481	-0.0000411
-4.8579E-05	3.1250075	3.1250486	-0.0000411
-4.9049E-05	3.1250080	3.1250490	-0.0000410
-4.9593E-05	3.1250085	3.1250496	-0.0000411
-5.0097E-05	3.1250090	3.1250501	-0.0000411
-5.0621E-05	3.1250095	3.1250506	-0.0000411
-5.1084E-05	3.1250100	3.1250511	-0.0000411
-5.1574E-05	3.1250105	3.1250516	-0.0000411
-5.2172E-05	3.1250110	3.1250522	-0.0000412
-5.2662E-05	3.1250115	3.1250527	-0.0000412
-5.3142E-05	3.1250120	3.1250531	-0.0000411
-5.3648E-05	3.1250125	3.1250536	-0.0000411
-5.4177E-05	3.1250130	3.1250542	-0.0000412
-5.4661E-05	3.1250135	3.1250547	-0.0000412
-5.5142E-05	3.1250140	3.1250551	-0.0000411
-5.563E-05	3.1250145	3.1250556	-0.0000411
-5.6135E-05	3.1250150	3.1250561	-0.0000411
-5.6707E-05	3.1250155	3.1250567	-0.0000412
-5.7196E-05	3.1250160	3.1250572	-0.0000412
-5.7708E-05	3.1250165	3.1250577	-0.0000412
-5.8212E-05	3.1250170	3.1250582	-0.0000412
-5.8719E-05	3.1250175	3.1250587	-0.0000412
-5.9214E-05	3.1250180	3.1250592	-0.0000412
-5.971E-05	3.1250185	3.1250597	-0.0000412
-6.0222E-05	3.1250190	3.1250602	-0.0000412
-6.0492E-05	3.1250195	3.1250605	-0.0000410
-6.0931E-05	3.1250200	3.1250609	-0.0000409
-6.146E-05	3.1250205	3.1250615	-0.0000410
-6.1936E-05	3.1250210	3.1250619	-0.0000409
-6.2465E-05	3.1250215	3.1250625	-0.0000410
-6.2997E-05	3.1250220	3.1250630	-0.0000410
-6.3485E-05	3.1250225	3.1250635	-0.0000410
-6.3994E-05	3.1250230	3.1250640	-0.0000410
-6.4477E-05	3.1250235	3.1250645	-0.0000410
-6.4968E-05	3.1250240	3.1250650	-0.0000410
-6.55E-05	3.1250245	3.1250655	-0.0000410
-6.5989E-05	3.1250250	3.1250660	-0.0000410
-6.6561E-05	3.1250255	3.1250666	-0.0000411
-6.7097E-05	3.1250260	3.1250671	-0.0000411
-6.7592E-05	3.1250265	3.1250676	-0.0000411
-6.8102E-05	3.1250270	3.1250681	-0.0000411
-6.8563E-05	3.1250275	3.1250686	-0.0000411
-6.9051E-05	3.1250280	3.1250691	-0.0000411
-6.9622E-05	3.1250285	3.1250696	-0.0000411
-7.0153E-05	3.1250290	3.1250702	-0.0000412
-7.0595E-05	3.1250295	3.1250706	-0.0000411
-7.1086E-05	3.1250300	3.1250711	-0.0000411
-7.1556E-05	3.1250305	3.1250716	-0.0000411
-7.2051E-05	3.1250310	3.1250721	-0.0000411
-7.2566E-05	3.1250315	3.1250726	-0.0000411
-7.3101E-05	3.1250320	3.1250731	-0.0000411
-7.3631E-05	3.1250325	3.1250736	-0.0000411
-7.4091E-05	3.1250330	3.1250741	-0.0000411
-7.4579E-05	3.1250335	3.1250746	-0.0000411
-7.5109E-05	3.1250340	3.1250751	-0.0000411
-7.5583E-05	3.1250345	3.1250756	-0.0000411
-7.6065E-05	3.1250350	3.1250761	-0.0000411
-7.66E-05	3.1250355	3.1250766	-0.0000411
-7.7101E-05	3.1250360	3.1250771	-0.0000411
-7.7705E-05	3.1250365	3.1250777	-0.0000412
-7.815E-05	3.1250370	3.1250782	-0.0000412
-7.866E-05	3.1250375	3.1250787	-0.0000412
-7.915E-05	3.1250380	3.1250792	-0.0000412
-7.9486E-05	3.1250385	3.1250795	-0.0000410
-7.9937E-05	3.1250390	3.1250799	-0.0000409
-8.0441E-05	3.1250395	3.1250804	-0.0000409
-8.0932E-05	3.1250400	3.1250809	-0.0000409
-8.1366E-05	3.1250405	3.1250814	-0.0000409
-8.1899E-05	3.1250410	3.1250819	-0.0000409
-8.2401E-05	3.1250415	3.1250824	-0.0000409
-8.2918E-05	3.1250420	3.1250829	-0.0000409
-8.3421E-05	3.1250425	3.1250834	-0.0000409
-8.3895E-05	3.1250430	3.1250839	-0.0000409
-8.4403E-05	3.1250435	3.1250844	-0.0000409
-8.4976E-05	3.1250440	3.1250850	-0.0000410
-8.5505E-05	3.1250445	3.1250855	-0.0000410
-8.5984E-05	3.1250450	3.1250860	-0.0000410
-8.6506E-05	3.1250455	3.1250865	-0.0000410
-8.6948E-05	3.1250460	3.1250869	-0.0000409
-8.7472E-05	3.1250465	3.1250875	-0.0000410
-8.7985E-05	3.1250470	3.1250880	-0.0000410
-8.8541E-05	3.1250475	3.1250885	-0.0000410
-8.9065E-05	3.1250480	3.1250891	-0.0000411
-8.9511E-05	3.1250485	3.1250895	-0.0000410
-9.0001E-05	3.1250490	3.1250900	-0.0000410
-9.051E-05	3.1250495	3.1250905	-0.0000410
-9.1072E-05	3.1250500	3.1250911	-0.0000411
-9.1522E-05	3.1250505	3.1250915	-0.0000410
-9.202E-05	3.1250510	3.1250920	-0.0000410
-9.2542E-05	3.1250515	3.1250925	-0.0000410
-9.3049E-05	3.1250520	3.1250930	-0.0000410
-9.3586E-05	3.1250525	3.1250936	-0.0000411
-9.4062E-05	3.1250530	3.1250941	-0.0000411
-9.4528E-05	3.1250535	3.1250945	-0.0000410
-9.5022E-05	3.1250540	3.1250950	-0.0000410
-9.5568E-05	3.1250545	3.1250956	-0.0000411
-9.6102E-05	3.1250550	3.1250961	-0.0000411
-9.6588E-05	3.1250555	3.1250966	-0.0000411
-9.7096E-05	3.1250560	3.1250971	-0.0000411
-9.7588E-05	3.1250565	3.1250976	-0.0000411
-9.8155E-05	3.1250570	3.1250982	-0.0000412
-9.8385E-05	3.1250575	3.1250984	-0.0000409
-9.8973E-05	3.1250580	3.1250990	-0.0000410
-9.9453E-05	3.1250585	3.1250995	-0.0000410
-9.9946E-05	3.1250590	3.1250999	-0.0000409
-0.000100464	3.1250595	3.1251005	-0.0000410
-0.00010094	3.1250600	3.1251009	-0.0000409
-0.000101474	3.1250605	3.1251015	-0.0000410
-0.000101924	3.1250610	3.1251019	-0.0000409
-0.000102447	3.1250615	3.1251024	-0.0000409
-0.000102992	3.1250620	3.1251030	-0.0000410
-0.000103521	3.1250625	3.1251035	-0.0000410
-0.000104033	3.1250630	3.1251040	-0.0000410
-0.00010458	3.1250635	3.1251046	-0.0000411
-0.00010509	3.1250640	3.1251051	-0.0000411
-0.000105596	3.1250645	3.1251056	-0.0000411
-0.000106053	3.1250650	3.1251061	-0.0000411
-0.0001066	3.1250655	3.1251066	-0.0000411
-0.000107134	3.1250660	3.1251071	-0.0000411
-0.00010762	3.1250665	3.1251076	-0.0000411
-0.000108083	3.1250670	3.1251081	-0.0000411
-0.000108571	3.1250675	3.1251086	-0.0000411
-0.000109114	3.1250680	3.1251091	-0.0000411
-0.00010957	3.1250685	3.1251096	-0.0000411
-0.000110129	3.1250690	3.1251101	-0.0000411
-0.0001106	3.1250695	3.1251106	-0.0000411

compact_2012_serial=20200918_79
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000204	3.1249300	3.1249796	-0.0000496
				0.0000198	3.1249305	3.1249802	-0.0000497
				0.0000193	3.1249310	3.1249807	-0.0000497
				0.0000187	3.1249315	3.1249813	-0.0000498
				0.0000183	3.1249320	3.1249817	-0.0000497
				0.0000177	3.1249325	3.1249823	-0.0000498
				0.0000172	3.1249330	3.1249828	-0.0000498
				0.0000167	3.1249335	3.1249833	-0.0000498
				0.0000162	3.1249340	3.1249838	-0.0000498
				0.0000158	3.1249345	3.1249842	-0.0000497
				0.0000153	3.1249350	3.1249847	-0.0000497
				0.0000147	3.1249355	3.1249853	-0.0000498
				0.0000142	3.1249360	3.1249858	-0.0000498
				0.0000137	3.1249365	3.1249863	-0.0000498
				0.0000133	3.1249370	3.1249867	-0.0000497
				0.0000127	3.1249375	3.1249873	-0.0000498
				0.0000122	3.1249380	3.1249878	-0.0000498
				0.0000117	3.1249385	3.1249883	-0.0000498
				0.0000112	3.1249390	3.1249888	-0.0000498
				0.0000107	3.1249395	3.1249893	-0.0000498
				0.0000102	3.1249400	3.1249898	-0.0000498
				0.0000097	3.1249405	3.1249903	-0.0000498
				0.0000092	3.1249410	3.1249908	-0.0000498
				0.0000087	3.1249415	3.1249913	-0.0000498
				0.0000081	3.1249420	3.1249919	-0.0000499
				0.0000076	3.1249425	3.1249924	-0.0000499
				0.0000075	3.1249430	3.1249925	-0.0000495
				0.0000069	3.1249435	3.1249931	-0.0000496
				0.0000064	3.1249440	3.1249936	-0.0000496
				0.0000060	3.1249445	3.1249940	-0.0000495
				0.0000055	3.1249450	3.1249945	-0.0000495
				0.0000049	3.1249455	3.1249951	-0.0000496
				0.0000044	3.1249460	3.1249956	-0.0000496
				0.0000038	3.1249465	3.1249962	-0.0000497
				0.0000034	3.1249470	3.1249966	-0.0000496
				0.0000028	3.1249475	3.1249972	-0.0000497
				0.0000023	3.1249480	3.1249977	-0.0000497
				0.0000018	3.1249485	3.1249982	-0.0000497
				0.0000013	3.1249490	3.1249987	-0.0000497
				0.0000007	3.1249495	3.1249993	-0.0000498
				0.0000002	3.1249500	3.1249998	-0.0000498
				-0.0000002	3.1249505	3.1250002	-0.0000497
				-0.0000007	3.1249510	3.1250007	-0.0000497
				-0.0000012	3.1249515	3.1250012	-0.0000497
				-0.0000018	3.1249520	3.1250018	-0.0000498
				-0.0000022	3.1249525	3.1250022	-0.0000497
				-0.0000027	3.1249530	3.1250027	-0.0000497
				-0.0000032	3.1249535	3.1250032	-0.0000497
				-0.0000036	3.1249540	3.1250036	-0.0000496
				-0.0000042	3.1249545	3.1250042	-0.0000497
				-0.0000047	3.1249550	3.1250047	-0.0000497
				-0.0000052	3.1249555	3.1250052	-0.0000497
				-0.0000057	3.1249560	3.1250057	-0.0000497
				-0.0000063	3.1249565	3.1250063	-0.0000498
				-0.0000067	3.1249570	3.1250067	-0.0000497
				-0.0000073	3.1249575	3.1250073	-0.0000498
				-0.0000077	3.1249580	3.1250077	-0.0000497
				-0.0000082	3.1249585	3.1250082	-0.0000497
				-0.0000087	3.1249590	3.1250087	-0.0000497
				-0.0000092	3.1249595	3.1250092	-0.0000497
				-0.0000098	3.1249600	3.1250098	-0.0000498
				-0.0000103	3.1249605	3.1250103	-0.0000498
				-0.0000109	3.1249610	3.1250109	-0.0000499
				-0.0000114	3.1249615	3.1250114	-0.0000499
				-0.0000116	3.1249620	3.1250116	-0.0000496
				-0.0000120	3.1249625	3.1250120	-0.0000495
				-0.0000125	3.1249630	3.1250125	-0.0000495
				-0.0000131	3.1249635	3.1250131	-0.0000496
				-0.0000136	3.1249640	3.1250136	-0.0000496
				-0.0000141	3.1249645	3.1250141	-0.0000496
				-0.0000146	3.1249650	3.1250146	-0.0000496
				-0.0000151	3.1249655	3.1250151	-0.0000496
				-0.0000156	3.1249660	3.1250156	-0.0000496
				-0.0000162	3.1249665	3.1250162	-0.0000497
				-0.0000166	3.1249670	3.1250166	-0.0000496
				-0.0000171	3.1249675	3.1250171	-0.0000496
				-0.0000177	3.1249680	3.1250177	-0.0000497
				-0.0000182	3.1249685	3.1250182	-0.0000497
				-0.0000187	3.1249690	3.1250187	-0.0000497
				-0.0000192	3.1249695	3.1250192	-0.0000497
				-0.0000197	3.1249700	3.1250197	-0.0000497
				-0.0000202	3.1249705	3.1250202	-0.0000497
				-0.0000207	3.1249710	3.1250207	-0.0000497
				-0.0000212	3.1249715	3.1250212	-0.0000497
				-0.0000217	3.1249720	3.1250217	-0.0000497
				-0.0000222	3.1249725	3.1250222	-0.0000497
				-0.0000227	3.1249730	3.1250227	-0.0000497
				-0.0000233	3.1249735	3.1250233	-0.0000498
				-0.0000237	3.1249740	3.1250237	-0.0000497
				-0.0000242	3.1249745	3.1250242	-0.0000497
				-0.0000248	3.1249750	3.1250248	-0.0000498
				-0.0000253	3.1249755	3.1250253	-0.0000498
				-0.0000258	3.1249760	3.1250258	-0.0000498
				-0.0000263	3.1249765	3.1250263	-0.0000498
				-0.0000268	3.1249770	3.1250268	-0.0000498
				-0.0000273	3.1249775	3.1250273	-0.0000498
				-0.0000278	3.1249780	3.1250278	-0.0000498
				-0.0000283	3.1249785	3.1250283	-0.0000498
				-0.0000288	3.1249790	3.1250288	-0.0000498
				-0.0000293	3.1249795	3.1250293	-0.0000498
				-0.0000298	3.1249800	3.1250298	-0.0000498
				-0.0000304	3.1249805	3.1250304	-0.0000499
				-0.0000305	3.1249810	3.1250305	-0.0000495
				-0.0000311	3.1249815	3.1250311	-0.0000496
				-0.0000317	3.1249820	3.1250317	-0.0000497
				-0.0000321	3.1249825	3.1250321	-0.0000496
				-0.0000326	3.1249830	3.1250326	-0.0000496
				-0.0000331	3.1249835	3.1250331	-0.0000496
				-0.0000337	3.1249840	3.1250337	-0.0000497
				-0.0000342	3.1249845	3.1250342	-0.0000497
				-0.0000347	3.1249850	3.1250347	-0.0000497
				-0.0000352	3.1249855	3.1250352	-0.0000497
				-0.0000356	3.1249860	3.1250356	-0.0000496
				-0.0000362	3.1249865	3.1250362	-0.0000497
				-0.0000367	3.1249870	3.1250367	-0.0000497
				-0.0000372	3.1249875	3.1250372	-0.0000497
				-0.0000377	3.1249880	3.1250377	-0.0000497
				-0.0000382	3.1249885	3.1250382	-0.0000497
				-0.0000388	3.1249890	3.1250388	-0.0000498
				-0.0000393	3.1249895	3.1250393	-0.0000498
				-0.0000397	3.1249900	3.1250397	-0.0000497
				-0.0000403	3.1249905	3.1250403	-0.0000498
				-0.0000408	3.1249910	3.1250408	-0.0000498
				-0.0000413	3.1249915	3.1250413	-0.0000498
				-0.0000418	3.1249920	3.1250418	-0.0000498
				-0.0000423	3.1249925	3.1250423	-0.0000498
				-0.0000428	3.1249930	3.1250428	-0.0000498
				-0.0000433	3.1249935	3.1250433	-0.0000498
				-0.0000438	3.1249940	3.1250438	-0.0000498
				-0.0000443	3.1249945	3.1250443	-0.0000498
				-0.0000447	3.1249950	3.1250447	-0.0000497
				-0.0000453	3.1249955	3.1250453	-0.0000498
				-0.0000458	3.1249960	3.1250458	-0.0000498
				-0.0000463	3.1249965	3.1250463	-0.0000498
				-0.0000468	3.1249970	3.1250468	-0.0000498
				-0.0000472	3.1249975	3.1250472	-0.0000497
				-0.0000479	3.1249980	3.1250479	-0.0000499
				-0.0000484	3.1249985	3.1250484	-0.0000499
				-0.0000488	3.1249990	3.1250488	-0.0000498
				-0.0000494	3.1249995	3.1250494	-0.0000499
				-0.0000399	3.1250000	3.1250399	-0.0000399
				-0.0000404	3.1250005	3.1250404	-0.0000399
				-0.0000410	3.1250010	3.1250410	-0.0000400
				-0.0000414	3.1250015	3.1250414	-0.0000399
				-0.0000420	3.1250020	3.1250420	-0.0000400
				-0.0000424	3.1250025	3.1250424	-0.0000399
				-0.0000430	3.1250030	3.1250430	-0.0000400
				-0.0000435	3.1250035	3.1250435	-0.0000400
				-0.0000441	3.1250040	3.1250441	-0.0000401
				-0.0000446	3.1250045	3.1250446	-0.0000401
				-0.0000450	3.1250050	3.1250450	-0.0000400
				-0.0000456	3.1250055	3.1250456	-0.0000401
				-0.0000461	3.1250060	3.1250461	-0.0000401
				-0.0000467	3.1250065	3.1250467	-0.0000402
				-0.0000471	3.1250070	3.1250471	-0.0000401
				-0.0000476	3.1250075	3.1250476	-0.0000401
				-0.0000481	3.1250080	3.1250481	-0.0000401
				-0.0000486	3.1250085	3.1250486	-0.0000401
				-0.0000491	3.1250090	3.1250491	-0.0000401
				-0.0000497	3.1250095	3.1250497	-0.0000402
				-0.0000501	3.1250100	3.1250501	-0.0000401
				-0.0000506	3.1250105	3.1250506	-0.0000401
				-0.0000511	3.1250110	3.1250511	-0.0000401
				-0.0000516	3.1250115	3.1250516	-0.0000401
				-0.0000521	3.1250120	3.1250521	-0.0000401
				-0.0000526	3.1250125	3.1250526	-0.0000401
				-0.0000531	3.1250130	3.1250531	-0.0000401
				-0.0000536	3.1250135	3.1250536	-0.0000401
				-0.0000541	3.1250140	3.1250541	-0.0000401
				-0.0000547	3.1250145	3.1250547	-0.0000402
				-0.0000552	3.1250150	3.1250552	-0.0000402
				-0.0000556	3.1250155	3.1250556	-0.0000401
				-0.0000562	3.1250160	3.1250562	-0.0000402
				-0.0000567	3.1250165	3.1250567	-0.0000402
				-0.0000572	3.1250170	3.1250572	-0.0000402
				-0.0000577	3.1250175	3.1250577	-0.0000402
				-0.0000582	3.1250180	3.1250582	-0.0000402
				-0.0000587	3.1250185	3.1250587	-0.0000402
				-0.0000592	3.1250190	3.1250592	-0.0000402
				-0.0000594	3.1250195	3.1250594	-0.0000399
				-0.0000599	3.1250200	3.1250599	-0.0000399
				-0.0000604	3.1250205	3.1250604	-0.0000399
				-0.0000610	3.1250210	3.1250610	-0.0000400
				-0.0000614	3.1250215	3.1250614	-0.0000399
				-0.0000620	3.1250220	3.1250620	-0.0000400
				-0.0000625	3.1250225	3.1250625	-0.0000400
				-0.0000630	3.1250230	3.1250630	-0.0000400
				-0.0000636	3.1250235	3.1250636	-0.0000401
				-0.0000640	3.1250240	3.1250640	-0.0000400
				-0.0000646	3.1250245	3.1250646	-0.0000401
				-0.0000651	3.1250250	3.1250651	-0.0000401
				-0.0000656	3.1250255	3.1250656	-0.0000401
				-0.0000661	3.1250260	3.1250661	-0.0000401
				-0.0000666	3.1250265	3.1250666	-0.0000401
				-0.0000671	3.1250270	3.1250671	-0.0000401
				-0.0000676	3.1250275	3.1250676	-0.0000401
				-0.0000681	3.1250280	3.1250681	-0.0000401
				-0.0000686	3.1250285	3.1250686	-0.0000401
				-0.0000691	3.1250290	3.1250691	-0.0000401
				-0.0000696	3.1250295	3.1250696	-0.0000401
				-0.0000701	3.1250300	3.1250701	-0.0000401
				-0.0000707	3.1250305	3.1250707	-0.0000402
				-0.0000711	3.1250310	3.1250711	-0.0000401
				-0.0000716	3.1250315	3.1250716	-0.0000401
				-0.0000721	3.1250320	3.1250721	-0.0000401
				-0.0000726	3.1250325	3.1250726	-0.0000401
				-0.0000731	3.1250330	3.1250731	-0.0000401
				-0.0000736	3.1250335	3.1250736	-0.0000401
				-0.0000742	3.1250340	3.1250742	-0.0000402
				-0.0000747	3.1250345	3.1250747	-0.0000402
				-0.0000752	3.1250350	3.1250752	-0.0000402
				-0.0000757	3.1250355	3.1250757	-0.0000402
				-0.0000761	3.1250360	3.1250761	-0.0000401
				-0.0000767	3.1250365	3.1250767	-0.0000402
				-0.0000772	3.1250370	3.1250772	-0.0000402
				-0.0000777	3.1250375	3.1250777	-0.0000402
				-0.0000782	3.1250380	3.1250782	-0.0000402
				-0.0000784	3.1250385	3.1250784	-0.0000399
				-0.0000789	3.1250390	3.1250789	-0.0000399
				-0.0000794	3.1250395	3.1250794	-0.0000399
				-0.0000799	3.1250400	3.1250799	-0.0000399
				-0.0000804	3.1250405	3.1250804	-0.0000399
				-0.0000810	3.1250410	3.1250810	-0.0000400
				-0.0000815	3.1250415	3.1250815	-0.0000400
				-0.0000820	3.1250420	3.1250820	-0.0000400
				-0.0000825	3.1250425	3.1250825	-0.0000400
				-0.0000830	3.1250430	3.1250830	-0.0000400
				-0.0000835	3.1250435	3.1250835	-0.0000400
				-0.0000840	3.1250440	3.1250840	-0.0000400
				-0.0000846	3.1250445	3.1250846	-0.0000401
				-0.0000851	3.1250450	3.1250851	-0.0000401
				-0.0000856	3.1250455	3.1250856	-0.0000401
				-0.0000862	3.1250460	3.1250862	-0.0000402
				-0.0000866	3.1250465	3.1250866	-0.0000401
				-0.0000871	3.1250470	3.1250871	-0.0000401
				-0.0000877	3.1250475	3.1250877	-0.0000402
				-0.0000881	3.1250480	3.1250881	-0.0000401
				-0.0000886	3.1250485	3.1250886	-0.0000401
				-0.0000891	3.1250490	3.1250891	-0.0000401
				-0.0000896	3.1250495	3.1250896	-0.0000401
				-0.0000902	3.1250500	3.1250902	-0.0000402
				-0.0000907	3.1250505	3.1250907	-0.0000402
				-0.0000912	3.1250510	3.1250912	-0.0000402
				-0.0000916	3.1250515	3.1250916	-0.0000401
				-0.0000921	3.1250520	3.1250921	-0.0000401
				-0.0000927	3.1250525	3.1250927	-0.0000402
				-0.0000932	3.1250530	3.1250932	-0.0000402
				-0.0000937	3.1250535	3.1250937	-0.0000402
				-0.0000942	3.1250540	3.1250942	-0.0000402
				-0.0000947	3.1250545	3.1250947	-0.0000402
				-0.0000952	3.1250550	3.1250952	-0.0000402
				-0.0000957	3.1250555	3.1250957	-0.0000402
				-0.0000962	3.1250560	3.1250962	-0.0000402
				-0.0000967	3.1250565	3.1250967	-0.0000402
				-0.0000973	3.1250570	3.1250973	-0.0000403
				-0.0000974	3.1250575	3.1250974	-0.0000399
				-0.0000978	3.1250580	3.1250978	-0.0000398
				-0.0000984	3.1250585	3.1250984	-0.0000399
				-0.0000989	3.1250590	3.1250989	-0.0000399
				-0.0000994	3.1250595	3.1250994	-0.0000399
				-0.0000999	3.1250600	3.1250999	-0.0000399
				-0.0001005	3.1250605	3.1251005	-0.0000400
				-0.0001010	3.1250610	3.1251010	-0.0000400
				-0.0001015	3.1250615	3.1251015	-0.0000400
				-0.0001020	3.1250620	3.1251020	-0.0000400
				-0.0001025	3.1250625	3.1251025	-0.0000400
				-0.0001030	3.1250630	3.1251030	-0.0000400
				-0.0001035	3.1250635	3.1251035	-0.0000400
				-0.0001040	3.1250640	3.1251040	-0.0000400
				-0.0001045	3.1250645	3.1251045	-0.0000400
				-0.0001050	3.1250650	3.1251050	-0.0000400
				-0.0001056	3.1250655	3.1251056	-0.0000401
				-0.0001061	3.1250660	3.1251061	-0.0000401
				-0.0001066	3.1250665	3.1251066	-0.0000401
				-0.0001071	3.1250670	3.1251071	-0.0000401
				-0.0001076	3.1250675	3.1251076	-0.0000401
				-0.0001081	3.1250680	3.1251081	-0.0000401
				-0.0001086	3.1250685	3.1251086	-0.0000401
				-0.0001091	3.1250690	3.1251091	-0.0000401
				-0.0001096	3.1250695	3.1251096	-0.0000401

compact_2012_serial=20200918_79
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000268	3.1249300	3.1249732	-4.3164E-05
					0.0000269	3.1249305	3.1249731	-4.2647E-05
					0.0000269	3.1249310	3.1249731	-4.2146E-05
					0.0000268	3.1249315	3.1249732	-4.1689E-05
					0.0000268	3.1249320	3.1249732	-4.1186E-05
					0.0000268	3.1249325	3.1249732	-4.0661E-05
					0.0000268	3.1249330	3.1249732	-4.0215E-05
					0.0000268	3.1249335	3.1249732	-3.9655E-05
					0.0000268	3.1249340	3.1249732	-3.9217E-05
					0.0000268	3.1249345	3.1249732	-3.872E-05
					0.0000269	3.1249350	3.1249732	-3.815E-05
					0.0000268	3.1249355	3.1249732	-3.7683E-05
					0.0000268	3.1249360	3.1249732	-3.7225E-05
					0.0000267	3.1249365	3.1249733	-3.6754E-05
					0.0000268	3.1249370	3.1249732	-3.6199E-05
					0.0000269	3.1249375	3.1249731	-3.5636E-05
					0.0000269	3.1249380	3.1249731	-3.5143E-05
					0.0000268	3.1249385	3.1249732	-3.4697E-05
					0.0000268	3.1249390	3.1249732	-3.4205E-05
					0.0000268	3.1249395	3.1249732	-3.3685E-05
					0.0000268	3.1249400	3.1249732	-3.3188E-05
					0.0000268	3.1249405	3.1249732	-3.2688E-05
					0.0000268	3.1249410	3.1249732	-3.2238E-05
					0.0000268	3.1249415	3.1249732	-3.1748E-05
					0.0000268	3.1249420	3.1249732	-3.1228E-05
					0.0000268	3.1249425	3.1249732	-3.0714E-05
					0.0000077	3.1249430	3.1249923	-4.9316E-05
					0.0000077	3.1249435	3.1249923	-4.8777E-05
					0.0000078	3.1249440	3.1249922	-4.8228E-05
					0.0000078	3.1249445	3.1249922	-4.7746E-05
					0.0000078	3.1249450	3.1249922	-4.7242E-05
					0.0000077	3.1249455	3.1249923	-4.6792E-05
					0.0000077	3.1249460	3.1249923	-4.6252E-05
					0.0000077	3.1249465	3.1249923	-4.5794E-05
					0.0000077	3.1249470	3.1249923	-4.5282E-05
					0.0000077	3.1249475	3.1249923	-4.4798E-05
					0.0000077	3.1249480	3.1249923	-4.4335E-05
					0.0000078	3.1249485	3.1249922	-4.3737E-05
					0.0000077	3.1249490	3.1249923	-4.3279E-05
					0.0000077	3.1249495	3.1249923	-4.2765E-05
					0.0000077	3.1249500	3.1249923	-4.2263E-05
					0.0000077	3.1249505	3.1249923	-4.1752E-05
					0.0000078	3.1249510	3.1249922	-4.1233E-05
					0.0000077	3.1249515	3.1249923	-4.0777E-05
					0.0000077	3.1249520	3.1249923	-4.0254E-05
					0.0000077	3.1249525	3.1249923	-3.9778E-05
					0.0000077	3.1249530	3.1249923	-3.9297E-05
					0.0000077	3.1249535	3.1249923	-3.8775E-05
					0.0000078	3.1249540	3.1249922	-3.8208E-05
					0.0000078	3.1249545	3.1249922	-3.7718E-05
					0.0000078	3.1249550	3.1249922	-3.7203E-05
					0.0000078	3.1249555	3.1249922	-3.6738E-05
					0.0000078	3.1249560	3.1249922	-3.6229E-05
					0.0000078	3.1249565	3.1249922	-3.573E-05
					0.0000078	3.1249570	3.1249922	-3.524E-05
					0.0000078	3.1249575	3.1249922	-3.4723E-05
					0.0000078	3.1249580	3.1249922	-3.422E-05
					0.0000078	3.1249585	3.1249922	-3.3734E-05
					0.0000077	3.1249590	3.1249923	-3.3287E-05
					0.0000077	3.1249595	3.1249923	-3.2751E-05
					0.0000078	3.1249600	3.1249922	-3.223E-05
					0.0000077	3.1249605	3.1249923	-3.1773E-05
					0.0000077	3.1249610	3.1249923	-3.1255E-05
					0.0000077	3.1249615	3.1249923	-3.0791E-05
					-0.0000114	3.1249620	3.1250114	-4.9364E-05
					-0.0000114	3.1249625	3.1250114	-4.8888E-05
					-0.0000113	3.1249630	3.1250113	-4.834E-05
					-0.0000114	3.1249635	3.1250114	-4.7894E-05
					-0.0000113	3.1249640	3.1250113	-4.7331E-05
					-0.0000113	3.1249645	3.1250113	-4.6811E-05
					-0.0000113	3.1249650	3.1250113	-4.6343E-05
					-0.0000113	3.1249655	3.1250113	-4.582E-05
					-0.0000113	3.1249660	3.1250113	-4.5294E-05
					-0.0000114	3.1249665	3.1250114	-4.4859E-05
					-0.0000114	3.1249670	3.1250114	-4.4379E-05
					-0.0000114	3.1249675	3.1250114	-4.3882E-05
					-0.0000114	3.1249680	3.1250114	-4.3352E-05
					-0.0000114	3.1249685	3.1250114	-4.2865E-05
					-0.0000114	3.1249690	3.1250114	-4.2404E-05
					-0.0000114	3.1249695	3.1250114	-4.1893E-05
					-0.0000114	3.1249700	3.1250114	-4.1377E-05
					-0.0000114	3.1249705	3.1250114	-4.0894E-05
					-0.0000114	3.1249710	3.1250114	-4.0374E-05
					-0.0000113	3.1249715	3.1250113	-3.9846E-05
					-0.0000114	3.1249720	3.1250114	-3.9382E-05
					-0.0000113	3.1249725	3.1250113	-3.884E-05
					-0.0000114	3.1249730	3.1250114	-3.8389E-05
					-0.0000113	3.1249735	3.1250113	-3.782E-05
					-0.0000114	3.1249740	3.1250114	-3.7399E-05
					-0.0000113	3.1249745	3.1250113	-3.683E-05
					-0.0000114	3.1249750	3.1250114	-3.6372E-05
					-0.0000113	3.1249755	3.1250113	-3.5849E-05
					-0.0000114	3.1249760	3.1250114	-3.5383E-05
					-0.0000114	3.1249765	3.1250114	-3.4906E-05
					-0.0000114	3.1249770	3.1250114	-3.4413E-05
					-0.0000114	3.1249775	3.1250114	-3.391E-05
					-0.0000114	3.1249780	3.1250114	-3.3353E-05
					-0.0000114	3.1249785	3.1250114	-3.2856E-05
					-0.0000114	3.1249790	3.1250114	-3.2371E-05
					-0.0000114	3.1249795	3.1250114	-3.1851E-05
					-0.0000114	3.1249800	3.1250114	-3.1421E-05
					-0.0000114	3.1249805	3.1250114	-3.0864E-05
					-0.0000304	3.1249810	3.1250304	-4.9412E-05
					-0.0000305	3.1249815	3.1250305	-4.8997E-05
					-0.0000305	3.1249820	3.1250305	-4.8457E-05
					-0.0000304	3.1249825	3.1250304	-4.7915E-05
					-0.0000305	3.1249830	3.1250305	-4.745E-05
					-0.0000304	3.1249835	3.1250304	-4.6934E-05
					-0.0000304	3.1249840	3.1250304	-4.6432E-05
					-0.0000304	3.1249845	3.1250304	-4.5924E-05
					-0.0000305	3.1249850	3.1250305	-4.5457E-05
					-0.0000305	3.1249855	3.1250305	-4.4965E-05
					-0.0000304	3.1249860	3.1250304	-4.4427E-05
					-0.0000304	3.1249865	3.1250304	-4.3942E-05
					-0.0000304	3.1249870	3.1250304	-4.3403E-05
					-0.0000304	3.1249875	3.1250304	-4.2876E-05
					-0.0000304	3.1249880	3.1250304	-4.2402E-05
					-0.0000304	3.1249885	3.1250304	-4.1915E-05
					-0.0000304	3.1249890	3.1250304	-4.1414E-05
					-0.0000304	3.1249895	3.1250304	-4.0918E-05
					-0.0000305	3.1249900	3.1250305	-4.046E-05
					-0.0000304	3.1249905	3.1250304	-3.9931E-05
					-0.0000305	3.1249910	3.1250305	-3.9456E-05
					-0.0000304	3.1249915	3.1250304	-3.8928E-05
					-0.0000305	3.1249920	3.1250305	-3.8451E-05
					-0.0000304	3.1249925	3.1250304	-3.7919E-05
					-0.0000304	3.1249930	3.1250304	-3.742E-05
					-0.0000304	3.1249935	3.1250304	-3.6941E-05
					-0.0000304	3.1249940	3.1250304	-3.6398E-05
					-0.0000304	3.1249945	3.1250304	-3.591E-05
					-0.0000305	3.1249950	3.1250305	-3.5503E-05
					-0.0000305	3.1249955	3.1250305	-3.4958E-05
					-0.0000305	3.1249960	3.1250305	-3.4457E-05
					-0.0000304	3.1249965	3.1250304	-3.3897E-05
					-0.0000304	3.1249970	3.1250304	-3.344E-05
					-0.0000304	3.1249975	3.1250304	-3.2914E-05
					-0.0000305	3.1249980	3.1250305	-3.2463E-05
					-0.0000305	3.1249985	3.1250305	-3.1967E-05
					-0.0000304	3.1249990	3.1250304	-3.1448E-05
					-0.0000305	3.1249995	3.1250305	-3.095E-05
					-0.0000398	3.1250000	3.1250398	-3.9833E-05
					-0.0000399	3.1250005	3.1250399	-3.9408E-05
					-0.0000399	3.1250010	3.1250399	-3.8906E-05
					-0.0000399	3.1250015	3.1250399	-3.8407E-05
					-0.0000399	3.1250020	3.1250399	-3.7884E-05
					-0.0000399	3.1250025	3.1250399	-3.7397E-05
					-0.0000399	3.1250030	3.1250399	-3.6914E-05
					-0.0000399	3.1250035	3.1250399	-3.6407E-05
					-0.0000399	3.1250040	3.1250399	-3.5914E-05
					-0.0000398	3.1250045	3.1250398	-3.5347E-05
					-0.0000399	3.1250050	3.1250399	-3.4911E-05
					-0.0000399	3.1250055	3.1250399	-3.4393E-05
					-0.0000399	3.1250060	3.1250399	-3.3879E-05
					-0.0000399	3.1250065	3.1250399	-3.3408E-05
					-0.0000399	3.1250070	3.1250399	-3.288E-05
					-0.0000399	3.1250075	3.1250399	-3.2389E-05
					-0.0000399	3.1250080	3.1250399	-3.1892E-05
					-0.0000399	3.1250085	3.1250399	-3.1388E-05
					-0.0000399	3.1250090	3.1250399	-3.0858E-05
					-0.0000399	3.1250095	3.1250399	-3.0377E-05
					-0.0000399	3.1250100	3.1250399	-2.9852E-05
					-0.0000399	3.1250105	3.1250399	-2.9396E-05
					-0.0000399	3.1250110	3.1250399	-2.8852E-05
					-0.0000399	3.1250115	3.1250399	-2.8428E-05
					-0.0000399	3.1250120	3.1250399	-2.7886E-05
					-0.0000398	3.1250125	3.1250398	-2.7349E-05
					-0.0000399	3.1250130	3.1250399	-2.6886E-05
					-0.0000399	3.1250135	3.1250399	-2.6373E-05
					-0.0000399	3.1250140	3.1250399	-2.5872E-05
					-0.0000399	3.1250145	3.1250399	-2.5377E-05
					-0.0000399	3.1250150	3.1250399	-2.4868E-05
					-0.0000399	3.1250155	3.1250399	-2.4434E-05
					-0.0000399	3.1250160	3.1250399	-2.3851E-05
					-0.0000399	3.1250165	3.1250399	-2.3393E-05
					-0.0000399	3.1250170	3.1250399	-2.2872E-05
					-0.0000399	3.1250175	3.1250399	-2.238E-05
					-0.0000399	3.1250180	3.1250399	-2.1879E-05
					-0.0000399	3.1250185	3.1250399	-2.141E-05
					-0.0000399	3.1250190	3.1250399	-2.0928E-05
					-0.0000590	3.1250195	3.1250590	-3.9466E-05
					-0.0000589	3.1250200	3.1250589	-3.8942E-05
					-0.0000590	3.1250205	3.1250590	-3.8487E-05
					-0.0000589	3.1250210	3.1250589	-3.7945E-05
					-0.0000589	3.1250215	3.1250589	-3.7435E-05
					-0.0000590	3.1250220	3.1250590	-3.6988E-05
					-0.0000590	3.1250225	3.1250590	-3.6514E-05
					-0.0000590	3.1250230	3.1250590	-3.5968E-05
					-0.0000590	3.1250235	3.1250590	-3.5462E-05
					-0.0000590	3.1250240	3.1250590	-3.4959E-05
					-0.0000590	3.1250245	3.1250590	-3.4463E-05
					-0.0000589	3.1250250	3.1250589	-3.3943E-05
					-0.0000589	3.1250255	3.1250589	-3.3419E-05
					-0.0000589	3.1250260	3.1250589	-3.2943E-05
					-0.0000590	3.1250265	3.1250590	-3.2499E-05
					-0.0000590	3.1250270	3.1250590	-3.1984E-05
					-0.0000590	3.1250275	3.1250590	-3.1455E-05
					-0.0000590	3.1250280	3.1250590	-3.0981E-05
					-0.0000589	3.1250285	3.1250589	-3.0437E-05
					-0.0000590	3.1250290	3.1250590	-3.0011E-05
					-0.0000590	3.1250295	3.1250590	-2.95E-05
					-0.0000590	3.1250300	3.1250590	-2.8988E-05
					-0.0000589	3.1250305	3.1250589	-2.8412E-05
					-0.0000589	3.1250310	3.1250589	-2.7916E-05
					-0.0000590	3.1250315	3.1250590	-2.7455E-05
					-0.0000590	3.1250320	3.1250590	-2.6972E-05
					-0.0000590	3.1250325	3.1250590	-2.6457E-05
					-0.0000590	3.1250330	3.1250590	-2.5988E-05
					-0.0000589	3.1250335	3.1250589	-2.5439E-05
					-0.0000590	3.1250340	3.1250590	-2.5011E-05
					-0.0000590	3.1250345	3.1250590	-2.4485E-05
					-0.0000590	3.1250350	3.1250590	-2.4015E-05
					-0.0000590	3.1250355	3.1250590	-2.3531E-05
					-0.0000590	3.1250360	3.1250590	-2.2998E-05
					-0.0000590	3.1250365	3.1250590	-2.2455E-05
					-0.0000589	3.1250370	3.1250589	-2.1925E-05
					-0.0000590	3.1250375	3.1250590	-2.1451E-05
					-0.0000590	3.1250380	3.1250590	-2.0967E-05
					-0.0000781	3.1250385	3.1250781	-3.9559E-05
					-0.0000781	3.1250390	3.1250781	-3.9078E-05
					-0.0000781	3.1250395	3.1250781	-3.8568E-05
					-0.0000781	3.1250400	3.1250781	-3.8075E-05
					-0.0000781	3.1250405	3.1250781	-3.7574E-05
					-0.0000781	3.1250410	3.1250781	-3.707E-05
					-0.0000781	3.1250415	3.1250781	-3.658E-05
					-0.0000781	3.1250420	3.1250781	-3.6069E-05
					-0.0000781	3.1250425	3.1250781	-3.5563E-05
					-0.0000781	3.1250430	3.1250781	-3.5075E-05
					-0.0000781	3.1250435	3.1250781	-3.4564E-05
					-0.0000780	3.1250440	3.1250780	-3.399E-05
					-0.0000780	3.1250445	3.1250780	-3.3545E-05
					-0.0000780	3.1250450	3.1250780	-3.3022E-05
					-0.0000781	3.1250455	3.1250781	-3.2609E-05
					-0.0000781	3.1250460	3.1250781	-3.2068E-05
					-0.0000780	3.1250465	3.1250780	-3.151E-05
					-0.0000781	3.1250470	3.1250781	-3.1065E-05
					-0.0000780	3.1250475	3.1250780	-3.0527E-05
					-0.0000780	3.1250480	3.1250780	-2.9975E-05
					-0.0000780	3.1250485	3.1250780	-2.9532E-05
					-0.0000780	3.1250490	3.1250780	-2.8995E-05
					-0.0000780	3.1250495	3.1250780	-2.8512E-05
					-0.0000780	3.1250500	3.1250780	-2.7975E-05
					-0.0000780	3.1250505	3.1250780	-2.7523E-05
					-0.0000780	3.1250510	3.1250780	-2.702E-05
					-0.0000780	3.1250515	3.1250780	-2.6482E-05
					-0.0000780	3.1250520	3.1250780	-2.5975E-05
					-0.0000780	3.1250525	3.1250780	-2.55E-05
					-0.0000780	3.1250530	3.1250780	-2.4982E-05
					-0.0000780	3.1250535	3.1250780	-2.4527E-05
					-0.0000780	3.1250540	3.1250780	-2.4026E-05
					-0.0000780	3.1250545	3.1250780	-2.3541E-05
					-0.0000780	3.1250550	3.1250780	-2.3028E-05
					-0.0000780	3.1250555	3.1250780	-2.2498E-05
					-0.0000780	3.1250560	3.1250780	-2.198E-05
					-0.0000779	3.1250565	3.1250779	-2.143E-05
					-0.0000780	3.1250570	3.1250780	-2.1021E-05
					-0.0000971	3.1250575	3.1250971	-3.9596E-05
					-0.0000971	3.1250580	3.1250971	-3.9143E-05
					-0.0000972	3.1250585	3.1250972	-3.8661E-05
					-0.0000971	3.1250590	3.1250971	-3.8121E-05
					-0.0000971	3.1250595	3.1250971	-3.763E-05
					-0.0000972	3.1250600	3.1250972	-3.717E-05
					-0.0000972	3.1250605	3.1250972	-3.6651E-05
					-0.0000971	3.1250610	3.1250971	-3.6124E-05
					-0.0000971	3.1250615	3.1250971	-3.5611E-05
					-0.0000972	3.1250620	3.1250972	-3.5165E-05
					-0.0000971	3.1250625	3.1250971	-3.4634E-05
					-0.0000972	3.1250630	3.1250972	-3.4179E-05
					-0.0000971	3.1250635	3.1250971	-3.3647E-05
					-0.0000971	3.1250640	3.1250971	-3.3125E-05
					-0.0000971	3.1250645	3.1250971	-3.2646E-05
					-0.0000971	3.1250650	3.1250971	-3.2086E-05
					-0.0000971	3.1250655	3.1250971	-3.1605E-05
					-0.0000971	3.1250660	3.1250971	-3.1102E-05
					-0.0000971	3.1250665	3.1250971	-3.061E-05
					-0.0000971	3.1250670	3.1250971	-3.0107E-05
					-0.0000971	3.1250675	3.1250971	-2.9614E-05
					-0.0000972	3.1250680	3.1250972	-2.9187E-05
					-0.0000972	3.1250685	3.1250972	-2.8708E-05
					-0.0000972	3.1250690	3.1250972	-2.8174E-05
					-0.0000972	3.1250695	3.1250972	-2.7652E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V