## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-5.695E-06	4.1405550	4.1406307	-0.0000757
-6.223E-06	4.1405555	4.1406312	-0.0000757
-6.703E-06	4.1405560	4.1406317	-0.0000757
-7.181E-06	4.1405565	4.1406322	-0.0000757
-7.658E-06	4.1405570	4.1406327	-0.0000757
-8.202E-06	4.1405575	4.1406332	-0.0000757
-8.729E-06	4.1405580	4.1406337	-0.0000757
-9.198E-06	4.1405585	4.1406342	-0.0000757
-9.743E-06	4.1405590	4.1406347	-0.0000757
-1.0167E-05	4.1405595	4.1406352	-0.0000757
-1.0684E-05	4.1405600	4.1406357	-0.0000757
-1.1203E-05	4.1405605	4.1406362	-0.0000757
-1.1733E-05	4.1405610	4.1406367	-0.0000757
-1.2189E-05	4.1405615	4.1406372	-0.0000757
-1.2685E-05	4.1405620	4.1406377	-0.0000757
-1.3206E-05	4.1405625	4.1406382	-0.0000757
-1.3755E-05	4.1405630	4.1406388	-0.0000758
-1.4247E-05	4.1405635	4.1406392	-0.0000757
-1.4724E-05	4.1405640	4.1406397	-0.0000757
-1.5232E-05	4.1405645	4.1406402	-0.0000757
-1.5776E-05	4.1405650	4.1406408	-0.0000758
-1.6228E-05	4.1405655	4.1406412	-0.0000757
-1.6712E-05	4.1405660	4.1406417	-0.0000757
-1.7259E-05	4.1405665	4.1406423	-0.0000758
-1.7748E-05	4.1405670	4.1406427	-0.0000757
-1.821E-05	4.1405675	4.1406432	-0.0000757
-1.8595E-05	4.1405680	4.1406436	-0.0000756
-1.9065E-05	4.1405685	4.1406441	-0.0000756
-1.9539E-05	4.1405690	4.1406445	-0.0000755
-2.001E-05	4.1405695	4.1406450	-0.0000755
-2.0551E-05	4.1405700	4.1406456	-0.0000756
-2.1099E-05	4.1405705	4.1406461	-0.0000756
-2.1577E-05	4.1405710	4.1406466	-0.0000756
-2.2076E-05	4.1405715	4.1406471	-0.0000756
-2.2519E-05	4.1405720	4.1406475	-0.0000755
-2.3063E-05	4.1405725	4.1406481	-0.0000756
-2.3607E-05	4.1405730	4.1406486	-0.0000756
-2.408E-05	4.1405735	4.1406491	-0.0000756
-2.462E-05	4.1405740	4.1406496	-0.0000756
-2.513E-05	4.1405745	4.1406501	-0.0000756
-2.5595E-05	4.1405750	4.1406506	-0.0000756
-2.6171E-05	4.1405755	4.1406512	-0.0000757
-2.6673E-05	4.1405760	4.1406517	-0.0000757
-2.7164E-05	4.1405765	4.1406522	-0.0000757
-2.7692E-05	4.1405770	4.1406527	-0.0000757
-2.815E-05	4.1405775	4.1406532	-0.0000757
-2.865E-05	4.1405780	4.1406537	-0.0000757
-2.9164E-05	4.1405785	4.1406542	-0.0000757
-2.9697E-05	4.1405790	4.1406547	-0.0000757
-3.0121E-05	4.1405795	4.1406551	-0.0000756
-3.0676E-05	4.1405800	4.1406557	-0.0000757
-3.1163E-05	4.1405805	4.1406562	-0.0000757
-3.1683E-05	4.1405810	4.1406567	-0.0000757
-3.2175E-05	4.1405815	4.1406572	-0.0000757
-3.2638E-05	4.1405820	4.1406576	-0.0000756
-3.3127E-05	4.1405825	4.1406581	-0.0000756
-3.359E-05	4.1405830	4.1406586	-0.0000756
-3.4111E-05	4.1405835	4.1406591	-0.0000756
-3.4657E-05	4.1405840	4.1406597	-0.0000757
-3.5162E-05	4.1405845	4.1406602	-0.0000757
-3.5708E-05	4.1405850	4.1406607	-0.0000757
-3.6197E-05	4.1405855	4.1406612	-0.0000757
-3.6738E-05	4.1405860	4.1406617	-0.0000757
-3.7201E-05	4.1405865	4.1406622	-0.0000757
-3.7573E-05	4.1405870	4.1406626	-0.0000756
-3.8006E-05	4.1405875	4.1406630	-0.0000755
-3.8545E-05	4.1405880	4.1406635	-0.0000755
-3.9026E-05	4.1405885	4.1406640	-0.0000755
-3.955E-05	4.1405890	4.1406646	-0.0000756
-4.0062E-05	4.1405895	4.1406651	-0.0000756
-4.057E-05	4.1405900	4.1406656	-0.0000756
-4.1058E-05	4.1405905	4.1406661	-0.0000756
-4.1597E-05	4.1405910	4.1406666	-0.0000756
-4.2067E-05	4.1405915	4.1406671	-0.0000756
-4.2592E-05	4.1405920	4.1406676	-0.0000756
-4.3086E-05	4.1405925	4.1406681	-0.0000756
-4.3611E-05	4.1405930	4.1406686	-0.0000756
-4.4071E-05	4.1405935	4.1406691	-0.0000756
-4.4579E-05	4.1405940	4.1406696	-0.0000756
-4.5134E-05	4.1405945	4.1406701	-0.0000756
-4.5598E-05	4.1405950	4.1406706	-0.0000756
-4.6089E-05	4.1405955	4.1406711	-0.0000756
-4.6626E-05	4.1405960	4.1406716	-0.0000756
-4.7161E-05	4.1405965	4.1406722	-0.0000757
-4.7649E-05	4.1405970	4.1406726	-0.0000756
-4.8141E-05	4.1405975	4.1406731	-0.0000756
-4.8661E-05	4.1405980	4.1406737	-0.0000757
-4.9138E-05	4.1405985	4.1406741	-0.0000756
-4.9649E-05	4.1405990	4.1406746	-0.0000756
-5.0147E-05	4.1405995	4.1406751	-0.0000756
-5.0644E-05	4.1406000	4.1406756	-0.0000756
-5.1159E-05	4.1406005	4.1406762	-0.0000757
-5.1671E-05	4.1406010	4.1406767	-0.0000757
-5.2131E-05	4.1406015	4.1406771	-0.0000756
-5.2608E-05	4.1406020	4.1406776	-0.0000756
-5.3155E-05	4.1406025	4.1406782	-0.0000757
-5.3624E-05	4.1406030	4.1406786	-0.0000756
-5.4173E-05	4.1406035	4.1406792	-0.0000757
-5.4615E-05	4.1406040	4.1406796	-0.0000756
-5.5131E-05	4.1406045	4.1406801	-0.0000756
-5.5587E-05	4.1406050	4.1406806	-0.0000756
-5.6103E-05	4.1406055	4.1406811	-0.0000756
-5.6393E-05	4.1406060	4.1406814	-0.0000754
-5.6916E-05	4.1406065	4.1406819	-0.0000754
-5.7393E-05	4.1406070	4.1406824	-0.0000754
-5.7946E-05	4.1406075	4.1406829	-0.0000754
-5.843E-05	4.1406080	4.1406834	-0.0000754
-5.8961E-05	4.1406085	4.1406840	-0.0000755
-5.9429E-05	4.1406090	4.1406844	-0.0000754
-5.9958E-05	4.1406095	4.1406850	-0.0000755
-6.0408E-05	4.1406100	4.1406854	-0.0000754
-6.0926E-05	4.1406105	4.1406859	-0.0000754
-6.1425E-05	4.1406110	4.1406864	-0.0000754
-6.195E-05	4.1406115	4.1406870	-0.0000755
-6.2433E-05	4.1406120	4.1406874	-0.0000754
-6.2928E-05	4.1406125	4.1406879	-0.0000754
-6.3486E-05	4.1406130	4.1406885	-0.0000755
-6.3959E-05	4.1406135	4.1406890	-0.0000755
-6.4478E-05	4.1406140	4.1406895	-0.0000755
-6.5002E-05	4.1406145	4.1406900	-0.0000755
-6.5501E-05	4.1406150	4.1406905	-0.0000755
-6.599E-05	4.1406155	4.1406910	-0.0000755
-6.6517E-05	4.1406160	4.1406915	-0.0000755
-6.7056E-05	4.1406165	4.1406921	-0.0000756
-6.7573E-05	4.1406170	4.1406926	-0.0000756
-6.8024E-05	4.1406175	4.1406930	-0.0000755
-6.8531E-05	4.1406180	4.1406935	-0.0000755
-6.9045E-05	4.1406185	4.1406940	-0.0000755
-6.9559E-05	4.1406190	4.1406946	-0.0000756
-6.9988E-05	4.1406195	4.1406950	-0.0000755
-7.0501E-05	4.1406200	4.1406955	-0.0000755
-7.1021E-05	4.1406205	4.1406960	-0.0000755
-7.1554E-05	4.1406210	4.1406966	-0.0000756
-7.2053E-05	4.1406215	4.1406971	-0.0000756
-7.2604E-05	4.1406220	4.1406976	-0.0000756
-7.3074E-05	4.1406225	4.1406981	-0.0000756
-7.3591E-05	4.1406230	4.1406986	-0.0000756
-7.409E-05	4.1406235	4.1406991	-0.0000756
-7.4602E-05	4.1406240	4.1406996	-0.0000756
-7.5132E-05	4.1406245	4.1407001	-0.0000756
-7.5614E-05	4.1406250	4.1407006	-0.0000756
-7.5884E-05	4.1406255	4.1407009	-0.0000754
-7.6367E-05	4.1406260	4.1407014	-0.0000754
-7.6896E-05	4.1406265	4.1407019	-0.0000754
-7.7384E-05	4.1406270	4.1407024	-0.0000754
-7.7872E-05	4.1406275	4.1407029	-0.0000754
-7.8366E-05	4.1406280	4.1407034	-0.0000754
-7.8836E-05	4.1406285	4.1407038	-0.0000753
-7.934E-05	4.1406290	4.1407043	-0.0000753
-7.9867E-05	4.1406295	4.1407049	-0.0000754
-8.0403E-05	4.1406300	4.1407054	-0.0000754
-8.0914E-05	4.1406305	4.1407059	-0.0000754
-8.1414E-05	4.1406310	4.1407064	-0.0000754
-8.19E-05	4.1406315	4.1407069	-0.0000754
-8.2396E-05	4.1406320	4.1407074	-0.0000754
-8.2897E-05	4.1406325	4.1407079	-0.0000754
-8.3407E-05	4.1406330	4.1407084	-0.0000754
-8.3938E-05	4.1406335	4.1407089	-0.0000754
-8.4392E-05	4.1406340	4.1407094	-0.0000754
-8.4862E-05	4.1406345	4.1407099	-0.0000754
-8.5429E-05	4.1406350	4.1407104	-0.0000754
-8.5919E-05	4.1406355	4.1407109	-0.0000754
-8.6361E-05	4.1406360	4.1407114	-0.0000754
-8.6856E-05	4.1406365	4.1407119	-0.0000754
-8.7387E-05	4.1406370	4.1407124	-0.0000754
-8.7933E-05	4.1406375	4.1407129	-0.0000754
-8.8434E-05	4.1406380	4.1407134	-0.0000754
-8.8905E-05	4.1406385	4.1407139	-0.0000754
-8.9431E-05	4.1406390	4.1407144	-0.0000754
-8.9937E-05	4.1406395	4.1407149	-0.0000754
-9.039E-05	4.1406400	4.1407154	-0.0000754
-9.0933E-05	4.1406405	4.1407159	-0.0000754
-9.1475E-05	4.1406410	4.1407165	-0.0000755
-9.199E-05	4.1406415	4.1407170	-0.0000755
-9.2455E-05	4.1406420	4.1407175	-0.0000755
-9.3043E-05	4.1406425	4.1407180	-0.0000755
-9.3539E-05	4.1406430	4.1407185	-0.0000755
-9.3983E-05	4.1406435	4.1407190	-0.0000755
-9.4479E-05	4.1406440	4.1407195	-0.0000755
-9.4842E-05	4.1406445	4.1407198	-0.0000753
-9.5282E-05	4.1406450	4.1407203	-0.0000753
-9.5884E-05	4.1406455	4.1407209	-0.0000754
-9.6368E-05	4.1406460	4.1407214	-0.0000754
-9.685E-05	4.1406465	4.1407219	-0.0000754
-9.733E-05	4.1406470	4.1407223	-0.0000753
-9.784E-05	4.1406475	4.1407228	-0.0000753
-9.8293E-05	4.1406480	4.1407233	-0.0000753
-9.888E-05	4.1406485	4.1407239	-0.0000754
-9.9346E-05	4.1406490	4.1407243	-0.0000753
-9.9908E-05	4.1406495	4.1407249	-0.0000754
-0.000100368	4.1406500	4.1407254	-0.0000754
-0.000100853	4.1406505	4.1407259	-0.0000754
-0.000101405	4.1406510	4.1407264	-0.0000754
-0.000101867	4.1406515	4.1407269	-0.0000754
-0.000102395	4.1406520	4.1407274	-0.0000754
-0.000102888	4.1406525	4.1407279	-0.0000754
-0.000103393	4.1406530	4.1407284	-0.0000754
-0.000103881	4.1406535	4.1407289	-0.0000754
-0.00010442	4.1406540	4.1407294	-0.0000754
-0.000104856	4.1406545	4.1407299	-0.0000754
-0.000105377	4.1406550	4.1407304	-0.0000754
-0.000105911	4.1406555	4.1407309	-0.0000754
-0.000106432	4.1406560	4.1407314	-0.0000754
-0.00010686	4.1406565	4.1407319	-0.0000754
-0.000107421	4.1406570	4.1407324	-0.0000754
-0.000107926	4.1406575	4.1407329	-0.0000754
-0.000108382	4.1406580	4.1407334	-0.0000754
-0.000108913	4.1406585	4.1407339	-0.0000754
-0.00010935	4.1406590	4.1407344	-0.0000754
-0.000109922	4.1406595	4.1407349	-0.0000754
-0.000110402	4.1406600	4.1407354	-0.0000754
-0.00011086	4.1406605	4.1407359	-0.0000754
-0.000111401	4.1406610	4.1407364	-0.0000754
-0.000111922	4.1406615	4.1407369	-0.0000754
-0.000112432	4.1406620	4.1407374	-0.0000754
-0.00011295	4.1406625	4.1407380	-0.0000755
-0.000113413	4.1406630	4.1407384	-0.0000754
-0.000113828	4.1406635	4.1407388	-0.0000753
-0.000114344	4.1406640	4.1407393	-0.0000753
-0.000114883	4.1406645	4.1407399	-0.0000754
-0.000115347	4.1406650	4.1407403	-0.0000753
-0.000115848	4.1406655	4.1407408	-0.0000753
-0.000116371	4.1406660	4.1407414	-0.0000754
-0.000116799	4.1406665	4.1407418	-0.0000753
-0.000117344	4.1406670	4.1407423	-0.0000753
-0.000117865	4.1406675	4.1407429	-0.0000754
-0.00011837	4.1406680	4.1407434	-0.0000754
-0.000118838	4.1406685	4.1407438	-0.0000753
-0.000119372	4.1406690	4.1407444	-0.0000754
-0.000119868	4.1406695	4.1407449	-0.0000754
-0.000120373	4.1406700	4.1407454	-0.0000754
-0.00012087	4.1406705	4.1407459	-0.0000754
-0.000121383	4.1406710	4.1407464	-0.0000754
-0.000121849	4.1406715	4.1407468	-0.0000753
-0.000122354	4.1406720	4.1407474	-0.0000754
-0.00012285	4.1406725	4.1407479	-0.0000754
-0.000123413	4.1406730	4.1407484	-0.0000754
-0.000123878	4.1406735	4.1407489	-0.0000754
-0.000124416	4.1406740	4.1407494	-0.0000754
-0.000124863	4.1406745	4.1407499	-0.0000754
-0.000125357	4.1406750	4.1407504	-0.0000754
-0.00012593	4.1406755	4.1407509	-0.0000754
-0.000126402	4.1406760	4.1407514	-0.0000754
-0.000126939	4.1406765	4.1407519	-0.0000754
-0.000127453	4.1406770	4.1407525	-0.0000755
-0.000127985	4.1406775	4.1407530	-0.0000755
-0.000128497	4.1406780	4.1407535	-0.0000755
-0.000128971	4.1406785	4.1407540	-0.0000755
-0.000129442	4.1406790	4.1407544	-0.0000754
-0.000129984	4.1406795	4.1407550	-0.0000755
-0.000130477	4.1406800	4.1407555	-0.0000755
-0.000130975	4.1406805	4.1407560	-0.0000755
-0.000131468	4.1406810	4.1407565	-0.0000755
-0.000131935	4.1406815	4.1407569	-0.0000754
-0.000132481	4.1406820	4.1407575	-0.0000755
-0.000132956	4.1406825	4.1407580	-0.0000755
-0.000133433	4.1406830	4.1407584	-0.0000754
-0.000133995	4.1406835	4.1407590	-0.0000755
-0.000134489	4.1406840	4.1407595	-0.0000755
-0.000134961	4.1406845	4.1407600	-0.0000755
-0.00013545	4.1406850	4.1407605	-0.0000755
-0.000135943	4.1406855	4.1407609	-0.0000754
-0.000136484	4.1406860	4.1407615	-0.0000755
-0.000136938	4.1406865	4.1407619	-0.0000754
-0.000137496	4.1406870	4.1407625	-0.0000755
-0.000137985	4.1406875	4.1407630	-0.0000755
-0.000138525	4.1406880	4.1407635	-0.0000755
-0.000139016	4.1406885	4.1407640	-0.0000755
-0.000139522	4.1406890	4.1407645	-0.0000755
-0.000139972	4.1406895	4.1407650	-0.0000755
-0.000140501	4.1406900	4.1407655	-0.0000755
-0.000140993	4.1406905	4.1407660	-0.0000755
-0.000141465	4.1406910	4.1407665	-0.0000755
-0.00014201	4.1406915	4.1407670	-0.0000755
-0.000142498	4.1406920	4.1407675	-0.0000755
-0.000143014	4.1406925	4.1407680	-0.0000755
-0.000143477	4.1406930	4.1407685	-0.0000755
-0.000144028	4.1406935	4.1407690	-0.0000755
-0.000144507	4.1406940	4.1407695	-0.0000755
-0.0001450	4.1406945	4.1407700	-0.0000755
-0.0001456	4.1406950	4.1407706	-0.0000756

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000026	4.1405550	4.1406224	-0.0000674
				0.0000021	4.1405555	4.1406229	-0.0000674
				0.0000016	4.1405560	4.1406234	-0.0000674
				0.0000012	4.1405565	4.1406238	-0.0000673
				0.0000006	4.1405570	4.1406244	-0.0000674
				0.0000002	4.1405575	4.1406248	-0.0000673
				-0.0000003	4.1405580	4.1406253	-0.0000673
				-0.0000008	4.1405585	4.1406258	-0.0000673
				-0.0000014	4.1405590	4.1406264	-0.0000674
				-0.0000019	4.1405595	4.1406269	-0.0000674
				-0.0000024	4.1405600	4.1406274	-0.0000674
				-0.0000029	4.1405605	4.1406279	-0.0000674
				-0.0000034	4.1405610	4.1406284	-0.0000674
				-0.0000039	4.1405615	4.1406289	-0.0000674
				-0.0000044	4.1405620	4.1406294	-0.0000674
				-0.0000048	4.1405625	4.1406298	-0.0000673
				-0.0000053	4.1405630	4.1406303	-0.0000673
				-0.0000058	4.1405635	4.1406308	-0.0000673
				-0.0000063	4.1405640	4.1406313	-0.0000673
				-0.0000068	4.1405645	4.1406318	-0.0000673
				-0.0000072	4.1405650	4.1406322	-0.0000672
				-0.0000077	4.1405655	4.1406327	-0.0000672
				-0.0000082	4.1405660	4.1406332	-0.0000672
				-0.0000088	4.1405665	4.1406338	-0.0000673
				-0.0000093	4.1405670	4.1406343	-0.0000673
				-0.0000098	4.1405675	4.1406348	-0.0000673
				-0.0000106	4.1405680	4.1406356	-0.0000676
				-0.0000110	4.1405685	4.1406360	-0.0000675
				-0.0000114	4.1405690	4.1406364	-0.0000674
				-0.0000119	4.1405695	4.1406369	-0.0000674
				-0.0000124	4.1405700	4.1406374	-0.0000674
				-0.0000129	4.1405705	4.1406379	-0.0000674
				-0.0000134	4.1405710	4.1406384	-0.0000674
				-0.0000139	4.1405715	4.1406389	-0.0000674
				-0.0000144	4.1405720	4.1406394	-0.0000674
				-0.0000149	4.1405725	4.1406399	-0.0000674
				-0.0000154	4.1405730	4.1406404	-0.0000674
				-0.0000158	4.1405735	4.1406408	-0.0000673
				-0.0000164	4.1405740	4.1406414	-0.0000674
				-0.0000168	4.1405745	4.1406418	-0.0000673
				-0.0000173	4.1405750	4.1406423	-0.0000673
				-0.0000178	4.1405755	4.1406428	-0.0000673
				-0.0000184	4.1405760	4.1406434	-0.0000674
				-0.0000189	4.1405765	4.1406439	-0.0000674
				-0.0000193	4.1405770	4.1406443	-0.0000673
				-0.0000198	4.1405775	4.1406448	-0.0000673
				-0.0000203	4.1405780	4.1406453	-0.0000673
				-0.0000208	4.1405785	4.1406458	-0.0000673
				-0.0000213	4.1405790	4.1406463	-0.0000673
				-0.0000218	4.1405795	4.1406468	-0.0000673
				-0.0000222	4.1405800	4.1406472	-0.0000672
				-0.0000228	4.1405805	4.1406478	-0.0000673
				-0.0000233	4.1405810	4.1406483	-0.0000673
				-0.0000238	4.1405815	4.1406488	-0.0000673
				-0.0000242	4.1405820	4.1406492	-0.0000672
				-0.0000247	4.1405825	4.1406497	-0.0000672
				-0.0000252	4.1405830	4.1406502	-0.0000672
				-0.0000258	4.1405835	4.1406508	-0.0000673
				-0.0000262	4.1405840	4.1406512	-0.0000672
				-0.0000268	4.1405845	4.1406518	-0.0000673
				-0.0000272	4.1405850	4.1406522	-0.0000672
				-0.0000277	4.1405855	4.1406527	-0.0000672
				-0.0000282	4.1405860	4.1406532	-0.0000672
				-0.0000287	4.1405865	4.1406537	-0.0000672
				-0.0000296	4.1405870	4.1406546	-0.0000676
				-0.0000299	4.1405875	4.1406549	-0.0000674
				-0.0000304	4.1405880	4.1406554	-0.0000674
				-0.0000309	4.1405885	4.1406559	-0.0000674
				-0.0000314	4.1405890	4.1406564	-0.0000674
				-0.0000319	4.1405895	4.1406569	-0.0000674
				-0.0000324	4.1405900	4.1406574	-0.0000674
				-0.0000329	4.1405905	4.1406579	-0.0000674
				-0.0000334	4.1405910	4.1406584	-0.0000674
				-0.0000339	4.1405915	4.1406589	-0.0000674
				-0.0000343	4.1405920	4.1406593	-0.0000673
				-0.0000349	4.1405925	4.1406599	-0.0000674
				-0.0000353	4.1405930	4.1406603	-0.0000673
				-0.0000359	4.1405935	4.1406609	-0.0000674
				-0.0000364	4.1405940	4.1406614	-0.0000674
				-0.0000368	4.1405945	4.1406618	-0.0000673
				-0.0000374	4.1405950	4.1406624	-0.0000674
				-0.0000378	4.1405955	4.1406628	-0.0000673
				-0.0000384	4.1405960	4.1406634	-0.0000674
				-0.0000389	4.1405965	4.1406639	-0.0000674
				-0.0000393	4.1405970	4.1406643	-0.0000673
				-0.0000398	4.1405975	4.1406648	-0.0000673
				-0.0000403	4.1405980	4.1406653	-0.0000673
				-0.0000409	4.1405985	4.1406659	-0.0000674
				-0.0000413	4.1405990	4.1406663	-0.0000673
				-0.0000418	4.1405995	4.1406668	-0.0000673
				-0.0000424	4.1406000	4.1406674	-0.0000674
				-0.0000428	4.1406005	4.1406678	-0.0000673
				-0.0000432	4.1406010	4.1406682	-0.0000672
				-0.0000438	4.1406015	4.1406688	-0.0000673
				-0.0000443	4.1406020	4.1406693	-0.0000673
				-0.0000448	4.1406025	4.1406698	-0.0000673
				-0.0000453	4.1406030	4.1406703	-0.0000673
				-0.0000458	4.1406035	4.1406708	-0.0000673
				-0.0000463	4.1406040	4.1406713	-0.0000673
				-0.0000468	4.1406045	4.1406718	-0.0000673
				-0.0000473	4.1406050	4.1406723	-0.0000673
				-0.0000478	4.1406055	4.1406728	-0.0000673
				-0.0000488	4.1406060	4.1406738	-0.0000678
				-0.0000490	4.1406065	4.1406740	-0.0000675
				-0.0000495	4.1406070	4.1406745	-0.0000675
				-0.0000500	4.1406075	4.1406750	-0.0000675
				-0.0000505	4.1406080	4.1406755	-0.0000675
				-0.0000510	4.1406085	4.1406760	-0.0000675
				-0.0000514	4.1406090	4.1406764	-0.0000674
				-0.0000519	4.1406095	4.1406769	-0.0000674
				-0.0000524	4.1406100	4.1406774	-0.0000674
				-0.0000529	4.1406105	4.1406779	-0.0000674
				-0.0000534	4.1406110	4.1406784	-0.0000674
				-0.0000539	4.1406115	4.1406789	-0.0000674
				-0.0000544	4.1406120	4.1406794	-0.0000674
				-0.0000549	4.1406125	4.1406799	-0.0000674
				-0.0000554	4.1406130	4.1406804	-0.0000674
				-0.0000559	4.1406135	4.1406809	-0.0000674
				-0.0000563	4.1406140	4.1406813	-0.0000673
				-0.0000568	4.1406145	4.1406818	-0.0000673
				-0.0000573	4.1406150	4.1406823	-0.0000673
				-0.0000578	4.1406155	4.1406828	-0.0000673
				-0.0000583	4.1406160	4.1406833	-0.0000673
				-0.0000588	4.1406165	4.1406838	-0.0000673
				-0.0000593	4.1406170	4.1406843	-0.0000673
				-0.0000598	4.1406175	4.1406848	-0.0000673
				-0.0000603	4.1406180	4.1406853	-0.0000673
				-0.0000608	4.1406185	4.1406858	-0.0000673
				-0.0000613	4.1406190	4.1406863	-0.0000673
				-0.0000618	4.1406195	4.1406868	-0.0000673
				-0.0000623	4.1406200	4.1406873	-0.0000673
				-0.0000628	4.1406205	4.1406878	-0.0000673
				-0.0000633	4.1406210	4.1406883	-0.0000673
				-0.0000638	4.1406215	4.1406888	-0.0000673
				-0.0000643	4.1406220	4.1406893	-0.0000673
				-0.0000648	4.1406225	4.1406898	-0.0000673
				-0.0000653	4.1406230	4.1406903	-0.0000673
				-0.0000658	4.1406235	4.1406908	-0.0000673
				-0.0000663	4.1406240	4.1406913	-0.0000673
				-0.0000669	4.1406245	4.1406919	-0.0000674
				-0.0000673	4.1406250	4.1406923	-0.0000673
				-0.0000758	4.1406255	4.1407008	-0.0000753
				-0.0000764	4.1406260	4.1407014	-0.0000754
				-0.0000768	4.1406265	4.1407018	-0.0000753
				-0.0000773	4.1406270	4.1407023	-0.0000753
				-0.0000778	4.1406275	4.1407028	-0.0000753
				-0.0000783	4.1406280	4.1407033	-0.0000753
				-0.0000788	4.1406285	4.1407038	-0.0000753
				-0.0000793	4.1406290	4.1407043	-0.0000753
				-0.0000799	4.1406295	4.1407049	-0.0000754
				-0.0000803	4.1406300	4.1407053	-0.0000753
				-0.0000808	4.1406305	4.1407058	-0.0000753
				-0.0000813	4.1406310	4.1407063	-0.0000753
				-0.0000818	4.1406315	4.1407068	-0.0000753
				-0.0000823	4.1406320	4.1407073	-0.0000753
				-0.0000828	4.1406325	4.1407078	-0.0000753
				-0.0000832	4.1406330	4.1407082	-0.0000752
				-0.0000837	4.1406335	4.1407087	-0.0000752
				-0.0000842	4.1406340	4.1407092	-0.0000752
				-0.0000847	4.1406345	4.1407097	-0.0000752
				-0.0000852	4.1406350	4.1407102	-0.0000752
				-0.0000857	4.1406355	4.1407107	-0.0000752
				-0.0000862	4.1406360	4.1407112	-0.0000752
				-0.0000867	4.1406365	4.1407117	-0.0000752
				-0.0000872	4.1406370	4.1407122	-0.0000752
				-0.0000877	4.1406375	4.1407127	-0.0000752
				-0.0000882	4.1406380	4.1407132	-0.0000752
				-0.0000887	4.1406385	4.1407137	-0.0000752
				-0.0000892	4.1406390	4.1407142	-0.0000752
				-0.0000897	4.1406395	4.1407147	-0.0000752
				-0.0000902	4.1406400	4.1407152	-0.0000752
				-0.0000907	4.1406405	4.1407157	-0.0000752
				-0.0000912	4.1406410	4.1407162	-0.0000752
				-0.0000917	4.1406415	4.1407167	-0.0000752
				-0.0000922	4.1406420	4.1407172	-0.0000752
				-0.0000927	4.1406425	4.1407177	-0.0000752
				-0.0000932	4.1406430	4.1407182	-0.0000752
				-0.0000936	4.1406435	4.1407186	-0.0000751
				-0.0000941	4.1406440	4.1407191	-0.0000751
				-0.0000949	4.1406445	4.1407199	-0.0000754
				-0.0000953	4.1406450	4.1407203	-0.0000753
				-0.0000958	4.1406455	4.1407208	-0.0000753
				-0.0000963	4.1406460	4.1407213	-0.0000753
				-0.0000968	4.1406465	4.1407218	-0.0000753
				-0.0000973	4.1406470	4.1407223	-0.0000753
				-0.0000978	4.1406475	4.1407228	-0.0000753
				-0.0000983	4.1406480	4.1407233	-0.0000753
				-0.0000988	4.1406485	4.1407238	-0.0000753
				-0.0000992	4.1406490	4.1407242	-0.0000752
				-0.0000998	4.1406495	4.1407248	-0.0000753
				-0.0001003	4.1406500	4.1407253	-0.0000753
				-0.0001008	4.1406505	4.1407258	-0.0000753
				-0.0001012	4.1406510	4.1407262	-0.0000752
				-0.0001017	4.1406515	4.1407267	-0.0000752
				-0.0001023	4.1406520	4.1407273	-0.0000753
				-0.0001028	4.1406525	4.1407278	-0.0000753
				-0.0001032	4.1406530	4.1407282	-0.0000752
				-0.0001037	4.1406535	4.1407287	-0.0000752
				-0.0001042	4.1406540	4.1407292	-0.0000752
				-0.0001047	4.1406545	4.1407297	-0.0000752
				-0.0001052	4.1406550	4.1407302	-0.0000752
				-0.0001057	4.1406555	4.1407307	-0.0000752
				-0.0001062	4.1406560	4.1407312	-0.0000752
				-0.0001067	4.1406565	4.1407317	-0.0000752
				-0.0001072	4.1406570	4.1407322	-0.0000752
				-0.0001076	4.1406575	4.1407326	-0.0000751
				-0.0001081	4.1406580	4.1407331	-0.0000751
				-0.0001086	4.1406585	4.1407336	-0.0000751
				-0.0001091	4.1406590	4.1407341	-0.0000751
				-0.0001097	4.1406595	4.1407347	-0.0000752
				-0.0001102	4.1406600	4.1407352	-0.0000752
				-0.0001107	4.1406605	4.1407357	-0.0000752
				-0.0001111	4.1406610	4.1407361	-0.0000751
				-0.0001116	4.1406615	4.1407366	-0.0000751
				-0.0001121	4.1406620	4.1407371	-0.0000751
				-0.0001126	4.1406625	4.1407376	-0.0000751
				-0.0001131	4.1406630	4.1407381	-0.0000751
				-0.0001138	4.1406635	4.1407388	-0.0000753
				-0.0001143	4.1406640	4.1407393	-0.0000753
				-0.0001148	4.1406645	4.1407398	-0.0000753
				-0.0001153	4.1406650	4.1407403	-0.0000753
				-0.0001158	4.1406655	4.1407408	-0.0000753
				-0.0001163	4.1406660	4.1407413	-0.0000753
				-0.0001168	4.1406665	4.1407418	-0.0000753
				-0.0001173	4.1406670	4.1407423	-0.0000753
				-0.0001178	4.1406675	4.1407428	-0.0000753
				-0.0001183	4.1406680	4.1407433	-0.0000753
				-0.0001188	4.1406685	4.1407438	-0.0000753
				-0.0001193	4.1406690	4.1407443	-0.0000753
				-0.0001197	4.1406695	4.1407447	-0.0000752
				-0.0001203	4.1406700	4.1407453	-0.0000753
				-0.0001207	4.1406705	4.1407457	-0.0000752
				-0.0001213	4.1406710	4.1407463	-0.0000753
				-0.0001217	4.1406715	4.1407467	-0.0000752
				-0.0001222	4.1406720	4.1407472	-0.0000752
				-0.0001227	4.1406725	4.1407477	-0.0000752
				-0.0001232	4.1406730	4.1407482	-0.0000752
				-0.0001237	4.1406735	4.1407487	-0.0000752
				-0.0001242	4.1406740	4.1407492	-0.0000752
				-0.0001247	4.1406745	4.1407497	-0.0000752
				-0.0001252	4.1406750	4.1407502	-0.0000752
				-0.0001257	4.1406755	4.1407507	-0.0000752
				-0.0001261	4.1406760	4.1407511	-0.0000751
				-0.0001267	4.1406765	4.1407517	-0.0000752
				-0.0001272	4.1406770	4.1407522	-0.0000752
				-0.0001277	4.1406775	4.1407527	-0.0000752
				-0.0001281	4.1406780	4.1407531	-0.0000751
				-0.0001286	4.1406785	4.1407536	-0.0000751
				-0.0001291	4.1406790	4.1407541	-0.0000751
				-0.0001296	4.1406795	4.1407546	-0.0000751
				-0.0001301	4.1406800	4.1407551	-0.0000751
				-0.0001306	4.1406805	4.1407556	-0.0000751
				-0.0001311	4.1406810	4.1407561	-0.0000751
				-0.0001316	4.1406815	4.1407566	-0.0000751
				-0.0001321	4.1406820	4.1407571	-0.0000751
				-0.0001328	4.1406825	4.1407578	-0.0000753
				-0.0001333	4.1406830	4.1407583	-0.0000753
				-0.0001338	4.1406835	4.1407588	-0.0000753
				-0.0001343	4.1406840	4.1407593	-0.0000753
				-0.0001348	4.1406845	4.1407598	-0.0000753
				-0.0001353	4.1406850	4.1407603	-0.0000753
				-0.0001357	4.1406855	4.1407607	-0.0000752
				-0.0001363	4.1406860	4.1407613	-0.0000753
				-0.0001368	4.1406865	4.1407618	-0.0000753
				-0.0001372	4.1406870	4.1407622	-0.0000752
				-0.0001377	4.1406875	4.1407627	-0.0000752
				-0.0001382	4.1406880	4.1407632	-0.0000752
				-0.0001387	4.1406885	4.1407637	-0.0000752
				-0.0001392	4.1406890	4.1407642	-0.0000752
				-0.0001397	4.1406895	4.1407647	-0.0000752
				-0.0001401	4.1406900	4.1407651	-0.0000751
				-0.0001406	4.1406905	4.1407656	-0.0000751
				-0.0001412	4.1406910	4.1407662	-0.0000752
				-0.0001417	4.1406915	4.1407667	-0.0000752
				-0.0001421	4.1406920	4.1407671	-0.0000751
				-0.0001426	4.1406925	4.1407676	-0.0000751
				-0.0001432	4.1406930	4.1407682	-0.0000752
				-0.0001436	4.1406935	4.1407686	-0.0000751
				-0.0001442	4.1406940	4.1407692	-0.0000752
				-0.0001447	4.1406945	4.1407697	-0.0000752
				-0.0001452	4.1406950	4.1407702	-0.0000752

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000084	4.1405550	4.1406166	-6.1554E-05
					0.0000085	4.1405555	4.1406165	-6.0993E-05
					0.0000085	4.1405560	4.1406165	-6.046E-05
					0.0000085	4.1405565	4.1406165	-6.0018E-05
					0.0000085	4.1405570	4.1406165	-5.9509E-05
					0.0000085	4.1405575	4.1406165	-5.9026E-05
					0.0000085	4.1405580	4.1406165	-5.8506E-05
					0.0000085	4.1405585	4.1406165	-5.8012E-05
					0.0000085	4.1405590	4.1406165	-5.7466E-05
					0.0000085	4.1405595	4.1406165	-5.7013E-05
					0.0000085	4.1405600	4.1406165	-5.6538E-05
					0.0000085	4.1405605	4.1406165	-5.6037E-05
					0.0000085	4.1405610	4.1406165	-5.5525E-05
					0.0000085	4.1405615	4.1406166	-5.505E-05
					0.0000084	4.1405620	4.1406166	-5.4567E-05
					0.0000085	4.1405625	4.1406165	-5.4037E-05
					0.0000085	4.1405630	4.1406165	-5.3541E-05
					0.0000085	4.1405635	4.1406165	-5.2999E-05
					0.0000085	4.1405640	4.1406165	-5.2493E-05
					0.0000085	4.1405645	4.1406165	-5.2029E-05
					0.0000084	4.1405650	4.1406166	-5.1558E-05
					0.0000085	4.1405655	4.1406165	-5.1014E-05
					0.0000085	4.1405660	4.1406165	-5.0526E-05
					0.0000085	4.1405665	4.1406165	-5.0012E-05
					0.0000085	4.1405670	4.1406165	-4.9515E-05
					0.0000085	4.1405675	4.1406165	-4.902E-05
					-0.0000106	4.1405680	4.1406356	-6.7601E-05
					-0.0000106	4.1405685	4.1406356	-6.7081E-05
					-0.0000105	4.1405690	4.1406355	-6.6532E-05
					-0.0000105	4.1405695	4.1406355	-6.6032E-05
					-0.0000105	4.1405700	4.1406355	-6.5541E-05
					-0.0000106	4.1405705	4.1406356	-6.5078E-05
					-0.0000106	4.1405710	4.1406356	-6.4608E-05
					-0.0000106	4.1405715	4.1406356	-6.4079E-05
					-0.0000105	4.1405720	4.1406355	-6.353E-05
					-0.0000105	4.1405725	4.1406355	-6.3014E-05
					-0.0000105	4.1405730	4.1406355	-6.2527E-05
					-0.0000105	4.1405735	4.1406355	-6.2033E-05
					-0.0000105	4.1405740	4.1406355	-6.1498E-05
					-0.0000105	4.1405745	4.1406355	-6.1016E-05
					-0.0000105	4.1405750	4.1406355	-6.0541E-05
					-0.0000105	4.1405755	4.1406355	-6.0043E-05
					-0.0000105	4.1405760	4.1406355	-5.9527E-05
					-0.0000105	4.1405765	4.1406355	-5.8994E-05
					-0.0000105	4.1405770	4.1406355	-5.8493E-05
					-0.0000105	4.1405775	4.1406355	-5.8027E-05
					-0.0000105	4.1405780	4.1406355	-5.7547E-05
					-0.0000105	4.1405785	4.1406355	-5.7008E-05
					-0.0000105	4.1405790	4.1406355	-5.6528E-05
					-0.0000105	4.1405795	4.1406355	-5.6034E-05
					-0.0000106	4.1405800	4.1406356	-5.5568E-05
					-0.0000106	4.1405805	4.1406356	-5.5057E-05
					-0.0000105	4.1405810	4.1406355	-5.4527E-05
					-0.0000105	4.1405815	4.1406355	-5.4041E-05
					-0.0000106	4.1405820	4.1406356	-5.3552E-05
					-0.0000106	4.1405825	4.1406356	-5.3053E-05
					-0.0000106	4.1405830	4.1406356	-5.2566E-05
					-0.0000106	4.1405835	4.1406356	-5.2096E-05
					-0.0000106	4.1405840	4.1406356	-5.1564E-05
					-0.0000106	4.1405845	4.1406356	-5.108E-05
					-0.0000106	4.1405850	4.1406356	-5.061E-05
					-0.0000106	4.1405855	4.1406356	-5.0081E-05
					-0.0000106	4.1405860	4.1406356	-4.9586E-05
					-0.0000106	4.1405865	4.1406356	-4.9105E-05
					-0.0000297	4.1405870	4.1406547	-6.7684E-05
					-0.0000297	4.1405875	4.1406547	-6.7176E-05
					-0.0000297	4.1405880	4.1406547	-6.6694E-05
					-0.0000297	4.1405885	4.1406547	-6.6224E-05
					-0.0000298	4.1405890	4.1406548	-6.575E-05
					-0.0000297	4.1405895	4.1406547	-6.5204E-05
					-0.0000297	4.1405900	4.1406547	-6.4654E-05
					-0.0000297	4.1405905	4.1406547	-6.4177E-05
					-0.0000297	4.1405910	4.1406547	-6.368E-05
					-0.0000297	4.1405915	4.1406547	-6.3212E-05
					-0.0000297	4.1405920	4.1406547	-6.2665E-05
					-0.0000297	4.1405925	4.1406547	-6.2176E-05
					-0.0000296	4.1405930	4.1406546	-6.1638E-05
					-0.0000297	4.1405935	4.1406547	-6.1165E-05
					-0.0000297	4.1405940	4.1406547	-6.0694E-05
					-0.0000297	4.1405945	4.1406547	-6.0213E-05
					-0.0000296	4.1405950	4.1406546	-5.9644E-05
					-0.0000296	4.1405955	4.1406546	-5.9141E-05
					-0.0000296	4.1405960	4.1406546	-5.8649E-05
					-0.0000297	4.1405965	4.1406547	-5.8183E-05
					-0.0000297	4.1405970	4.1406547	-5.768E-05
					-0.0000297	4.1405975	4.1406547	-5.7221E-05
					-0.0000296	4.1405980	4.1406546	-5.664E-05
					-0.0000297	4.1405985	4.1406547	-5.6216E-05
					-0.0000297	4.1405990	4.1406547	-5.5675E-05
					-0.0000297	4.1405995	4.1406547	-5.5159E-05
					-0.0000297	4.1406000	4.1406547	-5.466E-05
					-0.0000297	4.1406005	4.1406547	-5.4209E-05
					-0.0000297	4.1406010	4.1406547	-5.3678E-05
					-0.0000296	4.1406015	4.1406546	-5.3149E-05
					-0.0000296	4.1406020	4.1406546	-5.2647E-05
					-0.0000297	4.1406025	4.1406547	-5.217E-05
					-0.0000297	4.1406030	4.1406547	-5.1657E-05
					-0.0000297	4.1406035	4.1406547	-5.1167E-05
					-0.0000297	4.1406040	4.1406547	-5.0681E-05
					-0.0000297	4.1406045	4.1406547	-5.0164E-05
					-0.0000297	4.1406050	4.1406547	-4.9653E-05
					-0.0000297	4.1406055	4.1406547	-4.9227E-05
					-0.0000487	4.1406060	4.1406737	-6.7723E-05
					-0.0000487	4.1406065	4.1406737	-6.7227E-05
					-0.0000487	4.1406070	4.1406737	-6.6707E-05
					-0.0000487	4.1406075	4.1406737	-6.6236E-05
					-0.0000487	4.1406080	4.1406737	-6.5741E-05
					-0.0000488	4.1406085	4.1406738	-6.529E-05
					-0.0000488	4.1406090	4.1406738	-6.4792E-05
					-0.0000488	4.1406095	4.1406738	-6.4276E-05
					-0.0000488	4.1406100	4.1406738	-6.3751E-05
					-0.0000488	4.1406105	4.1406738	-6.3253E-05
					-0.0000488	4.1406110	4.1406738	-6.2775E-05
					-0.0000488	4.1406115	4.1406738	-6.2254E-05
					-0.0000487	4.1406120	4.1406737	-6.1732E-05
					-0.0000488	4.1406125	4.1406738	-6.1262E-05
					-0.0000487	4.1406130	4.1406737	-6.0745E-05
					-0.0000487	4.1406135	4.1406737	-6.0219E-05
					-0.0000487	4.1406140	4.1406737	-5.974E-05
					-0.0000487	4.1406145	4.1406737	-5.9237E-05
					-0.0000487	4.1406150	4.1406737	-5.8672E-05
					-0.0000488	4.1406155	4.1406738	-5.8261E-05
					-0.0000487	4.1406160	4.1406737	-5.7718E-05
					-0.0000487	4.1406165	4.1406737	-5.7201E-05
					-0.0000487	4.1406170	4.1406737	-5.6736E-05
					-0.0000487	4.1406175	4.1406737	-5.6215E-05
					-0.0000488	4.1406180	4.1406738	-5.5778E-05
					-0.0000487	4.1406185	4.1406737	-5.5226E-05
					-0.0000487	4.1406190	4.1406737	-5.4743E-05
					-0.0000487	4.1406195	4.1406737	-5.4206E-05
					-0.0000487	4.1406200	4.1406737	-5.3708E-05
					-0.0000487	4.1406205	4.1406737	-5.3219E-05
					-0.0000487	4.1406210	4.1406737	-5.2675E-05
					-0.0000487	4.1406215	4.1406737	-5.2191E-05
					-0.0000488	4.1406220	4.1406738	-5.1759E-05
					-0.0000487	4.1406225	4.1406737	-5.1212E-05
					-0.0000488	4.1406230	4.1406738	-5.0771E-05
					-0.0000488	4.1406235	4.1406738	-5.0252E-05
					-0.0000487	4.1406240	4.1406737	-4.9698E-05
					-0.0000487	4.1406245	4.1406737	-4.9221E-05
					-0.0000487	4.1406250	4.1406737	-4.874E-05
					-0.0000757	4.1406255	4.1407007	-7.519E-05
					-0.0000757	4.1406260	4.1407007	-7.4664E-05
					-0.0000757	4.1406265	4.1407007	-7.4164E-05
					-0.0000756	4.1406270	4.1407006	-7.3623E-05
					-0.0000757	4.1406275	4.1407007	-7.318E-05
					-0.0000757	4.1406280	4.1407007	-7.2671E-05
					-0.0000756	4.1406285	4.1407006	-7.2149E-05
					-0.0000757	4.1406290	4.1407007	-7.1651E-05
					-0.0000757	4.1406295	4.1407007	-7.1179E-05
					-0.0000757	4.1406300	4.1407007	-7.0673E-05
					-0.0000757	4.1406305	4.1407007	-7.0201E-05
					-0.0000757	4.1406310	4.1407007	-6.9673E-05
					-0.0000757	4.1406315	4.1407007	-6.919E-05
					-0.0000756	4.1406320	4.1407006	-6.8633E-05
					-0.0000756	4.1406325	4.1407006	-6.8114E-05
					-0.0000757	4.1406330	4.1407007	-6.7655E-05
					-0.0000757	4.1406335	4.1407007	-6.7173E-05
					-0.0000756	4.1406340	4.1407006	-6.6626E-05
					-0.0000756	4.1406345	4.1407006	-6.6137E-05
					-0.0000756	4.1406350	4.1407006	-6.5601E-05
					-0.0000756	4.1406355	4.1407006	-6.5105E-05
					-0.0000756	4.1406360	4.1407006	-6.4607E-05
					-0.0000757	4.1406365	4.1407007	-6.4159E-05
					-0.0000757	4.1406370	4.1407007	-6.3653E-05
					-0.0000757	4.1406375	4.1407007	-6.3188E-05
					-0.0000757	4.1406380	4.1407007	-6.2715E-05
					-0.0000756	4.1406385	4.1407006	-6.2146E-05
					-0.0000756	4.1406390	4.1407006	-6.1623E-05
					-0.0000756	4.1406395	4.1407006	-6.1133E-05
					-0.0000757	4.1406400	4.1407007	-6.0668E-05
					-0.0000757	4.1406405	4.1407007	-6.018E-05
					-0.0000757	4.1406410	4.1407007	-5.9699E-05
					-0.0000757	4.1406415	4.1407007	-5.9151E-05
					-0.0000756	4.1406420	4.1407006	-5.8635E-05
					-0.0000756	4.1406425	4.1407006	-5.8082E-05
					-0.0000756	4.1406430	4.1407006	-5.7587E-05
					-0.0000756	4.1406435	4.1407006	-5.7117E-05
					-0.0000756	4.1406440	4.1407006	-5.6608E-05
					-0.0000947	4.1406445	4.1407197	-7.5195E-05
					-0.0000947	4.1406450	4.1407197	-7.4673E-05
					-0.0000947	4.1406455	4.1407197	-7.4189E-05
					-0.0000947	4.1406460	4.1407197	-7.3711E-05
					-0.0000947	4.1406465	4.1407197	-7.3187E-05
					-0.0000947	4.1406470	4.1407197	-7.271E-05
					-0.0000947	4.1406475	4.1407197	-7.2176E-05
					-0.0000947	4.1406480	4.1407197	-7.1702E-05
					-0.0000947	4.1406485	4.1407197	-7.1192E-05
					-0.0000947	4.1406490	4.1407197	-7.0673E-05
					-0.0000947	4.1406495	4.1407197	-7.0178E-05
					-0.0000947	4.1406500	4.1407197	-6.9664E-05
					-0.0000947	4.1406505	4.1407197	-6.9178E-05
					-0.0000947	4.1406510	4.1407197	-6.8677E-05
					-0.0000947	4.1406515	4.1407197	-6.8187E-05
					-0.0000947	4.1406520	4.1407197	-6.7703E-05
					-0.0000947	4.1406525	4.1407197	-6.7229E-05
					-0.0000947	4.1406530	4.1407197	-6.6672E-05
					-0.0000947	4.1406535	4.1407197	-6.6218E-05
					-0.0000947	4.1406540	4.1407197	-6.5666E-05
					-0.0000946	4.1406545	4.1407196	-6.5115E-05
					-0.0000946	4.1406550	4.1407196	-6.4648E-05
					-0.0000946	4.1406555	4.1407196	-6.4147E-05
					-0.0000947	4.1406560	4.1407197	-6.3696E-05
					-0.0000947	4.1406565	4.1407197	-6.3162E-05
					-0.0000946	4.1406570	4.1407196	-6.2644E-05
					-0.0000947	4.1406575	4.1407197	-6.2164E-05
					-0.0000947	4.1406580	4.1407197	-6.1664E-05
					-0.0000947	4.1406585	4.1407197	-6.1166E-05
					-0.0000946	4.1406590	4.1407196	-6.0643E-05
					-0.0000947	4.1406595	4.1407197	-6.0168E-05
					-0.0000947	4.1406600	4.1407197	-5.9682E-05
					-0.0000946	4.1406605	4.1407196	-5.9138E-05
					-0.0000947	4.1406610	4.1407197	-5.8678E-05
					-0.0000947	4.1406615	4.1407197	-5.8201E-05
					-0.0000947	4.1406620	4.1407197	-5.7666E-05
					-0.0000946	4.1406625	4.1407196	-5.7147E-05
					-0.0000947	4.1406630	4.1407197	-5.6668E-05
					-0.0001138	4.1406635	4.1407388	-7.5268E-05
					-0.0001138	4.1406640	4.1407388	-7.481E-05
					-0.0001137	4.1406645	4.1407387	-7.424E-05
					-0.0001138	4.1406650	4.1407388	-7.3788E-05
					-0.0001138	4.1406655	4.1407388	-7.3279E-05
					-0.0001138	4.1406660	4.1407388	-7.2769E-05
					-0.0001137	4.1406665	4.1407387	-7.2249E-05
					-0.0001138	4.1406670	4.1407388	-7.1762E-05
					-0.0001138	4.1406675	4.1407388	-7.1254E-05
					-0.0001138	4.1406680	4.1407388	-7.0753E-05
					-0.0001138	4.1406685	4.1407388	-7.0254E-05
					-0.0001138	4.1406690	4.1407388	-6.9786E-05
					-0.0001138	4.1406695	4.1407388	-6.9324E-05
					-0.0001138	4.1406700	4.1407388	-6.8761E-05
					-0.0001138	4.1406705	4.1407388	-6.8288E-05
					-0.0001138	4.1406710	4.1407388	-6.7812E-05
					-0.0001138	4.1406715	4.1407388	-6.7337E-05
					-0.0001138	4.1406720	4.1407388	-6.6793E-05
					-0.0001138	4.1406725	4.1407388	-6.6281E-05
					-0.0001138	4.1406730	4.1407388	-6.5812E-05
					-0.0001138	4.1406735	4.1407388	-6.5304E-05
					-0.0001138	4.1406740	4.1407388	-6.4773E-05
					-0.0001138	4.1406745	4.1407388	-6.4284E-05
					-0.0001137	4.1406750	4.1407387	-6.3746E-05
					-0.0001138	4.1406755	4.1407388	-6.3301E-05
					-0.0001137	4.1406760	4.1407387	-6.2746E-05
					-0.0001138	4.1406765	4.1407388	-6.228E-05
					-0.0001138	4.1406770	4.1407388	-6.1796E-05
					-0.0001138	4.1406775	4.1407388	-6.1312E-05
					-0.0001138	4.1406780	4.1407388	-6.0783E-05
					-0.0001138	4.1406785	4.1407388	-6.0311E-05
					-0.0001138	4.1406790	4.1407388	-5.9783E-05
					-0.0001138	4.1406795	4.1407388	-5.9347E-05
					-0.0001139	4.1406800	4.1407389	-5.8863E-05
					-0.0001138	4.1406805	4.1407388	-5.8331E-05
					-0.0001139	4.1406810	4.1407389	-5.7882E-05
					-0.0001139	4.1406815	4.1407389	-5.735E-05
					-0.0001138	4.1406820	4.1407388	-5.679E-05
					-0.0001329	4.1406825	4.1407579	-7.539E-05
					-0.0001329	4.1406830	4.1407579	-7.4868E-05
					-0.0001329	4.1406835	4.1407579	-7.442E-05
					-0.0001329	4.1406840	4.1407579	-7.3927E-05
					-0.0001329	4.1406845	4.1407579	-7.3392E-05
					-0.0001329	4.1406850	4.1407579	-7.2872E-05
					-0.0001328	4.1406855	4.1407578	-7.2319E-05
					-0.0001328	4.1406860	4.1407578	-7.1846E-05
					-0.0001329	4.1406865	4.1407579	-7.1372E-05
					-0.0001329	4.1406870	4.1407579	-7.0884E-05
					-0.0001329	4.1406875	4.1407579	-7.0372E-05
					-0.0001328	4.1406880	4.1407578	-6.9821E-05
					-0.0001328	4.1406885	4.1407578	-6.9327E-05
					-0.0001328	4.1406890	4.1407578	-6.8829E-05
					-0.0001329	4.1406895	4.1407579	-6.8376E-05
					-0.0001329	4.1406900	4.1407579	-6.7885E-05
					-0.0001329	4.1406905	4.1407579	-6.7404E-05
					-0.0001328	4.1406910	4.1407578	-6.6841E-05
					-0.0001328	4.1406915	4.1407578	-6.6293E-05
					-0.0001328	4.1406920	4.1407578	-6.5841E-05
					-0.0001328	4.1406925	4.1407578	-6.5295E-05
					-0.0001328	4.1406930	4.1407578	-6.4847E-05
					-0.0001328	4.1406935	4.1407578	-6.431E-05
					-0.0001328	4.1406940	4.1407578	-6.3842E-05
					-0.0001328	4.1406945	4.1407578	-6.3332E-05
					-0.0001328	4.1406950	4.1407578	-6.2808E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V