## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000140415	5.0780550	5.0779846	0.0000704
-0.000139912	5.0780555	5.0779851	0.0000704
-0.000139382	5.0780560	5.0779856	0.0000704
-0.00013892	5.0780565	5.0779861	0.0000704
-0.000138404	5.0780570	5.0779866	0.0000704
-0.000137934	5.0780575	5.0779871	0.0000704
-0.000137395	5.0780580	5.0779876	0.0000704
-0.00013683	5.0780585	5.0779882	0.0000703
-0.000136322	5.0780590	5.0779887	0.0000703
-0.000135873	5.0780595	5.0779891	0.0000704
-0.000135299	5.0780600	5.0779897	0.0000703
-0.000134851	5.0780605	5.0779901	0.0000704
-0.000134306	5.0780610	5.0779907	0.0000703
-0.000133827	5.0780615	5.0779912	0.0000703
-0.000133387	5.0780620	5.0779916	0.0000704
-0.000132905	5.0780625	5.0779921	0.0000704
-0.000132375	5.0780630	5.0779926	0.0000704
-0.000131884	5.0780635	5.0779931	0.0000704
-0.00013135	5.0780640	5.0779937	0.0000704
-0.000130859	5.0780645	5.0779941	0.0000704
-0.000130354	5.0780650	5.0779946	0.0000704
-0.000129854	5.0780655	5.0779951	0.0000704
-0.00012936	5.0780660	5.0779956	0.0000704
-0.000128868	5.0780665	5.0779961	0.0000704
-0.000128381	5.0780670	5.0779966	0.0000704
-0.000127884	5.0780675	5.0779971	0.0000704
-0.000127502	5.0780680	5.0779975	0.0000705
-0.000127016	5.0780685	5.0779980	0.0000705
-0.000126446	5.0780690	5.0779986	0.0000704
-0.000125986	5.0780695	5.0779990	0.0000705
-0.000125437	5.0780700	5.0779996	0.0000704
-0.000125017	5.0780705	5.0780000	0.0000705
-0.000124534	5.0780710	5.0780005	0.0000705
-0.000124047	5.0780715	5.0780010	0.0000705
-0.000123471	5.0780720	5.0780015	0.0000705
-0.000122937	5.0780725	5.0780021	0.0000704
-0.000122495	5.0780730	5.0780025	0.0000705
-0.000122072	5.0780735	5.0780029	0.0000706
-0.000121518	5.0780740	5.0780035	0.0000705
-0.00012099	5.0780745	5.0780040	0.0000705
-0.000120501	5.0780750	5.0780045	0.0000705
-0.000119968	5.0780755	5.0780050	0.0000705
-0.00011944	5.0780760	5.0780056	0.0000704
-0.000119003	5.0780765	5.0780060	0.0000705
-0.000118479	5.0780770	5.0780065	0.0000705
-0.000117976	5.0780775	5.0780070	0.0000705
-0.000117454	5.0780780	5.0780075	0.0000705
-0.000116974	5.0780785	5.0780080	0.0000705
-0.00011646	5.0780790	5.0780085	0.0000705
-0.000115973	5.0780795	5.0780090	0.0000705
-0.00011547	5.0780800	5.0780095	0.0000705
-0.000114991	5.0780805	5.0780100	0.0000705
-0.000114426	5.0780810	5.0780106	0.0000704
-0.000113915	5.0780815	5.0780111	0.0000704
-0.000113464	5.0780820	5.0780115	0.0000705
-0.000112957	5.0780825	5.0780120	0.0000705
-0.000112444	5.0780830	5.0780126	0.0000704
-0.000111947	5.0780835	5.0780131	0.0000704
-0.000111452	5.0780840	5.0780135	0.0000705
-0.000110909	5.0780845	5.0780141	0.0000704
-0.000110453	5.0780850	5.0780145	0.0000705
-0.000109917	5.0780855	5.0780151	0.0000704
-0.000109441	5.0780860	5.0780156	0.0000704
-0.000108951	5.0780865	5.0780160	0.0000705
-0.000108536	5.0780870	5.0780165	0.0000705
-0.000107989	5.0780875	5.0780170	0.0000705
-0.000107454	5.0780880	5.0780175	0.0000705
-0.000106993	5.0780885	5.0780180	0.0000705
-0.000106491	5.0780890	5.0780185	0.0000705
-0.000106002	5.0780895	5.0780190	0.0000705
-0.00010549	5.0780900	5.0780195	0.0000705
-0.000104988	5.0780905	5.0780200	0.0000705
-0.00010454	5.0780910	5.0780205	0.0000705
-0.000104054	5.0780915	5.0780209	0.0000706
-0.000103509	5.0780920	5.0780215	0.0000705
-0.000103081	5.0780925	5.0780219	0.0000706
-0.000102555	5.0780930	5.0780224	0.0000706
-0.000101994	5.0780935	5.0780230	0.0000705
-0.000101496	5.0780940	5.0780235	0.0000705
-0.000100995	5.0780945	5.0780240	0.0000705
-0.000100501	5.0780950	5.0780245	0.0000705
-9.999E-05	5.0780955	5.0780250	0.0000705
-9.9454E-05	5.0780960	5.0780255	0.0000705
-9.8972E-05	5.0780965	5.0780260	0.0000705
-9.8507E-05	5.0780970	5.0780265	0.0000705
-9.7986E-05	5.0780975	5.0780270	0.0000705
-9.7442E-05	5.0780980	5.0780276	0.0000704
-9.6988E-05	5.0780985	5.0780280	0.0000705
-9.6475E-05	5.0780990	5.0780285	0.0000705
-9.5988E-05	5.0780995	5.0780290	0.0000705
-9.5471E-05	5.0781000	5.0780295	0.0000705
-9.4973E-05	5.0781005	5.0780300	0.0000705
-9.4463E-05	5.0781010	5.0780305	0.0000705
-9.3972E-05	5.0781015	5.0780310	0.0000705
-9.348E-05	5.0781020	5.0780315	0.0000705
-9.2928E-05	5.0781025	5.0780321	0.0000704
-9.245E-05	5.0781030	5.0780326	0.0000705
-9.193E-05	5.0781035	5.0780331	0.0000704
-9.1462E-05	5.0781040	5.0780335	0.0000705
-9.0924E-05	5.0781045	5.0780341	0.0000704
-9.0418E-05	5.0781050	5.0780346	0.0000704
-8.9934E-05	5.0781055	5.0780351	0.0000704
-8.9349E-05	5.0781060	5.0780357	0.0000703
-8.8884E-05	5.0781065	5.0780361	0.0000704
-8.8401E-05	5.0781070	5.0780366	0.0000704
-8.7909E-05	5.0781075	5.0780371	0.0000704
-8.7366E-05	5.0781080	5.0780376	0.0000704
-8.6857E-05	5.0781085	5.0780381	0.0000704
-8.6328E-05	5.0781090	5.0780387	0.0000703
-8.5872E-05	5.0781095	5.0780391	0.0000704
-8.5349E-05	5.0781100	5.0780397	0.0000703
-8.4868E-05	5.0781105	5.0780401	0.0000704
-8.4415E-05	5.0781110	5.0780406	0.0000704
-8.3936E-05	5.0781115	5.0780411	0.0000704
-8.3348E-05	5.0781120	5.0780417	0.0000703
-8.2856E-05	5.0781125	5.0780421	0.0000704
-8.2356E-05	5.0781130	5.0780426	0.0000704
-8.1852E-05	5.0781135	5.0780431	0.0000704
-8.1341E-05	5.0781140	5.0780437	0.0000703
-8.0829E-05	5.0781145	5.0780442	0.0000703
-8.0315E-05	5.0781150	5.0780447	0.0000703
-7.9878E-05	5.0781155	5.0780451	0.0000704
-7.9315E-05	5.0781160	5.0780457	0.0000703
-7.8837E-05	5.0781165	5.0780462	0.0000703
-7.8362E-05	5.0781170	5.0780466	0.0000704
-7.7793E-05	5.0781175	5.0780472	0.0000703
-7.7339E-05	5.0781180	5.0780477	0.0000703
-7.6856E-05	5.0781185	5.0780481	0.0000704
-7.6365E-05	5.0781190	5.0780486	0.0000704
-7.583E-05	5.0781195	5.0780492	0.0000703
-7.533E-05	5.0781200	5.0780497	0.0000703
-7.4818E-05	5.0781205	5.0780502	0.0000703
-7.4338E-05	5.0781210	5.0780507	0.0000703
-7.3804E-05	5.0781215	5.0780512	0.0000703
-7.3295E-05	5.0781220	5.0780517	0.0000703
-7.2805E-05	5.0781225	5.0780522	0.0000703
-7.2292E-05	5.0781230	5.0780527	0.0000703
-7.183E-05	5.0781235	5.0780532	0.0000703
-7.1346E-05	5.0781240	5.0780537	0.0000703
-7.0829E-05	5.0781245	5.0780542	0.0000703
-7.0323E-05	5.0781250	5.0780547	0.0000703
-7E-05	5.0781255	5.0780550	0.0000705
-6.9437E-05	5.0781260	5.0780556	0.0000704
-6.8963E-05	5.0781265	5.0780560	0.0000705
-6.8414E-05	5.0781270	5.0780566	0.0000704
-6.7904E-05	5.0781275	5.0780571	0.0000704
-6.7436E-05	5.0781280	5.0780576	0.0000704
-6.6913E-05	5.0781285	5.0780581	0.0000704
-6.6426E-05	5.0781290	5.0780586	0.0000704
-6.5939E-05	5.0781295	5.0780591	0.0000704
-6.5386E-05	5.0781300	5.0780596	0.0000704
-6.4894E-05	5.0781305	5.0780601	0.0000704
-6.4416E-05	5.0781310	5.0780606	0.0000704
-6.392E-05	5.0781315	5.0780611	0.0000704
-6.3416E-05	5.0781320	5.0780616	0.0000704
-6.2856E-05	5.0781325	5.0780621	0.0000704
-6.2369E-05	5.0781330	5.0780626	0.0000704
-6.1855E-05	5.0781335	5.0780631	0.0000704
-6.1334E-05	5.0781340	5.0780637	0.0000703
-6.0898E-05	5.0781345	5.0780641	0.0000704
-6.0387E-05	5.0781350	5.0780646	0.0000704
-5.9862E-05	5.0781355	5.0780651	0.0000704
-5.9343E-05	5.0781360	5.0780657	0.0000703
-5.8862E-05	5.0781365	5.0780661	0.0000704
-5.8367E-05	5.0781370	5.0780666	0.0000704
-5.7859E-05	5.0781375	5.0780671	0.0000704
-5.738E-05	5.0781380	5.0780676	0.0000704
-5.6906E-05	5.0781385	5.0780681	0.0000704
-5.6412E-05	5.0781390	5.0780686	0.0000704
-5.5903E-05	5.0781395	5.0780691	0.0000704
-5.5387E-05	5.0781400	5.0780696	0.0000704
-5.4869E-05	5.0781405	5.0780701	0.0000704
-5.436E-05	5.0781410	5.0780706	0.0000704
-5.3887E-05	5.0781415	5.0780711	0.0000704
-5.3377E-05	5.0781420	5.0780716	0.0000704
-5.2894E-05	5.0781425	5.0780721	0.0000704
-5.2383E-05	5.0781430	5.0780726	0.0000704
-5.1907E-05	5.0781435	5.0780731	0.0000704
-5.1393E-05	5.0781440	5.0780736	0.0000704
-5.0976E-05	5.0781445	5.0780740	0.0000705
-5.0494E-05	5.0781450	5.0780745	0.0000705
-4.9976E-05	5.0781455	5.0780750	0.0000705
-4.9486E-05	5.0781460	5.0780755	0.0000705
-4.8975E-05	5.0781465	5.0780760	0.0000705
-4.8508E-05	5.0781470	5.0780765	0.0000705
-4.8E-05	5.0781475	5.0780770	0.0000705
-4.7493E-05	5.0781480	5.0780775	0.0000705
-4.6997E-05	5.0781485	5.0780780	0.0000705
-4.6502E-05	5.0781490	5.0780785	0.0000705
-4.6023E-05	5.0781495	5.0780790	0.0000705
-4.5441E-05	5.0781500	5.0780796	0.0000704
-4.4963E-05	5.0781505	5.0780800	0.0000705
-4.4473E-05	5.0781510	5.0780805	0.0000705
-4.3915E-05	5.0781515	5.0780811	0.0000704
-4.3402E-05	5.0781520	5.0780816	0.0000704
-4.2916E-05	5.0781525	5.0780821	0.0000704
-4.24E-05	5.0781530	5.0780826	0.0000704
-4.1901E-05	5.0781535	5.0780831	0.0000704
-4.1374E-05	5.0781540	5.0780836	0.0000704
-4.0915E-05	5.0781545	5.0780841	0.0000704
-4.0422E-05	5.0781550	5.0780846	0.0000704
-3.995E-05	5.0781555	5.0780851	0.0000705
-3.941E-05	5.0781560	5.0780856	0.0000704
-3.8926E-05	5.0781565	5.0780861	0.0000704
-3.8401E-05	5.0781570	5.0780866	0.0000704
-3.7919E-05	5.0781575	5.0780871	0.0000704
-3.7398E-05	5.0781580	5.0780876	0.0000704
-3.6915E-05	5.0781585	5.0780881	0.0000704
-3.6418E-05	5.0781590	5.0780886	0.0000704
-3.588E-05	5.0781595	5.0780891	0.0000704
-3.5345E-05	5.0781600	5.0780897	0.0000703
-3.4882E-05	5.0781605	5.0780901	0.0000704
-3.438E-05	5.0781610	5.0780906	0.0000704
-3.3893E-05	5.0781615	5.0780911	0.0000704
-3.3357E-05	5.0781620	5.0780916	0.0000704
-3.2897E-05	5.0781625	5.0780921	0.0000704
-3.2339E-05	5.0781630	5.0780927	0.0000703
-3.2039E-05	5.0781635	5.0780930	0.0000705
-3.1566E-05	5.0781640	5.0780934	0.0000706
-3.104E-05	5.0781645	5.0780940	0.0000705
-3.058E-05	5.0781650	5.0780944	0.0000706
-3.0077E-05	5.0781655	5.0780949	0.0000706
-2.9591E-05	5.0781660	5.0780954	0.0000706
-2.9058E-05	5.0781665	5.0780959	0.0000706
-2.8503E-05	5.0781670	5.0780965	0.0000705
-2.8024E-05	5.0781675	5.0780970	0.0000705
-2.7512E-05	5.0781680	5.0780975	0.0000705
-2.7004E-05	5.0781685	5.0780980	0.0000705
-2.6589E-05	5.0781690	5.0780984	0.0000706
-2.6023E-05	5.0781695	5.0780990	0.0000705
-2.55E-05	5.0781700	5.0780995	0.0000705
-2.5013E-05	5.0781705	5.0781000	0.0000705
-2.4449E-05	5.0781710	5.0781006	0.0000704
-2.3985E-05	5.0781715	5.0781010	0.0000705
-2.3451E-05	5.0781720	5.0781015	0.0000705
-2.2925E-05	5.0781725	5.0781021	0.0000704
-2.2471E-05	5.0781730	5.0781025	0.0000705
-2.1964E-05	5.0781735	5.0781030	0.0000705
-2.147E-05	5.0781740	5.0781035	0.0000705
-2.103E-05	5.0781745	5.0781040	0.0000705
-2.0504E-05	5.0781750	5.0781045	0.0000705
-1.9983E-05	5.0781755	5.0781050	0.0000705
-1.9486E-05	5.0781760	5.0781055	0.0000705
-1.9005E-05	5.0781765	5.0781060	0.0000705
-1.8526E-05	5.0781770	5.0781065	0.0000705
-1.8031E-05	5.0781775	5.0781070	0.0000705
-1.7435E-05	5.0781780	5.0781076	0.0000704
-1.6963E-05	5.0781785	5.0781080	0.0000705
-1.6426E-05	5.0781790	5.0781086	0.0000704
-1.5932E-05	5.0781795	5.0781091	0.0000704
-1.5456E-05	5.0781800	5.0781095	0.0000705
-1.4912E-05	5.0781805	5.0781101	0.0000704
-1.4406E-05	5.0781810	5.0781106	0.0000704
-1.3891E-05	5.0781815	5.0781111	0.0000704
-1.3409E-05	5.0781820	5.0781116	0.0000704
-1.3029E-05	5.0781825	5.0781120	0.0000705
-1.2573E-05	5.0781830	5.0781124	0.0000706
-1.2051E-05	5.0781835	5.0781129	0.0000706
-1.1582E-05	5.0781840	5.0781134	0.0000706
-1.1047E-05	5.0781845	5.0781140	0.0000705
-1.0501E-05	5.0781850	5.0781145	0.0000705
-1.0077E-05	5.0781855	5.0781149	0.0000706
-9.572E-06	5.0781860	5.0781154	0.0000706
-9.08E-06	5.0781865	5.0781159	0.0000706
-8.593E-06	5.0781870	5.0781164	0.0000706
-8.082E-06	5.0781875	5.0781169	0.0000706
-7.537E-06	5.0781880	5.0781175	0.0000705
-7.047E-06	5.0781885	5.0781180	0.0000705
-6.537E-06	5.0781890	5.0781185	0.0000705
-6.008E-06	5.0781895	5.0781190	0.0000705
-5.526E-06	5.0781900	5.0781195	0.0000705
-4.98E-06	5.0781905	5.0781200	0.0000705
-4.522E-06	5.0781910	5.0781205	0.0000705
-3.991E-06	5.0781915	5.0781210	0.0000705
-3.451E-06	5.0781920	5.0781215	0.0000705
-3.024E-06	5.0781925	5.0781220	0.0000705
-2.498E-06	5.0781930	5.0781225	0.0000705
-1.949E-06	5.0781935	5.0781231	0.0000704
-1.414E-06	5.0781940	5.0781236	0.0000704
-0.0000010	5.0781945	5.0781240	0.0000705
-0.0000005	5.0781950	5.0781245	0.0000705

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001486	5.0780550	5.0779764	0.0000786
				-0.0001481	5.0780555	5.0779769	0.0000786
				-0.0001476	5.0780560	5.0779774	0.0000786
				-0.0001471	5.0780565	5.0779779	0.0000786
				-0.0001466	5.0780570	5.0779784	0.0000786
				-0.0001462	5.0780575	5.0779788	0.0000787
				-0.0001456	5.0780580	5.0779794	0.0000786
				-0.0001452	5.0780585	5.0779798	0.0000787
				-0.0001447	5.0780590	5.0779803	0.0000787
				-0.0001442	5.0780595	5.0779808	0.0000787
				-0.0001437	5.0780600	5.0779813	0.0000787
				-0.0001432	5.0780605	5.0779818	0.0000787
				-0.0001428	5.0780610	5.0779822	0.0000788
				-0.0001422	5.0780615	5.0779828	0.0000787
				-0.0001417	5.0780620	5.0779833	0.0000787
				-0.0001413	5.0780625	5.0779837	0.0000788
				-0.0001408	5.0780630	5.0779842	0.0000788
				-0.0001403	5.0780635	5.0779847	0.0000788
				-0.0001398	5.0780640	5.0779852	0.0000788
				-0.0001392	5.0780645	5.0779858	0.0000787
				-0.0001387	5.0780650	5.0779863	0.0000787
				-0.0001382	5.0780655	5.0779868	0.0000787
				-0.0001377	5.0780660	5.0779873	0.0000787
				-0.0001373	5.0780665	5.0779877	0.0000788
				-0.0001368	5.0780670	5.0779882	0.0000788
				-0.0001363	5.0780675	5.0779887	0.0000788
				-0.0001355	5.0780680	5.0779895	0.0000785
				-0.0001351	5.0780685	5.0779900	0.0000786
				-0.0001346	5.0780690	5.0779904	0.0000786
				-0.0001341	5.0780695	5.0779909	0.0000786
				-0.0001336	5.0780700	5.0779914	0.0000786
				-0.0001332	5.0780705	5.0779918	0.0000787
				-0.0001326	5.0780710	5.0779924	0.0000786
				-0.0001322	5.0780715	5.0779928	0.0000787
				-0.0001316	5.0780720	5.0779934	0.0000786
				-0.0001311	5.0780725	5.0779939	0.0000786
				-0.0001306	5.0780730	5.0779944	0.0000786
				-0.0001301	5.0780735	5.0779949	0.0000786
				-0.0001296	5.0780740	5.0779954	0.0000786
				-0.0001291	5.0780745	5.0779959	0.0000786
				-0.0001286	5.0780750	5.0779964	0.0000786
				-0.0001281	5.0780755	5.0779969	0.0000786
				-0.0001276	5.0780760	5.0779974	0.0000786
				-0.0001272	5.0780765	5.0779978	0.0000787
				-0.0001266	5.0780770	5.0779984	0.0000786
				-0.0001262	5.0780775	5.0779988	0.0000787
				-0.0001257	5.0780780	5.0779993	0.0000787
				-0.0001252	5.0780785	5.0779998	0.0000787
				-0.0001247	5.0780790	5.0780003	0.0000787
				-0.0001242	5.0780795	5.0780008	0.0000787
				-0.0001238	5.0780800	5.0780012	0.0000788
				-0.0001233	5.0780805	5.0780017	0.0000788
				-0.0001227	5.0780810	5.0780023	0.0000787
				-0.0001223	5.0780815	5.0780027	0.0000788
				-0.0001217	5.0780820	5.0780033	0.0000787
				-0.0001213	5.0780825	5.0780037	0.0000788
				-0.0001208	5.0780830	5.0780042	0.0000788
				-0.0001203	5.0780835	5.0780047	0.0000788
				-0.0001198	5.0780840	5.0780052	0.0000788
				-0.0001193	5.0780845	5.0780057	0.0000788
				-0.0001188	5.0780850	5.0780062	0.0000788
				-0.0001183	5.0780855	5.0780067	0.0000788
				-0.0001177	5.0780860	5.0780073	0.0000787
				-0.0001173	5.0780865	5.0780077	0.0000788
				-0.0001164	5.0780870	5.0780086	0.0000784
				-0.0001161	5.0780875	5.0780090	0.0000786
				-0.0001155	5.0780880	5.0780095	0.0000785
				-0.0001150	5.0780885	5.0780100	0.0000785
				-0.0001145	5.0780890	5.0780105	0.0000785
				-0.0001140	5.0780895	5.0780110	0.0000785
				-0.0001135	5.0780900	5.0780115	0.0000785
				-0.0001130	5.0780905	5.0780120	0.0000785
				-0.0001125	5.0780910	5.0780125	0.0000785
				-0.0001120	5.0780915	5.0780130	0.0000785
				-0.0001116	5.0780920	5.0780134	0.0000786
				-0.0001111	5.0780925	5.0780139	0.0000786
				-0.0001106	5.0780930	5.0780144	0.0000786
				-0.0001101	5.0780935	5.0780149	0.0000786
				-0.0001096	5.0780940	5.0780154	0.0000786
				-0.0001091	5.0780945	5.0780159	0.0000786
				-0.0001085	5.0780950	5.0780165	0.0000785
				-0.0001081	5.0780955	5.0780169	0.0000786
				-0.0001076	5.0780960	5.0780174	0.0000786
				-0.0001071	5.0780965	5.0780179	0.0000786
				-0.0001066	5.0780970	5.0780184	0.0000786
				-0.0001062	5.0780975	5.0780188	0.0000787
				-0.0001057	5.0780980	5.0780193	0.0000787
				-0.0001052	5.0780985	5.0780198	0.0000787
				-0.0001047	5.0780990	5.0780203	0.0000787
				-0.0001042	5.0780995	5.0780208	0.0000787
				-0.0001037	5.0781000	5.0780213	0.0000787
				-0.0001032	5.0781005	5.0780218	0.0000787
				-0.0001027	5.0781010	5.0780223	0.0000787
				-0.0001022	5.0781015	5.0780228	0.0000787
				-0.0001017	5.0781020	5.0780233	0.0000787
				-0.0001013	5.0781025	5.0780237	0.0000788
				-0.0001008	5.0781030	5.0780242	0.0000788
				-0.0001002	5.0781035	5.0780248	0.0000787
				-0.0000997	5.0781040	5.0780253	0.0000787
				-0.0000992	5.0781045	5.0780258	0.0000787
				-0.0000988	5.0781050	5.0780262	0.0000788
				-0.0000983	5.0781055	5.0780267	0.0000788
				-0.0000974	5.0781060	5.0780276	0.0000784
				-0.0000970	5.0781065	5.0780280	0.0000785
				-0.0000966	5.0781070	5.0780284	0.0000786
				-0.0000961	5.0781075	5.0780289	0.0000786
				-0.0000956	5.0781080	5.0780294	0.0000786
				-0.0000951	5.0781085	5.0780299	0.0000786
				-0.0000946	5.0781090	5.0780304	0.0000786
				-0.0000941	5.0781095	5.0780309	0.0000786
				-0.0000936	5.0781100	5.0780314	0.0000786
				-0.0000931	5.0781105	5.0780319	0.0000786
				-0.0000926	5.0781110	5.0780324	0.0000786
				-0.0000921	5.0781115	5.0780329	0.0000786
				-0.0000916	5.0781120	5.0780334	0.0000786
				-0.0000911	5.0781125	5.0780339	0.0000786
				-0.0000907	5.0781130	5.0780343	0.0000787
				-0.0000901	5.0781135	5.0780349	0.0000786
				-0.0000896	5.0781140	5.0780354	0.0000786
				-0.0000891	5.0781145	5.0780359	0.0000786
				-0.0000886	5.0781150	5.0780364	0.0000786
				-0.0000881	5.0781155	5.0780369	0.0000786
				-0.0000877	5.0781160	5.0780373	0.0000787
				-0.0000872	5.0781165	5.0780378	0.0000787
				-0.0000867	5.0781170	5.0780383	0.0000787
				-0.0000862	5.0781175	5.0780388	0.0000787
				-0.0000857	5.0781180	5.0780393	0.0000787
				-0.0000852	5.0781185	5.0780398	0.0000787
				-0.0000847	5.0781190	5.0780403	0.0000787
				-0.0000842	5.0781195	5.0780408	0.0000787
				-0.0000837	5.0781200	5.0780413	0.0000787
				-0.0000832	5.0781205	5.0780418	0.0000787
				-0.0000827	5.0781210	5.0780423	0.0000787
				-0.0000822	5.0781215	5.0780428	0.0000787
				-0.0000817	5.0781220	5.0780433	0.0000787
				-0.0000812	5.0781225	5.0780438	0.0000787
				-0.0000806	5.0781230	5.0780444	0.0000786
				-0.0000802	5.0781235	5.0780448	0.0000787
				-0.0000797	5.0781240	5.0780453	0.0000787
				-0.0000793	5.0781245	5.0780457	0.0000788
				-0.0000788	5.0781250	5.0780462	0.0000788
				-0.0000703	5.0781255	5.0780547	0.0000708
				-0.0000698	5.0781260	5.0780552	0.0000708
				-0.0000692	5.0781265	5.0780558	0.0000707
				-0.0000688	5.0781270	5.0780562	0.0000708
				-0.0000683	5.0781275	5.0780567	0.0000708
				-0.0000678	5.0781280	5.0780572	0.0000708
				-0.0000672	5.0781285	5.0780578	0.0000707
				-0.0000668	5.0781290	5.0780582	0.0000708
				-0.0000663	5.0781295	5.0780587	0.0000708
				-0.0000658	5.0781300	5.0780592	0.0000708
				-0.0000653	5.0781305	5.0780597	0.0000708
				-0.0000648	5.0781310	5.0780602	0.0000708
				-0.0000643	5.0781315	5.0780607	0.0000708
				-0.0000638	5.0781320	5.0780612	0.0000708
				-0.0000633	5.0781325	5.0780617	0.0000708
				-0.0000628	5.0781330	5.0780622	0.0000708
				-0.0000623	5.0781335	5.0780627	0.0000708
				-0.0000618	5.0781340	5.0780632	0.0000708
				-0.0000614	5.0781345	5.0780636	0.0000709
				-0.0000609	5.0781350	5.0780641	0.0000709
				-0.0000605	5.0781355	5.0780645	0.0000710
				-0.0000599	5.0781360	5.0780651	0.0000709
				-0.0000594	5.0781365	5.0780656	0.0000709
				-0.0000590	5.0781370	5.0780660	0.0000710
				-0.0000584	5.0781375	5.0780666	0.0000709
				-0.0000579	5.0781380	5.0780671	0.0000709
				-0.0000574	5.0781385	5.0780676	0.0000709
				-0.0000569	5.0781390	5.0780681	0.0000709
				-0.0000565	5.0781395	5.0780685	0.0000710
				-0.0000560	5.0781400	5.0780690	0.0000710
				-0.0000555	5.0781405	5.0780695	0.0000710
				-0.0000550	5.0781410	5.0780700	0.0000710
				-0.0000546	5.0781415	5.0780704	0.0000711
				-0.0000540	5.0781420	5.0780710	0.0000710
				-0.0000535	5.0781425	5.0780715	0.0000710
				-0.0000530	5.0781430	5.0780720	0.0000710
				-0.0000525	5.0781435	5.0780725	0.0000710
				-0.0000521	5.0781440	5.0780729	0.0000711
				-0.0000513	5.0781445	5.0780737	0.0000708
				-0.0000508	5.0781450	5.0780742	0.0000708
				-0.0000503	5.0781455	5.0780747	0.0000708
				-0.0000499	5.0781460	5.0780751	0.0000709
				-0.0000494	5.0781465	5.0780756	0.0000709
				-0.0000489	5.0781470	5.0780761	0.0000709
				-0.0000484	5.0781475	5.0780766	0.0000709
				-0.0000479	5.0781480	5.0780771	0.0000709
				-0.0000474	5.0781485	5.0780776	0.0000709
				-0.0000469	5.0781490	5.0780781	0.0000709
				-0.0000463	5.0781495	5.0780787	0.0000708
				-0.0000459	5.0781500	5.0780791	0.0000709
				-0.0000453	5.0781505	5.0780797	0.0000708
				-0.0000449	5.0781510	5.0780801	0.0000709
				-0.0000445	5.0781515	5.0780805	0.0000710
				-0.0000439	5.0781520	5.0780811	0.0000709
				-0.0000434	5.0781525	5.0780816	0.0000709
				-0.0000430	5.0781530	5.0780820	0.0000710
				-0.0000425	5.0781535	5.0780825	0.0000710
				-0.0000420	5.0781540	5.0780830	0.0000710
				-0.0000416	5.0781545	5.0780834	0.0000711
				-0.0000410	5.0781550	5.0780840	0.0000710
				-0.0000405	5.0781555	5.0780845	0.0000710
				-0.0000400	5.0781560	5.0780850	0.0000710
				-0.0000395	5.0781565	5.0780855	0.0000710
				-0.0000390	5.0781570	5.0780860	0.0000710
				-0.0000385	5.0781575	5.0780865	0.0000710
				-0.0000380	5.0781580	5.0780870	0.0000710
				-0.0000376	5.0781585	5.0780874	0.0000711
				-0.0000371	5.0781590	5.0780879	0.0000711
				-0.0000365	5.0781595	5.0780885	0.0000710
				-0.0000361	5.0781600	5.0780889	0.0000711
				-0.0000356	5.0781605	5.0780894	0.0000711
				-0.0000350	5.0781610	5.0780900	0.0000710
				-0.0000345	5.0781615	5.0780905	0.0000710
				-0.0000340	5.0781620	5.0780910	0.0000710
				-0.0000336	5.0781625	5.0780914	0.0000711
				-0.0000331	5.0781630	5.0780919	0.0000711
				-0.0000323	5.0781635	5.0780927	0.0000708
				-0.0000319	5.0781640	5.0780931	0.0000709
				-0.0000313	5.0781645	5.0780937	0.0000708
				-0.0000309	5.0781650	5.0780941	0.0000709
				-0.0000303	5.0781655	5.0780947	0.0000708
				-0.0000298	5.0781660	5.0780952	0.0000708
				-0.0000294	5.0781665	5.0780956	0.0000709
				-0.0000289	5.0781670	5.0780961	0.0000709
				-0.0000284	5.0781675	5.0780966	0.0000709
				-0.0000279	5.0781680	5.0780971	0.0000709
				-0.0000273	5.0781685	5.0780977	0.0000708
				-0.0000269	5.0781690	5.0780981	0.0000709
				-0.0000264	5.0781695	5.0780986	0.0000709
				-0.0000259	5.0781700	5.0780991	0.0000709
				-0.0000254	5.0781705	5.0780996	0.0000709
				-0.0000249	5.0781710	5.0781001	0.0000709
				-0.0000244	5.0781715	5.0781006	0.0000709
				-0.0000240	5.0781720	5.0781010	0.0000710
				-0.0000234	5.0781725	5.0781016	0.0000709
				-0.0000229	5.0781730	5.0781021	0.0000709
				-0.0000225	5.0781735	5.0781025	0.0000710
				-0.0000220	5.0781740	5.0781030	0.0000710
				-0.0000215	5.0781745	5.0781035	0.0000710
				-0.0000210	5.0781750	5.0781040	0.0000710
				-0.0000205	5.0781755	5.0781045	0.0000710
				-0.0000200	5.0781760	5.0781050	0.0000710
				-0.0000196	5.0781765	5.0781054	0.0000711
				-0.0000190	5.0781770	5.0781060	0.0000710
				-0.0000185	5.0781775	5.0781065	0.0000710
				-0.0000180	5.0781780	5.0781070	0.0000710
				-0.0000175	5.0781785	5.0781075	0.0000710
				-0.0000170	5.0781790	5.0781080	0.0000710
				-0.0000165	5.0781795	5.0781085	0.0000710
				-0.0000160	5.0781800	5.0781090	0.0000710
				-0.0000155	5.0781805	5.0781095	0.0000710
				-0.0000150	5.0781810	5.0781100	0.0000710
				-0.0000145	5.0781815	5.0781105	0.0000710
				-0.0000141	5.0781820	5.0781109	0.0000711
				-0.0000133	5.0781825	5.0781117	0.0000708
				-0.0000128	5.0781830	5.0781122	0.0000708
				-0.0000124	5.0781835	5.0781127	0.0000709
				-0.0000119	5.0781840	5.0781131	0.0000709
				-0.0000114	5.0781845	5.0781136	0.0000709
				-0.0000109	5.0781850	5.0781141	0.0000709
				-0.0000104	5.0781855	5.0781146	0.0000709
				-0.0000099	5.0781860	5.0781151	0.0000709
				-0.0000095	5.0781865	5.0781155	0.0000710
				-0.0000090	5.0781870	5.0781160	0.0000710
				-0.0000084	5.0781875	5.0781166	0.0000709
				-0.0000079	5.0781880	5.0781171	0.0000709
				-0.0000074	5.0781885	5.0781176	0.0000709
				-0.0000070	5.0781890	5.0781180	0.0000710
				-0.0000065	5.0781895	5.0781185	0.0000710
				-0.0000060	5.0781900	5.0781190	0.0000710
				-0.0000055	5.0781905	5.0781196	0.0000710
				-0.0000049	5.0781910	5.0781201	0.0000709
				-0.0000045	5.0781915	5.0781205	0.0000710
				-0.0000040	5.0781920	5.0781210	0.0000710
				-0.0000035	5.0781925	5.0781215	0.0000710
				-0.0000030	5.0781930	5.0781220	0.0000710
				-0.0000025	5.0781935	5.0781225	0.0000710
				-0.0000021	5.0781940	5.0781229	0.0000711
				-0.0000016	5.0781945	5.0781234	0.0000711
				-0.0000011	5.0781950	5.0781239	0.0000711

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001546	5.0780550	5.0779704	8.4603E-05
					-0.0001546	5.0780555	5.0779704	8.5126E-05
					-0.0001546	5.0780560	5.0779704	8.561E-05
					-0.0001546	5.0780565	5.0779704	8.6119E-05
					-0.0001546	5.0780570	5.0779704	8.6559E-05
					-0.0001546	5.0780575	5.0779704	8.7079E-05
					-0.0001546	5.0780580	5.0779704	8.7617E-05
					-0.0001546	5.0780585	5.0779704	8.8121E-05
					-0.0001547	5.0780590	5.0779703	8.8652E-05
					-0.0001546	5.0780595	5.0779704	8.9137E-05
					-0.0001546	5.0780600	5.0779704	8.9636E-05
					-0.0001546	5.0780605	5.0779704	9.0144E-05
					-0.0001546	5.0780610	5.0779704	9.0604E-05
					-0.0001546	5.0780615	5.0779704	9.1109E-05
					-0.0001546	5.0780620	5.0779704	9.1586E-05
					-0.0001546	5.0780625	5.0779704	9.206E-05
					-0.0001546	5.0780630	5.0779704	9.2575E-05
					-0.0001546	5.0780635	5.0779704	9.3071E-05
					-0.0001546	5.0780640	5.0779704	9.3567E-05
					-0.0001546	5.0780645	5.0779704	9.4131E-05
					-0.0001546	5.0780650	5.0779704	9.4603E-05
					-0.0001546	5.0780655	5.0779704	9.5117E-05
					-0.0001546	5.0780660	5.0779704	9.5576E-05
					-0.0001546	5.0780665	5.0779704	9.6096E-05
					-0.0001546	5.0780670	5.0779704	9.6587E-05
					-0.0001546	5.0780675	5.0779704	9.7103E-05
					-0.0001355	5.0780680	5.0779895	7.8485E-05
					-0.0001355	5.0780685	5.0779895	7.8991E-05
					-0.0001355	5.0780690	5.0779895	7.9483E-05
					-0.0001356	5.0780695	5.0779894	8.0057E-05
					-0.0001356	5.0780700	5.0779894	8.0563E-05
					-0.0001355	5.0780705	5.0779895	8.1003E-05
					-0.0001355	5.0780710	5.0779895	8.1545E-05
					-0.0001356	5.0780715	5.0779894	8.2056E-05
					-0.0001356	5.0780720	5.0779894	8.2576E-05
					-0.0001356	5.0780725	5.0779894	8.3053E-05
					-0.0001355	5.0780730	5.0779895	8.3541E-05
					-0.0001355	5.0780735	5.0779895	8.402E-05
					-0.0001355	5.0780740	5.0779895	8.4505E-05
					-0.0001355	5.0780745	5.0779895	8.5018E-05
					-0.0001355	5.0780750	5.0779895	8.5524E-05
					-0.0001355	5.0780755	5.0779895	8.6012E-05
					-0.0001356	5.0780760	5.0779894	8.6589E-05
					-0.0001355	5.0780765	5.0779895	8.7013E-05
					-0.0001355	5.0780770	5.0779895	8.7507E-05
					-0.0001355	5.0780775	5.0779895	8.7958E-05
					-0.0001355	5.0780780	5.0779895	8.8485E-05
					-0.0001355	5.0780785	5.0779895	8.9015E-05
					-0.0001356	5.0780790	5.0779894	8.9551E-05
					-0.0001355	5.0780795	5.0779895	9.0044E-05
					-0.0001355	5.0780800	5.0779895	9.0532E-05
					-0.0001356	5.0780805	5.0779894	9.1052E-05
					-0.0001355	5.0780810	5.0779895	9.1525E-05
					-0.0001355	5.0780815	5.0779895	9.2038E-05
					-0.0001356	5.0780820	5.0779894	9.2586E-05
					-0.0001356	5.0780825	5.0779894	9.3051E-05
					-0.0001356	5.0780830	5.0779894	9.3565E-05
					-0.0001355	5.0780835	5.0779895	9.4039E-05
					-0.0001355	5.0780840	5.0779895	9.45E-05
					-0.0001355	5.0780845	5.0779895	9.5023E-05
					-0.0001355	5.0780850	5.0779895	9.5543E-05
					-0.0001355	5.0780855	5.0779895	9.603E-05
					-0.0001356	5.0780860	5.0779894	9.6559E-05
					-0.0001356	5.0780865	5.0779894	9.7053E-05
					-0.0001165	5.0780870	5.0780086	7.845E-05
					-0.0001164	5.0780875	5.0780086	7.8949E-05
					-0.0001165	5.0780880	5.0780085	7.948E-05
					-0.0001165	5.0780885	5.0780085	7.996E-05
					-0.0001165	5.0780890	5.0780085	8.0451E-05
					-0.0001165	5.0780895	5.0780085	8.0995E-05
					-0.0001165	5.0780900	5.0780085	8.1485E-05
					-0.0001165	5.0780905	5.0780085	8.1989E-05
					-0.0001165	5.0780910	5.0780085	8.2491E-05
					-0.0001165	5.0780915	5.0780085	8.2979E-05
					-0.0001165	5.0780920	5.0780085	8.3463E-05
					-0.0001165	5.0780925	5.0780085	8.3986E-05
					-0.0001165	5.0780930	5.0780085	8.451E-05
					-0.0001165	5.0780935	5.0780085	8.5012E-05
					-0.0001165	5.0780940	5.0780085	8.5546E-05
					-0.0001165	5.0780945	5.0780085	8.5967E-05
					-0.0001165	5.0780950	5.0780085	8.6493E-05
					-0.0001164	5.0780955	5.0780086	8.6946E-05
					-0.0001165	5.0780960	5.0780085	8.7487E-05
					-0.0001165	5.0780965	5.0780085	8.7971E-05
					-0.0001165	5.0780970	5.0780085	8.8451E-05
					-0.0001165	5.0780975	5.0780085	8.8953E-05
					-0.0001164	5.0780980	5.0780086	8.9421E-05
					-0.0001165	5.0780985	5.0780085	8.9991E-05
					-0.0001165	5.0780990	5.0780085	9.0483E-05
					-0.0001164	5.0780995	5.0780086	9.0941E-05
					-0.0001165	5.0781000	5.0780085	9.1464E-05
					-0.0001164	5.0781005	5.0780086	9.1942E-05
					-0.0001165	5.0781010	5.0780085	9.2469E-05
					-0.0001164	5.0781015	5.0780086	9.2947E-05
					-0.0001164	5.0781020	5.0780086	9.3442E-05
					-0.0001165	5.0781025	5.0780085	9.3975E-05
					-0.0001165	5.0781030	5.0780085	9.4465E-05
					-0.0001164	5.0781035	5.0780086	9.4929E-05
					-0.0001165	5.0781040	5.0780085	9.5452E-05
					-0.0001164	5.0781045	5.0780086	9.5929E-05
					-0.0001164	5.0781050	5.0780086	9.641E-05
					-0.0001165	5.0781055	5.0780085	9.6964E-05
					-0.0000973	5.0781060	5.0780277	7.8342E-05
					-0.0000974	5.0781065	5.0780276	7.8888E-05
					-0.0000974	5.0781070	5.0780276	7.9368E-05
					-0.0000974	5.0781075	5.0780276	7.9883E-05
					-0.0000974	5.0781080	5.0780276	8.0401E-05
					-0.0000974	5.0781085	5.0780276	8.0879E-05
					-0.0000973	5.0781090	5.0780277	8.1341E-05
					-0.0000974	5.0781095	5.0780276	8.192E-05
					-0.0000974	5.0781100	5.0780276	8.2389E-05
					-0.0000974	5.0781105	5.0780276	8.2905E-05
					-0.0000974	5.0781110	5.0780276	8.3422E-05
					-0.0000974	5.0781115	5.0780276	8.3899E-05
					-0.0000974	5.0781120	5.0780276	8.4412E-05
					-0.0000974	5.0781125	5.0780276	8.4929E-05
					-0.0000974	5.0781130	5.0780276	8.5441E-05
					-0.0000975	5.0781135	5.0780275	8.5966E-05
					-0.0000975	5.0781140	5.0780275	8.647E-05
					-0.0000974	5.0781145	5.0780276	8.6896E-05
					-0.0000974	5.0781150	5.0780277	8.735E-05
					-0.0000974	5.0781155	5.0780276	8.7891E-05
					-0.0000974	5.0781160	5.0780276	8.8401E-05
					-0.0000974	5.0781165	5.0780276	8.8902E-05
					-0.0000974	5.0781170	5.0780276	8.9362E-05
					-0.0000974	5.0781175	5.0780276	8.9942E-05
					-0.0000975	5.0781180	5.0780275	9.0458E-05
					-0.0000974	5.0781185	5.0780276	9.0896E-05
					-0.0000974	5.0781190	5.0780276	9.142E-05
					-0.0000974	5.0781195	5.0780276	9.1942E-05
					-0.0000974	5.0781200	5.0780276	9.24E-05
					-0.0000974	5.0781205	5.0780276	9.2897E-05
					-0.0000974	5.0781210	5.0780276	9.3416E-05
					-0.0000974	5.0781215	5.0780276	9.3907E-05
					-0.0000974	5.0781220	5.0780276	9.4373E-05
					-0.0000974	5.0781225	5.0780276	9.4887E-05
					-0.0000974	5.0781230	5.0780276	9.5397E-05
					-0.0000974	5.0781235	5.0780276	9.5937E-05
					-0.0000975	5.0781240	5.0780275	9.6463E-05
					-0.0000974	5.0781245	5.0780276	9.693E-05
					-0.0000974	5.0781250	5.0780276	9.7447E-05
					-0.0000706	5.0781255	5.0780544	7.1103E-05
					-0.0000706	5.0781260	5.0780544	7.1562E-05
					-0.0000706	5.0781265	5.0780544	7.2091E-05
					-0.0000706	5.0781270	5.0780544	7.2608E-05
					-0.0000706	5.0781275	5.0780544	7.3072E-05
					-0.0000706	5.0781280	5.0780544	7.358E-05
					-0.0000706	5.0781285	5.0780544	7.408E-05
					-0.0000706	5.0781290	5.0780544	7.4553E-05
					-0.0000705	5.0781295	5.0780545	7.5043E-05
					-0.0000706	5.0781300	5.0780544	7.5566E-05
					-0.0000705	5.0781305	5.0780545	7.6014E-05
					-0.0000705	5.0781310	5.0780545	7.6536E-05
					-0.0000705	5.0781315	5.0780545	7.704E-05
					-0.0000706	5.0781320	5.0780544	7.7555E-05
					-0.0000706	5.0781325	5.0780544	7.8056E-05
					-0.0000706	5.0781330	5.0780544	7.8568E-05
					-0.0000706	5.0781335	5.0780544	7.908E-05
					-0.0000706	5.0781340	5.0780544	7.957E-05
					-0.0000706	5.0781345	5.0780544	8.0058E-05
					-0.0000705	5.0781350	5.0780545	8.0546E-05
					-0.0000705	5.0781355	5.0780545	8.1046E-05
					-0.0000705	5.0781360	5.0780545	8.1476E-05
					-0.0000705	5.0781365	5.0780545	8.2016E-05
					-0.0000705	5.0781370	5.0780545	8.2502E-05
					-0.0000705	5.0781375	5.0780545	8.3023E-05
					-0.0000705	5.0781380	5.0780545	8.3481E-05
					-0.0000705	5.0781385	5.0780545	8.4011E-05
					-0.0000705	5.0781390	5.0780545	8.45E-05
					-0.0000705	5.0781395	5.0780545	8.5011E-05
					-0.0000705	5.0781400	5.0780545	8.5509E-05
					-0.0000705	5.0781405	5.0780545	8.5972E-05
					-0.0000705	5.0781410	5.0780545	8.6544E-05
					-0.0000706	5.0781415	5.0780544	8.707E-05
					-0.0000706	5.0781420	5.0780545	8.755E-05
					-0.0000706	5.0781425	5.0780544	8.8057E-05
					-0.0000706	5.0781430	5.0780544	8.8595E-05
					-0.0000706	5.0781435	5.0780544	8.9065E-05
					-0.0000706	5.0781440	5.0780544	8.9564E-05
					-0.0000515	5.0781445	5.0780735	7.102E-05
					-0.0000515	5.0781450	5.0780735	7.1544E-05
					-0.0000515	5.0781455	5.0780735	7.2027E-05
					-0.0000515	5.0781460	5.0780735	7.2482E-05
					-0.0000515	5.0781465	5.0780735	7.2973E-05
					-0.0000515	5.0781470	5.0780735	7.3528E-05
					-0.0000515	5.0781475	5.0780735	7.4025E-05
					-0.0000515	5.0781480	5.0780735	7.4512E-05
					-0.0000515	5.0781485	5.0780735	7.4995E-05
					-0.0000515	5.0781490	5.0780735	7.5509E-05
					-0.0000515	5.0781495	5.0780735	7.6009E-05
					-0.0000515	5.0781500	5.0780735	7.6469E-05
					-0.0000515	5.0781505	5.0780735	7.7022E-05
					-0.0000514	5.0781510	5.0780736	7.7443E-05
					-0.0000515	5.0781515	5.0780735	7.7962E-05
					-0.0000515	5.0781520	5.0780736	7.845E-05
					-0.0000515	5.0781525	5.0780735	7.896E-05
					-0.0000515	5.0781530	5.0780735	7.9488E-05
					-0.0000515	5.0781535	5.0780735	7.9962E-05
					-0.0000514	5.0781540	5.0780736	8.0446E-05
					-0.0000515	5.0781545	5.0780735	8.1012E-05
					-0.0000515	5.0781550	5.0780735	8.1464E-05
					-0.0000515	5.0781555	5.0780735	8.197E-05
					-0.0000515	5.0781560	5.0780735	8.2464E-05
					-0.0000514	5.0781565	5.0780736	8.2941E-05
					-0.0000515	5.0781570	5.0780735	8.35E-05
					-0.0000514	5.0781575	5.0780736	8.3948E-05
					-0.0000515	5.0781580	5.0780735	8.4505E-05
					-0.0000515	5.0781585	5.0780735	8.4979E-05
					-0.0000514	5.0781590	5.0780736	8.5445E-05
					-0.0000515	5.0781595	5.0780735	8.6E-05
					-0.0000515	5.0781600	5.0780735	8.6473E-05
					-0.0000515	5.0781605	5.0780735	8.6997E-05
					-0.0000515	5.0781610	5.0780735	8.7469E-05
					-0.0000515	5.0781615	5.0780735	8.7969E-05
					-0.0000514	5.0781620	5.0780736	8.8436E-05
					-0.0000515	5.0781625	5.0780735	8.8969E-05
					-0.0000514	5.0781630	5.0780736	8.9444E-05
					-0.0000324	5.0781635	5.0780926	7.091E-05
					-0.0000324	5.0781640	5.0780926	7.14E-05
					-0.0000324	5.0781645	5.0780926	7.1894E-05
					-0.0000324	5.0781650	5.0780926	7.2415E-05
					-0.0000324	5.0781655	5.0780926	7.2883E-05
					-0.0000324	5.0781660	5.0780926	7.3441E-05
					-0.0000325	5.0781665	5.0780925	7.398E-05
					-0.0000325	5.0781670	5.0780925	7.4465E-05
					-0.0000325	5.0781675	5.0780925	7.5004E-05
					-0.0000324	5.0781680	5.0780926	7.5448E-05
					-0.0000325	5.0781685	5.0780925	7.5988E-05
					-0.0000325	5.0781690	5.0780925	7.6484E-05
					-0.0000325	5.0781695	5.0780925	7.6984E-05
					-0.0000325	5.0781700	5.0780925	7.7459E-05
					-0.0000324	5.0781705	5.0780926	7.7947E-05
					-0.0000325	5.0781710	5.0780925	7.8457E-05
					-0.0000325	5.0781715	5.0780925	7.898E-05
					-0.0000324	5.0781720	5.0780926	7.9437E-05
					-0.0000324	5.0781725	5.0780926	7.9925E-05
					-0.0000324	5.0781730	5.0780926	8.0425E-05
					-0.0000324	5.0781735	5.0780926	8.093E-05
					-0.0000324	5.0781740	5.0780926	8.1426E-05
					-0.0000324	5.0781745	5.0780926	8.1922E-05
					-0.0000324	5.0781750	5.0780926	8.244E-05
					-0.0000324	5.0781755	5.0780926	8.2944E-05
					-0.0000324	5.0781760	5.0780926	8.3443E-05
					-0.0000325	5.0781765	5.0780925	8.3993E-05
					-0.0000325	5.0781770	5.0780925	8.4488E-05
					-0.0000324	5.0781775	5.0780926	8.4914E-05
					-0.0000324	5.0781780	5.0780926	8.5374E-05
					-0.0000324	5.0781785	5.0780926	8.5896E-05
					-0.0000324	5.0781790	5.0780926	8.6353E-05
					-0.0000324	5.0781795	5.0780926	8.6879E-05
					-0.0000323	5.0781800	5.0780927	8.7343E-05
					-0.0000323	5.0781805	5.0780927	8.783E-05
					-0.0000323	5.0781810	5.0780927	8.8341E-05
					-0.0000324	5.0781815	5.0780926	8.8878E-05
					-0.0000324	5.0781820	5.0780926	8.9375E-05
					-0.0000133	5.0781825	5.0781117	7.0813E-05
					-0.0000133	5.0781830	5.0781117	7.1323E-05
					-0.0000133	5.0781835	5.0781117	7.1821E-05
					-0.0000133	5.0781840	5.0781117	7.2338E-05
					-0.0000133	5.0781845	5.0781117	7.284E-05
					-0.0000133	5.0781850	5.0781117	7.3329E-05
					-0.0000133	5.0781855	5.0781117	7.3807E-05
					-0.0000133	5.0781860	5.0781117	7.4319E-05
					-0.0000134	5.0781865	5.0781116	7.4851E-05
					-0.0000133	5.0781870	5.0781117	7.5311E-05
					-0.0000133	5.0781875	5.0781117	7.5801E-05
					-0.0000133	5.0781880	5.0781117	7.6275E-05
					-0.0000133	5.0781885	5.0781117	7.6812E-05
					-0.0000134	5.0781890	5.0781116	7.7364E-05
					-0.0000133	5.0781895	5.0781117	7.7824E-05
					-0.0000133	5.0781900	5.0781117	7.8297E-05
					-0.0000133	5.0781905	5.0781117	7.8829E-05
					-0.0000133	5.0781910	5.0781117	7.9327E-05
					-0.0000133	5.0781915	5.0781117	7.9791E-05
					-0.0000133	5.0781920	5.0781117	8.033E-05
					-0.0000134	5.0781925	5.0781116	8.0901E-05
					-0.0000133	5.0781930	5.0781117	8.1349E-05
					-0.0000133	5.0781935	5.0781117	8.1836E-05
					-0.0000134	5.0781940	5.0781116	8.2359E-05
					-0.0000134	5.0781945	5.0781116	8.2869E-05
					-0.0000134	5.0781950	5.0781116	8.3364E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V