## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000224326	3.1249300	3.1247757	0.0001543
0.000223805	3.1249305	3.1247762	0.0001543
0.000223299	3.1249310	3.1247767	0.0001543
0.000222781	3.1249315	3.1247772	0.0001543
0.000222212	3.1249320	3.1247778	0.0001542
0.000221718	3.1249325	3.1247783	0.0001542
0.000221161	3.1249330	3.1247788	0.0001542
0.000220675	3.1249335	3.1247793	0.0001542
0.00022016	3.1249340	3.1247798	0.0001542
0.00021968	3.1249345	3.1247803	0.0001542
0.000219199	3.1249350	3.1247808	0.0001542
0.000218716	3.1249355	3.1247813	0.0001542
0.00021818	3.1249360	3.1247818	0.0001542
0.000217693	3.1249365	3.1247823	0.0001542
0.000217208	3.1249370	3.1247828	0.0001542
0.000216677	3.1249375	3.1247833	0.0001542
0.000216232	3.1249380	3.1247838	0.0001542
0.000215731	3.1249385	3.1247843	0.0001542
0.000215248	3.1249390	3.1247848	0.0001542
0.000214758	3.1249395	3.1247852	0.0001543
0.000214224	3.1249400	3.1247858	0.0001542
0.000213687	3.1249405	3.1247863	0.0001542
0.000213224	3.1249410	3.1247868	0.0001542
0.000212705	3.1249415	3.1247873	0.0001542
0.000212243	3.1249420	3.1247878	0.0001542
0.000211681	3.1249425	3.1247883	0.0001542
0.000211282	3.1249430	3.1247887	0.0001543
0.000210762	3.1249435	3.1247892	0.0001543
0.000210263	3.1249440	3.1247897	0.0001543
0.00020979	3.1249445	3.1247902	0.0001543
0.000209211	3.1249450	3.1247908	0.0001542
0.000208743	3.1249455	3.1247913	0.0001542
0.000208199	3.1249460	3.1247918	0.0001542
0.000207729	3.1249465	3.1247923	0.0001542
0.000207214	3.1249470	3.1247928	0.0001542
0.000206678	3.1249475	3.1247933	0.0001542
0.00020615	3.1249480	3.1247939	0.0001542
0.000205642	3.1249485	3.1247944	0.0001541
0.00020516	3.1249490	3.1247948	0.0001542
0.000204623	3.1249495	3.1247954	0.0001541
0.000204162	3.1249500	3.1247958	0.0001542
0.000203609	3.1249505	3.1247964	0.0001541
0.000203111	3.1249510	3.1247969	0.0001541
0.000202635	3.1249515	3.1247974	0.0001541
0.000202153	3.1249520	3.1247978	0.0001542
0.000201672	3.1249525	3.1247983	0.0001542
0.000201169	3.1249530	3.1247988	0.0001542
0.000200675	3.1249535	3.1247993	0.0001542
0.000200157	3.1249540	3.1247998	0.0001542
0.000199666	3.1249545	3.1248003	0.0001542
0.000199203	3.1249550	3.1248008	0.0001542
0.000198654	3.1249555	3.1248013	0.0001542
0.00019816	3.1249560	3.1248018	0.0001542
0.000197666	3.1249565	3.1248023	0.0001542
0.000197153	3.1249570	3.1248028	0.0001542
0.000196658	3.1249575	3.1248033	0.0001542
0.00019617	3.1249580	3.1248038	0.0001542
0.00019565	3.1249585	3.1248044	0.0001542
0.000195117	3.1249590	3.1248049	0.0001541
0.000194655	3.1249595	3.1248053	0.0001542
0.000194192	3.1249600	3.1248058	0.0001542
0.000193664	3.1249605	3.1248063	0.0001542
0.000193168	3.1249610	3.1248068	0.0001542
0.000192657	3.1249615	3.1248073	0.0001542
0.00019226	3.1249620	3.1248077	0.0001543
0.000191718	3.1249625	3.1248083	0.0001542
0.000191203	3.1249630	3.1248088	0.0001542
0.000190719	3.1249635	3.1248093	0.0001542
0.000190175	3.1249640	3.1248098	0.0001542
0.000189714	3.1249645	3.1248103	0.0001542
0.000189172	3.1249650	3.1248108	0.0001542
0.00018866	3.1249655	3.1248113	0.0001542
0.000188161	3.1249660	3.1248118	0.0001542
0.000187685	3.1249665	3.1248123	0.0001542
0.000187185	3.1249670	3.1248128	0.0001542
0.000186668	3.1249675	3.1248133	0.0001542
0.000186142	3.1249680	3.1248139	0.0001541
0.000185646	3.1249685	3.1248144	0.0001541
0.000185196	3.1249690	3.1248148	0.0001542
0.000184697	3.1249695	3.1248153	0.0001542
0.000184191	3.1249700	3.1248158	0.0001542
0.000183621	3.1249705	3.1248164	0.0001541
0.000183114	3.1249710	3.1248169	0.0001541
0.000182599	3.1249715	3.1248174	0.0001541
0.000182121	3.1249720	3.1248179	0.0001541
0.000181616	3.1249725	3.1248184	0.0001541
0.000181159	3.1249730	3.1248188	0.0001542
0.000180707	3.1249735	3.1248193	0.0001542
0.000180119	3.1249740	3.1248199	0.0001541
0.000179666	3.1249745	3.1248203	0.0001542
0.000179148	3.1249750	3.1248209	0.0001541
0.000178637	3.1249755	3.1248214	0.0001541
0.000178119	3.1249760	3.1248219	0.0001541
0.000177655	3.1249765	3.1248223	0.0001542
0.000177172	3.1249770	3.1248228	0.0001542
0.000176621	3.1249775	3.1248234	0.0001541
0.000176188	3.1249780	3.1248238	0.0001542
0.000175657	3.1249785	3.1248243	0.0001542
0.000175175	3.1249790	3.1248248	0.0001542
0.000174692	3.1249795	3.1248253	0.0001542
0.000174173	3.1249800	3.1248258	0.0001542
0.000173638	3.1249805	3.1248264	0.0001541
0.000173267	3.1249810	3.1248267	0.0001543
0.000172804	3.1249815	3.1248272	0.0001543
0.000172309	3.1249820	3.1248277	0.0001543
0.000171767	3.1249825	3.1248282	0.0001543
0.00017129	3.1249830	3.1248287	0.0001543
0.000170727	3.1249835	3.1248293	0.0001542
0.000170257	3.1249840	3.1248297	0.0001543
0.00016974	3.1249845	3.1248303	0.0001542
0.000169254	3.1249850	3.1248307	0.0001543
0.000168719	3.1249855	3.1248313	0.0001542
0.000168265	3.1249860	3.1248317	0.0001543
0.000167744	3.1249865	3.1248323	0.0001542
0.000167244	3.1249870	3.1248328	0.0001542
0.000166747	3.1249875	3.1248333	0.0001542
0.000166228	3.1249880	3.1248338	0.0001542
0.000165748	3.1249885	3.1248343	0.0001542
0.000165212	3.1249890	3.1248348	0.0001542
0.000164664	3.1249895	3.1248353	0.0001542
0.000164199	3.1249900	3.1248358	0.0001542
0.000163682	3.1249905	3.1248363	0.0001542
0.000163217	3.1249910	3.1248368	0.0001542
0.000162668	3.1249915	3.1248373	0.0001542
0.000162193	3.1249920	3.1248378	0.0001542
0.000161712	3.1249925	3.1248383	0.0001542
0.00016116	3.1249930	3.1248388	0.0001542
0.000160693	3.1249935	3.1248393	0.0001542
0.000160176	3.1249940	3.1248398	0.0001542
0.000159728	3.1249945	3.1248403	0.0001542
0.000159239	3.1249950	3.1248408	0.0001542
0.000158751	3.1249955	3.1248412	0.0001543
0.000158253	3.1249960	3.1248417	0.0001543
0.000157721	3.1249965	3.1248423	0.0001542
0.000157217	3.1249970	3.1248428	0.0001542
0.000156744	3.1249975	3.1248433	0.0001542
0.000156229	3.1249980	3.1248438	0.0001542
0.000155709	3.1249985	3.1248443	0.0001542
0.000155183	3.1249990	3.1248448	0.0001542
0.000154725	3.1249995	3.1248453	0.0001542
0.000154112	3.1250000	3.1248459	0.0001541
0.000153639	3.1250005	3.1248464	0.0001541
0.000153093	3.1250010	3.1248469	0.0001541
0.000152588	3.1250015	3.1248474	0.0001541
0.000152037	3.1250020	3.1248480	0.0001540
0.000151535	3.1250025	3.1248485	0.0001540
0.000151061	3.1250030	3.1248489	0.0001541
0.000150551	3.1250035	3.1248494	0.0001541
0.000150023	3.1250040	3.1248500	0.0001540
0.000149482	3.1250045	3.1248505	0.0001540
0.000149	3.1250050	3.1248510	0.0001540
0.00014852	3.1250055	3.1248515	0.0001540
0.00014795	3.1250060	3.1248521	0.0001540
0.000147476	3.1250065	3.1248525	0.0001540
0.000146976	3.1250070	3.1248530	0.0001540
0.000146511	3.1250075	3.1248535	0.0001540
0.000145984	3.1250080	3.1248540	0.0001540
0.000145504	3.1250085	3.1248545	0.0001540
0.000145017	3.1250090	3.1248550	0.0001540
0.000144503	3.1250095	3.1248555	0.0001540
0.000143957	3.1250100	3.1248560	0.0001540
0.000143476	3.1250105	3.1248565	0.0001540
0.000143019	3.1250110	3.1248570	0.0001540
0.000142476	3.1250115	3.1248575	0.0001540
0.000141969	3.1250120	3.1248580	0.0001540
0.000141489	3.1250125	3.1248585	0.0001540
0.000141008	3.1250130	3.1248590	0.0001540
0.000140504	3.1250135	3.1248595	0.0001540
0.000140029	3.1250140	3.1248600	0.0001540
0.000139465	3.1250145	3.1248605	0.0001540
0.000138957	3.1250150	3.1248610	0.0001540
0.000138387	3.1250155	3.1248616	0.0001539
0.000137872	3.1250160	3.1248621	0.0001539
0.000137417	3.1250165	3.1248626	0.0001539
0.000136925	3.1250170	3.1248631	0.0001539
0.000136445	3.1250175	3.1248636	0.0001539
0.000135974	3.1250180	3.1248640	0.0001540
0.000135435	3.1250185	3.1248646	0.0001539
0.000134938	3.1250190	3.1248651	0.0001539
0.000134593	3.1250195	3.1248654	0.0001541
0.000134076	3.1250200	3.1248659	0.0001541
0.000133554	3.1250205	3.1248664	0.0001541
0.000133058	3.1250210	3.1248669	0.0001541
0.000132504	3.1250215	3.1248675	0.0001540
0.000132038	3.1250220	3.1248680	0.0001540
0.000131526	3.1250225	3.1248685	0.0001540
0.000131023	3.1250230	3.1248690	0.0001540
0.000130523	3.1250235	3.1248695	0.0001540
0.00013006	3.1250240	3.1248699	0.0001541
0.000129556	3.1250245	3.1248704	0.0001541
0.000129082	3.1250250	3.1248709	0.0001541
0.000128566	3.1250255	3.1248714	0.0001541
0.000128011	3.1250260	3.1248720	0.0001540
0.000127522	3.1250265	3.1248725	0.0001540
0.000127043	3.1250270	3.1248730	0.0001540
0.000126542	3.1250275	3.1248735	0.0001540
0.000126061	3.1250280	3.1248739	0.0001541
0.000125555	3.1250285	3.1248744	0.0001541
0.000125042	3.1250290	3.1248750	0.0001540
0.000124563	3.1250295	3.1248754	0.0001541
0.000124028	3.1250300	3.1248760	0.0001540
0.000123499	3.1250305	3.1248765	0.0001540
0.000123037	3.1250310	3.1248770	0.0001540
0.000122546	3.1250315	3.1248775	0.0001540
0.000122067	3.1250320	3.1248779	0.0001541
0.000121518	3.1250325	3.1248785	0.0001540
0.000121015	3.1250330	3.1248790	0.0001540
0.000120539	3.1250335	3.1248795	0.0001540
0.000120041	3.1250340	3.1248800	0.0001540
0.000119528	3.1250345	3.1248805	0.0001540
0.000119021	3.1250350	3.1248810	0.0001540
0.000118483	3.1250355	3.1248815	0.0001540
0.000118023	3.1250360	3.1248820	0.0001540
0.00011753	3.1250365	3.1248825	0.0001540
0.00011702	3.1250370	3.1248830	0.0001540
0.000116446	3.1250375	3.1248836	0.0001539
0.000115971	3.1250380	3.1248840	0.0001540
0.000115556	3.1250385	3.1248844	0.0001541
0.00011503	3.1250390	3.1248850	0.0001540
0.000114529	3.1250395	3.1248855	0.0001540
0.000113992	3.1250400	3.1248860	0.0001540
0.000113498	3.1250405	3.1248865	0.0001540
0.00011304	3.1250410	3.1248870	0.0001540
0.000112507	3.1250415	3.1248875	0.0001540
0.000111996	3.1250420	3.1248880	0.0001540
0.000111472	3.1250425	3.1248885	0.0001540
0.000110954	3.1250430	3.1248890	0.0001540
0.000110459	3.1250435	3.1248895	0.0001540
0.000110001	3.1250440	3.1248900	0.0001540
0.00010948	3.1250445	3.1248905	0.0001540
0.000108979	3.1250450	3.1248910	0.0001540
0.000108446	3.1250455	3.1248916	0.0001539
0.000107945	3.1250460	3.1248921	0.0001539
0.000107427	3.1250465	3.1248926	0.0001539
0.000106904	3.1250470	3.1248931	0.0001539
0.000106375	3.1250475	3.1248936	0.0001539
0.000105906	3.1250480	3.1248941	0.0001539
0.000105514	3.1250485	3.1248945	0.0001540
0.000104953	3.1250490	3.1248950	0.0001540
0.000104475	3.1250495	3.1248955	0.0001540
0.000104004	3.1250500	3.1248960	0.0001540
0.00010347	3.1250505	3.1248965	0.0001540
0.000103008	3.1250510	3.1248970	0.0001540
0.000102498	3.1250515	3.1248975	0.0001540
0.000101951	3.1250520	3.1248980	0.0001540
0.000101476	3.1250525	3.1248985	0.0001540
0.000100958	3.1250530	3.1248990	0.0001540
0.000100483	3.1250535	3.1248995	0.0001540
9.9936E-05	3.1250540	3.1249001	0.0001539
9.9483E-05	3.1250545	3.1249005	0.0001540
9.8921E-05	3.1250550	3.1249011	0.0001539
9.8413E-05	3.1250555	3.1249016	0.0001539
9.7958E-05	3.1250560	3.1249020	0.0001540
9.7424E-05	3.1250565	3.1249026	0.0001539
9.6962E-05	3.1250570	3.1249030	0.0001540
9.6589E-05	3.1250575	3.1249034	0.0001541
9.6021E-05	3.1250580	3.1249040	0.0001540
9.5516E-05	3.1250585	3.1249045	0.0001540
9.5003E-05	3.1250590	3.1249050	0.0001540
9.4527E-05	3.1250595	3.1249055	0.0001540
9.4055E-05	3.1250600	3.1249059	0.0001541
9.3556E-05	3.1250605	3.1249064	0.0001541
9.3031E-05	3.1250610	3.1249070	0.0001540
9.253E-05	3.1250615	3.1249075	0.0001540
9.199E-05	3.1250620	3.1249080	0.0001540
9.1503E-05	3.1250625	3.1249085	0.0001540
9.0964E-05	3.1250630	3.1249090	0.0001540
9.0493E-05	3.1250635	3.1249095	0.0001540
8.9961E-05	3.1250640	3.1249100	0.0001540
8.9472E-05	3.1250645	3.1249105	0.0001540
8.9006E-05	3.1250650	3.1249110	0.0001540
8.8534E-05	3.1250655	3.1249115	0.0001540
8.7995E-05	3.1250660	3.1249120	0.0001540
8.7555E-05	3.1250665	3.1249124	0.0001541
8.698E-05	3.1250670	3.1249130	0.0001540
8.6527E-05	3.1250675	3.1249135	0.0001540
8.6022E-05	3.1250680	3.1249140	0.0001540
8.5462E-05	3.1250685	3.1249145	0.0001540
8.5E-05	3.1250690	3.1249150	0.0001540
0.0000845	3.1250695	3.1249155	0.0001540

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0002208	3.1249300	3.1247792	0.0001508
				0.0002203	3.1249305	3.1247797	0.0001508
				0.0002198	3.1249310	3.1247802	0.0001508
				0.0002193	3.1249315	3.1247807	0.0001508
				0.0002187	3.1249320	3.1247813	0.0001507
				0.0002182	3.1249325	3.1247818	0.0001507
				0.0002177	3.1249330	3.1247823	0.0001507
				0.0002172	3.1249335	3.1247828	0.0001507
				0.0002167	3.1249340	3.1247833	0.0001507
				0.0002162	3.1249345	3.1247838	0.0001507
				0.0002158	3.1249350	3.1247842	0.0001508
				0.0002152	3.1249355	3.1247848	0.0001507
				0.0002146	3.1249360	3.1247854	0.0001506
				0.0002142	3.1249365	3.1247858	0.0001507
				0.0002136	3.1249370	3.1247864	0.0001506
				0.0002132	3.1249375	3.1247868	0.0001507
				0.0002127	3.1249380	3.1247873	0.0001507
				0.0002122	3.1249385	3.1247878	0.0001507
				0.0002116	3.1249390	3.1247884	0.0001506
				0.0002111	3.1249395	3.1247889	0.0001506
				0.0002106	3.1249400	3.1247894	0.0001506
				0.0002101	3.1249405	3.1247899	0.0001506
				0.0002096	3.1249410	3.1247904	0.0001506
				0.0002091	3.1249415	3.1247909	0.0001506
				0.0002086	3.1249420	3.1247914	0.0001506
				0.0002082	3.1249425	3.1247918	0.0001507
				0.0002077	3.1249430	3.1247923	0.0001507
				0.0002073	3.1249435	3.1247927	0.0001508
				0.0002068	3.1249440	3.1247932	0.0001508
				0.0002063	3.1249445	3.1247937	0.0001508
				0.0002058	3.1249450	3.1247942	0.0001508
				0.0002053	3.1249455	3.1247947	0.0001508
				0.0002048	3.1249460	3.1247952	0.0001508
				0.0002043	3.1249465	3.1247957	0.0001508
				0.0002038	3.1249470	3.1247962	0.0001508
				0.0002033	3.1249475	3.1247967	0.0001508
				0.0002028	3.1249480	3.1247972	0.0001508
				0.0002022	3.1249485	3.1247978	0.0001507
				0.0002017	3.1249490	3.1247983	0.0001507
				0.0002012	3.1249495	3.1247988	0.0001507
				0.0002007	3.1249500	3.1247993	0.0001507
				0.0002002	3.1249505	3.1247998	0.0001507
				0.0001998	3.1249510	3.1248002	0.0001508
				0.0001993	3.1249515	3.1248007	0.0001508
				0.0001987	3.1249520	3.1248013	0.0001507
				0.0001983	3.1249525	3.1248017	0.0001508
				0.0001978	3.1249530	3.1248022	0.0001508
				0.0001973	3.1249535	3.1248027	0.0001508
				0.0001967	3.1249540	3.1248033	0.0001507
				0.0001963	3.1249545	3.1248037	0.0001508
				0.0001958	3.1249550	3.1248042	0.0001508
				0.0001953	3.1249555	3.1248047	0.0001508
				0.0001947	3.1249560	3.1248053	0.0001507
				0.0001942	3.1249565	3.1248058	0.0001507
				0.0001937	3.1249570	3.1248063	0.0001507
				0.0001932	3.1249575	3.1248068	0.0001507
				0.0001928	3.1249580	3.1248072	0.0001508
				0.0001923	3.1249585	3.1248077	0.0001508
				0.0001917	3.1249590	3.1248083	0.0001507
				0.0001912	3.1249595	3.1248088	0.0001507
				0.0001907	3.1249600	3.1248093	0.0001507
				0.0001901	3.1249605	3.1248099	0.0001506
				0.0001897	3.1249610	3.1248103	0.0001507
				0.0001892	3.1249615	3.1248108	0.0001507
				0.0001887	3.1249620	3.1248113	0.0001507
				0.0001883	3.1249625	3.1248117	0.0001508
				0.0001879	3.1249630	3.1248121	0.0001509
				0.0001874	3.1249635	3.1248126	0.0001509
				0.0001868	3.1249640	3.1248132	0.0001508
				0.0001863	3.1249645	3.1248137	0.0001508
				0.0001858	3.1249650	3.1248142	0.0001508
				0.0001853	3.1249655	3.1248147	0.0001508
				0.0001848	3.1249660	3.1248152	0.0001508
				0.0001843	3.1249665	3.1248157	0.0001508
				0.0001838	3.1249670	3.1248162	0.0001508
				0.0001833	3.1249675	3.1248167	0.0001508
				0.0001828	3.1249680	3.1248172	0.0001508
				0.0001823	3.1249685	3.1248177	0.0001508
				0.0001818	3.1249690	3.1248182	0.0001508
				0.0001813	3.1249695	3.1248187	0.0001508
				0.0001808	3.1249700	3.1248192	0.0001508
				0.0001802	3.1249705	3.1248198	0.0001507
				0.0001797	3.1249710	3.1248203	0.0001507
				0.0001793	3.1249715	3.1248207	0.0001508
				0.0001788	3.1249720	3.1248212	0.0001508
				0.0001783	3.1249725	3.1248217	0.0001508
				0.0001778	3.1249730	3.1248222	0.0001508
				0.0001773	3.1249735	3.1248227	0.0001508
				0.0001768	3.1249740	3.1248232	0.0001508
				0.0001763	3.1249745	3.1248237	0.0001508
				0.0001758	3.1249750	3.1248242	0.0001508
				0.0001752	3.1249755	3.1248248	0.0001507
				0.0001747	3.1249760	3.1248253	0.0001507
				0.0001742	3.1249765	3.1248258	0.0001507
				0.0001737	3.1249770	3.1248263	0.0001507
				0.0001732	3.1249775	3.1248268	0.0001507
				0.0001727	3.1249780	3.1248273	0.0001507
				0.0001722	3.1249785	3.1248278	0.0001507
				0.0001717	3.1249790	3.1248283	0.0001507
				0.0001712	3.1249795	3.1248288	0.0001507
				0.0001706	3.1249800	3.1248294	0.0001506
				0.0001701	3.1249805	3.1248299	0.0001506
				0.0001696	3.1249810	3.1248304	0.0001506
				0.0001693	3.1249815	3.1248307	0.0001508
				0.0001689	3.1249820	3.1248312	0.0001509
				0.0001683	3.1249825	3.1248317	0.0001508
				0.0001678	3.1249830	3.1248322	0.0001508
				0.0001673	3.1249835	3.1248327	0.0001508
				0.0001668	3.1249840	3.1248332	0.0001508
				0.0001663	3.1249845	3.1248337	0.0001508
				0.0001658	3.1249850	3.1248342	0.0001508
				0.0001653	3.1249855	3.1248347	0.0001508
				0.0001648	3.1249860	3.1248352	0.0001508
				0.0001643	3.1249865	3.1248357	0.0001508
				0.0001637	3.1249870	3.1248363	0.0001507
				0.0001633	3.1249875	3.1248367	0.0001508
				0.0001628	3.1249880	3.1248372	0.0001508
				0.0001623	3.1249885	3.1248377	0.0001508
				0.0001618	3.1249890	3.1248382	0.0001508
				0.0001613	3.1249895	3.1248387	0.0001508
				0.0001608	3.1249900	3.1248392	0.0001508
				0.0001603	3.1249905	3.1248397	0.0001508
				0.0001598	3.1249910	3.1248402	0.0001508
				0.0001592	3.1249915	3.1248408	0.0001507
				0.0001588	3.1249920	3.1248412	0.0001508
				0.0001583	3.1249925	3.1248417	0.0001508
				0.0001577	3.1249930	3.1248423	0.0001507
				0.0001572	3.1249935	3.1248428	0.0001507
				0.0001567	3.1249940	3.1248433	0.0001507
				0.0001562	3.1249945	3.1248438	0.0001507
				0.0001557	3.1249950	3.1248443	0.0001507
				0.0001552	3.1249955	3.1248448	0.0001507
				0.0001547	3.1249960	3.1248453	0.0001507
				0.0001542	3.1249965	3.1248458	0.0001507
				0.0001537	3.1249970	3.1248463	0.0001507
				0.0001532	3.1249975	3.1248468	0.0001507
				0.0001526	3.1249980	3.1248474	0.0001506
				0.0001521	3.1249985	3.1248479	0.0001506
				0.0001516	3.1249990	3.1248484	0.0001506
				0.0001512	3.1249995	3.1248488	0.0001507
				0.0001538	3.1250000	3.1248462	0.0001538
				0.0001536	3.1250005	3.1248464	0.0001541
				0.0001531	3.1250010	3.1248469	0.0001541
				0.0001525	3.1250015	3.1248475	0.0001540
				0.0001520	3.1250020	3.1248480	0.0001540
				0.0001515	3.1250025	3.1248485	0.0001540
				0.0001511	3.1250030	3.1248489	0.0001541
				0.0001505	3.1250035	3.1248495	0.0001540
				0.0001500	3.1250040	3.1248500	0.0001540
				0.0001495	3.1250045	3.1248505	0.0001540
				0.0001490	3.1250050	3.1248510	0.0001540
				0.0001485	3.1250055	3.1248515	0.0001540
				0.0001480	3.1250060	3.1248520	0.0001540
				0.0001475	3.1250065	3.1248525	0.0001540
				0.0001470	3.1250070	3.1248530	0.0001540
				0.0001465	3.1250075	3.1248535	0.0001540
				0.0001460	3.1250080	3.1248540	0.0001540
				0.0001455	3.1250085	3.1248545	0.0001540
				0.0001450	3.1250090	3.1248550	0.0001540
				0.0001445	3.1250095	3.1248555	0.0001540
				0.0001440	3.1250100	3.1248560	0.0001540
				0.0001435	3.1250105	3.1248565	0.0001540
				0.0001430	3.1250110	3.1248570	0.0001540
				0.0001425	3.1250115	3.1248575	0.0001540
				0.0001420	3.1250120	3.1248580	0.0001540
				0.0001414	3.1250125	3.1248586	0.0001539
				0.0001409	3.1250130	3.1248591	0.0001539
				0.0001404	3.1250135	3.1248596	0.0001539
				0.0001399	3.1250140	3.1248601	0.0001539
				0.0001394	3.1250145	3.1248606	0.0001539
				0.0001389	3.1250150	3.1248611	0.0001539
				0.0001384	3.1250155	3.1248616	0.0001539
				0.0001379	3.1250160	3.1248621	0.0001539
				0.0001374	3.1250165	3.1248626	0.0001539
				0.0001369	3.1250170	3.1248631	0.0001539
				0.0001364	3.1250175	3.1248636	0.0001539
				0.0001359	3.1250180	3.1248641	0.0001539
				0.0001354	3.1250185	3.1248646	0.0001539
				0.0001349	3.1250190	3.1248651	0.0001539
				0.0001346	3.1250195	3.1248654	0.0001541
				0.0001341	3.1250200	3.1248659	0.0001541
				0.0001335	3.1250205	3.1248665	0.0001540
				0.0001331	3.1250210	3.1248669	0.0001541
				0.0001326	3.1250215	3.1248675	0.0001541
				0.0001321	3.1250220	3.1248679	0.0001541
				0.0001315	3.1250225	3.1248685	0.0001540
				0.0001310	3.1250230	3.1248690	0.0001540
				0.0001306	3.1250235	3.1248694	0.0001541
				0.0001300	3.1250240	3.1248700	0.0001540
				0.0001295	3.1250245	3.1248705	0.0001540
				0.0001291	3.1250250	3.1248709	0.0001541
				0.0001286	3.1250255	3.1248714	0.0001541
				0.0001280	3.1250260	3.1248720	0.0001540
				0.0001275	3.1250265	3.1248725	0.0001540
				0.0001270	3.1250270	3.1248730	0.0001540
				0.0001265	3.1250275	3.1248735	0.0001540
				0.0001260	3.1250280	3.1248740	0.0001540
				0.0001255	3.1250285	3.1248745	0.0001540
				0.0001250	3.1250290	3.1248750	0.0001540
				0.0001245	3.1250295	3.1248755	0.0001540
				0.0001240	3.1250300	3.1248760	0.0001540
				0.0001235	3.1250305	3.1248765	0.0001540
				0.0001230	3.1250310	3.1248770	0.0001540
				0.0001224	3.1250315	3.1248776	0.0001539
				0.0001219	3.1250320	3.1248781	0.0001539
				0.0001214	3.1250325	3.1248786	0.0001539
				0.0001209	3.1250330	3.1248791	0.0001539
				0.0001205	3.1250335	3.1248795	0.0001540
				0.0001199	3.1250340	3.1248801	0.0001539
				0.0001194	3.1250345	3.1248806	0.0001539
				0.0001189	3.1250350	3.1248811	0.0001539
				0.0001185	3.1250355	3.1248815	0.0001540
				0.0001180	3.1250360	3.1248821	0.0001540
				0.0001175	3.1250365	3.1248825	0.0001540
				0.0001169	3.1250370	3.1248831	0.0001539
				0.0001164	3.1250375	3.1248836	0.0001539
				0.0001159	3.1250380	3.1248841	0.0001539
				0.0001156	3.1250385	3.1248844	0.0001541
				0.0001151	3.1250390	3.1248849	0.0001541
				0.0001146	3.1250395	3.1248854	0.0001541
				0.0001141	3.1250400	3.1248859	0.0001541
				0.0001136	3.1250405	3.1248864	0.0001541
				0.0001131	3.1250410	3.1248869	0.0001541
				0.0001126	3.1250415	3.1248874	0.0001541
				0.0001121	3.1250420	3.1248879	0.0001541
				0.0001116	3.1250425	3.1248884	0.0001541
				0.0001111	3.1250430	3.1248889	0.0001541
				0.0001106	3.1250435	3.1248894	0.0001541
				0.0001100	3.1250440	3.1248900	0.0001540
				0.0001095	3.1250445	3.1248905	0.0001540
				0.0001091	3.1250450	3.1248909	0.0001541
				0.0001085	3.1250455	3.1248915	0.0001540
				0.0001080	3.1250460	3.1248920	0.0001540
				0.0001075	3.1250465	3.1248925	0.0001540
				0.0001070	3.1250470	3.1248930	0.0001540
				0.0001065	3.1250475	3.1248935	0.0001540
				0.0001060	3.1250480	3.1248940	0.0001540
				0.0001055	3.1250485	3.1248945	0.0001540
				0.0001050	3.1250490	3.1248950	0.0001540
				0.0001045	3.1250495	3.1248955	0.0001540
				0.0001039	3.1250500	3.1248961	0.0001539
				0.0001034	3.1250505	3.1248966	0.0001539
				0.0001030	3.1250510	3.1248970	0.0001540
				0.0001025	3.1250515	3.1248975	0.0001540
				0.0001019	3.1250520	3.1248981	0.0001539
				0.0001014	3.1250525	3.1248986	0.0001539
				0.0001009	3.1250530	3.1248991	0.0001539
				0.0001004	3.1250535	3.1248996	0.0001539
				0.0000999	3.1250540	3.1249001	0.0001539
				0.0000994	3.1250545	3.1249006	0.0001539
				0.0000989	3.1250550	3.1249011	0.0001539
				0.0000984	3.1250555	3.1249016	0.0001539
				0.0000979	3.1250560	3.1249021	0.0001539
				0.0000974	3.1250565	3.1249026	0.0001539
				0.0000969	3.1250570	3.1249031	0.0001539
				0.0000966	3.1250575	3.1249034	0.0001541
				0.0000961	3.1250580	3.1249039	0.0001541
				0.0000956	3.1250585	3.1249044	0.0001541
				0.0000952	3.1250590	3.1249048	0.0001542
				0.0000946	3.1250595	3.1249054	0.0001541
				0.0000941	3.1250600	3.1249059	0.0001541
				0.0000936	3.1250605	3.1249064	0.0001541
				0.0000931	3.1250610	3.1249069	0.0001541
				0.0000926	3.1250615	3.1249074	0.0001541
				0.0000921	3.1250620	3.1249079	0.0001541
				0.0000916	3.1250625	3.1249084	0.0001541
				0.0000910	3.1250630	3.1249090	0.0001540
				0.0000906	3.1250635	3.1249094	0.0001541
				0.0000901	3.1250640	3.1249099	0.0001541
				0.0000896	3.1250645	3.1249104	0.0001541
				0.0000891	3.1250650	3.1249109	0.0001541
				0.0000886	3.1250655	3.1249114	0.0001541
				0.0000881	3.1250660	3.1249119	0.0001541
				0.0000876	3.1250665	3.1249124	0.0001541
				0.0000871	3.1250670	3.1249129	0.0001541
				0.0000866	3.1250675	3.1249134	0.0001541
				0.0000861	3.1250680	3.1249139	0.0001541
				0.0000856	3.1250685	3.1249144	0.0001541
				0.0000851	3.1250690	3.1249149	0.0001541
				0.0000845	3.1250695	3.1249155	0.0001540

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0002268	3.1249300	3.1247732	0.000156807
					0.0002268	3.1249305	3.1247732	0.000157317
					0.0002268	3.1249310	3.1247732	0.00015778
					0.0002268	3.1249315	3.1247732	0.000158294
					0.0002268	3.1249320	3.1247732	0.000158754
					0.0002268	3.1249325	3.1247732	0.000159284
					0.0002268	3.1249330	3.1247732	0.000159795
					0.0002268	3.1249335	3.1247732	0.000160342
					0.0002269	3.1249340	3.1247731	0.000160888
					0.0002269	3.1249345	3.1247731	0.000161375
					0.0002269	3.1249350	3.1247731	0.000161854
					0.0002268	3.1249355	3.1247732	0.000162329
					0.0002268	3.1249360	3.1247732	0.000162821
					0.0002268	3.1249365	3.1247732	0.00016334
					0.0002268	3.1249370	3.1247732	0.000163827
					0.0002268	3.1249375	3.1247732	0.000164306
					0.0002268	3.1249380	3.1247732	0.000164808
					0.0002268	3.1249385	3.1247732	0.00016531
					0.0002268	3.1249390	3.1247732	0.000165812
					0.0002269	3.1249395	3.1247731	0.000166372
					0.0002269	3.1249400	3.1247731	0.000166881
					0.0002268	3.1249405	3.1247732	0.000167305
					0.0002268	3.1249410	3.1247732	0.00016782
					0.0002268	3.1249415	3.1247732	0.000168273
					0.0002268	3.1249420	3.1247732	0.000168841
					0.0002269	3.1249425	3.1247731	0.000169379
					0.0002078	3.1249430	3.1247922	0.000150843
					0.0002078	3.1249435	3.1247922	0.000151304
					0.0002078	3.1249440	3.1247922	0.000151805
					0.0002078	3.1249445	3.1247922	0.000152278
					0.0002078	3.1249450	3.1247922	0.000152757
					0.0002078	3.1249455	3.1247922	0.000153288
					0.0002078	3.1249460	3.1247922	0.000153762
					0.0002077	3.1249465	3.1247923	0.000154238
					0.0002078	3.1249470	3.1247922	0.000154799
					0.0002078	3.1249475	3.1247922	0.000155255
					0.0002078	3.1249480	3.1247922	0.000155753
					0.0002078	3.1249485	3.1247922	0.000156287
					0.0002078	3.1249490	3.1247922	0.000156787
					0.0002078	3.1249495	3.1247922	0.000157299
					0.0002078	3.1249500	3.1247922	0.000157778
					0.0002078	3.1249505	3.1247922	0.000158306
					0.0002078	3.1249510	3.1247922	0.000158799
					0.0002078	3.1249515	3.1247922	0.000159284
					0.0002078	3.1249520	3.1247922	0.00015978
					0.0002078	3.1249525	3.1247922	0.000160265
					0.0002078	3.1249530	3.1247922	0.000160804
					0.0002078	3.1249535	3.1247922	0.000161254
					0.0002078	3.1249540	3.1247922	0.000161775
					0.0002078	3.1249545	3.1247922	0.000162297
					0.0002078	3.1249550	3.1247922	0.000162813
					0.0002078	3.1249555	3.1247922	0.000163277
					0.0002077	3.1249560	3.1247923	0.000163727
					0.0002077	3.1249565	3.1247923	0.000164214
					0.0002077	3.1249570	3.1247923	0.000164685
					0.0002078	3.1249575	3.1247922	0.000165258
					0.0002078	3.1249580	3.1247922	0.000165775
					0.0002078	3.1249585	3.1247923	0.00016625
					0.0002077	3.1249590	3.1247923	0.000166746
					0.0002078	3.1249595	3.1247922	0.000167254
					0.0002077	3.1249600	3.1247923	0.000167741
					0.0002077	3.1249605	3.1247923	0.000168245
					0.0002077	3.1249610	3.1247923	0.000168739
					0.0002077	3.1249615	3.1247923	0.000169228
					0.0001887	3.1249620	3.1248113	0.000150671
					0.0001887	3.1249625	3.1248113	0.000151157
					0.0001887	3.1249630	3.1248113	0.00015168
					0.0001887	3.1249635	3.1248113	0.000152171
					0.0001887	3.1249640	3.1248113	0.000152656
					0.0001886	3.1249645	3.1248114	0.000153139
					0.0001887	3.1249650	3.1248113	0.000153707
					0.0001887	3.1249655	3.1248113	0.000154203
					0.0001887	3.1249660	3.1248113	0.000154701
					0.0001887	3.1249665	3.1248113	0.000155226
					0.0001887	3.1249670	3.1248113	0.000155694
					0.0001887	3.1249675	3.1248113	0.000156232
					0.0001887	3.1249680	3.1248113	0.000156692
					0.0001887	3.1249685	3.1248113	0.000157201
					0.0001887	3.1249690	3.1248113	0.000157654
					0.0001887	3.1249695	3.1248113	0.000158168
					0.0001887	3.1249700	3.1248113	0.000158672
					0.0001887	3.1249705	3.1248113	0.000159223
					0.0001887	3.1249710	3.1248113	0.000159698
					0.0001887	3.1249715	3.1248113	0.000160214
					0.0001887	3.1249720	3.1248113	0.000160737
					0.0001887	3.1249725	3.1248113	0.000161226
					0.0001887	3.1249730	3.1248113	0.00016174
					0.0001887	3.1249735	3.1248113	0.000162186
					0.0001887	3.1249740	3.1248113	0.000162676
					0.0001887	3.1249745	3.1248113	0.000163222
					0.0001887	3.1249750	3.1248113	0.000163693
					0.0001887	3.1249755	3.1248113	0.00016422
					0.0001887	3.1249760	3.1248113	0.000164683
					0.0001887	3.1249765	3.1248113	0.000165198
					0.0001887	3.1249770	3.1248113	0.000165741
					0.0001887	3.1249775	3.1248113	0.000166209
					0.0001887	3.1249780	3.1248113	0.000166707
					0.0001887	3.1249785	3.1248113	0.000167187
					0.0001887	3.1249790	3.1248113	0.000167651
					0.0001887	3.1249795	3.1248113	0.00016824
					0.0001886	3.1249800	3.1248114	0.000168646
					0.0001887	3.1249805	3.1248113	0.000169208
					0.0001696	3.1249810	3.1248304	0.000150593
					0.0001696	3.1249815	3.1248304	0.000151097
					0.0001696	3.1249820	3.1248304	0.000151598
					0.0001697	3.1249825	3.1248303	0.000152169
					0.0001696	3.1249830	3.1248304	0.000152635
					0.0001696	3.1249835	3.1248304	0.000153104
					0.0001696	3.1249840	3.1248304	0.000153608
					0.0001696	3.1249845	3.1248304	0.000154083
					0.0001696	3.1249850	3.1248304	0.000154583
					0.0001696	3.1249855	3.1248304	0.000155098
					0.0001696	3.1249860	3.1248304	0.00015564
					0.0001696	3.1249865	3.1248304	0.000156115
					0.0001696	3.1249870	3.1248304	0.000156649
					0.0001696	3.1249875	3.1248304	0.000157143
					0.0001696	3.1249880	3.1248304	0.000157631
					0.0001697	3.1249885	3.1248303	0.000158151
					0.0001696	3.1249890	3.1248304	0.000158624
					0.0001697	3.1249895	3.1248303	0.000159155
					0.0001696	3.1249900	3.1248304	0.000159629
					0.0001696	3.1249905	3.1248304	0.000160143
					0.0001696	3.1249910	3.1248304	0.000160609
					0.0001696	3.1249915	3.1248304	0.000161057
					0.0001696	3.1249920	3.1248304	0.000161597
					0.0001697	3.1249925	3.1248303	0.000162153
					0.0001696	3.1249930	3.1248304	0.00016263
					0.0001696	3.1249935	3.1248304	0.000163137
					0.0001696	3.1249940	3.1248304	0.000163614
					0.0001696	3.1249945	3.1248304	0.000164135
					0.0001696	3.1249950	3.1248304	0.000164584
					0.0001696	3.1249955	3.1248304	0.000165129
					0.0001696	3.1249960	3.1248304	0.000165641
					0.0001696	3.1249965	3.1248304	0.000166108
					0.0001696	3.1249970	3.1248304	0.000166628
					0.0001696	3.1249975	3.1248304	0.000167128
					0.0001696	3.1249980	3.1248304	0.000167611
					0.0001697	3.1249985	3.1248303	0.000168158
					0.0001697	3.1249990	3.1248303	0.000168671
					0.0001697	3.1249995	3.1248303	0.00016919
					0.0001539	3.1250000	3.1248461	0.000153886
					0.0001539	3.1250005	3.1248461	0.000154352
					0.0001538	3.1250010	3.1248462	0.000154841
					0.0001538	3.1250015	3.1248462	0.000155281
					0.0001538	3.1250020	3.1248462	0.000155794
					0.0001538	3.1250025	3.1248462	0.000156311
					0.0001538	3.1250030	3.1248462	0.000156784
					0.0001538	3.1250035	3.1248462	0.000157271
					0.0001538	3.1250040	3.1248462	0.000157809
					0.0001538	3.1250045	3.1248462	0.000158322
					0.0001538	3.1250050	3.1248462	0.00015884
					0.0001538	3.1250055	3.1248462	0.000159323
					0.0001538	3.1250060	3.1248462	0.000159805
					0.0001538	3.1250065	3.1248462	0.000160278
					0.0001538	3.1250070	3.1248462	0.000160805
					0.0001538	3.1250075	3.1248462	0.000161253
					0.0001538	3.1250080	3.1248462	0.000161811
					0.0001538	3.1250085	3.1248462	0.000162323
					0.0001538	3.1250090	3.1248462	0.000162806
					0.0001538	3.1250095	3.1248462	0.000163308
					0.0001539	3.1250100	3.1248461	0.000163872
					0.0001538	3.1250105	3.1248462	0.000164293
					0.0001538	3.1250110	3.1248462	0.000164771
					0.0001538	3.1250115	3.1248462	0.000165312
					0.0001538	3.1250120	3.1248462	0.000165815
					0.0001538	3.1250125	3.1248462	0.000166285
					0.0001538	3.1250130	3.1248462	0.000166812
					0.0001537	3.1250135	3.1248463	0.000167249
					0.0001538	3.1250140	3.1248462	0.0001678
					0.0001538	3.1250145	3.1248462	0.000168331
					0.0001538	3.1250150	3.1248462	0.000168846
					0.0001539	3.1250155	3.1248461	0.000169365
					0.0001538	3.1250160	3.1248462	0.000169798
					0.0001538	3.1250165	3.1248462	0.000170299
					0.0001538	3.1250170	3.1248462	0.000170834
					0.0001538	3.1250175	3.1248462	0.000171345
					0.0001538	3.1250180	3.1248462	0.000171769
					0.0001538	3.1250185	3.1248462	0.000172268
					0.0001538	3.1250190	3.1248462	0.000172806
					0.0001348	3.1250195	3.1248652	0.000154282
					0.0001348	3.1250200	3.1248652	0.000154808
					0.0001348	3.1250205	3.1248652	0.000155306
					0.0001348	3.1250210	3.1248652	0.000155821
					0.0001348	3.1250215	3.1248652	0.00015632
					0.0001348	3.1250220	3.1248652	0.000156818
					0.0001348	3.1250225	3.1248652	0.000157319
					0.0001348	3.1250230	3.1248652	0.000157817
					0.0001348	3.1250235	3.1248652	0.000158336
					0.0001348	3.1250240	3.1248652	0.000158777
					0.0001348	3.1250245	3.1248652	0.000159288
					0.0001348	3.1250250	3.1248652	0.000159781
					0.0001348	3.1250255	3.1248652	0.000160319
					0.0001348	3.1250260	3.1248652	0.000160812
					0.0001348	3.1250265	3.1248652	0.000161294
					0.0001347	3.1250270	3.1248653	0.000161748
					0.0001348	3.1250275	3.1248652	0.000162277
					0.0001348	3.1250280	3.1248652	0.000162757
					0.0001348	3.1250285	3.1248652	0.000163276
					0.0001348	3.1250290	3.1248652	0.000163823
					0.0001348	3.1250295	3.1248652	0.000164284
					0.0001348	3.1250300	3.1248652	0.000164796
					0.0001348	3.1250305	3.1248652	0.000165273
					0.0001348	3.1250310	3.1248652	0.000165807
					0.0001348	3.1250315	3.1248652	0.000166287
					0.0001348	3.1250320	3.1248652	0.000166768
					0.0001348	3.1250325	3.1248652	0.000167314
					0.0001348	3.1250330	3.1248652	0.000167837
					0.0001348	3.1250335	3.1248652	0.000168291
					0.0001348	3.1250340	3.1248652	0.000168814
					0.0001348	3.1250345	3.1248652	0.000169279
					0.0001348	3.1250350	3.1248652	0.000169825
					0.0001348	3.1250355	3.1248652	0.000170315
					0.0001348	3.1250360	3.1248652	0.00017083
					0.0001348	3.1250365	3.1248652	0.000171282
					0.0001348	3.1250370	3.1248652	0.000171802
					0.0001348	3.1250375	3.1248652	0.000172281
					0.0001348	3.1250380	3.1248652	0.000172777
					0.0001157	3.1250385	3.1248843	0.000154192
					0.0001157	3.1250390	3.1248843	0.000154726
					0.0001157	3.1250395	3.1248843	0.00015524
					0.0001157	3.1250400	3.1248843	0.000155749
					0.0001158	3.1250405	3.1248842	0.000156255
					0.0001158	3.1250410	3.1248842	0.000156751
					0.0001157	3.1250415	3.1248843	0.00015724
					0.0001158	3.1250420	3.1248842	0.000157751
					0.0001157	3.1250425	3.1248843	0.00015823
					0.0001158	3.1250430	3.1248842	0.000158753
					0.0001158	3.1250435	3.1248842	0.000159275
					0.0001158	3.1250440	3.1248842	0.000159755
					0.0001157	3.1250445	3.1248843	0.000160217
					0.0001157	3.1250450	3.1248843	0.000160705
					0.0001157	3.1250455	3.1248843	0.000161201
					0.0001158	3.1250460	3.1248843	0.00016175
					0.0001157	3.1250465	3.1248843	0.000162241
					0.0001157	3.1250470	3.1248843	0.000162681
					0.0001157	3.1250475	3.1248843	0.00016317
					0.0001157	3.1250480	3.1248843	0.000163685
					0.0001157	3.1250485	3.1248843	0.000164187
					0.0001157	3.1250490	3.1248843	0.000164672
					0.0001157	3.1250495	3.1248843	0.00016516
					0.0001157	3.1250500	3.1248843	0.000165663
					0.0001157	3.1250505	3.1248843	0.000166151
					0.0001157	3.1250510	3.1248843	0.000166674
					0.0001157	3.1250515	3.1248843	0.00016721
					0.0001157	3.1250520	3.1248843	0.000167673
					0.0001157	3.1250525	3.1248843	0.000168221
					0.0001157	3.1250530	3.1248843	0.000168704
					0.0001157	3.1250535	3.1248843	0.000169246
					0.0001157	3.1250540	3.1248843	0.00016972
					0.0001157	3.1250545	3.1248843	0.000170216
					0.0001157	3.1250550	3.1248843	0.00017072
					0.0001157	3.1250555	3.1248843	0.00017122
					0.0001157	3.1250560	3.1248843	0.000171658
					0.0001157	3.1250565	3.1248843	0.000172211
					0.0001157	3.1250570	3.1248843	0.00017273
					0.0000966	3.1250575	3.1249034	0.000154148
					0.0000967	3.1250580	3.1249033	0.000154672
					0.0000966	3.1250585	3.1249034	0.000155144
					0.0000966	3.1250590	3.1249034	0.000155591
					0.0000966	3.1250595	3.1249034	0.000156114
					0.0000966	3.1250600	3.1249034	0.000156629
					0.0000966	3.1250605	3.1249034	0.000157112
					0.0000966	3.1250610	3.1249034	0.000157616
					0.0000966	3.1250615	3.1249034	0.000158148
					0.0000966	3.1250620	3.1249034	0.000158606
					0.0000966	3.1250625	3.1249034	0.000159094
					0.0000966	3.1250630	3.1249034	0.000159615
					0.0000966	3.1250635	3.1249034	0.00016011
					0.0000966	3.1250640	3.1249034	0.000160629
					0.0000966	3.1250645	3.1249034	0.000161099
					0.0000966	3.1250650	3.1249034	0.000161635
					0.0000967	3.1250655	3.1249033	0.000162151
					0.0000966	3.1250660	3.1249034	0.000162623
					0.0000965	3.1250665	3.1249035	0.000163044
					0.0000966	3.1250670	3.1249034	0.000163568
					0.0000966	3.1250675	3.1249034	0.000164105
					0.0000967	3.1250680	3.1249033	0.000164664
					0.0000967	3.1250685	3.1249033	0.000165182
					0.0000967	3.1250690	3.1249033	0.000165672
					0.0000967	3.1250695	3.1249033	0.00016621

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V