## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
3.6169E-05	1.8749300	1.8750362	-0.0001062
3.6658E-05	1.8749305	1.8750367	-0.0001062
3.7146E-05	1.8749310	1.8750371	-0.0001061
3.7656E-05	1.8749315	1.8750377	-0.0001062
3.8167E-05	1.8749320	1.8750382	-0.0001062
3.8672E-05	1.8749325	1.8750387	-0.0001062
3.9159E-05	1.8749330	1.8750392	-0.0001062
3.9639E-05	1.8749335	1.8750396	-0.0001061
4.0169E-05	1.8749340	1.8750402	-0.0001062
4.0673E-05	1.8749345	1.8750407	-0.0001062
4.1142E-05	1.8749350	1.8750411	-0.0001061
4.1698E-05	1.8749355	1.8750417	-0.0001062
4.2153E-05	1.8749360	1.8750422	-0.0001062
4.2676E-05	1.8749365	1.8750427	-0.0001062
4.3172E-05	1.8749370	1.8750432	-0.0001062
4.3666E-05	1.8749375	1.8750437	-0.0001062
4.4183E-05	1.8749380	1.8750442	-0.0001062
4.4693E-05	1.8749385	1.8750447	-0.0001062
4.5221E-05	1.8749390	1.8750452	-0.0001062
4.5732E-05	1.8749395	1.8750457	-0.0001062
4.6244E-05	1.8749400	1.8750462	-0.0001062
4.6693E-05	1.8749405	1.8750467	-0.0001062
4.7214E-05	1.8749410	1.8750472	-0.0001062
4.7681E-05	1.8749415	1.8750477	-0.0001062
4.8158E-05	1.8749420	1.8750482	-0.0001062
4.8673E-05	1.8749425	1.8750487	-0.0001062
4.9003E-05	1.8749430	1.8750490	-0.0001060
4.9562E-05	1.8749435	1.8750496	-0.0001061
5.0005E-05	1.8749440	1.8750500	-0.0001060
5.0534E-05	1.8749445	1.8750505	-0.0001060
5.1061E-05	1.8749450	1.8750511	-0.0001061
5.1513E-05	1.8749455	1.8750515	-0.0001060
5.2066E-05	1.8749460	1.8750521	-0.0001061
5.2514E-05	1.8749465	1.8750525	-0.0001060
5.3014E-05	1.8749470	1.8750530	-0.0001060
5.3522E-05	1.8749475	1.8750535	-0.0001060
5.3998E-05	1.8749480	1.8750540	-0.0001060
5.4497E-05	1.8749485	1.8750545	-0.0001060
5.5034E-05	1.8749490	1.8750550	-0.0001060
5.554E-05	1.8749495	1.8750555	-0.0001060
5.6029E-05	1.8749500	1.8750560	-0.0001060
5.6535E-05	1.8749505	1.8750565	-0.0001060
5.7063E-05	1.8749510	1.8750571	-0.0001061
5.7606E-05	1.8749515	1.8750576	-0.0001061
5.8087E-05	1.8749520	1.8750581	-0.0001061
5.8576E-05	1.8749525	1.8750586	-0.0001061
5.9068E-05	1.8749530	1.8750591	-0.0001061
5.9582E-05	1.8749535	1.8750596	-0.0001061
6.0117E-05	1.8749540	1.8750601	-0.0001061
6.0654E-05	1.8749545	1.8750607	-0.0001062
6.1059E-05	1.8749550	1.8750611	-0.0001061
6.1592E-05	1.8749555	1.8750616	-0.0001061
6.2117E-05	1.8749560	1.8750621	-0.0001061
6.2623E-05	1.8749565	1.8750626	-0.0001061
6.3104E-05	1.8749570	1.8750631	-0.0001061
6.3627E-05	1.8749575	1.8750636	-0.0001061
6.4109E-05	1.8749580	1.8750641	-0.0001061
6.4684E-05	1.8749585	1.8750647	-0.0001062
6.5143E-05	1.8749590	1.8750651	-0.0001061
6.5679E-05	1.8749595	1.8750657	-0.0001062
6.6149E-05	1.8749600	1.8750661	-0.0001061
6.6651E-05	1.8749605	1.8750667	-0.0001062
6.7147E-05	1.8749610	1.8750671	-0.0001061
6.7686E-05	1.8749615	1.8750677	-0.0001062
6.7957E-05	1.8749620	1.8750680	-0.0001060
6.8467E-05	1.8749625	1.8750685	-0.0001060
6.9003E-05	1.8749630	1.8750690	-0.0001060
6.9463E-05	1.8749635	1.8750695	-0.0001060
6.9971E-05	1.8749640	1.8750700	-0.0001060
7.0473E-05	1.8749645	1.8750705	-0.0001060
7.097E-05	1.8749650	1.8750710	-0.0001060
7.1518E-05	1.8749655	1.8750715	-0.0001060
7.2002E-05	1.8749660	1.8750720	-0.0001060
7.247E-05	1.8749665	1.8750725	-0.0001060
7.3002E-05	1.8749670	1.8750730	-0.0001060
7.3456E-05	1.8749675	1.8750735	-0.0001060
7.3965E-05	1.8749680	1.8750740	-0.0001060
7.4485E-05	1.8749685	1.8750745	-0.0001060
7.4973E-05	1.8749690	1.8750750	-0.0001060
7.5509E-05	1.8749695	1.8750755	-0.0001060
7.6002E-05	1.8749700	1.8750760	-0.0001060
7.6508E-05	1.8749705	1.8750765	-0.0001060
7.7058E-05	1.8749710	1.8750771	-0.0001061
7.7493E-05	1.8749715	1.8750775	-0.0001060
7.8006E-05	1.8749720	1.8750780	-0.0001060
7.8534E-05	1.8749725	1.8750785	-0.0001060
7.908E-05	1.8749730	1.8750791	-0.0001061
7.9639E-05	1.8749735	1.8750796	-0.0001061
8.0102E-05	1.8749740	1.8750801	-0.0001061
8.0627E-05	1.8749745	1.8750806	-0.0001061
8.1141E-05	1.8749750	1.8750811	-0.0001061
8.1627E-05	1.8749755	1.8750816	-0.0001061
8.2085E-05	1.8749760	1.8750821	-0.0001061
8.2583E-05	1.8749765	1.8750826	-0.0001061
8.3094E-05	1.8749770	1.8750831	-0.0001061
8.3561E-05	1.8749775	1.8750836	-0.0001061
8.41E-05	1.8749780	1.8750841	-0.0001061
8.4573E-05	1.8749785	1.8750846	-0.0001061
8.5123E-05	1.8749790	1.8750851	-0.0001061
8.5554E-05	1.8749795	1.8750856	-0.0001061
8.6119E-05	1.8749800	1.8750861	-0.0001061
8.6573E-05	1.8749805	1.8750866	-0.0001061
8.6944E-05	1.8749810	1.8750869	-0.0001059
8.7396E-05	1.8749815	1.8750874	-0.0001059
8.7889E-05	1.8749820	1.8750879	-0.0001059
8.8379E-05	1.8749825	1.8750884	-0.0001059
8.8898E-05	1.8749830	1.8750889	-0.0001059
8.9425E-05	1.8749835	1.8750894	-0.0001059
8.995E-05	1.8749840	1.8750900	-0.0001060
9.048E-05	1.8749845	1.8750905	-0.0001060
9.0962E-05	1.8749850	1.8750910	-0.0001060
9.1443E-05	1.8749855	1.8750914	-0.0001059
9.1951E-05	1.8749860	1.8750920	-0.0001060
9.2449E-05	1.8749865	1.8750924	-0.0001059
9.2951E-05	1.8749870	1.8750930	-0.0001060
9.3482E-05	1.8749875	1.8750935	-0.0001060
9.4003E-05	1.8749880	1.8750940	-0.0001060
9.4494E-05	1.8749885	1.8750945	-0.0001060
9.4995E-05	1.8749890	1.8750950	-0.0001060
9.5528E-05	1.8749895	1.8750955	-0.0001060
9.5943E-05	1.8749900	1.8750959	-0.0001059
9.6507E-05	1.8749905	1.8750965	-0.0001060
9.6986E-05	1.8749910	1.8750970	-0.0001060
9.7493E-05	1.8749915	1.8750975	-0.0001060
9.8015E-05	1.8749920	1.8750980	-0.0001060
9.8495E-05	1.8749925	1.8750985	-0.0001060
9.8977E-05	1.8749930	1.8750990	-0.0001060
9.9476E-05	1.8749935	1.8750995	-0.0001060
9.9973E-05	1.8749940	1.8751000	-0.0001060
0.000100517	1.8749945	1.8751005	-0.0001060
0.00010105	1.8749950	1.8751011	-0.0001061
0.000101567	1.8749955	1.8751016	-0.0001061
0.000102108	1.8749960	1.8751021	-0.0001061
0.000102554	1.8749965	1.8751026	-0.0001061
0.000103104	1.8749970	1.8751031	-0.0001061
0.000103607	1.8749975	1.8751036	-0.0001061
0.000104096	1.8749980	1.8751041	-0.0001061
0.00010468	1.8749985	1.8751047	-0.0001062
0.000105157	1.8749990	1.8751052	-0.0001062
0.000105666	1.8749995	1.8751057	-0.0001062
0.000106097	1.8750000	1.8751061	-0.0001061
0.000106627	1.8750005	1.8751066	-0.0001061
0.000107124	1.8750010	1.8751071	-0.0001061
0.000107607	1.8750015	1.8751076	-0.0001061
0.000108158	1.8750020	1.8751082	-0.0001062
0.000108635	1.8750025	1.8751086	-0.0001061
0.000109104	1.8750030	1.8751091	-0.0001061
0.00010962	1.8750035	1.8751096	-0.0001061
0.000110121	1.8750040	1.8751101	-0.0001061
0.000110622	1.8750045	1.8751106	-0.0001061
0.000111113	1.8750050	1.8751111	-0.0001061
0.000111664	1.8750055	1.8751117	-0.0001062
0.000112154	1.8750060	1.8751122	-0.0001062
0.000112607	1.8750065	1.8751126	-0.0001061
0.000113107	1.8750070	1.8751131	-0.0001061
0.000113598	1.8750075	1.8751136	-0.0001061
0.000114126	1.8750080	1.8751141	-0.0001061
0.000114634	1.8750085	1.8751146	-0.0001061
0.000115114	1.8750090	1.8751151	-0.0001061
0.0001157	1.8750095	1.8751157	-0.0001062
0.000116186	1.8750100	1.8751162	-0.0001062
0.000116641	1.8750105	1.8751166	-0.0001061
0.000117216	1.8750110	1.8751172	-0.0001062
0.000117716	1.8750115	1.8751177	-0.0001062
0.000118211	1.8750120	1.8751182	-0.0001062
0.000118714	1.8750125	1.8751187	-0.0001062
0.00011919	1.8750130	1.8751192	-0.0001062
0.000119684	1.8750135	1.8751197	-0.0001062
0.000120208	1.8750140	1.8751202	-0.0001062
0.000120693	1.8750145	1.8751207	-0.0001062
0.000121243	1.8750150	1.8751212	-0.0001062
0.000121723	1.8750155	1.8751217	-0.0001062
0.000122203	1.8750160	1.8751222	-0.0001062
0.000122728	1.8750165	1.8751227	-0.0001062
0.000123238	1.8750170	1.8751232	-0.0001062
0.000123794	1.8750175	1.8751238	-0.0001063
0.000124245	1.8750180	1.8751242	-0.0001062
0.00012475	1.8750185	1.8751248	-0.0001063
0.000125248	1.8750190	1.8751252	-0.0001062
0.000125468	1.8750195	1.8751255	-0.0001060
0.00012599	1.8750200	1.8751260	-0.0001060
0.00012654	1.8750205	1.8751265	-0.0001060
0.000127054	1.8750210	1.8751271	-0.0001061
0.000127505	1.8750215	1.8751275	-0.0001060
0.000128033	1.8750220	1.8751280	-0.0001060
0.00012856	1.8750225	1.8751286	-0.0001061
0.000129056	1.8750230	1.8751291	-0.0001061
0.000129524	1.8750235	1.8751295	-0.0001060
0.000130032	1.8750240	1.8751300	-0.0001060
0.000130572	1.8750245	1.8751306	-0.0001061
0.000131103	1.8750250	1.8751311	-0.0001061
0.0001316	1.8750255	1.8751316	-0.0001061
0.00013215	1.8750260	1.8751322	-0.0001062
0.000132644	1.8750265	1.8751326	-0.0001061
0.000133112	1.8750270	1.8751331	-0.0001061
0.000133598	1.8750275	1.8751336	-0.0001061
0.000134131	1.8750280	1.8751341	-0.0001061
0.00013462	1.8750285	1.8751346	-0.0001061
0.000135154	1.8750290	1.8751352	-0.0001062
0.000135631	1.8750295	1.8751356	-0.0001061
0.000136177	1.8750300	1.8751362	-0.0001062
0.000136692	1.8750305	1.8751367	-0.0001062
0.00013719	1.8750310	1.8751372	-0.0001062
0.000137658	1.8750315	1.8751377	-0.0001062
0.000138177	1.8750320	1.8751382	-0.0001062
0.000138713	1.8750325	1.8751387	-0.0001062
0.000139211	1.8750330	1.8751392	-0.0001062
0.000139686	1.8750335	1.8751397	-0.0001062
0.000140207	1.8750340	1.8751402	-0.0001062
0.000140766	1.8750345	1.8751408	-0.0001063
0.000141267	1.8750350	1.8751413	-0.0001063
0.000141836	1.8750355	1.8751418	-0.0001063
0.000142308	1.8750360	1.8751423	-0.0001063
0.000142793	1.8750365	1.8751428	-0.0001063
0.000143296	1.8750370	1.8751433	-0.0001063
0.000143782	1.8750375	1.8751438	-0.0001063
0.000144319	1.8750380	1.8751443	-0.0001063
0.000144547	1.8750385	1.8751445	-0.0001060
0.000145089	1.8750390	1.8751451	-0.0001061
0.000145633	1.8750395	1.8751456	-0.0001061
0.000146119	1.8750400	1.8751461	-0.0001061
0.000146591	1.8750405	1.8751466	-0.0001061
0.000147089	1.8750410	1.8751471	-0.0001061
0.000147571	1.8750415	1.8751476	-0.0001061
0.000148114	1.8750420	1.8751481	-0.0001061
0.000148523	1.8750425	1.8751485	-0.0001060
0.000149104	1.8750430	1.8751491	-0.0001061
0.000149611	1.8750435	1.8751496	-0.0001061
0.00015014	1.8750440	1.8751501	-0.0001061
0.000150688	1.8750445	1.8751507	-0.0001062
0.000151139	1.8750450	1.8751511	-0.0001061
0.000151631	1.8750455	1.8751516	-0.0001061
0.000152141	1.8750460	1.8751521	-0.0001061
0.000152644	1.8750465	1.8751526	-0.0001061
0.000153139	1.8750470	1.8751531	-0.0001061
0.000153695	1.8750475	1.8751537	-0.0001062
0.000154238	1.8750480	1.8751542	-0.0001062
0.000154713	1.8750485	1.8751547	-0.0001062
0.000155217	1.8750490	1.8751552	-0.0001062
0.000155622	1.8750495	1.8751556	-0.0001061
0.0001562	1.8750500	1.8751562	-0.0001062
0.000156699	1.8750505	1.8751567	-0.0001062
0.000157151	1.8750510	1.8751572	-0.0001062
0.00015771	1.8750515	1.8751577	-0.0001062
0.000158204	1.8750520	1.8751582	-0.0001062
0.000158741	1.8750525	1.8751587	-0.0001062
0.000159263	1.8750530	1.8751593	-0.0001063
0.000159747	1.8750535	1.8751597	-0.0001062
0.000160241	1.8750540	1.8751602	-0.0001062
0.000160762	1.8750545	1.8751608	-0.0001063
0.000161284	1.8750550	1.8751613	-0.0001063
0.000161814	1.8750555	1.8751618	-0.0001063
0.000162298	1.8750560	1.8751623	-0.0001063
0.000162804	1.8750565	1.8751628	-0.0001063
0.000163306	1.8750570	1.8751633	-0.0001063
0.000163485	1.8750575	1.8751635	-0.0001060
0.000164004	1.8750580	1.8751640	-0.0001060
0.000164526	1.8750585	1.8751645	-0.0001060
0.00016499	1.8750590	1.8751650	-0.0001060
0.000165494	1.8750595	1.8751655	-0.0001060
0.000166044	1.8750600	1.8751660	-0.0001060
0.000166491	1.8750605	1.8751665	-0.0001060
0.000166941	1.8750610	1.8751669	-0.0001059
0.00016749	1.8750615	1.8751675	-0.0001060
0.000167979	1.8750620	1.8751680	-0.0001060
0.000168507	1.8750625	1.8751685	-0.0001060
0.000169049	1.8750630	1.8751690	-0.0001060
0.000169519	1.8750635	1.8751695	-0.0001060
0.000170061	1.8750640	1.8751701	-0.0001061
0.000170525	1.8750645	1.8751705	-0.0001060
0.000171056	1.8750650	1.8751711	-0.0001061
0.000171592	1.8750655	1.8751716	-0.0001061
0.000172112	1.8750660	1.8751721	-0.0001061
0.00017257	1.8750665	1.8751726	-0.0001061
0.000173127	1.8750670	1.8751731	-0.0001061
0.000173574	1.8750675	1.8751736	-0.0001061
0.000174114	1.8750680	1.8751741	-0.0001061
0.00017468	1.8750685	1.8751747	-0.0001062
0.000175169	1.8750690	1.8751752	-0.0001062
0.0001756	1.8750695	1.8751756	-0.0001061

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000402	1.8749300	1.8750402	-0.0001102
				0.0000407	1.8749305	1.8750407	-0.0001102
				0.0000411	1.8749310	1.8750411	-0.0001101
				0.0000416	1.8749315	1.8750416	-0.0001101
				0.0000421	1.8749320	1.8750421	-0.0001101
				0.0000426	1.8749325	1.8750426	-0.0001101
				0.0000431	1.8749330	1.8750431	-0.0001101
				0.0000435	1.8749335	1.8750435	-0.0001100
				0.0000440	1.8749340	1.8750440	-0.0001100
				0.0000445	1.8749345	1.8750445	-0.0001100
				0.0000450	1.8749350	1.8750450	-0.0001100
				0.0000455	1.8749355	1.8750455	-0.0001100
				0.0000460	1.8749360	1.8750460	-0.0001100
				0.0000466	1.8749365	1.8750466	-0.0001101
				0.0000470	1.8749370	1.8750470	-0.0001100
				0.0000475	1.8749375	1.8750475	-0.0001100
				0.0000480	1.8749380	1.8750480	-0.0001100
				0.0000485	1.8749385	1.8750485	-0.0001100
				0.0000490	1.8749390	1.8750490	-0.0001100
				0.0000494	1.8749395	1.8750494	-0.0001099
				0.0000500	1.8749400	1.8750500	-0.0001100
				0.0000504	1.8749405	1.8750504	-0.0001099
				0.0000510	1.8749410	1.8750510	-0.0001100
				0.0000515	1.8749415	1.8750515	-0.0001100
				0.0000519	1.8749420	1.8750519	-0.0001099
				0.0000524	1.8749425	1.8750524	-0.0001099
				0.0000532	1.8749430	1.8750532	-0.0001102
				0.0000537	1.8749435	1.8750537	-0.0001102
				0.0000542	1.8749440	1.8750542	-0.0001102
				0.0000548	1.8749445	1.8750548	-0.0001103
				0.0000552	1.8749450	1.8750552	-0.0001102
				0.0000557	1.8749455	1.8750557	-0.0001102
				0.0000562	1.8749460	1.8750562	-0.0001102
				0.0000567	1.8749465	1.8750567	-0.0001102
				0.0000572	1.8749470	1.8750572	-0.0001102
				0.0000576	1.8749475	1.8750576	-0.0001101
				0.0000581	1.8749480	1.8750581	-0.0001101
				0.0000586	1.8749485	1.8750586	-0.0001101
				0.0000591	1.8749490	1.8750591	-0.0001101
				0.0000596	1.8749495	1.8750596	-0.0001101
				0.0000601	1.8749500	1.8750601	-0.0001101
				0.0000606	1.8749505	1.8750606	-0.0001101
				0.0000611	1.8749510	1.8750611	-0.0001101
				0.0000616	1.8749515	1.8750616	-0.0001101
				0.0000621	1.8749520	1.8750621	-0.0001101
				0.0000625	1.8749525	1.8750625	-0.0001100
				0.0000630	1.8749530	1.8750630	-0.0001100
				0.0000635	1.8749535	1.8750635	-0.0001100
				0.0000640	1.8749540	1.8750640	-0.0001100
				0.0000645	1.8749545	1.8750645	-0.0001100
				0.0000651	1.8749550	1.8750651	-0.0001101
				0.0000656	1.8749555	1.8750656	-0.0001101
				0.0000660	1.8749560	1.8750660	-0.0001100
				0.0000665	1.8749565	1.8750665	-0.0001100
				0.0000670	1.8749570	1.8750670	-0.0001100
				0.0000675	1.8749575	1.8750675	-0.0001100
				0.0000680	1.8749580	1.8750680	-0.0001100
				0.0000685	1.8749585	1.8750685	-0.0001100
				0.0000690	1.8749590	1.8750690	-0.0001100
				0.0000694	1.8749595	1.8750694	-0.0001099
				0.0000699	1.8749600	1.8750699	-0.0001099
				0.0000704	1.8749605	1.8750704	-0.0001099
				0.0000709	1.8749610	1.8750709	-0.0001099
				0.0000715	1.8749615	1.8750715	-0.0001100
				0.0000723	1.8749620	1.8750723	-0.0001103
				0.0000728	1.8749625	1.8750728	-0.0001103
				0.0000733	1.8749630	1.8750733	-0.0001103
				0.0000738	1.8749635	1.8750738	-0.0001103
				0.0000743	1.8749640	1.8750743	-0.0001103
				0.0000748	1.8749645	1.8750748	-0.0001103
				0.0000753	1.8749650	1.8750753	-0.0001103
				0.0000757	1.8749655	1.8750757	-0.0001102
				0.0000762	1.8749660	1.8750762	-0.0001102
				0.0000767	1.8749665	1.8750767	-0.0001102
				0.0000771	1.8749670	1.8750771	-0.0001101
				0.0000776	1.8749675	1.8750776	-0.0001101
				0.0000782	1.8749680	1.8750782	-0.0001102
				0.0000787	1.8749685	1.8750787	-0.0001102
				0.0000791	1.8749690	1.8750791	-0.0001101
				0.0000796	1.8749695	1.8750796	-0.0001101
				0.0000801	1.8749700	1.8750801	-0.0001101
				0.0000806	1.8749705	1.8750806	-0.0001101
				0.0000811	1.8749710	1.8750811	-0.0001101
				0.0000816	1.8749715	1.8750816	-0.0001101
				0.0000821	1.8749720	1.8750821	-0.0001101
				0.0000825	1.8749725	1.8750825	-0.0001100
				0.0000830	1.8749730	1.8750830	-0.0001100
				0.0000835	1.8749735	1.8750835	-0.0001100
				0.0000840	1.8749740	1.8750840	-0.0001100
				0.0000845	1.8749745	1.8750845	-0.0001100
				0.0000850	1.8749750	1.8750850	-0.0001100
				0.0000855	1.8749755	1.8750855	-0.0001100
				0.0000860	1.8749760	1.8750860	-0.0001100
				0.0000865	1.8749765	1.8750865	-0.0001100
				0.0000869	1.8749770	1.8750869	-0.0001099
				0.0000875	1.8749775	1.8750875	-0.0001100
				0.0000880	1.8749780	1.8750880	-0.0001100
				0.0000885	1.8749785	1.8750885	-0.0001100
				0.0000890	1.8749790	1.8750890	-0.0001100
				0.0000894	1.8749795	1.8750894	-0.0001099
				0.0000900	1.8749800	1.8750900	-0.0001100
				0.0000904	1.8749805	1.8750904	-0.0001099
				0.0000913	1.8749810	1.8750913	-0.0001103
				0.0000918	1.8749815	1.8750918	-0.0001103
				0.0000923	1.8749820	1.8750923	-0.0001103
				0.0000928	1.8749825	1.8750928	-0.0001103
				0.0000933	1.8749830	1.8750933	-0.0001103
				0.0000938	1.8749835	1.8750938	-0.0001103
				0.0000942	1.8749840	1.8750942	-0.0001102
				0.0000947	1.8749845	1.8750947	-0.0001102
				0.0000952	1.8749850	1.8750952	-0.0001102
				0.0000957	1.8749855	1.8750957	-0.0001102
				0.0000961	1.8749860	1.8750961	-0.0001101
				0.0000967	1.8749865	1.8750967	-0.0001102
				0.0000972	1.8749870	1.8750972	-0.0001102
				0.0000976	1.8749875	1.8750976	-0.0001101
				0.0000982	1.8749880	1.8750982	-0.0001102
				0.0000987	1.8749885	1.8750987	-0.0001102
				0.0000992	1.8749890	1.8750992	-0.0001102
				0.0000996	1.8749895	1.8750996	-0.0001101
				0.0001001	1.8749900	1.8751001	-0.0001101
				0.0001006	1.8749905	1.8751006	-0.0001101
				0.0001011	1.8749910	1.8751011	-0.0001101
				0.0001016	1.8749915	1.8751016	-0.0001101
				0.0001020	1.8749920	1.8751020	-0.0001100
				0.0001025	1.8749925	1.8751025	-0.0001100
				0.0001030	1.8749930	1.8751030	-0.0001100
				0.0001035	1.8749935	1.8751035	-0.0001100
				0.0001041	1.8749940	1.8751041	-0.0001101
				0.0001046	1.8749945	1.8751046	-0.0001101
				0.0001051	1.8749950	1.8751051	-0.0001101
				0.0001055	1.8749955	1.8751055	-0.0001100
				0.0001060	1.8749960	1.8751060	-0.0001100
				0.0001064	1.8749965	1.8751064	-0.0001099
				0.0001069	1.8749970	1.8751069	-0.0001099
				0.0001075	1.8749975	1.8751075	-0.0001100
				0.0001080	1.8749980	1.8751080	-0.0001100
				0.0001085	1.8749985	1.8751085	-0.0001100
				0.0001090	1.8749990	1.8751090	-0.0001100
				0.0001094	1.8749995	1.8751094	-0.0001099
				0.0001053	1.8750000	1.8751053	-0.0001053
				0.0001058	1.8750005	1.8751058	-0.0001053
				0.0001063	1.8750010	1.8751063	-0.0001053
				0.0001067	1.8750015	1.8751067	-0.0001052
				0.0001071	1.8750020	1.8751071	-0.0001051
				0.0001076	1.8750025	1.8751076	-0.0001051
				0.0001081	1.8750030	1.8751081	-0.0001051
				0.0001086	1.8750035	1.8751086	-0.0001051
				0.0001091	1.8750040	1.8751091	-0.0001051
				0.0001096	1.8750045	1.8751096	-0.0001051
				0.0001101	1.8750050	1.8751101	-0.0001051
				0.0001106	1.8750055	1.8751106	-0.0001051
				0.0001110	1.8750060	1.8751110	-0.0001050
				0.0001115	1.8750065	1.8751115	-0.0001050
				0.0001120	1.8750070	1.8751120	-0.0001050
				0.0001125	1.8750075	1.8751125	-0.0001050
				0.0001130	1.8750080	1.8751130	-0.0001050
				0.0001135	1.8750085	1.8751135	-0.0001050
				0.0001140	1.8750090	1.8751140	-0.0001050
				0.0001145	1.8750095	1.8751145	-0.0001050
				0.0001150	1.8750100	1.8751150	-0.0001050
				0.0001155	1.8750105	1.8751155	-0.0001050
				0.0001159	1.8750110	1.8751159	-0.0001049
				0.0001164	1.8750115	1.8751164	-0.0001049
				0.0001169	1.8750120	1.8751169	-0.0001049
				0.0001174	1.8750125	1.8751174	-0.0001049
				0.0001179	1.8750130	1.8751179	-0.0001049
				0.0001184	1.8750135	1.8751184	-0.0001049
				0.0001189	1.8750140	1.8751189	-0.0001049
				0.0001195	1.8750145	1.8751195	-0.0001050
				0.0001200	1.8750150	1.8751200	-0.0001050
				0.0001204	1.8750155	1.8751204	-0.0001049
				0.0001209	1.8750160	1.8751209	-0.0001049
				0.0001214	1.8750165	1.8751214	-0.0001049
				0.0001219	1.8750170	1.8751219	-0.0001049
				0.0001224	1.8750175	1.8751224	-0.0001049
				0.0001230	1.8750180	1.8751230	-0.0001050
				0.0001234	1.8750185	1.8751234	-0.0001049
				0.0001239	1.8750190	1.8751239	-0.0001049
				0.0001247	1.8750195	1.8751247	-0.0001052
				0.0001252	1.8750200	1.8751252	-0.0001052
				0.0001257	1.8750205	1.8751257	-0.0001052
				0.0001261	1.8750210	1.8751261	-0.0001051
				0.0001266	1.8750215	1.8751266	-0.0001051
				0.0001272	1.8750220	1.8751272	-0.0001052
				0.0001276	1.8750225	1.8751276	-0.0001051
				0.0001281	1.8750230	1.8751281	-0.0001051
				0.0001286	1.8750235	1.8751286	-0.0001051
				0.0001290	1.8750240	1.8751290	-0.0001050
				0.0001296	1.8750245	1.8751296	-0.0001051
				0.0001301	1.8750250	1.8751301	-0.0001051
				0.0001305	1.8750255	1.8751305	-0.0001050
				0.0001310	1.8750260	1.8751310	-0.0001050
				0.0001316	1.8750265	1.8751316	-0.0001051
				0.0001320	1.8750270	1.8751320	-0.0001050
				0.0001325	1.8750275	1.8751325	-0.0001050
				0.0001330	1.8750280	1.8751330	-0.0001050
				0.0001335	1.8750285	1.8751335	-0.0001050
				0.0001340	1.8750290	1.8751340	-0.0001050
				0.0001344	1.8750295	1.8751344	-0.0001049
				0.0001349	1.8750300	1.8751349	-0.0001049
				0.0001355	1.8750305	1.8751355	-0.0001050
				0.0001359	1.8750310	1.8751359	-0.0001049
				0.0001365	1.8750315	1.8751365	-0.0001050
				0.0001369	1.8750320	1.8751369	-0.0001049
				0.0001374	1.8750325	1.8751374	-0.0001049
				0.0001379	1.8750330	1.8751379	-0.0001049
				0.0001384	1.8750335	1.8751384	-0.0001049
				0.0001390	1.8750340	1.8751390	-0.0001050
				0.0001394	1.8750345	1.8751394	-0.0001049
				0.0001400	1.8750350	1.8751400	-0.0001050
				0.0001404	1.8750355	1.8751404	-0.0001049
				0.0001409	1.8750360	1.8751409	-0.0001049
				0.0001414	1.8750365	1.8751414	-0.0001049
				0.0001419	1.8750370	1.8751419	-0.0001049
				0.0001424	1.8750375	1.8751424	-0.0001049
				0.0001429	1.8750380	1.8751429	-0.0001049
				0.0001437	1.8750385	1.8751437	-0.0001052
				0.0001443	1.8750390	1.8751443	-0.0001053
				0.0001447	1.8750395	1.8751447	-0.0001052
				0.0001452	1.8750400	1.8751452	-0.0001052
				0.0001457	1.8750405	1.8751457	-0.0001052
				0.0001462	1.8750410	1.8751462	-0.0001052
				0.0001466	1.8750415	1.8751466	-0.0001051
				0.0001471	1.8750420	1.8751471	-0.0001051
				0.0001476	1.8750425	1.8751476	-0.0001051
				0.0001481	1.8750430	1.8751481	-0.0001051
				0.0001486	1.8750435	1.8751486	-0.0001051
				0.0001491	1.8750440	1.8751491	-0.0001051
				0.0001496	1.8750445	1.8751496	-0.0001051
				0.0001500	1.8750450	1.8751500	-0.0001050
				0.0001505	1.8750455	1.8751505	-0.0001050
				0.0001510	1.8750460	1.8751510	-0.0001050
				0.0001515	1.8750465	1.8751515	-0.0001050
				0.0001520	1.8750470	1.8751520	-0.0001050
				0.0001525	1.8750475	1.8751525	-0.0001050
				0.0001529	1.8750480	1.8751529	-0.0001049
				0.0001534	1.8750485	1.8751534	-0.0001049
				0.0001539	1.8750490	1.8751539	-0.0001049
				0.0001544	1.8750495	1.8751544	-0.0001049
				0.0001549	1.8750500	1.8751549	-0.0001049
				0.0001554	1.8750505	1.8751554	-0.0001049
				0.0001559	1.8750510	1.8751559	-0.0001049
				0.0001564	1.8750515	1.8751564	-0.0001049
				0.0001569	1.8750520	1.8751569	-0.0001049
				0.0001574	1.8750525	1.8751574	-0.0001049
				0.0001579	1.8750530	1.8751579	-0.0001049
				0.0001584	1.8750535	1.8751584	-0.0001049
				0.0001589	1.8750540	1.8751589	-0.0001049
				0.0001593	1.8750545	1.8751593	-0.0001048
				0.0001599	1.8750550	1.8751599	-0.0001049
				0.0001603	1.8750555	1.8751603	-0.0001048
				0.0001609	1.8750560	1.8751609	-0.0001049
				0.0001614	1.8750565	1.8751614	-0.0001049
				0.0001619	1.8750570	1.8751619	-0.0001049
				0.0001627	1.8750575	1.8751627	-0.0001052
				0.0001632	1.8750580	1.8751632	-0.0001052
				0.0001636	1.8750585	1.8751636	-0.0001051
				0.0001642	1.8750590	1.8751642	-0.0001052
				0.0001645	1.8750595	1.8751645	-0.0001050
				0.0001651	1.8750600	1.8751651	-0.0001051
				0.0001656	1.8750605	1.8751656	-0.0001051
				0.0001661	1.8750610	1.8751661	-0.0001051
				0.0001666	1.8750615	1.8751666	-0.0001051
				0.0001671	1.8750620	1.8751671	-0.0001051
				0.0001676	1.8750625	1.8751676	-0.0001051
				0.0001680	1.8750630	1.8751680	-0.0001050
				0.0001685	1.8750635	1.8751685	-0.0001050
				0.0001691	1.8750640	1.8751691	-0.0001051
				0.0001695	1.8750645	1.8751695	-0.0001050
				0.0001700	1.8750650	1.8751700	-0.0001050
				0.0001705	1.8750655	1.8751705	-0.0001050
				0.0001710	1.8750660	1.8751710	-0.0001050
				0.0001715	1.8750665	1.8751715	-0.0001050
				0.0001719	1.8750670	1.8751719	-0.0001049
				0.0001724	1.8750675	1.8751724	-0.0001049
				0.0001729	1.8750680	1.8751729	-0.0001049
				0.0001735	1.8750685	1.8751735	-0.0001050
				0.0001739	1.8750690	1.8751739	-0.0001049
				0.0001744	1.8750695	1.8751744	-0.0001049

compact_2012_serial=20200918_80
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=2 (DA3)
iDacDUT_index0=3 (DA4)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000341	1.8749300	1.8750341	-0.000104056
					0.0000340	1.8749305	1.8750340	-0.000103522
					0.0000340	1.8749310	1.8750340	-0.000103041
					0.0000340	1.8749315	1.8750340	-0.000102487
					0.0000340	1.8749320	1.8750340	-0.000101985
					0.0000341	1.8749325	1.8750341	-0.000101552
					0.0000341	1.8749330	1.8750341	-0.000101062
					0.0000340	1.8749335	1.8750340	-0.000100546
					0.0000340	1.8749340	1.8750340	-0.000100046
					0.0000340	1.8749345	1.8750340	-9.954E-05
					0.0000340	1.8749350	1.8750340	-9.9044E-05
					0.0000341	1.8749355	1.8750341	-9.8565E-05
					0.0000341	1.8749360	1.8750341	-9.8053E-05
					0.0000340	1.8749365	1.8750340	-9.754E-05
					0.0000341	1.8749370	1.8750341	-9.7074E-05
					0.0000340	1.8749375	1.8750340	-9.6546E-05
					0.0000340	1.8749380	1.8750340	-9.6042E-05
					0.0000340	1.8749385	1.8750340	-9.5541E-05
					0.0000340	1.8749390	1.8750340	-9.5025E-05
					0.0000341	1.8749395	1.8750341	-9.4556E-05
					0.0000341	1.8749400	1.8750341	-9.4087E-05
					0.0000341	1.8749405	1.8750341	-9.3575E-05
					0.0000341	1.8749410	1.8750341	-9.3062E-05
					0.0000341	1.8749415	1.8750341	-9.2562E-05
					0.0000340	1.8749420	1.8750340	-9.2045E-05
					0.0000341	1.8749425	1.8750341	-9.1558E-05
					0.0000531	1.8749430	1.8750531	-0.000110125
					0.0000532	1.8749435	1.8750532	-0.00010966
					0.0000531	1.8749440	1.8750531	-0.000109104
					0.0000531	1.8749445	1.8750531	-0.000108617
					0.0000531	1.8749450	1.8750531	-0.000108123
					0.0000531	1.8749455	1.8750531	-0.000107603
					0.0000530	1.8749460	1.8750530	-0.000107045
					0.0000531	1.8749465	1.8750531	-0.000106563
					0.0000530	1.8749470	1.8750530	-0.000106045
					0.0000531	1.8749475	1.8750531	-0.000105594
					0.0000531	1.8749480	1.8750531	-0.000105102
					0.0000531	1.8749485	1.8750531	-0.000104643
					0.0000532	1.8749490	1.8750532	-0.000104151
					0.0000531	1.8749495	1.8750531	-0.000103624
					0.0000531	1.8749500	1.8750531	-0.000103111
					0.0000531	1.8749505	1.8750531	-0.000102637
					0.0000532	1.8749510	1.8750532	-0.000102153
					0.0000531	1.8749515	1.8750531	-0.000101635
					0.0000531	1.8749520	1.8750531	-0.000101092
					0.0000532	1.8749525	1.8750532	-0.000100653
					0.0000532	1.8749530	1.8750532	-0.000100159
					0.0000532	1.8749535	1.8750532	-9.9679E-05
					0.0000532	1.8749540	1.8750532	-9.9164E-05
					0.0000531	1.8749545	1.8750531	-9.8648E-05
					0.0000532	1.8749550	1.8750532	-9.8173E-05
					0.0000531	1.8749555	1.8750531	-9.764E-05
					0.0000531	1.8749560	1.8750531	-9.7113E-05
					0.0000531	1.8749565	1.8750531	-9.6634E-05
					0.0000531	1.8749570	1.8750531	-9.6145E-05
					0.0000531	1.8749575	1.8750531	-9.5614E-05
					0.0000531	1.8749580	1.8750531	-9.5126E-05
					0.0000531	1.8749585	1.8750531	-9.4636E-05
					0.0000531	1.8749590	1.8750531	-9.4134E-05
					0.0000531	1.8749595	1.8750531	-9.3585E-05
					0.0000531	1.8749600	1.8750531	-9.3072E-05
					0.0000531	1.8749605	1.8750531	-9.2634E-05
					0.0000531	1.8749610	1.8750531	-9.2119E-05
					0.0000531	1.8749615	1.8750531	-9.1583E-05
					0.0000722	1.8749620	1.8750722	-0.000110175
					0.0000722	1.8749625	1.8750722	-0.0001097
					0.0000722	1.8749630	1.8750722	-0.000109207
					0.0000722	1.8749635	1.8750722	-0.000108704
					0.0000722	1.8749640	1.8750722	-0.000108249
					0.0000722	1.8749645	1.8750722	-0.000107744
					0.0000722	1.8749650	1.8750722	-0.000107211
					0.0000722	1.8749655	1.8750722	-0.000106719
					0.0000722	1.8749660	1.8750722	-0.000106244
					0.0000722	1.8749665	1.8750722	-0.000105657
					0.0000722	1.8749670	1.8750722	-0.000105155
					0.0000722	1.8749675	1.8750722	-0.00010468
					0.0000722	1.8749680	1.8750722	-0.00010419
					0.0000722	1.8749685	1.8750722	-0.000103673
					0.0000722	1.8749690	1.8750722	-0.000103204
					0.0000722	1.8749695	1.8750722	-0.000102745
					0.0000722	1.8749700	1.8750722	-0.000102207
					0.0000722	1.8749705	1.8750722	-0.000101714
					0.0000722	1.8749710	1.8750722	-0.000101162
					0.0000722	1.8749715	1.8750722	-0.00010071
					0.0000722	1.8749720	1.8750722	-0.00010019
					0.0000722	1.8749725	1.8750722	-9.9748E-05
					0.0000722	1.8749730	1.8750722	-9.9177E-05
					0.0000722	1.8749735	1.8750722	-9.8703E-05
					0.0000721	1.8749740	1.8750721	-9.8137E-05
					0.0000721	1.8749745	1.8750721	-9.7648E-05
					0.0000722	1.8749750	1.8750722	-9.7177E-05
					0.0000722	1.8749755	1.8750722	-9.6663E-05
					0.0000722	1.8749760	1.8750722	-9.6191E-05
					0.0000722	1.8749765	1.8750722	-9.5669E-05
					0.0000722	1.8749770	1.8750722	-9.5163E-05
					0.0000722	1.8749775	1.8750722	-9.4687E-05
					0.0000722	1.8749780	1.8750722	-9.4157E-05
					0.0000722	1.8749785	1.8750722	-9.3686E-05
					0.0000722	1.8749790	1.8750722	-9.3227E-05
					0.0000722	1.8749795	1.8750722	-9.2682E-05
					0.0000722	1.8749800	1.8750722	-9.2175E-05
					0.0000722	1.8749805	1.8750722	-9.1689E-05
					0.0000913	1.8749810	1.8750913	-0.000110255
					0.0000912	1.8749815	1.8750912	-0.000109721
					0.0000912	1.8749820	1.8750912	-0.000109239
					0.0000912	1.8749825	1.8750912	-0.000108746
					0.0000913	1.8749830	1.8750913	-0.000108268
					0.0000913	1.8749835	1.8750913	-0.000107751
					0.0000913	1.8749840	1.8750913	-0.000107252
					0.0000912	1.8749845	1.8750912	-0.000106717
					0.0000913	1.8749850	1.8750913	-0.000106308
					0.0000913	1.8749855	1.8750913	-0.000105781
					0.0000912	1.8749860	1.8750912	-0.000105236
					0.0000912	1.8749865	1.8750912	-0.000104719
					0.0000913	1.8749870	1.8750913	-0.000104251
					0.0000912	1.8749875	1.8750912	-0.00010374
					0.0000913	1.8749880	1.8750913	-0.000103282
					0.0000913	1.8749885	1.8750913	-0.000102796
					0.0000913	1.8749890	1.8750913	-0.000102259
					0.0000913	1.8749895	1.8750913	-0.000101762
					0.0000913	1.8749900	1.8750913	-0.000101276
					0.0000912	1.8749905	1.8750912	-0.000100741
					0.0000912	1.8749910	1.8750912	-0.000100206
					0.0000913	1.8749915	1.8750913	-9.9781E-05
					0.0000913	1.8749920	1.8750913	-9.9266E-05
					0.0000912	1.8749925	1.8750912	-9.8727E-05
					0.0000913	1.8749930	1.8750913	-9.8277E-05
					0.0000912	1.8749935	1.8750912	-9.7709E-05
					0.0000912	1.8749940	1.8750912	-9.7248E-05
					0.0000913	1.8749945	1.8750913	-9.6796E-05
					0.0000913	1.8749950	1.8750913	-9.6289E-05
					0.0000913	1.8749955	1.8750913	-9.5787E-05
					0.0000913	1.8749960	1.8750913	-9.5336E-05
					0.0000913	1.8749965	1.8750913	-9.4783E-05
					0.0000913	1.8749970	1.8750913	-9.4262E-05
					0.0000913	1.8749975	1.8750913	-9.3768E-05
					0.0000913	1.8749980	1.8750913	-9.3253E-05
					0.0000913	1.8749985	1.8750913	-9.2761E-05
					0.0000912	1.8749990	1.8750912	-9.2247E-05
					0.0000913	1.8749995	1.8750913	-9.1812E-05
					0.0001053	1.8750000	1.8751053	-0.000105292
					0.0001052	1.8750005	1.8751052	-0.000104738
					0.0001053	1.8750010	1.8751053	-0.000104292
					0.0001053	1.8750015	1.8751053	-0.00010383
					0.0001053	1.8750020	1.8751053	-0.000103313
					0.0001053	1.8750025	1.8751053	-0.000102761
					0.0001052	1.8750030	1.8751052	-0.000102247
					0.0001053	1.8750035	1.8751053	-0.000101751
					0.0001053	1.8750040	1.8751053	-0.000101258
					0.0001053	1.8750045	1.8751053	-0.000100763
					0.0001052	1.8750050	1.8751052	-0.000100237
					0.0001053	1.8750055	1.8751053	-9.9771E-05
					0.0001053	1.8750060	1.8751053	-9.9325E-05
					0.0001053	1.8750065	1.8751053	-9.8828E-05
					0.0001053	1.8750070	1.8751053	-9.8303E-05
					0.0001053	1.8750075	1.8751053	-9.7803E-05
					0.0001053	1.8750080	1.8751053	-9.7326E-05
					0.0001053	1.8750085	1.8751053	-9.6833E-05
					0.0001053	1.8750090	1.8751053	-9.6325E-05
					0.0001053	1.8750095	1.8751053	-9.5843E-05
					0.0001054	1.8750100	1.8751054	-9.5355E-05
					0.0001053	1.8750105	1.8751053	-9.4844E-05
					0.0001053	1.8750110	1.8751053	-9.4316E-05
					0.0001053	1.8750115	1.8751053	-9.3841E-05
					0.0001054	1.8750120	1.8751054	-9.3351E-05
					0.0001053	1.8750125	1.8751053	-9.281E-05
					0.0001053	1.8750130	1.8751053	-9.2263E-05
					0.0001053	1.8750135	1.8751053	-9.1759E-05
					0.0001053	1.8750140	1.8751053	-9.1266E-05
					0.0001053	1.8750145	1.8751053	-9.0752E-05
					0.0001053	1.8750150	1.8751053	-9.0266E-05
					0.0001052	1.8750155	1.8751052	-8.974E-05
					0.0001053	1.8750160	1.8751053	-8.929E-05
					0.0001053	1.8750165	1.8751053	-8.8789E-05
					0.0001053	1.8750170	1.8751053	-8.8269E-05
					0.0001053	1.8750175	1.8751053	-8.7793E-05
					0.0001054	1.8750180	1.8751054	-8.7361E-05
					0.0001053	1.8750185	1.8751053	-8.6848E-05
					0.0001054	1.8750190	1.8751054	-8.6369E-05
					0.0001244	1.8750195	1.8751244	-0.000104887
					0.0001243	1.8750200	1.8751243	-0.000104342
					0.0001243	1.8750205	1.8751243	-0.000103839
					0.0001243	1.8750210	1.8751243	-0.000103327
					0.0001243	1.8750215	1.8751243	-0.000102829
					0.0001243	1.8750220	1.8751243	-0.000102316
					0.0001243	1.8750225	1.8751243	-0.000101835
					0.0001242	1.8750230	1.8751242	-0.00010123
					0.0001243	1.8750235	1.8751243	-0.000100792
					0.0001243	1.8750240	1.8751243	-0.000100308
					0.0001243	1.8750245	1.8751243	-9.9833E-05
					0.0001243	1.8750250	1.8751243	-9.931E-05
					0.0001243	1.8750255	1.8751243	-9.8796E-05
					0.0001243	1.8750260	1.8751243	-9.8339E-05
					0.0001243	1.8750265	1.8751243	-9.7817E-05
					0.0001243	1.8750270	1.8751243	-9.7345E-05
					0.0001243	1.8750275	1.8751243	-9.6832E-05
					0.0001243	1.8750280	1.8751243	-9.6324E-05
					0.0001243	1.8750285	1.8751243	-9.5802E-05
					0.0001244	1.8750290	1.8751244	-9.5354E-05
					0.0001243	1.8750295	1.8751243	-9.4833E-05
					0.0001243	1.8750300	1.8751243	-9.4306E-05
					0.0001244	1.8750305	1.8751244	-9.3856E-05
					0.0001244	1.8750310	1.8751244	-9.3368E-05
					0.0001244	1.8750315	1.8751244	-9.2915E-05
					0.0001244	1.8750320	1.8751244	-9.2352E-05
					0.0001244	1.8750325	1.8751244	-9.1877E-05
					0.0001244	1.8750330	1.8751244	-9.1432E-05
					0.0001244	1.8750335	1.8751244	-9.0887E-05
					0.0001244	1.8750340	1.8751244	-9.0392E-05
					0.0001243	1.8750345	1.8751243	-8.9846E-05
					0.0001244	1.8750350	1.8751244	-8.9369E-05
					0.0001244	1.8750355	1.8751244	-8.888E-05
					0.0001244	1.8750360	1.8751244	-8.8359E-05
					0.0001244	1.8750365	1.8751244	-8.7904E-05
					0.0001244	1.8750370	1.8751244	-8.7372E-05
					0.0001243	1.8750375	1.8751243	-8.6846E-05
					0.0001243	1.8750380	1.8751243	-8.6343E-05
					0.0001434	1.8750385	1.8751434	-0.000104946
					0.0001434	1.8750390	1.8751434	-0.000104423
					0.0001434	1.8750395	1.8751434	-0.000103949
					0.0001434	1.8750400	1.8751434	-0.000103351
					0.0001434	1.8750405	1.8751434	-0.000102864
					0.0001434	1.8750410	1.8751434	-0.000102373
					0.0001434	1.8750415	1.8751434	-0.000101891
					0.0001434	1.8750420	1.8751434	-0.000101362
					0.0001434	1.8750425	1.8751434	-0.000100946
					0.0001434	1.8750430	1.8751434	-0.000100394
					0.0001433	1.8750435	1.8751433	-9.9837E-05
					0.0001433	1.8750440	1.8751433	-9.9333E-05
					0.0001434	1.8750445	1.8751434	-9.8865E-05
					0.0001433	1.8750450	1.8751433	-9.8307E-05
					0.0001434	1.8750455	1.8751434	-9.7877E-05
					0.0001434	1.8750460	1.8751434	-9.7409E-05
					0.0001434	1.8750465	1.8751434	-9.685E-05
					0.0001434	1.8750470	1.8751434	-9.64E-05
					0.0001433	1.8750475	1.8751433	-9.5843E-05
					0.0001434	1.8750480	1.8751434	-9.5353E-05
					0.0001434	1.8750485	1.8751434	-9.4859E-05
					0.0001434	1.8750490	1.8751434	-9.4388E-05
					0.0001433	1.8750495	1.8751433	-9.3848E-05
					0.0001434	1.8750500	1.8751434	-9.336E-05
					0.0001434	1.8750505	1.8751434	-9.2891E-05
					0.0001434	1.8750510	1.8751434	-9.2365E-05
					0.0001433	1.8750515	1.8751433	-9.1835E-05
					0.0001433	1.8750520	1.8751433	-9.1307E-05
					0.0001433	1.8750525	1.8751433	-9.0839E-05
					0.0001433	1.8750530	1.8751433	-9.0323E-05
					0.0001434	1.8750535	1.8751434	-8.9863E-05
					0.0001434	1.8750540	1.8751434	-8.935E-05
					0.0001433	1.8750545	1.8751433	-8.8842E-05
					0.0001433	1.8750550	1.8751433	-8.8337E-05
					0.0001434	1.8750555	1.8751434	-8.7905E-05
					0.0001434	1.8750560	1.8751434	-8.7357E-05
					0.0001434	1.8750565	1.8751434	-8.6895E-05
					0.0001435	1.8750570	1.8751435	-8.6457E-05
					0.0001625	1.8750575	1.8751625	-0.000104975
					0.0001625	1.8750580	1.8751625	-0.000104457
					0.0001624	1.8750585	1.8751624	-0.000103911
					0.0001624	1.8750590	1.8751624	-0.000103437
					0.0001625	1.8750595	1.8751625	-0.000102975
					0.0001625	1.8750600	1.8751625	-0.000102453
					0.0001625	1.8750605	1.8751625	-0.000101964
					0.0001625	1.8750610	1.8751625	-0.000101483
					0.0001625	1.8750615	1.8751625	-0.000100992
					0.0001624	1.8750620	1.8751624	-0.000100434
					0.0001625	1.8750625	1.8751625	-9.9957E-05
					0.0001625	1.8750630	1.8751625	-9.9456E-05
					0.0001625	1.8750635	1.8751625	-9.8986E-05
					0.0001625	1.8750640	1.8751625	-9.8462E-05
					0.0001625	1.8750645	1.8751625	-9.7978E-05
					0.0001625	1.8750650	1.8751625	-9.7467E-05
					0.0001624	1.8750655	1.8751624	-9.6937E-05
					0.0001625	1.8750660	1.8751625	-9.652E-05
					0.0001625	1.8750665	1.8751625	-9.5988E-05
					0.0001625	1.8750670	1.8751625	-9.5475E-05
					0.0001625	1.8750675	1.8751625	-9.4971E-05
					0.0001625	1.8750680	1.8751625	-9.4454E-05
					0.0001624	1.8750685	1.8751624	-9.3947E-05
					0.0001625	1.8750690	1.8751625	-9.3466E-05
					0.0001625	1.8750695	1.8751625	-9.2984E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V