## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
0.000158782	5.0780550	5.0779662	0.0000888
0.000158358	5.0780555	5.0779666	0.0000889
0.000157911	5.0780560	5.0779671	0.0000889
0.000157415	5.0780565	5.0779676	0.0000889
0.000156957	5.0780570	5.0779680	0.0000890
0.000156478	5.0780575	5.0779685	0.0000890
0.000155985	5.0780580	5.0779690	0.0000890
0.000155477	5.0780585	5.0779695	0.0000890
0.000154951	5.0780590	5.0779700	0.0000890
0.000154469	5.0780595	5.0779705	0.0000890
0.000153955	5.0780600	5.0779710	0.0000890
0.00015347	5.0780605	5.0779715	0.0000890
0.00015292	5.0780610	5.0779721	0.0000889
0.000152346	5.0780615	5.0779727	0.0000888
0.000151869	5.0780620	5.0779731	0.0000889
0.000151363	5.0780625	5.0779736	0.0000889
0.000150876	5.0780630	5.0779741	0.0000889
0.000150316	5.0780635	5.0779747	0.0000888
0.000149834	5.0780640	5.0779752	0.0000888
0.000149345	5.0780645	5.0779757	0.0000888
0.000148839	5.0780650	5.0779762	0.0000888
0.000148355	5.0780655	5.0779766	0.0000889
0.000147832	5.0780660	5.0779772	0.0000888
0.000147347	5.0780665	5.0779777	0.0000888
0.000146869	5.0780670	5.0779781	0.0000889
0.000146332	5.0780675	5.0779787	0.0000888
0.000146117	5.0780680	5.0779789	0.0000891
0.000145649	5.0780685	5.0779794	0.0000891
0.000145145	5.0780690	5.0779799	0.0000891
0.000144557	5.0780695	5.0779804	0.0000891
0.000144114	5.0780700	5.0779809	0.0000891
0.0001436	5.0780705	5.0779814	0.0000891
0.000143088	5.0780710	5.0779819	0.0000891
0.000142527	5.0780715	5.0779825	0.0000890
0.000142035	5.0780720	5.0779830	0.0000890
0.000141514	5.0780725	5.0779835	0.0000890
0.000141001	5.0780730	5.0779840	0.0000890
0.000140504	5.0780735	5.0779845	0.0000890
0.000139985	5.0780740	5.0779850	0.0000890
0.000139465	5.0780745	5.0779855	0.0000890
0.000139013	5.0780750	5.0779860	0.0000890
0.000138509	5.0780755	5.0779865	0.0000890
0.000138	5.0780760	5.0779870	0.0000890
0.000137481	5.0780765	5.0779875	0.0000890
0.000136991	5.0780770	5.0779880	0.0000890
0.000136499	5.0780775	5.0779885	0.0000890
0.000135964	5.0780780	5.0779890	0.0000890
0.000135495	5.0780785	5.0779895	0.0000890
0.000134938	5.0780790	5.0779901	0.0000889
0.000134467	5.0780795	5.0779905	0.0000890
0.000133974	5.0780800	5.0779910	0.0000890
0.000133405	5.0780805	5.0779916	0.0000889
0.000132973	5.0780810	5.0779920	0.0000890
0.000132485	5.0780815	5.0779925	0.0000890
0.000131998	5.0780820	5.0779930	0.0000890
0.000131493	5.0780825	5.0779935	0.0000890
0.000131001	5.0780830	5.0779940	0.0000890
0.000130475	5.0780835	5.0779945	0.0000890
0.000129943	5.0780840	5.0779951	0.0000889
0.000129493	5.0780845	5.0779955	0.0000890
0.000129005	5.0780850	5.0779960	0.0000890
0.000128478	5.0780855	5.0779965	0.0000890
0.000127964	5.0780860	5.0779970	0.0000890
0.000127423	5.0780865	5.0779976	0.0000889
0.000127121	5.0780870	5.0779979	0.0000891
0.000126623	5.0780875	5.0779984	0.0000891
0.000126107	5.0780880	5.0779989	0.0000891
0.000125599	5.0780885	5.0779994	0.0000891
0.000125063	5.0780890	5.0779999	0.0000891
0.000124539	5.0780895	5.0780005	0.0000890
0.000124014	5.0780900	5.0780010	0.0000890
0.000123488	5.0780905	5.0780015	0.0000890
0.000122952	5.0780910	5.0780020	0.0000890
0.000122522	5.0780915	5.0780025	0.0000890
0.000122016	5.0780920	5.0780030	0.0000890
0.000121496	5.0780925	5.0780035	0.0000890
0.000120965	5.0780930	5.0780040	0.0000890
0.000120478	5.0780935	5.0780045	0.0000890
0.000120071	5.0780940	5.0780049	0.0000891
0.000119534	5.0780945	5.0780055	0.0000890
0.000119032	5.0780950	5.0780060	0.0000890
0.00011848	5.0780955	5.0780065	0.0000890
0.000117989	5.0780960	5.0780070	0.0000890
0.000117518	5.0780965	5.0780075	0.0000890
0.00011699	5.0780970	5.0780080	0.0000890
0.000116454	5.0780975	5.0780085	0.0000890
0.000115897	5.0780980	5.0780091	0.0000889
0.000115368	5.0780985	5.0780096	0.0000889
0.000114863	5.0780990	5.0780101	0.0000889
0.000114398	5.0780995	5.0780106	0.0000889
0.00011386	5.0781000	5.0780111	0.0000889
0.000113385	5.0781005	5.0780116	0.0000889
0.000112864	5.0781010	5.0780121	0.0000889
0.000112397	5.0781015	5.0780126	0.0000889
0.000111889	5.0781020	5.0780131	0.0000889
0.000111393	5.0781025	5.0780136	0.0000889
0.000110971	5.0781030	5.0780140	0.0000890
0.000110433	5.0781035	5.0780146	0.0000889
0.000109863	5.0781040	5.0780151	0.0000889
0.000109379	5.0781045	5.0780156	0.0000889
0.000108894	5.0781050	5.0780161	0.0000889
0.000108363	5.0781055	5.0780166	0.0000889
0.000107953	5.0781060	5.0780170	0.0000890
0.000107454	5.0781065	5.0780175	0.0000890
0.000106939	5.0781070	5.0780181	0.0000889
0.000106455	5.0781075	5.0780185	0.0000890
0.000105898	5.0781080	5.0780191	0.0000889
0.000105398	5.0781085	5.0780196	0.0000889
0.000104835	5.0781090	5.0780202	0.0000888
0.000104398	5.0781095	5.0780206	0.0000889
0.000103904	5.0781100	5.0780211	0.0000889
0.00010338	5.0781105	5.0780216	0.0000889
0.000102877	5.0781110	5.0780221	0.0000889
0.000102351	5.0781115	5.0780226	0.0000889
0.000101853	5.0781120	5.0780231	0.0000889
0.000101352	5.0781125	5.0780236	0.0000889
0.00010083	5.0781130	5.0780242	0.0000888
0.000100416	5.0781135	5.0780246	0.0000889
9.9869E-05	5.0781140	5.0780251	0.0000889
9.9345E-05	5.0781145	5.0780257	0.0000888
9.8865E-05	5.0781150	5.0780261	0.0000889
9.8367E-05	5.0781155	5.0780266	0.0000889
9.7855E-05	5.0781160	5.0780271	0.0000889
9.7336E-05	5.0781165	5.0780277	0.0000888
9.6862E-05	5.0781170	5.0780281	0.0000889
9.634E-05	5.0781175	5.0780287	0.0000888
9.5833E-05	5.0781180	5.0780292	0.0000888
9.5319E-05	5.0781185	5.0780297	0.0000888
9.4849E-05	5.0781190	5.0780302	0.0000888
9.4307E-05	5.0781195	5.0780307	0.0000888
9.3807E-05	5.0781200	5.0780312	0.0000888
9.3254E-05	5.0781205	5.0780317	0.0000888
9.2769E-05	5.0781210	5.0780322	0.0000888
9.2313E-05	5.0781215	5.0780327	0.0000888
9.1823E-05	5.0781220	5.0780332	0.0000888
9.1304E-05	5.0781225	5.0780337	0.0000888
9.0817E-05	5.0781230	5.0780342	0.0000888
9.0307E-05	5.0781235	5.0780347	0.0000888
8.9791E-05	5.0781240	5.0780352	0.0000888
8.9277E-05	5.0781245	5.0780357	0.0000888
8.8805E-05	5.0781250	5.0780362	0.0000888
8.8646E-05	5.0781255	5.0780364	0.0000891
8.8139E-05	5.0781260	5.0780369	0.0000891
8.7672E-05	5.0781265	5.0780373	0.0000892
8.7083E-05	5.0781270	5.0780379	0.0000891
8.6559E-05	5.0781275	5.0780384	0.0000891
8.6092E-05	5.0781280	5.0780389	0.0000891
8.5579E-05	5.0781285	5.0780394	0.0000891
8.5079E-05	5.0781290	5.0780399	0.0000891
8.4537E-05	5.0781295	5.0780405	0.0000890
8.3988E-05	5.0781300	5.0780410	0.0000890
8.3531E-05	5.0781305	5.0780415	0.0000890
8.3026E-05	5.0781310	5.0780420	0.0000890
8.2502E-05	5.0781315	5.0780425	0.0000890
8.2E-05	5.0781320	5.0780430	0.0000890
8.1479E-05	5.0781325	5.0780435	0.0000890
8.1016E-05	5.0781330	5.0780440	0.0000890
8.0455E-05	5.0781335	5.0780445	0.0000890
8.0022E-05	5.0781340	5.0780450	0.0000890
7.9473E-05	5.0781345	5.0780455	0.0000890
7.9009E-05	5.0781350	5.0780460	0.0000890
7.8509E-05	5.0781355	5.0780465	0.0000890
7.7971E-05	5.0781360	5.0780470	0.0000890
7.7528E-05	5.0781365	5.0780475	0.0000890
7.7021E-05	5.0781370	5.0780480	0.0000890
7.6503E-05	5.0781375	5.0780485	0.0000890
7.6022E-05	5.0781380	5.0780490	0.0000890
7.5476E-05	5.0781385	5.0780495	0.0000890
7.4956E-05	5.0781390	5.0780500	0.0000890
7.4434E-05	5.0781395	5.0780506	0.0000889
7.3948E-05	5.0781400	5.0780511	0.0000889
7.3448E-05	5.0781405	5.0780516	0.0000889
7.2916E-05	5.0781410	5.0780521	0.0000889
7.2402E-05	5.0781415	5.0780526	0.0000889
7.1906E-05	5.0781420	5.0780531	0.0000889
7.1415E-05	5.0781425	5.0780536	0.0000889
7.0937E-05	5.0781430	5.0780541	0.0000889
7.0431E-05	5.0781435	5.0780546	0.0000889
6.995E-05	5.0781440	5.0780551	0.0000890
6.9626E-05	5.0781445	5.0780554	0.0000891
6.9098E-05	5.0781450	5.0780559	0.0000891
6.8626E-05	5.0781455	5.0780564	0.0000891
6.8087E-05	5.0781460	5.0780569	0.0000891
6.7611E-05	5.0781465	5.0780574	0.0000891
6.7118E-05	5.0781470	5.0780579	0.0000891
6.6526E-05	5.0781475	5.0780585	0.0000890
6.6054E-05	5.0781480	5.0780589	0.0000891
6.5448E-05	5.0781485	5.0780596	0.0000889
6.4994E-05	5.0781490	5.0780600	0.0000890
6.4465E-05	5.0781495	5.0780605	0.0000890
6.3958E-05	5.0781500	5.0780610	0.0000890
6.3464E-05	5.0781505	5.0780615	0.0000890
6.3015E-05	5.0781510	5.0780620	0.0000890
6.2492E-05	5.0781515	5.0780625	0.0000890
6.2045E-05	5.0781520	5.0780630	0.0000890
6.1468E-05	5.0781525	5.0780635	0.0000890
6.0952E-05	5.0781530	5.0780640	0.0000890
6.0442E-05	5.0781535	5.0780646	0.0000889
5.995E-05	5.0781540	5.0780651	0.0000890
5.9438E-05	5.0781545	5.0780656	0.0000889
5.8934E-05	5.0781550	5.0780661	0.0000889
5.8423E-05	5.0781555	5.0780666	0.0000889
5.7915E-05	5.0781560	5.0780671	0.0000889
5.7383E-05	5.0781565	5.0780676	0.0000889
5.6868E-05	5.0781570	5.0780681	0.0000889
5.6375E-05	5.0781575	5.0780686	0.0000889
5.5909E-05	5.0781580	5.0780691	0.0000889
5.5408E-05	5.0781585	5.0780696	0.0000889
5.4848E-05	5.0781590	5.0780702	0.0000888
5.4351E-05	5.0781595	5.0780706	0.0000889
5.3788E-05	5.0781600	5.0780712	0.0000888
5.3301E-05	5.0781605	5.0780717	0.0000888
5.2816E-05	5.0781610	5.0780722	0.0000888
5.236E-05	5.0781615	5.0780726	0.0000889
5.1881E-05	5.0781620	5.0780731	0.0000889
5.1369E-05	5.0781625	5.0780736	0.0000889
5.0855E-05	5.0781630	5.0780741	0.0000889
5.064E-05	5.0781635	5.0780744	0.0000891
5.0131E-05	5.0781640	5.0780749	0.0000891
4.9643E-05	5.0781645	5.0780754	0.0000891
4.9141E-05	5.0781650	5.0780759	0.0000891
4.8602E-05	5.0781655	5.0780764	0.0000891
4.8091E-05	5.0781660	5.0780769	0.0000891
4.76E-05	5.0781665	5.0780774	0.0000891
4.7076E-05	5.0781670	5.0780779	0.0000891
4.6553E-05	5.0781675	5.0780784	0.0000891
4.6068E-05	5.0781680	5.0780789	0.0000891
4.5497E-05	5.0781685	5.0780795	0.0000890
4.5021E-05	5.0781690	5.0780800	0.0000890
4.4511E-05	5.0781695	5.0780805	0.0000890
4.4018E-05	5.0781700	5.0780810	0.0000890
4.347E-05	5.0781705	5.0780815	0.0000890
4.2974E-05	5.0781710	5.0780820	0.0000890
4.2508E-05	5.0781715	5.0780825	0.0000890
4.1989E-05	5.0781720	5.0780830	0.0000890
4.1486E-05	5.0781725	5.0780835	0.0000890
4.0962E-05	5.0781730	5.0780840	0.0000890
4.0442E-05	5.0781735	5.0780846	0.0000889
3.992E-05	5.0781740	5.0780851	0.0000889
3.946E-05	5.0781745	5.0780855	0.0000890
3.8969E-05	5.0781750	5.0780860	0.0000890
3.8475E-05	5.0781755	5.0780865	0.0000890
3.7895E-05	5.0781760	5.0780871	0.0000889
3.7419E-05	5.0781765	5.0780876	0.0000889
3.6915E-05	5.0781770	5.0780881	0.0000889
3.6427E-05	5.0781775	5.0780886	0.0000889
3.5889E-05	5.0781780	5.0780891	0.0000889
3.5365E-05	5.0781785	5.0780896	0.0000889
3.487E-05	5.0781790	5.0780901	0.0000889
3.4394E-05	5.0781795	5.0780906	0.0000889
3.3863E-05	5.0781800	5.0780911	0.0000889
3.3419E-05	5.0781805	5.0780916	0.0000889
3.2955E-05	5.0781810	5.0780920	0.0000890
3.2441E-05	5.0781815	5.0780926	0.0000889
3.1938E-05	5.0781820	5.0780931	0.0000889
3.1615E-05	5.0781825	5.0780934	0.0000891
3.1195E-05	5.0781830	5.0780938	0.0000892
3.0683E-05	5.0781835	5.0780943	0.0000892
3.0109E-05	5.0781840	5.0780949	0.0000891
2.9657E-05	5.0781845	5.0780953	0.0000892
2.912E-05	5.0781850	5.0780959	0.0000891
2.8598E-05	5.0781855	5.0780964	0.0000891
2.8093E-05	5.0781860	5.0780969	0.0000891
2.758E-05	5.0781865	5.0780974	0.0000891
2.7053E-05	5.0781870	5.0780979	0.0000891
2.6572E-05	5.0781875	5.0780984	0.0000891
2.6057E-05	5.0781880	5.0780989	0.0000891
2.5561E-05	5.0781885	5.0780994	0.0000891
2.5024E-05	5.0781890	5.0781000	0.0000890
2.4529E-05	5.0781895	5.0781005	0.0000890
2.3997E-05	5.0781900	5.0781010	0.0000890
2.3505E-05	5.0781905	5.0781015	0.0000890
2.3029E-05	5.0781910	5.0781020	0.0000890
2.2584E-05	5.0781915	5.0781024	0.0000891
2.206E-05	5.0781920	5.0781029	0.0000891
2.1534E-05	5.0781925	5.0781035	0.0000890
2.1045E-05	5.0781930	5.0781040	0.0000890
2.0526E-05	5.0781935	5.0781045	0.0000890
1.9989E-05	5.0781940	5.0781050	0.0000890
0.0000195	5.0781945	5.0781055	0.0000890
0.0000190	5.0781950	5.0781060	0.0000890

compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0001687	5.0780550	5.0779563	0.0000987
				0.0001682	5.0780555	5.0779568	0.0000987
				0.0001677	5.0780560	5.0779573	0.0000987
				0.0001671	5.0780565	5.0779579	0.0000986
				0.0001666	5.0780570	5.0779584	0.0000986
				0.0001661	5.0780575	5.0779589	0.0000986
				0.0001655	5.0780580	5.0779595	0.0000985
				0.0001649	5.0780585	5.0779601	0.0000984
				0.0001644	5.0780590	5.0779606	0.0000984
				0.0001639	5.0780595	5.0779611	0.0000984
				0.0001633	5.0780600	5.0779617	0.0000983
				0.0001628	5.0780605	5.0779622	0.0000983
				0.0001623	5.0780610	5.0779627	0.0000983
				0.0001617	5.0780615	5.0779633	0.0000982
				0.0001612	5.0780620	5.0779638	0.0000982
				0.0001607	5.0780625	5.0779643	0.0000982
				0.0001602	5.0780630	5.0779648	0.0000982
				0.0001596	5.0780635	5.0779654	0.0000981
				0.0001591	5.0780640	5.0779659	0.0000981
				0.0001585	5.0780645	5.0779665	0.0000980
				0.0001580	5.0780650	5.0779670	0.0000980
				0.0001575	5.0780655	5.0779675	0.0000980
				0.0001570	5.0780660	5.0779680	0.0000980
				0.0001564	5.0780665	5.0779686	0.0000979
				0.0001559	5.0780670	5.0779691	0.0000979
				0.0001554	5.0780675	5.0779696	0.0000979
				0.0001562	5.0780680	5.0779688	0.0000992
				0.0001556	5.0780685	5.0779694	0.0000991
				0.0001551	5.0780690	5.0779699	0.0000991
				0.0001546	5.0780695	5.0779704	0.0000991
				0.0001540	5.0780700	5.0779710	0.0000990
				0.0001535	5.0780705	5.0779715	0.0000990
				0.0001529	5.0780710	5.0779721	0.0000989
				0.0001525	5.0780715	5.0779725	0.0000990
				0.0001519	5.0780720	5.0779731	0.0000989
				0.0001515	5.0780725	5.0779735	0.0000990
				0.0001509	5.0780730	5.0779741	0.0000989
				0.0001504	5.0780735	5.0779746	0.0000989
				0.0001498	5.0780740	5.0779752	0.0000988
				0.0001493	5.0780745	5.0779757	0.0000988
				0.0001487	5.0780750	5.0779763	0.0000987
				0.0001483	5.0780755	5.0779767	0.0000988
				0.0001477	5.0780760	5.0779773	0.0000987
				0.0001472	5.0780765	5.0779778	0.0000987
				0.0001466	5.0780770	5.0779784	0.0000986
				0.0001461	5.0780775	5.0779789	0.0000986
				0.0001456	5.0780780	5.0779794	0.0000986
				0.0001450	5.0780785	5.0779800	0.0000985
				0.0001444	5.0780790	5.0779806	0.0000984
				0.0001439	5.0780795	5.0779811	0.0000984
				0.0001434	5.0780800	5.0779816	0.0000984
				0.0001428	5.0780805	5.0779822	0.0000983
				0.0001423	5.0780810	5.0779827	0.0000983
				0.0001418	5.0780815	5.0779832	0.0000983
				0.0001412	5.0780820	5.0779838	0.0000982
				0.0001407	5.0780825	5.0779843	0.0000982
				0.0001401	5.0780830	5.0779849	0.0000981
				0.0001396	5.0780835	5.0779854	0.0000981
				0.0001391	5.0780840	5.0779859	0.0000981
				0.0001385	5.0780845	5.0779865	0.0000980
				0.0001380	5.0780850	5.0779870	0.0000980
				0.0001375	5.0780855	5.0779875	0.0000980
				0.0001369	5.0780860	5.0779881	0.0000979
				0.0001365	5.0780865	5.0779885	0.0000980
				0.0001372	5.0780870	5.0779878	0.0000992
				0.0001367	5.0780875	5.0779883	0.0000992
				0.0001362	5.0780880	5.0779888	0.0000992
				0.0001356	5.0780885	5.0779894	0.0000991
				0.0001351	5.0780890	5.0779899	0.0000991
				0.0001346	5.0780895	5.0779904	0.0000991
				0.0001340	5.0780900	5.0779910	0.0000990
				0.0001334	5.0780905	5.0779916	0.0000989
				0.0001329	5.0780910	5.0779921	0.0000989
				0.0001324	5.0780915	5.0779926	0.0000989
				0.0001319	5.0780920	5.0779931	0.0000989
				0.0001314	5.0780925	5.0779936	0.0000989
				0.0001308	5.0780930	5.0779942	0.0000988
				0.0001303	5.0780935	5.0779947	0.0000988
				0.0001297	5.0780940	5.0779953	0.0000987
				0.0001293	5.0780945	5.0779957	0.0000988
				0.0001287	5.0780950	5.0779963	0.0000987
				0.0001282	5.0780955	5.0779968	0.0000987
				0.0001277	5.0780960	5.0779973	0.0000987
				0.0001271	5.0780965	5.0779979	0.0000986
				0.0001266	5.0780970	5.0779984	0.0000986
				0.0001260	5.0780975	5.0779990	0.0000985
				0.0001255	5.0780980	5.0779995	0.0000985
				0.0001249	5.0780985	5.0780001	0.0000984
				0.0001244	5.0780990	5.0780006	0.0000984
				0.0001239	5.0780995	5.0780011	0.0000984
				0.0001234	5.0781000	5.0780016	0.0000984
				0.0001228	5.0781005	5.0780022	0.0000983
				0.0001223	5.0781010	5.0780027	0.0000983
				0.0001218	5.0781015	5.0780032	0.0000983
				0.0001212	5.0781020	5.0780038	0.0000982
				0.0001207	5.0781025	5.0780043	0.0000982
				0.0001202	5.0781030	5.0780048	0.0000982
				0.0001196	5.0781035	5.0780054	0.0000981
				0.0001190	5.0781040	5.0780060	0.0000980
				0.0001185	5.0781045	5.0780065	0.0000980
				0.0001180	5.0781050	5.0780070	0.0000980
				0.0001175	5.0781055	5.0780075	0.0000980
				0.0001182	5.0781060	5.0780068	0.0000992
				0.0001177	5.0781065	5.0780073	0.0000992
				0.0001172	5.0781070	5.0780078	0.0000992
				0.0001167	5.0781075	5.0780083	0.0000992
				0.0001161	5.0781080	5.0780089	0.0000991
				0.0001155	5.0781085	5.0780095	0.0000990
				0.0001150	5.0781090	5.0780100	0.0000990
				0.0001145	5.0781095	5.0780105	0.0000990
				0.0001140	5.0781100	5.0780110	0.0000990
				0.0001134	5.0781105	5.0780116	0.0000989
				0.0001130	5.0781110	5.0780120	0.0000990
				0.0001124	5.0781115	5.0780126	0.0000989
				0.0001119	5.0781120	5.0780131	0.0000989
				0.0001113	5.0781125	5.0780137	0.0000988
				0.0001108	5.0781130	5.0780142	0.0000988
				0.0001103	5.0781135	5.0780147	0.0000988
				0.0001097	5.0781140	5.0780153	0.0000987
				0.0001092	5.0781145	5.0780158	0.0000987
				0.0001086	5.0781150	5.0780164	0.0000986
				0.0001081	5.0781155	5.0780169	0.0000986
				0.0001076	5.0781160	5.0780174	0.0000986
				0.0001071	5.0781165	5.0780179	0.0000986
				0.0001065	5.0781170	5.0780185	0.0000985
				0.0001060	5.0781175	5.0780190	0.0000985
				0.0001054	5.0781180	5.0780196	0.0000984
				0.0001049	5.0781185	5.0780201	0.0000984
				0.0001044	5.0781190	5.0780206	0.0000984
				0.0001038	5.0781195	5.0780212	0.0000983
				0.0001033	5.0781200	5.0780217	0.0000983
				0.0001028	5.0781205	5.0780222	0.0000983
				0.0001023	5.0781210	5.0780227	0.0000983
				0.0001017	5.0781215	5.0780233	0.0000982
				0.0001012	5.0781220	5.0780238	0.0000982
				0.0001006	5.0781225	5.0780244	0.0000981
				0.0001001	5.0781230	5.0780249	0.0000981
				0.0000996	5.0781235	5.0780254	0.0000981
				0.0000990	5.0781240	5.0780260	0.0000980
				0.0000985	5.0781245	5.0780265	0.0000980
				0.0000980	5.0781250	5.0780270	0.0000980
				0.0000887	5.0781255	5.0780363	0.0000892
				0.0000881	5.0781260	5.0780369	0.0000891
				0.0000876	5.0781265	5.0780374	0.0000891
				0.0000871	5.0781270	5.0780379	0.0000891
				0.0000866	5.0781275	5.0780384	0.0000891
				0.0000860	5.0781280	5.0780390	0.0000890
				0.0000855	5.0781285	5.0780395	0.0000890
				0.0000850	5.0781290	5.0780400	0.0000890
				0.0000844	5.0781295	5.0780406	0.0000889
				0.0000839	5.0781300	5.0780411	0.0000889
				0.0000834	5.0781305	5.0780416	0.0000889
				0.0000829	5.0781310	5.0780421	0.0000889
				0.0000824	5.0781315	5.0780426	0.0000889
				0.0000818	5.0781320	5.0780432	0.0000888
				0.0000812	5.0781325	5.0780438	0.0000887
				0.0000807	5.0781330	5.0780443	0.0000887
				0.0000802	5.0781335	5.0780448	0.0000887
				0.0000797	5.0781340	5.0780453	0.0000887
				0.0000791	5.0781345	5.0780459	0.0000886
				0.0000786	5.0781350	5.0780464	0.0000886
				0.0000780	5.0781355	5.0780470	0.0000885
				0.0000775	5.0781360	5.0780475	0.0000885
				0.0000769	5.0781365	5.0780481	0.0000884
				0.0000764	5.0781370	5.0780486	0.0000884
				0.0000759	5.0781375	5.0780491	0.0000884
				0.0000754	5.0781380	5.0780496	0.0000884
				0.0000748	5.0781385	5.0780502	0.0000883
				0.0000743	5.0781390	5.0780507	0.0000883
				0.0000737	5.0781395	5.0780513	0.0000882
				0.0000732	5.0781400	5.0780518	0.0000882
				0.0000727	5.0781405	5.0780523	0.0000882
				0.0000722	5.0781410	5.0780528	0.0000882
				0.0000716	5.0781415	5.0780534	0.0000881
				0.0000710	5.0781420	5.0780540	0.0000880
				0.0000706	5.0781425	5.0780544	0.0000881
				0.0000701	5.0781430	5.0780549	0.0000881
				0.0000695	5.0781435	5.0780555	0.0000880
				0.0000689	5.0781440	5.0780561	0.0000879
				0.0000697	5.0781445	5.0780553	0.0000892
				0.0000692	5.0781450	5.0780558	0.0000892
				0.0000687	5.0781455	5.0780563	0.0000892
				0.0000681	5.0781460	5.0780569	0.0000891
				0.0000676	5.0781465	5.0780574	0.0000891
				0.0000671	5.0781470	5.0780579	0.0000891
				0.0000665	5.0781475	5.0780585	0.0000890
				0.0000660	5.0781480	5.0780590	0.0000890
				0.0000655	5.0781485	5.0780595	0.0000890
				0.0000650	5.0781490	5.0780600	0.0000890
				0.0000644	5.0781495	5.0780606	0.0000889
				0.0000639	5.0781500	5.0780611	0.0000889
				0.0000634	5.0781505	5.0780616	0.0000889
				0.0000628	5.0781510	5.0780622	0.0000888
				0.0000623	5.0781515	5.0780627	0.0000888
				0.0000617	5.0781520	5.0780633	0.0000887
				0.0000612	5.0781525	5.0780638	0.0000887
				0.0000607	5.0781530	5.0780643	0.0000887
				0.0000601	5.0781535	5.0780649	0.0000886
				0.0000596	5.0781540	5.0780654	0.0000886
				0.0000591	5.0781545	5.0780660	0.0000886
				0.0000585	5.0781550	5.0780665	0.0000885
				0.0000580	5.0781555	5.0780670	0.0000885
				0.0000575	5.0781560	5.0780675	0.0000885
				0.0000569	5.0781565	5.0780681	0.0000884
				0.0000564	5.0781570	5.0780686	0.0000884
				0.0000558	5.0781575	5.0780692	0.0000883
				0.0000554	5.0781580	5.0780696	0.0000884
				0.0000548	5.0781585	5.0780702	0.0000883
				0.0000543	5.0781590	5.0780707	0.0000883
				0.0000537	5.0781595	5.0780713	0.0000882
				0.0000532	5.0781600	5.0780718	0.0000882
				0.0000526	5.0781605	5.0780724	0.0000881
				0.0000521	5.0781610	5.0780729	0.0000881
				0.0000516	5.0781615	5.0780734	0.0000881
				0.0000510	5.0781620	5.0780740	0.0000880
				0.0000505	5.0781625	5.0780745	0.0000880
				0.0000500	5.0781630	5.0780750	0.0000880
				0.0000508	5.0781635	5.0780742	0.0000893
				0.0000503	5.0781640	5.0780747	0.0000893
				0.0000497	5.0781645	5.0780753	0.0000892
				0.0000492	5.0781650	5.0780758	0.0000892
				0.0000486	5.0781655	5.0780764	0.0000891
				0.0000481	5.0781660	5.0780769	0.0000891
				0.0000475	5.0781665	5.0780775	0.0000890
				0.0000470	5.0781670	5.0780780	0.0000890
				0.0000465	5.0781675	5.0780785	0.0000890
				0.0000461	5.0781680	5.0780789	0.0000891
				0.0000454	5.0781685	5.0780796	0.0000889
				0.0000449	5.0781690	5.0780801	0.0000889
				0.0000444	5.0781695	5.0780806	0.0000889
				0.0000439	5.0781700	5.0780811	0.0000889
				0.0000433	5.0781705	5.0780817	0.0000888
				0.0000428	5.0781710	5.0780822	0.0000888
				0.0000423	5.0781715	5.0780827	0.0000888
				0.0000418	5.0781720	5.0780832	0.0000888
				0.0000412	5.0781725	5.0780838	0.0000887
				0.0000407	5.0781730	5.0780843	0.0000887
				0.0000401	5.0781735	5.0780849	0.0000886
				0.0000396	5.0781740	5.0780854	0.0000886
				0.0000391	5.0781745	5.0780859	0.0000886
				0.0000385	5.0781750	5.0780865	0.0000885
				0.0000380	5.0781755	5.0780870	0.0000885
				0.0000374	5.0781760	5.0780876	0.0000884
				0.0000369	5.0781765	5.0780881	0.0000884
				0.0000364	5.0781770	5.0780886	0.0000884
				0.0000358	5.0781775	5.0780892	0.0000883
				0.0000353	5.0781780	5.0780897	0.0000883
				0.0000347	5.0781785	5.0780903	0.0000882
				0.0000342	5.0781790	5.0780908	0.0000882
				0.0000337	5.0781795	5.0780913	0.0000882
				0.0000331	5.0781800	5.0780919	0.0000881
				0.0000326	5.0781805	5.0780924	0.0000881
				0.0000321	5.0781810	5.0780929	0.0000881
				0.0000315	5.0781815	5.0780935	0.0000880
				0.0000310	5.0781820	5.0780940	0.0000880
				0.0000318	5.0781825	5.0780932	0.0000893
				0.0000312	5.0781830	5.0780938	0.0000892
				0.0000308	5.0781835	5.0780942	0.0000893
				0.0000303	5.0781840	5.0780947	0.0000893
				0.0000297	5.0781845	5.0780953	0.0000892
				0.0000292	5.0781850	5.0780958	0.0000892
				0.0000286	5.0781855	5.0780964	0.0000891
				0.0000281	5.0781860	5.0780969	0.0000891
				0.0000276	5.0781865	5.0780974	0.0000891
				0.0000271	5.0781870	5.0780979	0.0000891
				0.0000265	5.0781875	5.0780985	0.0000890
				0.0000260	5.0781880	5.0780990	0.0000890
				0.0000254	5.0781885	5.0780996	0.0000889
				0.0000248	5.0781890	5.0781002	0.0000888
				0.0000244	5.0781895	5.0781006	0.0000889
				0.0000238	5.0781900	5.0781012	0.0000888
				0.0000233	5.0781905	5.0781017	0.0000888
				0.0000227	5.0781910	5.0781023	0.0000887
				0.0000223	5.0781915	5.0781027	0.0000888
				0.0000217	5.0781920	5.0781033	0.0000887
				0.0000212	5.0781925	5.0781038	0.0000887
				0.0000207	5.0781930	5.0781044	0.0000887
				0.0000201	5.0781935	5.0781049	0.0000886
				0.0000195	5.0781940	5.0781055	0.0000885
				0.0000190	5.0781945	5.0781060	0.0000885
				0.0000185	5.0781950	5.0781065	0.0000885

compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=1 (DA2)
iDacDUT_index0=0 (DA1)
fDacMiddle_V=5.078125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0001754	5.0780550	5.0779496	0.000105408
					0.0001754	5.0780555	5.0779496	0.000105902
					0.0001754	5.0780560	5.0779496	0.00010643
					0.0001755	5.0780565	5.0779495	0.00010696
					0.0001754	5.0780570	5.0779496	0.00010744
					0.0001754	5.0780575	5.0779496	0.000107887
					0.0001754	5.0780580	5.0779496	0.000108408
					0.0001754	5.0780585	5.0779496	0.000108886
					0.0001754	5.0780590	5.0779496	0.000109376
					0.0001754	5.0780595	5.0779496	0.000109891
					0.0001754	5.0780600	5.0779496	0.000110381
					0.0001754	5.0780605	5.0779496	0.000110875
					0.0001754	5.0780610	5.0779496	0.000111371
					0.0001754	5.0780615	5.0779496	0.000111864
					0.0001754	5.0780620	5.0779496	0.000112371
					0.0001754	5.0780625	5.0779496	0.000112909
					0.0001754	5.0780630	5.0779496	0.000113378
					0.0001754	5.0780635	5.0779496	0.000113902
					0.0001754	5.0780640	5.0779496	0.000114365
					0.0001754	5.0780645	5.0779496	0.000114876
					0.0001754	5.0780650	5.0779496	0.000115368
					0.0001754	5.0780655	5.0779496	0.000115906
					0.0001754	5.0780660	5.0779496	0.000116399
					0.0001754	5.0780665	5.0779496	0.000116889
					0.0001754	5.0780670	5.0779496	0.000117437
					0.0001754	5.0780675	5.0779496	0.00011789
					0.0001564	5.0780680	5.0779686	9.9373E-05
					0.0001564	5.0780685	5.0779686	9.9885E-05
					0.0001564	5.0780690	5.0779686	0.000100391
					0.0001563	5.0780695	5.0779687	0.000100825
					0.0001564	5.0780700	5.0779686	0.000101369
					0.0001563	5.0780705	5.0779687	0.000101822
					0.0001563	5.0780710	5.0779687	0.000102331
					0.0001563	5.0780715	5.0779687	0.00010282
					0.0001564	5.0780720	5.0779686	0.000103355
					0.0001564	5.0780725	5.0779686	0.000103867
					0.0001564	5.0780730	5.0779686	0.000104371
					0.0001564	5.0780735	5.0779686	0.000104857
					0.0001564	5.0780740	5.0779686	0.000105385
					0.0001564	5.0780745	5.0779686	0.000105864
					0.0001563	5.0780750	5.0779687	0.000106335
					0.0001564	5.0780755	5.0779686	0.000106858
					0.0001563	5.0780760	5.0779687	0.000107344
					0.0001563	5.0780765	5.0779687	0.000107805
					0.0001563	5.0780770	5.0779687	0.000108339
					0.0001563	5.0780775	5.0779687	0.000108838
					0.0001564	5.0780780	5.0779686	0.000109369
					0.0001564	5.0780785	5.0779686	0.000109864
					0.0001564	5.0780790	5.0779686	0.00011036
					0.0001564	5.0780795	5.0779686	0.000110899
					0.0001564	5.0780800	5.0779686	0.000111384
					0.0001563	5.0780805	5.0779687	0.000111847
					0.0001563	5.0780810	5.0779687	0.000112344
					0.0001564	5.0780815	5.0779686	0.000112928
					0.0001564	5.0780820	5.0779686	0.000113397
					0.0001564	5.0780825	5.0779686	0.000113886
					0.0001564	5.0780830	5.0779686	0.000114374
					0.0001564	5.0780835	5.0779686	0.000114879
					0.0001564	5.0780840	5.0779686	0.000115377
					0.0001564	5.0780845	5.0779686	0.000115895
					0.0001564	5.0780850	5.0779686	0.000116387
					0.0001564	5.0780855	5.0779686	0.000116878
					0.0001564	5.0780860	5.0779686	0.000117394
					0.0001564	5.0780865	5.0779686	0.000117923
					0.0001373	5.0780870	5.0779877	9.9338E-05
					0.0001373	5.0780875	5.0779877	9.982E-05
					0.0001374	5.0780880	5.0779877	0.00010035
					0.0001373	5.0780885	5.0779877	0.000100827
					0.0001373	5.0780890	5.0779877	0.000101329
					0.0001374	5.0780895	5.0779876	0.00010186
					0.0001374	5.0780900	5.0779876	0.000102355
					0.0001374	5.0780905	5.0779876	0.000102855
					0.0001373	5.0780910	5.0779877	0.000103323
					0.0001374	5.0780915	5.0779876	0.000103853
					0.0001373	5.0780920	5.0779877	0.00010433
					0.0001373	5.0780925	5.0779877	0.000104842
					0.0001373	5.0780930	5.0779877	0.000105331
					0.0001373	5.0780935	5.0779877	0.000105839
					0.0001373	5.0780940	5.0779877	0.00010633
					0.0001373	5.0780945	5.0779877	0.000106849
					0.0001373	5.0780950	5.0779877	0.000107315
					0.0001373	5.0780955	5.0779877	0.000107826
					0.0001374	5.0780960	5.0779876	0.000108354
					0.0001373	5.0780965	5.0779877	0.000108847
					0.0001373	5.0780970	5.0779877	0.000109347
					0.0001373	5.0780975	5.0779877	0.000109827
					0.0001374	5.0780980	5.0779876	0.000110358
					0.0001373	5.0780985	5.0779877	0.000110824
					0.0001373	5.0780990	5.0779877	0.000111308
					0.0001373	5.0780995	5.0779877	0.000111756
					0.0001373	5.0781000	5.0779877	0.000112275
					0.0001373	5.0781005	5.0779877	0.000112785
					0.0001373	5.0781010	5.0779877	0.000113298
					0.0001373	5.0781015	5.0779877	0.00011377
					0.0001373	5.0781020	5.0779877	0.0001143
					0.0001373	5.0781025	5.0779877	0.000114807
					0.0001373	5.0781030	5.0779877	0.00011529
					0.0001373	5.0781035	5.0779877	0.000115798
					0.0001373	5.0781040	5.0779877	0.000116288
					0.0001373	5.0781045	5.0779877	0.000116775
					0.0001373	5.0781050	5.0779877	0.000117286
					0.0001374	5.0781055	5.0779876	0.000117853
					0.0001183	5.0781060	5.0780067	9.9281E-05
					0.0001183	5.0781065	5.0780067	9.9783E-05
					0.0001183	5.0781070	5.0780067	0.000100263
					0.0001183	5.0781075	5.0780067	0.000100769
					0.0001183	5.0781080	5.0780067	0.000101273
					0.0001183	5.0781085	5.0780067	0.000101791
					0.0001183	5.0781090	5.0780067	0.000102267
					0.0001183	5.0781095	5.0780067	0.000102792
					0.0001183	5.0781100	5.0780067	0.000103294
					0.0001183	5.0781105	5.0780067	0.000103812
					0.0001183	5.0781110	5.0780067	0.000104295
					0.0001183	5.0781115	5.0780067	0.000104816
					0.0001183	5.0781120	5.0780067	0.000105275
					0.0001183	5.0781125	5.0780067	0.000105793
					0.0001183	5.0781130	5.0780067	0.000106274
					0.0001182	5.0781135	5.0780068	0.000106707
					0.0001182	5.0781140	5.0780068	0.000107208
					0.0001182	5.0781145	5.0780068	0.000107728
					0.0001182	5.0781150	5.0780068	0.000108213
					0.0001182	5.0781155	5.0780068	0.000108742
					0.0001183	5.0781160	5.0780067	0.000109274
					0.0001182	5.0781165	5.0780068	0.000109745
					0.0001183	5.0781170	5.0780067	0.000110254
					0.0001182	5.0781175	5.0780068	0.000110731
					0.0001182	5.0781180	5.0780068	0.000111236
					0.0001182	5.0781185	5.0780068	0.000111728
					0.0001182	5.0781190	5.0780068	0.000112238
					0.0001182	5.0781195	5.0780068	0.000112729
					0.0001183	5.0781200	5.0780067	0.000113271
					0.0001182	5.0781205	5.0780068	0.000113727
					0.0001183	5.0781210	5.0780067	0.000114309
					0.0001183	5.0781215	5.0780067	0.00011478
					0.0001182	5.0781220	5.0780068	0.000115246
					0.0001182	5.0781225	5.0780068	0.000115742
					0.0001182	5.0781230	5.0780068	0.000116214
					0.0001182	5.0781235	5.0780068	0.000116716
					0.0001182	5.0781240	5.0780068	0.000117218
					0.0001182	5.0781245	5.0780068	0.000117742
					0.0001183	5.0781250	5.0780067	0.000118256
					0.0000892	5.0781255	5.0780358	8.9658E-05
					0.0000892	5.0781260	5.0780358	9.0183E-05
					0.0000892	5.0781265	5.0780358	9.0704E-05
					0.0000892	5.0781270	5.0780358	9.1215E-05
					0.0000892	5.0781275	5.0780358	9.1696E-05
					0.0000892	5.0781280	5.0780358	9.2206E-05
					0.0000892	5.0781285	5.0780358	9.2682E-05
					0.0000892	5.0781290	5.0780358	9.318E-05
					0.0000892	5.0781295	5.0780358	9.3708E-05
					0.0000892	5.0781300	5.0780358	9.4193E-05
					0.0000892	5.0781305	5.0780358	9.4701E-05
					0.0000891	5.0781310	5.0780359	9.5123E-05
					0.0000891	5.0781315	5.0780359	9.5629E-05
					0.0000892	5.0781320	5.0780358	9.6175E-05
					0.0000892	5.0781325	5.0780358	9.6686E-05
					0.0000891	5.0781330	5.0780359	9.7127E-05
					0.0000891	5.0781335	5.0780359	9.7644E-05
					0.0000892	5.0781340	5.0780358	9.8193E-05
					0.0000892	5.0781345	5.0780358	9.8674E-05
					0.0000892	5.0781350	5.0780358	9.9161E-05
					0.0000891	5.0781355	5.0780359	9.9613E-05
					0.0000892	5.0781360	5.0780358	0.000100213
					0.0000892	5.0781365	5.0780358	0.000100729
					0.0000891	5.0781370	5.0780359	0.000101149
					0.0000892	5.0781375	5.0780358	0.00010167
					0.0000892	5.0781380	5.0780358	0.00010218
					0.0000892	5.0781385	5.0780358	0.000102661
					0.0000892	5.0781390	5.0780358	0.000103187
					0.0000892	5.0781395	5.0780358	0.00010366
					0.0000892	5.0781400	5.0780358	0.000104191
					0.0000892	5.0781405	5.0780358	0.000104671
					0.0000893	5.0781410	5.0780357	0.000105266
					0.0000892	5.0781415	5.0780358	0.00010569
					0.0000892	5.0781420	5.0780358	0.000106185
					0.0000892	5.0781425	5.0780358	0.00010669
					0.0000892	5.0781430	5.0780358	0.000107175
					0.0000892	5.0781435	5.0780358	0.000107674
					0.0000891	5.0781440	5.0780359	0.000108134
					0.0000701	5.0781445	5.0780549	8.9625E-05
					0.0000701	5.0781450	5.0780549	9.0144E-05
					0.0000702	5.0781455	5.0780548	9.0653E-05
					0.0000702	5.0781460	5.0780548	9.1158E-05
					0.0000702	5.0781465	5.0780548	9.1681E-05
					0.0000702	5.0781470	5.0780548	9.217E-05
					0.0000702	5.0781475	5.0780548	9.2656E-05
					0.0000702	5.0781480	5.0780548	9.3164E-05
					0.0000701	5.0781485	5.0780549	9.3638E-05
					0.0000702	5.0781490	5.0780548	9.4153E-05
					0.0000701	5.0781495	5.0780549	9.4642E-05
					0.0000701	5.0781500	5.0780549	9.5139E-05
					0.0000701	5.0781505	5.0780549	9.563E-05
					0.0000702	5.0781510	5.0780548	9.6175E-05
					0.0000702	5.0781515	5.0780548	9.6676E-05
					0.0000702	5.0781520	5.0780548	9.7184E-05
					0.0000702	5.0781525	5.0780548	9.7657E-05
					0.0000702	5.0781530	5.0780548	9.8192E-05
					0.0000702	5.0781535	5.0780548	9.8679E-05
					0.0000702	5.0781540	5.0780548	9.9184E-05
					0.0000702	5.0781545	5.0780548	9.9707E-05
					0.0000702	5.0781550	5.0780548	0.000100167
					0.0000702	5.0781555	5.0780548	0.000100744
					0.0000702	5.0781560	5.0780548	0.000101168
					0.0000702	5.0781565	5.0780548	0.000101731
					0.0000702	5.0781570	5.0780548	0.000102179
					0.0000702	5.0781575	5.0780548	0.000102662
					0.0000702	5.0781580	5.0780548	0.000103218
					0.0000702	5.0781585	5.0780548	0.000103704
					0.0000702	5.0781590	5.0780548	0.000104206
					0.0000702	5.0781595	5.0780548	0.000104714
					0.0000702	5.0781600	5.0780548	0.000105224
					0.0000702	5.0781605	5.0780548	0.000105685
					0.0000702	5.0781610	5.0780548	0.000106211
					0.0000703	5.0781615	5.0780547	0.000106762
					0.0000703	5.0781620	5.0780547	0.000107252
					0.0000702	5.0781625	5.0780548	0.000107745
					0.0000702	5.0781630	5.0780548	0.000108212
					0.0000512	5.0781635	5.0780738	8.9668E-05
					0.0000512	5.0781640	5.0780738	9.0177E-05
					0.0000512	5.0781645	5.0780738	9.066E-05
					0.0000511	5.0781650	5.0780739	9.1123E-05
					0.0000511	5.0781655	5.0780739	9.1648E-05
					0.0000511	5.0781660	5.0780739	9.2128E-05
					0.0000511	5.0781665	5.0780739	9.2633E-05
					0.0000512	5.0781670	5.0780738	9.317E-05
					0.0000512	5.0781675	5.0780738	9.3668E-05
					0.0000511	5.0781680	5.0780739	9.4126E-05
					0.0000511	5.0781685	5.0780739	9.4637E-05
					0.0000512	5.0781690	5.0780738	9.5166E-05
					0.0000512	5.0781695	5.0780738	9.568E-05
					0.0000512	5.0781700	5.0780738	9.6152E-05
					0.0000511	5.0781705	5.0780739	9.6637E-05
					0.0000512	5.0781710	5.0780738	9.7166E-05
					0.0000512	5.0781715	5.0780738	9.7697E-05
					0.0000511	5.0781720	5.0780739	9.8143E-05
					0.0000512	5.0781725	5.0780738	9.8663E-05
					0.0000511	5.0781730	5.0780739	9.9144E-05
					0.0000512	5.0781735	5.0780738	9.9679E-05
					0.0000511	5.0781740	5.0780739	0.000100116
					0.0000511	5.0781745	5.0780739	0.000100623
					0.0000511	5.0781750	5.0780739	0.000101128
					0.0000511	5.0781755	5.0780739	0.00010164
					0.0000511	5.0781760	5.0780739	0.000102127
					0.0000511	5.0781765	5.0780739	0.000102633
					0.0000512	5.0781770	5.0780738	0.000103161
					0.0000512	5.0781775	5.0780738	0.000103682
					0.0000512	5.0781780	5.0780738	0.000104155
					0.0000511	5.0781785	5.0780739	0.000104629
					0.0000512	5.0781790	5.0780738	0.000105183
					0.0000512	5.0781795	5.0780738	0.000105665
					0.0000511	5.0781800	5.0780739	0.000106125
					0.0000511	5.0781805	5.0780739	0.000106618
					0.0000512	5.0781810	5.0780739	0.00010715
					0.0000512	5.0781815	5.0780738	0.000107653
					0.0000511	5.0781820	5.0780739	0.000108147
					0.0000321	5.0781825	5.0780929	8.9644E-05
					0.0000321	5.0781830	5.0780929	9.0129E-05
					0.0000321	5.0781835	5.0780929	9.0623E-05
					0.0000321	5.0781840	5.0780929	9.1139E-05
					0.0000321	5.0781845	5.0780929	9.1602E-05
					0.0000321	5.0781850	5.0780929	9.2103E-05
					0.0000321	5.0781855	5.0780929	9.2592E-05
					0.0000321	5.0781860	5.0780929	9.313E-05
					0.0000321	5.0781865	5.0780929	9.3624E-05
					0.0000321	5.0781870	5.0780929	9.4111E-05
					0.0000322	5.0781875	5.0780928	9.4659E-05
					0.0000322	5.0781880	5.0780928	9.5153E-05
					0.0000321	5.0781885	5.0780929	9.5648E-05
					0.0000321	5.0781890	5.0780929	9.6117E-05
					0.0000321	5.0781895	5.0780929	9.6642E-05
					0.0000321	5.0781900	5.0780929	9.7118E-05
					0.0000321	5.0781905	5.0780929	9.7579E-05
					0.0000321	5.0781910	5.0780929	9.8125E-05
					0.0000321	5.0781915	5.0780929	9.8637E-05
					0.0000321	5.0781920	5.0780929	9.9137E-05
					0.0000321	5.0781925	5.0780929	9.9637E-05
					0.0000321	5.0781930	5.0780929	0.000100116
					0.0000321	5.0781935	5.0780929	0.000100553
					0.0000321	5.0781940	5.0780929	0.000101099
					0.0000321	5.0781945	5.0780929	0.000101567
					0.0000321	5.0781950	5.0780929	0.000102071

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V