## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000152755	4.1405550	4.1404722	0.0000828
-0.00015221	4.1405555	4.1404728	0.0000827
-0.000151675	4.1405560	4.1404733	0.0000827
-0.000151185	4.1405565	4.1404738	0.0000827
-0.000150716	4.1405570	4.1404743	0.0000827
-0.000150219	4.1405575	4.1404748	0.0000827
-0.000149625	4.1405580	4.1404754	0.0000826
-0.000149133	4.1405585	4.1404759	0.0000826
-0.000148634	4.1405590	4.1404764	0.0000826
-0.000148205	4.1405595	4.1404768	0.0000827
-0.000147704	4.1405600	4.1404773	0.0000827
-0.000147185	4.1405605	4.1404778	0.0000827
-0.000146702	4.1405610	4.1404783	0.0000827
-0.000146166	4.1405615	4.1404788	0.0000827
-0.000145686	4.1405620	4.1404793	0.0000827
-0.00014516	4.1405625	4.1404798	0.0000827
-0.000144687	4.1405630	4.1404803	0.0000827
-0.000144181	4.1405635	4.1404808	0.0000827
-0.00014368	4.1405640	4.1404813	0.0000827
-0.000143146	4.1405645	4.1404819	0.0000826
-0.000142642	4.1405650	4.1404824	0.0000826
-0.000142137	4.1405655	4.1404829	0.0000826
-0.000141615	4.1405660	4.1404834	0.0000826
-0.000141148	4.1405665	4.1404839	0.0000826
-0.00014066	4.1405670	4.1404843	0.0000827
-0.000140162	4.1405675	4.1404848	0.0000827
-0.000139819	4.1405680	4.1404852	0.0000828
-0.000139322	4.1405685	4.1404857	0.0000828
-0.0001388	4.1405690	4.1404862	0.0000828
-0.000138311	4.1405695	4.1404867	0.0000828
-0.000137783	4.1405700	4.1404872	0.0000828
-0.000137259	4.1405705	4.1404877	0.0000828
-0.000136712	4.1405710	4.1404883	0.0000827
-0.000136257	4.1405715	4.1404887	0.0000828
-0.000135735	4.1405720	4.1404893	0.0000827
-0.000135276	4.1405725	4.1404897	0.0000828
-0.000134796	4.1405730	4.1404902	0.0000828
-0.000134276	4.1405735	4.1404907	0.0000828
-0.000133808	4.1405740	4.1404912	0.0000828
-0.000133317	4.1405745	4.1404917	0.0000828
-0.000132818	4.1405750	4.1404922	0.0000828
-0.000132337	4.1405755	4.1404927	0.0000828
-0.000131813	4.1405760	4.1404932	0.0000828
-0.000131291	4.1405765	4.1404937	0.0000828
-0.000130738	4.1405770	4.1404943	0.0000827
-0.00013028	4.1405775	4.1404947	0.0000828
-0.000129725	4.1405780	4.1404953	0.0000827
-0.000129252	4.1405785	4.1404957	0.0000828
-0.000128745	4.1405790	4.1404963	0.0000827
-0.000128231	4.1405795	4.1404968	0.0000827
-0.000127762	4.1405800	4.1404972	0.0000828
-0.000127233	4.1405805	4.1404978	0.0000827
-0.000126721	4.1405810	4.1404983	0.0000827
-0.000126168	4.1405815	4.1404988	0.0000827
-0.000125643	4.1405820	4.1404994	0.0000826
-0.000125175	4.1405825	4.1404998	0.0000827
-0.000124695	4.1405830	4.1405003	0.0000827
-0.000124199	4.1405835	4.1405008	0.0000827
-0.000123692	4.1405840	4.1405013	0.0000827
-0.000123178	4.1405845	4.1405018	0.0000827
-0.00012268	4.1405850	4.1405023	0.0000827
-0.000122175	4.1405855	4.1405028	0.0000827
-0.000121672	4.1405860	4.1405033	0.0000827
-0.000121184	4.1405865	4.1405038	0.0000827
-0.000120789	4.1405870	4.1405042	0.0000828
-0.000120277	4.1405875	4.1405047	0.0000828
-0.000119743	4.1405880	4.1405053	0.0000827
-0.000119234	4.1405885	4.1405058	0.0000827
-0.000118711	4.1405890	4.1405063	0.0000827
-0.000118177	4.1405895	4.1405068	0.0000827
-0.000117712	4.1405900	4.1405073	0.0000827
-0.000117171	4.1405905	4.1405078	0.0000827
-0.000116654	4.1405910	4.1405083	0.0000827
-0.000116208	4.1405915	4.1405088	0.0000827
-0.000115718	4.1405920	4.1405093	0.0000827
-0.000115171	4.1405925	4.1405098	0.0000827
-0.000114688	4.1405930	4.1405103	0.0000827
-0.000114168	4.1405935	4.1405108	0.0000827
-0.000113684	4.1405940	4.1405113	0.0000827
-0.00011316	4.1405945	4.1405118	0.0000827
-0.000112582	4.1405950	4.1405124	0.0000826
-0.000112126	4.1405955	4.1405129	0.0000826
-0.000111677	4.1405960	4.1405133	0.0000827
-0.000111111	4.1405965	4.1405139	0.0000826
-0.00011062	4.1405970	4.1405144	0.0000826
-0.000110146	4.1405975	4.1405149	0.0000826
-0.000109603	4.1405980	4.1405154	0.0000826
-0.000109178	4.1405985	4.1405158	0.0000827
-0.000108648	4.1405990	4.1405164	0.0000826
-0.000108119	4.1405995	4.1405169	0.0000826
-0.000107593	4.1406000	4.1405174	0.0000826
-0.000107111	4.1406005	4.1405179	0.0000826
-0.000106615	4.1406010	4.1405184	0.0000826
-0.000106122	4.1406015	4.1405189	0.0000826
-0.000105623	4.1406020	4.1405194	0.0000826
-0.000105121	4.1406025	4.1405199	0.0000826
-0.000104606	4.1406030	4.1405204	0.0000826
-0.000104112	4.1406035	4.1405209	0.0000826
-0.000103604	4.1406040	4.1405214	0.0000826
-0.000103139	4.1406045	4.1405219	0.0000826
-0.000102663	4.1406050	4.1405223	0.0000827
-0.000102164	4.1406055	4.1405228	0.0000827
-0.0001018	4.1406060	4.1405232	0.0000828
-0.00010123	4.1406065	4.1405238	0.0000827
-0.000100752	4.1406070	4.1405242	0.0000828
-0.000100216	4.1406075	4.1405248	0.0000827
-9.9684E-05	4.1406080	4.1405253	0.0000827
-9.92E-05	4.1406085	4.1405258	0.0000827
-9.8705E-05	4.1406090	4.1405263	0.0000827
-9.8218E-05	4.1406095	4.1405268	0.0000827
-9.7704E-05	4.1406100	4.1405273	0.0000827
-9.719E-05	4.1406105	4.1405278	0.0000827
-9.6701E-05	4.1406110	4.1405283	0.0000827
-9.6196E-05	4.1406115	4.1405288	0.0000827
-9.5736E-05	4.1406120	4.1405293	0.0000827
-9.5206E-05	4.1406125	4.1405298	0.0000827
-9.473E-05	4.1406130	4.1405303	0.0000827
-9.4183E-05	4.1406135	4.1405308	0.0000827
-9.3699E-05	4.1406140	4.1405313	0.0000827
-9.3143E-05	4.1406145	4.1405319	0.0000826
-9.2694E-05	4.1406150	4.1405323	0.0000827
-9.2136E-05	4.1406155	4.1405329	0.0000826
-9.1616E-05	4.1406160	4.1405334	0.0000826
-9.1149E-05	4.1406165	4.1405339	0.0000826
-9.0651E-05	4.1406170	4.1405343	0.0000827
-9.0136E-05	4.1406175	4.1405349	0.0000826
-8.9645E-05	4.1406180	4.1405354	0.0000826
-8.9172E-05	4.1406185	4.1405358	0.0000827
-8.8673E-05	4.1406190	4.1405363	0.0000827
-8.8164E-05	4.1406195	4.1405368	0.0000827
-8.7634E-05	4.1406200	4.1405374	0.0000826
-8.7092E-05	4.1406205	4.1405379	0.0000826
-8.661E-05	4.1406210	4.1405384	0.0000826
-8.6112E-05	4.1406215	4.1405389	0.0000826
-8.5682E-05	4.1406220	4.1405393	0.0000827
-8.5163E-05	4.1406225	4.1405398	0.0000827
-8.4628E-05	4.1406230	4.1405404	0.0000826
-8.4131E-05	4.1406235	4.1405409	0.0000826
-8.3672E-05	4.1406240	4.1405413	0.0000827
-8.3145E-05	4.1406245	4.1405419	0.0000826
-8.267E-05	4.1406250	4.1405423	0.0000827
-8.2328E-05	4.1406255	4.1405427	0.0000828
-8.1873E-05	4.1406260	4.1405431	0.0000829
-8.1323E-05	4.1406265	4.1405437	0.0000828
-8.0778E-05	4.1406270	4.1405442	0.0000828
-8.0283E-05	4.1406275	4.1405447	0.0000828
-7.9734E-05	4.1406280	4.1405453	0.0000827
-7.9273E-05	4.1406285	4.1405457	0.0000828
-7.8772E-05	4.1406290	4.1405462	0.0000828
-7.8238E-05	4.1406295	4.1405468	0.0000827
-7.7739E-05	4.1406300	4.1405473	0.0000827
-7.7239E-05	4.1406305	4.1405478	0.0000827
-7.6731E-05	4.1406310	4.1405483	0.0000827
-7.6214E-05	4.1406315	4.1405488	0.0000827
-7.574E-05	4.1406320	4.1405493	0.0000827
-7.5198E-05	4.1406325	4.1405498	0.0000827
-7.4708E-05	4.1406330	4.1405503	0.0000827
-7.4229E-05	4.1406335	4.1405508	0.0000827
-7.3661E-05	4.1406340	4.1405513	0.0000827
-7.3117E-05	4.1406345	4.1405519	0.0000826
-7.2692E-05	4.1406350	4.1405523	0.0000827
-7.2182E-05	4.1406355	4.1405528	0.0000827
-7.1636E-05	4.1406360	4.1405534	0.0000826
-7.1164E-05	4.1406365	4.1405538	0.0000827
-7.066E-05	4.1406370	4.1405543	0.0000827
-7.0149E-05	4.1406375	4.1405549	0.0000826
-6.969E-05	4.1406380	4.1405553	0.0000827
-6.9158E-05	4.1406385	4.1405558	0.0000827
-6.8646E-05	4.1406390	4.1405564	0.0000826
-6.8097E-05	4.1406395	4.1405569	0.0000826
-6.7586E-05	4.1406400	4.1405574	0.0000826
-6.7123E-05	4.1406405	4.1405579	0.0000826
-6.6606E-05	4.1406410	4.1405584	0.0000826
-6.6109E-05	4.1406415	4.1405589	0.0000826
-6.5579E-05	4.1406420	4.1405594	0.0000826
-6.5081E-05	4.1406425	4.1405599	0.0000826
-6.4579E-05	4.1406430	4.1405604	0.0000826
-6.4113E-05	4.1406435	4.1405609	0.0000826
-6.3646E-05	4.1406440	4.1405614	0.0000826
-6.3282E-05	4.1406445	4.1405617	0.0000828
-6.2778E-05	4.1406450	4.1405622	0.0000828
-6.2221E-05	4.1406455	4.1405628	0.0000827
-6.1806E-05	4.1406460	4.1405632	0.0000828
-6.1308E-05	4.1406465	4.1405637	0.0000828
-6.0825E-05	4.1406470	4.1405642	0.0000828
-6.0301E-05	4.1406475	4.1405647	0.0000828
-5.9801E-05	4.1406480	4.1405652	0.0000828
-5.9246E-05	4.1406485	4.1405658	0.0000827
-5.8781E-05	4.1406490	4.1405662	0.0000828
-5.8288E-05	4.1406495	4.1405667	0.0000828
-5.7786E-05	4.1406500	4.1405672	0.0000828
-5.7234E-05	4.1406505	4.1405678	0.0000827
-5.6747E-05	4.1406510	4.1405683	0.0000827
-5.6286E-05	4.1406515	4.1405687	0.0000828
-5.5763E-05	4.1406520	4.1405692	0.0000828
-5.5183E-05	4.1406525	4.1405698	0.0000827
-5.4683E-05	4.1406530	4.1405703	0.0000827
-5.422E-05	4.1406535	4.1405708	0.0000827
-5.3688E-05	4.1406540	4.1405713	0.0000827
-5.3162E-05	4.1406545	4.1405718	0.0000827
-5.2631E-05	4.1406550	4.1405724	0.0000826
-5.2181E-05	4.1406555	4.1405728	0.0000827
-5.1753E-05	4.1406560	4.1405732	0.0000828
-5.1223E-05	4.1406565	4.1405738	0.0000827
-5.0737E-05	4.1406570	4.1405743	0.0000827
-5.0225E-05	4.1406575	4.1405748	0.0000827
-4.9655E-05	4.1406580	4.1405753	0.0000827
-4.9155E-05	4.1406585	4.1405758	0.0000827
-4.8625E-05	4.1406590	4.1405764	0.0000826
-4.8143E-05	4.1406595	4.1405769	0.0000826
-4.7672E-05	4.1406600	4.1405773	0.0000827
-4.7145E-05	4.1406605	4.1405779	0.0000826
-4.6613E-05	4.1406610	4.1405784	0.0000826
-4.6127E-05	4.1406615	4.1405789	0.0000826
-4.5664E-05	4.1406620	4.1405793	0.0000827
-4.515E-05	4.1406625	4.1405799	0.0000827
-4.4666E-05	4.1406630	4.1405803	0.0000827
-4.4251E-05	4.1406635	4.1405807	0.0000828
-4.3805E-05	4.1406640	4.1405812	0.0000828
-4.3314E-05	4.1406645	4.1405817	0.0000828
-4.2793E-05	4.1406650	4.1405822	0.0000828
-4.2307E-05	4.1406655	4.1405827	0.0000828
-4.1734E-05	4.1406660	4.1405833	0.0000827
-4.1174E-05	4.1406665	4.1405838	0.0000827
-4.0742E-05	4.1406670	4.1405843	0.0000827
-4.0214E-05	4.1406675	4.1405848	0.0000827
-3.9716E-05	4.1406680	4.1405853	0.0000827
-3.9207E-05	4.1406685	4.1405858	0.0000827
-3.8711E-05	4.1406690	4.1405863	0.0000827
-3.8209E-05	4.1406695	4.1405868	0.0000827
-3.7683E-05	4.1406700	4.1405873	0.0000827
-3.722E-05	4.1406705	4.1405878	0.0000827
-3.67E-05	4.1406710	4.1405883	0.0000827
-3.6146E-05	4.1406715	4.1405889	0.0000826
-3.5587E-05	4.1406720	4.1405894	0.0000826
-3.5115E-05	4.1406725	4.1405899	0.0000826
-3.4571E-05	4.1406730	4.1405904	0.0000826
-3.4122E-05	4.1406735	4.1405909	0.0000826
-3.362E-05	4.1406740	4.1405914	0.0000826
-3.3129E-05	4.1406745	4.1405919	0.0000826
-3.2636E-05	4.1406750	4.1405924	0.0000826
-3.2126E-05	4.1406755	4.1405929	0.0000826
-3.1656E-05	4.1406760	4.1405933	0.0000827
-3.1108E-05	4.1406765	4.1405939	0.0000826
-3.0633E-05	4.1406770	4.1405944	0.0000826
-3.0104E-05	4.1406775	4.1405949	0.0000826
-2.9661E-05	4.1406780	4.1405953	0.0000827
-2.9146E-05	4.1406785	4.1405959	0.0000826
-2.8593E-05	4.1406790	4.1405964	0.0000826
-2.8139E-05	4.1406795	4.1405969	0.0000826
-2.7602E-05	4.1406800	4.1405974	0.0000826
-2.7059E-05	4.1406805	4.1405979	0.0000826
-2.6602E-05	4.1406810	4.1405984	0.0000826
-2.6088E-05	4.1406815	4.1405989	0.0000826
-2.5578E-05	4.1406820	4.1405994	0.0000826
-2.5271E-05	4.1406825	4.1405997	0.0000828
-2.4738E-05	4.1406830	4.1406003	0.0000827
-2.4298E-05	4.1406835	4.1406007	0.0000828
-2.3815E-05	4.1406840	4.1406012	0.0000828
-2.3278E-05	4.1406845	4.1406017	0.0000828
-2.277E-05	4.1406850	4.1406022	0.0000828
-2.2263E-05	4.1406855	4.1406027	0.0000828
-2.1765E-05	4.1406860	4.1406032	0.0000828
-2.1219E-05	4.1406865	4.1406038	0.0000827
-2.0729E-05	4.1406870	4.1406043	0.0000827
-2.0223E-05	4.1406875	4.1406048	0.0000827
-1.9738E-05	4.1406880	4.1406053	0.0000827
-1.9232E-05	4.1406885	4.1406058	0.0000827
-1.87E-05	4.1406890	4.1406063	0.0000827
-1.8169E-05	4.1406895	4.1406068	0.0000827
-1.7676E-05	4.1406900	4.1406073	0.0000827
-1.7144E-05	4.1406905	4.1406079	0.0000826
-1.6611E-05	4.1406910	4.1406084	0.0000826
-1.6157E-05	4.1406915	4.1406088	0.0000827
-1.5633E-05	4.1406920	4.1406094	0.0000826
-1.5122E-05	4.1406925	4.1406099	0.0000826
-1.4579E-05	4.1406930	4.1406104	0.0000826
-1.4126E-05	4.1406935	4.1406109	0.0000826
-1.3645E-05	4.1406940	4.1406114	0.0000826
-0.0000131	4.1406945	4.1406119	0.0000826
-0.0000126	4.1406950	4.1406124	0.0000826

compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001585	4.1405550	4.1404665	0.0000885
				-0.0001580	4.1405555	4.1404670	0.0000885
				-0.0001575	4.1405560	4.1404675	0.0000885
				-0.0001570	4.1405565	4.1404680	0.0000885
				-0.0001565	4.1405570	4.1404685	0.0000885
				-0.0001560	4.1405575	4.1404690	0.0000885
				-0.0001555	4.1405580	4.1404695	0.0000885
				-0.0001550	4.1405585	4.1404700	0.0000885
				-0.0001545	4.1405590	4.1404705	0.0000885
				-0.0001540	4.1405595	4.1404710	0.0000885
				-0.0001534	4.1405600	4.1404716	0.0000884
				-0.0001529	4.1405605	4.1404721	0.0000884
				-0.0001524	4.1405610	4.1404726	0.0000884
				-0.0001519	4.1405615	4.1404731	0.0000884
				-0.0001514	4.1405620	4.1404736	0.0000884
				-0.0001509	4.1405625	4.1404741	0.0000884
				-0.0001504	4.1405630	4.1404746	0.0000884
				-0.0001499	4.1405635	4.1404751	0.0000884
				-0.0001494	4.1405640	4.1404756	0.0000884
				-0.0001489	4.1405645	4.1404761	0.0000884
				-0.0001484	4.1405650	4.1404766	0.0000884
				-0.0001479	4.1405655	4.1404771	0.0000884
				-0.0001473	4.1405660	4.1404777	0.0000883
				-0.0001468	4.1405665	4.1404782	0.0000883
				-0.0001463	4.1405670	4.1404787	0.0000883
				-0.0001458	4.1405675	4.1404792	0.0000883
				-0.0001455	4.1405680	4.1404795	0.0000885
				-0.0001450	4.1405685	4.1404800	0.0000885
				-0.0001445	4.1405690	4.1404805	0.0000885
				-0.0001440	4.1405695	4.1404810	0.0000885
				-0.0001435	4.1405700	4.1404815	0.0000885
				-0.0001430	4.1405705	4.1404820	0.0000885
				-0.0001424	4.1405710	4.1404826	0.0000884
				-0.0001420	4.1405715	4.1404830	0.0000885
				-0.0001414	4.1405720	4.1404836	0.0000884
				-0.0001409	4.1405725	4.1404841	0.0000884
				-0.0001405	4.1405730	4.1404845	0.0000885
				-0.0001399	4.1405735	4.1404851	0.0000884
				-0.0001394	4.1405740	4.1404856	0.0000884
				-0.0001389	4.1405745	4.1404861	0.0000884
				-0.0001385	4.1405750	4.1404865	0.0000885
				-0.0001379	4.1405755	4.1404871	0.0000884
				-0.0001374	4.1405760	4.1404876	0.0000884
				-0.0001369	4.1405765	4.1404881	0.0000884
				-0.0001364	4.1405770	4.1404886	0.0000884
				-0.0001359	4.1405775	4.1404891	0.0000884
				-0.0001354	4.1405780	4.1404896	0.0000884
				-0.0001349	4.1405785	4.1404901	0.0000884
				-0.0001344	4.1405790	4.1404906	0.0000884
				-0.0001338	4.1405795	4.1404912	0.0000883
				-0.0001334	4.1405800	4.1404916	0.0000884
				-0.0001328	4.1405805	4.1404922	0.0000883
				-0.0001324	4.1405810	4.1404926	0.0000884
				-0.0001319	4.1405815	4.1404931	0.0000884
				-0.0001313	4.1405820	4.1404937	0.0000883
				-0.0001309	4.1405825	4.1404941	0.0000884
				-0.0001304	4.1405830	4.1404946	0.0000884
				-0.0001299	4.1405835	4.1404951	0.0000884
				-0.0001293	4.1405840	4.1404957	0.0000883
				-0.0001288	4.1405845	4.1404962	0.0000883
				-0.0001284	4.1405850	4.1404966	0.0000884
				-0.0001278	4.1405855	4.1404972	0.0000883
				-0.0001273	4.1405860	4.1404977	0.0000883
				-0.0001268	4.1405865	4.1404982	0.0000883
				-0.0001264	4.1405870	4.1404986	0.0000884
				-0.0001260	4.1405875	4.1404990	0.0000885
				-0.0001255	4.1405880	4.1404995	0.0000885
				-0.0001250	4.1405885	4.1405000	0.0000885
				-0.0001245	4.1405890	4.1405005	0.0000885
				-0.0001240	4.1405895	4.1405010	0.0000885
				-0.0001235	4.1405900	4.1405015	0.0000885
				-0.0001230	4.1405905	4.1405020	0.0000885
				-0.0001225	4.1405910	4.1405025	0.0000885
				-0.0001221	4.1405915	4.1405029	0.0000886
				-0.0001215	4.1405920	4.1405035	0.0000885
				-0.0001210	4.1405925	4.1405040	0.0000885
				-0.0001205	4.1405930	4.1405045	0.0000885
				-0.0001200	4.1405935	4.1405050	0.0000885
				-0.0001194	4.1405940	4.1405056	0.0000884
				-0.0001189	4.1405945	4.1405061	0.0000884
				-0.0001185	4.1405950	4.1405065	0.0000885
				-0.0001179	4.1405955	4.1405071	0.0000884
				-0.0001174	4.1405960	4.1405076	0.0000884
				-0.0001169	4.1405965	4.1405081	0.0000884
				-0.0001164	4.1405970	4.1405086	0.0000884
				-0.0001159	4.1405975	4.1405091	0.0000884
				-0.0001154	4.1405980	4.1405096	0.0000884
				-0.0001149	4.1405985	4.1405101	0.0000884
				-0.0001144	4.1405990	4.1405106	0.0000884
				-0.0001139	4.1405995	4.1405111	0.0000884
				-0.0001134	4.1406000	4.1405116	0.0000884
				-0.0001129	4.1406005	4.1405121	0.0000884
				-0.0001123	4.1406010	4.1405127	0.0000883
				-0.0001119	4.1406015	4.1405131	0.0000884
				-0.0001114	4.1406020	4.1405136	0.0000884
				-0.0001109	4.1406025	4.1405141	0.0000884
				-0.0001104	4.1406030	4.1405146	0.0000884
				-0.0001099	4.1406035	4.1405151	0.0000884
				-0.0001093	4.1406040	4.1405157	0.0000883
				-0.0001088	4.1406045	4.1405162	0.0000883
				-0.0001083	4.1406050	4.1405167	0.0000883
				-0.0001078	4.1406055	4.1405172	0.0000883
				-0.0001073	4.1406060	4.1405177	0.0000883
				-0.0001070	4.1406065	4.1405180	0.0000885
				-0.0001065	4.1406070	4.1405185	0.0000885
				-0.0001060	4.1406075	4.1405190	0.0000885
				-0.0001055	4.1406080	4.1405196	0.0000885
				-0.0001050	4.1406085	4.1405200	0.0000885
				-0.0001045	4.1406090	4.1405205	0.0000885
				-0.0001040	4.1406095	4.1405210	0.0000885
				-0.0001035	4.1406100	4.1405215	0.0000885
				-0.0001030	4.1406105	4.1405220	0.0000885
				-0.0001026	4.1406110	4.1405225	0.0000886
				-0.0001020	4.1406115	4.1405230	0.0000885
				-0.0001015	4.1406120	4.1405235	0.0000885
				-0.0001010	4.1406125	4.1405240	0.0000885
				-0.0001005	4.1406130	4.1405245	0.0000885
				-0.0000999	4.1406135	4.1405251	0.0000884
				-0.0000995	4.1406140	4.1405255	0.0000885
				-0.0000990	4.1406145	4.1405260	0.0000885
				-0.0000984	4.1406150	4.1405266	0.0000884
				-0.0000979	4.1406155	4.1405271	0.0000884
				-0.0000974	4.1406160	4.1405276	0.0000884
				-0.0000969	4.1406165	4.1405281	0.0000884
				-0.0000965	4.1406170	4.1405285	0.0000885
				-0.0000960	4.1406175	4.1405290	0.0000885
				-0.0000954	4.1406180	4.1405296	0.0000884
				-0.0000950	4.1406185	4.1405300	0.0000885
				-0.0000945	4.1406190	4.1405305	0.0000885
				-0.0000939	4.1406195	4.1405311	0.0000884
				-0.0000934	4.1406200	4.1405316	0.0000884
				-0.0000929	4.1406205	4.1405321	0.0000884
				-0.0000924	4.1406210	4.1405326	0.0000884
				-0.0000919	4.1406215	4.1405331	0.0000884
				-0.0000914	4.1406220	4.1405336	0.0000884
				-0.0000909	4.1406225	4.1405341	0.0000884
				-0.0000904	4.1406230	4.1405346	0.0000884
				-0.0000898	4.1406235	4.1405352	0.0000883
				-0.0000893	4.1406240	4.1405357	0.0000883
				-0.0000888	4.1406245	4.1405362	0.0000883
				-0.0000883	4.1406250	4.1405367	0.0000883
				-0.0000812	4.1406255	4.1405438	0.0000817
				-0.0000807	4.1406260	4.1405443	0.0000817
				-0.0000802	4.1406265	4.1405448	0.0000817
				-0.0000797	4.1406270	4.1405453	0.0000817
				-0.0000792	4.1406275	4.1405458	0.0000817
				-0.0000788	4.1406280	4.1405462	0.0000818
				-0.0000782	4.1406285	4.1405468	0.0000817
				-0.0000777	4.1406290	4.1405473	0.0000817
				-0.0000772	4.1406295	4.1405478	0.0000817
				-0.0000767	4.1406300	4.1405483	0.0000817
				-0.0000762	4.1406305	4.1405488	0.0000817
				-0.0000757	4.1406310	4.1405493	0.0000817
				-0.0000752	4.1406315	4.1405498	0.0000817
				-0.0000747	4.1406320	4.1405503	0.0000817
				-0.0000742	4.1406325	4.1405508	0.0000817
				-0.0000736	4.1406330	4.1405514	0.0000816
				-0.0000732	4.1406335	4.1405518	0.0000817
				-0.0000727	4.1406340	4.1405523	0.0000817
				-0.0000722	4.1406345	4.1405528	0.0000817
				-0.0000717	4.1406350	4.1405533	0.0000817
				-0.0000711	4.1406355	4.1405539	0.0000816
				-0.0000706	4.1406360	4.1405544	0.0000816
				-0.0000701	4.1406365	4.1405549	0.0000816
				-0.0000696	4.1406370	4.1405554	0.0000816
				-0.0000691	4.1406375	4.1405559	0.0000816
				-0.0000686	4.1406380	4.1405564	0.0000816
				-0.0000681	4.1406385	4.1405569	0.0000816
				-0.0000676	4.1406390	4.1405574	0.0000816
				-0.0000671	4.1406395	4.1405579	0.0000816
				-0.0000667	4.1406400	4.1405583	0.0000817
				-0.0000661	4.1406405	4.1405589	0.0000816
				-0.0000656	4.1406410	4.1405594	0.0000816
				-0.0000651	4.1406415	4.1405599	0.0000816
				-0.0000646	4.1406420	4.1405604	0.0000816
				-0.0000641	4.1406425	4.1405609	0.0000816
				-0.0000636	4.1406430	4.1405614	0.0000816
				-0.0000630	4.1406435	4.1405620	0.0000815
				-0.0000625	4.1406440	4.1405625	0.0000815
				-0.0000622	4.1406445	4.1405628	0.0000817
				-0.0000618	4.1406450	4.1405632	0.0000818
				-0.0000613	4.1406455	4.1405637	0.0000818
				-0.0000608	4.1406460	4.1405642	0.0000818
				-0.0000602	4.1406465	4.1405648	0.0000817
				-0.0000598	4.1406470	4.1405652	0.0000818
				-0.0000593	4.1406475	4.1405657	0.0000818
				-0.0000588	4.1406480	4.1405662	0.0000818
				-0.0000583	4.1406485	4.1405667	0.0000818
				-0.0000578	4.1406490	4.1405672	0.0000818
				-0.0000573	4.1406495	4.1405677	0.0000818
				-0.0000568	4.1406500	4.1405682	0.0000818
				-0.0000563	4.1406505	4.1405687	0.0000818
				-0.0000558	4.1406510	4.1405692	0.0000818
				-0.0000553	4.1406515	4.1405697	0.0000818
				-0.0000548	4.1406520	4.1405702	0.0000818
				-0.0000543	4.1406525	4.1405707	0.0000818
				-0.0000538	4.1406530	4.1405712	0.0000818
				-0.0000533	4.1406535	4.1405717	0.0000818
				-0.0000528	4.1406540	4.1405722	0.0000818
				-0.0000523	4.1406545	4.1405727	0.0000818
				-0.0000517	4.1406550	4.1405733	0.0000817
				-0.0000512	4.1406555	4.1405738	0.0000817
				-0.0000507	4.1406560	4.1405743	0.0000817
				-0.0000501	4.1406565	4.1405749	0.0000816
				-0.0000497	4.1406570	4.1405753	0.0000817
				-0.0000492	4.1406575	4.1405758	0.0000817
				-0.0000487	4.1406580	4.1405763	0.0000817
				-0.0000482	4.1406585	4.1405768	0.0000817
				-0.0000477	4.1406590	4.1405773	0.0000817
				-0.0000472	4.1406595	4.1405778	0.0000817
				-0.0000467	4.1406600	4.1405783	0.0000817
				-0.0000462	4.1406605	4.1405788	0.0000817
				-0.0000456	4.1406610	4.1405794	0.0000816
				-0.0000450	4.1406615	4.1405800	0.0000815
				-0.0000445	4.1406620	4.1405805	0.0000815
				-0.0000440	4.1406625	4.1405810	0.0000815
				-0.0000435	4.1406630	4.1405815	0.0000815
				-0.0000432	4.1406635	4.1405818	0.0000817
				-0.0000428	4.1406640	4.1405822	0.0000818
				-0.0000422	4.1406645	4.1405828	0.0000817
				-0.0000417	4.1406650	4.1405833	0.0000817
				-0.0000413	4.1406655	4.1405837	0.0000818
				-0.0000407	4.1406660	4.1405843	0.0000817
				-0.0000402	4.1406665	4.1405848	0.0000817
				-0.0000397	4.1406670	4.1405853	0.0000817
				-0.0000392	4.1406675	4.1405858	0.0000817
				-0.0000388	4.1406680	4.1405862	0.0000818
				-0.0000382	4.1406685	4.1405868	0.0000817
				-0.0000377	4.1406690	4.1405873	0.0000817
				-0.0000372	4.1406695	4.1405878	0.0000817
				-0.0000368	4.1406700	4.1405883	0.0000818
				-0.0000362	4.1406705	4.1405888	0.0000817
				-0.0000357	4.1406710	4.1405893	0.0000817
				-0.0000352	4.1406715	4.1405898	0.0000817
				-0.0000347	4.1406720	4.1405904	0.0000817
				-0.0000342	4.1406725	4.1405908	0.0000817
				-0.0000336	4.1406730	4.1405914	0.0000816
				-0.0000331	4.1406735	4.1405919	0.0000816
				-0.0000326	4.1406740	4.1405924	0.0000816
				-0.0000322	4.1406745	4.1405928	0.0000817
				-0.0000317	4.1406750	4.1405933	0.0000817
				-0.0000311	4.1406755	4.1405939	0.0000816
				-0.0000306	4.1406760	4.1405944	0.0000816
				-0.0000302	4.1406765	4.1405948	0.0000817
				-0.0000297	4.1406770	4.1405953	0.0000817
				-0.0000291	4.1406775	4.1405959	0.0000816
				-0.0000286	4.1406780	4.1405964	0.0000816
				-0.0000282	4.1406785	4.1405968	0.0000817
				-0.0000277	4.1406790	4.1405973	0.0000817
				-0.0000271	4.1406795	4.1405979	0.0000816
				-0.0000266	4.1406800	4.1405984	0.0000816
				-0.0000261	4.1406805	4.1405989	0.0000816
				-0.0000256	4.1406810	4.1405994	0.0000816
				-0.0000251	4.1406815	4.1405999	0.0000816
				-0.0000246	4.1406820	4.1406004	0.0000816
				-0.0000242	4.1406825	4.1406008	0.0000817
				-0.0000238	4.1406830	4.1406012	0.0000818
				-0.0000233	4.1406835	4.1406017	0.0000818
				-0.0000228	4.1406840	4.1406022	0.0000818
				-0.0000222	4.1406845	4.1406028	0.0000817
				-0.0000218	4.1406850	4.1406032	0.0000818
				-0.0000213	4.1406855	4.1406037	0.0000818
				-0.0000208	4.1406860	4.1406042	0.0000818
				-0.0000203	4.1406865	4.1406047	0.0000818
				-0.0000198	4.1406870	4.1406052	0.0000818
				-0.0000192	4.1406875	4.1406058	0.0000817
				-0.0000187	4.1406880	4.1406063	0.0000817
				-0.0000183	4.1406885	4.1406067	0.0000818
				-0.0000178	4.1406890	4.1406072	0.0000818
				-0.0000173	4.1406895	4.1406077	0.0000818
				-0.0000168	4.1406900	4.1406082	0.0000818
				-0.0000162	4.1406905	4.1406088	0.0000817
				-0.0000158	4.1406910	4.1406092	0.0000818
				-0.0000152	4.1406915	4.1406098	0.0000817
				-0.0000147	4.1406920	4.1406103	0.0000817
				-0.0000143	4.1406925	4.1406107	0.0000818
				-0.0000137	4.1406930	4.1406113	0.0000817
				-0.0000131	4.1406935	4.1406119	0.0000816
				-0.0000127	4.1406940	4.1406123	0.0000817
				-0.0000122	4.1406945	4.1406128	0.0000817
				-0.0000117	4.1406950	4.1406133	0.0000817

compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=4 (DA5)
iDacDUT_index0=5 (DA6)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001646	4.1405550	4.1404604	9.4594E-05
					-0.0001646	4.1405555	4.1404604	9.5117E-05
					-0.0001646	4.1405560	4.1404604	9.5608E-05
					-0.0001646	4.1405565	4.1404604	9.6106E-05
					-0.0001646	4.1405570	4.1404604	9.6597E-05
					-0.0001646	4.1405575	4.1404604	9.711E-05
					-0.0001646	4.1405580	4.1404604	9.7614E-05
					-0.0001646	4.1405585	4.1404604	9.8131E-05
					-0.0001646	4.1405590	4.1404604	9.8601E-05
					-0.0001646	4.1405595	4.1404604	9.9094E-05
					-0.0001646	4.1405600	4.1404604	9.9597E-05
					-0.0001645	4.1405605	4.1404605	0.000100048
					-0.0001645	4.1405610	4.1404605	0.000100524
					-0.0001645	4.1405615	4.1404605	0.000100999
					-0.0001646	4.1405620	4.1404604	0.000101569
					-0.0001646	4.1405625	4.1404604	0.000102061
					-0.0001645	4.1405630	4.1404605	0.000102515
					-0.0001645	4.1405635	4.1404605	0.00010301
					-0.0001645	4.1405640	4.1404605	0.000103515
					-0.0001645	4.1405645	4.1404605	0.000104018
					-0.0001645	4.1405650	4.1404605	0.000104523
					-0.0001645	4.1405655	4.1404605	0.000105046
					-0.0001646	4.1405660	4.1404604	0.000105572
					-0.0001646	4.1405665	4.1404604	0.000106079
					-0.0001646	4.1405670	4.1404604	0.000106595
					-0.0001646	4.1405675	4.1404604	0.000107146
					-0.0001456	4.1405680	4.1404794	8.8599E-05
					-0.0001455	4.1405685	4.1404795	8.9025E-05
					-0.0001455	4.1405690	4.1404795	8.953E-05
					-0.0001455	4.1405695	4.1404795	9.0044E-05
					-0.0001455	4.1405700	4.1404795	9.0539E-05
					-0.0001455	4.1405705	4.1404795	9.0993E-05
					-0.0001455	4.1405710	4.1404795	9.1517E-05
					-0.0001455	4.1405715	4.1404795	9.2009E-05
					-0.0001455	4.1405720	4.1404795	9.252E-05
					-0.0001455	4.1405725	4.1404795	9.3003E-05
					-0.0001455	4.1405730	4.1404795	9.3505E-05
					-0.0001455	4.1405735	4.1404795	9.3966E-05
					-0.0001454	4.1405740	4.1404796	9.4436E-05
					-0.0001455	4.1405745	4.1404795	9.5013E-05
					-0.0001455	4.1405750	4.1404795	9.5494E-05
					-0.0001455	4.1405755	4.1404795	9.599E-05
					-0.0001455	4.1405760	4.1404795	9.6512E-05
					-0.0001455	4.1405765	4.1404795	9.702E-05
					-0.0001455	4.1405770	4.1404795	9.7494E-05
					-0.0001455	4.1405775	4.1404795	9.7999E-05
					-0.0001455	4.1405780	4.1404795	9.8511E-05
					-0.0001456	4.1405785	4.1404794	9.9058E-05
					-0.0001455	4.1405790	4.1404795	9.9542E-05
					-0.0001455	4.1405795	4.1404795	0.000100007
					-0.0001455	4.1405800	4.1404795	0.000100459
					-0.0001455	4.1405805	4.1404795	0.000101019
					-0.0001455	4.1405810	4.1404795	0.000101469
					-0.0001455	4.1405815	4.1404795	0.000102001
					-0.0001455	4.1405820	4.1404795	0.000102522
					-0.0001455	4.1405825	4.1404795	0.000103003
					-0.0001455	4.1405830	4.1404795	0.000103457
					-0.0001455	4.1405835	4.1404795	0.000103999
					-0.0001455	4.1405840	4.1404795	0.000104532
					-0.0001455	4.1405845	4.1404795	0.000105008
					-0.0001455	4.1405850	4.1404795	0.000105549
					-0.0001455	4.1405855	4.1404795	0.000106024
					-0.0001455	4.1405860	4.1404795	0.000106507
					-0.0001455	4.1405865	4.1404795	0.000106966
					-0.0001265	4.1405870	4.1404985	8.8452E-05
					-0.0001265	4.1405875	4.1404985	8.8984E-05
					-0.0001264	4.1405880	4.1404986	8.9446E-05
					-0.0001264	4.1405885	4.1404986	8.994E-05
					-0.0001265	4.1405890	4.1404985	9.0484E-05
					-0.0001265	4.1405895	4.1404985	9.1016E-05
					-0.0001265	4.1405900	4.1404985	9.1454E-05
					-0.0001265	4.1405905	4.1404985	9.2003E-05
					-0.0001265	4.1405910	4.1404985	9.2462E-05
					-0.0001265	4.1405915	4.1404985	9.297E-05
					-0.0001265	4.1405920	4.1404985	9.3477E-05
					-0.0001265	4.1405925	4.1404985	9.3973E-05
					-0.0001265	4.1405930	4.1404985	9.4511E-05
					-0.0001265	4.1405935	4.1404985	9.4969E-05
					-0.0001265	4.1405940	4.1404985	9.5498E-05
					-0.0001265	4.1405945	4.1404985	9.5966E-05
					-0.0001265	4.1405950	4.1404985	9.6494E-05
					-0.0001265	4.1405955	4.1404985	9.6965E-05
					-0.0001265	4.1405960	4.1404985	9.7512E-05
					-0.0001265	4.1405965	4.1404985	9.7981E-05
					-0.0001264	4.1405970	4.1404986	9.8407E-05
					-0.0001265	4.1405975	4.1404985	9.8984E-05
					-0.0001265	4.1405980	4.1404985	9.9475E-05
					-0.0001264	4.1405985	4.1404986	9.9911E-05
					-0.0001263	4.1405990	4.1404987	0.000100337
					-0.0001264	4.1405995	4.1404986	0.000100852
					-0.0001264	4.1406000	4.1404986	0.000101402
					-0.0001264	4.1406005	4.1404986	0.000101881
					-0.0001264	4.1406010	4.1404986	0.000102412
					-0.0001264	4.1406015	4.1404986	0.000102893
					-0.0001264	4.1406020	4.1404986	0.000103374
					-0.0001264	4.1406025	4.1404986	0.000103861
					-0.0001264	4.1406030	4.1404986	0.000104419
					-0.0001264	4.1406035	4.1404986	0.000104871
					-0.0001264	4.1406040	4.1404986	0.00010541
					-0.0001264	4.1406045	4.1404986	0.000105898
					-0.0001264	4.1406050	4.1404986	0.000106399
					-0.0001264	4.1406055	4.1404986	0.000106901
					-0.0001073	4.1406060	4.1405177	8.8344E-05
					-0.0001074	4.1406065	4.1405176	8.8852E-05
					-0.0001074	4.1406070	4.1405176	8.937E-05
					-0.0001073	4.1406075	4.1405177	8.9844E-05
					-0.0001073	4.1406080	4.1405177	9.0283E-05
					-0.0001073	4.1406085	4.1405177	9.0773E-05
					-0.0001073	4.1406090	4.1405177	9.1332E-05
					-0.0001074	4.1406095	4.1405176	9.1851E-05
					-0.0001073	4.1406100	4.1405177	9.2339E-05
					-0.0001073	4.1406105	4.1405177	9.2834E-05
					-0.0001074	4.1406110	4.1405176	9.3364E-05
					-0.0001074	4.1406115	4.1405176	9.39E-05
					-0.0001073	4.1406120	4.1405177	9.4341E-05
					-0.0001073	4.1406125	4.1405177	9.4844E-05
					-0.0001073	4.1406130	4.1405177	9.5321E-05
					-0.0001073	4.1406135	4.1405177	9.5807E-05
					-0.0001074	4.1406140	4.1405176	9.6351E-05
					-0.0001074	4.1406145	4.1405176	9.6857E-05
					-0.0001074	4.1406150	4.1405176	9.7423E-05
					-0.0001074	4.1406155	4.1405176	9.7854E-05
					-0.0001074	4.1406160	4.1405176	9.8384E-05
					-0.0001074	4.1406165	4.1405176	9.886E-05
					-0.0001074	4.1406170	4.1405177	9.935E-05
					-0.0001074	4.1406175	4.1405176	9.9851E-05
					-0.0001074	4.1406180	4.1405177	0.00010035
					-0.0001073	4.1406185	4.1405177	0.000100844
					-0.0001073	4.1406190	4.1405177	0.000101315
					-0.0001073	4.1406195	4.1405177	0.00010183
					-0.0001074	4.1406200	4.1405176	0.000102398
					-0.0001074	4.1406205	4.1405176	0.000102856
					-0.0001074	4.1406210	4.1405176	0.000103387
					-0.0001074	4.1406215	4.1405176	0.000103898
					-0.0001074	4.1406220	4.1405176	0.000104386
					-0.0001074	4.1406225	4.1405176	0.000104865
					-0.0001073	4.1406230	4.1405177	0.000105339
					-0.0001074	4.1406235	4.1405176	0.000105888
					-0.0001073	4.1406240	4.1405177	0.000106339
					-0.0001073	4.1406245	4.1405177	0.000106832
					-0.0001073	4.1406250	4.1405177	0.000107325
					-0.0000815	4.1406255	4.1405435	8.1971E-05
					-0.0000815	4.1406260	4.1405435	8.2459E-05
					-0.0000815	4.1406265	4.1405436	8.295E-05
					-0.0000814	4.1406270	4.1405436	8.3442E-05
					-0.0000814	4.1406275	4.1405436	8.3939E-05
					-0.0000814	4.1406280	4.1405436	8.4424E-05
					-0.0000814	4.1406285	4.1405436	8.4924E-05
					-0.0000814	4.1406290	4.1405436	8.5424E-05
					-0.0000815	4.1406295	4.1405435	8.6008E-05
					-0.0000815	4.1406300	4.1405435	8.6495E-05
					-0.0000815	4.1406305	4.1405435	8.6972E-05
					-0.0000815	4.1406310	4.1405435	8.7456E-05
					-0.0000815	4.1406315	4.1405435	8.7972E-05
					-0.0000815	4.1406320	4.1405435	8.8496E-05
					-0.0000816	4.1406325	4.1405434	8.9052E-05
					-0.0000815	4.1406330	4.1405435	8.9539E-05
					-0.0000815	4.1406335	4.1405435	9.0002E-05
					-0.0000815	4.1406340	4.1405435	9.0499E-05
					-0.0000815	4.1406345	4.1405435	9.1045E-05
					-0.0000815	4.1406350	4.1405435	9.1547E-05
					-0.0000816	4.1406355	4.1405434	9.2085E-05
					-0.0000815	4.1406360	4.1405435	9.2486E-05
					-0.0000816	4.1406365	4.1405434	9.3054E-05
					-0.0000816	4.1406370	4.1405434	9.3561E-05
					-0.0000815	4.1406375	4.1405435	9.3971E-05
					-0.0000815	4.1406380	4.1405435	9.449E-05
					-0.0000815	4.1406385	4.1405435	9.5013E-05
					-0.0000815	4.1406390	4.1405435	9.5475E-05
					-0.0000815	4.1406395	4.1405435	9.5963E-05
					-0.0000815	4.1406400	4.1405435	9.6516E-05
					-0.0000814	4.1406405	4.1405436	9.6947E-05
					-0.0000815	4.1406410	4.1405435	9.7466E-05
					-0.0000815	4.1406415	4.1405435	9.799E-05
					-0.0000814	4.1406420	4.1405436	9.8428E-05
					-0.0000814	4.1406425	4.1405436	9.8943E-05
					-0.0000814	4.1406430	4.1405436	9.9441E-05
					-0.0000815	4.1406435	4.1405435	9.9976E-05
					-0.0000815	4.1406440	4.1405435	0.000100465
					-0.0000624	4.1406445	4.1405626	8.1899E-05
					-0.0000624	4.1406450	4.1405626	8.24E-05
					-0.0000624	4.1406455	4.1405626	8.2904E-05
					-0.0000624	4.1406460	4.1405626	8.3432E-05
					-0.0000624	4.1406465	4.1405626	8.3904E-05
					-0.0000624	4.1406470	4.1405626	8.4406E-05
					-0.0000624	4.1406475	4.1405626	8.4936E-05
					-0.0000625	4.1406480	4.1405625	8.5456E-05
					-0.0000625	4.1406485	4.1405625	8.5973E-05
					-0.0000624	4.1406490	4.1405626	8.6448E-05
					-0.0000625	4.1406495	4.1405625	8.6967E-05
					-0.0000625	4.1406500	4.1405625	8.7487E-05
					-0.0000625	4.1406505	4.1405625	8.7988E-05
					-0.0000625	4.1406510	4.1405625	8.8474E-05
					-0.0000625	4.1406515	4.1405625	8.8974E-05
					-0.0000624	4.1406520	4.1405626	8.9439E-05
					-0.0000624	4.1406525	4.1405626	8.9918E-05
					-0.0000624	4.1406530	4.1405626	9.0409E-05
					-0.0000624	4.1406535	4.1405626	9.091E-05
					-0.0000624	4.1406540	4.1405626	9.1403E-05
					-0.0000624	4.1406545	4.1405626	9.1945E-05
					-0.0000624	4.1406550	4.1405626	9.2395E-05
					-0.0000625	4.1406555	4.1405625	9.2951E-05
					-0.0000625	4.1406560	4.1405625	9.3467E-05
					-0.0000625	4.1406565	4.1405625	9.3961E-05
					-0.0000624	4.1406570	4.1405626	9.4448E-05
					-0.0000624	4.1406575	4.1405626	9.4923E-05
					-0.0000624	4.1406580	4.1405626	9.5391E-05
					-0.0000625	4.1406585	4.1405625	9.5973E-05
					-0.0000624	4.1406590	4.1405626	9.6431E-05
					-0.0000625	4.1406595	4.1405625	9.6954E-05
					-0.0000625	4.1406600	4.1405625	9.7459E-05
					-0.0000625	4.1406605	4.1405625	9.7988E-05
					-0.0000625	4.1406610	4.1405625	9.8474E-05
					-0.0000625	4.1406615	4.1405625	9.8961E-05
					-0.0000625	4.1406620	4.1405625	9.9469E-05
					-0.0000624	4.1406625	4.1405626	9.9947E-05
					-0.0000625	4.1406630	4.1405625	0.000100454
					-0.0000434	4.1406635	4.1405816	8.1876E-05
					-0.0000434	4.1406640	4.1405816	8.2402E-05
					-0.0000434	4.1406645	4.1405816	8.2898E-05
					-0.0000434	4.1406650	4.1405816	8.341E-05
					-0.0000434	4.1406655	4.1405816	8.393E-05
					-0.0000434	4.1406660	4.1405816	8.439E-05
					-0.0000434	4.1406665	4.1405816	8.4882E-05
					-0.0000434	4.1406670	4.1405816	8.5402E-05
					-0.0000434	4.1406675	4.1405816	8.5898E-05
					-0.0000435	4.1406680	4.1405815	8.6491E-05
					-0.0000434	4.1406685	4.1405816	8.6931E-05
					-0.0000435	4.1406690	4.1405815	8.7487E-05
					-0.0000434	4.1406695	4.1405816	8.7946E-05
					-0.0000434	4.1406700	4.1405816	8.8415E-05
					-0.0000434	4.1406705	4.1405816	8.8935E-05
					-0.0000434	4.1406710	4.1405816	8.9407E-05
					-0.0000434	4.1406715	4.1405816	8.9909E-05
					-0.0000435	4.1406720	4.1405815	9.0458E-05
					-0.0000435	4.1406725	4.1405815	9.0973E-05
					-0.0000435	4.1406730	4.1405815	9.1451E-05
					-0.0000434	4.1406735	4.1405816	9.1911E-05
					-0.0000434	4.1406740	4.1405816	9.2417E-05
					-0.0000434	4.1406745	4.1405816	9.2933E-05
					-0.0000435	4.1406750	4.1405815	9.3467E-05
					-0.0000435	4.1406755	4.1405815	9.3955E-05
					-0.0000434	4.1406760	4.1405816	9.4382E-05
					-0.0000434	4.1406765	4.1405816	9.4944E-05
					-0.0000434	4.1406770	4.1405816	9.5443E-05
					-0.0000434	4.1406775	4.1405816	9.5909E-05
					-0.0000434	4.1406780	4.1405816	9.6411E-05
					-0.0000434	4.1406785	4.1405816	9.692E-05
					-0.0000434	4.1406790	4.1405816	9.7409E-05
					-0.0000434	4.1406795	4.1405816	9.7914E-05
					-0.0000434	4.1406800	4.1405816	9.8415E-05
					-0.0000435	4.1406805	4.1405815	9.8987E-05
					-0.0000435	4.1406810	4.1405815	9.9494E-05
					-0.0000434	4.1406815	4.1405816	9.9943E-05
					-0.0000434	4.1406820	4.1405816	0.000100437
					-0.0000244	4.1406825	4.1406006	8.1923E-05
					-0.0000244	4.1406830	4.1406006	8.2367E-05
					-0.0000244	4.1406835	4.1406006	8.2892E-05
					-0.0000244	4.1406840	4.1406006	8.3424E-05
					-0.0000244	4.1406845	4.1406006	8.3883E-05
					-0.0000244	4.1406850	4.1406006	8.4407E-05
					-0.0000244	4.1406855	4.1406006	8.4937E-05
					-0.0000244	4.1406860	4.1406006	8.54E-05
					-0.0000244	4.1406865	4.1406006	8.5904E-05
					-0.0000244	4.1406870	4.1406006	8.6417E-05
					-0.0000244	4.1406875	4.1406006	8.6931E-05
					-0.0000244	4.1406880	4.1406006	8.7383E-05
					-0.0000244	4.1406885	4.1406006	8.7917E-05
					-0.0000244	4.1406890	4.1406006	8.8375E-05
					-0.0000244	4.1406895	4.1406006	8.8887E-05
					-0.0000244	4.1406900	4.1406006	8.9402E-05
					-0.0000244	4.1406905	4.1406006	8.9859E-05
					-0.0000244	4.1406910	4.1406006	9.0432E-05
					-0.0000244	4.1406915	4.1406006	9.0918E-05
					-0.0000244	4.1406920	4.1406006	9.1403E-05
					-0.0000244	4.1406925	4.1406006	9.1881E-05
					-0.0000244	4.1406930	4.1406006	9.237E-05
					-0.0000244	4.1406935	4.1406006	9.2895E-05
					-0.0000244	4.1406940	4.1406006	9.3353E-05
					-0.0000244	4.1406945	4.1406006	9.3856E-05
					-0.0000244	4.1406950	4.1406006	9.436E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V