## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000157747	3.1249300	3.1248423	0.0000877
-0.00015721	3.1249305	3.1248428	0.0000877
-0.000156687	3.1249310	3.1248433	0.0000877
-0.000156278	3.1249315	3.1248437	0.0000878
-0.000155764	3.1249320	3.1248442	0.0000878
-0.000155225	3.1249325	3.1248448	0.0000877
-0.000154749	3.1249330	3.1248453	0.0000877
-0.000154285	3.1249335	3.1248457	0.0000878
-0.000153783	3.1249340	3.1248462	0.0000878
-0.000153276	3.1249345	3.1248467	0.0000878
-0.000152768	3.1249350	3.1248472	0.0000878
-0.000152254	3.1249355	3.1248477	0.0000878
-0.000151711	3.1249360	3.1248483	0.0000877
-0.000151221	3.1249365	3.1248488	0.0000877
-0.000150785	3.1249370	3.1248492	0.0000878
-0.000150268	3.1249375	3.1248497	0.0000878
-0.000149783	3.1249380	3.1248502	0.0000878
-0.000149246	3.1249385	3.1248508	0.0000877
-0.000148774	3.1249390	3.1248512	0.0000878
-0.000148218	3.1249395	3.1248518	0.0000877
-0.00014776	3.1249400	3.1248522	0.0000878
-0.000147195	3.1249405	3.1248528	0.0000877
-0.000146743	3.1249410	3.1248533	0.0000877
-0.000146209	3.1249415	3.1248538	0.0000877
-0.000145718	3.1249420	3.1248543	0.0000877
-0.000145171	3.1249425	3.1248548	0.0000877
-0.000144804	3.1249430	3.1248552	0.0000878
-0.000144293	3.1249435	3.1248557	0.0000878
-0.000143822	3.1249440	3.1248562	0.0000878
-0.000143282	3.1249445	3.1248567	0.0000878
-0.000142785	3.1249450	3.1248572	0.0000878
-0.000142266	3.1249455	3.1248577	0.0000878
-0.000141765	3.1249460	3.1248582	0.0000878
-0.000141245	3.1249465	3.1248588	0.0000877
-0.000140742	3.1249470	3.1248593	0.0000877
-0.000140268	3.1249475	3.1248597	0.0000878
-0.000139752	3.1249480	3.1248602	0.0000878
-0.000139274	3.1249485	3.1248607	0.0000878
-0.000138793	3.1249490	3.1248612	0.0000878
-0.000138272	3.1249495	3.1248617	0.0000878
-0.000137725	3.1249500	3.1248623	0.0000877
-0.000137251	3.1249505	3.1248627	0.0000878
-0.000136734	3.1249510	3.1248633	0.0000877
-0.000136195	3.1249515	3.1248638	0.0000877
-0.000135733	3.1249520	3.1248643	0.0000877
-0.000135252	3.1249525	3.1248647	0.0000878
-0.000134778	3.1249530	3.1248652	0.0000878
-0.000134273	3.1249535	3.1248657	0.0000878
-0.000133788	3.1249540	3.1248662	0.0000878
-0.000133303	3.1249545	3.1248667	0.0000878
-0.000132788	3.1249550	3.1248672	0.0000878
-0.000132286	3.1249555	3.1248677	0.0000878
-0.000131788	3.1249560	3.1248682	0.0000878
-0.000131312	3.1249565	3.1248687	0.0000878
-0.000130789	3.1249570	3.1248692	0.0000878
-0.000130302	3.1249575	3.1248697	0.0000878
-0.000129802	3.1249580	3.1248702	0.0000878
-0.000129243	3.1249585	3.1248708	0.0000877
-0.000128748	3.1249590	3.1248713	0.0000877
-0.00012827	3.1249595	3.1248717	0.0000878
-0.000127675	3.1249600	3.1248723	0.0000877
-0.000127194	3.1249605	3.1248728	0.0000877
-0.000126704	3.1249610	3.1248733	0.0000877
-0.000126294	3.1249615	3.1248737	0.0000878
-0.000125929	3.1249620	3.1248741	0.0000879
-0.000125449	3.1249625	3.1248746	0.0000879
-0.000124955	3.1249630	3.1248750	0.0000880
-0.0001244	3.1249635	3.1248756	0.0000879
-0.00012395	3.1249640	3.1248761	0.0000880
-0.000123441	3.1249645	3.1248766	0.0000879
-0.000122976	3.1249650	3.1248770	0.0000880
-0.000122499	3.1249655	3.1248775	0.0000880
-0.000122009	3.1249660	3.1248780	0.0000880
-0.000121434	3.1249665	3.1248786	0.0000879
-0.000120955	3.1249670	3.1248790	0.0000880
-0.000120466	3.1249675	3.1248795	0.0000880
-0.000119903	3.1249680	3.1248801	0.0000879
-0.000119418	3.1249685	3.1248806	0.0000879
-0.000118903	3.1249690	3.1248811	0.0000879
-0.000118407	3.1249695	3.1248816	0.0000879
-0.000117878	3.1249700	3.1248821	0.0000879
-0.000117401	3.1249705	3.1248826	0.0000879
-0.000116935	3.1249710	3.1248831	0.0000879
-0.00011647	3.1249715	3.1248835	0.0000880
-0.000115956	3.1249720	3.1248840	0.0000880
-0.000115432	3.1249725	3.1248846	0.0000879
-0.000114947	3.1249730	3.1248851	0.0000879
-0.000114449	3.1249735	3.1248856	0.0000879
-0.000113947	3.1249740	3.1248861	0.0000879
-0.000113464	3.1249745	3.1248865	0.0000880
-0.000112978	3.1249750	3.1248870	0.0000880
-0.000112425	3.1249755	3.1248876	0.0000879
-0.000111925	3.1249760	3.1248881	0.0000879
-0.000111416	3.1249765	3.1248886	0.0000879
-0.000110887	3.1249770	3.1248891	0.0000879
-0.000110385	3.1249775	3.1248896	0.0000879
-0.000109908	3.1249780	3.1248901	0.0000879
-0.000109369	3.1249785	3.1248906	0.0000879
-0.000108866	3.1249790	3.1248911	0.0000879
-0.000108425	3.1249795	3.1248916	0.0000879
-0.000107923	3.1249800	3.1248921	0.0000879
-0.000107422	3.1249805	3.1248926	0.0000879
-0.000106952	3.1249810	3.1248930	0.0000880
-0.000106465	3.1249815	3.1248935	0.0000880
-0.000105978	3.1249820	3.1248940	0.0000880
-0.000105444	3.1249825	3.1248946	0.0000879
-0.00010501	3.1249830	3.1248950	0.0000880
-0.00010444	3.1249835	3.1248956	0.0000879
-0.000103942	3.1249840	3.1248961	0.0000879
-0.000103437	3.1249845	3.1248966	0.0000879
-0.000102893	3.1249850	3.1248971	0.0000879
-0.000102428	3.1249855	3.1248976	0.0000879
-0.000101944	3.1249860	3.1248981	0.0000879
-0.000101413	3.1249865	3.1248986	0.0000879
-0.000100903	3.1249870	3.1248991	0.0000879
-0.000100357	3.1249875	3.1248996	0.0000879
-9.9879E-05	3.1249880	3.1249001	0.0000879
-9.9402E-05	3.1249885	3.1249006	0.0000879
-9.896E-05	3.1249890	3.1249010	0.0000880
-9.8409E-05	3.1249895	3.1249016	0.0000879
-9.7969E-05	3.1249900	3.1249020	0.0000880
-9.7455E-05	3.1249905	3.1249025	0.0000880
-9.6958E-05	3.1249910	3.1249030	0.0000880
-9.6424E-05	3.1249915	3.1249036	0.0000879
-9.5959E-05	3.1249920	3.1249040	0.0000880
-9.5417E-05	3.1249925	3.1249046	0.0000879
-9.4955E-05	3.1249930	3.1249050	0.0000880
-9.4421E-05	3.1249935	3.1249056	0.0000879
-9.3902E-05	3.1249940	3.1249061	0.0000879
-9.3442E-05	3.1249945	3.1249066	0.0000879
-9.2929E-05	3.1249950	3.1249071	0.0000879
-9.2414E-05	3.1249955	3.1249076	0.0000879
-9.1917E-05	3.1249960	3.1249081	0.0000879
-9.1389E-05	3.1249965	3.1249086	0.0000879
-9.0858E-05	3.1249970	3.1249091	0.0000879
-9.0314E-05	3.1249975	3.1249097	0.0000878
-8.9853E-05	3.1249980	3.1249101	0.0000879
-8.9389E-05	3.1249985	3.1249106	0.0000879
-8.8908E-05	3.1249990	3.1249111	0.0000879
-8.8359E-05	3.1249995	3.1249116	0.0000879
-8.7909E-05	3.1250000	3.1249121	0.0000879
-8.7349E-05	3.1250005	3.1249127	0.0000878
-8.6895E-05	3.1250010	3.1249131	0.0000879
-8.6377E-05	3.1250015	3.1249136	0.0000879
-8.5869E-05	3.1250020	3.1249141	0.0000879
-8.5391E-05	3.1250025	3.1249146	0.0000879
-8.4857E-05	3.1250030	3.1249151	0.0000879
-8.4364E-05	3.1250035	3.1249156	0.0000879
-8.3898E-05	3.1250040	3.1249161	0.0000879
-8.3448E-05	3.1250045	3.1249166	0.0000879
-8.2887E-05	3.1250050	3.1249171	0.0000879
-8.2355E-05	3.1250055	3.1249176	0.0000879
-8.191E-05	3.1250060	3.1249181	0.0000879
-8.1391E-05	3.1250065	3.1249186	0.0000879
-8.0898E-05	3.1250070	3.1249191	0.0000879
-8.0374E-05	3.1250075	3.1249196	0.0000879
-7.9914E-05	3.1250080	3.1249201	0.0000879
-7.9375E-05	3.1250085	3.1249206	0.0000879
-7.8866E-05	3.1250090	3.1249211	0.0000879
-7.8362E-05	3.1250095	3.1249216	0.0000879
-7.7819E-05	3.1250100	3.1249222	0.0000878
-7.7349E-05	3.1250105	3.1249227	0.0000878
-7.68E-05	3.1250110	3.1249232	0.0000878
-7.6265E-05	3.1250115	3.1249237	0.0000878
-7.5822E-05	3.1250120	3.1249242	0.0000878
-7.536E-05	3.1250125	3.1249246	0.0000879
-7.4794E-05	3.1250130	3.1249252	0.0000878
-7.4288E-05	3.1250135	3.1249257	0.0000878
-7.3801E-05	3.1250140	3.1249262	0.0000878
-7.3263E-05	3.1250145	3.1249267	0.0000878
-7.2745E-05	3.1250150	3.1249273	0.0000877
-7.2262E-05	3.1250155	3.1249277	0.0000878
-7.1725E-05	3.1250160	3.1249283	0.0000877
-7.1226E-05	3.1250165	3.1249288	0.0000877
-7.0746E-05	3.1250170	3.1249293	0.0000877
-7.0243E-05	3.1250175	3.1249298	0.0000877
-6.9747E-05	3.1250180	3.1249303	0.0000877
-6.9257E-05	3.1250185	3.1249307	0.0000878
-6.8746E-05	3.1250190	3.1249313	0.0000877
-6.8224E-05	3.1250195	3.1249318	0.0000877
-6.7771E-05	3.1250200	3.1249322	0.0000878
-6.7197E-05	3.1250205	3.1249328	0.0000877
-6.6732E-05	3.1250210	3.1249333	0.0000877
-6.624E-05	3.1250215	3.1249338	0.0000877
-6.5743E-05	3.1250220	3.1249343	0.0000877
-6.5202E-05	3.1250225	3.1249348	0.0000877
-6.474E-05	3.1250230	3.1249353	0.0000877
-6.4253E-05	3.1250235	3.1249357	0.0000878
-6.3719E-05	3.1250240	3.1249363	0.0000877
-6.3224E-05	3.1250245	3.1249368	0.0000877
-6.2735E-05	3.1250250	3.1249373	0.0000877
-6.2234E-05	3.1250255	3.1249378	0.0000877
-6.1716E-05	3.1250260	3.1249383	0.0000877
-6.1208E-05	3.1250265	3.1249388	0.0000877
-6.0708E-05	3.1250270	3.1249393	0.0000877
-6.0217E-05	3.1250275	3.1249398	0.0000877
-5.9713E-05	3.1250280	3.1249403	0.0000877
-5.9239E-05	3.1250285	3.1249408	0.0000877
-5.8707E-05	3.1250290	3.1249413	0.0000877
-5.8243E-05	3.1250295	3.1249418	0.0000877
-5.7777E-05	3.1250300	3.1249422	0.0000878
-5.7238E-05	3.1250305	3.1249428	0.0000877
-5.6699E-05	3.1250310	3.1249433	0.0000877
-5.6162E-05	3.1250315	3.1249438	0.0000877
-5.571E-05	3.1250320	3.1249443	0.0000877
-5.5193E-05	3.1250325	3.1249448	0.0000877
-5.4688E-05	3.1250330	3.1249453	0.0000877
-5.417E-05	3.1250335	3.1249458	0.0000877
-5.3675E-05	3.1250340	3.1249463	0.0000877
-5.3164E-05	3.1250345	3.1249468	0.0000877
-5.268E-05	3.1250350	3.1249473	0.0000877
-5.2171E-05	3.1250355	3.1249478	0.0000877
-5.1663E-05	3.1250360	3.1249483	0.0000877
-5.1182E-05	3.1250365	3.1249488	0.0000877
-5.0656E-05	3.1250370	3.1249493	0.0000877
-5.0161E-05	3.1250375	3.1249498	0.0000877
-4.9731E-05	3.1250380	3.1249503	0.0000877
-4.9246E-05	3.1250385	3.1249508	0.0000877
-4.8767E-05	3.1250390	3.1249512	0.0000878
-4.8251E-05	3.1250395	3.1249517	0.0000878
-4.7666E-05	3.1250400	3.1249523	0.0000877
-4.7211E-05	3.1250405	3.1249528	0.0000877
-4.6763E-05	3.1250410	3.1249532	0.0000878
-4.623E-05	3.1250415	3.1249538	0.0000877
-4.577E-05	3.1250420	3.1249542	0.0000878
-4.5289E-05	3.1250425	3.1249547	0.0000878
-4.4782E-05	3.1250430	3.1249552	0.0000878
-4.4261E-05	3.1250435	3.1249557	0.0000878
-4.3755E-05	3.1250440	3.1249562	0.0000878
-4.3356E-05	3.1250445	3.1249566	0.0000879
-4.2813E-05	3.1250450	3.1249572	0.0000878
-4.2257E-05	3.1250455	3.1249577	0.0000878
-4.1775E-05	3.1250460	3.1249582	0.0000878
-4.1265E-05	3.1250465	3.1249587	0.0000878
-4.0753E-05	3.1250470	3.1249592	0.0000878
-4.0244E-05	3.1250475	3.1249598	0.0000877
-3.9737E-05	3.1250480	3.1249603	0.0000877
-3.9248E-05	3.1250485	3.1249608	0.0000877
-3.8739E-05	3.1250490	3.1249613	0.0000877
-3.8245E-05	3.1250495	3.1249618	0.0000877
-3.7749E-05	3.1250500	3.1249623	0.0000877
-3.7178E-05	3.1250505	3.1249628	0.0000877
-3.6737E-05	3.1250510	3.1249633	0.0000877
-3.6275E-05	3.1250515	3.1249637	0.0000878
-3.5786E-05	3.1250520	3.1249642	0.0000878
-3.528E-05	3.1250525	3.1249647	0.0000878
-3.479E-05	3.1250530	3.1249652	0.0000878
-3.4196E-05	3.1250535	3.1249658	0.0000877
-3.372E-05	3.1250540	3.1249663	0.0000877
-3.3238E-05	3.1250545	3.1249668	0.0000877
-3.2743E-05	3.1250550	3.1249673	0.0000877
-3.2202E-05	3.1250555	3.1249678	0.0000877
-3.1704E-05	3.1250560	3.1249683	0.0000877
-3.1246E-05	3.1250565	3.1249688	0.0000877
-3.0737E-05	3.1250570	3.1249693	0.0000877
-3.0265E-05	3.1250575	3.1249697	0.0000878
-2.9733E-05	3.1250580	3.1249703	0.0000877
-2.9191E-05	3.1250585	3.1249708	0.0000877
-2.8733E-05	3.1250590	3.1249713	0.0000877
-2.8222E-05	3.1250595	3.1249718	0.0000877
-2.7705E-05	3.1250600	3.1249723	0.0000877
-2.7259E-05	3.1250605	3.1249727	0.0000878
-2.6807E-05	3.1250610	3.1249732	0.0000878
-2.63E-05	3.1250615	3.1249737	0.0000878
-2.5792E-05	3.1250620	3.1249742	0.0000878
-2.5256E-05	3.1250625	3.1249747	0.0000878
-2.472E-05	3.1250630	3.1249753	0.0000877
-2.4229E-05	3.1250635	3.1249758	0.0000877
-2.3742E-05	3.1250640	3.1249763	0.0000877
-2.3165E-05	3.1250645	3.1249768	0.0000877
-2.2686E-05	3.1250650	3.1249773	0.0000877
-2.2176E-05	3.1250655	3.1249778	0.0000877
-2.1698E-05	3.1250660	3.1249783	0.0000877
-2.1168E-05	3.1250665	3.1249788	0.0000877
-2.0609E-05	3.1250670	3.1249794	0.0000876
-2.0161E-05	3.1250675	3.1249798	0.0000877
-1.9663E-05	3.1250680	3.1249803	0.0000877
-1.9147E-05	3.1250685	3.1249809	0.0000876
-1.8607E-05	3.1250690	3.1249814	0.0000876
-0.0000181	3.1250695	3.1249819	0.0000876

compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001520	3.1249300	3.1248480	0.0000820
				-0.0001515	3.1249305	3.1248485	0.0000820
				-0.0001511	3.1249310	3.1248489	0.0000821
				-0.0001506	3.1249315	3.1248494	0.0000821
				-0.0001501	3.1249320	3.1248499	0.0000821
				-0.0001496	3.1249325	3.1248504	0.0000821
				-0.0001491	3.1249330	3.1248509	0.0000821
				-0.0001486	3.1249335	3.1248514	0.0000821
				-0.0001481	3.1249340	3.1248519	0.0000821
				-0.0001476	3.1249345	3.1248524	0.0000821
				-0.0001471	3.1249350	3.1248529	0.0000821
				-0.0001466	3.1249355	3.1248534	0.0000821
				-0.0001461	3.1249360	3.1248539	0.0000821
				-0.0001456	3.1249365	3.1248544	0.0000821
				-0.0001451	3.1249370	3.1248549	0.0000821
				-0.0001446	3.1249375	3.1248554	0.0000821
				-0.0001441	3.1249380	3.1248559	0.0000821
				-0.0001436	3.1249385	3.1248564	0.0000821
				-0.0001431	3.1249390	3.1248569	0.0000821
				-0.0001426	3.1249395	3.1248574	0.0000821
				-0.0001421	3.1249400	3.1248579	0.0000821
				-0.0001416	3.1249405	3.1248584	0.0000821
				-0.0001412	3.1249410	3.1248588	0.0000822
				-0.0001406	3.1249415	3.1248594	0.0000821
				-0.0001401	3.1249420	3.1248599	0.0000821
				-0.0001396	3.1249425	3.1248604	0.0000821
				-0.0001391	3.1249430	3.1248609	0.0000821
				-0.0001386	3.1249435	3.1248614	0.0000821
				-0.0001381	3.1249440	3.1248619	0.0000821
				-0.0001376	3.1249445	3.1248624	0.0000821
				-0.0001371	3.1249450	3.1248629	0.0000821
				-0.0001366	3.1249455	3.1248634	0.0000821
				-0.0001361	3.1249460	3.1248639	0.0000821
				-0.0001357	3.1249465	3.1248643	0.0000822
				-0.0001351	3.1249470	3.1248649	0.0000821
				-0.0001346	3.1249475	3.1248654	0.0000821
				-0.0001342	3.1249480	3.1248658	0.0000822
				-0.0001336	3.1249485	3.1248664	0.0000821
				-0.0001331	3.1249490	3.1248669	0.0000821
				-0.0001326	3.1249495	3.1248674	0.0000821
				-0.0001322	3.1249500	3.1248679	0.0000822
				-0.0001317	3.1249505	3.1248683	0.0000822
				-0.0001312	3.1249510	3.1248689	0.0000822
				-0.0001307	3.1249515	3.1248693	0.0000822
				-0.0001302	3.1249520	3.1248698	0.0000822
				-0.0001297	3.1249525	3.1248703	0.0000822
				-0.0001292	3.1249530	3.1248708	0.0000822
				-0.0001287	3.1249535	3.1248713	0.0000822
				-0.0001282	3.1249540	3.1248718	0.0000822
				-0.0001276	3.1249545	3.1248724	0.0000821
				-0.0001272	3.1249550	3.1248728	0.0000822
				-0.0001267	3.1249555	3.1248733	0.0000822
				-0.0001262	3.1249560	3.1248738	0.0000822
				-0.0001256	3.1249565	3.1248744	0.0000821
				-0.0001251	3.1249570	3.1248749	0.0000821
				-0.0001246	3.1249575	3.1248754	0.0000821
				-0.0001241	3.1249580	3.1248759	0.0000821
				-0.0001236	3.1249585	3.1248764	0.0000821
				-0.0001231	3.1249590	3.1248769	0.0000821
				-0.0001227	3.1249595	3.1248773	0.0000822
				-0.0001221	3.1249600	3.1248779	0.0000821
				-0.0001217	3.1249605	3.1248783	0.0000822
				-0.0001212	3.1249610	3.1248788	0.0000822
				-0.0001206	3.1249615	3.1248794	0.0000821
				-0.0001202	3.1249620	3.1248798	0.0000822
				-0.0001197	3.1249625	3.1248803	0.0000822
				-0.0001192	3.1249630	3.1248808	0.0000822
				-0.0001186	3.1249635	3.1248814	0.0000821
				-0.0001182	3.1249640	3.1248818	0.0000822
				-0.0001177	3.1249645	3.1248823	0.0000822
				-0.0001172	3.1249650	3.1248828	0.0000822
				-0.0001167	3.1249655	3.1248833	0.0000822
				-0.0001163	3.1249660	3.1248837	0.0000823
				-0.0001157	3.1249665	3.1248843	0.0000822
				-0.0001152	3.1249670	3.1248848	0.0000822
				-0.0001146	3.1249675	3.1248854	0.0000821
				-0.0001142	3.1249680	3.1248858	0.0000822
				-0.0001137	3.1249685	3.1248863	0.0000822
				-0.0001132	3.1249690	3.1248868	0.0000822
				-0.0001127	3.1249695	3.1248873	0.0000822
				-0.0001122	3.1249700	3.1248878	0.0000822
				-0.0001117	3.1249705	3.1248883	0.0000822
				-0.0001111	3.1249710	3.1248889	0.0000821
				-0.0001107	3.1249715	3.1248893	0.0000822
				-0.0001101	3.1249720	3.1248899	0.0000821
				-0.0001097	3.1249725	3.1248903	0.0000822
				-0.0001092	3.1249730	3.1248908	0.0000822
				-0.0001087	3.1249735	3.1248913	0.0000822
				-0.0001082	3.1249740	3.1248918	0.0000822
				-0.0001077	3.1249745	3.1248923	0.0000822
				-0.0001072	3.1249750	3.1248928	0.0000822
				-0.0001067	3.1249755	3.1248933	0.0000822
				-0.0001061	3.1249760	3.1248939	0.0000821
				-0.0001057	3.1249765	3.1248943	0.0000822
				-0.0001052	3.1249770	3.1248948	0.0000822
				-0.0001047	3.1249775	3.1248953	0.0000822
				-0.0001042	3.1249780	3.1248958	0.0000822
				-0.0001038	3.1249785	3.1248962	0.0000823
				-0.0001032	3.1249790	3.1248968	0.0000822
				-0.0001028	3.1249795	3.1248972	0.0000823
				-0.0001022	3.1249800	3.1248978	0.0000822
				-0.0001017	3.1249805	3.1248983	0.0000822
				-0.0001012	3.1249810	3.1248988	0.0000822
				-0.0001007	3.1249815	3.1248993	0.0000822
				-0.0001002	3.1249820	3.1248998	0.0000822
				-0.0000996	3.1249825	3.1249004	0.0000821
				-0.0000992	3.1249830	3.1249008	0.0000822
				-0.0000987	3.1249835	3.1249013	0.0000822
				-0.0000982	3.1249840	3.1249018	0.0000822
				-0.0000978	3.1249845	3.1249022	0.0000823
				-0.0000972	3.1249850	3.1249028	0.0000822
				-0.0000967	3.1249855	3.1249033	0.0000822
				-0.0000962	3.1249860	3.1249038	0.0000822
				-0.0000957	3.1249865	3.1249043	0.0000822
				-0.0000952	3.1249870	3.1249048	0.0000822
				-0.0000947	3.1249875	3.1249053	0.0000822
				-0.0000941	3.1249880	3.1249059	0.0000821
				-0.0000937	3.1249885	3.1249063	0.0000822
				-0.0000931	3.1249890	3.1249069	0.0000821
				-0.0000926	3.1249895	3.1249074	0.0000821
				-0.0000921	3.1249900	3.1249079	0.0000821
				-0.0000916	3.1249905	3.1249084	0.0000821
				-0.0000912	3.1249910	3.1249088	0.0000822
				-0.0000907	3.1249915	3.1249093	0.0000822
				-0.0000902	3.1249920	3.1249098	0.0000822
				-0.0000897	3.1249925	3.1249103	0.0000822
				-0.0000893	3.1249930	3.1249107	0.0000823
				-0.0000887	3.1249935	3.1249113	0.0000822
				-0.0000882	3.1249940	3.1249118	0.0000822
				-0.0000877	3.1249945	3.1249123	0.0000822
				-0.0000872	3.1249950	3.1249128	0.0000822
				-0.0000867	3.1249955	3.1249133	0.0000822
				-0.0000862	3.1249960	3.1249138	0.0000822
				-0.0000857	3.1249965	3.1249143	0.0000822
				-0.0000852	3.1249970	3.1249148	0.0000822
				-0.0000848	3.1249975	3.1249152	0.0000823
				-0.0000843	3.1249980	3.1249157	0.0000823
				-0.0000837	3.1249985	3.1249163	0.0000822
				-0.0000832	3.1249990	3.1249168	0.0000822
				-0.0000828	3.1249995	3.1249172	0.0000823
				-0.0000881	3.1250000	3.1249119	0.0000881
				-0.0000875	3.1250005	3.1249125	0.0000880
				-0.0000870	3.1250010	3.1249130	0.0000880
				-0.0000865	3.1250015	3.1249135	0.0000880
				-0.0000860	3.1250020	3.1249140	0.0000880
				-0.0000856	3.1250025	3.1249144	0.0000881
				-0.0000850	3.1250030	3.1249150	0.0000880
				-0.0000845	3.1250035	3.1249155	0.0000880
				-0.0000840	3.1250040	3.1249160	0.0000880
				-0.0000835	3.1250045	3.1249165	0.0000880
				-0.0000830	3.1250050	3.1249170	0.0000880
				-0.0000826	3.1250055	3.1249174	0.0000881
				-0.0000820	3.1250060	3.1249180	0.0000880
				-0.0000815	3.1250065	3.1249185	0.0000880
				-0.0000810	3.1250070	3.1249190	0.0000880
				-0.0000805	3.1250075	3.1249195	0.0000880
				-0.0000800	3.1250080	3.1249200	0.0000880
				-0.0000795	3.1250085	3.1249205	0.0000880
				-0.0000791	3.1250090	3.1249209	0.0000881
				-0.0000785	3.1250095	3.1249215	0.0000880
				-0.0000780	3.1250100	3.1249220	0.0000880
				-0.0000775	3.1250105	3.1249225	0.0000880
				-0.0000771	3.1250110	3.1249229	0.0000881
				-0.0000765	3.1250115	3.1249235	0.0000880
				-0.0000760	3.1250120	3.1249240	0.0000880
				-0.0000756	3.1250125	3.1249244	0.0000881
				-0.0000750	3.1250130	3.1249250	0.0000880
				-0.0000745	3.1250135	3.1249255	0.0000880
				-0.0000740	3.1250140	3.1249260	0.0000880
				-0.0000735	3.1250145	3.1249265	0.0000880
				-0.0000731	3.1250150	3.1249269	0.0000881
				-0.0000726	3.1250155	3.1249274	0.0000881
				-0.0000721	3.1250160	3.1249279	0.0000881
				-0.0000715	3.1250165	3.1249285	0.0000880
				-0.0000710	3.1250170	3.1249290	0.0000880
				-0.0000706	3.1250175	3.1249294	0.0000881
				-0.0000701	3.1250180	3.1249299	0.0000881
				-0.0000696	3.1250185	3.1249304	0.0000881
				-0.0000691	3.1250190	3.1249309	0.0000881
				-0.0000686	3.1250195	3.1249314	0.0000881
				-0.0000681	3.1250200	3.1249319	0.0000881
				-0.0000676	3.1250205	3.1249324	0.0000881
				-0.0000671	3.1250210	3.1249329	0.0000881
				-0.0000666	3.1250215	3.1249334	0.0000881
				-0.0000661	3.1250220	3.1249339	0.0000881
				-0.0000656	3.1250225	3.1249344	0.0000881
				-0.0000651	3.1250230	3.1249349	0.0000881
				-0.0000646	3.1250235	3.1249354	0.0000881
				-0.0000642	3.1250240	3.1249358	0.0000882
				-0.0000636	3.1250245	3.1249364	0.0000881
				-0.0000631	3.1250250	3.1249369	0.0000881
				-0.0000626	3.1250255	3.1249374	0.0000881
				-0.0000620	3.1250260	3.1249380	0.0000880
				-0.0000616	3.1250265	3.1249384	0.0000881
				-0.0000611	3.1250270	3.1249389	0.0000881
				-0.0000606	3.1250275	3.1249394	0.0000881
				-0.0000601	3.1250280	3.1249399	0.0000881
				-0.0000595	3.1250285	3.1249405	0.0000880
				-0.0000591	3.1250290	3.1249409	0.0000881
				-0.0000586	3.1250295	3.1249414	0.0000881
				-0.0000581	3.1250300	3.1249419	0.0000881
				-0.0000576	3.1250305	3.1249424	0.0000881
				-0.0000571	3.1250310	3.1249429	0.0000881
				-0.0000566	3.1250315	3.1249434	0.0000881
				-0.0000561	3.1250320	3.1249439	0.0000881
				-0.0000555	3.1250325	3.1249445	0.0000880
				-0.0000551	3.1250330	3.1249449	0.0000881
				-0.0000545	3.1250335	3.1249455	0.0000880
				-0.0000540	3.1250340	3.1249460	0.0000880
				-0.0000536	3.1250345	3.1249464	0.0000881
				-0.0000531	3.1250350	3.1249469	0.0000881
				-0.0000526	3.1250355	3.1249474	0.0000881
				-0.0000520	3.1250360	3.1249480	0.0000880
				-0.0000516	3.1250365	3.1249484	0.0000881
				-0.0000511	3.1250370	3.1249489	0.0000881
				-0.0000506	3.1250375	3.1249494	0.0000881
				-0.0000501	3.1250380	3.1249499	0.0000881
				-0.0000495	3.1250385	3.1249505	0.0000880
				-0.0000490	3.1250390	3.1249510	0.0000880
				-0.0000485	3.1250395	3.1249515	0.0000880
				-0.0000480	3.1250400	3.1249520	0.0000880
				-0.0000475	3.1250405	3.1249525	0.0000880
				-0.0000470	3.1250410	3.1249530	0.0000880
				-0.0000465	3.1250415	3.1249535	0.0000880
				-0.0000461	3.1250420	3.1249539	0.0000881
				-0.0000455	3.1250425	3.1249545	0.0000880
				-0.0000450	3.1250430	3.1249550	0.0000880
				-0.0000445	3.1250435	3.1249555	0.0000880
				-0.0000440	3.1250440	3.1249560	0.0000880
				-0.0000436	3.1250445	3.1249564	0.0000881
				-0.0000430	3.1250450	3.1249570	0.0000880
				-0.0000426	3.1250455	3.1249574	0.0000881
				-0.0000420	3.1250460	3.1249580	0.0000880
				-0.0000416	3.1250465	3.1249585	0.0000881
				-0.0000411	3.1250470	3.1249589	0.0000881
				-0.0000406	3.1250475	3.1249594	0.0000881
				-0.0000401	3.1250480	3.1249599	0.0000881
				-0.0000396	3.1250485	3.1249604	0.0000881
				-0.0000391	3.1250490	3.1249609	0.0000881
				-0.0000386	3.1250495	3.1249614	0.0000881
				-0.0000381	3.1250500	3.1249619	0.0000881
				-0.0000375	3.1250505	3.1249625	0.0000880
				-0.0000370	3.1250510	3.1249630	0.0000880
				-0.0000366	3.1250515	3.1249634	0.0000881
				-0.0000360	3.1250520	3.1249640	0.0000880
				-0.0000355	3.1250525	3.1249645	0.0000880
				-0.0000350	3.1250530	3.1249650	0.0000880
				-0.0000345	3.1250535	3.1249655	0.0000880
				-0.0000340	3.1250540	3.1249660	0.0000880
				-0.0000336	3.1250545	3.1249664	0.0000881
				-0.0000330	3.1250550	3.1249670	0.0000880
				-0.0000325	3.1250555	3.1249675	0.0000880
				-0.0000321	3.1250560	3.1249679	0.0000881
				-0.0000315	3.1250565	3.1249685	0.0000880
				-0.0000310	3.1250570	3.1249690	0.0000880
				-0.0000305	3.1250575	3.1249695	0.0000880
				-0.0000300	3.1250580	3.1249700	0.0000880
				-0.0000296	3.1250585	3.1249704	0.0000881
				-0.0000291	3.1250590	3.1249709	0.0000881
				-0.0000286	3.1250595	3.1249714	0.0000881
				-0.0000281	3.1250600	3.1249719	0.0000881
				-0.0000276	3.1250605	3.1249724	0.0000881
				-0.0000271	3.1250610	3.1249729	0.0000881
				-0.0000265	3.1250615	3.1249735	0.0000880
				-0.0000261	3.1250620	3.1249739	0.0000881
				-0.0000255	3.1250625	3.1249745	0.0000880
				-0.0000250	3.1250630	3.1249750	0.0000880
				-0.0000245	3.1250635	3.1249755	0.0000880
				-0.0000241	3.1250640	3.1249759	0.0000881
				-0.0000236	3.1250645	3.1249764	0.0000881
				-0.0000231	3.1250650	3.1249769	0.0000881
				-0.0000225	3.1250655	3.1249775	0.0000880
				-0.0000220	3.1250660	3.1249780	0.0000880
				-0.0000215	3.1250665	3.1249785	0.0000880
				-0.0000211	3.1250670	3.1249789	0.0000881
				-0.0000206	3.1250675	3.1249794	0.0000881
				-0.0000200	3.1250680	3.1249800	0.0000880
				-0.0000195	3.1250685	3.1249805	0.0000880
				-0.0000191	3.1250690	3.1249809	0.0000881
				-0.0000186	3.1250695	3.1249814	0.0000881

compact_2012_serial=20200918_81
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=8 (DA9)
iDacDUT_index0=9 (DA10)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001585	3.1249300	3.1248415	8.8464E-05
					-0.0001585	3.1249305	3.1248415	8.8958E-05
					-0.0001585	3.1249310	3.1248415	8.9455E-05
					-0.0001584	3.1249315	3.1248416	8.9881E-05
					-0.0001585	3.1249320	3.1248415	9.0452E-05
					-0.0001584	3.1249325	3.1248416	9.0916E-05
					-0.0001584	3.1249330	3.1248416	9.141E-05
					-0.0001584	3.1249335	3.1248416	9.194E-05
					-0.0001584	3.1249340	3.1248416	9.2373E-05
					-0.0001584	3.1249345	3.1248416	9.2914E-05
					-0.0001584	3.1249350	3.1248416	9.3386E-05
					-0.0001584	3.1249355	3.1248416	9.3903E-05
					-0.0001584	3.1249360	3.1248416	9.4415E-05
					-0.0001584	3.1249365	3.1248416	9.4894E-05
					-0.0001584	3.1249370	3.1248416	9.5436E-05
					-0.0001584	3.1249375	3.1248416	9.5922E-05
					-0.0001584	3.1249380	3.1248416	9.64E-05
					-0.0001584	3.1249385	3.1248416	9.6894E-05
					-0.0001584	3.1249390	3.1248416	9.7415E-05
					-0.0001584	3.1249395	3.1248416	9.793E-05
					-0.0001584	3.1249400	3.1248416	9.8409E-05
					-0.0001584	3.1249405	3.1248416	9.8872E-05
					-0.0001584	3.1249410	3.1248416	9.9394E-05
					-0.0001584	3.1249415	3.1248416	9.9909E-05
					-0.0001584	3.1249420	3.1248416	0.00010039
					-0.0001584	3.1249425	3.1248416	0.000100909
					-0.0001393	3.1249430	3.1248607	8.2344E-05
					-0.0001394	3.1249435	3.1248606	8.29E-05
					-0.0001393	3.1249440	3.1248607	8.3304E-05
					-0.0001393	3.1249445	3.1248607	8.3831E-05
					-0.0001394	3.1249450	3.1248606	8.4367E-05
					-0.0001393	3.1249455	3.1248607	8.483E-05
					-0.0001393	3.1249460	3.1248607	8.531E-05
					-0.0001393	3.1249465	3.1248607	8.5819E-05
					-0.0001393	3.1249470	3.1248607	8.6333E-05
					-0.0001394	3.1249475	3.1248606	8.6852E-05
					-0.0001393	3.1249480	3.1248607	8.7325E-05
					-0.0001394	3.1249485	3.1248606	8.7863E-05
					-0.0001393	3.1249490	3.1248607	8.8344E-05
					-0.0001393	3.1249495	3.1248607	8.8844E-05
					-0.0001394	3.1249500	3.1248606	8.9359E-05
					-0.0001393	3.1249505	3.1248607	8.9843E-05
					-0.0001394	3.1249510	3.1248606	9.0354E-05
					-0.0001393	3.1249515	3.1248607	9.0818E-05
					-0.0001393	3.1249520	3.1248607	9.1324E-05
					-0.0001394	3.1249525	3.1248606	9.1872E-05
					-0.0001393	3.1249530	3.1248607	9.2305E-05
					-0.0001393	3.1249535	3.1248607	9.2838E-05
					-0.0001393	3.1249540	3.1248607	9.3318E-05
					-0.0001393	3.1249545	3.1248607	9.3845E-05
					-0.0001393	3.1249550	3.1248607	9.4316E-05
					-0.0001393	3.1249555	3.1248607	9.4827E-05
					-0.0001393	3.1249560	3.1248607	9.5305E-05
					-0.0001394	3.1249565	3.1248606	9.5882E-05
					-0.0001394	3.1249570	3.1248606	9.638E-05
					-0.0001394	3.1249575	3.1248606	9.6889E-05
					-0.0001394	3.1249580	3.1248606	9.738E-05
					-0.0001394	3.1249585	3.1248606	9.7863E-05
					-0.0001394	3.1249590	3.1248606	9.8364E-05
					-0.0001394	3.1249595	3.1248606	9.8893E-05
					-0.0001394	3.1249600	3.1248606	9.9384E-05
					-0.0001394	3.1249605	3.1248606	9.9857E-05
					-0.0001393	3.1249610	3.1248607	0.000100339
					-0.0001394	3.1249615	3.1248606	0.000100864
					-0.0001203	3.1249620	3.1248797	8.2309E-05
					-0.0001203	3.1249625	3.1248797	8.2792E-05
					-0.0001203	3.1249630	3.1248797	8.3287E-05
					-0.0001203	3.1249635	3.1248797	8.3848E-05
					-0.0001203	3.1249640	3.1248797	8.4315E-05
					-0.0001204	3.1249645	3.1248796	8.4855E-05
					-0.0001203	3.1249650	3.1248797	8.5326E-05
					-0.0001203	3.1249655	3.1248797	8.5808E-05
					-0.0001203	3.1249660	3.1248797	8.6306E-05
					-0.0001203	3.1249665	3.1248797	8.6835E-05
					-0.0001203	3.1249670	3.1248797	8.7315E-05
					-0.0001203	3.1249675	3.1248797	8.7835E-05
					-0.0001204	3.1249680	3.1248796	8.8393E-05
					-0.0001203	3.1249685	3.1248797	8.8831E-05
					-0.0001203	3.1249690	3.1248797	8.9301E-05
					-0.0001203	3.1249695	3.1248797	8.9767E-05
					-0.0001203	3.1249700	3.1248797	9.0338E-05
					-0.0001203	3.1249705	3.1248797	9.0804E-05
					-0.0001204	3.1249710	3.1248796	9.1358E-05
					-0.0001204	3.1249715	3.1248796	9.189E-05
					-0.0001204	3.1249720	3.1248796	9.2398E-05
					-0.0001203	3.1249725	3.1248797	9.2822E-05
					-0.0001203	3.1249730	3.1248797	9.3311E-05
					-0.0001203	3.1249735	3.1248797	9.3777E-05
					-0.0001203	3.1249740	3.1248797	9.4342E-05
					-0.0001203	3.1249745	3.1248797	9.4795E-05
					-0.0001203	3.1249750	3.1248797	9.5329E-05
					-0.0001203	3.1249755	3.1248797	9.5798E-05
					-0.0001203	3.1249760	3.1248797	9.6308E-05
					-0.0001202	3.1249765	3.1248798	9.6728E-05
					-0.0001203	3.1249770	3.1248797	9.7298E-05
					-0.0001203	3.1249775	3.1248797	9.7809E-05
					-0.0001203	3.1249780	3.1248797	9.8329E-05
					-0.0001204	3.1249785	3.1248796	9.8854E-05
					-0.0001204	3.1249790	3.1248796	9.9356E-05
					-0.0001204	3.1249795	3.1248796	9.9908E-05
					-0.0001204	3.1249800	3.1248796	0.000100371
					-0.0001203	3.1249805	3.1248797	0.000100835
					-0.0001013	3.1249810	3.1248987	8.2263E-05
					-0.0001012	3.1249815	3.1248988	8.269E-05
					-0.0001012	3.1249820	3.1248988	8.3198E-05
					-0.0001013	3.1249825	3.1248987	8.3774E-05
					-0.0001012	3.1249830	3.1248988	8.4193E-05
					-0.0001013	3.1249835	3.1248987	8.4762E-05
					-0.0001013	3.1249840	3.1248987	8.5259E-05
					-0.0001012	3.1249845	3.1248988	8.5747E-05
					-0.0001013	3.1249850	3.1248987	8.6263E-05
					-0.0001012	3.1249855	3.1248988	8.6744E-05
					-0.0001013	3.1249860	3.1248987	8.726E-05
					-0.0001012	3.1249865	3.1248988	8.7736E-05
					-0.0001013	3.1249870	3.1248988	8.825E-05
					-0.0001013	3.1249875	3.1248987	8.8761E-05
					-0.0001013	3.1249880	3.1248987	8.9255E-05
					-0.0001012	3.1249885	3.1248988	8.9727E-05
					-0.0001012	3.1249890	3.1248988	9.0248E-05
					-0.0001013	3.1249895	3.1248987	9.0756E-05
					-0.0001012	3.1249900	3.1248988	9.1226E-05
					-0.0001012	3.1249905	3.1248988	9.1729E-05
					-0.0001013	3.1249910	3.1248987	9.2252E-05
					-0.0001013	3.1249915	3.1248987	9.2752E-05
					-0.0001012	3.1249920	3.1248988	9.3242E-05
					-0.0001013	3.1249925	3.1248987	9.3775E-05
					-0.0001013	3.1249930	3.1248987	9.4253E-05
					-0.0001012	3.1249935	3.1248988	9.4741E-05
					-0.0001012	3.1249940	3.1248988	9.5217E-05
					-0.0001013	3.1249945	3.1248987	9.576E-05
					-0.0001012	3.1249950	3.1248988	9.6244E-05
					-0.0001013	3.1249955	3.1248987	9.677E-05
					-0.0001013	3.1249960	3.1248987	9.7296E-05
					-0.0001013	3.1249965	3.1248987	9.7796E-05
					-0.0001013	3.1249970	3.1248987	9.8292E-05
					-0.0001013	3.1249975	3.1248987	9.8793E-05
					-0.0001013	3.1249980	3.1248987	9.927E-05
					-0.0001012	3.1249985	3.1248988	9.9748E-05
					-0.0001012	3.1249990	3.1248988	0.000100224
					-0.0001012	3.1249995	3.1248988	0.000100736
					-0.0000880	3.1250000	3.1249120	8.8001E-05
					-0.0000880	3.1250005	3.1249120	8.8513E-05
					-0.0000880	3.1250010	3.1249120	8.9001E-05
					-0.0000880	3.1250015	3.1249120	8.9525E-05
					-0.0000880	3.1250020	3.1249120	8.9986E-05
					-0.0000880	3.1250025	3.1249120	9.0543E-05
					-0.0000880	3.1250030	3.1249120	9.1028E-05
					-0.0000880	3.1250035	3.1249120	9.1511E-05
					-0.0000880	3.1250040	3.1249120	9.2025E-05
					-0.0000880	3.1250045	3.1249120	9.2492E-05
					-0.0000880	3.1250050	3.1249120	9.2999E-05
					-0.0000880	3.1250055	3.1249120	9.3498E-05
					-0.0000880	3.1250060	3.1249120	9.3976E-05
					-0.0000880	3.1250065	3.1249120	9.4475E-05
					-0.0000880	3.1250070	3.1249120	9.5E-05
					-0.0000880	3.1250075	3.1249120	9.5464E-05
					-0.0000880	3.1250080	3.1249120	9.5958E-05
					-0.0000880	3.1250085	3.1249120	9.6483E-05
					-0.0000880	3.1250090	3.1249120	9.6983E-05
					-0.0000880	3.1250095	3.1249120	9.7524E-05
					-0.0000880	3.1250100	3.1249120	9.8004E-05
					-0.0000880	3.1250105	3.1249120	9.8484E-05
					-0.0000880	3.1250110	3.1249120	9.9035E-05
					-0.0000881	3.1250115	3.1249119	9.9574E-05
					-0.0000881	3.1250120	3.1249119	0.00010008
					-0.0000881	3.1250125	3.1249119	0.00010059
					-0.0000880	3.1250130	3.1249120	0.00010104
					-0.0000881	3.1250135	3.1249119	0.000101593
					-0.0000880	3.1250140	3.1249120	0.000101986
					-0.0000880	3.1250145	3.1249120	0.000102509
					-0.0000880	3.1250150	3.1249120	0.000103028
					-0.0000881	3.1250155	3.1249120	0.00010355
					-0.0000881	3.1250160	3.1249119	0.000104078
					-0.0000880	3.1250165	3.1249120	0.000104504
					-0.0000880	3.1250170	3.1249120	0.000105027
					-0.0000881	3.1250175	3.1249119	0.000105571
					-0.0000880	3.1250180	3.1249120	0.000106045
					-0.0000880	3.1250185	3.1249120	0.000106511
					-0.0000880	3.1250190	3.1249120	0.000107018
					-0.0000690	3.1250195	3.1249310	8.8483E-05
					-0.0000690	3.1250200	3.1249310	8.8967E-05
					-0.0000690	3.1250205	3.1249310	8.9487E-05
					-0.0000690	3.1250210	3.1249310	9.0018E-05
					-0.0000690	3.1250215	3.1249310	9.0511E-05
					-0.0000689	3.1250220	3.1249311	9.0903E-05
					-0.0000690	3.1250225	3.1249310	9.1457E-05
					-0.0000690	3.1250230	3.1249310	9.2008E-05
					-0.0000690	3.1250235	3.1249310	9.2465E-05
					-0.0000690	3.1250240	3.1249310	9.2957E-05
					-0.0000690	3.1250245	3.1249310	9.3467E-05
					-0.0000690	3.1250250	3.1249310	9.397E-05
					-0.0000690	3.1250255	3.1249310	9.4464E-05
					-0.0000689	3.1250260	3.1249311	9.4915E-05
					-0.0000689	3.1250265	3.1249311	9.5377E-05
					-0.0000689	3.1250270	3.1249311	9.5886E-05
					-0.0000690	3.1250275	3.1249310	9.6477E-05
					-0.0000690	3.1250280	3.1249310	9.696E-05
					-0.0000690	3.1250285	3.1249310	9.7453E-05
					-0.0000690	3.1250290	3.1249310	9.7961E-05
					-0.0000689	3.1250295	3.1249311	9.8445E-05
					-0.0000689	3.1250300	3.1249311	9.8927E-05
					-0.0000689	3.1250305	3.1249311	9.943E-05
					-0.0000689	3.1250310	3.1249311	9.9925E-05
					-0.0000690	3.1250315	3.1249310	0.000100452
					-0.0000689	3.1250320	3.1249311	0.000100906
					-0.0000689	3.1250325	3.1249311	0.000101442
					-0.0000690	3.1250330	3.1249310	0.000101965
					-0.0000690	3.1250335	3.1249310	0.000102452
					-0.0000689	3.1250340	3.1249311	0.000102911
					-0.0000690	3.1250345	3.1249310	0.000103456
					-0.0000689	3.1250350	3.1249311	0.000103927
					-0.0000689	3.1250355	3.1249311	0.000104444
					-0.0000689	3.1250360	3.1249311	0.000104948
					-0.0000689	3.1250365	3.1249311	0.000105442
					-0.0000689	3.1250370	3.1249311	0.000105914
					-0.0000689	3.1250375	3.1249311	0.00010638
					-0.0000689	3.1250380	3.1249311	0.000106884
					-0.0000499	3.1250385	3.1249501	8.8351E-05
					-0.0000498	3.1250390	3.1249502	8.8844E-05
					-0.0000499	3.1250395	3.1249501	8.9362E-05
					-0.0000499	3.1250400	3.1249501	8.9884E-05
					-0.0000499	3.1250405	3.1249501	9.0371E-05
					-0.0000498	3.1250410	3.1249502	9.0845E-05
					-0.0000499	3.1250415	3.1249501	9.1356E-05
					-0.0000499	3.1250420	3.1249501	9.1868E-05
					-0.0000499	3.1250425	3.1249501	9.2372E-05
					-0.0000499	3.1250430	3.1249501	9.2879E-05
					-0.0000499	3.1250435	3.1249501	9.3402E-05
					-0.0000499	3.1250440	3.1249501	9.3919E-05
					-0.0000500	3.1250445	3.1249500	9.4467E-05
					-0.0000498	3.1250450	3.1249502	9.4826E-05
					-0.0000499	3.1250455	3.1249501	9.537E-05
					-0.0000499	3.1250460	3.1249501	9.5863E-05
					-0.0000499	3.1250465	3.1249501	9.6387E-05
					-0.0000499	3.1250470	3.1249501	9.6882E-05
					-0.0000499	3.1250475	3.1249501	9.737E-05
					-0.0000499	3.1250480	3.1249501	9.7891E-05
					-0.0000498	3.1250485	3.1249502	9.8326E-05
					-0.0000498	3.1250490	3.1249502	9.8814E-05
					-0.0000498	3.1250495	3.1249502	9.9341E-05
					-0.0000498	3.1250500	3.1249502	9.9849E-05
					-0.0000499	3.1250505	3.1249501	0.000100382
					-0.0000499	3.1250510	3.1249501	0.00010086
					-0.0000498	3.1250515	3.1249502	0.000101329
					-0.0000498	3.1250520	3.1249502	0.000101843
					-0.0000499	3.1250525	3.1249501	0.000102382
					-0.0000498	3.1250530	3.1249502	0.000102845
					-0.0000499	3.1250535	3.1249501	0.000103352
					-0.0000498	3.1250540	3.1249502	0.000103799
					-0.0000499	3.1250545	3.1249501	0.000104377
					-0.0000498	3.1250550	3.1249502	0.000104844
					-0.0000499	3.1250555	3.1249501	0.000105392
					-0.0000498	3.1250560	3.1249502	0.000105847
					-0.0000498	3.1250565	3.1249502	0.000106318
					-0.0000498	3.1250570	3.1249502	0.000106836
					-0.0000308	3.1250575	3.1249692	8.8257E-05
					-0.0000307	3.1250580	3.1249693	8.8742E-05
					-0.0000307	3.1250585	3.1249693	8.9248E-05
					-0.0000308	3.1250590	3.1249692	8.9801E-05
					-0.0000308	3.1250595	3.1249692	9.0288E-05
					-0.0000308	3.1250600	3.1249692	9.0812E-05
					-0.0000308	3.1250605	3.1249692	9.1314E-05
					-0.0000308	3.1250610	3.1249692	9.1779E-05
					-0.0000308	3.1250615	3.1249692	9.2301E-05
					-0.0000308	3.1250620	3.1249692	9.2788E-05
					-0.0000308	3.1250625	3.1249692	9.3337E-05
					-0.0000308	3.1250630	3.1249692	9.3823E-05
					-0.0000308	3.1250635	3.1249692	9.4311E-05
					-0.0000308	3.1250640	3.1249692	9.483E-05
					-0.0000308	3.1250645	3.1249692	9.5338E-05
					-0.0000308	3.1250650	3.1249692	9.5843E-05
					-0.0000309	3.1250655	3.1249691	9.6405E-05
					-0.0000309	3.1250660	3.1249691	9.6916E-05
					-0.0000309	3.1250665	3.1249691	9.7373E-05
					-0.0000308	3.1250670	3.1249692	9.7802E-05
					-0.0000308	3.1250675	3.1249692	9.8344E-05
					-0.0000309	3.1250680	3.1249691	9.8872E-05
					-0.0000308	3.1250685	3.1249692	9.9315E-05
					-0.0000308	3.1250690	3.1249692	9.9814E-05
					-0.0000309	3.1250695	3.1249691	0.000100354

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V