## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_82
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000159215	5.0389925	5.0389033	0.0000892
-0.000158916	5.0389930	5.0389036	0.0000894
-0.00015857	5.0389935	5.0389039	0.0000896
-0.000158104	5.0389940	5.0389044	0.0000896
-0.000157632	5.0389945	5.0389049	0.0000896
-0.000157171	5.0389950	5.0389053	0.0000897
-0.00015671	5.0389955	5.0389058	0.0000897
-0.000156218	5.0389960	5.0389063	0.0000897
-0.000155723	5.0389965	5.0389068	0.0000897
-0.00015524	5.0389970	5.0389073	0.0000897
-0.000154651	5.0389975	5.0389078	0.0000897
-0.000154168	5.0389980	5.0389083	0.0000897
-0.000153615	5.0389985	5.0389089	0.0000896
-0.00015315	5.0389990	5.0389094	0.0000897
-0.000152649	5.0389995	5.0389099	0.0000896
-0.000152142	5.0390000	5.0389104	0.0000896
-0.000151582	5.0390005	5.0389109	0.0000896
-0.000151141	5.0390010	5.0389114	0.0000896
-0.000150563	5.0390015	5.0389119	0.0000896
-0.000150125	5.0390020	5.0389124	0.0000896
-0.000149576	5.0390025	5.0389129	0.0000896
-0.000149064	5.0390030	5.0389134	0.0000896
-0.000148578	5.0390035	5.0389139	0.0000896
-0.000148058	5.0390040	5.0389144	0.0000896
-0.000147508	5.0390045	5.0389150	0.0000895
-0.000147012	5.0390050	5.0389155	0.0000895
-0.000146768	5.0390055	5.0389157	0.0000898
-0.000146304	5.0390060	5.0389162	0.0000898
-0.000145792	5.0390065	5.0389167	0.0000898
-0.000145246	5.0390070	5.0389173	0.0000897
-0.000144678	5.0390075	5.0389178	0.0000897
-0.000144235	5.0390080	5.0389183	0.0000897
-0.000143707	5.0390085	5.0389188	0.0000897
-0.000143184	5.0390090	5.0389193	0.0000897
-0.000142709	5.0390095	5.0389198	0.0000897
-0.000142163	5.0390100	5.0389203	0.0000897
-0.00014171	5.0390105	5.0389208	0.0000897
-0.000141273	5.0390110	5.0389212	0.0000898
-0.000140711	5.0390115	5.0389218	0.0000897
-0.00014017	5.0390120	5.0389223	0.0000897
-0.000139703	5.0390125	5.0389228	0.0000897
-0.000139184	5.0390130	5.0389233	0.0000897
-0.000138698	5.0390135	5.0389238	0.0000897
-0.000138185	5.0390140	5.0389243	0.0000897
-0.000137636	5.0390145	5.0389249	0.0000896
-0.000137152	5.0390150	5.0389253	0.0000897
-0.000136688	5.0390155	5.0389258	0.0000897
-0.000136163	5.0390160	5.0389263	0.0000897
-0.000135668	5.0390165	5.0389268	0.0000897
-0.000135066	5.0390170	5.0389274	0.0000896
-0.000134564	5.0390175	5.0389279	0.0000896
-0.000134131	5.0390180	5.0389284	0.0000896
-0.000133629	5.0390185	5.0389289	0.0000896
-0.000133138	5.0390190	5.0389294	0.0000896
-0.000132591	5.0390195	5.0389299	0.0000896
-0.00013206	5.0390200	5.0389304	0.0000896
-0.000131581	5.0390205	5.0389309	0.0000896
-0.000131058	5.0390210	5.0389314	0.0000896
-0.000130563	5.0390215	5.0389319	0.0000896
-0.000130056	5.0390220	5.0389324	0.0000896
-0.000129533	5.0390225	5.0389330	0.0000895
-0.000128996	5.0390230	5.0389335	0.0000895
-0.000128537	5.0390235	5.0389340	0.0000895
-0.000127963	5.0390240	5.0389345	0.0000895
-0.000127712	5.0390245	5.0389348	0.0000897
-0.00012718	5.0390250	5.0389353	0.0000897
-0.000126704	5.0390255	5.0389358	0.0000897
-0.000126138	5.0390260	5.0389364	0.0000896
-0.000125678	5.0390265	5.0389368	0.0000897
-0.000125102	5.0390270	5.0389374	0.0000896
-0.00012463	5.0390275	5.0389379	0.0000896
-0.00012416	5.0390280	5.0389383	0.0000897
-0.000123691	5.0390285	5.0389388	0.0000897
-0.000123196	5.0390290	5.0389393	0.0000897
-0.000122641	5.0390295	5.0389399	0.0000896
-0.000122149	5.0390300	5.0389404	0.0000896
-0.000121633	5.0390305	5.0389409	0.0000896
-0.000121174	5.0390310	5.0389413	0.0000897
-0.000120674	5.0390315	5.0389418	0.0000897
-0.000120132	5.0390320	5.0389424	0.0000896
-0.000119647	5.0390325	5.0389429	0.0000896
-0.000119198	5.0390330	5.0389433	0.0000897
-0.000118671	5.0390335	5.0389438	0.0000897
-0.000118198	5.0390340	5.0389443	0.0000897
-0.000117688	5.0390345	5.0389448	0.0000897
-0.000117224	5.0390350	5.0389453	0.0000897
-0.000116727	5.0390355	5.0389458	0.0000897
-0.000116161	5.0390360	5.0389463	0.0000897
-0.000115667	5.0390365	5.0389468	0.0000897
-0.000115158	5.0390370	5.0389473	0.0000897
-0.000114694	5.0390375	5.0389478	0.0000897
-0.000114119	5.0390380	5.0389484	0.0000896
-0.000113596	5.0390385	5.0389489	0.0000896
-0.000113091	5.0390390	5.0389494	0.0000896
-0.000112556	5.0390395	5.0389499	0.0000896
-0.000112057	5.0390400	5.0389504	0.0000896
-0.000111521	5.0390405	5.0389510	0.0000895
-0.000111026	5.0390410	5.0389515	0.0000895
-0.000110512	5.0390415	5.0389520	0.0000895
-0.000109996	5.0390420	5.0389525	0.0000895
-0.000109559	5.0390425	5.0389529	0.0000896
-0.000108995	5.0390430	5.0389535	0.0000895
-0.00010874	5.0390435	5.0389538	0.0000897
-0.00010824	5.0390440	5.0389543	0.0000897
-0.00010773	5.0390445	5.0389548	0.0000897
-0.000107257	5.0390450	5.0389552	0.0000898
-0.000106724	5.0390455	5.0389558	0.0000897
-0.000106226	5.0390460	5.0389563	0.0000897
-0.000105692	5.0390465	5.0389568	0.0000897
-0.000105165	5.0390470	5.0389573	0.0000897
-0.000104735	5.0390475	5.0389578	0.0000897
-0.000104173	5.0390480	5.0389583	0.0000897
-0.000103699	5.0390485	5.0389588	0.0000897
-0.000103243	5.0390490	5.0389593	0.0000897
-0.000102727	5.0390495	5.0389598	0.0000897
-0.000102183	5.0390500	5.0389603	0.0000897
-0.000101744	5.0390505	5.0389608	0.0000897
-0.000101214	5.0390510	5.0389613	0.0000897
-0.00010065	5.0390515	5.0389619	0.0000897
-0.00010016	5.0390520	5.0389623	0.0000897
-9.9704E-05	5.0390525	5.0389628	0.0000897
-9.9174E-05	5.0390530	5.0389633	0.0000897
-9.8683E-05	5.0390535	5.0389638	0.0000897
-9.8115E-05	5.0390540	5.0389644	0.0000896
-9.7595E-05	5.0390545	5.0389649	0.0000896
-9.7102E-05	5.0390550	5.0389654	0.0000896
-9.6634E-05	5.0390555	5.0389659	0.0000896
-9.6098E-05	5.0390560	5.0389664	0.0000896
-9.5601E-05	5.0390565	5.0389669	0.0000896
-9.5063E-05	5.0390570	5.0389674	0.0000896
-9.4556E-05	5.0390575	5.0389679	0.0000896
-9.4053E-05	5.0390580	5.0389684	0.0000896
-9.3571E-05	5.0390585	5.0389689	0.0000896
-9.304E-05	5.0390590	5.0389695	0.0000895
-9.2526E-05	5.0390595	5.0389700	0.0000895
-9.2046E-05	5.0390600	5.0389705	0.0000895
-9.1538E-05	5.0390605	5.0389710	0.0000895
-9.1044E-05	5.0390610	5.0389715	0.0000895
-9.0544E-05	5.0390615	5.0389720	0.0000895
-9.0054E-05	5.0390620	5.0389724	0.0000896
-8.951E-05	5.0390625	5.0389730	0.0000895
-8.5547E-05	5.0390630	5.0389770	0.0000860
-8.4961E-05	5.0390635	5.0389775	0.0000860
-8.4523E-05	5.0390640	5.0389780	0.0000860
-8.4034E-05	5.0390645	5.0389785	0.0000860
-8.3549E-05	5.0390650	5.0389790	0.0000860
-8.302E-05	5.0390655	5.0389795	0.0000860
-8.2492E-05	5.0390660	5.0389800	0.0000860
-8.2001E-05	5.0390665	5.0389805	0.0000860
-8.1514E-05	5.0390670	5.0389810	0.0000860
-8.0972E-05	5.0390675	5.0389815	0.0000860
-8.0473E-05	5.0390680	5.0389820	0.0000860
-7.9975E-05	5.0390685	5.0389825	0.0000860
-7.9481E-05	5.0390690	5.0389830	0.0000860
-7.9006E-05	5.0390695	5.0389835	0.0000860
-7.8501E-05	5.0390700	5.0389840	0.0000860
-7.8016E-05	5.0390705	5.0389845	0.0000860
-7.7589E-05	5.0390710	5.0389849	0.0000861
-7.7034E-05	5.0390715	5.0389855	0.0000860
-7.648E-05	5.0390720	5.0389860	0.0000860
-7.5974E-05	5.0390725	5.0389865	0.0000860
-7.5494E-05	5.0390730	5.0389870	0.0000860
-7.4944E-05	5.0390735	5.0389876	0.0000859
-7.445E-05	5.0390740	5.0389881	0.0000860
-7.3984E-05	5.0390745	5.0389885	0.0000860
-7.346E-05	5.0390750	5.0389890	0.0000860
-7.2888E-05	5.0390755	5.0389896	0.0000859
-7.2359E-05	5.0390760	5.0389901	0.0000859
-7.1892E-05	5.0390765	5.0389906	0.0000859
-7.1357E-05	5.0390770	5.0389911	0.0000859
-7.0819E-05	5.0390775	5.0389917	0.0000858
-7.0347E-05	5.0390780	5.0389922	0.0000858
-6.9801E-05	5.0390785	5.0389927	0.0000858
-6.9242E-05	5.0390790	5.0389933	0.0000857
-6.8786E-05	5.0390795	5.0389937	0.0000858
-6.8236E-05	5.0390800	5.0389943	0.0000857
-6.7745E-05	5.0390805	5.0389948	0.0000857
-6.7307E-05	5.0390810	5.0389952	0.0000858
-6.6795E-05	5.0390815	5.0389957	0.0000858
-6.6511E-05	5.0390820	5.0389960	0.0000860
-6.5999E-05	5.0390825	5.0389965	0.0000860
-6.5489E-05	5.0390830	5.0389970	0.0000860
-6.5019E-05	5.0390835	5.0389975	0.0000860
-6.4584E-05	5.0390840	5.0389979	0.0000861
-6.4069E-05	5.0390845	5.0389984	0.0000861
-6.3543E-05	5.0390850	5.0389990	0.0000860
-6.3009E-05	5.0390855	5.0389995	0.0000860
-6.2483E-05	5.0390860	5.0390000	0.0000860
-6.196E-05	5.0390865	5.0390005	0.0000860
-6.1483E-05	5.0390870	5.0390010	0.0000860
-6.0999E-05	5.0390875	5.0390015	0.0000860
-6.0472E-05	5.0390880	5.0390020	0.0000860
-5.9968E-05	5.0390885	5.0390025	0.0000860
-5.946E-05	5.0390890	5.0390030	0.0000860
-5.9015E-05	5.0390895	5.0390035	0.0000860
-5.8576E-05	5.0390900	5.0390039	0.0000861
-5.8038E-05	5.0390905	5.0390045	0.0000860
-5.7529E-05	5.0390910	5.0390050	0.0000860
-5.7034E-05	5.0390915	5.0390055	0.0000860
-5.6527E-05	5.0390920	5.0390060	0.0000860
-5.6049E-05	5.0390925	5.0390065	0.0000860
-5.5462E-05	5.0390930	5.0390070	0.0000860
-5.4929E-05	5.0390935	5.0390076	0.0000859
-5.444E-05	5.0390940	5.0390081	0.0000859
-5.3879E-05	5.0390945	5.0390086	0.0000859
-5.3436E-05	5.0390950	5.0390091	0.0000859
-5.2941E-05	5.0390955	5.0390096	0.0000859
-5.2377E-05	5.0390960	5.0390101	0.0000859
-5.1875E-05	5.0390965	5.0390106	0.0000859
-5.1388E-05	5.0390970	5.0390111	0.0000859
-5.0835E-05	5.0390975	5.0390117	0.0000858
-5.0338E-05	5.0390980	5.0390122	0.0000858
-4.9819E-05	5.0390985	5.0390127	0.0000858
-4.9309E-05	5.0390990	5.0390132	0.0000858
-4.8819E-05	5.0390995	5.0390137	0.0000858
-4.8331E-05	5.0391000	5.0390142	0.0000858
-4.7821E-05	5.0391005	5.0390147	0.0000858
-4.7524E-05	5.0391010	5.0390150	0.0000860
-4.7022E-05	5.0391015	5.0390155	0.0000860
-4.6539E-05	5.0391020	5.0390160	0.0000860
-4.6023E-05	5.0391025	5.0390165	0.0000860
-4.5531E-05	5.0391030	5.0390170	0.0000860
-4.5059E-05	5.0391035	5.0390174	0.0000861
-4.4548E-05	5.0391040	5.0390180	0.0000860
-4.4059E-05	5.0391045	5.0390184	0.0000861
-4.352E-05	5.0391050	5.0390190	0.0000860
-4.3004E-05	5.0391055	5.0390195	0.0000860
-4.2463E-05	5.0391060	5.0390200	0.0000860
-4.1989E-05	5.0391065	5.0390205	0.0000860
-4.1501E-05	5.0391070	5.0390210	0.0000860
-4.0973E-05	5.0391075	5.0390215	0.0000860
-4.0436E-05	5.0391080	5.0390221	0.0000859
-3.9969E-05	5.0391085	5.0390225	0.0000860
-3.9495E-05	5.0391090	5.0390230	0.0000860
-3.8976E-05	5.0391095	5.0390235	0.0000860
-3.8447E-05	5.0391100	5.0390241	0.0000859
-3.7926E-05	5.0391105	5.0390246	0.0000859
-3.746E-05	5.0391110	5.0390250	0.0000860
-3.6903E-05	5.0391115	5.0390256	0.0000859
-3.6387E-05	5.0391120	5.0390261	0.0000859
-3.591E-05	5.0391125	5.0390266	0.0000859
-3.5386E-05	5.0391130	5.0390271	0.0000859
-3.4902E-05	5.0391135	5.0390276	0.0000859
-3.4365E-05	5.0391140	5.0390281	0.0000859
-3.3861E-05	5.0391145	5.0390286	0.0000859
-3.3369E-05	5.0391150	5.0390291	0.0000859
-3.2856E-05	5.0391155	5.0390296	0.0000859
-3.2347E-05	5.0391160	5.0390302	0.0000858
-3.1889E-05	5.0391165	5.0390306	0.0000859
-3.1326E-05	5.0391170	5.0390312	0.0000858
-3.0861E-05	5.0391175	5.0390316	0.0000859
-3.0327E-05	5.0391180	5.0390322	0.0000858
-2.9853E-05	5.0391185	5.0390326	0.0000859
-2.9357E-05	5.0391190	5.0390331	0.0000859
-2.8855E-05	5.0391195	5.0390336	0.0000859
-2.8595E-05	5.0391200	5.0390339	0.0000861
-2.8092E-05	5.0391205	5.0390344	0.0000861
-2.7584E-05	5.0391210	5.0390349	0.0000861
-2.7047E-05	5.0391215	5.0390355	0.0000860
-2.661E-05	5.0391220	5.0390359	0.0000861
-2.6127E-05	5.0391225	5.0390364	0.0000861
-2.5518E-05	5.0391230	5.0390370	0.0000860
-2.5019E-05	5.0391235	5.0390375	0.0000860
-2.4529E-05	5.0391240	5.0390380	0.0000860
-2.4074E-05	5.0391245	5.0390384	0.0000861
-2.3504E-05	5.0391250	5.0390390	0.0000860
-2.2999E-05	5.0391255	5.0390395	0.0000860
-2.2568E-05	5.0391260	5.0390399	0.0000861
-2.2011E-05	5.0391265	5.0390405	0.0000860
-2.1538E-05	5.0391270	5.0390410	0.0000860
-2.1018E-05	5.0391275	5.0390415	0.0000860
-2.0556E-05	5.0391280	5.0390419	0.0000861
-2.0054E-05	5.0391285	5.0390424	0.0000861
-1.9594E-05	5.0391290	5.0390429	0.0000861
-1.9069E-05	5.0391295	5.0390434	0.0000861
-1.857E-05	5.0391300	5.0390439	0.0000861
-1.8017E-05	5.0391305	5.0390445	0.0000860
-1.7513E-05	5.0391310	5.0390450	0.0000860
-1.7022E-05	5.0391315	5.0390455	0.0000860
-0.0000165	5.0391320	5.0390460	0.0000860
-0.0000160	5.0391325	5.0390465	0.0000860

compact_2012_serial=20200918_82
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001597	5.0389925	5.0389028	0.0000897
				-0.0001592	5.0389930	5.0389033	0.0000897
				-0.0001587	5.0389935	5.0389038	0.0000897
				-0.0001582	5.0389940	5.0389043	0.0000897
				-0.0001577	5.0389945	5.0389048	0.0000897
				-0.0001571	5.0389950	5.0389054	0.0000896
				-0.0001567	5.0389955	5.0389058	0.0000897
				-0.0001561	5.0389960	5.0389064	0.0000896
				-0.0001557	5.0389965	5.0389068	0.0000897
				-0.0001552	5.0389970	5.0389073	0.0000897
				-0.0001546	5.0389975	5.0389079	0.0000896
				-0.0001541	5.0389980	5.0389084	0.0000896
				-0.0001536	5.0389985	5.0389089	0.0000896
				-0.0001531	5.0389990	5.0389094	0.0000896
				-0.0001526	5.0389995	5.0389099	0.0000896
				-0.0001521	5.0390000	5.0389104	0.0000896
				-0.0001516	5.0390005	5.0389109	0.0000896
				-0.0001511	5.0390010	5.0389114	0.0000896
				-0.0001506	5.0390015	5.0389119	0.0000896
				-0.0001501	5.0390020	5.0389124	0.0000896
				-0.0001495	5.0390025	5.0389130	0.0000895
				-0.0001490	5.0390030	5.0389135	0.0000895
				-0.0001485	5.0390035	5.0389140	0.0000895
				-0.0001480	5.0390040	5.0389145	0.0000895
				-0.0001475	5.0390045	5.0389150	0.0000895
				-0.0001470	5.0390050	5.0389155	0.0000895
				-0.0001468	5.0390055	5.0389157	0.0000898
				-0.0001462	5.0390060	5.0389163	0.0000897
				-0.0001458	5.0390065	5.0389167	0.0000898
				-0.0001452	5.0390070	5.0389173	0.0000897
				-0.0001448	5.0390075	5.0389177	0.0000898
				-0.0001443	5.0390080	5.0389182	0.0000898
				-0.0001438	5.0390085	5.0389187	0.0000898
				-0.0001433	5.0390090	5.0389192	0.0000898
				-0.0001428	5.0390095	5.0389197	0.0000898
				-0.0001423	5.0390100	5.0389202	0.0000898
				-0.0001417	5.0390105	5.0389208	0.0000897
				-0.0001412	5.0390110	5.0389213	0.0000897
				-0.0001407	5.0390115	5.0389218	0.0000897
				-0.0001403	5.0390120	5.0389222	0.0000898
				-0.0001398	5.0390125	5.0389227	0.0000898
				-0.0001393	5.0390130	5.0389232	0.0000898
				-0.0001388	5.0390135	5.0389237	0.0000898
				-0.0001383	5.0390140	5.0389242	0.0000898
				-0.0001378	5.0390145	5.0389247	0.0000898
				-0.0001373	5.0390150	5.0389252	0.0000898
				-0.0001367	5.0390155	5.0389258	0.0000897
				-0.0001362	5.0390160	5.0389263	0.0000897
				-0.0001357	5.0390165	5.0389268	0.0000897
				-0.0001352	5.0390170	5.0389273	0.0000897
				-0.0001347	5.0390175	5.0389278	0.0000897
				-0.0001342	5.0390180	5.0389283	0.0000897
				-0.0001337	5.0390185	5.0389288	0.0000897
				-0.0001332	5.0390190	5.0389293	0.0000897
				-0.0001327	5.0390195	5.0389298	0.0000897
				-0.0001322	5.0390200	5.0389303	0.0000897
				-0.0001317	5.0390205	5.0389308	0.0000897
				-0.0001312	5.0390210	5.0389313	0.0000897
				-0.0001306	5.0390215	5.0389319	0.0000896
				-0.0001302	5.0390220	5.0389323	0.0000897
				-0.0001297	5.0390225	5.0389328	0.0000897
				-0.0001292	5.0390230	5.0389333	0.0000897
				-0.0001286	5.0390235	5.0389339	0.0000896
				-0.0001280	5.0390240	5.0389345	0.0000895
				-0.0001278	5.0390245	5.0389347	0.0000898
				-0.0001273	5.0390250	5.0389352	0.0000898
				-0.0001268	5.0390255	5.0389357	0.0000898
				-0.0001263	5.0390260	5.0389362	0.0000898
				-0.0001258	5.0390265	5.0389367	0.0000898
				-0.0001253	5.0390270	5.0389372	0.0000898
				-0.0001247	5.0390275	5.0389378	0.0000897
				-0.0001243	5.0390280	5.0389382	0.0000898
				-0.0001238	5.0390285	5.0389387	0.0000898
				-0.0001234	5.0390290	5.0389391	0.0000899
				-0.0001228	5.0390295	5.0389397	0.0000898
				-0.0001224	5.0390300	5.0389401	0.0000899
				-0.0001218	5.0390305	5.0389407	0.0000898
				-0.0001213	5.0390310	5.0389412	0.0000898
				-0.0001208	5.0390315	5.0389417	0.0000898
				-0.0001204	5.0390320	5.0389421	0.0000899
				-0.0001198	5.0390325	5.0389427	0.0000898
				-0.0001194	5.0390330	5.0389431	0.0000899
				-0.0001188	5.0390335	5.0389437	0.0000898
				-0.0001184	5.0390340	5.0389441	0.0000899
				-0.0001178	5.0390345	5.0389447	0.0000898
				-0.0001173	5.0390350	5.0389452	0.0000898
				-0.0001168	5.0390355	5.0389457	0.0000898
				-0.0001162	5.0390360	5.0389463	0.0000897
				-0.0001158	5.0390365	5.0389467	0.0000898
				-0.0001152	5.0390370	5.0389473	0.0000897
				-0.0001147	5.0390375	5.0389478	0.0000897
				-0.0001142	5.0390380	5.0389483	0.0000897
				-0.0001137	5.0390385	5.0389488	0.0000897
				-0.0001131	5.0390390	5.0389494	0.0000896
				-0.0001126	5.0390395	5.0389499	0.0000896
				-0.0001121	5.0390400	5.0389504	0.0000896
				-0.0001116	5.0390405	5.0389509	0.0000896
				-0.0001111	5.0390410	5.0389514	0.0000896
				-0.0001106	5.0390415	5.0389519	0.0000896
				-0.0001101	5.0390420	5.0389524	0.0000896
				-0.0001096	5.0390425	5.0389529	0.0000896
				-0.0001091	5.0390430	5.0389534	0.0000896
				-0.0001088	5.0390435	5.0389537	0.0000898
				-0.0001082	5.0390440	5.0389543	0.0000897
				-0.0001077	5.0390445	5.0389548	0.0000897
				-0.0001073	5.0390450	5.0389552	0.0000898
				-0.0001067	5.0390455	5.0389558	0.0000897
				-0.0001063	5.0390460	5.0389562	0.0000898
				-0.0001058	5.0390465	5.0389567	0.0000898
				-0.0001053	5.0390470	5.0389572	0.0000898
				-0.0001048	5.0390475	5.0389577	0.0000898
				-0.0001043	5.0390480	5.0389582	0.0000898
				-0.0001037	5.0390485	5.0389588	0.0000897
				-0.0001033	5.0390490	5.0389592	0.0000898
				-0.0001027	5.0390495	5.0389598	0.0000897
				-0.0001022	5.0390500	5.0389603	0.0000897
				-0.0001017	5.0390505	5.0389608	0.0000897
				-0.0001012	5.0390510	5.0389613	0.0000897
				-0.0001008	5.0390515	5.0389617	0.0000898
				-0.0001003	5.0390520	5.0389622	0.0000898
				-0.0000997	5.0390525	5.0389628	0.0000897
				-0.0000992	5.0390530	5.0389633	0.0000897
				-0.0000987	5.0390535	5.0389638	0.0000897
				-0.0000982	5.0390540	5.0389643	0.0000897
				-0.0000978	5.0390545	5.0389647	0.0000898
				-0.0000972	5.0390550	5.0389653	0.0000897
				-0.0000967	5.0390555	5.0389658	0.0000897
				-0.0000961	5.0390560	5.0389664	0.0000896
				-0.0000956	5.0390565	5.0389669	0.0000896
				-0.0000951	5.0390570	5.0389674	0.0000896
				-0.0000946	5.0390575	5.0389679	0.0000896
				-0.0000941	5.0390580	5.0389684	0.0000896
				-0.0000936	5.0390585	5.0389689	0.0000896
				-0.0000931	5.0390590	5.0389694	0.0000896
				-0.0000926	5.0390595	5.0389699	0.0000896
				-0.0000922	5.0390600	5.0389703	0.0000897
				-0.0000916	5.0390605	5.0389709	0.0000896
				-0.0000911	5.0390610	5.0389714	0.0000896
				-0.0000906	5.0390615	5.0389719	0.0000896
				-0.0000901	5.0390620	5.0389724	0.0000896
				-0.0000896	5.0390625	5.0389729	0.0000896
				-0.0000857	5.0390630	5.0389768	0.0000862
				-0.0000852	5.0390635	5.0389773	0.0000862
				-0.0000846	5.0390640	5.0389779	0.0000861
				-0.0000841	5.0390645	5.0389784	0.0000861
				-0.0000836	5.0390650	5.0389789	0.0000861
				-0.0000831	5.0390655	5.0389794	0.0000861
				-0.0000826	5.0390660	5.0389799	0.0000861
				-0.0000821	5.0390665	5.0389804	0.0000861
				-0.0000816	5.0390670	5.0389809	0.0000861
				-0.0000811	5.0390675	5.0389814	0.0000861
				-0.0000806	5.0390680	5.0389819	0.0000861
				-0.0000801	5.0390685	5.0389824	0.0000861
				-0.0000796	5.0390690	5.0389829	0.0000861
				-0.0000791	5.0390695	5.0389834	0.0000861
				-0.0000786	5.0390700	5.0389839	0.0000861
				-0.0000781	5.0390705	5.0389844	0.0000861
				-0.0000776	5.0390710	5.0389849	0.0000861
				-0.0000771	5.0390715	5.0389854	0.0000861
				-0.0000766	5.0390720	5.0389859	0.0000861
				-0.0000761	5.0390725	5.0389864	0.0000861
				-0.0000756	5.0390730	5.0389870	0.0000861
				-0.0000750	5.0390735	5.0389875	0.0000860
				-0.0000745	5.0390740	5.0389880	0.0000860
				-0.0000740	5.0390745	5.0389885	0.0000860
				-0.0000735	5.0390750	5.0389890	0.0000860
				-0.0000730	5.0390755	5.0389895	0.0000860
				-0.0000725	5.0390760	5.0389900	0.0000860
				-0.0000720	5.0390765	5.0389905	0.0000860
				-0.0000715	5.0390770	5.0389910	0.0000860
				-0.0000710	5.0390775	5.0389915	0.0000860
				-0.0000704	5.0390780	5.0389921	0.0000859
				-0.0000699	5.0390785	5.0389926	0.0000859
				-0.0000694	5.0390790	5.0389931	0.0000859
				-0.0000690	5.0390795	5.0389935	0.0000860
				-0.0000684	5.0390800	5.0389941	0.0000859
				-0.0000680	5.0390805	5.0389945	0.0000860
				-0.0000674	5.0390810	5.0389951	0.0000859
				-0.0000669	5.0390815	5.0389956	0.0000859
				-0.0000666	5.0390820	5.0389959	0.0000861
				-0.0000661	5.0390825	5.0389964	0.0000861
				-0.0000656	5.0390830	5.0389969	0.0000861
				-0.0000651	5.0390835	5.0389974	0.0000861
				-0.0000647	5.0390840	5.0389978	0.0000862
				-0.0000641	5.0390845	5.0389984	0.0000861
				-0.0000636	5.0390850	5.0389989	0.0000861
				-0.0000632	5.0390855	5.0389993	0.0000862
				-0.0000626	5.0390860	5.0389999	0.0000861
				-0.0000621	5.0390865	5.0390004	0.0000861
				-0.0000616	5.0390870	5.0390009	0.0000861
				-0.0000611	5.0390875	5.0390014	0.0000861
				-0.0000606	5.0390880	5.0390019	0.0000861
				-0.0000601	5.0390885	5.0390024	0.0000861
				-0.0000596	5.0390890	5.0390029	0.0000861
				-0.0000591	5.0390895	5.0390034	0.0000861
				-0.0000586	5.0390900	5.0390039	0.0000861
				-0.0000581	5.0390905	5.0390044	0.0000861
				-0.0000576	5.0390910	5.0390049	0.0000861
				-0.0000570	5.0390915	5.0390055	0.0000860
				-0.0000566	5.0390920	5.0390059	0.0000861
				-0.0000562	5.0390925	5.0390063	0.0000862
				-0.0000556	5.0390930	5.0390069	0.0000861
				-0.0000551	5.0390935	5.0390074	0.0000861
				-0.0000546	5.0390940	5.0390079	0.0000861
				-0.0000541	5.0390945	5.0390084	0.0000861
				-0.0000536	5.0390950	5.0390089	0.0000861
				-0.0000531	5.0390955	5.0390094	0.0000861
				-0.0000526	5.0390960	5.0390099	0.0000861
				-0.0000520	5.0390965	5.0390105	0.0000860
				-0.0000516	5.0390970	5.0390109	0.0000861
				-0.0000510	5.0390975	5.0390115	0.0000860
				-0.0000505	5.0390980	5.0390120	0.0000860
				-0.0000500	5.0390985	5.0390125	0.0000860
				-0.0000495	5.0390990	5.0390130	0.0000860
				-0.0000490	5.0390995	5.0390135	0.0000860
				-0.0000484	5.0391000	5.0390141	0.0000859
				-0.0000480	5.0391005	5.0390145	0.0000860
				-0.0000477	5.0391010	5.0390148	0.0000862
				-0.0000471	5.0391015	5.0390154	0.0000861
				-0.0000467	5.0391020	5.0390158	0.0000862
				-0.0000462	5.0391025	5.0390163	0.0000862
				-0.0000456	5.0391030	5.0390169	0.0000861
				-0.0000451	5.0391035	5.0390174	0.0000861
				-0.0000446	5.0391040	5.0390179	0.0000861
				-0.0000442	5.0391045	5.0390183	0.0000862
				-0.0000436	5.0391050	5.0390189	0.0000861
				-0.0000431	5.0391055	5.0390194	0.0000861
				-0.0000426	5.0391060	5.0390199	0.0000861
				-0.0000421	5.0391065	5.0390204	0.0000861
				-0.0000416	5.0391070	5.0390209	0.0000861
				-0.0000411	5.0391075	5.0390214	0.0000861
				-0.0000406	5.0391080	5.0390219	0.0000861
				-0.0000401	5.0391085	5.0390224	0.0000861
				-0.0000396	5.0391090	5.0390229	0.0000861
				-0.0000391	5.0391095	5.0390234	0.0000861
				-0.0000386	5.0391100	5.0390239	0.0000861
				-0.0000381	5.0391105	5.0390244	0.0000861
				-0.0000375	5.0391110	5.0390250	0.0000860
				-0.0000370	5.0391115	5.0390255	0.0000860
				-0.0000365	5.0391120	5.0390260	0.0000860
				-0.0000360	5.0391125	5.0390265	0.0000860
				-0.0000355	5.0391130	5.0390270	0.0000860
				-0.0000350	5.0391135	5.0390275	0.0000860
				-0.0000345	5.0391140	5.0390280	0.0000860
				-0.0000340	5.0391145	5.0390285	0.0000860
				-0.0000334	5.0391150	5.0390291	0.0000859
				-0.0000330	5.0391155	5.0390295	0.0000860
				-0.0000325	5.0391160	5.0390300	0.0000860
				-0.0000320	5.0391165	5.0390305	0.0000860
				-0.0000315	5.0391170	5.0390310	0.0000860
				-0.0000309	5.0391175	5.0390316	0.0000859
				-0.0000305	5.0391180	5.0390320	0.0000860
				-0.0000300	5.0391185	5.0390325	0.0000860
				-0.0000295	5.0391190	5.0390330	0.0000860
				-0.0000290	5.0391195	5.0390335	0.0000860
				-0.0000287	5.0391200	5.0390338	0.0000862
				-0.0000282	5.0391205	5.0390343	0.0000862
				-0.0000277	5.0391210	5.0390348	0.0000862
				-0.0000272	5.0391215	5.0390353	0.0000862
				-0.0000267	5.0391220	5.0390358	0.0000862
				-0.0000262	5.0391225	5.0390363	0.0000862
				-0.0000257	5.0391230	5.0390368	0.0000862
				-0.0000252	5.0391235	5.0390373	0.0000862
				-0.0000247	5.0391240	5.0390378	0.0000862
				-0.0000242	5.0391245	5.0390383	0.0000862
				-0.0000237	5.0391250	5.0390388	0.0000862
				-0.0000232	5.0391255	5.0390393	0.0000862
				-0.0000227	5.0391260	5.0390398	0.0000862
				-0.0000221	5.0391265	5.0390404	0.0000861
				-0.0000217	5.0391270	5.0390408	0.0000862
				-0.0000212	5.0391275	5.0390413	0.0000862
				-0.0000206	5.0391280	5.0390419	0.0000861
				-0.0000201	5.0391285	5.0390424	0.0000861
				-0.0000197	5.0391290	5.0390428	0.0000862
				-0.0000192	5.0391295	5.0390433	0.0000862
				-0.0000187	5.0391300	5.0390438	0.0000862
				-0.0000182	5.0391305	5.0390443	0.0000862
				-0.0000176	5.0391310	5.0390449	0.0000861
				-0.0000171	5.0391315	5.0390454	0.0000861
				-0.0000166	5.0391320	5.0390459	0.0000861
				-0.0000161	5.0391325	5.0390464	0.0000861

compact_2012_serial=20200918_82
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=5.0390625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001661	5.0389925	5.0388964	9.6081E-05
					-0.0001661	5.0389930	5.0388964	9.6631E-05
					-0.0001661	5.0389935	5.0388964	9.7148E-05
					-0.0001661	5.0389940	5.0388964	9.7611E-05
					-0.0001660	5.0389945	5.0388965	9.8045E-05
					-0.0001661	5.0389950	5.0388964	9.8576E-05
					-0.0001661	5.0389955	5.0388964	9.9062E-05
					-0.0001661	5.0389960	5.0388964	9.9551E-05
					-0.0001660	5.0389965	5.0388965	0.0001
					-0.0001661	5.0389970	5.0388965	0.00010055
					-0.0001661	5.0389975	5.0388964	0.000101088
					-0.0001661	5.0389980	5.0388964	0.000101585
					-0.0001661	5.0389985	5.0388964	0.000102104
					-0.0001661	5.0389990	5.0388964	0.000102634
					-0.0001661	5.0389995	5.0388964	0.000103124
					-0.0001661	5.0390000	5.0388964	0.000103617
					-0.0001662	5.0390005	5.0388963	0.000104174
					-0.0001661	5.0390010	5.0388964	0.000104579
					-0.0001661	5.0390015	5.0388964	0.000105068
					-0.0001661	5.0390020	5.0388964	0.000105632
					-0.0001662	5.0390025	5.0388963	0.00010616
					-0.0001662	5.0390030	5.0388963	0.000106679
					-0.0001662	5.0390035	5.0388963	0.000107223
					-0.0001662	5.0390040	5.0388963	0.000107691
					-0.0001661	5.0390045	5.0388964	0.000108144
					-0.0001661	5.0390050	5.0388964	0.000108609
					-0.0001471	5.0390055	5.0389154	9.0066E-05
					-0.0001471	5.0390060	5.0389154	9.0608E-05
					-0.0001471	5.0390065	5.0389154	9.1084E-05
					-0.0001470	5.0390070	5.0389155	9.1546E-05
					-0.0001471	5.0390075	5.0389154	9.208E-05
					-0.0001471	5.0390080	5.0389154	9.2598E-05
					-0.0001471	5.0390085	5.0389154	9.3082E-05
					-0.0001470	5.0390090	5.0389155	9.3547E-05
					-0.0001470	5.0390095	5.0389155	9.4042E-05
					-0.0001471	5.0390100	5.0389154	9.4601E-05
					-0.0001471	5.0390105	5.0389154	9.5121E-05
					-0.0001471	5.0390110	5.0389154	9.5616E-05
					-0.0001471	5.0390115	5.0389154	9.6085E-05
					-0.0001470	5.0390120	5.0389155	9.6544E-05
					-0.0001471	5.0390125	5.0389154	9.7081E-05
					-0.0001471	5.0390130	5.0389154	9.7585E-05
					-0.0001471	5.0390135	5.0389154	9.8083E-05
					-0.0001471	5.0390140	5.0389154	9.8578E-05
					-0.0001471	5.0390145	5.0389154	9.9091E-05
					-0.0001472	5.0390150	5.0389153	9.9667E-05
					-0.0001471	5.0390155	5.0389154	0.000100134
					-0.0001471	5.0390160	5.0389154	0.000100558
					-0.0001470	5.0390165	5.0389155	0.000101028
					-0.0001470	5.0390170	5.0389155	0.000101541
					-0.0001470	5.0390175	5.0389155	0.000102034
					-0.0001470	5.0390180	5.0389155	0.000102536
					-0.0001470	5.0390185	5.0389155	0.000103029
					-0.0001470	5.0390190	5.0389155	0.000103536
					-0.0001470	5.0390195	5.0389155	0.000104034
					-0.0001471	5.0390200	5.0389154	0.00010457
					-0.0001470	5.0390205	5.0389155	0.000105045
					-0.0001470	5.0390210	5.0389155	0.000105532
					-0.0001471	5.0390215	5.0389154	0.000106063
					-0.0001470	5.0390220	5.0389155	0.000106549
					-0.0001471	5.0390225	5.0389154	0.000107067
					-0.0001471	5.0390230	5.0389154	0.000107589
					-0.0001471	5.0390235	5.0389154	0.000108104
					-0.0001471	5.0390240	5.0389154	0.000108585
					-0.0001280	5.0390245	5.0389345	9.0048E-05
					-0.0001280	5.0390250	5.0389345	9.0517E-05
					-0.0001280	5.0390255	5.0389345	9.0993E-05
					-0.0001280	5.0390260	5.0389345	9.1485E-05
					-0.0001280	5.0390265	5.0389345	9.1977E-05
					-0.0001280	5.0390270	5.0389345	9.2481E-05
					-0.0001280	5.0390275	5.0389345	9.2988E-05
					-0.0001280	5.0390280	5.0389345	9.3528E-05
					-0.0001280	5.0390285	5.0389345	9.3974E-05
					-0.0001280	5.0390290	5.0389345	9.4484E-05
					-0.0001280	5.0390295	5.0389345	9.502E-05
					-0.0001280	5.0390300	5.0389345	9.5501E-05
					-0.0001280	5.0390305	5.0389345	9.6001E-05
					-0.0001280	5.0390310	5.0389345	9.6516E-05
					-0.0001280	5.0390315	5.0389345	9.702E-05
					-0.0001281	5.0390320	5.0389344	9.7562E-05
					-0.0001281	5.0390325	5.0389344	9.8065E-05
					-0.0001281	5.0390330	5.0389344	9.8561E-05
					-0.0001280	5.0390335	5.0389345	9.9045E-05
					-0.0001280	5.0390340	5.0389345	9.9532E-05
					-0.0001280	5.0390345	5.0389345	0.000100018
					-0.0001280	5.0390350	5.0389345	0.000100549
					-0.0001280	5.0390355	5.0389345	0.000101017
					-0.0001281	5.0390360	5.0389344	0.000101598
					-0.0001280	5.0390365	5.0389345	0.000102044
					-0.0001280	5.0390370	5.0389345	0.000102518
					-0.0001280	5.0390375	5.0389345	0.000102993
					-0.0001280	5.0390380	5.0389345	0.000103545
					-0.0001281	5.0390385	5.0389344	0.000104087
					-0.0001280	5.0390390	5.0389345	0.00010452
					-0.0001280	5.0390395	5.0389345	0.000105046
					-0.0001281	5.0390400	5.0389344	0.000105599
					-0.0001280	5.0390405	5.0389345	0.000106021
					-0.0001280	5.0390410	5.0389345	0.000106506
					-0.0001280	5.0390415	5.0389345	0.00010704
					-0.0001280	5.0390420	5.0389345	0.000107526
					-0.0001281	5.0390425	5.0389344	0.000108085
					-0.0001281	5.0390430	5.0389344	0.000108558
					-0.0001089	5.0390435	5.0389536	8.9927E-05
					-0.0001089	5.0390440	5.0389536	9.0438E-05
					-0.0001089	5.0390445	5.0389536	9.0928E-05
					-0.0001089	5.0390450	5.0389536	9.1389E-05
					-0.0001089	5.0390455	5.0389536	9.1861E-05
					-0.0001089	5.0390460	5.0389536	9.239E-05
					-0.0001089	5.0390465	5.0389536	9.2877E-05
					-0.0001089	5.0390470	5.0389536	9.3397E-05
					-0.0001090	5.0390475	5.0389535	9.3976E-05
					-0.0001089	5.0390480	5.0389536	9.4436E-05
					-0.0001089	5.0390485	5.0389536	9.4898E-05
					-0.0001089	5.0390490	5.0389536	9.5431E-05
					-0.0001089	5.0390495	5.0389536	9.586E-05
					-0.0001089	5.0390500	5.0389536	9.6379E-05
					-0.0001089	5.0390505	5.0389536	9.6891E-05
					-0.0001089	5.0390510	5.0389536	9.7441E-05
					-0.0001089	5.0390515	5.0389536	9.7902E-05
					-0.0001089	5.0390520	5.0389536	9.8428E-05
					-0.0001089	5.0390525	5.0389536	9.8892E-05
					-0.0001089	5.0390530	5.0389536	9.9352E-05
					-0.0001089	5.0390535	5.0389536	9.9903E-05
					-0.0001089	5.0390540	5.0389536	0.000100415
					-0.0001089	5.0390545	5.0389536	0.000100914
					-0.0001090	5.0390550	5.0389535	0.000101458
					-0.0001089	5.0390555	5.0389536	0.000101916
					-0.0001089	5.0390560	5.0389536	0.000102434
					-0.0001090	5.0390565	5.0389535	0.000102966
					-0.0001089	5.0390570	5.0389536	0.000103405
					-0.0001089	5.0390575	5.0389536	0.000103919
					-0.0001089	5.0390580	5.0389536	0.000104374
					-0.0001089	5.0390585	5.0389536	0.000104889
					-0.0001089	5.0390590	5.0389536	0.000105385
					-0.0001089	5.0390595	5.0389536	0.000105925
					-0.0001090	5.0390600	5.0389535	0.000106507
					-0.0001090	5.0390605	5.0389535	0.000107006
					-0.0001090	5.0390610	5.0389535	0.000107457
					-0.0001090	5.0390615	5.0389535	0.000107988
					-0.0001090	5.0390620	5.0389535	0.00010847
					-0.0001089	5.0390625	5.0389536	0.000108937
					-0.0000862	5.0390630	5.0389763	8.6656E-05
					-0.0000862	5.0390635	5.0389763	8.7188E-05
					-0.0000861	5.0390640	5.0389764	8.7633E-05
					-0.0000862	5.0390645	5.0389763	8.8177E-05
					-0.0000862	5.0390650	5.0389763	8.8679E-05
					-0.0000862	5.0390655	5.0389763	8.9175E-05
					-0.0000862	5.0390660	5.0389763	8.9674E-05
					-0.0000861	5.0390665	5.0389764	9.0089E-05
					-0.0000861	5.0390670	5.0389764	9.0626E-05
					-0.0000861	5.0390675	5.0389764	9.1148E-05
					-0.0000862	5.0390680	5.0389763	9.1675E-05
					-0.0000861	5.0390685	5.0389764	9.2145E-05
					-0.0000862	5.0390690	5.0389763	9.2679E-05
					-0.0000862	5.0390695	5.0389763	9.3225E-05
					-0.0000862	5.0390700	5.0389764	9.365E-05
					-0.0000862	5.0390705	5.0389763	9.4167E-05
					-0.0000862	5.0390710	5.0389763	9.4691E-05
					-0.0000862	5.0390715	5.0389763	9.516E-05
					-0.0000862	5.0390720	5.0389763	9.5688E-05
					-0.0000861	5.0390725	5.0389764	9.6137E-05
					-0.0000861	5.0390730	5.0389764	9.6623E-05
					-0.0000862	5.0390735	5.0389763	9.7164E-05
					-0.0000861	5.0390740	5.0389764	9.7647E-05
					-0.0000862	5.0390745	5.0389763	9.8164E-05
					-0.0000861	5.0390750	5.0389764	9.8597E-05
					-0.0000861	5.0390755	5.0389764	9.9108E-05
					-0.0000862	5.0390760	5.0389763	9.9674E-05
					-0.0000862	5.0390765	5.0389763	0.000100195
					-0.0000862	5.0390770	5.0389763	0.00010066
					-0.0000862	5.0390775	5.0389763	0.0001012
					-0.0000862	5.0390780	5.0389763	0.000101673
					-0.0000862	5.0390785	5.0389763	0.00010222
					-0.0000862	5.0390790	5.0389763	0.000102678
					-0.0000861	5.0390795	5.0389764	0.000103143
					-0.0000862	5.0390800	5.0389763	0.000103701
					-0.0000862	5.0390805	5.0389763	0.00010417
					-0.0000862	5.0390810	5.0389763	0.000104673
					-0.0000862	5.0390815	5.0389763	0.000105242
					-0.0000672	5.0390820	5.0389953	8.6694E-05
					-0.0000672	5.0390825	5.0389953	8.7158E-05
					-0.0000671	5.0390830	5.0389954	8.7607E-05
					-0.0000671	5.0390835	5.0389954	8.8082E-05
					-0.0000671	5.0390840	5.0389954	8.8624E-05
					-0.0000671	5.0390845	5.0389954	8.9113E-05
					-0.0000671	5.0390850	5.0389954	8.9575E-05
					-0.0000670	5.0390855	5.0389955	9.0049E-05
					-0.0000671	5.0390860	5.0389954	9.0595E-05
					-0.0000672	5.0390865	5.0389953	9.1154E-05
					-0.0000671	5.0390870	5.0389954	9.1613E-05
					-0.0000671	5.0390875	5.0389954	9.2116E-05
					-0.0000671	5.0390880	5.0389954	9.2604E-05
					-0.0000671	5.0390885	5.0389954	9.3084E-05
					-0.0000671	5.0390890	5.0389954	9.3648E-05
					-0.0000671	5.0390895	5.0389954	9.4131E-05
					-0.0000671	5.0390900	5.0389954	9.4595E-05
					-0.0000671	5.0390905	5.0389954	9.5083E-05
					-0.0000670	5.0390910	5.0389955	9.5536E-05
					-0.0000670	5.0390915	5.0389955	9.604E-05
					-0.0000670	5.0390920	5.0389955	9.6517E-05
					-0.0000670	5.0390925	5.0389955	9.7021E-05
					-0.0000671	5.0390930	5.0389954	9.7557E-05
					-0.0000671	5.0390935	5.0389954	9.8057E-05
					-0.0000670	5.0390940	5.0389955	9.8539E-05
					-0.0000671	5.0390945	5.0389954	9.9065E-05
					-0.0000671	5.0390950	5.0389954	9.9553E-05
					-0.0000671	5.0390955	5.0389954	0.000100138
					-0.0000671	5.0390960	5.0389954	0.000100647
					-0.0000671	5.0390965	5.0389954	0.000101099
					-0.0000671	5.0390970	5.0389954	0.000101585
					-0.0000671	5.0390975	5.0389954	0.000102102
					-0.0000671	5.0390980	5.0389954	0.000102589
					-0.0000671	5.0390985	5.0389954	0.000103058
					-0.0000671	5.0390990	5.0389954	0.000103604
					-0.0000671	5.0390995	5.0389954	0.00010407
					-0.0000671	5.0391000	5.0389954	0.000104588
					-0.0000671	5.0391005	5.0389954	0.000105085
					-0.0000480	5.0391010	5.0390145	8.6523E-05
					-0.0000480	5.0391015	5.0390145	8.6989E-05
					-0.0000480	5.0391020	5.0390145	8.7505E-05
					-0.0000480	5.0391025	5.0390145	8.8019E-05
					-0.0000480	5.0391030	5.0390145	8.8505E-05
					-0.0000480	5.0391035	5.0390145	8.902E-05
					-0.0000481	5.0391040	5.0390144	8.9563E-05
					-0.0000480	5.0391045	5.0390145	9.0021E-05
					-0.0000480	5.0391050	5.0390145	9.0531E-05
					-0.0000481	5.0391055	5.0390144	9.1081E-05
					-0.0000480	5.0391060	5.0390145	9.1547E-05
					-0.0000480	5.0391065	5.0390145	9.2034E-05
					-0.0000480	5.0391070	5.0390145	9.2534E-05
					-0.0000480	5.0391075	5.0390145	9.3028E-05
					-0.0000480	5.0391080	5.0390145	9.3522E-05
					-0.0000480	5.0391085	5.0390145	9.3996E-05
					-0.0000480	5.0391090	5.0390145	9.4495E-05
					-0.0000480	5.0391095	5.0390145	9.4977E-05
					-0.0000480	5.0391100	5.0390145	9.552E-05
					-0.0000480	5.0391105	5.0390145	9.6048E-05
					-0.0000480	5.0391110	5.0390145	9.6546E-05
					-0.0000481	5.0391115	5.0390144	9.7052E-05
					-0.0000480	5.0391120	5.0390145	9.7499E-05
					-0.0000480	5.0391125	5.0390145	9.8023E-05
					-0.0000480	5.0391130	5.0390145	9.8535E-05
					-0.0000481	5.0391135	5.0390144	9.9054E-05
					-0.0000481	5.0391140	5.0390144	9.9611E-05
					-0.0000481	5.0391145	5.0390144	0.000100074
					-0.0000481	5.0391150	5.0390144	0.000100618
					-0.0000481	5.0391155	5.0390144	0.000101133
					-0.0000480	5.0391160	5.0390145	0.000101544
					-0.0000480	5.0391165	5.0390145	0.000102035
					-0.0000480	5.0391170	5.0390145	0.000102524
					-0.0000480	5.0391175	5.0390145	0.000103043
					-0.0000481	5.0391180	5.0390144	0.00010358
					-0.0000480	5.0391185	5.0390145	0.000104043
					-0.0000481	5.0391190	5.0390144	0.000104592
					-0.0000480	5.0391195	5.0390145	0.000105033
					-0.0000290	5.0391200	5.0390335	8.6539E-05
					-0.0000291	5.0391205	5.0390334	8.7081E-05
					-0.0000291	5.0391210	5.0390334	8.7586E-05
					-0.0000290	5.0391215	5.0390335	8.8034E-05
					-0.0000291	5.0391220	5.0390334	8.8565E-05
					-0.0000291	5.0391225	5.0390334	8.9128E-05
					-0.0000291	5.0391230	5.0390334	8.9603E-05
					-0.0000291	5.0391235	5.0390334	9.011E-05
					-0.0000291	5.0391240	5.0390334	9.0583E-05
					-0.0000291	5.0391245	5.0390334	9.1071E-05
					-0.0000290	5.0391250	5.0390335	9.154E-05
					-0.0000290	5.0391255	5.0390335	9.2042E-05
					-0.0000290	5.0391260	5.0390335	9.2534E-05
					-0.0000291	5.0391265	5.0390334	9.3054E-05
					-0.0000291	5.0391270	5.0390334	9.3584E-05
					-0.0000291	5.0391275	5.0390334	9.408E-05
					-0.0000290	5.0391280	5.0390335	9.4538E-05
					-0.0000290	5.0391285	5.0390335	9.5019E-05
					-0.0000290	5.0391290	5.0390335	9.5545E-05
					-0.0000291	5.0391295	5.0390334	9.6053E-05
					-0.0000290	5.0391300	5.0390335	9.6531E-05
					-0.0000291	5.0391305	5.0390334	9.7071E-05
					-0.0000291	5.0391310	5.0390334	9.7581E-05
					-0.0000291	5.0391315	5.0390334	9.8083E-05
					-0.0000291	5.0391320	5.0390334	9.8558E-05
					-0.0000291	5.0391325	5.0390335	9.905E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V