## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_82
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.291503906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
5.0957E-05	1.2914339	1.2914529	-0.0000190
5.0442E-05	1.2914344	1.2914535	-0.0000191
5.0036E-05	1.2914349	1.2914539	-0.0000190
4.9511E-05	1.2914354	1.2914544	-0.0000190
4.8986E-05	1.2914359	1.2914549	-0.0000190
4.8545E-05	1.2914364	1.2914554	-0.0000190
4.8009E-05	1.2914369	1.2914559	-0.0000190
4.7495E-05	1.2914374	1.2914564	-0.0000190
4.7067E-05	1.2914379	1.2914568	-0.0000189
4.6529E-05	1.2914384	1.2914574	-0.0000190
4.6082E-05	1.2914389	1.2914578	-0.0000189
4.5589E-05	1.2914394	1.2914583	-0.0000189
4.5124E-05	1.2914399	1.2914588	-0.0000189
4.4674E-05	1.2914404	1.2914592	-0.0000188
4.4118E-05	1.2914409	1.2914598	-0.0000189
4.3587E-05	1.2914414	1.2914603	-0.0000189
4.3116E-05	1.2914419	1.2914608	-0.0000189
4.2613E-05	1.2914424	1.2914613	-0.0000189
4.2132E-05	1.2914429	1.2914618	-0.0000189
4.1653E-05	1.2914434	1.2914623	-0.0000188
4.1152E-05	1.2914439	1.2914628	-0.0000188
4.0696E-05	1.2914444	1.2914632	-0.0000188
4.0235E-05	1.2914449	1.2914637	-0.0000188
3.976E-05	1.2914454	1.2914641	-0.0000187
3.9282E-05	1.2914459	1.2914646	-0.0000187
3.8752E-05	1.2914464	1.2914652	-0.0000187
3.782E-05	1.2914469	1.2914661	-0.0000192
3.7324E-05	1.2914474	1.2914666	-0.0000192
3.6844E-05	1.2914479	1.2914671	-0.0000192
3.6337E-05	1.2914484	1.2914676	-0.0000192
3.5846E-05	1.2914489	1.2914681	-0.0000192
3.5361E-05	1.2914494	1.2914685	-0.0000191
3.4857E-05	1.2914499	1.2914690	-0.0000191
3.4372E-05	1.2914504	1.2914695	-0.0000191
3.3891E-05	1.2914509	1.2914700	-0.0000191
3.3398E-05	1.2914514	1.2914705	-0.0000191
3.29E-05	1.2914519	1.2914710	-0.0000191
3.2412E-05	1.2914524	1.2914715	-0.0000191
3.2009E-05	1.2914529	1.2914719	-0.0000190
3.146E-05	1.2914534	1.2914724	-0.0000190
3.0987E-05	1.2914539	1.2914729	-0.0000190
3.0541E-05	1.2914544	1.2914734	-0.0000190
3.005E-05	1.2914549	1.2914739	-0.0000190
2.9565E-05	1.2914554	1.2914743	-0.0000189
2.9076E-05	1.2914559	1.2914748	-0.0000189
2.8613E-05	1.2914564	1.2914753	-0.0000189
2.8101E-05	1.2914569	1.2914758	-0.0000189
2.7616E-05	1.2914574	1.2914763	-0.0000189
2.7168E-05	1.2914579	1.2914767	-0.0000188
2.6686E-05	1.2914584	1.2914772	-0.0000188
2.6179E-05	1.2914589	1.2914777	-0.0000188
2.5739E-05	1.2914594	1.2914782	-0.0000188
2.5196E-05	1.2914599	1.2914787	-0.0000188
2.4696E-05	1.2914604	1.2914792	-0.0000188
2.4259E-05	1.2914609	1.2914796	-0.0000187
2.3774E-05	1.2914614	1.2914801	-0.0000187
2.325E-05	1.2914619	1.2914807	-0.0000188
2.2779E-05	1.2914624	1.2914811	-0.0000187
2.2292E-05	1.2914629	1.2914816	-0.0000187
2.1782E-05	1.2914634	1.2914821	-0.0000187
2.1349E-05	1.2914639	1.2914826	-0.0000187
2.082E-05	1.2914644	1.2914831	-0.0000187
2.0285E-05	1.2914649	1.2914836	-0.0000187
1.9815E-05	1.2914654	1.2914841	-0.0000187
1.885E-05	1.2914659	1.2914851	-0.0000192
1.8316E-05	1.2914664	1.2914856	-0.0000192
1.7831E-05	1.2914669	1.2914861	-0.0000192
1.7386E-05	1.2914674	1.2914865	-0.0000191
1.6912E-05	1.2914679	1.2914870	-0.0000191
1.6418E-05	1.2914684	1.2914875	-0.0000191
1.5945E-05	1.2914689	1.2914880	-0.0000191
1.5442E-05	1.2914694	1.2914885	-0.0000191
1.4957E-05	1.2914699	1.2914889	-0.0000190
1.4451E-05	1.2914704	1.2914895	-0.0000190
1.3986E-05	1.2914709	1.2914899	-0.0000190
1.347E-05	1.2914714	1.2914904	-0.0000190
1.2976E-05	1.2914719	1.2914909	-0.0000190
1.2502E-05	1.2914724	1.2914914	-0.0000190
1.2045E-05	1.2914729	1.2914919	-0.0000190
1.1589E-05	1.2914734	1.2914923	-0.0000189
1.1022E-05	1.2914739	1.2914929	-0.0000190
1.0553E-05	1.2914744	1.2914934	-0.0000189
1.007E-05	1.2914749	1.2914938	-0.0000189
9.61E-06	1.2914754	1.2914943	-0.0000189
9.11E-06	1.2914759	1.2914948	-0.0000189
8.638E-06	1.2914764	1.2914953	-0.0000189
8.127E-06	1.2914769	1.2914958	-0.0000189
7.724E-06	1.2914774	1.2914962	-0.0000188
7.163E-06	1.2914779	1.2914967	-0.0000188
6.732E-06	1.2914784	1.2914972	-0.0000188
6.224E-06	1.2914789	1.2914977	-0.0000188
5.738E-06	1.2914794	1.2914982	-0.0000188
5.26E-06	1.2914799	1.2914986	-0.0000187
4.788E-06	1.2914804	1.2914991	-0.0000187
4.249E-06	1.2914809	1.2914997	-0.0000188
3.771E-06	1.2914814	1.2915001	-0.0000187
3.264E-06	1.2914819	1.2915006	-0.0000187
2.782E-06	1.2914824	1.2915011	-0.0000187
2.259E-06	1.2914829	1.2915016	-0.0000187
1.747E-06	1.2914834	1.2915022	-0.0000188
1.25E-06	1.2914839	1.2915027	-0.0000188
7.57E-07	1.2914844	1.2915031	-0.0000187
-2.27E-07	1.2914849	1.2915041	-0.0000192
-7.12E-07	1.2914854	1.2915046	-0.0000192
-1.172E-06	1.2914859	1.2915051	-0.0000192
-1.671E-06	1.2914864	1.2915056	-0.0000192
-2.172E-06	1.2914869	1.2915061	-0.0000192
-2.607E-06	1.2914874	1.2915065	-0.0000191
-3.138E-06	1.2914879	1.2915070	-0.0000191
-3.585E-06	1.2914884	1.2915075	-0.0000191
-4.113E-06	1.2914889	1.2915080	-0.0000191
-4.545E-06	1.2914894	1.2915085	-0.0000190
-5.061E-06	1.2914899	1.2915090	-0.0000191
-5.513E-06	1.2914904	1.2915094	-0.0000190
-5.998E-06	1.2914909	1.2915099	-0.0000190
-6.488E-06	1.2914914	1.2915104	-0.0000190
-6.937E-06	1.2914919	1.2915108	-0.0000189
-7.439E-06	1.2914924	1.2915113	-0.0000189
-7.896E-06	1.2914929	1.2915118	-0.0000189
-8.416E-06	1.2914934	1.2915123	-0.0000189
-8.866E-06	1.2914939	1.2915128	-0.0000189
-9.371E-06	1.2914944	1.2915133	-0.0000189
-9.877E-06	1.2914949	1.2915138	-0.0000189
-1.0402E-05	1.2914954	1.2915143	-0.0000189
-1.0868E-05	1.2914959	1.2915148	-0.0000189
-1.1355E-05	1.2914964	1.2915153	-0.0000189
-1.185E-05	1.2914969	1.2915158	-0.0000189
-1.2286E-05	1.2914974	1.2915162	-0.0000188
-1.2723E-05	1.2914979	1.2915166	-0.0000187
-1.3242E-05	1.2914984	1.2915171	-0.0000187
-1.3796E-05	1.2914989	1.2915177	-0.0000188
-1.4281E-05	1.2914994	1.2915182	-0.0000188
-1.4768E-05	1.2914999	1.2915187	-0.0000188
-1.527E-05	1.2915004	1.2915192	-0.0000188
-1.5671E-05	1.2915009	1.2915196	-0.0000187
-1.6202E-05	1.2915014	1.2915201	-0.0000187
-1.6682E-05	1.2915019	1.2915206	-0.0000187
-1.7219E-05	1.2915024	1.2915211	-0.0000187
-1.7667E-05	1.2915029	1.2915216	-0.0000187
-1.8157E-05	1.2915034	1.2915221	-0.0000187
-1.8628E-05	1.2915039	1.2915225	-0.0000186
-1.917E-05	1.2915044	1.2915231	-0.0000187
-1.964E-05	1.2915049	1.2915235	-0.0000186
-2.0133E-05	1.2915054	1.2915240	-0.0000186
-2.0646E-05	1.2915059	1.2915246	-0.0000186
-2.1154E-05	1.2915064	1.2915251	-0.0000187
-2.1585E-05	1.2915069	1.2915255	-0.0000186
-2.2065E-05	1.2915074	1.2915260	-0.0000186
-2.2519E-05	1.2915079	1.2915264	-0.0000185
-2.3005E-05	1.2915084	1.2915269	-0.0000185
-2.3505E-05	1.2915089	1.2915274	-0.0000185
-2.3979E-05	1.2915094	1.2915279	-0.0000185
-2.4461E-05	1.2915099	1.2915284	-0.0000185
-2.5008E-05	1.2915104	1.2915289	-0.0000185
-2.5454E-05	1.2915109	1.2915294	-0.0000185
-2.5932E-05	1.2915114	1.2915298	-0.0000184
-2.6433E-05	1.2915119	1.2915303	-0.0000184
-2.6933E-05	1.2915124	1.2915308	-0.0000184
-2.7436E-05	1.2915129	1.2915313	-0.0000184
-2.7897E-05	1.2915134	1.2915318	-0.0000184
-2.8397E-05	1.2915139	1.2915323	-0.0000184
-2.8845E-05	1.2915144	1.2915328	-0.0000183
-2.9349E-05	1.2915149	1.2915333	-0.0000183
-2.9875E-05	1.2915154	1.2915338	-0.0000184
-3.0359E-05	1.2915159	1.2915343	-0.0000184
-3.0879E-05	1.2915164	1.2915348	-0.0000184
-3.1368E-05	1.2915169	1.2915353	-0.0000184
-3.1831E-05	1.2915174	1.2915357	-0.0000183
-3.229E-05	1.2915179	1.2915362	-0.0000183
-3.2787E-05	1.2915184	1.2915367	-0.0000183
-3.3271E-05	1.2915189	1.2915372	-0.0000183
-3.3795E-05	1.2915194	1.2915377	-0.0000183
-3.4234E-05	1.2915199	1.2915381	-0.0000182
-3.4764E-05	1.2915204	1.2915387	-0.0000183
-3.5241E-05	1.2915209	1.2915391	-0.0000182
-3.5748E-05	1.2915214	1.2915397	-0.0000182
-3.6203E-05	1.2915219	1.2915401	-0.0000182
-3.6738E-05	1.2915224	1.2915406	-0.0000182
-3.7174E-05	1.2915229	1.2915411	-0.0000182
-3.8157E-05	1.2915234	1.2915421	-0.0000187
-3.8697E-05	1.2915239	1.2915426	-0.0000187
-3.9163E-05	1.2915244	1.2915431	-0.0000187
-3.9615E-05	1.2915249	1.2915435	-0.0000186
-4.0087E-05	1.2915254	1.2915440	-0.0000186
-4.0577E-05	1.2915259	1.2915445	-0.0000186
-4.1029E-05	1.2915264	1.2915449	-0.0000185
-4.1475E-05	1.2915269	1.2915454	-0.0000185
-4.1967E-05	1.2915274	1.2915459	-0.0000185
-4.2454E-05	1.2915279	1.2915464	-0.0000185
-4.2939E-05	1.2915284	1.2915468	-0.0000184
-4.3485E-05	1.2915289	1.2915474	-0.0000185
-4.3925E-05	1.2915294	1.2915478	-0.0000184
-4.4462E-05	1.2915299	1.2915484	-0.0000185
-4.4914E-05	1.2915304	1.2915488	-0.0000184
-4.539E-05	1.2915309	1.2915493	-0.0000184
-4.5903E-05	1.2915314	1.2915498	-0.0000184
-4.6416E-05	1.2915319	1.2915503	-0.0000184
-4.6879E-05	1.2915324	1.2915508	-0.0000184
-4.736E-05	1.2915329	1.2915513	-0.0000184
-4.7846E-05	1.2915334	1.2915518	-0.0000183
-4.8341E-05	1.2915339	1.2915522	-0.0000183
-4.8817E-05	1.2915344	1.2915527	-0.0000183
-4.9305E-05	1.2915349	1.2915532	-0.0000183
-4.9754E-05	1.2915354	1.2915537	-0.0000183
-5.0276E-05	1.2915359	1.2915542	-0.0000183
-5.0776E-05	1.2915364	1.2915547	-0.0000183
-5.1267E-05	1.2915369	1.2915552	-0.0000183
-5.1759E-05	1.2915374	1.2915557	-0.0000183
-5.2261E-05	1.2915379	1.2915562	-0.0000183
-5.2688E-05	1.2915384	1.2915566	-0.0000182
-5.3182E-05	1.2915389	1.2915571	-0.0000182
-5.3684E-05	1.2915394	1.2915576	-0.0000182
-5.4188E-05	1.2915399	1.2915581	-0.0000182
-5.4657E-05	1.2915404	1.2915586	-0.0000182
-5.5207E-05	1.2915409	1.2915591	-0.0000182
-5.5639E-05	1.2915414	1.2915595	-0.0000181
-5.6148E-05	1.2915419	1.2915601	-0.0000181
-5.7129E-05	1.2915424	1.2915610	-0.0000186
-5.764E-05	1.2915429	1.2915615	-0.0000186
-5.8102E-05	1.2915434	1.2915620	-0.0000186
-5.8649E-05	1.2915439	1.2915626	-0.0000186
-5.9099E-05	1.2915444	1.2915630	-0.0000186
-5.9575E-05	1.2915449	1.2915635	-0.0000186
-6.0131E-05	1.2915454	1.2915640	-0.0000186
-6.056E-05	1.2915459	1.2915645	-0.0000186
-6.1069E-05	1.2915464	1.2915650	-0.0000186
-6.1542E-05	1.2915469	1.2915654	-0.0000185
-6.2048E-05	1.2915474	1.2915660	-0.0000185
-6.2506E-05	1.2915479	1.2915664	-0.0000185
-6.2946E-05	1.2915484	1.2915669	-0.0000184
-6.3441E-05	1.2915489	1.2915673	-0.0000184
-6.389E-05	1.2915494	1.2915678	-0.0000184
-6.4381E-05	1.2915499	1.2915683	-0.0000184
-6.491E-05	1.2915504	1.2915688	-0.0000184
-6.5386E-05	1.2915509	1.2915693	-0.0000184
-6.5853E-05	1.2915514	1.2915698	-0.0000184
-6.6397E-05	1.2915519	1.2915703	-0.0000184
-6.6865E-05	1.2915524	1.2915708	-0.0000184
-6.7359E-05	1.2915529	1.2915713	-0.0000184
-6.7859E-05	1.2915534	1.2915718	-0.0000184
-6.8308E-05	1.2915539	1.2915722	-0.0000183
-6.8749E-05	1.2915544	1.2915727	-0.0000182
-6.9301E-05	1.2915549	1.2915732	-0.0000183
-6.98E-05	1.2915554	1.2915737	-0.0000183
-7.0265E-05	1.2915559	1.2915742	-0.0000183
-7.0788E-05	1.2915564	1.2915747	-0.0000183
-7.1204E-05	1.2915569	1.2915751	-0.0000182
-7.172E-05	1.2915574	1.2915756	-0.0000182
-7.2226E-05	1.2915579	1.2915761	-0.0000182
-7.272E-05	1.2915584	1.2915766	-0.0000182
-7.323E-05	1.2915589	1.2915771	-0.0000182
-7.3684E-05	1.2915594	1.2915776	-0.0000182
-7.4195E-05	1.2915599	1.2915781	-0.0000182
-7.4671E-05	1.2915604	1.2915786	-0.0000182
-7.5129E-05	1.2915609	1.2915790	-0.0000181
-7.6145E-05	1.2915614	1.2915801	-0.0000186
-7.6634E-05	1.2915619	1.2915805	-0.0000186
-7.7179E-05	1.2915624	1.2915811	-0.0000187
-7.7619E-05	1.2915629	1.2915815	-0.0000186
-7.8137E-05	1.2915634	1.2915820	-0.0000186
-7.8623E-05	1.2915639	1.2915825	-0.0000186
-7.9108E-05	1.2915644	1.2915830	-0.0000186
-7.957E-05	1.2915649	1.2915835	-0.0000186
-8.0014E-05	1.2915654	1.2915839	-0.0000185
-8.0511E-05	1.2915659	1.2915844	-0.0000185
-8.0955E-05	1.2915664	1.2915849	-0.0000185
-8.1446E-05	1.2915669	1.2915854	-0.0000184
-8.194E-05	1.2915674	1.2915858	-0.0000184
-8.2397E-05	1.2915679	1.2915863	-0.0000184
-8.2879E-05	1.2915684	1.2915868	-0.0000184
-8.3335E-05	1.2915689	1.2915872	-0.0000183
-8.3803E-05	1.2915694	1.2915877	-0.0000183
-8.4287E-05	1.2915699	1.2915882	-0.0000183
-8.4838E-05	1.2915704	1.2915887	-0.0000183
-8.5344E-05	1.2915709	1.2915893	-0.0000183
-8.5806E-05	1.2915714	1.2915897	-0.0000183
-8.6279E-05	1.2915719	1.2915902	-0.0000183
-8.6758E-05	1.2915724	1.2915907	-0.0000183
-8.7203E-05	1.2915729	1.2915911	-0.0000182
-0.0000877	1.2915734	1.2915916	-0.0000182

compact_2012_serial=20200918_82
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.291503906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				0.0000510	1.2914339	1.2914529	-0.0000190
				0.0000505	1.2914344	1.2914534	-0.0000190
				0.0000501	1.2914349	1.2914539	-0.0000190
				0.0000495	1.2914354	1.2914544	-0.0000190
				0.0000491	1.2914359	1.2914548	-0.0000189
				0.0000486	1.2914364	1.2914553	-0.0000189
				0.0000480	1.2914369	1.2914559	-0.0000190
				0.0000476	1.2914374	1.2914563	-0.0000189
				0.0000471	1.2914379	1.2914568	-0.0000189
				0.0000466	1.2914384	1.2914573	-0.0000189
				0.0000461	1.2914389	1.2914578	-0.0000189
				0.0000456	1.2914394	1.2914583	-0.0000189
				0.0000451	1.2914399	1.2914588	-0.0000189
				0.0000446	1.2914404	1.2914593	-0.0000189
				0.0000441	1.2914409	1.2914598	-0.0000189
				0.0000436	1.2914414	1.2914603	-0.0000189
				0.0000431	1.2914419	1.2914608	-0.0000189
				0.0000426	1.2914424	1.2914613	-0.0000189
				0.0000421	1.2914429	1.2914618	-0.0000189
				0.0000417	1.2914434	1.2914623	-0.0000188
				0.0000411	1.2914439	1.2914628	-0.0000189
				0.0000407	1.2914444	1.2914632	-0.0000188
				0.0000402	1.2914449	1.2914637	-0.0000188
				0.0000397	1.2914454	1.2914643	-0.0000188
				0.0000391	1.2914459	1.2914648	-0.0000189
				0.0000387	1.2914464	1.2914652	-0.0000188
				0.0000377	1.2914469	1.2914662	-0.0000193
				0.0000372	1.2914474	1.2914667	-0.0000193
				0.0000367	1.2914479	1.2914672	-0.0000193
				0.0000362	1.2914484	1.2914677	-0.0000193
				0.0000357	1.2914489	1.2914682	-0.0000193
				0.0000352	1.2914494	1.2914687	-0.0000193
				0.0000347	1.2914499	1.2914692	-0.0000193
				0.0000342	1.2914504	1.2914697	-0.0000193
				0.0000338	1.2914509	1.2914702	-0.0000192
				0.0000333	1.2914514	1.2914706	-0.0000192
				0.0000328	1.2914519	1.2914711	-0.0000192
				0.0000324	1.2914524	1.2914715	-0.0000191
				0.0000319	1.2914529	1.2914720	-0.0000191
				0.0000314	1.2914534	1.2914725	-0.0000191
				0.0000309	1.2914539	1.2914730	-0.0000191
				0.0000305	1.2914544	1.2914735	-0.0000190
				0.0000299	1.2914549	1.2914740	-0.0000191
				0.0000295	1.2914554	1.2914744	-0.0000190
				0.0000290	1.2914559	1.2914749	-0.0000190
				0.0000285	1.2914564	1.2914754	-0.0000190
				0.0000280	1.2914569	1.2914759	-0.0000190
				0.0000276	1.2914574	1.2914763	-0.0000189
				0.0000271	1.2914579	1.2914768	-0.0000189
				0.0000266	1.2914584	1.2914773	-0.0000189
				0.0000261	1.2914589	1.2914778	-0.0000189
				0.0000256	1.2914594	1.2914783	-0.0000189
				0.0000251	1.2914599	1.2914788	-0.0000189
				0.0000247	1.2914604	1.2914792	-0.0000188
				0.0000242	1.2914609	1.2914797	-0.0000188
				0.0000237	1.2914614	1.2914802	-0.0000188
				0.0000232	1.2914619	1.2914807	-0.0000188
				0.0000228	1.2914624	1.2914811	-0.0000187
				0.0000222	1.2914629	1.2914817	-0.0000188
				0.0000217	1.2914634	1.2914822	-0.0000188
				0.0000212	1.2914639	1.2914827	-0.0000188
				0.0000208	1.2914644	1.2914832	-0.0000188
				0.0000202	1.2914649	1.2914837	-0.0000188
				0.0000198	1.2914654	1.2914841	-0.0000187
				0.0000188	1.2914659	1.2914851	-0.0000192
				0.0000183	1.2914664	1.2914856	-0.0000192
				0.0000178	1.2914669	1.2914861	-0.0000192
				0.0000173	1.2914674	1.2914866	-0.0000192
				0.0000169	1.2914679	1.2914871	-0.0000191
				0.0000164	1.2914684	1.2914875	-0.0000191
				0.0000159	1.2914689	1.2914880	-0.0000191
				0.0000154	1.2914694	1.2914885	-0.0000191
				0.0000150	1.2914699	1.2914889	-0.0000190
				0.0000144	1.2914704	1.2914895	-0.0000191
				0.0000140	1.2914709	1.2914899	-0.0000190
				0.0000135	1.2914714	1.2914904	-0.0000190
				0.0000130	1.2914719	1.2914909	-0.0000190
				0.0000125	1.2914724	1.2914914	-0.0000190
				0.0000120	1.2914729	1.2914919	-0.0000190
				0.0000115	1.2914734	1.2914924	-0.0000190
				0.0000111	1.2914739	1.2914928	-0.0000189
				0.0000106	1.2914744	1.2914933	-0.0000189
				0.0000101	1.2914749	1.2914939	-0.0000190
				0.0000095	1.2914754	1.2914944	-0.0000190
				0.0000091	1.2914759	1.2914948	-0.0000189
				0.0000086	1.2914764	1.2914954	-0.0000189
				0.0000081	1.2914769	1.2914958	-0.0000189
				0.0000076	1.2914774	1.2914963	-0.0000189
				0.0000071	1.2914779	1.2914968	-0.0000189
				0.0000067	1.2914784	1.2914972	-0.0000188
				0.0000062	1.2914789	1.2914977	-0.0000188
				0.0000057	1.2914794	1.2914983	-0.0000188
				0.0000052	1.2914799	1.2914987	-0.0000188
				0.0000047	1.2914804	1.2914992	-0.0000188
				0.0000042	1.2914809	1.2914998	-0.0000188
				0.0000037	1.2914814	1.2915002	-0.0000188
				0.0000032	1.2914819	1.2915007	-0.0000188
				0.0000027	1.2914824	1.2915012	-0.0000188
				0.0000022	1.2914829	1.2915017	-0.0000188
				0.0000018	1.2914834	1.2915021	-0.0000187
				0.0000013	1.2914839	1.2915026	-0.0000187
				0.0000008	1.2914844	1.2915031	-0.0000187
				-0.0000003	1.2914849	1.2915042	-0.0000193
				-0.0000008	1.2914854	1.2915047	-0.0000193
				-0.0000012	1.2914859	1.2915051	-0.0000192
				-0.0000017	1.2914864	1.2915056	-0.0000192
				-0.0000021	1.2914869	1.2915061	-0.0000191
				-0.0000026	1.2914874	1.2915065	-0.0000191
				-0.0000031	1.2914879	1.2915070	-0.0000191
				-0.0000036	1.2914884	1.2915075	-0.0000191
				-0.0000041	1.2914889	1.2915080	-0.0000191
				-0.0000045	1.2914894	1.2915084	-0.0000190
				-0.0000050	1.2914899	1.2915089	-0.0000190
				-0.0000055	1.2914904	1.2915094	-0.0000190
				-0.0000060	1.2914909	1.2915099	-0.0000190
				-0.0000065	1.2914914	1.2915104	-0.0000190
				-0.0000070	1.2914919	1.2915109	-0.0000190
				-0.0000075	1.2914924	1.2915114	-0.0000190
				-0.0000079	1.2914929	1.2915118	-0.0000189
				-0.0000084	1.2914934	1.2915123	-0.0000189
				-0.0000089	1.2914939	1.2915128	-0.0000189
				-0.0000094	1.2914944	1.2915133	-0.0000189
				-0.0000099	1.2914949	1.2915138	-0.0000189
				-0.0000104	1.2914954	1.2915143	-0.0000189
				-0.0000108	1.2914959	1.2915147	-0.0000188
				-0.0000113	1.2914964	1.2915152	-0.0000188
				-0.0000118	1.2914969	1.2915157	-0.0000188
				-0.0000123	1.2914974	1.2915162	-0.0000188
				-0.0000128	1.2914979	1.2915167	-0.0000188
				-0.0000133	1.2914984	1.2915172	-0.0000188
				-0.0000138	1.2914989	1.2915177	-0.0000188
				-0.0000143	1.2914994	1.2915182	-0.0000188
				-0.0000148	1.2914999	1.2915187	-0.0000188
				-0.0000153	1.2915004	1.2915192	-0.0000188
				-0.0000158	1.2915009	1.2915197	-0.0000188
				-0.0000162	1.2915014	1.2915201	-0.0000187
				-0.0000168	1.2915019	1.2915207	-0.0000188
				-0.0000173	1.2915024	1.2915212	-0.0000188
				-0.0000177	1.2915029	1.2915216	-0.0000187
				-0.0000182	1.2915034	1.2915221	-0.0000187
				-0.0000187	1.2915039	1.2915226	-0.0000187
				-0.0000192	1.2915044	1.2915231	-0.0000187
				-0.0000197	1.2915049	1.2915236	-0.0000187
				-0.0000202	1.2915054	1.2915241	-0.0000187
				-0.0000207	1.2915059	1.2915246	-0.0000187
				-0.0000211	1.2915064	1.2915250	-0.0000186
				-0.0000216	1.2915069	1.2915255	-0.0000186
				-0.0000220	1.2915074	1.2915259	-0.0000185
				-0.0000226	1.2915079	1.2915265	-0.0000186
				-0.0000230	1.2915084	1.2915269	-0.0000185
				-0.0000235	1.2915089	1.2915274	-0.0000185
				-0.0000240	1.2915094	1.2915279	-0.0000185
				-0.0000245	1.2915099	1.2915284	-0.0000185
				-0.0000250	1.2915104	1.2915289	-0.0000185
				-0.0000255	1.2915109	1.2915294	-0.0000185
				-0.0000260	1.2915114	1.2915299	-0.0000185
				-0.0000264	1.2915119	1.2915303	-0.0000184
				-0.0000269	1.2915124	1.2915308	-0.0000184
				-0.0000274	1.2915129	1.2915313	-0.0000184
				-0.0000279	1.2915134	1.2915318	-0.0000184
				-0.0000284	1.2915139	1.2915323	-0.0000184
				-0.0000288	1.2915144	1.2915327	-0.0000183
				-0.0000293	1.2915149	1.2915332	-0.0000183
				-0.0000299	1.2915154	1.2915338	-0.0000184
				-0.0000303	1.2915159	1.2915342	-0.0000183
				-0.0000308	1.2915164	1.2915347	-0.0000183
				-0.0000312	1.2915169	1.2915351	-0.0000182
				-0.0000318	1.2915174	1.2915357	-0.0000183
				-0.0000322	1.2915179	1.2915361	-0.0000182
				-0.0000327	1.2915184	1.2915366	-0.0000182
				-0.0000332	1.2915189	1.2915371	-0.0000182
				-0.0000337	1.2915194	1.2915376	-0.0000182
				-0.0000342	1.2915199	1.2915381	-0.0000182
				-0.0000347	1.2915204	1.2915386	-0.0000182
				-0.0000352	1.2915209	1.2915391	-0.0000182
				-0.0000357	1.2915214	1.2915396	-0.0000182
				-0.0000362	1.2915219	1.2915401	-0.0000182
				-0.0000367	1.2915224	1.2915406	-0.0000182
				-0.0000372	1.2915229	1.2915411	-0.0000182
				-0.0000382	1.2915234	1.2915421	-0.0000187
				-0.0000387	1.2915239	1.2915426	-0.0000187
				-0.0000391	1.2915244	1.2915430	-0.0000186
				-0.0000396	1.2915249	1.2915435	-0.0000186
				-0.0000401	1.2915254	1.2915440	-0.0000186
				-0.0000406	1.2915259	1.2915445	-0.0000186
				-0.0000411	1.2915264	1.2915450	-0.0000186
				-0.0000415	1.2915269	1.2915454	-0.0000185
				-0.0000421	1.2915274	1.2915460	-0.0000186
				-0.0000425	1.2915279	1.2915464	-0.0000185
				-0.0000430	1.2915284	1.2915469	-0.0000185
				-0.0000435	1.2915289	1.2915474	-0.0000185
				-0.0000439	1.2915294	1.2915478	-0.0000184
				-0.0000444	1.2915299	1.2915483	-0.0000184
				-0.0000449	1.2915304	1.2915488	-0.0000184
				-0.0000454	1.2915309	1.2915493	-0.0000184
				-0.0000458	1.2915314	1.2915497	-0.0000183
				-0.0000464	1.2915319	1.2915503	-0.0000184
				-0.0000468	1.2915324	1.2915507	-0.0000183
				-0.0000473	1.2915329	1.2915512	-0.0000183
				-0.0000478	1.2915334	1.2915517	-0.0000183
				-0.0000483	1.2915339	1.2915522	-0.0000183
				-0.0000488	1.2915344	1.2915527	-0.0000183
				-0.0000493	1.2915349	1.2915532	-0.0000183
				-0.0000498	1.2915354	1.2915537	-0.0000183
				-0.0000503	1.2915359	1.2915542	-0.0000183
				-0.0000507	1.2915364	1.2915546	-0.0000182
				-0.0000512	1.2915369	1.2915551	-0.0000182
				-0.0000517	1.2915374	1.2915556	-0.0000182
				-0.0000522	1.2915379	1.2915561	-0.0000182
				-0.0000527	1.2915384	1.2915566	-0.0000182
				-0.0000532	1.2915389	1.2915571	-0.0000182
				-0.0000537	1.2915394	1.2915576	-0.0000182
				-0.0000542	1.2915399	1.2915581	-0.0000182
				-0.0000546	1.2915404	1.2915585	-0.0000181
				-0.0000551	1.2915409	1.2915590	-0.0000181
				-0.0000556	1.2915414	1.2915595	-0.0000181
				-0.0000561	1.2915419	1.2915600	-0.0000181
				-0.0000571	1.2915424	1.2915610	-0.0000186
				-0.0000576	1.2915429	1.2915615	-0.0000186
				-0.0000581	1.2915434	1.2915620	-0.0000186
				-0.0000586	1.2915439	1.2915625	-0.0000186
				-0.0000591	1.2915444	1.2915630	-0.0000186
				-0.0000595	1.2915449	1.2915634	-0.0000185
				-0.0000601	1.2915454	1.2915640	-0.0000186
				-0.0000605	1.2915459	1.2915644	-0.0000185
				-0.0000611	1.2915464	1.2915650	-0.0000186
				-0.0000615	1.2915469	1.2915654	-0.0000185
				-0.0000620	1.2915474	1.2915659	-0.0000185
				-0.0000625	1.2915479	1.2915664	-0.0000185
				-0.0000630	1.2915484	1.2915669	-0.0000185
				-0.0000634	1.2915489	1.2915674	-0.0000184
				-0.0000639	1.2915494	1.2915678	-0.0000184
				-0.0000644	1.2915499	1.2915683	-0.0000184
				-0.0000649	1.2915504	1.2915688	-0.0000184
				-0.0000653	1.2915509	1.2915693	-0.0000183
				-0.0000658	1.2915514	1.2915698	-0.0000183
				-0.0000663	1.2915519	1.2915702	-0.0000183
				-0.0000668	1.2915524	1.2915707	-0.0000183
				-0.0000673	1.2915529	1.2915712	-0.0000183
				-0.0000678	1.2915534	1.2915717	-0.0000183
				-0.0000682	1.2915539	1.2915721	-0.0000182
				-0.0000687	1.2915544	1.2915726	-0.0000182
				-0.0000692	1.2915549	1.2915731	-0.0000182
				-0.0000698	1.2915554	1.2915737	-0.0000183
				-0.0000702	1.2915559	1.2915741	-0.0000182
				-0.0000707	1.2915564	1.2915746	-0.0000182
				-0.0000712	1.2915569	1.2915751	-0.0000182
				-0.0000716	1.2915574	1.2915755	-0.0000181
				-0.0000722	1.2915579	1.2915761	-0.0000182
				-0.0000727	1.2915584	1.2915766	-0.0000182
				-0.0000732	1.2915589	1.2915771	-0.0000182
				-0.0000736	1.2915594	1.2915775	-0.0000181
				-0.0000741	1.2915599	1.2915780	-0.0000181
				-0.0000746	1.2915604	1.2915785	-0.0000181
				-0.0000751	1.2915609	1.2915790	-0.0000181
				-0.0000761	1.2915614	1.2915800	-0.0000186
				-0.0000766	1.2915619	1.2915805	-0.0000186
				-0.0000771	1.2915624	1.2915810	-0.0000186
				-0.0000775	1.2915629	1.2915814	-0.0000185
				-0.0000780	1.2915634	1.2915819	-0.0000185
				-0.0000785	1.2915639	1.2915824	-0.0000185
				-0.0000790	1.2915644	1.2915829	-0.0000185
				-0.0000795	1.2915649	1.2915834	-0.0000185
				-0.0000800	1.2915654	1.2915839	-0.0000185
				-0.0000805	1.2915659	1.2915844	-0.0000185
				-0.0000809	1.2915664	1.2915848	-0.0000184
				-0.0000814	1.2915669	1.2915853	-0.0000184
				-0.0000818	1.2915674	1.2915857	-0.0000183
				-0.0000823	1.2915679	1.2915862	-0.0000183
				-0.0000828	1.2915684	1.2915867	-0.0000183
				-0.0000833	1.2915689	1.2915872	-0.0000183
				-0.0000838	1.2915694	1.2915877	-0.0000183
				-0.0000843	1.2915699	1.2915882	-0.0000183
				-0.0000848	1.2915704	1.2915887	-0.0000183
				-0.0000853	1.2915709	1.2915892	-0.0000183
				-0.0000857	1.2915714	1.2915896	-0.0000182
				-0.0000862	1.2915719	1.2915901	-0.0000182
				-0.0000867	1.2915724	1.2915906	-0.0000182
				-0.0000872	1.2915729	1.2915911	-0.0000182
				-0.0000876	1.2915734	1.2915915	-0.0000181

compact_2012_serial=20200918_82
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=1.291503906
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					0.0000382	1.2914339	1.2914657	-3.1779E-05
					0.0000382	1.2914344	1.2914657	-3.1343E-05
					0.0000382	1.2914349	1.2914657	-3.0824E-05
					0.0000382	1.2914354	1.2914657	-3.0334E-05
					0.0000381	1.2914359	1.2914658	-2.9883E-05
					0.0000381	1.2914364	1.2914658	-2.9427E-05
					0.0000381	1.2914369	1.2914658	-2.8871E-05
					0.0000381	1.2914374	1.2914658	-2.8378E-05
					0.0000381	1.2914379	1.2914658	-2.7907E-05
					0.0000381	1.2914384	1.2914658	-2.7376E-05
					0.0000381	1.2914389	1.2914658	-2.6864E-05
					0.0000381	1.2914394	1.2914658	-2.6384E-05
					0.0000381	1.2914399	1.2914658	-2.5883E-05
					0.0000381	1.2914404	1.2914658	-2.5355E-05
					0.0000382	1.2914409	1.2914657	-2.4824E-05
					0.0000382	1.2914414	1.2914657	-2.4312E-05
					0.0000382	1.2914419	1.2914657	-2.3797E-05
					0.0000382	1.2914424	1.2914657	-2.3298E-05
					0.0000382	1.2914429	1.2914657	-2.284E-05
					0.0000382	1.2914434	1.2914657	-2.2323E-05
					0.0000382	1.2914439	1.2914657	-2.183E-05
					0.0000382	1.2914444	1.2914657	-2.1327E-05
					0.0000382	1.2914449	1.2914657	-2.0797E-05
					0.0000382	1.2914454	1.2914657	-2.0278E-05
					0.0000382	1.2914459	1.2914657	-1.9796E-05
					0.0000382	1.2914464	1.2914657	-1.9294E-05
					0.0000192	1.2914469	1.2914847	-3.7838E-05
					0.0000192	1.2914474	1.2914847	-3.7332E-05
					0.0000191	1.2914479	1.2914848	-3.6886E-05
					0.0000192	1.2914484	1.2914848	-3.635E-05
					0.0000192	1.2914489	1.2914848	-3.5847E-05
					0.0000191	1.2914494	1.2914848	-3.5359E-05
					0.0000192	1.2914499	1.2914848	-3.485E-05
					0.0000191	1.2914504	1.2914848	-3.4406E-05
					0.0000192	1.2914509	1.2914848	-3.3844E-05
					0.0000191	1.2914514	1.2914848	-3.3366E-05
					0.0000191	1.2914519	1.2914848	-3.291E-05
					0.0000191	1.2914524	1.2914848	-3.2439E-05
					0.0000191	1.2914529	1.2914848	-3.1889E-05
					0.0000191	1.2914534	1.2914848	-3.1413E-05
					0.0000191	1.2914539	1.2914848	-3.0874E-05
					0.0000191	1.2914544	1.2914848	-3.0404E-05
					0.0000191	1.2914549	1.2914848	-2.9922E-05
					0.0000191	1.2914554	1.2914848	-2.942E-05
					0.0000190	1.2914559	1.2914849	-2.8958E-05
					0.0000190	1.2914564	1.2914849	-2.8459E-05
					0.0000191	1.2914569	1.2914849	-2.795E-05
					0.0000191	1.2914574	1.2914848	-2.7422E-05
					0.0000190	1.2914579	1.2914849	-2.6953E-05
					0.0000191	1.2914584	1.2914849	-2.6447E-05
					0.0000191	1.2914589	1.2914848	-2.5936E-05
					0.0000190	1.2914594	1.2914849	-2.5477E-05
					0.0000191	1.2914599	1.2914849	-2.4944E-05
					0.0000191	1.2914604	1.2914848	-2.4418E-05
					0.0000191	1.2914609	1.2914848	-2.3903E-05
					0.0000191	1.2914614	1.2914848	-2.3371E-05
					0.0000191	1.2914619	1.2914848	-2.2887E-05
					0.0000191	1.2914624	1.2914848	-2.2427E-05
					0.0000190	1.2914629	1.2914849	-2.1951E-05
					0.0000191	1.2914634	1.2914848	-2.1372E-05
					0.0000191	1.2914639	1.2914848	-2.0897E-05
					0.0000191	1.2914644	1.2914848	-2.0406E-05
					0.0000191	1.2914649	1.2914848	-1.9937E-05
					0.0000191	1.2914654	1.2914848	-1.9432E-05
					0.0000000	1.2914659	1.2915039	-3.7978E-05
					0.0000000	1.2914664	1.2915039	-3.7463E-05
					0.0000001	1.2914669	1.2915039	-3.695E-05
					0.0000001	1.2914674	1.2915038	-3.6423E-05
					0.0000001	1.2914679	1.2915038	-3.5913E-05
					0.0000000	1.2914684	1.2915039	-3.5469E-05
					0.0000000	1.2914689	1.2915039	-3.5005E-05
					0.0000000	1.2914694	1.2915039	-3.4466E-05
					0.0000000	1.2914699	1.2915039	-3.3984E-05
					0.0000000	1.2914704	1.2915039	-3.3454E-05
					0.0000000	1.2914709	1.2915039	-3.2962E-05
					0.0000000	1.2914714	1.2915039	-3.2484E-05
					0.0000001	1.2914719	1.2915039	-3.195E-05
					0.0000000	1.2914724	1.2915039	-3.1458E-05
					0.0000000	1.2914729	1.2915039	-3.0978E-05
					0.0000001	1.2914734	1.2915038	-3.0418E-05
					0.0000001	1.2914739	1.2915039	-2.9949E-05
					0.0000001	1.2914744	1.2915038	-2.9417E-05
					0.0000001	1.2914749	1.2915038	-2.8939E-05
					0.0000000	1.2914754	1.2915039	-2.8461E-05
					0.0000000	1.2914759	1.2915039	-2.7991E-05
					0.0000000	1.2914764	1.2915039	-2.7468E-05
					0.0000001	1.2914769	1.2915038	-2.6941E-05
					0.0000001	1.2914774	1.2915038	-2.6432E-05
					0.0000001	1.2914779	1.2915039	-2.5948E-05
					0.0000001	1.2914784	1.2915038	-2.5437E-05
					0.0000001	1.2914789	1.2915038	-2.4897E-05
					0.0000001	1.2914794	1.2915038	-2.4421E-05
					0.0000000	1.2914799	1.2915039	-2.3957E-05
					0.0000000	1.2914804	1.2915039	-2.3456E-05
					0.0000001	1.2914809	1.2915038	-2.2931E-05
					0.0000001	1.2914814	1.2915038	-2.2374E-05
					0.0000001	1.2914819	1.2915038	-2.1917E-05
					0.0000001	1.2914824	1.2915038	-2.1424E-05
					0.0000001	1.2914829	1.2915038	-2.0934E-05
					0.0000001	1.2914834	1.2915038	-2.0434E-05
					0.0000001	1.2914839	1.2915038	-1.9928E-05
					0.0000000	1.2914844	1.2915039	-1.9463E-05
					-0.0000190	1.2914849	1.2915229	-3.8003E-05
					-0.0000190	1.2914854	1.2915229	-3.749E-05
					-0.0000190	1.2914859	1.2915229	-3.703E-05
					-0.0000190	1.2914864	1.2915229	-3.653E-05
					-0.0000191	1.2914869	1.2915230	-3.6079E-05
					-0.0000191	1.2914874	1.2915230	-3.5558E-05
					-0.0000190	1.2914879	1.2915230	-3.5049E-05
					-0.0000190	1.2914884	1.2915229	-3.4513E-05
					-0.0000190	1.2914889	1.2915229	-3.3984E-05
					-0.0000190	1.2914894	1.2915229	-3.3513E-05
					-0.0000190	1.2914899	1.2915229	-3.2984E-05
					-0.0000190	1.2914904	1.2915229	-3.2488E-05
					-0.0000190	1.2914909	1.2915229	-3.2017E-05
					-0.0000190	1.2914914	1.2915229	-3.1518E-05
					-0.0000190	1.2914919	1.2915229	-3.1027E-05
					-0.0000190	1.2914924	1.2915229	-3.0502E-05
					-0.0000190	1.2914929	1.2915229	-3.0042E-05
					-0.0000190	1.2914934	1.2915229	-2.954E-05
					-0.0000190	1.2914939	1.2915229	-2.9021E-05
					-0.0000190	1.2914944	1.2915229	-2.8532E-05
					-0.0000190	1.2914949	1.2915229	-2.8018E-05
					-0.0000190	1.2914954	1.2915229	-2.7451E-05
					-0.0000190	1.2914959	1.2915229	-2.6999E-05
					-0.0000190	1.2914964	1.2915229	-2.6519E-05
					-0.0000190	1.2914969	1.2915229	-2.5951E-05
					-0.0000190	1.2914974	1.2915229	-2.545E-05
					-0.0000190	1.2914979	1.2915229	-2.499E-05
					-0.0000190	1.2914984	1.2915229	-2.4521E-05
					-0.0000190	1.2914989	1.2915229	-2.4004E-05
					-0.0000190	1.2914994	1.2915229	-2.3496E-05
					-0.0000190	1.2914999	1.2915229	-2.2962E-05
					-0.0000190	1.2915004	1.2915229	-2.2476E-05
					-0.0000190	1.2915009	1.2915229	-2.1984E-05
					-0.0000190	1.2915014	1.2915229	-2.1491E-05
					-0.0000189	1.2915019	1.2915228	-2.0929E-05
					-0.0000190	1.2915024	1.2915229	-2.0472E-05
					-0.0000190	1.2915029	1.2915229	-1.9998E-05
					-0.0000190	1.2915034	1.2915229	-1.9519E-05
					-0.0000191	1.2915039	1.2915230	-1.9111E-05
					-0.0000376	1.2915044	1.2915415	-3.7142E-05
					-0.0000376	1.2915049	1.2915415	-3.661E-05
					-0.0000376	1.2915054	1.2915415	-3.6106E-05
					-0.0000375	1.2915059	1.2915414	-3.5529E-05
					-0.0000376	1.2915064	1.2915415	-3.5093E-05
					-0.0000376	1.2915069	1.2915415	-3.4611E-05
					-0.0000376	1.2915074	1.2915415	-3.4095E-05
					-0.0000377	1.2915079	1.2915416	-3.3656E-05
					-0.0000377	1.2915084	1.2915416	-3.3153E-05
					-0.0000376	1.2915089	1.2915415	-3.2643E-05
					-0.0000376	1.2915094	1.2915415	-3.2118E-05
					-0.0000377	1.2915099	1.2915416	-3.1658E-05
					-0.0000376	1.2915104	1.2915415	-3.1136E-05
					-0.0000376	1.2915109	1.2915415	-3.0582E-05
					-0.0000376	1.2915114	1.2915415	-3.0103E-05
					-0.0000376	1.2915119	1.2915415	-2.9605E-05
					-0.0000376	1.2915124	1.2915415	-2.9114E-05
					-0.0000376	1.2915129	1.2915415	-2.8638E-05
					-0.0000376	1.2915134	1.2915415	-2.8075E-05
					-0.0000376	1.2915139	1.2915415	-2.7602E-05
					-0.0000376	1.2915144	1.2915415	-2.7128E-05
					-0.0000377	1.2915149	1.2915416	-2.6654E-05
					-0.0000376	1.2915154	1.2915415	-2.6104E-05
					-0.0000376	1.2915159	1.2915415	-2.5591E-05
					-0.0000376	1.2915164	1.2915415	-2.5075E-05
					-0.0000376	1.2915169	1.2915415	-2.4622E-05
					-0.0000376	1.2915174	1.2915415	-2.4063E-05
					-0.0000376	1.2915179	1.2915415	-2.3571E-05
					-0.0000376	1.2915184	1.2915415	-2.3117E-05
					-0.0000376	1.2915189	1.2915415	-2.2585E-05
					-0.0000376	1.2915194	1.2915415	-2.207E-05
					-0.0000376	1.2915199	1.2915415	-2.1596E-05
					-0.0000376	1.2915204	1.2915415	-2.113E-05
					-0.0000376	1.2915209	1.2915415	-2.0634E-05
					-0.0000376	1.2915214	1.2915415	-2.0095E-05
					-0.0000377	1.2915219	1.2915416	-1.9654E-05
					-0.0000376	1.2915224	1.2915415	-1.9116E-05
					-0.0000376	1.2915229	1.2915415	-1.8594E-05
					-0.0000566	1.2915234	1.2915605	-3.7125E-05
					-0.0000566	1.2915239	1.2915605	-3.664E-05
					-0.0000567	1.2915244	1.2915606	-3.619E-05
					-0.0000567	1.2915249	1.2915606	-3.5653E-05
					-0.0000567	1.2915254	1.2915606	-3.5164E-05
					-0.0000566	1.2915259	1.2915605	-3.4621E-05
					-0.0000567	1.2915264	1.2915606	-3.4181E-05
					-0.0000567	1.2915269	1.2915606	-3.3653E-05
					-0.0000566	1.2915274	1.2915605	-3.312E-05
					-0.0000567	1.2915279	1.2915606	-3.2678E-05
					-0.0000566	1.2915284	1.2915605	-3.2106E-05
					-0.0000566	1.2915289	1.2915605	-3.1608E-05
					-0.0000566	1.2915294	1.2915605	-3.1105E-05
					-0.0000567	1.2915299	1.2915606	-3.0656E-05
					-0.0000567	1.2915304	1.2915606	-3.0161E-05
					-0.0000567	1.2915309	1.2915606	-2.9703E-05
					-0.0000566	1.2915314	1.2915605	-2.913E-05
					-0.0000566	1.2915319	1.2915606	-2.8645E-05
					-0.0000566	1.2915324	1.2915605	-2.8142E-05
					-0.0000566	1.2915329	1.2915605	-2.7592E-05
					-0.0000565	1.2915334	1.2915605	-2.7047E-05
					-0.0000566	1.2915339	1.2915605	-2.6583E-05
					-0.0000566	1.2915344	1.2915605	-2.6067E-05
					-0.0000565	1.2915349	1.2915604	-2.5538E-05
					-0.0000565	1.2915354	1.2915604	-2.5027E-05
					-0.0000566	1.2915359	1.2915605	-2.4582E-05
					-0.0000566	1.2915364	1.2915605	-2.412E-05
					-0.0000566	1.2915369	1.2915605	-2.3606E-05
					-0.0000566	1.2915374	1.2915605	-2.3121E-05
					-0.0000566	1.2915379	1.2915605	-2.258E-05
					-0.0000566	1.2915384	1.2915605	-2.2102E-05
					-0.0000566	1.2915389	1.2915605	-2.1554E-05
					-0.0000566	1.2915394	1.2915605	-2.1129E-05
					-0.0000567	1.2915399	1.2915606	-2.0657E-05
					-0.0000567	1.2915404	1.2915606	-2.0158E-05
					-0.0000566	1.2915409	1.2915605	-1.9602E-05
					-0.0000566	1.2915414	1.2915605	-1.9112E-05
					-0.0000567	1.2915419	1.2915606	-1.8661E-05
					-0.0000757	1.2915424	1.2915796	-3.7182E-05
					-0.0000757	1.2915429	1.2915796	-3.6671E-05
					-0.0000757	1.2915434	1.2915796	-3.621E-05
					-0.0000757	1.2915439	1.2915796	-3.5661E-05
					-0.0000756	1.2915444	1.2915795	-3.5135E-05
					-0.0000757	1.2915449	1.2915796	-3.4668E-05
					-0.0000757	1.2915454	1.2915796	-3.4166E-05
					-0.0000757	1.2915459	1.2915796	-3.3671E-05
					-0.0000757	1.2915464	1.2915796	-3.3173E-05
					-0.0000757	1.2915469	1.2915796	-3.2653E-05
					-0.0000757	1.2915474	1.2915796	-3.2173E-05
					-0.0000757	1.2915479	1.2915796	-3.1678E-05
					-0.0000757	1.2915484	1.2915796	-3.1207E-05
					-0.0000757	1.2915489	1.2915796	-3.0733E-05
					-0.0000757	1.2915494	1.2915796	-3.0159E-05
					-0.0000757	1.2915499	1.2915796	-2.9664E-05
					-0.0000757	1.2915504	1.2915796	-2.9185E-05
					-0.0000757	1.2915509	1.2915796	-2.8692E-05
					-0.0000757	1.2915514	1.2915796	-2.8229E-05
					-0.0000757	1.2915519	1.2915796	-2.7702E-05
					-0.0000757	1.2915524	1.2915796	-2.7221E-05
					-0.0000757	1.2915529	1.2915796	-2.6712E-05
					-0.0000757	1.2915534	1.2915796	-2.6201E-05
					-0.0000757	1.2915539	1.2915796	-2.5702E-05
					-0.0000757	1.2915544	1.2915796	-2.5194E-05
					-0.0000757	1.2915549	1.2915796	-2.4716E-05
					-0.0000757	1.2915554	1.2915796	-2.422E-05
					-0.0000757	1.2915559	1.2915796	-2.3676E-05
					-0.0000757	1.2915564	1.2915796	-2.3191E-05
					-0.0000757	1.2915569	1.2915796	-2.2722E-05
					-0.0000757	1.2915574	1.2915796	-2.2236E-05
					-0.0000757	1.2915579	1.2915796	-2.1695E-05
					-0.0000757	1.2915584	1.2915796	-2.1196E-05
					-0.0000757	1.2915589	1.2915796	-2.0692E-05
					-0.0000757	1.2915594	1.2915796	-2.0173E-05
					-0.0000757	1.2915599	1.2915796	-1.9659E-05
					-0.0000757	1.2915604	1.2915796	-1.9174E-05
					-0.0000756	1.2915609	1.2915795	-1.8639E-05
					-0.0000947	1.2915614	1.2915986	-3.7162E-05
					-0.0000947	1.2915619	1.2915986	-3.672E-05
					-0.0000947	1.2915624	1.2915986	-3.621E-05
					-0.0000947	1.2915629	1.2915986	-3.5715E-05
					-0.0000948	1.2915634	1.2915987	-3.5274E-05
					-0.0000947	1.2915639	1.2915986	-3.4692E-05
					-0.0000947	1.2915644	1.2915986	-3.4208E-05
					-0.0000947	1.2915649	1.2915986	-3.369E-05
					-0.0000947	1.2915654	1.2915986	-3.3218E-05
					-0.0000947	1.2915659	1.2915986	-3.2715E-05
					-0.0000947	1.2915664	1.2915986	-3.217E-05
					-0.0000947	1.2915669	1.2915986	-3.165E-05
					-0.0000946	1.2915674	1.2915985	-3.113E-05
					-0.0000947	1.2915679	1.2915986	-3.0675E-05
					-0.0000947	1.2915684	1.2915986	-3.019E-05
					-0.0000947	1.2915689	1.2915986	-2.9729E-05
					-0.0000947	1.2915694	1.2915986	-2.9208E-05
					-0.0000947	1.2915699	1.2915987	-2.8746E-05
					-0.0000947	1.2915704	1.2915986	-2.8189E-05
					-0.0000947	1.2915709	1.2915986	-2.7719E-05
					-0.0000947	1.2915714	1.2915986	-2.7165E-05
					-0.0000947	1.2915719	1.2915986	-2.6708E-05
					-0.0000947	1.2915724	1.2915986	-2.6213E-05
					-0.0000947	1.2915729	1.2915986	-2.5693E-05
					-0.0000948	1.2915734	1.2915987	-2.525E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V