## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_83
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-2.3803E-05	1.8749300	1.8749762	-0.0000462
-2.3175E-05	1.8749305	1.8749768	-0.0000463
-2.2602E-05	1.8749310	1.8749774	-0.0000464
-2.2046E-05	1.8749315	1.8749780	-0.0000465
-2.1535E-05	1.8749320	1.8749785	-0.0000465
-2.0992E-05	1.8749325	1.8749790	-0.0000465
-2.0502E-05	1.8749330	1.8749795	-0.0000465
-1.9996E-05	1.8749335	1.8749800	-0.0000465
-1.9507E-05	1.8749340	1.8749805	-0.0000465
-1.9069E-05	1.8749345	1.8749809	-0.0000464
-1.856E-05	1.8749350	1.8749814	-0.0000464
-1.8013E-05	1.8749355	1.8749820	-0.0000465
-1.7512E-05	1.8749360	1.8749825	-0.0000465
-1.7045E-05	1.8749365	1.8749830	-0.0000465
-1.6555E-05	1.8749370	1.8749834	-0.0000464
-1.5999E-05	1.8749375	1.8749840	-0.0000465
-1.5514E-05	1.8749380	1.8749845	-0.0000465
-1.5004E-05	1.8749385	1.8749850	-0.0000465
-1.4511E-05	1.8749390	1.8749855	-0.0000465
-1.4062E-05	1.8749395	1.8749859	-0.0000464
-1.3571E-05	1.8749400	1.8749864	-0.0000464
-1.306E-05	1.8749405	1.8749869	-0.0000464
-1.2573E-05	1.8749410	1.8749874	-0.0000464
-1.2044E-05	1.8749415	1.8749880	-0.0000465
-1.1518E-05	1.8749420	1.8749885	-0.0000465
-1.1067E-05	1.8749425	1.8749889	-0.0000464
-1.0723E-05	1.8749430	1.8749893	-0.0000463
-1.0195E-05	1.8749435	1.8749898	-0.0000463
-9.693E-06	1.8749440	1.8749903	-0.0000463
-9.2E-06	1.8749445	1.8749908	-0.0000463
-8.668E-06	1.8749450	1.8749913	-0.0000463
-8.197E-06	1.8749455	1.8749918	-0.0000463
-7.626E-06	1.8749460	1.8749924	-0.0000464
-7.15E-06	1.8749465	1.8749929	-0.0000464
-6.668E-06	1.8749470	1.8749933	-0.0000463
-6.207E-06	1.8749475	1.8749938	-0.0000463
-5.711E-06	1.8749480	1.8749943	-0.0000463
-5.141E-06	1.8749485	1.8749949	-0.0000464
-4.64E-06	1.8749490	1.8749954	-0.0000464
-4.194E-06	1.8749495	1.8749958	-0.0000463
-3.709E-06	1.8749500	1.8749963	-0.0000463
-3.138E-06	1.8749505	1.8749969	-0.0000464
-2.66E-06	1.8749510	1.8749973	-0.0000463
-2.156E-06	1.8749515	1.8749978	-0.0000463
-1.602E-06	1.8749520	1.8749984	-0.0000464
-1.103E-06	1.8749525	1.8749989	-0.0000464
-6.39E-07	1.8749530	1.8749994	-0.0000464
-1.45E-07	1.8749535	1.8749999	-0.0000464
3.15E-07	1.8749540	1.8750003	-0.0000463
8.43E-07	1.8749545	1.8750008	-0.0000463
1.355E-06	1.8749550	1.8750014	-0.0000464
1.816E-06	1.8749555	1.8750018	-0.0000463
2.323E-06	1.8749560	1.8750023	-0.0000463
2.81E-06	1.8749565	1.8750028	-0.0000463
3.405E-06	1.8749570	1.8750034	-0.0000464
3.835E-06	1.8749575	1.8750038	-0.0000463
4.337E-06	1.8749580	1.8750043	-0.0000463
4.832E-06	1.8749585	1.8750048	-0.0000463
5.333E-06	1.8749590	1.8750053	-0.0000463
5.837E-06	1.8749595	1.8750058	-0.0000463
6.333E-06	1.8749600	1.8750063	-0.0000463
6.832E-06	1.8749605	1.8750068	-0.0000463
7.307E-06	1.8749610	1.8750073	-0.0000463
7.8E-06	1.8749615	1.8750078	-0.0000463
8.301E-06	1.8749620	1.8750083	-0.0000463
8.799E-06	1.8749625	1.8750088	-0.0000463
9.306E-06	1.8749630	1.8750093	-0.0000463
9.838E-06	1.8749635	1.8750098	-0.0000463
1.0343E-05	1.8749640	1.8750103	-0.0000463
1.0818E-05	1.8749645	1.8750108	-0.0000463
1.1378E-05	1.8749650	1.8750114	-0.0000464
1.1848E-05	1.8749655	1.8750118	-0.0000463
1.234E-05	1.8749660	1.8750123	-0.0000463
1.2871E-05	1.8749665	1.8750129	-0.0000464
1.3389E-05	1.8749670	1.8750134	-0.0000464
1.3869E-05	1.8749675	1.8750139	-0.0000464
1.4321E-05	1.8749680	1.8750143	-0.0000463
1.4782E-05	1.8749685	1.8750148	-0.0000463
1.5262E-05	1.8749690	1.8750153	-0.0000463
1.5774E-05	1.8749695	1.8750158	-0.0000463
1.6263E-05	1.8749700	1.8750163	-0.0000463
1.6736E-05	1.8749705	1.8750167	-0.0000462
1.7251E-05	1.8749710	1.8750173	-0.0000463
1.7737E-05	1.8749715	1.8750177	-0.0000462
1.8239E-05	1.8749720	1.8750182	-0.0000462
1.8728E-05	1.8749725	1.8750187	-0.0000462
1.9218E-05	1.8749730	1.8750192	-0.0000462
1.9686E-05	1.8749735	1.8750197	-0.0000462
2.0244E-05	1.8749740	1.8750202	-0.0000462
2.0752E-05	1.8749745	1.8750208	-0.0000463
2.1313E-05	1.8749750	1.8750213	-0.0000463
2.1804E-05	1.8749755	1.8750218	-0.0000463
2.2371E-05	1.8749760	1.8750224	-0.0000464
2.2858E-05	1.8749765	1.8750229	-0.0000464
2.3325E-05	1.8749770	1.8750233	-0.0000463
2.3802E-05	1.8749775	1.8750238	-0.0000463
2.4312E-05	1.8749780	1.8750243	-0.0000463
2.4765E-05	1.8749785	1.8750248	-0.0000463
2.5327E-05	1.8749790	1.8750253	-0.0000463
2.5746E-05	1.8749795	1.8750257	-0.0000462
2.6318E-05	1.8749800	1.8750263	-0.0000463
2.6795E-05	1.8749805	1.8750268	-0.0000463
2.7217E-05	1.8749810	1.8750272	-0.0000462
2.768E-05	1.8749815	1.8750277	-0.0000462
2.823E-05	1.8749820	1.8750282	-0.0000462
2.8763E-05	1.8749825	1.8750288	-0.0000463
2.9251E-05	1.8749830	1.8750293	-0.0000463
2.9696E-05	1.8749835	1.8750297	-0.0000462
3.0296E-05	1.8749840	1.8750303	-0.0000463
3.0788E-05	1.8749845	1.8750308	-0.0000463
3.1272E-05	1.8749850	1.8750313	-0.0000463
3.1734E-05	1.8749855	1.8750317	-0.0000462
3.2311E-05	1.8749860	1.8750323	-0.0000463
3.2821E-05	1.8749865	1.8750328	-0.0000463
3.3256E-05	1.8749870	1.8750333	-0.0000463
3.3708E-05	1.8749875	1.8750337	-0.0000462
3.4245E-05	1.8749880	1.8750342	-0.0000462
3.4804E-05	1.8749885	1.8750348	-0.0000463
3.5297E-05	1.8749890	1.8750353	-0.0000463
3.582E-05	1.8749895	1.8750358	-0.0000463
3.6322E-05	1.8749900	1.8750363	-0.0000463
3.6736E-05	1.8749905	1.8750367	-0.0000462
3.7287E-05	1.8749910	1.8750373	-0.0000463
3.7739E-05	1.8749915	1.8750377	-0.0000462
3.8261E-05	1.8749920	1.8750383	-0.0000463
3.8693E-05	1.8749925	1.8750387	-0.0000462
3.9224E-05	1.8749930	1.8750392	-0.0000462
3.9748E-05	1.8749935	1.8750397	-0.0000462
4.027E-05	1.8749940	1.8750403	-0.0000463
4.0772E-05	1.8749945	1.8750408	-0.0000463
4.1255E-05	1.8749950	1.8750413	-0.0000463
4.1714E-05	1.8749955	1.8750417	-0.0000462
4.2204E-05	1.8749960	1.8750422	-0.0000462
4.2674E-05	1.8749965	1.8750427	-0.0000462
4.3212E-05	1.8749970	1.8750432	-0.0000462
4.3622E-05	1.8749975	1.8750436	-0.0000461
4.4177E-05	1.8749980	1.8750442	-0.0000462
4.4676E-05	1.8749985	1.8750447	-0.0000462
4.5234E-05	1.8749990	1.8750452	-0.0000462
4.5768E-05	1.8749995	1.8750458	-0.0000463
4.6166E-05	1.8750000	1.8750462	-0.0000462
4.6684E-05	1.8750005	1.8750467	-0.0000462
4.7232E-05	1.8750010	1.8750472	-0.0000462
4.7741E-05	1.8750015	1.8750477	-0.0000462
4.8272E-05	1.8750020	1.8750483	-0.0000463
4.8828E-05	1.8750025	1.8750488	-0.0000463
4.9316E-05	1.8750030	1.8750493	-0.0000463
4.9734E-05	1.8750035	1.8750497	-0.0000462
5.0252E-05	1.8750040	1.8750503	-0.0000463
5.0722E-05	1.8750045	1.8750507	-0.0000462
5.1276E-05	1.8750050	1.8750513	-0.0000463
5.1773E-05	1.8750055	1.8750518	-0.0000463
5.2352E-05	1.8750060	1.8750524	-0.0000464
5.291E-05	1.8750065	1.8750529	-0.0000464
5.3381E-05	1.8750070	1.8750534	-0.0000464
5.3854E-05	1.8750075	1.8750539	-0.0000464
5.4321E-05	1.8750080	1.8750543	-0.0000463
5.4784E-05	1.8750085	1.8750548	-0.0000463
5.5311E-05	1.8750090	1.8750553	-0.0000463
5.5763E-05	1.8750095	1.8750558	-0.0000463
5.6304E-05	1.8750100	1.8750563	-0.0000463
5.6771E-05	1.8750105	1.8750568	-0.0000463
5.7279E-05	1.8750110	1.8750573	-0.0000463
5.7779E-05	1.8750115	1.8750578	-0.0000463
5.8337E-05	1.8750120	1.8750583	-0.0000463
5.8781E-05	1.8750125	1.8750588	-0.0000463
5.9328E-05	1.8750130	1.8750593	-0.0000463
5.9827E-05	1.8750135	1.8750598	-0.0000463
6.0327E-05	1.8750140	1.8750603	-0.0000463
6.0777E-05	1.8750145	1.8750608	-0.0000463
6.1223E-05	1.8750150	1.8750612	-0.0000462
6.1729E-05	1.8750155	1.8750617	-0.0000462
6.2279E-05	1.8750160	1.8750623	-0.0000463
6.2784E-05	1.8750165	1.8750628	-0.0000463
6.3288E-05	1.8750170	1.8750633	-0.0000463
6.3758E-05	1.8750175	1.8750638	-0.0000463
6.4265E-05	1.8750180	1.8750643	-0.0000463
6.4775E-05	1.8750185	1.8750648	-0.0000463
6.5327E-05	1.8750190	1.8750653	-0.0000463
6.5667E-05	1.8750195	1.8750657	-0.0000462
6.6145E-05	1.8750200	1.8750661	-0.0000461
6.6699E-05	1.8750205	1.8750667	-0.0000462
6.7174E-05	1.8750210	1.8750672	-0.0000462
6.7682E-05	1.8750215	1.8750677	-0.0000462
6.8166E-05	1.8750220	1.8750682	-0.0000462
6.8654E-05	1.8750225	1.8750687	-0.0000462
6.9141E-05	1.8750230	1.8750691	-0.0000461
6.9626E-05	1.8750235	1.8750696	-0.0000461
7.0124E-05	1.8750240	1.8750701	-0.0000461
7.0674E-05	1.8750245	1.8750707	-0.0000462
7.111E-05	1.8750250	1.8750711	-0.0000461
7.1642E-05	1.8750255	1.8750716	-0.0000461
7.2113E-05	1.8750260	1.8750721	-0.0000461
7.2596E-05	1.8750265	1.8750726	-0.0000461
7.3058E-05	1.8750270	1.8750731	-0.0000461
7.355E-05	1.8750275	1.8750736	-0.0000461
7.4074E-05	1.8750280	1.8750741	-0.0000461
7.4517E-05	1.8750285	1.8750745	-0.0000460
7.497E-05	1.8750290	1.8750750	-0.0000460
7.547E-05	1.8750295	1.8750755	-0.0000460
7.5961E-05	1.8750300	1.8750760	-0.0000460
7.6457E-05	1.8750305	1.8750765	-0.0000460
7.6991E-05	1.8750310	1.8750770	-0.0000460
7.7496E-05	1.8750315	1.8750775	-0.0000460
7.7986E-05	1.8750320	1.8750780	-0.0000460
7.8461E-05	1.8750325	1.8750785	-0.0000460
7.8951E-05	1.8750330	1.8750790	-0.0000460
7.9487E-05	1.8750335	1.8750795	-0.0000460
7.9989E-05	1.8750340	1.8750800	-0.0000460
8.0501E-05	1.8750345	1.8750805	-0.0000460
8.0981E-05	1.8750350	1.8750810	-0.0000460
8.1429E-05	1.8750355	1.8750814	-0.0000459
8.1972E-05	1.8750360	1.8750820	-0.0000460
8.2479E-05	1.8750365	1.8750825	-0.0000460
8.299E-05	1.8750370	1.8750830	-0.0000460
8.3506E-05	1.8750375	1.8750835	-0.0000460
8.4019E-05	1.8750380	1.8750840	-0.0000460
8.4407E-05	1.8750385	1.8750844	-0.0000459
8.4909E-05	1.8750390	1.8750849	-0.0000459
8.5469E-05	1.8750395	1.8750855	-0.0000460
8.5905E-05	1.8750400	1.8750859	-0.0000459
8.6462E-05	1.8750405	1.8750865	-0.0000460
8.694E-05	1.8750410	1.8750869	-0.0000459
8.7439E-05	1.8750415	1.8750874	-0.0000459
8.7875E-05	1.8750420	1.8750879	-0.0000459
8.8391E-05	1.8750425	1.8750884	-0.0000459
8.8919E-05	1.8750430	1.8750889	-0.0000459
8.9407E-05	1.8750435	1.8750894	-0.0000459
8.9879E-05	1.8750440	1.8750899	-0.0000459
9.0443E-05	1.8750445	1.8750904	-0.0000459
9.0951E-05	1.8750450	1.8750910	-0.0000460
9.1471E-05	1.8750455	1.8750915	-0.0000460
9.1911E-05	1.8750460	1.8750919	-0.0000459
9.2478E-05	1.8750465	1.8750925	-0.0000460
9.2955E-05	1.8750470	1.8750930	-0.0000460
9.3468E-05	1.8750475	1.8750935	-0.0000460
9.3961E-05	1.8750480	1.8750940	-0.0000460
9.4479E-05	1.8750485	1.8750945	-0.0000460
9.4992E-05	1.8750490	1.8750950	-0.0000460
9.546E-05	1.8750495	1.8750955	-0.0000460
9.5931E-05	1.8750500	1.8750959	-0.0000459
9.6466E-05	1.8750505	1.8750965	-0.0000460
9.6932E-05	1.8750510	1.8750969	-0.0000459
9.7384E-05	1.8750515	1.8750974	-0.0000459
9.7879E-05	1.8750520	1.8750979	-0.0000459
9.8363E-05	1.8750525	1.8750984	-0.0000459
9.8864E-05	1.8750530	1.8750989	-0.0000459
9.9374E-05	1.8750535	1.8750994	-0.0000459
9.986E-05	1.8750540	1.8750999	-0.0000459
0.000100413	1.8750545	1.8751004	-0.0000459
0.000100941	1.8750550	1.8751009	-0.0000459
0.000101406	1.8750555	1.8751014	-0.0000459
0.00010193	1.8750560	1.8751019	-0.0000459
0.000102386	1.8750565	1.8751024	-0.0000459
0.000102936	1.8750570	1.8751029	-0.0000459
0.000103289	1.8750575	1.8751033	-0.0000458
0.000103849	1.8750580	1.8751038	-0.0000458
0.000104351	1.8750585	1.8751044	-0.0000459
0.000104875	1.8750590	1.8751049	-0.0000459
0.000105409	1.8750595	1.8751054	-0.0000459
0.00010587	1.8750600	1.8751059	-0.0000459
0.000106385	1.8750605	1.8751064	-0.0000459
0.000106817	1.8750610	1.8751068	-0.0000458
0.000107326	1.8750615	1.8751073	-0.0000458
0.000107809	1.8750620	1.8751078	-0.0000458
0.000108342	1.8750625	1.8751083	-0.0000458
0.00010882	1.8750630	1.8751088	-0.0000458
0.00010937	1.8750635	1.8751094	-0.0000459
0.000109871	1.8750640	1.8751099	-0.0000459
0.000110374	1.8750645	1.8751104	-0.0000459
0.000110803	1.8750650	1.8751108	-0.0000458
0.00011128	1.8750655	1.8751113	-0.0000458
0.000111787	1.8750660	1.8751118	-0.0000458
0.000112294	1.8750665	1.8751123	-0.0000458
0.000112759	1.8750670	1.8751128	-0.0000458
0.000113297	1.8750675	1.8751133	-0.0000458
0.000113774	1.8750680	1.8751138	-0.0000458
0.000114294	1.8750685	1.8751143	-0.0000458
0.000114807	1.8750690	1.8751148	-0.0000458
0.0001153	1.8750695	1.8751153	-0.0000458

compact_2012_serial=20200918_83
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000177	1.8749300	1.8749823	-0.0000523
				-0.0000171	1.8749305	1.8749829	-0.0000524
				-0.0000167	1.8749310	1.8749833	-0.0000523
				-0.0000162	1.8749315	1.8749838	-0.0000523
				-0.0000158	1.8749320	1.8749842	-0.0000522
				-0.0000152	1.8749325	1.8749848	-0.0000523
				-0.0000148	1.8749330	1.8749852	-0.0000522
				-0.0000143	1.8749335	1.8749857	-0.0000522
				-0.0000138	1.8749340	1.8749863	-0.0000523
				-0.0000132	1.8749345	1.8749868	-0.0000523
				-0.0000128	1.8749350	1.8749872	-0.0000522
				-0.0000123	1.8749355	1.8749877	-0.0000522
				-0.0000118	1.8749360	1.8749882	-0.0000522
				-0.0000113	1.8749365	1.8749887	-0.0000522
				-0.0000108	1.8749370	1.8749892	-0.0000522
				-0.0000103	1.8749375	1.8749897	-0.0000522
				-0.0000099	1.8749380	1.8749901	-0.0000521
				-0.0000094	1.8749385	1.8749906	-0.0000521
				-0.0000089	1.8749390	1.8749911	-0.0000521
				-0.0000083	1.8749395	1.8749917	-0.0000522
				-0.0000079	1.8749400	1.8749921	-0.0000521
				-0.0000074	1.8749405	1.8749926	-0.0000521
				-0.0000070	1.8749410	1.8749930	-0.0000520
				-0.0000064	1.8749415	1.8749936	-0.0000521
				-0.0000059	1.8749420	1.8749941	-0.0000521
				-0.0000054	1.8749425	1.8749946	-0.0000521
				-0.0000046	1.8749430	1.8749954	-0.0000524
				-0.0000040	1.8749435	1.8749960	-0.0000525
				-0.0000035	1.8749440	1.8749965	-0.0000525
				-0.0000031	1.8749445	1.8749969	-0.0000524
				-0.0000025	1.8749450	1.8749975	-0.0000525
				-0.0000021	1.8749455	1.8749979	-0.0000524
				-0.0000016	1.8749460	1.8749984	-0.0000524
				-0.0000011	1.8749465	1.8749989	-0.0000524
				-0.0000006	1.8749470	1.8749994	-0.0000524
				-0.0000001	1.8749475	1.8749999	-0.0000524
				0.0000004	1.8749480	1.8750004	-0.0000524
				0.0000009	1.8749485	1.8750009	-0.0000524
				0.0000015	1.8749490	1.8750015	-0.0000525
				0.0000019	1.8749495	1.8750019	-0.0000524
				0.0000024	1.8749500	1.8750024	-0.0000524
				0.0000029	1.8749505	1.8750029	-0.0000524
				0.0000033	1.8749510	1.8750033	-0.0000523
				0.0000038	1.8749515	1.8750038	-0.0000523
				0.0000042	1.8749520	1.8750042	-0.0000522
				0.0000047	1.8749525	1.8750047	-0.0000522
				0.0000053	1.8749530	1.8750053	-0.0000523
				0.0000057	1.8749535	1.8750057	-0.0000522
				0.0000062	1.8749540	1.8750062	-0.0000522
				0.0000068	1.8749545	1.8750068	-0.0000523
				0.0000072	1.8749550	1.8750072	-0.0000522
				0.0000077	1.8749555	1.8750077	-0.0000522
				0.0000082	1.8749560	1.8750082	-0.0000522
				0.0000086	1.8749565	1.8750086	-0.0000521
				0.0000091	1.8749570	1.8750091	-0.0000521
				0.0000096	1.8749575	1.8750096	-0.0000521
				0.0000101	1.8749580	1.8750101	-0.0000521
				0.0000105	1.8749585	1.8750105	-0.0000520
				0.0000110	1.8749590	1.8750110	-0.0000520
				0.0000115	1.8749595	1.8750115	-0.0000520
				0.0000120	1.8749600	1.8750120	-0.0000520
				0.0000125	1.8749605	1.8750125	-0.0000520
				0.0000131	1.8749610	1.8750131	-0.0000521
				0.0000135	1.8749615	1.8750135	-0.0000520
				0.0000144	1.8749620	1.8750144	-0.0000524
				0.0000149	1.8749625	1.8750149	-0.0000524
				0.0000154	1.8749630	1.8750154	-0.0000524
				0.0000159	1.8749635	1.8750159	-0.0000524
				0.0000164	1.8749640	1.8750164	-0.0000524
				0.0000169	1.8749645	1.8750169	-0.0000524
				0.0000174	1.8749650	1.8750174	-0.0000524
				0.0000179	1.8749655	1.8750179	-0.0000524
				0.0000183	1.8749660	1.8750183	-0.0000523
				0.0000188	1.8749665	1.8750188	-0.0000523
				0.0000193	1.8749670	1.8750193	-0.0000523
				0.0000198	1.8749675	1.8750198	-0.0000523
				0.0000203	1.8749680	1.8750203	-0.0000523
				0.0000208	1.8749685	1.8750208	-0.0000523
				0.0000213	1.8749690	1.8750213	-0.0000523
				0.0000218	1.8749695	1.8750218	-0.0000523
				0.0000222	1.8749700	1.8750222	-0.0000522
				0.0000227	1.8749705	1.8750227	-0.0000522
				0.0000231	1.8749710	1.8750231	-0.0000521
				0.0000236	1.8749715	1.8750236	-0.0000521
				0.0000241	1.8749720	1.8750241	-0.0000521
				0.0000246	1.8749725	1.8750246	-0.0000521
				0.0000251	1.8749730	1.8750251	-0.0000521
				0.0000255	1.8749735	1.8750255	-0.0000520
				0.0000261	1.8749740	1.8750261	-0.0000521
				0.0000266	1.8749745	1.8750266	-0.0000521
				0.0000270	1.8749750	1.8750270	-0.0000520
				0.0000276	1.8749755	1.8750276	-0.0000521
				0.0000280	1.8749760	1.8750280	-0.0000520
				0.0000285	1.8749765	1.8750285	-0.0000520
				0.0000290	1.8749770	1.8750290	-0.0000520
				0.0000295	1.8749775	1.8750295	-0.0000520
				0.0000299	1.8749780	1.8750299	-0.0000519
				0.0000304	1.8749785	1.8750304	-0.0000519
				0.0000309	1.8749790	1.8750309	-0.0000519
				0.0000314	1.8749795	1.8750314	-0.0000519
				0.0000319	1.8749800	1.8750319	-0.0000519
				0.0000324	1.8749805	1.8750324	-0.0000519
				0.0000334	1.8749810	1.8750334	-0.0000524
				0.0000338	1.8749815	1.8750338	-0.0000523
				0.0000343	1.8749820	1.8750343	-0.0000523
				0.0000349	1.8749825	1.8750349	-0.0000524
				0.0000353	1.8749830	1.8750353	-0.0000523
				0.0000358	1.8749835	1.8750358	-0.0000523
				0.0000362	1.8749840	1.8750362	-0.0000522
				0.0000368	1.8749845	1.8750368	-0.0000523
				0.0000372	1.8749850	1.8750372	-0.0000522
				0.0000377	1.8749855	1.8750377	-0.0000522
				0.0000382	1.8749860	1.8750382	-0.0000522
				0.0000387	1.8749865	1.8750387	-0.0000522
				0.0000392	1.8749870	1.8750392	-0.0000522
				0.0000397	1.8749875	1.8750397	-0.0000522
				0.0000402	1.8749880	1.8750402	-0.0000522
				0.0000407	1.8749885	1.8750407	-0.0000522
				0.0000411	1.8749890	1.8750411	-0.0000521
				0.0000416	1.8749895	1.8750416	-0.0000521
				0.0000421	1.8749900	1.8750421	-0.0000521
				0.0000426	1.8749905	1.8750426	-0.0000521
				0.0000431	1.8749910	1.8750431	-0.0000521
				0.0000435	1.8749915	1.8750435	-0.0000520
				0.0000440	1.8749920	1.8750440	-0.0000520
				0.0000445	1.8749925	1.8750445	-0.0000520
				0.0000450	1.8749930	1.8750450	-0.0000520
				0.0000455	1.8749935	1.8750455	-0.0000520
				0.0000460	1.8749940	1.8750460	-0.0000520
				0.0000465	1.8749945	1.8750465	-0.0000520
				0.0000469	1.8749950	1.8750469	-0.0000519
				0.0000474	1.8749955	1.8750474	-0.0000519
				0.0000479	1.8749960	1.8750479	-0.0000519
				0.0000485	1.8749965	1.8750485	-0.0000520
				0.0000490	1.8749970	1.8750490	-0.0000520
				0.0000494	1.8749975	1.8750494	-0.0000519
				0.0000500	1.8749980	1.8750500	-0.0000520
				0.0000504	1.8749985	1.8750504	-0.0000519
				0.0000510	1.8749990	1.8750510	-0.0000520
				0.0000515	1.8749995	1.8750515	-0.0000520
				0.0000451	1.8750000	1.8750451	-0.0000451
				0.0000455	1.8750005	1.8750455	-0.0000450
				0.0000460	1.8750010	1.8750460	-0.0000450
				0.0000465	1.8750015	1.8750465	-0.0000450
				0.0000470	1.8750020	1.8750470	-0.0000450
				0.0000475	1.8750025	1.8750475	-0.0000450
				0.0000480	1.8750030	1.8750480	-0.0000450
				0.0000484	1.8750035	1.8750484	-0.0000449
				0.0000488	1.8750040	1.8750488	-0.0000448
				0.0000493	1.8750045	1.8750493	-0.0000448
				0.0000498	1.8750050	1.8750498	-0.0000448
				0.0000503	1.8750055	1.8750503	-0.0000448
				0.0000508	1.8750060	1.8750508	-0.0000448
				0.0000513	1.8750065	1.8750513	-0.0000448
				0.0000517	1.8750070	1.8750517	-0.0000447
				0.0000522	1.8750075	1.8750522	-0.0000447
				0.0000528	1.8750080	1.8750528	-0.0000448
				0.0000532	1.8750085	1.8750532	-0.0000447
				0.0000536	1.8750090	1.8750536	-0.0000446
				0.0000541	1.8750095	1.8750541	-0.0000446
				0.0000545	1.8750100	1.8750545	-0.0000445
				0.0000549	1.8750105	1.8750549	-0.0000444
				0.0000552	1.8750110	1.8750552	-0.0000442
				0.0000557	1.8750115	1.8750557	-0.0000442
				0.0000562	1.8750120	1.8750562	-0.0000442
				0.0000566	1.8750125	1.8750566	-0.0000441
				0.0000572	1.8750130	1.8750572	-0.0000442
				0.0000577	1.8750135	1.8750577	-0.0000442
				0.0000583	1.8750140	1.8750583	-0.0000443
				0.0000588	1.8750145	1.8750588	-0.0000443
				0.0000593	1.8750150	1.8750593	-0.0000443
				0.0000599	1.8750155	1.8750599	-0.0000444
				0.0000604	1.8750160	1.8750604	-0.0000444
				0.0000609	1.8750165	1.8750609	-0.0000444
				0.0000615	1.8750170	1.8750615	-0.0000445
				0.0000620	1.8750175	1.8750620	-0.0000445
				0.0000625	1.8750180	1.8750625	-0.0000445
				0.0000630	1.8750185	1.8750630	-0.0000445
				0.0000635	1.8750190	1.8750635	-0.0000445
				0.0000644	1.8750195	1.8750644	-0.0000449
				0.0000649	1.8750200	1.8750649	-0.0000449
				0.0000654	1.8750205	1.8750654	-0.0000449
				0.0000658	1.8750210	1.8750658	-0.0000448
				0.0000663	1.8750215	1.8750663	-0.0000448
				0.0000668	1.8750220	1.8750668	-0.0000448
				0.0000673	1.8750225	1.8750673	-0.0000448
				0.0000678	1.8750230	1.8750678	-0.0000448
				0.0000682	1.8750235	1.8750682	-0.0000447
				0.0000687	1.8750240	1.8750687	-0.0000447
				0.0000692	1.8750245	1.8750692	-0.0000447
				0.0000697	1.8750250	1.8750697	-0.0000447
				0.0000702	1.8750255	1.8750702	-0.0000447
				0.0000707	1.8750260	1.8750707	-0.0000447
				0.0000712	1.8750265	1.8750712	-0.0000447
				0.0000718	1.8750270	1.8750718	-0.0000448
				0.0000722	1.8750275	1.8750722	-0.0000447
				0.0000728	1.8750280	1.8750728	-0.0000448
				0.0000733	1.8750285	1.8750733	-0.0000448
				0.0000737	1.8750290	1.8750737	-0.0000447
				0.0000742	1.8750295	1.8750742	-0.0000447
				0.0000747	1.8750300	1.8750747	-0.0000447
				0.0000752	1.8750305	1.8750752	-0.0000447
				0.0000756	1.8750310	1.8750756	-0.0000446
				0.0000762	1.8750315	1.8750762	-0.0000447
				0.0000766	1.8750320	1.8750766	-0.0000446
				0.0000771	1.8750325	1.8750771	-0.0000446
				0.0000777	1.8750330	1.8750777	-0.0000447
				0.0000781	1.8750335	1.8750781	-0.0000446
				0.0000786	1.8750340	1.8750786	-0.0000446
				0.0000790	1.8750345	1.8750790	-0.0000445
				0.0000795	1.8750350	1.8750795	-0.0000445
				0.0000800	1.8750355	1.8750800	-0.0000445
				0.0000805	1.8750360	1.8750805	-0.0000445
				0.0000810	1.8750365	1.8750810	-0.0000445
				0.0000815	1.8750370	1.8750815	-0.0000445
				0.0000820	1.8750375	1.8750820	-0.0000445
				0.0000825	1.8750380	1.8750825	-0.0000445
				0.0000833	1.8750385	1.8750833	-0.0000448
				0.0000838	1.8750390	1.8750838	-0.0000448
				0.0000844	1.8750395	1.8750844	-0.0000449
				0.0000848	1.8750400	1.8750848	-0.0000448
				0.0000853	1.8750405	1.8750853	-0.0000448
				0.0000858	1.8750410	1.8750858	-0.0000448
				0.0000863	1.8750415	1.8750863	-0.0000448
				0.0000868	1.8750420	1.8750868	-0.0000448
				0.0000872	1.8750425	1.8750872	-0.0000447
				0.0000877	1.8750430	1.8750877	-0.0000447
				0.0000883	1.8750435	1.8750883	-0.0000448
				0.0000887	1.8750440	1.8750887	-0.0000447
				0.0000892	1.8750445	1.8750892	-0.0000447
				0.0000897	1.8750450	1.8750897	-0.0000447
				0.0000902	1.8750455	1.8750902	-0.0000447
				0.0000906	1.8750460	1.8750906	-0.0000446
				0.0000911	1.8750465	1.8750911	-0.0000446
				0.0000916	1.8750470	1.8750916	-0.0000446
				0.0000921	1.8750475	1.8750921	-0.0000446
				0.0000926	1.8750480	1.8750926	-0.0000446
				0.0000931	1.8750485	1.8750931	-0.0000446
				0.0000936	1.8750490	1.8750936	-0.0000446
				0.0000941	1.8750495	1.8750941	-0.0000446
				0.0000946	1.8750500	1.8750946	-0.0000446
				0.0000951	1.8750505	1.8750951	-0.0000446
				0.0000956	1.8750510	1.8750956	-0.0000446
				0.0000961	1.8750515	1.8750961	-0.0000446
				0.0000966	1.8750520	1.8750966	-0.0000446
				0.0000971	1.8750525	1.8750971	-0.0000446
				0.0000975	1.8750530	1.8750975	-0.0000445
				0.0000980	1.8750535	1.8750980	-0.0000445
				0.0000985	1.8750540	1.8750985	-0.0000445
				0.0000990	1.8750545	1.8750990	-0.0000445
				0.0000994	1.8750550	1.8750994	-0.0000444
				0.0000999	1.8750555	1.8750999	-0.0000444
				0.0001004	1.8750560	1.8751004	-0.0000444
				0.0001009	1.8750565	1.8751009	-0.0000444
				0.0001014	1.8750570	1.8751014	-0.0000444
				0.0001022	1.8750575	1.8751022	-0.0000447
				0.0001028	1.8750580	1.8751028	-0.0000448
				0.0001032	1.8750585	1.8751032	-0.0000447
				0.0001038	1.8750590	1.8751038	-0.0000448
				0.0001042	1.8750595	1.8751042	-0.0000447
				0.0001047	1.8750600	1.8751047	-0.0000447
				0.0001053	1.8750605	1.8751053	-0.0000448
				0.0001057	1.8750610	1.8751057	-0.0000447
				0.0001062	1.8750615	1.8751062	-0.0000447
				0.0001067	1.8750620	1.8751067	-0.0000447
				0.0001072	1.8750625	1.8751072	-0.0000447
				0.0001077	1.8750630	1.8751077	-0.0000447
				0.0001081	1.8750635	1.8751081	-0.0000446
				0.0001086	1.8750640	1.8751086	-0.0000446
				0.0001091	1.8750645	1.8751091	-0.0000446
				0.0001096	1.8750650	1.8751096	-0.0000446
				0.0001100	1.8750655	1.8751100	-0.0000445
				0.0001105	1.8750660	1.8751105	-0.0000445
				0.0001111	1.8750665	1.8751111	-0.0000446
				0.0001115	1.8750670	1.8751115	-0.0000445
				0.0001120	1.8750675	1.8751120	-0.0000445
				0.0001125	1.8750680	1.8751125	-0.0000445
				0.0001130	1.8750685	1.8751130	-0.0000445
				0.0001134	1.8750690	1.8751134	-0.0000444
				0.0001140	1.8750695	1.8751140	-0.0000445

compact_2012_serial=20200918_83
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=1.875
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000243	1.8749300	1.8749757	-4.5748E-05
					-0.0000243	1.8749305	1.8749757	-4.5175E-05
					-0.0000243	1.8749310	1.8749757	-4.4713E-05
					-0.0000242	1.8749315	1.8749758	-4.4262E-05
					-0.0000242	1.8749320	1.8749758	-4.3756E-05
					-0.0000242	1.8749325	1.8749758	-4.3306E-05
					-0.0000243	1.8749330	1.8749757	-4.2711E-05
					-0.0000243	1.8749335	1.8749757	-4.2175E-05
					-0.0000243	1.8749340	1.8749757	-4.1711E-05
					-0.0000243	1.8749345	1.8749757	-4.1191E-05
					-0.0000243	1.8749350	1.8749757	-4.0745E-05
					-0.0000243	1.8749355	1.8749757	-4.0249E-05
					-0.0000242	1.8749360	1.8749758	-3.9773E-05
					-0.0000242	1.8749365	1.8749758	-3.9283E-05
					-0.0000242	1.8749370	1.8749758	-3.8766E-05
					-0.0000243	1.8749375	1.8749757	-3.8246E-05
					-0.0000243	1.8749380	1.8749757	-3.7686E-05
					-0.0000242	1.8749385	1.8749758	-3.7273E-05
					-0.0000242	1.8749390	1.8749758	-3.6766E-05
					-0.0000243	1.8749395	1.8749757	-3.6249E-05
					-0.0000243	1.8749400	1.8749757	-3.5666E-05
					-0.0000243	1.8749405	1.8749757	-3.5199E-05
					-0.0000243	1.8749410	1.8749757	-3.4747E-05
					-0.0000243	1.8749415	1.8749757	-3.4173E-05
					-0.0000243	1.8749420	1.8749757	-3.3745E-05
					-0.0000243	1.8749425	1.8749757	-3.323E-05
					-0.0000052	1.8749430	1.8749948	-5.1785E-05
					-0.0000053	1.8749435	1.8749947	-5.1234E-05
					-0.0000053	1.8749440	1.8749947	-5.0744E-05
					-0.0000052	1.8749445	1.8749948	-5.0257E-05
					-0.0000052	1.8749450	1.8749948	-4.9812E-05
					-0.0000052	1.8749455	1.8749948	-4.9304E-05
					-0.0000052	1.8749460	1.8749948	-4.8754E-05
					-0.0000052	1.8749465	1.8749948	-4.8291E-05
					-0.0000052	1.8749470	1.8749948	-4.776E-05
					-0.0000052	1.8749475	1.8749948	-4.7279E-05
					-0.0000052	1.8749480	1.8749948	-4.6773E-05
					-0.0000052	1.8749485	1.8749948	-4.6281E-05
					-0.0000053	1.8749490	1.8749947	-4.5738E-05
					-0.0000052	1.8749495	1.8749948	-4.5311E-05
					-0.0000052	1.8749500	1.8749948	-4.4795E-05
					-0.0000052	1.8749505	1.8749948	-4.4256E-05
					-0.0000052	1.8749510	1.8749948	-4.3835E-05
					-0.0000052	1.8749515	1.8749948	-4.3271E-05
					-0.0000053	1.8749520	1.8749947	-4.274E-05
					-0.0000053	1.8749525	1.8749947	-4.2221E-05
					-0.0000053	1.8749530	1.8749947	-4.1705E-05
					-0.0000052	1.8749535	1.8749948	-4.1255E-05
					-0.0000052	1.8749540	1.8749948	-4.0753E-05
					-0.0000052	1.8749545	1.8749948	-4.0285E-05
					-0.0000052	1.8749550	1.8749948	-3.9795E-05
					-0.0000052	1.8749555	1.8749948	-3.9281E-05
					-0.0000052	1.8749560	1.8749948	-3.8759E-05
					-0.0000052	1.8749565	1.8749948	-3.8266E-05
					-0.0000052	1.8749570	1.8749948	-3.7777E-05
					-0.0000052	1.8749575	1.8749948	-3.7305E-05
					-0.0000052	1.8749580	1.8749948	-3.6845E-05
					-0.0000052	1.8749585	1.8749948	-3.6343E-05
					-0.0000052	1.8749590	1.8749948	-3.5804E-05
					-0.0000053	1.8749595	1.8749947	-3.5241E-05
					-0.0000052	1.8749600	1.8749948	-3.4777E-05
					-0.0000053	1.8749605	1.8749947	-3.4216E-05
					-0.0000052	1.8749610	1.8749948	-3.3792E-05
					-0.0000052	1.8749615	1.8749948	-3.3267E-05
					0.0000138	1.8749620	1.8750138	-5.184E-05
					0.0000139	1.8749625	1.8750139	-5.1383E-05
					0.0000138	1.8749630	1.8750138	-5.084E-05
					0.0000138	1.8749635	1.8750138	-5.0314E-05
					0.0000138	1.8749640	1.8750138	-4.9836E-05
					0.0000138	1.8749645	1.8750138	-4.9312E-05
					0.0000138	1.8749650	1.8750138	-4.8804E-05
					0.0000139	1.8749655	1.8750139	-4.8371E-05
					0.0000138	1.8749660	1.8750138	-4.7836E-05
					0.0000138	1.8749665	1.8750138	-4.7337E-05
					0.0000139	1.8749670	1.8750139	-4.6854E-05
					0.0000138	1.8749675	1.8750138	-4.6318E-05
					0.0000138	1.8749680	1.8750138	-4.5801E-05
					0.0000139	1.8749685	1.8750139	-4.5374E-05
					0.0000138	1.8749690	1.8750138	-4.4849E-05
					0.0000139	1.8749695	1.8750139	-4.435E-05
					0.0000138	1.8749700	1.8750138	-4.3813E-05
					0.0000138	1.8749705	1.8750138	-4.3292E-05
					0.0000138	1.8749710	1.8750138	-4.2787E-05
					0.0000138	1.8749715	1.8750138	-4.228E-05
					0.0000138	1.8749720	1.8750138	-4.1803E-05
					0.0000138	1.8749725	1.8750138	-4.1342E-05
					0.0000138	1.8749730	1.8750138	-4.0763E-05
					0.0000138	1.8749735	1.8750138	-4.0338E-05
					0.0000138	1.8749740	1.8750138	-3.9831E-05
					0.0000138	1.8749745	1.8750138	-3.9302E-05
					0.0000138	1.8749750	1.8750138	-3.8813E-05
					0.0000138	1.8749755	1.8750138	-3.8324E-05
					0.0000138	1.8749760	1.8750138	-3.7768E-05
					0.0000138	1.8749765	1.8750138	-3.7257E-05
					0.0000138	1.8749770	1.8750138	-3.6765E-05
					0.0000137	1.8749775	1.8750137	-3.6249E-05
					0.0000138	1.8749780	1.8750138	-3.5767E-05
					0.0000137	1.8749785	1.8750137	-3.5249E-05
					0.0000138	1.8749790	1.8750138	-3.4806E-05
					0.0000138	1.8749795	1.8750138	-3.4271E-05
					0.0000137	1.8749800	1.8750137	-3.3749E-05
					0.0000138	1.8749805	1.8750138	-3.3318E-05
					0.0000329	1.8749810	1.8750329	-5.189E-05
					0.0000329	1.8749815	1.8750329	-5.1372E-05
					0.0000329	1.8749820	1.8750329	-5.0917E-05
					0.0000329	1.8749825	1.8750329	-5.0386E-05
					0.0000329	1.8749830	1.8750329	-4.9853E-05
					0.0000329	1.8749835	1.8750329	-4.9351E-05
					0.0000328	1.8749840	1.8750328	-4.8799E-05
					0.0000328	1.8749845	1.8750328	-4.8344E-05
					0.0000328	1.8749850	1.8750328	-4.7848E-05
					0.0000328	1.8749855	1.8750328	-4.7287E-05
					0.0000327	1.8749860	1.8750327	-4.6722E-05
					0.0000327	1.8749865	1.8750327	-4.6237E-05
					0.0000327	1.8749870	1.8750327	-4.5743E-05
					0.0000327	1.8749875	1.8750327	-4.517E-05
					0.0000327	1.8749880	1.8750327	-4.4709E-05
					0.0000327	1.8749885	1.8750327	-4.421E-05
					0.0000327	1.8749890	1.8750327	-4.3722E-05
					0.0000327	1.8749895	1.8750327	-4.3246E-05
					0.0000327	1.8749900	1.8750327	-4.2733E-05
					0.0000327	1.8749905	1.8750327	-4.2217E-05
					0.0000328	1.8749910	1.8750328	-4.1781E-05
					0.0000328	1.8749915	1.8750328	-4.1254E-05
					0.0000327	1.8749920	1.8750327	-4.0732E-05
					0.0000328	1.8749925	1.8750328	-4.0289E-05
					0.0000328	1.8749930	1.8750328	-3.9773E-05
					0.0000328	1.8749935	1.8750328	-3.9251E-05
					0.0000328	1.8749940	1.8750328	-3.8775E-05
					0.0000327	1.8749945	1.8750327	-3.8243E-05
					0.0000327	1.8749950	1.8750327	-3.7746E-05
					0.0000328	1.8749955	1.8750328	-3.7263E-05
					0.0000327	1.8749960	1.8750327	-3.673E-05
					0.0000327	1.8749965	1.8750327	-3.617E-05
					0.0000327	1.8749970	1.8750327	-3.5679E-05
					0.0000327	1.8749975	1.8750327	-3.5197E-05
					0.0000327	1.8749980	1.8750327	-3.4739E-05
					0.0000327	1.8749985	1.8750327	-3.4191E-05
					0.0000327	1.8749990	1.8750327	-3.3705E-05
					0.0000327	1.8749995	1.8750327	-3.3224E-05
					0.0000445	1.8750000	1.8750445	-4.4451E-05
					0.0000445	1.8750005	1.8750445	-4.3959E-05
					0.0000445	1.8750010	1.8750445	-4.3471E-05
					0.0000445	1.8750015	1.8750445	-4.2992E-05
					0.0000445	1.8750020	1.8750445	-4.2463E-05
					0.0000444	1.8750025	1.8750444	-4.194E-05
					0.0000445	1.8750030	1.8750445	-4.1477E-05
					0.0000444	1.8750035	1.8750444	-4.0929E-05
					0.0000445	1.8750040	1.8750445	-4.0465E-05
					0.0000444	1.8750045	1.8750444	-3.9934E-05
					0.0000444	1.8750050	1.8750444	-3.9436E-05
					0.0000444	1.8750055	1.8750444	-3.8945E-05
					0.0000444	1.8750060	1.8750444	-3.8405E-05
					0.0000444	1.8750065	1.8750444	-3.794E-05
					0.0000445	1.8750070	1.8750445	-3.7451E-05
					0.0000445	1.8750075	1.8750445	-3.696E-05
					0.0000445	1.8750080	1.8750445	-3.6468E-05
					0.0000445	1.8750085	1.8750445	-3.5979E-05
					0.0000445	1.8750090	1.8750445	-3.5505E-05
					0.0000444	1.8750095	1.8750444	-3.4932E-05
					0.0000444	1.8750100	1.8750444	-3.4433E-05
					0.0000444	1.8750105	1.8750444	-3.3909E-05
					0.0000444	1.8750110	1.8750444	-3.3403E-05
					0.0000444	1.8750115	1.8750444	-3.2925E-05
					0.0000444	1.8750120	1.8750444	-3.2369E-05
					0.0000444	1.8750125	1.8750444	-3.1882E-05
					0.0000444	1.8750130	1.8750444	-3.139E-05
					0.0000444	1.8750135	1.8750444	-3.0887E-05
					0.0000444	1.8750140	1.8750444	-3.0407E-05
					0.0000444	1.8750145	1.8750444	-2.9897E-05
					0.0000444	1.8750150	1.8750444	-2.9395E-05
					0.0000444	1.8750155	1.8750444	-2.8889E-05
					0.0000444	1.8750160	1.8750444	-2.84E-05
					0.0000443	1.8750165	1.8750443	-2.7845E-05
					0.0000444	1.8750170	1.8750444	-2.7358E-05
					0.0000444	1.8750175	1.8750444	-2.6899E-05
					0.0000443	1.8750180	1.8750443	-2.6347E-05
					0.0000444	1.8750185	1.8750444	-2.5913E-05
					0.0000444	1.8750190	1.8750444	-2.5377E-05
					0.0000635	1.8750195	1.8750635	-4.3956E-05
					0.0000634	1.8750200	1.8750634	-4.3437E-05
					0.0000635	1.8750205	1.8750635	-4.2989E-05
					0.0000634	1.8750210	1.8750634	-4.243E-05
					0.0000635	1.8750215	1.8750635	-4.1954E-05
					0.0000634	1.8750220	1.8750634	-4.1444E-05
					0.0000634	1.8750225	1.8750634	-4.0915E-05
					0.0000635	1.8750230	1.8750635	-4.0477E-05
					0.0000635	1.8750235	1.8750635	-3.9995E-05
					0.0000635	1.8750240	1.8750635	-3.9517E-05
					0.0000635	1.8750245	1.8750635	-3.9038E-05
					0.0000635	1.8750250	1.8750635	-3.849E-05
					0.0000634	1.8750255	1.8750634	-3.7904E-05
					0.0000634	1.8750260	1.8750634	-3.7422E-05
					0.0000635	1.8750265	1.8750635	-3.6985E-05
					0.0000635	1.8750270	1.8750635	-3.6479E-05
					0.0000635	1.8750275	1.8750635	-3.6029E-05
					0.0000635	1.8750280	1.8750635	-3.5497E-05
					0.0000635	1.8750285	1.8750635	-3.4978E-05
					0.0000635	1.8750290	1.8750635	-3.4516E-05
					0.0000635	1.8750295	1.8750635	-3.398E-05
					0.0000635	1.8750300	1.8750635	-3.3508E-05
					0.0000635	1.8750305	1.8750635	-3.3001E-05
					0.0000635	1.8750310	1.8750635	-3.2513E-05
					0.0000635	1.8750315	1.8750635	-3.1966E-05
					0.0000635	1.8750320	1.8750635	-3.1496E-05
					0.0000635	1.8750325	1.8750635	-3.1031E-05
					0.0000635	1.8750330	1.8750635	-3.0532E-05
					0.0000636	1.8750335	1.8750636	-3.0055E-05
					0.0000635	1.8750340	1.8750635	-2.9494E-05
					0.0000635	1.8750345	1.8750635	-2.8966E-05
					0.0000635	1.8750350	1.8750635	-2.848E-05
					0.0000635	1.8750355	1.8750635	-2.7971E-05
					0.0000635	1.8750360	1.8750635	-2.7482E-05
					0.0000634	1.8750365	1.8750634	-2.6942E-05
					0.0000634	1.8750370	1.8750634	-2.6436E-05
					0.0000634	1.8750375	1.8750634	-2.5938E-05
					0.0000635	1.8750380	1.8750635	-2.552E-05
					0.0000826	1.8750385	1.8750826	-4.412E-05
					0.0000826	1.8750390	1.8750826	-4.3565E-05
					0.0000826	1.8750395	1.8750826	-4.3056E-05
					0.0000826	1.8750400	1.8750826	-4.2562E-05
					0.0000826	1.8750405	1.8750826	-4.2103E-05
					0.0000825	1.8750410	1.8750825	-4.1547E-05
					0.0000825	1.8750415	1.8750825	-4.1025E-05
					0.0000825	1.8750420	1.8750825	-4.0538E-05
					0.0000826	1.8750425	1.8750826	-4.0098E-05
					0.0000826	1.8750430	1.8750826	-3.9572E-05
					0.0000825	1.8750435	1.8750825	-3.9028E-05
					0.0000825	1.8750440	1.8750825	-3.8548E-05
					0.0000825	1.8750445	1.8750825	-3.8011E-05
					0.0000825	1.8750450	1.8750825	-3.7473E-05
					0.0000825	1.8750455	1.8750825	-3.7017E-05
					0.0000825	1.8750460	1.8750825	-3.6499E-05
					0.0000825	1.8750465	1.8750825	-3.5995E-05
					0.0000825	1.8750470	1.8750825	-3.5513E-05
					0.0000825	1.8750475	1.8750825	-3.4976E-05
					0.0000825	1.8750480	1.8750825	-3.451E-05
					0.0000825	1.8750485	1.8750825	-3.3993E-05
					0.0000825	1.8750490	1.8750825	-3.35E-05
					0.0000825	1.8750495	1.8750825	-3.303E-05
					0.0000825	1.8750500	1.8750825	-3.253E-05
					0.0000825	1.8750505	1.8750825	-3.2046E-05
					0.0000825	1.8750510	1.8750825	-3.1521E-05
					0.0000825	1.8750515	1.8750825	-3.104E-05
					0.0000825	1.8750520	1.8750825	-3.0502E-05
					0.0000825	1.8750525	1.8750825	-2.9978E-05
					0.0000825	1.8750530	1.8750825	-2.9502E-05
					0.0000824	1.8750535	1.8750824	-2.8947E-05
					0.0000825	1.8750540	1.8750825	-2.8455E-05
					0.0000825	1.8750545	1.8750825	-2.7979E-05
					0.0000825	1.8750550	1.8750825	-2.7492E-05
					0.0000825	1.8750555	1.8750825	-2.6981E-05
					0.0000825	1.8750560	1.8750825	-2.6461E-05
					0.0000825	1.8750565	1.8750825	-2.5974E-05
					0.0000824	1.8750570	1.8750824	-2.5426E-05
					0.0001016	1.8750575	1.8751016	-4.4084E-05
					0.0001015	1.8750580	1.8751015	-4.3538E-05
					0.0001016	1.8750585	1.8751016	-4.3057E-05
					0.0001016	1.8750590	1.8751016	-4.2613E-05
					0.0001016	1.8750595	1.8751016	-4.2069E-05
					0.0001016	1.8750600	1.8751016	-4.155E-05
					0.0001015	1.8750605	1.8751015	-4.1041E-05
					0.0001015	1.8750610	1.8751015	-4.049E-05
					0.0001015	1.8750615	1.8751015	-4.0004E-05
					0.0001015	1.8750620	1.8751015	-3.9536E-05
					0.0001016	1.8750625	1.8751016	-3.9059E-05
					0.0001015	1.8750630	1.8751015	-3.8522E-05
					0.0001015	1.8750635	1.8751015	-3.8047E-05
					0.0001015	1.8750640	1.8751015	-3.751E-05
					0.0001015	1.8750645	1.8751015	-3.7029E-05
					0.0001015	1.8750650	1.8751015	-3.6483E-05
					0.0001015	1.8750655	1.8751015	-3.6026E-05
					0.0001015	1.8750660	1.8751015	-3.5499E-05
					0.0001015	1.8750665	1.8751015	-3.5028E-05
					0.0001015	1.8750670	1.8751015	-3.4494E-05
					0.0001015	1.8750675	1.8751015	-3.401E-05
					0.0001015	1.8750680	1.8751015	-3.351E-05
					0.0001015	1.8750685	1.8751015	-3.2993E-05
					0.0001015	1.8750690	1.8751015	-3.2454E-05
					0.0001015	1.8750695	1.8751015	-3.1997E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V