## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_83
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=4.765625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000205658	4.7655550	4.7658307	-0.0002757
-0.000206067	4.7655555	4.7658311	-0.0002756
-0.000206551	4.7655560	4.7658316	-0.0002756
-0.000207059	4.7655565	4.7658321	-0.0002756
-0.000207573	4.7655570	4.7658326	-0.0002756
-0.000207998	4.7655575	4.7658330	-0.0002755
-0.000208491	4.7655580	4.7658335	-0.0002755
-0.000209001	4.7655585	4.7658340	-0.0002755
-0.00020943	4.7655590	4.7658344	-0.0002754
-0.00020995	4.7655595	4.7658350	-0.0002755
-0.000210429	4.7655600	4.7658354	-0.0002754
-0.000210958	4.7655605	4.7658360	-0.0002755
-0.000211458	4.7655610	4.7658365	-0.0002755
-0.000211952	4.7655615	4.7658370	-0.0002755
-0.000212482	4.7655620	4.7658375	-0.0002755
-0.000212951	4.7655625	4.7658380	-0.0002755
-0.000213371	4.7655630	4.7658384	-0.0002754
-0.000213903	4.7655635	4.7658389	-0.0002754
-0.000214428	4.7655640	4.7658394	-0.0002754
-0.000214912	4.7655645	4.7658399	-0.0002754
-0.000215381	4.7655650	4.7658404	-0.0002754
-0.000215918	4.7655655	4.7658409	-0.0002754
-0.000216425	4.7655660	4.7658414	-0.0002754
-0.000216946	4.7655665	4.7658419	-0.0002754
-0.000217414	4.7655670	4.7658424	-0.0002754
-0.000217914	4.7655675	4.7658429	-0.0002754
-0.00021845	4.7655680	4.7658435	-0.0002755
-0.000218941	4.7655685	4.7658439	-0.0002754
-0.00021945	4.7655690	4.7658445	-0.0002755
-0.00021996	4.7655695	4.7658450	-0.0002755
-0.000220372	4.7655700	4.7658454	-0.0002754
-0.000220894	4.7655705	4.7658459	-0.0002754
-0.000221353	4.7655710	4.7658464	-0.0002754
-0.000221874	4.7655715	4.7658469	-0.0002754
-0.000222399	4.7655720	4.7658474	-0.0002754
-0.000222928	4.7655725	4.7658479	-0.0002754
-0.000223368	4.7655730	4.7658484	-0.0002754
-0.000223884	4.7655735	4.7658489	-0.0002754
-0.000224453	4.7655740	4.7658495	-0.0002755
-0.000224987	4.7655745	4.7658500	-0.0002755
-0.000225474	4.7655750	4.7658505	-0.0002755
-0.000226021	4.7655755	4.7658510	-0.0002755
-0.000226483	4.7655760	4.7658515	-0.0002755
-0.000226978	4.7655765	4.7658520	-0.0002755
-0.000227536	4.7655770	4.7658525	-0.0002755
-0.000227992	4.7655775	4.7658530	-0.0002755
-0.000228537	4.7655780	4.7658535	-0.0002755
-0.000229061	4.7655785	4.7658541	-0.0002756
-0.000229516	4.7655790	4.7658545	-0.0002755
-0.000229947	4.7655795	4.7658549	-0.0002754
-0.000230445	4.7655800	4.7658554	-0.0002754
-0.000230966	4.7655805	4.7658560	-0.0002755
-0.000231533	4.7655810	4.7658565	-0.0002755
-0.000232021	4.7655815	4.7658570	-0.0002755
-0.000232508	4.7655820	4.7658575	-0.0002755
-0.000233016	4.7655825	4.7658580	-0.0002755
-0.000233507	4.7655830	4.7658585	-0.0002755
-0.000233972	4.7655835	4.7658590	-0.0002755
-0.000234456	4.7655840	4.7658595	-0.0002755
-0.000234996	4.7655845	4.7658600	-0.0002755
-0.000235414	4.7655850	4.7658604	-0.0002754
-0.000235887	4.7655855	4.7658609	-0.0002754
-0.00023639	4.7655860	4.7658614	-0.0002754
-0.000236855	4.7655865	4.7658619	-0.0002754
-0.000237357	4.7655870	4.7658624	-0.0002754
-0.000237873	4.7655875	4.7658629	-0.0002754
-0.000238378	4.7655880	4.7658634	-0.0002754
-0.00023887	4.7655885	4.7658639	-0.0002754
-0.000239433	4.7655890	4.7658644	-0.0002754
-0.000239913	4.7655895	4.7658649	-0.0002754
-0.000240403	4.7655900	4.7658654	-0.0002754
-0.000240863	4.7655905	4.7658659	-0.0002754
-0.000241366	4.7655910	4.7658664	-0.0002754
-0.000241911	4.7655915	4.7658669	-0.0002754
-0.000242426	4.7655920	4.7658674	-0.0002754
-0.000242927	4.7655925	4.7658679	-0.0002754
-0.000243483	4.7655930	4.7658685	-0.0002755
-0.000243988	4.7655935	4.7658690	-0.0002755
-0.000244489	4.7655940	4.7658695	-0.0002755
-0.000244959	4.7655945	4.7658700	-0.0002755
-0.000245436	4.7655950	4.7658704	-0.0002754
-0.000245953	4.7655955	4.7658710	-0.0002755
-0.000246464	4.7655960	4.7658715	-0.0002755
-0.000246966	4.7655965	4.7658720	-0.0002755
-0.000247398	4.7655970	4.7658724	-0.0002754
-0.000247975	4.7655975	4.7658730	-0.0002755
-0.000248497	4.7655980	4.7658735	-0.0002755
-0.000248955	4.7655985	4.7658740	-0.0002755
-0.000249452	4.7655990	4.7658745	-0.0002755
-0.000249971	4.7655995	4.7658750	-0.0002755
-0.000250412	4.7656000	4.7658754	-0.0002754
-0.000250898	4.7656005	4.7658759	-0.0002754
-0.000251397	4.7656010	4.7658764	-0.0002754
-0.0002519	4.7656015	4.7658769	-0.0002754
-0.000252453	4.7656020	4.7658775	-0.0002755
-0.000252976	4.7656025	4.7658780	-0.0002755
-0.000253486	4.7656030	4.7658785	-0.0002755
-0.000253942	4.7656035	4.7658789	-0.0002754
-0.000254465	4.7656040	4.7658795	-0.0002755
-0.000254949	4.7656045	4.7658799	-0.0002754
-0.00025553	4.7656050	4.7658805	-0.0002755
-0.000256013	4.7656055	4.7658810	-0.0002755
-0.000256493	4.7656060	4.7658815	-0.0002755
-0.000257009	4.7656065	4.7658820	-0.0002755
-0.000257507	4.7656070	4.7658825	-0.0002755
-0.000258083	4.7656075	4.7658831	-0.0002756
-0.000258586	4.7656080	4.7658836	-0.0002756
-0.000259052	4.7656085	4.7658841	-0.0002756
-0.000259624	4.7656090	4.7658846	-0.0002756
-0.00026013	4.7656095	4.7658851	-0.0002756
-0.000260595	4.7656100	4.7658856	-0.0002756
-0.000261114	4.7656105	4.7658861	-0.0002756
-0.000261601	4.7656110	4.7658866	-0.0002756
-0.000262133	4.7656115	4.7658871	-0.0002756
-0.000262622	4.7656120	4.7658876	-0.0002756
-0.000263154	4.7656125	4.7658882	-0.0002757
-0.000263597	4.7656130	4.7658886	-0.0002756
-0.000264099	4.7656135	4.7658891	-0.0002756
-0.000264633	4.7656140	4.7658896	-0.0002756
-0.000265101	4.7656145	4.7658901	-0.0002756
-0.000265576	4.7656150	4.7658906	-0.0002756
-0.00026607	4.7656155	4.7658911	-0.0002756
-0.000266522	4.7656160	4.7658915	-0.0002755
-0.000267035	4.7656165	4.7658920	-0.0002755
-0.00026748	4.7656170	4.7658925	-0.0002755
-0.000267962	4.7656175	4.7658930	-0.0002755
-0.000268439	4.7656180	4.7658934	-0.0002754
-0.000268922	4.7656185	4.7658939	-0.0002754
-0.000269418	4.7656190	4.7658944	-0.0002754
-0.000269926	4.7656195	4.7658949	-0.0002754
-0.000270412	4.7656200	4.7658954	-0.0002754
-0.000270984	4.7656205	4.7658960	-0.0002755
-0.000271487	4.7656210	4.7658965	-0.0002755
-0.000271986	4.7656215	4.7658970	-0.0002755
-0.000272434	4.7656220	4.7658974	-0.0002754
-0.000272926	4.7656225	4.7658979	-0.0002754
-0.000273365	4.7656230	4.7658984	-0.0002754
-0.000273908	4.7656235	4.7658989	-0.0002754
-0.000274407	4.7656240	4.7658994	-0.0002754
-0.000274931	4.7656245	4.7658999	-0.0002754
-0.000275437	4.7656250	4.7659004	-0.0002754
-0.000275894	4.7656255	4.7659009	-0.0002754
-0.000276345	4.7656260	4.7659013	-0.0002753
-0.000276896	4.7656265	4.7659019	-0.0002754
-0.000277414	4.7656270	4.7659024	-0.0002754
-0.000277938	4.7656275	4.7659029	-0.0002754
-0.000278446	4.7656280	4.7659034	-0.0002754
-0.000278943	4.7656285	4.7659039	-0.0002754
-0.000279426	4.7656290	4.7659044	-0.0002754
-0.000279911	4.7656295	4.7659049	-0.0002754
-0.000280391	4.7656300	4.7659054	-0.0002754
-0.000280936	4.7656305	4.7659059	-0.0002754
-0.000281445	4.7656310	4.7659064	-0.0002754
-0.000281936	4.7656315	4.7659069	-0.0002754
-0.000282411	4.7656320	4.7659074	-0.0002754
-0.000282969	4.7656325	4.7659080	-0.0002755
-0.000283495	4.7656330	4.7659085	-0.0002755
-0.000284004	4.7656335	4.7659090	-0.0002755
-0.000284562	4.7656340	4.7659096	-0.0002756
-0.000285085	4.7656345	4.7659101	-0.0002756
-0.000285583	4.7656350	4.7659106	-0.0002756
-0.000286053	4.7656355	4.7659111	-0.0002756
-0.000286575	4.7656360	4.7659116	-0.0002756
-0.000287043	4.7656365	4.7659120	-0.0002755
-0.000287565	4.7656370	4.7659126	-0.0002756
-0.000288079	4.7656375	4.7659131	-0.0002756
-0.000288587	4.7656380	4.7659136	-0.0002756
-0.000289002	4.7656385	4.7659140	-0.0002755
-0.0002895	4.7656390	4.7659145	-0.0002755
-0.000289992	4.7656395	4.7659150	-0.0002755
-0.000290492	4.7656400	4.7659155	-0.0002755
-0.000291012	4.7656405	4.7659160	-0.0002755
-0.000291493	4.7656410	4.7659165	-0.0002755
-0.000291999	4.7656415	4.7659170	-0.0002755
-0.000292484	4.7656420	4.7659175	-0.0002755
-0.000292982	4.7656425	4.7659180	-0.0002755
-0.000293512	4.7656430	4.7659185	-0.0002755
-0.000294033	4.7656435	4.7659190	-0.0002755
-0.000294495	4.7656440	4.7659195	-0.0002755
-0.000294875	4.7656445	4.7659199	-0.0002754
-0.000295398	4.7656450	4.7659204	-0.0002754
-0.000295873	4.7656455	4.7659209	-0.0002754
-0.000296394	4.7656460	4.7659214	-0.0002754
-0.000296891	4.7656465	4.7659219	-0.0002754
-0.000297428	4.7656470	4.7659224	-0.0002754
-0.000297937	4.7656475	4.7659229	-0.0002754
-0.000298412	4.7656480	4.7659234	-0.0002754
-0.000298912	4.7656485	4.7659239	-0.0002754
-0.00029939	4.7656490	4.7659244	-0.0002754
-0.000299905	4.7656495	4.7659249	-0.0002754
-0.000300454	4.7656500	4.7659255	-0.0002755
-0.00030095	4.7656505	4.7659260	-0.0002755
-0.000301432	4.7656510	4.7659264	-0.0002754
-0.000301974	4.7656515	4.7659270	-0.0002755
-0.000302495	4.7656520	4.7659275	-0.0002755
-0.000302944	4.7656525	4.7659279	-0.0002754
-0.000303488	4.7656530	4.7659285	-0.0002755
-0.000303996	4.7656535	4.7659290	-0.0002755
-0.000304491	4.7656540	4.7659295	-0.0002755
-0.000305012	4.7656545	4.7659300	-0.0002755
-0.000305486	4.7656550	4.7659305	-0.0002755
-0.000305942	4.7656555	4.7659309	-0.0002754
-0.00030647	4.7656560	4.7659315	-0.0002755
-0.000306937	4.7656565	4.7659319	-0.0002754
-0.000307459	4.7656570	4.7659325	-0.0002755
-0.00030789	4.7656575	4.7659329	-0.0002754
-0.000308391	4.7656580	4.7659334	-0.0002754
-0.000308913	4.7656585	4.7659339	-0.0002754
-0.000309401	4.7656590	4.7659344	-0.0002754
-0.000309912	4.7656595	4.7659349	-0.0002754
-0.000310473	4.7656600	4.7659355	-0.0002755
-0.000310983	4.7656605	4.7659360	-0.0002755
-0.000311462	4.7656610	4.7659365	-0.0002755
-0.00031201	4.7656615	4.7659370	-0.0002755
-0.000312555	4.7656620	4.7659376	-0.0002756
-0.000313029	4.7656625	4.7659380	-0.0002755
-0.00031354	4.7656630	4.7659385	-0.0002755
-0.000313965	4.7656635	4.7659390	-0.0002755
-0.000314426	4.7656640	4.7659394	-0.0002754
-0.000314852	4.7656645	4.7659399	-0.0002754
-0.000315395	4.7656650	4.7659404	-0.0002754
-0.000315873	4.7656655	4.7659409	-0.0002754
-0.0003164	4.7656660	4.7659414	-0.0002754
-0.000316891	4.7656665	4.7659419	-0.0002754
-0.000317365	4.7656670	4.7659424	-0.0002754
-0.000317829	4.7656675	4.7659428	-0.0002753
-0.000318273	4.7656680	4.7659433	-0.0002753
-0.000318825	4.7656685	4.7659438	-0.0002753
-0.000319325	4.7656690	4.7659443	-0.0002753
-0.000319827	4.7656695	4.7659448	-0.0002753
-0.000320343	4.7656700	4.7659453	-0.0002753
-0.000320889	4.7656705	4.7659459	-0.0002754
-0.000321408	4.7656710	4.7659464	-0.0002754
-0.000321906	4.7656715	4.7659469	-0.0002754
-0.000322484	4.7656720	4.7659475	-0.0002755
-0.000323008	4.7656725	4.7659480	-0.0002755
-0.000323508	4.7656730	4.7659485	-0.0002755
-0.000324003	4.7656735	4.7659490	-0.0002755
-0.000324449	4.7656740	4.7659494	-0.0002754
-0.000324972	4.7656745	4.7659500	-0.0002755
-0.000325496	4.7656750	4.7659505	-0.0002755
-0.000325991	4.7656755	4.7659510	-0.0002755
-0.000326488	4.7656760	4.7659515	-0.0002755
-0.000326991	4.7656765	4.7659520	-0.0002755
-0.000327446	4.7656770	4.7659524	-0.0002754
-0.00032795	4.7656775	4.7659530	-0.0002755
-0.00032846	4.7656780	4.7659535	-0.0002755
-0.000328904	4.7656785	4.7659539	-0.0002754
-0.000329408	4.7656790	4.7659544	-0.0002754
-0.00032998	4.7656795	4.7659550	-0.0002755
-0.000330458	4.7656800	4.7659555	-0.0002755
-0.000330893	4.7656805	4.7659559	-0.0002754
-0.000331348	4.7656810	4.7659563	-0.0002753
-0.000331824	4.7656815	4.7659568	-0.0002753
-0.00033234	4.7656820	4.7659573	-0.0002753
-0.00033264	4.7656825	4.7659576	-0.0002751
-0.000333123	4.7656830	4.7659581	-0.0002751
-0.000333646	4.7656835	4.7659586	-0.0002751
-0.000334148	4.7656840	4.7659591	-0.0002751
-0.000334664	4.7656845	4.7659597	-0.0002752
-0.000335104	4.7656850	4.7659601	-0.0002751
-0.000335643	4.7656855	4.7659606	-0.0002751
-0.000336067	4.7656860	4.7659611	-0.0002751
-0.000336565	4.7656865	4.7659616	-0.0002751
-0.00033707	4.7656870	4.7659621	-0.0002751
-0.000337568	4.7656875	4.7659626	-0.0002751
-0.000338069	4.7656880	4.7659631	-0.0002751
-0.000338587	4.7656885	4.7659636	-0.0002751
-0.000339082	4.7656890	4.7659641	-0.0002751
-0.000339592	4.7656895	4.7659646	-0.0002751
-0.000340145	4.7656900	4.7659651	-0.0002751
-0.000340671	4.7656905	4.7659657	-0.0002752
-0.000341146	4.7656910	4.7659661	-0.0002751
-0.000341648	4.7656915	4.7659666	-0.0002751
-0.000342142	4.7656920	4.7659671	-0.0002751
-0.000342674	4.7656925	4.7659677	-0.0002752
-0.000343178	4.7656930	4.7659682	-0.0002752
-0.000343672	4.7656935	4.7659687	-0.0002752
-0.000344163	4.7656940	4.7659692	-0.0002752
-0.0003446	4.7656945	4.7659696	-0.0002751
-0.0003452	4.7656950	4.7659702	-0.0002752

compact_2012_serial=20200918_83
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=4.765625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001970	4.7655550	4.7658220	-0.0002670
				-0.0001975	4.7655555	4.7658225	-0.0002670
				-0.0001981	4.7655560	4.7658231	-0.0002671
				-0.0001986	4.7655565	4.7658236	-0.0002671
				-0.0001991	4.7655570	4.7658241	-0.0002671
				-0.0001996	4.7655575	4.7658246	-0.0002671
				-0.0002001	4.7655580	4.7658251	-0.0002671
				-0.0002006	4.7655585	4.7658256	-0.0002671
				-0.0002011	4.7655590	4.7658261	-0.0002671
				-0.0002016	4.7655595	4.7658266	-0.0002671
				-0.0002021	4.7655600	4.7658271	-0.0002671
				-0.0002026	4.7655605	4.7658276	-0.0002671
				-0.0002032	4.7655610	4.7658282	-0.0002672
				-0.0002036	4.7655615	4.7658286	-0.0002671
				-0.0002041	4.7655620	4.7658291	-0.0002671
				-0.0002046	4.7655625	4.7658296	-0.0002671
				-0.0002051	4.7655630	4.7658301	-0.0002671
				-0.0002056	4.7655635	4.7658306	-0.0002671
				-0.0002060	4.7655640	4.7658310	-0.0002670
				-0.0002065	4.7655645	4.7658315	-0.0002670
				-0.0002070	4.7655650	4.7658320	-0.0002670
				-0.0002075	4.7655655	4.7658325	-0.0002670
				-0.0002080	4.7655660	4.7658330	-0.0002670
				-0.0002084	4.7655665	4.7658334	-0.0002669
				-0.0002089	4.7655670	4.7658339	-0.0002669
				-0.0002094	4.7655675	4.7658344	-0.0002669
				-0.0002103	4.7655680	4.7658353	-0.0002673
				-0.0002107	4.7655685	4.7658357	-0.0002672
				-0.0002112	4.7655690	4.7658362	-0.0002672
				-0.0002116	4.7655695	4.7658366	-0.0002671
				-0.0002121	4.7655700	4.7658371	-0.0002671
				-0.0002126	4.7655705	4.7658376	-0.0002671
				-0.0002131	4.7655710	4.7658381	-0.0002671
				-0.0002136	4.7655715	4.7658386	-0.0002671
				-0.0002141	4.7655720	4.7658391	-0.0002671
				-0.0002147	4.7655725	4.7658397	-0.0002672
				-0.0002151	4.7655730	4.7658401	-0.0002671
				-0.0002156	4.7655735	4.7658406	-0.0002671
				-0.0002161	4.7655740	4.7658411	-0.0002671
				-0.0002167	4.7655745	4.7658417	-0.0002672
				-0.0002171	4.7655750	4.7658421	-0.0002671
				-0.0002176	4.7655755	4.7658426	-0.0002671
				-0.0002180	4.7655760	4.7658430	-0.0002670
				-0.0002186	4.7655765	4.7658436	-0.0002671
				-0.0002191	4.7655770	4.7658441	-0.0002671
				-0.0002195	4.7655775	4.7658445	-0.0002670
				-0.0002201	4.7655780	4.7658451	-0.0002671
				-0.0002206	4.7655785	4.7658456	-0.0002671
				-0.0002210	4.7655790	4.7658460	-0.0002670
				-0.0002216	4.7655795	4.7658466	-0.0002671
				-0.0002220	4.7655800	4.7658470	-0.0002670
				-0.0002225	4.7655805	4.7658475	-0.0002670
				-0.0002230	4.7655810	4.7658480	-0.0002670
				-0.0002234	4.7655815	4.7658484	-0.0002669
				-0.0002239	4.7655820	4.7658489	-0.0002669
				-0.0002244	4.7655825	4.7658494	-0.0002669
				-0.0002248	4.7655830	4.7658498	-0.0002668
				-0.0002253	4.7655835	4.7658503	-0.0002668
				-0.0002258	4.7655840	4.7658508	-0.0002668
				-0.0002263	4.7655845	4.7658513	-0.0002668
				-0.0002268	4.7655850	4.7658518	-0.0002668
				-0.0002273	4.7655855	4.7658523	-0.0002668
				-0.0002278	4.7655860	4.7658528	-0.0002668
				-0.0002283	4.7655865	4.7658533	-0.0002668
				-0.0002293	4.7655870	4.7658543	-0.0002673
				-0.0002298	4.7655875	4.7658548	-0.0002673
				-0.0002303	4.7655880	4.7658553	-0.0002673
				-0.0002307	4.7655885	4.7658557	-0.0002672
				-0.0002312	4.7655890	4.7658562	-0.0002672
				-0.0002317	4.7655895	4.7658567	-0.0002672
				-0.0002322	4.7655900	4.7658572	-0.0002672
				-0.0002326	4.7655905	4.7658576	-0.0002671
				-0.0002332	4.7655910	4.7658582	-0.0002672
				-0.0002336	4.7655915	4.7658586	-0.0002671
				-0.0002341	4.7655920	4.7658591	-0.0002671
				-0.0002346	4.7655925	4.7658596	-0.0002671
				-0.0002351	4.7655930	4.7658601	-0.0002671
				-0.0002356	4.7655935	4.7658606	-0.0002671
				-0.0002361	4.7655940	4.7658611	-0.0002671
				-0.0002366	4.7655945	4.7658616	-0.0002671
				-0.0002371	4.7655950	4.7658621	-0.0002671
				-0.0002377	4.7655955	4.7658627	-0.0002672
				-0.0002380	4.7655960	4.7658630	-0.0002670
				-0.0002386	4.7655965	4.7658636	-0.0002671
				-0.0002391	4.7655970	4.7658641	-0.0002671
				-0.0002396	4.7655975	4.7658646	-0.0002671
				-0.0002401	4.7655980	4.7658651	-0.0002671
				-0.0002406	4.7655985	4.7658656	-0.0002671
				-0.0002412	4.7655990	4.7658662	-0.0002672
				-0.0002416	4.7655995	4.7658666	-0.0002671
				-0.0002421	4.7656000	4.7658671	-0.0002671
				-0.0002426	4.7656005	4.7658676	-0.0002671
				-0.0002430	4.7656010	4.7658680	-0.0002670
				-0.0002436	4.7656015	4.7658686	-0.0002671
				-0.0002441	4.7656020	4.7658691	-0.0002671
				-0.0002446	4.7656025	4.7658696	-0.0002671
				-0.0002450	4.7656030	4.7658700	-0.0002670
				-0.0002456	4.7656035	4.7658706	-0.0002671
				-0.0002460	4.7656040	4.7658710	-0.0002670
				-0.0002465	4.7656045	4.7658715	-0.0002670
				-0.0002470	4.7656050	4.7658720	-0.0002670
				-0.0002475	4.7656055	4.7658725	-0.0002670
				-0.0002485	4.7656060	4.7658735	-0.0002675
				-0.0002489	4.7656065	4.7658739	-0.0002674
				-0.0002493	4.7656070	4.7658743	-0.0002673
				-0.0002499	4.7656075	4.7658749	-0.0002674
				-0.0002503	4.7656080	4.7658753	-0.0002673
				-0.0002508	4.7656085	4.7658758	-0.0002673
				-0.0002513	4.7656090	4.7658763	-0.0002673
				-0.0002518	4.7656095	4.7658768	-0.0002673
				-0.0002523	4.7656100	4.7658773	-0.0002673
				-0.0002528	4.7656105	4.7658778	-0.0002673
				-0.0002532	4.7656110	4.7658782	-0.0002672
				-0.0002537	4.7656115	4.7658787	-0.0002672
				-0.0002542	4.7656120	4.7658792	-0.0002672
				-0.0002547	4.7656125	4.7658797	-0.0002672
				-0.0002552	4.7656130	4.7658802	-0.0002672
				-0.0002557	4.7656135	4.7658807	-0.0002672
				-0.0002561	4.7656140	4.7658811	-0.0002671
				-0.0002566	4.7656145	4.7658816	-0.0002671
				-0.0002571	4.7656150	4.7658821	-0.0002671
				-0.0002576	4.7656155	4.7658826	-0.0002671
				-0.0002581	4.7656160	4.7658831	-0.0002671
				-0.0002586	4.7656165	4.7658836	-0.0002671
				-0.0002589	4.7656170	4.7658839	-0.0002669
				-0.0002595	4.7656175	4.7658845	-0.0002670
				-0.0002600	4.7656180	4.7658850	-0.0002670
				-0.0002604	4.7656185	4.7658854	-0.0002669
				-0.0002609	4.7656190	4.7658859	-0.0002669
				-0.0002613	4.7656195	4.7658863	-0.0002668
				-0.0002618	4.7656200	4.7658868	-0.0002668
				-0.0002623	4.7656205	4.7658873	-0.0002668
				-0.0002628	4.7656210	4.7658878	-0.0002668
				-0.0002633	4.7656215	4.7658883	-0.0002668
				-0.0002637	4.7656220	4.7658887	-0.0002667
				-0.0002642	4.7656225	4.7658892	-0.0002667
				-0.0002647	4.7656230	4.7658897	-0.0002667
				-0.0002652	4.7656235	4.7658902	-0.0002667
				-0.0002656	4.7656240	4.7658906	-0.0002666
				-0.0002661	4.7656245	4.7658911	-0.0002666
				-0.0002666	4.7656250	4.7658916	-0.0002666
				-0.0002779	4.7656255	4.7659029	-0.0002774
				-0.0002784	4.7656260	4.7659034	-0.0002774
				-0.0002789	4.7656265	4.7659039	-0.0002774
				-0.0002794	4.7656270	4.7659044	-0.0002774
				-0.0002799	4.7656275	4.7659049	-0.0002774
				-0.0002804	4.7656280	4.7659054	-0.0002774
				-0.0002808	4.7656285	4.7659058	-0.0002773
				-0.0002813	4.7656290	4.7659063	-0.0002773
				-0.0002817	4.7656295	4.7659067	-0.0002772
				-0.0002822	4.7656300	4.7659072	-0.0002772
				-0.0002828	4.7656305	4.7659078	-0.0002773
				-0.0002833	4.7656310	4.7659083	-0.0002773
				-0.0002838	4.7656315	4.7659088	-0.0002773
				-0.0002843	4.7656320	4.7659093	-0.0002773
				-0.0002848	4.7656325	4.7659098	-0.0002773
				-0.0002853	4.7656330	4.7659103	-0.0002773
				-0.0002858	4.7656335	4.7659108	-0.0002773
				-0.0002862	4.7656340	4.7659112	-0.0002772
				-0.0002867	4.7656345	4.7659117	-0.0002772
				-0.0002871	4.7656350	4.7659121	-0.0002771
				-0.0002876	4.7656355	4.7659126	-0.0002771
				-0.0002882	4.7656360	4.7659132	-0.0002772
				-0.0002887	4.7656365	4.7659137	-0.0002772
				-0.0002891	4.7656370	4.7659141	-0.0002771
				-0.0002896	4.7656375	4.7659146	-0.0002771
				-0.0002901	4.7656380	4.7659151	-0.0002771
				-0.0002906	4.7656385	4.7659156	-0.0002771
				-0.0002911	4.7656390	4.7659161	-0.0002771
				-0.0002915	4.7656395	4.7659165	-0.0002770
				-0.0002920	4.7656400	4.7659170	-0.0002770
				-0.0002925	4.7656405	4.7659175	-0.0002770
				-0.0002930	4.7656410	4.7659180	-0.0002770
				-0.0002935	4.7656415	4.7659185	-0.0002770
				-0.0002941	4.7656420	4.7659191	-0.0002771
				-0.0002946	4.7656425	4.7659196	-0.0002771
				-0.0002950	4.7656430	4.7659200	-0.0002770
				-0.0002955	4.7656435	4.7659205	-0.0002770
				-0.0002961	4.7656440	4.7659211	-0.0002771
				-0.0002970	4.7656445	4.7659220	-0.0002775
				-0.0002975	4.7656450	4.7659225	-0.0002775
				-0.0002979	4.7656455	4.7659229	-0.0002774
				-0.0002984	4.7656460	4.7659234	-0.0002774
				-0.0002989	4.7656465	4.7659239	-0.0002774
				-0.0002993	4.7656470	4.7659243	-0.0002773
				-0.0002998	4.7656475	4.7659248	-0.0002773
				-0.0003003	4.7656480	4.7659253	-0.0002773
				-0.0003008	4.7656485	4.7659258	-0.0002773
				-0.0003013	4.7656490	4.7659263	-0.0002773
				-0.0003018	4.7656495	4.7659268	-0.0002773
				-0.0003023	4.7656500	4.7659273	-0.0002773
				-0.0003028	4.7656505	4.7659278	-0.0002773
				-0.0003033	4.7656510	4.7659283	-0.0002773
				-0.0003038	4.7656515	4.7659288	-0.0002773
				-0.0003043	4.7656520	4.7659293	-0.0002773
				-0.0003048	4.7656525	4.7659298	-0.0002773
				-0.0003053	4.7656530	4.7659303	-0.0002773
				-0.0003057	4.7656535	4.7659307	-0.0002772
				-0.0003062	4.7656540	4.7659312	-0.0002772
				-0.0003067	4.7656545	4.7659317	-0.0002772
				-0.0003072	4.7656550	4.7659322	-0.0002772
				-0.0003076	4.7656555	4.7659326	-0.0002771
				-0.0003081	4.7656560	4.7659331	-0.0002771
				-0.0003086	4.7656565	4.7659336	-0.0002771
				-0.0003091	4.7656570	4.7659341	-0.0002771
				-0.0003096	4.7656575	4.7659346	-0.0002771
				-0.0003101	4.7656580	4.7659351	-0.0002771
				-0.0003106	4.7656585	4.7659356	-0.0002771
				-0.0003111	4.7656590	4.7659361	-0.0002771
				-0.0003115	4.7656595	4.7659365	-0.0002770
				-0.0003120	4.7656600	4.7659370	-0.0002770
				-0.0003125	4.7656605	4.7659375	-0.0002770
				-0.0003130	4.7656610	4.7659380	-0.0002770
				-0.0003135	4.7656615	4.7659385	-0.0002770
				-0.0003140	4.7656620	4.7659390	-0.0002770
				-0.0003145	4.7656625	4.7659395	-0.0002770
				-0.0003150	4.7656630	4.7659400	-0.0002770
				-0.0003159	4.7656635	4.7659409	-0.0002774
				-0.0003164	4.7656640	4.7659414	-0.0002774
				-0.0003169	4.7656645	4.7659419	-0.0002774
				-0.0003174	4.7656650	4.7659424	-0.0002774
				-0.0003179	4.7656655	4.7659429	-0.0002774
				-0.0003183	4.7656660	4.7659433	-0.0002773
				-0.0003188	4.7656665	4.7659438	-0.0002773
				-0.0003193	4.7656670	4.7659443	-0.0002773
				-0.0003198	4.7656675	4.7659448	-0.0002773
				-0.0003204	4.7656680	4.7659454	-0.0002774
				-0.0003208	4.7656685	4.7659458	-0.0002773
				-0.0003213	4.7656690	4.7659463	-0.0002773
				-0.0003218	4.7656695	4.7659468	-0.0002773
				-0.0003223	4.7656700	4.7659473	-0.0002773
				-0.0003228	4.7656705	4.7659478	-0.0002773
				-0.0003233	4.7656710	4.7659483	-0.0002773
				-0.0003238	4.7656715	4.7659488	-0.0002773
				-0.0003243	4.7656720	4.7659493	-0.0002773
				-0.0003248	4.7656725	4.7659498	-0.0002773
				-0.0003253	4.7656730	4.7659503	-0.0002773
				-0.0003257	4.7656735	4.7659507	-0.0002772
				-0.0003262	4.7656740	4.7659512	-0.0002772
				-0.0003266	4.7656745	4.7659516	-0.0002771
				-0.0003272	4.7656750	4.7659522	-0.0002772
				-0.0003276	4.7656755	4.7659526	-0.0002771
				-0.0003282	4.7656760	4.7659532	-0.0002772
				-0.0003287	4.7656765	4.7659537	-0.0002772
				-0.0003292	4.7656770	4.7659542	-0.0002772
				-0.0003297	4.7656775	4.7659547	-0.0002772
				-0.0003302	4.7656780	4.7659552	-0.0002772
				-0.0003306	4.7656785	4.7659556	-0.0002771
				-0.0003311	4.7656790	4.7659561	-0.0002771
				-0.0003316	4.7656795	4.7659566	-0.0002771
				-0.0003321	4.7656800	4.7659571	-0.0002771
				-0.0003326	4.7656805	4.7659576	-0.0002771
				-0.0003330	4.7656810	4.7659580	-0.0002770
				-0.0003335	4.7656815	4.7659585	-0.0002770
				-0.0003340	4.7656820	4.7659590	-0.0002770
				-0.0003349	4.7656825	4.7659599	-0.0002774
				-0.0003354	4.7656830	4.7659604	-0.0002774
				-0.0003359	4.7656835	4.7659609	-0.0002774
				-0.0003364	4.7656840	4.7659614	-0.0002774
				-0.0003369	4.7656845	4.7659619	-0.0002774
				-0.0003374	4.7656850	4.7659624	-0.0002774
				-0.0003379	4.7656855	4.7659629	-0.0002774
				-0.0003384	4.7656860	4.7659634	-0.0002774
				-0.0003388	4.7656865	4.7659638	-0.0002773
				-0.0003393	4.7656870	4.7659643	-0.0002773
				-0.0003398	4.7656875	4.7659648	-0.0002773
				-0.0003403	4.7656880	4.7659653	-0.0002773
				-0.0003408	4.7656885	4.7659658	-0.0002773
				-0.0003413	4.7656890	4.7659663	-0.0002773
				-0.0003418	4.7656895	4.7659668	-0.0002773
				-0.0003423	4.7656900	4.7659673	-0.0002773
				-0.0003428	4.7656905	4.7659678	-0.0002773
				-0.0003433	4.7656910	4.7659683	-0.0002773
				-0.0003437	4.7656915	4.7659687	-0.0002772
				-0.0003442	4.7656920	4.7659692	-0.0002772
				-0.0003447	4.7656925	4.7659697	-0.0002772
				-0.0003452	4.7656930	4.7659702	-0.0002772
				-0.0003457	4.7656935	4.7659707	-0.0002772
				-0.0003461	4.7656940	4.7659711	-0.0002771
				-0.0003466	4.7656945	4.7659716	-0.0002771
				-0.0003471	4.7656950	4.7659721	-0.0002771

compact_2012_serial=20200918_83
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=4.765625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001911	4.7655550	4.7658161	-0.000261089
					-0.0001911	4.7655555	4.7658161	-0.000260593
					-0.0001911	4.7655560	4.7658161	-0.000260086
					-0.0001911	4.7655565	4.7658161	-0.000259614
					-0.0001911	4.7655570	4.7658161	-0.0002591
					-0.0001911	4.7655575	4.7658161	-0.000258599
					-0.0001911	4.7655580	4.7658161	-0.000258099
					-0.0001911	4.7655585	4.7658161	-0.000257571
					-0.0001910	4.7655590	4.7658160	-0.000257045
					-0.0001910	4.7655595	4.7658160	-0.000256515
					-0.0001910	4.7655600	4.7658160	-0.000256046
					-0.0001910	4.7655605	4.7658160	-0.00025554
					-0.0001911	4.7655610	4.7658161	-0.000255126
					-0.0001911	4.7655615	4.7658161	-0.000254614
					-0.0001911	4.7655620	4.7658161	-0.000254056
					-0.0001911	4.7655625	4.7658161	-0.000253564
					-0.0001910	4.7655630	4.7658160	-0.000253041
					-0.0001911	4.7655635	4.7658161	-0.000252557
					-0.0001911	4.7655640	4.7658161	-0.000252078
					-0.0001911	4.7655645	4.7658161	-0.000251592
					-0.0001910	4.7655650	4.7658160	-0.00025103
					-0.0001911	4.7655655	4.7658161	-0.000250568
					-0.0001911	4.7655660	4.7658161	-0.000250084
					-0.0001911	4.7655665	4.7658161	-0.000249551
					-0.0001910	4.7655670	4.7658160	-0.000249049
					-0.0001911	4.7655675	4.7658161	-0.000248552
					-0.0002101	4.7655680	4.7658351	-0.000267054
					-0.0002100	4.7655685	4.7658350	-0.000266518
					-0.0002101	4.7655690	4.7658351	-0.000266083
					-0.0002101	4.7655695	4.7658351	-0.000265604
					-0.0002101	4.7655700	4.7658351	-0.000265113
					-0.0002101	4.7655705	4.7658351	-0.000264598
					-0.0002101	4.7655710	4.7658351	-0.000264087
					-0.0002101	4.7655715	4.7658351	-0.000263617
					-0.0002101	4.7655720	4.7658351	-0.000263141
					-0.0002101	4.7655725	4.7658351	-0.000262597
					-0.0002101	4.7655730	4.7658351	-0.000262113
					-0.0002101	4.7655735	4.7658351	-0.000261551
					-0.0002100	4.7655740	4.7658350	-0.000261012
					-0.0002100	4.7655745	4.7658350	-0.000260497
					-0.0002100	4.7655750	4.7658350	-0.000259983
					-0.0002101	4.7655755	4.7658351	-0.000259574
					-0.0002101	4.7655760	4.7658351	-0.00025906
					-0.0002101	4.7655765	4.7658351	-0.000258597
					-0.0002101	4.7655770	4.7658351	-0.000258081
					-0.0002101	4.7655775	4.7658351	-0.000257584
					-0.0002101	4.7655780	4.7658351	-0.000257053
					-0.0002101	4.7655785	4.7658351	-0.000256623
					-0.0002101	4.7655790	4.7658351	-0.000256104
					-0.0002101	4.7655795	4.7658351	-0.00025556
					-0.0002101	4.7655800	4.7658351	-0.000255087
					-0.0002101	4.7655805	4.7658351	-0.000254615
					-0.0002101	4.7655810	4.7658351	-0.000254093
					-0.0002101	4.7655815	4.7658351	-0.000253565
					-0.0002101	4.7655820	4.7658351	-0.000253052
					-0.0002101	4.7655825	4.7658351	-0.000252552
					-0.0002100	4.7655830	4.7658350	-0.000252031
					-0.0002101	4.7655835	4.7658351	-0.000251573
					-0.0002101	4.7655840	4.7658351	-0.00025106
					-0.0002101	4.7655845	4.7658351	-0.000250597
					-0.0002101	4.7655850	4.7658351	-0.000250126
					-0.0002101	4.7655855	4.7658351	-0.000249603
					-0.0002101	4.7655860	4.7658351	-0.000249109
					-0.0002101	4.7655865	4.7658351	-0.000248583
					-0.0002292	4.7655870	4.7658542	-0.000267162
					-0.0002291	4.7655875	4.7658541	-0.000266621
					-0.0002291	4.7655880	4.7658541	-0.000266146
					-0.0002291	4.7655885	4.7658541	-0.000265629
					-0.0002291	4.7655890	4.7658541	-0.000265113
					-0.0002291	4.7655895	4.7658541	-0.000264632
					-0.0002291	4.7655900	4.7658541	-0.000264097
					-0.0002291	4.7655905	4.7658541	-0.000263579
					-0.0002291	4.7655910	4.7658541	-0.000263136
					-0.0002291	4.7655915	4.7658541	-0.000262622
					-0.0002291	4.7655920	4.7658541	-0.000262108
					-0.0002291	4.7655925	4.7658541	-0.000261584
					-0.0002291	4.7655930	4.7658541	-0.000261095
					-0.0002291	4.7655935	4.7658541	-0.000260594
					-0.0002291	4.7655940	4.7658541	-0.000260109
					-0.0002291	4.7655945	4.7658541	-0.000259631
					-0.0002291	4.7655950	4.7658541	-0.000259139
					-0.0002292	4.7655955	4.7658542	-0.00025867
					-0.0002292	4.7655960	4.7658542	-0.00025815
					-0.0002291	4.7655965	4.7658541	-0.00025762
					-0.0002292	4.7655970	4.7658542	-0.00025717
					-0.0002292	4.7655975	4.7658542	-0.000256682
					-0.0002292	4.7655980	4.7658542	-0.000256205
					-0.0002292	4.7655985	4.7658542	-0.000255682
					-0.0002292	4.7655990	4.7658542	-0.00025518
					-0.0002291	4.7655995	4.7658541	-0.000254645
					-0.0002292	4.7656000	4.7658542	-0.000254157
					-0.0002292	4.7656005	4.7658542	-0.000253728
					-0.0002292	4.7656010	4.7658542	-0.000253201
					-0.0002292	4.7656015	4.7658542	-0.000252677
					-0.0002292	4.7656020	4.7658542	-0.000252174
					-0.0002292	4.7656025	4.7658542	-0.000251673
					-0.0002291	4.7656030	4.7658541	-0.000251134
					-0.0002292	4.7656035	4.7658542	-0.00025065
					-0.0002292	4.7656040	4.7658542	-0.000250157
					-0.0002291	4.7656045	4.7658541	-0.00024956
					-0.0002291	4.7656050	4.7658541	-0.000249073
					-0.0002290	4.7656055	4.7658540	-0.000248525
					-0.0002481	4.7656060	4.7658731	-0.000267099
					-0.0002481	4.7656065	4.7658731	-0.000266586
					-0.0002481	4.7656070	4.7658731	-0.000266136
					-0.0002482	4.7656075	4.7658732	-0.000265663
					-0.0002481	4.7656080	4.7658731	-0.00026511
					-0.0002481	4.7656085	4.7658731	-0.000264634
					-0.0002481	4.7656090	4.7658731	-0.00026412
					-0.0002481	4.7656095	4.7658731	-0.000263627
					-0.0002481	4.7656100	4.7658731	-0.000263122
					-0.0002481	4.7656105	4.7658731	-0.000262605
					-0.0002481	4.7656110	4.7658731	-0.000262064
					-0.0002481	4.7656115	4.7658731	-0.000261558
					-0.0002480	4.7656120	4.7658730	-0.000261034
					-0.0002481	4.7656125	4.7658731	-0.000260608
					-0.0002481	4.7656130	4.7658731	-0.00026011
					-0.0002481	4.7656135	4.7658731	-0.000259618
					-0.0002481	4.7656140	4.7658731	-0.000259123
					-0.0002482	4.7656145	4.7658732	-0.000258665
					-0.0002482	4.7656150	4.7658732	-0.000258159
					-0.0002482	4.7656155	4.7658732	-0.000257668
					-0.0002481	4.7656160	4.7658731	-0.000257126
					-0.0002481	4.7656165	4.7658731	-0.000256631
					-0.0002481	4.7656170	4.7658731	-0.00025612
					-0.0002481	4.7656175	4.7658731	-0.000255601
					-0.0002481	4.7656180	4.7658731	-0.00025509
					-0.0002481	4.7656185	4.7658731	-0.00025461
					-0.0002481	4.7656190	4.7658731	-0.000254138
					-0.0002481	4.7656195	4.7658731	-0.0002536
					-0.0002481	4.7656200	4.7658731	-0.000253126
					-0.0002481	4.7656205	4.7658731	-0.000252623
					-0.0002481	4.7656210	4.7658731	-0.000252106
					-0.0002481	4.7656215	4.7658731	-0.000251622
					-0.0002481	4.7656220	4.7658731	-0.000251101
					-0.0002481	4.7656225	4.7658731	-0.000250632
					-0.0002481	4.7656230	4.7658731	-0.000250068
					-0.0002481	4.7656235	4.7658731	-0.00024958
					-0.0002480	4.7656240	4.7658730	-0.00024903
					-0.0002481	4.7656245	4.7658731	-0.00024855
					-0.0002480	4.7656250	4.7658730	-0.000248004
					-0.0002775	4.7656255	4.7659025	-0.000276958
					-0.0002775	4.7656260	4.7659025	-0.000276492
					-0.0002775	4.7656265	4.7659025	-0.00027599
					-0.0002775	4.7656270	4.7659025	-0.000275529
					-0.0002775	4.7656275	4.7659025	-0.000275008
					-0.0002775	4.7656280	4.7659025	-0.000274546
					-0.0002776	4.7656285	4.7659026	-0.000274059
					-0.0002776	4.7656290	4.7659026	-0.000273564
					-0.0002776	4.7656295	4.7659026	-0.00027307
					-0.0002776	4.7656300	4.7659026	-0.000272572
					-0.0002776	4.7656305	4.7659026	-0.000272066
					-0.0002776	4.7656310	4.7659026	-0.000271554
					-0.0002775	4.7656315	4.7659025	-0.000271045
					-0.0002776	4.7656320	4.7659026	-0.000270558
					-0.0002776	4.7656325	4.7659026	-0.000270131
					-0.0002776	4.7656330	4.7659026	-0.000269608
					-0.0002776	4.7656335	4.7659026	-0.000269067
					-0.0002776	4.7656340	4.7659026	-0.000268621
					-0.0002776	4.7656345	4.7659026	-0.000268119
					-0.0002777	4.7656350	4.7659027	-0.000267662
					-0.0002776	4.7656355	4.7659026	-0.00026714
					-0.0002776	4.7656360	4.7659026	-0.000266616
					-0.0002777	4.7656365	4.7659027	-0.000266154
					-0.0002776	4.7656370	4.7659026	-0.000265592
					-0.0002776	4.7656375	4.7659026	-0.000265109
					-0.0002776	4.7656380	4.7659026	-0.000264621
					-0.0002776	4.7656385	4.7659026	-0.000264148
					-0.0002776	4.7656390	4.7659026	-0.000263606
					-0.0002776	4.7656395	4.7659026	-0.000263108
					-0.0002776	4.7656400	4.7659026	-0.000262615
					-0.0002776	4.7656405	4.7659026	-0.000262084
					-0.0002776	4.7656410	4.7659026	-0.000261553
					-0.0002776	4.7656415	4.7659026	-0.000261112
					-0.0002776	4.7656420	4.7659026	-0.000260576
					-0.0002776	4.7656425	4.7659026	-0.000260109
					-0.0002776	4.7656430	4.7659026	-0.000259619
					-0.0002776	4.7656435	4.7659026	-0.000259141
					-0.0002777	4.7656440	4.7659027	-0.000258714
					-0.0002967	4.7656445	4.7659217	-0.00027719
					-0.0002967	4.7656450	4.7659217	-0.000276676
					-0.0002966	4.7656455	4.7659216	-0.000276147
					-0.0002966	4.7656460	4.7659216	-0.000275611
					-0.0002966	4.7656465	4.7659216	-0.000275146
					-0.0002966	4.7656470	4.7659216	-0.000274626
					-0.0002966	4.7656475	4.7659216	-0.000274102
					-0.0002966	4.7656480	4.7659216	-0.000273639
					-0.0002967	4.7656485	4.7659217	-0.000273153
					-0.0002967	4.7656490	4.7659217	-0.000272692
					-0.0002967	4.7656495	4.7659217	-0.000272193
					-0.0002967	4.7656500	4.7659217	-0.000271664
					-0.0002967	4.7656505	4.7659217	-0.000271158
					-0.0002966	4.7656510	4.7659216	-0.000270604
					-0.0002966	4.7656515	4.7659216	-0.000270136
					-0.0002967	4.7656520	4.7659217	-0.000269652
					-0.0002966	4.7656525	4.7659216	-0.000269106
					-0.0002966	4.7656530	4.7659216	-0.000268622
					-0.0002966	4.7656535	4.7659216	-0.0002681
					-0.0002966	4.7656540	4.7659216	-0.000267608
					-0.0002966	4.7656545	4.7659216	-0.000267139
					-0.0002966	4.7656550	4.7659216	-0.000266629
					-0.0002966	4.7656555	4.7659216	-0.00026614
					-0.0002966	4.7656560	4.7659216	-0.000265615
					-0.0002967	4.7656565	4.7659217	-0.00026517
					-0.0002967	4.7656570	4.7659217	-0.000264664
					-0.0002967	4.7656575	4.7659217	-0.00026417
					-0.0002967	4.7656580	4.7659217	-0.000263666
					-0.0002967	4.7656585	4.7659217	-0.000263203
					-0.0002967	4.7656590	4.7659217	-0.000262672
					-0.0002967	4.7656595	4.7659217	-0.000262173
					-0.0002967	4.7656600	4.7659217	-0.000261679
					-0.0002967	4.7656605	4.7659217	-0.000261185
					-0.0002967	4.7656610	4.7659217	-0.000260726
					-0.0002968	4.7656615	4.7659218	-0.000260274
					-0.0002968	4.7656620	4.7659218	-0.000259756
					-0.0002967	4.7656625	4.7659217	-0.000259227
					-0.0002967	4.7656630	4.7659217	-0.000258726
					-0.0003157	4.7656635	4.7659407	-0.000277241
					-0.0003158	4.7656640	4.7659408	-0.000276775
					-0.0003158	4.7656645	4.7659408	-0.000276255
					-0.0003157	4.7656650	4.7659407	-0.000275698
					-0.0003157	4.7656655	4.7659407	-0.000275241
					-0.0003157	4.7656660	4.7659407	-0.00027472
					-0.0003158	4.7656665	4.7659408	-0.000274298
					-0.0003158	4.7656670	4.7659408	-0.000273771
					-0.0003158	4.7656675	4.7659408	-0.000273313
					-0.0003158	4.7656680	4.7659408	-0.000272827
					-0.0003158	4.7656685	4.7659408	-0.000272279
					-0.0003158	4.7656690	4.7659408	-0.000271758
					-0.0003158	4.7656695	4.7659408	-0.000271267
					-0.0003158	4.7656700	4.7659408	-0.000270786
					-0.0003157	4.7656705	4.7659407	-0.000270249
					-0.0003158	4.7656710	4.7659408	-0.000269763
					-0.0003157	4.7656715	4.7659407	-0.000269238
					-0.0003157	4.7656720	4.7659407	-0.000268705
					-0.0003157	4.7656725	4.7659407	-0.000268188
					-0.0003157	4.7656730	4.7659407	-0.000267715
					-0.0003158	4.7656735	4.7659408	-0.000267283
					-0.0003158	4.7656740	4.7659408	-0.00026677
					-0.0003158	4.7656745	4.7659408	-0.000266273
					-0.0003158	4.7656750	4.7659408	-0.000265792
					-0.0003157	4.7656755	4.7659407	-0.00026524
					-0.0003157	4.7656760	4.7659407	-0.000264727
					-0.0003158	4.7656765	4.7659408	-0.000264255
					-0.0003158	4.7656770	4.7659408	-0.000263772
					-0.0003158	4.7656775	4.7659408	-0.000263281
					-0.0003157	4.7656780	4.7659407	-0.000262707
					-0.0003157	4.7656785	4.7659407	-0.000262157
					-0.0003157	4.7656790	4.7659407	-0.000261653
					-0.0003157	4.7656795	4.7659407	-0.000261155
					-0.0003156	4.7656800	4.7659406	-0.000260633
					-0.0003156	4.7656805	4.7659406	-0.000260087
					-0.0003156	4.7656810	4.7659406	-0.000259601
					-0.0003156	4.7656815	4.7659406	-0.000259114
					-0.0003156	4.7656820	4.7659406	-0.000258565
					-0.0003346	4.7656825	4.7659596	-0.000277141
					-0.0003347	4.7656830	4.7659597	-0.000276683
					-0.0003346	4.7656835	4.7659596	-0.000276146
					-0.0003346	4.7656840	4.7659596	-0.000275609
					-0.0003346	4.7656845	4.7659596	-0.000275117
					-0.0003346	4.7656850	4.7659596	-0.000274559
					-0.0003345	4.7656855	4.7659595	-0.000274049
					-0.0003346	4.7656860	4.7659596	-0.000273557
					-0.0003346	4.7656865	4.7659596	-0.000273067
					-0.0003345	4.7656870	4.7659595	-0.000272532
					-0.0003346	4.7656875	4.7659596	-0.000272062
					-0.0003346	4.7656880	4.7659596	-0.000271597
					-0.0003346	4.7656885	4.7659596	-0.00027111
					-0.0003347	4.7656890	4.7659597	-0.000270658
					-0.0003347	4.7656895	4.7659597	-0.000270183
					-0.0003347	4.7656900	4.7659597	-0.000269737
					-0.0003347	4.7656905	4.7659597	-0.000269209
					-0.0003347	4.7656910	4.7659597	-0.000268709
					-0.0003347	4.7656915	4.7659597	-0.000268177
					-0.0003347	4.7656920	4.7659597	-0.000267717
					-0.0003346	4.7656925	4.7659596	-0.000267144
					-0.0003347	4.7656930	4.7659597	-0.0002667
					-0.0003347	4.7656935	4.7659597	-0.000266156
					-0.0003347	4.7656940	4.7659597	-0.000265701
					-0.0003347	4.7656945	4.7659597	-0.000265212
					-0.0003347	4.7656950	4.7659597	-0.000264712

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V