## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_84
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-0.000103894	4.1405550	4.1405211	0.0000339
-0.000103208	4.1405555	4.1405218	0.0000337
-0.000102638	4.1405560	4.1405224	0.0000336
-0.000102148	4.1405565	4.1405229	0.0000336
-0.000101657	4.1405570	4.1405233	0.0000337
-0.000101087	4.1405575	4.1405239	0.0000336
-0.000100582	4.1405580	4.1405244	0.0000336
-0.000100038	4.1405585	4.1405250	0.0000335
-9.9578E-05	4.1405590	4.1405254	0.0000336
-9.9083E-05	4.1405595	4.1405259	0.0000336
-9.8609E-05	4.1405600	4.1405264	0.0000336
-9.8104E-05	4.1405605	4.1405269	0.0000336
-9.7582E-05	4.1405610	4.1405274	0.0000336
-9.7094E-05	4.1405615	4.1405279	0.0000336
-9.6585E-05	4.1405620	4.1405284	0.0000336
-9.6085E-05	4.1405625	4.1405289	0.0000336
-9.5522E-05	4.1405630	4.1405295	0.0000335
-9.5024E-05	4.1405635	4.1405300	0.0000335
-9.4481E-05	4.1405640	4.1405305	0.0000335
-9.4002E-05	4.1405645	4.1405310	0.0000335
-9.3449E-05	4.1405650	4.1405316	0.0000334
-9.2904E-05	4.1405655	4.1405321	0.0000334
-9.2424E-05	4.1405660	4.1405326	0.0000334
-9.1964E-05	4.1405665	4.1405330	0.0000335
-9.1473E-05	4.1405670	4.1405335	0.0000335
-9.0933E-05	4.1405675	4.1405341	0.0000334
-9.0673E-05	4.1405680	4.1405343	0.0000337
-9.0152E-05	4.1405685	4.1405348	0.0000337
-8.9629E-05	4.1405690	4.1405354	0.0000336
-8.9049E-05	4.1405695	4.1405360	0.0000335
-8.8544E-05	4.1405700	4.1405365	0.0000335
-8.8095E-05	4.1405705	4.1405369	0.0000336
-8.7573E-05	4.1405710	4.1405374	0.0000336
-8.7102E-05	4.1405715	4.1405379	0.0000336
-8.6544E-05	4.1405720	4.1405385	0.0000335
-8.6052E-05	4.1405725	4.1405389	0.0000336
-8.5551E-05	4.1405730	4.1405394	0.0000336
-8.5054E-05	4.1405735	4.1405399	0.0000336
-8.4503E-05	4.1405740	4.1405405	0.0000335
-8.4061E-05	4.1405745	4.1405409	0.0000336
-8.3533E-05	4.1405750	4.1405415	0.0000335
-8.2992E-05	4.1405755	4.1405420	0.0000335
-8.2524E-05	4.1405760	4.1405425	0.0000335
-8.2014E-05	4.1405765	4.1405430	0.0000335
-8.1488E-05	4.1405770	4.1405435	0.0000335
-8.094E-05	4.1405775	4.1405441	0.0000334
-8.0421E-05	4.1405780	4.1405446	0.0000334
-7.9933E-05	4.1405785	4.1405451	0.0000334
-7.9483E-05	4.1405790	4.1405455	0.0000335
-7.9009E-05	4.1405795	4.1405460	0.0000335
-7.8458E-05	4.1405800	4.1405465	0.0000335
-7.7978E-05	4.1405805	4.1405470	0.0000335
-7.7472E-05	4.1405810	4.1405475	0.0000335
-7.7006E-05	4.1405815	4.1405480	0.0000335
-7.6432E-05	4.1405820	4.1405486	0.0000334
-7.5934E-05	4.1405825	4.1405491	0.0000334
-7.5478E-05	4.1405830	4.1405495	0.0000335
-7.4939E-05	4.1405835	4.1405501	0.0000334
-7.4429E-05	4.1405840	4.1405506	0.0000334
-7.3892E-05	4.1405845	4.1405511	0.0000334
-7.3389E-05	4.1405850	4.1405516	0.0000334
-7.2896E-05	4.1405855	4.1405521	0.0000334
-7.2371E-05	4.1405860	4.1405526	0.0000334
-7.1864E-05	4.1405865	4.1405531	0.0000334
-7.1609E-05	4.1405870	4.1405534	0.0000336
-7.1083E-05	4.1405875	4.1405539	0.0000336
-7.055E-05	4.1405880	4.1405545	0.0000336
-7.0078E-05	4.1405885	4.1405549	0.0000336
-6.9589E-05	4.1405890	4.1405554	0.0000336
-6.9015E-05	4.1405895	4.1405560	0.0000335
-6.8512E-05	4.1405900	4.1405565	0.0000335
-6.7994E-05	4.1405905	4.1405570	0.0000335
-6.7495E-05	4.1405910	4.1405575	0.0000335
-6.6999E-05	4.1405915	4.1405580	0.0000335
-6.6521E-05	4.1405920	4.1405585	0.0000335
-6.6001E-05	4.1405925	4.1405590	0.0000335
-6.5515E-05	4.1405930	4.1405595	0.0000335
-6.5037E-05	4.1405935	4.1405600	0.0000335
-6.4465E-05	4.1405940	4.1405605	0.0000335
-6.3938E-05	4.1405945	4.1405611	0.0000334
-6.3473E-05	4.1405950	4.1405615	0.0000335
-6.2904E-05	4.1405955	4.1405621	0.0000334
-6.2429E-05	4.1405960	4.1405626	0.0000334
-6.1923E-05	4.1405965	4.1405631	0.0000334
-6.1398E-05	4.1405970	4.1405636	0.0000334
-6.0908E-05	4.1405975	4.1405641	0.0000334
-6.0401E-05	4.1405980	4.1405646	0.0000334
-5.9894E-05	4.1405985	4.1405651	0.0000334
-5.9425E-05	4.1405990	4.1405656	0.0000334
-5.8931E-05	4.1405995	4.1405661	0.0000334
-5.8439E-05	4.1406000	4.1405666	0.0000334
-5.7922E-05	4.1406005	4.1405671	0.0000334
-5.7394E-05	4.1406010	4.1405676	0.0000334
-5.6877E-05	4.1406015	4.1405681	0.0000334
-5.6361E-05	4.1406020	4.1405686	0.0000334
-5.5856E-05	4.1406025	4.1405691	0.0000334
-5.539E-05	4.1406030	4.1405696	0.0000334
-5.4873E-05	4.1406035	4.1405701	0.0000334
-5.4371E-05	4.1406040	4.1405706	0.0000334
-5.3846E-05	4.1406045	4.1405712	0.0000333
-5.3342E-05	4.1406050	4.1405717	0.0000333
-5.2837E-05	4.1406055	4.1405722	0.0000333
-5.2673E-05	4.1406060	4.1405723	0.0000337
-5.2169E-05	4.1406065	4.1405728	0.0000337
-5.1632E-05	4.1406070	4.1405734	0.0000336
-5.113E-05	4.1406075	4.1405739	0.0000336
-5.0627E-05	4.1406080	4.1405744	0.0000336
-5.0131E-05	4.1406085	4.1405749	0.0000336
-4.9605E-05	4.1406090	4.1405754	0.0000336
-4.9059E-05	4.1406095	4.1405759	0.0000336
-4.8544E-05	4.1406100	4.1405765	0.0000335
-4.8078E-05	4.1406105	4.1405769	0.0000336
-4.7616E-05	4.1406110	4.1405774	0.0000336
-4.7077E-05	4.1406115	4.1405779	0.0000336
-4.6498E-05	4.1406120	4.1405785	0.0000335
-4.6043E-05	4.1406125	4.1405790	0.0000335
-4.5592E-05	4.1406130	4.1405794	0.0000336
-4.5092E-05	4.1406135	4.1405799	0.0000336
-4.4546E-05	4.1406140	4.1405805	0.0000335
-4.4049E-05	4.1406145	4.1405810	0.0000335
-4.3537E-05	4.1406150	4.1405815	0.0000335
-4.3052E-05	4.1406155	4.1405819	0.0000336
-4.2526E-05	4.1406160	4.1405825	0.0000335
-4.2017E-05	4.1406165	4.1405830	0.0000335
-4.1552E-05	4.1406170	4.1405834	0.0000336
-4.1003E-05	4.1406175	4.1405840	0.0000335
-4.0492E-05	4.1406180	4.1405845	0.0000335
-3.9999E-05	4.1406185	4.1405850	0.0000335
-3.9485E-05	4.1406190	4.1405855	0.0000335
-3.9038E-05	4.1406195	4.1405860	0.0000335
-3.8485E-05	4.1406200	4.1405865	0.0000335
-3.8011E-05	4.1406205	4.1405870	0.0000335
-3.7485E-05	4.1406210	4.1405875	0.0000335
-3.6962E-05	4.1406215	4.1405880	0.0000335
-3.6424E-05	4.1406220	4.1405886	0.0000334
-3.5905E-05	4.1406225	4.1405891	0.0000334
-3.5417E-05	4.1406230	4.1405896	0.0000334
-3.491E-05	4.1406235	4.1405901	0.0000334
-3.4382E-05	4.1406240	4.1405906	0.0000334
-3.3847E-05	4.1406245	4.1405912	0.0000333
-3.3356E-05	4.1406250	4.1405916	0.0000334
-3.338E-05	4.1406255	4.1405916	0.0000339
-3.2866E-05	4.1406260	4.1405921	0.0000339
-3.2387E-05	4.1406265	4.1405926	0.0000339
-3.1874E-05	4.1406270	4.1405931	0.0000339
-3.1353E-05	4.1406275	4.1405936	0.0000339
-3.0864E-05	4.1406280	4.1405941	0.0000339
-3.0368E-05	4.1406285	4.1405946	0.0000339
-2.9804E-05	4.1406290	4.1405952	0.0000338
-2.9322E-05	4.1406295	4.1405957	0.0000338
-2.8825E-05	4.1406300	4.1405962	0.0000338
-2.8314E-05	4.1406305	4.1405967	0.0000338
-2.7838E-05	4.1406310	4.1405972	0.0000338
-2.7319E-05	4.1406315	4.1405977	0.0000338
-2.6767E-05	4.1406320	4.1405982	0.0000338
-2.6243E-05	4.1406325	4.1405988	0.0000337
-2.5765E-05	4.1406330	4.1405992	0.0000338
-2.5239E-05	4.1406335	4.1405998	0.0000337
-2.4706E-05	4.1406340	4.1406003	0.0000337
-2.415E-05	4.1406345	4.1406009	0.0000337
-2.3681E-05	4.1406350	4.1406013	0.0000337
-2.3163E-05	4.1406355	4.1406018	0.0000337
-2.263E-05	4.1406360	4.1406024	0.0000336
-2.213E-05	4.1406365	4.1406029	0.0000336
-2.164E-05	4.1406370	4.1406034	0.0000336
-2.1108E-05	4.1406375	4.1406039	0.0000336
-2.0636E-05	4.1406380	4.1406044	0.0000336
-2.012E-05	4.1406385	4.1406049	0.0000336
-1.9597E-05	4.1406390	4.1406054	0.0000336
-1.9139E-05	4.1406395	4.1406059	0.0000336
-1.8602E-05	4.1406400	4.1406064	0.0000336
-1.8097E-05	4.1406405	4.1406069	0.0000336
-1.7598E-05	4.1406410	4.1406074	0.0000336
-1.7046E-05	4.1406415	4.1406080	0.0000335
-1.6563E-05	4.1406420	4.1406084	0.0000336
-1.6064E-05	4.1406425	4.1406089	0.0000336
-1.551E-05	4.1406430	4.1406095	0.0000335
-1.5035E-05	4.1406435	4.1406100	0.0000335
-1.4554E-05	4.1406440	4.1406104	0.0000336
-1.4421E-05	4.1406445	4.1406106	0.0000339
-1.3906E-05	4.1406450	4.1406111	0.0000339
-1.3426E-05	4.1406455	4.1406116	0.0000339
-1.2956E-05	4.1406460	4.1406120	0.0000340
-1.2372E-05	4.1406465	4.1406126	0.0000339
-1.1935E-05	4.1406470	4.1406131	0.0000339
-1.1415E-05	4.1406475	4.1406136	0.0000339
-1.0908E-05	4.1406480	4.1406141	0.0000339
-1.0395E-05	4.1406485	4.1406146	0.0000339
-9.886E-06	4.1406490	4.1406151	0.0000339
-9.375E-06	4.1406495	4.1406156	0.0000339
-8.88E-06	4.1406500	4.1406161	0.0000339
-8.394E-06	4.1406505	4.1406166	0.0000339
-7.905E-06	4.1406510	4.1406171	0.0000339
-7.327E-06	4.1406515	4.1406177	0.0000338
-6.746E-06	4.1406520	4.1406183	0.0000337
-6.299E-06	4.1406525	4.1406187	0.0000338
-5.795E-06	4.1406530	4.1406192	0.0000338
-5.215E-06	4.1406535	4.1406198	0.0000337
-4.658E-06	4.1406540	4.1406203	0.0000337
-4.196E-06	4.1406545	4.1406208	0.0000337
-3.716E-06	4.1406550	4.1406213	0.0000337
-3.225E-06	4.1406555	4.1406218	0.0000337
-2.674E-06	4.1406560	4.1406223	0.0000337
-2.187E-06	4.1406565	4.1406228	0.0000337
-1.66E-06	4.1406570	4.1406233	0.0000337
-1.191E-06	4.1406575	4.1406238	0.0000337
-6.38E-07	4.1406580	4.1406244	0.0000336
-1.51E-07	4.1406585	4.1406248	0.0000337
3.43E-07	4.1406590	4.1406253	0.0000337
8.45E-07	4.1406595	4.1406258	0.0000337
1.36E-06	4.1406600	4.1406264	0.0000336
1.901E-06	4.1406605	4.1406269	0.0000336
2.407E-06	4.1406610	4.1406274	0.0000336
2.915E-06	4.1406615	4.1406279	0.0000336
3.369E-06	4.1406620	4.1406284	0.0000336
3.918E-06	4.1406625	4.1406289	0.0000336
4.432E-06	4.1406630	4.1406294	0.0000336
4.708E-06	4.1406635	4.1406297	0.0000338
5.233E-06	4.1406640	4.1406302	0.0000338
5.727E-06	4.1406645	4.1406307	0.0000338
6.198E-06	4.1406650	4.1406312	0.0000338
6.737E-06	4.1406655	4.1406317	0.0000338
7.242E-06	4.1406660	4.1406322	0.0000338
7.767E-06	4.1406665	4.1406328	0.0000337
8.249E-06	4.1406670	4.1406332	0.0000338
8.746E-06	4.1406675	4.1406337	0.0000338
9.254E-06	4.1406680	4.1406343	0.0000337
9.767E-06	4.1406685	4.1406348	0.0000337
1.0303E-05	4.1406690	4.1406353	0.0000337
1.0789E-05	4.1406695	4.1406358	0.0000337
1.1262E-05	4.1406700	4.1406363	0.0000337
1.1819E-05	4.1406705	4.1406368	0.0000337
1.2301E-05	4.1406710	4.1406373	0.0000337
1.2809E-05	4.1406715	4.1406378	0.0000337
1.3316E-05	4.1406720	4.1406383	0.0000337
1.3866E-05	4.1406725	4.1406389	0.0000336
1.4386E-05	4.1406730	4.1406394	0.0000336
1.4884E-05	4.1406735	4.1406399	0.0000336
1.54E-05	4.1406740	4.1406404	0.0000336
1.5866E-05	4.1406745	4.1406409	0.0000336
1.6404E-05	4.1406750	4.1406414	0.0000336
1.6924E-05	4.1406755	4.1406419	0.0000336
1.7413E-05	4.1406760	4.1406424	0.0000336
1.7986E-05	4.1406765	4.1406430	0.0000335
1.8524E-05	4.1406770	4.1406435	0.0000335
1.9004E-05	4.1406775	4.1406440	0.0000335
1.9479E-05	4.1406780	4.1406445	0.0000335
2.003E-05	4.1406785	4.1406450	0.0000335
2.0491E-05	4.1406790	4.1406455	0.0000335
2.1014E-05	4.1406795	4.1406460	0.0000335
2.1498E-05	4.1406800	4.1406465	0.0000335
2.1989E-05	4.1406805	4.1406470	0.0000335
2.2488E-05	4.1406810	4.1406475	0.0000335
2.3E-05	4.1406815	4.1406480	0.0000335
2.3481E-05	4.1406820	4.1406485	0.0000335
2.3609E-05	4.1406825	4.1406486	0.0000339
2.4128E-05	4.1406830	4.1406491	0.0000339
2.4594E-05	4.1406835	4.1406496	0.0000339
2.5195E-05	4.1406840	4.1406502	0.0000338
2.5645E-05	4.1406845	4.1406506	0.0000339
2.6175E-05	4.1406850	4.1406512	0.0000338
2.675E-05	4.1406855	4.1406518	0.0000338
2.7184E-05	4.1406860	4.1406522	0.0000338
2.7721E-05	4.1406865	4.1406527	0.0000338
2.8206E-05	4.1406870	4.1406532	0.0000338
2.8742E-05	4.1406875	4.1406537	0.0000338
2.9216E-05	4.1406880	4.1406542	0.0000338
2.9781E-05	4.1406885	4.1406548	0.0000337
3.0301E-05	4.1406890	4.1406553	0.0000337
3.0806E-05	4.1406895	4.1406558	0.0000337
3.1312E-05	4.1406900	4.1406563	0.0000337
3.1819E-05	4.1406905	4.1406568	0.0000337
3.2349E-05	4.1406910	4.1406573	0.0000337
3.2826E-05	4.1406915	4.1406578	0.0000337
3.334E-05	4.1406920	4.1406583	0.0000337
3.3872E-05	4.1406925	4.1406589	0.0000336
3.4406E-05	4.1406930	4.1406594	0.0000336
3.4893E-05	4.1406935	4.1406599	0.0000336
3.5317E-05	4.1406940	4.1406603	0.0000337
0.0000359	4.1406945	4.1406609	0.0000336
0.0000364	4.1406950	4.1406614	0.0000336

compact_2012_serial=20200918_84
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0001129	4.1405550	4.1405121	0.0000429
				-0.0001124	4.1405555	4.1405126	0.0000429
				-0.0001119	4.1405560	4.1405131	0.0000429
				-0.0001114	4.1405565	4.1405136	0.0000429
				-0.0001109	4.1405570	4.1405141	0.0000429
				-0.0001104	4.1405575	4.1405146	0.0000429
				-0.0001099	4.1405580	4.1405151	0.0000429
				-0.0001093	4.1405585	4.1405157	0.0000428
				-0.0001089	4.1405590	4.1405161	0.0000429
				-0.0001083	4.1405595	4.1405167	0.0000428
				-0.0001078	4.1405600	4.1405172	0.0000428
				-0.0001073	4.1405605	4.1405177	0.0000428
				-0.0001067	4.1405610	4.1405183	0.0000427
				-0.0001062	4.1405615	4.1405188	0.0000427
				-0.0001057	4.1405620	4.1405193	0.0000427
				-0.0001052	4.1405625	4.1405198	0.0000427
				-0.0001047	4.1405630	4.1405203	0.0000427
				-0.0001042	4.1405635	4.1405208	0.0000427
				-0.0001037	4.1405640	4.1405213	0.0000427
				-0.0001032	4.1405645	4.1405218	0.0000427
				-0.0001027	4.1405650	4.1405223	0.0000427
				-0.0001022	4.1405655	4.1405229	0.0000427
				-0.0001017	4.1405660	4.1405233	0.0000427
				-0.0001011	4.1405665	4.1405239	0.0000426
				-0.0001006	4.1405670	4.1405244	0.0000426
				-0.0001001	4.1405675	4.1405249	0.0000426
				-0.0001000	4.1405680	4.1405250	0.0000430
				-0.0000995	4.1405685	4.1405255	0.0000430
				-0.0000990	4.1405690	4.1405260	0.0000430
				-0.0000985	4.1405695	4.1405265	0.0000430
				-0.0000980	4.1405700	4.1405270	0.0000430
				-0.0000975	4.1405705	4.1405275	0.0000430
				-0.0000970	4.1405710	4.1405280	0.0000430
				-0.0000965	4.1405715	4.1405285	0.0000430
				-0.0000960	4.1405720	4.1405290	0.0000430
				-0.0000955	4.1405725	4.1405295	0.0000430
				-0.0000949	4.1405730	4.1405301	0.0000429
				-0.0000944	4.1405735	4.1405306	0.0000429
				-0.0000939	4.1405740	4.1405311	0.0000429
				-0.0000934	4.1405745	4.1405316	0.0000429
				-0.0000929	4.1405750	4.1405321	0.0000429
				-0.0000924	4.1405755	4.1405326	0.0000429
				-0.0000919	4.1405760	4.1405331	0.0000429
				-0.0000914	4.1405765	4.1405336	0.0000429
				-0.0000908	4.1405770	4.1405342	0.0000428
				-0.0000903	4.1405775	4.1405347	0.0000428
				-0.0000898	4.1405780	4.1405352	0.0000428
				-0.0000894	4.1405785	4.1405356	0.0000429
				-0.0000889	4.1405790	4.1405361	0.0000429
				-0.0000883	4.1405795	4.1405367	0.0000428
				-0.0000878	4.1405800	4.1405372	0.0000428
				-0.0000873	4.1405805	4.1405377	0.0000428
				-0.0000867	4.1405810	4.1405383	0.0000427
				-0.0000862	4.1405815	4.1405388	0.0000427
				-0.0000857	4.1405820	4.1405393	0.0000427
				-0.0000852	4.1405825	4.1405398	0.0000427
				-0.0000847	4.1405830	4.1405403	0.0000427
				-0.0000842	4.1405835	4.1405408	0.0000427
				-0.0000837	4.1405840	4.1405413	0.0000427
				-0.0000831	4.1405845	4.1405419	0.0000426
				-0.0000826	4.1405850	4.1405424	0.0000426
				-0.0000821	4.1405855	4.1405429	0.0000426
				-0.0000816	4.1405860	4.1405434	0.0000426
				-0.0000811	4.1405865	4.1405439	0.0000426
				-0.0000810	4.1405870	4.1405440	0.0000430
				-0.0000805	4.1405875	4.1405445	0.0000430
				-0.0000800	4.1405880	4.1405450	0.0000430
				-0.0000795	4.1405885	4.1405455	0.0000430
				-0.0000790	4.1405890	4.1405460	0.0000430
				-0.0000785	4.1405895	4.1405465	0.0000430
				-0.0000780	4.1405900	4.1405470	0.0000430
				-0.0000775	4.1405905	4.1405475	0.0000430
				-0.0000770	4.1405910	4.1405480	0.0000430
				-0.0000765	4.1405915	4.1405485	0.0000430
				-0.0000760	4.1405920	4.1405490	0.0000430
				-0.0000755	4.1405925	4.1405495	0.0000430
				-0.0000750	4.1405930	4.1405500	0.0000430
				-0.0000745	4.1405935	4.1405505	0.0000430
				-0.0000739	4.1405940	4.1405511	0.0000429
				-0.0000734	4.1405945	4.1405516	0.0000429
				-0.0000729	4.1405950	4.1405521	0.0000429
				-0.0000725	4.1405955	4.1405525	0.0000430
				-0.0000719	4.1405960	4.1405531	0.0000429
				-0.0000714	4.1405965	4.1405536	0.0000429
				-0.0000709	4.1405970	4.1405541	0.0000429
				-0.0000704	4.1405975	4.1405546	0.0000429
				-0.0000699	4.1405980	4.1405551	0.0000429
				-0.0000693	4.1405985	4.1405557	0.0000428
				-0.0000688	4.1405990	4.1405562	0.0000428
				-0.0000682	4.1405995	4.1405568	0.0000427
				-0.0000677	4.1406000	4.1405573	0.0000427
				-0.0000672	4.1406005	4.1405578	0.0000427
				-0.0000667	4.1406010	4.1405583	0.0000427
				-0.0000662	4.1406015	4.1405588	0.0000427
				-0.0000658	4.1406020	4.1405592	0.0000428
				-0.0000652	4.1406025	4.1405598	0.0000427
				-0.0000647	4.1406030	4.1405603	0.0000427
				-0.0000642	4.1406035	4.1405608	0.0000427
				-0.0000637	4.1406040	4.1405613	0.0000427
				-0.0000631	4.1406045	4.1405619	0.0000426
				-0.0000627	4.1406050	4.1405623	0.0000427
				-0.0000622	4.1406055	4.1405628	0.0000427
				-0.0000621	4.1406060	4.1405629	0.0000431
				-0.0000615	4.1406065	4.1405635	0.0000430
				-0.0000610	4.1406070	4.1405640	0.0000430
				-0.0000605	4.1406075	4.1405645	0.0000430
				-0.0000600	4.1406080	4.1405650	0.0000430
				-0.0000595	4.1406085	4.1405655	0.0000430
				-0.0000590	4.1406090	4.1405660	0.0000430
				-0.0000585	4.1406095	4.1405665	0.0000430
				-0.0000580	4.1406100	4.1405670	0.0000430
				-0.0000575	4.1406105	4.1405675	0.0000430
				-0.0000570	4.1406110	4.1405680	0.0000430
				-0.0000566	4.1406115	4.1405684	0.0000431
				-0.0000560	4.1406120	4.1405690	0.0000430
				-0.0000555	4.1406125	4.1405695	0.0000430
				-0.0000550	4.1406130	4.1405700	0.0000430
				-0.0000544	4.1406135	4.1405706	0.0000429
				-0.0000539	4.1406140	4.1405711	0.0000429
				-0.0000534	4.1406145	4.1405716	0.0000429
				-0.0000529	4.1406150	4.1405721	0.0000429
				-0.0000524	4.1406155	4.1405726	0.0000429
				-0.0000518	4.1406160	4.1405732	0.0000428
				-0.0000514	4.1406165	4.1405736	0.0000429
				-0.0000509	4.1406170	4.1405741	0.0000429
				-0.0000503	4.1406175	4.1405747	0.0000428
				-0.0000498	4.1406180	4.1405752	0.0000428
				-0.0000493	4.1406185	4.1405757	0.0000428
				-0.0000488	4.1406190	4.1405762	0.0000428
				-0.0000482	4.1406195	4.1405768	0.0000427
				-0.0000477	4.1406200	4.1405773	0.0000427
				-0.0000472	4.1406205	4.1405778	0.0000427
				-0.0000467	4.1406210	4.1405783	0.0000427
				-0.0000462	4.1406215	4.1405788	0.0000427
				-0.0000457	4.1406220	4.1405793	0.0000427
				-0.0000452	4.1406225	4.1405798	0.0000427
				-0.0000447	4.1406230	4.1405803	0.0000427
				-0.0000442	4.1406235	4.1405808	0.0000427
				-0.0000437	4.1406240	4.1405813	0.0000427
				-0.0000431	4.1406245	4.1405819	0.0000426
				-0.0000426	4.1406250	4.1405824	0.0000426
				-0.0000347	4.1406255	4.1405903	0.0000352
				-0.0000341	4.1406260	4.1405909	0.0000351
				-0.0000336	4.1406265	4.1405914	0.0000351
				-0.0000331	4.1406270	4.1405919	0.0000351
				-0.0000326	4.1406275	4.1405924	0.0000351
				-0.0000322	4.1406280	4.1405928	0.0000352
				-0.0000317	4.1406285	4.1405933	0.0000352
				-0.0000311	4.1406290	4.1405939	0.0000351
				-0.0000306	4.1406295	4.1405944	0.0000351
				-0.0000301	4.1406300	4.1405949	0.0000351
				-0.0000296	4.1406305	4.1405954	0.0000351
				-0.0000291	4.1406310	4.1405959	0.0000351
				-0.0000285	4.1406315	4.1405965	0.0000350
				-0.0000281	4.1406320	4.1405969	0.0000351
				-0.0000275	4.1406325	4.1405975	0.0000350
				-0.0000270	4.1406330	4.1405980	0.0000350
				-0.0000265	4.1406335	4.1405985	0.0000350
				-0.0000260	4.1406340	4.1405990	0.0000350
				-0.0000255	4.1406345	4.1405995	0.0000350
				-0.0000250	4.1406350	4.1406000	0.0000350
				-0.0000245	4.1406355	4.1406005	0.0000350
				-0.0000240	4.1406360	4.1406010	0.0000350
				-0.0000235	4.1406365	4.1406015	0.0000350
				-0.0000229	4.1406370	4.1406021	0.0000349
				-0.0000224	4.1406375	4.1406026	0.0000349
				-0.0000219	4.1406380	4.1406031	0.0000349
				-0.0000214	4.1406385	4.1406036	0.0000349
				-0.0000208	4.1406390	4.1406042	0.0000348
				-0.0000203	4.1406395	4.1406047	0.0000348
				-0.0000198	4.1406400	4.1406052	0.0000348
				-0.0000194	4.1406405	4.1406056	0.0000349
				-0.0000188	4.1406410	4.1406062	0.0000348
				-0.0000183	4.1406415	4.1406067	0.0000348
				-0.0000178	4.1406420	4.1406072	0.0000348
				-0.0000173	4.1406425	4.1406077	0.0000348
				-0.0000167	4.1406430	4.1406083	0.0000347
				-0.0000163	4.1406435	4.1406087	0.0000348
				-0.0000158	4.1406440	4.1406092	0.0000348
				-0.0000157	4.1406445	4.1406093	0.0000352
				-0.0000152	4.1406450	4.1406098	0.0000352
				-0.0000147	4.1406455	4.1406103	0.0000352
				-0.0000141	4.1406460	4.1406109	0.0000351
				-0.0000137	4.1406465	4.1406113	0.0000352
				-0.0000132	4.1406470	4.1406118	0.0000352
				-0.0000127	4.1406475	4.1406123	0.0000352
				-0.0000121	4.1406480	4.1406129	0.0000351
				-0.0000116	4.1406485	4.1406134	0.0000351
				-0.0000112	4.1406490	4.1406139	0.0000352
				-0.0000106	4.1406495	4.1406144	0.0000351
				-0.0000101	4.1406500	4.1406149	0.0000351
				-0.0000096	4.1406505	4.1406154	0.0000351
				-0.0000091	4.1406510	4.1406159	0.0000351
				-0.0000086	4.1406515	4.1406164	0.0000351
				-0.0000080	4.1406520	4.1406170	0.0000350
				-0.0000076	4.1406525	4.1406174	0.0000351
				-0.0000070	4.1406530	4.1406180	0.0000350
				-0.0000065	4.1406535	4.1406185	0.0000350
				-0.0000060	4.1406540	4.1406190	0.0000350
				-0.0000055	4.1406545	4.1406195	0.0000350
				-0.0000049	4.1406550	4.1406201	0.0000349
				-0.0000044	4.1406555	4.1406206	0.0000349
				-0.0000040	4.1406560	4.1406210	0.0000350
				-0.0000034	4.1406565	4.1406216	0.0000349
				-0.0000029	4.1406570	4.1406221	0.0000349
				-0.0000024	4.1406575	4.1406226	0.0000349
				-0.0000019	4.1406580	4.1406231	0.0000349
				-0.0000014	4.1406585	4.1406236	0.0000349
				-0.0000009	4.1406590	4.1406241	0.0000349
				-0.0000004	4.1406595	4.1406246	0.0000349
				0.0000001	4.1406600	4.1406251	0.0000349
				0.0000007	4.1406605	4.1406257	0.0000348
				0.0000012	4.1406610	4.1406262	0.0000348
				0.0000017	4.1406615	4.1406267	0.0000348
				0.0000022	4.1406620	4.1406272	0.0000348
				0.0000027	4.1406625	4.1406277	0.0000348
				0.0000032	4.1406630	4.1406282	0.0000348
				0.0000034	4.1406635	4.1406284	0.0000351
				0.0000038	4.1406640	4.1406288	0.0000352
				0.0000044	4.1406645	4.1406294	0.0000351
				0.0000049	4.1406650	4.1406299	0.0000351
				0.0000054	4.1406655	4.1406304	0.0000351
				0.0000059	4.1406660	4.1406309	0.0000351
				0.0000064	4.1406665	4.1406314	0.0000351
				0.0000068	4.1406670	4.1406318	0.0000352
				0.0000074	4.1406675	4.1406324	0.0000351
				0.0000078	4.1406680	4.1406328	0.0000352
				0.0000084	4.1406685	4.1406334	0.0000351
				0.0000089	4.1406690	4.1406339	0.0000351
				0.0000094	4.1406695	4.1406344	0.0000351
				0.0000099	4.1406700	4.1406349	0.0000351
				0.0000104	4.1406705	4.1406354	0.0000351
				0.0000110	4.1406710	4.1406360	0.0000350
				0.0000115	4.1406715	4.1406365	0.0000350
				0.0000120	4.1406720	4.1406370	0.0000350
				0.0000125	4.1406725	4.1406375	0.0000350
				0.0000130	4.1406730	4.1406380	0.0000350
				0.0000134	4.1406735	4.1406384	0.0000351
				0.0000140	4.1406740	4.1406390	0.0000350
				0.0000145	4.1406745	4.1406395	0.0000350
				0.0000150	4.1406750	4.1406400	0.0000350
				0.0000156	4.1406755	4.1406406	0.0000349
				0.0000161	4.1406760	4.1406411	0.0000349
				0.0000166	4.1406765	4.1406416	0.0000349
				0.0000171	4.1406770	4.1406421	0.0000349
				0.0000177	4.1406775	4.1406427	0.0000348
				0.0000182	4.1406780	4.1406432	0.0000348
				0.0000187	4.1406785	4.1406437	0.0000348
				0.0000192	4.1406790	4.1406442	0.0000348
				0.0000197	4.1406795	4.1406447	0.0000348
				0.0000202	4.1406800	4.1406452	0.0000348
				0.0000207	4.1406805	4.1406457	0.0000348
				0.0000212	4.1406810	4.1406462	0.0000348
				0.0000217	4.1406815	4.1406467	0.0000348
				0.0000222	4.1406820	4.1406472	0.0000348
				0.0000223	4.1406825	4.1406473	0.0000352
				0.0000228	4.1406830	4.1406478	0.0000352
				0.0000233	4.1406835	4.1406483	0.0000352
				0.0000238	4.1406840	4.1406488	0.0000352
				0.0000243	4.1406845	4.1406493	0.0000352
				0.0000248	4.1406850	4.1406498	0.0000352
				0.0000253	4.1406855	4.1406503	0.0000352
				0.0000258	4.1406860	4.1406508	0.0000352
				0.0000263	4.1406865	4.1406513	0.0000352
				0.0000269	4.1406870	4.1406519	0.0000351
				0.0000273	4.1406875	4.1406523	0.0000352
				0.0000278	4.1406880	4.1406528	0.0000352
				0.0000284	4.1406885	4.1406534	0.0000351
				0.0000289	4.1406890	4.1406539	0.0000351
				0.0000294	4.1406895	4.1406544	0.0000351
				0.0000299	4.1406900	4.1406549	0.0000351
				0.0000304	4.1406905	4.1406554	0.0000351
				0.0000309	4.1406910	4.1406559	0.0000351
				0.0000315	4.1406915	4.1406565	0.0000350
				0.0000319	4.1406920	4.1406569	0.0000351
				0.0000325	4.1406925	4.1406575	0.0000350
				0.0000330	4.1406930	4.1406580	0.0000350
				0.0000335	4.1406935	4.1406585	0.0000350
				0.0000340	4.1406940	4.1406590	0.0000350
				0.0000346	4.1406945	4.1406596	0.0000349
				0.0000350	4.1406950	4.1406600	0.0000350

compact_2012_serial=20200918_84
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=0 (DA1)
iDacDUT_index0=1 (DA2)
fDacMiddle_V=4.140625
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0001193	4.1405550	4.1405057	4.9316E-05
					-0.0001194	4.1405555	4.1405056	4.9879E-05
					-0.0001193	4.1405560	4.1405057	5.0348E-05
					-0.0001193	4.1405565	4.1405057	5.0807E-05
					-0.0001193	4.1405570	4.1405057	5.1276E-05
					-0.0001193	4.1405575	4.1405057	5.1804E-05
					-0.0001193	4.1405580	4.1405057	5.2325E-05
					-0.0001193	4.1405585	4.1405057	5.2777E-05
					-0.0001193	4.1405590	4.1405057	5.3289E-05
					-0.0001193	4.1405595	4.1405057	5.384E-05
					-0.0001193	4.1405600	4.1405057	5.4333E-05
					-0.0001194	4.1405605	4.1405056	5.4854E-05
					-0.0001193	4.1405610	4.1405057	5.5324E-05
					-0.0001193	4.1405615	4.1405057	5.5845E-05
					-0.0001194	4.1405620	4.1405056	5.6355E-05
					-0.0001193	4.1405625	4.1405057	5.6842E-05
					-0.0001194	4.1405630	4.1405056	5.7359E-05
					-0.0001193	4.1405635	4.1405057	5.784E-05
					-0.0001193	4.1405640	4.1405057	5.8324E-05
					-0.0001193	4.1405645	4.1405057	5.8811E-05
					-0.0001193	4.1405650	4.1405057	5.9297E-05
					-0.0001193	4.1405655	4.1405057	5.9779E-05
					-0.0001193	4.1405660	4.1405057	6.0279E-05
					-0.0001193	4.1405665	4.1405057	6.0845E-05
					-0.0001193	4.1405670	4.1405057	6.1325E-05
					-0.0001193	4.1405675	4.1405057	6.1817E-05
					-0.0001003	4.1405680	4.1405247	4.3282E-05
					-0.0001003	4.1405685	4.1405247	4.3824E-05
					-0.0001003	4.1405690	4.1405247	4.4302E-05
					-0.0001003	4.1405695	4.1405247	4.4809E-05
					-0.0001003	4.1405700	4.1405247	4.5289E-05
					-0.0001003	4.1405705	4.1405247	4.5781E-05
					-0.0001003	4.1405710	4.1405247	4.6283E-05
					-0.0001003	4.1405715	4.1405247	4.6793E-05
					-0.0001003	4.1405720	4.1405247	4.7301E-05
					-0.0001003	4.1405725	4.1405247	4.7804E-05
					-0.0001003	4.1405730	4.1405247	4.8326E-05
					-0.0001003	4.1405735	4.1405247	4.8832E-05
					-0.0001004	4.1405740	4.1405246	4.9351E-05
					-0.0001003	4.1405745	4.1405247	4.9808E-05
					-0.0001003	4.1405750	4.1405247	5.0308E-05
					-0.0001003	4.1405755	4.1405247	5.0848E-05
					-0.0001003	4.1405760	4.1405247	5.1315E-05
					-0.0001003	4.1405765	4.1405247	5.1833E-05
					-0.0001003	4.1405770	4.1405247	5.2262E-05
					-0.0001003	4.1405775	4.1405247	5.2813E-05
					-0.0001003	4.1405780	4.1405247	5.3311E-05
					-0.0001003	4.1405785	4.1405247	5.3816E-05
					-0.0001003	4.1405790	4.1405247	5.4325E-05
					-0.0001003	4.1405795	4.1405247	5.4835E-05
					-0.0001003	4.1405800	4.1405247	5.5316E-05
					-0.0001003	4.1405805	4.1405247	5.5821E-05
					-0.0001003	4.1405810	4.1405247	5.6308E-05
					-0.0001003	4.1405815	4.1405247	5.6787E-05
					-0.0001003	4.1405820	4.1405247	5.7289E-05
					-0.0001003	4.1405825	4.1405247	5.7842E-05
					-0.0001003	4.1405830	4.1405247	5.83E-05
					-0.0001003	4.1405835	4.1405247	5.8763E-05
					-0.0001003	4.1405840	4.1405247	5.9276E-05
					-0.0001003	4.1405845	4.1405247	5.9789E-05
					-0.0001003	4.1405850	4.1405247	6.0265E-05
					-0.0001003	4.1405855	4.1405247	6.0789E-05
					-0.0001003	4.1405860	4.1405247	6.1329E-05
					-0.0001003	4.1405865	4.1405247	6.1759E-05
					-0.0000812	4.1405870	4.1405438	4.3219E-05
					-0.0000812	4.1405875	4.1405438	4.3719E-05
					-0.0000812	4.1405880	4.1405438	4.4187E-05
					-0.0000812	4.1405885	4.1405438	4.4675E-05
					-0.0000812	4.1405890	4.1405438	4.5199E-05
					-0.0000812	4.1405895	4.1405438	4.5728E-05
					-0.0000812	4.1405900	4.1405438	4.6226E-05
					-0.0000812	4.1405905	4.1405438	4.669E-05
					-0.0000812	4.1405910	4.1405438	4.723E-05
					-0.0000812	4.1405915	4.1405438	4.7701E-05
					-0.0000812	4.1405920	4.1405438	4.8198E-05
					-0.0000811	4.1405925	4.1405439	4.8639E-05
					-0.0000812	4.1405930	4.1405438	4.9208E-05
					-0.0000812	4.1405935	4.1405438	4.9718E-05
					-0.0000812	4.1405940	4.1405438	5.019E-05
					-0.0000812	4.1405945	4.1405438	5.0716E-05
					-0.0000812	4.1405950	4.1405438	5.1223E-05
					-0.0000813	4.1405955	4.1405437	5.1781E-05
					-0.0000813	4.1405960	4.1405437	5.2277E-05
					-0.0000812	4.1405965	4.1405438	5.2741E-05
					-0.0000812	4.1405970	4.1405438	5.3241E-05
					-0.0000812	4.1405975	4.1405438	5.3743E-05
					-0.0000812	4.1405980	4.1405438	5.4211E-05
					-0.0000812	4.1405985	4.1405438	5.4658E-05
					-0.0000812	4.1405990	4.1405438	5.5208E-05
					-0.0000812	4.1405995	4.1405438	5.5722E-05
					-0.0000812	4.1406000	4.1405438	5.6185E-05
					-0.0000812	4.1406005	4.1405438	5.6699E-05
					-0.0000812	4.1406010	4.1405438	5.7197E-05
					-0.0000812	4.1406015	4.1405438	5.7716E-05
					-0.0000812	4.1406020	4.1405438	5.8167E-05
					-0.0000812	4.1406025	4.1405438	5.8667E-05
					-0.0000812	4.1406030	4.1405438	5.9184E-05
					-0.0000812	4.1406035	4.1405438	5.967E-05
					-0.0000812	4.1406040	4.1405438	6.0162E-05
					-0.0000811	4.1406045	4.1405439	6.0636E-05
					-0.0000812	4.1406050	4.1405438	6.1159E-05
					-0.0000812	4.1406055	4.1405438	6.171E-05
					-0.0000621	4.1406060	4.1405629	4.3091E-05
					-0.0000620	4.1406065	4.1405630	4.3549E-05
					-0.0000621	4.1406070	4.1405629	4.4115E-05
					-0.0000621	4.1406075	4.1405629	4.4591E-05
					-0.0000621	4.1406080	4.1405629	4.5147E-05
					-0.0000621	4.1406085	4.1405629	4.5619E-05
					-0.0000621	4.1406090	4.1405629	4.6135E-05
					-0.0000622	4.1406095	4.1405628	4.6652E-05
					-0.0000621	4.1406100	4.1405629	4.7147E-05
					-0.0000621	4.1406105	4.1405629	4.7628E-05
					-0.0000621	4.1406110	4.1405629	4.8112E-05
					-0.0000621	4.1406115	4.1405629	4.8591E-05
					-0.0000621	4.1406120	4.1405629	4.9115E-05
					-0.0000621	4.1406125	4.1405629	4.9609E-05
					-0.0000621	4.1406130	4.1405629	5.0081E-05
					-0.0000622	4.1406135	4.1405628	5.0656E-05
					-0.0000621	4.1406140	4.1405629	5.1077E-05
					-0.0000621	4.1406145	4.1405629	5.1609E-05
					-0.0000621	4.1406150	4.1405629	5.2112E-05
					-0.0000621	4.1406155	4.1405629	5.2596E-05
					-0.0000621	4.1406160	4.1405629	5.3067E-05
					-0.0000621	4.1406165	4.1405629	5.3599E-05
					-0.0000621	4.1406170	4.1405629	5.4121E-05
					-0.0000621	4.1406175	4.1405629	5.4636E-05
					-0.0000621	4.1406180	4.1405629	5.5114E-05
					-0.0000621	4.1406185	4.1405629	5.5648E-05
					-0.0000621	4.1406190	4.1405629	5.6129E-05
					-0.0000620	4.1406195	4.1405630	5.6525E-05
					-0.0000620	4.1406200	4.1405630	5.7042E-05
					-0.0000620	4.1406205	4.1405630	5.7545E-05
					-0.0000621	4.1406210	4.1405629	5.8064E-05
					-0.0000621	4.1406215	4.1405629	5.8602E-05
					-0.0000621	4.1406220	4.1405629	5.9107E-05
					-0.0000621	4.1406225	4.1405629	5.9585E-05
					-0.0000621	4.1406230	4.1405629	6.0095E-05
					-0.0000621	4.1406235	4.1405629	6.0562E-05
					-0.0000621	4.1406240	4.1405629	6.1055E-05
					-0.0000621	4.1406245	4.1405629	6.1577E-05
					-0.0000620	4.1406250	4.1405630	6.2033E-05
					-0.0000352	4.1406255	4.1405898	3.5655E-05
					-0.0000352	4.1406260	4.1405898	3.6166E-05
					-0.0000352	4.1406265	4.1405898	3.6679E-05
					-0.0000352	4.1406270	4.1405898	3.7204E-05
					-0.0000352	4.1406275	4.1405898	3.7666E-05
					-0.0000352	4.1406280	4.1405898	3.8178E-05
					-0.0000351	4.1406285	4.1405899	3.8635E-05
					-0.0000352	4.1406290	4.1405898	3.9165E-05
					-0.0000351	4.1406295	4.1405899	3.961E-05
					-0.0000351	4.1406300	4.1405899	4.0136E-05
					-0.0000351	4.1406305	4.1405899	4.0619E-05
					-0.0000351	4.1406310	4.1405899	4.1106E-05
					-0.0000351	4.1406315	4.1405899	4.1603E-05
					-0.0000351	4.1406320	4.1405899	4.2126E-05
					-0.0000351	4.1406325	4.1405899	4.2607E-05
					-0.0000352	4.1406330	4.1405898	4.3199E-05
					-0.0000352	4.1406335	4.1405898	4.3679E-05
					-0.0000352	4.1406340	4.1405898	4.4169E-05
					-0.0000352	4.1406345	4.1405898	4.4669E-05
					-0.0000351	4.1406350	4.1405899	4.5145E-05
					-0.0000351	4.1406355	4.1405899	4.5635E-05
					-0.0000351	4.1406360	4.1405899	4.6134E-05
					-0.0000352	4.1406365	4.1405899	4.665E-05
					-0.0000352	4.1406370	4.1405898	4.7206E-05
					-0.0000352	4.1406375	4.1405898	4.7683E-05
					-0.0000351	4.1406380	4.1405899	4.8136E-05
					-0.0000351	4.1406385	4.1405899	4.8637E-05
					-0.0000351	4.1406390	4.1405899	4.9141E-05
					-0.0000352	4.1406395	4.1405898	4.969E-05
					-0.0000351	4.1406400	4.1405899	5.0144E-05
					-0.0000352	4.1406405	4.1405898	5.0671E-05
					-0.0000352	4.1406410	4.1405898	5.1167E-05
					-0.0000351	4.1406415	4.1405899	5.1643E-05
					-0.0000351	4.1406420	4.1405899	5.2133E-05
					-0.0000351	4.1406425	4.1405899	5.264E-05
					-0.0000352	4.1406430	4.1405898	5.316E-05
					-0.0000351	4.1406435	4.1405899	5.3632E-05
					-0.0000352	4.1406440	4.1405898	5.4165E-05
					-0.0000161	4.1406445	4.1406089	3.5599E-05
					-0.0000161	4.1406450	4.1406089	3.6113E-05
					-0.0000161	4.1406455	4.1406089	3.6619E-05
					-0.0000161	4.1406460	4.1406089	3.7125E-05
					-0.0000161	4.1406465	4.1406089	3.7576E-05
					-0.0000161	4.1406470	4.1406089	3.8132E-05
					-0.0000161	4.1406475	4.1406089	3.8643E-05
					-0.0000161	4.1406480	4.1406089	3.9096E-05
					-0.0000161	4.1406485	4.1406089	3.9626E-05
					-0.0000161	4.1406490	4.1406089	4.0144E-05
					-0.0000162	4.1406495	4.1406088	4.0664E-05
					-0.0000162	4.1406500	4.1406088	4.1169E-05
					-0.0000161	4.1406505	4.1406089	4.1624E-05
					-0.0000161	4.1406510	4.1406089	4.2133E-05
					-0.0000162	4.1406515	4.1406088	4.267E-05
					-0.0000161	4.1406520	4.1406089	4.3106E-05
					-0.0000162	4.1406525	4.1406088	4.3668E-05
					-0.0000162	4.1406530	4.1406088	4.4191E-05
					-0.0000162	4.1406535	4.1406088	4.4692E-05
					-0.0000161	4.1406540	4.1406089	4.513E-05
					-0.0000161	4.1406545	4.1406089	4.5607E-05
					-0.0000161	4.1406550	4.1406089	4.6091E-05
					-0.0000161	4.1406555	4.1406089	4.6596E-05
					-0.0000161	4.1406560	4.1406089	4.7139E-05
					-0.0000161	4.1406565	4.1406089	4.7588E-05
					-0.0000161	4.1406570	4.1406089	4.8096E-05
					-0.0000161	4.1406575	4.1406089	4.8584E-05
					-0.0000161	4.1406580	4.1406089	4.9112E-05
					-0.0000161	4.1406585	4.1406089	4.9591E-05
					-0.0000161	4.1406590	4.1406089	5.0052E-05
					-0.0000161	4.1406595	4.1406089	5.0599E-05
					-0.0000161	4.1406600	4.1406089	5.1118E-05
					-0.0000161	4.1406605	4.1406089	5.1603E-05
					-0.0000161	4.1406610	4.1406089	5.2104E-05
					-0.0000161	4.1406615	4.1406089	5.2606E-05
					-0.0000161	4.1406620	4.1406089	5.3078E-05
					-0.0000161	4.1406625	4.1406089	5.3578E-05
					-0.0000161	4.1406630	4.1406089	5.411E-05
					0.0000029	4.1406635	4.1406279	3.5555E-05
					0.0000030	4.1406640	4.1406280	3.6047E-05
					0.0000030	4.1406645	4.1406280	3.6548E-05
					0.0000030	4.1406650	4.1406280	3.702E-05
					0.0000029	4.1406655	4.1406279	3.7562E-05
					0.0000029	4.1406660	4.1406279	3.8068E-05
					0.0000029	4.1406665	4.1406279	3.8596E-05
					0.0000029	4.1406670	4.1406279	3.9096E-05
					0.0000029	4.1406675	4.1406279	3.9575E-05
					0.0000029	4.1406680	4.1406279	4.0073E-05
					0.0000029	4.1406685	4.1406279	4.057E-05
					0.0000029	4.1406690	4.1406279	4.1089E-05
					0.0000030	4.1406695	4.1406280	4.155E-05
					0.0000029	4.1406700	4.1406279	4.2063E-05
					0.0000029	4.1406705	4.1406279	4.2592E-05
					0.0000030	4.1406710	4.1406280	4.3012E-05
					0.0000029	4.1406715	4.1406279	4.3567E-05
					0.0000030	4.1406720	4.1406280	4.4046E-05
					0.0000029	4.1406725	4.1406279	4.4569E-05
					0.0000030	4.1406730	4.1406280	4.5024E-05
					0.0000030	4.1406735	4.1406280	4.5528E-05
					0.0000030	4.1406740	4.1406280	4.6028E-05
					0.0000030	4.1406745	4.1406280	4.6546E-05
					0.0000030	4.1406750	4.1406280	4.7024E-05
					0.0000029	4.1406755	4.1406279	4.7562E-05
					0.0000029	4.1406760	4.1406279	4.807E-05
					0.0000029	4.1406765	4.1406279	4.8586E-05
					0.0000029	4.1406770	4.1406279	4.9085E-05
					0.0000029	4.1406775	4.1406279	4.9564E-05
					0.0000029	4.1406780	4.1406279	5.0054E-05
					0.0000030	4.1406785	4.1406280	5.0516E-05
					0.0000030	4.1406790	4.1406280	5.1046E-05
					0.0000030	4.1406795	4.1406280	5.1541E-05
					0.0000030	4.1406800	4.1406280	5.2043E-05
					0.0000030	4.1406805	4.1406280	5.2546E-05
					0.0000030	4.1406810	4.1406280	5.3028E-05
					0.0000030	4.1406815	4.1406280	5.3527E-05
					0.0000030	4.1406820	4.1406280	5.4023E-05
					0.0000220	4.1406825	4.1406470	3.5451E-05
					0.0000221	4.1406830	4.1406471	3.5944E-05
					0.0000221	4.1406835	4.1406471	3.6437E-05
					0.0000221	4.1406840	4.1406471	3.6945E-05
					0.0000221	4.1406845	4.1406471	3.7443E-05
					0.0000220	4.1406850	4.1406470	3.7967E-05
					0.0000221	4.1406855	4.1406471	3.845E-05
					0.0000221	4.1406860	4.1406471	3.894E-05
					0.0000220	4.1406865	4.1406470	3.9467E-05
					0.0000220	4.1406870	4.1406470	3.9996E-05
					0.0000220	4.1406875	4.1406470	4.0499E-05
					0.0000220	4.1406880	4.1406470	4.0962E-05
					0.0000221	4.1406885	4.1406471	4.1425E-05
					0.0000220	4.1406890	4.1406470	4.1959E-05
					0.0000220	4.1406895	4.1406470	4.2493E-05
					0.0000221	4.1406900	4.1406471	4.292E-05
					0.0000221	4.1406905	4.1406471	4.344E-05
					0.0000221	4.1406910	4.1406471	4.3929E-05
					0.0000220	4.1406915	4.1406470	4.4473E-05
					0.0000221	4.1406920	4.1406471	4.4934E-05
					0.0000220	4.1406925	4.1406470	4.5487E-05
					0.0000220	4.1406930	4.1406470	4.5986E-05
					0.0000220	4.1406935	4.1406470	4.6483E-05
					0.0000220	4.1406940	4.1406470	4.7018E-05
					0.0000219	4.1406945	4.1406469	4.7563E-05
					0.0000220	4.1406950	4.1406470	4.8012E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V