## rohdaten
compact_2012_serial=20200918_84
do_lookup=True
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
-3.9211E-05	3.1249300	3.1250392	-0.0001092
-3.9721E-05	3.1249305	3.1250397	-0.0001092
-4.0193E-05	3.1249310	3.1250402	-0.0001092
-4.0735E-05	3.1249315	3.1250407	-0.0001092
-4.1211E-05	3.1249320	3.1250412	-0.0001092
-4.1758E-05	3.1249325	3.1250418	-0.0001093
-4.2228E-05	3.1249330	3.1250422	-0.0001092
-4.2724E-05	3.1249335	3.1250427	-0.0001092
-4.3268E-05	3.1249340	3.1250433	-0.0001093
-4.375E-05	3.1249345	3.1250438	-0.0001093
-4.4205E-05	3.1249350	3.1250442	-0.0001092
-4.4683E-05	3.1249355	3.1250447	-0.0001092
-4.5189E-05	3.1249360	3.1250452	-0.0001092
-4.5751E-05	3.1249365	3.1250458	-0.0001093
-4.6213E-05	3.1249370	3.1250462	-0.0001092
-4.6692E-05	3.1249375	3.1250467	-0.0001092
-4.7185E-05	3.1249380	3.1250472	-0.0001092
-4.7701E-05	3.1249385	3.1250477	-0.0001092
-4.8269E-05	3.1249390	3.1250483	-0.0001093
-4.8704E-05	3.1249395	3.1250487	-0.0001092
-4.9317E-05	3.1249400	3.1250493	-0.0001093
-4.9741E-05	3.1249405	3.1250497	-0.0001092
-5.0255E-05	3.1249410	3.1250503	-0.0001093
-5.0767E-05	3.1249415	3.1250508	-0.0001093
-5.1252E-05	3.1249420	3.1250513	-0.0001093
-5.1759E-05	3.1249425	3.1250518	-0.0001093
-5.2129E-05	3.1249430	3.1250521	-0.0001091
-5.2615E-05	3.1249435	3.1250526	-0.0001091
-5.314E-05	3.1249440	3.1250531	-0.0001091
-5.3615E-05	3.1249445	3.1250536	-0.0001091
-5.4169E-05	3.1249450	3.1250542	-0.0001092
-5.4625E-05	3.1249455	3.1250546	-0.0001091
-5.5172E-05	3.1249460	3.1250552	-0.0001092
-5.5666E-05	3.1249465	3.1250557	-0.0001092
-5.6144E-05	3.1249470	3.1250561	-0.0001091
-5.6694E-05	3.1249475	3.1250567	-0.0001092
-5.7211E-05	3.1249480	3.1250572	-0.0001092
-5.7633E-05	3.1249485	3.1250576	-0.0001091
-5.8173E-05	3.1249490	3.1250582	-0.0001092
-5.8687E-05	3.1249495	3.1250587	-0.0001092
-5.9184E-05	3.1249500	3.1250592	-0.0001092
-5.9702E-05	3.1249505	3.1250597	-0.0001092
-6.0177E-05	3.1249510	3.1250602	-0.0001092
-6.0661E-05	3.1249515	3.1250607	-0.0001092
-6.1179E-05	3.1249520	3.1250612	-0.0001092
-6.1686E-05	3.1249525	3.1250617	-0.0001092
-6.2207E-05	3.1249530	3.1250622	-0.0001092
-6.2725E-05	3.1249535	3.1250627	-0.0001092
-6.3202E-05	3.1249540	3.1250632	-0.0001092
-6.3693E-05	3.1249545	3.1250637	-0.0001092
-6.4176E-05	3.1249550	3.1250642	-0.0001092
-6.4694E-05	3.1249555	3.1250647	-0.0001092
-6.5239E-05	3.1249560	3.1250652	-0.0001092
-6.5727E-05	3.1249565	3.1250657	-0.0001092
-6.6214E-05	3.1249570	3.1250662	-0.0001092
-6.6684E-05	3.1249575	3.1250667	-0.0001092
-6.7218E-05	3.1249580	3.1250672	-0.0001092
-6.7719E-05	3.1249585	3.1250677	-0.0001092
-6.8259E-05	3.1249590	3.1250683	-0.0001093
-6.8774E-05	3.1249595	3.1250688	-0.0001093
-6.9234E-05	3.1249600	3.1250692	-0.0001092
-6.9793E-05	3.1249605	3.1250698	-0.0001093
-7.0247E-05	3.1249610	3.1250702	-0.0001092
-7.0749E-05	3.1249615	3.1250707	-0.0001092
-7.0974E-05	3.1249620	3.1250710	-0.0001090
-7.1517E-05	3.1249625	3.1250715	-0.0001090
-7.201E-05	3.1249630	3.1250720	-0.0001090
-7.2491E-05	3.1249635	3.1250725	-0.0001090
-7.3057E-05	3.1249640	3.1250731	-0.0001091
-7.3545E-05	3.1249645	3.1250735	-0.0001090
-7.4086E-05	3.1249650	3.1250741	-0.0001091
-7.4583E-05	3.1249655	3.1250746	-0.0001091
-7.5122E-05	3.1249660	3.1250751	-0.0001091
-7.5629E-05	3.1249665	3.1250756	-0.0001091
-7.6149E-05	3.1249670	3.1250761	-0.0001091
-7.6609E-05	3.1249675	3.1250766	-0.0001091
-7.7085E-05	3.1249680	3.1250771	-0.0001091
-7.7579E-05	3.1249685	3.1250776	-0.0001091
-7.8058E-05	3.1249690	3.1250781	-0.0001091
-7.8604E-05	3.1249695	3.1250786	-0.0001091
-7.9136E-05	3.1249700	3.1250791	-0.0001091
-7.9589E-05	3.1249705	3.1250796	-0.0001091
-8.0104E-05	3.1249710	3.1250801	-0.0001091
-8.0557E-05	3.1249715	3.1250806	-0.0001091
-8.1101E-05	3.1249720	3.1250811	-0.0001091
-8.1552E-05	3.1249725	3.1250816	-0.0001091
-8.2072E-05	3.1249730	3.1250821	-0.0001091
-8.2578E-05	3.1249735	3.1250826	-0.0001091
-8.3061E-05	3.1249740	3.1250831	-0.0001091
-8.3628E-05	3.1249745	3.1250836	-0.0001091
-8.4117E-05	3.1249750	3.1250841	-0.0001091
-8.4604E-05	3.1249755	3.1250846	-0.0001091
-8.5105E-05	3.1249760	3.1250851	-0.0001091
-8.5611E-05	3.1249765	3.1250856	-0.0001091
-8.6129E-05	3.1249770	3.1250861	-0.0001091
-8.6628E-05	3.1249775	3.1250866	-0.0001091
-8.7139E-05	3.1249780	3.1250871	-0.0001091
-8.7699E-05	3.1249785	3.1250877	-0.0001092
-8.8142E-05	3.1249790	3.1250881	-0.0001091
-8.865E-05	3.1249795	3.1250887	-0.0001092
-8.924E-05	3.1249800	3.1250892	-0.0001092
-8.9716E-05	3.1249805	3.1250897	-0.0001092
-9.0062E-05	3.1249810	3.1250901	-0.0001091
-9.0586E-05	3.1249815	3.1250906	-0.0001091
-9.1102E-05	3.1249820	3.1250911	-0.0001091
-9.1559E-05	3.1249825	3.1250916	-0.0001091
-9.2109E-05	3.1249830	3.1250921	-0.0001091
-9.2614E-05	3.1249835	3.1250926	-0.0001091
-9.3128E-05	3.1249840	3.1250931	-0.0001091
-9.3536E-05	3.1249845	3.1250935	-0.0001090
-9.4064E-05	3.1249850	3.1250941	-0.0001091
-9.4609E-05	3.1249855	3.1250946	-0.0001091
-9.5135E-05	3.1249860	3.1250951	-0.0001091
-9.5662E-05	3.1249865	3.1250957	-0.0001092
-9.6108E-05	3.1249870	3.1250961	-0.0001091
-9.6557E-05	3.1249875	3.1250966	-0.0001091
-9.7161E-05	3.1249880	3.1250972	-0.0001092
-9.7666E-05	3.1249885	3.1250977	-0.0001092
-9.8121E-05	3.1249890	3.1250981	-0.0001091
-9.8588E-05	3.1249895	3.1250986	-0.0001091
-9.9131E-05	3.1249900	3.1250991	-0.0001091
-9.959E-05	3.1249905	3.1250996	-0.0001091
-0.00010016	3.1249910	3.1251002	-0.0001092
-0.000100675	3.1249915	3.1251007	-0.0001092
-0.000101191	3.1249920	3.1251012	-0.0001092
-0.000101706	3.1249925	3.1251017	-0.0001092
-0.000102239	3.1249930	3.1251022	-0.0001092
-0.000102651	3.1249935	3.1251027	-0.0001092
-0.000103141	3.1249940	3.1251031	-0.0001091
-0.000103643	3.1249945	3.1251036	-0.0001091
-0.00010412	3.1249950	3.1251041	-0.0001091
-0.000104662	3.1249955	3.1251047	-0.0001092
-0.000105192	3.1249960	3.1251052	-0.0001092
-0.000105655	3.1249965	3.1251057	-0.0001092
-0.000106202	3.1249970	3.1251062	-0.0001092
-0.000106654	3.1249975	3.1251067	-0.0001092
-0.000107264	3.1249980	3.1251073	-0.0001093
-0.000107747	3.1249985	3.1251077	-0.0001092
-0.000108207	3.1249990	3.1251082	-0.0001092
-0.000108727	3.1249995	3.1251087	-0.0001092
-0.000109141	3.1250000	3.1251091	-0.0001091
-0.000109598	3.1250005	3.1251096	-0.0001091
-0.000110097	3.1250010	3.1251101	-0.0001091
-0.000110641	3.1250015	3.1251106	-0.0001091
-0.000111174	3.1250020	3.1251112	-0.0001092
-0.000111655	3.1250025	3.1251117	-0.0001092
-0.000112174	3.1250030	3.1251122	-0.0001092
-0.000112635	3.1250035	3.1251126	-0.0001091
-0.000113114	3.1250040	3.1251131	-0.0001091
-0.000113673	3.1250045	3.1251137	-0.0001092
-0.000114194	3.1250050	3.1251142	-0.0001092
-0.000114664	3.1250055	3.1251147	-0.0001092
-0.000115165	3.1250060	3.1251152	-0.0001092
-0.00011565	3.1250065	3.1251157	-0.0001092
-0.000116142	3.1250070	3.1251161	-0.0001091
-0.000116694	3.1250075	3.1251167	-0.0001092
-0.000117214	3.1250080	3.1251172	-0.0001092
-0.000117716	3.1250085	3.1251177	-0.0001092
-0.000118165	3.1250090	3.1251182	-0.0001092
-0.000118697	3.1250095	3.1251187	-0.0001092
-0.00011924	3.1250100	3.1251192	-0.0001092
-0.000119714	3.1250105	3.1251197	-0.0001092
-0.000120221	3.1250110	3.1251202	-0.0001092
-0.000120762	3.1250115	3.1251208	-0.0001093
-0.000121209	3.1250120	3.1251212	-0.0001092
-0.000121727	3.1250125	3.1251217	-0.0001092
-0.000122269	3.1250130	3.1251223	-0.0001093
-0.000122729	3.1250135	3.1251227	-0.0001092
-0.000123273	3.1250140	3.1251233	-0.0001093
-0.00012376	3.1250145	3.1251238	-0.0001093
-0.00012424	3.1250150	3.1251242	-0.0001092
-0.000124714	3.1250155	3.1251247	-0.0001092
-0.000125269	3.1250160	3.1251253	-0.0001093
-0.000125753	3.1250165	3.1251258	-0.0001093
-0.000126246	3.1250170	3.1251262	-0.0001092
-0.000126754	3.1250175	3.1251268	-0.0001093
-0.000127245	3.1250180	3.1251272	-0.0001092
-0.000127787	3.1250185	3.1251278	-0.0001093
-0.000128328	3.1250190	3.1251283	-0.0001093
-0.000128496	3.1250195	3.1251285	-0.0001090
-0.000128999	3.1250200	3.1251290	-0.0001090
-0.000129531	3.1250205	3.1251295	-0.0001090
-0.000129986	3.1250210	3.1251300	-0.0001090
-0.0001305	3.1250215	3.1251305	-0.0001090
-0.00013097	3.1250220	3.1251310	-0.0001090
-0.000131451	3.1250225	3.1251315	-0.0001090
-0.000131972	3.1250230	3.1251320	-0.0001090
-0.000132488	3.1250235	3.1251325	-0.0001090
-0.000132992	3.1250240	3.1251330	-0.0001090
-0.000133466	3.1250245	3.1251335	-0.0001090
-0.000133949	3.1250250	3.1251339	-0.0001089
-0.000134453	3.1250255	3.1251345	-0.0001090
-0.000134971	3.1250260	3.1251350	-0.0001090
-0.000135521	3.1250265	3.1251355	-0.0001090
-0.000135974	3.1250270	3.1251360	-0.0001090
-0.000136497	3.1250275	3.1251365	-0.0001090
-0.000136974	3.1250280	3.1251370	-0.0001090
-0.000137515	3.1250285	3.1251375	-0.0001090
-0.000138014	3.1250290	3.1251380	-0.0001090
-0.000138537	3.1250295	3.1251385	-0.0001090
-0.000138982	3.1250300	3.1251390	-0.0001090
-0.000139548	3.1250305	3.1251395	-0.0001090
-0.000140067	3.1250310	3.1251401	-0.0001091
-0.000140555	3.1250315	3.1251406	-0.0001091
-0.000141047	3.1250320	3.1251410	-0.0001090
-0.000141546	3.1250325	3.1251415	-0.0001090
-0.000142089	3.1250330	3.1251421	-0.0001091
-0.000142624	3.1250335	3.1251426	-0.0001091
-0.000143144	3.1250340	3.1251431	-0.0001091
-0.000143663	3.1250345	3.1251437	-0.0001092
-0.00014415	3.1250350	3.1251442	-0.0001092
-0.000144675	3.1250355	3.1251447	-0.0001092
-0.000145149	3.1250360	3.1251451	-0.0001091
-0.000145669	3.1250365	3.1251457	-0.0001092
-0.000146173	3.1250370	3.1251462	-0.0001092
-0.000146706	3.1250375	3.1251467	-0.0001092
-0.000147171	3.1250380	3.1251472	-0.0001092
-0.000147529	3.1250385	3.1251475	-0.0001090
-0.000148035	3.1250390	3.1251480	-0.0001090
-0.000148471	3.1250395	3.1251485	-0.0001090
-0.00014901	3.1250400	3.1251490	-0.0001090
-0.000149475	3.1250405	3.1251495	-0.0001090
-0.000150025	3.1250410	3.1251500	-0.0001090
-0.000150509	3.1250415	3.1251505	-0.0001090
-0.000150978	3.1250420	3.1251510	-0.0001090
-0.000151537	3.1250425	3.1251515	-0.0001090
-0.000152048	3.1250430	3.1251520	-0.0001090
-0.000152526	3.1250435	3.1251525	-0.0001090
-0.000153029	3.1250440	3.1251530	-0.0001090
-0.000153545	3.1250445	3.1251535	-0.0001090
-0.000154073	3.1250450	3.1251541	-0.0001091
-0.000154564	3.1250455	3.1251546	-0.0001091
-0.00015507	3.1250460	3.1251551	-0.0001091
-0.000155574	3.1250465	3.1251556	-0.0001091
-0.00015609	3.1250470	3.1251561	-0.0001091
-0.000156573	3.1250475	3.1251566	-0.0001091
-0.000157095	3.1250480	3.1251571	-0.0001091
-0.000157555	3.1250485	3.1251576	-0.0001091
-0.000158074	3.1250490	3.1251581	-0.0001091
-0.000158543	3.1250495	3.1251585	-0.0001090
-0.000159088	3.1250500	3.1251591	-0.0001091
-0.000159582	3.1250505	3.1251596	-0.0001091
-0.000160088	3.1250510	3.1251601	-0.0001091
-0.000160611	3.1250515	3.1251606	-0.0001091
-0.000161161	3.1250520	3.1251612	-0.0001092
-0.000161716	3.1250525	3.1251617	-0.0001092
-0.000162123	3.1250530	3.1251621	-0.0001091
-0.000162613	3.1250535	3.1251626	-0.0001091
-0.000163161	3.1250540	3.1251632	-0.0001092
-0.000163619	3.1250545	3.1251636	-0.0001091
-0.000164144	3.1250550	3.1251641	-0.0001091
-0.000164701	3.1250555	3.1251647	-0.0001092
-0.000165171	3.1250560	3.1251652	-0.0001092
-0.000165731	3.1250565	3.1251657	-0.0001092
-0.000166234	3.1250570	3.1251662	-0.0001092
-0.000166403	3.1250575	3.1251664	-0.0001089
-0.000166885	3.1250580	3.1251669	-0.0001089
-0.000167399	3.1250585	3.1251674	-0.0001089
-0.000167882	3.1250590	3.1251679	-0.0001089
-0.000168368	3.1250595	3.1251684	-0.0001089
-0.000168833	3.1250600	3.1251688	-0.0001088
-0.000169303	3.1250605	3.1251693	-0.0001088
-0.000169827	3.1250610	3.1251698	-0.0001088
-0.000170377	3.1250615	3.1251704	-0.0001089
-0.000170871	3.1250620	3.1251709	-0.0001089
-0.000171458	3.1250625	3.1251715	-0.0001090
-0.000172003	3.1250630	3.1251720	-0.0001090
-0.000172473	3.1250635	3.1251725	-0.0001090
-0.000172971	3.1250640	3.1251730	-0.0001090
-0.000173441	3.1250645	3.1251734	-0.0001089
-0.000174009	3.1250650	3.1251740	-0.0001090
-0.000174488	3.1250655	3.1251745	-0.0001090
-0.000174986	3.1250660	3.1251750	-0.0001090
-0.000175435	3.1250665	3.1251754	-0.0001089
-0.000175982	3.1250670	3.1251760	-0.0001090
-0.000176464	3.1250675	3.1251765	-0.0001090
-0.000176944	3.1250680	3.1251769	-0.0001089
-0.000177446	3.1250685	3.1251774	-0.0001089
-0.000177927	3.1250690	3.1251779	-0.0001089
-0.0001784	3.1250695	3.1251784	-0.0001089

compact_2012_serial=20200918_84
do_lookup=False
use_str_dac=True
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
				fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
				-0.0000432	3.1249300	3.1250432	-0.0001132
				-0.0000437	3.1249305	3.1250437	-0.0001132
				-0.0000442	3.1249310	3.1250442	-0.0001132
				-0.0000447	3.1249315	3.1250447	-0.0001132
				-0.0000452	3.1249320	3.1250452	-0.0001132
				-0.0000457	3.1249325	3.1250457	-0.0001132
				-0.0000462	3.1249330	3.1250462	-0.0001132
				-0.0000467	3.1249335	3.1250467	-0.0001132
				-0.0000472	3.1249340	3.1250472	-0.0001132
				-0.0000477	3.1249345	3.1250477	-0.0001132
				-0.0000482	3.1249350	3.1250482	-0.0001132
				-0.0000487	3.1249355	3.1250487	-0.0001132
				-0.0000492	3.1249360	3.1250492	-0.0001132
				-0.0000497	3.1249365	3.1250497	-0.0001132
				-0.0000502	3.1249370	3.1250502	-0.0001132
				-0.0000507	3.1249375	3.1250507	-0.0001132
				-0.0000512	3.1249380	3.1250512	-0.0001132
				-0.0000517	3.1249385	3.1250517	-0.0001132
				-0.0000522	3.1249390	3.1250522	-0.0001132
				-0.0000527	3.1249395	3.1250527	-0.0001132
				-0.0000532	3.1249400	3.1250532	-0.0001132
				-0.0000537	3.1249405	3.1250537	-0.0001132
				-0.0000542	3.1249410	3.1250542	-0.0001132
				-0.0000547	3.1249415	3.1250547	-0.0001132
				-0.0000552	3.1249420	3.1250552	-0.0001132
				-0.0000557	3.1249425	3.1250557	-0.0001132
				-0.0000562	3.1249430	3.1250562	-0.0001132
				-0.0000568	3.1249435	3.1250568	-0.0001133
				-0.0000572	3.1249440	3.1250572	-0.0001132
				-0.0000578	3.1249445	3.1250578	-0.0001133
				-0.0000582	3.1249450	3.1250582	-0.0001132
				-0.0000587	3.1249455	3.1250587	-0.0001132
				-0.0000592	3.1249460	3.1250592	-0.0001132
				-0.0000597	3.1249465	3.1250597	-0.0001132
				-0.0000602	3.1249470	3.1250602	-0.0001132
				-0.0000607	3.1249475	3.1250607	-0.0001132
				-0.0000612	3.1249480	3.1250612	-0.0001132
				-0.0000617	3.1249485	3.1250617	-0.0001132
				-0.0000622	3.1249490	3.1250622	-0.0001132
				-0.0000627	3.1249495	3.1250627	-0.0001132
				-0.0000632	3.1249500	3.1250632	-0.0001132
				-0.0000637	3.1249505	3.1250637	-0.0001132
				-0.0000642	3.1249510	3.1250642	-0.0001132
				-0.0000647	3.1249515	3.1250647	-0.0001132
				-0.0000652	3.1249520	3.1250652	-0.0001132
				-0.0000657	3.1249525	3.1250657	-0.0001132
				-0.0000662	3.1249530	3.1250662	-0.0001132
				-0.0000667	3.1249535	3.1250667	-0.0001132
				-0.0000672	3.1249540	3.1250672	-0.0001132
				-0.0000677	3.1249545	3.1250677	-0.0001132
				-0.0000682	3.1249550	3.1250682	-0.0001132
				-0.0000687	3.1249555	3.1250687	-0.0001132
				-0.0000692	3.1249560	3.1250692	-0.0001132
				-0.0000697	3.1249565	3.1250697	-0.0001132
				-0.0000702	3.1249570	3.1250702	-0.0001132
				-0.0000707	3.1249575	3.1250707	-0.0001132
				-0.0000712	3.1249580	3.1250712	-0.0001132
				-0.0000717	3.1249585	3.1250717	-0.0001132
				-0.0000722	3.1249590	3.1250722	-0.0001132
				-0.0000727	3.1249595	3.1250727	-0.0001132
				-0.0000732	3.1249600	3.1250732	-0.0001132
				-0.0000737	3.1249605	3.1250737	-0.0001132
				-0.0000742	3.1249610	3.1250742	-0.0001132
				-0.0000747	3.1249615	3.1250747	-0.0001132
				-0.0000754	3.1249620	3.1250754	-0.0001134
				-0.0000757	3.1249625	3.1250757	-0.0001132
				-0.0000763	3.1249630	3.1250763	-0.0001133
				-0.0000768	3.1249635	3.1250768	-0.0001133
				-0.0000772	3.1249640	3.1250772	-0.0001132
				-0.0000777	3.1249645	3.1250777	-0.0001132
				-0.0000783	3.1249650	3.1250783	-0.0001133
				-0.0000787	3.1249655	3.1250787	-0.0001132
				-0.0000792	3.1249660	3.1250792	-0.0001132
				-0.0000797	3.1249665	3.1250797	-0.0001132
				-0.0000802	3.1249670	3.1250802	-0.0001132
				-0.0000807	3.1249675	3.1250807	-0.0001132
				-0.0000812	3.1249680	3.1250812	-0.0001132
				-0.0000817	3.1249685	3.1250817	-0.0001132
				-0.0000822	3.1249690	3.1250822	-0.0001132
				-0.0000827	3.1249695	3.1250827	-0.0001132
				-0.0000832	3.1249700	3.1250832	-0.0001132
				-0.0000836	3.1249705	3.1250836	-0.0001131
				-0.0000842	3.1249710	3.1250842	-0.0001132
				-0.0000846	3.1249715	3.1250846	-0.0001131
				-0.0000852	3.1249720	3.1250852	-0.0001132
				-0.0000857	3.1249725	3.1250857	-0.0001132
				-0.0000861	3.1249730	3.1250861	-0.0001131
				-0.0000867	3.1249735	3.1250867	-0.0001132
				-0.0000871	3.1249740	3.1250871	-0.0001131
				-0.0000877	3.1249745	3.1250877	-0.0001132
				-0.0000882	3.1249750	3.1250882	-0.0001132
				-0.0000887	3.1249755	3.1250887	-0.0001132
				-0.0000891	3.1249760	3.1250891	-0.0001131
				-0.0000897	3.1249765	3.1250897	-0.0001132
				-0.0000901	3.1249770	3.1250901	-0.0001131
				-0.0000907	3.1249775	3.1250907	-0.0001132
				-0.0000912	3.1249780	3.1250912	-0.0001132
				-0.0000917	3.1249785	3.1250917	-0.0001132
				-0.0000922	3.1249790	3.1250922	-0.0001132
				-0.0000927	3.1249795	3.1250927	-0.0001132
				-0.0000932	3.1249800	3.1250932	-0.0001132
				-0.0000937	3.1249805	3.1250937	-0.0001132
				-0.0000943	3.1249810	3.1250943	-0.0001133
				-0.0000947	3.1249815	3.1250947	-0.0001132
				-0.0000952	3.1249820	3.1250952	-0.0001132
				-0.0000957	3.1249825	3.1250957	-0.0001132
				-0.0000962	3.1249830	3.1250962	-0.0001132
				-0.0000967	3.1249835	3.1250967	-0.0001132
				-0.0000971	3.1249840	3.1250971	-0.0001131
				-0.0000977	3.1249845	3.1250977	-0.0001132
				-0.0000982	3.1249850	3.1250982	-0.0001132
				-0.0000987	3.1249855	3.1250987	-0.0001132
				-0.0000992	3.1249860	3.1250992	-0.0001132
				-0.0000996	3.1249865	3.1250996	-0.0001131
				-0.0001002	3.1249870	3.1251002	-0.0001132
				-0.0001007	3.1249875	3.1251007	-0.0001132
				-0.0001011	3.1249880	3.1251011	-0.0001131
				-0.0001016	3.1249885	3.1251016	-0.0001131
				-0.0001021	3.1249890	3.1251021	-0.0001131
				-0.0001026	3.1249895	3.1251026	-0.0001131
				-0.0001031	3.1249900	3.1251031	-0.0001131
				-0.0001036	3.1249905	3.1251036	-0.0001131
				-0.0001041	3.1249910	3.1251041	-0.0001131
				-0.0001046	3.1249915	3.1251046	-0.0001131
				-0.0001050	3.1249920	3.1251050	-0.0001130
				-0.0001055	3.1249925	3.1251055	-0.0001130
				-0.0001061	3.1249930	3.1251061	-0.0001131
				-0.0001066	3.1249935	3.1251066	-0.0001131
				-0.0001071	3.1249940	3.1251071	-0.0001131
				-0.0001076	3.1249945	3.1251076	-0.0001131
				-0.0001081	3.1249950	3.1251081	-0.0001131
				-0.0001086	3.1249955	3.1251086	-0.0001131
				-0.0001091	3.1249960	3.1251091	-0.0001131
				-0.0001096	3.1249965	3.1251096	-0.0001131
				-0.0001101	3.1249970	3.1251101	-0.0001131
				-0.0001106	3.1249975	3.1251106	-0.0001131
				-0.0001111	3.1249980	3.1251111	-0.0001131
				-0.0001116	3.1249985	3.1251116	-0.0001131
				-0.0001121	3.1249990	3.1251121	-0.0001131
				-0.0001126	3.1249995	3.1251126	-0.0001131
				-0.0001108	3.1250000	3.1251108	-0.0001108
				-0.0001111	3.1250005	3.1251111	-0.0001106
				-0.0001115	3.1250010	3.1251115	-0.0001105
				-0.0001121	3.1250015	3.1251121	-0.0001106
				-0.0001125	3.1250020	3.1251125	-0.0001105
				-0.0001130	3.1250025	3.1251130	-0.0001105
				-0.0001135	3.1250030	3.1251135	-0.0001105
				-0.0001140	3.1250035	3.1251140	-0.0001105
				-0.0001145	3.1250040	3.1251145	-0.0001105
				-0.0001150	3.1250045	3.1251150	-0.0001105
				-0.0001155	3.1250050	3.1251155	-0.0001105
				-0.0001160	3.1250055	3.1251160	-0.0001105
				-0.0001165	3.1250060	3.1251165	-0.0001105
				-0.0001170	3.1250065	3.1251170	-0.0001105
				-0.0001174	3.1250070	3.1251174	-0.0001104
				-0.0001180	3.1250075	3.1251180	-0.0001105
				-0.0001184	3.1250080	3.1251184	-0.0001104
				-0.0001190	3.1250085	3.1251190	-0.0001105
				-0.0001195	3.1250090	3.1251195	-0.0001105
				-0.0001200	3.1250095	3.1251200	-0.0001105
				-0.0001205	3.1250100	3.1251205	-0.0001105
				-0.0001210	3.1250105	3.1251210	-0.0001105
				-0.0001215	3.1250110	3.1251215	-0.0001105
				-0.0001219	3.1250115	3.1251219	-0.0001104
				-0.0001224	3.1250120	3.1251224	-0.0001104
				-0.0001230	3.1250125	3.1251230	-0.0001105
				-0.0001235	3.1250130	3.1251235	-0.0001105
				-0.0001240	3.1250135	3.1251240	-0.0001105
				-0.0001245	3.1250140	3.1251245	-0.0001105
				-0.0001250	3.1250145	3.1251250	-0.0001105
				-0.0001254	3.1250150	3.1251254	-0.0001104
				-0.0001260	3.1250155	3.1251260	-0.0001105
				-0.0001265	3.1250160	3.1251265	-0.0001105
				-0.0001270	3.1250165	3.1251270	-0.0001105
				-0.0001275	3.1250170	3.1251275	-0.0001105
				-0.0001280	3.1250175	3.1251280	-0.0001105
				-0.0001285	3.1250180	3.1251285	-0.0001105
				-0.0001290	3.1250185	3.1251290	-0.0001105
				-0.0001295	3.1250190	3.1251295	-0.0001105
				-0.0001301	3.1250195	3.1251301	-0.0001106
				-0.0001305	3.1250200	3.1251305	-0.0001105
				-0.0001311	3.1250205	3.1251311	-0.0001106
				-0.0001316	3.1250210	3.1251316	-0.0001106
				-0.0001321	3.1250215	3.1251321	-0.0001106
				-0.0001326	3.1250220	3.1251326	-0.0001106
				-0.0001330	3.1250225	3.1251330	-0.0001105
				-0.0001335	3.1250230	3.1251335	-0.0001105
				-0.0001340	3.1250235	3.1251340	-0.0001105
				-0.0001345	3.1250240	3.1251345	-0.0001105
				-0.0001350	3.1250245	3.1251350	-0.0001105
				-0.0001355	3.1250250	3.1251355	-0.0001105
				-0.0001361	3.1250255	3.1251361	-0.0001106
				-0.0001365	3.1250260	3.1251365	-0.0001105
				-0.0001371	3.1250265	3.1251371	-0.0001106
				-0.0001375	3.1250270	3.1251375	-0.0001105
				-0.0001380	3.1250275	3.1251380	-0.0001105
				-0.0001385	3.1250280	3.1251385	-0.0001105
				-0.0001390	3.1250285	3.1251390	-0.0001105
				-0.0001395	3.1250290	3.1251395	-0.0001105
				-0.0001400	3.1250295	3.1251400	-0.0001105
				-0.0001405	3.1250300	3.1251405	-0.0001105
				-0.0001410	3.1250305	3.1251410	-0.0001105
				-0.0001415	3.1250310	3.1251415	-0.0001105
				-0.0001419	3.1250315	3.1251419	-0.0001104
				-0.0001424	3.1250320	3.1251424	-0.0001104
				-0.0001430	3.1250325	3.1251430	-0.0001105
				-0.0001434	3.1250330	3.1251434	-0.0001104
				-0.0001439	3.1250335	3.1251439	-0.0001104
				-0.0001444	3.1250340	3.1251444	-0.0001104
				-0.0001449	3.1250345	3.1251449	-0.0001104
				-0.0001454	3.1250350	3.1251454	-0.0001104
				-0.0001459	3.1250355	3.1251459	-0.0001104
				-0.0001464	3.1250360	3.1251464	-0.0001104
				-0.0001470	3.1250365	3.1251470	-0.0001105
				-0.0001474	3.1250370	3.1251474	-0.0001104
				-0.0001480	3.1250375	3.1251480	-0.0001105
				-0.0001484	3.1250380	3.1251484	-0.0001104
				-0.0001490	3.1250385	3.1251490	-0.0001105
				-0.0001495	3.1250390	3.1251495	-0.0001105
				-0.0001500	3.1250395	3.1251500	-0.0001105
				-0.0001505	3.1250400	3.1251505	-0.0001105
				-0.0001510	3.1250405	3.1251510	-0.0001105
				-0.0001515	3.1250410	3.1251515	-0.0001105
				-0.0001520	3.1250415	3.1251520	-0.0001105
				-0.0001525	3.1250420	3.1251525	-0.0001105
				-0.0001529	3.1250425	3.1251529	-0.0001104
				-0.0001535	3.1250430	3.1251535	-0.0001105
				-0.0001540	3.1250435	3.1251540	-0.0001105
				-0.0001545	3.1250440	3.1251545	-0.0001105
				-0.0001550	3.1250445	3.1251550	-0.0001105
				-0.0001555	3.1250450	3.1251555	-0.0001105
				-0.0001560	3.1250455	3.1251560	-0.0001105
				-0.0001565	3.1250460	3.1251565	-0.0001105
				-0.0001569	3.1250465	3.1251569	-0.0001104
				-0.0001575	3.1250470	3.1251575	-0.0001105
				-0.0001579	3.1250475	3.1251579	-0.0001104
				-0.0001584	3.1250480	3.1251584	-0.0001104
				-0.0001590	3.1250485	3.1251590	-0.0001105
				-0.0001595	3.1250490	3.1251595	-0.0001105
				-0.0001600	3.1250495	3.1251600	-0.0001105
				-0.0001605	3.1250500	3.1251605	-0.0001105
				-0.0001610	3.1250505	3.1251610	-0.0001105
				-0.0001615	3.1250510	3.1251615	-0.0001105
				-0.0001620	3.1250515	3.1251620	-0.0001105
				-0.0001625	3.1250520	3.1251625	-0.0001105
				-0.0001630	3.1250525	3.1251630	-0.0001105
				-0.0001635	3.1250530	3.1251635	-0.0001105
				-0.0001639	3.1250535	3.1251639	-0.0001104
				-0.0001644	3.1250540	3.1251644	-0.0001104
				-0.0001650	3.1250545	3.1251650	-0.0001105
				-0.0001654	3.1250550	3.1251654	-0.0001104
				-0.0001659	3.1250555	3.1251659	-0.0001104
				-0.0001664	3.1250560	3.1251664	-0.0001104
				-0.0001669	3.1250565	3.1251669	-0.0001104
				-0.0001674	3.1250570	3.1251674	-0.0001104
				-0.0001680	3.1250575	3.1251680	-0.0001105
				-0.0001685	3.1250580	3.1251685	-0.0001105
				-0.0001690	3.1250585	3.1251690	-0.0001105
				-0.0001695	3.1250590	3.1251695	-0.0001105
				-0.0001700	3.1250595	3.1251700	-0.0001105
				-0.0001705	3.1250600	3.1251705	-0.0001105
				-0.0001710	3.1250605	3.1251710	-0.0001105
				-0.0001716	3.1250610	3.1251716	-0.0001106
				-0.0001720	3.1250615	3.1251720	-0.0001105
				-0.0001725	3.1250620	3.1251725	-0.0001105
				-0.0001730	3.1250625	3.1251730	-0.0001105
				-0.0001735	3.1250630	3.1251735	-0.0001105
				-0.0001740	3.1250635	3.1251740	-0.0001105
				-0.0001745	3.1250640	3.1251745	-0.0001105
				-0.0001750	3.1250645	3.1251750	-0.0001105
				-0.0001755	3.1250650	3.1251755	-0.0001105
				-0.0001760	3.1250655	3.1251760	-0.0001105
				-0.0001765	3.1250660	3.1251765	-0.0001105
				-0.0001770	3.1250665	3.1251770	-0.0001105
				-0.0001775	3.1250670	3.1251775	-0.0001105
				-0.0001780	3.1250675	3.1251780	-0.0001105
				-0.0001784	3.1250680	3.1251784	-0.0001104
				-0.0001790	3.1250685	3.1251790	-0.0001105
				-0.0001795	3.1250690	3.1251795	-0.0001105
				-0.0001799	3.1250695	3.1251799	-0.0001104

compact_2012_serial=20200918_84
do_lookup=False
use_str_dac=False
iDacFix_index0=3 (DA4)
iDacDUT_index0=2 (DA3)
fDacMiddle_V=3.125
fDacPeak_V=7e-05
fDacIncrement_V=5e-07
					fADC24_V	fDac_set_V	fDac_get_V	fDac_get_error_V
					-0.0000372	3.1249300	3.1250372	-0.000107221
					-0.0000372	3.1249305	3.1250372	-0.00010672
					-0.0000372	3.1249310	3.1250372	-0.000106228
					-0.0000372	3.1249315	3.1250372	-0.000105682
					-0.0000372	3.1249320	3.1250372	-0.000105178
					-0.0000372	3.1249325	3.1250372	-0.000104658
					-0.0000372	3.1249330	3.1250372	-0.000104195
					-0.0000372	3.1249335	3.1250372	-0.000103711
					-0.0000372	3.1249340	3.1250372	-0.000103195
					-0.0000372	3.1249345	3.1250372	-0.000102722
					-0.0000372	3.1249350	3.1250372	-0.00010222
					-0.0000373	3.1249355	3.1250373	-0.000101759
					-0.0000372	3.1249360	3.1250372	-0.000101223
					-0.0000372	3.1249365	3.1250372	-0.00010069
					-0.0000372	3.1249370	3.1250372	-0.000100234
					-0.0000372	3.1249375	3.1250372	-9.9712E-05
					-0.0000372	3.1249380	3.1250372	-9.9203E-05
					-0.0000372	3.1249385	3.1250372	-9.8679E-05
					-0.0000372	3.1249390	3.1250372	-9.8198E-05
					-0.0000372	3.1249395	3.1250372	-9.7716E-05
					-0.0000372	3.1249400	3.1250372	-9.7205E-05
					-0.0000372	3.1249405	3.1250372	-9.6747E-05
					-0.0000373	3.1249410	3.1250373	-9.6252E-05
					-0.0000373	3.1249415	3.1250373	-9.5787E-05
					-0.0000372	3.1249420	3.1250372	-9.5228E-05
					-0.0000372	3.1249425	3.1250372	-9.4721E-05
					-0.0000563	3.1249430	3.1250563	-0.000113254
					-0.0000563	3.1249435	3.1250563	-0.000112759
					-0.0000562	3.1249440	3.1250562	-0.000112236
					-0.0000562	3.1249445	3.1250562	-0.000111733
					-0.0000562	3.1249450	3.1250562	-0.000111194
					-0.0000562	3.1249455	3.1250562	-0.000110744
					-0.0000563	3.1249460	3.1250563	-0.000110269
					-0.0000563	3.1249465	3.1250563	-0.00010975
					-0.0000562	3.1249470	3.1250562	-0.000109206
					-0.0000563	3.1249475	3.1250563	-0.000108765
					-0.0000563	3.1249480	3.1250563	-0.00010826
					-0.0000562	3.1249485	3.1250562	-0.000107679
					-0.0000562	3.1249490	3.1250562	-0.000107222
					-0.0000562	3.1249495	3.1250562	-0.000106719
					-0.0000562	3.1249500	3.1250562	-0.000106231
					-0.0000563	3.1249505	3.1250563	-0.000105779
					-0.0000562	3.1249510	3.1250562	-0.000105239
					-0.0000563	3.1249515	3.1250563	-0.000104751
					-0.0000563	3.1249520	3.1250563	-0.000104277
					-0.0000563	3.1249525	3.1250563	-0.000103769
					-0.0000562	3.1249530	3.1250562	-0.000103221
					-0.0000563	3.1249535	3.1250563	-0.000102803
					-0.0000563	3.1249540	3.1250563	-0.000102269
					-0.0000562	3.1249545	3.1250562	-0.000101732
					-0.0000562	3.1249550	3.1250562	-0.000101195
					-0.0000562	3.1249555	3.1250562	-0.000100735
					-0.0000562	3.1249560	3.1250562	-0.000100245
					-0.0000563	3.1249565	3.1250563	-9.9815E-05
					-0.0000563	3.1249570	3.1250563	-9.9269E-05
					-0.0000562	3.1249575	3.1250562	-9.8742E-05
					-0.0000563	3.1249580	3.1250563	-9.8251E-05
					-0.0000562	3.1249585	3.1250562	-9.7699E-05
					-0.0000563	3.1249590	3.1250563	-9.7277E-05
					-0.0000563	3.1249595	3.1250563	-9.6761E-05
					-0.0000563	3.1249600	3.1250563	-9.6314E-05
					-0.0000563	3.1249605	3.1250563	-9.577E-05
					-0.0000563	3.1249610	3.1250563	-9.5336E-05
					-0.0000563	3.1249615	3.1250563	-9.4824E-05
					-0.0000754	3.1249620	3.1250754	-0.000113388
					-0.0000753	3.1249625	3.1250753	-0.000112803
					-0.0000754	3.1249630	3.1250754	-0.000112366
					-0.0000753	3.1249635	3.1250753	-0.000111826
					-0.0000753	3.1249640	3.1250753	-0.000111326
					-0.0000753	3.1249645	3.1250753	-0.000110812
					-0.0000753	3.1249650	3.1250753	-0.000110322
					-0.0000753	3.1249655	3.1250753	-0.000109841
					-0.0000754	3.1249660	3.1250754	-0.000109373
					-0.0000754	3.1249665	3.1250754	-0.000108884
					-0.0000754	3.1249670	3.1250754	-0.000108355
					-0.0000753	3.1249675	3.1250753	-0.000107844
					-0.0000753	3.1249680	3.1250753	-0.000107312
					-0.0000753	3.1249685	3.1250753	-0.000106776
					-0.0000753	3.1249690	3.1250753	-0.000106285
					-0.0000753	3.1249695	3.1250753	-0.000105832
					-0.0000753	3.1249700	3.1250753	-0.000105316
					-0.0000753	3.1249705	3.1250753	-0.000104772
					-0.0000753	3.1249710	3.1250753	-0.000104277
					-0.0000753	3.1249715	3.1250753	-0.000103793
					-0.0000753	3.1249720	3.1250753	-0.000103331
					-0.0000754	3.1249725	3.1250754	-0.000102862
					-0.0000754	3.1249730	3.1250754	-0.000102393
					-0.0000754	3.1249735	3.1250754	-0.000101856
					-0.0000754	3.1249740	3.1250754	-0.000101384
					-0.0000753	3.1249745	3.1250753	-0.000100785
					-0.0000753	3.1249750	3.1250753	-0.000100287
					-0.0000753	3.1249755	3.1250753	-9.9775E-05
					-0.0000753	3.1249760	3.1250753	-9.9306E-05
					-0.0000753	3.1249765	3.1250753	-9.8805E-05
					-0.0000753	3.1249770	3.1250753	-9.8272E-05
					-0.0000753	3.1249775	3.1250753	-9.7801E-05
					-0.0000753	3.1249780	3.1250753	-9.7303E-05
					-0.0000753	3.1249785	3.1250753	-9.68E-05
					-0.0000753	3.1249790	3.1250753	-9.6347E-05
					-0.0000753	3.1249795	3.1250753	-9.5834E-05
					-0.0000753	3.1249800	3.1250753	-9.5324E-05
					-0.0000753	3.1249805	3.1250753	-9.4789E-05
					-0.0000944	3.1249810	3.1250944	-0.000113402
					-0.0000944	3.1249815	3.1250944	-0.000112892
					-0.0000944	3.1249820	3.1250944	-0.000112368
					-0.0000944	3.1249825	3.1250944	-0.000111884
					-0.0000944	3.1249830	3.1250944	-0.000111385
					-0.0000944	3.1249835	3.1250944	-0.000110859
					-0.0000943	3.1249840	3.1250943	-0.000110339
					-0.0000944	3.1249845	3.1250944	-0.000109858
					-0.0000944	3.1249850	3.1250944	-0.000109388
					-0.0000944	3.1249855	3.1250944	-0.000108882
					-0.0000943	3.1249860	3.1250943	-0.000108342
					-0.0000943	3.1249865	3.1250943	-0.000107813
					-0.0000943	3.1249870	3.1250943	-0.000107337
					-0.0000944	3.1249875	3.1250944	-0.000106873
					-0.0000943	3.1249880	3.1250943	-0.000106336
					-0.0000944	3.1249885	3.1250944	-0.000105867
					-0.0000944	3.1249890	3.1250944	-0.000105398
					-0.0000943	3.1249895	3.1250943	-0.000104848
					-0.0000944	3.1249900	3.1250944	-0.000104357
					-0.0000944	3.1249905	3.1250944	-0.000103873
					-0.0000943	3.1249910	3.1250943	-0.000103341
					-0.0000943	3.1249915	3.1250943	-0.000102846
					-0.0000944	3.1249920	3.1250944	-0.000102388
					-0.0000944	3.1249925	3.1250944	-0.000101901
					-0.0000944	3.1249930	3.1250944	-0.000101392
					-0.0000944	3.1249935	3.1250944	-0.000100889
					-0.0000944	3.1249940	3.1250944	-0.000100384
					-0.0000944	3.1249945	3.1250944	-9.9932E-05
					-0.0000944	3.1249950	3.1250944	-9.9387E-05
					-0.0000943	3.1249955	3.1250943	-9.8832E-05
					-0.0000943	3.1249960	3.1250943	-9.834E-05
					-0.0000944	3.1249965	3.1250944	-9.7885E-05
					-0.0000944	3.1249970	3.1250944	-9.7362E-05
					-0.0000944	3.1249975	3.1250944	-9.6938E-05
					-0.0000944	3.1249980	3.1250944	-9.6379E-05
					-0.0000944	3.1249985	3.1250944	-9.5913E-05
					-0.0000944	3.1249990	3.1250944	-9.5359E-05
					-0.0000944	3.1249995	3.1250944	-9.4889E-05
					-0.0001108	3.1250000	3.1251108	-0.000110801
					-0.0001108	3.1250005	3.1251108	-0.000110282
					-0.0001108	3.1250010	3.1251108	-0.000109799
					-0.0001108	3.1250015	3.1251108	-0.00010928
					-0.0001108	3.1250020	3.1251108	-0.000108812
					-0.0001109	3.1250025	3.1251109	-0.000108362
					-0.0001109	3.1250030	3.1251109	-0.000107869
					-0.0001108	3.1250035	3.1251108	-0.000107323
					-0.0001108	3.1250040	3.1251108	-0.000106758
					-0.0001107	3.1250045	3.1251107	-0.000106197
					-0.0001108	3.1250050	3.1251108	-0.000105793
					-0.0001108	3.1250055	3.1251108	-0.00010529
					-0.0001108	3.1250060	3.1251108	-0.000104763
					-0.0001107	3.1250065	3.1251107	-0.000104239
					-0.0001107	3.1250070	3.1251107	-0.000103745
					-0.0001108	3.1250075	3.1251108	-0.000103278
					-0.0001108	3.1250080	3.1251108	-0.000102805
					-0.0001108	3.1250085	3.1251108	-0.000102306
					-0.0001108	3.1250090	3.1251108	-0.000101798
					-0.0001108	3.1250095	3.1251108	-0.000101335
					-0.0001108	3.1250100	3.1251108	-0.000100838
					-0.0001108	3.1250105	3.1251108	-0.000100294
					-0.0001108	3.1250110	3.1251108	-9.9764E-05
					-0.0001108	3.1250115	3.1251108	-9.9265E-05
					-0.0001108	3.1250120	3.1251108	-9.8767E-05
					-0.0001108	3.1250125	3.1251108	-9.8281E-05
					-0.0001108	3.1250130	3.1251108	-9.78E-05
					-0.0001107	3.1250135	3.1251107	-9.7244E-05
					-0.0001108	3.1250140	3.1251108	-9.6769E-05
					-0.0001107	3.1250145	3.1251107	-9.6237E-05
					-0.0001108	3.1250150	3.1251108	-9.581E-05
					-0.0001108	3.1250155	3.1251108	-9.5256E-05
					-0.0001108	3.1250160	3.1251108	-9.4772E-05
					-0.0001108	3.1250165	3.1251108	-9.4307E-05
					-0.0001108	3.1250170	3.1251108	-9.3771E-05
					-0.0001108	3.1250175	3.1251108	-9.3301E-05
					-0.0001108	3.1250180	3.1251108	-9.2811E-05
					-0.0001108	3.1250185	3.1251108	-9.2324E-05
					-0.0001108	3.1250190	3.1251108	-9.1792E-05
					-0.0001298	3.1250195	3.1251298	-0.000110324
					-0.0001298	3.1250200	3.1251298	-0.000109812
					-0.0001298	3.1250205	3.1251298	-0.000109323
					-0.0001298	3.1250210	3.1251298	-0.000108825
					-0.0001298	3.1250215	3.1251298	-0.00010831
					-0.0001298	3.1250220	3.1251298	-0.000107817
					-0.0001298	3.1250225	3.1251298	-0.000107298
					-0.0001298	3.1250230	3.1251298	-0.000106842
					-0.0001299	3.1250235	3.1251299	-0.00010636
					-0.0001298	3.1250240	3.1251298	-0.000105843
					-0.0001299	3.1250245	3.1251299	-0.000105355
					-0.0001298	3.1250250	3.1251298	-0.000104814
					-0.0001298	3.1250255	3.1251298	-0.000104313
					-0.0001298	3.1250260	3.1251298	-0.000103834
					-0.0001299	3.1250265	3.1251299	-0.00010337
					-0.0001299	3.1250270	3.1251299	-0.000102884
					-0.0001298	3.1250275	3.1251298	-0.000102328
					-0.0001298	3.1250280	3.1251298	-0.000101829
					-0.0001299	3.1250285	3.1251299	-0.000101361
					-0.0001298	3.1250290	3.1251298	-0.000100833
					-0.0001298	3.1250295	3.1251298	-0.000100278
					-0.0001298	3.1250300	3.1251298	-9.981E-05
					-0.0001298	3.1250305	3.1251298	-9.9334E-05
					-0.0001298	3.1250310	3.1251298	-9.8787E-05
					-0.0001298	3.1250315	3.1251298	-9.8322E-05
					-0.0001298	3.1250320	3.1251298	-9.7792E-05
					-0.0001298	3.1250325	3.1251298	-9.7313E-05
					-0.0001298	3.1250330	3.1251298	-9.6799E-05
					-0.0001298	3.1250335	3.1251298	-9.6332E-05
					-0.0001298	3.1250340	3.1251298	-9.5818E-05
					-0.0001298	3.1250345	3.1251298	-9.5341E-05
					-0.0001298	3.1250350	3.1251298	-9.4828E-05
					-0.0001298	3.1250355	3.1251298	-9.428E-05
					-0.0001298	3.1250360	3.1251298	-9.3831E-05
					-0.0001298	3.1250365	3.1251298	-9.3301E-05
					-0.0001298	3.1250370	3.1251298	-9.2845E-05
					-0.0001298	3.1250375	3.1251298	-9.2317E-05
					-0.0001298	3.1250380	3.1251298	-9.1846E-05
					-0.0001489	3.1250385	3.1251489	-0.000110373
					-0.0001489	3.1250390	3.1251489	-0.000109856
					-0.0001488	3.1250395	3.1251488	-0.000109341
					-0.0001489	3.1250400	3.1251489	-0.000108888
					-0.0001488	3.1250405	3.1251488	-0.000108307
					-0.0001488	3.1250410	3.1251488	-0.000107849
					-0.0001488	3.1250415	3.1251488	-0.000107347
					-0.0001488	3.1250420	3.1251488	-0.000106845
					-0.0001488	3.1250425	3.1251488	-0.000106316
					-0.0001489	3.1250430	3.1251489	-0.000105862
					-0.0001489	3.1250435	3.1251489	-0.000105422
					-0.0001489	3.1250440	3.1251489	-0.000104916
					-0.0001489	3.1250445	3.1251489	-0.000104356
					-0.0001489	3.1250450	3.1251489	-0.000103947
					-0.0001489	3.1250455	3.1251489	-0.00010341
					-0.0001489	3.1250460	3.1251489	-0.0001029
					-0.0001489	3.1250465	3.1251489	-0.000102389
					-0.0001489	3.1250470	3.1251489	-0.000101902
					-0.0001489	3.1250475	3.1251489	-0.000101387
					-0.0001489	3.1250480	3.1251489	-0.000100884
					-0.0001489	3.1250485	3.1251489	-0.000100364
					-0.0001489	3.1250490	3.1251489	-9.9901E-05
					-0.0001489	3.1250495	3.1251489	-9.9396E-05
					-0.0001490	3.1250500	3.1251490	-9.8951E-05
					-0.0001489	3.1250505	3.1251489	-9.8444E-05
					-0.0001489	3.1250510	3.1251489	-9.7871E-05
					-0.0001489	3.1250515	3.1251489	-9.7415E-05
					-0.0001489	3.1250520	3.1251489	-9.6864E-05
					-0.0001489	3.1250525	3.1251489	-9.6404E-05
					-0.0001489	3.1250530	3.1251489	-9.5857E-05
					-0.0001488	3.1250535	3.1251488	-9.5316E-05
					-0.0001489	3.1250540	3.1251489	-9.4866E-05
					-0.0001488	3.1250545	3.1251488	-9.4346E-05
					-0.0001488	3.1250550	3.1251488	-9.3842E-05
					-0.0001489	3.1250555	3.1251489	-9.3356E-05
					-0.0001488	3.1250560	3.1251488	-9.2833E-05
					-0.0001489	3.1250565	3.1251489	-9.2377E-05
					-0.0001489	3.1250570	3.1251489	-9.1874E-05
					-0.0001679	3.1250575	3.1251679	-0.000110396
					-0.0001679	3.1250580	3.1251679	-0.000109924
					-0.0001679	3.1250585	3.1251679	-0.000109397
					-0.0001679	3.1250590	3.1251679	-0.000108923
					-0.0001679	3.1250595	3.1251679	-0.000108415
					-0.0001679	3.1250600	3.1251679	-0.000107901
					-0.0001679	3.1250605	3.1251679	-0.000107406
					-0.0001679	3.1250610	3.1251679	-0.000106869
					-0.0001679	3.1250615	3.1251679	-0.000106351
					-0.0001679	3.1250620	3.1251679	-0.000105913
					-0.0001679	3.1250625	3.1251679	-0.000105381
					-0.0001679	3.1250630	3.1251679	-0.000104907
					-0.0001679	3.1250635	3.1251679	-0.000104395
					-0.0001679	3.1250640	3.1251679	-0.000103916
					-0.0001679	3.1250645	3.1251679	-0.000103402
					-0.0001678	3.1250650	3.1251678	-0.000102846
					-0.0001679	3.1250655	3.1251679	-0.000102385
					-0.0001678	3.1250660	3.1251678	-0.000101816
					-0.0001679	3.1250665	3.1251679	-0.000101422
					-0.0001679	3.1250670	3.1251679	-0.00010088
					-0.0001679	3.1250675	3.1251679	-0.000100391
					-0.0001679	3.1250680	3.1251679	-9.9907E-05
					-0.0001679	3.1250685	3.1251679	-9.94E-05
					-0.0001679	3.1250690	3.1251679	-9.8872E-05
					-0.0001679	3.1250695	3.1251679	-9.8402E-05

## diagramme
dac_12 cal	dac_12 no cal	no dac_12
set voltage V
output voltage V
set voltage V
error voltage V